## 表-02 建设项目招标控制价汇总表
建设项目招标控制价汇总表 | 建设项目招标控制价汇总表 | 建设项目招标控制价汇总表 | 建设项目招标控制价汇总表 | 建设项目招标控制价汇总表 | 建设项目招标控制价汇总表
工程名称:南宁市江南区明阳中学校园内用电线路、中小学教学楼、学生宿舍电路改造工程 | 工程名称:南宁市江南区明阳中学校园内用电线路、中小学教学楼、学生宿舍电路改造工程 | 工程名称:南宁市江南区明阳中学校园内用电线路、中小学教学楼、学生宿舍电路改造工程 | 工程名称:南宁市江南区明阳中学校园内用电线路、中小学教学楼、学生宿舍电路改造工程 | 第1页 共1页 | 第1页 共1页
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中:(元) | 其中:(元) | 其中:(元)
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 暂估价 | 暂估价 | 安全文明
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 暂估价 | 暂估价 | 施工费
| 招标控制价合计 | 2524878.45 | 4544.99 | 4544.99 | 43021.4
表-02 | 表-02 | 表-02 | 表-02 | 表-02 | 表-02

## 表-03 单项工程招标控制价汇总表
单项工程招标控制价汇总表 | 单项工程招标控制价汇总表 | 单项工程招标控制价汇总表 | 单项工程招标控制价汇总表 | 单项工程招标控制价汇总表 | 单项工程招标控制价汇总表
工程名称:南宁市江南区明阳中学校园内用电线路、中小学教学楼、学生宿舍电路改造工程 | 工程名称:南宁市江南区明阳中学校园内用电线路、中小学教学楼、学生宿舍电路改造工程 | 工程名称:南宁市江南区明阳中学校园内用电线路、中小学教学楼、学生宿舍电路改造工程 | 工程名称:南宁市江南区明阳中学校园内用电线路、中小学教学楼、学生宿舍电路改造工程 | 第1页 共1页 | 第1页 共1页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中:(元) | 其中:(元) | 其中:(元)
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 暂估价 | 暂估价 | 安全文明
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 暂估价 | 暂估价 | 施工费
1.1 | 南宁市江南区明阳中学校园内用电线路、中小学教学楼、学生宿舍电路改造工程-安装部分 | 2101664.32 | 3700.25 | 3700.25 | 30006.36
1.2 | 南宁市江南区明阳中学校园内用电线路、中小学教学楼、学生宿舍电路改造工程-土建部分 | 423214.13 | 844.74 | 844.74 | 13015.04
| 招标控制价合计 | 2524878.45 | 4544.99 | 4544.99 | 43021.4
表-03 | 表-03 | 表-03 | 表-03 | 表-03 | 表-03

## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表 | 单位工程招标控制价汇总表 | 单位工程招标控制价汇总表 | 单位工程招标控制价汇总表 | 单位工程招标控制价汇总表
工程名称:南宁市江南区明阳中学校园内用电线路、中小学教学楼、学生宿舍电路改造工程 | 工程名称:南宁市江南区明阳中学校园内用电线路、中小学教学楼、学生宿舍电路改造工程 | 工程名称:南宁市江南区明阳中学校园内用电线路、中小学教学楼、学生宿舍电路改造工程 | 第1页 共1页 | 第1页 共1页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 金额(元) | 备注
南宁市江南区明阳中学校园内用电线路、中小学教学楼、学生宿舍电路改造工程-安装部分
1 | 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计 | 1796978.97 | 1796978.97
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目清单计价合计 | 53147.23 | 53147.23
2.1 | 其中:安全文明施工费 | 30006.36 | 30006.36
3 | 其他项目清单计价合计 | 3700.25 | 3700.25
4 | 税前项目清单计价合计
5 | 规费 | 74305.95 | 74305.95
6 | 增值税 | 173531.92 | 173531.92
7 | 工程总造价=1+2+3+4+5+6 | 2101664.32 | 2101664.32
南宁市江南区明阳中学校园内用电线路、中小学教学楼、学生宿舍电路改造工程-土建部分
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计 | 405449.83 | 405449.83
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目费用合计 | 16919.56 | 16919.56
2.1 | 其中:安全文明施工费 | 13015.04 | 13015.04
3 | 其他项目费用合计 | 844.74 | 844.74
4 | 建筑安装工程费=1+2+3 | 423214.13 | 423214.13
工程项目汇总
1 | 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计 | 2202428.8 | 2202428.80
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目清单计价合计 | 70066.79 | 70066.79
2.1 | 其中:安全文明施工费 | 43021.4 | 43021.40
3 | 其他项目清单计价合计 | 4544.99 | 4544.99
4 | 税前项目清单计价合计
5 | 规费 | 74305.95 | 74305.95
6 | 增值税 | 173531.92 | 173531.92
7 | 工程总造价=1+2+3+4+5+6 | 2524878.45 | 2524878.45
表-04 | 表-04 | 表-04 | 表-04 | 表-04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:南宁市江南区明阳中学校园内用电线路、中小学教学楼、学生宿舍电路改造工程 | 工程名称:南宁市江南区明阳中学校园内用电线路、中小学教学楼、学生宿舍电路改造工程 | 工程名称:南宁市江南区明阳中学校园内用电线路、中小学教学楼、学生宿舍电路改造工程 | 工程名称:南宁市江南区明阳中学校园内用电线路、中小学教学楼、学生宿舍电路改造工程 | 工程名称:南宁市江南区明阳中学校园内用电线路、中小学教学楼、学生宿舍电路改造工程 | 工程名称:南宁市江南区明阳中学校园内用电线路、中小学教学楼、学生宿舍电路改造工程 | 第1页 共5页 | 第1页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | 金额(元) | 金额(元)
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 合 价 | 其中：
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 合 价 | 暂估价
|  | 南宁市江南区明阳中学校园内用电线路、中小学教学楼、学生宿舍电路改造工程-安装部分 |  |  |  | 1796978.97
|  | 分部分项工程 |  |  |  | 1796978.97
| 4. | 一、低压线路材料 |  |  |  | 1227242.01
1 | 030408001001 | 0.4kV铜芯电力电缆 YJV22-0.6/1kV-4×185+1×95m㎡ | m | 698.00 | 758.97 | 529761.06
2 | 030408001002 | 0.4kV铜芯电力电缆 YJV22-0.6/1kV-4×50+1×25m㎡ | m | 763.00 | 225.62 | 172148.06
3 | 030408006001 | 低压电缆户外冷缩终端头 1kV以下冷缩式 185m㎡ | 个 | 10 | 510.5 | 5105
4 | 030408006002 | 低压电缆户外冷缩终端头 1kV以下冷缩式 70m㎡ | 个 | 22 | 319.72 | 7033.84
5 | 030411004001 | 线槽配线 WDZD-BYJ-2.5m㎡ | m | 21059.96 | 3.73 | 78553.65
6 | 030411004002 | 线槽配线 WDZD-BYJ-4m㎡ | m | 6716.14 | 5.57 | 37408.9
7 | 030411004003 | 线槽配线 WDZD-BYJ-6m㎡ | m | 7939.84 | 7.25 | 57563.84
8 | 030411004004 | 线槽配线 WDZD-BYJ-10m㎡ | m | 12615.84 | 11.47 | 144703.68
9 | 030411003001 | 镀锌低压桥架 150×100×1.5mm | m | 776.61 | 72.23 | 56094.54
1.含三通、弯头、防火隔板及其配件
10 | 030411003002 | 镀锌低压桥架 300×150×1.5mm | m | 76.30 | 118.47 | 9039.26
1.含三通、弯头、防火隔板及其配件
11 | 030413001001 | 桥架支架制作、安装 | kg | 1671.08 | 16.6 | 27739.93
12 | 030411002001 | PVC阻燃线槽 30*15mm | m | 9750.74 | 10.47 | 102090.25
| 4. | 三、土建管线 |  |  |  | 115373.72
13 | 030408003002 | 塑料管埋地 PVC-C110*5 | m | 2456.00 | 40.96 | 100597.76
14 | 030404031015 | 管堵 110 | 个 | 96 | 7.52 | 721.92
15 | 030404031016 | 管枕 110 | 个 | 1113 | 7.2 | 8013.6
16 | 030408010001 | 防火胶泥 | kg | 192.00 | 27.32 | 5245.44
17 | 080802013001 | 电缆井标志牌 | 块 | 16 | 30 | 480
18 | 080802013002 | 电缆本体牌 | 块 | 63 | 5 | 315
| 4. | 四、低压设备 |  |  |  | 454363.24
19 | 030404017001 | 户外挂壁式配电箱 不锈钢材质，IP40防水等级 | 台 | 6 | 4356 | 26136
20 | 030404017002 | 10户一体式电表箱（含10个电表） | 台 | 4 | 3146.72 | 12586.88
21 | 030404017003 | 明装空开箱 防火塑料材质，一进六出 | 台 | 150 | 809.78 | 121467
22 | 030404033001 | 吸顶式摇头扇 | 台 | 482 | 267.11 | 128747.02
表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:南宁市江南区明阳中学校园内用电线路、中小学教学楼、学生宿舍电路改造工程 | 工程名称:南宁市江南区明阳中学校园内用电线路、中小学教学楼、学生宿舍电路改造工程 | 工程名称:南宁市江南区明阳中学校园内用电线路、中小学教学楼、学生宿舍电路改造工程 | 工程名称:南宁市江南区明阳中学校园内用电线路、中小学教学楼、学生宿舍电路改造工程 | 工程名称:南宁市江南区明阳中学校园内用电线路、中小学教学楼、学生宿舍电路改造工程 | 工程名称:南宁市江南区明阳中学校园内用电线路、中小学教学楼、学生宿舍电路改造工程 | 第2页 共5页 | 第2页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | 金额(元) | 金额(元)
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 合 价 | 其中：
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 合 价 | 暂估价
23 | 030404035001 | 空调插座 | 套 | 190 | 30 | 5700
24 | 030404035002 | 普通插座 | 套 | 318 | 30.29 | 9632.22
25 | 030404034001 | 明装一位开关 | 套 | 80 | 19.34 | 1547.2
26 | 030404034002 | 明装二位开关 | 套 | 156 | 22.51 | 3511.56
27 | 030404034003 | 明装三位开关 | 套 | 80 | 27.27 | 2181.6
28 | 030404034004 | 风扇开关 | 套 | 270 | 38.31 | 10343.7
29 | 030412005001 | 三基色单管荧光灯1×28W | 套 | 200 | 50.67 | 10134
30 | 030412001001 | 防水防尘吸顶灯28W | 套 | 288 | 72.64 | 20920.32
31 | 030412001001 | 节能灯 | 套 | 126 | 53.96 | 6798.96
32 | 030412001002 | 双管LED护目灯38W | 套 | 304 | 238.57 | 72525.28
安装方式：吊装
33 | 030412001002 | 黑板灯 | 套 | 34 | 302.05 | 10269.7
安装方式：吊装
34 | 04B001 | 不锈钢雨棚 | 个 | 4 | 200 | 800
35 | 030412004001 | 应急照明灯 | 套 | 98 | 77.9 | 7634.2
36 | 030412004002 | 应急疏散指示灯 | 套 | 44 | 77.9 | 3427.6
|  | 小 计 |  |  |  | 1796978.97
|  | ∑人工费 |  |  |  | 235145.42
|  | ∑材料费 |  |  |  | 1447747.92
|  | ∑机械费 |  |  |  | 12431.82
|  | ∑管理费 |  |  |  | 69194.87
|  | ∑利 润 |  |  |  | 32458.97
单价措施项目
| 1.1 | 大型机械设备进出场及安拆费
| 1.2 | 施工排水、降水费
| 1.3 | 二次搬运费
| 1.4 | 已完工程及设备保护费
| 1.5 | 夜间施工增加费
| 4.1 | 吊装加固
| 4.2 | 金属抱杆安装、拆除、移位
| 4.3 | 平台铺设、拆除
| 4.4 | 提升、顶升装置
| 4.5 | 焊接工艺评定
表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:南宁市江南区明阳中学校园内用电线路、中小学教学楼、学生宿舍电路改造工程 | 工程名称:南宁市江南区明阳中学校园内用电线路、中小学教学楼、学生宿舍电路改造工程 | 工程名称:南宁市江南区明阳中学校园内用电线路、中小学教学楼、学生宿舍电路改造工程 | 工程名称:南宁市江南区明阳中学校园内用电线路、中小学教学楼、学生宿舍电路改造工程 | 工程名称:南宁市江南区明阳中学校园内用电线路、中小学教学楼、学生宿舍电路改造工程 | 工程名称:南宁市江南区明阳中学校园内用电线路、中小学教学楼、学生宿舍电路改造工程 | 第3页 共5页 | 第3页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | 金额(元) | 金额(元)
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 合 价 | 其中：
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 合 价 | 暂估价
| 4.6 | 胎（模）具制作、安装、拆除
| 4.7 | 防护棚制作、安装、拆除
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
|  | 合 计 |  |  |  | 1796978.97
|  | ∑人工费 |  |  |  | 235145.42
|  | ∑材料费 |  |  |  | 1447747.92
|  | ∑机械费 |  |  |  | 12431.82
|  | ∑管理费 |  |  |  | 69194.87
|  | ∑利 润 |  |  |  | 32458.97
|  | 南宁市江南区明阳中学校园内用电线路、中小学教学楼、学生宿舍电路改造工程-土建部分 |  |  |  | 405449.83
|  | 分部分项工程 |  |  |  | 403982.84
37 | 桂030413007001 | 电缆工作井 1m*1*1m | 座 | 29 | 3078.51 | 89276.79
1.200mm厚C15混凝土垫层
2.压顶：C25混凝土
3.井壁砌体采用MU10机制砖，M5水泥砂浆砌筑，1:2.5水泥砂浆抹灰20mm厚
4.含挖土方开挖回填及余方弃置
5.含钢筋制作、模板制作安装
38 | 桂030413008001 | 1层2列行人排管 | m | 145.00 | 280.66 | 40695.7
1.尺寸截面、深度:0.624m*0.812m
2.垫层材料种类、厚度:100cm厚C15混凝土
3.回填物料：中砂
4.管接头处采用C20混凝土包封
5.含土石方开挖及外运
39 | 桂030413008002 | 1层3列行人排管 | m | 348.00 | 344.44 | 119865.12
1.尺寸截面、深度:0.874m*0.812m
表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:南宁市江南区明阳中学校园内用电线路、中小学教学楼、学生宿舍电路改造工程 | 工程名称:南宁市江南区明阳中学校园内用电线路、中小学教学楼、学生宿舍电路改造工程 | 工程名称:南宁市江南区明阳中学校园内用电线路、中小学教学楼、学生宿舍电路改造工程 | 工程名称:南宁市江南区明阳中学校园内用电线路、中小学教学楼、学生宿舍电路改造工程 | 工程名称:南宁市江南区明阳中学校园内用电线路、中小学教学楼、学生宿舍电路改造工程 | 工程名称:南宁市江南区明阳中学校园内用电线路、中小学教学楼、学生宿舍电路改造工程 | 第4页 共5页 | 第4页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | 金额(元) | 金额(元)
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 合 价 | 其中：
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 合 价 | 暂估价
2.垫层材料种类、厚度:100cm厚C15混凝土
3.回填物料：中砂
4.管接头处采用C20混凝土包封
5.含土石方开挖及外运
40 | 桂030413008003 | 2层3列行人排管 | m | 187.00 | 478.73 | 89522.51
1.尺寸截面、深度:0.874m*1.062m
2.垫层材料种类、厚度:100cm厚C15混凝土
3.回填物料：中砂
4.管接头处采用C20混凝土包封
5.含土石方开挖及外运
41 | 桂030413016001 | 破除生态停车位 | ㎡ | 108.97 | 3.66 | 398.83
42 | 桂030413017001 | 恢复生态停车位(砖利旧) | ㎡ | 108.97 | 53.22 | 5799.38
43 | 桂030413016002 | 破除混凝土路面 15cm厚 | ㎡ | 411.34 | 51.86 | 21332.09
44 | 桂030413017002 | 恢复混凝土路面C25 | ㎡ | 442.05 | 83.91 | 37092.42
|  | 小 计 |  |  |  | 403982.84
|  | ∑人工费 |  |  |  | 56915.43
|  | ∑材料费 |  |  |  | 240501.08
|  | ∑机械费 |  |  |  | 41746.51
|  | ∑管理费 |  |  |  | 21466.37
|  | ∑利 润 |  |  |  | 9998.05
|  | 单价措施项目 |  |  |  | 1466.99
| 1.1 | 大型机械设备进出场及安拆费 |  |  |  | 1466.99
45 | 041106001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 台·次 | 1 | 1466.99 | 1466.99
机械设备名称：履带式挖掘机 1.25
| 1.2 | 施工排水、降水费
| 1.3 | 二次搬运费
| 1.4 | 已完工程及设备保护费
| 1.5 | 夜间施工增加费
| 5.1 | 施工护栏
| 5.2 | 脚手架工程费
| 5.3 | 水上桩基础支架平台
| 5.4 | 桥涵支架
表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:南宁市江南区明阳中学校园内用电线路、中小学教学楼、学生宿舍电路改造工程 | 工程名称:南宁市江南区明阳中学校园内用电线路、中小学教学楼、学生宿舍电路改造工程 | 工程名称:南宁市江南区明阳中学校园内用电线路、中小学教学楼、学生宿舍电路改造工程 | 工程名称:南宁市江南区明阳中学校园内用电线路、中小学教学楼、学生宿舍电路改造工程 | 工程名称:南宁市江南区明阳中学校园内用电线路、中小学教学楼、学生宿舍电路改造工程 | 工程名称:南宁市江南区明阳中学校园内用电线路、中小学教学楼、学生宿舍电路改造工程 | 第5页 共5页 | 第5页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | 金额(元) | 金额(元)
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 合 价 | 其中：
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 合 价 | 暂估价
| 5.5 | 围堰
| 5.6 | 筑岛
| 5.7 | 便道
| 5.8 | 便桥
| 5.9 | 洞内通风设施
| 5.10 | 洞内供水设施
| 5.11 | 洞内供电、照明及通讯设施
| 5.12 | 洞内通信设施
| 5.13 | 洞内外轨道铺设
|  | 小 计 |  |  |  | 1466.99
|  | ∑人工费 |  |  |  | 100
|  | ∑材料费 |  |  |  | 142.69
|  | ∑机械费 |  |  |  | 741.38
|  | ∑管理费 |  |  |  | 244
|  | ∑利 润 |  |  |  | 117.79
|  | 合 计 |  |  |  | 405449.83
|  | ∑人工费 |  |  |  | 57015.43
|  | ∑材料费 |  |  |  | 240643.77
|  | ∑机械费 |  |  |  | 42487.89
|  | ∑管理费 |  |  |  | 21710.37
|  | ∑利 润 |  |  |  | 10115.84
|  | 总 合 计 |  |  |  | 2202428.8
|  | ∑人工费 |  |  |  | 292160.85
|  | ∑材料费 |  |  |  | 1688391.69
|  | ∑机械费 |  |  |  | 54919.71
|  | ∑管理费 |  |  |  | 90905.24
|  | ∑利 润 |  |  |  | 42574.81
表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08

## 表-09 工程量清单综合单价分析表
工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表
工程名称:南宁市江南区明阳中学校园内用电线路、中小学教学楼、学生宿舍电路改造工程 | 工程名称:南宁市江南区明阳中学校园内用电线路、中小学教学楼、学生宿舍电路改造工程 | 工程名称:南宁市江南区明阳中学校园内用电线路、中小学教学楼、学生宿舍电路改造工程 | 工程名称:南宁市江南区明阳中学校园内用电线路、中小学教学楼、学生宿舍电路改造工程 | 工程名称:南宁市江南区明阳中学校园内用电线路、中小学教学楼、学生宿舍电路改造工程 | 工程名称:南宁市江南区明阳中学校园内用电线路、中小学教学楼、学生宿舍电路改造工程 | 工程名称:南宁市江南区明阳中学校园内用电线路、中小学教学楼、学生宿舍电路改造工程 | 工程名称:南宁市江南区明阳中学校园内用电线路、中小学教学楼、学生宿舍电路改造工程 | 工程名称:南宁市江南区明阳中学校园内用电线路、中小学教学楼、学生宿舍电路改造工程 | 工程名称:南宁市江南区明阳中学校园内用电线路、中小学教学楼、学生宿舍电路改造工程 | 第1页 共10页 | 第1页 共10页 | 第1页 共10页 | 第1页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合单价 | 综合单价 | 综合单价 | 综合单价 | 综合单价 | 综合单价 | 综合单价
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 管理费 | 利润 | 其中：
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 管理费 | 利润 | 暂估价
南宁市江南区明阳中学校园内用电线路、中小学教学楼、学生宿舍电路改造工程-安装部分
分部分项工程
| 4. | 一、低压线路材料
1 | 030408001001 | 0.4kV铜芯电力电缆 YJV22-0.6/1kV-4×185+1×95m㎡ | m | 698.00 | 758.97 | 19.46 | 726.33 | 3.67 | 6.48 | 6.48 | 3.03
| B4-0998换 | 铜芯电力电缆敷设 普通敷设 电缆(截面m㎡以下)185 | 100m | 6.9800 | 75897.35 | 1945.57 | 72633.77 | 367.22 | 647.81 | 647.81 | 302.98
2 | 030408001002 | 0.4kV铜芯电力电缆 YJV22-0.6/1kV-4×50+1×25m㎡ | m | 763.00 | 225.62 | 8.07 | 213.03 | 0.85 | 2.5 | 2.50 | 1.17
| B4-0995换 | 铜芯电力电缆敷设 普通敷设 电缆(截面m㎡以下)70 | 100m | 7.6300 | 22562.63 | 807.49 | 21302.83 | 85.29 | 250.07 | 250.07 | 116.95
3 | 030408006001 | 低压电缆户外冷缩终端头 1kV以下冷缩式 185m㎡ | 个 | 10 | 510.5 | 110.93 | 351.41 | 1.81 | 31.58 | 31.58 | 14.77
| B4-1091换 | 户内热缩式电力电缆终端头制作、安装1kV以下端头(截面m㎡以下)185 | 个 | 10 | 510.5 | 110.93 | 351.41 | 1.81 | 31.58 | 31.58 | 14.77
4 | 030408006002 | 低压电缆户外冷缩终端头 1kV以下冷缩式 70m㎡ | 个 | 22 | 319.72 | 65.13 | 225.26 | 1.81 | 18.75 | 18.75 | 8.77
| B4-1088换 | 户内热缩式电力电缆终端头制作、安装1kV以下端头(截面m㎡以下)70 | 个 | 22 | 319.72 | 65.13 | 225.26 | 1.81 | 18.75 | 18.75 | 8.77
5 | 030411004001 | 线槽配线 WDZD-BYJ-2.5m㎡ | m | 21059.96 | 3.73 | 0.83 | 2.56 |  | 0.23 | 0.23 | 0.11
| B4-1625换 | 线槽配线 照明线路 导线截面(m㎡以内) 2.5 | 100m单线 | 210.5996 | 372.61 | 82.85 | 255.7 |  | 23.21 | 23.21 | 10.85
6 | 030411004002 | 线槽配线 WDZD-BYJ-4m㎡ | m | 6716.14 | 5.57 | 1.01 | 4.15 |  | 0.28 | 0.28 | 0.13
| B4-1626换 | 线槽配线 照明线路 导线截面(m㎡以内) 4 | 100m单线 | 67.1614 | 558.31 | 100.92 | 415.9 |  | 28.27 | 28.27 | 13.22
7 | 030411004003 | 线槽配线 WDZD-BYJ-6m㎡ | m | 7939.84 | 7.25 | 1.01 | 5.83 |  | 0.28 | 0.28 | 0.13
表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09
工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表
工程名称:南宁市江南区明阳中学校园内用电线路、中小学教学楼、学生宿舍电路改造工程 | 工程名称:南宁市江南区明阳中学校园内用电线路、中小学教学楼、学生宿舍电路改造工程 | 工程名称:南宁市江南区明阳中学校园内用电线路、中小学教学楼、学生宿舍电路改造工程 | 工程名称:南宁市江南区明阳中学校园内用电线路、中小学教学楼、学生宿舍电路改造工程 | 工程名称:南宁市江南区明阳中学校园内用电线路、中小学教学楼、学生宿舍电路改造工程 | 工程名称:南宁市江南区明阳中学校园内用电线路、中小学教学楼、学生宿舍电路改造工程 | 工程名称:南宁市江南区明阳中学校园内用电线路、中小学教学楼、学生宿舍电路改造工程 | 工程名称:南宁市江南区明阳中学校园内用电线路、中小学教学楼、学生宿舍电路改造工程 | 工程名称:南宁市江南区明阳中学校园内用电线路、中小学教学楼、学生宿舍电路改造工程 | 工程名称:南宁市江南区明阳中学校园内用电线路、中小学教学楼、学生宿舍电路改造工程 | 第2页 共10页 | 第2页 共10页 | 第2页 共10页 | 第2页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合单价 | 综合单价 | 综合单价 | 综合单价 | 综合单价 | 综合单价 | 综合单价
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 管理费 | 利润 | 其中：
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 管理费 | 利润 | 暂估价
| B4-1629换 | 线槽配线 动力线路 导线截面(m㎡以内) 6 | 100m单线 | 79.3984 | 726.1 | 100.92 | 583.69 |  | 28.27 | 28.27 | 13.22
8 | 030411004004 | 线槽配线 WDZD-BYJ-10m㎡ | m | 12615.84 | 11.47 | 1.11 | 9.9 |  | 0.31 | 0.31 | 0.15
| B4-1630换 | 线槽配线 动力线路 导线截面(m㎡以内) 10 | 100m单线 | 126.1584 | 1146.89 | 110.71 | 990.67 |  | 31.01 | 31.01 | 14.5
9 | 030411003001 | 镀锌低压桥架 150×100×1.5mm | m | 776.61 | 72.23 | 21.21 | 40.85 | 1.03 | 6.23 | 6.23 | 2.91
1.含三通、弯头、防火隔板及其配件
| B4-0905换 | 钢制桥架 钢制槽式桥架(宽+高mm以下) 400 | 10m | 77.661 | 722.3 | 212.07 | 408.55 | 10.27 | 62.28 | 62.28 | 29.13
10 | 030411003002 | 镀锌低压桥架 300×150×1.5mm | m | 76.30 | 118.47 | 34.01 | 68.3 | 1.54 | 9.96 | 9.96 | 4.66
1.含三通、弯头、防火隔板及其配件
| B4-0906换 | 钢制桥架 钢制槽式桥架(宽+高mm以下) 600 | 10m | 7.630 | 1184.68 | 340.12 | 683.02 | 15.39 | 99.58 | 99.58 | 46.57
11 | 030413001001 | 桥架支架制作、安装 | kg | 1671.08 | 16.6 | 5.74 | 7.81 | 0.49 | 1.74 | 1.74 | 0.82
| B4-2001换 | 一般铁构件制作安装 | 100kg | 16.7108 | 1659.51 | 573.53 | 781.48 | 48.7 | 174.29 | 174.29 | 81.51
12 | 030411002001 | PVC阻燃线槽 30*15mm | m | 9750.74 | 10.47 | 5.41 | 2.7 | 0.1 | 1.54 | 1.54 | 0.72
| B4-1557换 | 塑料线槽安装 宽×高(mm以内) 39×19 | 10米 | 975.074 | 104.76 | 54.09 | 27.03 | 0.99 | 15.43 | 15.43 | 7.22
| 4. | 三、土建管线
13 | 030408003002 | 塑料管埋地 PVC-C110*5 | m | 2456.00 | 40.96 | 5.68 | 31.23 | 1.22 | 1.93 | 1.93 | 0.9
| B4-0816换 | 塑料管埋地敷设公称直径(mm以内) 100 | 100m | 24.5600 | 4096.64 | 568.13 | 3122.18 | 122.44 | 193.43 | 193.43 | 90.46
14 | 030404031015 | 管堵 110 | 个 | 96 | 7.52 |  | 7.52
| B-换 | 管堵 110 | 个 | 96 | 7.52 |  | 7.52
表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09
工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表
工程名称:南宁市江南区明阳中学校园内用电线路、中小学教学楼、学生宿舍电路改造工程 | 工程名称:南宁市江南区明阳中学校园内用电线路、中小学教学楼、学生宿舍电路改造工程 | 工程名称:南宁市江南区明阳中学校园内用电线路、中小学教学楼、学生宿舍电路改造工程 | 工程名称:南宁市江南区明阳中学校园内用电线路、中小学教学楼、学生宿舍电路改造工程 | 工程名称:南宁市江南区明阳中学校园内用电线路、中小学教学楼、学生宿舍电路改造工程 | 工程名称:南宁市江南区明阳中学校园内用电线路、中小学教学楼、学生宿舍电路改造工程 | 工程名称:南宁市江南区明阳中学校园内用电线路、中小学教学楼、学生宿舍电路改造工程 | 工程名称:南宁市江南区明阳中学校园内用电线路、中小学教学楼、学生宿舍电路改造工程 | 工程名称:南宁市江南区明阳中学校园内用电线路、中小学教学楼、学生宿舍电路改造工程 | 工程名称:南宁市江南区明阳中学校园内用电线路、中小学教学楼、学生宿舍电路改造工程 | 第3页 共10页 | 第3页 共10页 | 第3页 共10页 | 第3页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合单价 | 综合单价 | 综合单价 | 综合单价 | 综合单价 | 综合单价 | 综合单价
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 管理费 | 利润 | 其中：
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 管理费 | 利润 | 暂估价
15 | 030404031016 | 管枕 110 | 个 | 1113 | 7.2 |  | 7.2
| B-换 | 管枕 110 | 个 | 1113 | 7.2 |  | 7.2
16 | 030408010001 | 防火胶泥 | kg | 192.00 | 27.32 | 17.34 | 2.85 |  | 4.86 | 4.86 | 2.27
| B4-0964 | 防火涂料、堵洞、隔板及阻燃槽盒 防火涂料 | 10kg | 19.200 | 250.14 | 173.39 | 5.47 |  | 48.57 | 48.57 | 22.71
| B- | 防火胶泥 | kg | 192.00 | 2.3 |  | 2.3
17 | 080802013001 | 电缆井标志牌 | 块 | 16 | 30 |  | 30
| B- | 电缆井标志牌 | 块 | 16 | 30 |  | 30
18 | 080802013002 | 电缆本体牌 | 块 | 63 | 5 |  | 5
| B- | 电缆本体牌 | 块 | 63 | 5 |  | 5
| 4. | 四、低压设备
19 | 030404017001 | 户外挂壁式配电箱 不锈钢材质，IP40防水等级 | 台 | 6 | 4356 | 186.73 | 4042.31 | 35.57 | 62.27 | 62.27 | 29.12
| B4-0304 | 成套配电箱安装 悬挂嵌入式(半周长m) 2.5 | 台 | 6 | 4356 | 186.73 | 4042.31 | 35.57 | 62.27 | 62.27 | 29.12
20 | 030404017002 | 10户一体式电表箱（含10个电表） | 台 | 4 | 3146.72 | 199.41 | 2816.38 | 34.69 | 65.57 | 65.57 | 30.67
| B4-0307换 | 成套配电箱安装 电表箱 八表以上 | 台 | 4 | 3146.72 | 199.41 | 2816.38 | 34.69 | 65.57 | 65.57 | 30.67
21 | 030404017003 | 明装空开箱 防火塑料材质，一进六出 | 台 | 150 | 809.78 | 120.04 | 617.69 | 16.09 | 38.13 | 38.13 | 17.83
| B4-0302换 | 成套配电箱安装 悬挂嵌入式(半周长m) 1 | 台 | 150 | 809.78 | 120.04 | 617.69 | 16.09 | 38.13 | 38.13 | 17.83
22 | 030404033001 | 吸顶式摇头扇 | 台 | 482 | 267.11 | 31.12 | 222.51 | 0.49 | 8.85 | 8.85 | 4.14
| B4-0477换 | 风扇 排气扇 吸顶安装 | 台 | 482 | 267.11 | 31.12 | 222.51 | 0.49 | 8.85 | 8.85 | 4.14
23 | 030404035001 | 空调插座 | 套 | 190 | 30 | 12.54 | 11.95 | 0.25 | 3.58 | 3.58 | 1.68
表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09
工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表
工程名称:南宁市江南区明阳中学校园内用电线路、中小学教学楼、学生宿舍电路改造工程 | 工程名称:南宁市江南区明阳中学校园内用电线路、中小学教学楼、学生宿舍电路改造工程 | 工程名称:南宁市江南区明阳中学校园内用电线路、中小学教学楼、学生宿舍电路改造工程 | 工程名称:南宁市江南区明阳中学校园内用电线路、中小学教学楼、学生宿舍电路改造工程 | 工程名称:南宁市江南区明阳中学校园内用电线路、中小学教学楼、学生宿舍电路改造工程 | 工程名称:南宁市江南区明阳中学校园内用电线路、中小学教学楼、学生宿舍电路改造工程 | 工程名称:南宁市江南区明阳中学校园内用电线路、中小学教学楼、学生宿舍电路改造工程 | 工程名称:南宁市江南区明阳中学校园内用电线路、中小学教学楼、学生宿舍电路改造工程 | 工程名称:南宁市江南区明阳中学校园内用电线路、中小学教学楼、学生宿舍电路改造工程 | 工程名称:南宁市江南区明阳中学校园内用电线路、中小学教学楼、学生宿舍电路改造工程 | 第4页 共10页 | 第4页 共10页 | 第4页 共10页 | 第4页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合单价 | 综合单价 | 综合单价 | 综合单价 | 综合单价 | 综合单价 | 综合单价
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 管理费 | 利润 | 其中：
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 管理费 | 利润 | 暂估价
| B4-0432换 | 单、三相明插座 单相明插座16A以下 3孔 | 10套 | 19.0 | 299.84 | 125.37 | 119.44 | 2.47 | 35.81 | 35.81 | 16.75
24 | 030404035002 | 普通插座 | 套 | 318 | 30.29 | 12.67 | 12.06 | 0.25 | 3.62 | 3.62 | 1.69
| B4-0429换 | 单、三相明插座 单相明插座10A 5孔 | 10套 | 31.8 | 302.79 | 126.71 | 120.51 | 2.47 | 36.18 | 36.18 | 16.92
25 | 030404034001 | 明装一位开关 | 套 | 80 | 19.34 | 8.74 | 6.8 | 0.15 | 2.49 | 2.49 | 1.16
| B4-0408换 | 开关、按钮、插座安装 开关及按钮 跷板开关 明装 单联 | 10套 | 8.0 | 193.35 | 87.36 | 67.99 | 1.48 | 24.88 | 24.88 | 11.64
26 | 030404034002 | 明装二位开关 | 套 | 156 | 22.51 | 9.26 | 9.24 | 0.15 | 2.63 | 2.63 | 1.23
| B4-0409换 | 开关、按钮、插座安装 开关及按钮 跷板开关 明装 双联 | 10套 | 15.6 | 225.13 | 92.55 | 92.44 | 1.48 | 26.34 | 26.34 | 12.32
27 | 030404034003 | 明装三位开关 | 套 | 80 | 27.27 | 9.8 | 13.23 | 0.15 | 2.79 | 2.79 | 1.3
| B4-0410换 | 开关、按钮、插座安装 开关及按钮 跷板开关 明装 三联 | 10套 | 8.0 | 272.71 | 98.03 | 132.29 | 1.48 | 27.87 | 27.87 | 13.04
28 | 030404034004 | 风扇开关 | 套 | 270 | 38.31 | 8.74 | 25.77 | 0.15 | 2.49 | 2.49 | 1.16
| B4-0408换 | 开关、按钮、插座安装 开关及按钮 跷板开关 明装 单联 | 10套 | 27.0 | 382.97 | 87.36 | 257.61 | 1.48 | 24.88 | 24.88 | 11.64
29 | 030412005001 | 三基色单管荧光灯1×28W | 套 | 200 | 50.67 | 17.47 | 25.8 | 0.15 | 4.94 | 4.94 | 2.31
| B4-1885换 | 荧光灯具安装 壁装式、吸顶式 单管 | 10套 | 20.0 | 506.68 | 174.73 | 258.03 | 1.48 | 49.36 | 49.36 | 23.08
30 | 030412001001 | 防水防尘吸顶灯28W | 套 | 288 | 72.64 | 19.34 | 44.99 | 0.25 | 5.49 | 5.49 | 2.57
| B4-1745换 | 普通灯具安装 吸顶灯具 灯罩周长 2000mm以内 | 10套 | 28.8 | 726.21 | 193.4 | 449.82 | 2.47 | 54.86 | 54.86 | 25.66
31 | 030412001001 | 节能灯 | 套 | 126 | 53.96 | 19.34 | 26.31 | 0.25 | 5.49 | 5.49 | 2.57
| B4-1745换 | 普通灯具安装 吸顶灯具 灯罩周长 2000mm以内 | 10套 | 12.6 | 539.46 | 193.4 | 263.07 | 2.47 | 54.86 | 54.86 | 25.66
表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09
工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表
工程名称:南宁市江南区明阳中学校园内用电线路、中小学教学楼、学生宿舍电路改造工程 | 工程名称:南宁市江南区明阳中学校园内用电线路、中小学教学楼、学生宿舍电路改造工程 | 工程名称:南宁市江南区明阳中学校园内用电线路、中小学教学楼、学生宿舍电路改造工程 | 工程名称:南宁市江南区明阳中学校园内用电线路、中小学教学楼、学生宿舍电路改造工程 | 工程名称:南宁市江南区明阳中学校园内用电线路、中小学教学楼、学生宿舍电路改造工程 | 工程名称:南宁市江南区明阳中学校园内用电线路、中小学教学楼、学生宿舍电路改造工程 | 工程名称:南宁市江南区明阳中学校园内用电线路、中小学教学楼、学生宿舍电路改造工程 | 工程名称:南宁市江南区明阳中学校园内用电线路、中小学教学楼、学生宿舍电路改造工程 | 工程名称:南宁市江南区明阳中学校园内用电线路、中小学教学楼、学生宿舍电路改造工程 | 工程名称:南宁市江南区明阳中学校园内用电线路、中小学教学楼、学生宿舍电路改造工程 | 第5页 共10页 | 第5页 共10页 | 第5页 共10页 | 第5页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合单价 | 综合单价 | 综合单价 | 综合单价 | 综合单价 | 综合单价 | 综合单价
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 管理费 | 利润 | 其中：
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 管理费 | 利润 | 暂估价
32 | 030412001002 | 双管LED护目灯38W | 套 | 304 | 238.57 | 21.21 | 208.29 | 0.25 | 6.01 | 6.01 | 2.81
安装方式：吊装
| B4-1889换 | 荧光灯具安装 吊链式、吊管式 双管 | 10套 | 30.4 | 2385.55 | 212.07 | 2082.82 | 2.47 | 60.09 | 60.09 | 28.1
33 | 030412001002 | 黑板灯 | 套 | 34 | 302.05 | 21.21 | 271.77 | 0.25 | 6.01 | 6.01 | 2.81
安装方式：吊装
| B4-1889换 | 荧光灯具安装 吊链式、吊管式 双管 | 10套 | 3.4 | 3020.34 | 212.07 | 2717.61 | 2.47 | 60.09 | 60.09 | 28.1
34 | 04B001 | 不锈钢雨棚 | 个 | 4 | 200 |  | 200
| B- | 不锈钢雨棚 | 个 | 4 | 200 |  | 200
35 | 030412004001 | 应急照明灯 | 套 | 98 | 77.9 | 18.27 | 51.91 | 0.15 | 5.16 | 5.16 | 2.41
| B4-1846换 | 装饰灯具安装 标志、诱导装饰灯、应急灯 墙壁式 | 10套 | 9.8 | 778.88 | 182.66 | 519.04 | 1.48 | 51.58 | 51.58 | 24.12
36 | 030412004002 | 应急疏散指示灯 | 套 | 44 | 77.9 | 18.27 | 51.91 | 0.15 | 5.16 | 5.16 | 2.41
| B4-1846换 | 装饰灯具安装 标志、诱导装饰灯、应急灯 墙壁式 | 10套 | 4.4 | 778.88 | 182.66 | 519.04 | 1.48 | 51.58 | 51.58 | 24.12
南宁市江南区明阳中学校园内用电线路、中小学教学楼、学生宿舍电路改造工程-土建部分
分部分项工程
37 | 桂030413007001 | 电缆工作井 1m*1*1m | 座 | 29 | 3078.51 | 943.23 | 1340.65 | 134.22 | 275.23 | 275.23 | 130.99
1.200mm厚C15混凝土垫层
2.压顶：C25混凝土
3.井壁砌体采用MU10机制砖，M5水泥砂浆砌筑，1:2.5水泥砂浆抹灰20mm厚
表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09
工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表
工程名称:南宁市江南区明阳中学校园内用电线路、中小学教学楼、学生宿舍电路改造工程 | 工程名称:南宁市江南区明阳中学校园内用电线路、中小学教学楼、学生宿舍电路改造工程 | 工程名称:南宁市江南区明阳中学校园内用电线路、中小学教学楼、学生宿舍电路改造工程 | 工程名称:南宁市江南区明阳中学校园内用电线路、中小学教学楼、学生宿舍电路改造工程 | 工程名称:南宁市江南区明阳中学校园内用电线路、中小学教学楼、学生宿舍电路改造工程 | 工程名称:南宁市江南区明阳中学校园内用电线路、中小学教学楼、学生宿舍电路改造工程 | 工程名称:南宁市江南区明阳中学校园内用电线路、中小学教学楼、学生宿舍电路改造工程 | 工程名称:南宁市江南区明阳中学校园内用电线路、中小学教学楼、学生宿舍电路改造工程 | 工程名称:南宁市江南区明阳中学校园内用电线路、中小学教学楼、学生宿舍电路改造工程 | 工程名称:南宁市江南区明阳中学校园内用电线路、中小学教学楼、学生宿舍电路改造工程 | 第6页 共10页 | 第6页 共10页 | 第6页 共10页 | 第6页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合单价 | 综合单价 | 综合单价 | 综合单价 | 综合单价 | 综合单价 | 综合单价
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 管理费 | 利润 | 其中：
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 管理费 | 利润 | 暂估价
4.含挖土方开挖回填及余方弃置
5.含钢筋制作、模板制作安装
| C1-0022 | 挖掘机挖沟槽、基坑土方斗容量 1.25m3 不装车 三类土 | 1000 | 0.16313 | 3852.98 | 400 |  | 2545.7 | 412.4 | 412.40 | 176.74
| C1-0002 | 人工挖土方 三类土 | 100 | 0.1813 | 11772.01 | 9000.01 |  |  | 1260 | 1260.00 | 540
| C1-0109 | 沟槽（台、井背）夯实机回填 土 | 100 | 0.9525 | 3390.56 | 2452.8 | 7.58 | 133.06 | 362.02 | 362.02 | 155.15
| C1-0144换 | 自卸汽车运土方（运距1km内） 12t[实际15] | 1000 | 0.08642 | 36860.62 |  |  | 28180.9 | 3945.33 | 3945.33 | 1690.85
| C1-0012 | 挖掘机挖土方 装车 一、二类土 | 1000 | 0.08642 | 2825.68 | 400 |  | 1760.31 | 302.44 | 302.44 | 129.62
| B-换 | 场地消纳费 |  | 86.42 | 14.17 |  | 13
| C1-0172换 | 垫层 混凝土垫层{换:预拌普通混凝土 C15} | 10 | 1.047 | 4610.77 | 330 | 3751.32 | 4.78 | 97.09 | 97.09 | 46.87
| C5-0970换 | 非定型井砌筑 砖砌 矩形 | 10 | 5.228 | 6837.43 | 1931.7 | 3502.43 | 5.67 | 561.84 | 561.84 | 271.23
| C1-0168换 | 压顶 混凝土{换:预拌普通混凝土 C25} | 10 | 1.292 | 5251.47 | 550 | 4024.65 | 4.69 | 160.86 | 160.86 | 77.66
| C5-0975换 | 非定型井抹灰 砖墙20mm 井内侧 | 100㎡ | 1.2760 | 5949.6 | 3057.3 | 1078.71 | 5.38 | 888.18 | 888.18 | 428.78
| C5-0985换 | 非定型井盖板制作 盖板（板厚cm以内） 10{换:预拌普通混凝土 C25} | 10 | 0.404 | 5460.89 | 651 | 4071.94 | 4.98 | 190.23 | 190.23 | 91.84
| C5-0989换 | 非定型井盖板安装 井室盖板（每块体积） 0.05m3以内 | 10 | 0.404 | 4440.2 | 2377.3 | 666.57 | 5.23 | 690.93 | 690.93 | 333.55
| C5-2501 | 预制混凝土模板 井盖板 复合木模 | 10㎡ | 3.457 | 619.19 | 355 | 57.07 | 2.33 | 103.63 | 103.63 | 50.03
| C9-0047 | 钢筋工程 预埋铁件 | t | 1.421 | 8833.35 | 2419.4 | 4076.02 | 397.36 | 816.86 | 816.86 | 394.35
| C5-2481 | 现浇混凝土模板 混凝土基础垫层 复合木模 | 10㎡ | 4.408 | 643.19 | 325 | 102.32 | 16.09 | 98.92 | 98.92 | 47.75
| C1-0169 | 压顶 模板 | 10㎡ | 4.037 | 533.12 | 225 | 143.42 | 16.74 | 70.1 | 70.10 | 33.84
表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09
工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表
工程名称:南宁市江南区明阳中学校园内用电线路、中小学教学楼、学生宿舍电路改造工程 | 工程名称:南宁市江南区明阳中学校园内用电线路、中小学教学楼、学生宿舍电路改造工程 | 工程名称:南宁市江南区明阳中学校园内用电线路、中小学教学楼、学生宿舍电路改造工程 | 工程名称:南宁市江南区明阳中学校园内用电线路、中小学教学楼、学生宿舍电路改造工程 | 工程名称:南宁市江南区明阳中学校园内用电线路、中小学教学楼、学生宿舍电路改造工程 | 工程名称:南宁市江南区明阳中学校园内用电线路、中小学教学楼、学生宿舍电路改造工程 | 工程名称:南宁市江南区明阳中学校园内用电线路、中小学教学楼、学生宿舍电路改造工程 | 工程名称:南宁市江南区明阳中学校园内用电线路、中小学教学楼、学生宿舍电路改造工程 | 工程名称:南宁市江南区明阳中学校园内用电线路、中小学教学楼、学生宿舍电路改造工程 | 工程名称:南宁市江南区明阳中学校园内用电线路、中小学教学楼、学生宿舍电路改造工程 | 第7页 共10页 | 第7页 共10页 | 第7页 共10页 | 第7页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合单价 | 综合单价 | 综合单价 | 综合单价 | 综合单价 | 综合单价 | 综合单价
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 管理费 | 利润 | 其中：
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 管理费 | 利润 | 暂估价
38 | 桂030413008001 | 1层2列行人排管 | m | 145.00 | 280.66 | 22.63 | 186.72 | 33.8 | 9.89 | 9.89 | 4.45
1.尺寸截面、深度:0.624m*0.812m
2.垫层材料种类、厚度:100cm厚C15混凝土
3.回填物料：中砂
4.管接头处采用C20混凝土包封
5.含土石方开挖及外运
| C1-0002 | 人工挖土方 三类土 | 100 | 0.1441 | 11772.01 | 9000.01 |  |  | 1260 | 1260.00 | 540
| C1-0025 | 挖掘机挖沟槽、基坑土方斗容量 1.25m3 装车 三类土 | 1000 | 0.12970 | 4185.5 | 400 |  | 2799.92 | 447.99 | 447.99 | 192
| C1-0117 | 沟槽（台、井背）液压打夯机回填 土 | 100 | 0.3550 | 1770.97 | 60.48 | 7.58 | 1287.15 | 188.67 | 188.67 | 80.86
| C1-0115 | 沟槽（台、井背）液压打夯机回填 砂 | 100 | 0.8899 | 27282.2 | 60.48 | 23678.67 | 1065.25 | 157.6 | 157.60 | 67.54
| C1-0144换 | 自卸汽车运土方（运距1km内） 12t[实际15] | 1000 | 0.10862 | 36860.62 |  |  | 28180.9 | 3945.33 | 3945.33 | 1690.85
| B-换 | 场地消纳费 |  | 108.62 | 14.17 |  | 13
| C1-0172换 | 垫层 混凝土垫层{换:预拌普通混凝土 C15} | 10 | 0.905 | 4610.77 | 330 | 3751.32 | 4.78 | 97.09 | 97.09 | 46.87
| C5-1031换 | 渠（管）道基础 混凝土基础 混凝土{换:预拌普通混凝土 C20} | 10 | 0.184 | 4976.82 | 424.5 | 3952.14 | 4.69 | 124.47 | 124.47 | 60.09
| C5-2481 | 现浇混凝土模板 混凝土基础垫层 复合木模 | 10㎡ | 2.900 | 643.19 | 325 | 102.32 | 16.09 | 98.92 | 98.92 | 47.75
| C5-2483 | 现浇混凝土模板 管道基础（平基、管座） 复合木模 | 10㎡ | 1.474 | 714.54 | 365 | 114.64 | 13.25 | 109.69 | 109.69 | 52.96
39 | 桂030413008002 | 1层3列行人排管 | m | 348.00 | 344.44 | 25.69 | 232.96 | 40.76 | 11.46 | 11.46 | 5.13
1.尺寸截面、深度:0.874m*0.812m
2.垫层材料种类、厚度:100cm厚C15混凝土
表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09
工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表
工程名称:南宁市江南区明阳中学校园内用电线路、中小学教学楼、学生宿舍电路改造工程 | 工程名称:南宁市江南区明阳中学校园内用电线路、中小学教学楼、学生宿舍电路改造工程 | 工程名称:南宁市江南区明阳中学校园内用电线路、中小学教学楼、学生宿舍电路改造工程 | 工程名称:南宁市江南区明阳中学校园内用电线路、中小学教学楼、学生宿舍电路改造工程 | 工程名称:南宁市江南区明阳中学校园内用电线路、中小学教学楼、学生宿舍电路改造工程 | 工程名称:南宁市江南区明阳中学校园内用电线路、中小学教学楼、学生宿舍电路改造工程 | 工程名称:南宁市江南区明阳中学校园内用电线路、中小学教学楼、学生宿舍电路改造工程 | 工程名称:南宁市江南区明阳中学校园内用电线路、中小学教学楼、学生宿舍电路改造工程 | 工程名称:南宁市江南区明阳中学校园内用电线路、中小学教学楼、学生宿舍电路改造工程 | 工程名称:南宁市江南区明阳中学校园内用电线路、中小学教学楼、学生宿舍电路改造工程 | 第8页 共10页 | 第8页 共10页 | 第8页 共10页 | 第8页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合单价 | 综合单价 | 综合单价 | 综合单价 | 综合单价 | 综合单价 | 综合单价
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 管理费 | 利润 | 其中：
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 管理费 | 利润 | 暂估价
3.回填物料：中砂
4.管接头处采用C20混凝土包封
5.含土石方开挖及外运
| C1-0002 | 人工挖土方 三类土 | 100 | 0.4165 | 11772.01 | 9000.01 |  |  | 1260 | 1260.00 | 540
| C1-0025 | 挖掘机挖沟槽、基坑土方斗容量 1.25m3 装车 三类土 | 1000 | 0.37487 | 4185.5 | 400 |  | 2799.92 | 447.99 | 447.99 | 192
| C1-0117 | 沟槽（台、井背）液压打夯机回填 土 | 100 | 1.0259 | 1770.97 | 60.48 | 7.58 | 1287.15 | 188.67 | 188.67 | 80.86
| C1-0115 | 沟槽（台、井背）液压打夯机回填 砂 | 100 | 2.6188 | 27282.2 | 60.48 | 23678.67 | 1065.25 | 157.6 | 157.60 | 67.54
| C1-0144换 | 自卸汽车运土方（运距1km内） 12t[实际15] | 1000 | 0.31393 | 36860.62 |  |  | 28180.9 | 3945.33 | 3945.33 | 1690.85
| B-换 | 场地消纳费 |  | 313.93 | 14.17 |  | 13
| C1-0172换 | 垫层 混凝土垫层{换:预拌普通混凝土 C15} | 10 | 3.042 | 4610.77 | 330 | 3751.32 | 4.78 | 97.09 | 97.09 | 46.87
| C5-1031换 | 渠（管）道基础 混凝土基础 混凝土{换:预拌普通混凝土 C20} | 10 | 0.618 | 4976.82 | 424.5 | 3952.14 | 4.69 | 124.47 | 124.47 | 60.09
| C5-2481 | 现浇混凝土模板 混凝土基础垫层 复合木模 | 10㎡ | 6.960 | 643.19 | 325 | 102.32 | 16.09 | 98.92 | 98.92 | 47.75
| C5-2483 | 现浇混凝土模板 管道基础（平基、管座） 复合木模 | 10㎡ | 3.538 | 714.54 | 365 | 114.64 | 13.25 | 109.69 | 109.69 | 52.96
40 | 桂030413008003 | 2层3列行人排管 | m | 187.00 | 478.73 | 33.01 | 328.26 | 55.96 | 15.18 | 15.18 | 6.79
1.尺寸截面、深度:0.874m*1.062m
2.垫层材料种类、厚度:100cm厚C15混凝土
3.回填物料：中砂
4.管接头处采用C20混凝土包封
5.含土石方开挖及外运
表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09
工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表
工程名称:南宁市江南区明阳中学校园内用电线路、中小学教学楼、学生宿舍电路改造工程 | 工程名称:南宁市江南区明阳中学校园内用电线路、中小学教学楼、学生宿舍电路改造工程 | 工程名称:南宁市江南区明阳中学校园内用电线路、中小学教学楼、学生宿舍电路改造工程 | 工程名称:南宁市江南区明阳中学校园内用电线路、中小学教学楼、学生宿舍电路改造工程 | 工程名称:南宁市江南区明阳中学校园内用电线路、中小学教学楼、学生宿舍电路改造工程 | 工程名称:南宁市江南区明阳中学校园内用电线路、中小学教学楼、学生宿舍电路改造工程 | 工程名称:南宁市江南区明阳中学校园内用电线路、中小学教学楼、学生宿舍电路改造工程 | 工程名称:南宁市江南区明阳中学校园内用电线路、中小学教学楼、学生宿舍电路改造工程 | 工程名称:南宁市江南区明阳中学校园内用电线路、中小学教学楼、学生宿舍电路改造工程 | 工程名称:南宁市江南区明阳中学校园内用电线路、中小学教学楼、学生宿舍电路改造工程 | 第9页 共10页 | 第9页 共10页 | 第9页 共10页 | 第9页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合单价 | 综合单价 | 综合单价 | 综合单价 | 综合单价 | 综合单价 | 综合单价
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 管理费 | 利润 | 其中：
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 管理费 | 利润 | 暂估价
| C1-0002 | 人工挖土方 三类土 | 100 | 0.2927 | 11772.01 | 9000.01 |  |  | 1260 | 1260.00 | 540
| C1-0025 | 挖掘机挖沟槽、基坑土方斗容量 1.25m3 装车 三类土 | 1000 | 0.26345 | 4185.5 | 400 |  | 2799.92 | 447.99 | 447.99 | 192
| C1-0117 | 沟槽（台、井背）液压打夯机回填 土 | 100 | 0.5513 | 1770.97 | 60.48 | 7.58 | 1287.15 | 188.67 | 188.67 | 80.86
| C1-0115 | 沟槽（台、井背）液压打夯机回填 砂 | 100 | 2.0690 | 27282.2 | 60.48 | 23678.67 | 1065.25 | 157.6 | 157.60 | 67.54
| C1-0144换 | 自卸汽车运土方（运距1km内） 12t[实际15] | 1000 | 0.23760 | 36860.62 |  |  | 28180.9 | 3945.33 | 3945.33 | 1690.85
| B-换 | 场地消纳费 |  | 237.60 | 14.17 |  | 13
| C1-0172换 | 垫层 混凝土垫层{换:预拌普通混凝土 C15} | 10 | 1.634 | 4610.77 | 330 | 3751.32 | 4.78 | 97.09 | 97.09 | 46.87
| C5-1031换 | 渠（管）道基础 混凝土基础 混凝土{换:预拌普通混凝土 C20} | 10 | 0.605 | 4976.82 | 424.5 | 3952.14 | 4.69 | 124.47 | 124.47 | 60.09
| C5-2481 | 现浇混凝土模板 混凝土基础垫层 复合木模 | 10㎡ | 3.740 | 643.19 | 325 | 102.32 | 16.09 | 98.92 | 98.92 | 47.75
| C5-2483 | 现浇混凝土模板 管道基础（平基、管座） 复合木模 | 10㎡ | 3.460 | 714.54 | 365 | 114.64 | 13.25 | 109.69 | 109.69 | 52.96
41 | 桂030413016001 | 破除生态停车位 | ㎡ | 108.97 | 3.66 | 2.35 |  |  | 0.68 | 0.68 | 0.33
| C1-0415 | 拆除人行道 人工拆除 混凝土预制块（无粘合层） 100m2 | 100㎡ | 1.0897 | 366.61 | 235.2 |  |  | 68.21 | 68.21 | 32.93
42 | 桂030413017001 | 恢复生态停车位(砖利旧) | ㎡ | 108.97 | 53.22 | 26.32 | 11.05 | 0.1 | 7.66 | 7.66 | 3.7
| C2-0141换 | 预制混凝土块料 水泥砂浆垫层 每块面积 0.05m2内 | 100㎡ | 1.0897 | 5321.91 | 2631.5 | 1105.31 | 9.89 | 766 | 766.00 | 369.79
43 | 桂030413016002 | 破除混凝土路面 15cm厚 | ㎡ | 411.34 | 51.86 | 12.59 | 2.35 | 20.14 | 8.47 | 8.47 | 4.03
| C1-0407 | 拆除水泥混凝土路面 风镐拆除 厚度15cm | 100㎡ | 4.1134 | 4079.65 | 1247.4 | 40.46 | 1341.65 | 750.82 | 750.82 | 362.47
| C1-0097 | 履带式液压挖掘机挖石碴 装车 | 1000 | 0.06170 | 6546.91 | 760 |  | 4245.28 | 700.74 | 700.74 | 300.32
| C1-0150换 | 自卸汽车运石方（运距1km内） 12t[实际15] | 1000 | 0.06170 | 53079.74 |  |  | 40580.84 | 5681.32 | 5681.32 | 2434.85
表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09
工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表
工程名称:南宁市江南区明阳中学校园内用电线路、中小学教学楼、学生宿舍电路改造工程 | 工程名称:南宁市江南区明阳中学校园内用电线路、中小学教学楼、学生宿舍电路改造工程 | 工程名称:南宁市江南区明阳中学校园内用电线路、中小学教学楼、学生宿舍电路改造工程 | 工程名称:南宁市江南区明阳中学校园内用电线路、中小学教学楼、学生宿舍电路改造工程 | 工程名称:南宁市江南区明阳中学校园内用电线路、中小学教学楼、学生宿舍电路改造工程 | 工程名称:南宁市江南区明阳中学校园内用电线路、中小学教学楼、学生宿舍电路改造工程 | 工程名称:南宁市江南区明阳中学校园内用电线路、中小学教学楼、学生宿舍电路改造工程 | 工程名称:南宁市江南区明阳中学校园内用电线路、中小学教学楼、学生宿舍电路改造工程 | 工程名称:南宁市江南区明阳中学校园内用电线路、中小学教学楼、学生宿舍电路改造工程 | 工程名称:南宁市江南区明阳中学校园内用电线路、中小学教学楼、学生宿舍电路改造工程 | 第10页 共10页 | 第10页 共10页 | 第10页 共10页 | 第10页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合单价 | 综合单价 | 综合单价 | 综合单价 | 综合单价 | 综合单价 | 综合单价
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 管理费 | 利润 | 其中：
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 管理费 | 利润 | 暂估价
| B-换 | 场地消纳费 |  | 61.70 | 14.17 |  | 13
44 | 桂030413017002 | 恢复混凝土路面C25 | ㎡ | 442.05 | 83.91 | 6.48 | 67.69 | 0.02 | 1.88 | 1.88 | 0.91
| C2-0115换 | 水泥混凝土路面 厚度22cm[实际15]{换:预拌普通混凝土 C25} | 100㎡ | 4.4205 | 8390.69 | 647.6 | 6769.38 | 1.7 | 188.3 | 188.30 | 90.9
单价措施项目
| 1.1 | 大型机械设备进出场及安拆费
45 | 041106001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 台·次 | 1 | 1466.99 | 100 | 142.69 | 741.38 | 244 | 244.00 | 117.79
机械设备名称：履带式挖掘机 1.25
| C1-0506 | 大型机械场外运输费 履带式挖掘机 1m3以外 | 台次 | 1 | 1466.99 | 100 | 142.69 | 741.38 | 244 | 244.00 | 117.79
表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表 | 总价措施项目清单与计价表 | 总价措施项目清单与计价表 | 总价措施项目清单与计价表 | 总价措施项目清单与计价表 | 总价措施项目清单与计价表 | 总价措施项目清单与计价表 | 总价措施项目清单与计价表 | 总价措施项目清单与计价表
工程名称:南宁市江南区明阳中学校园内用电线路、中小学教学楼、学生宿舍电路改造工程 | 工程名称:南宁市江南区明阳中学校园内用电线路、中小学教学楼、学生宿舍电路改造工程 | 工程名称:南宁市江南区明阳中学校园内用电线路、中小学教学楼、学生宿舍电路改造工程 | 工程名称:南宁市江南区明阳中学校园内用电线路、中小学教学楼、学生宿舍电路改造工程 | 工程名称:南宁市江南区明阳中学校园内用电线路、中小学教学楼、学生宿舍电路改造工程 | 工程名称:南宁市江南区明阳中学校园内用电线路、中小学教学楼、学生宿舍电路改造工程 | 第1页 共1页 | 第1页 共1页 | 第1页 共1页
序 号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 | 费 率(%) 或标准 | 金 额(元) | 金 额(元) | 备注
|  | 南宁市江南区明阳中学校园内用电线路、中小学教学楼、学生宿舍电路改造工程-安装部分 |  |  | 53147.23 | 53147.23
一 |  | 给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法 |  |  | 53147.23 | 53147.23
1 | 桂031401001001 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费) (235145.42+12431.82+0+0) | 12.12 | 30006.36 | 30006.36
2 | 桂031401002001 | 检验试验配合费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费) (235145.42+12431.82+0+0) | 0.51 | 1262.64 | 1262.64
3 | 桂031401003001 | 雨季施工增加费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费) (235145.42+12431.82+0+0) | 4.09 | 10125.91 | 10125.91
10 | 桂031401010001 | 脚手架搭拆费 |  |  | 11752.32 | 11752.32
|  | 南宁市江南区明阳中学校园内用电线路、中小学教学楼、学生宿舍电路改造工程-土建部分 |  |  | 16919.56 | 16919.56
一 |  | 2022市政综合工程一般计税法 |  |  | 16919.56 | 16919.56
1 | 桂041201001001 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额（人工费＋机械费） (56915.43+41746.51+100+741.38) | 12.00 | 13015.04 | 13015.04
2 | 桂041201002001 | 检验试验配合费 | ∑分部分项及单价措施费定额（人工费＋机械费） (56915.43+41746.51+100+741.38) | 0.30 | 325.38 | 325.38
3 | 桂041201003001 | 雨季施工增加费 | ∑分部分项及单价措施费定额（人工费＋机械费） (56915.43+41746.51+100+741.38) | 3.00 | 3253.76 | 3253.76
4 | 桂041201004001 | 工程定位复测费 | ∑分部分项及单价措施费定额（人工费＋机械费） (56915.43+41746.51+100+741.38) | 0.30 | 325.38 | 325.38
|  | 合 计 |  |  | 70066.79 | 70066.79
注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值， | 注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值， | 注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值， | 注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值， | 注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值， | 注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值， | 注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值， | 注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值，
但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。 | 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。 | 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。 | 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。 | 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。 | 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。 | 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。 | 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。
表-11 | 表-11 | 表-11 | 表-11 | 表-11 | 表-11 | 表-11 | 表-11

## 表-15 规费、增值税计价表
规费、增值税计价表 | 规费、增值税计价表 | 规费、增值税计价表 | 规费、增值税计价表 | 规费、增值税计价表 | 规费、增值税计价表
工程名称:南宁市江南区明阳中学校园内用电线路、中小学教学楼、学生宿舍电路改造工程 | 工程名称:南宁市江南区明阳中学校园内用电线路、中小学教学楼、学生宿舍电路改造工程 | 工程名称:南宁市江南区明阳中学校园内用电线路、中小学教学楼、学生宿舍电路改造工程 | 工程名称:南宁市江南区明阳中学校园内用电线路、中小学教学楼、学生宿舍电路改造工程 | 第1页 共1页 | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算费率(%) | 计算费率(%) | 金额(元)
| 南宁市江南区明阳中学校园内用电线路、中小学教学楼、学生宿舍电路改造工程-安装部分 |  |  |  | 247837.87
一 | 给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法 |  |  |  | 247837.87
1 | 规费 | 1.1+1.2+1.3 |  |  | 74305.95
1.1 | 社会保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费) (235145.42+0) | 29.35 | 29.35 | 69015.18
1.1.1 | 养老保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费) (235145.42+0) | 17.22 | 17.22 | 40492.04
1.1.2 | 失业保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费) (235145.42+0) | 0.34 | 0.34 | 799.49
1.1.3 | 医疗保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费) (235145.42+0) | 10.25 | 10.25 | 24102.41
1.1.4 | 生育保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费) (235145.42+0) | 0.64 | 0.64 | 1504.93
1.1.5 | 工伤保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费) (235145.42+0) | 0.90 | 0.90 | 2116.31
1.2 | 住房公积金 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费) (235145.42+0) | 1.85 | 1.85 | 4350.19
1.3 | 工程排污费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费) (235145.42+0) | 0.40 | 0.40 | 940.58
2 | 增值税 | Σ（分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费） (1796978.97+53147.23+3700.25+0+74305.95) | 9.00 | 9.00 | 173531.92
南宁市江南区明阳中学校园内用电线路、中小学教学楼、学生宿舍电路改造工程-土建部分
一 | 2022市政综合工程一般计税法
| 合 计 |  |  |  | 247837.87
表-15 | 表-15 | 表-15 | 表-15 | 表-15 | 表-15

## 主要材料及价格表(全部工料机)
主要材料及价格表 | 主要材料及价格表 | 主要材料及价格表 | 主要材料及价格表 | 主要材料及价格表 | 主要材料及价格表 | 主要材料及价格表 | 主要材料及价格表
工程名称:南宁市江南区明阳中学校园内用电线路、中小学教学楼、学生宿舍电路改造工程 | 工程名称:南宁市江南区明阳中学校园内用电线路、中小学教学楼、学生宿舍电路改造工程 | 工程名称:南宁市江南区明阳中学校园内用电线路、中小学教学楼、学生宿舍电路改造工程 | 工程名称:南宁市江南区明阳中学校园内用电线路、中小学教学楼、学生宿舍电路改造工程 | 工程名称:南宁市江南区明阳中学校园内用电线路、中小学教学楼、学生宿舍电路改造工程 | 第1页 共6页 | 第1页 共6页 | 第1页 共6页
序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 数量 | 单价（元）
1 |  | ◆人工◆
2 | 000501000 | 安装人工 | 元 | 180807.667 | 180807.667 | 1.3
3 | 000701001 | 市政人工 | 元 | 57010.429 | 57010.429 | 1
4 |  | ◆材料◆
5 | 010310001 | 镀锌铁丝(综合) | kg | 47.631 | 47.631 | 4.44
6 | 010310001 | 镀锌铁丝（综合） | kg | 52.376 | 52.376 | 5.26
7 | 010903015 | 圆钢HPB300 Φ10～14 | kg | 713.842 | 713.842 | 3.97
8 | 010904001 | 镀锌圆钢 （综合） | kg | 1.4 | 1.400 | 4.32
9 | 011303002 | 镀锌扁钢 -25×4 | kg | 9 | 9.000 | 5.32
10 | 012901001 | 钢板（综合） | t | 1.506 | 1.506 | 3581
11 | 015303002 | 封铅 含铅 65% 含锡 35% | kg | 27.879 | 27.879 | 10.15
12 | 020101002 | 橡胶板 2mm | ㎡ | 1.227 | 1.227 | 30.77
13 | 020901006 | 塑料薄膜 | ㎡ | 486.255 | 486.255 | 2.56
14 | 021910001 | 塑料圆台 | 块 | 689.52 | 689.520 | 0.56
15 | 022705004 | 棉纱头 | kg | 125.476 | 125.476 | 4.62
16 | 022706010 | 破布 | kg | 54.208 | 54.208 | 1.71
17 | 023301002 | 草袋 | 条 | 15 | 15.000 | 1.06
18 | 030110003 | 镀锌自攻螺钉 M4～6×20～35 | 个 | 34184.97 | 34184.970 | 0.07
19 | 030112005 | 木螺钉 m2～4×6～65 | 个 | 2437.76 | 2437.760 | 0.07
20 | 030113002 | 镀锌木螺钉 M4.5～6×15～100 | 个 | 2113.28 | 2113.280 | 0.21
21 | 030126005 | 螺栓 M5×20 | 套 | 2024.4 | 2024.400 | 0.13
22 | 030127034 | 镀锌螺栓 M10×100 | 套 | 455.6 | 455.600 | 1.08
23 | 030127035 | 镀锌螺栓 M10×100 | 套 | 1149.703 | 1149.703 | 1.08
24 | 030156005 | 膨胀螺栓 M6 | 套 | 16.4 | 16.400 | 0.68
25 | 030156016 | 膨胀螺栓 M8×80 | 套 | 2005.12 | 2005.120 | 1.03
26 | 030156018 | 膨胀螺栓 M10 | 套 | 655.2 | 655.200 | 0.94
27 | 030156026 | 膨胀螺栓 M12 | 套 | 2506.62 | 2506.620 | 1.37
28 | 030168004 | 镀锌锁紧螺母 20 | 个 | 4880.14 | 4880.140 | 0.26
29 | 030182005 | 塑料胀管 Φ6~8 | 颗 | 38345.98 | 38345.980 | 0.05
30 | 030183001 | 铁钉（综合） | kg | 53.345 | 53.345 | 5.58
31 | 031301006 | 砂轮片 400 | 片 | 14.299 | 14.299 | 24.26
32 | 031304001 | 碟形钢丝砂轮片 100 | 片 | 0.93 | 0.930 | 17.05
33 | 031311001 | 电焊条（综合） | kg | 51.156 | 51.156 | 6.5
34 | 031311002 | 电焊条 结4222.5~3.2 | kg | 91.538 | 91.538 | 5.73
35 | 031321001 | 焊锡丝 综合 | kg | 21.7 | 21.700 | 64.66
36 | 031332002 | 焊锡膏 瓶装50g | kg | 2.12 | 2.120 | 46.15
主要材料及价格表 | 主要材料及价格表 | 主要材料及价格表 | 主要材料及价格表 | 主要材料及价格表 | 主要材料及价格表 | 主要材料及价格表 | 主要材料及价格表
工程名称:南宁市江南区明阳中学校园内用电线路、中小学教学楼、学生宿舍电路改造工程 | 工程名称:南宁市江南区明阳中学校园内用电线路、中小学教学楼、学生宿舍电路改造工程 | 工程名称:南宁市江南区明阳中学校园内用电线路、中小学教学楼、学生宿舍电路改造工程 | 工程名称:南宁市江南区明阳中学校园内用电线路、中小学教学楼、学生宿舍电路改造工程 | 工程名称:南宁市江南区明阳中学校园内用电线路、中小学教学楼、学生宿舍电路改造工程 | 第2页 共6页 | 第2页 共6页 | 第2页 共6页
序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 数量 | 单价（元）
37 | 031337001 | 冲击钻头（综合） | 根 | 228.633 | 228.633 | 2.56
38 | 031337006 | 冲击钻头 Φ8 | 个 | 25.908 | 25.908 | 1.37
39 | 031337007 | 冲击钻头 10 | 个 | 0.4 | 0.400 | 1.54
40 | 031337010 | 冲击钻头 Φ12 | 个 | 45.296 | 45.296 | 1.62
41 | 031337014 | 冲击钻头 Φ20 | 个 | 11.363 | 11.363 | 5.64
42 | 031345001 | 钢锯条 | 根 | 97.507 | 97.507 | 0.31
43 | 031347004 | 铁砂布 | 张 | 212.754 | 212.754 | 1.34
44 | 031349001 | 风镐凿子 | 根 | 3.134 | 3.134 | 53.1
45 | 032116001 | 铁件（综合） | kg | 126.36 | 126.360 | 5.65
46 | 040301004 | 中砂 |  | 711.157 | 711.157 | 185.44
47 | 041301001 | 页岩标准砖 240×115×53 | 千块 | 28.487 | 28.487 | 514.56
48 | 050102006 | 周转圆木（支撑） |  | 0.316 | 0.316 | 840.71
49 | 050306001 | 周转板枋材 |  | 0.36 | 0.360 | 1039.82
50 | 050308008 | 板枋材 |  | 0.606 | 0.606 | 920.35
51 | 130102001 | 调和漆(综合) | kg | 5.2 | 5.200 | 10.62
52 | 130109001 | 酚醛磁漆(各种颜色) | kg | 0.16 | 0.160 | 15.38
53 | 130519001 | 沥青绝缘漆 | kg | 2.625 | 2.625 | 7.39
54 | 140901002 | 电力复合酯 一级 | kg | 65.22 | 65.220 | 17.09
55 | 143303001 | 硬酯酸 一级 | kg | 1.357 | 1.357 | 7.26
56 | 143309001 | 丙酮 | kg | 22.2 | 22.200 | 9.4
57 | 143508001 | 脱模剂 | kg | 29.937 | 29.937 | 3.98
58 | 143901002A | 乙炔气 | kg | 14.538 | 14.538 | 15.58
59 | 143906001 | 氧气 |  | 42.613 | 42.613 | 3.98
60 | 144116005 | 粘合剂 | kg | 4.912 | 4.912 | 11.35
61 | 144301004 | 自粘性橡胶带 20mm×5m | 卷 | 49.8 | 49.800 | 7.69
62 | 172513000 | 塑料软管 | kg | 24 | 24.000 | 10.26
63 | 172514003 | 塑料软管 Φ6 | m | 18 | 18.000 | 0.28
64 | 182519002 | 固定卡子 3×80 | 套 | 65.92 | 65.920 | 1.79
65 | 243301001 | 色带20mm×20m | 卷 | 4.88 | 4.880 | 3.25
66 | 270601003 | 接地线 BV-5.5~16 | m | 191.905 | 191.905 | 8.06
67 | 271702001 | 绝缘黑胶布 20mm×20m | 卷 | 10.75 | 10.750 | 3.25
68 | 280102001 | 裸铜绞线 TJ-10 | m | 2 | 2.000 | 2.42
69 | 280104002 | 镀锡裸铜绞线 TJX-16 | kg | 7.9 | 7.900 | 28.21
70 | 290624006 | 硬塑料管接头D100 | 个 | 392.96 | 392.960 | 3.29
71 | 290628002 | 塑料护口 15～20 | 个 | 4027.3 | 4027.300 | 0.11
72 | 290628004 | 塑料护口（钢管用）15~20 | 个 | 852.84 | 852.840 | 0.11
主要材料及价格表 | 主要材料及价格表 | 主要材料及价格表 | 主要材料及价格表 | 主要材料及价格表 | 主要材料及价格表 | 主要材料及价格表 | 主要材料及价格表
工程名称:南宁市江南区明阳中学校园内用电线路、中小学教学楼、学生宿舍电路改造工程 | 工程名称:南宁市江南区明阳中学校园内用电线路、中小学教学楼、学生宿舍电路改造工程 | 工程名称:南宁市江南区明阳中学校园内用电线路、中小学教学楼、学生宿舍电路改造工程 | 工程名称:南宁市江南区明阳中学校园内用电线路、中小学教学楼、学生宿舍电路改造工程 | 工程名称:南宁市江南区明阳中学校园内用电线路、中小学教学楼、学生宿舍电路改造工程 | 第3页 共6页 | 第3页 共6页 | 第3页 共6页
序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 数量 | 单价（元）
73 | 290631007 | 电缆吊挂 3×50 | 套 | 65.099 | 65.099 | 2.56
74 | 290631008 | 电缆吊挂 3×100 | 套 | 52.015 | 52.015 | 3.85
75 | 290905002 | 铜接线端子 DT-4mm2 | 个 | 144.13 | 144.130 | 0.51
76 | 290905004 | 铜接线端子 DT-10mm2 | 个 | 10 | 10.000 | 2.39
77 | 290905005 | 铜接线端子 DT-16mm2 | 个 | 32.64 | 32.640 | 2.56
78 | 290905009 | 铜接线端子 DT-70mm2 | 个 | 67.32 | 67.320 | 6.41
79 | 290905013 | 铜接线端子 DT-185mm2 | 个 | 30.6 | 30.600 | 23.93
80 | 291112001 | 接线盒 | 个 | 1104.94 | 1104.940 | 1.11
81 | 291126000 | 灯具金属吊盒 | 个 | 689.52 | 689.520 | 1.71
82 | 292702006 | 尼龙扎带(综合) | 个 | 2854.295 | 2854.295 | 0.17
83 | 341101001 | 水 |  | 141.419 | 141.419 | 3.34
84 | 341301011 | 标志牌 塑料扁形 | 个 | 3005.098 | 3005.098 | 0.13
85 | 341508001 | 其他材料费 | 元 | 2743.744 | 2743.744 | 0.88
86 | 341508001 | 其他材料费 | 元 | 1084.931 | 1084.931 | 0.9
87 | 350102001 | 钢模板 | kg | 235.449 | 235.449 | 6.07
88 | 350103001 | 胶合板模板 1830×915×18 | ㎡ | 57.998 | 57.998 | 28.32
89 | 370501003 | 枕木 |  | 0.08 | 0.080 | 927.43
90 | 370905001 | 钢垫板 | kg | 23.7 | 23.700 | 3.59
91 | 800101005 | 水泥砂浆中砂M5 |  | 11.951 | 11.951 | 267.02
92 | 800101007 | 水泥砂浆中砂M10 |  | 0.853 | 0.853 | 310.34
93 | 800102004 | 水泥砂浆1:2.5 |  | 2.774 | 2.774 | 470.82
94 | 800102005 | 水泥砂浆1: 3 |  | 3.302 | 3.302 | 360.85
95 |  | ◆商品砼◆
96 | 043104002 | 预拌普通混凝土 C15 |  | 67.274 | 67.274 | 368.93
97 | 043104003 | 预拌普通混凝土 C20 |  | 14.352 | 14.352 | 379.61
98 | 043104004 | 预拌普通混凝土 C25 |  | 84.849 | 84.849 | 389.32
99 |  | ◆主材◆
100 | 040907001Z | 三合土（天然级配） |  | 331.742 | 331.742
101 | 172500000.1 | 塑料管 PVC-C110*5 | m | 2603.36 | 2603.360 | 28.92
102 | 290702000.1 | 户内热缩式电缆终端头 70mm2 | 套 | 22.44 | 22.440 | 143.25
103 | 290702000.3 | 户内热缩式电缆终端头 185mm2 | 套 | 10.2 | 10.200 | 189.5
104 | 500102001.1 | 轴流排气扇 | 台 | 482 | 482.000 | 210
105 | 550117001.1 | 成套配电箱 | 台 | 6 | 6.000 | 4000
106 | 550117001.2 | 开关箱 防火塑料材质，一进六出 | 台 | 150 | 150.000 | 590
107 | 550906000.1 | 10户一体式电表箱 | 台 | 4 | 4.000 | 2800
108 | B-.1 | 场地消纳费 |  | 808.27 | 808.270 | 13
主要材料及价格表 | 主要材料及价格表 | 主要材料及价格表 | 主要材料及价格表 | 主要材料及价格表 | 主要材料及价格表 | 主要材料及价格表 | 主要材料及价格表
工程名称:南宁市江南区明阳中学校园内用电线路、中小学教学楼、学生宿舍电路改造工程 | 工程名称:南宁市江南区明阳中学校园内用电线路、中小学教学楼、学生宿舍电路改造工程 | 工程名称:南宁市江南区明阳中学校园内用电线路、中小学教学楼、学生宿舍电路改造工程 | 工程名称:南宁市江南区明阳中学校园内用电线路、中小学教学楼、学生宿舍电路改造工程 | 工程名称:南宁市江南区明阳中学校园内用电线路、中小学教学楼、学生宿舍电路改造工程 | 第4页 共6页 | 第4页 共6页 | 第4页 共6页
序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 数量 | 单价（元）
109 | B-.1 | 管堵 110 | 个 | 96 | 96.000 | 7.52
110 | B-.12 | 管枕 110 | 个 | 1113 | 1113.000 | 7.2
111 | B-.14 | 防火胶泥 | kg | 192 | 192.000 | 2.3
112 | B-.20 | 电缆本体牌 | 块 | 63 | 63.000 | 5
113 | B-.21 | 电缆井标志牌 | 块 | 16 | 16.000 | 30
114 | B-.24 | 不锈钢雨棚 | 个 | 4 | 4.000 | 200
115 | Z010000103.1 | 型钢(综合) | kg | 1771.345 | 1771.345 | 3.85
116 | Z250001001.1 | 三基色单管荧光灯1×28W | 套 | 202 | 202.000 | 23.28
117 | Z250001001.2 | 防水防尘吸顶灯 | 套 | 290.88 | 290.880 | 41.59
118 | Z250001001.3 | 护目灯 | 套 | 307.04 | 307.040 | 198.71
119 | Z250001001.4 | 应急照明灯 | 套 | 98.98 | 98.980 | 48.67
120 | Z250001001.5 | 应急疏散指示灯 | 套 | 44.44 | 44.440 | 48.67
121 | Z250001001.6 | 节能灯 | 套 | 127.26 | 127.260 | 23.1
122 | Z250001001.7 | 黑板灯 | 套 | 34.34 | 34.340 | 261.56
123 | Z260501001.1 | 明装一位开关 | 个 | 81.6 | 81.600 | 5.66
124 | Z260501001.2 | 明装二位开关 | 个 | 159.12 | 159.120 | 8.05
125 | Z260501001.3 | 明装三位开关 | 个 | 81.6 | 81.600 | 11.95
126 | Z260501001.4 | 风扇开关 | 个 | 275.4 | 275.400 | 24.25
127 | Z264101001.1 | 普通插座 | 套 | 324.36 | 324.360 | 9.82
128 | Z264101001.3 | 空调插座 | 套 | 193.8 | 193.800 | 9.73
129 | Z280301000.1 | WDZD-BYJ-6m㎡ | m | 8098.637 | 8098.637 | 5.7
130 | Z280301000.2 | WDZD-BYJ-2.5m㎡ | m | 22744.757 | 22744.757 | 2.33
131 | Z280301000.3 | WDZD-BYJ-10m㎡ | m | 12868.157 | 12868.157 | 9.69
132 | Z280301000.4 | WDZD-BYJ-4m㎡ | m | 7253.431 | 7253.431 | 3.81
133 | Z281100000.1 | YJV22-0.6/1kV-4×185+1×95m | m | 704.98 | 704.980 | 718.34
134 | Z281100000.2 | YJV22-0.6/1kV-4×50+1×25m㎡ | m | 770.63 | 770.630 | 210.31
135 | Z290101000.1 | 镀锌低压桥架 150×100mm | m | 780.493 | 780.493 | 38.38
136 | Z290101000.2 | 镀锌低压桥架 300×150mm | m | 76.682 | 76.682 | 65.51
137 | Z290302000.1 | PVC阻燃线槽 30*15mm | m | 10238.277 | 10238.277 | 2.17
138 |  | ◆机械台班组成◆
139 | 000301001A | 机械台班人工费 | 元 | 1100.795 | 1100.795 | 1.5
140 | 000701002 | 市政机械台班人工费 | 元 | 7711.751 | 7711.751 | 1
141 | 000701003 | 市政机械第一类费用 | 元 | 12055.771 | 12055.771 | 1
142 | 140301004 | 国V汽油 92# | kg | 243.653 | 243.653 | 9.06
143 | 140301004 | 汽油 92# | kg | 3.086 | 3.086 | 9.06
144 | 140304001 | 轻柴油 0# | kg | 2767.154 | 2767.154 | 8
主要材料及价格表 | 主要材料及价格表 | 主要材料及价格表 | 主要材料及价格表 | 主要材料及价格表 | 主要材料及价格表 | 主要材料及价格表 | 主要材料及价格表
工程名称:南宁市江南区明阳中学校园内用电线路、中小学教学楼、学生宿舍电路改造工程 | 工程名称:南宁市江南区明阳中学校园内用电线路、中小学教学楼、学生宿舍电路改造工程 | 工程名称:南宁市江南区明阳中学校园内用电线路、中小学教学楼、学生宿舍电路改造工程 | 工程名称:南宁市江南区明阳中学校园内用电线路、中小学教学楼、学生宿舍电路改造工程 | 工程名称:南宁市江南区明阳中学校园内用电线路、中小学教学楼、学生宿舍电路改造工程 | 第5页 共6页 | 第5页 共6页 | 第5页 共6页
序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 数量 | 单价（元）
145 | 140304001 | 轻柴油 0# | kg | 184.402 | 184.402 | 8
146 | 341103001 | 电 | kW.h | 789.335 | 789.335 | 0.59
147 | 341103001 | 电 | kW.h | 1758.605 | 1758.605 | 0.59
148 | 994701001 | 其他机械费 | 元 | 37.375 | 37.375 | 0.9
149 | 994701003 | 停滞费 | 元 | 2538.554 | 2538.554
150 | 994701004 | 折旧费 | 元 | 1188.09 | 1188.090 | 0.85
151 | 994701005 | 大修理费 | 元 | 350.768 | 350.768 | 0.85
152 | 994701006 | 经常修理费 | 元 | 928.857 | 928.857 | 0.9
153 | 994701007 | 安拆及场外运输费 | 元 | 1243.788 | 1243.788 | 1
154 | 994701008 | 其他费用 | 元 | 275.648 | 275.648 | 1
155 |  | ◆机械◆
156 | 981110002 | 绝缘电阻测试仪 ZC-8 | 台班 | 93.766 | 93.766 | 30.2
157 | 990101006 | 履带式单斗液压挖掘机斗容量 1.25m3 | 台班 | 1.623 | 1.623 | 1757.88
158 | 990506001 | 混凝土振捣器平板式 | 台班 | 3.383 | 3.383 | 9.95
159 | 990506002 | 混凝土振捣器插入式 | 台班 | -12.011 | -12.011 | 9.78
160 | 990506004 | 三滚轴整平机功率 75kW | 台班 | 4.239 | 4.239 | 32.47
161 | 990509001 | 灰浆搅拌机输送量 200m3/h | 台班 | 3.321 | 3.321 | 14.87
162 | 990701004 | 履带式推土机功率 75kW | 台班 | 0.129 | 0.129 | 969.28
163 | 990704004 | 载货汽车[装载质量4t] | 台班 | 7.368 | 7.368 | 403.24
164 | 990704004 | 载重汽车装载质量4t | 台班 | 0.121 | 0.121 | 558.16
165 | 990704005 | 载货汽车[装载质量5t] | 台班 | 1.531 | 1.531 | 458.51
166 | 990704005 | 载重汽车装载质量5t | 台班 | 0.302 | 0.302 | 588.85
167 | 990704006 | 载重汽车装载质量6t | 台班 | 0.07 | 0.070 | 606.8
168 | 990704007 | 载货汽车[装载质量8t] | 台班 | 1.782 | 1.782 | 509.28
169 | 990705007 | 自卸汽车装载质量12t | 台班 | 27.226 | 27.226 | 864.71
170 | 990707006 | 平板拖车组装载质量30t | 台班 | 0.63 | 0.630 | 1176.8
171 | 990902001 | 门式起重机提升质量5t | 台班 | 0.017 | 0.017 | 376.73
172 | 990903002 | 汽车式起重机[提升质量8t] | 台班 | 0.458 | 0.458 | 844.37
173 | 990903004 | 汽车式起重机[提升质量12t] | 台班 | 1.926 | 1.926 | 965.83
174 | 990903004 | 汽车式起重机提升质量12t | 台班 | 0.313 | 0.313 | 921.05
175 | 991305001 | 电动夯实机夯击能量 250N·m | 台班 | 5.601 | 5.601 | 22.63
176 | 991305010 | 液压打夯机 | 台班 | 13.142 | 13.142 | 641.33
177 | 991908002A | 立式钻床 钻孔直径25mm | 台班 | 7.102 | 7.102 | 4.6
178 | 991923001 | 台式砂轮机 砂轮直径Φ100mm | 台班 | 0.853 | 0.853 | 5.23
179 | 992101001 | 木工圆锯机直径 500mm | 台班 | 0.985 | 0.985 | 22.68
180 | 992301003 | 砂轮切割机 400 | 台班 | 6.777 | 6.777 | 28.84
主要材料及价格表 | 主要材料及价格表 | 主要材料及价格表 | 主要材料及价格表 | 主要材料及价格表 | 主要材料及价格表 | 主要材料及价格表 | 主要材料及价格表
工程名称:南宁市江南区明阳中学校园内用电线路、中小学教学楼、学生宿舍电路改造工程 | 工程名称:南宁市江南区明阳中学校园内用电线路、中小学教学楼、学生宿舍电路改造工程 | 工程名称:南宁市江南区明阳中学校园内用电线路、中小学教学楼、学生宿舍电路改造工程 | 工程名称:南宁市江南区明阳中学校园内用电线路、中小学教学楼、学生宿舍电路改造工程 | 工程名称:南宁市江南区明阳中学校园内用电线路、中小学教学楼、学生宿舍电路改造工程 | 第6页 共6页 | 第6页 共6页 | 第6页 共6页
序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 数量 | 单价（元）
181 | 992310001 | 铝材切割机 1kW | 台班 | 2.456 | 2.456 | 14.68
182 | 992501001A | 交流电弧焊机 容量21kV.A | 台班 | 13.286 | 13.286 | 43.79
183 | 992502006 | 直流电弧焊机容量 32kV ·A | 台班 | 5.84 | 5.840 | 73.75
184 | 992701001 | 电焊条烘干箱容量 45×35×45（cm3） | 台班 | 0.584 | 0.584 | 13.55
185 | 993306001 | 风镐 | 台班 | 40.723 | 40.723 | 2.09
186 | 994301008 | 内燃空气压缩机排气量3m3/min | 台班 | 20.361 | 20.361 | 266.86
187 | 994506004 | 油压接管钳 50t | 台班 | 3.84 | 3.840 | 15.11
188 | 994508001 | 电锤 520W | 台班 | 375.53 | 375.530 | 4.94
189 |  | 合 计