## 1
对 比 分 析 表
南宁市江南区明阳中学校园内用电线路、中小学教学楼、学生宿舍电路改造工程
序号 | 项 目 名 称 | 计量 单位 | 送审部分 |  |  | 审定部分 |  |  | 送审与审定对比 |  |  | 核增/核减备注
|  |  | 工程量 | 单价 | 合价 | 工程量 | 单价 | 合价 | 工程量 | 单价 | 增（减）金额
1 | 0.4kV铜芯电力电缆 YJV22-0.6/1kV-4×185+1×95m㎡ | ㎡ | 748.00 | 758.98 | 567717.04 | 698.00 | 758.98 | 529768.04 | -50 | 0 | -37949
2 | 0.4kV铜芯电力电缆 YJV22-0.6/1kV-4×50+1×25m㎡ | m | 763.00 | 225.62 | 172148.06 | 763.00 | 225.62 | 172148.06 | 0 | 0 | 0
3 | 低压电缆户外冷缩终端头 1kV以下冷缩式 185m㎡ | m | 10 | 510.87 | 5108.70 | 10 | 510.59 | 5105.9 | 0 | -0.28 | -2.8
4 | 低压电缆户外冷缩终端头 1kV以下冷缩式 70m㎡ | 个 | 22 | 319.96 | 7039.12 | 22 | 319.77 | 7034.94 | 0 | -0.19 | -4.18
5 | 线槽配线 WDZD-BYJ-2.5m㎡ | 个 | 20090.00 | 3.94 | 79154.60 | 21059.96 | 3.94 | 82976.24 | 969.96 | 0 | 3821.64
6 | 线槽配线 WDZD-BYJ-4m㎡ | m | 22280.00 | 5.93 | 132120.40 | 6716.14 | 5.93 | 39826.71 | -15563.86 | 0 | -92293.69
7 | 线槽配线 WDZD-BYJ-6m㎡ | m | 7830.00 | 7.76 | 60760.80 | 7939.84 | 7.76 | 61613.16 | 109.84 | 0 | 852.36
8 | 线槽配线 WDZD-BYJ-10m㎡ | m | 6014.00 | 12.33 | 74152.62 | 12615.84 | 12.33 | 155553.31 | 6601.84 | 0 | 81400.69
9 | 镀锌低压桥架 150×100×1.5mm | m | 780.00 | 72.24 | 56347.20 | 776.61 | 72.23 | 56094.54 | -3.39 | -0.01 | -252.66
10 | 镀锌低压桥架 300×150×1.5mm | m | 84.00 | 118.48 | 9952.32 | 76.30 | 118.48 | 9040.02 | -7.7 | 0 | -912.3
11 | 桥架支架制作、安装 | m | 1694.43 | 16.60 | 28127.54 | 1671.08 | 16.6 | 27739.93 | -23.35 | 0 | -387.61
12 | PVC阻燃线槽 30*15mm | kg | 5434.00 | 10.36 | 56296.24 | 9750.74 | 10.36 | 101017.67 | 4316.74 | 0 | 44721.43
13 | 耐张线夹 JNE-2 | 个 | 4 | 48.00 | 192.00 | 0 | 0 | 0 | -4 | -48 | -192 | 图纸未见
14 | 盘形悬式绝缘子 XP-70 | 串 | 4 | 74.60 | 298.40 | 0 | 0 | 0 | -4 | -74.6 | -298.4
15 | 碗头挂板 W-7B | 个 | 4 | 22.00 | 88.00 | 0 | 0 | 0 | -4 | -22 | -88
16 | 球头挂板 Q-7 | 个 | 4 | 10.00 | 40.00 | 0 | 0 | 0 | -4 | -10 | -40
17 | 直角挂板 Z-7 | 个 | 4 | 22.00 | 88.00 | 0 | 0 | 0 | -4 | -22 | -88
18 | 1kV以下横担安装 四线 单根 ∠63x6x1400 | 组 | 2 | 150.89 | 301.78 | 0 | 0 | 0 | -2 | -150.89 | -301.78
19 | 螺栓 φ16x450 | 个 | 4 | 20.00 | 80.00 | 0 | 0 | 0 | -4 | -20 | -80
20 | 螺栓 φ16x80 | 个 | 2 | 20.00 | 40.00 | 0 | 0 | 0 | -2 | -20 | -40
21 | 加强抱箍 -6x60xD200 | 个 | 1 | 20.00 | 20.00 | 0 | 0 | 0 | -1 | -20 | -20
22 | 电缆保护钢管 φ100 | m | 2.70 | 109.34 | 295.22 | 0 | 0 | 0 | -2.7 | -109.34 | -295.22
23 | 电缆固定抱箍 -6x60 | 个 | 2 | 20.00 | 40.00 | 0 | 0 | 0 | -2 | -20 | -40
24 | 钢管固定抱箍 -6x60 | 个 | 2 | 20.00 | 40.00 | 0 | 0 | 0 | -2 | -20 | -40
25 | 螺栓 M12x80 | 个 | 8 | 5.00 | 40.00 | 0 | 0 | 0 | -8 | -5 | -40
26 | 螺栓 M12x110 | 个 | 8 | 5.00 | 40.00 | 0 | 0 | 0 | -8 | -5 | -40
27 | 避雷器安装横担∠63x6x1400 | 条 | 1 | 120.00 | 120.00 | 0 | 0 | 0 | -1 | -120 | -120
28 | U型抱箍?16 | 个 | 1 | 20.00 | 20.00 | 0 | 0 | 0 | -1 | -20 | -20
29 | 安普线夹 | 个 | 4 | 63.00 | 252.00 | 0 | 0 | 0 | -4 | -63 | -252
30 | 接地引下线 BVR-35 | m | 15.00 | 48.00 | 720.00 | 0 | 0 | 0 | -15 | -48 | -720
31 | 塑料管埋地 PVC-C110*5 | m | 2456.00 | 41.02 | 100745.12 | 2456.00 | 40.99 | 100671.44 | 0 | -0.03 | -73.68
32 | 管堵 110 | 个 | 96 | 7.52 | 721.92 | 96 | 7.52 | 721.92 | 0 | 0 | 0
33 | 管枕 110 | 个 | 1113 | 7.20 | 8013.60 | 1113 | 7.2 | 8013.6 | 0 | 0 | 0
34 | 防火胶泥 | kg | 192.00 | 27.34 | 5249.28 | 192.00 | 27.32 | 5245.44 | 0 | -0.02 | -3.84
35 | 电缆井标志牌 | 块 | 16 | 30.00 | 480.00 | 16 | 30 | 480 | 0 | 0 | 0
36 | 电缆本体牌 | 块 | 63 | 5.00 | 315.00 | 63 | 5 | 315 | 0 | 0 | 0
37 | 户外挂壁式配电箱 不锈钢材质，IP40防水等级 | 台 | 6 | 4356.00 | 26136.00 | 6 | 4356 | 26136 | 0 | 0 | 0
38 | 10户一体式电表箱（含10个电表） | 台 | 4 | 3146.72 | 12586.88 | 4 | 3146.72 | 12586.88 | 0 | 0 | 0
39 | 明装空开箱 防火塑料材质，一进六出 | 台 | 150 | 809.78 | 121467.00 | 150 | 809.78 | 121467 | 0 | 0 | 0
40 | 吸顶式摇头扇 | 台 | 482 | 267.11 | 128747.02 | 482 | 267.11 | 128747.02 | 0 | 0 | 0
41 | 空调插座 | 套 | 190 | 30.00 | 5700.00 | 190 | 30 | 5700 | 0 | 0 | 0
42 | 普通插座 | 套 | 318 | 30.29 | 9632.22 | 318 | 30.29 | 9632.22 | 0 | 0 | 0
43 | 明装一位开关 | 套 | 80 | 19.34 | 1547.20 | 80 | 19.34 | 1547.2 | 0 | 0 | 0
44 | 明装二位开关 | 套 | 156 | 22.51 | 3511.56 | 156 | 22.51 | 3511.56 | 0 | 0 | 0
45 | 明装三位开关 | 套 | 80 | 27.27 | 2181.60 | 80 | 27.27 | 2181.6 | 0 | 0 | 0
46 | 风扇开关 | 套 | 270 | 38.31 | 10343.70 | 270 | 38.31 | 10343.7 | 0 | 0 | 0
47 | 三基色单管荧光灯1×28W | 套 | 200 | 50.67 | 10134.00 | 200 | 50.67 | 10134 | 0 | 0 | 0
48 | 防水防尘吸顶灯28W | 套 | 288 | 72.64 | 20920.32 | 288 | 72.64 | 20920.32 | 0 | 0 | 0
49 | 节能灯 | 套 | 126 | 53.96 | 6798.96 | 126 | 53.96 | 6798.96 | 0 | 0 | 0
50 | 双管LED护目灯38W | 套 | 304 | 238.57 | 72525.28 | 304 | 238.57 | 72525.28 | 0 | 0 | 0
51 | 黑板灯 | 套 | 34 | 302.05 | 10269.70 | 34 | 302.05 | 10269.7 | 0 | 0 | 0
52 | 不锈钢雨棚 | 个 | 4 | 200.00 | 800.00 | 4 | 200 | 800 | 0 | 0 | 0
53 | 应急照明灯 | 套 | 98 | 77.90 | 7634.20 | 98 | 77.9 | 7634.2 | 0 | 0 | 0
54 | 应急疏散指示灯 | 套 | 44 | 77.90 | 3427.60 | 44 | 77.9 | 3427.6 | 0 | 0 | 0
55 | 电缆工作井 1m*1*1m | 座 | 29 | 3116.54 | 90379.66 | 29 | 3116.49 | 90378.21 | 0 | -0.05 | -1.45
56 | 1层2列行人排管 | m | 145.00 | 284.69 | 41280.05 | 145.00 | 284.69 | 41280.05 | 0 | 0 | 0
57 | 1层3列行人排管 | m | 348.00 | 349.46 | 121612.08 | 348.00 | 349.46 | 121612.08 | 0 | 0 | 0
58 | 2层3列行人排管 | m | 187.00 | 485.49 | 90786.63 | 187.00 | 485.49 | 90786.63 | 0 | 0 | 0
59 | 破除生态停车位 | ㎡ | 176.00 | 3.66 | 644.16 | 108.97 | 3.66 | 398.83 | -67.03 | 0 | -245.33
60 | 恢复生态停车位(砖利旧) | ㎡ | 176.00 | 53.22 | 9366.72 | 108.97 | 53.22 | 5799.38 | -67.03 | 0 | -3567.34
61 | 破除混凝土路面 15cm厚 | ㎡ | 442.05 | 52.52 | 23216.47 | 411.34 | 52.52 | 21603.58 | -30.71 | 0 | -1612.89
62 | 恢复混凝土路面C25 | ㎡ | 442.05 | 85.53 | 37808.54 | 442.05 | 85.53 | 37808.54 | 0 | 0 | 0
63 | 大型机械设备进出场及安拆 | 台·次 | 1 | 1459.79 | 1459.79 | 1 | 1459.79 | 1459.79 | 0 | 0 | 0