## 封-2招标控制价
明阳中学围墙翻新重建工程
工程
招 标 控 制 价
招 标 人:
(单位盖章)
造价咨询人:
(单位盖章)
2024年07月11日
软件名称及版本号:博奥云计价软件
| 工程计价软件测评合格编号:2016J02 |  |  | 封-1

## 表-02建设项目招标控制价汇总表
建设项目招标控制价汇总表
工程名称:明阳中学围墙翻新重建工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 暂估价 | 安全文明 施工费
1.1 | 明阳中学围墙翻新工程 | 1118733.58 | 1661.69 | 48018.65
| 招标控制价合计 | 1118733.58 | 1661.69 | 48018.65
表-02

## 表-03单项工程招标控制价汇总表
单项工程招标控制价汇总表
工程名称:明阳中学围墙翻新重建工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 暂估价 | 安全文明 施工费
1.1.1 | 明阳中学围墙翻新工程-拆除工程 | 26234 | 42.67 | 379.81
1.1.2 | 明阳中学围墙翻新工程 | 1082694.18 | 1601.72 | 47411.85
1.1.3 | 明阳中学围墙翻新工程-路面拆除恢复工程 | 9805.4 | 17.3 | 226.99
| 招标控制价合计 | 1118733.58 | 1661.69 | 48018.65
表-03

## 表-04单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称:明阳中学围墙翻新重建工程 |  | 第1页 共2页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 备注
明阳中学围墙翻新工程-拆除工程
1 | 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计 | 20898.8
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目清单计价合计 | 436.79
2.1 | 其中:安全文明施工费 | 379.81
3 | 其他项目清单计价合计 | 42.67
4 | 税前项目清单计价合计 | 3380
5 | 规费、税金项目清单计价合计 | 1475.74
5.1 | 其中:增值税 | 760.7
6 | 工程总造价=1+2+3+4+5 | 26234
明阳中学围墙翻新工程
1 | 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计 | 749004.15
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目清单计价合计 | 51856.71
2.1 | 其中:安全文明施工费 | 47411.85
3 | 其他项目清单计价合计 | 1601.72
4 | 税前项目清单计价合计 | 98879.02
5 | 规费 | 91955.81
6 | 增值税 | 89396.77
7 | 工程总造价=1+2+3+4+5+6 | 1082694.18
明阳中学围墙翻新工程-路面拆除恢复工程
1 | 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计 | 8348.28
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目清单计价合计 | 299.47
2.1 | 其中:安全文明施工费 | 226.99
3 | 其他项目清单计价合计 | 17.3
4 | 税前项目清单计价合计
5 | 规费 | 330.73
6 | 增值税 | 809.62
7 | 工程总造价=1+2+3+4+5+6 | 9805.4
工程项目汇总
1 | 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计 | 778251.23
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目清单计价合计 | 52592.97
2.1 | 其中:安全文明施工费 | 48018.65
3 | 其他项目清单计价合计 | 1661.69
表-04
单位工程招标控制价汇总表
工程名称:明阳中学围墙翻新重建工程 |  | 第2页 共2页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 备注
4 | 税前项目清单计价合计 | 102259.02
5 | 规费、税金项目清单计价合计 | 1475.74
5.1 | 其中:增值税 | 90967.09
6 | 工程总造价=1+2+3+4+5 | 1118733.58
5 | 规费 | 92286.54
表-04

## 表-04单位工程招标控制价汇总表（分专业）
单位工程招标控制价汇总表
工程名称:明阳中学围墙翻新重建工程 |  | 第1页 共3页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 备注
明阳中学围墙翻新工程-拆除工程
一 | 建筑拆除工程(营改增)简易计税法
1 | 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计 | 20898.8
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目清单计价合计 | 436.79
2.1 | 安全文明施工费 | 379.81
3 | 其他项目清单计价合计 | 42.67
4 | 税前项目清单计价合计 | 3380
5 | 规费、税金项目清单计价合计 | 1475.74
5.1 | 规费 | 598.4
5.2.1 | 增值税 | 760.7
6 | 工程总造价 | 26234
工程总价
1 | 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计 | 20898.8
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目清单计价合计 | 436.79
2.1 | 安全文明施工费 | 379.81
3 | 其他项目清单计价合计 | 42.67
4 | 税前项目清单计价合计 | 3380
5 | 规费、税金项目清单计价合计 | 1475.74
5.1 | 规费 | 598.4
5.2.1 | 增值税 | 760.7
6 | 工程总造价 | 26234
明阳中学围墙翻新工程
一 | 建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法
1 | 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计 | 749004.15
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目清单计价合计 | 51856.71
2.1 | 安全文明施工费 | 47411.85
3 | 其他项目清单计价合计 | 1601.72
4 | 税前项目清单计价合计 | 98879.02
5 | 规费、税金项目清单计价合计 | 181352.58
5.1 | 规费 | 91955.81
5.2 | 增值税 | 89396.77
6 | 工程总造价 | 1082694.18
工程总价
表-04
单位工程招标控制价汇总表
工程名称:明阳中学围墙翻新重建工程 |  | 第2页 共3页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 备注
1 | 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计 | 749004.15
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目清单计价合计 | 51856.71
2.1 | 安全文明施工费 | 47411.85
3 | 其他项目清单计价合计 | 1601.72
4 | 税前项目清单计价合计 | 98879.02
5 | 规费、税金项目清单计价合计 | 181352.58
5.1 | 规费 | 91955.81
5.2 | 增值税 | 89396.77
6 | 工程总造价 | 1082694.18
明阳中学围墙翻新工程-路面拆除恢复工程
一 | 市政综合工程(营改增)一般计税法
1 | 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计 | 8348.28
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目清单计价合计 | 299.47
2.1 | 安全文明施工费 | 226.99
3 | 其他项目清单计价合计 | 17.3
4 | 税前项目清单计价合计
5 | 规费、税金项目清单计价合计 | 1140.35
5.1 | 规费 | 330.73
5.2 | 增值税 | 809.62
6 | 工程总造价 | 9805.4
工程总价
1 | 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计 | 8348.28
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目清单计价合计 | 299.47
2.1 | 安全文明施工费 | 226.99
3 | 其他项目清单计价合计 | 17.3
4 | 税前项目清单计价合计
5 | 规费、税金项目清单计价合计 | 1140.35
5.1 | 规费 | 330.73
5.2 | 增值税 | 809.62
6 | 工程总造价 | 9805.4
工程项目汇总
1 | 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计 | 778251.23
1.1 | 其中:暂估价
表-04
单位工程招标控制价汇总表
工程名称:明阳中学围墙翻新重建工程 |  | 第3页 共3页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 备注
2 | 总价措施项目清单计价合计 | 52592.97
2.1 | 安全文明施工费 | 48018.65
3 | 其他项目清单计价合计 | 1661.69
4 | 税前项目清单计价合计 | 102259.02
5 | 规费、税金项目清单计价合计 | 183968.67
5.1 | 规费 | 92884.94
5.2.1 | 增值税 | 90967.09
6 | 工程总造价 | 1118733.58
表-04

## 表-08分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:明阳中学围墙翻新重建工程 | [5 empty] | 第1页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
|  | 明阳中学围墙翻新工程-拆除工程 |  |  |  | 20898.8
|  | 分部分项工程 |  |  |  | 20898.8
| 2. | G.2 机械拆除工程 |  |  |  | 20898.8
1 | 011601001001 | 砖砌体拆除-围墙砌体 |  | 260.00 | 39.84 | 10358.4
2 | 010103002001 | 石渣弃置 弃土运距：起步第1KM |  | 260.00 | 27.62 | 7181.2
3 | 桂010103003001 | 土（石）方运输增（减）m3·km 运距暂按5km考虑，本次按4km增运,运距变更时需要办理变更签证才允许结算 | ·km | 1040.00 | 3.23 | 3359.2
|  | 小 计 |  |  |  | 20898.8
|  | ∑人工费 |  |  |  | 1201.2
∑材料费
|  | ∑机械费 |  |  |  | 17789.2
|  | ∑管理费 |  |  |  | 1435.2
|  | ∑利 润 |  |  |  | 473.2
单价措施项目
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
|  | 合 计 |  |  |  | 20898.8
|  | ∑人工费 |  |  |  | 1201.2
∑材料费
|  | ∑机械费 |  |  |  | 17789.2
|  | ∑管理费 |  |  |  | 1435.2
|  | ∑利 润 |  |  |  | 473.2
|  | 明阳中学围墙翻新工程 |  |  |  | 749004.15
|  | 分部分项工程 |  |  |  | 663838
|  | A.1 土（石）方工程 |  |  |  | 5009.93
4 | 010101003001 | 挖沟槽土方 1、土壤类别:三类土 2、挖土深度:2米以内 |  | 227.85 | 9.71 | 2212.42
5 | 010103001001 | 回填土方 1、密实度:满足图纸设计要求 2、填方材料品种:可利用的原图回填 |  | 159.64 | 3.74 | 597.05
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:明阳中学围墙翻新重建工程 | [5 empty] | 第2页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
6 | 010103002002 | 余土弃置 弃土运距：起步第1KM |  | 68.21 | 12.18 | 830.8
7 | 桂010103003002 | 土（石）方运输增（减）m3·km 运距暂按5km考虑，本次按4km增运,运距变更时需要办理变更签证才允许结算 | ·km | 272.84 | 1.77 | 482.93
8 | 01B002 | 消纳费 |  | 68.21 | 13 | 886.73
|  | A.3 砌筑工程 |  |  |  | 132727.52
9 | 010401004001 | 多孔砖墙 1、砖品种、规格、强度等级:240*190*90烧结多孔砖 2、墙体厚度:240mm 3、砂浆种类、强度等级:M7.5水泥砂浆 |  | 261.63 | 507.31 | 132727.52
|  | A.4 混凝土及钢筋混凝土工程 |  |  |  | 196499.62
10 | 010501001001 | 垫层 混凝土强度:C15商品砼 |  | 20.16 | 480.33 | 9683.45
11 | 010501002001 | 带形基础 混凝土强度:C25商品砼 |  | 32.26 | 496.17 | 16006.44
12 | 010502001001 | 矩形柱 混凝土强度:C30商品砼 |  | 58.88 | 468.33 | 27575.27
13 | 010503004001 | 圈梁 混凝土强度:C25商品砼 |  | 15.79 | 548.45 | 8660.03
14 | 010507005001 | 压顶 混凝土强度:C25商品砼 |  | 47.36 | 626.12 | 29653.04
15 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 钢筋种类、规格:HRB400 10以内 | t | 14.006 | 5315.77 | 74452.67
16 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 钢筋种类、规格:HRB400 10以上 | t | 4.856 | 4803.36 | 23325.12
17 | 桂010515011001 | 砌体加固筋 钢筋种类、规格:HPB300 10以内 | t | 1.178 | 6064.18 | 7143.6
|  | A.7 屋面及防水工程 |  |  |  | 117911.46
18 | 010901001001 | 瓦屋面 浅红色琉璃瓦 | ㎡ | 353.60 | 333.46 | 117911.46
|  | A.10 墙、柱面工程 |  |  |  | 211689.47
19 | 011201001001 | 外墙面一般抹灰 1、12厚1:3水泥砂浆 2、8厚1:2水泥砂浆 | ㎡ | 3329.26 | 51.7 | 172122.74
20 | 桂011204007001 | 块料墙面 部位:外侧柱面 做法：参11ZJ001 外墙13/95 1、15厚1:3水泥砂浆 2、刷素水泥浆一遍 3、4-5厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴 3、陶瓷墙面砖 240×60，1:1水泥浆擦缝 | ㎡ | 400.96 | 98.68 | 39566.73
|  | 小 计 |  |  |  | 663838
|  | ∑人工费 |  |  |  | 241176.92
|  | ∑材料费 |  |  |  | 328407.09
|  | ∑机械费 |  |  |  | 7166.08
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:明阳中学围墙翻新重建工程 | [5 empty] | 第3页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
|  | ∑管理费 |  |  |  | 68400.58
|  | ∑利 润 |  |  |  | 18687.34
|  | 单价措施项目 |  |  |  | 85166.15
| 011701 | 脚手架工程 |  |  |  | 16424.77
21 | 桂011701001001 | 扣件式钢管外脚手架 单排 10m以内 | ㎡ | 1419.60 | 11.57 | 16424.77
| 011702 | 混凝土模板及支架(撑) |  |  |  | 67836.5
22 | 011702001001 | 混凝土基础垫层 木模板木支撑 | ㎡ | 49.73 | 26.46 | 1315.86
23 | 011702001002 | 带形基础 无筋混凝土 胶合板模板 木支撑 | ㎡ | 107.52 | 44.87 | 4824.42
24 | 011702002001 | 矩形柱 | ㎡ | 691.20 | 50.61 | 34981.63
25 | 011702008001 | 圈梁 直形 胶合板模板 木支撑 | ㎡ | 150.24 | 44.94 | 6751.79
26 | 011702028001 | 压顶、扶手 木模板木支撑 | m | 520.00 | 38.39 | 19962.8
| 011705 | 大型机械设备进出场及安拆 |  |  |  | 904.88
27 | 011705001001 | 履带式挖掘机 1内 场外运输费 | 台次 | 1 | 904.88 | 904.88
|  | 小 计 |  |  |  | 85166.15
|  | ∑人工费 |  |  |  | 44675.08
|  | ∑材料费 |  |  |  | 21216.61
|  | ∑机械费 |  |  |  | 1540.93
|  | ∑管理费 |  |  |  | 13949.86
|  | ∑利 润 |  |  |  | 3783.66
|  | 合 计 |  |  |  | 749004.15
|  | ∑人工费 |  |  |  | 285852
|  | ∑材料费 |  |  |  | 349623.7
|  | ∑机械费 |  |  |  | 8707.01
|  | ∑管理费 |  |  |  | 82350.44
|  | ∑利 润 |  |  |  | 22471
|  | 明阳中学围墙翻新工程-路面拆除恢复工程 |  |  |  | 8348.28
|  | 分部分项工程 |  |  |  | 8348.28
|  | 道路工程 |  |  |  | 8348.28
28 | 040203007001 | 水泥混凝土路面拆除 厚度:15cm | ㎡ | 80.00 | 11.71 | 936.8
29 | 040103002001 | 余方弃置 运距:1km |  | 12.00 | 6.93 | 83.16
30 | 桂040103003001 | 土石方运输每增1km 运距:4km | ·km | 48.00 | 1.84 | 88.32
31 | 04B001 | 渣土消纳费 |  | 12.00
32 | 040203007002 | 水泥混凝土路面恢复 | ㎡ | 80.00 | 90.5 | 7240
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:明阳中学围墙翻新重建工程 | [5 empty] | 第4页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
厚度:15cm
|  | 小 计 |  |  |  | 8348.28
|  | ∑人工费 |  |  |  | 1046.6
|  | ∑材料费 |  |  |  | 5803.2
|  | ∑机械费 |  |  |  | 860.88
|  | ∑管理费 |  |  |  | 442.44
|  | ∑利 润 |  |  |  | 195.16
单价措施项目
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
|  | 合 计 |  |  |  | 8348.28
|  | ∑人工费 |  |  |  | 1046.6
|  | ∑材料费 |  |  |  | 5803.2
|  | ∑机械费 |  |  |  | 860.88
|  | ∑管理费 |  |  |  | 442.44
|  | ∑利 润 |  |  |  | 195.16
|  | 总 合 计 |  |  |  | 778251.23
|  | ∑人工费 |  |  |  | 288099.8
|  | ∑材料费 |  |  |  | 355426.9
|  | ∑机械费 |  |  |  | 27357.09
|  | ∑管理费 |  |  |  | 84228.08
|  | ∑利 润 |  |  |  | 23139.36
表-08

## 表-09工程量清单综合单价分析表
工程量清单综合单价分析表
工程名称:明阳中学围墙翻新重建工程 | [9 empty] | 第1页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合单价
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中： 暂估价
明阳中学围墙翻新工程-拆除工程
分部分项工程
| 2. | G.2 机械拆除工程
1 | 011601001001 | 砖砌体拆除-围墙砌体 |  | 260.00 | 39.84 | 3.84 |  | 32.35 | 2.74 | 0.91
| 07020016 | 履带式液压岩石破碎机拆除 砖、砌块砌体 | 10 | 26.000 | 398.35 | 38.4 |  | 323.54 | 27.36 | 9.05
2 | 010103002001 | 石渣弃置 弃土运距：起步第1KM |  | 260.00 | 27.62 | 0.78 |  | 24.31 | 1.9 | 0.63
| A1-197 | 挖掘机挖碴 斗容量1 自卸汽车运碴(运距1km以内) 10t | 1000 | 0.26000 | 27616.46 | 784.8 |  | 24307.39 | 1896.97 | 627.3
3 | 桂010103003001 | 土（石）方运输增（减）m3·km 运距暂按5km考虑，本次按4km增运,运距变更时需要办理变更签证才允许结算 | ·km | 1040.00 | 3.23 |  |  | 2.94 | 0.22 | 0.07
| A1-206 | 自卸汽车运碴(每增加1km运距) 10t | 1000 | 1.04000 | 3233.88 |  |  | 2938.29 | 222.13 | 73.46
明阳中学围墙翻新工程
分部分项工程
A.1 土（石）方工程
4 | 010101003001 | 挖沟槽土方 1、土壤类别:三类土 2、挖土深度:2米以内 |  | 227.85 | 9.71 | 5.11 |  | 3.63 | 0.76 | 0.21
| A1-18换 | 液压挖掘机挖土斗容量(1.0) | 1000 | 0.20507 | 5004.89 | 475.2 |  | 4028.03 | 393.58 | 108.08
| A1-9换 | 人工挖沟槽(基坑) 三类土 深 2m以内 | 100 | 0.2279 | 5201.5 | 4676.4 |  | 3.74 | 409.04 | 112.32
5 | 010103001001 | 回填土方 1、密实度:满足图纸设计要求 2、填方材料品种:可利用的原图回填 |  | 159.64 | 3.74 | 0.43 |  | 2.94 | 0.29 | 0.08
| A1-105 | 挖掘机回填 土 | 100 | 1.5964 | 374.98 | 43.2 |  | 294.19 | 29.49 | 8.1
表－09
工程量清单综合单价分析表
工程名称:明阳中学围墙翻新重建工程 | [9 empty] | 第2页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合单价
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中： 暂估价
6 | 010103002002 | 余土弃置 弃土运距：起步第1KM |  | 68.21 | 12.18 | 0.48 |  | 10.48 | 0.96 | 0.26
| A1-156换 | 液压挖掘机挖土 斗容量1 自卸汽车运土(运距1km以内) 10t | 1000 | 0.06821 | 12176.41 | 475.2 |  | 10480.72 | 957.55 | 262.94
7 | 桂010103003002 | 土（石）方运输增（减）m3·km 运距暂按5km考虑，本次按4km增运,运距变更时需要办理变更签证才允许结算 | ·km | 272.84 | 1.77 |  |  | 1.59 | 0.14 | 0.04
| A1-174 | 自卸汽车运土方(每增加1km运距) 12t | 1000 | 0.27284 | 1764.4 |  |  | 1587.55 | 138.75 | 38.1
8 | 01B002 | 消纳费 |  | 68.21 | 13 |  | 13
| B-换 | 消纳费 |  | 68.21 | 13 |  | 13
A.3 砌筑工程
9 | 010401004001 | 多孔砖墙 1、砖品种、规格、强度等级:240*190*90烧结多孔砖 2、墙体厚度:240mm 3、砂浆种类、强度等级:M7.5水泥砂浆 |  | 261.63 | 507.31 | 149.71 | 294.22 | 3.8 | 46.85 | 12.73
| A3-11换 | 混水砖墙 多孔砖240×115×90 墙体厚度 24cm{换:水泥石灰砂浆中砂M7.5} | 10 | 26.163 | 5073.12 | 1497.11 | 2942.23 | 38 | 468.52 | 127.26
A.4 混凝土及钢筋混凝土工程
10 | 010501001001 | 垫层 混凝土强度:C15商品砼 |  | 20.16 | 480.33 | 67.55 | 385.52 | 0.75 | 20.85 | 5.66
| A4-3换 | 混凝土垫层{换:碎石 GD40 商品普通砼 C15} | 10 | 2.016 | 4803.34 | 675.54 | 3855.2 | 7.51 | 208.47 | 56.62
11 | 010501002001 | 带形基础 混凝土强度:C25商品砼 |  | 32.26 | 496.17 | 62.5 | 408.33 | 0.78 | 19.31 | 5.25
| A4-5换 | 带形基础 混凝土{换:碎石 GD40 商品普通砼 C25} | 10 | 3.226 | 4961.58 | 624.96 | 4083.32 | 7.75 | 193.1 | 52.45
12 | 010502001001 | 矩形柱 混凝土强度:C30商品砼 |  | 58.88 | 468.33 | 58.06 | 386 | 1.25 | 18.1 | 4.92
| A4-18 | 混凝土柱 矩形{碎石 GD40 商品普通砼 C20} | 10 | 5.888 | 4683.22 | 580.55 | 3860.02 | 12.49 | 181 | 49.16
表－09
工程量清单综合单价分析表
工程名称:明阳中学围墙翻新重建工程 | [9 empty] | 第3页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合单价
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中： 暂估价
13 | 010503004001 | 圈梁 混凝土强度:C25商品砼 |  | 15.79 | 548.45 | 98.41 | 410.77 | 0.78 | 30.27 | 8.22
| A4-24换 | 混凝土 圈梁{换:碎石 GD40 商品普通砼 C25} | 10 | 1.579 | 5484.42 | 984.06 | 4107.69 | 7.75 | 302.7 | 82.22
14 | 010507005001 | 压顶 混凝土强度:C25商品砼 |  | 47.36 | 626.12 | 144.15 | 426.02 |  | 44 | 11.95
| A4-53换 | 混凝土 压顶、扶手{换:碎石 GD40 商品普通砼 C25} | 10 | 4.736 | 6261.19 | 1441.53 | 4260.21 |  | 439.95 | 119.5
15 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 钢筋种类、规格:HRB400 10以内 | t | 14.006 | 5315.77 | 1014.03 | 3885.25 | 16.53 | 314.53 | 85.43
| A4-240 | 现浇构件螺纹钢制安 10以内 | t | 14.006 | 5315.77 | 1014.03 | 3885.25 | 16.53 | 314.53 | 85.43
16 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 钢筋种类、规格:HRB400 10以上 | t | 4.856 | 4803.36 | 601.07 | 3820.78 | 106.79 | 216.04 | 58.68
| A4-241 | 现浇构件螺纹钢制安 10以上 | t | 4.856 | 4803.36 | 601.07 | 3820.78 | 106.79 | 216.04 | 58.68
17 | 桂010515011001 | 砌体加固筋 钢筋种类、规格:HPB300 10以内 | t | 1.178 | 6064.18 | 1432.98 | 4058.34 | 12.05 | 441.02 | 119.79
| A4-317 | 砖砌体加固钢筋 绑扎 | t | 1.178 | 6064.18 | 1432.98 | 4058.34 | 12.05 | 441.02 | 119.79
A.7 屋面及防水工程
18 | 010901001001 | 瓦屋面 浅红色琉璃瓦 | ㎡ | 353.60 | 333.46 | 133.91 | 145.91 | 1.2 | 41.24 | 11.2
| A7-10 | 混凝土屋面上盖琉璃瓦 底盖1/3 露2/3{水泥砂浆 1∶3} | 100㎡ | 3.5360 | 19079.84 | 6940.89 | 9310.75 | 96.85 | 2147.92 | 583.43
| A7-12 | 混凝土屋面上盖琉璃瓦 盖正脊{水泥砂浆 1∶3} | 100m | 5.2000 | 9701.27 | 4386.15 | 3590.73 | 15.94 | 1343.52 | 364.93
A.10 墙、柱面工程
19 | 011201001001 | 外墙面一般抹灰 1、12厚1:3水泥砂浆 2、8厚1:2水泥砂浆 | ㎡ | 3329.26 | 51.7 | 30.5 | 10.8 | 0.48 | 7.78 | 2.14
| A10-24 | 外墙 水泥砂浆 砖墙 (12+8)mm{水泥砂浆 1∶2} | 100㎡ | 33.2926 | 5170.18 | 3050.19 | 1079.58 | 47.81 | 778.22 | 214.38
20 | 桂011204007001 | 块料墙面 | ㎡ | 400.96 | 98.68 | 44.55 | 37.18 | 2.03 | 11.7 | 3.22
表－09
工程量清单综合单价分析表
工程名称:明阳中学围墙翻新重建工程 | [9 empty] | 第4页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合单价
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中： 暂估价
部位:外侧柱面 做法：参11ZJ001 外墙13/95 1、15厚1:3水泥砂浆 2、刷素水泥浆一遍 3、4-5厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴 3、陶瓷墙面砖 240×60，1:1水泥浆擦缝
| A10-160 | 面砖(周长600mm以内) 水泥砂浆粘贴 墙面、墙裙 缝宽5mm内{水泥砂浆 1∶3} | 100㎡ | 4.0096 | 9868.11 | 4455 | 3717.86 | 202.87 | 1170.06 | 322.32
单价措施项目
| 011701 | 脚手架工程
21 | 桂011701001001 | 扣件式钢管外脚手架 单排 10m以内 | ㎡ | 1419.60 | 11.57 | 6.37 | 2.47 | 0.19 | 2 | 0.54
| A15-3 | 扣件式钢管外脚手架 单排 10m以内 | 100㎡ | 14.1960 | 1158.42 | 636.98 | 247.18 | 19.49 | 200.35 | 54.42
| 011702 | 混凝土模板及支架(撑)
22 | 011702001001 | 混凝土基础垫层 木模板木支撑 | ㎡ | 49.73 | 26.46 | 10.37 | 11.58 | 0.35 | 3.27 | 0.89
| A17-1 | 混凝土基础垫层 木模板木支撑 | 100㎡ | 0.4973 | 2646.49 | 1037.12 | 1158.42 | 34.9 | 327.18 | 88.87
23 | 011702001002 | 带形基础 无筋混凝土 胶合板模板 木支撑 | ㎡ | 107.52 | 44.87 | 24.57 | 10.17 | 0.43 | 7.63 | 2.07
| A17-4 | 带形基础 无筋混凝土 胶合板模板 木支撑 | 100㎡ | 1.0752 | 4488.05 | 2457.27 | 1017.08 | 43.25 | 763.16 | 207.29
24 | 011702002001 | 矩形柱 | ㎡ | 691.20 | 50.61 | 25.96 | 13.92 | 0.47 | 8.07 | 2.19
| A17-51 | 矩形柱 胶合板模板 木支撑 | 100㎡ | 6.9120 | 5060.12 | 2595.78 | 1391.93 | 46.82 | 806.52 | 219.07
25 | 011702008001 | 圈梁 直形 胶合板模板 木支撑 | ㎡ | 150.24 | 44.94 | 25.44 | 9.21 | 0.3 | 7.86 | 2.13
| A17-72 | 圈梁 直形 胶合板模板 木支撑 | 100㎡ | 1.5024 | 4493.87 | 2544.48 | 920.65 | 29.7 | 785.64 | 213.4
26 | 011702028001 | 压顶、扶手 木模板木支撑 | m | 520.00 | 38.39 | 20.43 | 9.45 | 0.42 | 6.36 | 1.73
| A17-118 | 压顶、扶手 木模板木支撑 | 100延长米 | 5.200 | 3838.83 | 2042.6 | 944.73 | 42.34 | 636.32 | 172.84
表－09
工程量清单综合单价分析表
工程名称:明阳中学围墙翻新重建工程 | [9 empty] | 第5页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合单价
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中： 暂估价
| 011705 | 大型机械设备进出场及安拆
27 | 011705001001 | 履带式挖掘机 1内 场外运输费 | 台次 | 1 | 904.88 | 85.5 | 121.64 | 619.24 | 61.59 | 16.91
| A20-20 | 履带式挖掘机 1内 场外运输费 | 台次 | 1 | 904.88 | 85.5 | 121.64 | 619.24 | 61.59 | 16.91
明阳中学围墙翻新工程-路面拆除恢复工程
分部分项工程
道路工程
28 | 040203007001 | 水泥混凝土路面拆除 厚度:15cm | ㎡ | 80.00 | 11.71 | 0.46 |  | 8.19 | 2.13 | 0.93
| C1-0352换 | 拆除水泥混凝土路面 岩石破碎机拆除 厚度15cm[实际15] | 100㎡ | 0.8000 | 1171.3 | 46.33 |  | 818.8 | 213.17 | 93
29 | 040103002001 | 余方弃置 运距:1km |  | 12.00 | 6.93 | 0.55 |  | 5.7 | 0.43 | 0.25
| C1-0085 | 履带式液压挖掘机挖石碴斗容量（1.25） 装车 | 1000 | 0.01200 | 6926.24 | 549.12 |  | 5698.05 | 429.18 | 249.89
30 | 桂040103003001 | 土石方运输每增1km 运距:4km | ·km | 48.00 | 1.84 |  |  | 1.66 | 0.11 | 0.07
| C1-0127 | 自卸汽车运土方(每增加1km运距) 12t | 1000 | 0.04800 | 1837.48 |  |  | 1657.33 | 113.86 | 66.29
32 | 040203007002 | 水泥混凝土路面恢复 厚度:15cm | ㎡ | 80.00 | 90.5 | 12.54 | 72.54 | 0.72 | 3.27 | 1.43
| C2-0120 | 水泥混凝土路面 厚度15cm{碎石 GD31.5 商品砼 δ4.5} | 100㎡ | 0.8000 | 7726.17 | 576.03 | 6884.83 | 45.39 | 153.12 | 66.8
| C2-0127 | 水泥混凝土路面模板 | 100㎡接触面积 | 0.2400 | 2057.83 | 1184.34 | 454.35 |  | 291.82 | 127.32
| C2-0139 | 刻纹机刻水泥混凝土路面 | 100㎡ | 0.8000 | 467.74 | 241.27 | 104.97 | 26.68 | 66.02 | 28.8
| C2-0138 | 塑料膜养生 | 100㎡ | 0.8000 | 238.05 | 81.51 | 127.7 |  | 20.08 | 8.76
表－09

## 表-11总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称:明阳中学围墙翻新重建工程 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序 号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 | 费 率(%) 或标准 | 金 额(元) | 备注
|  | 明阳中学围墙翻新工程-拆除工程 |  |  | 436.79
一 |  | 建筑拆除工程(营改增)简易计税法 |  |  | 436.79
1 | 桂011801001001 | 安全文明施工费 | ∑(分部分项人材机+单价措施人材机) (18990.4+0) | 2 | 379.81
3 | 桂011801003001 | 雨季施工增加费 |  | 0.25 | 47.48
4 | 桂011801004001 | 工程定位复测费 |  | 0.05 | 9.5
|  | 明阳中学围墙翻新工程 |  |  | 51856.71
一 |  | 建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法 |  |  | 51856.71
1 | 桂011801001002 | 安全文明施工费 | ∑(分部分项人材机+单价措施人材机) (576750.09+67432.62) | 7.36 | 47411.85
2 | 桂011801002002 | 检验试验配合费 |  | 0.11 | 708.6
3 | 桂011801003002 | 雨季施工增加费 |  | 0.53 | 3414.17
4 | 桂011801004002 | 工程定位复测费 |  | 0.05 | 322.09
|  | 明阳中学围墙翻新工程-路面拆除恢复工程 |  |  | 299.47
一 |  | 市政综合工程(营改增)一般计税法 |  |  | 299.47
1 | 桂041201001001 | 安全文明施工费 | ∑分部分项、单价措施(人工费+机械费) (1046.6+860.88+0+0) | 11.9 | 226.99
2 | 桂041201002001 | 检验试验配合费 |  | 0.5 | 9.54
3 | 桂041201003001 | 雨季施工增加费 |  | 3 | 57.22
4 | 桂041201004001 | 工程定位复测费 |  | 0.3 | 5.72
|  | 合 计 |  |  | 52592.97
注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值， 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。
表-11

## 表-12其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:明阳中学围墙翻新重建工程 |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 金额（元） | 备注
| 明阳中学围墙翻新工程-拆除工程 | 42.67
1 | 暂列金额 |  | 明细详见表－12－1
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表－12－2
3 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表－12－3
4 | 计日工 |  | 明细详见表－12－4
5 | 总承包服务费 |  | 明细详见表－12－5
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 42.67 | 分部分项工程费及措施项目费
| 明阳中学围墙翻新工程 | 1601.72
1 | 暂列金额 |  | 明细详见表－12－1
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表－12－2
3 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表－12－3
4 | 计日工 |  | 明细详见表－12－4
5 | 总承包服务费 |  | 明细详见表－12－5
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 1601.72 | 分部分项工程费及措施项目费
| 明阳中学围墙翻新工程-路面拆除恢复工程 | 17.3
1 | 暂列金额 |  | 明细详见表－12－1
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表－12－2
3 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表－12－3
4 | 计日工 |  | 明细详见表－12－4
5 | 总承包服务费 |  | 明细详见表－12－5
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 17.3 | 分部分项工程费及措施项目费
| 合 计 | 1661.69
注:材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表－12

## 表-14税前项目清单与计价表
税前项目清单与计价表
工程名称:明阳中学围墙翻新重建工程 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征 描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[5 empty] | 单价 | 合价
|  | 明阳中学围墙翻新工程-拆除工程 |  |  |  | 3380
1 | 01B001 | 渣土消纳费 |  | 260.00 | 13 | 3380
|  | 明阳中学围墙翻新工程 |  |  |  | 98879.02
2 | 011407001001 | 水性弹性外墙涂料 1、水性弹性外墙涂料 2、一底二涂 平涂 8年保质 国产 3、外墙涂料、外墙漆含基层处理、腻子找平、抗碱底漆、面漆等全部施工工序 | ㎡ | 3329.26 | 29.7 | 98879.02
|  | 合 计 |  |  |  | 102259.02
注：税前项目包含除增值税以外的所有费用。
表-14

## 表-15规费、增值税计价表
规费、增值税计价表
工程名称:明阳中学围墙翻新重建工程 |  |  | 第1页 共2页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算费率(%) | 金额(元)
| 明阳中学围墙翻新工程-拆除工程 |  |  | 1475.74
一 | 建筑拆除工程(营改增)简易计税法 |  |  | 1475.74
1 | 规费 | 1+2+3 |  | 598.4
1.1 | 社会保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费) (1201.2+0) | 29.35 | 352.55
1.1.1 | 养老保险费 |  | 17.22 | 206.85
1.1.2 | 失业保险费 |  | 0.34 | 4.08
1.1.3 | 医疗保险费 |  | 10.25 | 123.12
1.1.4 | 生育保险费 |  | 0.64 | 7.69
1.1.5 | 工伤保险费 |  | 0.9 | 10.81
1.2 | 住房公积金 | 分部分项及单价措施工程费+总价措施项目费+其他项目费 (20898.8+436.79+42.67) | 1.02 | 218.06
1.3 | 工程排污费 |  | 0.13 | 27.79
2 | 税金 | 分部分项及单价措施工程费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费 (20898.8+436.79+42.67+3380+598.4) | 3.46 | 877.34
2.1 | 增值税 |  | 3.00 | 760.7
2.2 | 城市维护建设税 |  | 0.21 | 53.25
2.3 | 教育附加费 |  | 0.09 | 22.82
2.4 | 地方教育附加费 |  | 0.06 | 15.21
2.5 | 水利建设基金 |  | 0.10 | 25.36
| 明阳中学围墙翻新工程 |  |  | 181352.58
一 | 建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法 |  |  | 181352.58
1 | 规费 | 1.1+1.2+1.3 |  | 91955.81
1.1 | 社会保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费) (241176.92+44675.08) | 29.35 | 83897.56
1.1.1 | 养老保险费 |  | 17.22 | 49223.71
1.1.2 | 失业保险费 |  | 0.34 | 971.9
1.1.3 | 医疗保险费 |  | 10.25 | 29299.83
1.1.4 | 生育保险费 |  | 0.64 | 1829.45
1.1.5 | 工伤保险费 |  | 0.90 | 2572.67
1.2 | 住房公积金 |  | 1.85 | 5288.26
1.3 | 工程排污费 | ∑(分部分项人材机+单价措施人材机) (576750.09+67432.62) | 0.43 | 2769.99
2 | 增值税 | Σ（分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费） (749004.15+51856.71+1601.72+98879.02+91955.81) | 9.00 | 89396.77
| 明阳中学围墙翻新工程-路面拆除恢复工程 |  |  | 1140.35
一 | 市政综合工程(营改增)一般计税法 |  |  | 1140.35
1 | 规费 | 1.1+1.2+1.3 |  | 330.73
1.1 | 社会保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费) (1046.6+0) | 29.35 | 307.18
1.1.1 | 养老保险费 |  | 17.22 | 180.22
表-15
规费、增值税计价表
工程名称:明阳中学围墙翻新重建工程 |  |  | 第2页 共2页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算费率(%) | 金额(元)
1.1.2 | 失业保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费) (1046.6+0) | 0.34 | 3.56
1.1.3 | 医疗保险费 |  | 10.25 | 107.28
1.1.4 | 生育保险费 |  | 0.64 | 6.7
1.1.5 | 工伤保险费 |  | 0.90 | 9.42
1.2 | 住房公积金 |  | 1.85 | 19.36
1.3 | 工程排污费 |  | 0.40 | 4.19
2 | 增值税 | Σ（分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费） (8348.28+299.47+17.3+0+330.73) | 9.00 | 809.62
| 合 计 |  |  | 183968.67
表-15

## 主要材料及价格表全部工料机
主要材料及价格表
工程名称:明阳中学围墙翻新重建工程 |  |  |  | 第1页 共3页
序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价（元）
1 |  | ◆人工◆
2 | 000301000 | 建筑装饰人工 | 元 | 190705.692 | 1.5
3 | 000701000 | 市政人工 | 元 | 732.13 | 1.43
4 | R0101001 | 建筑综合工日(一类) | 工日 | 15.6 | 64
5 |  | ◆材料◆
6 | 010103001 | 螺纹钢筋HRB400 10以内(综合) | t | 14.636 | 3693
7 | 010103002 | 螺纹钢筋HRB400 10以上(综合) | t | 5.075 | 3588
8 | 010310002 | 镀锌铁丝 Φ4 | kg | 5 | 4.36
9 | 010310013 | 镀锌铁丝 Φ0.7 | kg | 100.284 | 4.62
10 | 010902001 | 圆钢HPB300 Φ10以内(综合) | t | 2.216 | 3938
11 | 020901006 | 塑料薄膜 | ㎡ | 88 | 1.03
12 | 022705004 | 棉纱头 | kg | 4.01 | 4.62
13 | 023301001 | 草袋 | ㎡ | 208.639 | 3.85
14 | 023301003 | 草袋片 | 片 | 10 | 1.28
15 | 030183001 | 铁钉(综合) | kg | 309.702 | 6.3
16 | 031311001 | 电焊条（综合） | kg | 40.12 | 7.35
17 | 031345004 | 石料切割锯片 | 片 | 3.007 | 34.19
18 | 031345008 | 刻纹机刀片 | 组 | 0.128 | 555.56
19 | 032116001 | 铁件(综合) | kg | 78.935 | 5.44
20 | 032116001 | 铁件(综合) | kg | 7.868 | 6.39
21 | 040102001 | 普通硅酸盐水泥 32.5MPa | t | 62.305 | 539
22 | 040301001 | 砂(综合) |  | 127.395 | 179.61
23 | 040301004 | 中砂 |  | 59.892 | 191
24 | 040902004 | 石灰膏 |  | 5.329 | 330
25 | 041301001 | 页岩标准砖 240×115×53 | 千块 | 2.08 | 589.32
26 | 041302001 | 多孔页岩砖 240×115×90 | 千块 | 88.823 | 641.03
27 | 042903001 | C20钢筋混凝土块 |  | 0.142 | 299.15
28 | 050306002 | 周转枋材 |  | 7.605 | 1093
29 | 050306003 | 周转板材 |  | 1.999 | 1175
30 | 070103003 | 陶瓷墙面砖 240×60 | ㎡ | 371.89 | 26.5
31 | 134101001 | 嵌缝料 | kg | 112.056 | 2.39
32 | 143520001 | 隔离剂 | kg | 117.029 | 1.5
33 | 144101005 | 建筑胶 | kg | 145.268 | 1.2
34 | 310313001 | 盾形琉璃瓦 | 块 | 4576 | 1.2
35 | 310313002 | 琉璃瓦片 225×215 | 块 | 9900.8 | 1.2
36 | 310313003 | 琉璃光筒 192×108 | 块 | 7956 | 1.71
37 | 310313007 | 琉璃脊瓦(8"光脊) | 块 | 2392 | 2.56
主要材料及价格表
工程名称:明阳中学围墙翻新重建工程 |  |  |  | 第2页 共3页
序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价（元）
38 | 341101001 | 水 |  | 191.176 | 3.44
39 | 341508001 | 其他材料费 | 元 | 416.582 | 0.88
40 | 341508002 | 其他材料费 | 元 | 21.518 | 0.88
41 | 350102001 | 钢模板 | kg | 14.206 | 4.1
42 | 350103001 | 胶合板模板 1830×915×18 | ㎡ | 143.684 | 28.32
43 | 350302001 | 回转扣件 | 个 | 1.278 | 6.7
44 | 350302002 | 对接扣件 | 个 | 5.678 | 6.5
45 | 350302003 | 直角扣件 | 个 | 23.849 | 7.2
46 | 350303001 | 脚手架焊接钢管 Φ48.3×3.6 | t | 0.256 | 4891.06
47 | 350307002 | 竹脚手板 | ㎡ | 89.719 | 18.58
48 | 370501001 | 油浸枕木 |  | 0.08 | 1088.03
49 | B-C.1 | 消纳费 材料费 | 元 | 68.21 | 13
50 | B-C.1 | 渣土消纳费 材料费 | 元 | 12 | 15
51 | B-C.2 | 水性弹性外墙涂料(一底二涂 平涂 8年保质 国产) 材料费 | 元 | 3329.26 | 29.7
52 |  | ◆商品砼◆
53 | 043104002 | 碎石 GD40 商品普通砼 C15 |  | 20.362 | 380
54 | 043104003 | 碎石 GD40 商品普通砼 C20 |  | 59.763 | 379.61
55 | 043104004 | 碎石 GD40 商品普通砼 C25 |  | 48.07 | 401
56 | 043104004 | 碎石 GD40 商品普通砼 C25 |  | 48.771 | 401
57 | 043114002 | 碎石 GD31.5 商品砼 δ4.5 |  | 12.24 | 448
58 |  | ◆配合比◆
59 | 800102001 | 水泥砂浆 1∶1 |  | 2.646 | 550.59
60 | 800102003 | 水泥砂浆 1∶2 |  | 30.629 | 502.95
61 | 800102005 | 水泥砂浆 1∶3 |  | 73.964 | 441.86
62 | 800301005 | 水泥石灰砂浆中砂M7.5 |  | 50.756 | 393
63 | 801101001 | 素水泥浆 |  | 0.401 | 819.45
64 |  | ◆机械台班组成◆
65 | 000301001 | 机械台班人工费 | 元 | 4284.407 | 1.5
66 | 140301004 | 国V汽油 92# | kg | 44.608 | 10.23
67 | 140304001 | 轻柴油 0# | kg | 190.484 | 7.82
68 | 140304001 | 轻柴油 0# | kg | 436.549 | 9.22
69 | 341103001 | 电 | kW.h | 1071.818 | 0.57
70 | 994701003 | 停滞费 | 元 | 7680.22
71 | 994701004 | 折旧费 | 元 | 1474.608 | 0.85
72 | 994701004 | 折旧费 | 元 | 1917.273 | 1
73 | 994701005 | 大修理费 | 元 | 286.798 | 0.85
74 | 994701005 | 大修理费 | 元 | 337.272 | 1
主要材料及价格表
工程名称:明阳中学围墙翻新重建工程 |  |  |  | 第3页 共3页
序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价（元）
75 | 994701006 | 经常修理费 | 元 | 761.158 | 0.9
76 | 994701006 | 经常修理费 | 元 | 919.366 | 1
77 | 994701007 | 安拆及场外运输费 | 元 | 260.048 | 1
78 | 994701008 | 其他费用 | 元 | 312.089 | 1
79 | C1403001 | 轻柴油0# | kg | 444.033 | 3.85
80 | J00000001 | 折旧费 | 元 | 2529.036 | 1
81 | J00000002 | 大修理费 | 元 | 730.803 | 1
82 | J00000003 | 经常修理费 | 元 | 1541.961 | 1
83 | J00000005 | 停滞费 | 元 | 3103.636
84 | R0800001 | 机械台班工日 | 工日 | 22.1 | 86
85 |  | ◆机械◆
86 | 990101005 | 履带式液压单斗挖掘机[斗容量1] | 台班 | 1.023 | 1460.37
87 | 990101005 | 履带式液压单斗挖掘机[斗容量1] | 台班 | 1.121 | 1663.5
88 | 990101011 | 履带式液压单斗挖掘机 合资机型,斗容量1.25 | 台班 | 0.029 | 2359.44
89 | 990506001 | 混凝土振捣器[平板式] | 台班 | 1.593 | 9.5
90 | 990506002 | 混凝土振捣器[插入式] | 台班 | 11.769 | 10.07
91 | 990506004 | 三滚轴整平机 功率75kW | 台班 | 0.768 | 37.21
92 | 990509001 | 灰浆搅拌机[拌筒容量200L] | 台班 | 26.128 | 122.59
93 | 990701004 | 履带式推土机[功率75kW] | 台班 | 0.117 | 835.93
94 | 990701005 | 履带式推土机[功率90kW] | 台班 | 1.121 | 1085.19
95 | 990704004 | 载货汽车[装载质量4t] | 台班 | 1.75 | 433.05
96 | 990705006 | 自卸汽车[装载质量10t] | 台班 | 0.516 | 811.16
97 | 990705006 | 自卸汽车[装载质量10t] | 台班 | 6.942 | 906.88
98 | 990705007 | 自卸汽车[装载质量12t] | 台班 | 0.588 | 872.28
99 | 990707004 | 平板拖车组[装载质量20t] | 台班 | 0.63 | 982.92
100 | 991305001 | 夯实机电动[夯击能力200～620Nm] | 台班 | 0.041 | 20.79
101 | 991317001 | 刻纹机 | 台班 | 0.592 | 36.05
102 | 991701001 | 钢筋调直机[直径14mm] | 台班 | 4.342 | 23.87
103 | 991702001 | 钢筋切断机[直径40mm] | 台班 | 2.71 | 28.7
104 | 991703001 | 钢筋弯曲机[直径40mm] | 台班 | 5.642 | 17.23
105 | 992101001 | 木工圆锯机[直径500mm] | 台班 | 8.485 | 20.13
106 | 992302001 | 石料切割机5.5KW以内 | 台班 | 4.651 | 133.67
107 | 992501002 | 交流电弧焊机[容量30kVA] | 台班 | 2.428 | 165.39
108 | 992509003 | 对焊机[容量75kVA] | 台班 | 0.437 | 192.36
109 | 993301002 | 履带式液压岩石破碎机斗容量 1.0 合资机型 | 台班 | 0.36 | 1819.55
110 | J01120301 | 履带式液压岩石破碎机综合 | 台班 | 8.84 | 951.58
111 |  | 合 计