## 工程项目总价表
工程项目总价表
招标编号：
工程名称： | 南宁市江南区延安镇延安社区那渌坡人饮巩固提升工程 | 第1页 共1页
序号 | 工程项目名称 | 金额(元)
1 | 管道工程
2 | 闸阀井（26个）
3 | 加压泵房（1座）
4 | 电杆基础工程（6处）
5 | 恒压无负压供水设备
6 | 电气设备
7 | 0.4kV架空线路安装（250m）
8 | 供水管材
9 | 管材阀门
10 | 管道配件
11 | 办公生活及文化福利建筑
12 | 其他设备
13 | 措施项目
14 | 其他项目
合计

## 分类分项工程量清单(建筑)
分类分项工程量清单
招标编号：
工程名称： | 南宁市江南区延安镇延安社区那渌坡人饮巩固提升工程 |  |  |  |  | 第1页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程 数量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术条款编码 | 备注
1 |  | 管道工程
1.1 | 500101004001 | 管道土方开挖 | m³ | 5614
1.2 | 500103001001 | 回填土石方，机械夯填土石 | m³ | 1840
1.3 | 500103001002 | 回填土石方，松填土方 | m³ | 3681
1.4 | 500103007001 | 中粗砂回填厚100mm | m³ | 332
1.5 | 500109010001 | 原砼路面拆除 | m³ | 191
1.6 | 500103007002 | 碎石垫层厚100mm | m³ | 96
1.7 | 500114001001 | 恢复C25砼地面（厚200mm） | m² | 956
1.8 | 500114001002 | 切割混凝土路面 | m | 3028
1.9 | 500109001001 | C20砼镇支墩厚500mm | m³ | 64
1.10 | 500110001001 | 普通平面木模板制作、安装、拆除 | m² | 361
2 |  | 闸阀井（26个）
2.1 | 500101005001 | 土方开挖 | m³ | 104
2.2 | 500103001003 | 回填土石方，机械夯填土石 | m³ | 45.5
2.3 | 500109001002 | C25钢筋砼预制盖板80mm | m³ | 2.86
2.4 | 500105006001 | 多孔页岩砖,尺寸240×190×90mm | m³ | 24.96
2.5 | 500109001003 | C20砼墙下基础 | m³ | 9.1
2.6 | 500103007003 | 碎石铺垫厚100mm | m³ | 2.34
2.7 | 500103007004 | 粗砂铺垫厚100mm | m³ | 2.34
2.8 | 500105010001 | 1:2水泥砂浆抹立面，平均厚2cm | m² | 104
2.9 | 500110001002 | 普通平面木模板制作、安装、拆除 | m² | 74.88
2.10 | 500111001001 | 一般钢筋机械制作安装 | t | 0.26
3 |  | 加压泵房（1座）
3.1 | 500101002001 | 1m³挖掘机挖装土自卸汽车运输，运距0.5km | m³ | 17
3.2 | 500103001004 | 回填土石方，机械夯填土石 | m³ | 11
3.3 | 500105006002 | M7.5浆砌基础 | m³ | 6
3.4 | 500109001004 | 基础圈梁C20 | m³ | 1.1
分类分项工程量清单
招标编号：
工程名称： | 南宁市江南区延安镇延安社区那渌坡人饮巩固提升工程 |  |  |  |  | 第2页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程 数量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术条款编码 | 备注
3.5 | 500109001005 | 楼板梁C20 | m³ | 3.3
3.6 | 500109001006 | 地板C20砼 | m³ | 2.5
3.7 | 500103007005 | 人工铺筑碎石垫层 | m³ | 2.5
3.8 | 500105006003 | M7.5浆砌砖，标准砖砖墙24cm | m³ | 6
3.9 | 500105010002 | 1：2水泥砂浆抹面厚20mm（内、外墙） | m² | 60
3.10 | 500105010003 | 1:2防水水泥砂浆抹面，平均厚20mm，屋面 | m² | 12
3.11 | 500105010004 | 内墙、天棚刮腻子 | m² | 39
3.12 | 500105010005 | 外墙涂料（白色） | m² | 20
3.13 | 500105011001 | 外墙贴瓷砖 | m² | 12
3.14 | 500114001003 | 铝合金卷闸门 | m² | 8.3
3.15 | 500114001004 | 铝合金窗 | m² | 4.2
3.16 | 500114001005 | 不锈钢防盗网 | m² | 4.2
3.17 | 500114001006 | 大理石标志牌(800mm*800mm*40mm) | 块 | 1
3.18 | 500109001007 | C20砼散水 | m³ | 0.5
3.19 | 500109001008 | C20砼（厚100mm）（排水沟） | m³ | 2.2
3.20 | 500111001002 | 一般钢筋机械制作安装 | t | 0.3
3.21 | 500110001003 | 普通平面木模板制作、安装与拆除 | m² | 35
4 |  | 电杆基础工程（6处）
4.1 | 500101005002 | 人工挖土坑 | m³ | 2.7
4.2 | 500103001005 | C20砼回填 | m³ | 2.4

## 分类分项工程量清单(安装)
分类分项工程量清单
招标编号：
工程名称： | 南宁市江南区延安镇延安社区那渌坡人饮巩固提升工程 | [7 empty] | 第3页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程 数量 | 永久设备及未计价装置性材料单价(元) | 安装单价 (元) | 永久设备及未计价装置性材料费(元) | 安装费 (元) | 合价 (元) | 主要技术条款编码 | 备注
5 |  | 恒压无负压供水设备
5.1 | 500201034001 | IHG型立式单级单吸不锈钢防爆离心泵（40-250（1），Q＝12.5m³/h，H＝80m，N＝11KW，一用一备） | 套 | 2
5.2 | 500201034002 | 手动葫芦(HS-1 1T) | 台 | 1
5.3 | 500201034003 | 不锈钢稳流罐（WLG600*1300，含24L气压罐） | 个 | 1
5.4 | 500201034004 | DN100过滤器 | 个 | 1
5.5 | 500201034005 | 进出口电动闸阀Z945X-16Q DN100 | 个 | 2
5.6 | 500201034006 | 多功能水泵控制阀JD745X-10 DN100 | 个 | 1
5.7 | 500201034007 | 压力表Y-1.0 0~-1.0MPa | 个 | 1
5.8 | 500201034008 | DN100进出水口成套管阀及附件（SUS304不锈钢蝶阀、SUS304不锈钢止回阀、SUS304不锈钢进出水管、总管、挠性接头、盲板等） | 套 | 1
5.9 | 500201034009 | 不锈钢底座420*2500 | 套 | 1
5.10 | 500201034010 | PVC-U 排水管 DN80 | m | 10
5.11 | 500201034011 | 其它钢制管件 | t | 0.5
5.12 | 500201034012 | 运输费 | % | 7
5.13 | 500201034013 | 采购保管费 | % | 0.7
6 |  | 电气设备
分类分项工程量清单
招标编号：
工程名称： | 南宁市江南区延安镇延安社区那渌坡人饮巩固提升工程 | [7 empty] | 第4页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程 数量 | 永久设备及未计价装置性材料单价(元) | 安装单价 (元) | 永久设备及未计价装置性材料费(元) | 安装费 (元) | 合价 (元) | 主要技术条款编码 | 备注
6.1 | 500201034014 | 0.4KV电力计量箱 | 个 | 1
6.2 | 500201034015 | 动力配电箱（XL-21） | 面 | 1
6.3 | 500201034016 | 全自动变频控制柜（QGK-2B9-11KW，一控二，国产元器件） | 个 | 1
6.4 | 500201034017 | 电力电缆（YJV-1kV-3×16+1×10） | km | 0.09
6.5 | 500201034018 | 照明材料（照明箱、灯具、导线等） | 项 | 1
6.6 | 500201034019 | 水泵远程智能无线控制系统-太阳能（含太阳能板、蓄电池、无线自动水位控制继电器、液位传感器） | 套 | 1
6.7 | 500201034020 | 运输费 | % | 7
6.8 | 500201034021 | 采购保管费 | % | 0.7
7 |  | 0.4kV架空线路安装（250m）
7.1 | 500201034022 | 电杆组立(单杆)，混凝土杆，8m | 根 | 6
7.2 | 500201034023 | 1kV以下横担安装，四线，单根 | 组 | 6
7.3 | 500201034024 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线BV-25mm² | m/单线 | 1000
7.4 | 500201034025 | 电杆运输费 | 项 | 1
7.5 | 500201034026 | 电杆二次搬运费 | 根 | 6
7.6 | 500201034027 | U型抱箍 | 付 | 6
7.7 | 500201034028 | 弧型垫座 | 付 | 6
7.8 | 500201034029 | 蝶式绝缘子（ED-1） | 只 | 24
分类分项工程量清单
招标编号：
工程名称： | 南宁市江南区延安镇延安社区那渌坡人饮巩固提升工程 | [7 empty] | 第5页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程 数量 | 永久设备及未计价装置性材料单价(元) | 安装单价 (元) | 永久设备及未计价装置性材料费(元) | 安装费 (元) | 合价 (元) | 主要技术条款编码 | 备注
7.9 | 500201034030 | 瓷瓶螺栓（M16×120） | 付 | 24
8 |  | 供水管材
8.1 | 500202009001 | 热镀锌钢管DN200（壁厚δ=6.0mm） | m | 50
8.2 | 500202009002 | 热镀锌钢管DN125（壁厚δ=4.5mm） | m | 30
8.3 | 500202009003 | 热镀锌钢管DN100（壁厚δ=4.0mm） | m | 5
8.4 | 500202009004 | PE100级给水用聚乙烯管材安装(热熔连接)，公称直径160mm，1.6MPa，壁厚14.6mm | m | 2500
8.5 | 500202009005 | PE100级给水用聚乙烯管材安装(热熔连接)，公称直径110mm，1.6MPa，壁厚10mm | m | 1655
8.6 | 500202009006 | PE100级给水用聚乙烯管材安装(热熔连接)，公称直径90mm，1.6MPa，壁厚8.2mm | m | 5195
8.7 | 500202009007 | PE100级给水用聚乙烯管材安装(热熔连接)，公称直径75mm，1.6MPa，壁厚6.8mm | m | 423
8.8 | 500202009008 | PE100级给水用聚乙烯管材安装(热熔连接)，公称直径50mm，1.6MPa，壁厚4.6mm | m | 218
8.9 | 500202009009 | PE100级给水用聚乙烯管材安装(热熔连接)，入户管，公称直径32mm，1.6MPa，壁厚3mm | m | 550
9 |  | 管材阀门
分类分项工程量清单
招标编号：
工程名称： | 南宁市江南区延安镇延安社区那渌坡人饮巩固提升工程 | [7 empty] | 第6页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程 数量 | 永久设备及未计价装置性材料单价(元) | 安装单价 (元) | 永久设备及未计价装置性材料费(元) | 安装费 (元) | 合价 (元) | 主要技术条款编码 | 备注
9.1 | 500202009010 | DN150法兰软密封暗杆闸阀铸铁Z45X-16Q | 个 | 4
9.2 | 500202009011 | DN100法兰软密封暗杆闸阀铸铁Z45X-16Q | 个 | 3
9.3 | 500202009012 | DN80法兰软密封暗杆闸阀铸铁Z45X-16Q | 个 | 8
9.4 | 500202009013 | DN65法兰软密封暗杆闸阀铸铁Z45X-16Q | 个 | 4
9.5 | 500202009014 | DN50法兰软密封暗杆闸阀铸铁Z45X-16Q | 个 | 4
9.6 | 500202009015 | DN150伸缩节 | 个 | 4
9.7 | 500202009016 | DN100伸缩节 | 个 | 3
9.8 | 500202009017 | DN80伸缩节 | 个 | 8
9.9 | 500202009018 | DN65伸缩节 | 个 | 4
9.10 | 500202009019 | DN50伸缩节 | 个 | 4
9.11 | 500202009020 | DN150法兰片 | 副 | 4
9.12 | 500202009021 | DN100法兰片 | 副 | 3
9.13 | 500202009022 | DN80法兰片 | 副 | 8
9.14 | 500202009023 | DN65法兰片 | 副 | 4
9.15 | 500202009024 | DN50法兰片 | 副 | 4
9.16 | 500202009025 | 自动排气阀P41X-16法兰（DN40） | 个 | 5
分类分项工程量清单
招标编号：
工程名称： | 南宁市江南区延安镇延安社区那渌坡人饮巩固提升工程 | [7 empty] | 第7页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程 数量 | 永久设备及未计价装置性材料单价(元) | 安装单价 (元) | 永久设备及未计价装置性材料费(元) | 安装费 (元) | 合价 (元) | 主要技术条款编码 | 备注
9.17 | 500202009026 | 泄水阀铸铁（DN40） | 个 | 5
9.18 | 500202009027 | DN32止回阀 | 个 | 55
9.19 | 500202009028 | DN32入户闸阀 | 个 | 55
9.20 | 500202009029 | DN25智能水表 | 个 | 55
10 |  | 管道配件
10.1 | 500202009030 | 异径三通 dn160/110 PE | 个 | 3
10.2 | 500202009031 | 异径三通 dn110/50 PE | 个 | 1
10.3 | 500202009032 | 异径三通 dn90/50 PE | 个 | 5
10.4 | 500202009033 | 正三通dn90 PE | 个 | 1
10.5 | 500202009034 | 异径直通 dn160/110 PE | 个 | 1
10.6 | 500202009035 | 异径直通 dn110/90 PE | 个 | 1
10.7 | 500202009036 | dn160PE塑料90°弯头 | 个 | 8
10.8 | 500202009037 | dn110PE塑料90°弯头 | 个 | 6
10.9 | 500202009038 | dn90PE塑料90°弯头 | 个 | 2
10.10 | 500202009039 | dn75PE塑料90°弯头 | 个 | 4
10.11 | 500202009040 | dn50PE塑料90°弯头 | 个 | 4
10.12 | 500202009041 | dn160PE塑料45°弯头 | 个 | 99
10.13 | 500202009042 | dn110PE塑料45°弯头 | 个 | 73
10.14 | 500202009043 | dn90PE塑料45°弯头 | 个 | 174
分类分项工程量清单
招标编号：
工程名称： | 南宁市江南区延安镇延安社区那渌坡人饮巩固提升工程 | [7 empty] | 第8页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程 数量 | 永久设备及未计价装置性材料单价(元) | 安装单价 (元) | 永久设备及未计价装置性材料费(元) | 安装费 (元) | 合价 (元) | 主要技术条款编码 | 备注
10.15 | 500202009044 | dn75PE塑料45°弯头 | 个 | 16
10.16 | 500202009045 | dn50PE塑料45°弯头 | 个 | 15
10.17 | 500202009046 | dn110PE塑料堵头 | 个 | 3
10.18 | 500202009047 | dn75PE塑料堵头 | 个 | 4
10.19 | 500202009048 | dn50PE塑料堵头 | 个 | 4

## 分类分项工程量清单(临时)
分类分项工程量清单
招标编号：
工程名称： | 南宁市江南区延安镇延安社区那渌坡人饮巩固提升工程 |  |  |  |  | 第9页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程 数量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术条款编码 | 备注
11 | 500114002001 | 办公生活及文化福利建筑 | % | 1
12 | 500114002002 | 其他设备 | % | 1

## 其他项目清单
其他项目清单
招标编号：
工程名称： | 南宁市江南区延安镇延安社区那渌坡人饮巩固提升工程 |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 金额(元) | 备注
1 | 建筑工程意外伤害保险费
2 | 安全文明施工措施费

## 电、风、水、砂石基础单价汇总表
电、风、水、砂石基础单价汇总表
招标编号：
工程名称： |  | 南宁市江南区延安镇延安社区那渌坡人饮巩固提升工程 | [6 empty] | 第1页 共1页
单位：元
序号 | 名称 |  | 型号规格 | 计量 单位 | 人工费 | 材料费 | 机械 使用费 | 其他 | 合计 | 备注
1 | 电 |  |  | kW.h
2 | 水 |  |  | m³
3 | 风 |  |  | m³

## 主要材料预算价格汇总表
主要材料预算价格汇总表
招标编号：
工程名称： |  | 南宁市江南区延安镇延安社区那渌坡人饮巩固提升工程 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 材料名称 |  | 型号规格 | 计量单位 | 预算价(元) | 备注
1 | 钢筋 |  |  | t
2 | 水泥 |  | 42.5MPa | t
3 | 碎石 |  |  | m³
4 | 柴油0# |  |  | kg
5 | 汽油92# |  |  | kg
6 | 预埋铁件 |  |  | kg
7 | 中砂 |  |  | m³

## 主要材料总消耗量统计表
主要材料总消耗量统计表
工程名称：南宁市江南区延安镇延安社区那渌坡人饮巩固提升工程
名称 | 单位 | 总消耗量 | 单价(元) | 合计(元)
电 | kW.h
水 | m³
风 | m³
钢筋 | t
水泥 42.5MPa | t
碎石 | m³
柴油0# | kg
汽油92# | kg
预埋铁件 | kg
中砂 | m³
C20纯混凝土 42.5MPa 2级配 水灰比0.6 最大粒径40mm | m³
C25纯混凝土 42.5MPa 2级配 水灰比0.55 最大粒径40mm | m³
M7.5水泥砂浆 | m³
1:2抹灰水泥砂浆 | m³
合计：