| 序号 | 标的名称 | 规格型号 | 品牌 | 数量 | 单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 循环式空气源热泵水机组 | KFXRS-1911/C6 | Hien 生能 | 24台 | 17000.00 |
| 2 | 保温水箱 | 定制 | 旭源 | 24个 | 6500.00 |
| 3 | 空气源热泵机组循环泵 | 定制 | 威乐 | 24台 | 1100.00 |
| 4 | 热水供水增压泵 | 定制 | 威乐 | 16套 | 5800.00 |
| 5 | 热泵智能控制系统 | 定制 | Hien 生能 | 7套 | 4800.00 |
| 6 | 自动供水系统 | 定制 | 威乐 | 14套 | 3800.00 |
| 7 | 热水屋面供水管道及配件 | 定制 | 旭源 | 1项 | 14000.00 |
| 8 | 热水立管供水管道及配件 | 定制 | 旭源 | 1项 | 93500.00 |
| 9 | 卫生间热水支管管道及配件 | 定制 | 旭源 | 1项 | 40000.00 |
| 10 | 电磁阀 | 定制 | 埃美柯 | 14个 | 300.00 |
| 11 | 自来水过滤器 | 定制 | 埃美柯 | 7个 | 250.00 |
| 12 | 供水过滤器 | 定制 | 埃美柯 | 14个 | 280.00 |
| 13 | 热泵过滤器 | 定制 | 埃美柯 | 24个 | 160.00 |
| 14 | 闸阀截止阀、止回阀、水表、软接、排气阀等 | 定制 | 埃美柯 | 1批 | 18355.00 |
| 15 | 热水智能云服 务平台 | 定制 | Hien 生能 | 1套 | 20000.00 |
| 16 | 终端 APP | 定制 | Hien 生能 | 1套 | 8900.00 |
| 17 | 充值机 | 定制 | 思鸿辉 | 14台 | 1650.00 |
| 18 | 智能刷卡机 | 定制 | 思鸿辉 | 329套 | 500.00 |
| 19 | CPU 卡 | 定制 | 思鸿辉 | 3000张 | 7.00 |
| 20 | 管理软件 | 定制 | 思鸿辉 | 1套 | 5000.00 |
| 21 | 数据线 | 国标 | 桂林国际 | 1批 | 36150.00 |
| 22 | 设备电源线 | 国标 | 桂林国际 | 1批 | 56735.00 |
| 23 | 动力电源电缆 | 国标 | 桂林国际 | 1批 | 147850.00 |
| 24 | 远程智能控制系统 | 定制 | Hien 生能 | 14套 | 20000.00 |