## 封-1招标工程量清单
大埠乡付上全家村农业设施630KVA配电工程
工程
招 标 工 程 量 清 单
雁山区大埠乡人民政府
招 标 人:
(单位盖章)
造价咨询人:
(单位盖章)
2024年07月03日
软件名称及版本号:博奥云计价软件
| 工程计价软件测评合格编号:2019J02 |  |  | 封-1

## 扉-1招标工程量清单
大埠乡付上全家村农业设施630KVA配电工程
工程
招 标 工 程 量 清 单
雁山区大埠乡人民政府
招标人: |  |  | 造价咨询人:
|  | (单位盖章) |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人: |  |  | 法定代表人 或其授权人:
|  | (签字或盖章) |  | (签字或盖章)
编制人: |  |  | 复核人:
|  | (造价人员签字) |  | (造价工程师签字盖专用章)
编制时间: |  | 2024年07月03日 | 复核时间: | 2024年07月03日
扉-1

## 表-01总说明
总 说 明
工程名称:大埠乡付上全家村农业设施630KVA配电工程 | 第1页 共1页
1、工程概况：
1.1、架设10kV绝缘导线 JKLGYJ-10kV-70mm2：4505m，组立12m普通杆 190mm*12m*k：16基；12m大拔稍杆 23mm×12m×52KN.m：7基；12m大拔稍杆 23mm×12m×100KN.m:1基。
1.2、组装 10kV隔离开关：1组，10kV柱上真空断路器：1台，10kV避雷器：3组，10kV跌落式熔断器：1组，10kV故障指示器：1组，10kV无工频放电间隙装置：8组。
1.3、组装10kV欧式箱式变压器 SCB11-630kVA:1台，敷设10kV电力电缆 ZR-YJV22-8.7/15kV-3*70mm2:35m。
1.4、其他附件相关，详见图纸及工程量清单。
2、本次工程计价范围：
安装、市政工程；
3、编制依据：
（1）GB50500-2013《建设工程工程量清单计价规范》；
（2）GB50500-2013《建设工程工程量清单计价规范》广西壮族自治区实施细则；
（3）GB50854～50862-2013《建设工程工程量计算规范》；
（4）GB50854～50862-2013《建设工程工程量计算规范》广西壮族自治区实施细则修订本；
（5）2022年版《广西壮族自治区市政工程消耗量定额》、2015年《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》及其配套费用定额；
（6）《广西壮族自治区建设工程费用定额》（桂建标[2016]16号）；
（7）《自治区住房城乡建设厅关于建筑业实施营业税改增值税后广西壮族自治区建设工程计价依据调整的通知（桂建标[2016]17号》；
（8）广西壮族自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知(桂建标〔2018〕14号)；
（9）广西壮族自治区住房和城乡建设厅《关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》桂建标[2023]7号；
（10）建安工程管理费及利润取中值，其他措施费、其他项目费以及规费按工程费用定额及相关规定计取，增值税按一般计税法计算。
（11）地材信息价按2024年《桂林建设工程造价信息》第5期计取；主材信息价参考《南方电网公司2024年第一季度电网工程主要设备材料信息价》，没有的材料价格按市场询价计取。
表-01

## 表-02建设项目投标报价汇总表
建设项目投标报价汇总表
工程名称:大埠乡付上全家村农业设施630KVA配电工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 暂估价 | 安全文明 施工费
1.1 | 大埠乡付上全家村农业设施630KVA配电工程
投标报价合计
表-02

## 表-03单项工程投标报价汇总表
单项工程投标报价汇总表
工程名称:大埠乡付上全家村农业设施630KVA配电工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 暂估价 | 安全文明 施工费
1.1.1 | 大埠乡付上全家村农业设施630KVA配电工程-安装工程
1.1.2 | 大埠乡付上全家村农业设施630KVA配电工程-市政工程
投标报价合计
表-03

## 表-04单位工程投标报价汇总表
单位工程投标报价汇总表
工程名称:大埠乡付上全家村农业设施630KVA配电工程 |  | 第1页 共1页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 备注
大埠乡付上全家村农业设施630KVA配电工程-安装工程
1 | 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目清单计价合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目清单计价合计
4 | 税前项目清单计价合计
5 | 规费
6 | 增值税
7 | 工程总造价=1+2+3+4+5+6
大埠乡付上全家村农业设施630KVA配电工程-市政工程
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费=1+2+3
工程项目汇总
1 | 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目清单计价合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目清单计价合计
4 | 税前项目清单计价合计
5 | 规费
6 | 增值税
7 | 工程总造价=1+2+3+4+5+6
表-04

## 表-08分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:大埠乡付上全家村农业设施630KVA配电工程 | [5 empty] | 第1页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
大埠乡付上全家村农业设施630KVA配电工程-安装工程
分部分项工程
| 030402 | 配电装置安装
1 | 030402018001 | 组合型成套箱式变电站 SCB11-630kVA 1.含：高压柜室 1G1~1G3，低压柜室1AA1 ~1AA3；变电室（变压器SCB11） 2.箱变一切有关之附件详见系统图 | 台 | 1
2 | 030404031001 | 高压计量电流互感器 1.型号：50/5A,0.5S | 个 | 2
3 | 030404031002 | 高压计量电压互感器 1.型号：10/0.1A,0.2S | 个 | 2
4 | 030505014001 | 负控管理终端 | 个 | 1
5 | 030404031003 | 三相三线费控电能表 1.型号：3*100V,3*1(10)A | 个 | 1
6 | 030408009001 | 箱变电缆孔洞防火封堵 1.材质:防火隔板YJ型 2.材质:防火堵料 DFD-III 3.材质: 膨胀型过氯乙烯 | 组 | 1
7 | 040205004001 | 箱变标志牌 1.材质：铝制反光板 2.型号规格：320mm*200mm*0.8mm 3.含铆钉 | 块 | 1
8 | 030409002001 | 接地母线 1.材质:接地圆钢 2.规格:φ16 3.安装部位:箱变 | m | 30.00
9 | 030409001001 | 接地极 1.材质:接地角钢 2.规格:L50×5，L=2.5m 3.安装部位:箱变 | 根 | 6
10 | 桂030413013001 | 土方开挖 |  | 8.40
| 030408 | 电缆安装
11 | 030408001001 | 10kV高压电力电缆 ZR-YJV22-8.7/15kV- 3*70mm2 1.具有3C认证及ISO9000认证 | m | 35.00
12 | 030408006001 | 10kV户内电力电缆头 3*70mm2 1.名称:冷缩电缆头 | 个 | 1
13 | 030408006002 | 10kV户外电力电缆头 3*70mm2 1.名称:冷缩电缆头 | 个 | 1
14 | 040205004002 | 电缆终端标示牌 1.材质：PVC | 块 | 4
15 | 040205004003 | 电缆标志牌 | 块 | 4
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:大埠乡付上全家村农业设施630KVA配电工程 | [5 empty] | 第2页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
1.材质：PVC
16 | 030408010001 | 防火涂料 1.电缆缠绕采用自粘性防火包带 | kg | 22.50
| 030410 | 10kV以下架空配电线路
17 | 030410002001 | T接杆横担金具组装 1.含横担、抱箍、双铁头等金具安装 2.详见图号PD-S01-19 | 组 | 1
18 | 030410003001 | 10kV导线架设 1.型号：JKLGYJ-10kV-70mm2 | km | 4.505
19 | 030410001001 | 12m普通杆 190mm×12m×k 1.含杆坑土石方开挖、电杆组立 | 根 | 16
20 | 030410001002 | 12m大拔稍杆 23mm×12m×52KN.m 1.含杆坑土石方开挖、电杆组立 | 根 | 7
21 | 030410001003 | 12m大拔稍杆 23mm×12m×100KN.m 1.含杆坑土石方开挖、电杆组立 | 根 | 1
22 | 桂030413011001 | 12m 大拔梢杆基础 1、混凝土等级：C25 2、含钢筋制作安装 | 座 | 8
23 | 050307009001 | 10kV相序牌 φ160mm*0.8mm 1、材质：铝制反光板 | 个 | 4
24 | 050307009002 | 10kV杆号牌 320mm*200mm*0.8mm 1、材质：铝制反光板 | 个 | 24
25 | 050307009003 | 开关标志牌 320mm*200mm*0.8mm 1、材质：铝制反光板 | 个 | 3
26 | 050307009004 | “止步，高压危险”警示牌 320mm*200mm *0.8mm 1、材质：铝制反光板 | 个 | 3
27 | 050307009005 | “高压危险，禁止攀登”警示牌 320mm*2 00mm*0.8mm 1、材质：铝制反光板 | 个 | 2
28 | 030410002002 | J1-J3 单回转角杆金具附件安装 1.含横担、螺栓、绝缘子等金具附件安装 2.部位：新#01、#03、#06、#10、#11、# 16、#19、 3.详见图号PD-S01-20 | 组 | 7
29 | 030410002003 | Z3 单回直线杆金具附件安装 1.含横担、螺栓、绝缘子等金具附件安装 2.部位：新#02、#04、#05、#07、#09、# 12、#15、#17、#18、#20至#23 3.详见图号PD-S01-21 | 组 | 13
30 | 030410002004 | D单回终端杆金具附件安装 1.含横担、螺栓、绝缘子等金具附件安装 2.部位：新#24 3.详见图号PD-S01-22 | 组 | 1
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:大埠乡付上全家村农业设施630KVA配电工程 | [5 empty] | 第3页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
31 | 030410002005 | 单回路耐张水泥杆-装断路器组装 1.含横担、螺栓，金具绝缘子等附件组装 2.详见图号PD-S01-23 | 组 | 1
32 | 030410002006 | 单回路耐张水泥杆-装跌落式熔断器器组 装 1.含横担、螺栓，金具绝缘子等附件组装 2.详见图号PD-S01-24 | 组 | 1
33 | 060102001001 | 运输装卸 1.材料运距：人力运输0.1km,汽运：5km | 项 | 1
34 | 030410004001 | 杆上设备 10kV真空断路器 （智能型） 1.型号：ZW32-12F-630A/20 | 台 | 1
35 | 030410004002 | 杆上设备 高压隔离开关 1.型号：HGW9-12kV/630A | 台 | 1
36 | 030410004003 | 杆上设备 10kV避雷器 1.型号：Y5WS-17/50-TLQ | 组 | 3
37 | 030410004004 | 杆上设备 跌落式熔断器 1.型号：RW11-10F/200A | 台 | 1
38 | 030410004005 | 杆上设备 故障指示器 1.型号：就地型 | 台 | 1
39 | 030410004006 | 杆上设备 接地挂环 1.型号：JBCD-50~120 | 组 | 1
40 | 030410004007 | 10kV无工频放电间隙装置 1.型号：FLWL-13/26 2.含横担、绝缘子安装 3.安装部位：#02、#05、#08、#12、#15 、#18、#21、#23 4.详见图号PD-S01-55 | 组 | 8
41 | 030409001002 | 杆塔设备接地 1.含圆钢、接地极等安装 2.详见图号PD-S01-25 | 组 | 2
| 030413 | 附属工程
42 | 030414004001 | 带电接火作业 1.借用配网电力定额 | 次 | 1
| 030414 | 电气调整试验
43 | 030414001001 | 电力变压器系统 1.名称:箱变调试 2.容量(kV·A):630 | 系统 | 1
44 | 030414002001 | 送配电装置系统 1.名称:柱上真空断路器 2.电压等级(kV):10 | 系统 | 1
45 | 030414002002 | 送配电装置系统 1.名称:隔离开关调试 2.电压等级(kV):10 | 系统 | 1
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:大埠乡付上全家村农业设施630KVA配电工程 | [5 empty] | 第4页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
46 | 030414009001 | 避雷器调试 1.名称:避雷器调试 2.电压等级(kV):10 | 组 | 3
47 | 030414011001 | 接地装置调试 接地网 1.部位：箱变、设备接地 | 系统 | 3
48 | 030414015001 | 电缆试验 1.试验名称：泄露试验 | 次 | 1
49 | 030414015002 | 电缆试验 1.试验名称：交流耐压试验 | 次 | 1
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
单价措施项目
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
合 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
大埠乡付上全家村农业设施630KVA配电工程-市政工程
分部分项工程
50 | 040504002001 | 箱变两侧井口基础 1.垫层等级：商品普通砼C15 2.井壁：M7.5水泥砂浆砌MU15标准砖 3.基础压顶采用C25砼浇筑 4.基础侧墙内外面及底面抹防水砂浆，厚 20mm 5.含钢筋制作、混凝土模板制作安装 | 座 | 1
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:大埠乡付上全家村农业设施630KVA配电工程 | [5 empty] | 第5页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
6.具体做法及要求详见施工图纸
51 | 050307008001 | 箱变围栏 1.φ50*25*3镀锌方钢 2.4mm厚50*50钢丝网 3.φ150*5镀锌钢管 4.外贴3mm红白反光膜 5.预制清水砼底座 | 套 | 1
52 | 040103002001 | 新型智能环保车渣土车挖装运10km 1、该项单价在结算时需办理签证方可计 算 2、结算需提供签证单、运输照片、打表 照片、运距路线图作为结算依据 |  | 14.46
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
单价措施项目
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
合 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
总 合 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
表-08

## 表-11总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称:大埠乡付上全家村农业设施630KVA配电工程 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序 号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 | 费 率(%) 或标准 | 金 额(元) | 备注
大埠乡付上全家村农业设施630KVA配电工程-安装工程
一 |  | 给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法
1 | 桂031401001001 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)
2 | 桂031401002001 | 检验试验配合费
3 | 桂031401003001 | 雨季施工增加费
大埠乡付上全家村农业设施630KVA配电工程-市政工程
一 |  | 2022市政综合工程一般计税法
1 | 桂041201001001 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额（人工费＋机械费）
2 | 桂041201002001 | 检验试验配合费
3 | 桂041201003001 | 雨季施工增加费
4 | 桂041201004001 | 工程定位复测费
合 计
注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值， 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。
表-11

## 表-12其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:大埠乡付上全家村农业设施630KVA配电工程 |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 金额（元） | 备注
大埠乡付上全家村农业设施630KVA配电工程-安装工程
1 | 暂列金额 |  | 明细详见表－12－1
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表－12－2
3 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表－12－3
4 | 计日工 |  | 明细详见表－12－4
5 | 总承包服务费 |  | 明细详见表－12－5
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 1286.37 | 分部分项工程费及措施项目费
大埠乡付上全家村农业设施630KVA配电工程-市政工程
1 | 暂列金额 |  | 明细详见表-11-1
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表-11-2
3 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表-11-3
4 | 计日工 |  | 明细详见表-11-4
5 | 总承包服务费 |  | 明细详见表-11-5
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 67.99 | 分部分项工程费及措施项目费
合 计
注:材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表－12

## 表-15规费、增值税计价表
规费、增值税计价表
工程名称:大埠乡付上全家村农业设施630KVA配电工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算费率(%) | 金额(元)
大埠乡付上全家村农业设施630KVA配电工程-安装工程
一 | 给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法
1 | 规费 | 1.1+1.2+1.3
1.1 | 社会保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.1.1 | 养老保险费
1.1.2 | 失业保险费
1.1.3 | 医疗保险费
1.1.4 | 生育保险费
1.1.5 | 工伤保险费
1.2 | 住房公积金
1.3 | 工程排污费
2 | 增值税 | Σ（分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费）
大埠乡付上全家村农业设施630KVA配电工程-市政工程
一 | 2022市政综合工程一般计税法
合 计
表-15

## 表-24本工程材料和工程设备一览表
本工程材料和工程设备一览表
工程名称:大埠乡付上全家村农业设施630KVA配电工程 |  |  |  | 第1页 共9页
序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 投标单价（元）
1 |  | ◆材料◆
2 | 010000101 | 钢材 | kg
3 | 010304001 | 冷拔低碳钢丝 4 | t
4 | 010308003 | 铁线 Φ2 | m
5 | 010310001 | 镀锌铁丝(综合) | kg
6 | 010310001 | 镀锌铁丝（综合） | kg
7 | 010310013 | 镀锌铁丝 Φ0.7 | kg
8 | 010501003 | 钢丝绳 Φ4.5 | kg
9 | 010502009 | 钢丝绳 Φ20 | m
10 | 010902001 | 圆钢HPB300 Φ10以内（综合） | t
11 | 010902002 | 圆钢HPB300 Φ10以上(综合) | t
12 | 010904001 | 镀锌圆钢 （综合） | kg
13 | 011302001 | 扁钢(综合) | kg
14 | 011303001 | 镀锌扁钢 （综合） | kg
15 | 011303002 | 镀锌扁钢 -25×4 | kg
16 | 011303003 | 镀锌扁钢 -40×4 | kg
17 | 012901030 | 薄钢板 0.5～4mm | t
18 | 015303002 | 封铅 含铅 65% 含锡 35% | kg
19 | 020101002 | 橡胶板 2mm | ㎡
20 | 022701002 | 毛刷 1# | 把
21 | 022704002 | 脱脂棉 | kg
22 | 022705004 | 棉纱头 | kg
23 | 022706003 | 白布 | m
24 | 022706010 | 破布 | kg
25 | 023301001 | 草袋 | ㎡
26 | 023301002 | 草袋 | 条
27 | 030127008 | 镀锌螺栓 M6×14～75 | 套
28 | 030127023 | 镀锌螺栓 M8×100 | 套
29 | 030127033 | 镀锌螺栓M 10×90 | 套
30 | 030127042 | 镀锌螺栓 M12×100 | 套
31 | 030127044 | 镀锌螺栓 M12×120 | 套
32 | 030127048 | 镀锌螺栓 M14×100 | 套
33 | 030127057 | 镀锌螺栓 M16×100 | 套
34 | 030127060 | 镀锌螺栓 M16×250 | 套
35 | 030183001 | 铁钉(综合) | kg
36 | 030183001 | 铁钉（综合） | kg
表-24
本工程材料和工程设备一览表
工程名称:大埠乡付上全家村农业设施630KVA配电工程 |  |  |  | 第2页 共9页
序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 投标单价（元）
37 | 031311001 | 电焊条（综合） | kg
38 | 031311001 | 电焊条（综合） | kg
39 | 031311002 | 电焊条 结4222.5~3.2 | kg
40 | 031321001 | 焊锡丝 综合 | kg
41 | 031330001 | 焊剂 | kg
42 | 031332002 | 焊锡膏 瓶装50g | kg
43 | 031342001 | 麻花钻头 Φ6～10 | 个
44 | 031345001 | 钢锯条 | 根
45 | 031346001 | 钢丝刷子 | 把
46 | 031347004 | 铁砂布 | 张
47 | 032113002 | 平垫铁 | kg
48 | 032116004.2 | L50*5mm镀锌角钢支架 L=2200mm | kg
49 | 032116004.3 | 槽钢[10 | kg
50 | 041301001 | 页岩标准砖 240×115×53 | 千块
51 | 050101001 | 木材(综合) | 
52 | 050102006 | 周转圆木（支撑） | 
53 | 050306001 | 周转板枋材 | 
54 | 050306002 | 周转枋材 | 
55 | 050308008 | 板枋材 | 
56 | 050501005 | 胶合板 6mm | ㎡
57 | 052501001 | 木桩 | 
58 | 130102001 | 调和漆(综合) | kg
59 | 130109001 | 酚醛磁漆(各种颜色) | kg
60 | 130503001 | 沥青漆 | kg
61 | 130507001 | 防锈漆 | kg
62 | 130519001 | 沥青绝缘漆 | kg
63 | 140301004 | 国V汽油 92# | kg
64 | 140301004.1 | 国V汽油 92# | kg
65 | 140710001 | 变压器油 | kg
66 | 140901002 | 电力复合酯 一级 | kg
67 | 143122001 | 六氟化硫 | kg
68 | 143303001 | 硬酯酸 一级 | kg
69 | 143306006 | 酒精 | kg
70 | 143309001 | 丙酮 | kg
71 | 143508001 | 脱模剂 | kg
72 | 143901001 | 乙炔气 | 
表-24
本工程材料和工程设备一览表
工程名称:大埠乡付上全家村农业设施630KVA配电工程 |  |  |  | 第3页 共9页
序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 投标单价（元）
73 | 143901002A | 乙炔气 | kg
74 | 143906001 | 氧气 | 
75 | 144114001 | 密封胶 | kg
76 | 144301004 | 自粘性橡胶带 20mm×5m | 卷
77 | 170101003 | 焊接钢管 DN25 | t
78 | 172514002 | 塑料软管 Φ5 | m
79 | 172517001 | 异型塑料管 Φ2.5~5 | m
80 | 182515003 | 钢线卡子 Φ10~20 | 个
81 | 270604001 | 镀锌接地板 40×5×120 | 个
82 | 280104002 | 镀锡裸铜绞线 TJX-16 | kg
83 | 290631007 | 电缆吊挂 3×50 | 套
84 | 290905005 | 铜接线端子 DT-16mm2 | 个
85 | 290905009 | 铜接线端子 DT-70mm2 | 个
86 | 292702006 | 尼龙扎带(综合) | 个
87 | 292703001 | 钢精扎头 1#~5# | 包
88 | 341101001 | 水 | 
89 | 341101001 | 水 | 
90 | 341301011 | 标志牌 塑料扁形 | 个
91 | 341508001 | 其他材料费 | 元
92 | 341508001 | 其他材料费 | 元
93 | 341508001 | 其他材料费 | 元
94 | 341508001.1 | 其他材料费 | 元
95 | 341508001.2 | 其他材料费 | 元
96 | 341509001 | 校验材料费 | 元
97 | 350102003 | 组合钢模板 | kg
98 | 350103001 | 胶合板模板 1830×915×18 | ㎡
99 | 350201001 | 模板钢支撑 | kg
100 | 350203001 | 零星卡具 | kg
101 | 370905001 | 钢垫板 | kg
102 | 800101006 | 水泥砂浆中砂M7.5 | 
103 | B043005005 | 预拌内墙抹灰砂浆 YMn20 | 
104 | B-C.1 | 10kV线路带电断、接引流线 接引流线 材料费 | 元
105 |  | ◆商品砼◆
106 | 043104002 | 预拌普通混凝土 C15 | 
107 | 043104003 | 碎石 GD40 商品普通砼 C20 | 
108 | 043104004 | 碎石 GD40 商品普通砼 C25 | 
表-24
本工程材料和工程设备一览表
工程名称:大埠乡付上全家村农业设施630KVA配电工程 |  |  |  | 第4页 共9页
序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 投标单价（元）
109 | 043104004 | 预拌普通混凝土 C25 | 
110 |  | ◆主材◆
111 | 270606000.1 | 角钢 ∠50×5，L=2500 | 根
112 | 270606000.2 | 接地极 角钢∠50*5*2500 | 根
113 | 290702100.1 | 10kV户内电力电缆头 3*70mm2 | 套
114 | 290702100.2 | 10kV户外电力电缆头 3*70mm2 | 套
115 | 291902001.1 | 12m普通杆 190mm×12m×k | 根
116 | 291902001.2 | 12m大拔稍杆 23mm×12m×100KN.m | 根
117 | 291902001.3 | 12m大拔稍杆 23mm×12m×52KN.m | 根
118 | B- | 3mm红白反光膜 | 个
119 | B-.1 | 电缆保护槽钢 [12*3500 | 根
120 | B-.1 | 防火密封胶 DJ-A2-JH-7 | kg
121 | B-.1 | 新型智能环保车渣土车挖、装、运 | 
122 | B-.2 | U型挂环 UL-7 | 只
123 | B-.3 | 碗头挂板 W-7B | 只
124 | B-.4 | 球头挂板 QP-7 | 只
125 | B-.5 | 绝缘罩 | 只
126 | B-.6 | 耐张联板 NL-80-585 | 套
127 | B-.7 | 耐张线夹 | 套
128 | B-.8 | III型抱箍 BG3-80-190 | 付
129 | B-.9 | II型抱箍 BG2-80-190 | 付
130 | B-.10 | 双头螺栓 MS18*310 | 套
131 | B-.11 | M垫铁 MD-60-190 | 块
132 | B-.13 | C型线夹 | 个
133 | B-.14 | 双顶双抱箍 BGSS-190 | 付
134 | B-.16 | 双头螺栓 MS18*350 | 只
135 | B-.18 | 瓷横担绝缘子 SC-210 | 只
136 | B-.19 | 螺栓 M16*35 | 付
137 | B-.20 | 双头螺栓 MS18*310 | 套
138 | B-.23 | 10kV高压引下线 JKLGYJ-10kV-70mm2 | m
139 | B-.25 | 设备线夹 SLG-4B | 个
140 | B-.26 | 螺栓 φ16*100 | 套
141 | B-.27 | 抱箍 6*60φ220 | 个
142 | B-.28 | 挑梁 ∠75*8*1600 | 根
143 | B-.29 | 斜拉铁 -60*8*1200 | 根
144 | B-.30 | 隔离开关底板 70*8*550 | 个
表-24
本工程材料和工程设备一览表
工程名称:大埠乡付上全家村农业设施630KVA配电工程 |  |  |  | 第5页 共9页
序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 投标单价（元）
145 | B-.31 | M垫铁 MD-60-190 | 块
146 | B-.32 | 抱箍 6*60*φ300 | 个
147 | B-.33 | 电缆抱箍 -40*4*375 | 个
148 | B-.34 | 撑铁 ∠45*4*300 | 根
149 | B-.35 | 撑铁 ∠45*4*450 | 根
150 | B-.37 | 螺栓 φ16*50 | 套
151 | B-.38 | 接地扁铁 -40*4*10000 | 根
152 | B-.39 | 10kV导线架设 JKLGYJ-10kV-70mm2 | m
153 | B-.42 | 耐张联板 NL-80*585 | 套
154 | B-.48 | 电缆终端标示牌 | 块
155 | B-.49 | 电缆标志牌 | 块
156 | B-.50 | 箱变标志牌 | 块
157 | B-.51 | II型抱箍 BG2-80-190 | 付
158 | B-.52 | 瓷横担 SC-210 | 只
159 | B-.53 | 单头螺栓 M16*130 | 只
160 | B-.54 | 耐张线夹 | 套
161 | B-.55 | C型线夹 | 个
162 | B4-0108.1 | 远方终端设备安装调试 变压器配电采集器 安装 | 台
163 | B4-0121.1 | 棒形悬式绝缘子 SL-15/70 | 10串(10个)
164 | B4-0125.1 | 绝缘子安装 户外式支持绝缘子 (10kV 以下) 1孔 绝缘子 PSQ-15T | 10串(10个)
165 | B4-0125.2 | 绝缘子安装 户外式支持绝缘子 (10kV 以下) 1孔 绝缘子 PSQ-15T | 10串(10个)
166 | B4-0125.3 | 绝缘子安装 户外式支持绝缘子 (10kV 以下) 1孔 绝缘子 PSQ-15T | 10串(10个)
167 | B4-0126.1 | 绝缘子安装 户外式支持绝缘子 (10kV 以下) 2孔 双铁头瓷拉棒 SL-15/70 | 10串(10个)
168 | B4-0126.2 | 绝缘子安装 户外式支持绝缘子 (10kV 以下) 2孔 双铁头瓷拉棒 SL-15/70 | 10串(10个)
169 | B4-0963 | 防火板YJ型 | ㎡
170 | B4-0964.1 | 防火涂料 膨胀型过氯乙烯 | 10kg
171 | B4-0964.2 | 防火涂料、堵洞、隔板及阻燃槽盒 防火涂料 | 10kg
172 | B4-0965 | 铝合金边框 20mm*2 | 10m
173 | B4-0966 | 有机防火堵料 DFD-III | 
174 | B4-1297.1 | 底盘 DP-8 | 块
175 | B4-1297.2 | 底盘、拉盘、卡盘安装及电杆防腐 底盘 DP-8 | 块
176 | B4-1298 | 底盘、拉盘、卡盘安装及电杆防腐 卡盘 KP-8 | 块
177 | B4-1299.1 | 底盘、拉盘、卡盘安装及电杆防腐 拉盘 LP-10 | 块
表-24
本工程材料和工程设备一览表
工程名称:大埠乡付上全家村农业设施630KVA配电工程 |  |  |  | 第6页 共9页
序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 投标单价（元）
178 | B4-1347.1 | 10kV以下横担安装 铁横担 单根 高压横担 ∠80*7*1700 | 组
179 | B4-1347.2 | 10kV以下横担安装 铁横担 单根 横担 ∠63*6*1000 | 组
180 | B4-1348.1 | 角钢横担 HD80/15-230 | 组
181 | B4-1348.2 | 10kV以下横担安装 铁横担 双根 HD75/15-230 | 组
182 | B4-1348.3 | 10kV以下横担安装 铁横担 双根 角钢横担 HD80/17-230 | 组
183 | B4-1348.4 | 角钢横担 HD80/15-230 | 组
184 | B4-1409.1 | 杆上变配电设备安装 接地挂环 JBCD | 套
185 | B-Z.1 | 10kV相序牌 φ160mm*0.8mm，铝制反光板 主材费 | 元
186 | B-Z.2 | 10kV杆号牌 320mm*200mm*0.8mm，铝制反光板 主材费 | 元
187 | B-Z.3 | 开关标志牌 320mm*200mm*0.8mm，铝制反光板 主材费 | 元
188 | B-Z.4 | “止步，高压危险”警示牌 320mm*200mm*0.8mm，铝制反光板 主材费 | 元
189 | B-Z.5 | “高压危险，禁止攀登”警示牌 320mm*200mm*0.8mm，铝制反光板 主材费 | 元
190 | B-Z.6 | II型抱箍 BG2-80-230 主材费 | 元
191 | B-Z.7 | 瓷横担绝缘子 SC-210 主材费 | 元
192 | B-Z.8 | 安普线夹 主材费 | 元
193 | B-Z.9 | 扭力线耳 BLMT-35/150-13 主材费 | 元
194 | B-Z.10 | 接地扁钢 -50*5 主材费 | 元
195 | B-Z.11 | 耐张线夹 NLL-2 主材费 | 元
196 | B-Z.12 | 并沟线夹 JB-4 主材费 | 元
197 | Z010902001.1 | 圆钢HPB300 10以内(综合) | t
198 | Z010902002.1 | 圆钢HPB300 10以上(综合) | t
199 | Z270603001.1 | 接地母线 圆钢φ16 | m
200 | Z270603001.2 | 接地圆钢 φ16 | m
201 | Z281100000.1 | 10kV高压电力电缆 ZR-YJV22-8.7/15kV-3*70mm2 | m
202 | Z290626006.1 | 钳接管 QLG-95 | 只
203 | Z291701002.1 | 并沟线夹JB-2 | 只
204 |  | ◆设备◆
205 | B4-0051.1 | 高压计量电压互感器 10/0.1A,0.2S | 台
206 | B4-0052.1 | 高压计量电流互感器 50/5A,0.5S | 台
207 | B4-0102.1 | 组合型成套箱式变电站 SCB11-630kVA | 台
208 | B4-1401.1 | 杆上变配电设备安装 跌落式熔断器 RW11-10F/200A | 组
209 | B4-1403.1 | 杆上变配电设备安装 避雷器 Y5WS-17/50-TLQ | 组
210 | B4-1404.1 | 杆上变配电设备安装 高压隔离开关HGW9-12kV/630A | 组
表-24
本工程材料和工程设备一览表
工程名称:大埠乡付上全家村农业设施630KVA配电工程 |  |  |  | 第7页 共9页
序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 投标单价（元）
211 | B4-1406.1 | 杆上设备 10kV真空断路器 （智能型）ZW32-12F-630A/20 | 台
212 | B4-1410.1 | 杆上变配电设备安装 控制器 | 组
213 | B4-1410.2 | 杆上变配电设备安装 故障指示器 就地型 | 组
214 | B4-1410.3 | 杆上变配电设备安装 10kV无工频放电间隙装置 | 组
215 |  | ◆机械台班组成◆
216 | 000301001A | 机械台班人工费 | 元
217 | 000301001 | 机械台班人工费 | 元
218 | 000701002 | 市政机械台班人工费 | 元
219 | 000701003 | 市政机械第一类费用 | 元
220 | 140301004 | 汽油 92# | kg
221 | 140301004.2 | 国V汽油 92# | kg
222 | 140304001 | 轻柴油 0# | kg
223 | 140304001 | 轻柴油 0# | kg
224 | 341103001 | 电 | kW.h
225 | 341103001 | 电 | kW.h
226 | 994701001.2 | 其他机械费 | 元
227 | 994701003 | 停滞费 | 元
228 | 994701004 | 折旧费 | 元
229 | 994701005 | 大修理费 | 元
230 | 994701006 | 经常修理费 | 元
231 | 994701007 | 安拆及场外运输费 | 元
232 | 994701008 | 其他费用 | 元
233 |  | ◆机械◆
234 | 980101003 | 变比自动测量仪 AOJ-2 | 台班
235 | 980307001 | 精密电桥 YY2814 | 台班
236 | 980502003 | 数字万用表 F-87 | 台班
237 | 980504001 | 数字高压表 GYB-Ⅱ | 台班
238 | 980506001 | 电能校验仪 ST9040 | 台班
239 | 980507001 | 电压、电流互感升流器 HJ-l2E | 台班
240 | 980508001 | 电压电流表(各种量程) | 台班
241 | 981101003 | 接地电阻测试仪 DET-3/2 | 台班
242 | 981105001 | 电感电容测试仪 | 台班
243 | 981106001 | 继电保护测试仪 JBC | 台班
244 | 981107001 | 继电器检验仪 RLC-50 | 台班
245 | 981110001 | 绝缘电阻测试仪3141 | 台班
246 | 981110002 | 绝缘电阻测试仪 ZC-8 | 台班
表-24
本工程材料和工程设备一览表
工程名称:大埠乡付上全家村农业设施630KVA配电工程 |  |  |  | 第8页 共9页
序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 投标单价（元）
247 | 981113001 | 真空断路器测试仪 VIDAR | 台班
248 | 981115001 | 成套交流耐压试验设备10kV | 台班
249 | 981304001 | 数字毫秒计 DM3-802H | 台班
250 | 981509001 | 变压器直流电阻测试仪 JD252o | 台班
251 | 983102001 | 相位频率计704-3 | 台班
252 | 983510001 | 电缆测试仪 JH5132 | 台班
253 | 984103001 | 高压整流硅堆、滤波器 | 台班
254 | 984110001 | 直流高压发生器 ZGF-200 | 台班
255 | 984114001 | 光导介损测量仪 | 台班
256 | 984714001 | 高压绝缘电阻测试仪 3124 | 台班
257 | 990101002 | 履带式液压单斗挖掘机[斗容量0.4] | 台班
258 | 990504001 | 单卧轴式混凝土搅拌机 出料容量250L | 台班
259 | 990506002 | 混凝土振捣器[插入式] | 台班
260 | 990506002 | 混凝土振捣器插入式 | 台班
261 | 990509001 | 灰浆搅拌机输送量 200m3/h | 台班
262 | 990701004 | 履带式推土机[功率75kW] | 台班
263 | 990704001 | 载货汽车[装载质量2t] | 台班
264 | 990704002 | 载货汽车[装载质量2.5t] | 台班
265 | 990704004 | 载货汽车[装载质量4t] | 台班
266 | 990704004 | 载重汽车装载质量4t | 台班
267 | 990704005 | 载货汽车[装载质量5t] | 台班
268 | 990704005 | 载重汽车装载质量5t | 台班
269 | 990706001 | 机动翻斗车[装载质量1t] | 台班
270 | 990708002 | 轨道平车[装载质量8t] | 台班
271 | 990902002 | 门式起重机[提升质量10t] | 台班
272 | 990903002 | 汽车式起重机[提升质量8t] | 台班
273 | 990903004 | 汽车式起重机[提升质量12t] | 台班
274 | 990903004 | 汽车式起重机提升质量12t | 台班
275 | 991518002 | 刨边机[加工长度 12000mm] | 台班
276 | 991521001 | 型钢剪断机[剪断宽度500mm] | 台班
277 | 991701001 | 钢筋调直机直径 14mm | 台班
278 | 991701002 | 钢筋调直机 直径40mm | 台班
279 | 991702001 | 钢筋切断机[直径40mm] | 台班
280 | 991702001 | 钢筋切断机直径 40mm | 台班
281 | 991703001 | 钢筋弯曲机[直径40mm] | 台班
282 | 991703001 | 钢筋弯曲机直径 40mm | 台班
表-24
本工程材料和工程设备一览表
工程名称:大埠乡付上全家村农业设施630KVA配电工程 |  |  |  | 第9页 共9页
序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 投标单价（元）
283 | 991902001 | 型钢校正机 [60*800mm] | 台班
284 | 991903002 | 多辊板料校平机[厚度×宽度16×2000mm] | 台班
285 | 991906009 | 剪板机[厚度×宽度 40×3100(mm)] | 台班
286 | 991909003 | 摇臂钻床[钻孔直径 63mm] | 台班
287 | 992101001 | 木工圆锯机直径 500mm | 台班
288 | 992501001A | 交流电弧焊机 容量21kV.A | 台班
289 | 992501002A | 交流电弧焊机 容量30kV.A | 台班
290 | 992501003 | 交流电弧焊机容量 32kV ·A | 台班
291 | 992501004 | 交流电弧焊机[容量40kVA] | 台班
292 | 992502006 | 直流电弧焊机容量 32kV ·A | 台班
293 | 992509003A | 对焊机 容量75kV.A | 台班
294 | 992510001 | 电渣焊机电流 1000A | 台班
295 | 992701001 | 电焊条烘干箱[容积45×35×45(c)] | 台班
296 | 992702001 | 恒温箱 | 台班
297 | 993908002 | 轻型试验变压器 TSB | 台班
298 | 993913001 | 高压试验变压器全套装置 YDJ | 台班
299 | 994301005 | 电动空气压缩机[排气量10/min] | 台班
300 | 994506003 | 液压线钳 100t | 台班
301 | 994506004 | 油压接管钳 50t | 台班
302 | 994507001 | 手提电钻 | 台班
303 | 994701001 | 其他机械费 | 元
304 | 994701001 | 其他机械费 | 元
305 | 994701001.1 | 其他机械费 | 元
306 | B-J.1 | 10kV线路带电断、接引流线 接引流线 机械费 | 元
307 |  | 合 计
表-24