## 总说明
最高投标限价编制说明
工程名称:铁山西路35kV东草高压线迁移工程（配电）--电缆部分
一、设计依据
1、设计委托任务书。
二、工程概况
1、电压等级:35kV。
2、建设性质：新建。
3、回路数：单回。
4、线路起迄点:
5、线路长度：新建电缆线路路径560米。
6、电缆型号：电缆型号：ZR-YJV22-26/35 3×300。
7、电缆土建：新建1层2列行车排管敷设250米，电缆沟25米。
1层2列排管行车直线井2座，1层2列排管行车直线宽井1座，1层2列排管行车转角井2座，1层2列排管行车直线井加高4座。
8、地形情况：平地100%。
9、地质情况：普通土60%，坚土35%，岩石5%。
10、工地运输：
汽车平均运距为10km（砂、石、水不计汽车运输装卸）,
人力平均运距为0.02km。
三、编制依据
1、工程量：按施工图设计图纸、材料清册进行计算。
2、定额： 采用国家能源局国能发电力〔2019〕81号发布的《电力建设工程预算定额（2018年版）第三册 电气设备安装工程》。
采用国家能源局国能发电力〔2019〕81号发布的《电力建设工程预算定额（2018年版）第四册 架空输电线路工程》。
采用国家能源局国能发电力〔2019〕81号发布的《电力建设工程预算定额（2018年版）第五册 电缆输电线路工程》。
采用国家能源局国能发电力〔2019〕81号发布的《电力建设工程预算定额（2018年版）第七册 通信工程》。
3、费用标准：执行国家能源局国能发电力〔2019〕81号发布的《电网工程建设预算编制与计算规定》（2018年版）。
4、定额人材机调整：执行电力工程造价与定额管理总站文件定额〔2024〕1号《电力工程造价与定额管理总站关于发布2018版电力建设工程
概预算定额价格水平调整的通知》。
5、征地及青苗赔偿：执行桂电计函〔2016〕65号《广西电网有限责任公司建设征地赔偿费用控制指标（2016年版）》及广西
壮族自治区政府发布的《关于实施征地片区综合地价的通知》执行。
6、社会保险费：25.88%、住房公积金：12%。
7、营业税改征增值税：执行定额〔2016〕45号《关于发布电力工程计价依据营业税改征增值税估价表的通知》、办财务
〔2019〕2号《关于执行深化增值税改革有关政策的通知》。
四、设备、材料价格
1、设备价格：执行南方电网定额【2024】11号《关于印发《南方电网公司2024年第三季度电网工程主要设备材料信息价》的通知》，
不足部分参考近期相近审定工程和有关厂家报价进行计列。
2、材料价格：预算价按中国电力企业联合会发布的《电力建设工程装置性材料预算价格》（2018年版）（中电联定额〔2020〕44号）
计列，市场价按南方电网定额【2024】1号《关于印发《南方电网公司2024年第三季度电网工程主要设备材料信息价》的通知》、
广西电网定额〔2024〕3号《广西电网公司2024年上半年乙供设备材料信息价》执行，材料价差列入编制基准期价差。
3、砂、石、水泥、钢筋：按广西造价信息2024年11月桂林市的材料信息价计列。

## 目录
目录
| 建筑分部分项工程量清单 ............................................................................................ | ..................... 1
| 安装分部分项工程量清单 ............................................................................................ | ..................... 2
| 措施项目清单 ...................................................................................................... | ..................... 3
| 其他项目清单 ...................................................................................................... | ..................... 4
| 暂列金额明细表 .................................................................................................... | ..................... 5
| 材料、工程设备暂估单价表 .......................................................................................... | ..................... 6
| 专业工程暂估价表 .................................................................................................. | ..................... 7
| 计日工表 .......................................................................................................... | ..................... 8
| 施工总承包服务项目表 .............................................................................................. | ..................... 9
| 投标人采购材料及设备表 ............................................................................................ | .................... 10
| 招标人采购材料及设备表 ............................................................................................ | .................... 12

## 建筑分部分项工程量清单
建筑分部分项工程量清单
工程名称：桂林35kV东草线#09－#13杆塔迁改工程--电缆部分审 | [5 empty] | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 备注
| 3B | 电缆输电线路建筑工程
| 3BAA | 1 土石方工程
| 3BAAAA | 1.1 土石方开挖及回填
1 | 3BAAAASA0101 | 土石方开挖及回填 |  | m³ | 427
2 | 3BAAAASA0102 | 土石方开挖及回填 |  | m³ | 110.2
3 | 3BAAAASA0103 | 土石方开挖及回填 |  | m³ | 81.25
| 3BAABA | 1.2 开挖路面
4 | 3BAABASA0201 | 开挖路面 |  | m² | 52.358
| 3BAACA | 1.3 修复路面
5 | 3BAACASA0301 | 修复路面 |  | m² | 10.472
| 3BAB | 2 构筑物
| 3BABAA | 2.1 电缆沟、浅槽
6 | 3BABAASE0101 | 终端杆塔电缆直埋沟 25米 |  | m | 25
| 3BABBA | 2.2 工作井
7 | 3BABBASH0201 | 扩建1层2列行车直线井（4座） |  | 座 | 4
8 | 3BABBASH0202 | 1层2列排管行车直线井（2座） |  | 座 | 2
9 | 3BABBASH0203 | 1层2列排管行车直线宽井（1座） |  | 座 | 1
10 | 3BABBASH0204 | 1层2列行车转角长井（2座） |  | 座 | 2
| 3BABCA | 2.3 电缆埋管
11 | 3BABCASE0101 | 1层2列行车排管=160米路径 |  | m | 160
12 | 3BABCASE0102 | 1层2列行车排管=75米路径（#05~06井段） |  | m | 75
13 | 3BABCASE0103 | 1层2列行车排管=15米路径（#11~12井段） |  | m | 15

## 安装分部分项工程量清单
安装分部分项工程量清单
工程名称：桂林35kV东草线#09－#13杆塔迁改工程--电缆部分审 | [5 empty] | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 备注
| 3C | 电缆输电线路安装工程
| 3CAB | 2 电缆敷设
| 3CABCA | 2.3 埋管内敷设
1 | 3CABCASB0401 | 埋管内敷设 |  | m | 550
| 3CABDA | 2.4 电缆隧道敷设
2 | 3CABDASB0501 | 隧道内敷设 |  | m | 10
| 3CAC | 3 电缆附件
| 3CACAA | 3.1 终端制作、安装
3 | 3CACAASC0101 | 电缆终端 |  | 套/三相 | 2
| 3CACCA | 3.3 接地装置安装
4 | 3CACCASC0301 | 接地装置 |  | 套 | 1
| 3CACDA | 3.4 设备安装及试验
5 | 3CACDASC0701 | 避雷器 |  | 组/三相 | 2
| 3CAD | 4 电缆防火及防护
| 3CADAA | 4.1 防火及防护
6 | 3CADAASD0101 | 电缆防护 |  | m | 500
7 | 3CADAASD0102 | 电缆防护 |  | t | 0.2
8 | 3CADAASD0201 | 电缆保护管 |  | m | 9.5
| 3CAE | 5 调试及试验
| 3CAEAA | 5.1 电缆试验
9 | 3CAEAASE0101 | 电缆护层试验 |  | 互联段/三相 | 1
10 | 3CAEAASE0201 | 电缆耐压试验 |  | 回路 | 1
11 | 3CAEAASE0301 | 电缆参数试验 |  | 回路 | 1
12 | 3CAEAASE0501 | 电缆局部放电试验 |  | 回路 | 1

## 措施项目清单
措施项目清单
工程名称：桂林35kV东草线#09－#13杆塔迁改工程--电缆部分审 | [5 empty] | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 备注
建筑措施项目
1 |  | 总价措施项目
一 | YLXM | 招标人已列项目
安装措施项目
1 |  | 总价措施项目
一 | YLXM | 招标人已列项目

## 其他项目清单
其他项目清单
工程名称：桂林35kV东草线#09－#13杆塔迁改工程--电缆部分审 |  |  |  | 标段：
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 金额 | 备注
1 | 暂列金额
2 | 暂估价
2.1 | 材料、工程设备暂估单价
2.2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 施工总承包服务费计价
5 | 其他
5.1 | 拆除工程项目清单
5.2 | 招标人供应设备、材料卸车保管费
5.2.1 | 设备卸车保管费
5.2.2 | 材料卸车保管费

## 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：桂林35kV东草线#09－#13杆塔迁改工程--电缆部分审 |  |  |  | 标段：
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂列金额 | 备注
1 | 暂列金额

## 材料、工程设备暂估单价表
材料、工程设备暂估单价表
工程名称：桂林35kV东草线#09－#13杆塔迁改工程--电缆部分审 |  |  |  |  | 金额单位：元
序号 | 材料、工程设备名称 | 规格、型号 | 计量单位 | 单价（元） | 备注
乙供材料、工程设备
自定义主材-1 | 预制砼盖板 | 1650*300*200 (角钢包边） | 块 | 480

## 专业工程暂估价表
专业工程暂估价表
工程名称：桂林35kV东草线#09－#13杆塔迁改工程--电缆部分审
序号 | 项目名称 | 主要工程内容 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | 备注
1 | 暂估价
1.1 | 专业工程暂估价

## 计日工表
计日工表
工程名称：桂林35kV东草线#09－#13杆塔迁改工程--电缆部分审
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程量 | 备注
一 | 人工
二 | 材料
三 | 施工机械

## 施工总承包服务项目表
施工总承包服务项目表
工程名称：桂林35kV东草线#09－#13杆塔迁改工程--电缆部分审
序号 | 项目名称 | 主要服务内容 | 金额(元) | 备注
一 | 招标人发包专业工程
1 | 施工总承包服务费计价

## 投标人采购材料及设备表
投标人采购材料及设备表
工程名称：桂林35kV东草线#09－#13杆塔迁改工程--电缆部分审
序号 | 材料（设备）名称 | 型号规格 | 计量单位 | 数量 | 备注
一 | 投标人采购材料
主材
| 电缆地面走向标志桩 |  | 付 | 6.03
| 电缆地面走向标志牌 |  | 付 | 37.185
| 电缆本体标志牌 |  | 付 | 14.07
| 电缆保护管 | C-PVC管 φ192×8.5 | m | 9.6425
<录入编码> | 支撑绝缘子支架 |  | 套 | 6.39
<录入编码> | 铜铝过度端子 | DTL-185 | 个 | 6.09
<录入编码> | 铜铝端子 | DTL-1-95 | 个 | 6.09
<录入编码> | T接线夹 | TL-42 | 个 | 6.09
<录入编码> | 铜端子 | DT-300 | 个 | 6.09
<录入编码> | 耐张横担 |  | 套 | 1.065
<录入编码> | 电缆支架 | 【10 L=4500 | 套 | 2.13
<录入编码> | 电缆支架 |  | 套 | 1.065
<录入编码> | 电缆夹具 |  | 付 | 4.06
<录入编码> | 电缆保护管支架 | 【10 L=4500 | 套 | 3.195
<录入编码> | 电缆保护管支架 |  | 套 | 2.13
<录入编码> | C-CPVC管管枕 |  | 个 | 246.75
<录入编码> | C-CPVC管管塞 |  | 个 | 49.35
<录入编码> | 避雷器支架 | 【10 L=4500 | 套 | 1.065
<录入编码> | 避雷器支架 |  | 套 | 1.065
C01011803 | 线路电瓷 合成绝缘子 | FZ-35-2 | 只 | 22.11
C09010102 | 普通硅酸盐水泥 | 42.5 | t | 1.512
C09010102 | 普通硅酸盐水泥 | 42.5 | t | 37.3433
C10010101 | 中砂 |  | m³ | 60.6487
C10010101 | 细砂 |  | m³ | 24.15
C10020103 | 碎石 | 粒径40mm以内 | m³ | 109.1563
C21010101 | 水 |  | t | 20.043
H09010101 | 普通圆钢 | 综合 | t | 4.7774
H11150101 | 镀锌钢管 DN200 | 综合 | t | 0.6141
H11150101 | 镀锌钢管 DN150 | 综合 | t | 0.204
L01250107 | 阻燃交联乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 | ZR-YJV22 35kV 三芯 300 | km | 0.56
L05030403 | 防鼠阻燃非金属管道光缆 | 防鼠型24芯GYFTZY-24B1 | km | 0.5656
L06020802 | 35kV冷缩式户外电缆终端 | 3×300 | 套 | 2.01
N03010101 | 电缆防火包 | JZD型 | t | 0.105
N03030103 | 电缆防火堵料 | 柔性 JZD型 | t | 0.2124
S04010107 | 电缆保护管 | 护套管 C-PVCΦ192 | m | 546
S10020101 | 七孔通讯管 | 通讯管U-PVC-Φ32*7 | m | 288.75
X08010106 | 引下线 | LGJ-150/25 | t | 0.0602
X08010106 | 铝线 | LJ-95 | t | 0.005
补充主材-1 | 预埋铁件综合 |  | kg | 285.42
自定义主材-1 | 预制砼盖板 | 1650*300*200 (角钢包边） | 块 | 31.05
自定义主材-1 | 预制砼盖板 | 1650*300*200 (角钢包边） | 块 | 7.245
自定义主材-1 | 预制砼盖板 | 1150*300*150 (角钢包边） | 块 | 49.68
自定义主材-1 | 集水口 | PVC管 Ф200 | m | 1.7115
自定义主材-1 | Ф200PVC管 | 集水口内填粗沙 | m³ | 0.7245
二 | 投标人采购设备
设备
S0647 | 35kV线路型避雷器 | YH5W-51/134（复合外套），底座式，配计数器 | 台 | 6

## 招标人采购材料及设备表
招标人采购材料及设备表
工程名称：桂林35kV东草线#09－#13杆塔迁改工程--电缆部分审
序号 | 材料（设备）名称 | 型号规格 | 计量单位 | 数量 | 单价（元） | 交货地点及方式 | 备注