## 总说明1
最高投标限价编制说明
工程名称:铁山西路35kV东草高压线迁移工程（配电）--架空部分
一、设计依据
1、设计委托任务书。
二、工程概况
1、电压等级:35kV。
2、建设性质：新建。
3、回路数：单回。
4、线路起迄点:
5、线路长度：无。
6、线缆型号：无。
7、杆塔使用情况：新建杆塔1基，其中耐张塔1基。
8、地形情况：平地100%。
9、地质情况：普通土60%，坚土35%，岩石5%。
10、工地运输：
汽车平均运距为10km（砂、石、水不计汽车运输装卸）,
人力平均运距为0.02km。
三、编制依据
1、工程量：按施工图设计图纸、材料清册进行计算。
2、定额： 采用国家能源局国能发电力〔2019〕81号发布的《电力建设工程预算定额（2018年版）第三册 电气设备安装工程》。
采用国家能源局国能发电力〔2019〕81号发布的《电力建设工程预算定额（2018年版）第四册 架空输电线路工程》。
采用国家能源局国能发电力〔2019〕81号发布的《电力建设工程预算定额（2018年版）第五册 电缆输电线路工程》。
采用国家能源局国能发电力〔2019〕81号发布的《电力建设工程预算定额（2018年版）第七册 通信工程》。
3、费用标准：执行国家能源局国能发电力〔2019〕81号发布的《电网工程建设预算编制与计算规定》（2018年版）。
4、定额人材机调整：执行电力工程造价与定额管理总站文件定额〔2024〕1号《电力工程造价与定额管理总站关于发布2018版电力建设工程
概预算定额价格水平调整的通知》。
5、征地及青苗赔偿：执行桂电计函〔2016〕65号《广西电网有限责任公司建设征地赔偿费用控制指标（2016年版）》及广西
壮族自治区政府发布的《关于实施征地片区综合地价的通知》执行。
6、社会保险费：25.88%、住房公积金：12%。
7、营业税改征增值税：执行定额〔2016〕45号《关于发布电力工程计价依据营业税改征增值税估价表的通知》、办财务
〔2019〕2号《关于执行深化增值税改革有关政策的通知》。
四、设备、材料价格
1、设备价格：执行南方电网定额【2024】11号《关于印发《南方电网公司2024年第三季度电网工程主要设备材料信息价》的通知》，
不足部分参考近期相近审定工程和有关厂家报价进行计列。
2、材料价格：预算价按中国电力企业联合会发布的《电力建设工程装置性材料预算价格》（2018年版）（中电联定额〔2020〕44号）
计列，市场价按南方电网定额【2024】1号《关于印发《南方电网公司2024年第三季度电网工程主要设备材料信息价》的通知》、
广西电网定额〔2024〕3号《广西电网公司2024年上半年乙供设备材料信息价》执行，材料价差列入编制基准期价差。
3、砂、石、水泥、钢筋：按广西造价信息2024年11月桂林市的材料信息价计列。

## 目录
目录
| 分部分项工程量清单 ................................................................................................ | ..................... 1
| 措施项目清单 ...................................................................................................... | ..................... 2
| 其他项目清单 ...................................................................................................... | ..................... 3
| 暂列金额明细表 .................................................................................................... | ..................... 4
| 材料、工程设备暂估单价表 .......................................................................................... | ..................... 5
| 专业工程暂估价表 .................................................................................................. | ..................... 6
| 计日工表 .......................................................................................................... | ..................... 7
| 施工总承包服务项目表 .............................................................................................. | ..................... 8
| 投标人采购材料及设备表 ............................................................................................ | ..................... 9
| 招标人采购材料及设备表 ............................................................................................ | .................... 11

## 分部分项工程量清单
分部分项工程量清单
工程名称：桂林35kV东草线#09－#13杆塔迁改工程审--架空线路审 | [5 empty] | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 备注
| 3A | 架空输电线路工程
| 3AAA | 1 基础工程
| 3AAAAA | 1.1 基础土石方
1 | 3AAAAASA0101 | 线路复测分坑 |  | 基 | 1
2 | 3AAAAASA0201 | 杆塔坑、拉线坑挖方及回填 |  | m³ | 6.29
3 | 3AAAAASA0202 | 杆塔坑、拉线坑挖方及回填 |  | m³ | 3.106
4 | 3AAAAASA0203 | 杆塔坑、拉线坑挖方及回填 |  | m³ | 0.245
| 3AAACA | 1.3 混凝土工程
5 | 3AAACASA1101 | 拉线盘 |  | 组 | 2
| 3AAB | 2 杆塔工程
| 3AABAA | 2.1 杆塔组立
6 | 3AABAASB0401 | 自立塔组立 |  | t | 8.161
| 3AAC | 3 接地工程
| 3AACAA | 3.1 接地土石方
7 | 3AACAASC0101 | 接地槽挖方及回填 |  | m³ | 18.72
8 | 3AACAASC0102 | 接地槽挖方及回填 |  | m³ | 10.92
9 | 3AACAASC0103 | 接地槽挖方及回填 |  | m³ | 1.56
| 3AACBA | 3.2 接地安装
10 | 3AACBASC0301 | 水平接地体安装 |  | m | 1
| 3AAD | 4 架线工程
| 3AADAA | 4.1 导地线架设
11 | 3AADAASD0201 | OPGW 光缆金具 |  | 套 | 2
| 3AAE | 5 附件工程
| 3AAEAA | 5.1 导线耐张绝缘子、金具串安装
12 | 3AAEAASE0301 | 跳线制作及安装 |  | 单相 | 3
13 | 3AAEAASE0101 | 导线耐张串 |  | 组 | 6
14 | 3AAEAASE0401 | 防振锤 |  | 个 | 8
| 3AAF | 6 辅助工程
| 3AAFDA | 6.4 辅助设施安装
15 | 3AAFDASF0701 | 防坠落装置 |  | m | 50
16 | 3AAFDASF1101 | 耐张线夹X射线探伤 |  | 基 | 1
| 3AAFEA | 6.5 其他辅助设施
17 | 3AAFEASF1301 | 固沙 |  | m² | 50

## 措施项目清单
措施项目清单
工程名称：桂林35kV东草线#09－#13杆塔迁改工程审--架空线路审 | [5 empty] | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 备注
1 |  | 总价措施项目
一 | YLXM | 招标人已列项目

## 其他项目清单
其他项目清单
工程名称：桂林35kV东草线#09－#13杆塔迁改工程审--架空线路审 |  |  |  | 标段：
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 金额 | 备注
1 | 暂列金额
2 | 暂估价
2.1 | 材料、工程设备暂估单价
2.2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 施工总承包服务费计价
5 | 其他
5.1 | 拆除工程项目清单
5.2 | 招标人供应设备、材料卸车保管费
5.2.1 | 设备卸车保管费
5.2.2 | 材料卸车保管费

## 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：桂林35kV东草线#09－#13杆塔迁改工程审--架空线路审 |  |  |  | 标段：
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂列金额 | 备注
1 | 暂列金额

## 材料、工程设备暂估单价表
材料、工程设备暂估单价表
工程名称：桂林35kV东草线#09－#13杆塔迁改工程审--架空线路审 |  |  |  |  | 金额单位：元
序号 | 材料、工程设备名称 | 规格、型号 | 计量单位 | 单价（元） | 备注

## 专业工程暂估价表
专业工程暂估价表
工程名称：桂林35kV东草线#09－#13杆塔迁改工程审--架空线路审
序号 | 项目名称 | 主要工程内容 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | 备注
1 | 暂估价
1.1 | 专业工程暂估价

## 计日工表
计日工表
工程名称：桂林35kV东草线#09－#13杆塔迁改工程审--架空线路审
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程量 | 备注
一 | 人工
二 | 材料
三 | 施工机械

## 施工总承包服务项目表
施工总承包服务项目表
工程名称：桂林35kV东草线#09－#13杆塔迁改工程审--架空线路审
序号 | 项目名称 | 主要服务内容 | 金额(元) | 备注
一 | 招标人发包专业工程
1 | 施工总承包服务费计价

## 投标人采购材料及设备表
投标人采购材料及设备表
工程名称：桂林35kV东草线#09－#13杆塔迁改工程审--架空线路审
序号 | 材料（设备）名称 | 型号规格 | 计量单位 | 数量 | 备注
一 | 投标人采购材料
主材
| 预制品 混凝土拉线盘 | LP-10 | 块 | 2.01
| 铝包钢芯铝绞线（防坠落装置） | JLB20A-50 | t | 0.0171
| 接地圆钢（接地引下线及接地网） |  | t | 0.148
<录入编码> | 延长环 | PH-10 | 个 | 2.03
<录入编码> | U型环 | U-25 | 付 | 2.03
<录入编码> | UT线夹 | NUT-2 | 个 | 2.03
<录入编码> | 拉线抱箍 | BGL-190 | 付 | 2.03
<录入编码> | 拉线棒 | LB20-3100 | 根 | 2.03
<录入编码> | 接地螺栓 | M16×65 | 个 | 4.26
<录入编码> | 接地螺栓 | M16×50 | 个 | 8.52
<录入编码> | 接地联板 | -4×80×100 | 块 | 6.39
<录入编码> | 钢绞线 | GJ-70 | kg | 13.2516
<录入编码> | 防卸帽 | FX-2 | 个 | 4.06
<录入编码> | 垫圈 | φ16.5 | 片 | 8.52
<录入编码> | 楔形线夹 | NE-2 | 个 | 2.03
C01032408 | 线路电瓷 玻璃绝缘子 | U70BP/146D | 只 | 61.2
C03010102 | 线路 悬垂线夹（防坠落装置） | XGU-2 | 件 | 1.015
C03051158 | 线路 耐张线夹(压缩式)（防坠落装置） | NY-50G | 件 | 4.06
C03060411 | 线路 耐张线夹(压缩式) | NY-150/25 | 件 | 6.09
C03130701 | 线路 防振锤 | FDZ-1 | 件 | 2.03
C03130705 | 线路 防振锤 | FDZ-3 | 件 | 6.09
C03250202 | 线路 UT型线夹（防坠落装置） | NUT-2(UT-2) | 件 | 4.06
C03340101 | 光缆金具及附件 ADSS耐张金具串 | ADSS耐张金具串 | 件 | 2.03
C03340301 | 光缆金具及附件 ADSS防振鞭 | ADSS防振鞭 | 件 | 2.03
C03340401 | 光缆金具及附件 ADSS引下夹具 | ADSS引下夹具（杆用） | 件 | 5.075
C03340401 | 光缆金具及附件 ADSS引下夹具 | ADSS引下夹具（塔用） | 件 | 10.15
C03340401 | 光缆金具及附件 ADSS光缆余缆架 | ADSS光缆余缆架（杆用） | 件 | 1.015
C03340401 | 光缆金具及附件 ADSS光缆余缆架 | ADSS光缆余缆架（塔用） | 件 | 1.015
C03340501 | 光缆金具及附件 ADSS光缆专用不锈钢外壳终端接续盒 | 24芯2端口（杆用） | 件 | 1.015
C03340501 | 光缆金具及附件 ADSS光缆专用不锈钢外壳终端接续盒 | 24芯2端口（塔用） | 件 | 1.015
C04070105 | 线路 U型挂环 | U-12 | 个 | 6.09
C04070105 | 线路 U型挂环 | U-10 | 个 | 12.18
C04070146 | 线路 U型挂环（防坠落装置） | U-7 | 件 | 4.06
C04070354 | 线路 球头挂环 | QP-7 | 个 | 12.18
C04080153 | 线路 碗头挂板 | W-7B | 个 | 12.18
C04400201 | 线路 联板 | L-1040 | 个 | 12.18
C04510101 | 线路 延长环 | PH-10(环体整锻) | 个 | 6.09
C04520219 | 线路 直角挂板 | Z-7 | 个 | 24.36
T01010104 | 塔材 | 角钢塔 | t | 8.2018
自定义主材-X1 | 钢板 （—6×100×300）（防坠落装置） |  | kg | 55.3554
自定义主材-X1 | 单头螺栓 （M16×60）（防坠落装置） |  | 套 | 48.24
自定义主材-X2 | 垫片 （40×100）（防坠落装置） |  | kg | 34.7328
自定义主材-X5 | 圆钢 Φ8×676（防坠落装置） |  | kg | 0.9045

## 招标人采购材料及设备表
招标人采购材料及设备表
工程名称：桂林35kV东草线#09－#13杆塔迁改工程审--架空线路审
序号 | 材料（设备）名称 | 型号规格 | 计量单位 | 数量 | 单价（元） | 交货地点及方式 | 备注