## 扉-1招标工程量清单
灵川县长岗岭传统村落文旅赋能乡村振兴示范项目生态停车场
工程
招 标 工 程 量 清 单
灵川县文化广电体育和旅游局
招标人: |  |  | 造价咨询人:
|  | (单位盖章) |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人: |  |  | 法定代表人 或其授权人:
|  | (签字或盖章) |  | (签字或盖章)
编制人: |  |  | 复核人:
|  | (造价人员签字) |  | (造价工程师签字盖专用章)
编制时间: |  |  | 复核时间:
扉-1

## 表-01总说明
总 说 明
工程名称:灵川县长岗岭传统村落文旅赋能乡村振兴示范项目生态停车场 | 第1页 共1页
1、工程概况：本项目工程名称为灵川县长岗岭传统村落文旅赋能乡村振兴示范项目生态停车场。建设单位：灵川县文化广电体育和旅游局；工程建设内容：市政工程、安装工程、园林仿古工程等。
2、编制依据：
（1）《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及其广西壮族自治区实施细则；
（2）《建设工程工程量计算规范》（GB50854-50862-2013）及其广西壮族自治区实施细则（修订本）；
（3）2013年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》；2022年《广西壮族自治区市政工程消耗量定额》；
（4）2023年《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》；2021年《广西壮族自治区园林绿化及仿古建筑工程消耗量定额》；
（5）桂建标[2016]16号文《广西壮族自治区建设工程费用定额》的通知；
（6）桂建标[2023]07号文《自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》；
（7）桂建标[2019]12号文《自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》；
（8）材料价格参照2025年1期《桂林市建设工程造价信息》发布的灵川县材料信息价计取，信息价没有的材料价参照桂林市信息价及市场询价计取。
3、其他需要说明的问题：
（1）因缺少石方开挖相关图纸资料，开挖方式暂按机械开挖考虑，工程量按设计图纸提供的暂估量；结算按实际情况进行调整。
（2）充电桩及成品道闸属于专业设备，需厂家进行二次深化设计，此次预算计入专业工程暂估价，结算按实际。
（3）停车场硬化道路为商品混凝土，其余为普通混凝土。
（4）安全生产责任保险费暂估价金额为1559.36元。
（5）本项目距离县城36km,超运距为26km.每增加1km增加运费：砂石0.78元/m³，钢材2.48元/t，水泥0.71元/t,片石0.49元/m³，标砖2.91元/千块，混凝土4.85元/m³。
表-01

## 表-02建设项目投标报价汇总表
建设项目投标报价汇总表
工程名称:灵川县长岗岭传统村落文旅赋能乡村振兴示范项目生态停车场 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 暂估价 | 安全文明 施工费
投标报价合计
表-02

## 表-03单项工程投标报价汇总表
单项工程投标报价汇总表
工程名称:灵川县长岗岭传统村落文旅赋能乡村振兴示范项目生态停车场 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 暂估价 | 安全文明 施工费
1.1 | 生态停车场-总平
1.2 | 生态停车场-厕所
1.3 | 生态停车场-厕所安装
1.4 | 生态停车场-游廊、宣传栏
1.5 | 生态停车场-绿化
投标报价合计
表-03

## 表-04单位工程投标报价汇总表
单位工程投标报价汇总表
工程名称:灵川县长岗岭传统村落文旅赋能乡村振兴示范项目生态停车场 |  | 第1页 共2页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 备注
生态停车场-总平
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费=1+2+3
生态停车场-厕所
1 | 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目清单计价合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目清单计价合计
4 | 税前项目清单计价合计
5 | 规费
6 | 增值税
7 | 工程总造价=1+2+3+4+5+6
生态停车场-厕所安装
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费=1+2+3
生态停车场-游廊、宣传栏
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费=1+2+3
生态停车场-绿化
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
表-04
单位工程投标报价汇总表
工程名称:灵川县长岗岭传统村落文旅赋能乡村振兴示范项目生态停车场 |  | 第2页 共2页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 备注
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费=1+2+3
工程项目汇总
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费=1+2+3
4 | 税前项目清单计价合计
5 | 规费
6 | 增值税
表-04

## 表-08分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:灵川县长岗岭传统村落文旅赋能乡村振兴示范项目生态停车场 | [5 empty] | 第1页 共12页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
生态停车场-总平
分部分项工程
1 | 010101001001 | 机械平整场地 | ㎡ | 2465.97
2 | 010102001001 | 挖一般石方 1.岩石类别:较软岩 2.因缺少石方开挖相关图纸资料，开挖方式暂按机械开挖考虑，工程量按设计图纸提供的暂估量；结算按实际情况进行调整。 | m³ | 514.50
3 | 010102001002 | 挖一般石方 1.岩石类别:较硬岩 2.因缺少石方开挖相关图纸资料，开挖方式暂按机械开挖考虑，工程量按设计图纸提供的暂估量；结算按实际情况进行调整。 | m³ | 220.50
4 | 010103002001 | 石方弃置 1.废弃料品种:较软岩碎渣 2.运距:暂定3km | m³ | 735.00
5 | 040203006001 | 混凝土地面 1.180厚C25混凝土 2.100厚级配碎石垫层 3.素土夯实 | ㎡ | 215.18
6 | 040203006002 | 彩色水性环氧地坪漆地面 1.罩光漆一遍 2.彩色水性环氧地坪漆 3.180厚C25混凝土 4.100厚级配碎石垫层 5.素土夯实 | ㎡ | 1164.67
7 | 桂050201017001 | 园路面层（停车位） 1.400X200X80厚绿色植草砖 2.30厚中粗砂垫层 3.170厚级配碎石垫层 4.素土夯实 | ㎡ | 616.83
8 | 桂050201017002 | 园路面层（透水砖） 1.100X200X60厚橙色透水砖 2.30厚中粗砂垫层 3.170厚级配碎石垫层 4.素土夯实 | ㎡ | 73.75
9 | 040204004001 | 安砌侧(平、缘)石 1.素土夯实 2.100厚C15砼垫层 3.30厚1：3水泥砂浆 4.100X300X600光面芝麻灰路沿石，水泥砂浆勾缝 | m | 187.31
10 | 010401014001 | 砖地沟、明沟 1.20厚1:2水泥砂浆（内掺5%防水剂） 2.M5.0水泥砂浆砌筑MU15标砖 3.100厚C15砼垫层 4.素土夯实 | m | 80.97
11 | 020202001001 | 花坛 1.25厚防腐木板 2.20厚1:2水泥砂浆 | m | 96.66
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:灵川县长岗岭传统村落文旅赋能乡村振兴示范项目生态停车场 | [5 empty] | 第2页 共12页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
3.素水泥浆结合层一遍 4.MU15机砖，M5.0水泥砂浆砌 5.100厚C15混凝土垫层 6.素土夯实
12 | 010403004001 | 石挡土墙 MU40片石，M10水泥砂浆砌 | m³ | 6.25
13 | 010403004002 | 石挡土墙（厕所旁边的挡土墙） MU40片石，M10水泥砂浆砌 每隔10-20米设置一道变形缝，缝宽20-30m 1：1砂浆勾缝 | m³ | 20.79
14 | 040601025001 | 滤料铺设（厕所旁边的挡土墙） 300~400g/m 土工布 1~4mm沙砾 20mm碎石 夯实粘土 | 个 | 5
15 | 050307010001 | 青砖景墙 1.标准青砖清水墙，墙高1.63米 2.小青瓦窗花 3.柱高1.29米，长度35.97米 | m | 35.97
16 | 011104002001 | 竹、木(复合)地板-木平台 1.50*60防腐木龙骨 2.30*150防腐木板，离缝10 | ㎡ | 36.00
17 | 桂030412014001 | 充电桩 由厂家设计施工、包含基础 属于专业设备，需厂家进行二次深化设计，放专业工程暂估价 | 套 | 0
18 | 桂030412014002 | 成品道闸 由厂家设计施工、包含基础 属于专业设备，需厂家进行二次深化设计，放专业工程暂估价 | 套 | 0
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
单价措施项目
19 | 011705001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 台次 | 1
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:灵川县长岗岭传统村落文旅赋能乡村振兴示范项目生态停车场 | [5 empty] | 第3页 共12页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
合 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
生态停车场-厕所
分部分项工程
A.1 土（石）方工程
20 | 010101003001 | 挖沟槽土方 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:1.5m以内 | m³ | 47.41
21 | 010103001001 | 回填方 1.密实度:达到设计要求 2.填方来源:原土回填 | m³ | 25.20
22 | 010103002002 | 余土弃置 运距暂定1km | m³ | 22.21
A.3 砌筑工程
23 | 010401001001 | 砖基础 1.砖品种、规格、强度等级:MU15页岩砖墙 2.砂浆种类、强度等级:水泥砂浆 M5 | m³ | 1.50
24 | 010402001001 | 页岩砖墙 1.砖品种、规格、强度等级:MU15页岩砖墙 2.墙体厚度:200mm 3.砂浆种类、强度等级:水泥砂浆 M5 | m³ | 31.41
25 | 010403004003 | 石挡土墙（计入总平工程） MU40片石，M10水泥砂浆砌 | m³ | 0
A.4 混凝土及钢筋混凝土工程
26 | 010501001001 | C15混凝土垫层 1.混凝土种类:普通混凝土 2.混凝土强度等级:C15 | m³ | 8.92
27 | 010501002001 | C25混凝土带形基础 1.混凝土种类:普通混凝土 2.混凝土强度等级:C25 | m³ | 10.42
28 | 010503001001 | C25混凝土基础梁 1.混凝土种类:普通混凝土 2.混凝土强度等级:C25 | m³ | 4.22
29 | 010502002001 | 构造柱 1.混凝土种类:普通混凝土 2.混凝土强度等级:C25 | m³ | 1.46
30 | 010503002001 | C25混凝土矩形梁 1.混凝土种类:普通混凝土 2.混凝土强度等级:C25 | m³ | 3.11
31 | 010505001001 | C25混凝土有梁板（斜板） 1.混凝土种类:普通混凝土 | m³ | 8.56
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:灵川县长岗岭传统村落文旅赋能乡村振兴示范项目生态停车场 | [5 empty] | 第4页 共12页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
2.混凝土强度等级:C25
32 | 010504001001 | C25混凝土博风板 1.混凝土种类:普通混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.博风板 | m³ | 0
33 | 010515001001 | 现浇构件圆钢筋制安 φ10以内 | t | 0.487
34 | 010515001002 | 现浇构件螺纹钢制安 10以内 | t | 0.831
35 | 010515001003 | 现浇构件螺纹钢制安 10以上 | t | 1.142
36 | 桂010515011001 | 砖砌体加固钢筋 绑扎 | t | 0
A.7 屋面及防水工程
37 | 010901001001 | 小青瓦屋面 1、混合砂浆铺盖小青瓦 2、25厚1:2水泥砂浆找坡（掺5%防水剂） 3、3厚SBS改性沥青防水卷材 4、刷基层处理剂一道 5、20厚1:2水泥砂浆找平层 6、钢筋混凝土屋面板结构层 | ㎡ | 85.58
38 | 020603009001 | 翘角 普通翘角 | 座 | 6
39 | 020603003001 | 水泥塑戗脊、垂脊 | m | 17.88
40 | 020603003002 | 水泥塑脊 正脊 | m | 11.10
A.9 楼地面工程
41 | 011102003001 | 防滑陶瓷地砖地面 1.400*400*10厚防滑地砖铺实拍平，水泥砂浆擦缝 2.20厚1:3干硬性水泥砂浆 3.1.5厚聚氨酯防水涂料 4.20厚1:3水泥砂浆找平; 5.100厚C15混凝土垫层（另列清单） 6.素土夯实 | ㎡ | 46.50
A.10 墙、柱面工程
42 | 桂011204007001 | 外墙仿古青砖片（0.8m以下外墙） 1.混合砂浆外墙面：12厚1：3水泥砂浆底；8厚1：2水泥砂浆面 2.3~4厚1：1水泥砂浆加水重20%白乳胶镶贴 3.240*60*5厚仿古青砖片，白水泥擦缝 | ㎡ | 25.90
43 | 011201001001 | 塑木纹饰面墙面 1.9厚1:3水泥砂浆打底 2.刷素水泥浆一遍 3.用铁红、铁黄、铁黑、白水泥、107胶水、墨水等调制堆塑成仿木纹形状效果要求自然、逼真 透明漆二遍罩面 | ㎡ | 14.71
44 | 011406001001 | 白色外墙涂料 1.12厚1：3水泥砂浆底 2.8厚1：2水泥砂浆面 3.白色外墙涂料（另列） | ㎡ | 66.28
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:灵川县长岗岭传统村落文旅赋能乡村振兴示范项目生态停车场 | [5 empty] | 第5页 共12页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
45 | 011201001002 | 墙面一般抹灰（涂料内墙面） 1.刷108胶素水泥浆一遍，配合比为108胶：水=1:4 2.15厚1:2.5水泥砂浆打底 3.5厚1:2水泥砂浆面 | ㎡ | 59.03
46 | 011201001003 | 瓷砖内墙面 1.400*800*8~10厚面砖，密封剂填缝 2.4~5厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴； 3.刷素水泥浆一遍； 4.15厚1:2.5水泥砂浆打底； 5.刷108胶素水泥浆一遍，配合比为108胶：水=1:4； | ㎡ | 139.23
A.12 门窗工程
47 | 010801001001 | 成品实木门 1.成品实木门 2.水泥砂浆塑窗套 3.凸出墙面20mm，面塑木纹 | ㎡ | 6.09
48 | 010806001001 | 普通窗 1.仿木纹铝合金百叶窗 2.水泥砂浆塑窗套 3.凸出墙面20mm，面塑木纹 | ㎡ | 7.56
A.13 油漆、涂料、裱糊工程
49 | 011406003001 | 满刮腻子（天棚） 2厚柔性腻子分遍刮平 | ㎡ | 78.76
50 | 011407002001 | 天棚喷（刷）涂料 1.白色无机涂料两遍; | ㎡ | 78.76
51 | 011407001001 | 内墙墙面喷（刷）涂料 1.面层厚度类型：白色乳胶漆二遍 | ㎡ | 59.03
52 | 011406003002 | 满刮腻子（内墙） 1.刮成品腻子二遍 | ㎡ | 59.03
53 | 011407001002 | 外喷（刷）涂料 1.面层厚度类型：白色外墙涂料 | ㎡ | 66.28
A.14 其他装饰工程
54 | 011210005001 | 厕所塑料隔断 参照02J915-40-1 25厚复合板隔断 | ㎡ | 44.27
55 | 020112001001 | 砖雕刻 φ700民族文化砖雕 | ㎡ | 0.77
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
单价措施项目
| 011701 | 脚手架工程
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:灵川县长岗岭传统村落文旅赋能乡村振兴示范项目生态停车场 | [5 empty] | 第6页 共12页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
56 | 桂011701001001 | 扣件式钢管外脚手架 双排 10m以内 | ㎡ | 131.28
57 | 011701006001 | 钢管满堂脚手架 基本层 高3.6m | ㎡ | 67.32
| 011702 | 混凝土模板及支架(撑)
58 | 011702001001 | 混凝土基础垫层 木模板木支撑 | ㎡ | 7.72
59 | 011702001002 | 带形基础 胶合板模板 木支撑 | ㎡ | 24.12
60 | 011702001003 | 基础梁 胶合板模板 木支撑 | ㎡ | 45.72
61 | 011702003001 | 构造柱 胶合板模板 木支撑 | ㎡ | 9.74
62 | 011702014001 | 有梁斜板 胶合板模板 钢支撑 | ㎡ | 111.22
| 011703 | 垂直运输
63 | 011703001001 | 建筑物垂直运输高度 20m以内 框架结构 卷扬机 | ㎡ | 0
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
合 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
生态停车场-厕所安装
分部分项工程
给排水、采暖、燃气工程
64 | 031001006001 | 给水管PP-R DN20 连接形式:热熔连接 | m | 5.97
65 | 031001006002 | 给水管PP-R DN25 连接形式:热熔连接 | m | 16.55
66 | 031001006003 | 给水管PP-R DN32 连接形式:热熔连接 | m | 12.40
67 | 031001006004 | 给水管PP-R DN50 连接形式:热熔连接 | m | 8.44
68 | 031001006005 | 给水管PP-R DN75 连接形式:热熔连接 | m | 1.59
69 | 031001006006 | 塑料排水管PVC-U DN110 连接形式:粘接连接 | m | 26.17
70 | 031001006007 | 塑料排水管PVC-U DN75 连接形式粘接连接 | m | 25.29
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:灵川县长岗岭传统村落文旅赋能乡村振兴示范项目生态停车场 | [5 empty] | 第7页 共12页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
71 | 031001006008 | 塑料排水管PVC-U DN50 连接形式:粘接连接 | m
72 | 031004003001 | 洗脸盆 | 组 | 6
73 | 031004006001 | 低水箱蹲式大便器 | 组 | 10
74 | 031004006002 | 坐式大便器 | 套 | 2
75 | 031004007001 | 自闭式冲洗阀小便器 配用红外线感应式装置 | 套 | 6
76 | 031004008001 | 其他成品卫生器具 拖把池 | 套 | 1
77 | 桂031004021001 | 圆形地漏DN50 | 个 | 2
78 | 桂030413013001 | 管沟土方开挖 平均挖深0.45m | m³ | 9.10
79 | 桂030413014001 | 管沟土方原土回填 | m³ | 6.95
| 0304 | 电气设备安装工程
80 | 030404017001 | 照明配电箱 安装方式: 距地1.8m暗装 | 台 | 1
81 | 030412001001 | 节能型吸顶普通LED灯 安装方式：吸顶安装 28W 220V | 套 | 1
82 | 030412001002 | 防水防尘吸顶灯 安装方式：吸顶安装 14W 220V | 套 | 4
83 | 030404019001 | 单联单控开关 250V 10A 安装方式：距地1.3米暗装 | 个 | 3
84 | 030404035001 | 5孔安全插座 250V 10A 安装方式：距地0.3米暗装 | 套 | 2
85 | 030411001001 | 配管JDG25 | m | 8.05
86 | 030411001002 | 配管JDG20 | m | 32.00
87 | 030408001001 | 配线BV-6 1.埋地敷设，深度0.8米 | m | 24.15
88 | 030411004001 | 配线WDZB-BYJ-4 | m | 34.07
89 | 030411004002 | 配线WDZB-BYJ-2.5 | m | 74.53
90 | 030413002001 | 凿(压)槽及恢复 DN20以内 | m | 32.00
91 | 03B001 | 洗手台 25厚光面黑金沙大理石 | 米 | 3
92 | 03B002 | 带灯光镜子 洗漱镜1500*800 |  | 3.000
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:灵川县长岗岭传统村落文旅赋能乡村振兴示范项目生态停车场 | [5 empty] | 第8页 共12页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
单价措施项目
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
合 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
生态停车场-游廊、宣传栏
分部分项工程
A.1 土（石）方工程
93 | 010101004001 | 挖基坑土方 土壤类别:三类土 挖土深度:2m以内 | m³ | 31.69
94 | 010103001002 | 回填方 填方来源、运距:利用基础挖出土方、基坑边5m以内 | m³ | 26.52
95 | 010103002003 | 余土弃置 运距:暂定1km | m³ | 5.17
混凝土及钢筋混凝土工程
96 | 010404001001 | 垫层 混凝土种类:普通混凝土 混凝土强度等级:C15 | m³ | 1.15
97 | 010501003001 | 独立基础 混凝土种类:普通混凝土 混凝土强度等级:C30 | m³ | 2.80
98 | 020401002001 | 圆形柱(多边形柱) 混凝土种类:普通混凝土 混凝土强度等级:C25 | m³ | 1.51
99 | 020401004001 | 童柱(矮柱、瓜柱) 混凝土种类:普通混凝土 混凝土强度等级:C25 | m³ | 0.11
100 | 010503002002 | 矩形梁（基础梁） 混凝土种类:普通混凝土 混凝土强度等级:C25 | m³ | 1.35
101 | 020402001001 | 矩形梁 混凝土种类:普通混凝土 混凝土强度等级:C25 | m³ | 2.68
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:灵川县长岗岭传统村落文旅赋能乡村振兴示范项目生态停车场 | [5 empty] | 第9页 共12页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
102 | 020404003001 | 屋面板 混凝土种类:普通混凝土 混凝土强度等级:C25 | m³ | 3.13
103 | 020405006001 | 古式零件构件-柱顶石 2.混凝土强度等级:普通混凝土 3.混凝土种类:C25 | m³ | 0.14
104 | 010505003001 | 现浇座凳板 1.混凝土种类:普通砼 2.混凝土强度等级:C25 | m³ | 0.14
105 | 020412004001 | 预制凳脚 1.混凝土强度等级:C25 2.砂浆强度等级:1:2.5水泥砂浆 | m³ | 0.03
106 | 010515001004 | 现浇构件圆钢筋制安 φ10以内 | t | 0.278
107 | 010515001005 | 现浇构件螺纹钢制安 10以内 | t | 0.660
108 | 010515001006 | 现浇构件螺纹钢制安 10以上 | t | 0.977
屋面工程
109 | 020603003003 | 水泥塑脊 正脊 水泥砂浆塑半圆脊 | m | 10.00
地面工程
110 | 011102001001 | 石材楼地面 300*600*20厚芝麻灰火烧板铺实拍平，水泥浆擦缝； 30厚1:4干硬性水泥砂浆，面上撒素水泥； 素水泥浆结合层一遍 100厚C15砼垫层； 素土夯实(压实系数不小于0.94) | ㎡ | 31.04
A.14 其他装饰工程
111 | 020905001001 | 柱面、梁面、天花板、屋面等仿木纹 | ㎡ | 96.81
112 | 040309003001 | 钢筋混凝土仿木栏杆 10-15厚1:2水泥砂浆内掺建筑颜料塑木纹 透明罩光漆一道 素水泥浆一遍 砼构件表面清理干净 C25砼栏杆 做法详见施工图图号LD-1.0 | m | 9.70
113 | 011503001001 | 宣传栏 参考施工图图号LD-2.0 | 个 | 1
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
单价措施项目
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:灵川县长岗岭传统村落文旅赋能乡村振兴示范项目生态停车场 | [5 empty] | 第10页 共12页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
| 011701 | 脚手架工程
114 | 桂011701001002 | 扣件式钢管外脚手架 双排 10m以内 | ㎡ | 88.04
115 | 011701006002 | 钢管满堂脚手架 基本层 高3.6m | ㎡ | 31.04
| 011702 | 混凝土模板及支架(撑)
116 | 011702001004 | 混凝土基础垫层 木模板木支撑 | ㎡ | 0
117 | 011702001005 | 独立基础 胶合板模板 木支撑 | ㎡ | 0
118 | 011702001006 | 基础梁 胶合板模板 木支撑 | ㎡ | 0
119 | 011702004001 | 异形柱 胶合板模板 木支撑 | ㎡ | 0
120 | 011702002001 | 矩形柱 胶合板模板 木支撑 | ㎡ | 0
121 | 011702014002 | 有梁斜板 胶合板模板 钢支撑 | ㎡ | 0
| 011703 | 垂直运输
122 | 011703001002 | 建筑物垂直运输高度 20m以内 框架结构 卷扬机 | ㎡ | 0
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
合 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
生态停车场-绿化
分部分项工程
绿化工程
123 | 桂050101018001 | 整理绿化用地 | ㎡ | 120.00
124 | 050101009001 | 种植土回(换)填 回填厚度：30cm 外购土回填 |  | 36.00
125 | 050102001001 | 栽植桂花 1.桂花胸径：8-10cm，高度200-250cm，冠幅150-200cm 2.养护期：6个月. | 株 | 7
126 | 050102001002 | 栽植紫荆 1.紫荆：高度180cm，冠幅160cm | 株 | 8
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:灵川县长岗岭传统村落文旅赋能乡村振兴示范项目生态停车场 | [5 empty] | 第11页 共12页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
2.全冠，形态优美，冠幅饱满，多分枝型； 3.养护期：6个月.
127 | 050102002001 | 栽植大叶黄杨球 1.大叶黄杨球：高度120cm，冠幅120cm 2.基部平地分枝，形态优美，冠幅饱满，球形 养护期：6个月. | 株 | 12
128 | 050102012001 | 铺种草皮 马尼拉草：满铺 铺满 马尼拉草皮 养护期：6个月. | ㎡ | 120.00
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
单价措施项目
| 050401 | 脚手架工程
| 050403 | 树木支撑架、草绳绕树干、搭设遮阴(防寒)棚工程
| 050404 | 围堰、排水工程
| 050406 | 二次搬运费
| 050407 | 夜间施工增加费
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
合 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
总 合 计
∑人工费
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:灵川县长岗岭传统村落文旅赋能乡村振兴示范项目生态停车场 | [5 empty] | 第12页 共12页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
表-08

## 表-11总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称:灵川县长岗岭传统村落文旅赋能乡村振兴示范项目生态停车场 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序 号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 | 费 率(%) 或标准 | 金 额(元) | 备注
生态停车场-总平
一 |  | 2021绿化工程一般计税法
1 | 桂050501001001 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额（人工费＋机械费）
3 | 桂050501003001 | 雨季施工增加费
生态停车场-厕所
一 |  | 建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法
1 | 桂011801001001 | 安全文明施工费 | ∑(分部分项人材机+单价措施人材机)
2 | 桂011801002001 | 检验试验配合费
3 | 桂011801003001 | 雨季施工增加费
4 | 桂011801004001 | 工程定位复测费
生态停车场-厕所安装
一 |  | 2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法
1 | 桂031401001001 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)
2 | 桂031401002001 | 检验试验配合费
3 | 桂031401003001 | 雨季施工增加费
生态停车场-游廊、宣传栏
一 |  | 2021绿化工程一般计税法
1 | 桂050501001002 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额（人工费＋机械费）
3 | 桂050501003002 | 雨季施工增加费
生态停车场-绿化
一 |  | 2021绿化工程一般计税法
1 | 桂050501001003 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额（人工费＋机械费）
3 | 桂050501003003 | 雨季施工增加费
合 计
注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值， 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。
表-11

## 表-12其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:灵川县长岗岭传统村落文旅赋能乡村振兴示范项目生态停车场 |  | 第1页 共2页
序号 | 项目名称 | 金额（元） | 备注
生态停车场-总平
1 | 暂列金额 |  | 明细详见表－12－1
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表－12－2
3 | 专业工程暂估价 | 60000 | 明细详见表－12－3
4 | 计日工 |  | 明细详见表－12－4
5 | 总承包服务费 |  | 明细详见表－12－5
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 1013.35 | 分部分项工程费及措施项目费
生态停车场-厕所
1 | 暂列金额 |  | 明细详见表－12－1
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表－12－2
3 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表－12－3
4 | 计日工 |  | 明细详见表－12－4
5 | 总承包服务费 |  | 明细详见表－12－5
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 320.83 | 分部分项工程费及措施项目费
生态停车场-厕所安装
1 | 暂列金额 |  | 明细详见表-11-1
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表-11-2
3 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表-11-3
4 | 安全生产责任保险费暂估价 | 56.3 | 分部分项工程费及措施项目费
5 | 计日工 |  | 明细详见表-11-4
6 | 总承包服务费 |  | 明细详见表-11-5
生态停车场-游廊、宣传栏
1 | 暂列金额 |  | 明细详见表－12－1
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表－12－2
3 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表－12－3
4 | 计日工 |  | 明细详见表－12－4
5 | 总承包服务费 |  | 明细详见表－12－5
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 130.43 | 分部分项工程费及措施项目费
生态停车场-绿化
1 | 暂列金额 |  | 明细详见表－12－1
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表－12－2
3 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表－12－3
4 | 计日工 |  | 明细详见表－12－4
注:材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表－12
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:灵川县长岗岭传统村落文旅赋能乡村振兴示范项目生态停车场 |  | 第2页 共2页
序号 | 项目名称 | 金额（元） | 备注
5 | 总承包服务费 |  | 明细详见表－12－5
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 41.05 | 分部分项工程费及措施项目费
合 计
注:材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表－12

## 表-14税前项目清单与计价表
税前项目清单与计价表
工程名称:灵川县长岗岭传统村落文旅赋能乡村振兴示范项目生态停车场 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征 描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[5 empty] | 单价 | 合价
生态停车场-厕所
1 | 011507001001 | 金属标识牌 250*500金属标识牌 | 个 | 3
合 计
注：税前项目包含除增值税以外的所有费用。
表-14

## 表-15规费、增值税计价表
规费、增值税计价表
工程名称:灵川县长岗岭传统村落文旅赋能乡村振兴示范项目生态停车场 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算费率(%) | 金额(元)
生态停车场-总平
一 | 2021绿化工程一般计税法
生态停车场-厕所
一 | 建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法
1 | 规费 | 1.1+1.2+1.3
1.1 | 社会保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.1.1 | 养老保险费
1.1.2 | 失业保险费
1.1.3 | 医疗保险费
1.1.4 | 生育保险费
1.1.5 | 工伤保险费
1.2 | 住房公积金
1.3 | 工程排污费 | ∑(分部分项人材机+单价措施人材机)
2 | 增值税 | Σ（分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费）
生态停车场-厕所安装
一 | 2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法
生态停车场-游廊、宣传栏
一 | 2021绿化工程一般计税法
生态停车场-绿化
一 | 2021绿化工程一般计税法
合 计
表-15

## 主要材料及价格表有信息价
主要材料及价格表
工程名称:灵川县长岗岭传统村落文旅赋能乡村振兴示范项目生态停车场 |  |  |  | 第1页 共3页
序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价（元）
1 | 010103001 | 螺纹钢筋HRB400 10以内(综合) | t
2 | 010103002 | 螺纹钢筋HRB400 10以上(综合) | t
3 | 010302001 | 镀锌钢丝（综合） | kg
4 | 010310001 | 镀锌铁丝（综合） | kg
5 | 010310001 | 镀锌铁丝(综合) | kg
6 | 010310001 | 镀锌铁丝(综合) | kg
7 | 010310002 | 镀锌铁丝 Φ4 | kg
8 | 010310003 | 镀锌铁丝 Φ3.5 | kg
9 | 010310004 | 镀锌铁丝 Φ2.8 | kg
10 | 010310013 | 镀锌铁丝 Φ0.7 | kg
11 | 010902001 | 圆钢HPB300 Φ10以内(综合) | t
12 | 010902001 | 圆钢HPB300 Φ10以内(综合) | t
13 | 030156001 | 膨胀螺栓 | 套
14 | 030183001 | 铁钉(综合) | kg
15 | 030183001 | 铁钉(综合) | kg
16 | 031311001 | 电焊条（综合） | kg
17 | 031311001 | 电焊条（综合） | kg
18 | 032116001 | 铁件(综合) | kg
19 | 032116001 | 铁件（综合） | kg
20 | 032116004 | 预埋铁件 | kg
21 | 040102001 | 砌筑水泥 M32.5 | t
22 | 040102001 | 砌筑水泥M32.5 | t
23 | 040102001 | 普通硅酸盐水泥 32.5MPa | t
24 | 040102001 | 普通硅酸盐水泥 32.5MPa | t
25 | 040102003 | 普通硅酸盐水泥 42.5MPa | t
26 | 040102003 | 普通硅酸盐水泥 42.5MPa | t
27 | 040103001 | 白水泥(综合) | t
28 | 040301001 | 砂(综合) | 
29 | 040302001 | 机制砂 | 
30 | 040302001 | 机制砂 | 
31 | 040502001 | 碎石（综合） | 
32 | 040502003 | 碎石 5～20mm | 
33 | 040502003 | 碎石 5～20mm | 
34 | 040502004 | 碎石 5～40mm | 
35 | 040502004 | 碎石 5～40mm | 
36 | 040701006 | 石屑 | 
37 | 040902004 | 石灰膏 | 
主要材料及价格表
工程名称:灵川县长岗岭传统村落文旅赋能乡村振兴示范项目生态停车场 |  |  |  | 第2页 共3页
序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价（元）
38 | 040902004 | 石灰膏 | 
39 | 041101002 | 片石 | 
40 | 041301001 | 页岩标准砖 240×115×53 | 千块
41 | 041301001 | 页岩标准砖 240×115×53 | 千块
42 | 050102006 | 周转圆木(支撑) | 
43 | 050301003 | 一等杉木枋材 | 
44 | 050305003 | 25厚防腐木板 | 
45 | 050306001 | 周转板枋材 | 
46 | 050306001 | 周转板枋材 | 
47 | 050306002 | 周转枋材 | 
48 | 050306003 | 周转板材 | 
49 | 050306003 | 周转板材 | 
50 | 070103007.1 | 陶瓷墙面砖 400×800 | ㎡
51 | 070501004 | 陶瓷地面砖 400×400 | ㎡
52 | 130102001 | 调和漆(综合) | kg
53 | 130102001 | 调和漆(综合) | kg
54 | 130104001 | 无光调和漆 | kg
55 | 130120001 | 醇酸清漆 | kg
56 | 130301001 | 乳胶漆 | kg
57 | 130302001 | 外墙水性底漆 | kg
58 | 130308001 | 聚氨酯甲料 | kg
59 | 130311003 | 成品腻子粉（一般型） | kg
60 | 133101005 | 石油沥青 60#～100# | kg
61 | 133319001 | 改性沥青防水卷材 SBS-I型 聚酯胎 3.0mm厚 | ㎡
62 | 133501001 | 防水腻子 | kg
63 | 140501003 | 油漆溶剂油 | kg
64 | 143504015 | 聚氨酯乙料 | kg
65 | 172502001 | PP－R给水管 de20 | m
66 | 172504001 | 硬聚氯乙烯(PVC－U)排水管 De50 | m
67 | 280304003 | 塑料软铜绝缘导线 BVR-4 | m
68 | 290216002.1 | 铁垫板 | kg
69 | 310509002 | 翘角（普通型）500×200×180 | 座
70 | 311101001 | 小青瓦(盖) 180×180×13 | 百张
71 | 311101001.1 | 小青瓦(盖) 180×180×13 | 百张
72 | 311101002 | 小青瓦(底) 200×200×13 | 百张
73 | 341101001 | 水 | 
74 | 341101001 | 水 | 
主要材料及价格表
工程名称:灵川县长岗岭传统村落文旅赋能乡村振兴示范项目生态停车场 |  |  |  | 第3页 共3页
序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价（元）
75 | 350102001 | 钢模板 | kg
76 | 350103001 | 胶合板模板 1830×915×18 | ㎡
77 | 350202001 | 模板支撑钢管及扣件 | kg
78 | 350302001 | 回转扣件 | 个
79 | 350302002 | 对接扣件 | 个
80 | 350302003 | 直角扣件 | 个
81 | 350303001 | 脚手架焊接钢管 Φ48.3×3.6 | t
82 | 043104002 | 预拌普通混凝土 C15 | 
83 | 043104002.1 | 预拌普通混凝土 C15[商品砼] | 
84 | 043113002.1 | C25混凝土[商品砼] | 
85 | 802102026 | 碎石 GD40 中砂水泥 32.5 C30 | 
86 | 211501000 | 蹲式大便器 | 个
87 | 211701000 | 挂式小便器 | 个
88 | 212501000 | 蹲式大便器低水箱 | 个
89 | 213312000 | 感应控制器 | 套
90 | 213316001 | 自闭式冲洗阀 DN15 | 个
91 | 213318000 | 地漏 | 个
92 | 213320000 | 大便器冲洗管 | 根
93 | 213326002 | 蹲式大便器低水箱配件 | 套
94 | 312501001 | 烧结青砖240×115×53 | 块
95 | 312501001.1 | 青砖 240×115×53 | 块
96 | 550117001 | 成套配电箱 | 台
97 | Z260501001 | 照明开关 | 个
98 | Z264101001 | 成套插座 | 套
99 | 140301004 | 国V汽油 92# | kg
100 | 140301004 | 汽油 92# | kg
101 | 140301004 | 国V汽油 92# | kg
102 | 140301004 | 国V汽油 92# | kg
103 | 140304001 | 轻柴油 0# | kg
104 | 140304001 | 轻柴油 0# | kg
105 | 341103001 | 电 | kW · h
106 | 341103001 | 电 | kW.h
107 | 341103001 | 电 | kW.h
108 | 341103001 | 电 | kW·h
109 | 990509001 | 灰浆搅拌机 拌筒容量200L | 台班
110 | 992101001 | 木工圆锯机 直径500mm | 台班