招标文件

项目名称:北部湾大学11-14栋公共教学楼新增空调、配套电路及安装

项目编号:QZZC2024-G1-00010-CGZX

钦州市政府采购中心

2024年9月

目   录

第一章  公 告	3

第二章  项目需求	7

第三章  投标人须知及前附表	23

第四章  评定标准及推荐原则	36

第五章  政府采购合同主要条款	41

第六章　投标文件格式	62

第一章  公 告

钦州市政府采购中心关于北部湾大学11-14栋公共教学楼新增空调、配套电路及安装(QZZC2024-G1-00010-CGZX)的招标公告

项目概况

北部湾大学11-14栋公共教学楼新增空调、配套电路及安装招标项目的潜在投标人应在广西政府采购云平台获取招标文件，并于2024年09月  日09:30（北京时间）前提交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：QZZC2024-G1-00010-CGZX

项目名称：北部湾大学11-14栋公共教学楼新增空调、配套电路及安装

预算总金额(元)：5462516.64

采购需求：

标项一

标项名称：北部湾大学11-14栋公共教学楼新增空调、配套电路及安装

数量：1项

预算金额(元)：5462516.64

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：3匹冷暖天井式空调279台、5匹冷暖天井式空调16台、1.5匹冷暖挂式分体空调5台、2匹冷暖柜式分体空调2台、3匹冷暖柜式分体空调18台及配套设备和电路含安装，详见招标文件。

最高限价(如有)：

合同履行期限：合同签订后，在接到采购人书面通知之日起30日历日内交付并安装完毕。

本标项(否)接受联合体投标。

备注：

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：须具备机电工程施工总承包三级及以上（含三级）资质或建筑机电安装工程专业承包三级及以上（含三级）资质[未办理换新证的供应商须具有机电工程施工总承包乙级及以上(含乙级)资质或建筑机电工程专业承包乙级及以上(含乙级)资质]，同时具备有效的安全生产许可证。

三、获取招标文件

时间：2024年09月  日至2024年09月  日 ，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）

地点(网址)：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）

方式：供应商登录广西政府采购云平台(以下称“政采云平台”)在线获取招标文件（进入“项目采购”应用选择项目，获取招标文件）

售价(元)：0

四、投标文件提交截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2024年09月  日09:30（北京时间）

投标地点(网址）：请登录广西政府采购云平台投标客户端投标

开标时间：2024年09月  日09:30（北京时间）

开标地点：广西钦州市金海湾东大街8号市政务服务中心三楼开标室

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.本项目需落实的政府采购政策：

(1)财政部 工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知(财库﹝2020﹞46号)

(2)《广西壮族自治区财政厅关于持续优化政府采购营商环境推动高质量发展的通知》(桂财采〔2024〕55 号)

(3)财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知 (财库﹝2014﹞68号)

(4)财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知 (财库﹝2017﹞141号)

(5)财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知（财库〔2019〕9号）

(6) 财政部 发展改革委 关于印发节能产品政府采购品目清单的通知（财库〔2019〕19号）

2.投标保证金：伍万叁仟元整(￥53,000.00)

提交形式:以支票、汇票、本票、网上银行支付或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

以支票、汇票、本票、保函等形式提交保证金的，投标人必须将票据、保函等原件于投标文件提交截止时间前递交至本中心财务室（地址:广西钦州市钦南区水东街区金海湾东大街8号市政务服务中心二楼市采购中心财务室，联系方式:0777-2886026）。

网上银行支付形式提交的，投标人必须于投标文件递交截止时间前从投标人(或其上级机构)账户缴存至本中心银行账户（以到账时间为准）。

本中心银行账户：

开户名称:钦州市政府采购中心

开户银行:中国工商银行股份有限公司钦州市永福东支行

银行账号:2115591229100078724

注：投标人无法选择以上开户银行的，请选择“中国工商银行股份有限公司钦州分行”进行缴存。

3.全流程电子化要求：

本项目为全流程电子化项目，潜在投标人应做好参与全流程电子化交易的充分准备，熟悉掌握电子化采购项目操作指南(操作指南：政采云电子卖场首页右上角—服务中心—帮助文档—项目采购)，及时完成CA申领和绑定(操作指南：政采云电子卖场首页右上角—帮助文档—入驻与配置—CA管理；CA证书申领路径：政采云平台—我的工作台右上角—CA管理—CA证书申领)。因未注册入库、未办理CA数字证书、CA证书故障、操作不当等原因造成投标失败等后果由投标人承担。

(1)依法获取招标文件：投标人须在获取招标文件时间内登录政府采购云平台申请下载招标文件才视作依法获取招标文件。

(2)投标人应通过广西政府采购云平台客户端制作投标文件，投标人自行前往下载安装（客户端下载）。

(3)投标人须按照招标文件和政府采购云平台的要求进行编制、上传、加密、提交、解密投标文件，投标文件在线提交截止时间后，政府采购云平台自动提取全部投标文件，各投标人须在提交截止时间后30分钟内对已上传政府采购云平台的投标文件进行解密，参与本项目的全部投标人在规定的解密时限内解密完成或解密时限结束后，我中心开启投标文件；投标人在解密时限内未完成解密的，政府采购云平台默认为投标人放弃参与投标。

(4)投标人法定代表人或委托代理人须按时登录政采云远程开标大厅，保持全程在线并关注开标评标进度，评标期间评标委员会提出澄清等要求时，投标人须在规定时间内进行应答，否则按招标文件或政采云平台的相关规定执行。

(5)投标人参与投标过程中涉及政府采购云平台的问题，请咨询政采云技术支持热线：95763。

4.查询媒体：中国政府采购网、广西政府采购网。

5.钦州市政府采购中心联系方式：

(1)采购部(招标文件)

联系人：黄谦   联系方式：0777-2886022

(2)综合二部(保证金、开评标、中标及合同管理)

联系人：陈启梅、陈侃   联系方式： 0777-2886006

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：北部湾大学

地址：钦州市滨海大道12号

项目联系人：冯熙

项目联系方式：0777-2808799

2.采购代理机构信息

名称：钦州市政府采购中心

地址：钦州市金海湾东大街8号

项目联系人：黄谦、陈启梅、陈侃

项目联系方式：0777-2886022、2886006

第二章  项目需求

项目需求

说明：

1.本表中的品牌型号、技术参数及其性能（规格）仅起参考作用，投标人可选用其他品牌型号替代，但替代的产品整体上要相当于或优于参考品牌型号或其技术参数性能（规格）要求。

2.投标人必须自行为其投标产品侵犯其他投标人或专利人的专利成果承担相应法律责任；同时，具有产品专利的投标人应在其投标文件中提供与其自有产品专利相关的有效证明材料，否则不能就其产品的专利在本项目投标过程中被侵权问题提出异议。

3.本项目不接受投标人提供通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。

4.标注★号的技术参数为实质性要求的参数，要求必须满足或优于，否则视为无效投标文件；。

5.本项目对应的中小企业划分标准所属行业为工业。

6.预算金额：伍佰肆拾陆万贰仟伍佰壹拾陆元陆角肆分(￥5,462,516.64)

| 项号 | 货物名称 |  | 规格型号、技术参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一部分：空调采购及安装 |  |  |  |  |
| 1.11-14栋公共教学楼空调 |  |  |  |  |
| 1 | 3匹冷暖天井式空调 |  | 1.能效等级：优于或等于2级； 2.运行模式：变频； 3.APF：≥3.45； ▲4．额定制冷量：≥7180W； ▲5．额定制热量：≥9000W； 6．额定制冷功率：≤2520W； 7．额定制热功率：≤3120W； 8．循环风量：≥1080m³/h； 9．室内机噪音（高风）：≤40.5dB； 10．室外机噪音（高风）：≤56dB； 11．电源规格（PH-V-Hz）：1-220-50； 12.电辅热（PTC）功率：≥1060W； ★13.质量保证期≥6年； - 标准配置：含空调整体安装调试。室内机1台、室外机1台、电池1对、遥控器一个、胶泥1块、墙孔套1个、铜管4米、空调排水管、保修卡1份、说明书1份、合格证1份。 ▲15.具备独立的数据采集中间件，且能开放接入第三方应用的数据接口。数据采集中间件可视化智能感知平台智能化联动控制，具有感应和搜集数据能力，实现机组运行调配、切换四季工况等自动化运行，实现中央空调系统与建筑物及环境的智能化、可视化、集成化、远程化展示和管理，投标人需根据所投标设备的特点及自身能力提供智能化联动控制对接解决方案。 ★16.为了方便核对参数及后期设备验收，以上参数以空调内机张贴铭牌或产品检测报告中的铭牌值为准，投标文件中须提供空调内机张贴铭牌图片或检测报告并加盖投标人公章，否则投标无效。 ★17.投标文件中必须提供该产品由国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品认证并加盖供应商公章，否则视为无效投标文件。 | 279台 |
| 2 | 5匹冷暖天井式空调 |  | 1.能效等级：优于或等于2级； 2.运行模式：变频； 3.APF：≥3.43； ▲4．额定制冷量：≥11800W； ▲5．额定制热量：≥13400W； 6．额定制冷功率：≤4780W； 7．额定制热功率：≤4760W； 8．循环风量：≥1980m³/h； 9．室内机噪音（高风）：≤48.5dB； 10．室外机噪音（高风）：≤61dB； 11．电源规格（PH-V-Hz）：3-380-50； ★12.质量保证期≥6年； 13.电辅热（PTC）功率：≥1180W； - 标准配置：含空调整体安装调试。室内机1台、室外机1台、电池1对、遥控器一个、胶泥1块、墙孔套1个、铜管4米、空调排水管、保修卡1份、说明书1份、合格证1份。 ▲16.具备独立的数据采集中间件，且能开放接入第三方应用的数据接口。数据采集中间件可视化智能感知平台智能化联动控制，具有感应和搜集数据能力，实现机组运行调配、切换四季工况等自动化运行，实现中央空调系统与建筑物及环境的智能化、可视化、集成化、远程化展示和管理，投标人需根据所投标设备的特点及自身能力提供智能化联动控制对接解决方案。 ★17.为了方便核对参数及后期设备验收，以上参数以空调内机张贴铭牌或产品检测报告中的铭牌值为准，投标文件中须提供空调内机张贴铭牌图片或检测报告并加盖投标人公章，否则投标无效。 ★18.投标文件中必须提供该产品由国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品认证并加盖供应商公章，否则视为无效投标文件。 | 16台 |
| 3 | R410A紫铜管(含保温、卡扣等配件安装） |  | 规格Φ15.9/6.35 | 4185米 |
| 4 | R410A紫铜管(含保温、卡扣等配件安装） |  | 规格Φ15.9/9.5 | 240米 |
| 5 | PVC排水管(含保温安装) |  | 规格De25 | 4425米 |
| 6 | 混泥土打孔(3-5匹机) |  | 规格Φ75 | 295个 |
| 7 | 不锈钢支架（3匹机） |  | 3匹空调专用支架 | 279副 |
| 8 | 不锈钢支架（5匹机） |  | 5匹空调专用支架 | 16副 |
| 2.学生公寓楼一站式服务中心空调 |  |  |  |  |
| 1 | 1.5匹冷暖挂式分体空调 |  | 1．能效等级：优于或等于2级； 2．运行模式：变频； 3．APF:≥4.7； ▲4．定制制冷量：≥3400W； ▲5．额定制热量：≥4400W； 6．额定制冷功率：≤940W； 7．额定制热功率：≤1180W； 8．电辅热（PTC）功率：≥980W； 9．循环风量：≥630 m³/h； 10.室内机噪音（高风）：≤35.5dB； 11.室外机噪音（高风）：≤51dB； 12．电源规格（PH-V-Hz）：1-220-50； ★13．质量保证期≥6年； 14．标准配置：含空调整体安装调试。室内机1台、室外机1台、电池1对、遥控器一个、胶泥1块、墙孔套1个、铜管3米、空调排水管3米、保修卡1份、说明书1份、合格证1份。 ★15.为了方便核对参数及后期设备验收，以上参数以空调内机张贴铭牌或产品检测报告中的铭牌值为准，投标文件中须提供空调内机张贴铭牌或检测报告并加盖投标人公章，否则投标无效。 ★16.投标文件中必须提供该产品由国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品认证并加盖供应商公章，否则视为无效投标文件。 | 5台 |
| 2 | 2匹冷暖柜式分体空调 |  | 1.能效等级：优于或等于2级； 2.运行模式：变频； 3.APF：≥4.2； ▲4．额定制冷量：≥5000W； ▲5．额定制热量：≥7200W； 6．额定制冷功率：≤1390W； 7．额定制热功率：≤2260W； 8．循环风量：≥980m³/h； 9.电辅热输入功率≥1780W； 10．室内机噪音（高风）：≤38.5dB； 11．室外机噪音（高风）：≤55dB； 12．电源规格（PH-V-Hz）：1-220-50； ★13．质量保证期≥6年； 14.标准配置：含空调整体安装调试。室内机1台、室外机1台、电池1对、遥控器一个、胶泥1块、墙孔套1个、铜管4米、空调排水管、保修卡1份、说明书1份、合格证1份。 ★15.为了方便核对参数及后期设备验收，以上参数以空调内机张贴铭牌或产品检测报告中的铭牌值为准，投标文件中须提供空调内机张贴铭牌图片或检测报告并加盖投标人公章，否则投标无效。 ★16.投标文件中必须提供该产品由国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品认证并加盖供应商公章，否则视为无效投标文件。 | 2台 |
| 3 | 3匹冷暖柜式分体空调 |  | 1.能效等级：优于或等于2级； 2.运行模式：变频； 3.APF：≥3.95； ▲4．额定制冷量：≥7240W； ▲5．额定制热量：≥9500W； 6．额定制冷功率：≤2130W； 7．额定制热功率：≤2910W； 8．循环风量：≥1200m³/h； 9.电辅热输入功率≥2080W； 10.室内机噪音（高风）：≤42.5dB； 11.室外机噪音（高风）：≤57dB； 12.电源规格（PH-V-Hz）：1-220-50； 13.质量保证期≥6年； ★14.为了方便核对参数及后期设备验收，以上参数以空调内机张贴铭牌或产品检测报告中的铭牌值为准，投标文件中须提供空调内机张贴铭牌图片或检测报告加盖投标人公章，否则投标无效。 15.标准配置：含空调整体安装调试。室内机1台、室外机1台、电池1对、遥控器一个、胶泥1块、墙孔套1个、铜管4米、空调排水管、保修卡1份、说明书1份、合格证1份。 ★16.投标文件中必须提供该产品由国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品认证并加盖供应商公章，否则视为无效投标文件。 | 18台 |
| 第二部分：11-14栋公共教学楼电路改造（采购人提供图纸和具体材料参考内容） |  |  |  |  |
| 1 | 集中电表箱1 |  | 具有远程自动抄表功能电表 规格：灰色铁箱 参考尺寸700*1300*200 电流互感器型号350/5 电表箱编号：11ZALK1 11ZALK2 12ZALK2 14ZALK1 14ZALK2 13ZALK1 | 6个 |
| 2 | 集中电表箱2 |  | 具有远程自动抄表功能电表 规格：灰色铁箱 参考尺寸700*1300*200 电流互感器型号250/5 电表箱编号：12ZALK1 | 1个 |
| 3 | 集中电表箱3 |  | 具有远程自动抄表功能电表 规格：灰色铁箱 参考尺寸700*1300*200 电流互感器型号200/5 电表箱编号：13ZALK2 | 1个 |
| 4 | 配电箱1 |  | 规格：灰色铁箱 参考尺寸600*700*200 内含6个断路器 配电箱编号：12-1ALK1、12-4ALK1、13-1ALK2、13-3ALK2 | 4台 |
| 5 | 配电箱2 |  | 规格：灰色铁箱 参考尺寸600*700*200 内含7个断路器 配电箱编号：13-4ALK2、13-5ALK2 | 2台 |
| 6 | 配电箱3 |  | 规格：灰色铁箱 参考尺寸600*700*200 内含8个断路器 配电箱编号：11-3ALK1 | 1台 |
| 7 | 配电箱4 |  | 规格：灰色铁箱 参考尺寸600*700*200 内含10个断路器 配电箱编号：11-4ALK1、11-3ALK2、11-4ALK2、12-3ALK1、 12-1ALK2、12-5ALK2、13-2ALK2、14-1ALK1、14-3ALK1 、 14-4ALK1 | 10台 |
| 8 | 配电箱5 |  | 规格：灰色铁箱 参考尺寸600*700*200 内含11个断路器 配电箱编号：11-1ALK1、11-5ALK1、11-1ALK2、11-5ALK2、14-5ALK2 | 5台 |
| 9 | 配电箱6 |  | 规格：灰色铁箱 参考尺寸600*700*200 内含12个断路器 配电箱编号：12-5ALK1、12-3ALK2、12-4ALK2、14-5ALK1、14-1ALK2、14-2ALK2 | 6台 |
| 10 | 配电箱7 |  | 规格：灰色铁箱 参考尺寸600*700*200 内含13个断路器 配电箱编号：11-2ALK1、13-1ALK1、13-4ALK1、13-5ALK1、14-4ALK2 | 5台 |
| 11 | 配电箱8 |  | 规格：灰色铁箱 参考尺寸600*700*200 内含14个断路器 配电箱编号：11-2ALK2、14-2ALK1 | 2台 |
| 12 | 配电箱9 |  | 规格：灰色铁箱 参考尺寸600*700*20 内含15个断路器 配电箱编号：14-3ALK2 | 1台 |
| 13 | 配电箱10 |  | 规格：灰色铁箱 参考尺寸600*700*200 内含16个断路器 配电箱编号：12-2ALK1 | 1台 |
| 14 | 配电箱11 |  | 规格：灰色铁箱 参考尺寸600*700*200 内含17个断路器 配电箱编号：13-2ALK1、13-3ALK1 | 2台 |
| 15 | 配电箱12 |  | 规格：灰色铁箱 参考尺寸600*700*200 内含18个断路器 配电箱编号：12-2ALK2 | 1台 |
| 16 | 线槽 |  | 材质：PVC电线槽 规格： 39*19 | 6107.01米 |
| 17 | 桥架1 |  | 材质：镀锌 规格：100*50*1.0 防火桥架及配件安装 200*100mm δ=1.2mm 建议描述加：含弯头、三通或四通、盖板、隔板及其配件 | 829.46米 |
| 18 | 桥架2 |  | 材质：镀锌 规格：150*100*1.2 防火桥架及配件安装 200*100mm δ=1.2mm 建议描述加：含弯头、三通或四通、盖板、隔板及其配件 | 3197.04米 |
| 19 | 吊杆支架 |  | 材质：扁钢-40*4，M10双头螺栓，L40*4角钢 | 3567.09kg |
| 20 | 电力配线 |  | 材质 ：国标电缆 规格：BYJ-4mm2 多股铜芯 | 86484.73米 |
| 21 | 电力电缆1 |  | 材质 ：国标电缆 规格：YJY-5*10mm2 多股铜芯 | 67.26米 |
| 22 | 电力电缆2 |  | 材质 ：国标电缆 规格：YJY-5*16mm2 多股铜芯 | 423.29米 |
| 23 | 电力电缆3 |  | 材质 ：国标电缆 规格：YJY-4*25+1*16mm2 多股铜芯 | 184.45米 |
| 24 | 电力电缆4 |  | 材质 ：国标电缆 规格：YJY-4*35+1*16mm2 多股铜芯 | 49.98米 |
| 25 | 电力电缆5 |  | 材质 ：国标电缆 规格：YJY-4*50+1*25mm2 多股铜芯 | 46.45米 |
| 26 | 电力电缆6 |  | 材质 ：国标电缆 规格：YJY-4*70+1*35mm2 多股铜芯 | 15.40米 |
| 27 | 电力电缆头1 |  | 安装 干包终端头 (1kV以下截面m㎡以下)16 | 40个 |
| 28 | 电力电缆头2 |  | 安装 干包终端头 (1kV以下截面m㎡以下)35 | 18个 |
| 29 | 电力电缆头3 |  | 安装 干包终端头 (1kV以下截面m㎡以下)35 | 6个 |
| 30 | 电力电缆头4 |  | 安装 干包终端头 (1kV以下截面m㎡以下)70 | 6个 |
| 31 | 电力电缆头5 |  | 安装 干包终端头 (1kV以下截面m㎡以下)70 | 2个 |
| 32 | 排水管 |  | 材质：硬聚氯乙烯(PVC－U) 规格：DN32 含直通、弯头、三通等配件 备注：外墙安装 | 886.65m |
| 33 | 打孔及恢复 |  | 砌筑结构打洞(孔)公称直径(50mm以内)及安装空调后每个洞口填堵 | 297个 |
| 34 | 铁构件刷油 |  | 手工除锈，红丹防锈漆，二遍。 | 3567.09kg |
| 35 | 变压器检测 |  | 800KV变压器通电前需通过具备相关资质公司进行检测及出具安全检测报告。 | 1项 |
| 第三部分：11-14栋空调智能节电控制系统 |  |  |  |  |
| 1.11-14栋公共教学楼新增空调部分 |  |  |  |  |
| 1 | 吊顶式分体空调控制器（3P冷暖机，单相电） |  | 1.电流规格：不低于30A； 2.红外遥控功能：支持空调红外遥控功能； 3.支持空调用电量计量功能：计量精度为有功1.0级或B级，支持远程采集； 4.数据采集：支持测量空调线路电压、电流、功率、功率因数参数值，支持远程采集； 5.空调使用时长测量功能：记录空调累计使用时长，支持远程采集； 6.空调线路通断电功能：内置继电器功能，支持空调线路通断电； 7.环境温度测量功能：测量精度为0.1℃或更优； 8.空调定时开关机/通断电功能：支持空调定时开关机/通断电功能，定时策略可远程配置； 9.预付费功能：可选空调用电预付费功能，网络充值，控制器自动扣费，欠费自动关机并断电，充值后余额大于0时自动通电； 10.自动调节室温功能：当室温过高或过低时，控制器自动调节空调设定温度，室温调节策略可远程配置； 11.通讯方式：支持4G或Zigbee无线自组网通讯； 12.通讯协议：符合发改委颁布的电力行业标准DL/T 645-2007或Modbus协议。 | 279个 |
| 2 | 吊顶式分体空调控制器（5P冷暖机，三相电） |  | 1.电流规格：不低于3*5（60）A； 2.红外遥控功能：支持空调红外遥控功能； 3.支持空调用电量计量功能：计量精度为有功1.0级或B级，支持远程采集； 4.数据采集：支持测量空调线路电压、电流、功率、功率因数参数值，支持远程采集； 5.空调使用时长测量功能：记录空调累计使用时长，支持远程采集； 6.空调线路通断电功能：内置继电器功能，支持空调线路通断电； 7.环境温度测量功能：测量精度为0.1℃或更优； 8.空调定时开关机/通断电功能：支持空调定时开关机/通断电功能，定时策略可远程配置； 9.预付费功能：可选空调用电预付费功能，网络充值，控制器自动扣费，欠费自动关机并断电，充值后余额大于0时自动通电； 10.自动调节室温功能：当室温过高或过低时，控制器自动调节空调设定温度，室温调节策略可远程配置； 11.通讯方式：支持4G或Zigbee无线自组网通讯； 12.通讯协议：符合发改委颁布的电力行业标准DL/T 645-2007或Modbus协议。 | 16个 |
| 2.11-14栋公共教学楼原有空调部分 |  |  |  |  |
| 3 | 智能节能远程空调控制器（单相壁挂式分体空调） |  | 1.尺寸要求：符合国标GB 1002-2008中额定电流为16A的单相两极带接地插座尺寸要求； 2.电流规格：不低于16A； 3.红外遥控功能：支持空调红外遥控功能； 4.支持空调用电量计量功能：计量精度为有功1.0级或B级，支持远程采集； 5.数据采集：支持测量空调线路电压、电流、功率、功率因数参数值，支持远程采集； 6.空调使用时长测量功能：记录空调累计使用时长，支持远程采集； 7.空调线路通断电功能：内置继电器功能，支持空调线路通断电； 8.环境温度测量功能：测量精度为0.1℃或更优； 9.空调定时开关机/通断电功能：支持空调定时开关机/通断电功能，定时策略可远程配置； 10.预付费功能：可选空调用电预付费功能，网络充值，控制器自动扣费，欠费自动关机并断电，充值后余额大于0时自动通电； 11.自动调节室温功能：当室温过高或过低时，控制器自动调节空调设定温度，室温调节策略可远程配置； 12.通讯方式：支持4G或zigbee无线自组网通讯； 13.通讯协议：符合发改委颁布的电力行业标准DL/T 645-2007或Modbus协议。 14.原有空调均为格力牌1.5P分体式挂机。 | 32台 |
| 4 | 智能节能远程空调控制器（单相柜机） |  | 1.电流规格：不低于30A； 2.红外遥控功能：支持空调红外遥控功能； 3.支持空调用电量计量功能：计量精度为有功1.0级或B级，支持远程采集； 4.数据采集：支持测量空调线路电压、电流、功率、功率因数参数值，支持远程采集； 5.空调使用时长测量功能：记录空调累计使用时长，支持远程采集； 6.空调线路通断电功能：内置继电器功能，支持空调线路通断电； 7.环境温度测量功能：测量精度为0.1℃或更优； 8.空调定时开关机/通断电功能：支持空调定时开关机/通断电功能，定时策略可远程配置； 9.预付费功能：可选空调用电预付费功能，网络充值，控制器自动扣费，欠费自动关机并断电，充值后余额大于0时自动通电； 10.自动调节室温功能：当室温过高或过低时，控制器自动调节空调设定温度，室温调节策略可远程配置； 11.通讯方式：支持4G或Zigbee无线自组网通讯； 12.通讯协议：符合发改委颁布的电力行业标准DL/T 645-2007或Modbus协议。 13.原有空调均为格力牌2P挂壁式机。 | 21台 |
| 5 | 智能节能远程空调控制器(三相柜机) |  | 1.安装方式：适合导轨式安装 2.电流规格：不低于3*5（60）A 3.红外遥控功能：支持空调红外遥控功能 4.支持空调用电量计量功能：计量精度为有功1.0级或B级，支持远程采集 5.数据采集：支持测量空调线路电压、电流、功率、功率因数参数值，支持远程采集 6.空调使用时长测量功能：记录每日/月空调累计使用时长，支持远程采集； 7.空调线路通断电功能：内置继电器功能，支持空调线路通断电 8.环境温度测量功能：测量精度为0.1℃或更优 9.空调定时开关机/通断电功能：支持空调定时开关机/通断电功能，定时策略可远程配置 10.预付费功能：可选空调用电预付费功能，网络充值，控制器自动扣费，欠费自动关机并断电，充值后余额大于0时自动通电 11.自动调节室温功能：当室温过高或过低时，控制器自动调节空调设定温度，室温调节策略可远程配置 13.通讯方式：支持4G/微功率无线自组网通讯 14.应急方式：支持手机蓝牙直连应急通讯控制 15.通讯协议：符合发改委颁布的电力行业标准DL/T 645-2007 16.原有空调为3P和2P柜机，品牌:格力（103台）、美的（2台）、美的2P柜机（2台）。 |  |
| 商务及其他要求 |  |  |  |  |
| 工艺要求 |  | 产品质量符合国家相关标准和规范，相关部件及服务须满足本项目需求中各项要求。所有产品要求的技术参数和配置均按国家标准及生产厂家出厂标准配置。 |  |  |
| 现场勘察 |  | 投标人应在采购人统一组织下对项目进行现场勘察，现场勘察应携带以下资料：投标人单位介绍信/授权委托书原件、个人身份证复印件。现场勘察集中时间：2024年9月 日上午10时整，交通工具自理，逾期不候。集中地点：钦州市滨海大道12号北部湾大学南门门口，联系人：温秀珍，联系电话：18778797511。 |  |  |
| 投标报价 |  | 投标报价为采购人指定地点的现场交货的总价，包括：设备及零配件、备品备件、材料、消耗品、工具的采购和运输（装卸、吊装），项目安装、调试、检测、试验及验收、现场卫生清理、水电费、土建改造、售后服务、培训、税金、利润以及整个项目所需要的物资、外设、线缆、管材及埋管和采购文件中有关的全部内容并完成所有工程和服务，施工时对墙面、楼板及其它专业造成的破坏进行修补等及其他所有成本及合同包含的应有环保、文明施工、安全施工、风险费、责任等费用，质保期内的年检费、维修费用和相关技术服务费用等在内的一切费用等所有成本费用的总和，除增加设备（采购清单）外采购人不再支付其它任何费用。 注：投标人自行考虑完成项目所需的辅材、零配件等数量，投标报价中应包含全部内容，中标后采购人不再另行支付额外费用。 |  |  |
| 交货时间及地点 |  | 1.合同签订期：自中标通知书发出之日起10个日历日内。 2.交付使用时间：合同签订后，在接到采购人书面通知之日起30日历日内交付并安装完毕。 3.交货地点：广西钦州市采购人指定地点。 |  |  |
| 履约保证金 |  | 1.履约保证金金额：按成交金额的5%缴纳（如中标人在评标过程中被认定为中小企业政策优惠扶持的，则按缴纳成交金额的2%交纳）。 2.履约保证金递交方式：以电汇、转账、汇票、保函（采用金融、担保机构出具保函的，为无条件保函，否则视为未按规定提交履约保证金。）等非现金形式提交。由中标人在签订合同前按规定提交。 3.中标人须在签订合同之前按照本条规定的履约保证金金额、递交方式直接转入采购人账户，否则不予签订合同。合同履约期满后履约保证金由中标人申请退还，采购人一次性无息返还，采购人根据中标人相关违约扣除违约金的扣款后的实际数额在10个工作日内办理退还手续。 |  |  |
| 售后服务要求 |  | 1.售后服务内容包括：空调及其附件的采购、运输、保险、现场仓储以及电路、空调控制器行装安装调试、验收、培训、保养、维护维修等服务工作。 2.本项目第一部分“空调采购及安装部分”质量保证期不少于6年（自验收合格之日起计），第二部分“电路改造”质量保证期不少于2年（自验收合格之日起计），第三部分“智能节能远程空调控制器”质量保证期不少于1年（自验收合格之日起计）。在质保期内按国家有关规定执行 “三包”。 3.供货前，中标人必须提供空调生产厂家原厂售后服务承诺函原件给采购人，不提供的，采购人有权拒收货物。 4.中标人在项目实施地有稳定的售后服务机构和售后服务人员（提供营业执照副本复印件证明）或承诺中标后在项目实施地设立售后服务机构和提供售后服务人员。 5.空调设备如发生非用户导致的重大损坏，在设备更换或维修正常工作后延长响应时间的保修期。设备在运输过程中出现损坏的，由中标人负责该损坏设备的更换或维修。 6.中标人配置专业维修人员进行24小时的服务。中标人委派的空调维修人员必须具有上岗资质，并承担安全责任。中标人要保证维修人员遵守采购人规章制度，进出校区必须进行登记，穿工装并佩戴工作牌。为方便保修，中标人需开通24小时专线免费售后服务电话，以便及时、快捷地为采购人做好售后服务。中标人必须督促员工安全务工，在工作中若出现安全事故，由中标人负责。 7.采购人有维修、维护要求以及由于空调质量或其他原因造成不能正常使用，中标人须在2小时内响应，8小时内到达现场，24小时内（包括更换配件）维修并能保证正常使用，中标人如超过24小时内仍不能修复，中标人应更换相同品牌且同等规格型号的替代机。安装、拆装空调均由中标人的专业安装人员操作，安装空调时按采购人指定位置安装。 8.采购人保留对中标人现场安装、售后服务工作进行监督、检查的权利，发现涉及中标人设备、材料及人员存在违规行为或者事故隐患，采购人有权提出警告与制止，中标人应及时纠正。 |  |  |
| 验收标准 |  | 1.中标人提供的空调设备必须为正品行货，空调设备验收时，中标人必须提供投标产品有效检测报告复印件、空调设备生产厂家的供货证明原件进行核验。 2.验收方式由采购人、中标人共同现场验收，并出具验收文书。有必要时可委托第三方（具备质量技术监督部门或第三方检测机构）开展采购项目验收工作。如抽取的货物检测报告结果不合格的，则视为货物不合格，须按采购人要求及时更换、退款，如因此过程耽误交货时间导致采购人不能及时接受货物、安装货物、使用货物造成损失的，中标人承担由此所造成全部损失。 |  |  |
| 付款方式 |  | 1.合同价款分2次支付：合同签订生效后由中标人提出申请，采购人在收齐申请及相关票据材料10个工作日内，采购人向中标人支付40%合同价款；所有货物安装调试并验收通过后由中标人提出申请，采购人在收齐申请及相关票据材料在10个工作日内，向中标人支付60%合同价款； 2.票据要求：采购人付款前，中标人必须按照采购合同要求提供真实、有效、合法的正式发票，发票内不能打印明细的，需提供《销售货物或者应税劳务》；清单不在中标人经营范围的，需提供中标人委托具备相应资质或经营范围的第三方为本项目履约的协议。供应商未提供发票的，采购人的付款义务顺延，且不承担迟延履行的相关责任。同时，一旦发现中标人提供虚假发票，除须向采购人补开合法发票外，采购人有权终止合同，因终止合同而产生的一切损失均由供应商承担。 |  |  |
| 核心产品 |  | 项号1：3匹冷暖天井式空调 |  |  |
| 其它要求及说明 |  | 1.中标人保证向采购人提供的货物是全新、完整、未使用过的。 2.中标供应商在签订合同后，必需提供生产厂家的售后服务承诺函原件（如中标供应商为生产厂家的无需提供授权书）原件、各项设备的检测报告原件所有原件需经采购人进行核查。 ★3.投标人拟派项目经理须具备机电工程或建筑机电安装工程专业二级及以上注册建造师资格或有效的安全生产考核合格证(B 类)(本项目不接受有在建、已中标未开工或已列为其他项目中标候选人第一名的建造师作为项目经理)，拟投入本项目的施工技术负责人须具备电工证。 4.为了保证本项目的质量，中标供应商在安装验收前，采购人有权要求中标供应商提供本项目中设备按照招标文件要求、中标文件承诺及合同进行现场测试（测试不合格的相关费用由中标供应商承担）；如发现中标供应商提供的产品性能不满足谈判文件要求或其响应文件所承诺，采购单位有权不予以接收，采购人有权单方面终止合同，并且保留追究中标供应商虚假应标的法律责任。 5.本表的空调设备（11-14栋公共教学楼空调项号1-2、学生公寓楼一站式服务中心空调项号1-3）应为同一品牌。 6.投标人应根据项目需求，提供本项目实施方案（包括但不限于以下内容：①履行合同能力的项目实施人员；②具备项目实施的设备及运输工具；③施工组织机构；④安装进度计划；⑤施工进度保障措施；⑥质量保证措施；⑦安装调试验收方案；⑧文明施工保障措施）、售后服务方案（包括但不限于：①拟投入售后服务的人员名单及设备工具；②交付使用期； ③质保期；④到达现场处理故障时间；⑤免费保修期外维修维护方案 (含零配件的优惠供应等内容)；⑥是否具备故障时的替代产品；⑦培训技术人员方案；⑧定期回访方案）、安全施工保障措施方案（包括但不限于以下内容：①安全施工技术管理班子人员；②安全施工管理制度；③安全施工组织机构与人员职责；④项目安全技术保证措施；⑤高空作业人员安全保障措施；⑥安全施工保障自控体系；⑦安全责任落实方案；⑧高温施工安全保障措施）。 7.投标人在投标活动中提供任何虚假材料，并报监管部门查处；中标后发现的，中标人须按照《中华人民共和国消费者权益保护法》相关规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。 |  |  |

第三章  投标人须知及前附表

## 投标人须知前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：北部湾大学11-14栋公共教学楼新增空调、配套电路及安装 项目编号：QZZC2024-G1-00010-CGZX |
| 2 | 投标人资格： 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无 3.本项目的特定资格要求：须具备机电工程施工总承包三级及以上（含三级）资质或建筑机电安装工程专业承包三级及以上（含三级）资质[未办理换新证的供应商须具有机电工程施工总承包乙级及以上(含乙级)资质或建筑机电工程专业承包乙级及以上(含乙级)资质]，同时具备有效的安全生产许可证。 |
| 3 | 投标文件组成：资格文件、商务技术文件、报价文件。 |
| 4 | 投标报价：投标人必须就本项目/标项货物及服务内容作完整唯一报价，否则投标无效。 |
| 5 | 投标有效期：90天 |
| 6 | 投标保证金：伍万叁仟元整(￥53,000.00) 注：1.以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等形式提交保证金的，投标人必须将票据、保函等原件于投标文件提交截止时间前递交至本中心财务室。 2.以网上银行形式提交保证金的，投标人必须于投标文件提交截止时间前从投标人(或其上级机构)账户缴存至本中心银行账户（以到账时间为准）。 |
| 7 | 投标文件提交截止时间及开标时间：2024年08月 日上午09:30（北京时间） 投标地点(网址）：请登录广西政府采购云平台投标客户端投标 开标地点：广西钦州市金海湾东大街8号市政务服务中心三楼开标室 注：投标人法定代表人或委托代理人须按时登录政采云远程开标大厅，保持全程在线并关注开标评标进度，评标期间评标委员会提出澄清等要求时，投标人须在规定时间内进行在线应答，否则按招标文件或政采云平台的相关规定执行。 |
| 8 | 评标方法：综合评分法 |
| 9 | 代理服务费：本中心按钦州市物价局“钦市价费﹝2013﹞4号”文件规定向中标人收取代理服务费。中标人应向本中心一次性付清代理服务费。 |

投标人须知

## 一、总  则

（一）适用范围

1.项目名称：北部湾大学11-14栋公共教学楼新增空调、配套电路及安装

2.项目编号：QZZC2024-G1-00010-CGZX

本招标文件仅适用于上述项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二）定义

1.“采购人”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织

2.“投标人”系指向招标方提交投标文件的单位或自然人。

3.“采购代理机构”系指组织本次招标的钦州市政府采购中心（以下简称“本中心）。

4.“货物”系指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

5.“服务”系指除货物和工程以外的其他政府采购对象。

6.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

7.“书面形式”是合同书、信件、电报、电传、传真等可以有形地表现所载内容的形式。

（三）投标人资格

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：须具备机电工程施工总承包三级及以上（含三级）资质或建筑机电安装工程专业承包三级及以上（含三级）资质[未办理换新证的供应商须具有机电工程施工总承包乙级及以上(含乙级)资质或建筑机电工程专业承包乙级及以上(含乙级)资质]，同时具备有效的安全生产许可证。

（四）采购方式

公开招标方式。

（五）投标委托

委托投标的投标人须提供授权委托书（格式见第六章）。

（六）投标费用

投标人自行承担所有与投标有关的全部费用。

（七）转包与分包

1.本项目不允许转包。

2.采购人允许采用分包方式履行合同的，应当在采购文件中明确可以分包履行的具体内容、金额或者比例。采购合同分包履行的，中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

3.依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

（八）特别说明：

关联供应商不得参加同一合同项下政府采购活动，否则投标文件将被视为无效：

1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同的投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（九）询问、质疑和投诉

1.投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或本中心提出询问，采购人或本中心当在3个工作日内对投标人依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

2.投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式（政采云平台）向采购人、采购代理机构提出质疑。投标人必须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。投标人应知其权益受到损害之日，是指：

(1)对招标文件提出质疑的，为获取招标文件之日；

(2)对招标过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

(3)对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

3.投标人对采购人、本中心质疑答复不满意或者采购人、本中心未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

4.质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。（质疑、投诉不接受传真形式）

质疑部门联系方式：钦州市政府采购中心            0777-2886002

采购监管部门联系方式：广西壮族自治区财政厅      0771-5339851

（十）查询媒体:中国政府采购网、广西政府采购网。

## 二、招标文件

（一）招标文件的组成

第一章 招标公告

第二章 项目需求

第三章 投标人须知及前附表

第四章 评定标准及推荐原则

第五章 政府采购合同主要条款

第六章 投标文件格式

（二）招标文件的澄清与修改

1.采购人或者本中心可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

2.澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有依法获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

3.提供期限届满后，获取招标文件的潜在投标人不足3家的，本中心可以顺延提供期限，并予公告。

## 三、投标文件

（一）投标人的风险

1.投标人应仔细阅读招标文件的全部内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

2.投标人在投标活动中提供任何虚假材料的，评标委员会将报财政部门查处。

（二）投标文件的组成

1.资格文件：

★(1)法人或者其他组织的营业执照等证明文件

★(2)投标人具备参加政府采购活动条件的承诺书(格式见第六章）

★(3)参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明(格式见第六章)

★(4)投标人的机电工程施工总承包三级及以上(含三级)资质或建筑机电安装工程专业承包三级及以上(含三级)资质[未办理换新证的供应商须具有机电工程施工总承包乙级及以上(含乙级)资质或建筑机电工程专业承包乙级及以上(含乙级)资质]，有效的安全生产许可证。

2.商务技术文件：

(1)投标保证金票据或转账凭证(户名、账号及开户行等信息清晰可辨）

★(2)投标函（格式见第六章）

★(3)法定代表人身份证

★(4)法定代表人授权委托书和代理人身份证（委托代理时必须提供，格式见第六章）

★(5)商务响应表(格式见第六章)

★(6)技术响应表(格式见第六章)

(7)项目实施方案（根据项目需求及《评定标准及推荐原则》的要求提供，格式自拟）

(8)售后服务方案（根据项目需求及《评定标准及推荐原则》的要求提供，格式自拟）

(9)安全施工保障措施方案（根据项目需求及《评定标准及推荐原则》的要求提供，格式自拟）

(10)投标人自2020年以来具有同类业务的证明材料

(11)核心产品生产厂家具备相关体系认证的证明材料

(12)投标人认为有必要提供的声明或材料

3.报价文件

★(1)开标一览表(格式见第六章

★(2)报价明细表(格式见第六章)

注：标注★号的材料均为必须提供的材料须由投标人加盖公章，授权委托书必须由法定代表人签名，报价文件还须由法定代表人或授权代表签名，否则视为无效投标文件。

（三）投标文件的编制、签署及加密

1.投标人应认真阅读、并充分理解招标文件的全部内容(包括所有的补充、修改内容)，承诺履行其各项条款的规定并按要求编制，投标文件应为电子文件或扫描件(样品除外)。

2.投标人应通过广西政府采购云平台客户端编制加密投标文件。

3.投标文件由资格文件、商务技术文件和报价文件组成，投标人应按规定的顺序编制并标注页码、准确设置评审关联点，未设置或未正确设置关联点而导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关响应内容的责任和后果由投标人承担。

4.投标文件由投标人在规定位置由法定代表人或授权委托人签名（可为电子签名）、填写投标人名称，并加盖公章(简称“盖章”，可为电子公章)，投标人名称应写全称。

5.投标文件内容不完整、编排混乱、不清晰等原因导致被误读或漏读的责任和后果由投标人承担。

（四）投标文件的语言及计量

1.投标文件以及投标人与采购人、本中心就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的视为无效文件。

2.投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视为无效投标文件。

## （五）投标报价

1.招标文件中未列明，而投标人认为必需的费用也须列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付中标人没有列入总报价的费用，并认为此项费用已包含在总报价中。

2.投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。投标人必须就《项目需求》的内容作完整唯一报价。

3.投标文件每标项只允许有一个总报价，有选择的或有条件的报价视为无效投标文件。

## （六）投标有效期

投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于90天。

## （七）投标保证金

1.投标保证金金额：伍万叁仟元整(￥53,000.00)

2.提交形式：以支票、汇票、本票、网上银行支付或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

(1)以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等形式提交保证金的，投标人必须将票据、保函等原件于投标文件提交截止时间前递交至本中心财务室（地址:广西钦州市钦南区水东街区金海湾东大街8号市政务服务中心二楼市采购中心财务室，联系方式:0777-2886026）。

(2)以网上银行形式提交保证金的，投标人必须于投标文件提交截止时间前从投标人(或其上级机构)账户缴存至本中心银行账户并确保到账，否则视为无效保证金。

本中心银行账户：

开户名称：钦州市政府采购中心

开户银行：中国工商银行股份有限公司钦州市永福东支行

银行账号：2115591229100078724

注：投标人无法选择以上开户银行的，请选择“中国工商银行股份有限公司钦州分行”进行缴存。

3.评标委员会将以投标人递交的支票、汇票、本票、保函原件以及本中心财务室出具的《保证金收缴情况表》作为评审依据，对未按规定提交投标保证金的投标文件作无效处理。

4.保证金的退付：

| 提交形式 投标人 | 网上银行形式 | 支票、汇票、本票、保函等形式 |
| --- | --- | --- |
| 未中标人 | 中标通知书(结果公告)发出之日起四个工作日内以网上银行形式退回到投标人银行账户。 | 中标通知书(结果公告)发出之日起四个工作日内退还。 |
| 中标人 | 在政府采购合同签订之日起四个工作日内以网上银行形式退回到投标人银行账户。 | 在政府采购合同签订之日起四个工作日内退还。 |

注：因投标人自身原因导致无法及时退还的除外

5.投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

(1)投标人在投标有效期内撤回投标文件的；

(2)投标人在投标文件中提供虚假材料的；

(3)投标人与其他投标人或采购代理机构恶意串通的；

(4)中标人无正当理由不与采购人签订采购合同的；

(5)招标文件规定的其他情形。

（八）投标文件的上传、提交、修改、撤回

1.投标文件的上传和提交:投标人须将编制好的加密投标文件上传至政府采购云平台，并在投标文件提交截止时间前提交，否则政府采购云平台将予以拒收。投标文件提交成功后，投标人可自行打印投标文件接收回执。

2.投标文件的修改和撤回：投标人在投标文件提交截止时间前可对投标文件进行补充、修改或者撤回。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原投标文件，补充、修改后重新上传、提交。投标文件提交截止时间前未完成重新提交的，视为撤回投标文件，投标文件提交截止时间后提交投标文件的，政府采购云平台将予以拒收。投标文件提交截止时间后，投标人不得撤回、修改投标文件。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章，作为投标文件的组成部分。

## 四、开标

（一）本中心将在投标文件提交截止时间后在政采云远程开标大厅进行开标，投标人法定代表人或委托代理人须按时登录政采云远程开标大厅（政府采购云平台-应用中心-项目采购-开标评标），保持全程在线并关注开标评标进度，评标期间评标委员会提出澄清等要求时，投标人须在规定时间内进行应答，否则按招标文件或政采云平台的相关规定执行。

（二）开标程序

1.开标会由本中心主持；

2.解密：投标文件提交时间截止后，我中心将向各提交投标文件的投标人发出电子加密投标文件解密通知，投标人代表应当在接到解密通知后30分钟内对已加密的电子投标文件进行在线解密。投标人未在规定时间内完成解密的，政府采购云平台视为投标人自主放弃投标。

注：当招标项目(或分标)的投标人不足3家的，不开标。

（三）资格审查

1.采购人依法对投标人的资格进行审查，招标项目(或分标)合格投标人不足3家的，不评标。

2.资格性审查时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

(1)超越了按照法律法规规定必须获得行政许可或者行政审批的经营范围的；

(2)资格证明文件不全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的；

3.采购人或本中心将通过信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询供应商的信用信息记录。供应商被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单且有效期在投标文件递交截止时间的，将被拒绝参与本项目政府采购活动。

## 五、评标

（一）评标原则：

1.评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下接触投标人。

2.本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

3.评标方法：综合评分法，即满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选人。

（二）组建评标委员会

评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

（三）符合性审查

评标委员会对符合资格的投标人投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

1.符合性审查时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

(1)商务评审:

①应交未交投标保证金的；

②投标文件未按投标文件编制要求提供或内容虚假的

③投标文件无法定代表人或其委托代理人签署、未提供授权委托书，或未按规定盖章的；

④投标人代表未能出具身份证明或与法定代表人委托代理人身份不符的；

⑤投标有效期、交货时间、质保期等不允许偏离的实质性要求和条件不能满足招标文件要求的；

⑥投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的；

⑦未实质性响应招标文件要求或者投标文件有采购人不能接受的附加条件的；

(2)技术评审：

①未提供或未如实提供货物技术参数或服务响应，或投标文件标明的响应或偏离与事实不符的；

②明显不符合招标文件要求的质量标准，或者与招标文件中的技术指标、功能、服务事项发生实质性较大偏离，已不符合采购人需求的；

③投标文件技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的。

(3)报价评审：

①报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

②未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

③投标报价具有选择性；

④评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，投标人不能证明其报价合理性的；

⑤投标人在政采云平台制作投标文件时填写的报价金额与解密后“电子加密投标文件”中报价金额不一致的，以解密后“电子加密投标文件”中报价金额为准，投标人拒绝接受此调整的，视为无效投标文件。

（四）比较与评价

1.评分细则：详见第四章《评定标准及推荐原则》。

2.评标委员会按评分细则对各投标人的投标文件进行评价打分，由政府采购云平台进行计算。

2.评标委员会完成评标后,由政府采购云平台对各投标人各项得分进行汇总，计算各投标人最终得分。评标委员会按推荐原则推荐中标候选人同时形成评标报告。

（五）澄清问题的形式

对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签名。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（六）错误修正

投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

1.投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照澄清、说明或者补正的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

（七）核心产品相同品牌产品投标、串通投标、恶意串通行为的说明：

1.本项目不同投标人提供相同品牌的核心产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

2.有下列情形之一的视为供应商相互串通投标，投标文件将被视为无效：

(1)不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

(2)不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

(3)不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

(4)不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

(5)不同投标人的投标文件相互混装；

(6)不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

3.供应商有下列情形之一的，属于恶意串通：

(1)供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其投标文件：

(2)供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件；

(3)供应商之间协商报价、技术方案等投标文件的实质性内容；

(4)属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

(5)供应商之间事先约定一致抬高或者压低报价，或者在采购项目中事先约定轮流以高价位或者低价位成交，或者事先约定由某一特定供应商成交，然后再参加投标；

(6)供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交；

(7)供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

（八）废标

出现下列情形之一的，应予废标：

1.符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

2.出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3.投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

4.因重大变故，采购任务取消的。

（九）评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标无效。

## 六、评标结果

（一）本中心将在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人，采购人在5个工作日内按照评标报告中推荐的中标候选供应商顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。采购人也可以授权评标委员会直接确定中标人。

（二）中标人确定后，本中心在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，同时向中标人发出中标通知书。

（三）中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

## 七、签订合同

（一）采购人应当自中标通知书发出之日起10日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

（二）中标通知书对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

（三）中标人可凭成交通知书或政府采购合同等在内的相关材料、信息，通过中征应收账款融资服务平台向银行业金融机构在线申请“政采贷”融资。

（四）中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

（五）采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。

八、适用法律

本项目采购活动适用于《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等规定。

## 九、其他事项

（一）代理服务费

1.本中心按钦州市物价局“钦市价费﹝2013﹞4号”文件规定向中标人收取代理服务费，中标人须向本中心一次付清代理服务费。

2.代理服务收费标准：

| 服务类型 费率 中标金额（万元） | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.2% | 1.2% | 0.8% |
| 100-500 | 0.88% | 0.64% | 0.56% |
| 500-1000 | 0.64% | 0.36% | 0.44% |
| 1000-5000 | 0.4% | 0.2% | 0.28% |
| 5000-10000 | 0.2% | 0.08% | 0.16% |
| 10000-50000 | 0.04% | 0.04% | 0.04% |
| 50000-100000 | 0.028% | 0.028% | 0.028% |
| 100000-500000 | 0.0064% | 0.0064% | 0.0064% |
| 500000-1000000 | 0.0048% | 0.0048% | 0.0048% |
| 1000000以上 | 0.0032% | 0.0032% | 0.0032% |

注：代理服务收费按差额定率累进法计算

3.缴纳代理服务费银行账户：

开户名称:钦州市政府采购中心

开户银行:兴业银行钦州支行

银行账号:554010100100129709

（二）解释权：本招标文件解释权属本中心。

（三）有关事宜

所有与本招标文件有关的函件请按下列通讯地址联系：

钦州市政府采购中心

邮政编码：535000

通讯地址：钦州市金海湾东大街8号

钦州市政府采购中心联系方式：

(1)采购部(采购文件)

联系人：黄谦   联系方式：0777-2886022

(2)综合二部(保证金、开标、评标、中标及合同管理)

联系人：陈启梅、陈侃   联系方式：0777-2886006

(3)邮箱：qzzfcgzx@126.com

(4)政采云技术支持热线：95763

第四章  评定标准及推荐原则

评定标准和推荐原则

一、评标原则

（一）评标依据：评标委员会将以招投标文件为评标依据，对投标人的投标报价、技术商务资信等方面内容进行评价。

（二）评标委员会组成：由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家的人数不得少于成员总数的三分之二。

（三）评分方式：评标委员会各成员独立对每个投标人的投标文件进行评价。

二、评分细则

综合评分法：对满足招标文件全部实质性要求的投标人投标文件按照评审因素的量化指标评审并汇总(四舍五入取至百分位)。

（一）报价分（30分）

1.投标人的价格分统一按照下列公式计算：

某投标人价格分=（评标基准价/某投标人评标价）×30分

注：

投标人提供的全部货物符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）规定，并在投标文件中提供《中小企业声明函》（格式见第六章，投标人须对声明的真实性负责）。评审中将对小微型企业报价给予10%的扣除，扣除后的价格为评标价。

投标人按《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库﹝2014﹞68号)认定为监狱企业的，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

投标人按《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)认定为残疾人福利性单位的，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》（格式见第六章），并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

投标人获得政策性价格扣除的，评标价=投标报价×（1-10%），否则评标价=投标报价。满足招标文件全部实质性要求的投标人最低评标价为评标基准价。评标价仅作评标时使用，中标金额＝投标报价。

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（二）技术商务资信分（70分）

- 1.技术分(70分)

- 1.1货物性能分(22分)

1.1.1经评标委员会评定投标人投标产品技术性能参数完全满足招标文件要求无负偏离的得基本分6分，有1-3项负偏离的该项得3分, 有4项及以上负偏离的该项的不得分。

1.1.2经评标委员会评定投标人投标产品技术参数及性能配置(项目需求中标注▲项)每有一项正偏离的得1分，满分12分。

1.1.3经评标委员会评定投标人投标产品技术参数及性能配置(项目需求中除标注▲项外)每有一项正偏离的得0.5分，满分4分。

注：须提供投标产品技术参数证明文件(包括但不限于厂家证明或铭牌彩页或国家认可的第三方检测报告等并加盖投标人公章)。

- 1.2项目实施方案分(12分)

由评标委员会根据投标文件中项目实施方案内容的综合评定是否满足本项目的项目需求。项目实施方案包括但不限于以下内容：①履行合同能力的项目实施人员；②具备项目实施的设备及运输工具；③施工组织机构；④安装进度计划；⑤施工进度保障措施；⑥质量保证措施；⑦安装调试验收方案；⑧文明施工保障措施。

一档：项目实施方案仅满足以上8项要素中≥1项，且满足本项目的商务及其他要求的得3分。

二档：项目实施方案仅满足以上8项要素中≥4项，且满足本项目的商务及其他要求，同时拟投入本项目施工人员≥3人的得6分

三档：项目实施方案满足以上8项要素≥7项，且满足本项目的商务及其他要求，拟投入本项目施工技术人员≥6人、技术人员具备技能技术资格证书（包含但不限于高空作业证、电工证等）的得9分。

四档：满足项目实施方案以上8项要素，投标人能提供具备的安装专业技术能力，提供有项目施工应急预案，拟投入本项目施工技术人员≥9人、技术人员具备技能技术资格证书（高空作业证或电工证或制冷与空调作业证等）的得12分。

注：须提供施工技术人员相关证书并加盖投标人公章，原件备查。

- 1.3.售后服务分(12分)

由评标委员会根据投标文件中的售后服务方案内容综合评定是否满足本项目的售后服务要求。售后服务方案包括：①拟投入售后服务的人员名单及设备工具；②交付使用期； ③质保期；④到达现场处理故障时间；⑤免费保修期外维修维护方案 (含零配件的优惠供应等内容)；⑥是否具备故障时的替代产品；⑦培训技术人员方案；⑧定期回访方案。

一档：投标人提供的售后服务方案仅满足以上8项要素中≥1项的，得3分。

二档：投标人提供的售后服务方案仅满足以上8项要素中≥4项，售后服务人员≥1人，承诺对维修或维护要求在2小时内作出响应，保证技术人员在4小时内到达现场的得6分。

三档：投标人提供的售后服务方案满足以上8项要素中≥7项，售后服务人员≥3人，承诺对维修或维护要求在1小时内作出响应，保证技术人员在3小时内到达现场的得9分。

四档：投标人提供的售后服务方案在满足以上8项要素，提供有应对设备故障发生后的应急保障措施及措施，售后服务人员≥5人，承诺对维修或维护要求在30分钟内作出响应，保证技术人员在2小时内到达现场的得12分。

注：须提供售后服务人员名单及身份信息并加盖投标人公章，原件备查。

- 1.4.安全施工保障措施方案(9分)

由评标委员会根据投标文件中安全施工保障措施方案内容综合评定是否满足本项目的安全施工保障措施要求，方案包括但不限于以下内容：①安全施工技术管理班子人员；②安全施工管理制度；③安全施工组织机构与人员职责；④项目安全技术保证措施；⑤高空作业人员安全保障措施；⑥安全施工保障自控体系；⑦安全责任落实方案；⑧高温施工安全保障措施。

一档：投标人提供的安全施工方案仅满足以上8项要素中≥1项的得3分。

二档：投标人提供的安全施工方案仅满足以上8项要素中≥4项的得6分。

三档：投标人提供的安全施工方案满足以上8项要素的得9分。

- 2.商务分(15分)

2.1投标人或投标核心产品生产厂家具备有效的 ISO9001 质量管理体系认证、 ISO14001 环境管理体系认证、ISO45001 中国职业健康安全管理体系认证，每项得1分，满分3 分。(须提供由国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的认证证书)

2.2投标人或投标核心产品生产厂家具备售后服务类认证证书的得2分。(须提供由国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的认证证书)

2.3.投标人自2021年以来获得市厅级及以上行政部门颁发的各类荣誉证书或奖项的，每项得1分，满分2分。（提供证明材料并加盖投标人公章）。

2.4投标人自2021年以来具有同类项目业绩的，每项得1分，满分5分。(须提供包括合同名称、标的、金额、期限、签字盖章内容的合同关键页)

2.5投标人提供的产品通过节能产品(除强制节能产品及项目需求中已要求提供节能证书的产品外)或环境标志产品认证，每项得1分，满分3分。(须提供由国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的认证证书)

三、总得分=价格分+技术商务资信分

四、中标候选人推荐原则

评标委员会将根据评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

第五章  政府采购合同主要条款

（拟签订文本）

政府采购货物买卖合同

项目名称：

合同编号：

甲    方：

乙    方：

签订时间：

使 用 说 明

1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。

2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。

3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

- 第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：                  （采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）

乙方1（全称）：                （供应商）

乙方2（全称）：                （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

乙方3（全称）                 （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

- 项目信息

（1）采购项目名称：

- 采购项目编号：

（2）采购计划编号：

（3）项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：

- 品牌：                    规格型号：

- 采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

- ①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

- 标的名称：

- 关键部件：           品牌：         型号：

关键部件：           品牌：         型号：

关键部件：           品牌：         型号：

- （注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

- ②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

- ¨是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：       数量：      金额：

- ¨否

- （4）政府采购组织形式：¨政府集中采购  ¨部门集中采购  ¨分散采购

- （5）政府采购方式：¨公开招标 ¨邀请招标 ¨竞争性谈判 ¨竞争性磋商

- ¨询价 ¨单一来源 ¨框架协议 ¨其他：

- （6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：¨是  ¨否

- 本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：¨是  ¨否

- 若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：¨是  ¨否

- 中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：¨是  ¨否

中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：¨是  ¨否

(7）合同是否分包：¨是  ¨否

分包主要内容：

分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

¨大型企业  ¨中型企业  ¨小微型企业

¨残疾人福利性单位 ¨监狱企业 ¨其他

- （8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：¨是  ¨否

外商投资企业类型：¨全部由外国投资者投资  ¨部分由外国投资者投资

- （9）是否涉及进口产品：

- ¨是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：          金额：

- 国别：               品牌：              规格型号：

¨否

- （10）是否涉及节能产品：

- ¨是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

- ¨强制采购  ¨优先采购  ¨否

- 是否涉及环境标志产品：

- ¨是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

- ¨强制采购  ¨优先采购  ¨否

- 是否涉及绿色产品：

¨是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：

- ¨强制采购  ¨优先采购  ¨否

- （11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：¨是  ¨否  ¨不涉及

- 合同金额

（1）合同金额小写：

大写：

分包金额（如有）小写：

大写：

（注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

- （2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

¨固定总价 ¨固定单价 ¨固定费率 ¨成本补偿 ¨绩效激励 ¨其他

（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：

¨全额付款：     （应明确一次性支付合同款项的条件）

¨分期付款：  （应明确分期支付合同款项的各期比例和支付条件，各期支付条件应与分期履约验收情况挂钩），其中涉及预付款的： （应明确预付款的支付比例和支付条件）

¨成本补偿：      （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）

¨绩效激励：      （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）

- 合同履行

（1）起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。

（2）履约地点：

（3）履约担保：是否收取履约保证金：¨是  ¨否

收取履约保证金形式：

收取履约保证金金额：

履约担保期限：

（4）分期履行要求：

（5）风险处置措施和替代方案：

- 合同验收

（1）验收组织方式：¨自行组织 ¨委托第三方组织

验收主体：

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：¨是  ¨否

是否邀请专家参加验收：¨是  ¨否

是否邀请服务对象参加验收：¨是  ¨否

是否邀请第三方检测机构参加验收：¨是  ¨否

是否进行抽查检测：¨是，抽查比例：           ¨否

是否存在破坏性检测：¨是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）   ¨否

验收组织的其他事项：

（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起   日内组织验收）

（3）履约验收方式：¨一次性验收

¨分期/分项验收：   （应明确分期/分项验收的工作安排）

（4）履约验收程序：

（5）履约验收的内容： （应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）

（6）履约验收标准：

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：¨是  ¨否

（8）履约验收其他事项：               （产权过户登记等）

- 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

- 合同生效

本合同自                                                                生效。

- 合同份数

本合同一式     份，甲方执     份，乙方执     份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：             年      月      日

合同订立地点：

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

| 甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方） |  | 乙方（供应商） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称（公章或合同章） |  | 单位名称（公章或合同章） |  |
| 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  | 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  |
|  |  | 拥有者性别 |  |
| 住 所 |  | 住 所 |  |
| 联 系 人 |  | 联 系 人 |  |
| 联系电话 |  | 联系电话 |  |
| 通信地址 |  | 通信地址 |  |
| 邮政编码 |  | 邮政编码 |  |
| 电子邮箱 |  | 电子邮箱 |  |
| 统一社会信用代码 |  | 统一社会信用代码 |  |
|  |  | 开户名称 |  |
|  |  | 开户银行 |  |
|  |  | 银行账号 |  |
| 注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。 |  |  |  |

- 第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

- 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

- 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

- 12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

- 合同变更、中止与终止

16.1合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2合同的中止

（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

- 22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

- 合同未尽事项

23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

- 第三节 政府采购合同专用条款

| 第二节 第1.2（6）项 | 联合体具体要求 | 不接受联合体投标 |
| --- | --- | --- |
| 第二节 第1.2（7）项 | 其他术语解释 | 无 |
| 第二节 第4.4款 | 履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限 | 初步验收结束之日起5个工作日内 |
| 第二节 第4.6款 | 约定甲方承担的其他义务和责任 | 甲方若不能按合同约定按时付款，视为违约。每逾期一日，甲方应按当次应付款额的千分之三向乙方支付违约金，最高不超过当次应付款额的5%，但乙方不得因此中断服务，否则由此产生的损失及责任均由乙方承担。 |
| 第二节 第5.4款 | 约定乙方承担的其他义务和责任 | 1.乙方须按本项目招标文件及本合同规定的设备及配套设施的性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品，设备及配套设施必须符合中华人民共和国国家标准及行业标准。 2.乙方负责对设备及配套设施进行安装和调试，并承担相应的费用，直至设备及配套设施正常使用。 3.需要安装的设备及配套设施，乙方须根据甲方的安装场地，在签订合同后五个工作日内提出设备及配套设施布置图、安装示意图，在甲方签字确认后，乙方负责现场安装、调试。 4.为使本项目设备及配套设施的交货、安装、调试、培训、验收工作有序顺利进行，双方同意各自成立专门项目组，以便设备及配套设施质量与技术条件的交流与协商。技术资料及文件的移交、签收，以双方代表的签名为依据。 5.设备及配套设施在安装、调试中，安全管理及安全事故的所有责任由乙方承担。 6.安装调试完毕后，乙方应将所有的技术资料、操作手册及系统测试报告等文件资料交给甲方，并提供完善的场地竣工图纸。 7.乙方应自带用以安装、调试过程中所需的各种工具、仪器仪表及易损件。 |
| 第二节 第6.1款 | 履行合同义务的顺序 | 按合同内容同时履约 |
| 第二节 第7.1款 | 包装特殊要求 | 1．乙方应在设备及配套设施发运前对其进行满足于运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸要求的包装以保证设备及配套设施在运输和装卸过程中不受损伤，由于包装不当造成设备及配套设施在运输和装卸过程中有任何损坏或丢失，由乙方负责。 2．如因包装质量问题影响甲方的使用的，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批产品。乙方须以不褪色和明显字样在每件包装箱表面作出标记，以便甲方收货时进行清点。 |
|  | 指定现场 | 钦州市滨海大道12号（北部湾大学校园内） |
| 第二节 第7.2款 | 运输特殊要求 | 1.乙方负责将设备及配套设施安全运送到甲方指定地点并承担相应运输费用。设备及配套设施在运输过程中发生损坏和丢失时，乙方应在甲乙双方协商确定的补货期限内尽快补货，但不能超出本合同约定的交货时间。 2.乙方应将全部设备及配套设施一次性运至交货地点，并于发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方前四十八小时将到货名称、型号、数量、外形尺寸、包装形式及注意事项等以书面形式通知甲方，以便甲方准备接货。如因乙方没有按时通知甲方而导致甲方不能及时接货的，后果由乙方承担。 3.设备及配套设施在交货前发生的风险均由乙方负责。 4.设备及配套设施由乙方负责卸车并送到指定施工现场。设备及配套设施到达指定地点后，在甲方没有签收之前，设备及配套设施由乙方负责保管。 5.乙方交付设备及配套设施时必须提供所交付设备及配套设施的清单、生产厂家的供货证明及售后服务承诺书、产品合格证、质量保证书、使用说明书、产品检疫书、发票、保修单、保险单等单证。如乙方不能提供相关证明文件，甲方可邀请国家相关权威部门或国家主管部门对设备及配套设施进行检验，费用由乙方负责。 |
| 第二节 第7.3款 | 保险要求 | 乙方负责货物运输、安装及售后服务所需的保险 |
| 第二节 第8.2（1）项 | 质量保证期 | 本项目第一部分“空调采购及安装部分”质量保证期不少于6年（自验收合格之日起计），第二部分“电路改造”质量保证期不少于2年（自验收合格之日起计），第三部分“智能节能远程空调控制器”质量保证期不少于1年（自验收合格之日起计）。在质保期内按国家有关规定执行 “三包”。 |
| 第二节 第8.2（3）项 | 货物质量缺陷 响应时间 | 如乙方提供的货物存在质量问题，经甲乙双方核实确认后，乙方五个日历日内提供合格的产品。 空调设备如发生非用户导致的重大损坏，在设备更换或维修正常工作后延长响应时间的保修期。设备在运输过程中出现损坏的，由乙方负责该损坏设备的更换或维修。 乙方配置专业维修人员进行24小时的服务。乙方委派的空调维修人员必须具有上岗资质，并承担安全责任。乙方要保证维修人员遵守甲方规章制度，进出校区必须进行登记，穿工装并佩戴工作牌。为方便保修，乙方需开通24小时专线免费售后服务电话，以便及时、快捷地为甲方做好售后服务。乙方必须督促员工安全务工，在工作中若出现安全事故，由乙方负责。 甲方有维修、维护要求以及由于空调质量或其他原因造成不能正常使用，乙方须在2小时内响应，8小时内到达现场，24小时内（包括更换配件）维修并能保证正常使用，乙方如超过24小时内仍不能修复，乙方应更换相同品牌且同等规格型号的替代机。安装、拆装空调均由乙方的专业安装人员操作，安装空调时按甲方指定位置安装。 甲方保留对乙方现场安装、售后服务工作进行监督、检查的权利，发现涉及乙方设备、材料及人员存在违规行为或者事故隐患，甲方有权提出警告与制止，乙方应及时纠正。 |
| 第二节 第11.1款 | 其他应当保密的信息 | 非经甲方事先书面同意，乙方不得将甲方在本合同签署及履行过程中披露的的任何标准、规范、计划、图纸、模型、样品、资料或其他信息披露给任何第三人；乙方向与执行本合同的有关人员提供上述文件时，应保证有关人员遵守保密义务；由于乙方或人员引起泄密而造成甲方损失的，由乙方赔偿全部损失。 |
| 第二节 第12.2款 | 合同价款支付时间 | 1.合同价款分2次支付：合同签订生效后，由乙方提出申请，甲方在收齐乙方申请及相关票据材料后10个工作日内，甲方向乙方支付40%合同价款；所有货物安装调试并验收通过后，由乙方提出申请，甲方在收齐乙方申请及相关票据材料后10个工作日内，向乙方支付60%合同价款； 2.票据要求：甲方付款前，乙方必须按照采购合同要求提供真实、有效、合法的正式发票，发票内不能打印明细的，需提供《销售货物或者应税劳务》；清单不在乙方经营范围的，需提供乙方委托具备相应资质或经营范围的第三方为本项目履约的协议。供应商未提供发票的，甲方的付款义务顺延，且不承担迟延履行的相关责任。同时，一旦发现乙方提供虚假发票，除须向甲方补开合法发票外，甲方有权终止合同，因终止合同而产生的一切损失均由供应商承担。 |
| 第二节 第13.2款 | 履约保证金不予退还的情形 | 乙方不按合同执行 |
| 第二节 第13.3款 | 履约保证金退还时间及逾期退还的违约金 | 合同签订后，如乙方按合同履约的，并按照售后服务要求履行承诺且无质量问题的，项目中各部分的质保期到期后，合同履约保证金按各部分的中标总金额比例进行退付履约保证金，由中标人申请退还，采购人一次性无息返还，采购人根据中标人相关违约扣除违约金的扣款后的实际数额在10个工作日内办理退还手续。如乙方不按双方签订的合同履约的，履约保证金不予退还；因乙方违约造成甲方损失的，还须按造成的实际损失另行赔偿。 |
| 第二节 第14.1（3）项 | 运行监督、维修期限 | 甲方有维修、维护要求以及由于空调质量或其他原因造成不能正常使用，乙方须在2小时内响应，8小时内到达现场，24小时内（包括更换配件）维修并能保证正常使用，乙方如超过24小时内仍不能修复，乙方应更换相同品牌且同等规格型号的替代机。安装、拆装空调均由乙方的专业安装人员操作，安装空调时按甲方指定位置安装。 |
| 第二节 第14.1（5）项 | 货物回收的约定 | 无 |
| 第二节 第14.1（6）项 | 乙方提供的其他服务 | 1.乙方保证向甲方提供的货物是全新、完整、未使用过的。 2.乙方在签订合同后，必须提供生产厂家的售后服务承诺函原件（如乙方为生产厂家的无需提供授权书）、各项设备的检测报告原件所有原件需经甲方进行核查。 3.乙方拟派项目经理须具备机电工程或建筑机电安装工程专业二级及以上注册建造师资格或有效的安全生产考核合格证(B 类)(本项目不接受有在建、已中标未开工或已列为其他项目中标候选人第一名的建造师作为项目经理)，拟投入本项目的施工技术负责人应具备电工证。 4.为了保证本项目的质量，乙方在安装验收前，甲方有权要求乙方提供本项目中设备按照招标文件要求、中标文件承诺及合同进行现场测试（测试不合格的相关费用由中标供应商承担）；如发现乙方提供的产品性能不满足 文件要求或其响应文件所承诺，甲方有权不予以接收，甲方有权单方面终止合同，并且保留追究甲方虚假应标的法律责任。 5.本项目的空调设备（11-14栋公共教学楼空调项号1-2、学生公寓楼一站式服务中心空调项号1-3）应为同一品牌。 6.乙方在投标活动中提供任何虚假材料，并报监管部门查处；中标后发现的，乙方须按照《中华人民共和国消费者权益保护法》相关规定赔偿甲方，且民事赔偿并不免除乙方的行政与刑事责任。 |
| 第二节 第15.1款 | 修理、重作、更换相关具体规定 | 1.乙方所提供的设备及配套设施品牌、型号、规格、技术参数、质量不符合合同约定、招标文件规定、投标文件响应及样品标准的，甲方有权拒收设备及配套设施。因质量问题甲方不同意接收的，乙方应按合同总金额的15%一次性支付违约金给甲方；造成甲方损失的，还须按造成的实际损失另行赔偿。 2.对于要求退换的设备及配套设施，如乙方不能按本合同要求于五个日历日内重新提供合格的产品或重新提供的产品仍不符合要求的，甲方有权单方面立即解除合同（政府采购项目的需上报政府采购监督管理部门），并没收乙方向甲方交纳的履约保证金，乙方须在收到甲方通知后五个工作日内退还合同总金额的40%预付款；因乙方违约造成甲方损失的，还须按造成的实际损失另行赔偿。 |
| 第二节 第15.2（2）项 | 迟延交货赔偿费 | 乙方逾期交付设备及配套设施的（甲方最终验收不合格亦视为乙方逾期交付），乙方应向甲方支付逾期违约金，每日按合同总价的千分之三计算。逾期七天，甲方有权单方面立即解除合同（政府采购项目的需上报政府采购监督管理部门），除没收履约保证金外，乙方还应按本合同金额的15%承担违约责任。乙方须在收到甲方通知后五个工作日内退还合同总金额的40%预付款，且甲方有权从第三方采购。如造成甲方损失的，还须按造成的实际损失另行赔偿。 |
| 第二节 第15.3款 | 逾期付款利息 | 无 |
| 第二节 第15.4款 | 其他违约责任 | 1.设备及配套设施经甲方检验证实存在缺陷或零部件不符合合同约定的，甲方可以根据情况选择： （1）退货，并要求乙方赔偿甲方损失； （2）要求乙方更换有缺陷产品的零、部件和系统，或修理缺陷部分，以使产品达到合同约定的要求。 无论甲方选择（1）或者（2），乙方均还应向甲方支付违约金，违约金按照合同总金额的15%计算。 2.如因乙方自身原因导致合同无法履行的，甲方有权单方面立即解除合同（政府采购项目的需上报政府采购监督管理部门），乙方在收到甲方通知后五个工作日内退付合同总金额的40%预付款，除没收乙方的履约保证金外，乙方还须按照合同总金额的15%向甲方一次性支付违约金。因乙方违约造成甲方损失的，还须按造成的实际损失另行赔偿。 |
| 第二节 第19.2款 | 解决争议的方法 | 因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 种方式解决： （1）向 仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为 ； （2）向 人民法院起诉。 |
| 第二节 第23.1款 | 其他专用条款 | 本合同设备及配套设施的验收共分两部分： 1．初步验收 1.1乙方交货前应对设备及配套设施做出全面检查，并对验收文件进行整理列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随设备及配套设施交甲方。 1.2乙方将设备及配套设施运达约定的交货地点后，甲方应在七个工作日内对乙方提交的设备及配套设施依据投标文件的要求、投标文件的承诺、本合同规定的技术规格要求和国家标准或行业标准进行现场初步验收，对外观、说明书符合要求，性能达到技术要求的，给予签收。对不符合要求或有质量问题的设备及配套设施不予签收，可立即要求退换，乙方不得拒绝和延误。对于要求退换的设备及配套设施，乙方应于五个日历日内提供合格的产品。对于重新提供的产品，经现场初步验收，尚不符合要求的，甲方有权单方面立即解除合同，乙方须在收到甲方通知后五个工作日内退还合同总金额的40%预付款，因乙方违约造成甲方损失的，还须按造成的实际损失另行赔偿。 2．最终验收 2.1乙方对提供的设备及配套设施在使用前进行调试，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，直到符合技术要求。乙方在安装调试完成后需向甲方提交设备及配套设施的操作手册、说明书、技术文件、检测报告等文件资料,设备及配套设施在安装调试并试用符合要求后，方可做最终验收。对于技术复杂的设备及配套设施，甲方可请国家认可的专业检测机构或国家相关管理部门参与验收，并由其出具质量检测报告，检测合格的相关费用由甲方承担，检测不合格的则所有费用由乙方承担并将产品无条件退换。 2.2甲方对乙方提供的设备及配套设施依照招标文件、投标文件及本合同规定的技术规格要求和国家有关标准及行业标准进行最终验收，性能达到技术要求的，给予签收，验收不合格的不予签收，视为乙方逾期交付，后果由乙方负责。 甲方应在全部设备及配套设施到达指定地点并安装调试完毕之日起七个工作日内验收完毕，并出具验收结果报告。如设备及配套设施不能通过验收，乙方应退货。如甲方拒绝或无故拖延最终验收，导致最终验收不能按时完成，则认为合同设备及配套设施已通过最终验收，甲乙双方各自承担相应责任。 |

第六章　投标文件格式

一、资格文件

投标人具备参加政府采购活动条件的承诺书(格式)

钦州市政府采购中心：

根据《中华人民共和国政府采购法》实施条例第十七条的规定，现郑重承诺：

(投标人名称)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

本单位对上述承诺内容事项真实性负责，如有虚假，由我单位承担相关法律责任。

特此承诺。

投标人（盖章）：

日期：       年    月    日

无重大违法记录的书面声明（格式）

钦州市政府采购中心：

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条第一款第(四）项的规定，（投标人名称）郑重声明：

(投标人名称)在参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（即因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚的行为）。

本单位对上述声明内容事项真实性负责，如有虚假，由我单位承担相关法律责任。

特此声明。

投标人（盖章）：

日期：      年    月    日

二、资信技术文件

投 标 函（格式）

致：钦州市政府采购中心：

根据贵方为   （项目名称）   招标文件 （项目编号及分标号） ，我方  （投标人名称）  经正式授权代表   （被授权人）   提交投标文件：

据此函，投标人承诺：

1.我方已详细审阅招标文件（包括澄清或者修改文件），已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3.我方在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

4.我方同意在开标日期起遵循本投标文件，并在投标有效期90天内均具有约束力。

5.我方承诺具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动供应商应当具备的条件。

6.我方根据招标文件的规定，承担完成合同的责任和义务。

7.如果在投标截止时间后的投标有效期内撤回投标或者有其他违约行为，我方的投标保证金可被贵方全部没收。

8.同意向贵方提供贵方可能要求的与本投标有关的人员、数据和资料。

9.我方完全理解贵方不一定要接受最低报价的投标人为中标人。

10.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

与我公司有关的正式通讯方式：

地址：

邮政编码：

电话、电报、传真或电传：

开户名称：

开户银行：

账    号：

投标人（盖章）：

日期：        年    月    日

授权委托书（格式）

致：钦州市政府采购中心

我（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工（姓名）以我方的名义参加（项目名称/项目编号）的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

所在部门职务：

职务：

被授权人身份证号码：

附：委托代理人身份证(正反面)

投标人（盖章）：

法定代表人签名：

日期：           年      月      日

商务响应表（格式）

| 项目 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 质保期 |  |  |  |
| 售后服务要求 |  |  |  |
| 交货时间及地点 |  |  |  |
| 付款条件 |  |  |  |
| … |  |  |  |

投标人（盖章）：

日期：      年   月   日

技术响应表（格式）

| 序号 | 招标文件要求 |  | 投标文件响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 标的名称 | 招标要求 |  |  |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：投标人应根据投标设备的性能指标、对照招标文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。投标技术规格与招标要求相同的为无偏离，投标技术规格高于招标要求的为正偏离，低于招标要求的为负偏离。

投标人（盖章）：

日期：      年   月   日

服务人员配置表(格式)

| 序号 | 姓名 | 身份证号码 | 岗位 | 专业 | 执业资格/职称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注:应提供所配置人员姓名、身份证、岗位、学历证书、培训证书、相关工作经验证明材料(合同)。

投标人（盖章）：

日期：       年   月   日

中小企业声明函（格式）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

——从——业——人——员——、——营——业——收——入——、——资——产——总——额——填——报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

| 大中小微型企业划分标准 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行业名称 | 指标名称 | 计量 单位 | 大型 | 中型 | 小型 | 微型 |
| 农、林、牧、渔业 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥20000 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 * | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥40000 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥80000 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥80000 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员(X) | 人 | X≥200 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥40000 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥20000 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 * | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业* | 从业人员(X) | 人 | X≥200 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 * | 从业人员(X) | 人 | X≥2000 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥100000 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥200000 | 1000≤Y＜200000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥10000 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Z＜5000 | Z＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥5000 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥120000 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Z＜100 |
| 其他未列明行业 * | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：

1.大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

2.附表中各行业的范围以《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）为准。带*的项为行业组合类别，其中，工业包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业；交通运输业包括道路运输业，水上运输业，航空运输业，管道运输业，多式联运和运输代理业、装卸搬运，不包括铁路运输业；仓储业包括通用仓储，低温仓储，危险品仓储，谷物、棉花等农产品仓储，中药材仓储和其他仓储业;信息传输业包括电信、广播电视和卫星传输服务，互联网和相关服务；其他未列明行业包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业，以及房地产中介服务，其他房地产业等，不包括自有房地产经营活动。

3.企业划分指标以现行统计制度为准。（1）从业人员，是指期末从业人员数，没有期末从业人员数的，采用全年平均人员数代替。（2）营业收入，工业、建筑业、限额以上批发和零售业、限额以上住宿和餐饮业以及其他设置主营业务收入指标的行业，采用主营业务收入；限额以下批发与零售业企业采用商品销售额代替；限额以下住宿与餐饮业企业采用营业额代替；农、林、牧、渔业企业采用营业总收入代替；其他未设置主营业务收入的行业，采用营业收入指标。（3）资产总额，采用资产总计代替。

残疾人福利性单位声明函（格式）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加（单位名称）的（项目名称）采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位（请填写具体单位名称）制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）

三、报价文件

开标一览表（格式）

项目名称：

项目编号：

报价（总价、元）

人民币大写： （￥ 元）

1.所有价格均用人民币表示，单位为元，精确到个数位。

2.报价一经涂改，应在涂改处加盖公章或者由法定代表人或授权委托人签名或盖章，否则视为无效投标文件。

3.总报价为采购人指定地点的现场交货价，必须包括人工成本、社会保险、医疗保险（含计划生育）、劳动用工、工伤费、配置费用、员工餐费补贴、项目管理费、员工工作服费用、劳保用品、低值易耗品、办公费用、防护用品、节假日加班费及职责范围内的临时加班费用、值班费、税金等所有费用的总和。

法定代表人或授权代表（签名）：

投标人（盖章）：

日期：       年    月    日

报价明细表（格式）

项目编号：

项目名称：

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 型号 | 产地 | 技术参数及性能（规格） | 数量、单位① | 单价② | 单项合价 ③=①×② |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总报价（人民币大写）： （￥ 元） |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.所有价格均用人民币表示，单位为元，精确到个数位。

2.投标报价为采购人指定地点的现场交货的总价，包括：设备及零配件、备品备件、材料、消耗品、工具的采购和运输（装卸、吊装），项目安装、调试、检测、试验及验收、现场卫生清理、水电费、土建改造、售后服务、培训、税金、利润以及整个项目所需要的物资、外设、线缆、管材及埋管和采购文件中有关的全部内容并完成所有工程和服务，施工时对墙面、楼板及其它专业造成的破坏进行修补等及其他所有成本及合同包含的应有环保、文明施工、安全施工、风险费、责任等费用，质保期内的年检费、维修费用和相关技术服务费用等在内的一切费用等所有成本费用的总和，除增加设备(采购清单）外采购人不再支付其它任何费用。

法定代表人或授权代表（签名）：

投标人（盖章）：

日期：       年    月    日