## 封-1 工程预算书
| ～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 工 程 预 算 书 ～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ | ～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 工 程 预 算 书 ～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ | ～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 工 程 预 算 书 ～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ | ～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 工 程 预 算 书 ～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ | ～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 工 程 预 算 书 ～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ | ～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 工 程 预 算 书 ～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ | ～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 工 程 预 算 书 ～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ | ～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 工 程 预 算 书 ～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ | ～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 工 程 预 算 书 ～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ | ～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 工 程 预 算 书 ～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ | ～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 工 程 预 算 书 ～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ | ～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 工 程 预 算 书 ～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
| 工程名称:金钗镇独秀村里往、屯塘屯公共基础照明项目 | 工程名称:金钗镇独秀村里往、屯塘屯公共基础照明项目 | 工程名称:金钗镇独秀村里往、屯塘屯公共基础照明项目 | 工程名称:金钗镇独秀村里往、屯塘屯公共基础照明项目 | 工程名称:金钗镇独秀村里往、屯塘屯公共基础照明项目 | 工程名称:金钗镇独秀村里往、屯塘屯公共基础照明项目 | 工程名称:金钗镇独秀村里往、屯塘屯公共基础照明项目 | 工程名称:金钗镇独秀村里往、屯塘屯公共基础照明项目 | 工程名称:金钗镇独秀村里往、屯塘屯公共基础照明项目 | 工程名称:金钗镇独秀村里往、屯塘屯公共基础照明项目 | 工程名称:金钗镇独秀村里往、屯塘屯公共基础照明项目 | 工程名称:金钗镇独秀村里往、屯塘屯公共基础照明项目
建设单位: | 建设单位: | 建设单位: |  | 马山县住房和城乡建设局 | 马山县住房和城乡建设局 | 马山县住房和城乡建设局 |  | 工程造价: |  | 783000.06元 | 783000.06元 | 783000.06元 | 783000.06元
施工单位: | 施工单位: | 施工单位: | [5 empty] | 建筑面积: |  | ㎡ | ㎡ | ㎡ | ㎡
编制单位: | 编制单位: | 编制单位: |  | 卓信工程咨询有限公司 | 卓信工程咨询有限公司 | 卓信工程咨询有限公司 |  | 单方造价:
审核单位: | 审核单位: | 审核单位: | [5 empty] | 编制日期: |  | 2023年10月 | 2023年10月 | 2023年10月 | 2023年10月
编 制 人: | 编 制 人: | 编 制 人: | [5 empty] | 编制人证号: | 编制人证号: | 编制人证号:
审 核 人: | 审 核 人: | 审 核 人: | [5 empty] | 审核人证号: | 审核人证号: | 审核人证号:

## 表-01 总说明
总 说 明 | 总 说 明 | 总 说 明 | 总 说 明 | 总 说 明
| 工程名称:金钗镇独秀村里往、屯塘屯公共基础照明项目 |  | 第1页 共1页
1、工程概况：金钗镇独秀村里往、屯塘屯公共基础照明项目，位于马山县。 | 1、工程概况：金钗镇独秀村里往、屯塘屯公共基础照明项目，位于马山县。 | 1、工程概况：金钗镇独秀村里往、屯塘屯公共基础照明项目，位于马山县。 | 1、工程概况：金钗镇独秀村里往、屯塘屯公共基础照明项目，位于马山县。 | 1、工程概况：金钗镇独秀村里往、屯塘屯公共基础照明项目，位于马山县。
2、编制依据： | 2、编制依据： | 2、编制依据： | 2、编制依据： | 2、编制依据：
（1）《建设工程工程量计算规范（GB50584~50862-2013）广西壮族自治区实施细则（修订本）》 ； | （1）《建设工程工程量计算规范（GB50584~50862-2013）广西壮族自治区实施细则（修订本）》 ； | （1）《建设工程工程量计算规范（GB50584~50862-2013）广西壮族自治区实施细则（修订本）》 ； | （1）《建设工程工程量计算规范（GB50584~50862-2013）广西壮族自治区实施细则（修订本）》 ； | （1）《建设工程工程量计算规范（GB50584~50862-2013）广西壮族自治区实施细则（修订本）》 ；
（2） 2014年版《广西壮族自治区市政工程消耗量定额》。 | （2） 2014年版《广西壮族自治区市政工程消耗量定额》。 | （2） 2014年版《广西壮族自治区市政工程消耗量定额》。 | （2） 2014年版《广西壮族自治区市政工程消耗量定额》。 | （2） 2014年版《广西壮族自治区市政工程消耗量定额》。
（3） 2014年版《广西壮族自治区市政工程费用定额》。 | （3） 2014年版《广西壮族自治区市政工程费用定额》。 | （3） 2014年版《广西壮族自治区市政工程费用定额》。 | （3） 2014年版《广西壮族自治区市政工程费用定额》。 | （3） 2014年版《广西壮族自治区市政工程费用定额》。
（4）《关于建设工程工伤保险费计算规定的通知》（桂建管[2008]37号）； | （4）《关于建设工程工伤保险费计算规定的通知》（桂建管[2008]37号）； | （4）《关于建设工程工伤保险费计算规定的通知》（桂建管[2008]37号）； | （4）《关于建设工程工伤保险费计算规定的通知》（桂建管[2008]37号）； | （4）《关于建设工程工伤保险费计算规定的通知》（桂建管[2008]37号）；
（5）《关于调整建设工程检验试验费和检验试验配合费计取方式的通知》（桂建标[2009]7号）及桂建标[2013]47号； | （5）《关于调整建设工程检验试验费和检验试验配合费计取方式的通知》（桂建标[2009]7号）及桂建标[2013]47号； | （5）《关于调整建设工程检验试验费和检验试验配合费计取方式的通知》（桂建标[2009]7号）及桂建标[2013]47号； | （5）《关于调整建设工程检验试验费和检验试验配合费计取方式的通知》（桂建标[2009]7号）及桂建标[2013]47号； | （5）《关于调整建设工程检验试验费和检验试验配合费计取方式的通知》（桂建标[2009]7号）及桂建标[2013]47号；
（6）《关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》（桂建标字[2023]7号）； | （6）《关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》（桂建标字[2023]7号）； | （6）《关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》（桂建标字[2023]7号）； | （6）《关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》（桂建标字[2023]7号）； | （6）《关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》（桂建标字[2023]7号）；
（7）《广西壮族自治区建筑安装工程劳动保险费管理办法的通知》（桂政发[2012]42号）； | （7）《广西壮族自治区建筑安装工程劳动保险费管理办法的通知》（桂政发[2012]42号）； | （7）《广西壮族自治区建筑安装工程劳动保险费管理办法的通知》（桂政发[2012]42号）； | （7）《广西壮族自治区建筑安装工程劳动保险费管理办法的通知》（桂政发[2012]42号）； | （7）《广西壮族自治区建筑安装工程劳动保险费管理办法的通知》（桂政发[2012]42号）；
（8）2016年《广西壮族自治区建设工程费用定额》。 | （8）2016年《广西壮族自治区建设工程费用定额》。 | （8）2016年《广西壮族自治区建设工程费用定额》。 | （8）2016年《广西壮族自治区建设工程费用定额》。 | （8）2016年《广西壮族自治区建设工程费用定额》。
（9）桂建标[2019]12 号广西壮族自治区住房和城乡建设厅《关于调整建设工程计价增值税税率的通知》。 | （9）桂建标[2019]12 号广西壮族自治区住房和城乡建设厅《关于调整建设工程计价增值税税率的通知》。 | （9）桂建标[2019]12 号广西壮族自治区住房和城乡建设厅《关于调整建设工程计价增值税税率的通知》。 | （9）桂建标[2019]12 号广西壮族自治区住房和城乡建设厅《关于调整建设工程计价增值税税率的通知》。 | （9）桂建标[2019]12 号广西壮族自治区住房和城乡建设厅《关于调整建设工程计价增值税税率的通知》。
（10）现行的有关文件以及招标文件、施工设计图纸和补充资料。 | （10）现行的有关文件以及招标文件、施工设计图纸和补充资料。 | （10）现行的有关文件以及招标文件、施工设计图纸和补充资料。 | （10）现行的有关文件以及招标文件、施工设计图纸和补充资料。 | （10）现行的有关文件以及招标文件、施工设计图纸和补充资料。
（11）材料价格按《南宁市建设工程造价信息》2023年第8期下半月信息价及马山县信息价计取，信息价没有材料价格的按市场询价。 | （11）材料价格按《南宁市建设工程造价信息》2023年第8期下半月信息价及马山县信息价计取，信息价没有材料价格的按市场询价。 | （11）材料价格按《南宁市建设工程造价信息》2023年第8期下半月信息价及马山县信息价计取，信息价没有材料价格的按市场询价。 | （11）材料价格按《南宁市建设工程造价信息》2023年第8期下半月信息价及马山县信息价计取，信息价没有材料价格的按市场询价。 | （11）材料价格按《南宁市建设工程造价信息》2023年第8期下半月信息价及马山县信息价计取，信息价没有材料价格的按市场询价。
（12）其他需要说明的问题。 | （12）其他需要说明的问题。 | （12）其他需要说明的问题。 | （12）其他需要说明的问题。 | （12）其他需要说明的问题。
表-01 | 表-01 | 表-01 | 表-01 | 表-01

## 表-04 单位工程预算汇总表
单位工程（预算）汇总表 | 单位工程（预算）汇总表 | 单位工程（预算）汇总表 | 单位工程（预算）汇总表 | 单位工程（预算）汇总表
工程名称;金钗镇独秀村里往、屯塘屯公共基础照明项目 | 工程名称;金钗镇独秀村里往、屯塘屯公共基础照明项目 | 工程名称;金钗镇独秀村里往、屯塘屯公共基础照明项目 | 第1页 共1页 | 第1页 共1页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 金额(元) | 备注
1 | 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计 | 670863.11 | 670863.11
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目清单计价合计 | 18660.64 | 18660.64
2.1 | 其中:安全文明施工费 | 14144.05 | 14144.05
3 | 其他项目清单计价合计 | 1379.05 | 1379.05
4 | 税前项目清单计价合计
5 | 规费、税金项目清单计价合计 | 92097.26 | 92097.26
5.1 | 其中:增值税
6 | 工程总造价=1+2+3+4+5 | 783000.06 | 783000.06
表-04 | 表-04 | 表-04 | 表-04 | 表-04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目费用表
分部分项工程和单价措施项目费用表 | 分部分项工程和单价措施项目费用表 | 分部分项工程和单价措施项目费用表 | 分部分项工程和单价措施项目费用表 | 分部分项工程和单价措施项目费用表 | 分部分项工程和单价措施项目费用表 | 分部分项工程和单价措施项目费用表 | 分部分项工程和单价措施项目费用表 | 分部分项工程和单价措施项目费用表 | 分部分项工程和单价措施项目费用表 | 分部分项工程和单价措施项目费用表 | 分部分项工程和单价措施项目费用表 | 分部分项工程和单价措施项目费用表 | 分部分项工程和单价措施项目费用表
工程名称:金钗镇独秀村里往、屯塘屯公共基础照明项目 | 工程名称:金钗镇独秀村里往、屯塘屯公共基础照明项目 | 工程名称:金钗镇独秀村里往、屯塘屯公共基础照明项目 | 工程名称:金钗镇独秀村里往、屯塘屯公共基础照明项目 | 工程名称:金钗镇独秀村里往、屯塘屯公共基础照明项目 | 工程名称:金钗镇独秀村里往、屯塘屯公共基础照明项目 | 工程名称:金钗镇独秀村里往、屯塘屯公共基础照明项目 | 工程名称:金钗镇独秀村里往、屯塘屯公共基础照明项目 | 工程名称:金钗镇独秀村里往、屯塘屯公共基础照明项目 | 工程名称:金钗镇独秀村里往、屯塘屯公共基础照明项目 | 第1页 共5页 | 第1页 共5页 | 第1页 共5页 | 第1页 共5页
定额编号 | 定额名称 | 单位 | 工程量 | 单价(元) | 合价(元) | 单价分析(元) | 单价分析(元) | 单价分析(元) | 单价分析(元) | 单价分析(元) | 单价分析(元) | 单价分析(元)
定额编号 | 定额名称 | 单位 | 工程量 | 单价(元) | 合价(元) | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 管理费 | 利润 | 其中:
定额编号 | 定额名称 | 单位 | 工程量 | 单价(元) | 合价(元) | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 管理费 | 利润 | 暂估价
| 分部分项工程 |  |  |  | 670863.11
0304 | 电气设备安装工程 |  |  |  | 670863.11
030404017001 | 配电箱（非标）LB | 台 | 9 | 2405.13 | 21646.17 | 242.09 | 1897.43 | 127.82 | 95.95 | 95.95 | 41.84
型号:不锈钢
规格:300*400*160mm
安装方式:底边距地1.5贴墙明装
内部元器件详设计
B4-0300换 | 成套配电箱安装 落地式 | 台 | 9 | 2405.13 | 21646.17 | 242.09 | 1897.43 | 127.82 | 95.95 | 95.95 | 41.84
030404034001 | 路灯照明开关 | 套 | 9 | 97.9 | 881.1 | 9.39 | 84.81 | 0.15 | 2.47 | 2.47 | 1.08
安装在配电箱内
B4-0424换 | 开关、按钮、插座安装 一般按钮 明装 | 10套 | 0.9 | 979 | 881.1 | 93.89 | 848.1 | 1.48 | 24.74 | 24.74 | 10.79
030602001001 | 电表 | 台 | 9 | 389.64 | 3506.76 | 12.45 | 372.22 | 0.24 | 3.29 | 3.29 | 1.44
| 安装在配电箱内 |  | 9
B4-0355换 | 仪表、电器、小母线安装 单相电度表 | 台 | 9 | 389.64 | 3506.76 | 12.45 | 372.22 | 0.24 | 3.29 | 3.29 | 1.44
030408001001 | 铜芯聚氯乙烯绝缘护套电缆 VV-0.45/0.75KV-3*2.5m㎡ | m | 2160.00 | 11.06 | 23889.6 | 0.57 | 10.27 |  | 0.15 | 0.15 | 0.07
型号:VV
规格:3*2.5m㎡
材质:铜芯
电压等级(kV):0.45/0.75KV
表－08 | 表－08 | 表－08 | 表－08 | 表－08 | 表－08 | 表－08 | 表－08 | 表－08 | 表－08 | 表－08 | 表－08 | 表－08
分部分项工程和单价措施项目费用表 | 分部分项工程和单价措施项目费用表 | 分部分项工程和单价措施项目费用表 | 分部分项工程和单价措施项目费用表 | 分部分项工程和单价措施项目费用表 | 分部分项工程和单价措施项目费用表 | 分部分项工程和单价措施项目费用表 | 分部分项工程和单价措施项目费用表 | 分部分项工程和单价措施项目费用表 | 分部分项工程和单价措施项目费用表 | 分部分项工程和单价措施项目费用表 | 分部分项工程和单价措施项目费用表 | 分部分项工程和单价措施项目费用表 | 分部分项工程和单价措施项目费用表
工程名称:金钗镇独秀村里往、屯塘屯公共基础照明项目 | 工程名称:金钗镇独秀村里往、屯塘屯公共基础照明项目 | 工程名称:金钗镇独秀村里往、屯塘屯公共基础照明项目 | 工程名称:金钗镇独秀村里往、屯塘屯公共基础照明项目 | 工程名称:金钗镇独秀村里往、屯塘屯公共基础照明项目 | 工程名称:金钗镇独秀村里往、屯塘屯公共基础照明项目 | 工程名称:金钗镇独秀村里往、屯塘屯公共基础照明项目 | 工程名称:金钗镇独秀村里往、屯塘屯公共基础照明项目 | 工程名称:金钗镇独秀村里往、屯塘屯公共基础照明项目 | 工程名称:金钗镇独秀村里往、屯塘屯公共基础照明项目 | 第2页 共5页 | 第2页 共5页 | 第2页 共5页 | 第2页 共5页
定额编号 | 定额名称 | 单位 | 工程量 | 单价(元) | 合价(元) | 单价分析(元) | 单价分析(元) | 单价分析(元) | 单价分析(元) | 单价分析(元) | 单价分析(元) | 单价分析(元)
定额编号 | 定额名称 | 单位 | 工程量 | 单价(元) | 合价(元) | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 管理费 | 利润 | 其中:
定额编号 | 定额名称 | 单位 | 工程量 | 单价(元) | 合价(元) | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 管理费 | 利润 | 暂估价
B4-1582换 | 管内穿线 动力线路 铜芯 导线截面(m㎡以内) 2.5 | 100m单线 | 21.6000 | 1105.52 | 23879.23 | 57.43 | 1026.69 |  | 14.9 | 14.90 | 6.5
030408001002 | 铜芯聚氯乙烯绝缘护套电缆 VV-0.45/0.75KV-2*6m㎡ | m | 7600.00 | 15.25 | 115900 | 0.66 | 14.35 |  | 0.17 | 0.17 | 0.07
规格、型号:VV-0.45/0.75KV-2*6m㎡
B4-1584换 | 管内穿线 动力线路 铜芯 导线截面(m㎡以内) 6 | 100m单线 | 76.0000 | 1525.35 | 115926.6 | 65.65 | 1435.24 |  | 17.03 | 17.03 | 7.43
030411001001 | 穿线塑料管PC32 | m | 7600.00 | 9.4 | 71440 | 3.39 | 5.09 |  | 0.61 | 0.61 | 0.31
B4-1645换 | 塑料护套线明敷设 | 100m | 76.0000 | 939.51 | 71402.76 | 338.78 | 508.99 |  | 61.15 | 61.15 | 30.59
桂030413016001 | 硬化路面破除砼 | ㎡ | 648.00 | 50.19 | 32523.12 | 21.34 | 6.01 | 10.85 | 8.35 | 8.35 | 3.64
1.材质:水泥混凝土
2.厚度:15cm
B4-0793 | 小型机械挖填沟槽 风镐开挖路面 混凝土路面 风镐开挖路面厚度mm以下 150 | 10㎡ | 64.800 | 501.94 | 32525.71 | 213.41 | 60.07 | 108.54 | 83.51 | 83.51 | 36.41
040203007001 | 恢复15cm厚路面 | ㎡ | 648.00 | 57.92 | 37532.16 | 7.92 | 45.31 | 1.27 | 2.38 | 2.38 | 1.04
1.混凝土强度等级:C25混凝土
2.厚度:15cm
C2-0120换 | 水泥混凝土路面 厚度15cm{换:碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C25} | 100㎡ | 6.4800 | 5374.16 | 34824.56 | 576.03 | 4520.37 | 46.04 | 161.36 | 161.36 | 70.36
C1-0388 | 现场拌制 混凝土拌制 | 10 | 9.914 | 273.35 | 2709.99 | 141.01 | 7 | 53.05 | 50.34 | 50.34 | 21.95
桂030413011001 | 路灯基础 | 座 | 270 | 219.05 | 59143.5 | 43.42 | 146.71 | 9.29 | 13.67 | 13.67 | 5.96
1.C25混凝土基础
表－08 | 表－08 | 表－08 | 表－08 | 表－08 | 表－08 | 表－08 | 表－08 | 表－08 | 表－08 | 表－08 | 表－08 | 表－08
分部分项工程和单价措施项目费用表 | 分部分项工程和单价措施项目费用表 | 分部分项工程和单价措施项目费用表 | 分部分项工程和单价措施项目费用表 | 分部分项工程和单价措施项目费用表 | 分部分项工程和单价措施项目费用表 | 分部分项工程和单价措施项目费用表 | 分部分项工程和单价措施项目费用表 | 分部分项工程和单价措施项目费用表 | 分部分项工程和单价措施项目费用表 | 分部分项工程和单价措施项目费用表 | 分部分项工程和单价措施项目费用表 | 分部分项工程和单价措施项目费用表 | 分部分项工程和单价措施项目费用表
工程名称:金钗镇独秀村里往、屯塘屯公共基础照明项目 | 工程名称:金钗镇独秀村里往、屯塘屯公共基础照明项目 | 工程名称:金钗镇独秀村里往、屯塘屯公共基础照明项目 | 工程名称:金钗镇独秀村里往、屯塘屯公共基础照明项目 | 工程名称:金钗镇独秀村里往、屯塘屯公共基础照明项目 | 工程名称:金钗镇独秀村里往、屯塘屯公共基础照明项目 | 工程名称:金钗镇独秀村里往、屯塘屯公共基础照明项目 | 工程名称:金钗镇独秀村里往、屯塘屯公共基础照明项目 | 工程名称:金钗镇独秀村里往、屯塘屯公共基础照明项目 | 工程名称:金钗镇独秀村里往、屯塘屯公共基础照明项目 | 第3页 共5页 | 第3页 共5页 | 第3页 共5页 | 第3页 共5页
定额编号 | 定额名称 | 单位 | 工程量 | 单价(元) | 合价(元) | 单价分析(元) | 单价分析(元) | 单价分析(元) | 单价分析(元) | 单价分析(元) | 单价分析(元) | 单价分析(元)
定额编号 | 定额名称 | 单位 | 工程量 | 单价(元) | 合价(元) | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 管理费 | 利润 | 其中:
定额编号 | 定额名称 | 单位 | 工程量 | 单价(元) | 合价(元) | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 管理费 | 利润 | 暂估价
2.L50*50*2500mm镀锌角钢垂直接地极
3.基础纵筋钢筋单根600mmφ12、箍筋φ8@200
C3-0108换 | 混凝土基础 混凝土{换:碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C25} | 10 | 5.400 | 3200.94 | 17285.08 | 343.97 | 2722.16 | 4.87 | 90.49 | 90.49 | 39.45
A4-237 | 现浇构件圆钢筋制安 φ10以上 | t | 0.651 | 5918.89 | 3853.2 | 691.7 | 4838.06 | 95.79 | 204.27 | 204.27 | 89.07
B4-1188换 | 接地极(板)制作、安装 角钢接地极 普通土 | 根 | 270 | 135.21 | 36506.7 | 32.01 | 80.46 | 7.88 | 10.35 | 10.35 | 4.51
C1-0388 | 现场拌制 混凝土拌制 | 10 | 5.481 | 273.35 | 1498.23 | 141.01 | 7 | 53.05 | 50.34 | 50.34 | 21.95
030412009001 | 单臂钢管路灯 40w LED | 杆 | 270 | 1127.41 | 304400.7 | 80.68 | 912.53 | 75.88 | 40.61 | 40.61 | 17.71
1.M16*4螺栓连接灯杆
2.下口径130㎜ 上口经60㎜ 壁厚2.3mm灯杆 Q235
3.H=6m L=1.2m 40w LED正白灯光源,防护等级IP65
4.含法兰盘250*250*8、接线端子、熔断器
B-换 | M16地脚螺栓 | 个 | 1080 | 8.4 | 9072 |  | 8.4
B4-1925换 | 一般路灯安装 单臂悬挑灯安装 臂长 1.5m以下 | 10套 | 27.0 | 10600.88 | 286223.76 | 724.7 | 8608.13 | 727.21 | 376.63 | 376.63 | 164.21
C4-0178换 | 预埋铁件 | t | 1.088 | 8366.27 | 9102.5 | 2036.93 | 4495.82 | 783.07 | 731.51 | 731.51 | 318.94
| 小 计 |  |  |  | 670863.11
| ∑人工费 |  |  |  | 86854.05
| ∑材料费 |  |  |  | 510367.5
表－08 | 表－08 | 表－08 | 表－08 | 表－08 | 表－08 | 表－08 | 表－08 | 表－08 | 表－08 | 表－08 | 表－08 | 表－08
分部分项工程和单价措施项目费用表 | 分部分项工程和单价措施项目费用表 | 分部分项工程和单价措施项目费用表 | 分部分项工程和单价措施项目费用表 | 分部分项工程和单价措施项目费用表 | 分部分项工程和单价措施项目费用表 | 分部分项工程和单价措施项目费用表 | 分部分项工程和单价措施项目费用表 | 分部分项工程和单价措施项目费用表 | 分部分项工程和单价措施项目费用表 | 分部分项工程和单价措施项目费用表 | 分部分项工程和单价措施项目费用表 | 分部分项工程和单价措施项目费用表 | 分部分项工程和单价措施项目费用表
工程名称:金钗镇独秀村里往、屯塘屯公共基础照明项目 | 工程名称:金钗镇独秀村里往、屯塘屯公共基础照明项目 | 工程名称:金钗镇独秀村里往、屯塘屯公共基础照明项目 | 工程名称:金钗镇独秀村里往、屯塘屯公共基础照明项目 | 工程名称:金钗镇独秀村里往、屯塘屯公共基础照明项目 | 工程名称:金钗镇独秀村里往、屯塘屯公共基础照明项目 | 工程名称:金钗镇独秀村里往、屯塘屯公共基础照明项目 | 工程名称:金钗镇独秀村里往、屯塘屯公共基础照明项目 | 工程名称:金钗镇独秀村里往、屯塘屯公共基础照明项目 | 工程名称:金钗镇独秀村里往、屯塘屯公共基础照明项目 | 第4页 共5页 | 第4页 共5页 | 第4页 共5页 | 第4页 共5页
定额编号 | 定额名称 | 单位 | 工程量 | 单价(元) | 合价(元) | 单价分析(元) | 单价分析(元) | 单价分析(元) | 单价分析(元) | 单价分析(元) | 单价分析(元) | 单价分析(元)
定额编号 | 定额名称 | 单位 | 工程量 | 单价(元) | 合价(元) | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 管理费 | 利润 | 其中:
定额编号 | 定额名称 | 单位 | 工程量 | 单价(元) | 合价(元) | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 管理费 | 利润 | 暂估价
| ∑机械费 |  |  |  | 32003.55
| ∑管理费 |  |  |  | 28776.03
| ∑利 润 |  |  |  | 12861.98
单价措施项目
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
| 合 计 |  |  |  | 670863.11
| ∑人工费 |  |  |  | 86854.05
| ∑材料费 |  |  |  | 510367.5
| ∑机械费 |  |  |  | 32003.55
| ∑管理费 |  |  |  | 28776.03
| ∑利 润 |  |  |  | 12861.98
表－08 | 表－08 | 表－08 | 表－08 | 表－08 | 表－08 | 表－08 | 表－08 | 表－08 | 表－08 | 表－08 | 表－08 | 表－08
分部分项工程和单价措施项目费用表 | 分部分项工程和单价措施项目费用表 | 分部分项工程和单价措施项目费用表 | 分部分项工程和单价措施项目费用表 | 分部分项工程和单价措施项目费用表 | 分部分项工程和单价措施项目费用表 | 分部分项工程和单价措施项目费用表 | 分部分项工程和单价措施项目费用表 | 分部分项工程和单价措施项目费用表 | 分部分项工程和单价措施项目费用表 | 分部分项工程和单价措施项目费用表 | 分部分项工程和单价措施项目费用表 | 分部分项工程和单价措施项目费用表 | 分部分项工程和单价措施项目费用表
工程名称:金钗镇独秀村里往、屯塘屯公共基础照明项目 | 工程名称:金钗镇独秀村里往、屯塘屯公共基础照明项目 | 工程名称:金钗镇独秀村里往、屯塘屯公共基础照明项目 | 工程名称:金钗镇独秀村里往、屯塘屯公共基础照明项目 | 工程名称:金钗镇独秀村里往、屯塘屯公共基础照明项目 | 工程名称:金钗镇独秀村里往、屯塘屯公共基础照明项目 | 工程名称:金钗镇独秀村里往、屯塘屯公共基础照明项目 | 工程名称:金钗镇独秀村里往、屯塘屯公共基础照明项目 | 工程名称:金钗镇独秀村里往、屯塘屯公共基础照明项目 | 工程名称:金钗镇独秀村里往、屯塘屯公共基础照明项目 | 第5页 共5页 | 第5页 共5页 | 第5页 共5页 | 第5页 共5页
定额编号 | 定额名称 | 单位 | 工程量 | 单价(元) | 合价(元) | 单价分析(元) | 单价分析(元) | 单价分析(元) | 单价分析(元) | 单价分析(元) | 单价分析(元) | 单价分析(元)
定额编号 | 定额名称 | 单位 | 工程量 | 单价(元) | 合价(元) | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 管理费 | 利润 | 其中:
定额编号 | 定额名称 | 单位 | 工程量 | 单价(元) | 合价(元) | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 管理费 | 利润 | 暂估价
表－08 | 表－08 | 表－08 | 表－08 | 表－08 | 表－08 | 表－08 | 表－08 | 表－08 | 表－08 | 表－08 | 表－08 | 表－08

## 表-09 总价措施费用表
总 价 措 施 费 用 表 | 总 价 措 施 费 用 表 | 总 价 措 施 费 用 表 | 总 价 措 施 费 用 表 | 总 价 措 施 费 用 表 | 总 价 措 施 费 用 表 | 总 价 措 施 费 用 表
工程名称:金钗镇独秀村里往、屯塘屯公共基础照明项目 | 工程名称:金钗镇独秀村里往、屯塘屯公共基础照明项目 | 工程名称:金钗镇独秀村里往、屯塘屯公共基础照明项目 | 工程名称:金钗镇独秀村里往、屯塘屯公共基础照明项目 | 工程名称:金钗镇独秀村里往、屯塘屯公共基础照明项目 | 第1页 共1页 | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) 或标准 | 金 额(元) | 金 额(元) | 备注
一 | 市政综合工程(营改增)一般计税法 |  |  | 18660.64 | 18660.64
1 | 安全文明施工费 | ∑分部分项、单价措施(人工费+机械费) (86854.05+32003.55+0+0) | 11.90 | 14144.05 | 14144.05
2 | 检验试验配合费 | ∑分部分项、单价措施(人工费+机械费) (86854.05+32003.55+0+0) | 0.50 | 594.29 | 594.29
3 | 雨季施工增加费 | ∑分部分项、单价措施(人工费+机械费) (86854.05+32003.55+0+0) | 3.00 | 3565.73 | 3565.73
4 | 工程定位复测费 | ∑分部分项、单价措施(人工费+机械费) (86854.05+32003.55+0+0) | 0.30 | 356.57 | 356.57
| 合 计 |  |  | 18660.64 | 18660.64
注:以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。 | 注:以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。 | 注:以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。 | 注:以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。 | 注:以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。 | 注:以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。 | 注:以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-09 | 表-09 | 表-09 | 表-09 | 表-09 | 表-09 | 表-09

## 表-10 其他项目计价表
其 他 项 目 计 价 表 | 其 他 项 目 计 价 表 | 其 他 项 目 计 价 表 | 其 他 项 目 计 价 表 | 其 他 项 目 计 价 表
工程名称:金钗镇独秀村里往、屯塘屯公共基础照明项目 | 工程名称:金钗镇独秀村里往、屯塘屯公共基础照明项目 | 工程名称:金钗镇独秀村里往、屯塘屯公共基础照明项目 | 工程名称:金钗镇独秀村里往、屯塘屯公共基础照明项目 | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算公式 | 金额(元) | 金额(元)
一 | 市政综合工程(营改增)一般计税法 |  | 1379.05 | 1379.05
1 | 暂列金额 | 明细详见表－12－1
2 | 材料暂估价 | 明细详见表－12－2
3 | 专业工程暂估价 | 明细详见表－12－3
4 | 计日工 | 明细详见表－12－4
5 | 总承包服务费 | 明细详见表－12－5
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 分部分项工程费及措施项目费 | 1379.05 | 1379.05
| 合 计 |  | 1379.05 | 1379.05
注:材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。 | 注:材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。 | 注:材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。 | 注:材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。 | 注:材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表－10 | 表－10 | 表－10 | 表－10 | 表－10

## 表-13 规费、增值税汇总表
规费、增值税计价表 | 规费、增值税计价表 | 规费、增值税计价表 | 规费、增值税计价表 | 规费、增值税计价表 | 规费、增值税计价表
工程名称;金钗镇独秀村里往、屯塘屯公共基础照明项目 | 工程名称;金钗镇独秀村里往、屯塘屯公共基础照明项目 | 工程名称;金钗镇独秀村里往、屯塘屯公共基础照明项目 | 工程名称;金钗镇独秀村里往、屯塘屯公共基础照明项目 | 第1页 共1页 | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算费率(%) | 计算费率(%) | 金额(元)
一 | 市政综合工程(营改增)一般计税法 |  |  |  | 92097.26
1 | 规费 | 1.1+1.2+1.3 |  |  | 27445.88
1.1 | 社会保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费) (86854.05+0) | 29.35 | 29.35 | 25491.66
1.1.1 | 养老保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费) (86854.05+0) | 17.22 | 17.22 | 14956.27
1.1.2 | 失业保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费) (86854.05+0) | 0.34 | 0.34 | 295.30
1.1.3 | 医疗保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费) (86854.05+0) | 10.25 | 10.25 | 8902.54
1.1.4 | 生育保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费) (86854.05+0) | 0.64 | 0.64 | 555.87
1.1.5 | 工伤保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费) (86854.05+0) | 0.90 | 0.90 | 781.69
1.2 | 住房公积金 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费) (86854.05+0) | 1.85 | 1.85 | 1606.80
1.3 | 工程排污费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费) (86854.05+0) | 0.40 | 0.40 | 347.42
2 | 增值税 | Σ（分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费） (670863.11+18660.64+1379.05+0+27445.88) | 9.00 | 9.00 | 64651.38
| 合 计 |  |  |  | 92097.26
表-13 | 表-13 | 表-13 | 表-13 | 表-13 | 表-13

## 表-20 允许调整主要材料和工程设备一览表
允许调整主要材料和工程设备一览表 | 允许调整主要材料和工程设备一览表 | 允许调整主要材料和工程设备一览表 | 允许调整主要材料和工程设备一览表 | 允许调整主要材料和工程设备一览表 | 允许调整主要材料和工程设备一览表 | 允许调整主要材料和工程设备一览表 | 允许调整主要材料和工程设备一览表 | 允许调整主要材料和工程设备一览表 | 允许调整主要材料和工程设备一览表 | 允许调整主要材料和工程设备一览表 | 允许调整主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法) | (适用于造价信息差额调整法) | (适用于造价信息差额调整法) | (适用于造价信息差额调整法) | (适用于造价信息差额调整法) | (适用于造价信息差额调整法) | (适用于造价信息差额调整法) | (适用于造价信息差额调整法) | (适用于造价信息差额调整法) | (适用于造价信息差额调整法) | (适用于造价信息差额调整法) | (适用于造价信息差额调整法)
(适用于造价信息差额调整法) | (适用于造价信息差额调整法) | (适用于造价信息差额调整法) | (适用于造价信息差额调整法) | (适用于造价信息差额调整法) | (适用于造价信息差额调整法) | (适用于造价信息差额调整法) | (适用于造价信息差额调整法) | (适用于造价信息差额调整法) | (适用于造价信息差额调整法) | (适用于造价信息差额调整法) | (适用于造价信息差额调整法)
工程名称:金钗镇独秀村里往、屯塘屯公共基础照明项目 | 工程名称:金钗镇独秀村里往、屯塘屯公共基础照明项目 | 工程名称:金钗镇独秀村里往、屯塘屯公共基础照明项目 | 工程名称:金钗镇独秀村里往、屯塘屯公共基础照明项目 | 工程名称:金钗镇独秀村里往、屯塘屯公共基础照明项目 | 工程名称:金钗镇独秀村里往、屯塘屯公共基础照明项目 | 工程名称:金钗镇独秀村里往、屯塘屯公共基础照明项目 | 工程名称:金钗镇独秀村里往、屯塘屯公共基础照明项目 | 工程名称:金钗镇独秀村里往、屯塘屯公共基础照明项目 | 编号: | 编号: | 编号:
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数(%) | 基准单价(元) | 投标单价(元) | 确认单价(元) | 价差(元) | 价差(元) | 合计差价(元)
1 | 建筑装饰人工 | 元 | 300.196 |  | 1.5
2 | 安装人工 | 元 | 58761.474 |  | 1.3
3 | 市政人工 | 元 | 6977.071 |  | 1.43
4 | 圆钢HPB300 Φ10以上(综合) | t | 0.68 |  | 4572
5 | 电焊条（综合） | kg | 37.145 |  | 6.5
6 | 法兰盘250*250*8 | kg | 1109.76 |  | 4.1
7 | 普通硅酸盐水泥 42.5MPa | t | 47.118 |  | 402.52
8 | 中砂 |  | 92.181 |  | 110.63
9 | 碎石 5～40mm |  | 120.675 |  | 90.53
10 | 水 |  | 80.767 |  | 3.5
11 | 钢垫板 | kg | 2.7 |  | 4.1
12 | 钢垫板 2.5～5mm | kg | 135 |  | 4.1
13 | 路灯开关 220V 40W | 套 | 9.18 |  | 82.4
14 | 单相电度表 | 个 | 9.09 |  | 366
15 | 单臂悬挑灯LED 40W | 套 | 272.7 |  | 850
16 | 配电箱LB 300*400*160mm | 台 | 9 |  | 1860
17 | 国V汽油 92# | kg | 276.547 |  | 9.24
18 | 轻柴油 0# | kg | 686.142 |  | 7.8
19 | 电 | kW.h | 10154.201 |  | 0.59
注:1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 | 注:1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 | 注:1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 | 注:1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 | 注:1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 | 注:1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 | 注:1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 | 注:1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 | 注:1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 | 注:1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 | 注:1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基础单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。 | 2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基础单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。 | 2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基础单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。 | 2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基础单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。 | 2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基础单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。 | 2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基础单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。 | 2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基础单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。 | 2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基础单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。 | 2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基础单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。 | 2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基础单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。 | 2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基础单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
表-20 | 表-20 | 表-20 | 表-20 | 表-20 | 表-20 | 表-20 | 表-20 | 表-20 | 表-20 | 表-20

## 表-22 本工程材料和工程设备一览表
本工程材料和工程设备一览表 | 本工程材料和工程设备一览表 | 本工程材料和工程设备一览表 | 本工程材料和工程设备一览表 | 本工程材料和工程设备一览表 | 本工程材料和工程设备一览表
工程名称:金钗镇独秀村里往、屯塘屯公共基础照明项目 | 工程名称:金钗镇独秀村里往、屯塘屯公共基础照明项目 | 工程名称:金钗镇独秀村里往、屯塘屯公共基础照明项目 | 工程名称:金钗镇独秀村里往、屯塘屯公共基础照明项目 | 第1页 共5页 | 第1页 共5页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 数量 | 投标单价（元）
1 | ◆材料◆
2 | 钢丝 Φ1.6 | kg | 9.544 | 9.544 | 6.5
3 | 镀锌铁丝(综合) | kg | 0.09 | 0.090 | 4.44
4 | 镀锌铁丝 Φ0.7 | kg | 2.094 | 2.094 | 4.62
5 | 圆钢HPB300 Φ10以上(综合) | t | 0.68 | 0.680 | 4572
6 | 镀锌扁钢 -25×4 | kg | 13.5 | 13.500 | 5.32
7 | 六角空心钢(综合) | kg | 3.046 | 3.046 | 3.98
8 | 棉纱头 | kg | 27.57 | 27.570 | 4.62
9 | 破布 | kg | 0.9 | 0.900 | 1.71
10 | 镀锌自攻螺钉 M4～6×20～35 | 个 | 532 | 532.000 | 0.07
11 | 木螺钉 m2～4×6～65 | 个 | 18.72 | 18.720 | 0.07
12 | 镀锌螺栓 M6×14～75 | 套 | 27 | 27.000 | 0.39
13 | 镀锌螺栓 M10×100 | 套 | 54.9 | 54.900 | 1.09
14 | 镀锌锁紧螺母 20 | 个 | 9.27 | 9.270 | 0.26
15 | 塑料胀管 Φ6~8 | 颗 | 18.72 | 18.720 | 0.05
16 | 鞋钉 20 | kg | 15.96 | 15.960 | 9
17 | 电焊条（综合） | kg | 37.145 | 37.145 | 6.5
18 | 电焊条 结4222.5~3.2 | kg | 41.85 | 41.850 | 6.5
19 | 焊锡丝 综合 | kg | 1.35 | 1.350 | 64.66
20 | 焊锡 | kg | 11.496 | 11.496 | 61
21 | 焊锡膏 瓶装50g | kg | 0.976 | 0.976 | 46.15
22 | 冲击钻头 Φ12 | 个 | 0.234 | 0.234 | 1.62
表-22 | 表-22 | 表-22 | 表-22 | 表-22 | 表-22
本工程材料和工程设备一览表 | 本工程材料和工程设备一览表 | 本工程材料和工程设备一览表 | 本工程材料和工程设备一览表 | 本工程材料和工程设备一览表 | 本工程材料和工程设备一览表
工程名称:金钗镇独秀村里往、屯塘屯公共基础照明项目 | 工程名称:金钗镇独秀村里往、屯塘屯公共基础照明项目 | 工程名称:金钗镇独秀村里往、屯塘屯公共基础照明项目 | 工程名称:金钗镇独秀村里往、屯塘屯公共基础照明项目 | 第2页 共5页 | 第2页 共5页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 数量 | 投标单价（元）
23 | 合金钢钻头一字型 | 个 | 1.944 | 1.944 | 23.93
24 | 麻花钻头 Φ6～10 | 个 | 0.9 | 0.900 | 7.01
25 | 钢锯条 | 根 | 270 | 270.000 | 0.31
26 | 切割机刀片 | 片 | 16.848 | 16.848 | 227.3
27 | 铁砂布 | 张 | 9.09 | 9.090 | 1.34
28 | 法兰盘250*250*8 | kg | 1109.76 | 1109.760 | 4.1
29 | 普通硅酸盐水泥 42.5MPa | t | 47.118 | 47.118 | 402.52
30 | 中砂 |  | 92.181 | 92.181 | 110.63
31 | 碎石 5～40mm |  | 120.675 | 120.675 | 90.53
32 | 二级粉煤灰 | kg | 5607.585 | 5607.585 | 0.51
33 | 调和漆(综合) | kg | 0.45 | 0.450 | 10.62
34 | 酚醛磁漆(各种颜色) | kg | 0.18 | 0.180 | 15.38
35 | 沥青漆 | kg | 5.4 | 5.400 | 8.63
36 | 电力复合酯 一级 | kg | 0.45 | 0.450 | 17.09
37 | 高效减水剂(粉) | kg | 132.159 | 132.159 | 5.27
38 | 自粘性橡胶带 20mm×5m | 卷 | 1.8 | 1.800 | 7.69
39 | 塑料胶布带 20mm×10m | 卷 | 83.52 | 83.520 | 5.56
40 | 塑料软管 | kg | 2.7 | 2.700 | 10.26
41 | 塑料软管 Φ5 | m | 9 | 9.000 | 0.23
42 | 异型塑料管 Φ2.5~5 | m | 0.45 | 0.450 | 2.39
43 | 高压胶管 Φ25 | m | 0.324 | 0.324 | 12.03
44 | 直瓷管 Φ9~15×305 | 根 | 939.36 | 939.360 | 0.85
表-22 | 表-22 | 表-22 | 表-22 | 表-22 | 表-22
本工程材料和工程设备一览表 | 本工程材料和工程设备一览表 | 本工程材料和工程设备一览表 | 本工程材料和工程设备一览表 | 本工程材料和工程设备一览表 | 本工程材料和工程设备一览表
工程名称:金钗镇独秀村里往、屯塘屯公共基础照明项目 | 工程名称:金钗镇独秀村里往、屯塘屯公共基础照明项目 | 工程名称:金钗镇独秀村里往、屯塘屯公共基础照明项目 | 工程名称:金钗镇独秀村里往、屯塘屯公共基础照明项目 | 第3页 共5页 | 第3页 共5页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 数量 | 投标单价（元）
45 | 塑料护口 15～20 | 个 | 9.27 | 9.270 | 0.11
46 | 塑料接线盒 86HS | 个 | 608 | 608.000 | 1.28
47 | 钢精扎头 1#~5# | 包 | 554.89 | 554.890 | 1.28
48 | 水 |  | 80.767 | 80.767 | 3.5
49 | 其他材料费 | 元 | 280.819 | 280.819 | 0.88
50 | 其他材料费 | 元 | 308.42 | 308.420 | 0.88
51 | 钢垫板 | kg | 2.7 | 2.700 | 4.1
52 | 钢垫板 2.5～5mm | kg | 135 | 135.000 | 4.1
53 | M16地脚螺栓 材料费 | 套 | 1080 | 1080.000 | 8.4
54 | ◆配合比◆
55 | 碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C25 |  | 54.81 | 54.810 | 267.32
56 | 碎石 GD40 中砂水泥 42.5 C25 |  | 99.144 | 99.144 | 293.45
57 | ◆主材◆
58 | 路灯开关 220V 40W | 套 | 9.18 | 9.180 | 82.4
59 | 单相电度表 | 个 | 9.09 | 9.090 | 366
60 | 单臂悬挑灯LED 40W | 套 | 272.7 | 272.700 | 850
61 | L50*5角钢2.5m | 根 | 270 | 270.000 | 79
62 | 穿线塑料管PC32 | m | 7980 | 7980.000 | 4.53
63 | 配电箱LB 300*400*160mm | 台 | 9 | 9.000 | 1860
64 | 铜芯聚氯乙烯绝缘护套电缆 VV-0.45/0.75KV-2*6m㎡ | m | 7980 | 7980.000 | 13.47
65 | 铜芯聚氯乙烯绝缘护套电缆 VV-0.45/0.75KV-3*2.5m㎡ | m | 2268 | 2268.000 | 9.61
66 | ◆机械台班组成◆
表-22 | 表-22 | 表-22 | 表-22 | 表-22 | 表-22
本工程材料和工程设备一览表 | 本工程材料和工程设备一览表 | 本工程材料和工程设备一览表 | 本工程材料和工程设备一览表 | 本工程材料和工程设备一览表 | 本工程材料和工程设备一览表
工程名称:金钗镇独秀村里往、屯塘屯公共基础照明项目 | 工程名称:金钗镇独秀村里往、屯塘屯公共基础照明项目 | 工程名称:金钗镇独秀村里往、屯塘屯公共基础照明项目 | 工程名称:金钗镇独秀村里往、屯塘屯公共基础照明项目 | 第4页 共5页 | 第4页 共5页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 数量 | 投标单价（元）
67 | 机械台班人工费 | 元 | 3629.475 | 3629.475 | 1.5
68 | 机械台班人工费 | 元 | 710.819 | 710.819 | 1.5
69 | 国V汽油 92# | kg | 276.547 | 276.547 | 9.24
70 | 轻柴油 0# | kg | 686.142 | 686.142 | 7.8
71 | 电 | kW.h | 10154.201 | 10154.201 | 0.59
72 | 其他机械费 | 元 | 1601.777 | 1601.777 | 0.9
73 | 停滞费 | 元 | 8839.394 | 8839.394
74 | 折旧费 | 元 | 5089.625 | 5089.625 | 0.85
75 | 大修理费 | 元 | 1477.562 | 1477.562 | 0.85
76 | 经常修理费 | 元 | 3523.54 | 3523.540 | 0.9
77 | 安拆及场外运输费 | 元 | 1218.144 | 1218.144 | 1
78 | 其他费用 | 元 | 531.878 | 531.878 | 1
79 | ◆机械◆
80 | 绝缘电阻测试仪 ZC-8 | 台班 | 4.5 | 4.500 | 30.2
81 | 双锥反转出料混凝土搅拌机[出料容量500L] | 台班 | 4.618 | 4.618 | 176.82
82 | 混凝土振捣器[插入式] | 台班 | 8.813 | 8.813 | 10.15
83 | 三滚轴整平机 功率75kW | 台班 | 6.221 | 6.221 | 37.81
84 | 载货汽车[装载质量4t] | 台班 | 8.64 | 8.640 | 407.83
85 | 轨道平车[装载质量8t] | 台班 | 0.309 | 0.309 | 40.57
86 | 电瓶车 索引质量8t | 台班 | 0.309 | 0.309 | 267.63
87 | 汽车式起重机[提升质量8t] | 台班 | 14.4 | 14.400 | 838.68
88 | 电动卷扬机 单筒慢速 [牵引力50kN] | 台班 | 0.018 | 0.018 | 146.59
表-22 | 表-22 | 表-22 | 表-22 | 表-22 | 表-22
本工程材料和工程设备一览表 | 本工程材料和工程设备一览表 | 本工程材料和工程设备一览表 | 本工程材料和工程设备一览表 | 本工程材料和工程设备一览表 | 本工程材料和工程设备一览表
工程名称:金钗镇独秀村里往、屯塘屯公共基础照明项目 | 工程名称:金钗镇独秀村里往、屯塘屯公共基础照明项目 | 工程名称:金钗镇独秀村里往、屯塘屯公共基础照明项目 | 工程名称:金钗镇独秀村里往、屯塘屯公共基础照明项目 | 第5页 共5页 | 第5页 共5页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 数量 | 投标单价（元）
89 | 切缝机 | 台班 | 54.432 | 54.432 | 27.69
90 | 钢筋切断机[直径40mm] | 台班 | 0.059 | 0.059 | 29.34
91 | 钢筋弯曲机[直径40mm] | 台班 | 0.15 | 0.150 | 17.48
92 | 交流电弧焊机 容量21kV.A | 台班 | 49.5 | 49.500 | 43.79
93 | 交流电弧焊机[容量30kVA] | 台班 | 4.638 | 4.638 | 167.14
94 | 对焊机[容量75kVA] | 台班 | 0.052 | 0.052 | 194.82
95 | 风动凿岩机[手持式] | 台班 | 93.312 | 93.312 | 9.28
96 | 高架车 9m | 台班 | 13.5 | 13.500 | 371.03
97 | 电动空气压缩机[排气量3/min] | 台班 | 46.656 | 46.656 | 99.89
98 | 硅整流充电机 90A/190V | 台班 | 0.154 | 0.154 | 172.43
99 | 手提电钻 | 台班 | 0.9 | 0.900 | 2.41
100 | 电锤 520W | 台班 | 0.27 | 0.270 | 4.94
101 | 合 计
表-22 | 表-22 | 表-22 | 表-22 | 表-22 | 表-22