公开招标文件

项目名称：贺州职业技术学院(黄姚校区)办学设施设备

采购项目（集中采购部分）

项目编号：HZZC2025-G1-990040-HZSG

采购单位：贺州市教育局

集中采购机构：贺州市政府采购中心

2025年3月18日

目 录

第一章  招标公告	1

第二章  投标人须知	5

（一）总则	9

（二）招标文件	10

（三）投标文件的编制	11

（四）开标	16

（五）资格审查	16

（六）评标	17

（七）评标结果	18

（八）签订合同	18

（九）其他事项	19

第三章  采购需求和说明	21

第四章  政府采购合同书（格式）	93

第一节 政府采购合同协议书	96

第二节 政府采购合同通用条款	101

第三节 政府采购合同专用条款	108

第五章  投标文件（格式）	110

第一部分 开标一览表文件（格式）	111

（二）开标一览表文件（格式）	112

第二部分  资格文件（格式）	113

（一）投标文件封面（格式 ）	113

（二）资格文件（格式）	114

第三部分  商务及技术文件（格式）	115

（一）投标文件封面（格式 ）	115

（二）商务及技术文件（格式）	116

第六章  评标方法及评定标准	135

评标方法及评定标准	136

一、评标原则	136

二、评标方法	136

三、中标候选人推荐原则	138

- 第一章  招标公告

贺州市政府采购中心关于贺州职业技术学院(黄姚校区)办学设施设备采购项目（集中采购部分）（HZZC2025-G1-990040-HZSGG）招标公告

项目概况

贺州职业技术学院(黄姚校区)办学设施设备采购项目（集中采购部分）招标项目的潜在投标人应在广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）在线获取招标文件，并于2025年4月9日09点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：HZZC2025-G1-990040-HZSG

项目名称：贺州职业技术学院(黄姚校区)办学设施设备采购项目（集中采购部分）

预算金额：壹仟贰佰玖拾玖万柒仟伍佰肆拾元(¥12997540.00)，其中标项一(¥1327500.00)；标项二(¥3767140.00)；标项三(¥5002900.00)；标项四(¥2900000.00)。

最高限价：壹仟贰佰玖拾玖万柒仟伍佰肆拾元(¥12997540.00)，其中标项一(¥1327500.00)；标项二(¥3767140.00)；标项三(¥5002900.00)；标项四(¥2900000.00)。

采购需求：标项一：空调175台；标项二：电脑300台、数码印刷机1套、打印机30台、多功能一体机51台；标项三：智能液晶显示屏2台、移动支架2个、厨房餐厅设备80套、全频主扩音箱8只、一联三位公寓床1200位，其它设备一批；标项四：电梯11台，详见第三章“采购需求和说明”。

合同履行期限：标项一、二、三自签订合同之日起15日内交货安装验收完毕并交付使用；标项四自签订合同之日起90日内交货安装验收完毕并交付使用。

本项目不接受联合体。

二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

3.本项目特定的资格要求：标项四供应商须具有《中华人民共和国特种设备生产许可证》，许可项目含电梯安装、修理资格。

三、获取招标文件

时间：2025年3月18日公告发布之时至2025年3月25日18:00（北京时间）

地点：广西政府采购云平台

方式：供应商须登录广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）在线获取采购文件。尚未注册的供应商可在广西政府采购云平台完成注册后在线获取采购文件（广西政府采购云平台-商家入驻-注册）。如在操作过程中遇到问题或需技术支持，请致电政采云客服热线：95763。

提示：采购公告附件内的采购文件仅供阅览使用，供应商只有在广西政府采购云平台完成获取采购文件申请并下载了采购文件后才视作依法获取采购文件（法律法规所指的供应商获取采购文件时间以供应商完成获取采购文件申请后下载采购文件的时间为准）。

供应商未按以上时间、地点、方式获取本项目采购文件的，本中心将拒收其响应文件。本项目采用资格后审，已获取采购文件的投标人不等于符合本项目的投标人资格。

售价：免费。

四、提交投标文件截止时间和地点

截止时间：2025年4月9日09点00分（北京时间）

地点：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.落实的政府采购政策

1）落实强制采购节能产品、鼓励节能政策：对国家公布的节能产品政府采购品目清单（财库〔2019〕19号）中属于强制采购的品目，予以强制采购节能产品。属于非强制采购的品目，在技术、服务等指标同等条件下，予以优先采购节能产品。

2）鼓励环保政策：在性能、技术、服务等指标同等条件下，对国家公布的环境标志产品政府采购品目清单（财库〔2019〕18号）内的，实行优先采购环境标志产品。

3）扶持中小企业政策：供应商提供的所有采购标的均为小型、微型企业或监狱企业、残疾人福利性单位制造的，可享受价格评审优惠政策，对供应商投标价给予10%扣除，用扣除后的价格参加评审。

2.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

3.被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将被拒绝其参与本次政府采购活动（以评标阶段在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）的信用记录查询结果为准）。

4.投标保证金(人民币)：标项一：壹万叁仟元整（¥13000.00），标项二：叁万柒仟元整（¥37000.00），标项三：伍万元整（¥50000.00），标项四：贰万玖仟元整（¥29000.00）。

投标人应将投标保证金以支票、汇票、本票、网上银行或者银行、保险机构出具的保函等非现金形式提交至以下账户，并于投标截止时间前到账，到账时间以银行确认的到账时间为准(注：若以支票、汇票、本票方式提交的，交款人必须是投标人；若以转账、电汇方式提交的，必须从投标人银行账户转出；若以现金方式交纳或者没有足额交纳的视为无效投标。办理投标保证金手续时，需在交纳凭据上注明项目名称或项目编号，以免耽误投标和退还保证金)。贺州市公共资源交易中心财务室电话传真：0774-5268008。

开户名称：贺州市公共资源交易中心

开户银行：广西北部湾银行贺州分行

账号：8053171907000017591807

5.本项目不要求投标供应商到达开标现场，但投标单位应派法定代表人或委托代理人准时在线出席电子开评标会议，随时关注开评标进度，如在开评标过程中有电子询标，应在规定的时间内对电子询标函进行澄清回复。

6.其他注意事项

（1）本项目实行电子投标，供应商应按照本项目招标文件和广西政府采购云平台的要求编制、加密并提交投标文件。供应商在使用系统参与投标过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电广西政府采购云平台技术支持热线咨询，联系方式：95763。

（2）供应商应及时熟悉掌握电子标系统操作指南（见广西政府采购云平台电子卖场首页右上角—服务中心—帮助中心—项目采购）：https://helpcenter.zcygov.cn/document/#/document/dashboard?siteCode=gx。

（3）供应商应及时完成CA申领和绑定（见广西政府采购网—办事服务—下载专区-政采云CA证书办理操作指南）。

（4）供应商通过广西政府采购云平台参与政府采购项目投标需下载使用新版客户端，新版客户端下载路径：广西政府采购网（访问地址http://zfcg.gxzf.gov.cn/）—办事服务—下载专区—广西政府采购云平台新版客户端。原在政采云平台注册的临时供应商需在新平台启用后重新注册登记。

注：进入新平台后（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/），新用户可以通过该路径申请入驻，完成入驻的用户/老用户需要下载客户端才能制作投标文件。

（5）因未注册入库、未办理CA数字证书、CA证书故障、操作不当等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

（6）投标文件网上提交截止后，广西政府采购云平台自动提取所有投标文件，各供应商须在开标开始后30分钟内对上传广西政府采购云平台的投标文件进行解密，所有供应商在规定的解密时限内解密完成或解密时限结束后，本中心开启投标文件；供应商超过解密时限未完成解密的，系统默认其自动放弃。

（7）监督机构：贺州市财政局政府采购监督管理科 电话：0774-5135553

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名  称：贺州市教育局

地  址：贺州市贺州大道50号

联系人：彭淑依

联系方式：0774-5139301

2.采购代理机构信息

名  称：贺州市政府采购中心

地  址：贺州市太白西路161号（贺州市政务服务中心C区四楼政府采购科）

联系方式：0774-5137827

3.项目联系方式

项目负责人：覃宏钧

电  话：0774-5137827

贺州市教育局                            贺州市政府采购中心

2025年3月18日

- 第二章  投标人须知

投标人须知前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：贺州职业技术学院(黄姚校区)办学设施设备采购项目（集中采购部分） 项目编号：HZZC2025-G1-990040-HZSGG |
| 2 | 采购资金来源：财政资金 |
| 3 | 投标报价及费用： 1.本项目投标应以人民币报价；2.投标人就《采购需求和说明》中所有货物和服务内容作完整唯一报价；也可就某个分标内容作完整唯一报价；3.不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 |
| 4 | 答疑、澄清： 投标人如认为招标文件表述不清晰、有误或有不合理要求的，应当在投标截止日期10天前，以书面形式要求采购人答疑、澄清； 答疑、澄清内容是招标文件的组成部份，本中心将以书面形式送达所有按规定获取招标文件的投标人；本中心可以视采购具体情况，延长招标文件提供期限，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体及全国公共资源交易平台(广西˙贺州)网站上发布公告。 询问、质疑： 投标人如认为招标文件存在歧视性、排他性或者其他违法内容的，按投标人须知（一）总则第9条“询问、质疑和投诉”中的要求向采购人提出书面询问、质疑。 |
| 5 | 投标文件有效期： 60 天 |
| 6 | 投标保证金：标项一：壹万叁仟元整（¥13000.00），标项二：叁万柒仟元整（¥37000.00），标项三：伍万元整（¥50000.00），标项四：贰万玖仟元整（¥29000.00）。 投标人应将投标保证金以支票、汇票、本票、转账、电汇或者银行、保险机构出具的保函等形式提交至以下账户，并于投标截止时间前到账，到账时间以银行确认的到账时间为准(注：若以支票、汇票、本票方式提交的，交款人必须是投标人；若以转账、电汇方式提交的，必须从投标人银行账户转出；若以现金方式交纳或者没有足额交纳的视为无效投标。办理投标保证金手续时，需在交纳凭据上注明项目名称或项目编号，以免耽误投标和退还保证金)。 投标保证金交纳账户： 开户名称：贺州市公共资源交易中心 开户银行：广西北部湾银行贺州分行 账号：8053171907000017591807 已交纳投标保证金未递交投标文件的投标人须自行联系贺州市政府采购中心项目联系人（覃宏钧，0774-5137827）办理退还投标保证金手续。若成交供应商以电子保函形式提交投标保证金的，推广使用在“广西政府采购金融服务平台”通过在线方式完成保函申请、递交等全流程电子化操作。 |
| 7 | 投标保证金退还：除招标文件规定不予退还保证金的情形外，自中标通知书发出之日起五个工作日内退还未中标投标人的投标保证金，自政府采购合同签订之日起五个工作日内（合同签订后须送达贺州市公共资源交易中心财务室)退还中标供应商的投标保证金。贺州市公共资源交易中心将按有关规定退还投标人的投标保证金（如未在规定时间内收到退款请及时与贺州市公共资源交易中心财务室联系，电话0774-5268008，以便办理退款）。 |
| 8 | 投标文件组成：开标一览表；资格文件；商务及技术文件； 投标文件形式：投标人应准备电子投标文件。 电子投标文件是指通过“广西政府采购云平台电子投标客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的电子加密投标文件。 投标文件的编制：投标人应先安装“广西政府采购云平台电子投标客户端”，并按照本招标文件和“广西政府采购云平台”平台的要求，通过“广西政府采购云平台电子投标客户端”编制并加密投标文件。 投标文件的盖章：投标文件中所涉及的加盖公章均采用CA电子签章。 法定代表人或其授权代表签字或盖章：本招标文件所涉及的法定代表人或其授权代表签字或盖章的内容，如果投标单位没有法定代表人电子签章，涉及到法定代表人或其授权代表签字或盖章的内容，投标单位可以线下签字或盖章后扫描上传。 投标文件份数：按开标一览表；资格文件；商务及技术文件三部分，电子加密投标文件在线上传提交一份。 投标文件的上传和提交：本项目通过“广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）”实行在线投标响应（电子投标），投标投标人应当在投标截止时间前，将生成的“电子加密投标文件”上传提交至“广西政府采购云平台”平台。 “电子加密投标文件”的上传、提交： a.投标人应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传提交至“广西政府采购云平台”平台，否则投标无效。 b.“电子加密投标文件”成功上传提交后，投标人可自行打印投标文件接收回执。 电子加密投标文件的解密： 开标后，采购组织机构将向各投标投标人发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标投标人代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。投标投标人未在规定时间内完成解密的，系统默认自动放弃。 |
| 9 | 投标截止时间及地点： 2025年4月9日09点00分，“广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）”。 投标文件的解密时间： 2025年4月9日09点至 2025年4月9日09点30分 |
| 10 | 开标时间及地点：2025年4月9日09点00分，“广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）”。 |
| 11 | 评标方法及评定标准：综合评分法 |
| 12 | 是否授权评标委员会确定中标人：是 |
| 13 | 签订合同时间：自中标通知书发出之日起25日内。 |
| 14 | 中标结果公告及中标通知书：本中心在采购人依法确认中标人后二个工作日内发布中标结果公告和中标通知书，中标结果公告在媒体上发布（详细见公告中公布的网站）。 |
| 15 | 履约保证金：本项目采购人不收取履约保证金。 |
| 16 | 现场勘查：无。 |
| 17 | 演示时间及地点：无 |
| 18 | 本招标文件解释权属贺州市政府采购中心。 |

投标人须知

- （一）总则

- 1.适用范围

1.1本招标文件适用于本项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- 2.定义

2.1 “采购人”系指组织本次招标的采购单位。

2.2 “集中采购机构”、“采购代理机构”、“本中心”均系指贺州市政府采购中心。

2.3“投标人”、“供应商”系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.4 “产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

2.5“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

2.6“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

2.7“书面形式”包括信函、传真、电报等。

2.8“▲”系指实质性要求条款。

- 3.招标方式

3.1公开招标方式。

- 4.投标委托

4.1投标人代表须携带有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书（格式见第五章《投标文件格式》）。

- 5.投标费用

5.1投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相关的规定除外）。

- 6.联合体投标

6.1本项目不接受联合体投标。

- 7.转包与分包

7.1本项目不允许转包。

7.2本项目不可以分包。

- 8.特别说明

▲8.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

▲8.2提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照《评标方法及评定标准》中的推荐原则确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人，其投标无效。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，视为提供相同品牌产品。按前两款规定处理。核心产品的名称见本招标文件第三章“采购需求和说明”。

▲8.3生产厂商授权给供应商后自己不得参加同一合同项下的政府采购活动；生产厂商对同一品牌的货物，仅能委托一个代理商参加投标。

▲8.4投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施（指项目合同的履行）人员必须为本法人员工（或必须为本法人或控股公司正式员工）。

▲8.5投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

▲8.6 投标人在投标活动中提供任何虚假材料、互相串通投标，其投标无效，并报监管部门查处。

- 9.询问、质疑及投诉

9.1投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问。

9.2投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。具体计算时间如下：

（1）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日；

（2）对招标过程提出质疑的，为各招标程序环节结束之日；

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

9.3质疑应当采用书面形式，质疑书应明确阐述招标文件、招标过程、中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、明确的请求、必要的证明材料，便于有关单位调查、答复和处理。

质疑联系部门及电话：贺州市政府采购中心4楼政府采购科，0774-5137827

9.4质疑投标人必须首先经过质疑程序，对采购人的质疑答复不满意或者采购人未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

- （二）招标文件

- 10.招标文件的构成

10.1公开招标公告；

10.2投标人须知；

10.3采购需求和说明；

10.4政府采购合同主要条款；

10.5投标文件格式；

10.6评标方法及评定标准。

- 11.投标人的风险

11.1投标人应认真阅读招标文件，按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出明确响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

11.2对招标文件提出的实质性要求和条件作出明确响应是指投标人必须对招标文件中涉及招标项目的价格、采购货物的主要技术参数和性能配置、数量、交货时间、售后服务及其它要求、合同主要条款等内容作出明确响应。

- 12.招标文件的澄清与修改

12.1投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人应当在投标截止日期10天前以书面形式（包括信函、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同）要求采购人答疑、澄清。采购人或者本中心可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。本中心对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改可能影响投标文件编制的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间15日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体及全国公共资源交易平台(广西˙贺州)网站上发布更正公告，并以书面形式通知所有按规定获取招标文件的投标人。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。如果澄清或者修改通知发出时间距投标截止时间不足15天，相应延迟开标时间。

12.2本中心以书面形式答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知所有报名的投标人；除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

12.3招标文件的答疑、澄清、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答疑、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

12.4招标文件的答疑、澄清、修改、补充都应该通过本中心以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自答疑、澄清、修改、补充招标文件。

12.5本中心可以视采购具体情况，延长招标文件提供期限，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体及全国公共资源交易平台(广西˙贺州)网站上发布公告。

- （三）投标文件的编制

- 13.投标文件的组成

投标文件由开标一览表、资格文件、商务及技术文件三部份组成（格式见第五章）。

13.1开标一览表

开标一览表（▲内容必须提供）。

13.2资格文件：

- （1）贺州市政府采购供应商信用承诺函（▲内容必须提供，格式附后）；

（2）标项四供应商须具有《中华人民共和国特种设备生产许可证》证书复印件，许可项目含电梯安装、修理资格（▲内容必须提供，加盖供应商公章）；

（3）其他资格证明材料(如有规定，则▲内容必须提供)。

13.3商务及技术文件：

（1）商务文件：

1）投标函（▲内容必须提供）；

2）投标报价明细表（▲内容必须提供）；

3）投标保证金的相关证明（▲内容必须提供）；

4）投标声明书（▲内容必须提供）；

5）投标人针对本项目的售后服务承诺书（▲内容必须提供）；

6）法定代表人身份证明书和法定代表人身份证复印件（▲内容必须提供）；

7）法定代表人授权委托书和委托代理人身份证复印件（委托代理时▲内容必须提供）；

8）投标人近三年同类业绩证明材料（如有，请提供复印件）；

9）投标人履约能力证明材料（如有，请提供复印件）；

10）投标人近三年来获得的省、市级及以上有关部门颁发的与生产经营相关的各种荣（信）誉奖项证书（如有，请提供复印件）；

11）投标人基本情况登记表（必须提供）；

12）生产厂家的有关资格和生产许可证（如有，请提供复印件)；

13）投标产品说明书或产品彩页（如有，请提供原件）；

14）货物保证供货有效证明（如有，请提供复印件）；

15）投标产品节能、环保方面的证明材料要求（如有，请提供复印件）；

16）投标产品纳入自主创新产品的证明材料（如有，请提供复印件）；

17）进口产品合法手续有效证明（如有，请提供复印件）；

18）第三章《采购需求和说明》中明确要求的其他货物合格证明文件（如有要求则必须提供，同时加盖投标人公章）。

19）商务条款偏离情况说明表（必须提供，同时加盖投标人公章）

（2）技术文件

1）技术响应表（▲内容必须提供）；

2）实施方案 （格式自拟，也可参照评标方法及采购需求填写，▲内容必须提供）；

3）售后服务方案（格式自拟，也可参照评标方法及采购需求填写，▲内容必须提供）；

4）投标人需要说明的其他技术文件和说明。

（3）其他文件

1）第三章《采购需求和说明》中要求内容必须提供的材料(如有规定，则必须提供)；

2）投标人需要说明的其他文件和说明；

3）其它文件。

▲注：法定代表人授权委托书必须由法定代表人和委托代理人签名（或签章）并加盖投标人公章；投标声明书、投标函、开标一览表必须由法定代表人或委托代理人签名（或签章）并加盖投标人公章。

- 14.投标文件的语言及计量

14.1投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

14.2投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

- 15.投标报价

15.1投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。投标人就《采购需求和说明》中所有货物和服务内容作完整唯一报价，也可就某个分标内容作完整唯一报价。

15.2投标报价是履行合同的最终价格，应包括货物采购、项目方案、软硬件提供、运输、保管、设计、施工、安装、调试、验收、培训、相关检测部门测试验收等各种费用和售后服务、税金及其它所有成本费用的总和。

15.3投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

- 16.投标文件的有效期

16.1自投标截止日起60天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

16.2在特殊情况下，采购人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

16.3投标人可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的投标人需要相应延长投标保证金的有效期，但不能修改投标文件。

16.4中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

- 17.投标保证金

17.1投标保证金应用人民币，投标人须按《投标人须知前附表》规定提交投标保证金。否则，其投标将被拒绝。

17.2投标人应将投标保证金以支票、汇票、本票、转账、电汇或者银行、保险机构出具的保函等形式提交至以下账户，并于投标截止时间前到账，到账时间以银行确认的到账时间为准(注：若以支票、汇票、本票方式提交的，交款人必须是投标人；若以转账、电汇方式提交的，必须从投标人银行账户转出；若以现金方式交纳或者没有足额交纳的视为无效投标。办理投标保证金手续时，需在交纳凭据上注明项目名称或项目编号，以免耽误投标和退还保证金)。若成交供应商以电子保函形式提交投标保证金的，推广使用在“广西政府采购金融服务平台”通过在线方式完成保函申请、递交等全流程电子化操作。

注：①办理投标保证金手续时，需在交纳凭据上注明项目名称或项目编号，以免耽误投标和退还。

②未中标人的投标保证金在中标通知书发出后五个工作日内退还。

③中标人的投标保证金自政府采购合同签订之日起5个工作日内（合同签订后送达贺州市公共资源交易中心财务室)后退还。

④已交纳投标保证金未递交投标文件的投标人须自行联系贺州市政府采购中心项目联系人（覃宏钧，0774-5137827）办理退还投标保证金手续。

17.3中标人应在中标通知书发出之日起7日内与采购人签订合同。

17.4投标保证金不计息。

17.5投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤回投标文件的；

（2）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（3）中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

（4）拒绝履行合同义务的；

（5）其他严重扰乱招投标程序的。

- 18.投标文件的签署和份数

18.1投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，属于投标人的责任。

18.2投标人应提供：开标一览表 壹 份；资格文件 壹 份；商务及技术文件 壹 份。

18.3投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署，投标人应写全称。

18.4投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

- 19.投标文件的上传、提交、修改、撤回和解密

19.1投标人应将投标文件通过“广西政府采购云平台””实行在线投标响应（电子投标），投标供应商应当在投标截止时间前，将生成的“电子加密投标文件”上传提交至“广西政府采购云平台”。

19.2逾期上传或者在投标截止时间前未成功将“电子加密投标文件”上传提交至“广西政府采购云平台”的投标无效。

19.3投标人在投标截止时间之前，可以对已提交的投标文件进行修改或撤回，并书面通知采购人或本中心；投标截止时间后，投标人不得撤回、修改投标文件。

19.4电子加密投标文件的解密：开标后，采购组织机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。投标供应商未在规定时间内完成解密的，系统默认自动放弃。

19.5投标人已经被推荐为第一中标候选供应商后撤销投标或放弃中标的，其投标保证金将不予退还，并上缴国库，给采购人造成损失的，还应当赔偿损失，并作为不良行为记录在案。

- 20.投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等，原件必须加盖单位公章）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

20.1如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）超越了按照法律法规规定必须获得行政许可或者行政审批的经营范围的；

（2）投标文件未按照招标文件要求签字、盖章的，或未提供法定代表人（负责人）授权委托书、投标声明书或者填写项目不齐全的；

（3）投标代表人未能出具身份证明或与法定代表人（负责人）授权委托人身份不符的；

（4）项目不齐全或者内容虚假的；

（5）投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合投标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）；

（6）投标有效期、交付使用时间、质保期等商务条款不能满足招标文件要求的；

（7）未实质性响应招标文件要求或者投标文件有采购人不能接受的附加条件的；

（8）未按招标文件的规定提交投标保证金的。

20.2在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

（2）明显不符合招标文件要求的规格型号、质量标准，或者与招标文件中的技术指标、主要功能项目发生实质性偏离的；

（3）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替换）投标方案的；

20.3在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（2）报价超出最高限价，或者超出采购预算金额，采购人不能支付的；

（3）投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的。

（4）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，投标人不能证明其报价合理性的。

20.4有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标保证金从同一个单位或者个人账户转出。

20.5有下列情形之一的视为关联供应商参加同一合同项下政府采购活动，投标文件将被视为无效：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项下的政府采购活动；

（2）生产厂商授权给供应商后又参加同一合同项下的政府采购活动；生产厂商对同一品牌同一型号的货物委托多个代理商参加投标。

20.6其他投标无效的情形：

（1）投标文件未按招标文件要求签署或CA电子签章的；

（2）供应商提交两份或两份以上内容不同的投标文件；

（3）投标供应商在线制作投标文件时填写的报价金额与解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额不一致并拒绝按招标文件要求接受调整的；

（4）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形（或出现重大偏差）。

20.7被拒绝的投标文件为无效。

- （四）开标

- 21.开标准备

21.1采购代理机构按招标文件规定的时间、地点通过“广西政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。投标供应商因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自行承担。

- 22.开标程序

22.1开标程序：

（1）电子开标会由本中心主持

（2）本中心工作人员向各投标供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由供应商按招标文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标供应商未在规定时间内完成解密的，系统默认自动放弃。

（3）投标文件解密结束，开启报价文件；

（4）进入资格文件审查环节，招标采购单位依法对投标供应商的资格进行审查；

（5）开启资格审查通过的投标供应商的商务技术文件进入符合性审查及商务技术评审；

（6）特别说明：如遇“广西政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

- （五）资格审查

- 23.资格审查

23.1采购人依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得继续评审。

- （六）评标

- 24.组建评标委员会

24.1本招标采购项目的评标委员会由采购人评审代表和随机抽取的评审专家组成，成员人数应当为7人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

- 25.评标的方式

25.1本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

- 26.评标程序

26.1评标程序

（1）评标委员会审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求。

（2）评标委员会对投标文件进行比较和评价，如有疑问，将要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明。投标人向评标委员会澄清或者说明有关问题，并最终以书面形式进行答复。投标拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权视该投标文件无效。

（3）各投标人的技术得分为所有评委的有效评分的算术平均数，由指定专人进行计算复核。

（4）本中心工作人员协助评标委员会根据本项目的评分标准计算各投标人的商务报价得分。

（5）评标委员会完成评标后，广西政府采购云平台系统对各部分得分汇总，计算出本项目最终得分、评标价等。评标委员会按推荐原则推荐中标候选人同时起草评标报告。

- 27.澄清问题的形式

27.1对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权代表签字或盖章确认，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

- 28.错误修正

28.1投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

（5）对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

（6）同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

- 29.评标原则和评标方法

29.1评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

29.2评标方法。本项目评标方法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见第六章：评标方法及评定标准。

29.3在评标期间，出现符合专业条件的供应商或者对招标文件作出实质响应的供应商不足三家情形的，评标委员会应评定本项目废标。

- 30.评标过程的监控

30.1本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

- （七）评标结果

- 31.评标结果及中标通知书的发出

31.1本中心将在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人，采购人在5个工作日内按照评标报告中推荐的中标候选供应商顺序确定中标供应商。（本项目采购人授权评标委员会直接确定中标供应商。）

31.2中标供应商确定后2个工作日内，本中心在中国政府采购网、广西政府采购网、全国公共资源交易平台(广西˙贺州)网站发布中标结果公告。

31.3在发布中标结果公告的同时，本中心向中标供应商发出中标通知书。

31.4投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向本中心提出质疑，并及时索要书面回执。

31.5本中心应当按照有关规定就采购人委托授权范围内的事项在收到投标人的书面质疑后七个工作日内做出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

- （八）签订合同

- 32.合同授予标准

32.1合同将授予被确定投标文件满足招标文件全部实质性要求，具备履行合同能力，评审得分最高，综合评分排名第一的供应商。

33.履约保证金

33.1履约保证金：按《投标人须知前附表》要求提供。

33.2中标人按合同履约完毕的，履约保证金如数退还。如中标供应商不按双方签订的合同规定履约，则对其全部履约保证金不予退还，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

33.3在履约保证金退还日期前，若中标供应商的开户名称、开户银行、账号有变动的，请以书面形式及时通知采购单位，否则由此产生的后果由中标供应商自负。若成交供应商以电子保函形式提交履约保证金的，推广使用在“广西政府采购金融服务平台”通过在线方式完成保函申请、递交等全流程电子化操作。

- 34.签订合同

34.1投标人接到中标通知书后，应按中标通知书规定的时间、地点与采购人签订合同。中标供应商无正当理由不得放弃中标。

34.2中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

34.3中标供应商拒绝与采购人签订合同的，其投标保证金将不予退还，并上缴国库，给采购人造成损失的，还应当赔偿损失，并作为不良行为记录在案。

34.4采购人与中标供应商应当按采购文件确定的事项在“广西政府采购云平台”平台进行线上签订政府采购合同，自合同签订之日起2个工作日内在政采云平台完成公开备案。

- 35.合同履行中的追加

35.1政府采购合同履行中，采购单位需追加与合同标的相同的货物、工程和服务的，经贺州市财政局政府采购监督管理科同意，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充的合同。但补充的合同涉及的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

- （九）其他事项

- 36.解释权

37.1本招标文件是根据《中华人民共和国政府采购法》和政府采购管理有关规定和参照国际惯例编制，解释权属贺州市政府采购中心。

- 37.有关事宜

37.1所有与本招标文件有关的函件请按下列通讯地址联系：

（1）集中采购机构全称：贺州市政府采购中心

通讯地址：贺州市太白西路161号（贺州市政务服务中心C区四楼政府采购科）

邮政编码：542899

电    话：0774-5137827

（2）监督单位全称：贺州市财政局政府采购监督管理科

电    话：0774-5135553

通讯地址：贺州市贺州大道5号

附件：有关法律法规对政府采购当事人应承担法律责任的规定

《中华人民共和国政府采购法》有关规定：

第三条 政府采购应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

第二十二条 供应商参加政府采购活动应当具备下列条件：

- 具有独立承担民事责任的能力；

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 具有履行所必需的设备和专业技术能力；

- 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

- 法律、行政法规规定的其他条件。

第四十六条 采购人与中标、成交供应商应当在中标、成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。

中标、成交通知书对采购人和中标、成交供应商均具有法律效力。中标、成交通知书发出后，采购人改变中标、成交结果的，或者中标、成交供应商放弃中标、成交项目的，应当依法承担法律责任。

第七十七条 供应商有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：（一）提供虚假材料谋取中标、成交的；（二）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；（三）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；（四）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；（五）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；（六）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

供应商有前款第（一）至（五）项情形之一的，中标、成交无效。

第七十九条  政府采购当事人有本法第七十一条、第七十二条、第七十七条违法行为之一，给他人造成损失的，并应依照有关民事法律规定承担民事责任。

《中华人民共和国民法典》有关规定：

第五百条　当事人在订立合同过程中有下列情形之一，造成对方损失的，应当承担赔偿责任：

（一）假借订立合同，恶意进行磋商；

（二）故意隐瞒与订立合同有关的重要事实或者提供虚假情况；

（三）有其他违背诚信原则的行为。

- 第三章  采购需求和说明

采购需求和说明

注：

1.本需求的货物品牌型号、技术参数及其性能（配置）仅起参考作用，投标人可选用其他品牌型号替代，但这些替代的产品要实质上相当于或优于参考品牌型号及其技术参数性能（配置）要求。

2.评标时，若评标委员会认为招标产品某个技术参数为某唯一品牌所特有，则该参数将不作为实质性响应条件。

3.本项目标项二核心产品为第 1项货物“电脑”；标项三核心产品为第 24 项货物“一联三位

公寓床”。提供相同品牌核心产品的不同投标人参加本项目投标的，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格。

4.本项目主要标的为“货物需求表”中的全部内容，在发布中标结果公告时以附件形式同时公布。

5.《采购需求和说明》中打有“★”的参数为关键参数，不允许负偏离，有一条不满足的其投标无效。

6.本项目所属行业：　工业

标项一：

货物需求表

| 序号 | 货物名称 | 技术参数及要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 立柜式空调机 | 类型‌：立柜式空调 ‌能效等级‌：二级能效 变频/定频：变频 ‌冷暖类型‌：冷暖型 ‌匹数‌：3匹 ‌电压/频率‌：220V/50Hz ‌制冷剂‌：R32 制冷量：7290W 制冷量：9660W ‌制冷功率‌：2040W ‌制热功率‌：2860W 外机最大噪音：56dB（A） 内机最大噪音：46dB（A） ‌操控方式‌：键控/遥控 ‌适用面积‌：30-40平米以上‌ | 130 | 台 |
|  |  | 立柜式空调机安装附件 墙外高空施工：600-800 水磨打孔：60-150 室外支架：80-150 室外排水管：120-200 | 130 | 套 |
| 2 | 壁挂式空调机 | ‌类型‌：壁挂式 ‌能效等级‌：一级能效 ‌变频/定频‌：变频 ‌冷暖类型‌：冷暖型 ‌匹数‌：1.5匹 ‌电压/频率‌：220V/50Hz ‌制冷剂‌：R32 ‌制冷功率‌：810W ‌制热功率‌：1250W 外机最大噪音：51dB（A） 内机最大噪音：41dB（A） ‌操控方式‌：键控/遥控 ‌适用面积‌：16-20平米 | 45 | 台 |
|  |  | 壁挂式空调机安装附件 墙外高空施工：600-800 水磨打孔：60-150 室外支架：80-150 室外排水管：120-200 | 45 | 套 |

标项二：

| 序号 | 货物名称 | 技术参数及要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电脑 | 一、硬件配置： ★1、CPU：≥Intel第十二代酷睿i5-13400（十核2.5GHz）同档次或以上。 ★2、主板：Intel B760系列主板或以上芯片组；主板具备USB屏蔽技术，可以设置仅识别USB键盘、鼠标，无法识别其他USB读取设备，有效防止病毒入侵及数据泄露。 ★3、内存：配置≥16G DDR4 UDIMM内存； 4、显卡：集成显卡； ★5、声卡：2.1声道声卡，具有前2后1共3个音频接口； ★6、硬盘： ≥512G固态硬盘 7、网卡：集成10/100/1000M以太网卡. ★8、扩展槽：≥2个DDR4内存插槽，≥1个3.5英寸硬盘托架(无需增加其它配件，可直接安装3.5寸硬盘，并预留有数据线及硬盘电源线），≥1个PCI-E*16，≥1个PCI-E*1 9、键盘、鼠标：防水抗菌键盘、光电鼠标。 ★10、标准MATX立式机箱，机箱体积≤10L ；接口≥6个USB接口（其中至少2个USB3.2 GEN1接口），；1个HDMI接口；1个VGA接口 10、显示器：配置与主机同品牌23.8寸宽屏液晶显示器，可设置低蓝光护眼功能，保护师生用眼健康。 二、软件部分： 1、出厂预装正版Windows11或以上操作系统。 ★2、出厂配置同品牌网络同传及硬盘还原软件（非外插卡），具备以下功能。 可实现所有的计算机终端集中统一管理。断网和服务端宕机，终端都可以使用，不影响正常上课教学及备课。 镜像库中的分区镜像可由任何系统调用，支持同一分区镜像供多个系统使用，达到分区共享目的，无论系统镜像如何变化，数据镜像可保持一致。 服务端以扇区流的方式，将创建的虚拟硬盘模板真实的部署到客户端，实现与系统无关性，多个系统只需要一次部署就完成； 客户端不需要对硬盘进行任何的操作，不需要分区和预装软件，连上服务端即可使用； 客户端不依赖网络和服务端可自我还原，支持分区每次、每天、每周、每月、手动等多种还原方式。 3、为保障终端安全，配备正版终端威胁防御系统，系统要求： （1）、系统支持全中文界面，B/S架构，管理员只需通过浏览器登录控制中心，即可对系统进行管理； （2）、客户端支持WindowsXP、Windows 7、Windows 8、Windows 10、Windows2003、Windows2008、Windows2012/2016/2019等32位/64位微软操作系统，同时应支持Centos、Redhat、Ubuntu等Linux操作系统以及中标麒麟、银河麒麟等国产操作系统； （3）、 客户端安装后占用小于30MB存储资源，病毒库小于3MB，日常内存占用小于10MB，有效节省PC或Server资源；（4）、 支持本地上传客户端升级包或https/ftp远端同步方式更新客户端，可根据不同网络环境提供在线获取和隔离网获取相应工具； （5）、 支持单个或多个客户端不同管理中心的平滑迁移，迁移过程自动完成，无需手动添加客户端； （6）、 控制中心支持全网、分组、标签等方式指定某些客户端定制特殊策略，特殊策略包括文件实时监控、恶意行为监控、下载保护、系统加固、软件安装拦截、浏览器保护、黑客入侵拦截、恶意网站拦截等； （7）、 支持网络准入功能，支持标准802.1x协议，通过与支持该协议的交换机联动，实现有线局域网网络准入； （8）、 支持敏感数据防泄漏，支持敏感信息检查，针对终端存储的word、pdf、Excel、文本文件等进行全盘关键字检查，对含有制定关键字的文档进行禁止发送、禁止打印、禁止拷贝等管控； （9）、 要求对流行病毒的检测能力必须超过98%的检出率，超过98%的清除率，小于0.1%的误报率，需提供权威机构第三方测试证明； （10）、 支持对webshell后门进行扫描检测 , webshell后门库数量大于90000条； （11）、 支持非法外联监控，实时检测内部网络用户通过调制解调器、ADSL、双网卡等任意连接设备非法外联互联网行为，支持报警、断开网络、自动重启等管控措施； （12）、 支持终端防火墙功能，支持包括但不限于通过协议（TCP、UDP、ICMP、IGMP、GGP、PUP、IDP、ND、ESP、AH、RDP、GRE、SKIP、RAW），端口号，IP地址、进出口方向等控制规则对终端进行防护，从网络层保护终端安全； （13）、 具有《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》，投标时须提供证书复印件证明； 三、质量及服务保证： ★原厂3年上门服务（节假日不休）；为保证正品行货，如非产品生产厂家供货，供货时应提供所投产品的生产厂家的售后服务承诺书原件。 | 300 | 台 |
| 2 | 数码印刷机 | - 1、扫描方式：书刊型自动进稿器，扫描/复印； - 2、扫描类型：自动双面进稿器，彩色、黑白、自动三档选择；扫描速度100面/分钟，连续扫描原稿追加十次至1000页，支持不同原稿尺寸的复印、扫描； - 3、扫描分辨率输出200dpi/300dpi/400dpi/600dpi四档可选； - 4、扫描范围：297mm×432mm-100mm×148mm； 5、印刷分辨率：300×600dpi,精细打印：600dpi； 6、黑色颜料型墨水，11级灰度，印刷品快干性好遇水不化、不惧光照、耐摩擦；印刷字迹为耐久字迹； ★7、单主机输出速度不低于：A4每分钟140ppm； A3每分钟70ppm；首张打印时间：5秒；不接受采取双主机串/并联、作业分发等技术手段实现的高速度 8、纸张使用范围：复印纸、打印纸、布纹纸等均可使用，纸张重量： 46g-210g/m²；纸张尺寸最大340mm×550mm ；最小90mm×148mm ； 9、打印范围：最大可打印区域310mm×544mm；周边余白：标准5mm，最小页边距3mm； 10、纸盒容量：具备三个供纸通道，纸张装载总容量不低于2000张；支持不停机永续加纸； 11、内存4GB，硬盘总容量500GB； 12、功率：最大1000W，省电模式90W；待机模式时：0.5W以下； 13、其他特点：7寸中文彩色触摸屏、原稿自动识别功能、多页面拼版；混合尺寸原稿；无级缩放；进纸盘选择；纸张种类；图像旋转；编程打印；加入水印、页码和日期印刷；伽马补偿；逐页打印；插页；交错出纸；插入封面；分组、分页、分作业；略过空白页；加密打印；收纸跳翼调整；前门锁安全设置； 14、登录方式；多用户管理；网络配置；文件夹功能；共享文件夹设定；标题设定；作业设定、作业保存、双面彩色网络打印、电子分页； 15、随机配备黑色墨水一套。 16、集中印务系统专业版软件： ★（1）、以Postscript/PDF数字化工作流程核心为基础，具备传统数字化工作流程的基础功能。 （2）、提供包括系统打印机驱动、网页上传等多种用户前端。 （3）、面向产品模型取代传统面向过程模型，以工艺模板为中心，在办公使用场景，最大可能简化用户的操作。 （4）、全自动流程工作模式。根据工艺模板，自动适配打印设备，自动对用户作业进行拼版、可变数据合成、栅格化处理。 （5）、具有用户文档管理、用户文档审核打印机制。 （6）、具备专门针对办公环境下的基于工艺模板的可变数据设计系统。 （7）、可配置的多RIP处理器及末端VDP合成处理器，适合多数字印刷机高速生产要求。 （8）、可针对喷墨印刷机的色彩/文字/图形渲染进行优化。 （9）、集中印刷提供了网页打印、WSD虚拟打印机等不同的打印方式，并且预留了热文件夹等其它方式为满足新的使用需求进行扩展。 （10）、系统采用B/S 模式，可以通过浏览器进行访问和打印。 （11）、可变印刷可让打印更具个性化和针对性。姓名、编号、编码、地址、职称、二维码、照片、都可以作为可变对象出现在打印品上。 （12）、系统可以创建线性化和使用ICC特性文件。能为不同的打印设备和不同的纸张类型分别建立色彩管理方案。 （13)、系统可根据喷墨打印机的可变墨滴技术进行字体边缘处理，以实现完美的文字表现。可以针对双面打印机的正背面打印位置做位置套准校正。‌ |  |  |
| 3 | 打印机 | 1、产品类型：A4黑白激光复印/打印/扫描一体机 2、处理器/内存：800MHz，256MB 3、复印/打印速度：33页/分钟，扫描24页/分钟 4、分辨率：1200*600dpi 5、打印端口：USB2.0+以太网，PCL6、PS打印语言 6、进出纸容量：250页纸盒+1页手送，120页出纸盒 7、其它功能：50页ADF输稿器、自动双面打印、99页连续复印、身份证复印、票据复印、多页合一复印、克隆复印、海报复印、逐份复印 8、操作系统：适配Windows及主流国产操作系统，具备与统信、银河麒麟“互认证书 | 30 | 台 |
| 4 | 多功能一体机 | 一、无线传屏系统和PPT小工具 1）无线传屏系统 1、支持操作系统：Win7/Win8/Win8.1/Win10/Mac OS10.10及以上。 2、传输延迟≤90ms，帧率达到20fps-30fps。 3、无线传屏软硬件均支持win10系统扩展屏显示。 4、可以仅对一个窗口进行无线投屏，其他窗口内容不做展示，保证数据的隐私。 5、无线传屏视频数据加密，加密方式：国密SM4，保障数据传输安全。 6、软件传屏码可以在整机任何页面进行常显，也可设置取消，方便软件传屏连接。 传屏之后，在屏幕上部中间部分显示工具栏，可以进行基本的操作（具体包括触摸回传控制，勿扰模式，暂停投屏等） 7、传屏开启勿扰模式之后，不允许其他人在进行传屏，沉浸模式，避免在使用过程中，用户经常被其他人传屏顶替掉，造成使用中断。 2）PPT小工具 1、无需打开其他任何软件，播放PPT时即可实现书写、擦除功能。 2、无需打开其他任何软件，播放PPT时即可支持板中板功能：支持调用板中板辅助教学，可直接批注及加页，不影响课件主画面。 二、移动端教学备授课软件 1、教学系统为教师提供对应的移动应用平台，实现备授课过程多终端多场景一体化。 2、移动平台支持识别授课端登录状态，授课端处于登录状态时，移动应用平台自动连接移动端与授课端，无需人为操作。 3、移动平台支持安装在Android 5.0及以上、iOS 9.0及以上系统版本的移动终端。 4、移动端与授课端通过网络实现账号数据对接互通、远程管控、移动授课，无需部署外接设备。 5、移动平台与授课端账号数据联通，可在移动端选择个人云空间内任意课件放映，授课端同步显示课件内容。 6、无需局域网环境部署，教师可使用移动端进行课件翻页，课件预览、课件跳页、播放视频、播放课堂活动、展开思维导图。支持横竖屏两种模式。 7、支持移动端对授课端远程实时同步书写擦除，提供不少于3种笔触粗细和5种笔迹颜色，支持一键清除书写内容。 8、支持调用移动端摄像头拍摄照片并直接插入课件，提供文档、普通和彩图3种拍照模式，适用于不同教学场景。 9、支持上传移动端本地图片，并发上传数量不少于9张。 10、支持NFC一碰投屏或直播。 11、在局域网环境或无网环境下，可将移动端屏幕实时同步至授课显示端，同屏窗口、全屏显示方式根据移动端界面自动适配。 12、在局域网环境或无网环境下提供直播功能，移动端拍摄画面实时同步至授课显示端，直播窗口、全屏显示方式根据移动端拍摄自动适配，直播画质根据网络状况自动调。 三、整机系统设计 （一）电脑系统设计 1、CPU：搭载Intel酷睿系列≥i5CPU。 2、内存：8GBDDR4内存或以上配置。 3、硬盘：256GB或以上SSD固态硬盘。 4、PC模块可抽拉式插入整机，可实现无单独接线的插拔，和整机的连接采用万兆级接口，传输速率≥10Gbps。 5、PC模块的USB接口须为冗余备份接口，在正常使用整机的内置摄像头、内置麦克风功能时，USB接口不被占用，确保教师有足够的接口外接存储设备及显示设备。 6、具有独立非外扩展的视频输出接口：≥1路HDMI 。 7、具有独立非外拓展的电脑 USB 接口：至少具备 3个USB3.0 接口。 ★8、整机具备供电保护模块，能够检测内置电脑是否插好在位，在内置电脑未在位的情况下，内置电脑无法上电工作。 （二）嵌入式系统设计 ★1、嵌入式系统版本不低于Android13，内存≥2GB，存储空间≥8GB。 2、嵌入式Android操作系统下，白板支持对已经书写的笔迹和形状的颜色进行更换，使用白板软件时，整机可根据用户书写操作智能调节屏幕亮度。 3、嵌入式Android操作系统下，互动白板支持不同背景颜色，同时提供学科背景，如：五线谱、信纸、田字格、英文格、篮球和足球场地平面图。 4、无PC状态下，嵌入式系统内置互动白板支持十笔书写及手掌擦除（手掌擦除面积根据手掌与屏幕的接触面大小自动调整），白板书写内容可以PDF、IWB和SVG格式导出。支持10种以上平面图形工具。支持8种以上立体图形工具。 5、在嵌入式操作系统下，能对TV多媒体USB所读取到的文件进行自动归类，可分类查找文档、板书、图片、音视频，检索后可直接在界面中打开。 四、按键及接口设计 1、三合一电源按键，同一电源物理按键完成Android系统和Windows系统的开机、节能熄屏、关机操作；关机状态下按按键开机；开机状态下按按键实现节能熄屏/唤醒，长按按键实现关机。 2、整机具备至少6个前置按键，可实现开关机、调出中控菜单、音量+/-、护眼、录屏操作。 3、支持经典护眼模式，可通过前置面板物理功能按键一键启用经典护眼模式。 4、设备支持通过前置面板物理按键一键启动录屏功能，可将屏幕中显示的课件、音频内容与人声同时录制。 ★5、整机支持5个自定义前置按键，设置、音量-，音量+，录屏，护眼按键，可通过自定义设置实现前置面板功能按键一键启用任一全局小工具（批注、截屏、计时、降半屏、放大镜、倒数日、日历）、快捷开关（节能模式、纸质护眼模式、经典护眼模式、自动亮度模式）、课堂智能反馈。[投标时须提供国家认可的第三方检测机构出具的关于该功能的检测报告复印件] ★6、整机具备前置Type-C接口，type-C 支持最大充电功率15W，通过Type-C接口实现音视频输入，外接电脑设备经双头Type-C线连接至整机，即可把外接电脑设备画面投到整机上，同时在整机上操作画面，可实现触摸电脑的操作，无需再连接触控USB线。[投标时须提供国家认可的第三方检测机构出具的关于该功能的检测报告复印件] ★7、整机支持蓝牙Bluetooth5.4标准，固件版本号HCI13.0/LMP13.0。 ★8、整机支持发出频率为18kHz-22kHz超声波信号，智能手机通过麦克风接收后，智能手机与整机无需在同一局域网内，可实现配对，一键投屏，用户无需手动输入投屏码或扫码获取投屏码；整机内置传屏接收模块，整机不需要连接任何附加设备，可实现外部电脑、手机设备的音视频信号实时传输到整机上；[投标时须提供国家认可的第三方检测机构出具的关于该功能的检测报告复印件] ★9、整机内置双WiFi6无线网卡（不接受外接），在Android和Windows系统下可实现Wi-Fi无线上网连接、AP无线热点发射和BT蓝牙连接功能，Wi-Fi和AP热点工作距离≥10m；在Android下支持无线设备同时连接数量≥30个，在Windows系统下支持无线设备同时连接≥8个；[投标时须提供国家认可的第三方检测机构出具的关于该功能的检测报告复印件]。 五、护眼及屏幕设计 1、整机屏幕采用≥86英寸液晶显示器。整机采用超高清LED液晶显示屏，显示比例16:9，分辨率3840×2160。钢化玻璃表面硬度≥9H。 ★2、整机色域覆盖率（NTSC）≥72%；整机背光系统支持DC调光方式，多级亮度调节，支持白颜色背景下最暗亮度≤120nit，用于提升显示对比度。[投标时须提供国家认可的第三方检测机构出具的关于该功能的检测报告复印件]。 ★3、灰度等级≥256级。整机支持色彩空间可选，包含标准模式和sRGB模式，在sRGB模式下可做到高色准△E≤1。[投标时须提供国家认可的第三方检测机构出具的关于该功能的检测报告复印件]。 4、整机采用硬件低蓝光背光技术，在源头减少有害蓝光波段能量，蓝光占比（有害蓝光415～455nm能量综合）/（整体蓝光400～500能量综合）＜50%，低蓝光保护显示不偏色、不泛黄。 5、支持标准、多媒体和节能三种图像模式调节。 6、整机系统支持手势上滑调出人工智能画质调节模式（AI-PQ），在安卓通道下可根据屏幕内容自动调节画质参数，当屏幕出现人物、建筑、夜景等元素时，自动调整对比度、饱和度、锐利度、色调色相值、高光/阴影。 7、支持自定义图像设置，可对对比度、屏幕色温、图像亮度、亮度范围、色彩空间调节设置。 ★8、整机全通道支持纸质护眼模式，可实现画面纹理的实时调整；支持纸质纹理：牛皮纸、素描纸、宣纸、水彩纸、水纹纸；支持透明度调节；支持色温调节；纸质护眼模式下，显示画面各像素点灰度不规则，减少背景干扰。[投标时须提供国家认可的第三方检测机构出具的关于该功能的检测报告复印件]。 六、教学音视频设计 ★1、整机内置2.2声道扬声器，位于设备上边框，顶置朝前发声，前朝向10W高音扬声器2个，上朝向20W中低音扬声器2个，额定总功率60W。[投标时须提供国家认可的第三方检测机构出具的关于该功能的检测报告复印件]。 2、整机可选择高级音效设置，支持在左右声道平衡显示范围中进行更改；中低频段显示调节范围125Hz～1KHz，高频段显示调节范围2KHz～16KHz，分贝显示-12dB～12dB调节范围。 ★3、整机内置非独立外扩展的8阵列麦克风，拾音角度≥180°，可用于对教室环境音频进行采集，拾音距离≥10m。[投标时须提供国家认可的第三方检测机构出具的关于该功能的检测报告复印件]。 4、整机内置扬声器采用缝隙发声技术，喇叭采用槽式开口设计，不大于5.8mm整机扬声器在100%音量下，可做到1米处声压级≥88db，10米处声压级≥79dB。 5、整机内置摄像头（非外扩），PC通道下支持通过视频展台软件调用摄像头进行二维码扫码识别。具备摄像头工作指示灯，摄像头运行时，有指示灯提示。 ★6、整机上边框内置非独立摄像头，采用一体化集成设计，摄像头数量≥3个。整机内置至少三个摄像头像素值均大于800万。整机上边框内置非独立式广角高清摄像头，在清晰度为2592x1944分辨率下，支持30帧的视频输出。[投标时须提供国家认可的第三方检测机构出具的关于该功能的检测报告复印件]。 ★7、整机上边框内置非独立式摄像头，视场角≥140度且水平视场角≥139度，可拍摄≥1600万像素的照片，支持输出8192×2048分辨率的照片和视频，支持画面畸变矫正功能，支持3D降噪算法和数字宽动态范围成像WDR技术，支持输出MJPG、H、264视频格式。[投标时须提供国家认可的第三方检测机构出具的关于该功能的检测报告复印件]。 ★8、整机支持距离摄像头位置≥10米距离的AI识别人脸，在距离整机1、7米情况下，且拍摄范围可以覆盖摄像头垂直法线左右距离大于等于4米，可以实现人脸识别。整机摄像头支持人脸识别、清点人数、随机抽人；识别所有学生，显示标记，然后随机抽选，同时显示标记不少于55人。[投标时须提供国家认可的第三方检测机构出具的关于该功能的检测报告复印件]。 ★9、整机支持上边框内置非独立摄像头模组，同时输出至少3路视频流，同时支持课堂远程巡课、课堂教学数据采集、本地画面预览（拍照或视频录制）。[投标时须提供国家认可的第三方检测机构出具的关于该功能的检测报告复印件]。 10、整机支持通过人脸识别进行登录账号。整机摄像头支持环境色温判断，根据环境调节合适的显示图像效果。 七、触控及交互性能 1、支持Windows7、Windows8、Windows10、Windows11、Linux、MacOs、UOS和麒麟系统外置电脑操作系统接入时，无需安装触摸驱动。 2、触摸分辨率32768×32768，整机系统支持书写触控延迟≤30ms，书写功能集成预测算法，在书写速度≥50cm/s，支持笔迹距离笔的距离小于20mm。 3、整机触摸响应时间≤4ms，触摸最小识别物≤3mm，整机屏幕触摸有效识别高度不超过1.5mm，即触摸物体距离玻璃外表面高度不超过1.5mm时，触摸屏识别为点击操作。 4、整机支持提笔书写，在Windows系统下可实现无需点击任意功能入口，当检测到红外笔笔尖接触屏幕时，自动进入书写模式。 5、支持同一支笔，笔头、笔尾书写不同的颜色，且颜色可自定义。 ★6、整机触摸支持动态压力感应，支持无任何电子功能的普通书写笔在整机上书写或点压时，整机能感应压力变化，书写或点压过程笔迹呈现不同粗细。[投标时须提供国家认可的第三方检测机构出具的关于该功能的检测报告复印件]。 ★7、整机支持手笔分离，通过提笔即写唤醒批注功能后，可进行手笔分离功能，使用笔正常书写，使用手指可以操作应用，进行点击操作。[投标时须提供国家认可的第三方检测机构出具的关于该功能的检测报告复印件]。 8、支持智能板擦功能，系统可根据触控物体的形状自动识别出实物板擦，可擦除电子白板中的内容，无需依赖外部电子设备。 9、触摸屏具有防遮挡功能，触摸接收器在单点或多点遮挡后仍能正常书写。 八、教学辅助功能 （一）教学工具栏设计 1、整机全通道侧边栏快捷菜单包含如下小工具：批注、降半屏、截屏、放大镜、倒计时、日历、聚光灯、秒表、冻屏、倒数日、答题、节拍器。 2、支持分屏模式，将桌面式操作系统显示画面上半部分下拉到显示屏的下半部分显示，此时依然可以正常触控操作桌面式操作系统；点击非桌面式操作系统显示画面区域，即可退出该模式，无需其他设置。 3、整机内置硬件自检维护工具，支持对多种模块进行检测和故障问题提示。 整机安卓和全部外接通道（HDMI、Type-c）下侧边栏支持通过扫描二维码加入班级，老师设置题型，学生回答后提交，教师查看正确率比例及详细讲解；支持随机抽选、实时弹幕；支持管理当前班级成员；支持导出学生报告。全通道下可支持通过自定义按键调出该功能。 4、整机全通道侧边栏快捷菜单中应用软件可以进行切换，无需在已经开启的应用软件全屏模式下退出当前应用再选择更换，支持windows应用固定，可将应用固定后，在侧边栏进行快捷打开。 5、整机内置触摸中控菜单，在整机全信号源通道下通过手势在屏幕上调取该触摸菜单；支持信号源通道切换、护眼、声音调节功能；支持切换智能息屏、经典护眼模式、纸质护眼模式、自动亮度模式；并可支持快捷调节音量、亮度，支持自动亮度模式，支持点击静音按钮静音。 （二）文件传输功能 ★1、整机Windows通道支持文件传输应用，支持通过扫码、wifi直联、超声三种方式与手机进行连接，实现文件传输功能。[投标时须提供国家认可的第三方检测机构出具的关于该功能的检测报告复印件]。 2、文件传输应用支持多人同时将手机文件传输到整机上；当手机端登录账号与整机一致时，接收文件不需要二次确认，当手机端登录账号与整机不一致时，且距离连接成功或上次传输超过3分钟，则接收文件需要二次确认。 3、文件传输应用开启后，可自动打开整机热点，并在文件传输应用中显示热点信息，无需手动在设置中查看热点。 4、文件传输应用接收的文件支持单份删除；接收的文件支持手动全部清空，全部清空需要经过二次确认。 （三）备授课一体化教学软件 1、备授课一体化，具有备课模式及授课模式，且内置的操作界面可根据备课和授课使用场景不同而选择。 2、备课模式工具栏具备自动根据老师账号中关联的学科不同而提供相对应的教学工具。 ★3、AI智能备课助手：在备课场景中支持搜索课件库课件资源，具有不少于15万份的课件资源，支持整份课件或按照课件页插入课件中。支持按照教学环节筛选对应课件页一键插入课件中，可导入新课、作者简介。支持按照元素类型思维导图、课堂活动选取需要的部分补充课件缺失的部分。支持在查看部分课件的同时查看对应整份课件，了解作者整体教学思路。[投标时须提供国家认可的第三方检测机构出具的关于该功能的检测报告]。 4、互动课件内容的编辑修改无需人为保存即可自动同步至云空间，可根据教师需要调整云空间自动同步的时间间隔，避免教学资源的损坏、遗失。本地课件则不会自动同步到云空间以保证数据安全。编辑多份互动课件时，教师可一键将所有处于编辑状态的课件同步到互动课件云空间。 ★5、AI智能生成课堂活动：具有课堂活动智能填写功能，支持选词填空、判断对错和趣味选择三大课堂活动。输入文本后可以一键解析，自动将文本内容结构化填充至题干和正确选项，完成课堂活动的制作。[投标时须提供国家认可的第三方检测机构出具的关于该功能的检测报告] 6、课堂互动游戏支持云储存功能：编辑完成的活动可一键存储至教师云空间，便于在不同课件中直接调用，无需反复编辑。 ★7、智能选词填空：支持创建智能选词填空游戏，填空选项支持并列选项，并列选项支持答案互换，教师可随意编辑填空题题干以及相应的答案选项，将选项拖到对应题干空白处，系统自动判断答案正误，系统需提供不少于9种游戏模板，且模板样式支持自定义修改。 ★8、智能配对游戏：支持创建配对游戏，教师可随意将知识点进行配对。当开始配对游戏时，拖动知识点进行配对，系统将自动判断是否正确。系统至少提供10种游戏模版，且模版样式支持自定义修改，同时支持设置干扰项。 9、分组竞争游戏：支持创建分组竞争游戏，教师可设置正确项／干扰项，让两组学生开展竞争游戏。提供不少于3种难度、10种游戏模版供选择，且模版样式支持自定义修改。支持记录和展示学生作答结果，便于课堂知识点对比讲解。 10、表格工具： （1）支持老师插入表格，并提供5种以上表格样式供老师选择。 （2）支持表格自适应，可一键将表格的行、列调整到最合适的大小。 （3）支持表格遮罩功能，可对表格中任意一格添加遮罩，在授课模式下通过点击可消除遮罩，方便老师设置互动活动。 11、课件背景：提供≥12种以上背景模板供用户选择，持自定义背景。 12、AI智能英语工具： （1）软件内置的AI智能语义分析模块，可对输入的英文文本的拼写、句型、语法进行错误检查，并支持一键纠错。 （2）英汉字典：支持输入英文单词生成单词卡和详解页，包含单词的释义、读音、例句、词组、近义词等，可插入多个单词卡，同时支持教师自定义编辑单词释义、创建未收录的生僻单词供授课使用。可将插入的单词卡一键切换至详解页进入单词详解模式，支持教师自定义编辑单词释义、例句、词组和近义词，且提供不少于5种详解页背景模板供选择。 ★（3）AI音标助手：支持浏览和插入国际音标表，可直接点击发音，支持已整表和单个音标卡片插入。支持智能将字母、单词、句子转写为音标，并可一键插入到备课课件中形成文本 13、快捷抠图：即可在白板软件中对导入的图片进行快捷抠图、去背景，处理后的图片主体边缘没有明显毛边，可导出保存成PNG格式。 14、数学公式编辑器：支持复杂数学公式输入，提供≥20个数学符号及和≥15种公式模板，输出的公式内容支持不同颜色标记及二次编辑。 ★15、3D星球模型：提供3D立体星球模型，太阳系行星模型≥4个，支持360°自由旋转、缩放展示；并支持在立体地球模型清晰展现地球表面的六大板块、降水分布、气温分布、气候分布、人口分布、表层洋流、陆地自然带、海平面等压线等内容；且支持三维、二维切换展示，方便地理学科教学。 16、混合教学功能： （1）一键开课：教师可在教室一体机一键开课，开课将进入屏幕共享推流模式。 （2）课程分发：支持生成课程海报，学生扫描课程海报微信二维码即可加入直播课堂。支持通过行政班级学生名单 （3）提前预约：在个人电脑提前选择好行政班的学生，到教室后开始直播学生可在手机端远程听课 （4）连麦互动：在直播课堂中，教师可指定授权学生远程连麦互动，学生视频连麦过程实时同步至班级其他学生，可支持不少于3位学生同时参与远程互动；支持学生端发起举手，教师端在同意后可自动进入连麦互动。 17、课堂小测：提供≥40000道初中数学试题。 （1）老师可根据所使用教材版本自由选择人教新版、苏科新版、北师大版、北京课改新版等不同版本试题。 （2）试题按照教学进度分类，精确到每一章每一节，方便老师查找。 （3）试题按照使用场景分类，分为课堂小测、课时练习、课后基础、课后提高等，方便老师在不同场景下选择。 （4）题目已根据老师使用需要，组成套题，老师可一键批量选择；同时也支持老师自由组题，形成个性化套。 （4）在授课模式下，支持表格克隆功能，可克隆出多个相同表格，方便老师请多位同学进行答题互动。 （四）教学桌面设计 1、整机设备开机启动后，自动进入教学桌面，支持支持通过账号登录、手机扫码登录，登录后可以自动获取并在桌面显示最近使用的教学课件，点击课件可直接进入授课模式。 2、整机设备可将应用编辑到教学桌面首页，编辑方式支持从教学桌面首页进入编辑，支持在全部应用列表中进入编辑2种方式。教学桌面首页应用支持无需进入应用编辑页面，在首页指定应用上长按进行移除。 3、整机设备教学桌面支持U盘、移动硬盘外接存储设备直接在桌面显示，无需打开文件浏览器即可查看文件列表，并且支持文件打开。支持查看全部文件列表以及按照文档、图片、音视频分类方式查看文件列表。 4、整机设备教学桌面支持进行通道切换、锁屏、重启、关机操作，且支持进行壁纸编辑，内置10张以上壁纸，支持自定义壁纸。 ★5、整机设备自带地震预警功能，支持在地震预警页面中获取位置，可以手动进行位置校准。支持在地震预警页面中选择提醒阈值。支持在地震预警界面中开启和关闭地震预警服务。 九、产品售后保障服务 1、全国24小时免费400电话保修、二维码扫描保修、区域化驻地技术工程师专线保修。 2、微信售后报修服务：快速输入相关问题及所在区域进行在线保修，贴心服务人员实时在线提供客服专线报修，更好更快的解决售后故障问题带来的使用不便。 3、微信问题查询服务：提供八大模块的问题查询及解决方案，现场完成简单故障的快速修复指导。 十、其他要求 为确保货物质量及原厂品质，中标供应商在正式供货时必须提供生产厂家针对此项目的售后服务保证原件、供货证明原件，否则采购方将不予验收通过。 十一、推拉黑板 1、书写板为左右推拉结构，由活动板、固定板、大框（轨道）、滑动系统构成，支持多媒体设备居中安装；书写板左右去竖框化设计、 2、书写板分内外双层，内层为固定书写板，采用无固定件安装，与多媒体设备正面平齐；外层为滑动书写板，可左右推拉，两块活动板闭合后，无边框障碍，可连续书写。 3、面板、背板四边折边，流水线作业，保证产品一致性，尺寸误差≤0.2mm，对角线误差≤0.3mm；活动板、固定板四边无铝合金边框。 4、包角采用ABS工程塑料，模具注塑一次成型，银灰色，长≤150mm，不接受拼接，采用内插式设计。 5、每块活动板上、下安装四个≥50mm增强改性尼龙滑块模组；上T型正向吊装，厚度≥5mm滑动设计；下滑块模组采用单轨限位设计，活动板晃动≤0.5mm、无噪音。 6、硬度：涂层硬度≥5H；光泽度：光泽度＜6%，没有明显眩光；板面书写流畅，笔记均匀，字迹清晰，易擦拭。 十二、高清壁挂视频展台、教学有源音箱、无线麦克风、智能笔 | 51 | 台 |

标项三：

| 序号 | 货物名称 | 技术参数及要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 智能液晶显示屏 | 一、侧边栏教学设计 1、整机全通道侧边栏快捷菜单包含如下小工具：批注、降半屏、截屏、放大镜、倒计时、日历、聚光灯、秒表、冻屏、倒数日、答题、节拍器。 2、整机全通道侧边栏支持使用批注小工具进行批注讲解，可切换书写笔颜色、截屏保存批注内容、清屏，可根据手与屏幕的接触面积自动调整板擦工具的大小。 3、整机全通道侧边栏快捷菜单支持快捷调节音量、亮度，支持自动亮度模式，支持点击静音按钮静音。 4、教学中可以实时查看物联设备的连接情况，点击任意一台设备图标即可调出中控菜单进行管控。 ★5、整机安卓和全部外接通道（HDMI、Type-c）下侧边栏支持节拍器，支持设置节拍、轻重、节拍播放速度。全通道下可支持通过自定义按键调出该功能。 6、整机安卓和全部外接通道（HDMI、Type-C）下侧边栏支持设置倒数日。 7、整机全通道侧边栏支持倒计时、正计时功能；倒计时，输入某特定时间值，可精确到秒，点击开始进入倒计时；正计时，点击开始计时便自动开始，并实时显示时间。 8、教学支持放大任意区域内容；并可支持对未选中区域关灯处理，实现聚光灯效果。 ★9、整机安卓和全部外接通道（HDMI、Type-c）下侧边栏支持通过扫描二维码加入班级，老师设置题型，学生回答后提交，可以查看正确率比例及详细讲解；支持随机抽选、实时弹幕；支持管理当前班级成员；支持导出学生报告。全通道下可支持通过自定义按键调出该功能。 二、整机系统设计 （一）电脑系统 1、CPU：搭载Intel 酷睿系列≥ i5 CPU。 2、内存：8GB DDR4笔记本内存或以上配置。 3、硬盘：256GB或以上SSD固态硬盘。 4、PC模块可抽拉式插入整机，可实现无单独接线的插拔，和整机的连接采用万兆级接口，传输速率≥10Gbps。 5、采用按压式卡扣，无需工具就可快速拆卸电脑模块。 6、PC模块的USB接口须为冗余备份接口，在正常使用整机的内置摄像头、内置麦克风功能时，USB接口不被占用，确保教师有足够的接口外接存储设备及显示设备。 7、具有独立非外扩展的视频输出接口：≥1路HDMI 。 8、具有独立非外拓展的电脑 USB 接口：至少具备 3个USB3.0 接口。 ★9、整机具备供电保护模块，能够检测内置电脑是否插好在位，在内置电脑未在位的情况下，内置电脑无法上电工作。 （二）触摸系统 ★1、采用红外触控技术，支持Windows系统中进行45点或以上触控，支持在Android系统中进行40点或以上触控。（投标时须提供国家认可的第三方检测机构出具的关于该功能检测报告复印件） 2、整机屏幕触摸有效识别高度不超过1.5mm，即触摸物体距离玻璃外表面高度不超过1.5mm时，触摸屏识别为点击操作。 3、整机触控书写功能集成预测算法，在书写速度≥50cm/s，支持笔迹距离笔的距离小于20mm。 4、整机系统支持书写触控延迟≤15ms ★5、整机支持提笔书写，在Windows系统下可实现无需点击任意功能入口，当检测到红外笔笔尖接触屏幕时，自动进入书写模式。（投标时须提供国家认可的第三方检测机构出具的关于该功能检测报告复印件） 6、支持智能板擦功能，系统可根据触控物体的形状自动识别出实物板擦，可擦除电子白板中的内容，无需依赖外部电子设备。 7、支持Windows 7、Windows 8、Windows 10、Windows 11、Linux、Mac Os、UOS和麒麟系统外置电脑操作系统接入时，无需安装触摸驱动。 ★8、整机触摸支持动态压力感应，支持无任何电子功能的普通书写笔在整机上书写或点压时，整机能感应压力变化，书写或点压过程笔迹呈现不同粗细。 （三）嵌入式系统 ★1、嵌入式系统版本不低于Android 13，内存≥2GB，存储空间≥8GB。（投标时须提供国家认可的第三方检测机构出具的关于该功能检测报告复印件） 2、嵌入式Android操作系统下，白板支持对已经书写的笔迹和形状的颜色进行更换。 3、在嵌入式系统下使用白板软件时，整机可自行调节屏幕亮度 4、嵌入式Android操作系统下，互动白板支持不同背景颜色，同时提供学科背景，如：五线谱、信纸、田字格、英文格、篮球和足球场地平面图。 ★5、无PC状态下，嵌入式系统内置互动白板支持十笔书写及手掌擦除（手掌擦除面积根据手掌与屏幕的接触面大小自动调整），白板书写内容可以PDF、IWB和SVG格式导出。支持10种以上平面图形工具。支持8种以上立体图形工具。 6、无PC状态下，嵌入式系统内置互动白板支持全局漫游，并能在工具栏中对全局内容进行预览和移动。 7、无PC状态下，嵌入式Android操作系统下可使用白板书写、WPS软件和网页浏览。 三、整机屏幕设计 1、整机采用一体设计，外部无任何可见内部功能模块连接线。整机采用全金属外壳设计，边角采用弧形设计，表面无尖锐边缘或凸起。 2、整机屏幕边缘采用金属圆角包边防护，整机背板采用金属材质，有效屏蔽内部电路器件辐射；防潮耐盐雾蚀锈，适应多种教学环境。 ★3、整机屏幕采用≥98英寸液晶显示器，采用UHD超高清LED液晶屏，显示比例16:9，分辨率3840×2160，色域覆盖率（NTSC）≥90%，灰度等级≥256级。 4、整机采用全物理钢化玻璃，有效保护屏幕显示画面，采用防眩光玻璃，屏幕支持防眩光功能，钢化玻璃表面硬度≥9H。 5、整机背光系统支持DC调光方式，多级亮度调节，支持白颜色背景下最暗亮度≤100nit，用于提升显示对比度 ★6、整机采用硬件低蓝光背光技术，在源头减少有害蓝光波段能量，蓝光占比（有害蓝光415～455nm能量综合）/（整体蓝光400～500能量综合）≤50%，低蓝光保护显示不偏色、不泛黄。 7、整机支持支持可自定义图像设置，可对对比度、屏幕色温、图像亮度、亮度范围、色彩空间进行更进一步调节设置。 ★8、整机支持色彩空间可选，包含标准模式和sRGB模式，在sRGB模式下可做到高色准△E≤1.0。（投标时须提供国家认可的第三方检测机构出具的关于该功能检测报告复印件） 四、整机接口设计 1、侧置输入接口具备≥2路HDMI、≥1路RS232、≥1路USB接口。 2、侧置输出接口具备≥1路音频输出、≥1路触控USB输出。 3、前置输入接口≥3路USB接口（包含≥1路Type-C、≥2路USB），前置USB接口支持Android系统、Windows系统读取外接移动存储设备。 ★4、整机具备前置Type-C接口，type-C 支持最大充电功率15W，通过Type-C接口实现音视频输入，外接电脑设备经双头Type-C线连接至整机，即可把外接电脑设备画面投到整机上，同时在整机上操作画面，可实现触摸电脑的操作，无需再连接触控USB线。（投标时须提供国家认可的第三方检测机构出具的关于该功能检测报告复印件） 5、外接电脑设备经双头Type-C线连接至整机，可调用整机内置的摄像头、麦克风、扬声器，在外接电脑即可控制整机拍摄教室画面。 6、支持通过Type-C接口U盘进行文件传输，兼容Type-C接口手机充电。 五、教学音视频设计 1、整机上边框内置非独立式摄像头，采用一体化集成设计，摄像头数量≥4个。 ★2、上边框内置非独立式≥3个智能拼接摄像头，视场角≥141度，水平视场角≥139度，支持输出≥8192×2048分辨率的照片和视频，支持画面畸变矫正功能 。（投标时须提供国家认可的第三方检测机构出具的关于该功能检测报告复印件） ★3、整机内置至少三个摄像头，像素值均大于800 万，同时输出至少 3 路视频流，同时支持课堂远程巡课、课堂教学数据采集、本地画面预览（拍照或视频录制）。（投标时须提供国家认可的第三方检测机构出具的关于该功能检测报告复印件） 4、具备摄像头工作指示灯，摄像头运行时，有指示灯提示。 ★5、整机上边框内置非独立的广角高清摄像头，在距离整机1.7米情况下，且拍摄范围可以覆盖摄像头垂直法线左右距离大于等于4米，可以实现人脸识别。（投标时须提供国家认可的第三方检测机构出具的关于该功能检测报告复印件） 6、整机上边框内置非独式广角摄像头和智能拼接摄像头， 均支持 3D 降噪算法和数字宽动态范围成像WDR 技术，支持输出 MJPG、 H.264 视频格式。 ★7、整机摄像头支持人脸识别、清点人数、随机抽人；识别所有学生，显示标记，然后随机抽选，同时显示标记不少于60人。（投标时须提供国家认可的第三方检测机构出具的关于该功能检测报告复印件） 8、整机可选择高级音效设置，支持在左右声道平衡显示范围中进行更改；中低频段显示调节范围125Hz～1KHz，高频段显示调节范围 2KHz～16KHz，分贝显示-12dB～12dB 调节范围。 9、整机扬声器在100%音量下，可做到1米处声压级≥88db，10米处声压级≥79dB。 ★10、整机内置2.2声道扬声器，位于设备上边框，顶置朝前发声，前朝向≥10W高音扬声器≥2个，上朝向≥20W中低音扬声器≥2个，额定总功率≥60W。采用缝隙发声技术，喇叭采用槽式开口设计，不大于5.8mm。（投标时须提供国家认可的第三方检测机构出具的关于该功能检测报告复印件） ★11、整机内置非独立外扩展的8阵列麦克风，拾音角度≥180°，可用于对教室环境音频进行采集，拾音距离≥12m。（投标时须提供国家认可的第三方检测机构出具的关于该功能检测报告复印件） 12、整机PC端支持主动发现蓝牙外设从而连接（无需整机进入发现模式），支持连接外部蓝牙音箱播放音频。 ★13、支持标准、听力、观影和AI空间感知音效模式，AI空间感知音效模式可通过内置麦克风采集教室物理环境声音，自动生成符合当前教室物理环境的频段、音量、音效。（投标时须提供国家认可的第三方检测机构出具的关于该功能检测报告复印件） 六、教学功能设计 1、支持通过数字账号、微信二维码、硬件密钥方式登录教师个人账号。 2、移动端支持教师/家长双重身份无缝切换，软件内可直接切换账户类型，无需安装多个APP应用或退出账号重新登录。 ★3、兼容多平台系统，可在PC、Web、安卓、iOS等系统使用，且各终端数据互通，教师可多场景下对学生进行管理与评价。 4、支持汇总查看校内的班级评价排名，可以列表形式查看班主任、班级学生数、家长数、班级代码等信息。 5、三合一电源按键，同一电源物理按键完成Android系统和Windows系统的开机、节能熄屏、关机操作；关机状态下按按键开机；开机状态下按按键实现节能熄屏/唤醒，长按按键实现关机。 6、设备支持通过前置面板物理按键一键启动录屏功能，可将屏幕中显示的课件、音频内容与人声同时录制。 ★7、整机支持至少5个自定义前置按键，“设置”、“音量-”，“音量+”，“录屏”，“护眼”按键，可通过自定义设置实现前置面板功能按键一键启用任一全局小工具（批注、截屏、计时、降半屏、放大镜、倒数日、日历）、快捷开关（节能模式、纸质护眼模式、经典护眼模式、自动亮度模式）、课堂智能反馈。 8、整机支持自定义图像设置，可对对比度、屏幕色温、图像亮度、亮度范围、色彩空间调节设置。 ★9、整机关机状态下，通过长按电源键进入设置界面后，可点击屏幕选择故障检测、系统还原功能，系统还原可单独还原PC系统，单独还原整机系统。 10、整机无需外接无线网卡，在Android和Windows系统下可实现Wi-Fi无线上网连接、AP无线热点发射和BT蓝牙连接功能。 11、整机支持蓝牙Bluetooth 5.4标准，固件版本号HCI13.0/LMP13.0。 ★12、整机支持发出频率为18kHz-22kHz超声波信号，智能手机通过麦克风接收后，智能手机与整机无需在同一局域网内，可实现配对，一键投屏，用户无需手动输入投屏码或扫码获取投屏码。（投标时须提供国家认可的第三方检测机构出具的关于该功能检测报告复印件） 13、整机内置双WiFi6无线网卡，在Android下支持无线设备同时连接数量≥32个，在Windows系统下支持无线设备同时连接≥8个。 14、整机设备教学桌面支持教学常用的教学白板软件和文件管理软件软件；教学桌面首页支持自定义桌面应用，支持展示8个应用入口。并提供进入本机所有应用的入口。 ★15、整机全通道支持纸质护眼模式，可实现画面纹理的实时调整；支持纸质纹理：牛皮纸、素描纸、宣纸、水彩纸、水纹纸；支持透明度调节；支持色温调节。（投标时须提供国家认可的第三方检测机构出具的关于该功能检测报告复印件） 七、教学教研设计 1、备课数据查看：支持查看全校教案总数.教师课件总数.校本教案及校本课件总数。同时支持按本周.本月.自定义时间段查看教案.课件等制作数量的排行，查看全校教师的教案.课件.校本教案/课件/微课，进行教案.课件及校本教案/课件/微课检查，让管理者总览全校教案.课件.微课编写制作情况，支持一键导出资源统计数据表格 ★2、集体备课数据详情查看：全校集体备课数据统一汇总，支持按照集体备课记录和教师集备记录两个维度查看集备数据。集体备课记录数据包含集备名称.主备人.学科.年级.章节.稿数.参备老师.评论数.批注数等数据，了解集体备课活动的开展和参与情况。 ★3、听课评课数据详情：全校听评课数据统一汇总，数据包含全校本月评课节数，本月评课次数，累计评课节数和累计评课次数，了解听评课教研活动的开展情况。支持按评课人数/评课平均分查看全校排行详细数据。（投标时须提供国家认可的第三方检测机构出具的关于该功能检测报告复印件） 4、发起集备：支持选择教案.课件.胶囊资源上传发起集备研讨，支持设置多重访问权限，通过手机号搜索即可邀请外校老师，可用于跨校教研场景。 5、进入集备：支持搜索集备名称/老师昵称.或按照学科/学段/年级/教材章节.我参与的/我发起的几个维度进行筛选查看，支持电脑端进入集备页面。 6、集备研讨：参备人可通过评论区发表观点，可对他人评论的观点进行点赞，评论消息支持实时提醒，支持图片的上传。 7、在线批注：参备人在可在线对教案进行随文式批注，追加批注，回复以及查看实时批注消息。支持对课件进行打点式批注，可通过批注定位研讨内容，完成协同备课。 8、稿件编辑：完成本次研讨后，主备人可直接进入编辑页面编辑课件/教案，发布新稿件后，备课组进入下一轮研讨，更新稿件后会给参备老师同步教研动态。 八、教学备授课软件设计 （一）白板教学PC端应用 ★1、教学系统为全校教师提供可扩展，易于学校管理，安全可靠的云存储空间，根据每名教师使用时长与教学资料制作频率提供可扩展升级至不小于200G的个人云空间。 2、教学系统须为使用方全体教师配备个人账号，形成一体的信息化教学账号体系；根据教师账号信息将教师云空间匹配至对应学校、学科校本资源库。支持通过数字账号、微信二维码、硬件密钥方式登录教师个人账号。 3、互动教学课件支持定向精准分享：分享者可将互动课件、课件组精准推送至指定接收方账号云空间，接收方可在云空间接收并打开分享课件。 4、上传下载一体化云存储：备课时支持将云空间中存储图片、音频、视频等素材插入课件，同时支持将课件中的图片、音频、视频等素材右键上传至云空间。互动教学课件支持开放式云分享：分享者可将互动课件、课件组以公开或加密的 web 链接和二维码形式进行分享，分享链接可设置访问有效期。 5、语文工具：具备汉字生字卡，直观展示汉字部首、笔画数量，笔画书写支持分步展示和连续展示，教师可一次性生成多个汉字生字卡，同步生成数量不少于 5 个。可以调出可直接书写的田字格、四线三格，书写笔画笔顺指导功能。支持授课助手：同步教学写字的视频、朗读泛读音频、支持手机扫学生作品能够投影大屏幕、手机现场录音支持上传视听、支持连接绘本教学资源及字理教学视频播放、支持笔顺笔画的视频教学播放。 6、支持软件联网自动静默升级，无需用户手动更新。 7、课件背景：提供不少于8种以上背景模板供老师选择，持自定义背景。 ★8、互动分类游戏：支持创建互动分类游戏，可自定义不同类别及相对应的对象，实现将不同对象拖拽到对应的类别容器中可自动辨识分类，分类正确或错误均有相应提示。类别和对象的样式、数量均可以自定义设置。系统需提供不少于9种游戏模板，直接选择并输入相应内容即可轻松生成互动分类游戏，提升课堂趣味性。 9、智能选词填空：支持创建智能选词填空游戏，教师可随意编辑填空题题干以及相应的答案选项，将选项拖到对应题干空白处，系统将自动判别答案是否正确。系统需提供不少于 8 种游戏模板供老师选择，且模板样式支持自定义修改。 ★10、智能配对游戏：支持创建配对游戏，教师可随意将知识点进行配对。当开始配对游戏时，拖动知识点进行配对，系统将自动判断是否正确。系统至少提供7种游戏模版，且模版样式支持自定义修改。 11、分组竞争游戏：支持创建分组竞争游戏，教师可设置正确项／干扰项，让两组学生开展竞争游戏。系统提供不少于 3 种难度、10种游戏模版选择，且模版样式支持自定义修改。 ★12、数学公式编辑器：支持复杂数学公式输入，提供不少于 20 个数学符号及模板，输出的公式内容支持不同颜色标记及二次编辑。 13、数学画板功能： a)能在白板中插入在线画板，授课时可以一键打开,方便老师配合课件内容进行讲解。 b)提供不少于 500 个数学画板资源，覆盖小学、初中、高中学段数学学科主要知识点，并按照知识点分类，便于老师查找。 c)画板资源互动性强，利于老师讲解抽象知识点，如小学阶段的四边形互相转换资源，可支持点击，动态切换四边形形态；中学阶段的平方差公式资源，可支持图形展示平方差公式计算原理，并可改变数值，重复演示。 d)老师创建个人画板，除了点、线、面等基础元素以外，画板还可提供线段中点、椭圆焦点、极坐标方程等数十种数学常用工具，保证老师日常备授课所需。创建完成后，老师可一键将画板插入白板，与课件无缝连接。 ★14、思维导图：提供思维导图、鱼骨图及组织结构图编辑功能，可轻松增删或拖拽编辑内容节点，并支持在节点上插入图片、音频、视频、网页链接、课件页面链接。支持思维导图逐级、逐个节点展开，并可任意缩放，满足不同演示需求。 15、表格： a)具有表格插入功能，并提供5种以上表格样式供老师选择。 b)表格能自适应，可一键将表格的行、列调整到最合适的大小。 c)具有表格遮罩功能，可对表格中任意一格添加遮罩，在授课模式下通过点击可消除遮罩，方便老师设置互动活动。 d)在授课模式下，支持表格克隆功能，可克隆出多个相同表格， 方便老师请多位同学进行答题互动。 16、图表： a)具有图表插入功能，并提供柱状图、扇形图、折线图 3 种图表形式，且每种形式提供不少于5种样式供选择。 b)具有图表二维及三维展示形式任意切换，且三维图表支持旋转，方便多角度展示数据变化。 c)具有图表添加超链接，可连接至课件其他页面、网页、软件自带小工具等地方。 d)在授课模式下，支持图表克隆功能，可克隆出多个相同图表， 方便老师进行对比观察。 ★17、古诗词资源： a)提供覆盖多学段的古诗词、古文资源，包含原文、翻译、背景介绍、作者介绍、朗诵音频等。 b)支持用户根据年级、朝代、诗人等进行分类查找，也可直接搜索诗词、古文名称或作者名查找。 c)提供不少于9种古诗词专用背景模板，老师可贴合古诗词意境选择合适背景进行教学。 d)每篇古诗词、古文均提供原文及翻译、背景介绍、作者介绍等，同时支持一键跳转打开网页，展示对应的背景或作者介绍。 e)支持老师备课时对原文进行注释、标重点等操作，方便老师讲解重点字词。 f)提供原文朗读功能，全部诗词、古文均配备专业朗读配音，且支持老师在备课时对朗读音频进行打点操作，上课时可播放提前选择好的片段。 ★18、3D星球模型：提供3D立体星球模型，包括地球、太阳、火星、水星等太阳系行星，支持360°自由旋转、缩放展示；并支持在地球教学工具中，清晰展现地球表面的六大板块、降水分布、气温分布、气候分布、人口分布、表层洋流、陆地自然带、海平面等压线等内容；且支持三维、二维切换展示，方便地理学科教学。 ★19、美术画板：具有美术画板工具，提供铅笔、毛笔、油画笔，可实现模拟调色盘功能，老师可自由选择不同颜色进行混合调色，搭配出任意色彩。 20、美术工具：具备图形自由创作工具，教师可自由绘制复杂的任意多边图形及曲边图形；教师自主创作的图形可存储至个人云空间便于后续使用。 （二）白板软件移动端应用 1、课件预览保留课件对象拖拽移动、克隆复制、置顶、删除等互动功能，并可通过移动端进行思维导图、课堂互动游戏的触控交互操作，并支持显示课件备注内容。 2、可在移动平台选择是否接收获取的分享课件，接收后课件储存至个人云空间，可在移动平台的互动课件列表预览。 3、移动平台可对云空间互动课件和课件组移动、删除和重命名，课件及课件组支持批量移动、删除。 4、移动平台可将课件通过微信、朋友圈、云空间帐号、二维码、公开链接、加密链接等方式进行分享，分享有效期支持自定义。 ★5、移动平台可查看教师个人云空间里所有互动课件列表，并可打开互动课件进行预览，预览时支持上下翻页、页面缩略图预览、页面跳转。 6、移动平台可以上传手机相册中的照片和视频到资料夹，且能调用系统相机拍摄照片并直接上传。教师可以在备课端选择资源插入课件。 九、教学PPT小工具 1、不借助其他软件情况下，播放PPT时即可实现书写、擦除功能；可支持课件所有页面的预览、可随意进行页面跳转和实现上下翻页。 2、不借助其他软件情况下，播放PPT时即可支持板中板功能，直接调用板中板辅助教学，可实现批注及加页，不影响课件整体内容。 3、在无需打开除PPT以外的其他软件时，可实现新建PPT并课件及板书内容直接生成二维码分享，且扫码后支持在手持终端生成二维码进行再次分享，支持点赞。支持发送课件链接至邮箱，方便教师下载保存课件板书内容。 4、不借助其他软件情况下，播放PPT时即可调用放大镜、聚光灯小工具辅助教学。 十、产品售后保障服务 1、全国24小时免费400电话保修、二维码扫描保修、区域化驻地技术工程师专线保修。 2、微信售后报修服务：快速输入相关问题及所在区域进行在线保修，贴心服务人员实时在线提供客服专线报修，更好更快的解决售后故障问题带来的使用不便。 3、微信问题查询服务：提供八大模块的问题查询及解决方案，现场完成简单故障的快速修复指导。 十一、其他要求 为确保货物质量及原厂品质，中标供应商在正式供货时必须提供生产厂家针对此项目的售后服务保证原件、供货证明原件，否则采购方将不予验收通过。 | 2 | 台 |
| 2 | 移动支架 | 1、移动支架通过防倾斜实验，正负10度倾斜角度下不能翻倒； 2、承挂≥100kg，壁挂高度可调；整体高度≥1597mm； 3、托盘承重25KG,模具设置U型置物槽，方便触摸笔、遥控器等物品放置； 4、支撑立杆采用壁厚≥1.8mm方通冷轧钢材质，表面黑色喷涂； 5、脚轮为万向轮，聚氨酯（PU）材质，均带脚刹，直径不小于∮75mm； 6、脚轮中心距横向≥1115mm，纵向≥627mm。 | 2 | 个 |
| 3 | 厨房餐厅设备 | 桌面：2000mm×600mmX30mm,桌面离地760mm,凳面离地420mm,采用304优质不锈钢板制作，厚度0.9mm，桌面内使用25mm优质中密度板作内芯， 凳面：2000*200*30采用304优质不锈钢圆盘制作； 餐桌主架采用拆分结构，使用优质不锈钢成型拆分件使用对穿螺丝连接各部件，各部件主要管材全部使用50mm×50mm×1.2mm的优质304不锈钢方管，支架与桌面连接用40*40（mm）角铁，角铁镀锌处理，凳面与凳架连接使用镀锌钢板一次成型固定托盘，桌面离地高度为760mm ★不锈钢管的抗菌性能、化学成分：C、Si、Mn、P、S；相对磁导率、二氧化硫腐蚀试验、三氯化铁点腐蚀、中性盐雾试验≥600h；乙酸盐雾试验（≥600h）；铜加速乙酸盐雾（≥600h）均符合标准要求。（投标时须提供国家认可的第三方检测机构出具的关于该功能检测报告复印件） 外观：表面不允许有裂纹、破损、明显修补痕迹，明显色差凳缺陷；边缘平整圆滑，无分层；外表和內表以及手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺。所有焊接件焊缝均匀、无虚焊、假焊、热加工后无变形等现象，不得有毛刺、毛边。 平整度：螺丝安装应紧固，桌着地应平稳不得有倾斜摇摆现象。 | 80 | 套 |
| 4 | 全频主扩音箱 | 1.采用高密度纤维板，两分频设计，外观简洁，线条柔美； 2.动态范围大，音频宽广，低频浑厚，中高频明亮清晰； 3.内置高品质电容和电感，特有分频处理技术，保证单元任何工作状态下不失真； 4.箱体内置M8多点吊挂装置，安装方便快捷，有黑色和白色可选； 5.专为会议室、多媒体教室、卡拉OK环绕精心设计。 6.系统类型 2-way full rang 7.低音单元 8"×1 8.高音单元 3"×1 9.阻抗 8Ω 10.额定功率 180W 11.峰值功率 360W 12.频率响应 60Hz-18KHz 13.灵敏度 95dB 14.连续声压级 101dB 15.峰值声压级 107dB 16.产品尺寸 405×245×220mm 17.重量 7.5kg | 8 | 只 |
| 5 | 主扩音频功率放大器 | 1.MA系列功放主要元件采用先进的SMT贴片工艺，性能稳定，故障率低； 2.具有压限开关，并带指示灯，打开时可有效保护功放及扬声器，防止烧毁； 3.大动态下，音色纯正，层次分明，音域宽广，对声音解析非常自然准确； 4.设有短路保护、过载保护、直流保护、过热保护、限幅保护、电源开/关的瞬间冲击保护等； 5.输入模式选择开关，立体声、单声道、桥接模式，可根据音箱自由灵活选择； 6.冷却散热具有前后对流的变速风扇，且采用超长寿、低噪声双滚珠散热风扇，合理的散热设计能对功放进行可靠散热。 7.4欧立体声功率 2×600W 8.8欧立体声功率 2×350W 9.8欧桥接功率 900W 10.4欧桥接功率 1200W 11.频率响应 20Hz～20KHz±0.25dB 12.总谐波失真 ＜0.05% 13.信噪比 ＞97dB 14.通道分离度 ＞75dB 15.阻尼系数 ＞500 16.输入阻抗 20kΩ平衡输入 17.转换速率 60V/μs 18.输入灵敏度 0dBu(0.775Vrms)/+2.2dBu(1.0Vrms)/+5.1dBu(1.4Vrms) 19.保护电路 软启动，输入浪涌限制，散热器和变压器温度保护，输出短路保护，输出直流保护，输出过载电流保护，主保险丝保护，开关机哑音保护，射频干扰保护 20.面板指示 电源，削波/压限，信号 21.工作模式 立体声，单声道，桥接三种模式 22.电源 240V，230V，120V or 100V；50Hz/60Hz(factory configured) 23.产品尺寸 483×440×88mm(宽×深×高) 24.毛重 24.6kg | 2 | 台 |
| 6 | 反馈抑制器 | 1.2吋TFT彩屏，中英文可选； 2.每通道最多可设12个动态陷波器，12个PEQ； 3.分辨精度1Hz，工作频率20Hz-20kHz； 4.24BIT高性能A/D及D/A转换； 5.响应时间快中慢3速可设定，陷波器Q值两档自动选取，自动扫描啸叫点并抑制； 6.每路设有四档移频选择，配合陷波器使用，防啸叫效果出类拔萃； 7.噪声门功能可抑制系统微弱噪声干扰； 8.内置均衡器开关，12段参量均衡可调； 9.输入压缩功能，消除反馈同时更可扩展人声动态； 10.内置20组参数保存及调用； 11.设有面板锁功能，分为一级锁只能调整增益参数，二级锁所有参数均不能调整； 12.2路XLR/1/4TRS平衡/不平衡输入，2路XLR/1/4TRS平衡/不平衡输出； 13.每通道，增益-80db到0dB； 14.配有专业的PC调试软件，USB免驱动即插即用，方便快捷； 15.适用场所：会议室、多功能厅、多媒体教室、中小型宴会厅。 | 2 | 台 |
| 7 | 一拖二无线手持话筒 | 1.智能休眠唤醒系统，可防止啸叫，采用先进的PLL锁相环技术，红外自动对频锁定频道； 2.智能电源管理系统，增强续航，音质清晰亮丽，多套同时使用不串频； 3.300组可选频点、可以150台同时使用，手咪通用，抗干扰能力强； 4.采用24级电子音量控制，具有一键自动搜空闲频点功能，一键锁定按键功能； 5.发射LCD显示频道和电池电量，电池低压闪烁至1.8V自动关机； 6.接收各通道LCD分别显示：频率频道、射频强度、静音、天线内部分极、及菜单内各指标调节内容； 7.超强的抗干扰能力，能有效抑制由外部带来的噪音干扰及同频干扰； 8.发射器分两级功率调节，低功率30米、高功率80米； 9.适用于大小舞台，会议厅，KTV包房等。 10.频率范围 500-900MHz 11.调制方式 宽带FM 12.可调范围 50MHz 13.信道数目 200 14.信道间隔 200KHz 15.频率稳定度 ±0.005%以内 16.动态范围 >105dB 17.最大频偏 ±45KHz 18.音频响应 40Hz-18KHz(±3dB) 19.综合信噪比 >110dB 20.综合失真 ≤0.2% 21.工作温度 -25℃--+40℃ | 2 | 套 |
| 8 | 前级处理器 | 1.采用LCD显示屏，可清晰的显示设备的设置、操作时反馈各类信息； 2.带红外接收窗，用于接收遥控器或发射器的红外控制信号对设备进行遥控操作； 3.采用32bit高性能DSP数字音频处理器，精准把控完美音色； 4.采用B型USB接口，可联机电脑执行用户界面操作； 5.1个总音量控制旋钮，可分别控制音乐(MUSIC)、话筒(MIC)、效果(EFFECT)的音量大小，并设有对应的指示灯显示； 6.设有12个程序菜单快捷按键，一个导航按键，可快速在面板上完成按键操作； 7.2.音乐通道备有15段参量均衡，可预置不同的输出频响曲线，搭配不同风格的音箱； 8.3路MIC输入，均设有独立增益调节旋钮、15段参量均衡和压缩器、低切和音量控制，设有三级反馈抑制功能可选择开启和关闭； 9.2组RCA接口输入和1路光纤接口输入，外接音乐输入，并设有15段参量均衡，提供三级激励模式可调； 10. 2路REC录音独立输出，可根据需要配置成立体声输出； 11. 1路RS232控制接口，可接入智能中控，集中管理远程控制； 12. 支持操作访问权限设置，系统设有六级可自定义的软锁模式，防止误操作； 13. 话筒可对所有通道的模式进行切换，支持唱歌和劲舞模式的手动与自动切换； 14. 所有PEQ支持单点Bypass功能； 15. 设有多达5种混响效果模型：演唱、小厅、大厅、会议、用户自定义； 16. 效果、回声与混响设有5段参量均衡，可独立控制； 17. 每路输出都具备压缩器功能； 18. 支持所有参数隐藏功能，支持多模式的参数批量上传及下载； 19. 4种功能模式参数可选择手动存储和自动存储模式； 20. 4种控制方式：PC软件控制、面板控制键控制、RS232中控控制、红外遥控控制实现与点歌系统的互联； 21. 可保存10组预设参数模式； 22. 设有恢复出厂设置功能； 23. 6路XLR非平衡输出均设有压限和延时功能： 主输出：右、左2路设有10段参量均衡； 中置输出：1路设有7段参量均衡； 超低输出：1路设有5段参量均衡； 环绕输出：右、左2路设有7段参量均衡； 24. 主输出.中置输出.超低输出.环绕输出均设有压限及延时功能。 | 2 | 台 |
| 9 | 电源时序器 | 1.带电压显示屏，显示当前使用电压数值，110V-240V宽电压通用； 2.采用30A优质继电器，单路最大输出30A，大功率线路，满足较大功率用电系统使用； 3.芯片控制，双面板贴片电路设计，稳定可靠，万能插座，适合各种类型插头使用。 4.输入电压 AC 110V-240V，50-60Hz 5.控制容量 每路最大输出电流30A 6.控制路数 8路受控输出 7.时序间隔 每路之间间隔1秒工作 8.尺寸 430mm×265mm×48mm 9.重量 4.1Kg | 2 | 台 |
| 10 | 挂架 | 规格：高度30公分，立式钢架 | 8 | 个 |
| 11 | 豪华网络16U机柜 | 规格：60x60x100cm，冷钢制作，颜色：灰色 | 2 | 个 |
| 12 | 宿舍木衣柜 | 规格：100*200*52cm,材质三聚氰胺板，二开门 | 100 | 张 |
| 13 | 宿舍办公桌（包含椅子） | 规格：桌：100*50*75cm，材质三聚氰胺板 椅：48*45cm，高靠背实木椅 | 100 | 套 |
| 14 | 宿舍1.2米实木床（（包含床垫） | 规格：床：120*200cm，实木，床板厚度15mm，采用双面刨光，杉木拼接面成，防虫处理，下方采用4条30*40mm强筋。 垫：120*200cm：海绵厚度8公分，A类抗菌乳胶垫，透气高密度海绵 | 100 | 套 |
| 15 | 宿舍1.8米实木床（包含床垫） | 规格：床：180*200cm材质实木，床板厚度18mm,采用杉木双面刨光拼接而成，下方采用5条加弹筋，不小于30*40mm， 垫：180*200cm厚度12公分，弹簧独立袋装，能更好贴合人身体，弹簧与乳胶棉 ，透气较好，减少闷热和潮湿。 | 10 | 套 |
| 16 | 会议带写字板椅 | 规格：46X60X83CM ，会议带写字板椅，黑色PP玻纤壁框。黑色扶手，高密度弹力海绵，高级耐磨，弹力座布，壁加厚加密，透气特网饰面。 | 16 | 张 |
| 17 | 会议椅 桌前椅 | 1.规格：62X62X110优质加厚西皮。 2.骨架采用优质实木多层板制作，经防潮、防虫处理； 3.油漆：选用优质环保油漆，挥发性有机化合物含量≤670g/L,游离二异氰酸酯（TDI、HDI）含量总和≤0.1%,经五底三面八道工序，产品美观、无气味、不变色，光滑耐磨；表面光亮平整、无颗粒、无毒害、易清洁；采用高级环保胶粘剂，符合GB18583-2008环保标准； 4.软包部位采用优质高密度海棉，理化性能应符合国家现行标准。 | 50 | 张 |
| 18 | 会议大板桌 | 规格：80x200x750cm 其中台面厚50mm，颜色为胡桃色； 2、基材采用 E1 级优质环保中密度纤维板，符合 GB/T11718-2009《中密度纤维板》、GB18580-2001《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放量》标准；3、选用优质环保胡桃木木皮贴面，所有板件做到双贴面、平整、无脱胶、表面无胶渍；优质环保同色封边条封边。4、油漆：采用优质环保油漆，经五底三面工艺处理，喷涂油漆表面光泽，色泽均匀，无气泡、麻点； ★封边条的耐酒精性、耐洗涤剂性、抗菌性能（痤疮丙酸杆菌）、燃烧性能符合B1等级均符合标准要求。（投标时须提供国家认可的第三方检测机构出具的关于该功能检测报告复印件） | 2 | 张 |
| 19 | 领导办公桌（包含办公椅） | 1、规格：（桌）180*90*72cm贴木皮，侧柜120*400*75cm,椅基材采用优质环保型中密度纤维板，强度高、刚性好、不易变形、比重合理，所有板材均经防虫防腐化学处理，表面握钉力及静曲强度均达到国际标准。 2、饰面采用厚度0.6mmAAA级胡桃木皮，选料是无腐、无裂痕、无虫眼和死节，耐磨性强、不起球、防静电、阻燃、纹理自然，并经过烘干、防虫、防污、防腐处理。 3、油漆：采用封闭式油漆工艺，表面光亮平整，颜色均匀、硬度高。耐磨性强，色泽效果持久，漆膜饱满，手感光滑。油漆无颗粒、气泡、渣点、附着性强，涂膜强韧，封边细腻，线条均匀，转角过渡自然，间隙细小且均等。 4、铰链等配件选用进口优质五金配件，连接处均紧密拼接，安全、坚固、静音。金属件表面无锈蚀、毛刺刃口、露底，光滑平整，无起泡、泛黄、花斑、烤焦、裂纹、划痕、磕碰等缺陷。 （椅）规格：65*500*45cm，高110，1、采用优质西皮，软包件及缝纫外型饱满、圆滑一致，缝纫线迹均匀、嵌线圆滑挺直，耐久性等符合国际标准。 2、内材为高弹海绵,硬软适中，回弹性好， 采用高密度海绵 3、优质实木框架，材质坚硬、刚性强、不易腐蚀、抗弯强度适中、断裂强度适中。木材经高温干燥、除虫、防虫、防腐处理。 | 10 | 套 |
| 20 | 教师办公桌（包含办公椅） | （桌）规格：140*70*75cm贴木皮， 1).基材 ：基材：采用高密度中纤板 2).贴面用材：采用0.6mm进口天然木皮贴面； 3).封边用材:与贴面用材种类相同或颜色相近 ； 4).油漆 ：采用水性漆； 7).主要五金配件 ：优质五金连接件 。 （椅）规格45*53*50cm一体加粗弓型框架，黑颜色靠背网格椅 | 100 | 套 |
| 21 | 铁皮文件柜 | 规格：80*180*40cm材质冷钢，厚度1.0二开玻璃门中间带抽屉底部二开铁门颜色白灰色 | 10 | 个 |
| 22 | 木书柜 | 规格：80*40*200cm贴木皮 基材为E1级优质环保高密度纤维板。经过耐酸碱、防虫、防腐特殊处理。抗弯力强，不易变形，含水率≤12％。木皮：采用0.6mm厚优质胡桃木皮，经过防虫防腐处理，耐磨性好纹理清晰自然，木皮表面无腐料、结疤，色泽一致无色差。油漆：采用“大宝”优质环保漆。无颗粒、气泡、粗点，颜色均匀。油漆工艺：底着色油漆工艺，经五底三面磨退工艺处理，全部全封闭式油漆做法。附着力强、透明度高、耐磨性好，色泽柔和，手感良好。胶：采用无毒环保型胶水，符合国际环保标准。五金配件：采用优质高档五金配件。 1.2米宽/深40/高2米 | 10 | 个 |
| 23 | 办公沙发 （包含茶几） | 规格：196*85*88cm西牛皮：1+1+3沙发 1、面料：采用优质西牛皮(厚度≥1.0mm)，抗张强度≥10N/mm，撕裂强度≥30N/mm；断裂伸长率≤80%,光泽持久，防潮、防污等工艺处理,耐磨性强、透气性好。2、海绵：采用40#以上优质阻燃泡棉，坐垫密度≥45kg/m³,靠背密度≥35kg/m³，其他部位表观密度≥20kg/m³，泡沫回弹性能A级≥45%，高回弹性，具有阻燃性；3、框架：框架采用实木框架，经去皮、烘干、防虫防腐处理，木材含水量12%，按人体工程学设计美观大方舒适；4、脚架：加厚、稳固、耐承重实木脚 茶几规格：120*60*45cm 贴木皮 | 10 | 套 |
| 24 | 一联三位 公寓床 | 各零件、组合件表面应光滑、平整、不得有尖角突起；焊接件应牢固，无焊渣、无虚焊、无焊穿、焊痕光滑平整；喷塑涂层不脱落，漆膜无橘皮，无流挂，无返锈，色泽均匀。 ★塑粉的胶化时间、涂膜外观、耐酸性（≥500h）、耐碱性（≥500h）、耐沸水性（≥500h）、重金属含量均符合标准要求。（投标时须提供国家认可的第三方检测机构出具的关于该功能检测报告复印件） 整体规格：7000*900*2150mm 床立柱：★立柱：采用截面规格为52.6×83.5mm，壁厚为1.2mm的高频焊接封口异型型材，管材采用优质品牌大厂冷轧带钢，采用大型焊管设备经多道连续变形模辊压、定径模挤成型，自动高频焊接成闭口型管材。 ★床立柱的金属件外观、金属喷塑涂层理化性能（耐腐蚀≥500h、耐湿热≥500h）、力学性能（屈服强度、抗拉强度、断后伸长率）、化学成分（碳、硅、锰、磷、硫）、重金属含量均符合标准要求。（投标时须提供国家认可的第三方检测机构出具的关于该功能检测报告复印件） 立柱端口采用优质 PP 塑料的静音上下内塞 床立柱截面尺寸图 床长横梁：采用截面规格为93mm×34mm，壁厚为1.2mm的高频焊接封口型管材，型材成型方式为优质冷轧钢板经成型线轧制而成，中间一根凸起的加强筋，既美观又耐用，四边倒圆角，特别是床挺前段倒较大的圆角，保证使用者的安全。 ★床梁的金属件外观、金属喷塑涂层理化性能（耐腐蚀≥500h、耐湿热≥500h）、力学性能（屈服强度、抗拉强度、断后伸长率）、化学成分（碳、硅、锰、磷、硫）、重金属含量均符合标准要求。（投标时须提供国家认可的第三方检测机构出具的关于该功能检测报告复印件） 前床厅截面尺寸图 前床厅效果图 卡式连接件：公寓床采用卡式连接件，连接处无焊接痕迹，且方便拆装。连接件参考规格为27mm×27mm×210mm×2mm，安装时卡式连接件与立柱齐平，安装快捷，整体美观。 公寓床卡式连接件示意图 ★床换：截面规格为27*35mm异型管材两侧加PP静音内塞规格 ★钢管的硬度、化学成分（不少于 8 项）、拉伸性能、金属喷涂（塑）涂层耐腐蚀≥450h、乙酸盐雾试验＞600h（10级）均符合标准要求。（投标时须提供国家认可的第三方检测机构出具的关于该功能检测报告复印件） 床头护栏：基材采用25*25方管制作。 床厅护栏：采用整体式，整体外规尺寸约为1650mm*323mm*32mm,基材采用E1级中密度饰面板四周整体一次成型PE塑料注塑嵌边（聚丙烯---强度、刚度、硬度耐热性高，化学性能稳定与绝大多数化学药品不反应且电绝缘性好。化学式为(C3H6)n），采用大型注塑设备最新气辅成型技术（汽车部件多采 中上走梯：1、 基材：采用25*25*1.2mm矩形冷轧钢管焊接而成，表面光滑、平整，不易损伤。 三、床梯脚踏板：采用1.5mm厚冷轧防滑钢板成型 ★冷轧钢板的金属喷漆（塑）涂层硬度、金属喷漆（塑）涂层耐腐蚀试验（试验周期需≥500 小时）均符合标准要求。（投标时须提供国家认可的第三方检测机构出具的关于该功能检测报告复印件） ★踏板的金属件外观性能要求、塑料件外观性能要求、耐老化性（≥500h）、冲击强度、重金属含量均符合标准要求。（投标时须提供国家认可的第三方检测机构出具的关于该功能检测报告复印件） 四、规格：500*790*1440mm。 床铺板：采用双面刨光环保杉木条拼接而成，干燥、防虫处理，厚度15mm，下方采用4条加强筋，加强筋规格不得小于30mmX40mm,铺板与床架内空尺寸匹配。 ★杉木床板的含水率、吸水厚度膨胀率（2h）；耐光色牢度、表面耐冷热循环、气干密度、表面耐划痕、表面耐磨性能、苯、甲苯、二甲苯、氨释放量、TVOC含量、甲醛释放量≤0.025mg/m3、树种鉴定均符合标准要求。（投标时须提供国家认可的第三方检测机构出具的关于该功能检测报告复印件） 床下学习桌、衣柜主材采用 16mm 厚度的生态板制作，背板及抽屉底板采用 5mm 生态板制作。增强承重力。书架背板采用背板条设计，美观大方。 桌面板规格：1220mmX830mmX620mmX25mm:多功能桌面板采用25mm厚优质密度板，采用高新技术一次模压注塑成型，四周边部一次注塑成型且无接缝，前后端设计为符合人体工程学的舒适鸭嘴边，注塑产品外形美观人性化设计使用更舒适，增加产品使用寿命。 ★桌面板的甲醛释放量（mg/m3）、苯、甲苯、二甲苯、TVOC、总挥发性有机化合物（TVOC）的释放率、甲醛去除率，醛酮类化合物，有机磷阻燃剂、抗菌性能、流感病毒H3N2均符合标准要求。（投标时须提供国家认可的第三方检测机构出具的关于该功能检测报告复印件） 衣柜下门板：400×1198×15mm，采用15mm厚度的优质密度板制作，四周及门板铰链安装位均采用一次成型注塑封边且无接缝。注塑封边门板及抽面自带成型拉手且拉手与门板或抽面自成一体，并在门板的侧方中部。在抽面的上方中部。自带锁孔且锁孔对穿一次性注塑完成，使在上锁时与基材板不发生接触摩擦，增加产品的使用寿命。 衣柜上门板：衣柜上门板：400×400×15mm，门板及抽面均采用15mm厚度的优质密度板制作，四周及门板铰链安装位均采用一次成型注塑封边且无接缝。注塑封边门板及抽面自带成型拉手且拉手与门板或抽面自成一体，并在门板的侧方中部。在抽面的上方中部。自带锁孔且锁孔对穿一次性注塑完成，使在上锁时与基材板不发生接触摩擦，增加产品的使用寿命。 搁物柜门板：400×490×15mm，采用15mm厚度的优质密度板制作，四周及门板铰链安装位均采用一次成型注塑封边且无接缝。注塑封边门板及抽面自带成型拉手且拉手与门板或抽面自成一体，并在门板的侧方中部。在抽面的上方中部。自带锁孔且锁孔对穿一次性注塑完成，使在上锁时与基材板不发生接触摩擦，增加产品的使用寿命。 搁物柜门板：400×490×15mm，采用15mm厚度的优质密度板制作，四周及门板铰链安装位均采用一次成型注塑封边且无接缝。注塑封边门板及抽面自带成型拉手且拉手与门板或抽面自成一体，并在门板的侧方中部。在抽面的上方中部。自带锁孔且锁孔对穿一次性注塑完成，使在上锁时与基材板不发生接触摩擦，增加产品的使用寿命。 抽面：400×160×15mm。采用15mm厚度的优质，密度板制作，四周及门板铰链安装位均采用一次成型注塑封边且无接缝。注塑封边门板及抽面自带成型拉手且拉手与门板或抽面自成一体，并在门板的侧方中部。在抽面的上方中部。自带锁孔且锁孔对穿一次性注塑完成，使在上锁时与基材板不发生接触摩擦，增加产品的使用寿命。 塑料脚套：为了防止柜体底部与地面接触受潮，在柜体底部加装有防潮柜脚。脚套防潮套采用全塑料ABS材质，材料制作一次性注塑成型，尺寸：80mm*80mm*85mm，厚度≧30mm,脚套弧度安装、美观、牢靠固。 ★脚套的多环芳烃、多溴联苯、多溴二苯醚含量、防霉效果评估（黑曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、长枝木霉、球毛壳霉）0级、耐老化性（≥500h）、冲击强度均符合标准要求。（投标时须提供国家认可的第三方检测机构出具的关于该功能检测报告复印件） ★ABS工程塑料的邵氏硬度、耐老化性（≥500h）、抗菌性能（藤黄微球菌、粪链球菌）抗菌率≥99.99%均符合标准要求。（投标时须提供国家认可的第三方检测机构出具的关于该功能检测报告复印件） 学生宿舍座椅采用注塑一体成型，具有人体工学设计，这种设计结合了注塑成型技术和人体工学原理，为座椅带来了多方面的优势： 1、符合人体曲线：人体工学设计考虑到身体的曲线和姿势，通过注塑一体成型可以更精准地模拟和适应人体的自然曲线，提供更合适的支撑和舒适度。 2、优化座椅形状：注塑一体成型技术允许在座椅设计中优化各个部分的形状，以更好地适应人体的坐姿需求，提供良好的腰部和背部支撑。 3、轻量化：塑料椅子的重量较轻，便于搬动和摆放，也便于日常清洁。 通过将注塑一体成型与人体工学原理结合，学生宿舍座椅在设计上更加贴合人体工程学，为学生提供了一种符合人体结构、支持健康坐姿的座椅解决方案。 1、材质：公寓椅采用全新PP一次注塑成型，双边注塑工艺，坐板和靠背连接处及椅脚采用气辅工艺制作。 2、规格：整体尺寸：555mm（±5mm）×540mm（±5mm）×850mm（±5mm）。坐高约460mm。 3、功能：靠背人体工学设计，内凹40mm，更好的贴合背部，有助于缓解背部的疲劳，特别是在长时间坐立时，靠背能够为背部提供支持，减少脊椎和腰部的压力。靠背处带有拉手孔，方便搬运。坐垫向后切斜约2°，带微圆弧内凹设计，坐感舒适，久坐不累。 | 1200 | 位 |
| 25 | 课桌椅 | 1.面板：1 、桌面尺寸：700*500*28mm 桌面：采用优质环保饰面中纤板25mm，注塑包边厚度为28mm，长1200mm， 宽500mm， PP塑料注塑封边次成型，四周截面注塑封边处理，桌面倒鸭嘴设计，厚度注塑封边处理， 美观大方，四周及底部完全无毛边，光滑安全。 2.书箱：▲桌斗： 1、材质：采用全新PP一次注塑成型。 尺寸：总尺寸：508mm（±2mm）×365mm（±2mm）×145mm（±2mm），实用净尺寸：446mm（±2mm）×330mm（±2mm）×142mm（±2mm）。 ★PP塑料的邵氏硬度、耐老化性（≥500h）、抗菌性能（藤黄微球菌、粪链球菌）抗菌率≥99.99%均符合标准要求。（投标时须提供国家认可的第三方检测机构出具的关于该功能检测报告复印件） 3、功能：（1）书箱两侧各设有49个圆形透气孔。 （2）书箱后侧设置9条长方形加强筋。 （3）书箱前方圆弧设计，并有圆形加厚设计，即起到加强加固作用，又能起到防刮手，防割伤作用。 （4）书箱前端设置有一长型凹形笔槽，可放置文具用笔不占用书包斗内部置物空间。 （5）书箱底部有19条扁圆长条加强筋和两条长方形加强筋加强之设计。如有需要，可另加装方管进一步加强，加强钢条为7mm（±2mm）×20mm(±2mm)×1.2mm镀锌钢板，加强钢板与书包斗底部平齐，使用4颗螺丝固定。 3.桌钢架：桌脚采用：厚椭圆钢管54*25*1.5mm；桌连接杆：采用椭圆钢管25*54*1.5mm；桌面板下U框：采用方形钢管25*25*1.2mm；桌右边有一∮4mm实心铁线冲压成型挂钩。工艺：全部钢管都用液压一次抽芯成型，富有流线感,钢管焊接处采用二氧化碳保护焊接工艺，焊接表面波纹均匀，焊接处无夹渣、气孔、焊瘤，焊丝咬边和飞溅，无脱焊、虚焊和焊空的现象。各钢件经除锈、酸洗、磷化等工序，经防锈处理，外层采用聚酯环氧粉末采用静电喷塑，颜色与铝柱.桌面色板色彩搭配协调美观。表面光亮平整、无颗粒渣点、颜色均匀。 桌连接柱：桌连接柱：355*255*35mm，采用环保级PP加耐磨纤维塑料一体射出而成，耐磨抗老化。贴合体型设计，连接件下部70mm与桌钢脚吻合镶嵌，连接件上部255mm长槽与桌面板下U框吻合镶嵌9-22mm高，稳定性高；连接头与桌架的色彩搭配协调美观。表面光亮平整、无颗粒渣点、颜色均匀。 4.脚垫：材质：采用环保级PP加耐磨纤维塑料一体射出而成，耐磨抗老化。长期使用不脱落，贴合体型设计。 5.靠背：（1）材料：选优等 PP 材料. （2）椅背板尺寸为：465mm*267mm*25mm，椅面材质采用环保级PP耐冲击、高韧性塑料，全新料一体射出成型。塑料表面麻面或纹理处理，不反光，椅面模具一体成型，镂空通风设计设，靠背上端设有手提口，方便搬动； 6.坐板： （1）材料：选优等 PP 材料。 （2）座板面尺寸为：420mm*417mm*25mm，椅面材质采用环保级PP耐冲击、高韧性塑料，全新料一体射出成型。塑料表面麻面或纹理处理，不反光，椅面模具一体成型，镂空通风设计。 7.椅钢架： （1）椅子钢管：采用椭圆冷扎钢管40*20*1.5mm弯管成型； （2）坐板框采用钢管θ28*2.0mm圆管与 U型295*40*20mm钢板折弯成型交叉焊接；座板底下加橡胶垫。 （3）椅下连接条：采用椭圆冷扎钢管40*20*1.5mm； （4）工艺：钢管焊接处采用二氧化碳保护焊接工艺，焊接表面波纹均匀，焊接处无夹渣、气孔、焊瘤，焊丝咬边和飞溅，无脱焊、虚焊和焊空的现象。各钢件表面采用静电喷塑，颜色银灰色，与桌面色板色彩搭配协调美观。表面光亮平整、无颗粒渣点、颜色均匀。 8.脚垫及配件： （1）材质：采用环保级PP加耐磨纤维塑料一体射出而成，耐磨抗老化。长期使用不脱落，贴合体型设计。 （2）座板下加入环保橡胶垫和环保橡胶减震软垫，使椅子更加牢固美观，环保橡胶垫尺寸为 32mm*24mm*18mm ， 环保橡胶减震软垫尺 寸为36mm*11mm。 | 1800 | 套 |

标项四：

| 序号 | 货物名称 | 技术参数及要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 食堂客梯 | 一、基本参数 1、电梯类型及型号：无机房客梯 ★2、额定载重量（KG）：≥1050KG ★3、额定速度：≥1m/s 层/站/门：2/2/2 5、提升高度：H=4.20 m 6、井道尺寸（宽×深）：2300mm*2300mm。（具体以井道实测为准) ★7、轿厢尺寸（宽×深×高）：1600mm*1500mm*2400mm。（由生产厂家根据现场井道尺寸提供最大尺寸） ★8、开门尺寸（宽×高）：900mm*2100mm。 9、开门方式：中分门。 10、顶层高度：4050 mm。 11、底坑深度：1700mm。 12、控制方式：单控。 13、动力电源：电压：380V±7% 频率：50Hz 相数：3相5线制，零线和地线始终分开。 二、技术要求 ★1、主机、控制柜、限速器、安全钳、缓冲器、层门门锁、上行超速保护装置、轿厢意外移动保护装置必须为同品牌、原厂原品牌进行生产制造，外购和贴牌生产投标无效。（投标时必须提供：整梯特种设备型式试验合格证及整梯特种设备型式试验报告复印件。） 2、曳引系统技术要求：采用技术先进永磁同步无齿轮曳引机，曳引机采用了关节式铁心技术，实现自动化绕线，使曳引机的输出更加高效、低能耗、安静平稳，曳引机的能效全系列达到一级。 4、门机系统技术要求：原厂原品牌智能化 32 位微机控制变频门机系统。电机外壳防护等级IP65。 ★5、控制系统：采用 32 位微机控制，交流变压变频(VVVF)驱动系统，低故障率、人性化、高效率、数字化智能化，拥有强大计算核心，能满足建筑智能化需求。 6、通讯系统：串行通讯系统。 7、曳引悬挂：钢丝绳，绕绳比 2：1。 8、电梯能效能级为 A级，提供有效的 VDI4707 能效等级证书复印件。 三、轿厢要求 1、轿厢：发纹不锈钢。 2、轿厢天花：发纹不锈钢。 3、轿门：发纹不锈钢。 4、轿厢地面：PVC拼花。 5、厅门：发纹不锈钢。 7、门套：发纹不锈钢小门套。 ★8、轿厢操纵箱：前壁通高式304不锈钢面板。 ★9、轿内显示：轿厢位置及方向显示一体化，面板材质为304发纹不锈钢（配高档不锈钢圆形按钮，机械微动待机微发光，高清白色段码显示）。 10、厅外召唤箱：无底盒外召，304发纹不锈钢面板。 11、厅外召唤显示：轿厢位置及方向显示一体化，面板材质为304发纹不锈钢（配高档不锈钢圆形按钮，机械微动待机微发光，高清白色段码显示）。 四、基本功能 全集选控制 2、满载直驶 3、自动返回基站 4、错误指令取消 5、楼层间距自学习 6、锁梯开关 7、开关门按钮 8、厅外、轿内开门时间分别控制 9、自动校正运行 10、关门等待取消 11、本层厅外重开门 12、无称重力矩补偿 13、末站换向预指示 14、司机服务 15、独立服务 16、端站保护 17、故障自诊断 18、驱动设备过热保护 19、关门力矩保护 20、速度异常检测功能 21、接触器异常检测功能 22、电网异常检测功能 23、光幕门保护 24、超载报警 25、轿厢开、关门延时保护 26、紧急消防返基站 27、抱闸异常检测功能 28、厅门自学习 29、安全救助功能 30、钢丝绳滑动自检功能 31、控制系统温度监测 32、五方对讲 33、轿厢警铃 34、机房紧急电动运行 35、轿厢内应急照明 36、轿内照明风扇自动控制 37、显示节能 38、轿厢到站钟 39、厅外及轿厢方向指示 40、轿内、厅外显示 41、个性化楼层显示设置 42、轿内消防状态提醒显示 43、按钮微亮 44、防捣乱保护 45、自动泊梯 46、厅外呼梯切除开关 47、静态定位功能 48、轿顶检修 49、静音模式 51、斜线撤电流 52、检修零速停车 53、免调试功能 54、层站召唤智能登记 55、开门保持时间智能调节 56、智能舒适运行 57、按钮粘连自动识别 58、停电应急疏散 | 1 | 台 |
| 2 | 后勤附属用房客梯 | 一、基本参数 1、电梯类型及型号：无机房客梯 ★2、额定载重量（KG）：≥1050KG ★3、额定速度：≥1.5 m/s 4、层/站/门：5/5/5 5、提升高度：H=13.8 m 6、井道尺寸（宽×深）：2300mm*2200mm。（具体以井道实测为准) ★7、轿厢尺寸（宽×深×高）：1600mm*1500mm*2400mm。（由生产厂家根据现场井道尺寸提供最大尺寸） ★8、开门尺寸（宽×高）：900mm*2100mm。 9、开门方式：中分门。 10、顶层高度：4700mm。 11、底坑深度：1600mm。 12、控制方式：单控。 13、动力电源：电压：380V±7% 频率：50Hz 相数：3相5线制，零线和地线始终分开。 二、技术要求 ★1、主机、控制柜、限速器、安全钳、缓冲器、层门门锁、上行超速保护装置、轿厢意外移动保护装置必须为同品牌、原厂原品牌进行生产制造，外购和贴牌生产投标无效。（投标时必须提供：整梯特种设备型式试验合格证及整梯特种设备型式试验报告复印件。） 2、曳引系统技术要求：采用技术先进永磁同步无齿轮曳引机，曳引机采用了关节式铁心技术，实现自动化绕线，使曳引机的输出更加高效、低能耗、安静平稳，曳引机的能效全系列达到一级。 4、门机系统技术要求：原厂原品牌智能化 32 位微机控制变频门机系统。电机外壳防护等级IP65。 ★5、控制系统：采用 32 位微机控制，交流变压变频(VVVF)驱动系统，低故障率、人性化、高效率、数字化智能化，拥有强大计算核心，能满足建筑智能化需求。 6、通讯系统：串行通讯系统。 7、曳引悬挂：钢丝绳，绕绳比 2：1。 8、电梯能效能级为 A级，提供有效的 VDI4707 能效等级证书复印件。 三、轿厢要求 1、轿厢：发纹不锈钢 2、轿厢天花：发纹不锈钢。 3、轿门：发纹不锈钢。 4、轿厢地面：PVC拼花。 5、厅门：首层发纹不锈钢其余层钢板喷粉。 7、门套：首层发纹不锈钢其余层钢板喷粉小门套。 ★8、轿厢操纵箱：前壁通高式304不锈钢面板。 ★9、轿内显示：轿厢位置及方向显示一体化，面板材质为304发纹不锈钢（配高档不锈钢圆形按钮，机械微动待机微发光，高清白色段码显示）。 10、厅外召唤箱：无底盒外召，304发纹不锈钢面板。 11、厅外召唤显示：轿厢位置及方向显示一体化，面板材质为304发纹不锈钢（配高档不锈钢圆形按钮，机械微动待机微发光，高清白色段码显示）。 四、基本功能 1、全集选控制 2、满载直驶 3、自动返回基站 4、错误指令取消 5、楼层间距自学习 6、锁梯开关 7、开关门按钮 8、厅外、轿内开门时间分别控制 9、自动校正运行 10、关门等待取消 11、本层厅外重开门 12、无称重力矩补偿 13、末站换向预指示 14、司机服务 15、独立服务 16、端站保护 17、故障自诊断 18、驱动设备过热保护 19、关门力矩保护 20、速度异常检测功能 21、接触器异常检测功能 22、电网异常检测功能 23、光幕门保护 24、超载报警 25、轿厢开、关门延时保护 26、紧急消防返基站 27、抱闸异常检测功能 28、厅门自学习 29、安全救助功能 30、钢丝绳滑动自检功能 31、控制系统温度监测 32、五方对讲 33、轿厢警铃 34、机房紧急电动运行 35、轿厢内应急照明 36、轿内照明风扇自动控制 37、显示节能 38、轿厢到站钟 39、厅外及轿厢方向指示 40、轿内、厅外显示 41、个性化楼层显示设置 42、轿内消防状态提醒显示 43、按钮微亮 44、防捣乱保护 45、自动泊梯 46、厅外呼梯切除开关 47、静态定位功能 48、轿顶检修 49、静音模式 51、斜线撤电流 52、检修零速停车 53、免调试功能 54、层站召唤智能登记 55、开门保持时间智能调节 56、智能舒适运行 57、按钮粘连自动识别 58、停电应急疏散 | 1 | 台 |
| 3 | 后勤附属用房无障碍客梯 | 一、基本参数 1、电梯类型及型号：无机房客梯 ★2、额定载重量（KG）：≥1050KG ★3、额定速度：≥1.5 m/s 4、层/站/门：5/5/5 5、提升高度：H=13.8 m 6、井道尺寸（宽×深）：2300mm*2200mm。（具体以井道实测为准) ★7、轿厢尺寸（宽×深×高）：1600mm*1500mm*2400mm。（由生产厂家根据现场井道尺寸提供最大尺寸） ★8、开门尺寸（宽×高）：900mm*2100mm。 9、开门方式：中分门。 10、顶层高度：4700mm。 11、底坑深度：1600mm。 12、控制方式：单控。 13、动力电源：电压：380V±7% 频率：50Hz 相数：3相5线制，零线和地线始终分开。 二、技术要求 ★1、主机、控制柜、限速器、安全钳、缓冲器、层门门锁、上行超速保护装置、轿厢意外移动保护装置必须为同品牌、原厂原品牌进行生产制造，外购和贴牌生产投标无效。（投标时必须提供：整梯特种设备型式试验合格证及整梯特种设备型式试验报告复印件。） 2、曳引系统技术要求：采用技术先进永磁同步无齿轮曳引机，曳引机采用了关节式铁心技术，实现自动化绕线，使曳引机的输出更加高效、低能耗、安静平稳，曳引机的能效全系列达到一级。 4、门机系统技术要求：原厂原品牌智能化 32 位微机控制变频门机系统。电机外壳防护等级IP65。 ★5、控制系统：采用 32 位微机控制，交流变压变频(VVVF)驱动系统，低故障率、人性化、高效率、数字化智能化，拥有强大计算核心，能满足建筑智能化需求。 6、通讯系统：串行通讯系统。 7、曳引悬挂：钢丝绳，绕绳比 2：1。 8、电梯能效能级为 A级，提供有效的 VDI4707 能效等级证书复印件。 三、轿厢要求 1、轿厢：发纹不锈钢 2、轿厢天花：发纹不锈钢。 3、轿门：发纹不锈钢。 4、轿厢地面：PVC拼花。 5、厅门：首层发纹不锈钢其余层钢板喷粉。 7、门套：首层发纹不锈钢其余层钢板喷粉小门套。 ★8、轿厢操纵箱：前壁通高式304不锈钢面板。 ★9、轿内显示：轿厢位置及方向显示一体化，面板材质为304发纹不锈钢（配高档不锈钢圆形按钮，机械微动待机微发光，高清白色段码显示）。 10、厅外召唤箱：无底盒外召，304发纹不锈钢面板。 11、厅外召唤显示：轿厢位置及方向显示一体化，面板材质为304发纹不锈钢（配高档不锈钢圆形按钮，机械微动待机微发光，高清白色段码显示）。 四、基本功能 1、全集选控制 2、满载直驶 3、自动返回基站 4、错误指令取消 5、楼层间距自学习 6、锁梯开关 7、开关门按钮 8、厅外、轿内开门时间分别控制 9、自动校正运行 10、关门等待取消 11、本层厅外重开门 12、无称重力矩补偿 13、末站换向预指示 14、司机服务 15、独立服务 16、端站保护 17、故障自诊断 18、驱动设备过热保护 19、关门力矩保护 20、速度异常检测功能 21、接触器异常检测功能 22、电网异常检测功能 23、光幕门保护 24、超载报警 25、轿厢开、关门延时保护 26、紧急消防返基站 27、抱闸异常检测功能 28、厅门自学习 29、安全救助功能 30、钢丝绳滑动自检功能 31、控制系统温度监测 32、五方对讲 33、轿厢警铃 34、机房紧急电动运行 35、轿厢内应急照明 36、轿内照明风扇自动控制 37、显示节能 38、轿厢到站钟 39、厅外及轿厢方向指示 40、轿内、厅外显示 41、个性化楼层显示设置 42、轿内消防状态提醒显示 43、按钮微亮 44、防捣乱保护 45、自动泊梯 46、厅外呼梯切除开关 47、静态定位功能 48、轿顶检修 49、静音模式 51、斜线撤电流 52、检修零速停车 53、免调试功能 54、层站召唤智能登记 55、开门保持时间智能调节 56、智能舒适运行 57、按钮粘连自动识别 58、停电应急疏散 | 1 | 台 |
| 4 | 后勤附属用房货梯 | 一、基本参数 1、电梯类型及型号：无机房货梯 ★2、额定载重量（KG）：≥2000KG ★3、额定速度：≥0.5 m/s 4、层/站/门：4/4/4 5、提升高度：H=10.5 m 6、井道尺寸（宽×深）：3700mm*3200mm。（具体以井道实测为准) ★7、轿厢尺寸（宽×深×高）：1500mm*2620mm*2400mm。（由生产厂家根据现场井道尺寸提供最大尺寸） ★8、开门尺寸（宽×高）：1500mm*2200mm。 9、开门方式：旁开双折门。 10、顶层高度：4600mm。 11、底坑深度：1700mm。 12、控制方式：单控。 13、动力电源：电压：380V±7% 频率：50Hz 相数：3相5线制，零线和地线始终分开。 二、技术要求 ★1、主机、控制柜、限速器、安全钳、缓冲器、层门门锁、上行超速保护装置、轿厢意外移动保护装置必须为同品牌、原厂原品牌进行生产制造，外购和贴牌生产投标无效。（投标时必须提供：整梯特种设备型式试验合格证及整梯特种设备型式试验报告复印件。） 2、曳引系统技术要求：采用技术先进永磁同步无齿轮曳引机，曳引机采用了关节式铁心技术，实现自动化绕线，使曳引机的输出更加高效、低能耗、安静平稳，曳引机的能效全系列达到一级。 4、门机系统技术要求：原厂原品牌智能化 32 位微机控制变频门机系统。电机外壳防护等级IP65。 ★5、控制系统：采用 32 位微机控制，交流变压变频(VVVF)驱动系统，低故障率、人性化、高效率、数字化智能化，拥有强大计算核心，能满足建筑智能化需求。 6、通讯系统：串行通讯系统。 7、曳引悬挂：钢丝绳，绕绳比 2：1。 三、轿厢要求 1、轿厢：涂装钢板 2、轿厢天花：货梯标准。 3、轿门：涂装钢板。 4、轿厢地面：防滑花纹钢板。 5、厅门：涂装钢板。 7、门套：标准门套。 ★9、轿内显示：轿厢位置及方向显示一体化，面板材质为304发纹不锈钢（配高档不锈钢圆形按钮，机械微动待机微发光，高清白色段码显示）。 10、厅外召唤箱：无底盒外召，304发纹不锈钢面板。 11、厅外召唤显示：轿厢位置及方向显示一体化，面板材质为304发纹不锈钢（配高档不锈钢圆形按钮，机械微动待机微发光，高清白色段码显示）。 四、基本功能 1、全集选控制 2、满载直驶 3、自动返回基站 4、错误指令取消 5、楼层间距自学习 6、锁梯开关 7、开关门按钮 8、厅外、轿内开门时间分别控制 9、自动校正运行 10、关门等待取消 11、本层厅外重开门 12、无称重力矩补偿 13、末站换向预指示 14、司机服务 15、独立服务 16、端站保护 17、故障自诊断 18、驱动设备过热保护 19、关门力矩保护 20、速度异常检测功能 21、接触器异常检测功能 22、电网异常检测功能 23、光幕门保护 24、超载报警 25、轿厢开、关门延时保护 26、紧急消防返基站 27、抱闸异常检测功能 28、厅门自学习 29、安全救助功能 30、钢丝绳滑动自检功能 31、控制系统温度监测 32、五方对讲 33、轿厢警铃 34、机房紧急电动运行 35、轿厢内应急照明 36、轿内照明风扇自动控制 37、显示节能 38、轿厢到站钟 39、厅外及轿厢方向指示 40、轿内、厅外显示 41、个性化楼层显示设置 42、轿内消防状态提醒显示 43、按钮微亮 44、防捣乱保护 45、自动泊梯 46、厅外呼梯切除开关 47、静态定位功能 48、轿顶检修 49、静音模式 51、斜线撤电流 52、检修零速停车 53、免调试功能 54、层站召唤智能登记 55、开门保持时间智能调节 56、智能舒适运行 57、按钮粘连自动识别 | 1 | 台 |
| 5 | 实训楼1#货梯 | 一、基本参数 1、电梯类型及型号：有机房货梯 ★2、额定载重量（KG）：≥3000KG ★3、额定速度：≥0.5 m/s 4、层/站/门：3/3/3 5、提升高度：H=7.8 m 6、井道尺寸（宽×深）：4300mm*6100mm。（具体以井道实测为准) ★7、轿厢尺寸（宽×深×高）：1800mm*2500mm*2400mm。（由生产厂家根据现场井道尺寸提供最大尺寸） ★8、开门尺寸（宽×高）：1800mm*2200mm。 9、开门方式：中分双折门。 10、顶层高度：5000mm。 11、底坑深度：1600mm。 12、控制方式：单控。 13、动力电源：电压：380V±7% 频率：50Hz 相数：3相5线制，零线和地线始终分开。 二、技术要求 ★1、主机、控制柜、限速器、安全钳、缓冲器、层门门锁、上行超速保护装置、轿厢意外移动保护装置必须为同品牌、原厂原品牌进行生产制造，外购和贴牌生产投标无效。（投标时必须提供：整梯特种设备型式试验合格证及整梯特种设备型式试验报告复印件。） 2、曳引系统技术要求：采用技术先进永磁同步无齿轮曳引机，曳引机采用了关节式铁心技术，实现自动化绕线，使曳引机的输出更加高效、低能耗、安静平稳，曳引机的能效全系列达到一级。 4、门机系统技术要求：原厂原品牌智能化 32 位微机控制变频门机系统。电机外壳防护等级IP65。 ★5、控制系统：采用 32 位微机控制，交流变压变频(VVVF)驱动系统，低故障率、人性化、高效率、数字化智能化，拥有强大计算核心，能满足建筑智能化需求。 6、通讯系统：串行通讯系统。 7、曳引悬挂：钢丝绳，绕绳比 2：1。 三、轿厢要求 1、轿厢：涂装钢板 2、轿厢天花：货梯标准。 3、轿门：涂装钢板。 4、轿厢地面：防滑花纹钢板。 5、厅门：涂装钢板。 7、门套：标准门套。 ★9、轿内显示：轿厢位置及方向显示一体化，面板材质为304发纹不锈钢（配高档不锈钢圆形按钮，机械微动待机微发光，高清白色段码显示）。 10、厅外召唤箱：无底盒外召，304发纹不锈钢面板。 11、厅外召唤显示：轿厢位置及方向显示一体化，面板材质为304发纹不锈钢（配高档不锈钢圆形按钮，机械微动待机微发光，高清白色段码显示）。 四、基本功能 1、全集选控制 2、满载直驶 3、自动返回基站 4、错误指令取消 5、楼层间距自学习 6、锁梯开关 7、开关门按钮 8、厅外、轿内开门时间分别控制 9、自动校正运行 10、关门等待取消 11、本层厅外重开门 12、无称重力矩补偿 13、末站换向预指示 14、司机服务 15、独立服务 16、端站保护 17、故障自诊断 18、驱动设备过热保护 19、关门力矩保护 20、速度异常检测功能 21、接触器异常检测功能 22、电网异常检测功能 23、光幕门保护 24、超载报警 25、轿厢开、关门延时保护 26、紧急消防返基站 27、抱闸异常检测功能 28、厅门自学习 29、安全救助功能 30、钢丝绳滑动自检功能 31、控制系统温度监测 32、五方对讲 33、轿厢警铃 34、机房紧急电动运行 35、轿厢内应急照明 36、轿内照明风扇自动控制 37、显示节能 38、轿厢到站钟 39、厅外及轿厢方向指示 40、轿内、厅外显示 41、个性化楼层显示设置 42、轿内消防状态提醒显示 43、按钮微亮 44、防捣乱保护 45、自动泊梯 46、厅外呼梯切除开关 47、静态定位功能 48、轿顶检修 49、静音模式 51、斜线撤电流 52、检修零速停车 53、免调试功能 54、层站召唤智能登记 55、开门保持时间智能调节 56、智能舒适运行 57、按钮粘连自动识别 | 1 | 台 |
| 6 | 实训楼2-1#2-2#2-3#货梯 | 一、基本参数 1、电梯类型及型号：有机房货梯 ★2、额定载重量（KG）：≥3000KG ★3、额定速度：≥0.5 m/s 4、层/站/门：3/3/3 5、提升高度：H=7.8 m 6、井道尺寸（宽×深）：3800mm*3950mm。（具体以井道实测为准) ★7、轿厢尺寸（宽×深×高）：1800mm*2500mm*2400mm。（由生产厂家根据现场井道尺寸提供最大尺寸） ★8、开门尺寸（宽×高）：1800mm*2200mm。 9、开门方式：中分双折门。 10、顶层高度：4500mm。 11、底坑深度：1600mm。 12、控制方式：单控。 13、动力电源：电压：380V±7% 频率：50Hz 相数：3相5线制，零线和地线始终分开。 二、技术要求 ★1、主机、控制柜、限速器、安全钳、缓冲器、层门门锁、上行超速保护装置、轿厢意外移动保护装置必须为同品牌、原厂原品牌进行生产制造，外购和贴牌生产投标无效。（投标时必须提供：整梯特种设备型式试验合格证及整梯特种设备型式试验报告复印件。） 2、曳引系统技术要求：采用技术先进永磁同步无齿轮曳引机，曳引机采用了关节式铁心技术，实现自动化绕线，使曳引机的输出更加高效、低能耗、安静平稳，曳引机的能效全系列达到一级。 4、门机系统技术要求：原厂原品牌智能化 32 位微机控制变频门机系统。电机外壳防护等级IP65。 ★5、控制系统：采用 32 位微机控制，交流变压变频(VVVF)驱动系统，低故障率、人性化、高效率、数字化智能化，拥有强大计算核心，能满足建筑智能化需求。 6、通讯系统：串行通讯系统。 7、曳引悬挂：钢丝绳，绕绳比 2：1。 注：到货后招标人有权对以上主要部件聘请专家进行核查，若出现弄虚作假情况，一经查实，招标人将予以退货或换货，并将追究供应商的法律责任并要求供应商赔偿相关损失。 三、轿厢要求 1、轿厢：涂装钢板 2、轿厢天花：货梯标准。 3、轿门：涂装钢板。 4、轿厢地面：防滑花纹钢板。 5、厅门：涂装钢板。 7、门套：标准门套。 ★8、轿厢操纵箱：全高型（与轿厢高度同高）信号系统。 ★9、轿内显示：段码液晶显示。 10、厅外召唤箱：无底盒外召，发纹不锈钢盲文按钮。 11、厅外召唤显示：段码液晶显示楼层与箭头。 四、基本功能 1、全集选控制 2、满载直驶 3、自动返回基站 4、错误指令取消 5、楼层间距自学习 6、锁梯开关 7、开关门按钮 8、厅外、轿内开门时间分别控制 9、自动校正运行 10、关门等待取消 11、本层厅外重开门 12、无称重力矩补偿 13、末站换向预指示 14、司机服务 15、独立服务 16、端站保护 17、故障自诊断 18、驱动设备过热保护 19、关门力矩保护 20、速度异常检测功能 21、接触器异常检测功能 22、电网异常检测功能 23、光幕门保护 24、超载报警 25、轿厢开、关门延时保护 26、紧急消防返基站 27、抱闸异常检测功能 28、厅门自学习 29、安全救助功能 30、钢丝绳滑动自检功能 31、控制系统温度监测 32、五方对讲 33、轿厢警铃 34、机房紧急电动运行 35、轿厢内应急照明 36、轿内照明风扇自动控制 37、显示节能 38、轿厢到站钟 39、厅外及轿厢方向指示 40、轿内、厅外显示 41、个性化楼层显示设置 42、轿内消防状态提醒显示 43、按钮微亮 44、防捣乱保护 45、自动泊梯 46、厅外呼梯切除开关 47、静态定位功能 48、轿顶检修 49、静音模式 51、斜线撤电流 52、检修零速停车 53、免调试功能 54、层站召唤智能登记 55、开门保持时间智能调节 56、智能舒适运行 57、按钮粘连自动识别 | 3 | 台 |
| 7 | 信息综合楼客货两用梯 | 一、基本参数 1、电梯类型及型号：无机房客梯 ★2、额定载重量（KG）：≥1050KG ★3、额定速度：≥1 m/s 4、层/站/门：3/3/3 5、提升高度：H=7.50 m 6、井道尺寸（宽×深）：2700mm*2200mm。（具体以井道实测为准) ★7、轿厢尺寸（宽×深×高）：1600mm*1500mm*2400mm。（由生产厂家根据现场井道尺寸提供最大尺寸） ★8、开门尺寸（宽×高）：900mm*2100mm。 9、开门方式：中分门。 10、顶层高度：4700mm。 11、底坑深度：1400mm。 12、控制方式：单控。 13、动力电源：电压：380V±7% 频率：50Hz 相数：3相5线制，零线和地线始终分开。 二、技术要求 ★1、主机、控制柜、限速器、安全钳、缓冲器、层门门锁、上行超速保护装置、轿厢意外移动保护装置必须为同品牌、原厂原品牌进行生产制造，外购和贴牌生产投标无效。（投标时必须提供：整梯特种设备型式试验合格证及整梯特种设备型式试验报告复印件。） 2、曳引系统技术要求：采用技术先进永磁同步无齿轮曳引机，曳引机采用了关节式铁心技术，实现自动化绕线，使曳引机的输出更加高效、低能耗、安静平稳，曳引机的能效全系列达到一级。 4、门机系统技术要求：原厂原品牌智能化 32 位微机控制变频门机系统。电机外壳防护等级IP65。 ★5、控制系统：采用 32 位微机控制，交流变压变频(VVVF)驱动系统，低故障率、人性化、高效率、数字化智能化，拥有强大计算核心，能满足建筑智能化需求。 6、通讯系统：串行通讯系统。 7、曳引悬挂：钢丝绳，绕绳比 2：1。 8、电梯能效能级为 A级，提供有效的 VDI4707 能效等级证书复印件。 三、轿厢要求 1、轿厢：发纹不锈钢 2、轿厢天花：发纹不锈钢。 3、轿门：发纹不锈钢。 4、轿厢地面：PVC拼花。 5、厅门：首层发纹不锈钢其余层钢板喷粉。 7、门套：首层发纹不锈钢其余层钢板喷粉小门套。 ★8、轿厢操纵箱：前壁通高式304不锈钢面板。 ★9、轿内显示：轿厢位置及方向显示一体化，面板材质为304发纹不锈钢（配高档不锈钢圆形按钮，机械微动待机微发光，高清白色段码显示）。 10、厅外召唤箱：无底盒外召，304发纹不锈钢面板。 11、厅外召唤显示：轿厢位置及方向显示一体化，面板材质为304发纹不锈钢（配高档不锈钢圆形按钮，机械微动待机微发光，高清白色段码显示）。 四、基本功能 1、全集选控制 2、满载直驶 3、自动返回基站 4、错误指令取消 5、楼层间距自学习 6、锁梯开关 7、开关门按钮 8、厅外、轿内开门时间分别控制 9、自动校正运行 10、关门等待取消 11、本层厅外重开门 12、无称重力矩补偿 13、末站换向预指示 14、司机服务 15、独立服务 16、端站保护 17、故障自诊断 18、驱动设备过热保护 19、关门力矩保护 20、速度异常检测功能 21、接触器异常检测功能 22、电网异常检测功能 23、光幕门保护 24、超载报警 25、轿厢开、关门延时保护 26、紧急消防返基站 27、抱闸异常检测功能 28、厅门自学习 29、安全救助功能 30、钢丝绳滑动自检功能 31、控制系统温度监测 32、五方对讲 33、轿厢警铃 34、机房紧急电动运行 35、轿厢内应急照明 36、轿内照明风扇自动控制 37、显示节能 38、轿厢到站钟 39、厅外及轿厢方向指示 40、轿内、厅外显示 41、个性化楼层显示设置 42、轿内消防状态提醒显示 43、按钮微亮 44、防捣乱保护 45、自动泊梯 46、厅外呼梯切除开关 47、静态定位功能 48、轿顶检修 49、静音模式 51、斜线撤电流 52、检修零速停车 53、免调试功能 54、层站召唤智能登记 55、开门保持时间智能调节 56、智能舒适运行 57、按钮粘连自动识别 58、停电应急疏散 | 1 | 台 |
| 8 | 行政办公楼无障碍电梯 | 一、基本参数 1、电梯类型及型号：无机房客梯 ★2、额定载重量（KG）：≥1050KG ★3、额定速度：≥1 m/s 4、层/站/门：5/5/5 5、提升高度：H=14.7 m 6、井道尺寸（宽×深）：2200mm*2200mm。（具体以井道实测为准) ★7、轿厢尺寸（宽×深×高）：1600mm*1500mm*2400mm。（由生产厂家根据现场井道尺寸提供最大尺寸） ★8、开门尺寸（宽×高）：900mm*2100mm。 9、开门方式：中分门。 10、顶层高度：4500mm。 11、底坑深度：1400mm。 12、控制方式：单控。 13、动力电源：电压：380V±7% 频率：50Hz 相数：3相5线制，零线和地线始终分开。 二、技术要求 ★1、主机、控制柜、限速器、安全钳、缓冲器、层门门锁、上行超速保护装置、轿厢意外移动保护装置必须为同品牌、原厂原品牌进行生产制造，外购和贴牌生产投标无效。（投标时必须提供：整梯特种设备型式试验合格证及整梯特种设备型式试验报告复印件。） 2、曳引系统技术要求：采用技术先进永磁同步无齿轮曳引机，曳引机采用了关节式铁心技术，实现自动化绕线，使曳引机的输出更加高效、低能耗、安静平稳，曳引机的能效全系列达到一级。 4、门机系统技术要求：原厂原品牌智能化 32 位微机控制变频门机系统。电机外壳防护等级IP65。 ★5、控制系统：采用 32 位微机控制，交流变压变频(VVVF)驱动系统，低故障率、人性化、高效率、数字化智能化，拥有强大计算核心，能满足建筑智能化需求。 6、通讯系统：串行通讯系统。 7、曳引悬挂：钢丝绳，绕绳比 2：1。 8、电梯能效能级为 A级，提供有效的 VDI4707 能效等级证书复印件。 三、轿厢要求 1、轿厢：发纹不锈钢 2、轿厢天花：发纹不锈钢。 3、轿门：发纹不锈钢。 4、轿厢地面：PVC拼花。 5、厅门：首层发纹不锈钢其余层钢板喷粉。 7、门套：首层发纹不锈钢其余层钢板喷粉小门套。 ★8、轿厢操纵箱：前壁通高式304不锈钢面板。 ★9、轿内显示：轿厢位置及方向显示一体化，面板材质为304发纹不锈钢（配高档不锈钢圆形按钮，机械微动待机微发光，高清白色段码显示）。 10、厅外召唤箱：无底盒外召，304发纹不锈钢面板。 11、厅外召唤显示：轿厢位置及方向显示一体化，面板材质为304发纹不锈钢（配高档不锈钢圆形按钮，机械微动待机微发光，高清白色段码显示）。 四、基本功能 1、全集选控制 2、满载直驶 3、自动返回基站 4、错误指令取消 5、楼层间距自学习 6、锁梯开关 7、开关门按钮 8、厅外、轿内开门时间分别控制 9、自动校正运行 10、关门等待取消 11、本层厅外重开门 12、无称重力矩补偿 13、末站换向预指示 14、司机服务 15、独立服务 16、端站保护 17、故障自诊断 18、驱动设备过热保护 19、关门力矩保护 20、速度异常检测功能 21、接触器异常检测功能 22、电网异常检测功能 23、光幕门保护 24、超载报警 25、轿厢开、关门延时保护 26、紧急消防返基站 27、抱闸异常检测功能 28、厅门自学习 29、安全救助功能 30、钢丝绳滑动自检功能 31、控制系统温度监测 32、五方对讲 33、轿厢警铃 34、机房紧急电动运行 35、轿厢内应急照明 36、轿内照明风扇自动控制 37、显示节能 38、轿厢到站钟 39、厅外及轿厢方向指示 40、轿内、厅外显示 41、个性化楼层显示设置 42、轿内消防状态提醒显示 43、按钮微亮 44、防捣乱保护 45、自动泊梯 46、厅外呼梯切除开关 47、静态定位功能 48、轿顶检修 49、静音模式 51、斜线撤电流 52、检修零速停车 53、免调试功能 54、层站召唤智能登记 55、开门保持时间智能调节 56、智能舒适运行 57、按钮粘连自动识别 58、停电应急疏散 | 1 | 台 |
| 9 | 行政办公楼客梯 | 一、基本参数 1、电梯类型及型号：无机房客梯 ★2、额定载重量（KG）：≥1050KG ★3、额定速度：≥1 m/s 4、层/站/门：5/5/5 5、提升高度：H=14.7m 6、井道尺寸（宽×深）：2200mm*2200mm。（具体以井道实测为准) ★7、轿厢尺寸（宽×深×高）：1600mm*1500mm*2400mm。（由生产厂家根据现场井道尺寸提供最大尺寸） ★8、开门尺寸（宽×高）：900mm*2100mm。 9、开门方式：中分门。 10、顶层高度：4500mm。 11、底坑深度：1400mm。 12、控制方式：单控。 13、动力电源：电压：380V±7% 频率：50Hz 相数：3相5线制，零线和地线始终分开。 二、技术要求 ★1、主机、控制柜、限速器、安全钳、缓冲器、层门门锁、上行超速保护装置、轿厢意外移动保护装置必须为同品牌、原厂原品牌进行生产制造，外购和贴牌生产投标无效。（投标时必须提供：整梯特种设备型式试验合格证及整梯特种设备型式试验报告复印件。） 2、曳引系统技术要求：采用技术先进永磁同步无齿轮曳引机，曳引机采用了关节式铁心技术，实现自动化绕线，使曳引机的输出更加高效、低能耗、安静平稳，曳引机的能效全系列达到一级。 4、门机系统技术要求：原厂原品牌智能化 32 位微机控制变频门机系统。电机外壳防护等级IP65。 ★5、控制系统：采用 32 位微机控制，交流变压变频(VVVF)驱动系统，低故障率、人性化、高效率、数字化智能化，拥有强大计算核心，能满足建筑智能化需求。 6、通讯系统：串行通讯系统。 7、曳引悬挂：钢丝绳，绕绳比 2：1。 8、电梯能效能级为 A级，提供有效的 VDI4707 能效等级证书复印件。 三、轿厢要求 1、轿厢：发纹不锈钢 2、轿厢天花：发纹不锈钢。 3、轿门：发纹不锈钢。 4、轿厢地面：PVC拼花。 5、厅门：首层发纹不锈钢其余层钢板喷粉。 7、门套：首层发纹不锈钢其余层钢板喷粉小门套。 ★8、轿厢操纵箱：前壁通高式304不锈钢面板。 ★9、轿内显示：轿厢位置及方向显示一体化，面板材质为304发纹不锈钢（配高档不锈钢圆形按钮，机械微动待机微发光，高清白色段码显示）。 10、厅外召唤箱：无底盒外召，304发纹不锈钢面板。 11、厅外召唤显示：轿厢位置及方向显示一体化，面板材质为304发纹不锈钢（配高档不锈钢圆形按钮，机械微动待机微发光，高清白色段码显示）。 四、基本功能 1、全集选控制 2、满载直驶 3、自动返回基站 4、错误指令取消 5、楼层间距自学习 6、锁梯开关 7、开关门按钮 8、厅外、轿内开门时间分别控制 9、自动校正运行 10、关门等待取消 11、本层厅外重开门 12、无称重力矩补偿 13、末站换向预指示 14、司机服务 15、独立服务 16、端站保护 17、故障自诊断 18、驱动设备过热保护 19、关门力矩保护 20、速度异常检测功能 21、接触器异常检测功能 22、电网异常检测功能 23、光幕门保护 24、超载报警 25、轿厢开、关门延时保护 26、紧急消防返基站 27、抱闸异常检测功能 28、厅门自学习 29、安全救助功能 30、钢丝绳滑动自检功能 31、控制系统温度监测 32、五方对讲 33、轿厢警铃 34、机房紧急电动运行 35、轿厢内应急照明 36、轿内照明风扇自动控制 37、显示节能 38、轿厢到站钟 39、厅外及轿厢方向指示 40、轿内、厅外显示 41、个性化楼层显示设置 42、轿内消防状态提醒显示 43、按钮微亮 44、防捣乱保护 45、自动泊梯 46、厅外呼梯切除开关 47、静态定位功能 48、轿顶检修 49、静音模式 51、斜线撤电流 52、检修零速停车 53、免调试功能 54、层站召唤智能登记 55、开门保持时间智能调节 56、智能舒适运行 57、按钮粘连自动识别 58、停电应急疏散 | 1 | 台 |

商务条款：

一、交货期、交货时间等要求：

★1、本项目为交钥匙项目，项目总报价包括货物采购、项目方案、软硬件提供、运输、保管、设计、施工、安装、调试、验收、培训、相关检测部门测试验收等各种费用和售后服务、税金及其它所有成本费用的总和。

★2、质保期：按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，质保期自货物到货验收合格之日起计算，货物质保期不少于1年。

★3、付款方式、交付使用期及地点：

1）、交货期：标项一、二、三自签订合同之日起15日内交货安装验收完毕并交付使用；标项四自签订合同之日起90日内交货安装验收完毕并交付使用。

2）、付款方式：第一期:签订合同后，全部货物到达指定地点、安装调试并验收合格后，凭双方签署验收合格书，经中标供应商书面申请并开具符合采购人财务要求的发票，采购人10个工作日内支付合同总金额的30%;第二期:2026年3月30日前，经中标供应商书面申请并开具符合采购人财务要求的发票，采购人10个工作日内支付合同总金额的10%。第三期:2027年3月30日前，经中标供应商书面申请并开具符合采购人财务要求的发票，采购人10个工作日内支付合同总金额的10%。第四期:2028年3月30日前，经中标供应商书面申请并开具符合采购人财务要求的发票，采购人10个工作日内支付合同总金额的50%。

4、交货地点：采购人指定地点。

5、交货方式：由采购人、中标人双方派代表当场开箱验货，方可进行设备调试。

二、安装要求：

1、投标产品必须是整套全新且经由正规合法经销渠道的符合国家各项有关质量标准的合格产品。相关部件及服务须满足本表中各项要求。所有设备除满足上表要求的技术参数和配置外，其余均按国家标准及厂家出厂标准配置，若产品在运输过程中损坏须无偿调换同样产品。

2、按国家有关规定或厂家承诺实行“三包”，质保期内全免费上门维修、免费更换零部件。

3、供应商需提交详细的安装计划和管理方案，包括但不限于设备到货后的开箱检查、搬运、安装位置选择、设备安装等内容。

4、安装调试过程应遵循操作规程，并在完成后检查安装调试成果，确保产品达到采购的技术指标、使用条件及产品设备标准化安全管理。

三、售后服务要求

1、成交供应商所提供的所有货物必须是符合有关质量标准。

2、按国家标准实行“三包”免费送货到用户现场，在用户要求的时间内免费安装调试合格，培训采购人指定人员掌握设备正常操作，确保相关人员能正常使用设备，并能排除简单的故障。

3、响应时间：质保期内，设备发生故障时接到通知后 2 小时内响应，24小时内到达现场维修，48小时内解决问题；质保期满后，按照质保期内售后服务内容及标准并按市场价提供有偿质保。

四、验收要求

1、根据法律法规规定提供相关产品实行强制标准认证的需提供相关证书复印件；根据国家节能产品相关规定提供属于节能产品政府采购品目清单强制采购的品目的，须提供相关认证证书复印件。

2、所有货物必须是全新产品，交货前不允许提前开箱、调试；货物备齐后通知采购人对货物进行清点、核实，由采购人、成交人双方派代表当场开箱验货，确认没问题后，由双方代表签字，否则不予验收。如供货时出现有设备停产的情况，须提供与原设备技术参数要求相同或高于原设备技术参数要求的替代产品，并经采购人确认报财政监督部门同意后方可更换。

3、交货时，所有产品均严格按采购文件上的技术规格要求、成交供应商响应和承诺的技术参数及性能和国家有关标准进行验收，达不到实质性要求的视为产品验收不合格。

★4、成交供应商承诺所提供的产品为符合国家知识产权法律法规要求的正规正版产品，不属于假冒伪劣商品；成交供应商还应保证采购人不受到第三方关于侵犯知识产权以及专利权、商标权或工业设计权等知识产权方面的指控，任何第三方如果提出此方面指控均与采购人无关，成交供应商应与第三方交涉，并承担可能发生的一切法律责任、费用和后果；若采购人因此而遭致损失的，成交供应商须赔偿该损失。

5、安装后达到验收标准且应符合中国有关的国家、地方、行业标准；项目验收合格后，签署验收合格书。

6、在项目完成且收到供应商验收申请后5个工作日内组织开展履约验收。

- 第四章  政府采购合同书（格式）

贺州市政府采购中心

政府采购合同书

合同名称：

项目编号：

签订合同地点：

签订合同时间：

合同使用说明：根据《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照招标文件规定条款和中标供应商投标文件及其承诺，甲乙双方签订本合同。

使 用 说 明

1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。

2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。

3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

- 第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：                        （采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购	                                   文件约定的合同甲方）

乙方1（全称）：                       （供应商）

乙方2（全称）：                        （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

乙方3（全称）                          （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

- 项目信息

- 采购项目名称：

- 采购项目编号：

（2）采购计划编号：

（3）项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：

- 品牌：                    规格型号：

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

- ①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

- 标的名称：

- 关键部件：           品牌：         型号：

关键部件：           品牌：         型号：

关键部件：           品牌：         型号：

- （注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

- ②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

- ¨是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：      数量：     金额：

- ¨否

- （4）政府采购组织形式：þ政府集中采购  ¨部门集中采购  ¨分散采购

- （5）政府采购方式：þ公开招标 ¨邀请招标 ¨竞争性谈判 ¨竞争性磋商

- ¨询价 ¨单一来源 ¨框架协议 ¨其他：

- （注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）

- （6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：¨是      ¨否

- 本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：þ是    ¨否

- 若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：¨是   ¨否

- 中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：¨是   ¨否

- 中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：¨是       ¨否

（7）合同是否分包：¨是       þ否

分包主要内容：

分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

¨大型企业  ¨中型企业  ¨小微型企业

¨残疾人福利性单位 ¨监狱企业 ¨其他

- （8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：¨是       ¨否

外商投资企业类型：¨全部由外国投资者投资  ¨部分由外国投资者投资

- （9）是否涉及进口产品：

- ¨是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：          金额：

- 国别：         品牌：         规格型号：

¨否

- （10）是否涉及节能产品：

- ¨是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

- ¨强制采购       ¨优先采购

- ¨否

- 是否涉及环境标志产品：

- ¨是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

- ¨强制采购       ¨优先采购

- ¨否

- 是否涉及绿色产品：

¨是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：

- ¨强制采购       ¨优先采购

¨否

- （11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

- ¨是       ¨否      ¨不涉及

- 合同金额

（1）合同金额小写：

大写：

分包金额（如有）小写：

大写：

（注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

- （2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

¨固定总价 ¨固定单价 ¨固定费率 ¨成本补偿 ¨绩效激励 ¨其他

（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：

¨全额付款：

。

þ分期付款：第一期:签订合同后，全部货物到达指定地点、安装调试并验收合格后，凭双方签署验收合格书，经中标供应商书面申请并开具符合采购人财务要求的发票，采购人10个工作日内支付合同总金额的30%;第二期:2026年3月30日前，经中标供应商书面申请并开具符合采购人财务要求的发票，采购人10个工作日内支付合同总金额的10%。第三期:2027年3月30日前，经中标供应商书面申请并开具符合采购人财务要求的发票，采购人10个工作日内支付合同总金额的10%。第四期:2028年3月30日前，经中标供应商书面申请并开具符合采购人财务要求的发票，采购人10个工作日内支付合同总金额的50%。其中涉及预付款的： （应明确预付款的支付比例和支付条件）

¨成本补偿：      （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）

¨绩效激励：      （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）

- 合同履行

（1）起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。

（2）履约地点：

（3）履约担保：是否收取履约保证金：¨是    ¨否

收取履约保证金形式：

收取履约保证金金额：

履约担保期限：

（4）分期履行要求：

（5）风险处置措施和替代方案：

- 合同验收

- 验收组织方式：¨自行组织 ¨委托第三方组织

- 验收主体：

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：¨是  ¨否

是否邀请专家参加验收：¨是  ¨否

是否邀请服务对象参加验收：¨是  ¨否

是否邀请第三方检测机构参加验收：¨是  ¨否

是否进行抽查检测：¨是，抽查比例：         ¨否

是否存在破坏性检测：¨是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）

¨否

验收组织的其他事项：

（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起   日内组织验收）

（3）履约验收方式：¨一次性验收

¨分期/分项验收： （应明确分期/分项验收的工作安排）

（4）履约验收程序：

（5）履约验收的内容： （应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）

（6）履约验收标准：

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：¨是  ¨否

（8）履约验收其他事项：      （产权过户登记等）

- 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

- 合同生效

本合同自                             生效。

- 合同份数

本合同一式    份，甲方执    份，乙方执    份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：         年      月      日

合同订立地点：

8.其它要求

采购人与中标供应商应当按采购文件确定的事项在“政采云”平台进行线上签订政府采购合同，自合同签订之日起2个工作日内在“政采云”平台完成公开备案。

附件1、2必须和整份合同在广西政府采购云平台一起公布。

附件1：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等（如有）；

附件2：投标报价表和售后服务承诺等；

| 甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方） |  | 乙方（供应商） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称（公章或合同章） |  | 单位名称（公章或合同章） |  |
| 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  | 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  |
|  |  | 拥有者性别 |  |
| 住 所 |  | 住 所 |  |
| 联 系 人 |  | 联 系 人 |  |
| 联系电话 |  | 联系电话 |  |
| 通信地址 |  | 通信地址 |  |
| 邮政编码 |  | 邮政编码 |  |
| 电子邮箱 |  | 电子邮箱 |  |
| 统一社会信用代码 |  | 统一社会信用代码 |  |
|  |  | 开户名称 |  |
|  |  | 开户银行 |  |
|  |  | 银行账号 |  |
| 注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。 |  |  |  |

## 第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

- 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

- 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

- 合同变更、中止与终止

16.1合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2合同的中止

（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

- 22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

- 合同未尽事项

23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

## 第三节 政府采购合同专用条款

| 第二节 第1.2（6）项 | 联合体具体要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 第二节 第1.2（7）项 | 其他术语解释 |  |
| 第二节 第4.4款 | 履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限 |  |
| 第二节 第4.6款 | 约定甲方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第5.4款 | 约定乙方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第6.1款 | 履行合同义务的顺序 |  |
| 第二节 第7.1款 | 包装特殊要求 |  |
|  | 指定现场 |  |
| 第二节 第7.2款 | 运输特殊要求 |  |
| 第二节 第7.3款 | 保险要求 |  |
| 第二节 第8.2（1）项 | 质量保证期 |  |
| 第二节 第8.2（3）项 | 货物质量缺陷 响应时间 |  |
| 第二节 第11.1款 | 其他应当保密的信息 |  |
| 第二节 第12.2款 | 合同价款支付时间 |  |
| 第二节 第13.2款 | 履约保证金不予退还的情形 |  |
| 第二节 第13.3款 | 履约保证金退还时间及逾期退还的违约金 |  |
| 第二节 第14.1（3）项 | 运行监督、维修期限 |  |

| 第二节 第14.1（5）项 | 货物回收的约定 |  |
| --- | --- | --- |
| 第二节 第14.1（6）项 | 乙方提供的其他服务 |  |
| 第二节 第15.1款 | 修理、重作、更换相关具体规定 |  |
| 第二节 第15.2（2）项 | 迟延交货赔偿费 |  |
| 第二节 第15.3款 | 逾期付款利息 |  |
| 第二节 第15.4款 | 其他违约责任 |  |
| 第二节 第19.2款 | 解决争议的方法 | 因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 种方式解决： （1）向 仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为 ； （2）向 人民法院起诉。 |
| 第二节 第23.1款 | 其他专用条款 |  |

- 第五章  投标文件（格式）

- 开标一览表文件（格式）

（一）封面（格式 ）

开标一览表文件

标　　项：

项目名称：

项目编号：

投标人名称：（盖章）

在  ×年×月×日×时×分前不得解密（开标时才能解密）

- （二）开标一览表文件（格式）

开标一览表（格式）

项目名称：

项目编号：

标　　项：

| 序号 | 项 目 | 内 容 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标保证金（元） |  |  |
| 2 | 投标总报价（元） | （大写） |  |
|  |  | （¥ ） |  |
| 3 | 交货日期 |  | 自合同签订之日起 |

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日  期：       年    月    日

注：

1.投标报价是履行合同的最终价格，应包括货物采购、项目方案、软硬件提供、运输、保管、设计、施工、安装、调试、验收、培训、相关检测部门测试验收等各种费用和售后服务、税金及其它所有成本费用的总和。

2.开标一览表一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

3.开标一览表报价应与“投标设备报价明细表”中的“投标总价”相一致。

- 第二部分  资格文件（格式）

- （一）投标文件封面（格式 ）

投标文件

资格文件

标　　项：

项目名称：

项目编号：

投标人名称：（盖章）

投标人地址：

年  月  日

- （二）资格文件（格式）

（1）贺州市政府采购供应商信用承诺函（必须提供，格式附后）；

（2）标项四供应商须具有《中华人民共和国特种设备生产许可证》证书复印件，许可项目含电梯安装、修理资格（▲内容必须提供，加盖供应商公章）；

（3）其他资格证明材料(如有规定，则必须提供)。

- 第三部分  商务及技术文件（格式）

- （一）投标文件封面（格式 ）

投标文件

商务及技术文件

标　　项：

项目名称：

项目编号：

投标人名称：（盖章）

投标人地址：

年  月  日

- （二）商务及技术文件（格式）

- （1）商务文件部分

- 1）投标函（▲内容必须提供）；

投标函（格式）

致：贺州市政府采购中心：

根据贵方  （项目名称及项目编号）   项目的招标文件要求，我方    （投标人名称）   提交标项　　投标文件(其中开标一览表 壹 份；资格文件 壹 份；商务及技术文件 壹 份)。

据此函，我方宣布同意如下：

1.我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加此项采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

2.我方已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解贵方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

3.我方在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

4.本投标有效期自开标日起60日（自然日）。

5.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

6.投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

7.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                            邮编：__________

电话：______________       传真：______________

投标人名称(盖章)：___________________

开户银行：                         银行账号：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：___________

日期：_____年___月___日

- 2）投标报价明细表（▲内容必须提供）；

投标报价明细表（格式）

标项

金额单位：人民币（元）

| 序号 | 货物名称 | 生产厂家及品牌型号 | 技术参数 | 数量及单位 | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |  |  |
| 合计金额：大写 |  |  |  |  |  | ¥ |

注：投标产品技术参数可另附页（加盖投标单位公章）。

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：         年     月     日

- 3）投标保证金的相关证明；

本证明应为交纳投标保证金凭据复印件（加盖投标单位公章），否则投标无效。

- 4）投标声明书（▲内容必须提供）；

投标声明书（格式）

致：贺州市政府采购中心：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　。

我　　　　　　（姓名）系　　　　　　　　　　　　　　　　　　（投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　项目标项　　的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有投标文件和资料都是准确的、真实的、合法的。

2.我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3.我方此次向贵方提供的产品有现货可供，并已于  年   月生产完工或向　　           （厂商名称）购进［或需在中标后向               订购］。

4.我方诚意提请贵方关注：近期有关投标产品的生产、供货、售后服务以及性能等方面的重大决策和事项有：

5.我方参加政府采购活动前三年内在经营活动中重大违法记录和不良信用记录情况：

6.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果。

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日 期：

重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

- 5）投标人针对本项目的售后服务承诺书（▲内容必须提供）

售后服务承诺书（格式自拟）

- 6）法定代表人身份证明书和法定代表人身份证复印件（▲内容必须提供）；

法定代表人身份证明书（格式）

单位性质：

地址：

成立时间：          年       月      日

经营期限：

姓名：              性别：           年龄：         职务：

系     （投标人名称）     的法定代表人。

特此证明。

法定代表人身份证号码：

住址：

联系电话：

附“法定代表人身份证复印件”（正反两面）

投标人（盖章）：

年    月    日

- 7）法定代表人授权委托书和委托代理人身份证复印件（委托代理时▲内容必须提供）；

法定代表人授权委托书（格式）

致：贺州市政府采购中心：

我        （姓名）系                      （投标人名称）的法定代表人，现授权委托       （姓名）以我方的名义参加             项目标项　　的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：                                     法定代表人（签字或盖章）：

被授权人身份证号码：

附“委托代理人身份证复印件”（正反两面）

投标人（盖章）：

年    月    日

- 8）投标人近三年同类业绩证明材料（如有，请提供复印件）；

- 9）投标人履约能力证明材料（如有，请提供复印件）；

- 10）投标人近三年来获得的省、市级及以上有关部门颁发的与生产经营相关的各种荣（信）誉奖项证书（如有，请提供复印件）；

- 11）投标人基本情况登记表；

投标人基本情况登记表（格式）

填表须知：投标人应完整填写本表，而且保证所有填写内容是真实和准确的。

一、投标人组织机构和法律地位：

1、投标人名称：

2、成立（注册）日期及地点：

3、企业组织机构代码证编号：

4、企业法人代表人：    姓名                    职务                    电话

5、政府采购业务联系人：姓名                    职务                    电话

手机                    传真

6、邮政编码：

7、通信地址：

二、投标人财务状况：

1、注册资本：

2、实收资本：

3、近期资产负债表：

（1）固定资产：

原值：

净值：

（2）流动资金：

（3）长期负债：

（4）短期负债：

三、投标人目前涉及的诉讼案或仲裁的情况（如有，请如实填写）

| 涉及的另一方或另几方 | 争端的原因 | 涉及的金额 |
| --- | --- | --- |

投标人（盖章） ：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

年      月     日

- 12）生产厂家的有关资格和生产许可证（如有，请提供复印件)；

- 13）投标产品说明书或产品彩页（如有，请提供原件）；

- 14）货物保证供货有效证明（如有，请提供复印件）；

- 15）投标产品节能、环保方面的证明材料要求（如有，请提供复印件）；

- 16）投标产品纳入自主创新产品的证明材料（如有，请提供复印件）；

- 17）进口产品合法手续有效证明（如有，请提供复印件）；

- 18）第三章《采购需求和说明》中明确要求的其他货物合格证明文件（如有要求则必须提供，同时加盖投标人公章）。

- 19）商务条款偏离情况说明表（必须提供，同时加盖投标人公章）。

商务条款偏离情况说明表（格式）

| 序号 | 招标要求 | 应标情况 | 偏离说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一、质保期、付款方式、交付期等要求： .............. |  |  |  |
| 2 | 二、安装要求： ..... |  |  |  |
| 3 | - 售后服务要求： - .... |  |  |  |
| 4 | 四、验收要求 .......... |  |  |  |
| 5 | .......... |  |  |  |
| 6 | .......... |  |  |  |
| .... | ........ |  |  |  |

注：投标人应根据招标文件要求，在商务条款偏离情况说明表中详细列明招标要求及投标人对商务条款的响应情况，并填写“偏离说明”。“偏离说明”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

投标人（公章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：       年    月    日

- （2）技术文件部分

- 1）技术响应表（▲内容必须提供）；

标项：

技术响应表（格式）

| 序号 | 货物名称 | 招标要求 | 应标情况 | 偏离说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | （货物需求表中要求提供证明材料的，请注明相关证明材料所在页码。） |

注：1.投标人应根据投标设备的性能指标、对照招标文件要求在技术响应表中详细列明招标要求及投标设备技术规格的响应情况，并填写“偏离说明”。“偏离说明”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。投标技术规格与招标要求相同的为无偏离，投标技术规格高于招标要求的为正偏离，低于招标要求的为负偏离。

2.对于技术指标和参数的应答，应填写投标产品的真实技术参数，不允许简单地复制招标文件的技术指标和参数或提供虚假技术参数，否则作无效投标处理。

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日 期：

- 2）实施方案 （格式自拟，也可参照评标方法及采购需求填写，▲内容必须提供）；

- 3）售后服务方案 （格式自拟，也可参照评标方法及采购需求填写，▲内容必须提供）;

- 4）投标人需要说明的其他技术文件和说明。

- （3）其他文件（格式）

- 1）第三章《采购需求和说明》中要求▲内容必须提供的材料(如有规定，则▲内容必须提供)

- 2）投标人需要说明的其他文件和说明

- 3）其它文件

- 附件1：中小企业声明函（格式）

中小企业声明函（格式）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加    （单位名称）    的      （项目名称）     标项　　采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1.  （标的名称）   ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为  （企业名称）   ，从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为       万元,属于（中型企业、小型企业或微型企业）；

2.  （标的名称）   ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为  （企业名称）   ，从业人员       人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业或微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖公章）：

日 期：      年   月   日

说明：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立公司可不填报。

2.参加政府采购活动的小型、微型企业应当提供《中小企业声明函》。成交供应商的《中小企业声明函》随成交结果一并公告。

- 附件2：监狱企业证明文件

按《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)认定为监狱企业的，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

说明：中标供应商的监狱企业证明文件随中标结果一并公告。

- 附件3：残疾人福利性单位声明函（格式）

残疾人福利性单位声明函（格式）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加     （采购人名称）     的    （项目名称）     标项　　采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：      年   月   日

说明：参加政府采购活动的残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》。中标供应商的《残疾人福利性单位声明函》随中标结果一并公告。

- 附件4：贺州市政府采购供应商信用承诺函(格式)

贺州市政府采购供应商信用承诺函(格式)

致(采购人或采购代理机构):

供应商名称:

统一社会信用代码:

供应商地址:

我单位自愿参加本次政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我单位郑重承诺，本单位符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件:

1.我单位具有符合采购文件资格要求独立承担民事责任的能力。

2.我单位具有符合采购文件资格要求的财务状况报告。

3.我单位具有符合采购文件资格要求的依法缴纳税收和社会保障记录的良好记录。

4.我单位具有符合采购文件资格要求履行合同所必需的设备和专业技术能力。

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

若我单位承诺不实，自愿承担提供虚假材料谋取中标、成交的法律责任。

供应商名称(公章):

法定代表人或授权代表(签名):

日期:  年  月   日

注: 1.供应商须在投标(响应)文件中按此模板提供承诺函，未提供视为未实质性响应招标(采购)文件要求，按无效投标(响应)处理。

2.供应商的法定代表人(其他组织的为负责人)或者授权代表的签名或盖章应真实、有效，如由授权代表签名或盖章的，应提供“法定代表人授权书”。

备注：根据贺州市财政局贺财采〔2023〕15号文件规定“贺州市政府采购供应商信用承诺函”必须提供。

- 附件5：“政采贷”政策告知函

“政采贷”政策告知函

各供应商:

欢迎贵公司参与贺州市政府采购活动!

政府采购合同融资是支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的融资政策。参与政府采购的供应商凭借包括中标（成交）通知书或政府采购合同等在内的相关材料、信息向银行业金融机构申请融资，银行业金融机构依托供应商信用和政府采购信息信誉，为其发放贷款，包括银行业金融机构以供应商的历史中标及履约情况等政府采购信息作为授信参考并发放的贷款。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同等相关材料向金融机构申请贷款，金融机构核实信息，按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

一、“政采贷”操作流程

进入“广西政府采购网”（http://zfcg.gxzf.gov.cn/）“办事指南”专栏找到“金融融资”板块，进入“广西政府采购金融服务平台”登录，选择试点银行机构进行合同融资预申请。（详情请按照《贺州市财政局关于进一步推行“政采贷”工作的通知》（贺财采〔2024〕3号）文件执行）

- 二、承接银行联系方式

- 1.中国建设银行贺州分行

| 中国建设银行贺州分行 总协调人：杨宏毅 职务：公司业务部副总经理 手机号码：18077397188 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 金融机构 | 联系人 | 职务 | 手机号码 | 银行地址 |
| 1 | 中国建设银行贺州分行营业部 | 刘 雍 | 客户经理 | 18778943521 | 贺州市八步区建设中路1号 |
| 2 | 中国建设银行贺州城东支行 | 刘昭勇 | 客户经理 | 18877499257 | 贺州市八步区平安西路266号贺州广场购物中心1号楼一层东面 |
| 3 | 中国建设银行贺州城西支行 | 于丛家 | 客户经理 | 15177666737 | 贺州市八步区八达西路689号1栋11号商铺 |
| 4 | 中国建设银行贺州平桂支行 | 邱 伟 | 客户经理 | 18007840720 | 贺州市平桂区平桂大道15号富旺小区1号楼105号商铺 |
| 5 | 中国建设银行钟山支行 | 张文韬 | 客户经理 | 13047836009 | 贺州市钟山县城书香西路南侧 |
| 6 | 中国建设银行富川支行 | 邓李杰 | 营业室总经理 | 18276498401 | 贺州市富川瑶族自治县富阳镇凤凰路汇龙华府第13号楼 |
| 7 | 中国建设银行昭平支行 | 贝晟延 | 客户经理 | 15676427374 | 贺州市昭平县昭平镇东宁中路19号 |

2.广西北部湾银行

| 广西北部湾银行贺州分行 总协调人：杨政 职务：普惠金融部总经理 手机号码：18978413000 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 金融机构 | 联系人 | 职务 | 手机号码 | 银行地址 |
| 1 | 广西北部湾银行贺州分行 | 黄剑锐 | 个人金融部副经理 | 15507848190 | 贺州市八步区太白西路153号8号楼 |
| 2 | 广西北部湾银行贺州市平桂支行 | 刘 乐 | 公司客户经理 | 13036871008 | 贺州市平桂区平桂大道4号3号楼103号商铺 |
| 3 | 广西北部湾银行钟山支行 | 唐振豪 | 公司客户经理 | 18878480702 | 贺州市钟山县广场西路南侧悦城壹号院B区1#楼B09-13号商铺 |
| 4 | 广西北部湾银行富川支行 | 秦明龙 | 业务发展部经理 | 17776119667 | 贺州市富川瑶族自治县富阳镇凤凰路121号 |
| 5 | 广西北部湾银行昭平支行 | 邱俊豪 | 综合客户经理 | 18107842696 | 贺州市昭平县昭平镇河西东路（江湾一号）101-103铺面 |

3.广西贺州桂东农村合作银行

| 广西贺州桂东农村合作银行 总协调人：卢士强 职务：授信审批部总经理 手机号码：18077409115 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 金融机构 | 联系人 | 职务 | 手机号码 | 银行地址 |
| 1 | 广西贺州桂东农村合作银行 | 黄 腾 | 授信审批部审查员 | 15078333887 | 贺州市八步区建设东路6号 |
| 2 | 广西贺州桂东农村合作银行营业部 | 刘 瑜 | 营业部副总经理 | 18007843000 | 贺州市八步区建设东路6号 |
| 3 | 广西贺州桂东农村合作银行八步支行 | 谢地恩 | 信贷副行长 | 18007840168 | 贺州市八步区八达西路652-1号 |
| 4 | 广西贺州桂东农村合作银行平桂支行 | 古 睿 | 信贷副行长 | 18007840375 | 贺州市平桂区平桂大道财政局一楼 |

- 附件6：收件回执

（说明：投标人收到或在网上查询到本项目的更改通知或补遗文件后，按以下回执格式填写并回复招标代理机构予以确认。）

收 件 回 执

致贺州市政府采购中心：

我公司于      年    月    日收到贵中心                               （文件名称），共      份，特此确认。

投标单位(加盖公章）：

签 收 人：

联系电话：

日    期：

- 附件7：履约保证金退还申请表

（说明：中标人按合同履约的，履约保证金期满后填写。）

履约保证金退还申请表

：

我公司中标的                      项目（招标编号：          ）已按合同履约完毕，现特申请退回履约保证金共计人民币（大写）     元整（￥      .00）。

申请单位（盖章）：

年    月    日

| 退回履约金请转入以下账户 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 开户名（ 全称） |  |  |
| 开户银行（全称） |  |  |
| 账 号 |  |  |
| 采购单位确认意见 |  |  |
| 科室经办人： 年 月 日 |  | 单位盖章： 负责人签名： 年 月 日 |

注：本申请表一式2份，申请单位、采购单位各一份。

- 第六章  评标方法及评定标准

评标方法及评定标准

- 一、评标原则

（一）评标委员会构成：本采购项目的评标委员会由采购人评审代表及随机抽取的评审专家共7人以上的单数组成，其中评审专家人数不少于成员总数的三分之二。（评标委员会共7人，其中采购人评审代表 2人，评审专家 5人。）

（二）评标依据：评标委员会将以招标文件、投标文件为评标依据。

（三）评标阶段：第一阶段为资格性审查；第二阶段为符合性审查；第三阶段为详细评审。资格性、符合性审查的合格投标人不足3家时，不得进入下一步评审。

第一阶段资格性审查：采购人代表依法对投标人的资格性进行审查。投标人未通过资格性审查的，不得进入符合性审查。

第二阶段符合性审查：评标委员会依法对投标文件的符合性进行审查，投标文件未通过符合性审查的，不得进行详细评审。

第三阶段详细评审：评标委员会按照评标方法依法对投标文件进行详细评审，详细评审为综合评分法。

（四）评标方式：本项目采用远程异地评审，以不公开方式进行。

- 二、评标方法

（一）资格性审查

1.资格性审查按第二章《投标人须知》第13.2条、第20条规定及第五章《投标文件》资格文件相关内容进行审查。

2.通过资格性审查的投标人方可进入符合性审查。

（二）符合性审查

1.符合性审查按第二章《投标人须知》第13.3条、第18、19、20条规定及第五章《投标文件》商务和技术文件相关内容进行审查。

2.通过符合性审查的投标人方可进入详细评审。

（三）详细评审

详细评审采用百分制综合评分法。计分办法（按四舍五入取至百分位）：

1.投标报价分……………………………………………………………………………………30分

（1）扶持中小企业政策：供应商提供的所有采购标的均为小型、微型企业或监狱企业、残疾人福利性单位制造并按规定出具《中小企业声明函》或监狱企业证明文件、残疾人福利性单位声明函的，可享受价格评审优惠政策，对供应商投标价给予10%扣除，扣除后的价格为评标价。即评标价=投标价×（1-10%）；否则，评标价=投标价。（注：供应商为监狱企业、残疾人福利性单位的，视同小型、微型企业，按规定出具监狱企业证明文件、残疾人福利性单位声明函的，享受以上扶持政策。）

（2）以进入详细评审的最低评标价为评标基准价，得30分。投标报价分计算公式：

投标报价分= 评标基准价（金额）/投标人评标价（金额）×30分

2.产品技术性能及配置分………………………………………………………………………30分

由评委根据投标人所投设备的技术参数、性能等因素综合打分。如评标委员会认为技术参数为某一品牌特有或其它限制性要求的，将不作为实质性响应条件，不作无效投标处理，也不扣分。

(1)投标产品参数满足招标文件要求，无负偏离的得30分。

(2)《采购需求和说明》中打有“★”的参数为关键参数，不允许负偏离，有一条不满足的其投标无效。其它一般性技术参数（未标注“★”的技术参数）每出现一项负偏离扣2分。

注：负偏离扣分从投标人的基本分30分中扣除，最多扣30分，本项不计负分，产品技术性能分为0分时投标无效。

3、项目实施方案………………………………………………………………………………………20分

由评标委员会根据各投标人编制的项目实施方案(包含但不限于)供货方案、安装方案、质量保证方案、培训方案等与本项目需求的切合性、详细程度、针对性、全面性、可操作性、保障与条件等方面进行综合评定独立评审打分。

（1）投标人有本项目的项目实施方案，实施方案符合本项目要求，有实施日程表和人员安排，得5分；

（1）投标人有针对本项目的项目实施方案，能够较清晰描述用户需求，实施方案合理，有实施日程表和人员安排，安装人员具有三年以上工作经验，得10分；

（2）投标人能够有针对本项目的实际情况提供项目实施方案，方案能够清晰描述用户需求，实施方案合理，能够理解用户现有需求，并进行清晰说明，有实施日程表和人员安排，安装人员具有五年以上工作经验，得15分；

（3）投标人有针对本项目的项目实施方案，详细、合理且能指导实施，实施主要工序阐述明细、全面、合理，主要工种实施方法得当，工序搭配逻辑关系和关键线路清晰、合理，并能指导实施且针对性好，实施部署全面、合理，有实施日程表和人员安排，安装人员具有十年以上工作经验，实施进度计划严格按投标工期安排，工期保证措施合理且有针对性，有具体的违约责任承诺得20分。

注：安装人员工作经验证明材料可以是毕业证或缴纳社保证明材料等。

4、售后服务方案………………………………………………………………………………………16分

评委根据各投标人提供的售后服务承诺方案内容的完整性、可行性、到达故障现场时间、故障解决方案、定期维护安排、维修方案、投标人（或产品制造商）服务资质实力、快速现场技术支持能力、投标人售后服务能力相关佐证材料等几个方面进行独立评审并独立打分。

（1）服务满足招标文件要求，根据服务承诺、投标人（或产品制造商）服务资质实力强、接到招标单位电话通知响应程度、能确保6个小时内到达招标单位使用现场提供技术服务的得4分。

（2）服务满足招标文件要求，根据服务承诺、投标人（或产品制造商）服务资质实力较强、接到招标单位电话通知响应程度、有日常保养事项等情况，能确保3个小时内迅速到达招标单位使用现场提供技术服务的得8分。

（3）服务满足招标文件要求，根据服务承诺、投标人（或产品制造商）服务资质实力较强、能提供原厂三年极速响应保修服务，核心产品生产厂商在本地有维修网点，具备第2自然日快速修复服务能力，响应时间内未能及时修复，设备生产厂商可免费赠送延迟日数对应的月度延保服务；接到招标单位电话通知响应程度、有具体的教育责任落实、技术培训方案和日常保养事项，承诺保证免费培训人员熟练掌握维护保养及基本维修技能等情况，能确保1个小时内迅速到达招标单位使用现场提供技术服务的得12分。

（4）服务满足招标文件要求，根据完成期、服务承诺、投标人（或产品制造商）服务资质实力较强、能提供原厂三年极速响应保修服务，核心产品生产厂商在本地有维修网点，具备第2自然日快速修复服务能力，响应时间内未能及时修复，设备生产厂商可免费赠送延迟日数对应的月度延保服务；接到招标单位电话通知响应程度，有全面完善具体的教育责任落实、技术培训方案和日常保养事项，承诺保证免费培训人员熟练掌握维护保养及基本维修技能等情况，能确保0.5个小时内迅速到达招标单位使用现场提供技术服务的得16分。

5、产品特性政策分……………………………………………………………………………………1分

（1）优先采购节能产品。属于节能产品政府采购品目清单优先采购的品目，每有一项节能产品加0.5分，满分0.5分[须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书复印件或提供在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）节能产品查询页面的查询结果截图方可得分]。

（2）优先采购环境标志产品。属于环境标志产品政府采购品目清单，每有一项加0.5分，满分0.5分[须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的环境标志产品认证证书复印件或提供在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）环境标志产品查询页面的查询结果截图方可得分]。

6、业绩分………………………………………………………………………………………………3分

投标单位2021年至今有完成过与本次采购项目类似的业绩，每有一份得1分，满分3分。(须提供中标通知书或合同复印件加盖投标人公章，否则不计分)。

7、总得分

总得分=1 + 2 + 3 + 4 + 5+6

备注：以上各项均由评委独立评定，将评委的分数进行平均，计算出各投标人的得分。

- 三、中标候选人推荐原则

（一）评标委员会将根据总得分由高到低排列次序并推荐不多于三名中标候选供应商（总得分相同时，以投标报价分由高到低顺序排列；总得分相同且投标报价分相同的，按产品性能及配置分由高到低顺序排列）。本项目采购人授权评标委员会直接确定排名第一的中标候选人为中标人。

（二）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（三）核心产品提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照《评标方法及评定标准》中的推荐原则确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人，其投标无效。

签　章　页

采购单位：贺州市教育局

集中采购机构：贺州市政府采购中心

日期：2025年3月18日