公开招标文件

项目名称：贺州市人民医院城东分院门诊大楼医用护理治

疗柜及医用设备用具采购项目

项目编号：HZZC2025-G1-990074-HZSG

采购单位：贺州市人民医院

集中采购机构：贺州市政府采购中心

2025年4月 日

目 录

第一章  招标公告	3

第二章  投标人须知	7

（一）总则	11

（二）招标文件	12

（三）投标文件的编制	13

（四）开标	18

（五）资格审查	19

（六）评标	19

（七）评标结果	20

（八）签订合同	21

（九）其他事项	22

第三章  采购需求和说明	24

第四章  政府采购合同书（格式）	76

第五章  投标文件（格式）	94

第一部分 开标一览表文件（格式）	95

（二）开标一览表文件（格式）	96

第二部分  资格文件（格式）	97

（一）投标文件封面（格式 ）	97

（二）资格文件（格式）	98

第三部分  商务及技术文件（格式）	99

（一）投标文件封面（格式 ）	99

（二）商务及技术文件（格式）	100

第六章  评标方法及评定标准	119

评标方法及评定标准	120

一、评标原则	120

二、评标方法	120

三、中标候选人推荐原则	125

- 第一章  招标公告

贺州市政府采购中心关于贺州市人民医院城东分院门诊大楼医用护理治疗柜及医用设备用具采购项目（HZZC2025-G1-990074-HZSG）招标公告

项目概况

贺州市人民医院城东分院门诊大楼医用护理治疗柜及医用设备用具采购项目的潜在投标人应在广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）在线获取招标文件，并于2025年 月 日09点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：HZZC2025-G1-990074-HZSG

项目名称：贺州市人民医院城东分院门诊大楼医用护理治疗柜及医用设备用具采购项目

预算金额：壹仟壹佰伍拾肆万捌仟玖佰捌拾元壹角贰分(¥11548980.12)。

最高限价：壹仟壹佰伍拾肆万捌仟玖佰捌拾元壹角贰分(¥11548980.12)。

采购需求：贺州市人民医院城东分院门诊大楼医用护理治疗柜及医用设备用具采购项目，如需进一步了解，详见第三章“采购需求和说明”。

合同履行期限：签订合同后，乙方需按甲方书面通知的时间、批次、数量完成货物生产及安装，单批次供货周期不超过60日。

本项目不接受联合体。

二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目采购人专门面向中小企业采购。

3.本项目特定的资格要求：无。

三、获取招标文件

时间：2025年 月 日公告发布之时至2025年 月 日18:00（北京时间）

地点：广西政府采购云平台

方式：供应商须登录广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）在线获取采购文件。尚未注册的供应商可在广西政府采购云平台完成注册后在线获取采购文件（广西政府采购云平台-商家入驻-注册）。如在操作过程中遇到问题或需技术支持，请致电政采云客服热线：95763。

提示：采购公告附件内的采购文件仅供阅览使用，供应商只有在广西政府采购云平台完成获取采购文件申请并下载了采购文件后才视作依法获取采购文件（法律法规所指的供应商获取采购文件时间以供应商完成获取采购文件申请后下载采购文件的时间为准）。

供应商未按以上时间、地点、方式获取本项目采购文件的，本中心将拒收其响应文件。本项目采用资格后审，已获取采购文件的投标人不等于符合本项目的投标人资格。

售价：免费。

四、提交投标文件截止时间和地点

截止时间：2025年 月 日09点00分（北京时间）

地点：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.落实的政府采购政策

1）落实强制采购节能产品、鼓励节能政策：对国家公布的节能产品政府采购品目清单（财库〔2019〕19号）中属于强制采购的品目，予以强制采购节能产品。属于非强制采购的品目，在技术、服务等指标同等条件下，予以优先采购节能产品。

2）鼓励环保政策：在性能、技术、服务等指标同等条件下，对国家公布的环境标志产品政府采购品目清单（财库〔2019〕18号）内的，实行优先采购环境标志产品。

3）扶持中小企业政策：本项目采购人专门面向中小微企业采购，面向中小企业采购份额为100%。投标供应商为监狱企业、残疾人福利性单位的，视同小型、微型企业，按规定出具监狱企业证明文件、残疾人福利性单位声明函的，享受扶持政策。

2.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

3.被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将被拒绝其参与本次政府采购活动（以评标阶段在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）的信用记录查询结果为准）。

4.投标保证金(人民币)：壹拾壹万元整(¥110000.00)。

投标人应将投标保证金以支票、汇票、本票、转账、电汇或者银行、保险机构出具的保函等形式提交至以下账户，并于投标截止时间前到账，到账时间以银行确认的到账时间为准(注：若以支票、汇票、本票方式提交的，交款人必须是投标人；若以转账、电汇方式提交的，必须从投标人银行账户转出；若以现金方式交纳或者没有足额交纳的视为无效投标。办理投标保证金手续时，需在交纳凭据上注明项目名称或项目编号，以免耽误投标和退还保证金)。

投标保证金交纳账户：

开户名称：贺州市公共资源交易中心

开户银行：广西北部湾银行贺州分行

账号：

5.本项目不要求投标供应商到达开标现场，但投标单位应派法定代表人（负责人）或委托代理人准时在线出席电子开评标会议，随时关注开评标进度，如在开评标过程中有电子询标，应在规定的时间内对电子询标函进行澄清回复。

6.其他注意事项

（1）本项目实行电子投标，供应商应按照本项目招标文件和广西政府采购云平台的要求编制、加密并提交投标文件。供应商在使用系统参与投标过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电广西政府采购云平台技术支持热线咨询，联系方式：95763。

（2）供应商应及时熟悉掌握电子标系统操作指南（见广西政府采购云平台电子卖场首页右上角—服务中心—帮助中心—项目采购）：https://helpcenter.zcygov.cn/document/#/document/dashboard?siteCode=gx。

（3）供应商应及时完成CA申领和绑定（见广西政府采购网—办事服务—下载专区-政采云CA证书办理操作指南）。

（4）供应商通过广西政府采购云平台参与政府采购项目投标需下载使用新版客户端，新版客户端下载路径：广西政府采购网（访问地址http://zfcg.gxzf.gov.cn/）—办事服务—下载专区—广西政府采购云平台新版客户端。原在政采云平台注册的临时供应商需在新平台启用后重新注册登记。

注：进入新平台后（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/），新用户可以通过该路径申请入驻，完成入驻的用户/老用户需要下载客户端才能制作投标文件。

（5）因未注册入库、未办理CA数字证书、CA证书故障、操作不当等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

（6）投标文件网上提交截止后，广西政府采购云平台自动提取所有投标文件，各供应商须在开标开始后30分钟内对上传广西政府采购云平台的投标文件进行解密，所有供应商在规定的解密时限内解密完成或解密时限结束后，本中心开启投标文件；供应商超过解密时限未完成解密的，系统默认其自动放弃。

（7）监督机构：贺州市财政局政府采购监督管理科 电话：0774-5135553

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名  称：贺州市人民医院

地  址：贺州市八步区西约街150号

联系人：吴有春

联系方式：0774-5292572

2.采购代理机构信息

名  称：贺州市政府采购中心

地  址：贺州市太白西路161号（贺州市政务服务中心C区四楼政府采购科）

联系方式：0774-5268003

3.项目联系方式

项目负责人：蒙明燕

电  话：0774-5268003

贺州市人民医院                            贺州市政府采购中心

2025年4月23日

- 第二章  投标人须知

投标人须知前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：贺州市人民医院城东分院门诊大楼医用护理治疗柜及医用设备用具采购项目 项目编号：HZZC2025-G1-990074-HZSG |
| 2 | 采购资金来源：自筹资金 |
| 3 | 投标报价及费用： 1.本项目投标应以人民币报价；2.投标人可就《采购需求和说明》中所有货物和服务内容作完整唯一报价；3.不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 |
| 4 | 答疑、澄清： 投标人如认为招标文件表述不清晰、有误或有不合理要求的，应当在投标截止日期10天前，以书面形式要求采购人答疑、澄清； 答疑、澄清内容是招标文件的组成部份，本中心将以书面形式送达所有按规定获取招标文件的投标人；本中心可以视采购具体情况，延长招标文件提供期限，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体及全国公共资源交易平台(广西˙贺州)网站上发布公告。 询问、质疑： 投标人如认为招标文件存在歧视性、排他性或者其他违法内容的，按投标人须知（一）总则第9条“询问、质疑和投诉”中的要求向采购人提出书面询问、质疑。 |
| 5 | 投标文件有效期： 60 天 |
| 6 | 投标保证金：投标保证金(人民币)：壹拾壹万元整(¥110000.00)。 投标人应将投标保证金以支票、汇票、本票、转账、电汇或者银行、保险机构出具的保函等形式提交至以下账户，并于投标截止时间前到账，到账时间以银行确认的到账时间为准(注：若以支票、汇票、本票方式提交的，交款人必须是投标人；若以转账、电汇方式提交的，必须从投标人银行账户转出；若以现金方式交纳或者没有足额交纳的视为无效投标。办理投标保证金手续时，需在交纳凭据上注明项目名称或项目编号，以免耽误投标和退还保证金)。 投标保证金交纳账户： 开户名称：贺州市公共资源交易中心 开户银行：广西北部湾银行贺州分行 账号： 已交纳投标保证金未递交投标文件的投标人须自行联系贺州市政府采购中心项目联系人（蒙明燕，0774-5268003）办理退还投标保证金手续。若中标单位以电子保函形式提交投标保证金的，推广使用在“广西政府采购金融服务平台”通过在线方式完成保函申请、递交等全流程电子化操作。 |
| 7 | 投标保证金退还：除招标文件规定不予退还保证金的情形外，自中标通知书发出之日起五个工作日内退还未中标投标人的投标保证金，自政府采购合同签订之日起五个工作日内（合同签订后须送达贺州市公共资源交易中心财务室)退还中标供应商的投标保证金。贺州市公共资源交易中心将按有关规定退还投标人的投标保证金（如未在规定时间内收到退款请及时与贺州市公共资源交易中心财务室联系，电话0774-5268008，以便办理退款）。 |
| 8 | 投标文件组成：开标一览表；资格文件；商务及技术文件； 投标文件形式：投标人应准备电子投标文件。 电子投标文件是指通过“广西政府采购云平台电子投标客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的电子加密投标文件。 投标文件的编制：投标人应先安装“广西政府采购云平台电子投标客户端”，并按照本招标文件和“广西政府采购云平台”平台的要求，通过“广西政府采购云平台电子投标客户端”编制并加密投标文件。 投标文件的盖章：投标文件中所涉及的加盖公章均采用CA电子签章。 法定代表人（负责人）或其授权代表签字或盖章：本招标文件所涉及的法定代表人（负责人）或其授权代表签字或盖章的内容，如果投标单位没有法定代表人（负责人）电子签章，涉及到法定代表人（负责人）或其授权代表签字或盖章的内容，投标单位可以线下签字或盖章后扫描上传。 投标文件份数：按开标一览表；资格文件；商务及技术文件三部分，电子加密投标文件在线上传提交一份。 投标文件的上传和提交：本项目通过“广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）”实行在线投标响应（电子投标），投标投标人应当在投标截止时间前，将生成的“电子加密投标文件”上传提交至“广西政府采购云平台”平台。 “电子加密投标文件”的上传、提交： a.投标投标人应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传提交至“广西政府采购云平台”平台，否则投标无效。 b.“电子加密投标文件”成功上传提交后，投标人可自行打印投标文件接收回执。 电子加密投标文件的解密： 开标后，采购组织机构将向各投标投标人发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标投标人代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。投标投标人未在规定时间内完成解密的，系统默认自动放弃。 |
| 9 | 投标截止时间及地点： 2025年 月 日09点00分，“广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）”。 投标文件的解密时间： 2025年 月 日09点至 2025年 月 日09点30分 |
| 10 | 开标时间及地点：2025年 月 日09点00分，“广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）”。 |
| 11 | 评标方法及评定标准：综合评分法 |
| 12 | 是否授权评标委员会确定中标人：是 |
| 13 | 签订合同时间：自中标通知书发出之日起7日内。 |
| 14 | 中标结果公告及中标通知书：本中心在采购人依法确认中标人后二个工作日内发布中标结果公告和中标通知书，中标结果公告在媒体上发布（详细见公告中公布的网站）。 |
| 15 | 履约保证金：为中标总金额的2%。 应由中标供应商在签订合同前缴入以下账户。 开户名称：贺州市人民医院 开户银行：农业银行贺州振兴分理处 账 号：20325301040666661 验收合格的政府采购项目，采购人应当按照合同约定的退还方式，在5个工作日内办理履约保证金退还手续。如中标供应商不按双方签订的合同规定履约，则对其全部履约保证金不予退还，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。 在履约保证金退还日期前，若中标供应商的开户名称、开户银行、账号有变动的，请以书面形式及时通知采购单位，否则由此产生的后果由中标供应商自负。若中标单位以电子保函形式提交履约保证金的，推广使用应在“广西政府采购金融服务平台”通过在线方式完成保函申请、递交等全流程电子化操作。 |
| 16 | 现场勘查：无。 |
| 17 | 演示时间及地点：无 |
| 18 | 本招标文件解释权属贺州市政府采购中心。 |

投标人须知

- （一）总则

- 1.适用范围

1.1本招标文件适用于本项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- 2.定义

2.1 “采购人”系指组织本次招标的采购单位。

2.2 “集中采购机构”、“采购代理机构”、“本中心”均系指贺州市政府采购中心。

2.3“投标人”、“供应商”系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.4 “产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

2.5“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

2.6“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

2.7“书面形式”包括信函、传真、电报等。

2.8“▲”系指实质性要求条款。

- 3.招标方式

3.1公开招标方式。

- 4.投标委托

4.1投标人代表须携带有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人（负责人），须有法定代表人（负责人）出具的授权委托书（格式见第五章《投标文件格式》）。

- 5.投标费用

5.1投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相关的规定除外）。

- 6.联合体投标

6.1本项目不接受联合体投标。

- 7.转包与分包

7.1本项目不允许转包。

7.2本项目不可以分包。

- 8.特别说明

▲8.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

▲8.2提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照《评标方法及评定标准》中的推荐原则确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人，其投标无效。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，视为提供相同品牌产品。按前两款规定处理。核心产品的名称见本招标文件第三章“采购需求和说明”。

▲8.3生产厂商授权给供应商后自己不得参加同一合同项下的政府采购活动；生产厂商对同一品牌的货物，仅能委托一个代理商参加投标。

▲8.4投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施（指项目合同的履行）人员必须为本法人员工（或必须为本法人或控股公司正式员工）。

▲8.5投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

▲8.6 投标人在投标活动中提供任何虚假材料、互相串通投标，其投标无效，并报监管部门查处。

- 9.询问、质疑及投诉

9.1投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问。

9.2投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。具体计算时间如下：

（1）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日；

（2）对招标过程提出质疑的，为各招标程序环节结束之日；

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

9.3质疑应当采用书面形式，质疑书应明确阐述招标文件、招标过程、中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、明确的请求、必要的证明材料，便于有关单位调查、答复和处理。

质疑联系部门及电话：贺州市太白西路161号（贺州市政务服务中心C区四楼政府采购科），0774-5268003

9.4质疑投标人必须首先经过质疑程序，对采购人的质疑答复不满意或者采购人未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

- （二）招标文件

- 10.招标文件的构成

10.1公开招标公告；

10.2投标人须知；

10.3采购需求和说明；

10.4政府采购合同主要条款；

10.5投标文件格式；

10.6评标方法及评定标准。

- 11.投标人的风险

11.1投标人应认真阅读招标文件，按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出明确响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

11.2对招标文件提出的实质性要求和条件作出明确响应是指投标人必须对招标文件中涉及招分标目的价格、采购货物的主要技术参数和性能配置、数量、交货时间、售后服务及其它要求、合同主要条款等内容作出明确响应。

- 12.招标文件的澄清与修改

12.1投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人应当在投标截止日期10天前以书面形式（包括信函、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同）要求采购人答疑、澄清。采购人或者本中心可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。本中心对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改可能影响投标文件编制的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间15日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体及全国公共资源交易平台(广西˙贺州)网站上发布更正公告，并以书面形式通知所有按规定获取招标文件的投标人。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。如果澄清或者修改通知发出时间距投标截止时间不足15天，相应延迟开标时间。

12.2本中心以书面形式答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知所有报名的投标人；除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

12.3招标文件的答疑、澄清、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答疑、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

12.4招标文件的答疑、澄清、修改、补充都应该通过本中心以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自答疑、澄清、修改、补充招标文件。

12.5本中心可以视采购具体情况，延长招标文件提供期限，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体及全国公共资源交易平台(广西˙贺州)网站上发布公告。

- （三）投标文件的编制

- 13.投标文件的组成

投标文件由开标一览表、资格文件、商务及技术文件三部份组成（格式见第五章）。

13.1开标一览表

开标一览表（必须提供）。

13.2资格文件：

- 贺州市政府采购供应商信用承诺函（必须提供，格式附后）；

- （2）中小企业声明函（必需提供）；

（3）其他资格证明材料(如有规定，则必须提供)。

13.3商务及技术文件：

（1）商务文件：

1）投标函（必须提供）；

2）投标报价明细表（必须提供）；

3）投标保证金的相关证明（必须提供）；

4）投标声明书（必须提供）；

5）投标人针对本项目的售后服务承诺书（必须提供）；

6）法定代表人（负责人）身份证明书和法定代表人（负责人）身份证复印件（必须提供）；

7）法定代表人（负责人）授权委托书和委托代理人身份证复印件（委托代理时必须提供）；

8）投标人近三年同类业绩证明材料（如有，请提供复印件）；

9）投标人履约能力证明材料（如有，请提供复印件）；

10）投标人近三年来获得的省、市级及以上有关部门颁发的与生产经营相关的各种荣（信）誉奖项证书（如有，请提供复印件）；

11）投标人基本情况登记表（必须提供）；

12）商务条款偏离情况说明表（必须提供）；

13）生产厂家的有关资格和生产许可证（如有，请提供复印件)；

14）投标产品说明书或产品彩页（如有，请提供原件）；

15）货物保证供货有效证明（如有，请提供复印件）；

16）投标产品节能、环保方面的证明材料要求（如有，请提供复印件）；

17）投标产品纳入自主创新产品的证明材料（如有，请提供复印件）；

18）进口产品合法手续有效证明（如有，请提供复印件）；

19）第三章《采购需求和说明》中明确要求的其他货物合格证明文件（如有要求则必须提供，同时加盖投标人公章）。

（2）技术文件

1）技术响应表（必须提供）；

2）实施方案 （格式自拟，也可参照评标方法及采购需求填写，必须提供）；

3）售后服务方案（格式自拟，也可参照评标方法及采购需求填写，必须提供）；

4）投标人需要说明的其他技术文件和说明。

（3）其他文件

1）第三章《采购需求和说明》中要求必须提供的材料(如有规定，则必须提供)；

2）投标人需要说明的其他文件和说明；

3）其它文件。

▲注：法定代表人（负责人）授权委托书必须由法定代表人（负责人）和委托代理人签名（或签章）并加盖投标人公章；投标声明书、投标函、开标一览表必须由法定代表人（负责人）或委托代理人签名（或签章）并加盖投标人公章。

- 14.投标文件的语言及计量

14.1投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

14.2投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

- 15.投标报价

15.1投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。投标人可就《采购需求和说明》中所有货物和服务内容作完整唯一报价。

15.2投标报价是履行合同的最终价格，应包括货款、运费、装卸费、安装及调试费、培训费、产品检测费、设计费、技术支持、售后服务费、货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格、保险费和各项税金等为完成本项目所需的所有费用。

15.3投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

- 16.投标文件的有效期

16.1自投标截止日起60天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

16.2在特殊情况下，采购人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

16.3投标人可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的投标人需要相应延长投标保证金的有效期，但不能修改投标文件。

16.4中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

- 17.投标保证金

17.1投标保证金应用人民币，投标人须按《投标人须知前附表》规定提交投标保证金。否则，其投标将被拒绝。

17.2投标人应将投标保证金以支票、汇票、本票、转账、电汇或者银行、保险机构出具的保函等形式提交至以下账户，并于投标截止时间前到账，到账时间以银行确认的到账时间为准(注：若以支票、汇票、本票方式提交的，交款人必须是投标人；若以转账、电汇方式提交的，必须从投标人银行账户转出；若以现金方式交纳或者没有足额交纳的视为无效投标。办理投标保证金手续时，需在交纳凭据上注明项目名称或项目编号，以免耽误投标和退还保证金)。若中标单位以电子保函形式提交投标保证金的，推广使用在“广西政府采购金融服务平台”通过在线方式完成保函申请、递交等全流程电子化操作。

注：①办理投标保证金手续时，需在交纳凭据上注明项目名称或项目编号，以免耽误投标和退还。

②未中标人的投标保证金在中标通知书发出后五个工作日内退还。

③中标人的投标保证金自政府采购合同签订之日起5个工作日内（合同签订后送达贺州市公共资源交易中心财务室)后退还。

④已交纳投标保证金未递交投标文件的投标人须自行联系贺州市政府采购中心项目联系人（蒙明燕，0774-5268003）办理退还投标保证金手续。

17.3中标人应在中标通知书发出之日起7日内与采购人签订合同。

17.4投标保证金不计息。

17.5投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤回投标文件的；

（2）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（3）中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

（4）拒绝履行合同义务的；

（5）其他严重扰乱招投标程序的。

- 18.投标文件的签署和份数

18.1投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，属于投标人的责任。

18.2投标人应提供：开标一览表 壹 份；资格文件 壹 份；商务及技术文件 壹 份。

18.3投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人（负责人）或法定代表人（负责人）的授权委托人签署，投标人应写全称。

18.4投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人（负责人）或授权委托人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

- 19.投标文件的上传、提交、修改、撤回和解密

19.1投标人应将投标文件通过“广西政府采购云平台””实行在线投标响应（电子投标），投标供应商应当在投标截止时间前，将生成的“电子加密投标文件”上传提交至“广西政府采购云平台”。

19.2逾期上传或者在投标截止时间前未成功将“电子加密投标文件”上传提交至“广西政府采购云平台”的投标无效。

19.3投标人在投标截止时间之前，可以对已提交的投标文件进行修改或撤回，并书面通知采购人或本中心；投标截止时间后，投标人不得撤回、修改投标文件。

19.4电子加密投标文件的解密：开标后，采购组织机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。投标供应商未在规定时间内完成解密的，系统默认自动放弃。

19.5投标人已经被推荐为第一中标候选供应商后撤销投标或放弃中标的，其投标保证金将不予退还，并上缴国库，给采购人造成损失的，还应当赔偿损失，并作为不良行为记录在案。

- 20.投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等，原件必须加盖单位公章）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

20.1如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）超越了按照法律法规规定必须获得行政许可或者行政审批的经营范围的；

（2）投标文件未按照招标文件要求签字、盖章的，或未提供法定代表人（负责人）授权委托书、投标声明书或者填写项目不齐全的；

（3）投标代表人未能出具身份证明或与法定代表人（负责人）授权委托人身份不符的；

（4）项目不齐全或者内容虚假的；

（5）投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合投标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）；

（6）投标有效期、交付使用时间、质保期等商务条款不能满足招标文件要求的；

（7）未实质性响应招标文件要求或者投标文件有采购人不能接受的附加条件的；

（8）未按招标文件的规定提交投标保证金的。

20.2在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

（2）明显不符合招标文件要求的规格型号、质量标准，或者与招标文件中的技术指标、主要功能项目发生实质性偏离的；

（3）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替换）投标方案的；

20.3在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（2）报价超出最高限价，或者超出采购预算金额，采购人不能支付的；

（3）投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的。

（4）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，投标人不能证明其报价合理性的。

20.4有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标保证金从同一个单位或者个人账户转出。

20.5有下列情形之一的视为关联供应商参加同一合同项下政府采购活动，投标文件将被视为无效：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项下的政府采购活动；

（2）生产厂商授权给供应商后又参加同一合同项下的政府采购活动；生产厂商对同一品牌同一型号的货物委托多个代理商参加投标。

20.6其他投标无效的情形：

（1）投标文件未按招标文件要求签署或CA电子签章的；

（2）供应商提交两份或两份以上内容不同的投标文件；

（3）投标供应商在线制作投标文件时填写的报价金额与解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额不一致并拒绝按招标文件要求接受调整的；

（4）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形（或出现重大偏差）。

20.7被拒绝的投标文件为无效。

- （四）开标

- 21.开标准备

21.1采购代理机构按招标文件规定的时间、地点通过“广西政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。投标供应商因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自行承担。

- 22.开标程序

22.1开标程序：

（1）电子开标会由本中心主持

（2）本中心工作人员向各投标供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由供应商按招标文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标供应商未在规定时间内完成解密的，系统默认自动放弃。

（3）投标文件解密结束，开启报价文件；

（4）进入资格文件审查环节，招标采购单位依法对投标供应商的资格进行审查；

（5）开启资格审查通过的投标供应商的商务技术文件进入符合性审查及商务技术评审；

（6）特别说明：如遇“广西政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

- （五）资格审查

- 23.资格审查

23.1采购人依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得继续评审。

- （六）评标

- 24.组建评标委员会

24.1本招标采购项目的评标委员会由采购人评审代表和随机抽取的评审专家组成，成员人数应当为7人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

- 25.评标的方式

25.1本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

- 26.评标程序

26.1评标程序

（1）评标委员会审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求。

（2）评标委员会对投标文件进行比较和评价，如有疑问，将要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明。投标人向评标委员会澄清或者说明有关问题，并最终以书面形式进行答复。投标拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权视该投标文件无效。

（3）各投标人的技术得分为所有评委的有效评分的算术平均数，由指定专人进行计算复核。

（4）本中心工作人员协助评标委员会根据本项目的评分标准计算各投标人的商务报价得分。

（5）评标委员会完成评标后，广西政府采购云平台系统对各部分得分汇总，计算出本项目最终得分、评标价等。评标委员会按推荐原则推荐中标候选人同时起草评标报告。

- 27.澄清问题的形式

27.1对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权代表签字或盖章确认，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

- 28.错误修正

28.1投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

（5）对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

（6）同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

- 29.评标原则和评标方法

29.1评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

29.2评标方法。本项目评标方法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见第六章：评标方法及评定标准。

29.3在评标期间，出现符合专业条件的供应商或者对招标文件作出实质响应的供应商不足三家情形的，评标委员会应评定本项目废标。

- 30.评标过程的监控

30.1本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

- （七）评标结果

- 31.评标结果及中标通知书的发出

31.1本中心将在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人，采购人在5个工作日内按照评标报告中推荐的中标候选供应商顺序确定中标供应商。（本项目采购人授权评标委员会直接确定中标供应商。）

31.2中标供应商确定后2个工作日内，本中心在中国政府采购网、广西政府采购网、全国公共资源交易平台(广西˙贺州)网站发布中标结果公告。

31.3在发布中标结果公告的同时，本中心向中标供应商发出中标通知书。

31.4投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向本中心提出质疑，并及时索要书面回执。

31.5本中心应当按照有关规定就采购人委托授权范围内的事项在收到投标人的书面质疑后七个工作日内做出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

- （八）签订合同

- 32.合同授予标准

32.1合同将授予被确定投标文件满足招标文件全部实质性要求，具备履行合同能力，评审得分最高，综合评分排名第一的供应商。

- 33.履约保证金

33.1履约保证金：按《投标人须知前附表》要求提供。

33.2中标人按合同履约完毕的，履约保证金如数退还。如中标供应商不按双方签订的合同规定履约，则对其全部履约保证金不予退还，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

33.3在履约保证金退还日期前，若中标供应商的开户名称、开户银行、账号有变动的，请以书面形式及时通知采购单位，否则由此产生的后果由中标供应商自负。若中标单位以电子保函形式提交履约保证金的，推广使用在“广西政府采购金融服务平台”通过在线方式完成保函申请、递交等全流程电子化操作。

- 34.签订合同

34.1投标人接到中标通知书后，应按中标通知书规定的时间、地点与采购人签订合同。中标供应商无正当理由不得放弃中标。

34.2中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

34.3中标供应商拒绝与采购人签订合同的，其投标保证金将不予退还，并上缴国库，给采购人造成损失的，还应当赔偿损失，并作为不良行为记录在案。

34.4采购人与中标供应商应当按采购文件确定的事项在“广西政府采购云平台”平台进行线上签订政府采购合同，自合同签订之日起2个工作日内在政采云平台完成公开备案。

- 35.合同履行中的追加

35.1政府采购合同履行中，采购单位需追加与合同标的相同的货物、工程和服务的，经贺州市财政局政府采购监督管理科同意，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充的合同。但补充的合同涉及的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

- （九）其他事项

- 36.解释权

37.1本招标文件是根据《中华人民共和国政府采购法》和政府采购管理有关规定和参照国际惯例编制，解释权属贺州市政府采购中心。

- 37.有关事宜

37.1所有与本招标文件有关的函件请按下列通讯地址联系：

（1）集中采购机构全称：贺州市政府采购中心

通讯地址：贺州市太白西路161号（贺州市政务服务中心C区四楼政府采购科）

邮政编码：542899

电    话：0774-5268003

（2）监督单位全称：贺州市财政局政府采购监督管理科

电    话：0774-5135553

附件：有关法律法规对政府采购当事人应承担法律责任的规定

《中华人民共和国政府采购法》有关规定：

第三条 政府采购应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

第二十二条 供应商参加政府采购活动应当具备下列条件：

- 具有独立承担民事责任的能力；

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 具有履行所必需的设备和专业技术能力；

- 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

- 法律、行政法规规定的其他条件。

第四十六条 采购人与中标、中标单位应当在中标、成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。

中标、成交通知书对采购人和中标、中标单位均具有法律效力。中标、成交通知书发出后，采购人改变中标、成交结果的，或者中标、中标单位放弃中标、成交项目的，应当依法承担法律责任。

第七十七条 供应商有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：（一）提供虚假材料谋取中标、成交的；（二）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；（三）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；（四）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；（五）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；（六）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

供应商有前款第（一）至（五）项情形之一的，中标、成交无效。

第七十九条  政府采购当事人有本法第七十一条、第七十二条、第七十七条违法行为之一，给他人造成损失的，并应依照有关民事法律规定承担民事责任。

《中华人民共和国民法典》有关规定：

第五百条　当事人在订立合同过程中有下列情形之一，造成对方损失的，应当承担赔偿责任：

（一）假借订立合同，恶意进行磋商；

（二）故意隐瞒与订立合同有关的重要事实或者提供虚假情况；

（三）有其他违背诚信原则的行为。

- 第三章  采购需求和说明

采购需求和说明

注：

1.本需求的货物品牌型号、技术参数及其性能（配置）仅起参考作用，投标人可选用其他品牌型号替代，但这些替代的产品要实质上相当于或优于参考品牌型号及其技术参数性能（配置）要求。

2.评标时，若评标委员会认为招标产品某个技术参数为某唯一品牌所特有，则该参数将不作为实质性响应条件。

3.本项目核心产品为第　1　项货物“ 医用护士站 ”，提供相同品牌核心产品的不同投标人参加本项目投标的，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格。核心产品在投入安装前需提供样品给采购方进行防腐蚀防渗漏测试，通过测试后再进行安装。

4.本项目主要标的为“货物需求表”中序号5-8项、11、13、17、21、29、31、39项内容，在发布中标结果公告时以附件形式同时公布。

5.本次采购标的所属行业：属于工业。

一、货物需求表

| 序号 | 产品名称 | 部件名称 | 规格 | 参数 | 单位 | 数量 | 参考图（由投标单位投标时自行提供给采购人参考） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医用护士站 | 直形/L型/U型护士站 | *660/700*738/750/1150 | 1、材质：1.0mm厚优质电解钢板饰面，防潮防水，经久耐用304#不锈钢站体底座高度为120mm、12mm厚复合亚克力医用人造石台面及饰板，无缝拼接，易清洁，满足院感需求；“电解钢板”检测依据：符合GB/T3325-2017，GB/T21866-2008、GB/T1741-2020、GB/T5213-2019标准；检测内容包括但不限于：通过燃烧性能等级B1级；金属喷漆(塑)涂层：硬度检测合格；化学成分、规定塑性延伸强度、抗拉强度、断后伸长率符合国家标准；试验菌种至少包含：大肠杆菌、金黄色葡萄球菌等5种或以上菌类，抗菌率≥99%；试验菌种至少包含：黑曲霉、出芽短梗霉、桔青霉、腊叶芽枝霉、链格孢、绿粘帚霉，等10种及以上霉类，长霉级别不低于0级。“复合亚克力人造石”检验依据符合JC/T 908-2013、GB6566-2010、GB/T31402-2015、GB/T24128-2018、GB/T 6040-2019标准，检测内容包括但不限于：巴氏硬度、载荷变形、落球冲击、冲击韧性、弯曲强度、弯曲弹性模量、耐污染性、耐化学药品性检测合格、材质分析(定性)正面为亚克力成分试验菌种至少包含：大肠杆菌、金黄色葡萄球菌等5种或以上菌类，抗菌率≥99%；试验菌种至少包含：黑曲霉、出芽短梗霉、桔青霉、腊叶芽枝霉、链格孢、绿粘帚霉，等10种及以上霉类，长霉级别不低于0级。“304不锈钢”检验依据符合GB/T1741-2020；GB/T3325-2017；QB/T4371-2012；GB/T3280-2015标准；检测内容包括但不限于：金属喷漆(塑)涂层：硬度检测合格；规定塑性延伸强度、抗拉强度、断后伸长率符合国家标准；试验菌种至少包含：大肠杆菌、金黄色葡萄球菌等5种或以上菌类，抗菌率≥99%；试验菌种至少包含：出芽短梗霉、桔青霉、腊叶芽枝霉、链格孢、绿粘帚霉，等10种及以上霉类，长霉级别不低于0级。 2、配件：锁具、304不锈钢缓冲门铰（门板及柜体连接位丝锥后不锈钢螺丝与门铰连接）、三节导轨采用卡扣式连接柜体及抽屉内无裸露螺丝、一字折弯斜拉手、站体内藏走线系统、台底配1.0mm厚电解钢板制作的支撑柜，304不锈钢卡扣式踢脚线四周折弯10mm；“门铰（铰链）、锁、导轨（路轨）”检验依据符合QB/T3827-1999或GB/T10125-2021、QB/T3832-1999标准；检测内容包括但不限于：经过≥400小时乙酸盐雾试验后，涂层本身的耐腐蚀等级≥9级，涂层对基体的保护等级≥9级；符合国家标准。 3、金属表面抑菌粉末静电喷涂，见光面及抽面为热转印木纹，其它为纯色喷涂。 4、配置：站体+人造石+护士站主机柜+护士站三抽柜。 整体产品“医用护士站”检验依据符合GB/T3325-2017，GB/T35607-2017，GB/T1865-2009，GB/T9789-2008，GB8624-2012，QB/T4371-2012，GB/T1741-2020标准，检测内容包括但不限于：通过检测金属件焊接件、冲压件、喷涂层、电镀层；有害物质限量可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞；通过桌腿跌落试验、垂直静载荷试验、水平静载荷试验、桌面水平耐久性试验；甲醛释放量、苯、甲苯、二甲苯、TVOC检测合格符合国家标准；通过检测：涂层试板：人工气候老化试验（氙灯老化）；电镀试板未出现明显腐蚀现象，保护等级为10级；通过燃烧性能：软质和硬质家具的燃烧性能B1级；试验菌种至少包含：大肠杆菌、金黄色葡萄球菌等5种或以上菌类，抗菌率≥99%；试验菌种至少包含：黑曲霉、出芽短梗霉、桔青霉、腊叶芽枝霉、链格孢、绿粘帚霉，等10种及以上霉类，长霉级别不低于0级。 | 米 | 106.91 |  |
|  |  | 弧形站体含台面人造石 |  |  | 个 | 27 |  |
|  |  | 弧形看台含人造石台面及前档板 |  |  | 个 | 9 |  |
| 2 | 医用治疗柜 | 医用地柜 | L*630/600*837 | 1、材质：1.0mm厚电解板、背架主龙骨1.5mm厚及1.0mm饰面电解钢板，防潮防水，经久耐用，正面304#不锈钢为卡扣式踢脚线四周折弯10mm、12mm厚复合亚克力医用人造石台面，无缝拼接，易清洁，满足院感需求；“电解钢板”检测依据：符合GB/T3325-2017，GB/T21866-2008、GB/T1741-2020、GB/T5213-2019标准；检测内容包括但不限于：通过燃烧性能等级B1级；金属喷漆(塑)涂层：硬度检测合格；化学成分、规定塑性延伸强度、抗拉强度、断后伸长率符合国家标准；试验菌种至少包含：大肠杆菌、金黄色葡萄球菌等5种或以上菌类，抗菌率≥99%；试验菌种至少包含：黑曲霉、出芽短梗霉、桔青霉、腊叶芽枝霉、链格孢、绿粘帚霉，等10种及以上霉类，长霉级别不低于0级。“复合亚克力人造石”检验依据符合JC/T 908-2013、GB6566-2010、GB/T31402-2015、GB/T24128-2018、GB/T 6040-2019标准，检测内容包括但不限于：巴氏硬度、载荷变形、落球冲击、冲击韧性、弯曲强度、弯曲弹性模量、耐污染性、耐化学药品性检测合格、材质分析(定性)正面为亚克力成分试验菌种至少包含：大肠杆菌、金黄色葡萄球菌等5种或以上菌类，抗菌率≥99%；试验菌种至少包含：黑曲霉、出芽短梗霉、桔青霉、腊叶芽枝霉、链格孢、绿粘帚霉，等10种及以上霉类，长霉级别不低于0级。“304不锈钢”检验依据符合GB/T1741-2020；GB/T3325-2017；QB/T4371-2012；GB/T3280-2015标准；检测内容包括但不限于：金属喷漆(塑)涂层：硬度检测合格；规定塑性延伸强度、抗拉强度、断后伸长率符合国家标准；试验菌种至少包含：大肠杆菌、金黄色葡萄球菌等5种或以上菌类，抗菌率≥99%；试验菌种至少包含：出芽短梗霉、桔青霉、腊叶芽枝霉、链格孢、绿粘帚霉，等10种及以上霉类，长霉级别不低于0级。 2、配件：一字折弯斜拉手、304不锈钢缓冲门铰（门板及柜体连接位丝锥后不锈钢螺丝与门铰连接）、三节导轨采用卡扣式连接柜体及抽屉内无裸露螺丝、ABS标签卡槽、上柜下柜内、柜子中部各一件活动层板、304不锈钢水盆及感龙头一套、亚克力档水；“门铰（铰链）、锁、导轨（路轨）”检验依据符合QB/T3827-1999或GB/T10125-2021、QB/T3832-1999标准；检测内容包括但不限于：经过≥400小时乙酸盐雾试验后，涂层本身的耐腐蚀等级≥9级，涂层对基体的保护等级≥9级；符合国家标准。 3、垃圾柜：150H304不锈钢底座，一体成形PP垃圾盖，304不锈钢双杆支撑开启方式，304不锈钢导流口，使用便捷； 4、金属表面抑菌粉末静电喷涂； ▲整体产品“医用治疗柜”检验依据符合GB/T3325-2017，GB/T35607-2017，GB/T1865-2009，GB/T9789-2008，GB8624-2012，QB/T4371-2012，GB/T1741-2020标准，检测内容包括但不限于：通过搁板定位试验；搁板弯曲试验；搁板支承件强度试验；顶板和底板静载荷试验；跌落试验；锁具、插销强度试验：锁具、插销装置耐久性试验（≥100000次）；甲醛释放量、苯、甲苯、二甲苯、TVOC检测合格符合国家标准；通过检测：涂层试板：人工气候老化试验（氙灯老化）；电镀试板未出现明显腐蚀现象，保护等级为10级；通过燃烧性能：软质和硬质家具的燃烧性能B1级；试验菌种至少包含：大肠杆菌、金黄色葡萄球菌等5种或以上菌类，抗菌率≥99%；试验菌种至少包含：黑曲霉、出芽短梗霉、桔青霉、腊叶芽枝霉、链格孢、绿粘帚霉，等10种及以上霉类，长霉级别不低于0级。投标文件中提供国家认可的第三方检测报告原件扫描件，否则本项视为负偏离。 | 米 | 70.41 |  |
|  |  | 分隔板 | 常规 |  | 米 | 70.41 |  |
|  |  | 人造石台面 | L*630/600*12/30 |  | 米 | 92.61 |  |
|  |  | 医用背架 | L*45*1850 |  | 米 | 46.71 |  |
|  |  | 医用吊柜 | L*350*550 |  | 米 | 46.71 |  |
|  |  | 医用分类垃圾柜 | 1000*630/600*837 |  | 个 | 4 |  |
|  |  | 推车柜 | L*630/600*1087 |  | 米 | 1 |  |
|  |  | 封板 | 50*2000 |  | 组 | 28 |  |
|  |  | 亚克力档水 | 8MM |  | 套 | 23 |  |
|  |  | 医用水盆柜 | 700*630/600*837 |  | 组 | 23 |  |
| 3 | 医用垃圾处置柜 | 处置地柜 | L*630/600*837 | 1、材质：1.0mm厚电解板、背架主龙骨1.5mm厚及1.0mm饰面电解钢板，防潮防水，经久耐用，正面304#不锈钢为卡扣式踢脚线四周折弯10mm、12mm厚复合亚克力医用人造石台面，无缝拼接，易清洁，满足院感需求；“电解钢板”检测依据：符合GB/T3325-2017，GB/T21866-2008、GB/T1741-2020、GB/T5213-2019标准；检测内容包括但不限于：通过燃烧性能等级B1级；金属喷漆(塑)涂层：硬度检测合格；化学成分、规定塑性延伸强度、抗拉强度、断后伸长率符合国家标准；试验菌种至少包含：大肠杆菌、金黄色葡萄球菌等5种或以上菌类，抗菌率≥99%；试验菌种至少包含：黑曲霉、出芽短梗霉、桔青霉、腊叶芽枝霉、链格孢、绿粘帚霉，等10种及以上霉类，长霉级别不低于0级。“复合亚克力人造石”检验依据符合JC/T 908-2013、GB6566-2010、GB/T31402-2015、GB/T24128-2018、GB/T 6040-2019标准，检测内容包括但不限于：巴氏硬度、载荷变形、落球冲击、冲击韧性、弯曲强度、弯曲弹性模量、耐污染性、耐化学药品性检测合格、材质分析(定性)正面为亚克力成分试验菌种至少包含：大肠杆菌、金黄色葡萄球菌等5种或以上菌类，抗菌率≥99%；试验菌种至少包含：黑曲霉、出芽短梗霉、桔青霉、腊叶芽枝霉、链格孢、绿粘帚霉，等10种及以上霉类，长霉级别不低于0级。“304不锈钢”检验依据符合GB/T1741-2020；GB/T3325-2017；QB/T4371-2012；GB/T3280-2015标准；检测内容包括但不限于：金属喷漆(塑)涂层：硬度检测合格；规定塑性延伸强度、抗拉强度、断后伸长率符合国家标准；试验菌种至少包含：大肠杆菌、金黄色葡萄球菌等5种或以上菌类，抗菌率≥99%；试验菌种至少包含：出芽短梗霉、桔青霉、腊叶芽枝霉、链格孢、绿粘帚霉，等10种及以上霉类，长霉级别不低于0级。 2、配件：一字折弯斜拉手、304不锈钢缓冲门铰（门板及柜体连接位丝锥后不锈钢螺丝与门铰连接）、三节导轨采用卡扣式连接柜体及抽屉内无裸露螺丝、ABS标签卡槽、上柜下柜内、柜子中部各一件活动层板、304不锈钢水盆及感龙头一套、亚克力档水；“门铰（铰链）、锁、导轨（路轨）”检验依据符合QB/T3827-1999或GB/T10125-2021、QB/T3832-1999标准；检测内容包括但不限于：经过≥400小时乙酸盐雾试验后，涂层本身的耐腐蚀等级≥9级，涂层对基体的保护等级≥9级；符合国家标准。 3、垃圾柜：150H304不锈钢底座，一体成形PP垃圾盖，304不锈钢双杆支撑开启方式，304不锈钢导流口，使用便捷； 4、金属表面抑菌粉末静电喷涂； ▲整体产品“医用垃圾处置柜”检验依据符合GB/T3325-2017，GB/T35607-2017，GB/T1865-2009，GB/T9789-2008，GB8624-2012，QB/T4371-2012，GB/T1741-2020标准，检测内容包括但不限于：通过搁板定位试验；搁板弯曲试验；搁板支承件强度试验；顶板和底板静载荷试验；跌落试验；锁具、插销强度试验：锁具、插销装置耐久性试验（≥100000次）；甲醛释放量、苯、甲苯、二甲苯、TVOC检测合格符合国家标准，通过检测；涂层试板：人工气候老化试验（氙灯老化）；电镀试板未出现明显腐蚀现象，保护等级为10级；通过燃烧性能：软质和硬质家具的燃烧性能B1级；试验菌种至少包含：大肠杆菌、金黄色葡萄球菌等5种或以上菌类，抗菌率≥99%；试验菌种至少包含：黑曲霉、出芽短梗霉、桔青霉、腊叶芽枝霉、链格孢、绿粘帚霉，等10种及以上霉类，长霉级别不低于0级。投标文件中提供国家认可的第三方检测报告原件扫描件，否则本项视为负偏离。 | 米 | 1 |  |
|  |  | 分隔板 | 常规 |  | 米 | 1 |  |
|  |  | 人造石台面 | L*630/600*12/30 |  | 米 | 3.7 |  |
|  |  | 医用背架 | L*45*1850 |  | 米 | 3.7 |  |
|  |  | 医用吊柜 | L*350*550 |  | 米 | 3.7 |  |
|  |  | 医用分类垃圾柜 | 1000*630/600*837 |  | 组 | 2 |  |
|  |  | 封板 | 50*2000 |  | 组 | 2 |  |
|  |  | 亚克力档水 | 8MM |  | 组 | 1 |  |
|  |  | 医用水盆柜 | 700*630/600*837 |  | 套 | 1 |  |
| 4 | 医用配餐柜 | 医用配餐柜 | *630*837 | 1、材质：1.0mm厚电解钢板，防潮防水，经久耐用，304#不锈钢地脚线、12mm厚复合亚克力医用人造石台面，无缝拼接，防渗易清洁，满足院感需求；“电解钢板”检测依据：符合GB/T3325-2017，GB/T21866-2008、GB/T1741-2020、GB/T5213-2019标准；检测内容包括但不限于：通过燃烧性能等级B1级；金属喷漆(塑)涂层：硬度检测合格；化学成分、规定塑性延伸强度、抗拉强度、断后伸长率符合国家标准；试验菌种至少包含：大肠杆菌、金黄色葡萄球菌等5种或以上菌类，抗菌率≥99%；试验菌种至少包含：黑曲霉、出芽短梗霉、桔青霉、腊叶芽枝霉、链格孢、绿粘帚霉，等10种及以上霉类，长霉级别不低于0级。“复合亚克力人造石”检验依据符合JC/T 908-2013、GB6566-2010、GB/T31402-2015、GB/T24128-2018、GB/T 6040-2019标准，检测内容包括但不限于：巴氏硬度、载荷变形、落球冲击、冲击韧性、弯曲强度、弯曲弹性模量、耐污染性、耐化学药品性检测合格、材质分析(定性)正面为亚克力成分试验菌种至少包含：大肠杆菌、金黄色葡萄球菌等5种或以上菌类，抗菌率≥99%；试验菌种至少包含：黑曲霉、出芽短梗霉、桔青霉、腊叶芽枝霉、链格孢、绿粘帚霉，等10种及以上霉类，长霉级别不低于0级。“304不锈钢”检验依据符合GB/T1741-2020；GB/T3325-2017；QB/T4371-2012；GB/T3280-2015标准；检测内容包括但不限于：金属喷漆(塑)涂层：硬度检测合格；规定塑性延伸强度、抗拉强度、断后伸长率符合国家标准；试验菌种至少包含：大肠杆菌、金黄色葡萄球菌等5种或以上菌类，抗菌率≥99%；试验菌种至少包含：出芽短梗霉、桔青霉、腊叶芽枝霉、链格孢、绿粘帚霉，等10种及以上霉类，长霉级别不低于0级。 2、配件：一字折弯斜拉手、304不锈钢缓冲门铰（门板及柜体连接位丝锥后不锈钢螺丝与门铰连接）、三节导轨采用卡扣式连接柜体及抽屉内无裸露螺丝、柜子中部一件活动层板、感应水龙头管为304不锈钢、304不锈钢手工水盆、ABS标签卡槽；“门铰（铰链）、锁、导轨（路轨）”检验依据符合QB/T3827-1999或GB/T10125-2021、QB/T3832-1999标准；检测内容包括但不限于：经过≥400小时乙酸盐雾试验后，涂层本身的耐腐蚀等级≥9级，涂层对基体的保护等级≥9级；符合国家标准。 3、金属表面抑菌粉末静电喷涂； ▲整体产品“医用配餐柜”合格检测报告；检验依据符合GB/T3325-2017，GB/T10125-2021或QB/T3827-1999，GB/T35607-2017，QB/T4371-2012，GB/T1741-2020标准，检测内容包括但不限于：通过结构和底架强度试验、跌落试验；拉门耐久性试验（≥100000次）；乙酸盐雾试验≥400小时；涂层本身的耐腐蚀等级：≥9级；涂层对基体的保护等级≥9级；甲醛释放量、苯、甲苯、二甲苯、TVOC检测合格符合国家标准；可迁移元素含量:铅、镉、铬、汞、锑、钡、硒、砷检测合格符合国家标准。试验菌种至少包含：大肠杆菌、金黄色葡萄球菌等5种或以上菌类，抗菌率≥99%；试验菌种至少包含：黑曲霉、出芽短梗霉、桔青霉、腊叶芽枝霉、链格孢、绿粘帚霉，等10种及以上霉类，长霉级别不低于0级。投标文件中提供国家认可的第三方检测报告原件扫描件，否则本项视为负偏离。 | 米 | 6.8 |  |
|  |  | 人造石台面 | *650*30 |  | 米 | 8.4 |  |
|  |  | 亚克力档水 | 8MM |  | 套 | 2 |  |
|  |  | 医用水盆柜 | 700*630/600*837 |  | 组 | 2 |  |
| 5 | 候诊椅 | 候诊椅 | 1830*680*855 | 1、材质：扶手，脚铝合金材料，大型模具压铸成型，抛光后表面喷粉喷涂； 2、座背：高密度聚氨酯PU模具发泡成型，内嵌钢架结构，座背经久耐用，不易变形； 3、六角横梁：厚度1.8mm，表面喷涂处理； 4、调节脚：调节脚为黑色优质GPR脚垫。 | 组 | 283 |  |
| 6 | 医生工作椅 | 医生工作椅 | 600*575*960-1060 | 1、面料：椅背：定制无甲醛加密网，含尼龙弹力筋+涤纶线混纺编织而成，可达10万次耐磨测试，撕裂强度≥116N密度达222g/m²；具有阻燃功能(符合TB117-2013条例测试)；干湿耐摩擦色牢度4.5级（符合GB/T3920-2008条例测试）。椅座：采用进口三防面料4级防水、6级抗油（符合AATCCTM118-2013测试条例），干湿耐摩擦色牢度4级可达10万次耐磨测试；5万次摩擦依然具备防水标准，达到儿童安全座椅标准； 2、背框：采用PP工程塑料+玻纤注塑而成，30%玻纤+70%PP原料一体成型，经老化及紫外线测试达到4级标准，耐用，不变色，无异味；背边框顶部厚度（不含布料)15mm;背边框顶部宽度40mm，背边框底部宽度50mm，背框长宽尺寸为:上方：664mm*445mm；下方：664mm*475mm;背框顶部有向后翻折部分，使头部坐感更加舒适。背部腰靠370mm×110mm,腰靠有3条横向透气槽； 3、扶手：7字型尼龙扶手，过BIFMA检测要求，扶手多面渐变设计，突破传统扁条或方正设计，表面磨沙处理，手感舒适而用。扶手面平直部分长度270mm±5mm，扶手厚部最薄部分不低于10mm±2mm； 4、海绵：分体定型绵，采用高密度定型海绵，加强环保力度，软硬适中，座感舒适，密度：45kg/立方米，长期使用不易变形和塌陷、木板厚度：12mm±1；甲醛含量＜0.124mg/m³,甲醛含量低于国家检测标准； 5、底盘：线控双功能底盘，防护装置，轻便快调系统，调节手柄在椅座周边，更加人性化、底盘钢板为3.0MM厚度，活动环节加装消音尼龙垫、防止使用一段时间发生异响； 6、气压棒：采用4级QPQ氮化气压棒，氮气纯度99.7%，管壁厚度2.5MM，升降20万次以上无损坏，升降行程10cm； 7、五星脚：340#尼龙五星爪、着地力更强，使用时椅子不易后翻、倾倒；内含加强筋，出厂承重＞1136KG； 8、脚轮：60MM静音轮，转动100000次无损坏（有障碍测试2000次，无障碍98000次)，负重102KG/pc； 9、座面下方有底壳将座木板全包裹，底壳最大外径尺寸（宽500mm*深度483）±5mm,底壳后方高度最高部分51mm±2mm,底壳前方呈向下弧度设计，内夹角为：110°±5°，此设计使人久坐不易压迫膝盖处血液流通,底壳使用材料厚度不低于2mm； 为了达到美观度，座椅的扶手和椅背椅座连接部分需置于底壳预留位置，确保座面底部平整。桌面底部所有螺丝不得超出地壳高度，以免使用者划伤。 | 张 | 420 |  |
| 7 | 收费桌副柜（木纹） | 收费桌副柜（木纹） | 1400*500*750 | 1、材质：副柜台面为12mm厚医用复亚克力人造石面，1.0mm电解钢板，金属表面抑菌粉末静电喷涂，带屏风；“复合亚克力人造石”检验依据符合JC/T 908-2013、GB6566-2010、GB/T31402-2015、GB/T24128-2018、GB/T 6040-2019标准，检测内容包括但不限于：巴氏硬度、载荷变形、落球冲击、冲击韧性、弯曲强度、弯曲弹性模量、耐污染性、耐化学药品性检测合格、材质分析(定性)正面为亚克力成分试验菌种至少包含：大肠杆菌、金黄色葡萄球菌等5种或以上菌类，抗菌率≥99%；试验菌种至少包含：黑曲霉、出芽短梗霉、桔青霉、腊叶芽枝霉、链格孢、绿粘帚霉，等10种及以上霉类，长霉级别不低于0级。 2、配件：一字折弯斜拉手、304不锈钢缓冲门铰（门板及柜体连接位丝锥后不锈钢螺丝与门铰连接）、三节导轨采用卡扣式连接柜体及抽屉内无裸露螺丝、ABS标签卡槽、钱币盒；“门铰（铰链）、锁、导轨（路轨）”检验依据符合QB/T3827-1999或GB/T10125-2021、QB/T3832-1999标准；检测内容包括但不限于：经过≥400小时乙酸盐雾试验后，涂层本身的耐腐蚀等级≥9级，涂层对基体的保护等级≥9级；符合国家标准。 | 组 | 22 |  |
| 8 | 值班床 | 值班床 | 2000*1000*1800 | 1、材质：精选优质橡胶木实木框架，床板为12mm环保实木多层板； 2、配件：ø15mm大床连接件，结构稳固，塑料脚钉； 3、配置：木质扶梯，含床垫。 ▲整体产品“值班床”检测依据符合GB/T3324-2017、GB/T35607-2017、GB18584-2001、HJ2547-2016、GB/T29894-2013标准；检测内容包括但不限于：木材含水率；木制件外观应无贯通裂缝；五金件外观电镀件镀层表面应无锈蚀；木工要求：板件或部件处理合格；表面理化性能要求：耐液性、耐湿热、耐磨性检测合格；甲醛释放量、苯、甲苯、二甲苯、TVOC检测合格符合国家标准；可迁移元素含量:铅、镉、铬、汞、锑、钡、硒、砷检测合格符合国家标准。力学性能：通过床铺面均布静载荷试验；床铺面集中静载荷试验；投标文件中提供国家认可的第三方检测报告原件扫描件，否则本项视为负偏离。 | 张 | 33 |  |
| 9 | 医用钢制储物柜 | 医用钢制储物柜 | 900*500*2000 | 1、材质：0.8mm优质电解钢板，材料本身需具有防锈能力，耐刮耐磨擦，不易锈蚀，美观、环保、易清洁，门板采用双层；“电解钢板”检测依据：符合GB/T3325-2017，GB/T21866-2008、GB/T1741-2020、GB/T5213-2019标准；检测内容包括但不限于：通过燃烧性能等级B1级；金属喷漆(塑)涂层：硬度检测合格；化学成分、规定塑性延伸强度、抗拉强度、断后伸长率符合国家标准；试验菌种至少包含：大肠杆菌、金黄色葡萄球菌等5种或以上菌类，抗菌率≥99%；试验菌种至少包含：黑曲霉、出芽短梗霉、桔青霉、腊叶芽枝霉、链格孢、绿粘帚霉，等10种及以上霉类，长霉级别不低于0级。 2、配件：塑料暗拉手、304不锈钢缓冲门铰（门板及柜体连接位丝锥后不锈钢螺丝与门铰连接），锁具，每对柜门内带层板一层；“门铰（铰链）、锁、导轨（路轨）”检验依据符合QB/T3827-1999或GB/T10125-2021、QB/T3832-1999标准；检测内容包括但不限于：经过≥400小时乙酸盐雾试验后，涂层本身的耐腐蚀等级≥9级，涂层对基体的保护等级≥9级；符合国家标准。 3、粉末：金属表面抑菌粉末静电喷涂。 | 个 | 12 |  |
| 10 | 屏风卡位 | 屏风卡位1 | 1400*1400*1200 | 1、材质：台面为25mm实木板，木纹饰面，钢制脚架，表面静电喷涂处理； 2、配件：三节导轨、不锈钢拉手，钢制键盘架，钢制三抽柜，钢制活动主机架； 3、配置：屏风为玻璃，桌面以上为实木板，桌面以下为刨花，主屏风带通用走线槽，其余屏风没有走线槽 ▲整体产品“屏风工作位”合格检测报告；检验依据符合GB/T22792.1-2009、GB22792.2-2008、GB/T22792.3-2008、QB/T4936-2016标准；检测内容包括但不限于：结构安全要求承载屏风稳定性；屏风工艺要求可接触的棱角，倒圆半径最小为2mm；邻边垂直度；翘曲度；金属件喷涂层检测合格；人造板表面无明显干花、湿花、污斑、划痕、鼓泡、凹陷、明显色差；耐腐蚀100h内，观察在溶液中样板上划道两侧3mm以外，应无鼓泡产生；100h后，检查划道两侧3mm外，应无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象。表面耐干热；表面耐污染腐蚀。产品有害物质：可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞检测合格符合国家标准；投标文件中提供国家认可的第三方检测报告原件扫描件，否则本项视为负偏离。 | 组 | 2 |  |
| 11 | 钢制文件柜 | 钢制文件柜 | 900*450*2000 | 1、材质：0.8mm优质电解钢板，经久耐用；“电解钢板”检测依据：符合GB/T3325-2017，GB/T21866-2008、GB/T1741-2020、GB/T5213-2019标准；检测内容包括但不限于：通过燃烧性能等级B1级；金属喷漆(塑)涂层：硬度检测合格；化学成分、规定塑性延伸强度、抗拉强度、断后伸长率符合国家标准；试验菌种至少包含：大肠杆菌、金黄色葡萄球菌等5种或以上菌类，抗菌率≥99%；试验菌种至少包含：黑曲霉、出芽短梗霉、桔青霉、腊叶芽枝霉、链格孢、绿粘帚霉，等10种及以上霉类，长霉级别不低于0级。 2、配件：128U型不锈钢拉手、缓冲液压门铰、含三件活动层板；“门铰（铰链）、锁、导轨（路轨）”检验依据符合QB/T3827-1999或GB/T10125-2021、QB/T3832-1999标准；检测内容包括但不限于：经过≥400小时乙酸盐雾试验后，涂层本身的耐腐蚀等级≥9级，涂层对基体的保护等级≥9级；符合国家标准。 3、金属表面抑菌粉末静电喷涂。 4、配置：上玻璃门。 | 个 | 127 |  |
| 12 | 医用更衣柜（4门） | 医用更衣柜（4门） | 603（长）*500（厚）*2000（高） | 1、材质：0.8mm优质电解钢板，材料本身需具有防锈能力，耐刮耐磨擦，不易锈蚀，美观、环保、易清洁，门板采用单层带U型加强码仔；“电解钢板”检测依据：符合GB/T3325-2017，GB/T21866-2008、GB/T1741-2020、GB/T5213-2019标准；检测内容包括但不限于：通过燃烧性能等级B1级；金属喷漆(塑)涂层：硬度检测合格；化学成分、规定塑性延伸强度、抗拉强度、断后伸长率符合国家标准；试验菌种至少包含：大肠杆菌、金黄色葡萄球菌等5种或以上菌类，抗菌率≥99%；试验菌种至少包含：黑曲霉、出芽短梗霉、桔青霉、腊叶芽枝霉、链格孢、绿粘帚霉，等10种及以上霉类，长霉级别不低于0级。 2、配件：塑料暗拉手、罗兰门铰、上下门机械密码锁、含一件活动层板，配挂衣通、更衣镜，标签卡槽，有透气孔；“门铰（铰链）、锁、导轨（路轨）”检验依据符合QB/T3827-1999或GB/T10125-2021、QB/T3832-1999标准；检测内容包括但不限于：经过≥400小时乙酸盐雾试验后，涂层本身的耐腐蚀等级≥9级，涂层对基体的保护等级≥9级；符合国家标准。 3、粉末：金属表面抑菌粉末静电喷涂。 ▲整体产品“医用更衣柜”检验依据符合GB/T3325-2017，GB/T35607-2017，GB/T1865-2009，GB/T9789-2008，GB8624-2012，QB/T4371-2012，GB/T1741-2020标准，检测内容包括但不限于：通过搁板定位试验；搁板弯曲试验；搁板支承件强度试验；顶板和底板静载荷试验；跌落试验；锁具、插销强度试验：锁具、插销装置耐久性试验（≥100000次）；甲醛释放量、苯、甲苯、二甲苯、TVOC检测合格符合国家标准；通过检测：涂层试板：人工气候老化试验（氙灯老化）；电镀试板未出现明显腐蚀现象，保护等级为10级；通过燃烧性能：软质和硬质家具的燃烧性能B1级；试验菌种至少包含：大肠杆菌、金黄色葡萄球菌等5种或以上菌类，抗菌率≥99%；试验菌种至少包含：黑曲霉、出芽短梗霉、桔青霉、腊叶芽枝霉、链格孢、绿粘帚霉，等10种及以上霉类，长霉级别不低于0级。投标文件中提供国家认可的第三方检测报告原件扫描件，否则本项视为负偏离。 | 个 | 9 |  |
| 13 | 医用更衣柜（6门） | 医用更衣柜（6门） | 900*500*2000 | 1、材质：0.8mm优质电解钢板，材料本身需具有防锈能力，耐刮耐磨擦，不易锈蚀，美观、环保、易清洁，门板采用单层带U型加强码仔；“电解钢板”检测依据：符合GB/T3325-2017，GB/T21866-2008、GB/T1741-2020、GB/T5213-2019标准；检测内容包括但不限于：通过燃烧性能等级B1级；金属喷漆(塑)涂层：硬度检测合格；化学成分、规定塑性延伸强度、抗拉强度、断后伸长率符合国家标准；试验菌种至少包含：大肠杆菌、金黄色葡萄球菌等5种或以上菌类，抗菌率≥99%；试验菌种至少包含：黑曲霉、出芽短梗霉、桔青霉、腊叶芽枝霉、链格孢、绿粘帚霉，等10种及以上霉类，长霉级别不低于0级。 2、配件：塑料暗拉手、罗兰门铰、上下门机械密码锁、含一件活动层板，配挂衣通、更衣镜，标签卡槽，有透气孔；“门铰（铰链）、锁、导轨（路轨）”检验依据符合QB/T3827-1999或GB/T10125-2021、QB/T3832-1999标准；检测内容包括但不限于：经过≥400小时乙酸盐雾试验后，涂层本身的耐腐蚀等级≥9级，涂层对基体的保护等级≥9级；符合国家标准。 3、粉末：金属表面抑菌粉末静电喷涂。 ▲整体产品“医用更衣柜”检验依据符合GB/T3325-2017，GB/T35607-2017，GB/T1865-2009，GB/T9789-2008，GB8624-2012，QB/T4371-2012，GB/T1741-2020标准，检测内容包括但不限于：通过搁板定位试验；搁板弯曲试验；搁板支承件强度试验；顶板和底板静载荷试验；跌落试验；锁具、插销强度试验：锁具、插销装置耐久性试验（≥100000次）；甲醛释放量、苯、甲苯、二甲苯、TVOC检测合格符合国家标准；涂层试板：人工气候老化试验（氙灯老化）；电镀试板未出现明显腐蚀现象，保护等级为10级；通过燃烧性能：软质和硬质家具的燃烧性能B1级；试验菌种至少包含：大肠杆菌、金黄色葡萄球菌等5种或以上菌类，抗菌率≥99%；试验菌种至少包含：黑曲霉、出芽短梗霉、桔青霉、腊叶芽枝霉、链格孢、绿粘帚霉，等10种及以上霉类，长霉级别不低于0级。投标文件中提供国家认可的第三方检测报告原件扫描件，否则本项视为负偏离。 | 个 | 149 |  |
| 14 | 医用诊断床 | 医用诊断床 | 1900*620*670 | 1、材质：优质医用医用耐磨皮，易清洁，40#高弹力海绵，优质实木多层板内衬；1.2mm厚金属脚架和拉杆，结构稳固； 2、配件：优质五金配件（，配可调脚； 3、粉末：金属表面抑菌粉末静电喷涂； ▲整体产品“医用诊断床”合格检测报告；检验依据符合GB/T3325-2017，GB/T10125-2021或QB/T3827-1999，GB/T35607-2017，QB/T4371-2012，GB/T1741-2020标准，检测内容包括但不限于：通过床铺面集中静载荷试验、床结构耐久性试验；乙酸盐雾试验≥400小时；涂层本身的耐腐蚀等级：≥9级；涂层对基体的保护等级≥9级；甲醛释放量、苯、甲苯、二甲苯、TVOC检测合格符合国家标准；可迁移元素含量:铅、镉、铬、汞、锑、钡、硒、砷检测合格符合国家标准。试验菌种至少包含：大肠杆菌、金黄色葡萄球菌等5种或以上菌类，抗菌率≥99%；试验菌种至少包含：黑曲霉、出芽短梗霉、桔青霉、腊叶芽枝霉、链格孢、绿粘帚霉，等10种及以上霉类，长霉级别不低于0级。投标文件中提供国家认可的第三方检测报告原件扫描件，否则本项视为负偏离。 | 张 | 155 |  |
| 15 | 医用诊断桌 | 医用诊断桌 | 1500*1500*750+100钢制档板 | 1、材质：台面/侧屏风为25MM实木多层板，木纹饰面，2.0mm厚电解板钢档板100mm高。 2、配件：三节导轨采用卡扣式连接柜体及抽屉内无裸露螺丝、一字折弯斜拉手、1.0mm电钢钢板主机柜+打印机柜+拉手，带钢制吊档板、定制钢制键盘架；“门铰（铰链）、锁、导轨（路轨）”检验依据符合QB/T3827-1999或GB/T10125-2021、QB/T3832-1999标准；检测内容包括但不限于：经过≥400小时乙酸盐雾试验后，涂层本身的耐腐蚀等级≥9级，涂层对基体的保护等级≥9级；符合国家标准。 3、金属表面抑菌粉末静电喷涂。 ▲整体产品“医用诊断桌”合格检测报告；检验依据检测依据：符合GB/T3324-2017、GB/T35607-2017、GB8624-2012等标准，检测内容包括但不限于：木工要求：人造板部件、板件或部件处理检测合格；桌通过主桌面垂直静载荷试验；通过桌面持续垂直静载荷试验；通过水平静载荷试验；通过桌面垂直冲击试验；通过桌腿跌落试验；通过桌面水平耐久性试验；可迁移元素含量:铅、镉、铬、汞、锑、钡、硒、砷检测合格符合国家标准；甲醛释放量、苯、甲苯、二甲苯、TVOC检测合格符合国家标准；通过软质和硬质家具的燃烧性能B1级；投标文件中提供国家认可的第三方检测报告原件扫描件，否则本项视为负偏离。 | 张 | 127 |  |
| 16 | 病人椅 | 病人椅 | 常规 | 1、材质：一体成型PP椅座，标配定型绵坐垫，优质网布，标配坐壳，细砂粉喷2.0mm管材四脚架； 2、配件：塑料脚钉； ▲整体产品“病人椅”合格检测报告；符合GB/T32487-2016、GB16422.3-2022标准；检测内容包括但不限于：塑料件外观、座面和椅背静载荷试验（座面静载荷试验、椅背静载荷试验）；椅腿前向静载荷试验；椅腿侧向静载荷试验；座面冲击试验；塑料件耐冷热循环、甲醛释放量、苯、甲苯、二甲苯、TVOC检测合格符合国家标准；邻苯二甲酸酯DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP、DIDP检测均≤0.005。投标文件中提供国家认可的第三方检测报告原件扫描件，否则本项视为负偏离。 | 张 | 241 |  |
| 17 | 医用工作台 | 医用工作台 | 1400*600*750 | 1、材质：台面为25mm+活动动为16mm实木板，2.0mm厚PVC封边，木纹饰面；多层实木 2、钢脚：钢管采用1.2mm厚方管制作，钢背板采用0.8mm厚电解钢板，带U型码仔上开4个86线盒孔，静电热固性喷塑,经酸洗磷化防锈处理，金属表面抑菌粉末静电喷涂； 3、配件：三节导轨、线盖2个；“门铰（铰链）、锁、导轨（路轨）”检验依据符合QB/T3827-1999或GB/T10125-2021、QB/T3832-1999标准；检测内容包括但不限于：经过≥400小时乙酸盐雾试验后，涂层本身的耐腐蚀等级≥9级，涂层对基体的保护等级≥9级；符合国家标准。 4、配置：活动三抽柜、木制主机架、主台。 ▲整体产品“医用工作台”合格检测报告；符合GB/T3324-2017、GB18584-2001、GB/T35607-2017、GB/T3325-2017、HJ2547-2016标准；检测内容包括但不限于：形状和位置公差翘曲度、位差度检测合格；人造板外观无明显压痕、无明显色差；五金件外观喷涂件涂层检测合格；耐冷热循环、耐干热、桌面垂直静载荷试验、桌面持续垂直静载荷试验、桌面垂直冲击试验、水平静载荷试验、苯、甲苯、二甲苯、TVOC检测合格符合国家标准；可迁移元素含量:铅、镉、铬、汞、锑、钡、硒、砷检测合格符合国家标准。投标文件中提供国家认可的第三方检测报告原件扫描件，否则本项视为负偏离。 | 组 | 44 |  |
| 18 | 医用工作台 | 医用工作台 | 1200*600*750 | 1、材质：台面为25mm+活动动为16mm实木板，2.0mm厚PVC封边，木纹饰面； 2、钢脚：钢管采用1.2mm厚方管制作，钢背板采用0.8mm厚电解钢板，带U型码仔上开4个86线盒孔，静电热固性喷塑,经酸洗磷化防锈处理，金属表面抑菌粉末静电喷涂； 3、配件：三节导轨、线盖2个；“门铰（铰链）、锁、导轨（路轨）”检验依据符合QB/T3827-1999或GB/T10125-2021、QB/T3832-1999标准；检测内容包括但不限于：经过≥400小时乙酸盐雾试验后，涂层本身的耐腐蚀等级≥9级，涂层对基体的保护等级≥9级；符合国家标准。 4、配置：活动三抽柜、木制主机架、主台。 ▲整体产品“医用工作台”合格检测报告；符合GB/T3324-2017、GB18584-2001、GB/T35607-2017、GB/T3325-2017、HJ2547-2016标准；检测内容包括但不限于：形状和位置公差翘曲度、位差度检测合格；人造板外观无明显压痕、无明显色差；五金件外观喷涂件涂层检测合格；耐冷热循环、耐干热、桌面垂直静载荷试验、桌面持续垂直静载荷试验、桌面垂直冲击试验、水平静载荷试验、苯、甲苯、二甲苯、TVOC检测合格符合国家标准；可迁移元素含量:铅、镉、铬、汞、锑、钡、硒、砷检测合格符合国家标准。投标文件中提供国家认可的第三方检测报告原件扫描件，否则本项视为负偏离。 | 组 | 93 |  |
| 19 | 医用工作台1 | 医用工作台1 | 1600*1600*750 | 1、材质：台面为25mm实木板，木纹饰面，钢制脚架，表面静电喷涂处理； 2、配件：三节导轨、可选128不锈钢U型拉手或塑料暗拉手；“门铰（铰链）、锁、导轨（路轨）”检验依据符合QB/T3827-1999或GB/T10125-2021、QB/T3832-1999标准；检测内容包括但不限于：经过≥400小时乙酸盐雾试验后，涂层本身的耐腐蚀等级≥9级，涂层对基体的保护等级≥9级；符合国家标准。 3、配置：多功能副柜，钢制键盘架，钢制吊挡板。 ▲整体产品“医用工作台”合格检测报告；符合GB/T3324-2017、GB18584-2001、GB/T35607-2017、GB/T3325-2017、HJ2547-2016标准；检测内容包括但不限于：形状和位置公差翘曲度、位差度检测合格；人造板外观无明显压痕、无明显色差；五金件外观喷涂件涂层检测合格；耐冷热循环、耐干热、桌面垂直静载荷试验、桌面持续垂直静载荷试验、桌面垂直冲击试验、水平静载荷试验、苯、甲苯、二甲苯、TVOC检测合格符合国家标准；可迁移元素含量:铅、镉、铬、汞、锑、钡、硒、砷检测合格符合国家标准。投标文件中提供国家认可的第三方检测报告原件扫描件，否则本项视为负偏离。 | 张 | 16 |  |
| 20 | 医用货架 | 医用货架 | 1200*600*2000 | 1、材质：立柱为1.5mm厚金属管材，层板为1.0mm厚优质电解钢板；“电解钢板”检测依据：符合GB/T3325-2017，GB/T21866-2008、GB/T1741-2020、GB/T5213-2019标准；检测内容包括但不限于：通过燃烧性能等级B1级；金属喷漆(塑)涂层：硬度检测合格；化学成分、规定塑性延伸强度、抗拉强度、断后伸长率符合国家标准；试验菌种至少包含：大肠杆菌、金黄色葡萄球菌等5种或以上菌类，抗菌率≥99%；试验菌种至少包含：黑曲霉、出芽短梗霉、桔青霉、腊叶芽枝霉、链格孢、绿粘帚霉，等10种及以上霉类，长霉级别不低于0级。 2、配置：可根据物品存放的需要调节层板高度； 3、金属表面抑菌粉末静电喷涂。 ▲整体产品“医用货架”合格检测报告；检测依据符合GB/T3325-2017；GB/T10125-2021或QB/T3827-1999；QB/T3832-1999；GB/T35607-2017；HJ2547-2016标准；检测内容包括但不限于：产品形状和位置公差邻边垂直度；金属件管材；结构安全人体接触及固定部位；硬度≥2H；冲击高度400mm，应无剥落、裂纹、皱纹。耐腐蚀100h内，观察在溶液中样板上划道两侧3mm以外，应无鼓泡产生。100h后，检查划道两侧3mm外，应无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象；甲醛释放量、苯、甲苯、二甲苯、TVOC检测合格符合国家标准；乙酸盐雾试验≥400小时；涂层本身的耐腐蚀等级：≥9级；涂层对基体的保护等级≥9级。投标文件中提供国家认可的第三方检测报告原件扫描件，否则本项视为负偏离。 | 组 | 3 |  |
| 21 | 医用货架 | 医用货架 | 1500*600*2000 | 1、材质：立柱为1.5mm厚金属管材，层板为1.0mm厚优质电解钢板；“电解钢板”检测依据：符合GB/T3325-2017，GB/T21866-2008、GB/T1741-2020、GB/T5213-2019标准；检测内容包括但不限于：通过燃烧性能等级B1级；金属喷漆(塑)涂层：硬度检测合格；化学成分、规定塑性延伸强度、抗拉强度、断后伸长率符合国家标准；试验菌种至少包含：大肠杆菌、金黄色葡萄球菌等5种或以上菌类，抗菌率≥99%；试验菌种至少包含：黑曲霉、出芽短梗霉、桔青霉、腊叶芽枝霉、链格孢、绿粘帚霉，等10种及以上霉类，长霉级别不低于0级。 2、配置：可根据物品存放的需要调节层板高度； 3、金属表面抑菌粉末静电喷涂。 ▲整体产品“医用货架”合格检测报告；检测依据符合GB/T3325-2017；GB/T10125-2021或QB/T3827-1999；QB/T3832-1999；GB/T35607-2017；HJ2547-2016标准；检测内容包括但不限于：产品形状和位置公差邻边垂直度；金属件管材；结构安全人体接触及固定部位；硬度≥2H；冲击高度400mm，应无剥落、裂纹、皱纹。耐腐蚀100h内，观察在溶液中样板上划道两侧3mm以外，应无鼓泡产生。100h后，检查划道两侧3mm外，应无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象；甲醛释放量、苯、甲苯、二甲苯、TVOC检测合格符合国家标准；乙酸盐雾试验≥400小时；涂层本身的耐腐蚀等级：≥9级；涂层对基体的保护等级≥9级。投标文件中提供国家认可的第三方检测报告原件扫描件，否则本项视为负偏离。 | 组 | 16 |  |
| 22 | 医生工作椅1 | 医生工作椅1 | 590*580*1115-1215 | 1、面料：椅背：定制无甲醛加密网，含尼龙弹力筋+涤纶线混纺编织而成，可达10万次耐磨测试，撕裂强度≥116N密度达222g/m²；具有阻燃功能(符合TB117-2013条例测试)；干湿耐摩擦色牢度4.5级（符合GB/T3920-2008条例测试）。椅座：采用进口三防面料4级防水、6级抗油（符合AATCCTM118-2013测试条例），干湿耐摩擦色牢度4级可达10万次耐磨测试；5万次摩擦依然具备防水标准，达到儿童安全座椅标准； 2、背框：采用PP工程塑料+玻纤注塑而成，30%玻纤+70%PP原料一体成型，经老化及紫外线测试达到4级标准，耐用，不变色，无异味；背边框顶部厚度（不含布料)15mm;背边框顶部宽度40mm，背边框底部宽度50mm，背框长宽尺寸为:上方：664mm*445mm；下方：664mm*475mm;背框顶部有向后翻折部分，使头部坐感更加舒适。背部腰靠370mm×110mm,腰靠有3条横向透气槽，带头枕； 3、扶手：7字型尼龙扶手，过BIFMA检测要求，扶手多面渐变设计，突破传统扁条或方正设计，表面磨沙处理，手感舒适而用。扶手面平直部分长度270mm±5mm，扶手厚部最薄部分不低于10mm±2mm； 4、海绵：分体定型绵，采用高密度定型海绵，加强环保力度，软硬适中，座感舒适，密度：45kg/立方米，长期使用不易变形和塌陷、木板厚度：12mm±1；甲醛含量＜0.124mg/m³,甲醛含量低于国家检测标准； 5、底盘：线控双功能底盘，防护装置，轻便快调系统，调节手柄在椅座周边，更加人性化、底盘钢板为3.0MM厚度，活动环节加装消音尼龙垫、防止使用一段时间发生异响； 6、气压棒：采用4级QPQ氮化气压棒，氮气纯度99.7%，管壁厚度2.5MM，升降20万次以上无损坏，升降行程10cm； 7、五星脚：340#尼龙五星爪、着地力更强，使用时椅子不易后翻、倾倒；内含加强筋，出厂承重＞1136KG； 8、脚轮：60MM静音轮，转动100000次无损坏（有障碍测试2000次，无障碍98000次)，负重102KG/pc； 9、座面下方有底壳将座木板全包裹，底壳最大外径尺寸（宽500mm*深度483）±5mm,底壳后方高度最高部分51mm±2mm,底壳前方呈向下弧度设计，内夹角为：110°±5°，此设计使人久坐不易压迫膝盖处血液流通,底壳使用材料厚度不低于2mm； 为了达到美观度，座椅的扶手和椅背椅座连接部分需置于底壳预留位置，确保座面底部平整。桌面底部所有螺丝不得超出地壳高度，以免使用者划伤。 | 张 | 16 |  |
| 23 | 医生前椅 | 医生前椅 | 580*620*970 | 1、材质：圆管18厚双套管精抛电镀架配PP加硬料胶扶手面，背铝合金连接件，优质白色PP玻纤背框，固定腰垫，12厘米加厚多层座板，高密度一次性发泡定型棉，弹力座布，优质透气背网饰面。 | 张 | 32 |  |
| 24 | 医用会议桌 | 医用会议桌 | 2400*1200*750 | 1、材质：台面25mm厚实木板三聚氰胺纸饰面，采用优质2.0mm厚PVC封边条，全自动封边机完成边，具有防水、防潮、耐磨性能强，1.5mm厚钢制脚架，表面静电喷涂处理； 2、配件：铝合金毛刷翻盖线盒，使用便捷，可调节脚垫。 | 张 | 1 |  |
| 25 | 医用会议桌 | 医用会议桌 | 3200*1200*750 | 1、材质：台面25mm厚实木板三聚氰胺纸饰面，采用优质2.0mm厚PVC封边条，全自动封边机完成边，具有防水、防潮、耐磨性能强，1.5mm厚钢制脚架，表面静电喷涂处理； 2、配件：铝合金毛刷翻盖线盒，使用便捷，可调节脚垫。 | 张 | 2 |  |
| 26 | 医用会议桌 | 医用会议桌 | 4800*1500*750 | 1、材质：台面25mm厚实木板三聚氰胺纸饰面，采用优质2.0mm厚PVC封边条，全自动封边机完成边，具有防水、防潮、耐磨性能强，1.5mm厚钢制脚架，表面静电喷涂处理； 2、配件：铝合金毛刷翻盖线盒，使用便捷，可调节脚垫。 | 张 | 4 |  |
| 27 | 医生会议椅 | 医生会议椅 | 常规 | 1、材质：固定腰垫和黑色PP玻纤背筐和扶手，42密度中软高弹切割海绵，华宇耐磨亲肤弹力坐步，背加密加厚H系列网饰面，弓型25圆管2.0厚黑色喷涂架。 | 张 | 110 |  |
| 28 | 医用304不锈钢清洗池 | 医用304不锈钢清洗池 | *550*850+200 | 1、材质：0.8mm厚304#不锈钢基材，表面抛光处理，激光焊接成形，焊点光滑，结构稳固；“304不锈钢”检验依据符合GB/T1741-2020；GB/T3325-2017；QB/T4371-2012；GB/T3280-2015标准；检测内容包括但不限于：金属喷漆(塑)涂层：硬度检测合格；规定塑性延伸强度、抗拉强度、断后伸长率符合国家标准；试验菌种至少包含：大肠杆菌、金黄色葡萄球菌等5种或以上菌类，抗菌率≥99%；试验菌种至少包含：出芽短梗霉、桔青霉、腊叶芽枝霉、链格孢、绿粘帚霉，等10种及以上霉类，长霉级别不低于0级。 2、配件：1.0mm厚不锈钢水槽底部带喷涂隔音处理、采用高抛水龙头、、304不锈钢缓冲门铰（门板及柜体连接位丝锥后不锈钢螺丝与门铰连接）。 ▲整体产品“医用304不锈钢清洗池”合格检测报告；检验依据为：符合GB/T10125-2021或QB/T3827-1999；QB/T3832-1999；GB/T35607-2017；GB/T3280-2015；GB/T3325-2017标准；检测内容包括但不限于：产品外观性能要求金属件管材合格；焊接件检测合格；冲压件检测合格；结构安全：人体接触或收藏物品的部位等；甲醛释放量、苯、甲苯、二甲苯、TVOC检测合格符合国家标准。化学成分：C(%)、S(%)、P(%)、Si(%)、Mn(%)、Cr(%)、Ni(%)检测合格符合国家标准；乙酸盐雾试验≥400小时，耐腐蚀等级≥9级；投标文件中提供国家认可的第三方检测报告原件扫描件，否则本项视为负偏离。 | 延米 | 16.4 |  |
| 29 | 医用304不锈钢拖把池 | 医用304不锈钢拖把池 | *550*1800 | 1、材质：0.8mm厚304#不锈钢基材，表面抛光处理，焊点光滑，结构稳固；“304不锈钢”检验依据符合GB/T1741-2020；GB/T3325-2017；QB/T4371-2012；GB/T3280-2015标准；检测内容包括但不限于：金属喷漆(塑)涂层：硬度检测合格；规定塑性延伸强度、抗拉强度、断后伸长率符合国家标准；试验菌种至少包含：大肠杆菌、金黄色葡萄球菌等5种或以上菌类，抗菌率≥99%；试验菌种至少包含：出芽短梗霉、桔青霉、腊叶芽枝霉、链格孢、绿粘帚霉，等10种及以上霉类，长霉级别不低于0级。 2、配件：5mm实芯不锈钢挂钩、实现拖把分类存放、1.0mm厚不锈钢水槽、不锈钢水龙头。 ▲整体产品“医用304不锈钢拖把池”合格检测报告；检验依据为：符合GB/T10125-2021或QB/T3827-1999；QB/T3832-1999；GB/T35607-2017；GB/T3280-2015；GB/T3325-2017标准；检测内容包括但不限于：产品外观性能要求金属件管材合格；焊接件检测合格；冲压件检测合格；结构安全：人体接触或收藏物品的部位等；甲醛释放量、苯、甲苯、二甲苯、TVOC检测合格符合国家标准。化学成分：C(%)、S(%)、P(%)、Si(%)、Mn(%)、Cr(%)、Ni(%)检测合格符合国家标准；乙酸盐雾试验≥400小时，耐腐蚀等级≥9级；投标文件中提供国家认可的第三方检测报告原件扫描件，否则本项视为负偏离。 | 延米 | 23.6 |  |
| 30 | 配药台 | 配药台（木纹） | 1800*900*850 | 1、材质：1.0mm电解钢板，防潮防水，经久耐用，12mm优质理化板台面；“电解钢板”检测依据：符合GB/T3325-2017，GB/T21866-2008、GB/T1741-2020、GB/T5213-2019标准；检测内容包括但不限于：通过燃烧性能等级B1级；金属喷漆(塑)涂层：硬度检测合格；化学成分、规定塑性延伸强度、抗拉强度、断后伸长率符合国家标准；试验菌种至少包含：大肠杆菌、金黄色葡萄球菌等5种或以上菌类，抗菌率≥99%；试验菌种至少包含：黑曲霉、出芽短梗霉、桔青霉、腊叶芽枝霉、链格孢、绿粘帚霉，等10种及以上霉类，长霉级别不低于0级。 2、配件：一字折弯斜拉手、三节导轨、标签卡槽； 3、台面：理化板台面四周倒R20。 | 张 | 5 |  |
| 31 | 医用药架（双面） | 医用药架（双面） | 900*965*1800 | 1、材质：立柱为1.5mm厚优质钢管，其余部分为1.0mm厚电解钢板；“电解钢板”检测依据：符合GB/T3325-2017，GB/T21866-2008、GB/T1741-2020、GB/T5213-2019标准；检测内容包括但不限于：通过燃烧性能等级B1级；金属喷漆(塑)涂层：硬度检测合格；化学成分、规定塑性延伸强度、抗拉强度、断后伸长率符合国家标准；试验菌种至少包含：大肠杆菌、金黄色葡萄球菌等5种或以上菌类，抗菌率≥99%；试验菌种至少包含：黑曲霉、出芽短梗霉、桔青霉、腊叶芽枝霉、链格孢、绿粘帚霉，等10种及以上霉类，长霉级别不低于0级。 2、配件：磁性标签（一排放5个）调节脚； 3、功能：可根据存放药品的不同种类分类存放，不同的药品之间配有活动隔板，后端上药，前端取药，符合药品进销存先进先出的管理原则。 ▲整体产品“医用药架”合格检测报告；检测依据符合GB/T3325-2017；GB/T10125-2021或QB/T3827-1999；QB/T3832-1999；GB/T35607-2017；HJ2547-2016标准；检测内容包括但不限于：产品形状和位置公差邻边垂直度；金属件管材；结构安全人体接触及固定部位；硬度≥2H；冲击高度400mm，应无剥落、裂纹、皱纹。耐腐蚀100h内，观察在溶液中样板上划道两侧3mm以外，应无鼓泡产生。100h后，检查划道两侧3mm外，应无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象；甲醛释放量、苯、甲苯、二甲苯、TVOC检测合格符合国家标准；乙酸盐雾试验≥400小时；涂层本身的耐腐蚀等级：≥9级；涂层对基体的保护等级≥9级。投标文件中提供国家认可的第三方检测报告原件扫描件，否则本项视为负偏离。 | 组 | 29 |  |
| 32 | 医用中药操作柜 | 医用中药操作柜 | 1000*520*2000 | 1、材质：1.0mm优质电解钢板，12.7mm理化板台面；“电解钢板”检测依据：符合GB/T3325-2017，GB/T21866-2008、GB/T1741-2020、GB/T5213-2019标准；检测内容包括但不限于：通过燃烧性能等级B1级；金属喷漆(塑)涂层：硬度检测合格；化学成分、规定塑性延伸强度、抗拉强度、断后伸长率符合国家标准；试验菌种至少包含：大肠杆菌、金黄色葡萄球菌等5种或以上菌类，抗菌率≥99%；试验菌种至少包含：黑曲霉、出芽短梗霉、桔青霉、腊叶芽枝霉、链格孢、绿粘帚霉，等10种及以上霉类，长霉级别不低于0级。 2、配件：缓冲门铰、128不锈钢U型拉手、三节导轨、标签卡槽,抽屉风分隔板一块； 3、金属表面抑菌粉末静电喷涂，可根据现场装修及空间搭配不同颜色，门板及抽屉木纹转印效果； 4、功能：中草药分类存放，便于检索、添加和抓取，中间为操作平台，顶部双开门，用于草药的临时储存。 | 组 | 4 |  |
| 33 | 无门药柜 | 无门药柜 | 900*450*2000 | 1、材质：1.0mm优质电解钢板，材料本身需具有防锈能力，耐刮耐磨擦，不易锈蚀，美观、环保、易清洁；正面0.8mm厚304#油磨拉丝不锈钢为卡扣式踢脚线四周折弯10mm；“复合亚克力人造石”检验依据符合JC/T 908-2013、GB6566-2010、GB/T31402-2015、GB/T24128-2018、GB/T 6040-2019标准，检测内容包括但不限于：巴氏硬度、载荷变形、落球冲击、冲击韧性、弯曲强度、弯曲弹性模量、耐污染性、耐化学药品性检测合格、材质分析(定性)正面为亚克力成分试验菌种至少包含：大肠杆菌、金黄色葡萄球菌等5种或以上菌类，抗菌率≥99%；试验菌种至少包含：黑曲霉、出芽短梗霉、桔青霉、腊叶芽枝霉、链格孢、绿粘帚霉，等10种及以上霉类，长霉级别不低于0级。“304不锈钢”检验依据符合GB/T1741-2020；GB/T3325-2017；QB/T4371-2012；GB/T3280-2015标准；检测内容包括但不限于：金属喷漆(塑)涂层：硬度检测合格；规定塑性延伸强度、抗拉强度、断后伸长率符合国家标准；试验菌种至少包含：大肠杆菌、金黄色葡萄球菌等5种或以上菌类，抗菌率≥99%；试验菌种至少包含：出芽短梗霉、桔青霉、腊叶芽枝霉、链格孢、绿粘帚霉，等10种及以上霉类，长霉级别不低于0级。 2、粉末：金属表面抑菌粉末静电喷涂； 3、功能：可调节层板，带亚克力标签槽便于后期添加标签纸。 | 组 | 7 |  |
| 34 | 双面西药操作柜 | 双面西药操作柜 | 1000*1000*2000 | 1、材质：1.0mm优质电解钢板，正面0.8mm厚304#油磨拉丝不锈钢为卡扣式踢脚线四周折弯10mm、12mm厚优质理化板正面吊边至25mm；“电解钢板”检测依据：符合GB/T3325-2017，GB/T21866-2008、GB/T1741-2020、GB/T5213-2019标准；检测内容包括但不限于：通过燃烧性能等级B1级；金属喷漆(塑)涂层：硬度检测合格；化学成分、规定塑性延伸强度、抗拉强度、断后伸长率符合国家标准；试验菌种至少包含：大肠杆菌、金黄色葡萄球菌等5种或以上菌类，抗菌率≥99%；试验菌种至少包含：黑曲霉、出芽短梗霉、桔青霉、腊叶芽枝霉、链格孢、绿粘帚霉，等10种及以上霉类，长霉级别不低于0级。 2、配件：304不锈钢缓冲门铰（门板及柜体连接位丝锥后不锈钢螺丝与门铰连接）、三节导轨采用卡扣式连接柜体及抽屉内无裸露螺丝、一字折弯斜拉手、标签卡槽、药盒带分隔板便于药品分类存放； 3、粉末：金属表面抑菌粉末静电喷涂； | 组 | 8 |  |
| 35 | 双面中药操作柜 | 医用双面操作柜 | 1000*1040*2000 | 1、材质：1.0mm优质电解钢板，12.7mm理化板台面；“电解钢板”检测依据：符合GB/T3325-2017，GB/T21866-2008、GB/T1741-2020、GB/T5213-2019标准；检测内容包括但不限于：通过燃烧性能等级B1级；金属喷漆(塑)涂层：硬度检测合格；化学成分、规定塑性延伸强度、抗拉强度、断后伸长率符合国家标准；试验菌种至少包含：大肠杆菌、金黄色葡萄球菌等5种或以上菌类，抗菌率≥99%；试验菌种至少包含：黑曲霉、出芽短梗霉、桔青霉、腊叶芽枝霉、链格孢、绿粘帚霉，等10种及以上霉类，长霉级别不低于0级。 2、配件：缓冲门铰、128不锈钢U型拉手、三节导轨、标签卡槽,抽屉风分隔板一块； 3、金属表面抑菌粉末静电喷涂，可根据现场装修及空间搭配不同颜色，门板及抽屉木纹转印效果； 4、功能：中草药分类存放，便于检索、添加和抓取，中间为操作平台，顶部双开门，用于草药的临时储存。 | 组 | 12 |  |
| 36 | 医用药品柜 | 医用药品柜 | 1000*450*2000 | 1、材质：1.0mm优质电解钢板，12.7mm理化板台面；“电解钢板”检测依据：符合GB/T3325-2017，GB/T21866-2008、GB/T1741-2020、GB/T5213-2019标准；检测内容包括但不限于：通过燃烧性能等级B1级；金属喷漆(塑)涂层：硬度检测合格；化学成分、规定塑性延伸强度、抗拉强度、断后伸长率符合国家标准；试验菌种至少包含：大肠杆菌、金黄色葡萄球菌等5种或以上菌类，抗菌率≥99%；试验菌种至少包含：黑曲霉、出芽短梗霉、桔青霉、腊叶芽枝霉、链格孢、绿粘帚霉，等10种及以上霉类，长霉级别不低于0级。 2、配件：缓冲门铰、128不锈钢U型拉手、三节导轨、标签卡槽,抽屉风分隔板一块； 3、金属表面抑菌粉末静电喷涂，可根据现场装修及空间搭配不同颜色，门板及抽屉木纹转印效果； 4、功能：中草药分类存放，便于检索、添加和抓取，中间为操作平台，顶部双开门，用于草药的临时储存。 | 组 | 18 |  |
| 37 | 中药调剂台 | 中药调剂台 | 2000*1000*1520 | 1、材质：1.0mm厚优质电解钢板，304不锈钢药斗14个，不锈钢台面板底部加垫板，不锈钢架； 2、配件：128不锈钢拉手、缓冲门铰、标签卡槽； 3、金属表面抑菌粉末静电喷涂，门板木纹转印效果。 4、功能：中草药分类存放，便于检索、添加和抓取，顶部双开门，用于草药的临时储存。 | 组 | 1 |  |
| 38 | 医用更衣文件柜 | 医用更衣文件柜 | 1200*450*2000 | 1、材质：0.8mm优质电解钢板，经久耐用；“电解钢板”检测依据：符合GB/T3325-2017，GB/T21866-2008、GB/T1741-2020、GB/T5213-2019标准；检测内容包括但不限于：通过燃烧性能等级B1级；金属喷漆(塑)涂层：硬度检测合格；化学成分、规定塑性延伸强度、抗拉强度、断后伸长率符合国家标准；试验菌种至少包含：大肠杆菌、金黄色葡萄球菌等5种或以上菌类，抗菌率≥99%；试验菌种至少包含：黑曲霉、出芽短梗霉、桔青霉、腊叶芽枝霉、链格孢、绿粘帚霉，等10种及以上霉类，长霉级别不低于0级。 2、配件：128U型不锈钢拉手、缓冲液压门铰、含三件活动层板； 3、金属表面抑菌粉末静电喷涂。 4、配置：上玻璃门，可根据现场装修及空间搭配不同颜色。 | 组 | 13 |  |
| 39 | 医用输液椅 | 输液椅 | 790*800*1050 | 1、材质：烘干的实木为内架，高密度海绵，带实木固定脚，实木油漆扶手板； 2、面料：医用耐磨皮制做，易清洁，耐磨耐刮效果，304不锈钢输液杆； 3、配件：塑料脚钉。 | 张 | 52 |  |
| 40 | 不锈钢垫板 | 不锈钢垫板 | 1200*600*200 | 1、材质：1.2mm厚优质304#不锈钢，表面抛光处理，焊点光滑，结构稳固； 2、配件：塑料脚套，防止划伤地面； 3、功能：用于堆放物品。 | 个 | 2 |  |
| 41 | 医用换鞋凳 | 医用换鞋凳 | 1200*400*450 | 1、材质：1.5mm厚金属管架，表面抑菌粉末静电喷涂处理，优质西皮软包，40#高密度海棉； 2、配件：塑料脚垫； 3、功能：软硬适中，回弹性良好，不易变形。 | 张 | 2 |  |
| 42 | 医用鞋柜（15门） | 医用鞋柜（15门） | 900*450*2000 | 1、材质：0.8mm优质电解钢板，材料本身需具有防锈能力，耐刮耐磨擦，不易锈蚀，美观、环保、易清洁，门板采用单层带U型加强码仔；“电解钢板”检测依据：符合GB/T3325-2017，GB/T21866-2008、GB/T1741-2020、GB/T5213-2019标准；检测内容包括但不限于：通过燃烧性能等级B1级；金属喷漆(塑)涂层：硬度检测合格；化学成分、规定塑性延伸强度、抗拉强度、断后伸长率符合国家标准；试验菌种至少包含：大肠杆菌、金黄色葡萄球菌等5种或以上菌类，抗菌率≥99%；试验菌种至少包含：黑曲霉、出芽短梗霉、桔青霉、腊叶芽枝霉、链格孢、绿粘帚霉，等10种及以上霉类，长霉级别不低于0级。 2、配件：不锈钢拉手、罗兰门铰、抽芯锁，标签卡槽，有透气孔； 3、粉末：金属表面抑菌粉末静电喷涂。 | 个 | 6 |  |
| 43 | 双人沙发 | 双人沙发 | 1600*750*960 | 1、材质：烘干的实木为内架，高密度海绵，钢制金属脚架，实木扶手； 2、面料：医用耐磨皮，防刮、耐磨，环保耐用，不含方抱枕，圆枕； 3、配件：带防滑耐磨脚垫。 | 张 | 4 |  |
| 44 | 医用方茶几 | 医用方茶几 | 600*600*430 | 1、面板：12MM岩板，耐刮、耐火、耐高温，耐腐蚀，环保； 2、板架子：优质喷涂钢架； 3、配件：带防滑耐磨脚垫。 | 张 | 2 |  |
| 45 | 挂号收费台 | 挂号收费台 | *600*750 | 1、材质：1.0mm厚电解板，防潮防水，经久耐用，正面0.8mm厚304#油磨拉丝不锈钢为卡扣式踢脚线四周折弯10mm、12mm厚复合亚克力医用人造石台面，无缝拼接，易清洁，满足院感需求；“电解钢板”检测依据：符合GB/T3325-2017，GB/T21866-2008、GB/T1741-2020、GB/T5213-2019标准；检测内容包括但不限于：通过燃烧性能等级B1级；金属喷漆(塑)涂层：硬度检测合格；化学成分、规定塑性延伸强度、抗拉强度、断后伸长率符合国家标准；试验菌种至少包含：大肠杆菌、金黄色葡萄球菌等5种或以上菌类，抗菌率≥99%；试验菌种至少包含：黑曲霉、出芽短梗霉、桔青霉、腊叶芽枝霉、链格孢、绿粘帚霉，等10种及以上霉类，长霉级别不低于0级。“复合亚克力人造石”检验依据符合JC/T 908-2013、GB6566-2010、GB/T31402-2015、GB/T24128-2018、GB/T 6040-2019标准，检测内容包括但不限于：巴氏硬度、载荷变形、落球冲击、冲击韧性、弯曲强度、弯曲弹性模量、耐污染性、耐化学药品性检测合格、材质分析(定性)正面为亚克力成分试验菌种至少包含：大肠杆菌、金黄色葡萄球菌等5种或以上菌类，抗菌率≥99%；试验菌种至少包含：黑曲霉、出芽短梗霉、桔青霉、腊叶芽枝霉、链格孢、绿粘帚霉，等10种及以上霉类，长霉级别不低于0级。“304不锈钢”检验依据符合GB/T1741-2020；GB/T3325-2017；QB/T4371-2012；GB/T3280-2015标准；检测内容包括但不限于：金属喷漆(塑)涂层：硬度检测合格；规定塑性延伸强度、抗拉强度、断后伸长率符合国家标准；试验菌种至少包含：大肠杆菌、金黄色葡萄球菌等5种或以上菌类，抗菌率≥99%；试验菌种至少包含：出芽短梗霉、桔青霉、腊叶芽枝霉、链格孢、绿粘帚霉，等10种及以上霉类，长霉级别不低于0级。 2、配件：锁具、ABS标签卡槽、304不锈钢缓冲门铰（门板及柜体连接位丝锥后不锈钢螺丝与门铰连接）、三节导轨采用卡扣式连接柜体及抽屉内无裸露螺丝、一字折弯斜拉手、内置活动层板一层； 3、粉末：金属表面抑菌粉末静电喷涂，见光面及抽面为热转印木纹，其它为纯色喷涂。 | 延米 | 18.51 |  |
| 46 | 中央实验台 | 实验地柜 | L*1460/1200*837 | 1、材质：1.0mm电解钢板、12mm厚优质理化板带插销式拼接安装工艺、地柜正面0.8mm厚304#油磨拉丝不锈钢为卡扣式踢脚线四周折弯10mm；“电解钢板”检测依据：符合GB/T3325-2017，GB/T21866-2008、GB/T1741-2020、GB/T5213-2019标准；检测内容包括但不限于：通过燃烧性能等级B1级；金属喷漆(塑)涂层：硬度检测合格；化学成分、规定塑性延伸强度、抗拉强度、断后伸长率符合国家标准；试验菌种至少包含：大肠杆菌、金黄色葡萄球菌等5种或以上菌类，抗菌率≥99%；试验菌种至少包含：黑曲霉、出芽短梗霉、桔青霉、腊叶芽枝霉、链格孢、绿粘帚霉，等10种及以上霉类，长霉级别不低于0级。 2、配件：304不锈钢缓冲门铰（门板及柜体连接位丝锥后不锈钢螺丝与门铰连接）、三节导轨采用卡扣式连接柜体及抽屉内无裸露螺丝、一字折弯斜拉手、试剂架、PP水盆、三叉水龙头； 3、配置：PVC给排水管路，下柜内含检修门，预置86线盒孔位； 4、工艺：可根据客户需求增加工作位并带检修口； 5、洗眼器：洗眼喷头：采用ABS材质与铜镶件模铸一体成型制作，内装起泡器，具有过滤泡棉及防尘功能，上面防尘盖平常可防尘，使用时可随时被水冲开，并降低突然打开时短暂的高水压，避免冲伤眼睛； 6.说明：三角电源钢制支架，不含86面板； 7、粉末：金属表面抑菌粉末静电喷涂。 | 延米 | 75.7 |  |
|  |  | 台面三角电源钢制支架 | 标准 |  | 延米 | 75.7 |  |
|  |  | 理化板台面 | L*1500*12/25 |  | 延米 | 94.95 |  |
|  |  | 试剂架 | 标准 |  | 延米 | 63.95 |  |
|  |  | 单面滴水架 | 标准 |  | 个 | 25 |  |
|  |  | 洗眼器 | 标准 |  | 个 | 26 |  |
|  |  | 医用水盆柜 | 700*630/600*837 |  | 组 | 26 |  |
| 47 | 医用实验台 | 实验地柜 | L*750/600*837/850 | 1、材质：1.0mm电解钢板、12mm厚品牌优质理化板带插销式拼接安装工艺、地柜正面0.8mm厚304#油磨拉丝不锈钢为卡扣式踢脚线四周折弯10mm；“电解钢板”检测依据：符合GB/T3325-2017，GB/T21866-2008、GB/T1741-2020、GB/T5213-2019标准；检测内容包括但不限于：通过燃烧性能等级B1级；金属喷漆(塑)涂层：硬度检测合格；化学成分、规定塑性延伸强度、抗拉强度、断后伸长率符合国家标准；试验菌种至少包含：大肠杆菌、金黄色葡萄球菌等5种或以上菌类，抗菌率≥99%；试验菌种至少包含：黑曲霉、出芽短梗霉、桔青霉、腊叶芽枝霉、链格孢、绿粘帚霉，等10种及以上霉类，长霉级别不低于0级。“304不锈钢”检验依据符合GB/T1741-2020；GB/T3325-2017；QB/T4371-2012；GB/T3280-2015标准；检测内容包括但不限于：金属喷漆(塑)涂层：硬度检测合格；规定塑性延伸强度、抗拉强度、断后伸长率符合国家标准；试验菌种至少包含：大肠杆菌、金黄色葡萄球菌等5种或以上菌类，抗菌率≥99%；试验菌种至少包含：出芽短梗霉、桔青霉、腊叶芽枝霉、链格孢、绿粘帚霉，等10种及以上霉类，长霉级别不低于0级。 2、配件：304不锈钢缓冲门铰（门板及柜体连接位丝锥后不锈钢螺丝与门铰连接）、三节导轨采用卡扣式连接柜体及抽屉内无裸露螺丝、一字折弯斜拉手，PP水盆，三叉水龙头； 3、配置：PVC给排水管路，工作位内含检修门，预置86线盒孔位； 4、工艺：可根据客户需求增加工作位并带检修口； 5、说明：三角电源钢制支架，不含86面板； 6、粉末：金属表面抑菌粉末静电喷涂。 ▲整体产品“医用实验台”合格检测报告；检验依据为：符合GB24820-2009;QB/T3831-1999;GB/T9789-2008;GB/T1865-2009;GB/T3325-2017标准；检测内容包括但不限于：操作台力学性能独立操作台垂直加载稳定性试验；水平静载荷试验；垂直静载荷试验；操作台台面理化性能耐磨磨损值、耐划痕、耐水蒸气;木制件及人造板饰面；甲醛释放量、苯、甲苯、二甲苯、TVOC检测合格符合国家标准。人工气候老化试验检测；通过二氧化硫腐蚀试验；试验菌种至少包含：大肠杆菌、金黄色葡萄球菌等5种或以上菌类，抗菌率≥99%；试验菌种至少包含：黑曲霉、出芽短梗霉、桔青霉、腊叶芽枝霉、链格孢、绿粘帚霉，等10种及以上霉类，长霉级别不低于0级。投标文件中提供国家认可的第三方检测报告原件扫描件，否则本项视为负偏离。 | 延米 | 213.158 |  |
|  |  | 理化板台面 | L*750*12/25 |  | 延米 | 221.558 |  |
|  |  | 转角地柜含台面 | 900*900*837/850 |  | 组 | 6 |  |
|  |  | 转角水盆地柜含台面 | 900*900*837/850 |  | 组 | 15 |  |
|  |  | 封板 | 50*837 |  | 组 | 52 |  |
|  |  | 医用水盆柜 | 700*630/600*837 |  | 组 | 13 |  |
| 48 | 医用转椅 | 医用转椅 | 常规 | 1、座垫：PU皮+高回弹海绵Φ360MM； 2、靠背：PU自结皮450*50MM；3、脚圈：铝合金内支架，铁电镀外圈Φ400MM； 4、汽杆：电镀行程：200MM；5、椅脚：铁电镀半径：280MM；6、脚轮：PUΦ50MM。 | 张 | 138 |  |
| 49 | 医用抽血台 （副柜） | 医用抽血台 （副柜） | 副柜：1100*450*680 | 1、材质：副柜台面为12mm厚医用复亚克力人造石面，1.0mm电解钢板，金属表面抑菌粉末静电喷涂；“复合亚克力人造石”检验依据符合GB/T39600-2021,GB/T3324-2017,GB18580-2017，GB/T35607-2017标准，检测内容包括但不限于：巴氏硬度、载荷变形、落球冲击、冲击韧性、弯曲强度、弯曲弹性模量、耐污染性、耐化学药品性检测合格、材质分析(定性)正面为亚克力成分试验菌种至少包含：大肠杆菌、金黄色葡萄球菌等5种或以上菌类，抗菌率≥99%；试验菌种至少包含：黑曲霉、出芽短梗霉、桔青霉、腊叶芽枝霉、链格孢、绿粘帚霉，等10种及以上霉类，长霉级别不低于0级。 2、配件：医用万向轮； 3、副柜用于放置抽血器具及敷衍材料。 | 组 | 5 |  |
| 50 | 理疗床 | 理疗床 | 1900*620*670 | 1、材质：优质医用医用耐磨皮，易清洁，40#高弹力海绵，优质实木多层板内衬；1.2mm厚金属脚架和拉杆，结构稳固； 2、配件：优质五金配件，配可调脚； 3、粉末：金属表面抑菌粉末静电喷涂； 4、注明：理疗床头部带孔。 | 张 | 8 |  |
| 51 | 专家医用诊断桌 | 专家医用诊断桌 | 2000*1547*1600 | 1、材质：钢制屏风+铝合金走线槽,，台面为三胺纸+实木多层板，台面开1孔，配160W线盒，台下柜材质为电解钢板； 2、配圆盘脚1只，钢制键盘架2个，看片灯1个。 | 张 | 2 |  |
| 52 | 孕妇椅 | 医用孕妇椅 | 常规 | 1.材质：主体框架选用白蜡木实木制作，采用出榫开槽实结构，高密度海棉扪医用耐磨皮制做，易清洁，耐磨耐刮效果； 2、油漆：采用环保油漆做开放漆效果； 3、配件：塑料脚钉； 4、工艺:椅背加腰枕，便于孕妇起身。 | 张 | 2 |  |
| 53 | 培训椅 | 培训椅 | 580*540*770 | 1、材质：氮气辅助注塑，一体成型，轻盈，简洁，全新PP+35%玻纤，环保，特制后仰减震组件，缓解疲劳，向上无限叠加，省空间，带折叠桌板。 | 张 | 18 |  |
| 54 | 专用沙发 | 专用沙发 | 730*840*1050 | 1、材质：优质耐磨皮，40密度高弹力海绵，双面抛光、烘干、除虫处理实木木架，锰钢蛇簧加平衡线处理，永不变形，坐垫可拉伸平躺功能。 | 张 | 22 |  |

- 二、商务条款

- 1、报价要求：货款、运费、装卸费、安装及调试费、培训费、产品检测费、设计费、技术支持、售后服务费、货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格、保险费和各项税金等为完成本项目所需的所有费用。对于本文件中未列明，而供应商认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付中标人没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在响应总报价中。

- 2、交付时间及地点：

- 交货时间：签订合同后，乙方需按甲方书面通知的时间、批次、数量完成货物生产及安装，单批次供货周期不超过60日。

- 地点：采购人指定的地点。

- 3、设备的安装、验收：

- （1）根据法律法规规定提供相关产品实行强制标准认证的需提供相关证书复印件；根据国家节能产品相关规定提供属于节能产品政府采购品目清单强制采购的品目的，须提供相关认证证书复印件；在所有货物到达指定地点后三个工作日内，由采购人对货物的数量和质量按照招标文件的技术参数和投标人的投标文件进行初步验收，对不符合要求的货物可立即要求退换；在采购人将所有的货物按照招标文件要求和国家标准或行业标准进行检测验收后，发现有其他非故意的损坏或质量问题的由中标人立即予以更换，不得拒绝和延误。验收时中标人必须在场，验收完毕后作出验收结果报告；验收及安装调试费用由中标人负责。

（2）供货时中标单位必须提供全新的原装正品，符合有关质量标准的产品；交货后如出现个别产品不符合质量要求的情况，供应商应无条件给予更换。供应商确保所供应产品符合国家相关技术部门规定技术要求。

供应商积极响应，接到任务后目录内木质家具30天内交货，目录内不锈钢类30天内交货，数量在5以下的常规桌椅柜子等15天交货。突发特殊情况下（如采购人有紧急检查），中标人需在24小时内完成采购人的采购任务。中标单位所提供的货物规格、技术标准等质量必须与采购需求及响应文件中承诺的参数一致，否则不予验收，且产生的一切经济和法律责任均由中标单位承担。在项目完成且收到供应商验收申请后5个工作日内组织开展履约验收。

（3）采购人根据采购文件要求及响应文件承诺逐条对应进行现场核验，核验不合格的，中标单位应在5个工作日内进行更换、未按要求进行更换或再次验收不合格的，采购人有权解除合同，所有产品在采购人没有替换产品的情况下不予退还。由此造成的损失由中标单位自行承担。如有异议，将交由具有检测资质的第三方检测机构和邀请相关专家进行实际检验，以实测值为准，所有产生的费用由中标供应商承担。验收完成后中标单位须提供完整的安装、操作、使用和维护手册等技术资料。

4、售后服务要求：

（1）按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，免费保修期最短不得少于5年（《货物采购需求》中有规定的按相关规定执行），免费上门服务。保修期外零配件若损坏，中标单位只收取成本费用。

（2）售后服务的内容和措施（相关费用应包含在报价中）：

1）采购范围内的货物免费送货上门并安装调试合格。

2）中标单位在接到用户的维修电话后4小时内做出响应。在质量保证期内，中标单位在收到用户第一个报修电话后，应在24小时内赶到现场，若现场不能解决，应提供备用设备，确保采购人日常工作运转畅通，并最多不超过1个工作日将原设备修好；在1个工作日内不能保证修好的设备，中标单位提供同档次设备给用户代用，保证不影响采购人工作。

3）常用易损件必须提供5%的备用量。

- 4）按业主要求，在家具合理位置喷印“贺州市人民医院城东分院”、“XXXX”等标志,具体要求，由采购人确定，不得额外增加费用。

5、合同签订时间：自成交通知书发出之日起 25 日内。

三、商务条款其他要求

1、产品款式确认：投标产品的颜色、款式，由投标单位投标时自行提供图片样式供采购人参考，除了要求中有明确规定外，暂由投标人在报价时综合考虑，确定中标人后，由中标人再次进行优化设计并与业主协商确定具体颜色、款式、系列，中标人不得因此提出增减费用要求。

2、现场踏勘：本项目招标人不组织踏勘现场。投标人如需踏勘现场需自行前往，所发生的费用由投标人自理。除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。投标人在踏勘现场中了解工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

- 3、设计方案：本项目根据医院的实际需要，要求投标单位提供各楼层家具安装设计方案，提供各楼层安装效果图等相关图册作为评分因素。投标时提供，须放至投标文件。

4、物资属性及相关要求

投标人必须保证设计成果文件属于原创，若涉及侵权，由参与企业自行承担相关责任与后果。

交货后如出现个别产品不符合质量要求的情况，供应商应无条件给予更换。

货品按医院的装修开科时间要求分批次送到指定地点，并完成安装调试及验收,尚未需要安装的货品暂不需要运送到医院，医院不提供场地存放和保管。

供应商确保所供应产品符合国家相关技术部门规定技术要求。

供应商积极响应，接到任务后目录内木质家具30天内交货，目录内不锈钢类30天内交货，数量在5以下的常规桌椅柜子等15天交货。

突发特殊情况下（如采购人有紧急检查），中标人需在24小时内完成采购人的采购任务。

质保期：不少于5年，从验收合格之日起计算，在质保期内出现损坏的，乙方接通知后30分钟内响应，并于8小时到达现场排除故障，质保期外只收配件成本费，免服务费。

报价包含：货款、运费、装卸费、安装调试费、培训费、设计费、技术支持、售后服务费、货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格、保险费和各项税金等为完成本项目所需的所有费用。

- 四、付款方式

- 对满足合同约定支付条件的采购项目，采购人均在收到发票后10日内将资金支付到合同约定的供应商账户。采购合同履行期超过30天的政府采购货物和服务项目，对中小企业合同预付款比例原则上不低于合同金额的30％，不高于合同金额的50%；项目分年度安排预算的，每年预付款比例不低于项目年度计划支付金额的30％；采购项目以人工投入为主的不得低于10%。本项目采购合同履行期超过30天，签订合同10个工作日后预付30%货款，乙方按甲方书面通知的时间、批次、数量完成货物生产及安装，每批货物经验收合格后在10个工作日内支付该批货款的50%；剩余的20%货款分两期支付，第一期（10%）在12个月后支付，第二期（10%）在所有货物安装验收合格24个月后支付。

- 五、进口产品说明

本项目货物均不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有进口产品参与投标的作无效标处理。

总平面图

- 第四章  政府采购合同书（格式）

贺州市政府采购中心

政府采购合同书

合同名称：

项目编号：

签订合同地点：

签订合同时间：

合同使用说明：根据《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照招标文件规定条款和中标供应商投标文件及其承诺，甲乙双方签订本合同。

政府采购货物买卖合同

（试行）

项目名称：

合同编号：

甲    方：

乙    方：

签订时间：

使 用 说 明

1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。

2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。

3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

第一节 政府采购合同协议书

合同的单位或采购	                                   文件约定的合同甲方）

乙方1（全称）：                       （供应商）

乙方2（全称）：                        （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

- 项目信息

- 采购项目名称：

- 采购项目编号：

（2）采购计划编号：

（3）项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：

- 品牌：                    规格型号：

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

- ①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

- 标的名称：

- 关键部件：           品牌：         型号：

关键部件：           品牌：         型号：

关键部件：           品牌：         型号：

- （注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

- ②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

- ¨是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：      数量：     金额：

- ¨否

- （4）政府采购组织形式：¨政府集中采购  ¨部门集中采购  ¨分散采购

- （5）政府采购方式：¨公开招标 ¨邀请招标 ¨竞争性谈判 ¨竞争性磋商

- ¨询价 ¨单一来源 ¨框架协议 ¨其他：

- （注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）

- （6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：¨是      ¨否

- 本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：¨是    ¨否

- 若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：¨是   ¨否

- 中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：¨是   ¨否

- 中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：¨是       ¨否

（7）合同是否分包：¨是       ¨否

分包主要内容：

分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

¨大型企业  ¨中型企业  ¨小微型企业

¨残疾人福利性单位 ¨监狱企业 ¨其他

- （8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：¨是       ¨否

外商投资企业类型：¨全部由外国投资者投资  ¨部分由外国投资者投资

- （9）是否涉及进口产品：

- ¨是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：          金额：

- 国别：         品牌：         规格型号：

¨否

- （10）是否涉及节能产品：

- ¨是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

- ¨强制采购       ¨优先采购

- ¨否

- 是否涉及环境标志产品：

- ¨是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

- ¨强制采购       ¨优先采购

- ¨否

- 是否涉及绿色产品：

¨是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：

- ¨强制采购       ¨优先采购

¨否

- （11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

- ¨是       ¨否      ¨不涉及

- 合同金额

（1）合同金额小写：

大写：

分包金额（如有）小写：

大写：

（注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

- （2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

¨固定总价 ¨固定单价 ¨固定费率 ¨成本补偿 ¨绩效激励 ¨其他

（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：

¨全额付款：     （应明确一次性支付合同款项的条件）

¨分期付款：                   ，其中涉及预付款的： （应明确预付款的支付比例和支付条件）

¨成本补偿：      （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）

¨绩效激励：      （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）

- 合同履行

（1）起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。

（2）履约地点：

（3）履约担保：是否收取履约保证金：¨是    ¨否

收取履约保证金形式：

收取履约保证金金额：

履约担保期限：

（4）分期履行要求：

（5）风险处置措施和替代方案：

- 合同验收

- 验收组织方式：¨自行组织 ¨委托第三方组织

- 验收主体：

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：¨是  ¨否

是否邀请专家参加验收：¨是  ¨否

是否邀请服务对象参加验收：¨是  ¨否

是否邀请第三方检测机构参加验收：¨是  ¨否

是否进行抽查检测：¨是，抽查比例：         ¨否

是否存在破坏性检测：¨是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）

¨否

验收组织的其他事项：

（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起   日内组织验收）

（3）履约验收方式：¨一次性验收

¨分期/分项验收： （应明确分期/分项验收的工作安排）

（4）履约验收程序：

（5）履约验收的内容： （应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）

（6）履约验收标准：

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：¨是  ¨否

（8）履约验收其他事项：      （产权过户登记等）

- 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

- 合同生效

本合同自                             生效。

- 合同份数

本合同一式    份，甲方执    份，乙方执    份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：         年      月      日

合同订立地点：

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

| 甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方） |  | 乙方（供应商） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称（公章或合同章） |  | 单位名称（公章或合同章） |  |
| 法定代表人（负责人） 或其委托代理人（签章） |  | 法定代表人（负责人） 或其委托代理人（签章） |  |
|  |  | 拥有者性别 |  |
| 住 所 |  | 住 所 |  |
| 联 系 人 |  | 联 系 人 |  |
| 联系电话 |  | 联系电话 |  |
| 通信地址 |  | 通信地址 |  |
| 邮政编码 |  | 邮政编码 |  |
| 电子邮箱 |  | 电子邮箱 |  |
| 统一社会信用代码 |  | 统一社会信用代码 |  |
|  |  | 开户名称 |  |
|  |  | 开户银行 |  |
|  |  | 银行账号 |  |
| 注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。 |  |  |  |

第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

- 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

- 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

- 合同变更、中止与终止

16.1合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2合同的中止

（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

- 22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

- 合同未尽事项

23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

第三节 政府采购合同专用条款

| 第二节 第1.2（6）项 | 联合体具体要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 第二节 第1.2（7）项 | 其他术语解释 |  |
| 第二节 第4.4款 | 履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限 |  |
| 第二节 第4.6款 | 约定甲方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第5.4款 | 约定乙方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第6.1款 | 履行合同义务的顺序 |  |
| 第二节 第7.1款 | 包装特殊要求 |  |
|  | 指定现场 |  |
| 第二节 第7.2款 | 运输特殊要求 |  |
| 第二节 第7.3款 | 保险要求 |  |
| 第二节 第8.2（1）项 | 质量保证期 |  |
| 第二节 第8.2（3）项 | 货物质量缺陷 响应时间 |  |
| 第二节 第11.1款 | 其他应当保密的信息 |  |
| 第二节 第12.2款 | 合同价款支付时间 |  |
| 第二节 第13.2款 | 履约保证金不予退还的情形 |  |
| 第二节 第13.3款 | 履约保证金退还时间及逾期退还的违约金 |  |
| 第二节 第14.1（3）项 | 运行监督、维修期限 |  |
| 第二节 第14.1（5）项 | 货物回收的约定 |  |
| 第二节 第14.1（6）项 | 乙方提供的其他服务 |  |
| 第二节 第15.1款 | 修理、重作、更换相关具体规定 |  |
| 第二节 第15.2（2）项 | 迟延交货赔偿费 |  |
| 第二节 第15.3款 | 逾期付款利息 |  |
| 第二节 第15.4款 | 其他违约责任 |  |
| 第二节 第19.2款 | 解决争议的方法 | 因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 种方式解决： （1）向 仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为 ； （2）向 人民法院起诉。 |
| 第二节 第23.1款 | 其他专用条款 |  |

- 第五章  投标文件（格式）

- 开标一览表文件（格式）

（一）封面（格式 ）

开标一览表文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：（盖章）

在  ×年×月×日×时×分前不得解密（开标时才能解密）

- （二）开标一览表文件（格式）

开标一览表（格式）

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 项 目 | 内 容 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标保证金（元） |  |  |
| 2 | 投标总报价（元） | （大写） |  |
|  |  | （¥ ） |  |
| 3 | 交货日期 |  | 自合同签订之日起 |

投标人（盖章）：

法定代表人（负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日  期：       年    月    日

注：

1.投标报价是履行合同的最终价格，应包括货款、运费、装卸费、安装调试费、培训费、设计费、技术支持、售后服务费、货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格、保险费和各项税金等为完成本项目所需的所有费用。

2.开标一览表一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人（负责人）或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

3.开标一览表报价应与“投标设备报价明细表”中的“投标总价”相一致。

- 第二部分  资格文件（格式）

- （一）投标文件封面（格式 ）

投标文件

资格文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：（盖章）

投标人地址：

年  月  日

- （二）资格文件（格式）

- 贺州市政府采购供应商信用承诺函（必须提供，格式附后）；

- （2）中小企业声明函（必需提供）；

（3）其他资格证明材料(如有规定，则必须提供)。

- 第三部分  商务及技术文件（格式）

- （一）投标文件封面（格式 ）

投标文件

商务及技术文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：（盖章）

投标人地址：

年  月  日

- （二）商务及技术文件（格式）

- （1）商务文件部分

- 1）投标函（必须提供）；

投标函（格式）

致：贺州市政府采购中心：

根据贵方  （项目名称及项目编号）   项目的招标文件要求，我方    （投标人名称）   提交   （标项号）      投标文件(其中开标一览表 壹 份；资格文件 壹 份；商务及技术文件 壹 份)。

据此函，我方宣布同意如下：

1.我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加此项采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

2.我方已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解贵方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

3.我方在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

4.本投标有效期自开标日起60日（自然日）。

5.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

6.投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

7.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                            邮编：__________

电话：______________       传真：______________

投标人名称(盖章)：___________________

开户银行：                         银行账号：

法定代表人（负责人）或委托代理人（签字或盖章）：___________

日期：_____年___月___日

- 2）投标报价明细表（必须提供）；

投标报价明细表（格式）

金额单位：人民币（元）

| 序号 | 货物名称 | 部件名称 | 规格 | 生产厂家及品牌型号 | 技术参数 | 数量及单位 | 单价 | 合价 | 投标产品参考图 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计金额：大写 ¥ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：投标产品技术参数可另附页（加盖投标单位公章）。

投标人（盖章）：

法定代表人（负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：         年     月     日

- 3）投标保证金的相关证明；

本证明应为交纳投标保证金凭据复印件（加盖投标单位公章），否则投标无效。

- 4）投标声明书（必须提供）；

投标声明书（格式）

致：贺州市政府采购中心：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　。

我　　　　　　（姓名）系　　　　　　　　　　　　　　　　　　（投标人名称）的法定代（负责人）表人，我方愿意参加贵方组织的　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有投标文件和资料都是准确的、真实的、合法的。

2.我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3.我方此次向贵方提供的产品有现货可供，并已于  年   月生产完工或向　　           （厂商名称）购进［或需在中标后向               订购］。

4.我方诚意提请贵方关注：近期有关投标产品的生产、供货、售后服务以及性能等方面的重大决策和事项有：

5.我方参加政府采购活动前三年内在经营活动中重大违法记录和不良信用记录情况：

6.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果。

投标人（盖章）：

法定代表人（负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日 期：

重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

- 5）投标人针对本项目的售后服务承诺书（必须提供）

售后服务承诺书（格式自拟）

- 6）法定代表人（负责人）身份证明书和法定代表人（负责人）身份证复印件（必须提供）；

法定代表人（负责人）身份证明书（格式）

单位性质：

地址：

成立时间：          年       月      日

经营期限：

姓名：              性别：           年龄：         职务：

系     （投标人名称）     的法定代表人（负责人）。

特此证明。

法定代表人（负责人）身份证号码：

住址：

联系电话：

附“法定代表人（负责人）身份证复印件”（正反两面）

投标人（盖章）：

年    月    日

- 7）法定代表人（负责人）授权委托书和委托代理人身份证复印件（委托代理时必须提供）；

法定代表人（负责人）授权委托书（格式）

致：贺州市政府采购中心：

我        （姓名）系                      （投标人名称）的法定代表人（负责人），现授权委托       （姓名）以我方的名义参加             项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：                 法定代表人（负责人）（签字或盖章）：

被授权人身份证号码：

附“委托代理人身份证复印件”（正反两面）

投标人（盖章）：

年    月    日

- 8）投标人近三年同类业绩证明材料（如有，请提供复印件）；

- 9）投标人履约能力证明材料（如有，请提供复印件）；

- 10）投标人近三年来获得的省、市级及以上有关部门颁发的与生产经营相关的各种荣（信）誉奖项证书（如有，请提供复印件）；

- 11）投标人基本情况登记表；

投标人基本情况登记表（格式）

填表须知：投标人应完整填写本表，而且保证所有填写内容是真实和准确的。

一、投标人组织机构和法律地位：

1、投标人名称：

2、成立（注册）日期及地点：

3、企业组织机构代码证编号：

4、企业法人代表人：    姓名                    职务                    电话

5、政府采购业务联系人：姓名                    职务                    电话

手机                    传真

6、邮政编码：

7、通信地址：

二、投标人财务状况：

1、注册资本：

2、实收资本：

3、近期资产负债表：

（1）固定资产：

原值：

净值：

（2）流动资金：

（3）长期负债：

（4）短期负债：

三、投标人目前涉及的诉讼案或仲裁的情况（如有，请如实填写）

| 涉及的另一方或另几方 | 争端的原因 | 涉及的金额 |
| --- | --- | --- |

投标人（盖章） ：

法定代表人（负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

年      月     日

- 12）商务条款偏离情况说明表

商务条款偏离情况说明表（格式）

| 序号 | 招标文件采购要求 | 投标文件响应情况 | 偏离说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价要求： 本次报价须为人民币报价，包含：货款、运费、装卸费、安装及调试费、培训费、产品检测费、设计费、技术支持、售后服务费、货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格、保险费和各项税金等为完成本项目所需的所有费用。对于本文件中未列明，而供应商认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付中标人没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在响应总报价中。 |  |  |  |
| 2 | 交付时间及地点： ..... |  |  |  |
| 3 | 设备的安装、验收： .... |  |  |  |
| 4 | 售后服务要求： ..... |  |  |  |
| 5 | 合同签订时间： ...... |  |  |  |
| 6 | 商务条款其他要求 .... |  |  |  |
| 7 | .... |  |  |  |
| .... | .... |  |  |  |

注：供应商应根据招标文件要求，在商务条款偏离情况说明表中详细列明采购要求及投标人对商务条款的响应情况，并填写“偏离说明”。“偏离说明”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

投标人（公章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：       年    月    日

- 13）生产厂家的有关资格和生产许可证（如有，请提供复印件)；

- 14）投标产品说明书或产品彩页（如有，请提供原件）；

- 15）货物保证供货有效证明（如有，请提供复印件）；

- 16）投标产品节能、环保方面的证明材料要求（如有，请提供复印件）；

- 17）投标产品纳入自主创新产品的证明材料（如有，请提供复印件）；

- 18）进口产品合法手续有效证明（如有，请提供复印件）；

- 19）第三章《采购需求和说明》中明确要求的其他货物合格证明文件（如有要求则必须提供，同时加盖投标人公章）。

- （2）技术文件部分

- 1）技术响应表（必须提供）；

技术响应表（格式）

| 序号 | 货物名称 | 招标要求 | 应标情况 | 偏离说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | （货物需求表中要求提供证明材料的，请注明相关证明材料所在页码。） |

注：1.投标人应根据投标设备的性能指标、对照招标文件要求在技术响应表中详细列明招标要求及投标设备技术规格的响应情况，并填写“偏离说明”。“偏离说明”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。投标技术规格与招标要求相同的为无偏离，投标技术规格高于招标要求的为正偏离，低于招标要求的为负偏离。

2.对于技术指标和参数的应答，应填写投标产品的真实技术参数，不允许简单地复制招标文件的技术指标和参数或提供虚假技术参数，否则作无效投标处理。

投标人（盖章）：

法定代表人（负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日 期：

- 2）实施方案 （格式自拟，也可参照评标方法及采购需求填写，必须提供）；

- 3）售后服务方案 （格式自拟，也可参照评标方法及采购需求填写，必须提供）;

- 4）投标人需要说明的其他技术文件和说明。

- （3）其他文件（格式）

- 1）第三章《采购需求和说明》中要求必须提供的材料(如有规定，则必须提供)

- 2）投标人需要说明的其他文件和说明

- 3）其它文件

- 附件1：中小企业声明函（格式）

中小企业声明函（格式）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加    （单位名称）    的      （项目名称）     分标　　采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1.  （标的名称）   ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为  （企业名称）   ，从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为       万元,属于（中型企业、小型企业或微型企业）；

2.  （标的名称）   ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为  （企业名称）   ，从业人员       人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业或微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖公章）：

日 期：      年   月   日

说明：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立公司可不填报。

2.参加政府采购活动的小型、微型企业应当提供《中小企业声明函》。中标单位的《中小企业声明函》随成交结果一并公告。

- 附件2：监狱企业证明文件

按《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)认定为监狱企业的，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

说明：中标供应商的监狱企业证明文件随中标结果一并公告。

- 附件3：残疾人福利性单位声明函（格式）

残疾人福利性单位声明函（格式）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加     （采购人名称）     的    （项目名称）     采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：      年   月   日

说明：参加政府采购活动的残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》。中标供应商的《残疾人福利性单位声明函》随中标结果一并公告。

- 附件4：贺州市政府采购供应商信用承诺函(格式)

贺州市政府采购供应商信用承诺函(格式)

致(采购人或采购代理机构):

供应商名称:

统一社会信用代码:

供应商地址:

我单位自愿参加本次政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我单位郑重承诺，本单位符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件:

1.我单位具有符合采购文件资格要求独立承担民事责任的能力。

2.我单位具有符合采购文件资格要求的财务状况报告。

3.我单位具有符合采购文件资格要求的依法缴纳税收和社会保障记录的良好记录。

4.我单位具有符合采购文件资格要求履行合同所必需的设备和专业技术能力。

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

若我单位承诺不实，自愿承担提供虚假材料谋取中标、成交的法律责任。

供应商名称(公章):

法定代表人（负责人）或授权代表(签名):

日期:  年  月   日

注: 1.供应商须在投标(响应)文件中按此模板提供承诺函，未提供视为未实质性响应招标(采购)文件要求，按无效投标(响应)处理。

2.供应商的法定代表人(其他组织的为负责人)或者授权代表的签名或盖章应真实、有效，如由授权代表签名或盖章的，应提供“法定代表人（负责人）授权书”。

备注：根据贺州市财政局贺财采〔2023〕15号文件规定“贺州市政府采购供应商信用承诺函”必须提供。

- 附件5：“政采贷”政策告知函

“政采贷”政策告知函

各供应商:

欢迎贵公司参与贺州市政府采购活动!

政府采购合同融资是支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的融资政策。参与政府采购的供应商凭借包括中标（成交）通知书或政府采购合同等在内的相关材料、信息向银行业金融机构申请融资，银行业金融机构依托供应商信用和政府采购信息信誉，为其发放贷款，包括银行业金融机构以供应商的历史中标及履约情况等政府采购信息作为授信参考并发放的贷款。贵公司若成为本次政府采购项目的中标中标单位，可持政府采购合同等相关材料向金融机构申请贷款，金融机构核实信息，按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

一、“政采贷”操作流程

进入“广西政府采购网”（http://zfcg.gxzf.gov.cn/）“办事指南”专栏找到“金融融资”板块，进入“广西政府采购金融服务平台”登录，选择试点银行机构进行合同融资预申请。（详情请按照《贺州市财政局关于进一步推行“政采贷”工作的通知》（贺财采〔2024〕3号）文件执行）

- 二、承接银行联系方式

- 1.中国建设银行贺州分行

| 中国建设银行贺州分行 总协调人：杨宏毅 职务：公司业务部副总经理 手机号码：18077397188 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 金融机构 | 联系人 | 职务 | 手机号码 | 银行地址 |
| 1 | 中国建设银行贺州分行营业部 | 刘 雍 | 客户经理 | 18778943521 | 贺州市八步区建设中路1号 |
| 2 | 中国建设银行贺州城东支行 | 刘昭勇 | 客户经理 | 18877499257 | 贺州市八步区平安西路266号贺州广场购物中心1号楼一层东面 |
| 3 | 中国建设银行贺州城西支行 | 于丛家 | 客户经理 | 15177666737 | 贺州市八步区八达西路689号1栋11号商铺 |
| 4 | 中国建设银行贺州平桂支行 | 邱 伟 | 客户经理 | 18007840720 | 贺州市平桂区平桂大道15号富旺小区1号楼105号商铺 |
| 5 | 中国建设银行钟山支行 | 张文韬 | 客户经理 | 13047836009 | 贺州市钟山县城书香西路南侧 |
| 6 | 中国建设银行富川支行 | 邓李杰 | 营业室总经理 | 18276498401 | 贺州市富川瑶族自治县富阳镇凤凰路汇龙华府第13号楼 |
| 7 | 中国建设银行昭平支行 | 贝晟延 | 客户经理 | 15676427374 | 贺州市昭平县昭平镇东宁中路19号 |

2.广西北部湾银行

| 广西北部湾银行贺州分行 总协调人：杨政 职务：普惠金融部总经理 手机号码：18978413000 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 金融机构 | 联系人 | 职务 | 手机号码 | 银行地址 |
| 1 | 广西北部湾银行贺州分行 | 黄剑锐 | 个人金融部副经理 | 15507848190 | 贺州市八步区太白西路153号8号楼 |
| 2 | 广西北部湾银行贺州市平桂支行 | 刘 乐 | 公司客户经理 | 13036871008 | 贺州市平桂区平桂大道4号3号楼103号商铺 |
| 3 | 广西北部湾银行钟山支行 | 唐振豪 | 公司客户经理 | 18878480702 | 贺州市钟山县广场西路南侧悦城壹号院B区1#楼B09-13号商铺 |
| 4 | 广西北部湾银行富川支行 | 秦明龙 | 业务发展部经理 | 17776119667 | 贺州市富川瑶族自治县富阳镇凤凰路121号 |
| 5 | 广西北部湾银行昭平支行 | 邱俊豪 | 综合客户经理 | 18107842696 | 贺州市昭平县昭平镇河西东路（江湾一号）101-103铺面 |

3.广西贺州桂东农村合作银行

| 广西贺州桂东农村合作银行 总协调人：卢士强 职务：授信审批部总经理 手机号码：18077409115 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 金融机构 | 联系人 | 职务 | 手机号码 | 银行地址 |
| 1 | 广西贺州桂东农村合作银行 | 黄 腾 | 授信审批部审查员 | 15078333887 | 贺州市八步区建设东路6号 |
| 2 | 广西贺州桂东农村合作银行营业部 | 刘 瑜 | 营业部副总经理 | 18007843000 | 贺州市八步区建设东路6号 |
| 3 | 广西贺州桂东农村合作银行八步支行 | 谢地恩 | 信贷副行长 | 18007840168 | 贺州市八步区八达西路652-1号 |
| 4 | 广西贺州桂东农村合作银行平桂支行 | 古 睿 | 信贷副行长 | 18007840375 | 贺州市平桂区平桂大道财政局一楼 |

- 附件6：收件回执

（说明：投标人收到或在网上查询到本项目的更改通知或补遗文件后，按以下回执格式填写并回复招标代理机构予以确认。）

收 件 回 执

致贺州市政府采购中心：

我公司于      年    月    日收到贵中心                               （文件名称），共      份，特此确认。

投标单位(加盖公章）：

签 收 人：

联系电话：

日    期：

- 附件7：履约保证金退还申请表

（说明：中标人按合同履约的，履约保证金期满后填写。）

履约保证金退还申请表

：

我公司中标的                      项目（招标编号：          ）已按合同履约完毕，现特申请退回履约保证金共计人民币（大写）     元整（￥      .00）。

申请单位（盖章）：

年    月    日

| 退回履约金请转入以下账户 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 开户名（ 全称） |  |  |
| 开户银行（全称） |  |  |
| 账 号 |  |  |
| 采购单位确认意见 |  |  |
| 科室经办人： 年 月 日 |  | 单位盖章： 负责人签名： 年 月 日 |

注：本申请表一式2份，申请单位、采购单位各一份。

- 第六章  评标方法及评定标准

- 评标方法及评定标准

- 一、评标原则

（一）评标委员会构成：本采购项目的评标委员会由采购人评审代表及随机抽取的评审专家共7人以上的单数组成，其中评审专家人数不少于成员总数的三分之二。（评标委员会共7 人，其中采购人评审代表 2人，评审专家 5人。）

（二）评标依据：评标委员会将以招标文件、投标文件为评标依据。

（三）评标阶段：第一阶段为资格性审查；第二阶段为符合性审查；第三阶段为详细评审。资格性、符合性审查的合格投标人不足3家时，不得进入下一步评审。

第一阶段资格性审查：采购人代表依法对投标人的资格性进行审查。投标人未通过资格性审查的，不得进入符合性审查。

第二阶段符合性审查：评标委员会依法对投标文件的符合性进行审查，投标文件未通过符合性审查的，不得进行详细评审。

第三阶段详细评审：评标委员会按照评标方法依法对投标文件进行详细评审，详细评审为综合评分法。

（四）评标方式：本项目采用远程异地评审，以不公开方式进行。

- 二、评标方法

（一）资格性审查

1.资格性审查按第二章《投标人须知》第13.2条、第20条规定及第五章《投标文件》资格文件相关内容进行审查。

2.通过资格性审查的投标人方可进入符合性审查。

（二）符合性审查

1.符合性审查按第二章《投标人须知》第13.3条、第18、19、20条规定及第五章《投标文件》商务和技术文件相关内容进行审查。

2.通过符合性审查的投标人方可进入详细评审。

（三）详细评审

详细评审采用百分制综合评分法。计分办法（按四舍五入取至百分位）：

1.投标报价分………………………………………………………………………40分

以进入详细评审的最低评标价为评标基准价，得40分。投标报价分计算公式：

投标报价分= 评标基准价（金额）/投标人评标价（金额） ×40分

注：本项目为专门面向中小企业采购的项目，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

2.产品技术参数及综合质量分……………………………………………………20分

由评委根据投标人所投设备的技术参数、性能等因素综合打分。如评标委员会认为技术参数为某一品牌特有或其它限制性要求的，将不作为实质性响应条件，不作无效投标处理，也不扣分。

（1）提供的投标产品参数完全满足招标文件要求，无负偏离，本项得20分。

（2）《采购需求和说明》中“打有“▲”的参数出现负偏离一项扣2分”，其它一般性技术参数（未标注“▲”的技术参数）每出现一项负偏离扣1分。扣完为止。

注：提供国家认可的第三方检测报告(检测报告中若出现检测标准新老交替时老年号也予以认可，若检测报告要求的检测标准有更新的标准也予以认可)。

3.项目实施方案分…………………………………………………………………20分

（1）项目总体方案概述（4分）

由评标委员会根据各投标人编制的项目实施方案(包含但不限于)项目供货方案、安装方案、培训方案、人员配备技术力量等与本项目需求的切合性、详细程度、针对性、全面性、可操作性、保障与条件等方面进行综合评定独立评审打分。

1）投标人有针对本项目的项目实施方案，提供了本项目实施方案，采购内容所描述的功能技术指标只是招标人最基本的要求，有实施日程表和人员安排，提供了本次采购的医疗家具安装方案，方案简单，符合本项目要求的，得1分，不符合本项目实际要求的，不得分。

2)投标人能够有针对本项目的实际情况提供项目实施方案，提供了本项目采购内容所描述的功能技术指标超过本招标文件的各项技术要求，方案能够清晰描述用户需求，实施方案合理，能够理解用户现有需求，有实施日程表和人员安排，所投的产品符合相关质量标准，同时提供了本次采购的医疗家具安装方案，方案较详细，项目实施质量保障方案、培训方案、人员配备技术力量较详细，符合本项目要求，符合本项目要求的，得2分；

3）投标人能够有针对本项目的实际情况提供项目实施方案，方案能够清晰描述用户需求，提出采购产品的可靠性、采购产品性能全部满足采购人应用等各项技术要求，能理解用户需求，产品整体方案详细，主要安装工序阐述明细、全面、合理，主要工种实施方法得当，项目实施工序结点及时间规划流程逻辑关系和关键线路清晰并提供与项目实施工序结点及时间规划流程相匹配的规划流程图，安装人员满足本项目的要求并配备有后备人员，实施进度计划严格按投标工期安排，工期保证措施合理且有针对性，提供的项目实施进度横道图与项目实施工序结点及时间规划流程相符。有专门的质量管理机构与人员、质量检查、质量验收、配套运输方案；同时提供了本次采购的医疗家具安装方案，方案较详细，符合本项目要求，编制时采用文字并结合图表形式说明安装内容，安装方案阐述具体，符合本项目要求的，得3分

4)投标人能够有针对本项目的实际情况提供项目实施方案，方案能够清晰描述用户需求，提出采购产品的可靠性、采购产品性能全部满足采购人应用等各项技术要求，能理解用户需求，产品整体方案详细，安装主要工序阐述明细、全面、合理，主要工种实施方法得当，项目实施工序结点及时间规划流程逻辑关系和关键线路清晰，并提供与项目实施工序结点及时间规划流程相匹配的规划流程彩图和详细体现且符合本项目安装布置图，安装人员满足本项目要求并配备有后备人员，严格按投标工期安排实施进度计划，施工的横道图合理，工期保证措施合理有针对性；有专门的质量管理机构与人员、质量检查、质量验收、质量信息管理、质量例会、项目质量事故报告和调查处理、质量事故责任追究制度等制度，自控体系完整能承诺设备质量符合设备验收通用规范相关要求，同时提供了本次采购的医疗家具安装方案，提供安装方案详细科学可行，符合本项目要求，编制时采用文字并结合图表形式说明安装内容，安装方案阐述具体，符合本项目要求，结合本项目特点有可行的质量保证措施、安装进度措施，同时应对关键部位、复杂环节重点提出相应的技术措施，安装方案描述有深刻认识，表述严谨、清晰、完整、合理，符合本项目安装实际要求的，得4分。

（2）质量与安全保证方案（8分）

由评标委员会根据投标人提供的质量与安全保证方案的完整性、针对性、专业性等进行综合评，质量与安全保证方案符合以下基本要求：有专门的质量与安全技术管理机构与人员，有质量教育与培训、设备配件进场验收、质量检查、质量验收、质量信息管理、质量例会、质量事故报告和调查处理、质量信息化管理、质量事故责任追究制度、安全教育、安全生产考核、安全事故报告与调查、事故责任追究、消防安全、安全生产经费管理等制度等制度，且人员配备合理，质量与安全技术措施针对性强，符合实际且满足有关技术标准要求。

1）提供简单的质量与安全保证方案，但方案针对性、完整性与详细性不足，对项目质量安全保证实际作用较低，缺乏具体的质量与安全承诺，得2分。

2）有专门的项目实施质量与安全管理机构及人员，提供基本的质量与安全保证方案，质量与安全承诺内容基本符合项目要求。质量控制方案基本满足采购文件采购需求得4分。

3）在完全满足二档的要求与标准的基础上，有专门的质量与安全技术管理机构与人员，提供质量与安全管理机构框架图，有基本要求中的全部规章制度，且人员配备合理。有质量保证流程设计及质量控制流程彩图，提供安全事故责任追究方案与流程并提供匹配的安全事故责任追究彩色流程图，提供质量责任追究方案与流程同时提供相匹配的质量责任追究流程彩图，供应商建立有产品溯源系统，提供产品溯源流程图、拓扑图和能够体现投标人信息的溯源系统运行界面截图两幅及以上，方案能保证项目质量与安全，提供质量与安全责任赔付承诺书，项目实施质量与安全方案符合相关规定，得6分。

4）在完全满足三档的要求与标准的基础上，有专门的质量与安全技术管理机构与人员，提供质量与安全管理机构框架图，有基本要求中的全部规章制度，且人员配备合理。明确承诺落实和履行企业质量与安全责任。项目质量技术保证措施和手段科学合理，自控体系完整，有质量保证流程设计及质量控制流程彩图及质量与安全责任追究方案及质量与安全责任追究流程彩图，供应商建立有产品溯源系统，提供产品溯源流程图、拓扑图和能够体现投标人信息的溯源系统运行界面截图三幅及以上，提供质量与安全责任赔付承诺书项目实施质量与安全方案符合相关规定，得8分。

注：未达到本项评分标准一档要求的本项，得0分。

（3）产品深化设计方案（8分）

评标委员会根据投标文件提供的本项目设计方案内容按以下标准进行独立评审，并独立打分，不提供的不得分。针对本分标对护士站区域、医用治疗柜区域、医用垃圾处置柜区域、中央实验台区域、医用实验台区域等进行设计，详见招标文件提供的附件基础平面图纸。

1）结构设计图纸、产品效果图（不少于两个角度）、产品主要部件图片等提供基本齐全，或规格尺寸等细节基本清晰，或产品系统使用功能描述、产品结构等基本符合使用方实际要求的方面，得2分。

2）设计方案基本满足采购人采购需求，产品结构图、产品效果图（不少于两个角度）、产品主要部件图片提供完整，规格尺寸等细节清晰明确，能举实例充分说明空间利用率科学、合理，有产品系统使用功能描述、产品结构说明，产品设计规范合理，得4分。

3）设计方案符合采购人采购需求，产品结构图、产品效果图（不少于两个角度）、产品主要部件图片提供完整，规格尺寸等细节清晰明确，产品系统使用功能描述、产品结构符合使用方实际要求，产品设计规范合理、各个方面有亮点(包括外观设计、款式结构、色彩搭配、生产工艺等)，安全，款式新颖，有特色，得6分。

4）设计方案符合采购人采购需求，产品结构图、产品效果图（不少于两个角度）、产品主要部件图片提供完整，规格尺寸等细节清晰明确，产品系统使用功能描述、产品结构符合使用方实际要求，产品设计规范合理、安全实用，具有创新性，各个方面亮点突出(包括外观设计、款式结构、色彩搭配、生产工艺等)，安全，款式新颖，有特色，能对应现场尺寸，各楼层的整体平面布置图设计合理，产品的设计工艺、功能先进性、使用可靠性、便利性、美观性等方面很好，整体设计效果图（摆放布置，空间利用率等）合理，针对性强，得8分。

（不满足最低进档要求，本项不得分）

4.售后服务方案分………………………………………………………………………10分

评委根据各投标人提供的售后服务承诺方案内容的完整性、可行性、到达故障现场时间、故障解决方案、定期维护安排、维修方案、投标人（或产品制造商）服务资质实力、快速现场技术支持能力、投标人售后服务能力相关佐证材料等几个方面进行独立评审并独立打分。

- 售后服务方案简单，售后服务承诺不够完善。根据完成期、服务承诺、维修服务队伍、接到采购单位电话通知响应程度、能确保到达现场提供维修服务,若现场不能解决，应提供备用设备，确保采购人日常工作运转畅通，并最多不超过1个工作日将原设备修好；在1个工作日内不能保证修好的设备，成交供应商提供同档次设备给用户代用，保证不影响采购人工作，得4分。

- （2）售后服务方案较详细，售后服务承诺完善。服务满足招标文件要求，根据服务承诺、维修服务队伍、接到招标单位电话通知响应程度、能确保按要求到达招标单位使用现场提供技术服务,若现场不能解决，应提供备用设备，确保采购人日常工作运转畅通，并最多不超过1个工作日将原设备修好；在1个工作日内不能保证修好的设备，成交供应商提供同档次设备给用户代用，保证不影响采购人工作，得6分。

- （3）售后服务方案详细完整，有详细的售后服务承诺，售后服务流程、应急预案、质量保障。根据完成期、服务承诺、维修服务队伍、接到采购单位电话通知响应程度，能确保内迅速到达现场提供维修服务，提供7×24售后服务热线和售后服务流程彩图（包括故障处理、上门维护、紧急维护、重要服务、电话维护、主动巡检等）承诺接到采购人电话通知1小时内响应并在6个小时内到达采购单位项目现场提供技术服务,若现场不能解决，应提供备用设备，确保采购人日常工作运转畅通，并最多不超过1个工作日将原设备修好；在1个工作日内不能保证修好的设备，成交供应商提供同档次设备给用户代用，保证不影响采购人工作，得8分。

（4）售后服务方案详细完整，有详细的售后服务承诺，售后服务流程、应急预案、质量保障。根据完成期、服务承诺、维修服务队伍、接到招标单位电话通知响应程度、有全面完善具体的技术培训方案和日常保养事项，承诺合同期内提供驻场技术服务人员，有售后服务团队（提供售后服务团队成员三个月的社保证明复印件，并加盖供应商公章），提供7×24售后服务热线和售后服务流程彩图（包括故障处理、上门维护、紧急维护、重要服务、电话维护、主动巡检等）承诺接到采购人电话通知0.5小时内响应并在4个小时内到达采购单位项目现场提供技术服务,若现场不能解决，应提供备用设备，确保采购人日常工作运转畅通，并最多不超过1个工作日将原设备修好；在1个工作日内不能保证修好的设备，成交供应商提供同档次设备给用户代用，保证不影响采购人工作，得10分。

注：未提供售后服务方案的计0分。

5.业绩信誉分…………………………………………………………………………………9分

（1）投标人具有有效期内的ISO9001质量管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书、ISO45001职业健康安全管理体系认证证书的，全部提供得3分，少一个扣1分，满分3分（投标时须在投标文件中提供有效认证证书复印件并加盖投标人公章，否则不计分）。

（2）投标人自2021年以来（含2021年）有类似项目成功案例的，每有一个得1分，满分6分（投标时须在投标文件中提供有效的合同、中标通知书和中标公示截图复印件并加盖投标人公章，否则不计分）。

6.产品特性政策分（1分）

（1）优先采购节能产品。属于节能产品政府采购品目清单优先采购的品目，每有一项节能产品加0.5分，满分0.5分[须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书复印件或提供在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）节能产品查询页面的查询结果截图方可得分]。

（2）优先采购环境标志产品。属于环境标志产品政府采购品目清单，每有一项加0.5分，满分0.5分[须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的环境标志产品认证证书复印件或提供在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）环境标志产品查询页面的查询结果截图方可得分]。

总得分=1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6

备注：以上各项均由评委独立评定，将评委的分数进行平均，计算出各投标人的得分。

- 三、中标候选人推荐原则

（一）评标委员会将根据总得分由高到低排列次序并推荐不多于三名中标候选供应商（总得分相同时，以投标报价分由高到低顺序排列；总得分相同且投标报价分相同的，按产品性能及配置分由高到低顺序排列）。本项目采购人授权评标委员会直接确定排名第一的中标候选人为中标人。

（二）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（三）核心产品提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照《评标方法及评定标准》中的推荐原则确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人，其投标无效。

签　章　页

采购单位：贺州市人民医院

集中采购机构：贺州市政府采购中心

日期：2025年4月 日