价格表

| 序号 | 名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Connectors接头 | 洁定 | 1PK | 1 | 338 |
| 2 | Filter /过滤器 | 洁定 | 1PK | 1 | 3025 |
| 3 | Filter过滤器 | 洁定 | 1PK | 1 | 1600 |
| 4 | GC压环 | 岛津 | 10PK | 1 | 481 |
| 5 | GC压环 | 岛津 | 10PK | 1 | 481 |
| 6 | H2O2 Needle / 针 | 艺斯高 | 1PK | 1 | 1500 |
| 7 | H2O2 Pipe 软管 | 艺斯高 | 1PK | 1 | 320 |
| 8 | HEPA Filter 高效过滤器 | 洁定 | 1PK | 1 | 1000 |
| 9 | INJ扳手 | 可岦 | 1PK | 1 | 23 |
| 10 | Nozzle Pipe 软管 | 艺斯高 | 1PK | 1 | 360 |
| 11 | O型环 | 岛津 | 5PK | 1 | 54 |
| 12 | O型圈 | 岛津 | 1PK | 1 | 81 |
| 13 | O型圈 | 岛津 | 1PK | 1 | 437 |
| 14 | O型圈 | Agilent | 1PK | 1 | 284 |
| 15 | O型圈 | Agilent | 10PK | 1 | 183 |
| 16 | peek 管 | Waters | 1PK | 1 | 140 |
| 17 | peek接头螺丝 | ThermoFisher Scientific | 1PK | 1 | 30 |
| 18 | peek接头米粒 | ThermoFisher Scientific | 1PK | 1 | 41 |
| 19 | Peristatic Pump Pipe / 软管 | 艺斯高 | 1PK | 1 | 330 |
| 20 | pH电极 | 赛多利斯 | 1PK | 1 | 4580 |
| 21 | pH电极 | 赛多利斯 | 1PK | 1 | 4560 |
| 22 | pH电极 | 万通 | 1PK | 1 | 4150 |
| 23 | PPP蛋白沉淀板 | 艾杰尔 | 2PK | 1 | 1946 |
| 24 | 中草药农残专用柱 | 艾杰尔 | 30PK | 1 | 1946 |
| 25 | 中草药农残专用柱 | 艾杰尔 | 20PK | 1 | 1497 |
| 26 | UPLC在线过滤片 | Waters | 5PK | 1 | 2657 |
| 27 | 安全排气阀 | 艾杰尔 | 1PK | 1 | 272 |
| 28 | 安全瓶盖 | 艾杰尔 | 1PK | 1 | 272 |
| 29 | 安全瓶盖 | 艾杰尔 | 1PK | 1 | 240 |
| 30 | 安全瓶盖 | 艾杰尔 | 1PK | 1 | 230 |
| 31 | 安全瓶盖 | 艾杰尔 | 1PK | 1 | 180 |
| 32 | 安全瓶盖 | 艾杰尔 | 1PK | 1 | 260 |
| 33 | 安全瓶盖 | 艾杰尔 | 1PK | 1 | 260 |
| 34 | 安全瓶盖废液收集器 | 艾杰尔 | 1PK | 1 | 260 |
| 35 | 半自动点样仪点样针 | 艾杰尔 | 1PK | 1 | 112 |
| 36 | 半自动点样仪点样针 | CAMAG | 1PK | 1 | 6795 |
| 37 | 半自动点样仪点样针 | CAMAG | 1PK | 1 | 6234 |
| 38 | 被动入口阀 | Agilent | 1PK | 1 | 3101 |
| 39 | 被动入口阀 | Agilent | 1PK | 1 | 3680 |
| 40 | 泵活塞密封垫和支架环 | ThermoFisher Scientific | 1PK | 1 | 3835 |
| 41 | 泵活塞密封垫和支架环 | ThermoFisher Scientific | 1PK | 1 | 2337 |
| 42 | 泵油 | Agilent | 1PK | 1 | 860 |
| 43 | 泵油 | Agilent | 1PK | 1 | 854 |
| 44 | 泵油 | Agilent | 1PK | 1 | 1202 |
| 45 | 泵油 | ThermoFisher Scientific | 1PK | 1 | 1650 |
| 46 | 比色皿 | 岛津 | 1PK | 1 | 1263 |
| 47 | 玻璃过滤头 | Agilent | 1PK | 1 | 604 |
| 48 | 捕获器（吹扫） | 岛津 | 1PK | 1 | 935 |
| 49 | 捕集阱 | 月旭 | 1PK | 1 | 1428 |
| 50 | 捕集阱 | 月旭 | 1PK | 1 | 1542 |
| 51 | 捕集阱 | 月旭 | 1PK | 1 | 1621 |
| 52 | 不起毛布 | 艾杰尔 | 15PK | 1 | 120 |
| 53 | 不锈钢接头 | Agilent | 10PK | 1 | 1764 |
| 54 | 采样锥 | Agilent | 1PK | 1 | 6513 |
| 55 | 采样锥 | Agilent | 1PK | 1 | 32000 |
| 56 | 衬管 | 岛津 | 5PK | 1 | 1195 |
| 57 | 衬管 | 岛津 | 5PK | 1 | 1264 |
| 58 | 澄明度检测仪灯管 | 艾杰尔 | 1PK | 1 | 120 |
| 59 | 出口单向阀 | 岛津 | 1PK | 1 | 1721 |
| 60 | 出口阀 | Agilent | 1PK | 1 | 5091 |
| 61 | 出口阀 | Agilent | 1PK | 1 | 5452 |
| 62 | 出口阀 | Agilent | 1PK | 1 | 5486 |
| 63 | 出口阀 | Agilent | 1PK | 1 | 5091 |
| 64 | 出口过滤器 | 岛津 | 1PK | 1 | 132 |
| 65 | 初级泵单向阀（左边） | Waters | 1PK | 1 | 2199 |
| 66 | 除水氧烃带指示型气体净化过滤器 | Agilent | 1PK | 1 | 2725 |
| 67 | 储样瓶 | 可岦 | 1PK | 1 | 81 |
| 68 | 储样瓶 | 可岦 | 1PK | 1 | 109 |
| 69 | 磁力搅拌器 | IKA | 1PK | 1 | 1300 |
| 70 | 刺入式温度记录仪 | 松洋生物 | 1PK | 1 | 700 |
| 71 | 打粉机 | 林大机械 | 1PK | 1 | 750 |
| 72 | 打粉机 | 林大机械 | 1PK | 1 | 800 |
| 73 | 打粉机 | 林大机械 | 1PK | 1 | 950 |
| 74 | 打粉机 | 林大机械 | 1PK | 1 | 1100 |
| 75 | 打粉机 | 林大机械 | 1PK | 1 | 1800 |
| 76 | 打粉机 | 林大机械 | 1PK | 1 | 2500 |
| 77 | 打粉机 | 林大机械 | 1PK | 1 | 3200 |
| 78 | 带内部固定环的密封件 | BUCHI | 1PK | 1 | 690 |
| 79 | 单道手动连续分液器 | 艾本德 | 1PK | 1 | 3919 |
| 80 | 单道移液器 | 普兰德 | 1PK | 1 | 1510 |
| 81 | 单道移液器 | 普兰德 | 1PK | 1 | 1510 |
| 82 | 单道移液器 | 普兰德 | 1PK | 1 | 1510 |
| 83 | 单道移液器 | 普兰德 | 1PK | 1 | 1446 |
| 84 | 单道移液器 | 普兰德 | 1PK | 1 | 1446 |
| 85 | 单道移液器 | 普兰德 | 1PK | 1 | 1446 |
| 86 | 单道移液器 | 普兰德 | 1PK | 1 | 1446 |
| 87 | 单道移液器 | 普兰德 | 1PK | 1 | 1446 |
| 88 | 单道移液器 | 普兰德 | 1PK | 1 | 1510 |
| 89 | 单道移液器 | 普兰德 | 1PK | 1 | 1510 |
| 90 | 单道移液器 | 艾本德 | 1PK | 1 | 2000 |
| 91 | 单道移液器 | 艾本德 | 1PK | 1 | 2000 |
| 92 | 单道移液器 | 艾本德 | 1PK | 1 | 2000 |
| 93 | 单道移液器 | 艾本德 | 1PK | 1 | 2000 |
| 94 | 单道移液器 | 艾本德 | 1PK | 1 | 2000 |
| 95 | 单道移液器 | 艾本德 | 1PK | 1 | 2000 |
| 96 | 单道移液器 | 艾本德 | 1PK | 1 | 2000 |
| 97 | 单道移液器 | 艾本德 | 1PK | 1 | 2000 |
| 98 | 单道移液器 | 艾本德 | 1PK | 1 | 2000 |
| 99 | 单道移液器 | 艾本德 | 1PK | 1 | 2000 |
| 100 | 单向阀 | Waters | 1PK | 1 | 2920 |
| 101 | 单向阀 | ThermoFisher Scientific | 1PK | 1 | 5124 |
| 102 | 氘灯 | 岛津 | 1PK | 1 | 2900 |
| 103 | 氘灯 | Agilent | 1PK | 1 | 7292 |
| 104 | 氘灯 | Agilent | 1PK | 1 | 9856 |
| 105 | 氘灯 | Agilent | 1PK | 1 | 9800 |
| 106 | 氘灯 | Agilent | 1PK | 1 | 6666 |
| 107 | 氘灯 | Agilent | 1PK | 1 | 6940 |
| 108 | 氘灯 | Agilent | 1PK | 1 | 9325 |
| 109 | 氘灯 | Agilent | 1PK | 1 | 9358 |
| 110 | 氘灯 | Waters | 1PK | 1 | 9358 |
| 111 | 氘灯 | Waters | 1PK | 1 | 7985 |
| 112 | 氘灯 | Waters | 1PK | 1 | 11106 |
| 113 | 氘灯 | ThermoFisher Scientific | 1PK | 1 | 7444 |
| 114 | 氘灯 | Agilent | 1PK | 1 | 9249 |
| 115 | 氘灯 | Agilent | 1PK | 1 | 7012 |
| 116 | 氘灯 | ThermoFisher Scientific | 1PK | 1 | 9823 |
| 117 | 灯丝 | Agilent | 1PK | 1 | 836 |
| 118 | 点火火花塞 | Agilent | 1PK | 1 | 752 |
| 119 | 点火线圈 | 岛津 | 1PK | 1 | 1057 |
| 120 | 电动移液器 | 艾本德 | 1PK | 1 | 7207 |
| 121 | 电动助吸器 | 普兰德 | 1PK | 1 | 3443 |
| 122 | 电动助吸器 | 艾本德 | 1PK | 1 | 5800 |
| 123 | 电热板 | IKA | 1PK | 1 | 1200 |
| 124 | 电热板 | IKA | 1PK | 1 | 1200 |
| 125 | 电子启盖器 | choice | 1PK | 1 | 1180 |
| 126 | 电子天平 | 佑科 | 1PK | 1 | 1500 |
| 127 | 电子天平 | 佑科 | 1PK | 1 | 800 |
| 128 | 电子天平 | 佑科 | 1PK | 1 | 550 |
| 129 | 垫圈 | 岛津 | 1PK | 1 | 254 |
| 130 | 顶空进样针 | 艾杰尔 | 1PK | 1 | 500 |
| 131 | 顶空瓶 | Agilent | 100PK | 1 | 673 |
| 132 | 定量环 | Agilent | 1PK | 1 | 1728 |
| 133 | 定量环 | Agilent | 1PK | 1 | 567 |
| 134 | 定量环 | ThermoFisher Scientific | 1PK | 1 | 2690 |
| 135 | 定量环 | ThermoFisher Scientific | 1PK | 1 | 2663 |
| 136 | 冻存管盒 | 可岦 | 1PK | 1 | 310 |
| 137 | 堵头 | Agilent | 1PK | 1 | 448 |
| 138 | 堵头 | Agilent | 2PK | 1 | 498 |
| 139 | 堵头 | Agilent | 1PK | 1 | 217 |
| 140 | 堵头 | ThermoFisher Scientific | 1PK | 1 | 793 |
| 141 | 堵头（手紧型） | Agilent | 1PK | 1 | 29 |
| 142 | 多道移液器 | 艾本德 | 1PK | 1 | 15000 |
| 143 | 多道移液器 | 普兰德 | 1PK | 1 | 5186 |
| 144 | 多道移液器 | 普兰德 | 1PK | 1 | 5186 |
| 145 | 多道移液器 | 普兰德 | 1PK | 1 | 5186 |
| 146 | 多道移液器 | 普兰德 | 1PK | 1 | 5186 |
| 147 | 多道移液器 | 普兰德 | 1PK | 1 | 5186 |
| 148 | 多道移液器 | 艾本德 | 1PK | 1 | 4310 |
| 149 | 多功能除尘罐 | choice | 1PK | 1 | 150 |
| 150 | 二氧化碳检测管 | 纳谱分析 | 10PK | 1 | 240 |
| 151 | 二氧化碳检测管 | 纳谱分析 | 10PK | 1 | 270 |
| 152 | 阀芯 | Agilent | 1PK | 1 | 2596 |
| 153 | 阀芯 | 月旭 | 1PK | 1 | 81 |
| 154 | 砝码 | 佑科 | 1PK | 1 | 30 |
| 155 | 反压器 | Waters | 1PK | 1 | 1500 |
| 156 | 反应线圈 | 纳谱分析 | 1PK | 1 | 90 |
| 157 | 废液瓶 | 艾杰尔 | 1PK | 1 | 806 |
| 158 | 废液瓶（含安全瓶盖） | 艾杰尔 | 1PK | 1 | 1707 |
| 159 | 废液瓶过滤器 | 艾杰尔 | 1PK | 1 | 769 |
| 160 | 废液桶安全瓶盖 | 艾杰尔 | 1PK | 1 | 679 |
| 161 | 分流平板 | Agilent | 1PK | 1 | 543 |
| 162 | 分流平板 | Agilent | 1PK | 1 | 543 |
| 163 | 分流平板进样口密封垫 | Agilent | 1PK | 1 | 493 |
| 164 | 分子筛过滤器 | 岛津 | 1PK | 1 | 132 |
| 165 | 封盖器 | choice | 1PK | 1 | 1180 |
| 166 | 盖垫 | 可岦 | 1PK | 1 | 29 |
| 167 | 盖垫 | 可岦 | 1PK | 1 | 28 |
| 168 | 盖垫 | 可岦 | 1PK | 1 | 30 |
| 169 | 盖垫 | 可岦 | 1PK | 1 | 30 |
| 170 | 盖垫 | 可岦 | 1PK | 1 | 93 |
| 171 | 盖垫 | 可岦 | 1PK | 1 | 254 |
| 172 | 盖垫 | 可岦 | 1PK | 1 | 131 |
| 173 | 盖垫 | 可岦 | 1PK | 1 | 273 |
| 174 | 盖垫 | 可岦 | 1PK | 1 | 123 |
| 175 | 盖垫 | 可岦 | 1PK | 1 | 112 |
| 176 | 盖垫 | 可岦 | 1PK | 1 | 112 |
| 177 | 盖垫 | 可岦 | 1PK | 1 | 112 |
| 178 | 隔垫 | 可岦 | 50PK | 1 | 33 |
| 179 | 隔垫 | 可岦 | 100PK | 1 | 16 |
| 180 | 隔垫 | 可岦 | 100PK | 1 | 16 |
| 181 | 隔垫 | 可岦 | 100PK | 1 | 23 |
| 182 | 隔垫 | ThermoFisher Scientific | 10PK | 1 | 1014 |
| 183 | 隔膜真空泵 | 津腾 | 1PK | 1 | 949 |
| 184 | 隔膜真空泵 | 津腾 | 1PK | 1 | 1807 |
| 185 | 隔膜真空泵 | 津腾 | 1PK | 1 | 2106 |
| 186 | 隔膜真空泵 | 津腾 | 1PK | 1 | 2106 |
| 187 | 隔膜真空泵 | 津腾 | 1PK | 1 | 1547 |
| 188 | 工具包 | choice | 1PK | 1 | 120 |
| 189 | 工具包 | choice | 1PK | 1 | 120 |
| 190 | 工具包 | choice | 1PK | 1 | 120 |
| 191 | 工具包 | 岛津 | 1PK | 1 | 919 |
| 192 | 固相萃取小柱 | choice | 30PK | 1 | 900 |
| 193 | 固相萃取小柱 | 氏安 | 30PK | 1 | 528 |
| 194 | 固相萃取小柱 | 氏安 | 30PK | 1 | 662 |
| 195 | 固相萃取小柱 | 氏安 | 30PK | 1 | 1216 |
| 196 | 固相萃取小柱 | 氏安 | 30PK | 1 | 1620 |
| 197 | 固相萃取小柱 | 氏安 | 100PK | 1 | 471 |
| 198 | 固相萃取小柱 | 氏安 | 50PK | 1 | 321 |
| 199 | 固相萃取小柱 | 氏安 | 50PK | 1 | 507 |
| 200 | 固相萃取小柱 | 氏安 | 30PK | 1 | 325 |
| 201 | 固相萃取小柱 | 氏安 | 30PK | 1 | 512 |
| 202 | 固相萃取小柱 | 氏安 | 20PK | 1 | 642 |
| 203 | 固相萃取小柱 | 氏安 | 20PK | 1 | 1410 |
| 204 | 固相萃取小柱 | 氏安 | 100PK | 1 | 1123 |
| 205 | 固相萃取小柱 | 氏安 | 50PK | 1 | 619 |
| 206 | 固相萃取小柱 | 氏安 | 50PK | 1 | 657 |
| 207 | 固相萃取小柱 | 氏安 | 30PK | 1 | 462 |
| 208 | 固相萃取小柱 | 氏安 | 30PK | 1 | 550 |
| 209 | 固相萃取小柱 | 氏安 | 100PK | 1 | 1036 |
| 210 | 固相萃取小柱 | 氏安 | 50PK | 1 | 675 |
| 211 | 固相萃取小柱 | 氏安 | 50PK | 1 | 936 |
| 212 | 固相萃取小柱 | 氏安 | 30PK | 1 | 580 |
| 213 | 固相萃取小柱 | 氏安 | 30PK | 1 | 1494 |
| 214 | 固相萃取小柱 | 氏安 | 100PK | 1 | 865 |
| 215 | 固相萃取小柱 | 氏安 | 50PK | 1 | 448 |
| 216 | 固相萃取小柱 | 氏安 | 50PK | 1 | 512 |
| 217 | 固相萃取小柱 | 氏安 | 30PK | 1 | 426 |
| 218 | 固相萃取小柱 | 氏安 | 30PK | 1 | 490 |
| 219 | 固相萃取小柱 | 氏安 | 100PK | 1 | 1036 |
| 220 | 固相萃取小柱 | 氏安 | 50PK | 1 | 504 |
| 221 | 固相萃取小柱 | 氏安 | 50PK | 1 | 602 |
| 222 | 固相萃取小柱 | 氏安 | 30PK | 1 | 454 |
| 223 | 固相萃取小柱 | 氏安 | 30PK | 1 | 594 |
| 224 | 固相萃取小柱 | 氏安 | 30PK | 1 | 550 |
| 225 | 固相萃取小柱 | 氏安 | 50PK | 1 | 504 |
| 226 | 固相萃取小柱 | 氏安 | 50PK | 1 | 602 |
| 227 | 固相萃取小柱 | 氏安 | 30PK | 1 | 454 |
| 228 | 固相萃取小柱 | 氏安 | 30PK | 1 | 594 |
| 229 | 固相萃取小柱 | 氏安 | 30PK | 1 | 550 |
| 230 | 固相萃取小柱 | 氏安 | 100PK | 1 | 1036 |
| 231 | 固相萃取小柱 | 氏安 | 50PK | 1 | 477 |
| 232 | 固相萃取小柱 | 氏安 | 50PK | 1 | 602 |
| 233 | 固相萃取小柱 | 氏安 | 30PK | 1 | 377 |
| 234 | 固相萃取小柱 | 氏安 | 30PK | 1 | 454 |
| 235 | 固相萃取小柱 | 氏安 | 30PK | 1 | 550 |
| 236 | 固相萃取小柱 | 氏安 | 100PK | 1 | 865 |
| 237 | 固相萃取小柱 | 氏安 | 50PK | 1 | 486 |
| 238 | 固相萃取小柱 | 氏安 | 50PK | 1 | 580 |
| 239 | 固相萃取小柱 | 氏安 | 30PK | 1 | 426 |
| 240 | 固相萃取小柱 | 氏安 | 30PK | 1 | 324 |
| 241 | 固相萃取小柱 | 氏安 | 100PK | 1 | 681 |
| 242 | 固相萃取小柱 | 氏安 | 50PK | 1 | 531 |
| 243 | 固相萃取小柱 | 氏安 | 50PK | 1 | 1033 |
| 244 | 固相萃取小柱 | 氏安 | 30PK | 1 | 640 |
| 245 | 固相萃取小柱 | 氏安 | 30PK | 1 | 808 |
| 246 | 固相萃取小柱 | 氏安 | 30PK | 1 | 1809 |
| 247 | 固相萃取小柱 | 氏安 | 30PK | 1 | 2262 |
| 248 | 固相萃取小柱 | 氏安 | 30PK | 1 | 2501 |
| 249 | 固相萃取小柱 | 氏安 | 30PK | 1 | 848 |
| 250 | 固相萃取小柱 | 氏安 | 100PK | 1 | 819 |
| 251 | 固相萃取小柱 | 氏安 | 50PK | 1 | 668 |
| 252 | 固相萃取小柱 | 氏安 | 30PK | 1 | 1084 |
| 253 | 固相萃取小柱 | 氏安 | 30PK | 1 | 2451 |
| 254 | 固相萃取小柱 | 氏安 | 30PK | 1 | 831 |
| 255 | 固相萃取小柱 | 氏安 | 100PK | 1 | 810 |
| 256 | 固相萃取小柱 | 氏安 | 50PK | 1 | 659 |
| 257 | 固相萃取小柱 | 氏安 | 30PK | 1 | 1062 |
| 258 | 固相萃取小柱 | 氏安 | 30PK | 1 | 2248 |
| 259 | 固相萃取小柱 | 氏安 | 100PK | 1 | 769 |
| 260 | 固相萃取小柱 | 氏安 | 50PK | 1 | 619 |
| 261 | 固相萃取小柱 | 氏安 | 30PK | 1 | 771 |
| 262 | 固相萃取小柱 | 氏安 | 30PK | 1 | 983 |
| 263 | 固相萃取小柱 | 氏安 | 30PK | 1 | 2181 |
| 264 | 固相萃取小柱 | 氏安 | 30PK | 1 | 752 |
| 265 | 固相萃取小柱 | 氏安 | 100PK | 1 | 754 |
| 266 | 固相萃取小柱 | 氏安 | 50PK | 1 | 603 |
| 267 | 固相萃取小柱 | 氏安 | 30PK | 1 | 955 |
| 268 | 固相萃取小柱 | 氏安 | 30PK | 1 | 1708 |
| 269 | 固相萃取小柱 | 氏安 | 30PK | 1 | 1494 |
| 270 | 固相萃取小柱 | 氏安 | 100PK | 1 | 1123 |
| 271 | 固相萃取小柱 | 氏安 | 50PK | 1 | 782 |
| 272 | 固相萃取小柱 | 氏安 | 50PK | 1 | 1188 |
| 273 | 固相萃取小柱 | 氏安 | 30PK | 1 | 747 |
| 274 | 固相萃取小柱 | 氏安 | 30PK | 1 | 747 |
| 275 | 固相萃取小柱 | 氏安 | 100PK | 1 | 1123 |
| 276 | 固相萃取小柱 | 氏安 | 50PK | 1 | 820 |
| 277 | 固相萃取小柱 | 氏安 | 50PK | 1 | 1188 |
| 278 | 固相萃取小柱 | 氏安 | 30PK | 1 | 1064 |
| 279 | 固相萃取小柱 | 氏安 | 30PK | 1 | 653 |
| 280 | 固相萃取小柱 | 氏安 | 20PK | 1 | 591 |
| 281 | 固相萃取小柱 | 氏安 | 30PK | 1 | 462 |
| 282 | 固相萃取小柱 | 氏安 | 50PK | 1 | 780 |
| 283 | 固相萃取小柱 | 氏安 | 20PK | 1 | 1826 |
| 284 | 固相萃取小柱 | 氏安 | 30PK | 1 | 608 |
| 285 | 固相萃取小柱 | 氏安 | 30PK | 1 | 1005 |
| 286 | 固相萃取小柱 | 氏安 | 30PK | 1 | 1373 |
| 287 | 固相萃取小柱 | 氏安 | 50PK | 1 | 2457 |
| 288 | 固相萃取小柱 | 氏安 | 30PK | 1 | 396 |
| 289 | 固相萃取小柱 | 氏安 | 30PK | 1 | 679 |
| 290 | 固相萃取小柱 | 氏安 | 50PK | 1 | 1514 |
| 291 | 固相萃取柱 | 逗点生物 | 30PK | 1 | 800 |
| 292 | 固相萃取柱 | 逗点生物 | 50PK | 1 | 702 |
| 293 | 固相萃取柱 | 逗点生物 | 50PK | 1 | 976 |
| 294 | 固相萃取柱 | 逗点生物 | 50PK | 1 | 1198 |
| 295 | 固相萃取柱 | 逗点生物 | 30PK | 1 | 229 |
| 296 | 固相萃取柱 | 逗点生物 | 50PK | 1 | 196 |
| 297 | 固相萃取柱 | 逗点生物 | 50PK | 1 | 333 |
| 298 | 固相萃取柱 | 逗点生物 | 30PK | 1 | 837 |
| 299 | 固相萃取柱 | 逗点生物 | 30PK | 1 | 927 |
| 300 | 固相萃取柱 | 逗点生物 | 50PK | 1 | 971 |
| 301 | 固相萃取柱 | 逗点生物 | 50PK | 1 | 191 |
| 302 | 固相萃取柱 | 逗点生物 | 30PK | 1 | 174 |
| 303 | 固相萃取柱 | 逗点生物 | 30PK | 1 | 124 |
| 304 | 固相萃取柱 | 逗点生物 | 30PK | 1 | 346 |
| 305 | 固相萃取柱 | 逗点生物 | 50PK | 1 | 427 |
| 306 | 固相萃取柱 | 逗点生物 | 30PK | 1 | 286 |
| 307 | 固相萃取柱 | 逗点生物 | 50PK | 1 | 842 |
| 308 | 固相萃取柱 | 逗点生物 | 50PK | 1 | 346 |
| 309 | 固相萃取柱 | 逗点生物 | 50PK | 1 | 728 |
| 310 | 固相萃取柱 | 逗点生物 | 30PK | 1 | 2154 |
| 311 | 固相萃取柱 | 逗点生物 | 30PK | 1 | 346 |
| 312 | 固相萃取柱 | 逗点生物 | 50PK | 1 | 427 |
| 313 | 固相萃取柱 | 逗点生物 | 50PK | 1 | 286 |
| 314 | 固相萃取柱 | 逗点生物 | 50PK | 1 | 2154 |
| 315 | 固相萃取柱 | 逗点生物 | 50PK | 1 | 346 |
| 316 | 固相萃取柱 | 逗点生物 | 30PK | 1 | 780 |
| 317 | 固相萃取柱 | 逗点生物 | 50PK | 1 | 842 |
| 318 | 固相萃取柱 | 逗点生物 | 30PK | 1 | 223 |
| 319 | 固相萃取柱 | 逗点生物 | 30PK | 1 | 246 |
| 320 | 固相萃取柱 | 逗点生物 | 50PK | 1 | 127 |
| 321 | 固相萃取柱 | 逗点生物 | 50PK | 1 | 343 |
| 322 | 固相萃取柱 | 逗点生物 | 30PK | 1 | 681 |
| 323 | 固相萃取柱 | 逗点生物 | 30PK | 1 | 202 |
| 324 | 固相萃取柱 | 逗点生物 | 50PK | 1 | 414 |
| 325 | 固相萃取柱 | 逗点生物 | 50PK | 1 | 400 |
| 326 | 固相萃取柱 | 逗点生物 | 50PK | 1 | 176 |
| 327 | 固相萃取柱 | 逗点生物 | 30PK | 1 | 212 |
| 328 | 固相萃取柱 | 逗点生物 | 50PK | 1 | 138 |
| 329 | 固相萃取柱 | 逗点生物 | 100PK | 1 | 572 |
| 330 | 固相萃取柱 | 逗点生物 | 100PK | 1 | 521 |
| 331 | 固相萃取柱 | 纳谱分析 | 100PK | 1 | 682 |
| 332 | 固相萃取柱 | 纳谱分析 | 50PK | 1 | 584 |
| 333 | 固相萃取柱 | 逗点生物 | 100PK | 1 | 798 |
| 334 | 固相萃取柱 | 纳谱分析 | 100PK | 1 | 1009 |
| 335 | 固相萃取柱 | 逗点生物 | 100PK | 1 | 617 |
| 336 | 固相萃取柱 | 逗点生物 | 100PK | 1 | 798 |
| 337 | 固相萃取柱 | Waters | 100PK | 1 | 2888 |
| 338 | 固相萃取柱 | Waters | 30PK | 1 | 1936 |
| 339 | 固相萃取柱 | Waters | 30PK | 1 | 1936 |
| 340 | 固相萃取柱 | 纳谱分析 | 30PK | 1 | 622 |
| 341 | 固相萃取柱 | 逗点生物 | 30PK | 1 | 403 |
| 342 | 固相萃取柱 | 逗点生物 | 100PK | 1 | 307 |
| 343 | 固相萃取柱 | 逗点生物 | 100PK | 1 | 393 |
| 344 | 固相萃取柱 | 逗点生物 | 100PK | 1 | 363 |
| 345 | 固相萃取柱 | 纳谱分析 | 100PK | 1 | 1028 |
| 346 | 固相萃取柱 | 纳谱分析 | 100PK | 1 | 890 |
| 347 | 固相萃取柱 | 逗点生物 | 100PK | 1 | 522 |
| 348 | 固相萃取柱 | Waters | 100PK | 1 | 3222 |
| 349 | 固相萃取柱 | 逗点生物 | 100PK | 1 | 884 |
| 350 | 固相萃取柱 | 逗点生物 | 30PK | 1 | 353 |
| 351 | 固相萃取柱 | 逗点生物 | 30PK | 1 | 353 |
| 352 | 固相萃取柱 | 逗点生物 | 30PK | 1 | 422 |
| 353 | 固相萃取柱 | 逗点生物 | 100PK | 1 | 231 |
| 354 | 固相萃取柱 | 逗点生物 | 100PK | 1 | 699 |
| 355 | 固相萃取柱 | 逗点生物 | 100PK | 1 | 536 |
| 356 | 固相萃取柱 | 逗点生物 | 100PK | 1 | 631 |
| 357 | 固相萃取柱 | Waters | 100PK | 1 | 2790 |
| 358 | 固相萃取柱 | Waters | 100PK | 1 | 3506 |
| 359 | 固相萃取柱 | 逗点生物 | 100PK | 1 | 622 |
| 360 | 固相萃取柱 | 逗点生物 | 100PK | 1 | 622 |
| 361 | 固相萃取柱 | Waters | 30PK | 1 | 2229 |
| 362 | 固相萃取柱 | 逗点生物 | 30PK | 1 | 529 |
| 363 | 固相萃取柱 | 逗点生物 | 30PK | 1 | 622 |
| 364 | 固相萃取柱 | 逗点生物 | 100PK | 1 | 622 |
| 365 | 固相萃取柱 | 逗点生物 | 100PK | 1 | 644 |
| 366 | 固相萃取柱 | 逗点生物 | 100PK | 1 | 563 |
| 367 | 固相萃取柱 | 逗点生物 | 100PK | 1 | 653 |
| 368 | 固相萃取柱 | Waters | 100PK | 1 | 3075 |
| 369 | 固相萃取柱 | Waters | 100PK | 1 | 3409 |
| 370 | 固相萃取柱 | Waters | 100PK | 1 | 3237 |
| 371 | 固相萃取柱 | 逗点生物 | 100PK | 1 | 622 |
| 372 | 固相萃取柱 | 逗点生物 | 30PK | 1 | 553 |
| 373 | 固相萃取柱 | 逗点生物 | 30PK | 1 | 597 |
| 374 | 固相萃取柱 | 逗点生物 | 100PK | 1 | 522 |
| 375 | 固相萃取柱 | 逗点生物 | 100PK | 1 | 628 |
| 376 | 固相萃取柱 | 逗点生物 | 100PK | 1 | 563 |
| 377 | 固相萃取柱 | 逗点生物 | 100PK | 1 | 653 |
| 378 | 固相萃取柱 | Waters | 100PK | 1 | 2766 |
| 379 | 固相萃取柱 | Waters | 100PK | 1 | 3343 |
| 380 | 固相萃取柱 | Waters | 100PK | 1 | 3237 |
| 381 | 固相萃取柱 | 逗点生物 | 100PK | 1 | 522 |
| 382 | 固相萃取柱 | 逗点生物 | 30PK | 1 | 553 |
| 383 | 固相萃取柱 | 逗点生物 | 30PK | 1 | 597 |
| 384 | 固相萃取柱 | 逗点生物 | 100PK | 1 | 491 |
| 385 | 固相萃取柱 | 逗点生物 | 50PK | 1 | 465 |
| 386 | 固相萃取柱 | Waters | 30PK | 1 | 1008 |
| 387 | 固相萃取柱 | 逗点生物 | 100PK | 1 | 491 |
| 388 | 固相萃取柱 | 逗点生物 | 100PK | 1 | 385 |
| 389 | 固相萃取柱 | 逗点生物 | 50PK | 1 | 462 |
| 390 | 固相萃取柱 | Waters | 50PK | 1 | 951 |
| 391 | 固相萃取柱 | Waters | 30PK | 1 | 805 |
| 392 | 固相萃取柱 | 逗点生物 | 100PK | 1 | 291 |
| 393 | 固相萃取柱 | 逗点生物 | 100PK | 1 | 277 |
| 394 | 固相萃取柱 | 逗点生物 | 50PK | 1 | 208 |
| 395 | 固相萃取柱 | 逗点生物 | 50PK | 1 | 322 |
| 396 | 固相萃取柱 | Waters | 30PK | 1 | 927 |
| 397 | 固相萃取柱 | 逗点生物 | 100PK | 1 | 291 |
| 398 | 固相萃取柱 | 逗点生物 | 100PK | 1 | 277 |
| 399 | 固相萃取柱 | 逗点生物 | 50PK | 1 | 301 |
| 400 | 固相萃取柱 | Waters | 30PK | 1 | 736 |
| 401 | 固相萃取柱 | Waters | 50PK | 1 | 1952 |
| 402 | 固相萃取柱 | 逗点生物 | 100PK | 1 | 391 |
| 403 | 固相萃取柱 | 逗点生物 | 100PK | 1 | 377 |
| 404 | 固相萃取柱 | 逗点生物 | 50PK | 1 | 300 |
| 405 | 固相萃取柱 | 逗点生物 | 50PK | 1 | 359 |
| 406 | 固相萃取柱 | Waters | 50PK | 1 | 1309 |
| 407 | 固相萃取柱 | Waters | 30PK | 1 | 658 |
| 408 | 固相萃取柱 | Waters | 50PK | 1 | 1008 |
| 409 | 固相萃取柱 | Waters | 50PK | 1 | 951 |
| 410 | 固相萃取柱 | Waters | 30PK | 1 | 927 |
| 411 | 固相萃取柱 | Agilent | 30PK | 1 | 1369 |
| 412 | 固相萃取柱 | 艾杰尔 | 30PK | 1 | 900 |
| 413 | 固相萃取柱 | 月旭 | 100PK | 1 | 663 |
| 414 | 固相萃取柱 | 氏安 | 30PK | 1 | 800 |
| 415 | 固相萃取柱 | Agilent | 30PK | 1 | 1899 |
| 416 | 固相萃取柱 | 纳谱分析 | 30PK | 1 | 900 |
| 417 | 固相萃取柱 | Waters | 100PK | 1 | 2807 |
| 418 | 固相萃取柱 | Waters | 30PK | 1 | 1952 |
| 419 | 固相萃取柱 | choice | 1PK | 1 | 900 |
| 420 | 固相萃取柱 | choice | 1PK | 1 | 950 |
| 421 | 固相萃取柱 | choice | 1PK | 1 | 800 |
| 422 | 固相萃取柱 | choice | 1PK | 1 | 850 |
| 423 | 固相萃取柱 | 氏安 | 100PK | 1 | 948 |
| 424 | 固相萃取柱 | 氏安 | 100PK | 1 | 1328 |
| 425 | 固相萃取柱 | 氏安 | 50PK | 1 | 569 |
| 426 | 固相萃取柱 | 氏安 | 50PK | 1 | 1138 |
| 427 | 固相萃取柱 | 氏安 | 30PK | 1 | 724 |
| 428 | 固相萃取柱 | 氏安 | 30PK | 1 | 1138 |
| 429 | 固相萃取柱 | 氏安 | 100PK | 1 | 948 |
| 430 | 固相萃取柱 | 氏安 | 100PK | 1 | 1328 |
| 431 | 固相萃取柱 | 氏安 | 50PK | 1 | 569 |
| 432 | 固相萃取柱 | 氏安 | 50PK | 1 | 1138 |
| 433 | 固相萃取柱 | 氏安 | 30PK | 1 | 1196 |
| 434 | 固相萃取柱 | 氏安 | 30PK | 1 | 1518 |
| 435 | 固相萃取柱 | 氏安 | 30PK | 1 | 1598 |
| 436 | 固相萃取柱 | 氏安 | 100PK | 1 | 948 |
| 437 | 固相萃取柱 | 氏安 | 100PK | 1 | 1328 |
| 438 | 固相萃取柱 | 氏安 | 50PK | 1 | 569 |
| 439 | 固相萃取柱 | 氏安 | 50PK | 1 | 1138 |
| 440 | 固相萃取柱 | 氏安 | 30PK | 1 | 724 |
| 441 | 固相萃取柱 | 氏安 | 30PK | 1 | 851 |
| 442 | 固相萃取柱 | 氏安 | 30PK | 1 | 1598 |
| 443 | 固相萃取柱 | 氏安 | 100PK | 1 | 948 |
| 444 | 固相萃取柱 | 氏安 | 100PK | 1 | 1328 |
| 445 | 固相萃取柱 | 氏安 | 50PK | 1 | 759 |
| 446 | 固相萃取柱 | 氏安 | 50PK | 1 | 1518 |
| 447 | 固相萃取柱 | 氏安 | 30PK | 1 | 1288 |
| 448 | 固相萃取柱 | 氏安 | 30PK | 1 | 966 |
| 449 | 固相萃取柱 | 氏安 | 30PK | 1 | 1886 |
| 450 | 固相萃取柱 | 氏安 | 100PK | 1 | 948 |
| 451 | 固相萃取柱 | 氏安 | 100PK | 1 | 1328 |
| 452 | 固相萃取柱 | 氏安 | 50PK | 1 | 759 |
| 453 | 固相萃取柱 | 氏安 | 50PK | 1 | 1253 |
| 454 | 固相萃取柱 | 氏安 | 30PK | 1 | 759 |
| 455 | 固相萃取柱 | 氏安 | 30PK | 1 | 966 |
| 456 | 固相萃取柱 | 氏安 | 30PK | 1 | 1886 |
| 457 | 固相萃取柱 | 氏安 | 30PK | 1 | 2116 |
| 458 | 固相萃取柱 | 氏安 | 25PK | 1 | 2466 |
| 459 | 固相萃取柱 | 氏安 | 25PK | 1 | 2466 |
| 460 | 固相萃取柱 | 氏安 | 25PK | 1 | 2466 |
| 461 | 固相萃取柱 | 氏安 | 25PK | 1 | 2466 |
| 462 | 固相萃取柱 | 氏安 | 25PK | 1 | 2466 |
| 463 | 固相萃取柱 | 氏安 | 25PK | 1 | 2466 |
| 464 | 固相萃取柱 | 氏安 | 25PK | 1 | 2466 |
| 465 | 固相萃取柱 | 氏安 | 25PK | 1 | 2466 |
| 466 | 固相萃取柱 | 氏安 | 25PK | 1 | 2466 |
| 467 | 固相萃取柱 | 氏安 | 25PK | 1 | 2466 |
| 468 | 固相萃取柱 | 氏安 | 25PK | 1 | 2846 |
| 469 | 固相萃取柱 | 氏安 | 25PK | 1 | 2846 |
| 470 | 固相萃取柱 | 氏安 | 25PK | 1 | 4313 |
| 471 | 固相萃取柱 | 氏安 | 100PK | 1 | 1759 |
| 472 | 固相萃取柱 | 氏安 | 50PK | 1 | 1242 |
| 473 | 固相萃取柱 | 氏安 | 50PK | 1 | 1311 |
| 474 | 固相萃取柱 | 氏安 | 30PK | 1 | 724 |
| 475 | 固相萃取柱 | 氏安 | 30PK | 1 | 1426 |
| 476 | 固相萃取柱 | 氏安 | 20PK | 1 | 1138 |
| 477 | 固相萃取柱 | 氏安 | 10PK | 1 | 1138 |
| 478 | 固相萃取柱 | 美正生物 | 25PK | 1 | 2600 |
| 479 | 固相萃取柱 | 美正生物 | 25PK | 1 | 2600 |
| 480 | 固相萃取柱 | 美正生物 | 25PK | 1 | 2600 |
| 481 | 固相萃取柱 | 美正生物 | 25PK | 1 | 2600 |
| 482 | 固相萃取柱 | choice | 25PK | 1 | 210 |
| 483 | 固相萃取柱 | 美正生物 | 25PK | 1 | 2600 |
| 484 | 固相萃取柱 | 美正生物 | 25PK | 1 | 2600 |
| 485 | 固相萃取柱 | 美正生物 | 25PK | 1 | 2400 |
| 486 | 固相萃取柱 | 美正生物 | 25PK | 1 | 2300 |
| 487 | 固相萃取柱 | choice | 25PK | 1 | 230 |
| 488 | 固相萃取柱 | choice | 25PK | 1 | 210 |
| 489 | 固相萃取柱 | choice | 25PK | 1 | 210 |
| 490 | 固相萃取柱 | 美正生物 | 25PK | 1 | 2400 |
| 491 | 固相萃取柱 | choice | 25PK | 1 | 240 |
| 492 | 固相萃取柱 | 美正生物 | 25PK | 1 | 2300 |
| 493 | 固相萃取柱 | 美正生物 | 25PK | 1 | 210 |
| 494 | 固相萃取柱 | choice | 25PK | 1 | 2600 |
| 495 | 固相萃取柱 | 美正生物 | 25PK | 1 | 2200 |
| 496 | 固相萃取柱 | choice | 25PK | 1 | 230 |
| 497 | 固相萃取柱 | choice | 25PK | 1 | 240 |
| 498 | 管尖 | 岛津 | 1PK | 1 | 10 |
| 499 | 管路接头 | 可岦 | 1PK | 1 | 630 |
| 500 | 管线 | Agilent | 1PK | 1 | 366 |
| 501 | 管线 | Agilent | 1PK | 1 | 334 |
| 502 | 管线 | Agilent | 1PK | 1 | 628 |
| 503 | 管线 | Agilent | 1PK | 1 | 1205 |
| 504 | 管线 | Agilent | 1PK | 1 | 353 |
| 505 | 管线 | Agilent | 1PK | 1 | 874 |
| 506 | 管线 | Agilent | 1PK | 1 | 286 |
| 507 | 管线 | Agilent | 1PK | 1 | 749 |
| 508 | 管线 | Agilent | 1PK | 1 | 238 |
| 509 | 管线 | Agilent | 1PK | 1 | 672 |
| 510 | 管线 | Agilent | 1PK | 1 | 238 |
| 511 | 光谱仪红外干燥剂 | 铂金埃尔默 | 2PK | 1 | 880 |
| 512 | 硅胶软管 | 赛多利斯 | 1PK | 1 | 350 |
| 513 | 硅橡胶管线 | Agilent | 1PK | 1 | 322 |
| 514 | 滚轴夹子 | 赛多利斯 | 1PK | 1 | 150 |
| 515 | 过滤头 | 赛多利斯 | 1PK | 1 | 250 |
| 516 | 过滤头 | 可岦 | 1PK | 1 | 56 |
| 517 | 过滤头 | 可岦 | 1PK | 1 | 56 |
| 518 | 过滤头 | 可岦 | 1PK | 1 | 89 |
| 519 | 过滤头 | 可岦 | 1PK | 1 | 89 |
| 520 | 过滤头 | 可岦 | 1PK | 1 | 56 |
| 521 | 过滤头 | 可岦 | 1PK | 1 | 56 |
| 522 | 过滤头 | 可岦 | 1PK | 1 | 89 |
| 523 | 过滤头 | 可岦 | 1PK | 1 | 89 |
| 524 | 过滤头 | 可岦 | 1PK | 1 | 61 |
| 525 | 过滤头 | 可岦 | 1PK | 1 | 61 |
| 526 | 过滤头 | 可岦 | 1PK | 1 | 100 |
| 527 | 过滤头 | 可岦 | 1PK | 1 | 100 |
| 528 | 过滤头 | 可岦 | 1PK | 1 | 56 |
| 529 | 过滤头 | 可岦 | 1PK | 1 | 56 |
| 530 | 过滤头 | 可岦 | 1PK | 1 | 89 |
| 531 | 过滤头 | 可岦 | 1PK | 1 | 89 |
| 532 | 过滤头 | 可岦 | 1PK | 1 | 56 |
| 533 | 过滤头 | 可岦 | 1PK | 1 | 56 |
| 534 | 过滤头 | 可岦 | 1PK | 1 | 89 |
| 535 | 过滤头 | 可岦 | 1PK | 1 | 89 |
| 536 | 过滤头 | 可岦 | 1PK | 1 | 61 |
| 537 | 过滤头 | 可岦 | 1PK | 1 | 61 |
| 538 | 过滤头 | 可岦 | 1PK | 1 | 100 |
| 539 | 过滤头 | 可岦 | 1PK | 1 | 100 |
| 540 | 过滤头 | 可岦 | 1PK | 1 | 56 |
| 541 | 过滤头 | 可岦 | 1PK | 1 | 56 |
| 542 | 过滤头 | 可岦 | 1PK | 1 | 89 |
| 543 | 过滤头 | 可岦 | 1PK | 1 | 89 |
| 544 | 机械温湿度计 | 佑科 | 1PK | 1 | 80 |
| 545 | 加热平台 | 佑科 | 1PK | 1 | 90 |
| 546 | 尖底离心管、带底座 | 纳谱分析 | 500PK | 1 | 1031 |
| 547 | 尖底离心管、带底座 | 纳谱分析 | 500PK | 1 | 1282 |
| 548 | 尖底离心管、带底座 | 纳谱分析 | 500PK | 1 | 1439 |
| 549 | 尖底适配器 | 纳谱分析 | 1PK | 1 | 120 |
| 550 | 接头 | 月旭 | 1PK | 1 | 229 |
| 551 | 接头 | 月旭 | 1PK | 1 | 223 |
| 552 | 接头 | Agilent | 2PK | 1 | 255 |
| 553 | 接头 | 月旭 | 1PK | 1 | 300 |
| 554 | 接头 | Agilent | 1PK | 1 | 846 |
| 555 | 接头 | Agilent | 1PK | 1 | 552 |
| 556 | 接头 | Agilent | 1PK | 1 | 821 |
| 557 | 接头 | Agilent | 10PK | 1 | 1040 |
| 558 | 接头 | 月旭 | 1PK | 1 | 330 |
| 559 | 接头 | Agilent | 1PK | 1 | 3287 |
| 560 | 接头Quick Turn | Agilent | 1PK | 1 | 1307 |
| 561 | 接头工具包 | 月旭 | 1PK | 1 | 130 |
| 562 | 接头密封垫圈 | Agilent | 6PK | 1 | 553 |
| 563 | 截取锥 | Agilent | 1PK | 1 | 5567 |
| 564 | 截取锥 | Agilent | 1PK | 1 | 20087 |
| 565 | 进样垫 | 岛津 | 20PK | 1 | 991 |
| 566 | 进样垫 | 岛津 | 20PK | 1 | 73 |
| 567 | 进样垫 | 岛津 | 1PK | 1 | 601 |
| 568 | 进样管 | 岛津 | 1PK | 1 | 141 |
| 569 | 进样管 | 岛津 | 1PK | 1 | 49 |
| 570 | 进样口衬管 | Agilent | 1PK | 1 | 584 |
| 571 | 进样口衬管 | Agilent | 1PK | 1 | 324 |
| 572 | 进样口衬管 | Agilent | 1PK | 1 | 584 |
| 573 | 进样口衬管 | Agilent | 5PK | 1 | 2060 |
| 574 | 进样口衬管 | Agilent | 1PK | 1 | 418 |
| 575 | 进样口衬管 | Agilent | 5PK | 1 | 1570 |
| 576 | 进样口衬管 | Agilent | 1PK | 1 | 499 |
| 577 | 进样口衬管 | Agilent | 5PK | 1 | 1015 |
| 578 | 进样口衬管（不分流） | Agilent | 5PK | 1 | 1748 |
| 579 | 进样口衬管（不分流） | Agilent | 1PK | 1 | 440 |
| 580 | 进样口衬管（不分流） | Agilent | 1PK | 1 | 401 |
| 581 | 进样口衬管（不分流） | Agilent | 5PK | 1 | 1634 |
| 582 | 进样口衬管（不分流） | Agilent | 1PK | 1 | 419 |
| 583 | 进样口衬管（不分流） | Agilent | 5PK | 1 | 1573 |
| 584 | 进样口衬管（不分流） | Agilent | 5PK | 1 | 1656 |
| 585 | 进样口衬管（分流） | ThermoFisher Scientific | 5PK | 1 | 1035 |
| 586 | 进样口衬管（分流） | Agilent | 1PK | 1 | 548 |
| 587 | 进样口衬管（分流） | Agilent | 1PK | 1 | 360 |
| 588 | 进样口衬管（分流） | Agilent | 1PK | 1 | 418 |
| 589 | 进样口衬管（分流） | Agilent | 5PK | 1 | 1570 |
| 590 | 进样口隔垫 | Agilent | 50PK | 1 | 676 |
| 591 | 进样口隔垫 | Agilent | 50PK | 1 | 967 |
| 592 | 进样瓶 | 可岦 | 100PK | 1 | 30 |
| 593 | 进样瓶 | 可岦 | 1PK | 1 | 21 |
| 594 | 进样瓶 | 可岦 | 1PK | 1 | 21 |
| 595 | 进样瓶 | 可岦 | 1PK | 1 | 72 |
| 596 | 进样瓶 | 可岦 | 1PK | 1 | 21 |
| 597 | 进样瓶 | 可岦 | 1PK | 1 | 21 |
| 598 | 进样瓶 | 可岦 | 1PK | 1 | 72 |
| 599 | 进样瓶 | 可岦 | 1PK | 1 | 47 |
| 600 | 进样瓶 | 可岦 | 1PK | 1 | 134 |
| 601 | 进样瓶 | 可岦 | 1PK | 1 | 56 |
| 602 | 进样瓶 | 可岦 | 1PK | 1 | 84 |
| 603 | 进样瓶 | 可岦 | 1PK | 1 | 84 |
| 604 | 进样瓶 | 可岦 | 1PK | 1 | 56 |
| 605 | 进样瓶 | 可岦 | 1PK | 1 | 84 |
| 606 | 进样瓶 | 可岦 | 1PK | 1 | 21 |
| 607 | 进样针 | Agilent | 1PK | 1 | 2956 |
| 608 | 进样针 | 岛津 | 1PK | 1 | 527 |
| 609 | 进样针 | ThermoFisher Scientific | 1PK | 1 | 2444 |
| 610 | 进样针 | Agilent | 1PK | 1 | 534 |
| 611 | 进样针 | Agilent | 1PK | 1 | 791 |
| 612 | 进样针 | Agilent | 1PK | 1 | 680 |
| 613 | 进样针 | Agilent | 1PK | 1 | 960 |
| 614 | 进样针 | Agilent | 1PK | 1 | 1724 |
| 615 | 进样针 | Agilent | 1PK | 1 | 864 |
| 616 | 进样针 | Waters | 1PK | 1 | 1497 |
| 617 | 进样针 | ThermoFisher Scientific | 1PK | 1 | 884 |
| 618 | 进样针 | ThermoFisher Scientific | 1PK | 1 | 973 |
| 619 | 聚丙烯样品瓶 | choice | 100PK | 1 | 160 |
| 620 | 聚丙烯样品瓶 | choice | 100PK | 1 | 160 |
| 621 | 聚丙烯样品瓶 | choice | 100PK | 1 | 160 |
| 622 | 聚丙烯样品瓶 | Agilent | 100PK | 1 | 2100 |
| 623 | 聚丙烯样品瓶 | Waters | 100PK | 1 | 218 |
| 624 | 聚丙烯样品瓶 | Waters | 100PK | 1 | 577 |
| 625 | 聚丙烯样品瓶 | Waters | 100PK | 1 | 414 |
| 626 | 聚丙烯样品瓶 | Waters | 100PK | 1 | 504 |
| 627 | 聚丙烯样品瓶 | Waters | 100PK | 1 | 401 |
| 628 | 聚丙烯样品瓶 | Waters | 100PK | 1 | 577 |
| 629 | 聚丙烯样品瓶 | Waters | 100PK | 1 | 401 |
| 630 | 聚丙烯样品瓶 | Waters | 100PK | 1 | 207 |
| 631 | 聚丙烯样品瓶 | Waters | 100PK | 1 | 241 |
| 632 | 开口扳手 | 可岦 | 1PK | 1 | 30 |
| 633 | 开口扳手 | 可岦 | 1PK | 1 | 30 |
| 634 | 可立离心管 | choice | 100PK | 1 | 1200 |
| 635 | 空心阴极灯 | 铂金埃尔默 | 1PK | 1 | 7937 |
| 636 | 空心阴极灯 | ThermoFisher Scientific | 1PK | 1 | 4697 |
| 637 | 空心阴极灯 | 铂金埃尔默 | 1PK | 1 | 4628 |
| 638 | 空心阴极灯 | ThermoFisher Scientific | 1PK | 1 | 4220 |
| 639 | 空心阴极灯 | 铂金埃尔默 | 1PK | 1 | 7128 |
| 640 | 空心阴极灯 | 铂金埃尔默 | 1PK | 1 | 6304 |
| 641 | 空心阴极灯 | 铂金埃尔默 | 1PK | 1 | 6038 |
| 642 | 空心阴极灯 | ThermoFisher Scientific | 1PK | 1 | 7311 |
| 643 | 空心阴极灯 | 铂金埃尔默 | 1PK | 1 | 4628 |
| 644 | 空心阴极灯 | ThermoFisher Scientific | 1PK | 1 | 4651 |
| 645 | 空心阴极灯 | ThermoFisher Scientific | 1PK | 1 | 7652 |
| 646 | 空心阴极灯 | ThermoFisher Scientific | 1PK | 1 | 7912 |
| 647 | 空心阴极灯 | 铂金埃尔默 | 1PK | 1 | 6304 |
| 648 | 空心阴极灯 | ThermoFisher Scientific | 1PK | 1 | 5333 |
| 649 | 空心阴极灯 | 铂金埃尔默 | 1PK | 1 | 6304 |
| 650 | 空心阴极灯 | ThermoFisher Scientific | 1PK | 1 | 6903 |
| 651 | 空心阴极灯 | 铂金埃尔默 | 1PK | 1 | 6628 |
| 652 | 空心阴极灯 | 铂金埃尔默 | 1PK | 1 | 5128 |
| 653 | 空心阴极灯 | ThermoFisher Scientific | 1PK | 1 | 4220 |
| 654 | 空心阴极灯 | 铂金埃尔默 | 1PK | 1 | 5497 |
| 655 | 空心阴极灯 | ThermoFisher Scientific | 1PK | 1 | 7912 |
| 656 | 空心阴极灯 | 铂金埃尔默 | 1PK | 1 | 7937 |
| 657 | 空心阴极灯 | 铂金埃尔默 | 1PK | 1 | 7806 |
| 658 | 空心阴极灯 | 铂金埃尔默 | 1PK | 1 | 5497 |
| 659 | 空心阴极灯 | 铂金埃尔默 | 1PK | 1 | 5497 |
| 660 | 空心阴极灯 | 铂金埃尔默 | 1PK | 1 | 7128 |
| 661 | 空心阴极灯 | 铂金埃尔默 | 1PK | 1 | 7451 |
| 662 | 空心阴极灯 | 铂金埃尔默 | 1PK | 1 | 6304 |
| 663 | 快速连接接头 | Agilent | 1PK | 1 | 53 |
| 664 | 拉力传感器（100N） | 可岦 | 1PK | 1 | 253 |
| 665 | 离心管 | 纳谱分析 | 100PK | 1 | 1800 |
| 666 | 离心管 | 纳谱分析 | 50PK | 1 | 1600 |
| 667 | 离心管适配器 | 佑科 | 1PK | 1 | 90 |
| 668 | 离心机转子 | 佑科 | 1PK | 1 | 90 |
| 669 | 离心机转子 | 佑科 | 1PK | 1 | 90 |
| 670 | 离子源清洁工具包 | 月旭 | 1PK | 1 | 1057 |
| 671 | 连接管线与接头 | Agilent | 1PK | 1 | 899 |
| 672 | 两通 | 月旭 | 1PK | 1 | 320 |
| 673 | 两通 | 月旭 | 1PK | 1 | 50 |
| 674 | 两通 | 月旭 | 1PK | 1 | 50 |
| 675 | 两通 | 月旭 | 1PK | 1 | 266 |
| 676 | 两通 | 月旭 | 1PK | 1 | 90 |
| 677 | 两通 | 月旭 | 1PK | 1 | 280 |
| 678 | 两通 | 月旭 | 2PK | 1 | 100 |
| 679 | 两通 | 月旭 | 1PK | 1 | 525 |
| 680 | 流式管 | 艾杰尔 | 8PK | 1 | 610 |
| 681 | 螺母替换件 | Waters | 5PK | 1 | 1401 |
| 682 | 螺纹转接头 | 月旭 | 1PK | 1 | 121 |
| 683 | 螺纹转接头 | 月旭 | 1PK | 1 | 129 |
| 684 | 滤膜 | 津腾 | 100PK | 1 | 91 |
| 685 | 滤膜 | 津腾 | 100PK | 1 | 91 |
| 686 | 滤芯 | Agilent | 5PK | 1 | 408 |
| 687 | 滤芯 | Agilent | 2PK | 1 | 210 |
| 688 | 滤芯接头 | Agilent | 4PK | 1 | 359 |
| 689 | 毛细管 | Waters | 1PK | 1 | 1107 |
| 690 | 毛细管 | Agilent | 1PK | 1 | 390 |
| 691 | 毛细管Quick Turn | Agilent | 1PK | 1 | 461 |
| 692 | 毛细管不锈钢手拧接头 | ThermoFisher Scientific | 1PK | 1 | 3346 |
| 693 | 毛细管不锈钢手拧接头 | ThermoFisher Scientific | 1PK | 1 | 3061 |
| 694 | 毛细管不锈钢手拧接头 | ThermoFisher Scientific | 1PK | 1 | 3109 |
| 695 | 毛细管电泳样品瓶 | Agilent | 1PK | 1 | 223 |
| 696 | 毛细管电泳仪视窗口 | choice | 1PK | 1 | 60 |
| 697 | 毛细管电泳仪视窗口切割工具 | choice | 1PK | 1 | 60 |
| 698 | 毛细管电泳仪准直接口和毛细管卡套 | choice | 1PK | 1 | 60 |
| 699 | 毛细管清洁金属丝 | choice | 1PK | 1 | 60 |
| 700 | 迷你振荡器 | IKA | 1PK | 1 | 1100 |
| 701 | 密封垫圈 | Agilent | 10PK | 1 | 735 |
| 702 | 密封垫圈 | Agilent | 10PK | 1 | 757 |
| 703 | 密封垫圈 | Agilent | 10PK | 1 | 407 |
| 704 | 密封垫圈 | Agilent | 10PK | 1 | 1077 |
| 705 | 密封垫圈 | Agilent | 10PK | 1 | 834 |
| 706 | 密封垫圈 | Agilent | 10PK | 1 | 696 |
| 707 | 密封垫圈 | Agilent | 10PK | 1 | 1077 |
| 708 | 密封垫圈 | Agilent | 10PK | 1 | 711 |
| 709 | 密封垫圈 | Agilent | 10PK | 1 | 645 |
| 710 | 密封垫圈（金属） | Agilent | 10PK | 1 | 773 |
| 711 | 密封垫圈forNPD | Agilent | 10PK | 1 | 570 |
| 712 | 密封垫圈forNPD | Agilent | 10PK | 1 | 480 |
| 713 | 密封垫圈forNPD | 月旭 | 10PK | 1 | 367 |
| 714 | 密封圈 | AB SCIEX | 1PK | 1 | 450 |
| 715 | 密封圈 | ThermoFisher Scientific | 1PK | 1 | 523 |
| 716 | 密封圈 | ThermoFisher Scientific | 10PK | 1 | 423 |
| 717 | 免疫亲和柱 | 美正生物 | 25PK | 1 | 2400 |
| 718 | 免疫亲和柱 | 美正生物 | 25PK | 1 | 2400 |
| 719 | 免疫亲和柱 | 美正生物 | 25PK | 1 | 2400 |
| 720 | 免疫亲和柱 | 美正生物 | 25PK | 1 | 2400 |
| 721 | 免疫亲和柱 | 逗点生物 | 25PK | 1 | 2166 |
| 722 | 免疫亲和柱 | 逗点生物 | 20PK | 1 | 1314 |
| 723 | 免疫亲和柱 | choice | 25PK | 1 | 150 |
| 724 | 免疫亲和柱 | choice | 25PK | 1 | 150 |
| 725 | 免疫亲和柱 | 美正生物 | 25PK | 1 | 2300 |
| 726 | 免疫亲和柱 | 美正生物 | 25PK | 1 | 2300 |
| 727 | 免疫亲和柱 | 美正生物 | 25PK | 1 | 2100 |
| 728 | 免疫亲和柱 | 美正生物 | 25PK | 1 | 2100 |
| 729 | 免疫亲和柱 | 美正生物 | 25PK | 1 | 2100 |
| 730 | 免疫亲和柱 | 美正生物 | 25PK | 1 | 2100 |
| 731 | 免疫亲和柱 | 美正生物 | 25PK | 1 | 2300 |
| 732 | 免疫亲和柱 | 逗点生物 | 25PK | 1 | 1011 |
| 733 | 免疫亲和柱 | 逗点生物 | 20PK | 1 | 910 |
| 734 | 免疫亲和柱 | choice | 25PK | 1 | 110 |
| 735 | 免疫亲和柱 | choice | 25PK | 1 | 120 |
| 736 | 免疫亲和柱 | 逗点生物 | 25PK | 1 | 1011 |
| 737 | 免疫亲和柱 | 逗点生物 | 20PK | 1 | 910 |
| 738 | 免疫亲和柱 | choice | 25PK | 1 | 110 |
| 739 | 免疫亲和柱 | choice | 25PK | 1 | 130 |
| 740 | 免疫亲和柱 | 美正生物 | 25PK | 1 | 2300 |
| 741 | 免疫亲和柱 | 美正生物 | 25PK | 1 | 2300 |
| 742 | 免疫亲和柱 | 逗点生物 | 25PK | 1 | 1162 |
| 743 | 免疫亲和柱 | 逗点生物 | 20PK | 1 | 1011 |
| 744 | 免疫亲和柱 | 美正生物 | 20PK | 1 | 4200 |
| 745 | 免疫亲和柱 | 美正生物 | 25PK | 1 | 4200 |
| 746 | 免疫亲和柱 | 美正生物 | 25PK | 1 | 2400 |
| 747 | 免疫亲和柱 | 美正生物 | 25PK | 1 | 2400 |
| 748 | 免疫亲和柱 | 逗点生物 | 25PK | 1 | 1162 |
| 749 | 免疫亲和柱 | 逗点生物 | 20PK | 1 | 1011 |
| 750 | 免疫亲和柱 | choice | 25PK | 1 | 130 |
| 751 | 免疫亲和柱 | choice | 25PK | 1 | 130 |
| 752 | 免疫亲和柱 | 美正生物 | 25PK | 1 | 2500 |
| 753 | 免疫亲和柱 | 美正生物 | 25PK | 1 | 2500 |
| 754 | 免疫亲和柱 | choice | 25PK | 1 | 150 |
| 755 | 免疫亲和柱 | choice | 25PK | 1 | 150 |
| 756 | 免疫亲和柱 | 逗点生物 | 25PK | 1 | 1162 |
| 757 | 免疫亲和柱 | 逗点生物 | 20PK | 1 | 1011 |
| 758 | 免疫亲和柱 | 美正生物 | 10PK | 1 | 4600 |
| 759 | 免疫亲和柱 | 美正生物 | 10PK | 1 | 5300 |
| 760 | 免疫亲和柱 | 逗点生物 | 25PK | 1 | 1011 |
| 761 | 免疫亲和柱 | 逗点生物 | 20PK | 1 | 910 |
| 762 | 免疫亲和柱 | 依利特 | 1PK | 1 | 1600 |
| 763 | 内标管 | 铂金埃尔默 | 1PK | 1 | 409 |
| 764 | 农残净化盒 | 氏安 | 25PK | 1 | 368 |
| 765 | 农残提取包 | 氏安 | 50PK | 1 | 569 |
| 766 | 农残提取包 | 月旭 | 1PK | 1 | 550 |
| 767 | 泡沫棉签 | 纳谱分析 | 50PK | 1 | 150 |
| 768 | 喷雾针工具包 | choice | 1PK | 1 | 32 |
| 769 | 喷嘴 | Agilent | 1PK | 1 | 817 |
| 770 | 喷嘴 | 岛津 | 1PK | 1 | 1709 |
| 771 | 瓶盖 | choice | 100PK | 1 | 60 |
| 772 | 瓶盖 | choice | 100PK | 1 | 60 |
| 773 | 瓶盖 | Agilent | 100PK | 1 | 170 |
| 774 | 瓶盖 | Agilent | 100PK | 1 | 160 |
| 775 | 瓶盖 | 可岦 | 100PK | 1 | 35 |
| 776 | 瓶盖 | 可岦 | 100PK | 1 | 26 |
| 777 | 瓶盖 | Agilent | 100PK | 1 | 407 |
| 778 | 瓶盖 | 可岦 | 100PK | 1 | 28 |
| 779 | 瓶盖 | 可岦 | 100PK | 1 | 26 |
| 780 | 瓶盖 | 可岦 | 100PK | 1 | 93 |
| 781 | 瓶盖 | 可岦 | 100PK | 1 | 22 |
| 782 | 瓶盖 | 可岦 | 100PK | 1 | 36 |
| 783 | 瓶盖 | 可岦 | 100PK | 1 | 131 |
| 784 | 瓶盖 | 可岦 | 100PK | 1 | 131 |
| 785 | 瓶盖 | 可岦 | 100PK | 1 | 84 |
| 786 | 瓶盖 | 可岦 | 100PK | 1 | 44 |
| 787 | 瓶盖 | 可岦 | 1000PK | 1 | 421 |
| 788 | 瓶盖 | 月旭 | 100PK | 1 | 80 |
| 789 | 瓶盖 | 月旭 | 100PK | 1 | 203 |
| 790 | 瓶盖 | 可岦 | 100PK | 1 | 100 |
| 791 | 瓶盖 | 可岦 | 100PK | 1 | 93 |
| 792 | 瓶盖 | Waters | 100PK | 1 | 450 |
| 793 | 瓶口分液器 | 可岦 | 1PK | 1 | 900 |
| 794 | 瓶口分液器 | 可岦 | 1PK | 1 | 1200 |
| 795 | 瓶口分液器 | 可岦 | 1PK | 1 | 1200 |
| 796 | 瓶口分液器 | 艾本德 | 1PK | 1 | 3123 |
| 797 | 瓶口分液器 | 艾本德 | 1PK | 1 | 3210 |
| 798 | 瓶口分液器 | 艾本德 | 1PK | 1 | 5121 |
| 799 | 瓶口分液器 | 艾本德 | 1PK | 1 | 5323 |
| 800 | 瓶口分液器 | 艾本德 | 1PK | 1 | 5123 |
| 801 | 瓶口分液器 | 普兰德 | 1PK | 1 | 4310 |
| 802 | 葡聚糖凝胶 | 依利特 | 1PK | 1 | 4810 |
| 803 | 启盖器 | choice | 1PK | 1 | 1180 |
| 804 | 起盖器 | choice | 1PK | 1 | 1180 |
| 805 | 气体净化过滤器底座单元（连接单元） | choice | 1PK | 1 | 1009 |
| 806 | 气体净化器工具包 | choice | 1PK | 1 | 3854 |
| 807 | 气体净化器工具包 | choice | 1PK | 1 | 2107 |
| 808 | 气压计 | choice | 1PK | 1 | 150 |
| 809 | 清洁金属丝 | choice | 5PK | 1 | 60 |
| 810 | 清洁金属丝 | choice | 5PK | 1 | 61 |
| 811 | 清洁刷 | choice | 1PK | 1 | 62 |
| 812 | 清洁丝 | 岛津 | 1PK | 1 | 102 |
| 813 | 球阀 | 月旭 | 1PK | 1 | 136 |
| 814 | 球阀 | 月旭 | 1PK | 1 | 151 |
| 815 | 全自动点样仪点样针 | CAMAG | 1PK | 1 | 12495 |
| 816 | 全自动点样仪点样针 | CAMAG | 1PK | 1 | 3264 |
| 817 | 全自动点样仪点样针 | CAMAG | 1PK | 1 | 12495 |
| 818 | 燃烧头 | 岛津 | 1PK | 1 | 8576 |
| 819 | 刃环 | ThermoFisher Scientific | 10PK | 1 | 360 |
| 820 | 溶出仪自动取样针 | CAMAG | 1PK | 1 | 1900 |
| 821 | 溶剂过滤器 | 津腾 | 1PK | 1 | 800 |
| 822 | 溶剂过滤器 | 津腾 | 1PK | 1 | 598 |
| 823 | 溶剂过滤器 | 津腾 | 1PK | 1 | 728 |
| 824 | 溶剂过滤器（系统） | 津腾 | 1PK | 1 | 2145 |
| 825 | 溶剂滤头 | Waters | 1PK | 1 | 1064 |
| 826 | 溶剂滤头连接管 | Waters | 1PK | 1 | 1561 |
| 827 | 熔点毛细管 | BUCHI | 1PK | 1 | 550 |
| 828 | 熔点仪标准校正包 | BUCHI | 1PK | 1 | 390 |
| 829 | 熔点仪沸点管A | BUCHI | 1PK | 1 | 3400 |
| 830 | 熔点仪沸点管B | BUCHI | 1PK | 1 | 6210 |
| 831 | 蠕动泵 | Agilent | 1PK | 1 | 547 |
| 832 | 蠕动泵管 | Agilent | 12PK | 1 | 1921 |
| 833 | 蠕动泵管 | Agilent | 6PK | 1 | 2113 |
| 834 | 蠕动泵管 | Agilent | 1PK | 1 | 1921 |
| 835 | 蠕动泵管 | Agilent | 1PK | 1 | 928 |
| 836 | 蠕动泵管 | Agilent | 12PK | 1 | 1106 |
| 837 | 蠕动泵管 | Agilent | 5PK | 1 | 3778 |
| 838 | 蠕动泵支架 | Agilent | 1PK | 1 | 521 |
| 839 | 入口单向阀 | 岛津 | 1PK | 1 | 1877 |
| 840 | 入口阀 | Agilent | 1PK | 1 | 4248 |
| 841 | 入口阀 | Agilent | 1PK | 1 | 4290 |
| 842 | 入口过滤器 | Agilent | 1PK | 1 | 1216 |
| 843 | 三通 | 月旭 | 1PK | 1 | 82 |
| 844 | 三通 | 月旭 | 2PK | 1 | 71 |
| 845 | 三通 | 月旭 | 1PK | 1 | 46 |
| 846 | 砂纸 | 月旭 | 5PK | 1 | 37 |
| 847 | 筛板 | Agilent | 10PK | 1 | 1744 |
| 848 | 渗透压离心管 | choice | 500PK | 1 | 310 |
| 849 | 石墨O型环 | 岛津 | 4PK | 1 | 1144 |
| 850 | 石墨O型环 | 岛津 | 5PK | 1 | 1144 |
| 851 | 石墨O型圈 | 岛津 | 1PK | 1 | 274 |
| 852 | 石墨垫（刃环） | ThermoFisher Scientific | 10PK | 1 | 783 |
| 853 | 石墨垫（刃环） | ThermoFisher Scientific | 10PK | 1 | 710 |
| 854 | 石墨垫（刃环） | ThermoFisher Scientific | 10PK | 1 | 726 |
| 855 | 石墨管 | 铂金埃尔默 | 5PK | 1 | 6500 |
| 856 | 石墨管 | 铂金埃尔默 | 5PK | 1 | 7330 |
| 857 | 石墨管 | 铂金埃尔默 | 5PK | 1 | 6770 |
| 858 | 石墨管 | 铂金埃尔默 | 5PK | 1 | 4468 |
| 859 | 石墨管 | 铂金埃尔默 | 5PK | 1 | 4103 |
| 860 | 石墨管 | 铂金埃尔默 | 5PK | 1 | 3545 |
| 861 | 石墨管 | 岛津 | 1PK | 1 | 1500 |
| 862 | 石墨管 | 铂金埃尔默 | 20PK | 1 | 24296 |
| 863 | 石墨夹具 | 岛津 | 1PK | 1 | 161 |
| 864 | 石墨炉进样喷嘴 | 岛津 | 1PK | 1 | 2560 |
| 865 | 石墨帽 | 岛津 | 1PK | 1 | 1027 |
| 866 | 石墨密封垫圈 | 岛津 | 10PK | 1 | 523 |
| 867 | 石墨密封垫圈 | 岛津 | 10PK | 1 | 523 |
| 868 | 石墨密封垫圈 | Agilent | 1PK | 1 | 407 |
| 869 | 石墨平台 | choice | 1PK | 1 | 304 |
| 870 | 石墨压环 | 岛津 | 1PK | 1 | 474 |
| 871 | 石墨压环 | 岛津 | 1PK | 1 | 481 |
| 872 | 石墨锥 | 岛津 | 1PK | 1 | 1668 |
| 873 | 收集管 | 吉尔森 | 250PK | 1 | 1400 |
| 874 | 收集管 | 吉尔森 | 250PK | 1 | 700 |
| 875 | 收集极 | 岛津 | 1PK | 1 | 2623 |
| 876 | 手紧PEEK接头 | Agilent | 10PK | 1 | 640 |
| 877 | 手拧接头 | ThermoFisher Scientific | 1PK | 1 | 3371 |
| 878 | 手拧接头 | ThermoFisher Scientific | 1PK | 1 | 3430 |
| 879 | 手拧接头 | ThermoFisher Scientific | 1PK | 1 | 3503 |
| 880 | 手拧接头 | ThermoFisher Scientific | 1PK | 1 | 3182 |
| 881 | 手拧接头 | ThermoFisher Scientific | 1PK | 1 | 3285 |
| 882 | 手拧式聚酮接头 | Agilent | 10PK | 1 | 1195 |
| 883 | 手拧式柱螺帽 | Agilent | 1PK | 1 | 416 |
| 884 | 手拧式柱螺帽 | Agilent | 1PK | 1 | 1036 |
| 885 | 手拧式柱螺帽 | Agilent | 1PK | 1 | 938 |
| 886 | 数控超声清洗器 | 佑科 | 1PK | 1 | 2200 |
| 887 | 数显外径千分尺 | 佑科 | 1PK | 1 | 170 |
| 888 | 双层冷凝管 | 佑科 | 1PK | 1 | 180 |
| 889 | 双口烧瓶 | 佑科 | 1PK | 1 | 150 |
| 890 | 水分检测管 | 佑科 | 10PK | 1 | 270 |
| 891 | 水蒸气检测管 | 佑科 | 20PK | 1 | 270 |
| 892 | 水蒸气检测管 | 佑科 | 10PK | 1 | 270 |
| 893 | 四孔冷凝管架 | 佑科 | 1PK | 1 | 150 |
| 894 | 搪瓷杯 | 佑科 | 1PK | 1 | 120 |
| 895 | 陶瓷单向阀 | Waters | 2PK | 1 | 3432 |
| 896 | 陶瓷均质子 | 佑科 | 100PK | 1 | 60 |
| 897 | 梯度降温盒 | 可岦 | 1PK | 1 | 120 |
| 898 | 调谐液 | Agilent | 1PK | 1 | 2588 |
| 899 | 调谐液 | Agilent | 1PK | 1 | 2364 |
| 900 | 调谐液 | Agilent | 1PK | 1 | 2920 |
| 901 | 调谐液 | AB SCIEX | 1PK | 1 | 9000 |
| 902 | 弯接管 | 佑科 | 1PK | 1 | 120 |
| 903 | Zigbee温度采集器 | 松洋生物 | 1PK | 1 | 1500 |
| 904 | 温度记录仪 | 松洋生物 | 1PK | 1 | 1500 |
| 905 | Zigbee温湿度采集器 | 松洋生物 | 1PK | 1 | 1800 |
| 906 | 温湿度记录仪 | 松洋生物 | 1PK | 1 | 2200 |
| 907 | 温湿度记录仪 | 松洋生物 | 1PK | 1 | 2100 |
| 908 | 温湿度记录仪 | 松洋生物 | 1PK | 1 | 2300 |
| 909 | 钨灯 | 岛津 | 1PK | 1 | 2870 |
| 910 | 钨灯 | Agilent | 1PK | 1 | 1986 |
| 911 | 钨灯 | ThermoFisher Scientific | 1PK | 1 | 3796 |
| 912 | 无尘擦拭纸 | 纳谱分析 | 280PK | 1 | 150 |
| 913 | 无菌隔离器配套软舱门 | 艺斯高 | 1PK | 1 | 320 |
| 914 | 无菌隔离器适配密封胶圈 | 洁定 | 1PK | 1 | 1688 |
| 915 | 无菌隔离器适配手套 | 洁定 | 1PK | 1 | 5445 |
| 916 | 无菌隔离器适配袖套 | 艺斯高 | 1PK | 1 | 332 |
| 917 | 无菌盒装替换装吸头(含盒装吸头） | Biosharp | 1PK | 1 | 300 |
| 918 | 无菌盒装替换装吸头(含盒装吸头） | Biosharp | 1PK | 1 | 400 |
| 919 | 无菌盒装替换装吸头(含盒装吸头） | Biosharp | 1PK | 1 | 300 |
| 920 | 无菌盒装吸头 | Biosharp | 1PK | 1 | 300 |
| 921 | 无菌盒装吸头 | Biosharp | 1PK | 1 | 400 |
| 922 | 无菌盒装吸头 | Biosharp | 1PK | 1 | 500 |
| 923 | 雾化器 | Agilent | 1PK | 1 | 6587 |
| 924 | 雾化器 | 铂金埃尔默 | 1PK | 1 | 9044 |
| 925 | 雾化器针头 | Agilent | 1PK | 1 | 1938 |
| 926 | 消解罐 | 可岦 | 1PK | 1 | 3000 |
| 927 | 消解罐 | 可岦 | 1PK | 1 | 3000 |
| 928 | 消解罐 | 可岦 | 1PK | 1 | 3000 |
| 929 | 压盖器 | choice | 1PK | 1 | 1180 |
| 930 | 阳离子动态再生抑制器 | ThermoFisher Scientific | 1PK | 1 | 16222 |
| 931 | 氧化铝研磨粉末 | choice | 1PK | 1 | 600 |
| 932 | 样品杯 | 岛津 | 1PK | 1 | 800 |
| 933 | 样品杯 | 岛津 | 1PK | 1 | 800 |
| 934 | 样品瓶 | 岛津 | 1PK | 1 | 1154 |
| 935 | 样品瓶 | 月旭 | 100PK | 1 | 160 |
| 936 | 样品瓶 | 可岦 | 100PK | 1 | 47 |
| 937 | 样品瓶 | 可岦 | 100PK | 1 | 61 |
| 938 | 样品瓶 | 可岦 | 100PK | 1 | 56 |
| 939 | 样品瓶 | 可岦 | 100PK | 1 | 137 |
| 940 | 样品瓶 | 可岦 | 100PK | 1 | 84 |
| 941 | 样品瓶 | Agilent | 100PK | 1 | 873 |
| 942 | 样品瓶 | Agilent | 25PK | 1 | 338 |
| 943 | 样品瓶 | Agilent | 100PK | 1 | 447 |
| 944 | 样品瓶 | Agilent | 100PK | 1 | 1552 |
| 945 | 样品瓶 | 可岦 | 1000PK | 1 | 624 |
| 946 | 样品瓶 | 可岦 | 100PK | 1 | 49 |
| 947 | 样品瓶 | 可岦 | 100PK | 1 | 84 |
| 948 | 样品瓶 | 可岦 | 1000PK | 1 | 56 |
| 949 | 样品瓶 | 可岦 | 100PK | 1 | 49 |
| 950 | 样品瓶 | 可岦 | 100PK | 1 | 72 |
| 951 | 样品瓶 | 可岦 | 100PK | 1 | 49 |
| 952 | 样品瓶 | 可岦 | 100PK | 1 | 72 |
| 953 | 样品瓶 | 可岦 | 100PK | 1 | 56 |
| 954 | 样品瓶 | Agilent | 100PK | 1 | 932 |
| 955 | 样品瓶 | Agilent | 100PK | 1 | 640 |
| 956 | 样品瓶 | Agilent | 100PK | 1 | 563 |
| 957 | 样品瓶 | Agilent | 100PK | 1 | 508 |
| 958 | 样品瓶 | 择谱 | 100PK | 1 | 512 |
| 959 | 样品瓶 | 择谱 | 100PK | 1 | 356 |
| 960 | 样品瓶 | Agilent | 100PK | 1 | 576 |
| 961 | 样品瓶 | 月旭 | 100PK | 1 | 383 |
| 962 | 样品瓶 | 月旭 | 100PK | 1 | 317 |
| 963 | 样品瓶存放盒 | choice | 1PK | 1 | 1077 |
| 964 | 样品瓶架 | 月旭 | 6PK | 1 | 800 |
| 965 | 样品瓶架 | 择谱 | 1PK | 1 | 310 |
| 966 | 样品瓶内插管 | 月旭 | 100PK | 1 | 120 |
| 967 | 样品瓶内插管 | Agilent | 12PK | 1 | 275 |
| 968 | 样品瓶内插管 | 可岦 | 100PK | 1 | 72 |
| 969 | 样品瓶内插管 | 可岦 | 100PK | 1 | 22 |
| 970 | 样品瓶内插管 | 可岦 | 100PK | 1 | 65 |
| 971 | 样品瓶内插管 | 月旭 | 100PK | 1 | 300 |
| 972 | 样品瓶内插管 | 可岦 | 100PK | 1 | 47 |
| 973 | 样品瓶内插管 | Agilent | 500PK | 1 | 712 |
| 974 | 样品瓶内插管 | Agilent | 500PK | 1 | 1640 |
| 975 | 液质毛细管 | Agilent | 1PK | 1 | 14412 |
| 976 | 一次性使用塑料样品杯 | Biosharp | 1PK | 1 | 620 |
| 977 | 一氧化碳检测管 | 纳谱分析 | 10PK | 1 | 280 |
| 978 | 一氧化碳检测管 | 纳谱分析 | 10PK | 1 | 280 |
| 979 | 移液器吸头 | 艾本德 | 1PK | 1 | 1426 |
| 980 | 移液器吸头 | 艾本德 | 1PK | 1 | 1334 |
| 981 | 移液器吸头 | 艾本德 | 1PK | 1 | 1334 |
| 982 | 移液器吸头 | 艾本德 | 1PK | 1 | 1134 |
| 983 | 移液器吸头 | 艾本德 | 1PK | 1 | 1134 |
| 984 | 移液器吸头 | 艾本德 | 1000PK | 1 | 747 |
| 985 | 移液器吸头 | 艾本德 | 1000PK | 1 | 747 |
| 986 | 移液器吸头 | 艾本德 | 1000PK | 1 | 747 |
| 987 | 移液器吸头 | 艾本德 | 1000PK | 1 | 479 |
| 988 | 移液器吸头 | 艾本德 | 1000PK | 1 | 479 |
| 989 | 移液器吸头 | 艾本德 | 1000PK | 1 | 479 |
| 990 | 移液器吸头 | 艾本德 | 1000PK | 1 | 479 |
| 991 | 移液器吸头 | 艾本德 | 1000PK | 1 | 479 |
| 992 | 移液器吸头 | 艾本德 | 1000PK | 1 | 479 |
| 993 | 移液器吸头 | 艾本德 | 500PK | 1 | 534 |
| 994 | 移液器吸头 | 艾本德 | 500PK | 1 | 642 |
| 995 | 移液器吸头 | 艾本德 | 300PK | 1 | 457 |
| 996 | 移液器吸头 | 艾本德 | 200PK | 1 | 631 |
| 997 | 移液器吸头 | 艾本德 | 200PK | 1 | 929 |
| 998 | 移液器吸头 | 艾本德 | 480PK | 1 | 780 |
| 999 | 移液器吸头 | 艾本德 | 480PK | 1 | 714 |
| 1000 | 移液器吸头 | 艾本德 | 480PK | 1 | 714 |
| 1001 | 移液器吸头 | 艾本德 | 480PK | 1 | 714 |
| 1002 | 移液器吸头 | 艾本德 | 240PK | 1 | 633 |
| 1003 | 移液器吸头 | 艾本德 | 120PK | 1 | 657 |
| 1004 | 移液器吸头 | 艾本德 | 120PK | 1 | 763 |
| 1005 | 移液器吸头 | 艾本德 | 120PK | 1 | 815 |
| 1006 | 移液器吸头 | 艾本德 | 96PK | 1 | 498 |
| 1007 | 移液器吸头 | 艾本德 | 96PK | 1 | 499 |
| 1008 | 移液器吸头 | 艾本德 | 96PK | 1 | 478 |
| 1009 | 移液器吸头 | 艾本德 | 96PK | 1 | 478 |
| 1010 | 移液器吸头 | 艾本德 | 96PK | 1 | 478 |
| 1011 | 移液器吸头 | 艾本德 | 96PK | 1 | 478 |
| 1012 | 移液器吸头 | 艾本德 | 48PK | 1 | 592 |
| 1013 | 移液器吸头 | 艾本德 | 24PK | 1 | 525 |
| 1014 | 移液器吸头 | 艾本德 | 1000PK | 1 | 600 |
| 1015 | 移液器吸头 | 普兰德 | 1000PK | 1 | 188 |
| 1016 | 移液器吸头 | 普兰德 | 1000PK | 1 | 64 |
| 1017 | 移液器吸头 | 普兰德 | 1000PK | 1 | 64 |
| 1018 | 移液器吸头 | 普兰德 | 1000PK | 1 | 64 |
| 1019 | 移液器吸头 | 普兰德 | 200PK | 1 | 206 |
| 1020 | 移液器吸头 | 普兰德 | 1000PK | 1 | 41 |
| 1021 | 移液器吸头 | Biosharp | 1000PK | 1 | 600 |
| 1022 | 移液器吸头 | Biosharp | 1000PK | 1 | 600 |
| 1023 | 移液器吸头 | Biosharp | 1PK | 1 | 600 |
| 1024 | 阴离子抑制器 | ThermoFisher Scientific | 1PK | 1 | 16971 |
| 1025 | 阴离子抑制器 | ThermoFisher Scientific | 1PK | 1 | 16122 |
| 1026 | 预装柱 | 依利特 | 1PK | 1 | 8000 |
| 1027 | 匀浆杯 | 艾卡 | 1PK | 1 | 380 |
| 1028 | 匀浆杯 | 艾卡 | 1PK | 1 | 380 |
| 1029 | 匀浆仪 | 艾卡 | 1PK | 1 | 4500 |
| 1030 | 载气净化器 | Agilent | 1PK | 1 | 2717 |
| 1031 | 在线过滤器 | 岛津 | 1PK | 1 | 479 |
| 1032 | 在线过滤器 | Agilent | 1PK | 1 | 256 |
| 1033 | 在线过滤器 | Agilent | 5PK | 1 | 1427 |
| 1034 | 在线过滤器 | Agilent | 1PK | 1 | 3915 |
| 1035 | 在线过滤器 | Agilent | 1PK | 1 | 4503 |
| 1036 | 在线过滤器 | 月旭 | 1PK | 1 | 89 |
| 1037 | 在线过滤器 | Waters | 1PK | 1 | 1414 |
| 1038 | 在线过滤器 | Waters | 1PK | 1 | 2657 |
| 1039 | 在线过滤器 | Agilent | 1PK | 1 | 2600 |
| 1040 | 在线过滤器 | Agilent | 1PK | 1 | 3320 |
| 1041 | 在线过滤器 | Agilent | 1PK | 1 | 2128 |
| 1042 | 在线过滤器 | Waters | 1PK | 1 | 3842 |
| 1043 | 在线过滤器夹子 | Agilent | 1PK | 1 | 115 |
| 1044 | 在线过滤器滤芯 | Waters | 1PK | 1 | 294 |
| 1045 | 照度计 | 佑科 | 1PK | 1 | 2700 |
| 1046 | 针头过滤器 | 可岦 | 100PK | 1 | 56 |
| 1047 | 针头过滤器 | 可岦 | 100PK | 1 | 56 |
| 1048 | 针头过滤器 | 可岦 | 100PK | 1 | 89 |
| 1049 | 针头过滤器 | 可岦 | 100PK | 1 | 89 |
| 1050 | 针头过滤器 | 可岦 | 100PK | 1 | 56 |
| 1051 | 针头过滤器 | 可岦 | 100PK | 1 | 56 |
| 1052 | 针头过滤器 | 可岦 | 100PK | 1 | 89 |
| 1053 | 针头过滤器 | 可岦 | 100PK | 1 | 89 |
| 1054 | 针头过滤器 | 可岦 | 100PK | 1 | 56 |
| 1055 | 针头过滤器 | 可岦 | 100PK | 1 | 56 |
| 1056 | 针头过滤器 | 可岦 | 100PK | 1 | 89 |
| 1057 | 针头过滤器 | 可岦 | 100PK | 1 | 89 |
| 1058 | 针头过滤器 | 可岦 | 100PK | 1 | 100 |
| 1059 | 针头过滤器 | 可岦 | 100PK | 1 | 100 |
| 1060 | 针头过滤器 | 可岦 | 100PK | 1 | 128 |
| 1061 | 针头过滤器 | 可岦 | 100PK | 1 | 128 |
| 1062 | 针头过滤器 | 津腾 | 100PK | 1 | 104 |
| 1063 | 针头过滤器 | 津腾 | 100PK | 1 | 78 |
| 1064 | 针头过滤器 | 津腾 | 100PK | 1 | 78 |
| 1065 | 针头过滤器 | 津腾 | 100PK | 1 | 104 |
| 1066. | 针头过滤器 | 津腾 | 100PK | 1 | 117 |
| 1067 | 针头过滤器 | 津腾 | 100PK | 1 | 117 |
| 1068 | 针头过滤器 | 津腾 | 100PK | 1 | 143 |
| 1069 | 针头过滤器 | 津腾 | 100PK | 1 | 143 |
| 1070 | 针头过滤器 | 津腾 | 100PK | 1 | 95 |
| 1071 | 针头过滤器 | 津腾 | 100PK | 1 | 110 |
| 1072 | 针头过滤器 | 津腾 | 100PK | 1 | 110 |
| 1073 | 针头过滤器 | 津腾 | 100PK | 1 | 120 |
| 1074 | 针头过滤器 | 津腾 | 100PK | 1 | 110 |
| 1075 | 针头过滤器 | 津腾 | 100PK | 1 | 120 |
| 1076 | 针头过滤器 | 津腾 | 100PK | 1 | 120 |
| 1077 | 针头过滤器 | 津腾 | 100PK | 1 | 120 |
| 1078 | 针头过滤器 | 津腾 | 100PK | 1 | 120 |
| 1079 | 针头过滤器 | 津腾 | 100PK | 1 | 120 |
| 1080 | 针头过滤器 | 津腾 | 100PK | 1 | 120 |
| 1081 | 针头过滤器 | 津腾 | 100PK | 1 | 120 |
| 1082 | 针座 | Agilent | 1PK | 1 | 2054 |
| 1083 | 针座 | Agilent | 1PK | 1 | 2804 |
| 1084 | 针座 | Agilent | 1PK | 1 | 4596 |
| 1085 | 针座 | Agilent | 1PK | 1 | 1808 |
| 1086 | 针座 | Agilent | 1PK | 1 | 2054 |
| 1087 | 针座 | Agilent | 1PK | 1 | 2598 |
| 1088 | 针座 | Agilent | 1PK | 1 | 1552 |
| 1089 | 针座 | Agilent | 1PK | 1 | 1888 |
| 1090 | 针座 | Agilent | 1PK | 1 | 2178 |
| 1091 | 针座 | Agilent | 1PK | 1 | 621 |
| 1092 | 针座 | Agilent | 1PK | 1 | 1576 |
| 1093 | 直连式保护柱卡套 | 纳谱分析 | 1PK | 1 | 800 |
| 1094 | 制备液相进样针 | 吉尔森 | 1PK | 1 | 2250 |
| 1095 | 制备柱保护柱套 | 纳谱分析 | 1PK | 1 | 800 |
| 1096 | 质谱传输毛细管 | ThermoFisher Scientific | 1PK | 1 | 2500 |
| 1097 | 主动阀阀芯 | Agilent | 1PK | 1 | 4352 |
| 1098 | 主动入口阀 | Agilent | 1PK | 1 | 4392 |
| 1099 | 主动入口阀阀芯 | Agilent | 1PK | 1 | 4681 |
| 1100 | 注射器 | AB SCIEX | 1PK | 1 | 1600 |
| 1101 | 注射器 | ThermoFisher Scientific | 1PK | 1 | 4238 |
| 1102 | 注射器 | ThermoFisher Scientific | 1PK | 1 | 4076 |
| 1103 | 柱螺帽 | Agilent | 1PK | 1 | 272 |
| 1104 | 柱螺帽 | Agilent | 2PK | 1 | 369 |
| 1105 | 柱螺帽 | Agilent | 1PK | 1 | 205 |
| 1106 | 柱塞杆 | Agilent | 1PK | 1 | 1796 |
| 1107 | 柱塞杆密封垫 | Agilent | 1PK | 1 | 971 |
| 1108 | 柱塞杆密封垫 | Agilent | 1PK | 1 | 979 |
| 1109 | 柱塞杆密封垫 | Agilent | 1PK | 1 | 1808 |
| 1110 | 柱塞杆密封垫 | Agilent | 1PK | 1 | 1333 |
| 1111 | 柱塞杆密封圈垫 | Waters | 2PK | 1 | 1600 |
| 1112 | 柱塞密封垫 | ThermoFisher Scientific | 1PK | 1 | 841 |
| 1113 | 柱塞密封垫支架环 | ThermoFisher Scientific | 1PK | 1 | 2580 |
| 1114 | 转子密封垫 | Agilent | 1PK | 1 | 3322 |
| 1115 | 转子密封垫 | Agilent | 1PK | 1 | 1028 |
| 1116 | 转子密封垫 | Agilent | 1PK | 1 | 1122 |
| 1117 | 转子密封垫 | Agilent | 1PK | 1 | 5953 |
| 1118 | 紫外辐照计 | 佑科 | 1PK | 1 | 2500 |
| 1119 | 自动进样器样品瓶套件 | ThermoFisher Scientific | 100PK | 1 | 2535 |
| 1120 | 棕色流动相试剂瓶 | choice | 1PK | 1 | 60 |
| 1121 | 棕色厌氧瓶 | choice | 100PK | 1 | 160 |
| 1122 | 调谐液 | ThermoFisher Scientific | 1PK | 1 | 5550 |
| 1123 | 调谐液 | ThermoFisher Scientific | 1PK | 1 | 6600 |
| 1124 | 样品盘 | Waters | 100pk | 1 | 2100 |
| 1125 | 固体样品盖 | Waters | 100pk | 1 | 2100 |
| 1126 | 泵油 | Agilent | 1PK | 1 | 875 |
| 1127 | 不锈钢毛细管 | Agilent | 1PK | 1 | 390 |
| 1128 | 调谐液 | 铂金埃尔默 | 1PK | 1 | 2707 |
| 1129 | 针洗滤芯 | Waters | 5PK | 1 | 1600 |
| 1130 | 热解涂层石墨管 | 岛津 | 1PK | 1 | 818 |
| 1131 | 电泳蛋白快速凝胶 | 伯乐 | 10PK | 1 | 1100 |
| 1132 | 泵密封垫圈 | 岛津 | 1PK | 1 | 586 |
| 1133 | 免疫亲和柱 | 美正生物 | 25PK | 1 | 2300 |
| 1134 | 免疫亲和柱 | 美正生物 | 25PK | 1 | 2400 |
| 1135 | 氢氧根离子发生器 | ThermoFisher Scientific | 1PK | 1 | 18949 |
| 1136 | O型圈 | ThermoFisher Scientific | 3PK | 1 | 235 |
| 1137 | 溶剂清洗瓶 | ThermoFisher Scientific | 5PK | 1 | 688 |
| 1138 | 固相萃取小柱 | Waters | 100PK | 1 | 1838 |
| 1139 | ICPMS内标三通前后密封垫 | Agilent | 1pk | 1 | 1593 |
| 1140 | 样品管线 | Agilent | 1PK | 1 | 882 |
| 1141 | 螺钉和垫片工具包 | 择谱 | 1pk | 1 | 234 |
| 1142 | 钨灯 | 岛津 | 1PK | 1 | 422 |
| 1143 | 移液器吸头 | Biosharp | 1000PK | 1 | 600 |
| 1144 | 移液器吸头 | Biosharp | 250PK | 1 | 600 |
| 1145 | 移液器吸头 | Biosharp | 75PK | 1 | 600 |
| 1146 | 过滤芯 | 佑科 | 10PK | 1 | 600 |
| 1147 | 硒元素空心阴极灯 | 佑科 | 1PK | 1 | 1200 |
| 1148 | 氘灯 | 岛津 | 1PK | 1 | 4165 |
| 1149 | C8固相萃取小柱 | Waters | 20PK | 1 | 912 |
| 1150 | EZ-Fit 过滤头垫圈*3 | 赛多利斯 | 1PK | 1 | 460 |
| 1151 | EZ-Fit 快接件，插头+1个快接头 | 赛多利斯 | 1PK | 1 | 680 |
| 1152 | EZ-Fit 止回阀*3 | 赛多利斯 | 1PK | 1 | 630 |
| 1153 | EZ-Fit O型圈套件*3 | 赛多利斯 | 1PK | 1 | 1120 |
| 1154 | EZ-Fit 控制阀 | 赛多利斯 | 1PK | 1 | 910 |
| 1155 | EZ-Fit 不锈钢多孔过滤支撑网*3 | 赛多利斯 | 1PK | 1 | 1220 |
| 1156 | EZ-Fit 清洁维护套装，包含润滑剂和刷子 | 赛多利斯 | 1PK | 1 | 1350 |
| 1157 | 安瓿开瓶器 | choice | 1PK | 1 | 630 |
| 1158 | pH电极 | 佑科 | 1PK | 1 | 4200 |
| 1159 | pH电极 | 佑科 | 1PK | 1 | 4200 |
| 1160 | 连续分液器吸头PD-吸头 II | 普兰德 | 100PK | 1 | 849 |
| 1161 | 连续分液器吸头PD-吸头 II | 普兰德 | 100PK | 1 | 831 |
| 1162 | 连续分液器吸头PD-吸头 II | 普兰德 | 100PK | 1 | 831 |
| 1163 | 连续分液器吸头PD-吸头 II | 普兰德 | 100PK | 1 | 831 |
| 1164 | 连续分液器吸头PD-吸头 II | 普兰德 | 100PK | 1 | 831 |
| 1165 | 连续分液器吸头PD-吸头 II | 普兰德 | 100PK | 1 | 831 |
| 1166 | 连续分液器吸头PD-吸头 II | 普兰德 | 50PK | 1 | 434 |
| 1167 | 连续分液器吸头PD-吸头 II | 普兰德 | 25PK | 1 | 236 |
| 1168 | 连续分液器吸头PD-吸头 II | 普兰德 | 100PK | 1 | 1781 |
| 1169 | 连续分液器吸头PD-吸头 II | 普兰德 | 100PK | 1 | 1781 |
| 1170 | 连续分液器吸头PD-吸头 II | 普兰德 | 100PK | 1 | 1781 |
| 1171 | 连续分液器吸头PD-吸头 II | 普兰德 | 100PK | 1 | 1781 |
| 1172 | 连续分液器吸头PD-吸头 II | 普兰德 | 100PK | 1 | 1781 |
| 1173 | 连续分液器吸头PD-吸头 II | 普兰德 | 100PK | 1 | 1781 |
| 1174 | 连续分液器吸头PD-吸头 II | 普兰德 | 25PK | 1 | 479 |
| 1175 | 连续分液器吸头PD-吸头 II | 普兰德 | 25PK | 1 | 519 |
| 1176 | 单通道电子移液器 | 普兰德 | 1PK | 1 | 1510 |
| 1177 | 单通道电子移液器 | 普兰德 | 1PK | 1 | 1446 |
| 1178 | 单通道电子移液器 | 普兰德 | 1PK | 1 | 1446 |
| 1179 | 单通道电子移液器 | 普兰德 | 1PK | 1 | 1446 |
| 1180 | 单通道电子移液器 | 普兰德 | 1PK | 1 | 1510 |
| 1181 | 连续电动分液器 | 普兰德 | 1PK | 1 | 8200 |
| 1182 | 离心机转子 | 佑科 | 1PK | 1 | 60 |
| 1183 | 离心机套筒 | 佑科 | 1PK | 1 | 60 |
| 1184 | 离心机转子 | 佑科 | 1PK | 1 | 60 |
| 1185 | 移液器吸头 | 普兰德 | 28PK | 1 | 206 |
| 1186 | 真空过滤器150ml-PES 0.22μm | 津腾 | 12PK | 1 | 54 |
| 1187 | 真空过滤器150ml-PVDF 0.22μm | 津腾 | 12PK | 1 | 54 |
| 1188 | 真空过滤器150ml-MCE 0.22μm | 津腾 | 12PK | 1 | 54 |
| 1189 | 真空过滤器150ml-NYLON 0.22μm | 津腾 | 12PK | 1 | 54 |
| 1190 | 真空过滤器250ml-PES 0.22μm | 津腾 | 12PK | 1 | 66 |
| 1191 | 真空过滤器250ml-PVDF 0.22μm | 津腾 | 12PK | 1 | 66 |
| 1192 | 真空过滤器250ml-MCE 0.22μm | 津腾 | 12PK | 1 | 66 |
| 1193 | 真空过滤器250ml-NYLON 0.22μm | 津腾 | 12PK | 1 | 66 |
| 1194 | 真空过滤器500ml-PES 0.22μm | 津腾 | 12PK | 1 | 78 |
| 1195 | 真空过滤器500ml-PVDF 0.22μm | 津腾 | 12PK | 1 | 78 |
| 1196 | 真空过滤器500ml-MCE 0.22μm | 津腾 | 12PK | 1 | 78 |
| 1197 | 真空过滤器500ml-NYLON 0.22μm | 津腾 | 12PK | 1 | 78 |
| 1198 | 真空过滤器1000ml-PES 0.22μm | 津腾 | 12PK | 1 | 120 |
| 1199 | 真空过滤器1000ml-PVDF 0.22μm | 津腾 | 12PK | 1 | 120 |
| 1200 | 真空过滤器1000ml-MCE 0.22μm | 津腾 | 12PK | 1 | 120 |
| 1201 | 真空过滤器1000ml-NYLON 0.22μm | 津腾 | 12PK | 1 | 120 |
| 1202 | 制备柱预柱卡套 | 纳谱分析 | 1PK | 1 | 900 |
| 1203 | 制备柱保护柱套 | 纳谱分析 | 1PK | 1 | 1100 |
| 1204 | 制备液相单向阀 | 吉尔森 | 1PK | 1 | 2574 |
| 1205 | 制备液相止逆阀 | 吉尔森 | 1PK | 1 | 2574 |
| 1206 | 制备液相密封圈 | 吉尔森 | 1PK | 1 | 1800 |
| 1207 | 制备液相氘灯 | 吉尔森 | 1PK | 1 | 9822 |
| 1208 | 制备液相在线过滤器 | 纳谱分析 | 1PK | 1 | 1200 |
| 1209 | 制备液相在线过滤器滤片 | 纳谱分析 | 1PK | 1 | 1500 |
| 1210 | 玉米赤霉烯酮免疫亲和柱 | 美正生物 | 25PK | 1 | 2600 |
| 1211 | 玉米赤霉烯酮免疫亲和柱 | 美正生物 | 25PK | 1 | 2600 |
| 1212 | 黄曲霉毒素B1/B2/G1/G2免疫亲和柱 | 美正生物 | 25PK | 1 | 2600 |
| 1213 | 24位冰浴样品架，适用于50mL样品管（塑料材质） | 佑科 | 1Pk | 1 | 2900 |
| 1214 | 陶瓷垫片 | 佑科 | 1Pk | 1 | 650 |
| 1215 | Shaft 轴 | 佑科 | 1Pk | 1 | 1300 |
| 1216 | 定子组件 | 佑科 | 1Pk | 1 | 1600 |
| 1217 | Caramic Sleeve陶瓷套管 | 佑科 | 1Pk | 1 | 1300 |
| 1218 | Caramic Bushing陶瓷轴套 | 佑科 | 1Pk | 1 | 1600 |
| 1219 | Stator 定子 | 佑科 | 1Pk | 1 | 1500 |
| 1220 | 19×204mm 陶瓷轴承刀头，1根 | 佑科 | 1Pk | 1 | 3600 |
| 1221 | 20ml（16x150mm） 试管 20mL | 佑科 | 100pk | 1 | 2100 |
| 1222 | 顶空衬管 | ThermoFisher Scientific | 5pk | 1 | 892 |
| 1223 | 分流平板（不分流） | ThermoFisher Scientific | 2pk | 1 | 886 |
| 1224 | 分流平板（分流） | ThermoFisher Scientific | 2pk | 1 | 708 |