广西科文招标有限公司

低温等离子凝切系统、彩色多普勒超声诊断系统等设备购置项目

公开招标文件预公示

各政府采购供应商：

我公司受采购人委托，拟对“低温等离子凝切系统、彩色多普勒超声诊断系统等设备购置项目”进行公开招标采购，为保障各政府采购当事人的合法权益，现对本项目招标文件的招标公告、投标人须知及前附表、项目需求和说明、评标方法和评标标准予以预公示（详见附件）。相关政府采购供应商若认为本项目招标文件上述内容存在唯一性（倾向性）或排他性等问题，请于2024年12月20日18时前以书面形式（意见函）向我公司反映，以便我公司完善招标文件。如供应商需提交意见函，请携带营业执照副本复印件（加盖公章）、经办人身份证原件及复印件（加盖公章）、授权委托书原件（加盖公章）提交意见函原件(须加盖公章)，意见函应注明联系人和联系方式。对逾期送达、匿名送达或其他不符合上述条件的意见函件我公司将不予受理。

联系电话：0779-3995969，联系人：李君博

地址：广西北海市云南路99号北海花园C-03栋（广西科文招标有限公司北海分公司）

附件：低温等离子凝切系统、彩色多普勒超声诊断系统等设备购置项目公开招标文件预公示内容

广西科文招标有限公司

2024年12月17日

广 西 科 文 招 标 有 限 公 司

招标文件

项目名称：低温等离子凝切系统、彩色多普勒超声诊断系统等设备购置项目

项目编号：BHZC2024-G1-990713-KWZB

采 购 人：北海市人民医院

采购代理机构：广西科文招标有限公司

202  年  月  日

目  录

第一章  招标公告	2

第二章  采购需求	6

第三章  投标人须知	27

第四章  评标方法及评标标准	46

第五章  拟签订的合同文本（略）	54

第六章　投标文件格式（略）	55

# 第一章  招标公告

广西科文招标有限公司

# 低温等离子凝切系统、彩色多普勒超声诊断系统等设备购置项目（BHZC2024-G1-990713-KWZB）

# 招标公告（远程异地评审项目）

项目概况

低温等离子凝切系统、彩色多普勒超声诊断系统等设备购置项目招标项目的潜在投标人应在“广西政府采购云平台”（login.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn）获取（下载）招标文件，并于202  年  月  日  点  分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：BHZC2024-G1-990713-KWZB

项目名称：低温等离子凝切系统、彩色多普勒超声诊断系统等设备购置项目

预算金额：01分标：130万元；02分标：210万元；03分标：390万元。

最高限价：01分标：106.4万元；02分标：153.2万元；03分标：327.5万元。

采购需求：

| 分标 | 序号 | 标的的名称 | 数量及单位 | 简要技术需求或者服务要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 1 | U型宫腔镜冷刀系统 | 1台 | 本设备接受进口产品投标。 ▲单极电钩，直径大于等于2.5毫米，头端不同形状共三支。 具体参数详见采购需求。 |
|  | 2 | 宫腔内窥镜（操作） | 2台 | 工作长度302mm，插入部分最大宽度: 4mm。 具体参数详见采购需求。 |
|  | 3 | 宫腔等离子电切系统、内窥镜及附件 | 1台 | 用于子宫粘膜下肌瘤、子宫内膜息肉、子宫纵膈、宫腔粘连等宫腔疾病。 ▲可进行妇科宫腔电切手术及泌尿前列腺电切手术，也可在双极凝切模式下，匹配其他品牌双极凝切器械，进行腹腔镜手术。 具体参数详见采购需求。 |
|  | 4 | 腔镜灌注泵（宫腔镜膨宫泵） | 1台 | 流量设定范围：100mlmin～500mlmin 具体参数详见采购需求。 |
| 02 | 1 | 低温等离子凝切系统 | 1台 | 等离子体手术系统，由等离子发生源主机以及前列腺电切镜等主要部件构成。 ▲要求等离子主机、等离子手术电极、双极电切镜及附件为同一品牌，确保产品兼容性； 具体参数详见采购需求。 |
|  | 2 | 超声治疗仪 | 1台 | 在额定电源电压，23℃±3℃水温条件下，按随机文件规定的运行条件，设备连续工作 0.5h 时间内，额定输出声功率的变化应不超过±20%； 具体参数详见采购需求。 |
| 03 | 1 | 超声诊断仪 | 1台 | ▲彩色多普勒超声诊断仪主机1套。探头2把：腹部凸阵探头1把；曲柄腔内探头1把。 具体参数详见采购需求。 |
|  | 2 | 便携式彩色多普勒超声诊断系统①（疼痛科） | 1台 | ▲显示器≧12.1”，高分辨率触摸操作彩色液晶监视器，无闪烁，不间断逐行扫描。 具体参数详见采购需求。 |
|  | 3 | 彩色多普勒超声诊断系统③ | 1台 | ▲高分辨率液晶显示器≥23英寸，分辨率1920×1080，屏幕亮度和对比度数字可调，显示器亮度可根据环境光自动调节，可上下左右任意旋转，可前后折叠。 ▲操作面板具备液晶触摸屏≥15英寸。 具体参数详见采购需求。 |
|  | 4 | 便携式彩色多普勒超声诊断系统②（肾内科） | 1台 | ▲显示器≥15”, 高分辨率彩色操作液晶显示器，无闪烁，可360度旋转，不间断逐行扫描，且可调节参数≥6种图像参数。 具体参数详见采购需求。 |

合同履行期限：01分标交货时间：自签订合同之日起60天内安装调试并交付使用；02、03分标交货时间：自签订合同之日起30天内安装调试并交付使用。

本项目（是/否）接受联合体投标：否。

二、申请人的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3、本项目的特定资格要求：投标人按《医疗器械监督管理条例》（国务院令第739号）医疗器械分类管理要求具备有效的医疗器械经营备案凭证或者经营许可证，且经营范围必须包含采购标的[符合《医疗器械监督管理条例》第四十一条第二款规定的除外]；或者投标人具有《医疗器械监督管理条例》第四十三条规定的注册人凭证。

三、获取招标文件

时间：202  年  月  日至202  年  月  日，每天上午08:00-12:00；下午15:00-18:00（北京时间，法定节假日除外）。

地点：“广西政府采购云平台”（login.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn）

方式：网上下载。本项目不发放纸质文件，供应商应自行在“广西政府采购云平台”（login.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn）下载招标文件（操作路径：登录广西政府采购云平台-项目采购-获取采购文件-找到本项目-点击“申请获取采购文件”），电子投标文件制作需要基于广西政府采购云平台获取的招标文件编制。

售价：0元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1、截止时间：202  年  月  日  点  分（北京时间）

2、地点：本项目将在广西政府采购云平台电子开标大厅解密、开标。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、投标保证金（人民币）：01分标：1万元；02分标：1.5万元；03分标：3万元。

2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。

3、根据财政部《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的规定，对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

4、网上查询地址：中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、广西政府采购网（zfcg.gxzf.gov.cn）。

5、本项目需要落实的政府采购政策：

（1）政府采购促进中小企业发展。

（2）政府采购支持采用本国产品的政策。

（3）强制采购节能产品；优先采购节能产品、环境标志产品。

（4）政府采购促进残疾人就业政策。

（5）政府采购支持监狱企业发展。

（6）扶持不发达地区和少数民族地区政策

6、投标注意事项：

（1）投标文件提交方式：本项目为全流程电子化政府采购项目，通过“广西政府采购云平台”（login.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn）实行在线电子投标，供应商应先登录“广西政府采购云平台”，并按照本项目招标文件和广西政府采购云平台的要求编制、加密后在投标截止时间前通过网络上传至广西政府采购云平台，供应商在广西政府采购云平台提交电子版投标文件时，请填写参加远程开标活动经办人联系方式。

（2）供应商应及时熟悉掌握电子标系统操作指南（见广西政府采购云平台首页右下角—浮动图标点帮助文档—项目采购）：https://helpcenter.zcygov.cn/document/#/document/detail?siteCode=gx&manualId=4419&topicId=33943；及时完成CA申领和绑定（见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区-政采云CA证书办理操作指南）。

（3）未进行网上注册并办理数字证书（CA认证）的供应商将无法参与本项目政府采购活动，潜在供应商应当在投标截止时间前，完成电子交易平台上的CA数字证书办理及投标文件的提交。完成CA数字证书办理预计7日左右，投标人只需办理其中一家CA数字证书及签章，建议各投标人抓紧时间办理。

（4）为确保网上操作合法、有效和安全，请投标人确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章，妥善保管CA数字证书并使用有效的CA数字证书参与整个采购活动。

注：投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的上传、递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间以后上传递交的投标文件，广西政府采购云平台将予以拒收。

7、CA证书在线解密：供应商投标时，需携带制作投标文件时用来加密的有效数字证书（CA认证）登录广西政府采购云平台电子开标大厅现场按规定时间对加密的投标文件进行解密，否则后果自负。

8、若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录“广西政府采购云平台”（login.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：北海市人民医院

地址：广西北海市海城区和平路83号

联系方式：叶强  电话：0779-2022189

2.采购代理机构信息

名 称：广西科文招标有限公司

地　址：广西北海市云南路99号北海花园C-03栋（北海分公司）

联系方式：李君博  电话：0779-3995969

3.项目联系方式

项目联系人：李君博

电　话：0779-3995969

广西科文招标有限公司

202  年  月  日

# 第二章  采购需求

说明：

1、采购需求中如出现品牌、型号或者生产厂家等均仅起参考作用，不属于指定品牌、型号或者生产厂家的情形，投标人可参照或者选用其他相当的品牌、型号或者生产供应商替代。但投标人的产品实质上应相当于或优于本需求中的技术要求。

2、凡在“技术要求”中表述为“标配”或“标准配置”的设备，投标人应在投标设备性能配置清单中将其标配参数详细列明。

3、根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9 号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19 号）的规定，采购需求中的产品属于节能产品政府采购品目清单内标注“★”的，投标人的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，否则投标文件作无效处理。

4、如投标人投标产品存在侵犯他人的知识产权或者专利成果行为的，由投标人自行承担相应法律责任。

5、“实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。

6、投标人应根据自身实际情况如实响应招标文件，不得仅将招标文件内容简单复制粘贴作为投标响应，否则投标文件作无效处理（定制采购不适用本条款）。

01  分标      最高限价：106.4万元。

本分标的核心产品为下表的第 1 项产品。投标总报价不得高于分标最高限价。

| 序号 | 标的的名称 | 数量 |  | 单位 | 所属行业 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | U型宫腔镜冷刀系统 | 1 |  | 台 | 工业 | 本设备接受进口产品投标。 - 技术要求： 1、宫腔镜一支 - 镜子视角 0°或 12°，可高温高压消毒 1.2 镜子工作长度大于等于200毫米，具有相应的器械通道。 2、强力抓钳一把，单开，可以拆卸，直径大于等于3毫米。 3、单开微型剪刀一把，尖头，可以拆卸，直径大于等于3毫米。 4、双开弯剪刀一把，可以拆卸，直径大于等于3毫米。 5、有创抓钳一把，可以拆卸，直径大于等于3毫米。 6、左弯分离钳一把，可以拆卸，直径大于等于3毫米。 ▲7、单极电钩，直径大于等于2.5毫米，头端不同形状共三支。 ▲8、双极电钩，直径大于等于2.5毫米，头端不同形状共三支。 9、配套单极连线一条，双极连线一条。 10、内窥镜外鞘一支，含配套闭孔器。 10.1 直径小于等于27Fr，大于等于26Fr ▲10.2 前端侧面带有多个出水孔，确保连续对流效率。 二、配置清单 1、宫腔镜(平行视野)12 °，工作长度大于等于200mm 可高温高压消毒 1 支 2、宫腔镜外鞘大于等于26Fr(含闭孔器) 1 把 3、多功能无锁手柄 5 把 4、单开直微剪芯(直径大于等于3mm,工作长度大于等于330mm） 1 把 5、多用钳芯(直径大于等于3mm,工作长度大于等于330mm） 1 把 6、弯钳芯(直径大于等于3mm,工作长度大于等于330mm） 1 把 7、弯剪芯(直径大于等于3mm,工作长度大于等于330mm） 1 把 8、抓钳芯(直径大于等于3mm,工作长度大于等于330mm 2+3Teeth） 1 把 9、双极电凝钳（直径大于等于3mm，工作长度大于等于36cm） 1 把 10、直径大于等于3mm 双极电凝钳 V-hook 工作长度大于等于36cm 1 把 11、直径大于等于3mm 双极电凝钳 针状 工作长度大于等于36cm 1 支 12、直径大于等于2.8mm 单极电凝 点状 工作长度大于等于36cm 1 支 13、直径大于等于2.8mm 单极电凝 环状 工作长度大于等于36cm 1 支 14、直径大于等于2.8mm 单极电凝 钩状 工作长度大于等于36cm 1 支 15、单极导线 3m 1 根 16、高频导线 3m 1 根 17、消毒篮 1 个 |
| 2 | 宫腔内窥镜（操作） | 2 |  | 台 |  | 一、内窥镜技术参数： 1.工作长度302mm，插入部分最大宽度: 4mm 2.视向角: 30° 3.视场角：≥60° 4.角分辨力：≥2.3C/(°) 5.有效景深范围：3-70mm 6.颜色分辨能力和色还原性：显色指数≥90 7.目镜罩：φ31.75±0.10mm 8.视场质量清晰、圆整、无（坏点、划痕、麻点、附着物）、无（重影、鬼影、闪烁、可见杂质、气泡）。 9.内镜自带多种光纤转接头，种类≥3种。 10.在工作距离处照明光斑应充满视场，无明显的亮暗分界线 11.将内窥镜整合入操作器内窥镜通道内，有效的加强了内窥镜的机械强度，使其更不易折弯损坏。鞘体可以旋转，增加手术的方便性。 二、操作器： 1.工作长度：≥206mm 2.插入部分工作宽度：≥15.5Fr 3.工作通道：2*水阀通道、1*器械通道 4.插入部分横截面形状采用泪滴状设计，符合人体解剖，减少无效操作空间。 5.器械入口端采用双重密封结构，保证器械在插入和退出时均具有良好的密封性。 6.一体式硅胶密封器结构，便于拆卸清洗及更换 7.器械插入部位设有喇叭形导向结构，使器械进出更顺畅，无阻滞现象。 8.配套手术器械能顺利通过器械通道，器械头部端位于视场内。 9.耐腐蚀性能：b级，耐酸、耐碱（YY/T 0149标准 ） 10.宫腔内窥镜及操作器灭菌方式：过氧化氢低温等离子体灭菌、低温蒸汽甲醛灭菌等。 一、技术参数： 1.工作长度：≥340mm，插入部分最大宽度：≥5Fr 2.配合操作器的器械通道操作可靠，插入轻松自如，可拆卸，使用方便，清洗消毒更彻底 3.钳头开闭灵活，无卡滞现象，有良好的夹持力。 4.钳头二片相互吻合，没有错口、偏摆现象，钳齿清晰完整，没有缺齿、烂齿、毛齿等缺陷。软性剪刀的工作部分（剪刀片）采用先进的机械加工工艺及热处理工艺成型，使其在剪切过程中具有极高的锋利度，同时又具有较高的耐磨性，从而保证其使用寿命。 5.耐腐蚀性能：b级，耐酸、耐碱（YY/T 0149标准 ） 6.灭菌：压力蒸气灭菌、过氧化氢低温等离子体灭菌 |
| 3 | 宫腔等离子电切系统、内窥镜及附件 | 1 |  | 台 |  | 一、适用范围及用途: 用于子宫粘膜下肌瘤、子宫内膜息肉、子宫纵膈、宫腔粘连等宫腔疾病。 二、设备配置与配件： 1、宫腔镜等离子手术系统主机1台 2、双极宫腔电切内窥镜1套 主机和电切镜不要求是同一品牌，要求可以匹配使用。 - 技术参数与性能要求 - 宫腔镜等离子手术系统主机 1.电源：AC 220V 50Hz。 ▲2.工作频率：≥100KHZ。 3.输出功率：电切≤200W，电凝≤120W ▲4.安全等级：CF型。 5.具有开机自检功能，可以根据故障代码准确判断设备故障点；具有过载主动保护功能，当遇电流过载时，瞬间切断能量输出，并在屏幕上进行提示和发出声音警报；具有电极智能识别功能，可自动识别不同类型电极，匹配最佳输出功率。 6.适用范围:可用于生理盐水环境下的等离子电切和电凝，并且采用的是低温切割、凝血技术，等离子切割温度40-70℃，热损伤小，创面不焦痂，不炭化，术后恢复快。 7.主机显示屏：≥6寸全触摸彩色液晶屏，操作简便，可调节功率大小及声音大小，显示电极连接状态，具有工作计时功能，屏幕中显示设备的工作时长，便于医生精确知晓手术操作时间。 8.内窥镜自动保护功能，减少内窥镜烧灼损坏。 9.用最先进的超脉冲增压激发等离子模式，智能阻抗监测控制技术可随时掌控阻抗变化调整脉冲能量，电极激发迅速,可以快速清刀，避免组织粘刀。 ▲10.可进行妇科宫腔电切手术及泌尿前列腺电切手术，也可在双极凝切模式下，匹配其他品牌双极凝切器械，进行腹腔镜手术。 11、配置：1、高频手术系统1台： - 11.1高频手术系统（含电源线、脚踏开关） 1套 - 双极宫腔电切内窥镜 1.镜体外径：Ø4mm ，镜体长度：302mm 2.视向角：30°，视场角：60° 3.角分辨力：2.97C/（°），有效景深：3-50mm， 4.目镜罩外径：Ø32mm 5.光缆接头外径：Ø10mm，最大插入部外径：≤Ø8.8mm 6.工作长度：180mm，手术电极行程：26mm 7.镜鞘内径24Fr，可360°旋转，头端耐高温高强度陶瓷； 8.镜鞘外径26Fr，带进、出水通道和控制开关，可实现持续灌流； 9.光缆：配有转换接头可与Stryker 、OLYMPUS、WOLF、STORZ的光源连接， 10.光缆接头可与 STORZ、OLYMPUS、WOLF、ACMI 光缆连接 11.与医用电气设备互连使用的安全要求应全项符合 GB9706.1、GB9706.19 的要求。 要求 ▲1.带有方向标，蓝宝石镜头，永不磨损； ▲2.内窥镜采用德国光学玻璃、光钎、光锥； 3.内窥镜镜体全部采用进口不锈钢管； 4.采用柱状透镜专利技术，图像清晰、视场明亮； 5.采用耐高温高强度陶瓷； ▲6.外鞘大量精细的外鞘出水孔，有利于保证术中视野清晰; ▲7.工作把手主动式、被动式两种结构任选，操作器采用无电源方式，电极无需与操作器串联；工作把手上的电缆线插孔分别位于正上方和正下方，不影响操作，电缆线插孔不能位于侧面。 8.不锈钢水阀； ▲9.外鞘保持静止时操作器、内窥镜、内鞘和手术电极可 360°旋转，可持续灌流； 10.内窥镜可承受低温等离子消毒； 11.可选购耐高温高压消毒内窥镜； 12.高频切除电极，单杆（不与电缆线连接），环形，24Fr 13.高频切除电极，单杆（不与电缆线连接），45°针形，24-28Fr 14.生理盐水电缆线，至少可承受低温等离子消毒，可与OLYMPUS、STORZ等主机连接使用，也可与国产品牌主机连接使用。 |
| 4 | 腔镜灌注泵（宫腔镜膨宫泵） | 1 |  | 台 |  | 技术参数： 安全分类：I类BF型电压：~ 220 V 、50 Hz 额定功率：≤150VA 熔断器：F1AL250V 预设压强限范围：5Kpa～20Kpa 流量设定范围：100mlmin～500mlmin 运行方式：连续运行噪声：≤70dB(A) 使用环境温度：+5℃～+40℃ 使用相对湿度：30％~80% 大气压力范围：760hpa-1060hpa 功能特点： 可显示各种功能数据（设定流量、设定压力、实际压力等）； 输液硅胶管能高温高压灭菌和低温等离子灭菌，可重复使用； 压力设置根据需要进行调节设定，也可以进行实时控制； 具有记忆功能，开机时显示上次设定的压力和流量值； 配件属于医用级材料，保证手术的安全性。 |
| 一、商务要求 |  |  |  |  |  |  |
| 交货时间及地点 |  |  | 1.交货时间：自签订合同之日起60天内安装调试并交付使用。 2.交付地点：北海市采购单位指定的地点。 |  |  |  |
| 付款方式 |  |  | 本项目采购人及中标人双方自合同签订之日起10个工作日内，采购人向中标人支付中标金额的30%货款；设备安装验收合格并交付使用后10个工作日内，采购人向中标人支付中标金额的50%货款；交付使用至6个月后10个工作日内，采购人向中标人支付中标金额的15%货款；中标金额的5%待保修期满后10个工作日内支付(不计利息，按要求保修)。 |  |  |  |
| 保修期 |  |  | 按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，自交付验收合格之日起保修期不少于12个月，项目需求中有特殊要求的，按项目需求执行。提供终身维护和保养服务，保修期内出现故障，需派出技术工程师到达现场处理故障，并承担一切费用，保修期外发生维修只收材料成本费。 |  |  |  |
| 售后技术服务要求 |  |  | 1.负责送货上门、为用户安装、调试仪器；售后服务人员现场负责培训操作人员到能熟练操作（保证使用人员正常操作产品的各种功能；提供培训时长、内容等说明），由此产生的一切费用均由中标人承担。 2.售后服务： 项目在安装调试过程中，中标人负责派合格的工程师到现场进行设备安装、调试，达到正常运作要求，保证机器正常使用，达到验收要求。在保修期内，设备出现问题或采购人有服务需求的，中标人应在2小时内电话响应，4小时内提供解决方案，一般问题应在48小时内解决；重大问题或其它无法迅速解决的问题，应在三个工作日内到达仪器现场；一周内未维修好的重大问题或其它无法迅速解决的问题须提供质量同等或以上的备用机给招标人使用，并在一周内解决或提出明确解决方案。保修期内提供维护和保养服务并提供技术援助电话和售后服务电话，维修、换货中所有产生的一切费用由中标方承担。保修期外也要求终身维护，零配件只收取成本费。 3.中标人需向采购人开放该设备所有数字接口，不得额外收取费用；并配合接入医院信息系统，接入信息系统端口费用由中标人支付。 4.如果采购人需要时，中标人须提供与采购人信息系统对接的接口转换装置，不得额外收取费用。 5.设备生产时间：中标人提供不符合本项目规定的货物，或提供货物生产日期自合同签订之日超过六个月(国产）、超过九个月（进口）的库存货物，采购人有权拒绝接受。 6.中标人承诺保修期内提供保修服务须原厂保修。 7.中标人提供24小时365天维修服务热线支持。保修期内每半年至少提供一次维护保养，并提供保养报告单；定期的维护保养服务包括：设备的安全检查、影像质量检查、设备清洁保养、性能测试及校准、 运行状态检查等。保修期内需更换的损耗品由中标人负责提供，不得额外收取费用。 8.提供中文操作手册、维护手册、维修手册、软件备份、故障代码表、备件清单、零部件、维修密码等维护维修必需的材料和信息。 9.售后服务承诺书中根据采购人的实际情况对质量保证及售后服务方案做出详细服务承诺、提供详细的保养计划。 10.在保修期满后，中标人应继续提供备件和维修服务。 |  |  |  |
| 质量要求 |  |  | 1.质量达到国家验收合格标准。 2.投标人所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与招投标文件和承诺相一致。 3.投标人所提供的货物必须是近两年生产的全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。 4.测试及检验：检验和测试在产品使用地进行；如果任何被检验或测试的产品不能满足采购要求的，招标人可以拒绝接受该产品，中标人需承担被招标人终止合同的一切风险和费用。 5.采购需求中的医疗器械产品，属于II类医疗器械，投标人投标时须提供中华人民共和国医疗器械产品注册证复印件。 |  |  |  |
| 验收要求 |  |  | 1.采购人对中标人提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收。 2.中标人交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为采购人收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交采购人。 3.采购人对中标人提供的货物在使用前进行调试时，中标人须负责安装并培训采购人的使用操作人员，直到符合技术要求，采购人才做最终验收。 4.对技术复杂的货物，采购人可请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。 5.项目实施过程中，非中标人责任发生不可履约情况的，中标人须立即通知采购人，且在5个工作日内提交书面情况说明及应对措施给采购人。 6.验收时中标人必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由中标人负责。 7.其余未尽事项按相关法律规定及售后服务承诺书及招标、投标文件相应约定办理。 |  |  |  |
| 其它 |  |  | 无 |  |  |  |
| 二、进口产品说明 |  |  |  |  |  |  |
| ▲本项目中除“U型宫腔镜冷刀系统”外，不接受进口产品投标（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），如有此类产品参与投标的作无效投标处理。 |  |  |  |  |  |  |

02  分标      最高限价：153.2万元。

本分标的核心产品为下表的第 1 项产品。投标总报价不得高于分标最高限价。

| 序号 | 标的的名称 | 数量 |  | 单位 | 所属行业 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 低温等离子凝切系统 | 1 |  | 台 | 工业 | 一、适用范围及用途： 1.1 等离子体手术系统，由等离子发生源主机以及前列腺电切镜等主要部件构成。其原理是：等离子发生源主机进行工作，在生理盐水下，电极端生成高速运动的等离子层，这些高速运动的离子在微观上对靶组织化学键、氢键、分子键打断，从而在宏观上形成切割、凝血的效果。主要用于良性前列腺增生手术、膀胱肿瘤手术等 二、设备配置与配件： ▲2.1 等离子体手术系统（含脚踏） 1台 2.2硬性光学内窥镜 1根 2.3 内鞘套 1个 2.4 外鞘套 1个 2.5 操作器 1把 2.6 闭孔器 1个 2.7 冲洗接头 1个 2.8 单管阀座 1个 2.9 冲洗瓶 1个 2.10 消毒盒 1个 2.11 等离子刀头 1个 三、技术参数与性能要求： 3.1 （一）、主机 1. 要求为等离子体手术系统； ▲2. 要求等离子主机、等离子手术电极、双极电切镜及附件为同一品牌，确保产品兼容性； 3. 一种切割、止血、消融模式，一种止血、凝固； 4. 一个治疗刀头能同时实现消融、止血、切割功能，在一个手柄治疗主机声音大小可调节； 5. 治疗主机自动识别手柄、脚踏的连接状态。能在连接好脚踏和手柄后主机根据不同刀头自动设置默认功率大小； 6. 能通过脚踏开关启动、切换电切和电凝模式，脚踏防水等级IPX8； 7. 工作频率技术参数：工作频率100KHz±10KHz； ▲8. 输出模式：等离子输出：≥10档可调； 9. 阻抗显示：0-999Ω，阻抗侦测和自动能量检测技术。在治疗过程中进行实时检测反馈； 10.工作计时：0-99s循环计时（要求在设备上有对应显示界面）； 11.整机输入功率：≤700W、整机输出功率：≤350W； 3.2 (二)、电切镜： 1. 电切镜：视向角：30°,带有方向标，蓝宝石镜头，φ2.9mm，长度302mm； ▲2. 电切镜：视场中心角分辨力 3.267C/(°)； ▲3. 电切镜有效景深范围：4~60mm； 4. 电切镜有效光度率1700cd/（㎡•lm）； 5. 内鞘：直径≤Fr20.5，头端装配耐高温高强度陶瓷； 6. 外鞘套：直径≤Fr22.5，带进、出水通道和控制开关，可实现持续灌流； 7. 操作器、内鞘、外鞘套之间为快速卡锁式装接设计，便于操作； 8. 电切镜及其附件防浸液等级达到IPX7； 9. 配备多种光缆接头，可与STORZ、OLYMPUS、WOLF、ACMI及常见品牌光缆连接； 3.3 （三）手术电极 ▲1．能适配100KHZ等离子体手术系统，适配的主机是国家药监局认定的等离子体手术系统； 2.电极为正负极一体化设计，连接导线直接与主机连接即可工作； 3．多电极可选：根据不同的部位，不同的病症配备不同长短、粗细、弧度、能量级的治疗刀头； 4.电极有环状电极、铲状电极、钩状电极、滚状电极、可重复使用电极、等型号能满足临床不同应用 |
| 2 | 超声治疗仪 | 1 |  | 台 |  | 一、适用范围及用途： 1.1 适用范围及用途（广义描述设备适用范围） 引进超声治疗仪抗衰技术 二、设备配置与配件： 2.1 超声治疗仪主机 1台 2.2 手具 1个 2.3 手具 1个 2.4 3mm治疗头 1个 2.5 4.5mm治疗头 1个 2.6 3mm治疗头 2个 2.7 4.5mm治疗头 2个 2.8 保险丝6.3A 2个 2.9 脚踏开关 1个 2.10 电源线3M 灰色 1个 2.11 操作指导 1份 2.12 单点治疗头 保护膜 圆形（黑色） 10个 三、技术参数与性能要求 3.1 波束类型：汇聚型 3.2 治疗头超温： ≤41℃ 3.3 超声输出方式：脉冲式 3.4 输出声功率时间稳定性：在额定电源电压，23℃±3℃水温条件下，按随机文件规定的运行条件，设备连续工作 0.5h 时间内，额定输出声功率的变化应不超过±20% 3.5 输出指示：配备超声输出指示装置：其应在直接读数或显示连续工作模式下的输出声功率以及脉冲工作模式下的最大输出声功率，功率指示值与实际值偏差在±20%范围内； ▲3.6 应用于皮肤科、整形美容科。 ▲3.7 定时器：定时 1-600 秒，在预定时间到达后停止治疗头超声输出并给指示信号，更安全。 3.8手柄按钮控制开始或停止超声输出，或由脚踏开关控制开始停止超声输出 |
| 一、商务要求 |  |  |  |  |  |  |
| 交货时间及地点 |  |  | 1.交货时间：自签订合同之日起30天内安装调试并交付使用。 2.交付地点：北海市采购单位指定的地点。 |  |  |  |
| 付款方式 |  |  | 本项目采购人及中标人双方自合同签订之日起10个工作日内，采购人向中标人支付中标金额的30%货款；设备安装验收合格并交付使用后10个工作日内，采购人向中标人支付中标金额的50%货款；交付使用至6个月后10个工作日内，采购人向中标人支付中标金额的15%货款；中标金额的5%待保修期满后10个工作日内支付(不计利息，按要求保修)。 |  |  |  |
| 保修期 |  |  | 按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，自交付验收合格之日起保修期不少于12个月，项目需求中有特殊要求的，按项目需求执行。提供终身维护和保养服务，保修期内出现故障，需派出技术工程师到达现场处理故障，并承担一切费用，保修期外发生维修只收材料成本费。 |  |  |  |
| 售后技术服务要求 |  |  | 1.负责送货上门、为用户安装、调试仪器；售后服务人员现场负责培训操作人员到能熟练操作（保证使用人员正常操作产品的各种功能；提供培训时长、内容等说明），由此产生的一切费用均由中标人承担。 2.售后服务： 项目在安装调试过程中，中标人负责派合格的工程师到现场进行设备安装、调试，达到正常运作要求，保证机器正常使用，达到验收要求。在保修期内，设备出现问题或采购人有服务需求的，中标人应在2小时内电话响应，4小时内提供解决方案，一般问题应在48小时内解决；重大问题或其它无法迅速解决的问题，应在三个工作日内到达仪器现场；一周内未维修好的重大问题或其它无法迅速解决的问题须提供质量同等或以上的备用机给招标人使用，并在一周内解决或提出明确解决方案。保修期内提供维护和保养服务并提供技术援助电话和售后服务电话，维修、换货中所有产生的一切费用由中标方承担。保修期外也要求终身维护，零配件只收取成本费。 3.中标人需向采购人开放该设备所有数字接口，不得额外收取费用；并配合接入医院信息系统，接入信息系统端口费用由中标人支付。 4.如果采购人需要时，中标人须提供与采购人信息系统对接的接口转换装置，不得额外收取费用。 5.设备生产时间：中标人提供不符合本项目规定的货物，或提供货物生产日期自合同签订之日超过六个月(国产）、超过九个月（进口）的库存货物，采购人有权拒绝接受。 6.中标人承诺保修期内提供保修服务须原厂保修。 7.中标人提供24小时365天维修服务热线支持。保修期内每半年至少提供一次维护保养，并提供保养报告单；定期的维护保养服务包括：设备的安全检查、影像质量检查、设备清洁保养、性能测试及校准、 运行状态检查等。保修期内需更换的损耗品由中标人负责提供，不得额外收取费用。 8.提供中文操作手册、维护手册、维修手册、软件备份、故障代码表、备件清单、零部件、维修密码等维护维修必需的材料和信息。 9.售后服务承诺书中根据采购人的实际情况对质量保证及售后服务方案做出详细服务承诺、提供详细的保养计划。 10.在保修期满后，中标人应继续提供备件和维修服务。 |  |  |  |
| 质量要求 |  |  | 1.质量达到国家验收合格标准。 2.投标人所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与招投标文件和承诺相一致。 3.投标人所提供的货物必须是近两年生产的全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。 4.测试及检验：检验和测试在产品使用地进行；如果任何被检验或测试的产品不能满足采购要求的，招标人可以拒绝接受该产品，中标人需承担被招标人终止合同的一切风险和费用。 5.采购需求中的医疗器械产品，属于II类医疗器械，投标人投标时须提供中华人民共和国医疗器械产品注册证复印件。 |  |  |  |
| 验收要求 |  |  | 1.采购人对中标人提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收。 2.中标人交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为采购人收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交采购人。 3.采购人对中标人提供的货物在使用前进行调试时，中标人须负责安装并培训采购人的使用操作人员，直到符合技术要求，采购人才做最终验收。 4.对技术复杂的货物，采购人可请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。 5.项目实施过程中，非中标人责任发生不可履约情况的，中标人须立即通知采购人，且在5个工作日内提交书面情况说明及应对措施给采购人。 6.验收时中标人必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由中标人负责。 7.其余未尽事项按相关法律规定及售后服务承诺书及招标、投标文件相应约定办理。 |  |  |  |
| 其它 |  |  | 无 |  |  |  |
| 二、进口产品说明 |  |  |  |  |  |  |
| ▲本项目货物不接受进口产品投标（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），如有此类产品参与投标的作无效投标处理。 |  |  |  |  |  |  |

03  分标      最高限价：327.5万元。

本分标的核心产品为下表的第 1 项产品。投标总报价不得高于分标最高限价。

| 序号 | 标的的名称 | 数量 |  | 单位 | 所属行业 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 超声诊断仪 | 1 |  | 台 | 工业 | 1 适用范围及用途 1.1 适用范围及用途（广义描述设备适用范围） 用于生殖中心取卵移植手术，用于监测排卵。适用于门诊、取卵室、移植室等多场景应用。 2 设备配置与配件 ▲2.1 彩色多普勒超声诊断仪主机1套。 探头2把：腹部凸阵探头1把； 曲柄腔内探头1把。 3 技术参数与性能要求 3.1 彩色多普勒超声波诊断系统包括 ▲3.1.1 产品型号具备注册证。 ▲3.1.2 高分辨率医用液晶显示器≥15英寸，液晶触摸屏≥10英寸。 ▲3.1.3 主机内置探头接口（无针式）≥2个，可扩展（无针式）至4个。 3.1.4 显示器开合角度≥180度。 3.1.5 二维灰阶成像单元 3.1.6 彩色多普勒血流成像单元 3.1.7 频谱多普勒成像单元（含脉冲多普勒模式和连续多普勒模式） 3.1.8 空间复合成像技术 3.1.9 斑点噪声降低抑制技术，多级可调≥3 3.1.10 组织多普勒成像单元 3.1.11 血管内中膜前后壁自动测量功能 3.1.12 支持图像放大，可放大至全屏（3档可调） 3.1.13 支持全中文操作界面（含系统） 3.1.14 具备教学助手功能，可提供扫查手法视图、扫查方法描述、标准超声示意图、解剖示意图、穿刺引导示意图、穿刺引导技巧、提示语。 3.1.15 主机内置超声工作报告系统，可编辑描述、图像及诊断信息，生成完整的超声工作报告。 3.1.16 具备生殖专用测量软件包，具有子宫、内膜、卵巢、卵泡等专业测量软件 3.1.17 穿刺引导线可实时显示穿刺针进针长度及深度，且引导线角度和位置可调节 3.2 系统通用功能 3.2.1 内置固态硬盘≥512G，硬盘可扩展 3.2.2 主机内置HDMI、S-video、USB3.0等传输接口 ▲3.2.3 具备双内置锂电池仓设计 3.3 探头规格 （本次采购配备探头为：腹部凸阵、曲柄腔内探头各一把） 3.3.1 标配腹部凸阵探头，探头频率2-5MHz ▲3.3.2 标配曲柄腔内探头，探头频率：3-10MHz，扫查角度≥200度 3.4 二维灰阶显像主要参数 3.4.1 预设条件：针对不同的检查脏器，具备最佳化图像的出场设置检查条件，减少操作时的调节，及常用所需的外部调节及组合调节 3.4.2 支持液晶屏触摸式TGC调节，TGC≥8段（提供图片证明） 3.4.3 显示深度≥45cm 3.5 频谱多普勒： 3.5.1 成像模式：脉冲多普勒PW、连续多普勒CW 3.5.2 取样宽度及位置范围：宽度0.05 –3.95 cm（提供图片证明） 3.5.3 最大测量速度：PW：≥20m/s；CW：≥72m/s；最小测量速度：≤2mm/s 3.6 彩色多普勒 3.6.1 彩色增强功能：能量图PDI、方向性能量图 DPDI 3.6.2 增益≥100dB，步进1dB 3.6.3 平滑≥3档，可视可调 3.7 浏览和后处理功能 3.7.1 支持6档速度自动播放 3.7.2 自定义回放范围（选择回放的起始帧和结束帧 3.7.3 所有图像和电影以原始数据格式存储在本地磁盘，浏览状态下，支持以下后处理功能：调节图像参数、测量、注释、体标、存储静态图片/电影片段 3.7.4 具有与彩超同一品牌医学影像存储传输与信息管理系统，即超声云PACS。 |
| 2 | 便携式彩色多普勒超声诊断系统①（疼痛科） | 1 |  | 台 |  | 1、适用范围及用途：用于腹部、浅表组织，神经阻滞，肌骨与小器官，外周血管等。 2、配置要求： 2.1 电子凸阵：2.0--5.0 MHz a) 电子线阵：超声频率4.0—14.0MHz 2.2 电子线阵：4.0—14.0MHz 3.技术参数与性能要求（一行只写一个方面） ▲3.1 显示器≧12.1”，高分辨率触摸操作彩色液晶监视器，无闪烁，不间断逐行扫描 3.2 空间复合成像技术，同时作用于发射和接收，支持所有探头。 3.3 方向性多普勒能量图 3.4 组织谐波成像单元 3.5 高级血流显示功能 3.6 可选配血管内中膜检查功能 3.7 线阵探头具有梯形成像功能 3.8 探头：凸阵探头，线阵探头 3.9 整机含电池重量≤4.5Kg 3.10 多普勒血流测量与分析 3.11 外周血管测量与分析 3.12 图像管理与记录装置： a) 超声图像存档与病案管理系统 b) 可实现病人存储于主机的原始图像与实时扫查图像同屏等比显示，便于病情变化的观察USB接口，支持数据输出 c) 内置128G用户存储固态硬盘 3.16 a) 电子凸阵：超声频率2.0--5.0 MHz b) 电子线阵：超声频率4.0—14.0MHz 3.13 扫描速率：凸阵探头，全视野，18cm深度时，帧速率42帧/秒 ▲3.14 腹部探头最大扫描深度≥40cm ▲3.15 系统自带防毒、杀毒软件，确保数据安全和系统稳定 |
| 3 | 彩色多普勒超声诊断系统③ | 1 |  | 台 |  | 1 设备名称：全数字高档彩色多普勒超声诊断仪 2 用途说明：主要用于腹部、产科、妇科、心脏、小器官、泌尿科、血管、儿科、神经、急重症等方面的临床诊断和科研教学工作，具有世界先进水平，具备持续升级能力，能满足开展新的临床应用需求。 3 要求为2020年以来最新版本及最新机型，具有用户现场升级能力，可满足将来临床应用扩展需求 4 系统技术规格及概述： 4.1 主机成像系统 ▲4.1.1 高分辨率液晶显示器≥23英寸，分辨率1920×1080，屏幕亮度和对比度数字可调，显示器亮度可根据环境光自动调节，可上下左右任意旋转，可前后折叠。 ▲4.1.2 操作面板具备液晶触摸屏≥15英寸。 4.1.3 触摸屏可通过手指滑动触摸屏进行翻页，可将显示器上的超声图像投影到触摸屏上，通过手指进行放大，描迹测量等操作。可自定义手势操作功能。 4.1.4 控制面板全空间悬浮式调节，可同时旋转和升降，前后拉升。旋转角度 ≥180度，前后拉升≥35cm，上下移动≥30cm。 4.1.5 控制面板上可自定义按键≥10个，按键上可直接显示自定义的功能名称。 4.1.6 探头接口≥5个，全激活、相互通用 4.1.7 数字化全程动态聚焦，数字化可变孔径及动态变迹，A/D≥12 bit 4.1.8 多倍信号并行处理 4.1.9 数字化二维灰阶成像及M型显像单元； 4.1.10 彩色多普勒成像技术； 4.1.11 彩色多普勒能量图技术； 4.1.12 解剖M型技术,可360度任意旋转，可在实时和冻结的二维图像上获取解剖M图像，≥2条取样线。 4.1.13 斑点噪声抑制成像，在二维图像，造影成像模式及三维成像下可支持； 4.1.14 一键快速优化多种参数，自动优化图像。可支持对二维灰阶、彩色多普勒、频谱多普勒、及造影图像的优化。频谱多普勒下可自动优化：偏转角度、取样容积大小、角度。 4.1.15 自动血流跟踪技术，一键实时自动优化Color/Power及PW频谱图像、Color/Power框的位置和角度、PW取样门的位置、角度和大小等。 4.1.16 穿刺针增强技术，凸阵和线阵探头均可支持，具有双屏实时对比显示，增强前后效果，并支持自适应校正角度 4.1.17 图像放大，支持前端放大和后端放大，放大倍数≥10倍 4.1.18 全屏放大，支持≥2种放大模式 4.1.19 自动工作流，检查过程中可按照协议自动注释，自动标记体位图，自动切换图像模式等。 4.1.20 支持超声远程会诊系统。 4.2 测量/分析和报告 4.2.1 一般测量：距离、周长、面积、体积、角度、自动频谱测量 4.2.2 全科测量包，自动生成报告：腹部、妇科、产科、心脏、泌尿、小器官、儿科、血管、神经等 4.2.3 血管内中膜自动测量，可同时自动描记血管前、后壁的内中膜，自动生成测量数据，测量结果参数≥7项。 4.2.4 支持血管内中膜自动实时测量,自动获取6组IMT内膜厚度值,并实时更新。 4.2.5 支持血管体位图手动编辑功能，通过手动编辑体位图，直观显示病变的位置。 ▲4.2.6 心功能自动测量软件,自动识别四腔心、两腔心切面，自动识别心肌边界，并进行自动描迹，无需手动选择切面和手动描记。 4.3 电影回放和数据存储 4.3.1 支持二维、彩色、造影、4D等模式的手动和自动回放，电影回放支持编辑和剪接功能 4.3.2 电影回放：≥1000秒 4.3.3 原始数据处理，支持动、静态图像冻结后，最大可进行32项参数调节。能支持二维图像离线后进行M成像。 4.3.4 硬盘：≥1T硬盘, SSD固态硬盘≥128G 4.4 连通性要求 4.4.1 支持网络连接，能开放DICOM 3.0接口满足任何厂家PACS联网传输； 4.4.2 支持移动设备无线传输，一键传输图片到智能手机终端或PC端。支持手机等移动终端APP远程操作设备； 4.4.3 输入接口：音频输入，ECG信号输入 4.4.4 输出信号：HDMI视频，S-VIDEO视频, VGA视频 4.4.5 ≥6个USB接口、DVD R/W刻录光驱、TYPE C 数据接口 4.5 系统技术参数及要求 4.5.1 二维灰阶模式 4.5.1.1 数字化全程动态聚焦，数字化可变孔径及动态变迹，A/D≥12 bit 4.5.1.2 接收方式：发射、接收通道≥1024，多倍信号并行处理 4.5.1.3 扫描线：每帧线密度≥512超声线 4.5.1.4 预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳图像检查条件 4.5.1.5 复合成像技术：采用多达9条声束偏转的复合超声成像，提升图像的细节分辨率和加强边界显示，消除伪像； 4.5.1.6 组织特异性成像预设，针对不同脏器预设最佳声波传播速度用于计算成像，减少因成像声速值与实际声速值偏差导致图像失真 4.5.1.7 声速匹配技术，可根据人体组织真实情况，一键实时自动匹配至最佳成像声速，并以具体数值（SSC值）在屏幕上显示 4.5.1.8 最大显示深度:≥38cm 4.5.1.9 TGC: ≥8段，LGC: ≥6段 4.5.1.10 动态范围: ≥200 4.5.1.11 增益调节: B/M/D分别独立可调，≥100，可视可调步进≤1db 4.5.1.12 伪彩图谱: ≥8种 4.5.1.13 最大帧率: ≥1000 帧/秒 4.5.1.14 成像速度：凸阵探头，18CM深度时, 扫描角度最大，帧率≥20帧/秒 4.5.2 彩色多普勒成像 4.5.2.1 包括速度、速度方差、能量、方向能量显示等 4.5.2.2 显示方式：B/C、B/C/M、B/POWER、B/C/PW 4.5.2.3 取样框偏转: ≥±30度，取样框可根据探头血流方向自动调节 4.5.2.4 速度标识功能，标识不同血流速度边界，观察血流分布及速度梯度 4.5.2.5 最大帧率: ≥260 帧/秒 4.5.2.6 成像速度： 凸阵探头, 彩色取样框全视野，18CM深度时 , 帧率≥5帧/秒 4.5.3 频谱多普勒模式 4.5.3.1 包括脉冲多普勒、高脉冲重复频率、连续多普勒 4.5.3.2 显示方式：B, PW，B/PW, B/C/PW, B/CW, B/C/CW等等 4.5.3.3 最大速度: ≥7.60m/s（连续多普勒速度: ≥30m/s） 4.5.3.4 最小速度: ≤1 mm /s（非噪声信号） 4.5.3.5 取样容积: 0.5-20mm ,支持所有探头 4.5.3.6 偏转角度: ≥±30度 (线阵探头) ，并支持快速角度校正 4.5.3.7 零位移动：≥8 级 4.5.3.8 支持频谱自动测量 4.5.4 探头规格 4.5.4.1 频率：超宽频带或变频探头，所配探头均为宽频变频探头,二维、谐波、彩色及频谱多普勒模式分别独立变频，≥3段 4.5.4.2 扫描频率：凸阵探头：带宽: 1.2-6.0MHz，角度≥72°； 线阵探头：带宽: 3-13 MHz； 腔内探头：带宽: 3-11 MHz； 心脏探头：带宽: 1-5 MHz； 4.5.4.3 穿刺引导，凸阵、线阵具备多角度穿刺引导功能 4.5.5 应变式弹性成像 ▲4.5.5.1 支持探头：浅表探头、腔内探头 4.5.5.2 弹性成像图谱≥5种可选。 4.5.5.3 弹性模式具有压力操作提示图标。 4.5.5.4 具备组织硬度定量分析软件，支持多种比值分析，柱状图分析。 4.5.5.5 具备肿块周边组织弹性定量分析功能。 4.5.5.6 具备定量测量映射分析，即在组织图测量时弹性图同步测量。 ▲4.5.6 造影成像及定量分析功能 4.5.6.1 支持多种探头：凸阵探头、线阵探头，腔内探头 4.5.6.2 支持微血管造影增强功能 4.5.6.3 双计时器 4.5.6.4 支持向后存储，≥6分钟电影；支持向前存储 4.5.6.5 具备混合模式 4.5.6.6 支持造影图像和组织图像位置互换 4.5.6.7 造影定量分析：取样点可跟踪感兴趣区运动、提供TIC时间强度曲线分析、可选择原始曲线和拟合曲线、具有表格报告分析。 4.5.7 TDI组织多普勒成像 4.5.7.1 TDI成像模式：彩色速度模式图、能量模式图、频谱模式图、M型模式图 4.5.7.2 TDI组织多普勒定量分析软件：支持运动追踪功能；同步显示≥6段心肌组织运动速度曲线图 |
| 4 | 便携式彩色多普勒超声诊断系统②（肾内科） | 1 |  | 台 |  | 1 用途 1.1 主要用于超声引导下动静脉瘘穿刺，超声引导下PTA，超声引导下肾穿，超声引导下治疗肾囊肿，超声引导下置管，超声引导下臂丛神经阻滞，超声引导下关节注射以及透析患者的血容量评估等 1.2 产品描述：偏血管，神经，肌骨，频率要求18MHZ。 ▲1.3 设置参数：偏血管，神经，肌骨的彩色超声系统主机，具备穿刺增强并能以两种颜色来显示针尖，精准进行注射以及穿刺，含超高频线阵探头1个，超声频率4.0—18.0MHz；凸阵探头1个，超声频率2.0—5.0MHz 2 配置与配件 ▲2.1 配置1 主机： 15英寸LCD高分辨率触摸显示器，可270°旋转 数字化二维成像组件 数字化彩色多普勒成像组件 PW脉冲多普勒成像组件 CW连续多普勒成像组件 三次元谐波成像组件 M型成像单元 频谱多普勒成像单元 高脉冲重复频率成像单元 数字化多波束成像 时间增益补偿（TGC） 频率复合成像 空间复合成像 梯形扩展成像 线阵偏转 局部放大功能 PW实时自动包络测量 实时三同步 一键优化 穿刺针增强Simple Needle Visualization License） 多语言操作系统 一体化剪切板 图形化预设置界面 一体化图文工作站（内置） 2.2 探头：线阵探头 L18-4 MHz 1把 凸阵探头 C5-2 MHz 1把 3.技术参数与性能要求 ▲3.1 显示器≥15”, 高分辨率彩色操作液晶显示器，无闪烁，可360度旋转，不间断逐行扫描，且可调节参数≥6种图像参数 3.2 数字化二维灰阶成像单元 3.3 数字化彩色多普勒成像单元 3.4 数字化频谱多普勒显示和分析单元 3.5 数字化能量血流成像单元 3.6 全数字式多波束形成器, 发射和接收通道数为128 3.7 动态聚焦和处理成像技术 3.8 空间复合成像技术，同时作用于发射和接收，支持所有探头 3.9 智能化斑点噪声抑制技术 3.10 方向性多普勒能量图 3.11 可实现时间增益显示屏触摸调节 3.12 具有三次谐波成像技术 3.13 组织谐波成像单元 3.14 高级精细血流成像功能 3.15 1.15 具有丰富的专业肌骨体表标记图谱≥52个（附图证明），麻醉图谱≥54个。 ▲3.16 具有穿刺针增强功能，穿刺针或导管显示颜色≥2种（支持线阵及凸阵探头） 3.17 探头：高频线阵探头、低频凸阵探头、相控阵探头 3.18 具有实时双幅显示功能 3.19 具有梯形扩展功能. 3.20 具有二维图像90度旋转功能 3.21 具有一键全屏显示功能 3.22 具有实时三同步功能 3.23 具有一键优化功能 3.24 具有彩色M型 3.25 具有解剖M型模式 3.26 具有多胞胎测量≥4 ▲3.37 机器操作系统语言可根据用户需求，可实现中文英文等语言快捷切换功能。且可以中文输入（包括注释等） 3.38 人机界面操作简单，按钮数量≤8，且可以自定义按钮≥4个 3.39 显示屏具有触摸操作功能，可实现二维，彩色增益，深度，脉冲重复频率，彩色取样框偏转的触摸操作调节功能。 3.40 高频探头频率可手动调节≥6个频段，凸阵低频探头频率手动调节≥4个频段. 3.41 在主机上可实现对已存储图片数据进行再编辑测量功能。 3.42 可对存储的影片进行编辑，可以保存编辑后的影片 3.43 影片储存可以设置为前瞻性存储（10S-120S），也可以设置为回顾性存储（10S-120S）。 3.44 穿刺导向：探头可选配穿刺导向装置，探头端有明确的定位标记，可清晰定位穿刺位置。 ▲3.45 系统内置防毒杀毒软件，确保系统安全以及数据资料的安全性。 3.46 可选配弹性成像功能 3.47 具有专业急诊应用模块 3.48 可选配专业风湿功能软件包 ▲3.49 机器内置轨迹球，操作更加方便实用。 3.50 可在系统操作界面设置虚拟轨迹球，通过触摸调节。 3.51 移动台车可升降。 3.52 电源要求：主机具备交、直流两用电源供电方式。 3.53 可通过USB连接键盘使用，让操作更加方便。 3.54 测量和分析：(B型、M型、频谱、彩色多普勒) 3.55 一般测量 3.56 多普勒血流测量与分析 3.57 心脏测量与分析及报告软件 3.58 外周血管计算及报告软件 3.59 IMT自动或者手动测量软件 3.60 妇产科测量软件包 3.61 图像管理与记录装置： 3.62 图像存储与(电影)回放重现单元，对回放图像可进行参数调节。 3.63 可实现病人存储于主机的原始静态图像或者动态图像与实时扫查图像同屏等比显示，便于病情变化的观察. 3.64 图像输出： 3.65 静态图像的导出格式有: DICOM格式(*.dcm)或者PC格式 (*.jpeg,*.bmp,*.png)，备份格式。 3.67 动态影片导出格式: DICOM格式(*.dcm)或者PC格式(*.avi) 3.68 超声图像存档与病案管理系统图像存储与(电影)回放重现单元，可对回放图像编辑存储。 3.69 主机输出方式： 3.70 USB接口≥3，支持打印和数据输出。 3.71 DVI接口，可转VGA,HDMI,AV. ▲3.72 内置存储SSD固态硬盘≥128G。 3.73 可选配脚踏开关，自定义设置脚踏开关功能键，方便术中操作机器。 3.74 连通性：医学数字图像和通信DICOM 3.0版接口部件。 3.75 外接设备连接： 3.76 ImagePilot 3.77 I-PACS EX连接 3.78 条码阅读器 3.79 磁卡阅读器 3.80 技术参数及要求： 3.81 系统通用功能 3.82 监 视 器：≥15″医用高分辨率触摸操作彩色液晶显示器，无闪烁，不间断逐行扫描，可以360度旋转。 3.83 主机探头接口数：1个 3.84 冷启动时间≤60S.关机时间≤15S，待机启动时间≤15S. 3.85 整机重量≤8KG（带电池和探头） 3.86 可选装探头转接接口：≥3个 3.87 电池待机时间：≥50分钟 3.88 声能可实现手动调节：10-100% 3.89 具有读、写放大功能，放大的位置及倍数可以调节，可放大16个级。从1至4.8倍 3.90 可支持wifi连接医院局域网，通过网络传输数据。 3.91 焦点位置：0-7个。 3.92 多焦点≥4 3.93 空间复合成像≥8级可手动调节。 3.94 探头插口为非针孔式，支持热插拔 3.95 探头规格： 3.96 频率：宽频带或变频探头 3.97 类型：高频探头中心频率≥10MHz. 3.98 振子：线阵探头有效振子数≥192振子 3.99 B/D兼用：线 阵：B/PWD 3.100 探头应符合满足IPX7防水等级 3.101 二维灰阶显像主要参数： 3.102 扫描 3.103 电子线阵探头：超声频率：4.0 - 18.0MHz 3.104 电子凸阵探头：超声频率： 2.0 – 5.0MHz 3.105 电子相控阵探头:超声频率：2.0 – 4.0MHZ 3.106 扫描速率：凸阵探头，全视野，18cm深度时，帧速率≥35帧/秒 3.107 扫 描 线：扫描线密度分低，中，高 3.108 发射声束聚焦：发射≥8段 3.109 接收方式： 3.110 发射、接收通道≥128， 3.111 接收超声信号动态范围、及可调范围≥100 dB 3.112 数字化多声束形成技术 3.113 谐波成像频率个数≥4 3.114 回放重现：灰阶图像回放≥255幅、回放可以自定义，最长视频存储时间≥120秒 3.115 预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳化图像的检查条件，减少操作时的调节，及常用所需的外部调节及组合调节。 3.116 增益调节：B/M可独立调节,可近场、远场、整体及STC分段≥8调节（要求显示屏触摸调节） ▲3.117 超声系统最大扫描深度≥40cm 3.118 空间分辨率符合GB10152-1997国家标准 3.119 频谱多普勒： 3.120 方式：脉冲波多普勒：PWD 3.121 最大测量速度： 3.122 PWD：正或反向血流速度≥6.0m/s 3.123 CWD：血流速度≥11.8m/s 3.124 最低测量速度：≤2mm/s(非噪声信号) 3.125 显示方式：至少B、B/D、B/M、B＋B、D等 3.126 电影回放：≥20秒 3.127 零位移动：≥8级 3.128 取样宽度及位置范围：宽度1mm至20mm；分级 3.129 显示控制： 3.130 反转显示(左/右；上/下)零移位 3.131 B—刷新(手控、ECG同步、时间) 3.132 D扩展 3.133 B/D扩展 3.134 局放及移位 3.135 彩色多普勒 3.136 显示方式：彩色多普勒，彩色M型，二维/彩色多普勒/脉冲多普勒，彩色多普勒/彩色M型，能量多普勒。 3.137 显示位置调整：线阵扫描感兴趣的图像范围：-20°～+20° 3.138 显示控制：零位移动分±8级 3.139 彩色多普勒能量图 3.140 彩色显示速度：最低平均血流显示速度≤3mm/s（非噪声信号）。 3.141 超声功率输出调节： 3.142 B/M、PWD、Color Doppler输出功率可调。 3.143 系统语言具有中英文版本，系统自带≥三种以上语言版本可更改。 |
| 一、商务要求 |  |  |  |  |  |  |
| 交货时间及地点 |  |  | 1.交货时间：自签订合同之日起30天内安装调试并交付使用。 2.交付地点：北海市采购单位指定的地点。 |  |  |  |
| 付款方式 |  |  | 本项目采购人及中标人双方自合同签订之日起10个工作日内，采购人向中标人支付中标金额的30%货款；设备安装验收合格并交付使用后10个工作日内，采购人向中标人支付中标金额的50%货款；交付使用至6个月后10个工作日内，采购人向中标人支付中标金额的15%货款；中标金额的5%待保修期满后10个工作日内支付(不计利息，按要求保修)。 |  |  |  |
| 保修期 |  |  | 按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，自交付验收合格之日起保修期不少于12个月，项目需求中有特殊要求的，按项目需求执行。提供终身维护和保养服务，保修期内出现故障，需派出技术工程师到达现场处理故障，并承担一切费用，保修期外发生维修只收材料成本费。 |  |  |  |
| 售后技术服务要求 |  |  | 1.负责送货上门、为用户安装、调试仪器；售后服务人员现场负责培训操作人员到能熟练操作（保证使用人员正常操作产品的各种功能；提供培训时长、内容等说明），由此产生的一切费用均由中标人承担。 2.售后服务： 项目在安装调试过程中，中标人负责派合格的工程师到现场进行设备安装、调试，达到正常运作要求，保证机器正常使用，达到验收要求。在保修期内，设备出现问题或采购人有服务需求的，中标人应在2小时内电话响应，4小时内提供解决方案，一般问题应在48小时内解决；重大问题或其它无法迅速解决的问题，应在三个工作日内到达仪器现场；一周内未维修好的重大问题或其它无法迅速解决的问题须提供质量同等或以上的备用机给招标人使用，并在一周内解决或提出明确解决方案。保修期内提供维护和保养服务并提供技术援助电话和售后服务电话，维修、换货中所有产生的一切费用由中标方承担。保修期外也要求终身维护，零配件只收取成本费。 3.中标人需向采购人开放该设备所有数字接口，不得额外收取费用；并配合接入医院信息系统，接入信息系统端口费用由中标人支付。 4.如果采购人需要时，中标人须提供与采购人信息系统对接的接口转换装置，不得额外收取费用。 5.设备生产时间：中标人提供不符合本项目规定的货物，或提供货物生产日期自合同签订之日超过六个月(国产）、超过九个月（进口）的库存货物，采购人有权拒绝接受。 6.中标人承诺保修期内提供保修服务须原厂保修。 7.中标人提供24小时365天维修服务热线支持。保修期内每半年至少提供一次维护保养，并提供保养报告单；定期的维护保养服务包括：设备的安全检查、影像质量检查、设备清洁保养、性能测试及校准、 运行状态检查等。保修期内需更换的损耗品由中标人负责提供，不得额外收取费用。 8.提供中文操作手册、维护手册、维修手册、软件备份、故障代码表、备件清单、零部件、维修密码等维护维修必需的材料和信息。 9.售后服务承诺书中根据采购人的实际情况对质量保证及售后服务方案做出详细服务承诺、提供详细的保养计划。 10.在保修期满后，中标人应继续提供备件和维修服务。 |  |  |  |
| 质量要求 |  |  | 1.质量达到国家验收合格标准。 2.投标人所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与招投标文件和承诺相一致。 3.投标人所提供的货物必须是近两年生产的全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。 4.测试及检验：检验和测试在产品使用地进行；如果任何被检验或测试的产品不能满足采购要求的，招标人可以拒绝接受该产品，中标人需承担被招标人终止合同的一切风险和费用。 5.采购需求中的医疗器械产品，属于II类医疗器械，投标人投标时须提供中华人民共和国医疗器械产品注册证复印件。 |  |  |  |
| 验收要求 |  |  | 1.采购人对中标人提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收。 2.中标人交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为采购人收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交采购人。 3.采购人对中标人提供的货物在使用前进行调试时，中标人须负责安装并培训采购人的使用操作人员，直到符合技术要求，采购人才做最终验收。 4.对技术复杂的货物，采购人可请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。 5.项目实施过程中，非中标人责任发生不可履约情况的，中标人须立即通知采购人，且在5个工作日内提交书面情况说明及应对措施给采购人。 6.验收时中标人必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由中标人负责。 7.其余未尽事项按相关法律规定及售后服务承诺书及招标、投标文件相应约定办理。 |  |  |  |
| 其它 |  |  | 无 |  |  |  |
| 二、进口产品说明 |  |  |  |  |  |  |
| ▲本项目货物不接受进口产品投标（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），如有此类产品参与投标的作无效投标处理。 |  |  |  |  |  |  |

# 第三章  投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 | 编列内容 |
| --- | --- |
| 3 | 投标人的资格要求：详见招标公告。 |
| 6.1 | 本项目是否接受联合体投标：详见招标公告。 |
| 6.2 | 如接受联合体投标，联合体投标要求如下： 1、两个以上供应商可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份共同参加投标，联合体投标人的名称应统一按“XXX 公司与 XXX 公司的联合体”的规则填写。 2、以联合体形式参加投标的，联合体各方均必须具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的基本条件（涉及行政许可范围的内容，联合体各方均应具备相应资质）。本项目有特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少有一方必须符合本项目招标公告“申请人的资格要求”第3点 “3、本项目的特定资格要求”的要求。 3、联合体投标的，须提供《联合体投标协议书》（格式后附），协议书必须明确主体方（或者牵头方）并明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任（各方承担责任与义务的分工必须符合采购需求，否则，联合体投标无效），并将联合投标协议放入投标文件。联合体各方必须共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。 4、以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动，否则与之相关的投标文件作废。 5、联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定资质等级。 6、联合体投标业绩、履约能力按照联合体各方其中较高的一方认定并计算（招标文件另有规定的除外）。 7、联合体各方均应按照招标文件的规定提交资格证明文件。 |
| 7.2 | 本项目不允许分包。 |
| 8.1 | 采用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品（非单一产品采购项目的，指核心产品）的不同投标人评审得分相同时，按照下列方式确定一个投标人获得中标人推荐资格：评标委员会随机抽取/按投标报价低的原则确定，投标报价相同的按综合评分中技术水平、售后服务、履约能力、政策功能得分高低依次确定。 |
| 11.5 | 本项目不组织现场考察。 |
|  | 本项目不组织召开开标前答疑会 |
| 13.1 | 报价文件: 1、投标函（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理） 2、开标一览表（格式后附）； （必须提供，否则按无效投标处理） 3、投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。 注：投标函、开标一览表必须由法定代表人或者委托代理人在规定签章处逐一签字并加盖投标人公章，否则按无效投标处理。 |
|  | 资格证明文件: 1、采购供应商信用承诺函（格式后附，必须提供，否则按无效投标处理）； 2、投标人按《医疗器械监督管理条例》（国务院令第739号）医疗器械分类管理要求具备有效的医疗器械经营备案凭证或者经营许可证，且经营范围必须包含采购标的[符合《医疗器械监督管理条例》第四十一条第二款规定的除外]；或者投标人具有《医疗器械监督管理条例》第四十三条规定的注册人凭证（必须提供，否则按无效投标处理）； 3、投标人直接控股、管理关系信息表（格式后附）（必须提供，否则按无效投标处理）； 4、除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料。 注： 1、以上标明“必须提供”的材料属于复印件的，必须加盖投标人公章，否则按无效投标处理。 2、投标声明必须由法定代表人在规定签章处签字并加盖投标人公章，否则按无效投标处理。 3、投标人直接控股、管理关系信息表必须由法定代表人或者委托代理人在规定签章处签字并加盖投标人公章，否则按无效投标处理。 4、联合体投标时，第1-5项资格证明文件联合体各方均必须分别提供，联合体各方分别盖章和签字，否则按无效投标处理。 5、分公司参加投标的，应当取得总公司授权，否则按无效投标处理。 |
|  | 商务文件： 1、无串通投标行为的承诺函（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理） 2、投标保证金提交凭证；（如要求提交投标保证金的则必须提供，否则按无效投标处理） 3、法定代表人身份证明及法定代表人有效身份证正反面复印件（格式后附）；（除自然人投标外必须提供，否则按无效投标处理） 4、授权委托书及委托代理人有效身份证正反面复印件（格式后附）；（委托时必须提供，否则按无效投标处理） 5、商务要求偏离表（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理） 6、售后服务承诺（格式自拟）；（必须提供，否则按无效投标处理） 7、投标人情况介绍（格式自拟）； 8、除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料（格式自拟）。（投标人根据“第二章 采购需求”及“第四章 评标方法及评标标准”提供有关证明材料）。 注：以上标明“必须提供”的材料属于复印件的，必须加盖投标人公章，否则按无效投标处理。 |
|  | 技术文件： 1、设备性能配置清单（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理） 2、技术要求偏离表（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理） 3、项目实施方案（格式自拟）[项目前期准备、项目实施计划（项目实施人员一览表（格式后附）、技术服务、技术培训的内容和措施）]；（采购需求中要求必须提供时必须提供，否则按无效投标处理） 4、对本项目系统总体要求的理解。包括：功能说明、性能指标及设备选型说明（质量、性能、价格、外观、体积等方面进行比较和选择的理由及过程，格式自拟）； 5、产品出厂标准、质量检测报告[其中有精度要求的仪器设备类政府采购项目，应当要求投标人提供精度数据（国家认可的有资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件或者由采购人在投标前组织的实测获得）]；（采购需求中要求必须提供时必须提供，否则按无效投标处理） 6、优惠条件：投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，包括售后服务、备品备件、专用耗材等方面的优惠；投标人不得给予赠品或者与采购无关的其他商品、服务； 7、投标人对本项目的合理化建议和改进措施（格式自拟）； 8、除招标文件规定必须提供以外，投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。 注：以上标明“必须提供”的材料属于复印件的，必须加盖投标人公章，否则按无效投标处理。 |
| 16.2 | 投标报价是履行合同的最终价格，包括投标货物（包括备品备件、专用工具等）的价格（包括已在中国境内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或者货架交货价），投标货物运输（含保险、试航油料等）、安装（如有）、调试、检验、技术服务、培训和招标文件要求提供的所有伴随服务、工程等费用和税费。（采购需求另有约定的，从其约定。） |
| 17.2 | 投标有效期：投标截止之日起60天内。 |
| 18.1 | 本项目收取投标保证金，具体规定如下： 01分标：1万元；02分标：1.5万元；03分标：3万元。 投标保证金的交纳方式：银行转账、支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函，禁止采用现钞方式。采用银行转账方式的，在投标截止时间前交至指定账户并且到账（开户名称：广西科文招标有限公司北海分公司，开户银行：建设银行广西北海银海支行，银行账号：45050165004200000257）；采用支票、汇票、本票或者保函等方式的，在投标截止时间前，投标人必须递交支票、汇票、本票或者保函原件。否则视为无效投标保证金。 相关要求： 1、投标保证金采用银行转账交纳方式的，在投标截止时间前交至指定账户并且到账，投标人应将银行转账底单的复印件作为投标保证金提交凭证，放置于商务文件中，否则投标无效。 2、投标保证金采用支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函交纳方式的，投标人应将支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函的复印件作为投标保证金提交凭证，放置于商务文件中，否则投标无效。投标人必须在投标截止时间前将支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函原件提交给采购代理机构，由采购代理机构向投标人出具回执，并妥善保管。 3、投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳投标保证金，其交纳的保证金对联合体各方均具有约束力。 备注： 1、投标保证金在投标截止时间后提交的，或者不按规定交纳方式交纳的，或者未足额交纳的（包含保函额度不足的），视为无效投标保证金。 2、投标人采用现钞方式或者从个人账户（自然人投标除外）转出的投标保证金，视为无效投标保证金。 3、支票、汇票或者本票出现无效或者背书情形的，视为无效投标保证金。 4、保函有效期低于投标有效期的，视为无效投标保证金。 5、采用金融、担保机构出具保函的，必须为无条件保函，否则视为无效投标保证金。 |
| 19.2 | 投标文件应按报价文件、资格证明文件、商务文件、技术文件分别编制，并按广西政府采购云平台的要求编制、加密、上传。 |
| 20.1 | 电子投标文件应在制作完成后，投标人应按广西政府采购云平台的要求进行加密，并在规定时间内解密，否则，由此产生的后果由投标人自行负责。 |
| 21.1 | 1、投标截止时间：详见招标公告 2、投标地点：详见招标公告 |
| 23 | 1、开标时间：详见招标公告 2、开标地点：详见招标公告 |
| 24.2 | 广西政府采购云平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构依托广西政府采购云平台向各投标人发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由投标人进行投标文件解密。投标人的法定代表人或其委托代理人须携带加密时所用的CA锁准时登录到广西政府采购云平台电子开标大厅签到并在发起解密通知之时起30分钟内完成对电子投标文件解密。投标文件未按时解密的，视为无效投标。 |
| 25.3（3） | 采购人或者采购代理机构在资格审查结束前，对投标人进行信用查询。 查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。 信用查询截止时点：资格审查结束前。 查询记录和证据留存方式：有下列违法违规行为的供应商，将查询网站中的查询记录截图并作为评审资料保存。 信用信息使用规则：根据财政部《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的规定，对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。 |
| 26 | 评标委员会的人数：5人。 |
| 29.1 | 评标方法：综合评分法 |
| 29.2 | 商务要求评审中允许负偏离的条款数为 0项。 技术要求评审中允许负偏离的条款数为 10项。 |
|  | 中标候选人推荐数量：3家 |
| 30.1 | 采用综合评分法的采购项目，采购人确定中标人时，出现中标候选人并列的情形，采购人按以下的方式确定中标人：按综合评分中技术水平、售后服务、履约能力、政策功能得分高低依次确定。 |
| 35.1 | 本项目不收取履约保证金。 |
| 36.1 | 签订合同携带的证明材料： 1、委托代理人负责签订合同的，须携带授权委托书及委托代理人身份证原件等其他资格证件。 2、法定代表人负责签订合同的，须携带法定代表人身份证明原件及身份证原件等其他证明材料。 |
| 38.2 | 接收质疑函方式：以纸质书面形式 质疑联系部门及联系方式：广西科文招标有限公司北海分公司，质疑联系人：李君博 联系电话：0779-3995969，通讯地址：广西北海市云南路99号北海花园C-03栋（北海分公司） 现场提交质疑办理业务时间：工作日，上午8:00-12:00；下午3:00-6:00（北京时间） |
| 39.1 | 1、采购代理服务费支付方式：本项目的招标代理服务费按以下收费标准向中标人收取，领取中标通知书前，中标人应向采购代理机构一次付清招标代理服务费，否则采购代理机构有权不予以办理。 2、采购代理服务费收取标准： 以分标中标金额为计费额，按本须知正文第39.2条规定的收费计算标准（货物招标）采用差额定率累进法计算出收费基准价格，采购代理服务费收费以收费基准价格的80%收取，低于叁仟元按叁仟元收取。 3、账户名称：广西科文招标有限公司北海分公司 开户银行：建设银行广西北海银海支行 银行账号：45050165004200000257 |
| 40.1 | 解释：构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按更正公告（澄清公告）、招标公告、采购需求、投标人须知、评标方法及评标标准、拟签订的合同文本、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或者约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准；更正公告（澄清公告）与同步更新的招标文件不一致时以更正公告（澄清公告）为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人或者采购代理机构负责解释。 |
| 40.2 | 1、本招标文件中描述投标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用投标人法定主体行为名称制作的印章（含电子印章），除本招标文件有特殊规定外，投标人的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其他形式印章均不能代替公章。 2、投标人为其他组织或者自然人时，本招标文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本招标文件所称负责人是指参加投标的其他组织营业执照或者执业许可证等证照上的负责人，本招标文件所称自然人指参与投标的自然人本人，且应具备独立承担民事责任能力，自然人应当为年满18岁以上成年人（十六周岁以上的未成年人，以自己的劳动收入为主要生活来源的，视为完全民事行为能力人）。 3、本招标文件中描述投标人的“签字”是指投标人的法定代表人或者委托代理人在文件规定签署处签名（含电子签名）的行为，私章、印鉴等其他形式均不能代替签字。 4、自然人投标的，招标文件规定盖公章处由自然人摁手指指印。 5、本招标文件所称的“以上”“以下”“以内”“届满”，包括本数；所称的“不满”“超过”“以外”，不包括本数。 |
|  | 投标人应按电子投标文件内容制作5份纸质版投标文件（含封面、资格证明、报价商务技术文件，投标人应尽量将每份响应文件做成一本，并盖章签字），在开标时间截止前密封包装送达采购代理机构（可邮寄）。 |

### 投标人须知正文

### 一、总  则

##### 1.适用范围

1.1适用法律：本项目采购人、采购代理机构、投标人、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束和保护。

1.2本招标文件适用于本项目的所有采购程序和环节（法律、法规另有规定的，从其规定）。

##### 2.定义

##### 2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

##### 2.2“采购代理机构”是指政府采购集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。

##### 2.3“供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

2.4“投标人”是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

##### 2.5“货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

##### 2.6“售后服务” 是指商品出售以后所提供的各种服务，包含但不限于投标人须承担的备品备件、包装、运输、装卸、保险、货到就位以及安装、调试、培训、保修以及其他各种服务。

##### 2.7“书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

##### 2.8“实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。

2.9 “正偏离”，是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应优于条款要求并有利于采购人的情形。

2.10“负偏离”，是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应不满足条款要求，导致采购人要求不能得到满足的情形。

2.11“允许负偏离的条款”是指采购需求中的不属于“实质性要求”的条款。

##### 3.投标人的资格要求

投标人的资格要求详见“投标人须知前附表”。

##### 4.投标委托

投标人代表参加投标活动过程中必须携带个人有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须持有授权委托书（按第六章要求格式填写）。

##### 5.投标费用

投标费用：投标人应承担参与本次采购活动有关的所有费用，包括但不限于获取招标文件、勘查现场、编制和提交投标文件、参加澄清说明、签订合同等，不论投标结果如何，均应自行承担。

##### 6.联合体投标

6.1本项目是否接受联合体投标，详见“投标人须知前附表”。

6.2如接受联合体投标，联合体投标要求详见“投标人须知前附表”。

##### 6.3 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第九条第二款的规定，接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予2%-3%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

##### 7.转包与分包

##### 7.1本项目不允许转包。

##### 7.2本项目是否允许分包详见“投标人须知前附表”，本项目不允许违法分包。允许分包的非主体、非关键性工作，根据法律法规规定承担该工作需要行政许可的，如该工作由投标人自行承担，投标人应具备相应的行政许可，如投标人不具备相应的行政许可必须采用分包的方式，但分包投标人应具备相应行政许可。

##### 7.3投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

##### 8.特别说明

##### 8.1采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照“投标人须知前附表”规定的方式确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

##### 采用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照“投标人须知前附表”规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

##### 8.2如果本招标文件要求提供投标人或制造商的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等材料的，资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等必须为投标人或者制造商所拥有或自身获得 。

##### 8.3投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

##### 8.4投标人在投标活动中提供任何虚假材料，将报监管部门查处；中标后发现的，中标人须依法赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

##### 9.回避与串通投标

##### 9.1在政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

##### 9.2有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

##### 9.3供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为，将报同级监督管理部门：

（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其投标文件或者响应文件；

（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

（3）供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（5）供应商之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定供应商中标，然后再参加投标；

（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

（7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标或者排斥其他供应商的其他串通行为。

### 二、招标文件

##### 10.招标文件的组成

（1）招标公告；

（2）采购需求；

（3）投标人须知；

（4）评标方法及评标标准；

（5）拟签订的合同文本；

（6）投标文件格式。

##### 11.招标文件的澄清、修改 、现场考察和答疑会

##### 11.1投标人应认真审阅本招标文件，如有疑问，或发现其中有误或有要求不合理的，应在招标公告公告期限届满之日起7个工作日内以纸质书面形式要求采购人或采购代理机构对招标文件予以澄清；否则，由此产生的后果由投标人自行负责。

##### 11.2采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改将在原公告发布媒体上发布更正公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，在原公告发布媒体上发布更正公告；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

11.3采购人和采购代理机构可以视采购具体情况，变更投标截止时间和开标时间，并在原公告发布媒体上发布更正公告。

11.4招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的澄清、答复、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的文件为准。

11.5采购人或者采购代理机构可以在招标文件提供期限截止后，组织已获取招标文件的潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会，具体详见“投标人须知前附表”。

### 三、投标文件的编制

##### 12.投标文件的编制原则

投标人必须按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件必须对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

##### 13.投标文件的组成

13.1投标文件由报价文件、资格证明文件、商务文件、技术文件四部分组成。

##### （1）报价文件： 具体材料见“投标人须知前附表”。

##### （2）资格证明文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

##### （3）商务文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

##### （4）技术文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

##### 14.投标文件的语言及计量

##### 14.1语言文字

##### 投标文件以及投标人与采购人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文书写（除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释）。投标人提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容应同时附中文翻译文本，在解释投标文件时以中文翻译文本为主。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

##### 14.2投标计量单位

##### 招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位，货币种类为人民币，否则视同未响应。

##### 15.投标的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

##### 16.投标报价

##### 16.1投标报价应按“第六章　投标文件格式”中“开标一览表”格式填写。

##### 16.2投标报价具体包括内容详见“投标人须知前附表”。

##### 16.3投标人必须就所投每个分标的全部内容分别作完整唯一总价报价，不得存在漏项报价；投标人必须就所投分标的单项内容作唯一报价。

##### 17.投标有效期

##### 17.1投标有效期是指为保证采购人有足够的时间在开标后完成评标、定标、合同签订等工作而要求投标人提交的投标文件在一定时间内保持有效的期限。

##### 17.2 投标有效期应按规定的期限作出承诺，具体详见“投标人须知前附表”。

##### 17.3投标人的投标文件在投标有效期内均保持有效。

##### 18.投标保证金

##### 18.1投标人须按“投标人须知前附表” 的规定提交投标保证金。

##### 18.2投标保证金的退还

##### 未中标人的投标保证金自中标通知书发出之日起4个工作日内退还；中标人的投标保证金自政府采购合同签订之日起4个工作日内退还。

##### 18.3除逾期退还投标保证金和终止招标的情形以外，投标保证金不计息。

##### 18.4投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件的；

（2）未按规定提交履约保证金的；

（3）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（4）中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

（5）投标人出现本章第9.2、9.3情形的；

（6）法律法规规定的其他情形。

##### 19.投标文件的编制

##### 19.1投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，由此引发的后果由投标人承担。

##### 19.2投标文件应按报价文件、资格证明文件、商务文件、技术文件分别编制电子文件，并按广西政府采购云平台的要求编制、加密、上传。

##### 19.3投标文件须由投标人在规定位置盖公章并签字（具体以投标人须知前附表或投标文件格式规定为准），否则按无效投标处理。

##### 19.4投标文件中标注的投标人名称应与主体资格证明（如营业执照、事业单位法人证书、执业许可证、自然人身份证等）及公章一致，否则按无效投标处理。

##### 19.5投标文件应尽量避免涂改、行间插字或者删除。如果出现上述情况，改动之处应由投标人的法定代表人或者其委托代理人签字或者加盖公章。投标文件因字迹潦草或者表达不清所引起的后果由投标人承担。

##### 20.投标文件的加密、解密

##### 20.1电子投标文件编制完成后，投标人应按广西政府采购云平台的要求进行加密，并在规定时间内解密，否则，由此产生的后果由投标人自行负责。

##### 21.投标文件的提交

##### 21.1投标人必须在“投标人须知前附表”规定的投标文件接收时间和投标地点提交投标文件。

##### 21.2本项目为全流程电子化政府采购项目，通过“广西政府采购云平台”（login.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn）实行在线电子投标。投标人必须在“投标人须知前附表”规定的投标文件接收时间内通过网络将电子投标文件上传至广西政府采购云平台，供应商在广西政府采购云平台提交电子版投标文件时，请填写参加远程开标活动经办人联系方式。

##### 21.3未在规定时间内上传或者未按广西政府采购云平台的要求编制、加密的电子投标文件，广西政府采购云平台将拒收。

21.4电子投标文件提交方式见“招标公告”中“四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点”

##### 22. 投标文件的补充、修改、撤回与退回

22.1投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的上传、递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间以后上传递交的投标文件，广西政府采购云平台将予以拒收。

22.2在投标截止时间止提交投标文件的投标人不足3家时，不得开标，采购代理机构将根据广西政府采购云平台的操作将电子版投标文件退回，除此之外采购人和采购代理机构对已提交的投标文件概不退回。

22.3 投标人在投标截止时间后书面通知采购人、采购代理机构撤销投标文件的，将根据本须知正文18.4的规定不予退还其投标保证金。

### 四、开    标

##### 23.开标时间和地点

23.1开标时间及地点详见“投标人须知前附表”

23.2如投标人成功解密投标文件，但未在“政采云”电子开标大厅参加开标的，视同认可开标过程和结果，由此产生的后果由投标人自行负责。成功解密投标文件的投标人不足3家的，不得开标。

##### 24.开标程序

24.1开标形式：

采购代理机构将按照招标文件规定的时间通过广西政府采购云平台组织线上开标活动、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。投标人如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标人因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由投标人自己承担。

24.2开标程序：

（1）解密电子投标文件。广西政府采购云平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构依托广西政府采购云平台向各投标人发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由投标人进行投标文件解密。投标人的法定代表人或其委托代理人须携带加密时所用的CA锁准时登录到广西政府采购云平台电子开标大厅签到并在发起解密通知之时起30分钟内完成对电子投标文件解密。投标文件未按时解密的，视为无效投标。（解密异常情况处理：详见本章29.4 电子交易活动的中止。

（2）电子唱标。投标文件解密结束，各投标供应商报价均在广西政府采购云平台远程不见面开标大厅展示；

（3）签署电子《政府采购活动现场确认声明书》。通过邮件形式在远程不见面开标大厅发送各投标人签署电子《政府采购活动现场确认声明书》。

（4）开标过程由采购代理机构如实记录，并电子留痕，由参加电子开标的各投标人代表对电子开标记录在开标记录公布后15分钟内进行当场校核及勘误，并线上确认，未确认的视同认可开标结果。

（5）投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出在线询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

（6）开标结束。

特别说明：如遇广西政府采购云平台电子化开标或评审程序调整的，按调整后执行。

### 五、资格审查

##### 25.资格审查

##### 25.1开标结束后，采购人或者采购代理机构依法对投标人的资格进行审查。

##### 25.2资格审查标准为本招标文件中载明对投标人资格要求的条件。本项目资格审查采用合格制，凡符合招标文件规定的投标人资格要求的投标人均通过资格审查。

##### 25.3 投标人有下列情形之一的，资格审查不通过，作无效投标处理：

（1）未按招标文件规定的方式获取本招标文件的投标人；

（2）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（3）在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn） 、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的；（注：其中信用查询规则见“投标人须知前附表”）

（4）同一合同项下的不同投标人，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，再参加该采购项目的其他采购活动的；

（5）投标文件中的资格证明文件缺少任一项“投标人须知前附表”资格证明文件规定“必须提供”的文件资料的；

（6）投标文件中的资格证明文件出现任一项不符合“投标人须知前附表”资格证明文件规定“必须提供”的文件资料要求或者无效的。

##### 25.4合格投标人不足3家的，不得评标。

### 六、评   标

##### 26.组建评标委员会

评标委员会由采购人代表和评审专家组成，具体人数详见“投标人须知前附表”，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

参加过采购项目前期咨询论证的专家，不得参加该采购项目的评审活动。

##### 27.评标的依据

评标委员会以“第四章 评标方法和评标标准”为依据对投标文件进行评审，没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

##### 28.评标原则

28.1评标原则。评标委员会评标时必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触，不得收受利害关系人的财物或者其他好处。

28.2评委表决。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。

28.3评标的保密。采购人、采购代理机构应当采取必要措施，保证评标在严格保密（封闭式评标）的情况下进行。除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

28.4评标过程的监控。本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标无效。

##### 29.评标方法及中标候选人推荐

29.1本项目的评标方法详见“投标人须知前附表”。

29.2 中标候选人推荐数量详见“投标人须知前附表”。

29.3评标委员会将按照“第四章 评标方法和评标标准”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。

29.4电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（4）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

29.5出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购代理机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，经采购代理机构确认后，应当重新采购。

### 七、中标和合同

##### 30 确定中标人

##### 30.1采购代理机构在评标结束之日起2个工作日内将评标报告送采购人，采购人在收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，按照“投标人须知前附表”规定的方式确定中标人。采购人也可以事先授权评标委员会直接确定中标人。

30.2采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

30.3出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购人应当将废标理由通知所有投标人。

30.4 中标人拒绝签订政府采购合同（包括但不限于放弃中标、因不可抗力不能履行合同而放弃签订合同），采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。拒绝签订政府采购合同的中标人不得参加对该项目重新开展的采购活动。

##### 31. 结果公告

##### 31.1采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，招标文件应当随中标结果同时公告。采购人或者采购代理发出中标通知书前，应当对中标人信用进行查询，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，取消其中标资格，并确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因被取消中标资格的，采购人可以确定排名第三的中标候选人为中标人，以此类推。以上信息查询记录及相关证据与采购文件一并保存。

##### 31.2中标供应商享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随中标结果公开中标供应商的《中小企业声明函》。

##### 32.发出中标通知书

##### 在公告中标结果的同时，采购代理机构向中标人发出中标通知书。对未通过资格审查的投标人，应当告知其未通过的原因；采用综合评分办法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

##### 33. 无义务解释未中标原因

##### 采购代理机构无义务向未中标的投标人解释未中标原因和退还投标文件。

##### 34.合同授予标准

合同将授予被确定实质上响应招标文件要求，具备履行合同能力的中标人（招标文件另有约定多名中标人的除外）。

##### 35.履约保证金

##### 35.1 履约保证金的金额、提交方式、退付的时间和条件详见 “投标人须知前附表”。中标人未按规定提交履约保证金的，视为拒绝与采购人签订合同。

##### 35.2在履约保证金退还日期前，若中标人的开户名称、开户银行、帐号有变动的，请以书面形式通知履约保证金收取单位，否则由此产生的后果由中标人自行承担。

##### 36.签订合同

##### 36.1投标人领取中标通知书（书面或电子）后，按“投标人须知前附表”规定向采购人出示相关证明材料，经采购人核验合格后方可签订采购合同（书面或电子）。如中标人为联合体的，联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

##### 36.2签订合同时间：按中标通知书规定的时间与采购人签订合同（最长不能超过25日）。

##### 36.3中标人拒绝与采购人签订合同的，按照本须知正文第30.4条的规定执行。

##### 37.政府采购合同公告

采购人或者受托采购代理机构应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

##### 38. 询问、质疑和投诉

38.1供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

##### 38.2供应商认为招标文件、采购过程或者中标结果使自己的合法权益受到损害的，必须在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以纸质书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构接收质疑函的方式、联系部门、联系电话和通讯地址等信息详见“投标人须知前附表”。具体质疑起算时间如下：

（1）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

##### 38.3 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，针对同一采购程序环节的质疑必须在法定质疑期内一次性提出。质疑函应当包括下列内容（质疑函格式后附）：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖公章。

##### 38.4采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对中标结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响中标结果的，按照下列情况处理：

（1）对招标文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改招标文件后继续开展采购活动；否则应当修改招标文件后重新开展采购活动。

（2）对采购过程、中标结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标供应商的，应当依法另行确定中标供应商；否则应当重新开展采购活动。

质疑答复导致中标结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

38.5质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第六条规定的财政部门提起投诉（投诉书格式后附）。

### 八、其他事项

##### 39.代理服务费

39.1代理服务收取标准及缴费账户详见“投标人须知前附表”，投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳代理服务费。

39.2代理服务收费标准：

| 费率 中标金额 | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100万元以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100～500万元 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500～1000万元 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000～5000万元 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000万元～1亿元 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 1～5亿元 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 5～10亿元 | 0.035% | 0.035% | 0.035% |
| 10～50亿元 | 0.008% | 0.008% | 0.008% |
| 50～100亿元 | 0.006% | 0.006% | 0.006% |
| 100亿以上 | 0.004% | 0.004% | 0.004% |

注:

（1）按本表费率计算的收费为采购代理的收费基准价格；

（2）采购代理收费按差额定率累进法计算。

例如：某货物采购代理业务中标金额或者暂定价为200万元，计算采购代理收费额如下：

100 万元×l.5 ％＝ 1.5 万元

（ 200 － 100 ）万元 ×1.1％＝1.1万元

合计收费＝ 1.5+1.1＝ 2.6 （万元）

32.9 代理服务费交纳银行帐号信息

开户银行：建设银行广西北海银海支行

开户名称：广西科文招标有限公司北海分公司

银行账号：45050165004200000257

##### 40. 需要补充的其他内容

40.1本招标文件解释规则详见“投标人须知前附表”。

40.2 其他事项详见“投标人须知前附表”。

40.3本招标文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本招标文件规定的中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标，不对其中涉及的工程承建商和服务的承接商作出要求；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业，不对其中涉及的货物的制造商和服务的承接商作出要求；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员，不对其中涉及的货物的制造商和工程承建商作出要求。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本招标文件规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

依据本招标文件规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

# 第四章  评标方法及评标标准

### 一、评标方法

综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

### 二、评标程序

##### 1.符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行投标报价、商务、技术等实质性内容符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

##### 2.符合性审查不通过而导致投标无效的情形

投标人的投标文件中存在对招标文件的任何实质性要求和条件的负偏离，将被视为投标无效。

##### 2.1在报价评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

- 报价文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”的文件资料的；

- 未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

- 各分标报价超出招标文件相应分标规定最高限价，或者超出相应分标采购预算金额的；

- 投标人未就所投分标进行报价或者存在漏项报价；投标人未就所投分标的单项内容作唯一报价；投标人未就所投分标的全部内容作完整唯一总价报价；存在有选择、有条件报价的（招标文件允许有备选方案或者其他约定的除外）；

- 修正后的报价，投标人不确认的；

- 投标人属于本章第5.1条（2）或者第5.2条（2）项情形的；

- 报价文件响应的标的数量及单位与招标文件要求实质性不一致的。

##### 2.2在商务评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

- 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

- 委托代理人未能出具有效身份证或者出具的身份证与授权委托书中的信息不符的；

- 为无效投标保证金的或者未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

- 投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”或者“委托时必须提供”的文件资料的；

- 商务要求评审允许负偏离的条款数超过“投标人须知前附表”规定项数的；

- 投标文件的实质性内容未使用中文表述、使用计量单位不符合招标文件要求的；

- 投标文件中的文件资料因填写不齐全或者内容虚假或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 属于投标人须知正文第9.2条情形的；

- 投标文件标注的项目名称或者项目编号与招标文件标注的项目名称或者项目编号不一致的；

- 招标文件明确不允许分包，投标文件拟分包的；

- 未响应招标文件实质性要求的；

- 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

##### 2.3在技术评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

（1）技术要求评审允许负偏离的条款数超过“投标人须知前附表”规定项数的；

（2）投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”的文件资料的；

（3）虚假投标，或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；

（4）招标文件未载明允许提供备选（替代）投标方案或明确不允许提供备选（替代）投标方案时，投标人提供了备选（替代）投标方案的；

（5）未响应招标文件实质性要求的。

2.4通过符合性审查的投标人不足3家，评标委员会不得继续评标，并出具评标报告。

##### 3.澄清补正

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会以电子澄清函形式要求投标人在规定时间内作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正必须采用电子回函形式，并加盖投标人公章，或者由法定代表人或者其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

##### 4.投标文件修正

##### 4.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照以上（1）-（4）规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

##### 4.2经投标人确认修正后的报价若超过采购预算金额或者最高限价，投标人的投标文件作无效投标处理。

4.3经投标人确认修正后的报价作为签订合同的依据，并以此报价计算价格分。

##### 5.比较与评价

5.1采用综合评分法的

（1）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法及评标标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

（2）评标委员会独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

（3）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准计算各投标人的报价得分。在计算过程中，不得去掉最高报价或者最低报价。

（4）各投标人的得分为所有评委的有效评分的算术平均数。

（5）评标委员会按照招标文件中的规定推荐中标候选人。

（6）起草并签署评标报告。评标委员会根据评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员均应当在评标报告上签字，对自己的评标意见承担法律责任。对评标过程中需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

三、评标标准

### 综合评分法

| 序号 |  | 评审因素 | 评标标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 （满分30分） | 投标报价 | （1）评标价为投标人的投标报价进行政策性扣除后的价格，评标价只是作为评标时使用。最终中标人的中标金额＝投标报价。 （2）根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《广西壮族自治区财政厅关于持续优化政府采购营商环境推动高质量发展的通知》（桂财采〔2024〕55号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 （3）按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 （4）政策性扣除计算方法。 在货物采购项目中，供应商所投标全部货物为小型或者微型企业货物的。对符合上述要求的投标人的投标报价给予20%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1-20%）。除上述情况外，评标报价=投标报价。 （5）以进入综合评分环节的最低的评标报价为基准价，基准价报价得分为30分。 （6）价格分计算公式： 某投标人价格分=基准价/某投标人评标报价金额×30分 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 |
| 2 | 技术分 （满分42分） | 货物性能分（满分20分） | 通过资格与符合性审查的投标人，投标文件对采购需求应答的所有技术参数中无负偏离的得20分，满分20分，存在负偏离的，得分=该项满分分值20分-累计扣分分值，扣完满分分值为止；标“▲”技术参数为实质性要求，标“▲”技术参数负偏离的，或非标“▲”的技术参数负偏离的项目数超过招标文件技术要求允许偏离的项目数，按无效投标处理。 具体的扣分标准如下： 非标“▲”的技术参数负偏离的扣2分/条，扣完即止。（以技术要求偏离表的偏离情况和依据资料进行评定）。 |
|  |  | 项目实施方案分（满分15分） | 一档（1分）：提供的项目实施方案要点不清晰，不完整，无具体措施。 二档（5分）：在满足一档的基础上，方案较详细，包含管理措施和具体实施流程等，整体方案符合实际情况的。 三档（10分）：在满足二档的基础上，方案详细完善，还包含进度安排和风险防范措施，整体方案针对性强，可行性高。 四档（15分）：在满足三档的基础上，方案详细全面完善，有详细的功能说明、性能指标及设备选型说明（质量、性能、价格、外观、体积等方面进行比较和选择的理由及过程），及详细的供货、安装、调试方法；整体方案针对性强，可行性高。 未提供项目实施方案或方案内容未达到一档要求的不得分。 |
|  |  | 项目质量控制措施（满分7分） | 提出项目质量控制措施，可以包括（1）工序设置与管理方案、（2）质量控制及验收方案、（3）业务培训机制、（4）质检岗位职责等，从方案的科学、合理、针对性等内容评分： 一档（1分）：内容不够完整，仅针对上述2项及以下内容进行阐述，与需求偏离较大，不切合实际，科学合理性差，内容冗杂、多余。 二档（4分）：内容基本完整，针对上述3项及以上内容进行阐述，需求理解有偏差，符合实际，科学合理性较弱，内容编写水平基本符合要求； 三档（7分）：针对上述所有内容均提供有针对性的描述，方案针对需求，切合实际，科学合理，内容严谨、简练。 未提供项目质量控制措施内容的不得分。 注：未提供项目质量控制措施或方案内容未达到一档要求的不得分。 |
| 3 | 商务分（满分28分） | 售后服务承诺分 （满分19分） | 一档（5分）：提供的售后服务承诺方案基本满足项目要求，售后服务承诺书中各项措施缺乏针对性。 二档（10分）：在一档的基础上，保障技术维修、培训等服务的时效性和专业性；提供有售后服务体系，经评委评定售后服务方案、实现功能要求的解决方案等基本可行。 三档（14分）：在满足二档的基础上，为保障技术维修、培训等服务的时效性和专业性提供专业性的意见；经评委评定售后服务方案、实现功能要求的解决方案等可行；售后服务体系完善，售后服务保证措施得力，提供备品备件清单，承诺内容完全满足招标文件要求。 四档（19分）：在满足三档的基础上，为保障技术维修、培训等服务的时效性和专业性提供专业性的意见；经评委评定售后服务方案、实现功能要求的解决方案等详细可行；售后服务体系完善，售后服务保证措施得力，提供详细的备品备件清单，响应时间、解决问题时间、保修期等有优于招标文件要求，有售后工程师日常技术维护力量及服务的，提供详细的设备操作培训计划。 方案内容未达到一档要求的不得分。 |
|  |  | 设备保修期承诺（满分4分） | 投标文件中针对本项目采购内容承诺的整体保修期每超过招标文件要求一年的，加2分,本项满分4分。 |
|  |  | 业绩分 （满分4分） | 投标文件中提供投标人或所投产品生产厂商近三年（自2021年1月1日至今）同类项目的成交业绩，每提供一个业绩得2分，最高得4分【投标文件中提供中标（成交）通知书或相关采购合同，复印件均须加盖投标人电子公章，否则不得分，相同甲方的业绩按一个计算】 |
|  |  | 节能、环境标志分（满分1分） | （1）属于财政部《节能产品政府采购品目清单》内优先采购（清单内未标注“★”的品目）的产品[投标文件中提供有效的认证证书复印件及品目清单（标注出投标产品在品目清单中所属的品目），并加盖投标人公章]，根据其所占项目预算金额比例得0至0.5分，满分0.5分。非节能产品的不得分。 （2）属于财政部《环境标志产品政府采购品目清单》内的产品[投标文件中提供有效的认证证书复印件及品目清单（标注出投标产品在品目清单中所属的品目），并加盖投标人公章]，根据其所占项目预算金额比例得0至0.5分，满分0.5分。非环境标志产品的不得分。 |
| 总得分=1+2+3。 |  |  |  |

注：1.计分方法按四舍五入取至百分位；

2.因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价；

3.以上分档，完全满足档次要求的归入相对应档次，若有一条或多条无法满足，降入次一档次。

### 四、中标候选人推荐原则

综合评分法

评标委员会将根据总得分由高到低排列次序并推荐中标候选人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

# 第五章  拟签订的合同文本（略）

# 第六章　投标文件格式（略）