- 第二章  采购需求

说明：

1. 为落实政府采购政策需满足的要求：

（1）本招标文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定。

（2）服务项目中伴随货物的，根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，采购需求中的产品属于节能产品政府采购品目清单内标注“★”的，投标人的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，投标人必须在投标文件中提供所投标产品有效期内的节能产品认证证书复印件（加盖投标人公章），否则投标文件作无效处理。如本项目包含的货物属于品目清单内非标注“★”的产品时，应优先采购，具体详见“第四章 评标方法和评标标准”。

2.“实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。

3.本服务项目中伴随货物的，采购需求中出现的品牌、型号或者生产厂家仅起参考作用，不属于指定品牌、型号或者生产厂家的情形。投标人可参照或者选用其他相当的品牌、型号或者生产厂家替代，但选用的投标产品技术参数及配置必须满足采购要求。

4.投标人必须对投标文件中提供的证明材料和资质文件真实性负责，如出现虚假应标情况，投标人除了应接受有关部门的处罚外，还应依据《中华人民共和国民法典》的相关条款来进行赔偿。

5.投标人应对投标内容所涉及的专利承担法律责任，并负责保护采购人的利益不受任何损害。一切由于文字、商标、技术和软件专利授权引起的法律裁决、诉讼和赔偿费用均由中标人负责。

6.本项目为服务采购项目，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业名称：软件和信息技术服务业。

第一部分  采购需求清单

| 序号 | 标的名称 | 技术（服务）参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 云胶片服务 | - 总体要求： - 1.支持PC、mobile等多终端设备进行展示。 - 2.支持公众号、小程序、App通过H5方式一键集成。 - 3.支持tomcat容器化部署。 - 4.支持大型关系数据库，支持国产数据库。 - 5.支持身份鉴别，能够确定用户信息可靠，防止非法用户假冒其他合法用户获得一系列相关权限。 - 6.支持入侵防范，能有效检测和防御恶意入侵行为，如SQL注入、XSS、命令注入等。 - 7.安全维度支持访问多因素认证；支持对敏感信息的加密。 - 8.支持根据检查科室设置是否给患者开放报告、胶片、影像的查看入口。 - 9.支持根据检查科室分别设置开放给患者查看影像和查看报告的检查状态，如查看影像是已检查状态、查看报告是已审核状态。 - ▲10.本项目的采购标的属于第二类医疗器械，投标产品须具备NMPA（NMPA，NationalMedical roductsAdministration，国家药品监督管理局）医疗器械注册证（认证证书中产品名称必须含有“云胶片”、“电子胶片”或“数字胶片”等关键字样认定为有效，否则无效，或附有相关类似云胶片功能的情况说明），须在投标文件中提供证明材料。 - ▲11.具备公安部信息系统安全等级（三级）或三级以上保护备案证明。须在投标文件中提供证明材料。 - 一、电子云胶片归档和存储系统 1.1; 电子云胶片归档和存储系统. 1.1.1; 网关管理:支持查看网关正在上传的数据，以及支持重新取图等操作. 1.1.2; 设备录入管理:提供医疗机构设备信息录入功能，便捷、直观的录入医疗设备信息. 1.1.3; 通道列表:提供通道列表，方便直观了解平台当前接入了哪些设备或系统的数据，能够管理、配置需要接入数据的医院设备或系统. 1.1.4; DICOM客户端列表:提供DICOM客户端列表，支持设备，PACS、胶片打印机，后处理工作站等，可直观了解当前有哪些接入平台的医院设备或系统，可以统一的DICOM客户端管理、配置功能. 1.1.5; 存储设备列表:提供存储管理列表，方便直观了解当前的云端存储资源情况，可以配置、管理当前接入的存储资源设备. 1.1.6; 存储策略配置:支持配置存储策略，支持多级存储，支持数据的全生命周期配置. 1.1.7; 检查管理:支持查看系统中存储的检查数据. 1.1.8; 患者管理:支持查看系统中存储的患者数据，支持查询，转发，修改等操作. 1.1.9; 导出数据:支持新建导出任务用来导出系统中的数据，支持脱敏导出. 1.1.10; 数据对账:检查/报告/Study影像级别对账，确保数据的完整性和一致性. 1.1.11; 图像压缩:支持通过任务的方式，对影像数据进行压缩，能够创建对应的压缩任务. 1.1.12; 患者主索引通过唯一的患者标识将多个医疗系统有效的关联起来，以实现各个系统之间的互联互通，保证对同一个患者，分布在不同系统中的个人信息采集的完整性和准确性. 1.1.13; 公共配置:提供系统配置功能，从而满足不同客户的系统级别的公共服务配置要求. 1.1.14; DICOM服务配置:提供DIcOM服务配置功能，能够配置相关的DICOM服务，包括Storage SCP/SCU、WorkList SCP等. 1.1.15; 字典配置:提供字典配置功能，能够配置系统各个字段的取值范围. 1.1.16; BI看板:提供数据看板服务(BI)整体的查看数据的接入量，存储量，调阅量. - 二、电子云胶片医生端系统 1.2; 电子云胶片医生端系统. 1.2.1; 二维影像浏览. 1.2.1.1; 多模态影像浏览:支持显示多种设备的不同种类影像，如DR，CT,MR,PET,MG、US、ES等. 1.2.1.2; 患者信息查看:可显示病人的基本信息(姓名，检查类型，检查日期，检查时间). 1.2.1.3; 检查缩略图查看:可显示检查的序列信息和缩略图. 1.2.1.4; 序列布局:支持多种影像显示排列方式，支持1*1,1*2,2*1,2*2及自定义布局. 1.2.1.5; 常用布局/对比布局:支持常用布局自定义编辑保存；对比布局同时加载二个序列对比查看. 1.2.1.6; 重置图像/序列:支持对图像进行操作后恢复至初始状态. 1.2.1.7; 浏览模式:预览单个序列模式、连续预览序列模式. ▲1.2.1.8; 右键快捷切换工具:提供多模态自定义配置四个或八个鼠标右键快捷工具，按住鼠标右键甩动至功能热区方向，可快速切换至对应具，鼠标左键执行编辑功能. ▲1.2.1.9; MPR图像展示:支持横断面、矢状面、冠状面的标准切面视图，十字线病灶定位功能；十字线旋转，支持某一切面MPR图像旋转时，其他切面MPR图像同步旋转. 1.2.1.10; 定位线:图像定位线定位功能. 1.2.1.11; 伪彩及反色:提供多种伪彩颜色显示影像、支持图像反色功能 锐化与平滑:支持对影像进行5级锐化和5级平滑滤波处理. 1.2.1.12; 图像左右标记:支持左右标记. ▲1.2.1.13; 心胸比测量：提供心胸比功能，一键快速绘制心胸比，自动显示心胸比结果. ▲1.2.1.14; 扁平足测量：提供扁平足功能， 一键快速绘制扁平足测量区域，自动显示扁平足结果. ▲1.2.1.15; 脊柱测量Cobb角：提供脊柱测量Cobb角功能(C型/S型测量)，一键衡量脊柱侧弯变形，自动显示侧弯角度结果. ▲1.2.1.16; 髌骨测量：提供髌骨通用测量&经典功能，一键快速绘制髌骨区域，自动显示髌骨长度与比值结果. 1.2.1.17; 全部同步/显示同步：支持对所有图像和当前显示的图像进行同步翻页、缩放，平移，调窗，顺时针旋转，逆时针旋转，水平镜像，垂直镜像. 1.2.1.18; 单次/连续图元绘制，用于控制图元绘制的次数. 1.2.1.19; 序列同步定位：支持多序列同步定位翻页，方便医生关注同一位置图像. 1.2.1.20; 三维定位：支持在不同序列上定位同一病灶点. 1.2.1.21; 图像播放：图像动态播放显示，提供多种播放速度；多帧影像动态播放，播放速度与设备采集速度一致；播放进度框悬浮隐藏；支持键盘enter快捷键控制暂停/维续. 1.2.1.22; 图像蒙版：提供四种蒙版工具，圆形内/外、矩形内/外，编辑观察感兴趣区域. 1.2.1.23; 基础图像操作 提供选择，平移，缩放，窗宽窗位，恢复窗宽窗位，放大缩小，方位变化，标注，测量，窗宽窗位预设等基本图像操作. 1.2.1.24; 导出：导出权限控制依赖于云胶片账户设置；根据导出权限，支持对影像数据进行匿名/非匿名导出；导出DICOM阅片工具；导出文件加密. 1.2.1.25; 环境光检测：检测是否满足诊断要求的设备屏幕及外部环境条件. 1.2.2; 三维影像浏览. 1.2.2.1; 三维影像重建：支持多种图像类型的三维重建，如CT，MR，PET等. 1.2.2.2; 多种图像重建方式支持：支持多种三维图像重建方式，如VR，MIP，MinIP，MPR. 1.2.2.3; 病人基本信息显示：可显示病人的基本信息（姓名，性别，年龄，检查设备，检查日期）. 1.2.2.4; 检查序列信息与缩略图展示：可显示检查的序列信息和缩略图. 1.2.2.5; 序列对比：支持同时加载两个序列进行对比显示. 1.2.2.6; 布局切换：提供2*2和1+3两种布局. 1.2.2.7; 图像重置：支持对图像进行操作后恢复至初始状态. 1.2.2.8; 颜色表：针对VR图像提供多种颜色表，从而凸显不同的组织. 1.2.2.9; 3D伪彩：提供多种伪彩颜色显示影像. 1.2.2.10; 反色：支持影像反色显示. 1.2.2.11; 窗宽床位调节：可快速调节窗宽窗位，并可预设多种快捷方式. 1.2.2.12; 自动去骨去床板：支持一键执行去床板，头部去骨，其他部位去骨，方便快捷. ▲1.2.2.13; 探针去骨：支持手动探针去骨. ▲1.2.2.14; 裁剪：提供裁剪工具，可以不需要显示组织进行裁剪去除，支持内部，外部裁剪. 1.2.2.15; 重建图像播放：针对VR，MIP，MinIP三维立体图像，提供360°旋转播放显示，提供多种播放速度. ▲1.2.2.16; 曲面重建：提供曲面重建工具，可根据需要在MPR图像上打点绘制出曲面图像. 1.2.2.17; 平面重建：提供平面重建工具，可根据需要在MPR图像上打点绘制出平面图像. 1.2.2.18; 三维旋转：针对VR，MIP，MinIP三维立体图像，提供三维旋转绘制图像，并保存图像. ▲1.2.2.19; 组织切割框：针对VR，MIP，MinIP三维立体图像，将图像限制在一个区域内，只显示区域内的图像. 1.2.2.20; 三维定位：在VR，MIP，MinIP三维立体图像上提供定位点，与MPR平面图像上的十字线相关联. 1.2.2.21; 图像基本操作：提供选择，平移，缩放，图像旋转，窗宽窗位，恢复窗宽窗位等基本图像操作. 1.2.2.22; 注释及文本：提供文本注释，箭头文本功能. 1.2.2.23; 测量：提供直线测量，角度测量，兴趣区圆，矩形，自由笔测量. 1.2.3; 工作中心. 1.2.3.1; 院内检查查看 查看医院检查数据，支持分享、下载患者检查数据. 1.2.3.2; 云检查查看 通过提取码提取和查看云端检查数据. 1.2.3.3; 患者列表及查看：支持检索并查看患者数据，支持模糊，精准查询. - 三、电子云胶片患者端系统 1.3; 电子云胶片患者端系统. 1.3.1; 检查检索：我的检查的简单检索. 1.3.2; 查看放射报告：查看个人检查中的放射报告，支持浏览pdf报告. 1.3.3; 查看核医学报告：查看个人检查中的核医学报告，支持浏览pdf报告. 1.3.4; 查看超声报告：查看个人检查中的超声报告，支持浏览pdf报告. 1.3.5; 查看内镜报告： 查看个人检查中的内镜报告，支持浏览pdf报告. 1.3.6; 查看云胶片：查看个人检查中对应的JPEG胶片，支持分序列展示，胶片支持放大缩小，胶片支持显示放射检查的关键影像. 1.3.7; 查看云胶片（核医学）：核医学的胶片显示融合图像，并且支持标记打印和未打印. 1.3.8; 二维影像浏览：浏览个人检查的二维影像. 1.3.9; 下载胶片：患者下载自己的胶片. 1.3.10; 下载报告：患者下载自己的报告. 1.3.11; 下载dicom影像:患者下载原始dicom影像，在移动端生成下载链接，复制链接到PC端完成下载. 1.3.12; 分享检查：支持通过设置密码、匿名、查看历史检查、有效期等条件进行检查分享的控制. 1.3.13; 查看参考意见：查看医生出具的参考意见. 1.3.14; 多种查看方式：支持报告二维码扫码认证查看、通过分享二维码/分享链接查看、三方集成免登录查询查看等多种检查查看方式. 1.3.15; 我的信息：查看个人信息. - 四、电子云胶片管理员端系统 1.4; 电子云胶片管理员端系统. 1.4.1; 系统管理. 1.4.1.1; 高级应用管理:管理医疗机构的高级应用，可选择开启一种或多种高级应用，是否开启预处理及预处理保存时间，也可删除已配置的记录. 1.4.1.2; 日志管理:查看用户的检查浏览和检查分享记录. 1.4.1.3; 医院管理:维护检查类型，配置系统LOGO. 1.4.1.4; 链路追踪:通过参数查询和监测云胶片数据和流程状态，并可查看问题详情，方便运维人员定位和排查问题. 1.4.2; 机构管理. 1.4.2.1; 科室管理:管理授权医院的科室，可修改科室名称、科室类型和科室介绍. 1.4.2.2; 基础信息维护:查看机构信息，包括机构介绍，支持配置报告水印、机构LOGO，支持根据机构设定检查分享的条件控制. 1.4.2.3; 多维安全扫码认证管理:支持护照、港澳台通行证、身份证、手机号及短信等多维安全校验，并按需可以-键开启和关闭. 1.4.2.4; 多维分享条件控制:支持多维二维码或连接分享，包括有效期(可自定义按次或时长)、密码设置、短信等. 1.4.3; 统计分析:统计云胶片业务量、访问量、储存量，支持机构自定义统计. - 五、其它技术要求 - 1.投标云胶片系统与定制开发软件应满足与国产数据库、操作系统适配，投标人需提供支持国家信创证明。 - 2.软件标准遵循：（1）全面支持DICOM3.0标准；（2）全面遵循IHE国际规范。 - 3.投标供应商必须提供云胶片服务配套硬件设施，需注明配置，并附清单（格式自拟）。 | 1 | 项 |

▲第二部分商务条款

| 服务期 | - 自系统交付使用后3年； 2.服务期内，中标供应商将负责处理并解决故障，并更换有故障的硬件设备零、部件及更换有质量问题的硬件设备，升级和更新软件、修复安全漏洞，由此产生的一切费用由中标人负责。 |
| --- | --- |
| 售后服务要求 | 1.售后服务要求运维稳定:预警早、预警准、预警全。 2.架构稳定:灰度升级、快速回滚。 3.SLA水平能达到99.99%。 4.部署快:支持一键安装，交付效率高。 5.接入快:支持上线即监控。 6.服务响应:5分钟快速响应，7*24小时在线服务。 7.具备原生安全能力。 8.架构安全，支持原生分布式可高用。 9.支持安全检测，通过安全工具和版本打分机制，从开发集群-->安全压测集群-->生产集群-->云环境模式，统一安全扫描/压测保障可靠性。 10.提供健全的数据备份还原机制。 11.服务期结束或合同终止时须配合采购人将云端影像备份回本地或采购人指定的第三方云存储，投保报价应包含相关费用，采购人不在另行支付该费用。 12.服务期内提供一站式病人影像服务中心医助服务人员一名。 13.一站式病人影像服务中心及云胶片服务建成启用后，为了方便病人，采购人将默认为病人提供全电子化服务。但如果病人需要胶片，采购人也将尊重病人的选择，如果病人选择塑料胶片，统一到一站式病人影像服务中心打印，但为了保证临床数据的完整性及应用，在合同服务期内，中标供应商必须提供全部病人影像数据十年的存储服务。中标供应商提供以上所有招标文件要求的软硬件及规范服务。需要打印DR传统胶片的，中标供应商提供打印机及胶片，投保报价应包含相关费用，采购人不在另行支付该费用。 14.中标供应商负责接入采购人信息系统，投保报价应包含相关费用，采购人不在另行支付该费用。 15.未经允许，中标供应商不能私自泄露患者信息。 |
| 交付时间及地点 | - 交付时间：合同签订后2个月内交付使用； 2. 交付地点：来宾市，采购单位指定的地点。 |
| 付款方式 | 1.本项目交付使用后，按合同总金额每半年支付一次； 2.采购人付款前，中标人应向采购人提供与支付金额相符的有效发票，且收款方、出具发票方、合同乙方均必须与中标人单位名称一致。 |
| 验收要求 | 1.验收过程中所产生的一切费用均由中标人承担。报价时应考虑相关费用。 2.中标人在交付验收时，由采购单位对照招标文件的项目要求及技术需求，全面核对检验。如不符合招标文件的技术需求及要求以及提供虚假承诺的，按相关规定做违约处理，中标人承担所有责任和费用，采购人保留进一步追究责任的权利。 3.验收方式： （1）完成合同约定的全部事项，并满足使用要求； （2）验收材料齐全； （3）满足合同或合同附件规定的其他验收条件。 4.验收时，中标人需向采购人提供完整的技术资料，包括但不限于系统使用说明等。 |
| 培训要求 | 针对本项目相关人员培训的具体时间和地点将在采购人认为方便合适的时间和地点举行，内容应包括产品的介绍、产品的使用、产品的日常运维。 |