
广西壮族自治区政府采购
服务类招标文件范本（2021年版）
招 标 文 件
项目名称：2024年森林防火系统运行维护服务

项目编号：GXZC2024-G3-004144-XGZX
采 购 人：广西林业信息宣传中心

采购代理机构：广西建设工程项目管理中心有限责任公司

               2024年7月2日
目  录

6第一章  招标公告


9第二章  采购需求


15第三章  投标人须知


39第四章  评标方法及评标标准


50第五章  拟签订的合同文本


56第六章　投标文件格式




第一章 招标公告
项目概况
 2024年森林防火系统运行维护服务 招标项目的潜在投标人应在广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）获取招标文件，并于2024年7月24日10时00分（北京时间）前递交（上传）投标文件。
一、项目基本情况
项目编号：GXZC2024-G3-004144-XGZX
项目名称：2024年森林防火系统运行维护服务
预算金额：3600000.00元
最高限价（如有）：3600000.00元
采购需求： 

	  / 分标；预算金额：3600000.00元

	序号
	标的的名称
	数量及单位
	简要技术需求或者服务要求

	01
	森林火险预警监测系统运行维护服务
	1项
	全区森林火险预警监测系统建设森林火险实况监测和火险预警系统1个，森林火险信息采集管理系统平台1个，森林火险监测站274个，气象数据库1个。

	02
	自治区森林防火指挥中心运行维护服务
	1项
	自治区森林防火指挥中心由网络系统，值班调度指挥系统，信息输出展示系统，运行保障系统，森林防火信息系统等系统构成。

	03
	全区森林防火通信系统运行维护服务
	1项
	（1）提供野外14个组网通信站，实现14个地市防灭火工作中的组网通信应用，通过前端组网通信实现音视频与14个分指指挥调度中心的通信应用服务；（2）15个调度中心，即14个市的分指挥调度中心和自治区总指挥调度中心的通信应用服务；（3）14条链路，即组网通信站与所在县（林场、自然保护区）指挥中心的5G聚合通信链路应用服务；（4）14套便携式移动站，分布在14个市；（5）服务器系统管理软件、前端通讯调度软件的应用服务。

	04
	卫星通信车系统维护服务
	1项
	车内车辆底盘和改装系统、公网通信系统、卫星通信系统、音视频采集和显示系统、音视频处理系统、无线音视频传输系统、辅助决策系统、保障系统等。

	05
	软件运行维护服务
	1项
	通讯信息调度软件、防火资源及指挥调度设备运行监控软件、护林巡护App软件各一套。

	具体内容详见招标文件第二章“采购需求”。


合同履行期限：自合同签订之日起1年。
本项目（否）接受联合体投标。
二、申请人的资格要求：
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目属于专门面向中小企业采购的项目，供应商为中小企业，提供中小企业声明函或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件或残疾人福利性单位声明函；
3.本项目的特定资格要求：无。
三、获取招标文件
时间：2024年7月2日至2024年7月9日（提供期限自本公告发布之日起不得少于5个工作日），每天上午0:00至11:59，下午12:00至23：59（北京时间，法定节假日除外）
地点：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn）
方式：网上下载。本项目不发放纸质文件，供应商应自行在广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）下载招标文件（操作路径：登录广西政府采购云平台-项目采购-获取采购文件-找到本项目-点击“申请获取采购文件”），电子投标文件制作需要基于广西政府采购云平台获取的招标文件编制。
售价：0元
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
提交投标文件截止时间：2024年7月24日10时00分（北京时间）
投标地点：广西政府采购云平台电子开标大厅

开标时间：2024年7月24日10时00分
开标地点：广西政府采购云平台电子开标大厅
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
1.投标保证金：本项目不收取投标保证金。
2.网上查询地址：http://www.ccgp.gov.cn（中国政府采购网）、http://zfcg.gxzf.gov.cn/（广西壮族自治区政府采购网）。
3.本项目需要落实的政府采购政策：
（1）政府采购促进中小企业发展。
（2）政府采购支持采用本国产品的政策（本项目为服务采购，不涉及）。
（3）强制采购节能产品；优先采购节能产品、环境标志产品（本项目为服务采购，不涉及）。
（4）政府采购促进残疾人就业政策。
（5）政府采购支持监狱企业发展。
3.投标注意事项
（1）本项目为全流程电子化政府采购项目，通过广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）实行在线电子投标，供应商应先安装“广西政府采购云平台电子交易客户端”（请自行前往广西政府采购云平台进行下载），并按照本项目招标文件和广西政府采购云平台的要求编制、加密后在投标截止时间前通过网络上传至广西政府采购云平台，供应商在广西政府采购云平台提交电子版投标文件时，请填写参加远程开标活动经办人联系方式。
（2）供应商应及时熟悉掌握电子标系统操作指南（见广西政府采购云平台电子卖场首页右上角—服务中心—帮助文档—项目采购）：https://service.zcygov.cn/#/knowledges/tree?tag=AG1DtGwBFdiHxlNdhY0r；及时完成CA申领和绑定（见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区-广西政府采购云平台CA证书办理操作指南）。
（3）未进行网上注册并办理数字证书（CA认证）的供应商将无法参与本项目政府采购活动，潜在供应商应当在投标截止时间前，完成电子交易平台上的CA数字证书办理及投标文件的提交。完成CA数字证书办理预计7日左右，投标人只需办理其中一家CA数字证书及签章，建议各投标人抓紧时间办理。
（4）为确保网上操作合法、有效和安全，请投标人确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章，妥善保管CA数字证书并使用有效的CA数字证书参与整个采购活动。

注：投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的上传、递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间以后上传递交的投标文件，广西政府采购云平台将予以拒收。

4.CA证书在线解密：供应商投标时，需携带制作投标文件时用来加密的有效数字证书（CA认证）登录广西政府采购云平台电子开标大厅现场按规定时间对加密的投标文件进行解密，否则后果自负。

5.若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打广西政府采购云平台服务热线95763获取热线服务帮助。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称：广西林业信息宣传中心
地址：广西南宁市云景路21号
联系方式： 邓辉、0771-6783501 

2.采购代理机构信息
名 称：广西建设工程项目管理中心有限责任公司
地　址：广西南宁市建政路10号服务综合楼
联系方式：0771-2553748
3.项目联系方式
项目联系人：关芯

电　话：0771-2553748

广西建设工程项目管理中心有限责任公司

2024年7月2日

第二章  采购需求

说明：

为落实政府采购政策需满足的要求：本招标文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）的规定

“实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。

3. 投标人应根据自身实际情况如实响应招标文件，不得仅将招标文件内容简单复制粘贴作为投标响应，还应当提供相关证明材料，否则将作无效响应处理（定制采购不适用本条款）。对于重要技术条款或技术参数应当在投标文件中提供技术支持资料，技术支持资料以招标文件中规定的形式为准，否则将视为无效技术支持资料。

 / 分标      采购预算：3600000.00元
	一、技术服务条款

	（一）
	服务需求

	序号
	项目名称
	数量及单位
	服务要求

	1
	森林火险预警监测系统运行维护
	1项
	一、项目概述及运行维护内容说明
1．森林火险预警监测系统建设内容概述
全区森林火险预警监测系统有森林火险实况监测和火险预警系统1个，森林火险信息采集管理系统平台1个，森林火险监测站274个，气象数据库1个。该系统于2013年11月通过验收。
2．森林火险预警监测系统运行维护内容
（1）野外274个森林火险因子监测站：对274个森林火险因子监测站进行标定，24小时监测数据到报、运行情况等；由于监测站建设年限时间长，现监测设备不能够完全满足林业工作需求，在14个地市中各选取1个重点防火区内的站点进行优化升级，站点优化升级后能够实现气象七参监测（●降雨量传感器最大允许误差：±0.4mm(≤10mm），±4%（>10mm）提供气象部门出具的校准证书扫描件）、物候监测（●探测模式：可见光/近红外双波段模式；输出模式：物候指数GCC、NDVI、绿度等指标；测量模式：静态图像/视频工作模式；物候分析能力：物候图像预处理功能、绿度植被指数计算功能、返青积雪识别功能、数据导入导出功能、统计分析功能、时间序列图像批处理功能；提供具有CMA 标识的第三方检测报告扫描件，且在报告中能清晰标注以上功能）、可燃物含水率监测（投标人提供重点防火区站点并加以说明作为参考，由甲方确认最终优化升级站点）。其余站点需及时清理更换雨量筒、太阳能板和控制器，及时检修或更换风速风向传杆器、避雷设施、集成箱、温度湿度传感器、线路、蓄电池、风杆等，及时充值4G数据卡(274张)等（定期检查服务器和线路的运行情况）。
▲（2）系统管理平台：将设备安装地点在地图上进行直接呈现，并以气象因子为主要观察对象。在地图上直接以颜色区分不同的气象值。在地图上点选设备后会呈现设备当前的其他读值信息包含气象因子，可燃物因子，物候因子，设备状态等。定期检查服务器和线路的运行情况、并检修更换（仅限投标报价单件在2万元/台（套、件）以下的设备更换），及时检查系统平台的数据到报和响应速度、并修正更换等。对原有的系统管理平台进行迭代升级。
具体见表一、表二：
表一：系统运行维护主要对象清单
序号
设备名称
数量
单位
所在地
设备现状
备注
1
系统平台
1
套
林业局信息中心
正常
1.1
服务器
2
台
正常
1.2
可燃物数据库
1
个
正常
1.3
森林火险实况监测和火险预警系统
1
个
正常
1.4
森林火险信息采集管理系统平台
1
个
正常
1.5
气象数据库
1
个
正常
1.6
Windows操作系统
2
套
正常
1.7
MSSQL数据系统系统
2
套
正常
2
森林火险监测站
274
个
全区各县（区、市）
中标人自行现场核验，如不正常需中标人自行恢复正常
含274张数据卡（每年通讯费约55000元）
2.1
采集板
274
个
2.2
数据传输模块
274
个
2.3
太阳能控制器
274
个
2.4
天线
274
个
2.5
温湿传感器
274
个
2.6
风向风速传感器
274
个
2.7
雨量传感器
274
个
2.8
太阳能电池板
274
个
2.9
储电池
274
个
2.10
防雷器
274
个
2.11

风杆

274

个

2.12
大气压传感器
14
个

2.13
光照传感器
14
个

2.14
可燃物含水率传感器
14
个

2.15
物候传感器
14
个

以上清单为主要设备，未列入的其他设施设备都在维保范围。对于设备现状，仅为初步统计情况，采购人不保证其完全准确，中标人可自行进行现场核验。

表二：森林火险监测站分布情况表
序号
所在县（区、市）
监测站名称
1
百色市德保县
黄连山保护区那塘站
2
百色市德保县
红坭坡林场巴平站
3
百色市靖西县
新靖镇五岭林场三角架山站
4
百色市靖西县
同德五岭林场红山分场站
5
百色市乐业县
新化镇皈里村庭王站
6
百色市乐业县
逻西乡个马村东风坳站
7
百色市乐业县
同乐林场石应站
8
百色市乐业县
雅长林场益来分场场部站
9
百色市乐业县
花坪分场南干护林站
10
百色市凌云县
浪伏林场站
11
百色市凌云县
茶山金字塔景区站
12
百色市隆林县
金钟山顶站
13
百色市隆林县
那管破石扣站
14
百色市那坡县
那坡县百省乡坡金林场站
15
百色市那坡县
那坡县德孚自然保护区站
16
百色市平果县
海明林场场部站
17
百色市平果县
漱江林场场部站
18
百色市田东县
祥周林场百度分场站
19
百色市田东县
思林林场瞭望塔站
20
百色市田林县
旧州镇者务村了望台站
21
百色市田林县
八桂乡平六村周马坡了望台站
22
百色市田林县
百乐乡龙车村上西来了望台站
23
百色市田阳县
三雷林场六公里站
24
百色市田阳县
洞靖乡西平村长马坡站
25
百色市西林县
国有八达林场渭瑶分场站
26
百色市西林县
古障林场东山分场坡央山站
27
百色市右江区
大楞乡林业站
28
百色市右江区
四塘镇林业站
29
百色市右江区
专业森林消防队营区站
30
北海市合浦县
公馆林场坝角工区站
31
北海市合浦县
林科所梯子岭站
32
北海市合浦县
山口林场场部工区站
33
北海市合浦县
钦廉林场石湾分场站
34
北海市铁山港区
南康镇林业站
35
北海市铁山港区
铁山港区林业局大院内站
36
北海市银海区
银滩镇冠头岭村委站
37
北海市银海区
平阳镇马鞍岭林区站
38
崇左市大新县
上湖林场场部站
39
崇左市大新县
小明山林场场部站
40
崇左市扶绥县
凤凰林场高峰检查站
41
崇左市扶绥县
林业局大楼站
42
崇左市江州区
群力林场场部站
43
崇左市江州区
罗白乡林业站
44
崇左市龙州县
彬桥乡绕秀村那冬屯半山坡站
45
崇左市龙州县
弄岗保护区站
46
崇左市龙州县
龙州县八角林场坡机房站
47
崇左市宁明县
桐棉乡林业站
48
崇左市宁明县
峙浪山计划生育服务所站
49
崇左市宁明县
峙浪乡念可分场站
50
崇左市凭祥市
热林中心青山浦艾站
51
崇左市凭祥市
森工站
52
崇左市凭祥市
热林中心白云山站
53
崇左市天等县
进结镇结留村委站
54
崇左市天等县
广西天等县龙铭镇三北苗圃站
55
防城港东兴市
东兴市黄竹村公所站
56
防城港东兴市
东兴市大田村公所站
57
防城港防城区
防城区峒中林场站
58
防城港防城区
防城区平龙山保护站
59
防城港防城区
防城区那梭248中波站
60
防城港港口区
公车镇白沙村双鬼岭站
61
防城港港口区
光坡镇光坡村石岭站
62
防城港上思县
公正瞭望哨站
63
防城港上思县
平福瞭望哨站
64
防城港上思县
婆凡瞭望哨站
65
贵港市港北区
港北区奇石乡林业站
66
贵港市港北区
港北区庆丰镇林业站
67
贵港市港南区
亚髻山林场小化岭站
68
贵港市港南区
港南区木梓镇红朗村白石岭站
69
贵港市桂平市
桂平市西山风景区站
70
贵港市桂平市
桂平市紫荆镇林业站
71
贵港市平南县
林业局站
72
贵港市平南县
平南县马练乡维明顶站
73
贵港市覃塘区
市直平天山林场六芦站
74
贵港市覃塘区
覃塘区黄练林场小风门站
75
桂林市叠彩区
灵田公路旁站
76
桂林市叠彩区
社塘村站
77
桂林市恭城县
加会乡太平村站
78
桂林市恭城县
林业局站
79
桂林市灌阳县
灌阳县林业局站
80
桂林市灌阳县
观音阁站
81
桂林市灌阳县
水车站
82
桂林市荔浦县
东昌政府办公大楼站
83
桂林市荔浦县
蒲芦乡林业工作站
84
桂林市临桂县
四塘乡凤凰林场后山站
85
桂林市临桂县
中庸乡鸡笼山林场部站
86
桂林市临桂县
五通镇教场坡站
87
桂林市灵川县
大境乡乐育村委九块田站
88
桂林市灵川县
灵田镇四联村委北山站
89
桂林市灵川县
三街镇林业站站
90
桂林市龙胜县
里骆林场广盘拗站
91
桂林市龙胜县
龙胜县林业局站
92
桂林市龙胜县
和平林业工作站
93
桂林市平乐县
广运林场兰淀冲山站
94
桂林市平乐县
平乐县林业局站
95
桂林市七星区
朝阳乡尧山站
96
桂林市七星区
朝阳乡背棚岭站
97
桂林市全州县
安和乡街道站
98
桂林市全州县
咸水林场场部站
99
桂林市全州县
文桥镇街道站
100
桂林市象山区
二塘乡湴塘村松树林站
101
桂林市象山区
二塘乡万福村委上銮塘村山背站
102
桂林市兴安县
兴安白面江林场场部站
103
桂林市兴安县
兴安照明岭林场场部站
104
桂林市秀峰区
卢笛岩风景区站
105
桂林市秀峰区
秀峰区政府楼站
106
桂林市雁山区
大埠乡政府院站
107
桂林市雁山区
雁山区雁中路站
108
桂林市阳朔县
大源林场枫木坪了望台站
109
桂林市阳朔县
阳朔县林业局站
110
桂林市永福县
龙江林业工作站
111
桂林市永福县
广福乡矮岭村林业站
112
桂林市资源县
车田乡车田村林业站
113
桂林市资源县
沈滩村城北新区站
114
桂林市资源县
梅溪乡随滩村站
115
河池市巴马瑶族自治县
定马林场站
116
河池市巴马瑶族自治县
那桃乡民安检查站
117
河池市大化瑶族自治县
都阳镇林场站
118
河池市大化瑶族自治县
羌圩乡政府站
119
河池市东兰县
绿兰林站中马坳站
120
河池市东兰县
东风林场直属站
121
河池市都安瑶族自治县
板岭乡芦红坡站
122
河池市都安瑶族自治县
百旺乡庭律村站
123
河池市凤山县
坡桃林场站
124
河池市凤山县
凤旁林场维新分场站
125
河池市环江毛南族自治县
华山了望台站
126
河池市环江毛南族自治县
环江县川山镇林业站
127
河池市环江毛南族自治县
环江县林业局站
128
河池市金城江区
侧岭乡大冲湾站
129
河池市金城江区
九圩镇江潭林场站
130
河池市罗城仫佬族自治县
青明山林场辽望分场站
131
河池市罗城仫佬族自治县
青明山林场四堡分场站
132
河池市南丹县
三匹虎林场站
133
河池市南丹县
山口林场拉堡分场站
134
河池市天峨县
林朵林场巴雍分场站
135
河池市天峨县
平矿林场荣里分场站
136
河池市宜州市
庆远林场板六分场站
137
河池市宜州市
拉浪林场特种养殖场站
138
贺州市八步区
滑水冲保护站龙水站
139
贺州市八步区
黄洞林场信滩站
140
贺州市八步区
大桂山林场站
141
贺州市富川县
天堂岭林场场部站
142
贺州市富川县
朝东镇林业站
143
贺州市昭平县
东潭林科所站
144
贺州市昭平县
九步埃木材检查站
145
贺州市钟山县
红花镇政府站
146
贺州市钟山县
森林消防队营房站
147
来宾市合山市
四月八瞭望台站
148
来宾市合山市
柳花岭林场站
149
来宾市金秀瑶族自治县
头排镇月皇岭站
150
来宾市金秀瑶族自治县
金秀镇1640站
151
来宾市金秀瑶族自治县
罗香乡六寨坳站
152
来宾市武宣县
六峰山林场瞭望一台站
153
来宾市武宣县
六峰山林场站
154
来宾市象州县
茶花山林场发水分场站
155
来宾市象州县
笔架山林场站
156
来宾市忻城县
忻城县专业森林消防队营区站
157
来宾市忻城县
县林业局站
158
来宾市兴宾区
维都林场维都分部站
159
来宾市兴宾区
青峰林场场部站
160
来宾市兴宾区
铁帽山林场老虎山站
161
柳州市城中区
环江村站
162
柳州市城中区
三门江站
163
柳州市柳北区
广西生态工程职业技术学院茶山站
164
柳州市柳北区
石碑坪镇古木村委站
165
柳州市柳北区
长塘镇北岸村村委站
166
柳州市柳城县
凤凰岭了望台站
167
柳州市柳城县
凉水山林场欧洞分场站
168
柳州市柳江县
三佰岭瞭望台站
169
柳州市柳江县
冲马岭瞭望台站
170
柳州市柳南区
铜鼓岭水库库房站
171
柳州市柳南区
石头湾水库库房站
172
柳州市鹿寨县
鹿寨县林场华侨分场站
173
柳州市鹿寨县
鹿寨镇杨柳台站
174
柳州市鹿寨县
黄冕林场苗圃站
175
柳州市融安县
西山林场泗门山林站
176
柳州市融安县
泗顶镇林业站
177
柳州市融安县
潭头乡林业站
178
柳州市融水县
江门分场林站
179
柳州市融水县
东华林场站
180
柳州市融水县
和睦林业站
181
柳州市三江县
同乐瓦寨屋背果园山顶站
182
柳州市三江县
高基乡六品凹站
183
柳州市三江县
国营牛浪坡林场绿叶林站
184
柳州市鱼峰区
马步分场瞭望台站
185
南宁市宾阳县
陈平乡林业站站点
186
南宁市宾阳县
黎塘镇欧阳村站点
187
南宁市横县
镇龙林场大吾顶站
188
南宁市横县
莲塘镇佛子茶场
189
南宁市江南区
康宁分场那马站望火楼站
190
南宁市江南区
苏圩镇保联村1林班22小班站
191
南宁市江南区
江西镇锦江村2林班11小班站
192
南宁市江南区
新塘桥管理区居仁站5林班4经营班5小班站
193
南宁市良庆区
五象岭森林公园二象站
194
南宁市良庆区
南州林场总场站
195
南宁市隆安县
办公楼后山站
196
南宁市隆安县
上洞岭站
197
南宁市马山县
永州林场场部后山站
198
南宁市马山县
光明山林场场部后山站
199
南宁市青秀区
长塘镇林业站站点
200
南宁市青秀区
伶俐镇望齐村望火楼站
201
南宁市上林县
明亮镇罗勘站
202
南宁市上林县
乔贤镇德时站
203
南宁市武鸣县
朝燕林场朝燕分场望火楼站
204
南宁市武鸣县
朝燕林场英圩分场站
205
南宁市西乡塘区
双定镇近郊站
206
南宁市西乡塘区
昆仑镇林业站
207
南宁市兴宁区
高峰林场界牌分场站
208
南宁市兴宁区
兴宁区昆仑镇林业站
209
南宁市兴宁区
五塘镇四平村委会站
210
南宁市邕宁区
邕宁区百济乡林业站
211
南宁市邕宁区
邕宁区文体局站
212
钦州市灵山县
平山林场东山检查站站点
213
钦州市灵山县
烟墩镇石欧山山顶站
214
钦州市浦北县
六万山林场站
215
钦州市浦北县
乐民林业站站
216
钦州市钦北区
板城镇古窦岭站
217
钦州市钦北区
紫胶林场站
218
钦州市钦南区
那丽镇那务岭站
219
钦州市钦南区
黄屋屯镇林业站站
220
梧州市苍梧县
天洪岭林场小境场部站
221
梧州市苍梧县
新地林业工作站
222
梧州市苍梧县
梨埠林业工作站
223
梧州市岑溪市
岑溪市七坪林场站
224
梧州市岑溪市
岑溪市紫胶林场站
225
梧州市长洲区
长洲区摩天岭林场站
226
梧州市长洲区
长洲区石人顶站
227
梧州市蝶山区
龙湖镇旺步村委站
228
梧州市蝶山区
夏郢林业工作站站
229
梧州市蒙山县
国营白竹林场站
230
梧州市蒙山县
陈塘林业站站
231
梧州市藤县
鸡谷山站
232
梧州市藤县
共青林场高达站
233
梧州市藤县
东荣镇桐油界站
234
梧州市万秀区
林业局旺甫镇林业站
235
梧州市万秀区
城东镇政府站
236
玉林市北流市
六靖镇林业站内站
237
玉林市北流市
民乐镇林业站内站
238
玉林市博白县
博白林场射广分场站
239
玉林市博白县
博白林业局站
240
玉林市博白县
博白浪平乡城东林场城东分区一林二小班站
241
玉林市陆川县
陆川林场塘寨站
242
玉林市陆川县
陆川林场三台山林场站
243
玉林市容县
容县杨村镇林业站
244
玉林市容县
容县罗江镇林业站
245
玉林市兴业县
六万林场河嵩分场鸡舍岭站
246
玉林市兴业县
兴业县龙安镇林业站
247
玉林市兴业县
兴业县城隍镇林业站
248
玉林市玉州区
新桥镇林业站
249
玉林市玉州区
樟木镇林业站
250
玉林市玉州区
苏烟水库山岭站
251
玉林市玉州区
龟头岭站
252
合蒲县公馆林场
国家站
253
环江县思恩镇
国家站
254
八步区黄田新村苗圃亮
国家站
255
梧州市苍梧县白南林场
国家站
256
武鸣县朝燕林场
国家站
257
融安县板榄镇西山林场
国家站
258
临桂县凤凰林场
国家站
259
桂平龙潭国家森林公园
国家站
260
蒲北县小江镇
国家站
261
象州县雷山
国家站
262
南宁市七坡林场
国家站
263
鹿寨县鹿寨镇杨柳屯
国家站
264
江州区那达林场
国家站
265
上思县凤凰山
国家站
266
靖西县五岭林场
国家站
267
百色市百林林场
国家站
268
凌云县伶站林场
国家站
269
隆林县平班镇
国家站
270
乐业县同乐林场
国家站
271
凤山县凤旁林场
国家站
272
容县梨村木材检查站
国家站
273
兴安县南园东街
国家站
274
荔蒲县荔蒲林场
国家站
二、森林火险预警监测系统运行维护服务要求：
（一）设备运行维护要求
1.当系统设备等出现故障时，中标人应在2小时内查明原因并进行修复，修复完成后8个小时内修复人员编制修复详细报告并存档，以便备查。修复详细报告内容应包含故障仪器设备的名称、故障产生的时间、现象、原因，故障排除时间、解决办法及处理结果。已损坏的易耗品或设备等应保存完整，以利统计分析。
日常运行维护记录的内容应包括系统及仪器维护情况、数据异常、仪器故障情况。
(1)仪器检验校准、质控考核等工作应在1个工作日内将检验校准记录或考核报告电子文档上报采购人；
(2)每季度结束前5天，应将下季度维护计划及电子文档上报采购人，并参加会议决定下一个季度维护计划；
(3)每季度结束后5个工作日内将上季度系统运行有效性统计报表和电子文档发送采购人存档；
(4)每季度结束后5个工作日内提交上月季度运行维护工作报告。
2.中标人每次维护应检查系统的所有设备、仪器的运行和通讯情况，检查各个仪器、设备电缆接口是否正常，保证设备的安全、供电、监测、通讯状况良好；每次维护应进行多参数校准，校准参数包括：温度、湿度、降雨量、风速、风向、重量等。
3.中标人应了解森林火险监测站所在林区监测数据正常水平情况。如发现数据严重异常且非仪器故障方面引起，或判断为高火险时，中标人应及时将异常情况通知采购人的管理人员。
4.中标人每个维护周期必须对仪器外部和内部进行清洁，保持仪器设备整洁和良好运行；每个维护周期应清洗、检查仪器，并根据损耗情况进行维护和更换。
5.中标人必需确保备用设备处于正常状态，根据维护计划安排做好备用设备的质量控制措施，在维护时可以用备用设备进行替换以减少数据空缺时间。
6.森林火险监测站、森林火险因子采集站要求中标人重点防火期前（每年9月15日前）巡护1次、重点防火期间（每年9月10日至次年5月10日）巡护1次，存在问题的现场解决。
7.中标人须设立7*24客户服务热线，并向全区各市、县林业局公布热线电话，接受咨询和报修。接到电话后半小时内须响应，48小时内反馈处理结果，并将处理过程及结果汇报给区林业局。
8.中标人应安排专人在指挥中心全职负责每天系统监测数据。
9.系统数据确保上传到全区森林防火综合调度平台，平台可实时查看、调用数据。
（二）异常情况的处置要求
1.如发生异常情况，中标人应在2小时内查明原因并进行修复，修复完成后8个小时内修复人员编制修复详细报告并存档，以便备查。
2.如果发生森林火灾等应急突发事件，无论是否节假日，中标人都应安排专人到现场配合采购人开展工作，保证在突发事件结束前在线监测系统和仪器设备正常运行，在线监测数据准确，传输畅通。
（三）自动监测数据要求
野外274个森林火险监测站24小时正常运行率要达到96%以上。如果由于不可抗拒力原因严重影响正常运行情况，中标须向采购人提交详细报告说明情况。
（四）数据上图要求
▲提供防火资源及指挥调度设备运行一张图软件平台（支持二维三维卫星影像等数据），接入森林火险监测站的实际点位信息与属性信息（建设信息、运行信息、状态信息、维修信息、保养信息等），接入本区域气象信息，建立森林火险监测站图层，可分辖区进行筛选，支持一键展示或隐藏，实时监控设备运行状况。

1.标定出对应区域（以林班划分的网格）的森林火险天气等级；

2.对森林火险天气不同等级的预警区域采用对应的红色、橙色、黄色、蓝色进行区域覆盖；

3.对划分的网格区域标注对应的气象观测站图标，并联动展示该站点实时的雨量、温度、湿度、风向、风速等数据；

4.高风险区预警网格自动联动展示应急预案提示，根据预警级别进行对应预案的提示，指导责任人进行早期处置。

5.高风险区预警数据自动联动到早期处置功能模块，上级管理者自定义各类型应对措施向高风险区所在的区县平台、网格员、护林员发布应急预案。

6.对下发给下级系统平台、网格员、护林员的各类任务，系统根据时间轴的方式进行全流程记录，对整个任务事件进行闭环管理，事件结束后，自动生成森林火险处置报告。对生成森林火险报告进行备档存储，以列表方式进行统计。森林火险档案与空间位置联动，可直接定位到该起事件的实际发生位置，并支持事件处理过程中图片、视频、文档等数据的调阅。

7.优化升级的站点实时传输森林可燃物监测数据，森林可燃物监测数据精细到网格，网格要关联可燃物专题数据，包括可燃物类型、可燃物载量、林种等重要信息。每个独立网格都可联动以上数据进行展示，并可关联数据库调用某项数据的详细信息。

8.林火火险等级综合预报数据包括森林火险天气等级预报系统的降雨量、温度、湿度、风向、风速等数据，包括森林可燃物因子监测系统的可燃物因子含水率数据，包括自治区林地林地图斑数据（地形、林种、林地类别、交通区域、地类、面积等）。

（五）运行维护服务考核要求
1.采购人可根据系统运行情况，监督和参与进行全项目或单项目的准确度、精密度考核；或进行实际样本比对考核。中标人应积极配合，指定专人负责。
2.采购人的运管人员定期到仪器设备维护现场进行运行维护工作检查，中标人应积极配合，指定专人负责。中标人应每季度以书面形式上报采购人关于运行维护服务的工作报告，每季度的书面报告作为运行维护考核依据之一，运行维护报告的具体内容至少应包括：
（1）系统季度总体运行情况。
（2）系统季度运行数据报表统计，包括数据有效率的统计结果。
（3）系统日常维护情况并提供相关记录证明。
（4）系统仪器设备异常、故障及排除情况。
（5）系统备品备件使用及更换情况等。
3.出具年度运行维护报告。

	2
	自治区森林防火指挥中心运行维护
	1项
	一、项目概述及运行维护内容说明
1.自治区森林防火指挥中心系统概述
自治区森林防火指挥中心由网络系统，值班调度指挥系统，信息输出展示系统，运行保障系统，森林防火信息系统等系统构成。该系统于2013年12月通过验收，由于系统建设运行时间超过十年，其中部分零部件老化破损严重，需进行及时认真维护。
2.自治区森林防火指挥中心运行维护内容
对指挥大厅、会商室、值班调度室、值班室内的所有设施设备（含硬件、软件、线路、装修等）进行管理、检修、保养、更换（仅限投标报价单件在2万元/台（套、件）以下的设备更换），并负责运行，及时更换负责与森林火险预警系统、森林防火通讯系统、森林防火地理信息系统、林火视频监控系统等系统的兼容对接，负责指挥大厅、会商室、值班调度室等软件的保养、检修和运行，负责整个指挥中心以及与局信息中心对接线路的保养、检修、更换，负责软件数据的管理与备份，负责2条固定网国内数据传送业务（指挥中心视频传输链路）和闭路电视的维护管理和每年的所有费用支付（含线路租赁费）。

●投标人具有增值电信业务经营许可证（涵盖固定网国内数据传送业务），提供证书复印件并加盖公章；
具体见表一
表一：运行维护主要对象清单
序号
货物名称
数量
单位
设备现状
备注
一、服务器及网络设备
1
地理信息系统服务器
1
台
正常
2
主交换机
2
台
正常
3
路由器
1
台
正常
4
无线AP
1
台
正常
5
防火墙
1
套
正常
二、多媒体会议系统
1
网络服务器机柜
3
台
正常
2
触摸屏多媒体调度工作站
1
套
正常
3
高清彩色会议摄像机
1
台
正常
4
录播机
1
台
正常
5
无线WIFI数字会议控制主机
1
台
正常
6
无线WIFI数字会议主席机
1
只
正常
7
无线WIFI数字会议代表机
15
只
正常
8
无线AP接入点
1
台
正常
9
摄像自动跟踪主机
1
台
正常
10
充电箱
2
台
正常
11
多功能桌面插座
30
个
正常
12
专业全频主音箱
2
只
正常
13
专业辅助音箱
4
只
正常
14
专业超低音音箱
2
只
正常
15
专业16路调音台
1
台
正常
16
专业主音箱功率放大器
1
台
正常
17
专业辅助音箱功率放大器
2
台
正常
18
双31段均衡器
1
台
正常
19
专业数字音频处理器
1
台
正常
20
DVD播放器
1
台
正常
21
反馈抑制器
1
台
正常
22
固定音箱吊架
6
台
正常
23
专业16时序电源
1
台
正常
24
辅材1
1
批
正常
25
工程投影机
4
台
正常
26
变焦镜头
4
套
正常
27
投影幕
1
块
正常
28
投影机固定支架
4
套
正常
29
边缘融合处理器
1
台
正常
30
信号传输器
4
对
正常
31
机柜
1
台
正常
32
LED显示屏
12
块
正常
33
辅材
1
批
正常
三、机房防雷及装修
1
三相电源防雷器
1
个
正常
2
单相电源防雷器
3
个
正常
3
汇流排
1
批
正常
4
绝缘端子
80
个
正常
5
接地铜条
80
米
正常
6
多股接地专线
100
米
正常
7
镀锌钢管
80
米
正常
8
铜鼻子
1
批
正常
9
各接地处理
1
项
正常
10
机房天花及地板引线工程
2
项
正常
11
镀锌线槽
100
米
正常
12
阻燃电线
600
米
正常
13
铝合金微孔天花
120
平米
正常
14
防尘防潮漆
360
平米
正常
15
动力电缆
200
米
正常
16
空调
3
台
正常
17
防病毒系统
1
套
正常
18
80 KVA UPS不间断电源
1
台
正常
19
100A/h蓄电池
128
个
正常
四、会商室系统
1
110寸液晶电视机
1
台
正常
2
触摸显示屏
1
台
正常
3
笔记本电脑
2
台
正常
4
小型高清信号矩阵
1
台
正常
5
USB共享器
1
台
正常
五、调度室系统
1
视频会议终端
2
台
正常
2
视频会议摄像机
5
台
正常
3
55寸拼接屏
12
块
正常
4
拼屏控制器
1
台
正常
5
图像显示处理软件
1
套
正常
6
调度室电脑
4
台
正常
7
光纤收发器
15
台
正常
8
24口千兆交换机
10
台
正常
9
矩阵切换器
1
台
正常
10
基础服务器
4
台
正常
11.1
调度座席电脑
5
台
正常
11.2
调度座席23〃显示屏
3
台
正常
11.3
专用调度电话
3
台
正常
12
KVM切换器
3
台
正常
13
路由器
1
台
正常
14
24口千兆以太网交换机
1
台
正常
15
16路模拟中继网关
1
台
正常
16
KVM接收器和发射器
6
台
正常
17
KVM管理网关
1
台
正常
18
UPS
1
套
正常
六、其他
1
固定网国内数据传送业务（指挥中心视频专线）
2
条
正常
2
闭路电视线路
2
条
正常
3
高清电视机顶盒
2
个
正常
4
会议主机
1
台
正常
5
话筒及辅件
10
个
正常
6
宝利通摄像头电源适配器
2
个
正常
7
电视机及辅件
2
台
正常
8
音箱及辅件
2
套
正常
9
台式电脑
9
台
正常
10
笔记本电脑
5
台
正常
11
高清分配器
4
个
正常
12
打印机
6
台
正常
13
传真机
1
台
正常
14
液晶显示器
2
台
正常
2条固定网国内数据传送业务（指挥中心视频专线）和闭路电视的维护管理所有费用需按年支付。
以上清单为主要设备，未列入的其他设施设备都在维保范围。对于设备现状，仅为初步统计情况，采购人不保证其完全准确，中标人可自行进行现场核验，如不正常需中标人自行恢复正常。

二、运行维护服务要求
（一）设备运行维护要求
1.当系统设备等出现故障时，中标人应在2小时内查明原因并进行修复，修复完成后8个小时内修复人员编制修复详细报告并存档，以便备查。修复详细报告内容应包含故障设备的名称、故障产生的时间、现象、原因，故障排除时间、解决办法及处理结果。已损坏的易耗品或设备等应保存完整，以利统计分析。
2.驻场人员每次维护应检查系统的所有设备的运行和通讯情况，检查各个设备电缆接口是否正常，保证设备的安全、供电、监测、通讯状况良好。
3. 驻场人员必须对设备外部和内部进行清洁，保持设备整洁和良好运行，并根据损耗情况进行维护和更换。
4. 驻场人员必需确保备用设备处于正常状态，根据维护计划安排做好备用设备的质量控制措施，在维护时可以用备用设备进行替换以减少系统故障时间。
5.中标人应安排专人负责每天系统监测数据。
▲6.投标人需提供1名在指挥中心专职驻厂的技术人员，接受防火处和信息宣传中心的工作安排，要求能独立操作国家林草局、自治区政府、自治区应急厅、自治区林业局4套视频会议系统，需要具备音视频、网络、大屏、软件平台等系统的运维能力，能够进行日常系统故障的排查、处理。
7.对现有24芯光纤进行排查、检修、维护。

（二）数据上图要求
▲提供防火资源及指挥调度设备运行一张图软件，接入自治区及各市县森林防火指挥中心实际点位信息，建立森林防火指挥中心内部模型数据，调度、会商、机房、多媒体会议等房间实现实景可视化，将房间内布局及设备实际安装位置进行实景化，将设备属性信息（建设信息、运行信息、状态信息、维修信息、保养信息等）进行关联，实现运行状态可视化。
（三）异常情况的处置要求
如发生异常情况，驻场人员应在2小时内查明原因并报告采购人，同时进行修复。如驻场人员不能修复的中标人要及时指派或聘用其他技术人员到场进行修复。
（四）运行维护服务质量要求
1、中标人确保指挥大厅、指挥调度中心、会商室的所有设施设备完好率在和24小时正常运行率在98%以上，指挥大厅、指挥调度中心、会商室的显示系统，视频音响系统，供电系统，安全保障系统要确保100%。
2.中标人每季度以书面形式向采购人报告系统运行维护情况，具体内容如下：
（1）系统季度总体运行情况。
（2）系统日常维护情况并提供维护记录证明。
（3）系统设备异常、故障及排除情况。
（4）系统设备更换情况等。
3.出具年度运行维护报告。

	3
	全区森林防火通信系统维护服务
	1项
	一、全区森林防火通信运行维护服务系统构成包括：
1. 提供野外14个组网通信基台，实现14个地市防灭火工作中的组网通信应用，通过前端组网通信实现无线音视频与14个分指指挥调度中心的通信应用服务。
2.为15个调度中心，即14个市的分指挥调度中心和自治区总指挥调度中心的通信提供运维服务；
3.为14条链路，即提供组网通信基台与所在县（林场、自然保护区）指挥中心4G/5G聚合链路通信服务；
4.提供14套便携式移动台的无线组网通信服务，分布于14个市；
5.系统软件包括服务器系统管理软件、前端通讯调度软件的应用服务。
定期检查所有设备的运行情况、对所有设施设备（含硬件、软件、线路、装）进行管理、检修、保养、更换（仅限投标报价单件在2万元/台（套、件）以下的设备更换），并负责提供运行服务，

具体如下表：

表一：运行服务主要对象清单
序号
设备名称
单位
数量
设备现状
备注
1
便携式组网通信基台
套
14
中标人自行现场核验，如不正常需中标人自行恢复正常。如缺少相关设备，需要中标人自行补充
1.1
功率放大器
套
14
1.2
滤波器
套
14
1.3
调制解调器
套
14
1.4
编解码器
套
14
1.5
供电单元
套
14
1.6
信号收发单元
套
14
2
便携移动台
套
14
3
4G/5G聚合通信链路
套
14
4
服务器系统管理软件
套
1
5
前端通讯调度软件
套
14
以上清单为主要设备，未列入的相关设备都在服务商运维服务提供范围内。
二、运行维护服务要求
（一）要求专业技术强。全区森林防火通信系统是定制量化研发、全省统一组网的森林防火通信系统，联网链路技术先进、配置专业化程度高，涉及有/无线通讯、系统联网链路、流媒体传输、计算机等现代信息技术，指挥调度中心之间支持对组网通信基站的管理、信令控制、运行监控、流媒体传输、数据的存储转发和路由决策，以及服务器系统管理软件、前端通讯调度软件的配置等，不具备类似项目巡护经验的任何第三方无法承担系统的运行维护。
（二）要求提供的组网通信设备具备野外使用的性能，分布在部署在14个地市，14个便携式组网通信基台合计84件相关设备和附件，14条5G聚合通信链路、15套指挥调度中心、14套便携移动台等，在每年的9月10日重点防火期前全部部署完毕，检测、调试、培训1次，在每年的5月10日重点防火期结束后全部维护保养1次，还要及时维修损坏的设备进行调试、配置、检测检修或更换零配件，确保有效应对突发事件。
（三）运行维护服务内容。
1.野外14个组网通信基台的运维：部署、检查、检测、维修、更换。
2.为15个通信调度中心提供运行维护服务：准确监测系统运行情况、语音质量和通讯效果，及时修复、更换系统设施设备。
3.为系统14条链路提供运行维护服务：定期进行功率放大器、滤波器、调制解调器、编解码器、供电单元、信号收发单元、IP网址及端口的测试，及时检修、更换，确保信号传输稳定正常。
4.为14套便携移动台提供运行维护服务：按春防、秋冬防和较大以上森林火灾部署使用后，及时对每台便携移动站进行检测、维修、更换，确保良好状态。 
5.为系统使用人员提供培训服务。结合运维，对全区使用系统的森林防火人员进行现场培训。
▲投标人需提供服务及完成服务所需要的软硬件设备。
●投标人具有专用移动无线视频传输系统基台型号核准证书，提供证书复印件并加盖公章；
●投标人具有专用移动无线视频传输移动台型号核准证书，提供证书复印件并加盖公章；
（四）数据上图要求
▲提供林防火资源及指挥调度设备运行一张图软件，接入全区森林防火通信系统组网通信基台与便携移动台的实际点位信息与属性（建设信息、在线信息、链路拓扑信息、信号强度信息、维修信息、保养信息等）信息，可分辖区进行筛选。建立全区森林防火通信系统图层，可一键筛选展示。
（五）运行维护服务质量要求
1.组网通信基台良好率保持95%以上。24小时正常运行率达到95%以上。
2.调度中心良好率保持97%以上。全区14个市和自治区总指挥调度中心，共计15个室内指挥调度中心24小时正常运行率达到97%以上。
3. 便携移动台良好率保持97%以上。24小时正常运行率达到95%以上。
4.每年巡查2次以上。全年对14个基站14台便携台、15套指挥调度系统、14套4G/5G聚合通信链路、系统平台的巡检不得少于2次。
5.组网通信基站抽查每月2次以上。每月对每个组网通信基站的运行情况抽查不得低于2次。
6.使用人员的现场培训率100%。每年对使用系统的森林防火人员至少全覆盖培训1次。
7.确保自治区林业局4G/5G聚合通信链路的正常运行。
8.系统数据确保上传到全区森林防火综合调度平台，平台可实时查看、调用数据。
9.完成采购人的其他工作任务。
10.具体要求:
（1）系统运行维护工程技术人员必须在自治区林业局的指导和监督下开展工作，自觉接受检查和指派；
（2）野外14个组网通信基台的损毁检修必须48小时响应到位；
（3）15个指挥调度中心的故障处理必须24小时响应到位；
（4）在自治区总指挥调度中心设立全区森林防火通信系统故障报警电话，每天8时－18时接听报警电话，并详细做好记录；
（5）在每年9月10日至次年5月10日重点森林防火期，与全区森林防火预警监测系统、指挥中心运行维护人员，共同组成24小时报警电话处理小组；
（6）在自治区总指挥调度中心工作人员每周抽查14个组网通信基站运行情况次数不得低于10次，年度总抽检次数不得低于480次，并详细做好记录；同时兼职做好防火处档案资料的收集整理和数字化工作；
（7）野外巡检人员，要做好详细巡检轨迹记录，做好每一件设施设备损毁更换详细记录；
（8）对培训情况登记造册，并有受训人员认可接受培训的签名；
（9）及时出具季度、年度系统运行维护情况报告；
（10）做好自治区林业局临时交办的其他工作任务；
（11）中标人应安排专人负责每天系统监测数据。
（12）组网通信基台设备参数要求：
①单跳无线传输速率≥80Mbps，级联6跳之后最末带宽≥8M；
②支持340、582MHz或1420-1520MHz工作频段。中心频点可调，2MHz、5MHz、10MHz、20MHz频宽可调，支持频段内自动跳频选择干净频点；
③发射功率：1~5W，支持双发双收；
④接口要求：光口：2个，网口：1个，支持WiFi和4G公网；
⑤支持有线（光口、网口）与无线混合组网：基站间可通过有线互联，且终端可在基站间平滑切换，业务不中断；
⑥防护等级：IP67；
⑦支持GPS和北斗定位；
⑧提供PC端WEB管理工具，支持拓扑呈现、设备和链路状态监测、数据配置等功能；
（13）组网通信便携移动台设备参数要求：
①配置全向天线情况下，视距场景与图像自组网基站间传输距离≥6km，且无线传输速率≥4Mbps；
②支持340、582MHz或1420-1520MHz工作频段。中心频点可调，2MHz、5MHz、10MHz、20MHz、40MHz频宽可调，频点可自动与图像自组网基站保持同步；
③发射功率：200mW~2W，支持双发双收；
④接口要求：提供HDMI、SDI视频和3.5mm音频接口，提供网口，支持WiFi，支持接入4G公网；
⑤防护等级：IP67；
⑥支持GPS和北斗定位
⑦提供PC端WEB管理工具，支持拓扑呈现、设备和链路状态监测、数据配置等功能。

	4
	卫星通信车系统运行维护
	1项
	一、项目概述及运行维护内容说明
1.卫星通信车系统运行维护
卫星通信车系统包含车辆底盘和改装系统、公网通信系统、卫星通信系统、音视频采集和显示系统、音视频处理系统、无线音视频传输系统、辅助决策系统、保障系统，实时把森林火灾现场情况通过不同的通信系统回传到自治区指挥中心，并同时接收指挥中心的实时指挥调度。该系统于2018年通过验收。
2.卫星通信车系统运行维护内容
对车辆底盘和改装系统、公网通信系统、卫星通信系统、音视频采集和显示系统、音视频处理系统、无线音视频传输系统、辅助决策系统、保障系统内的所有设施设备（含硬件、软件、线路、改装）进行检查、检修、保养更换（仅限投标报价单件在2万元/台（套、件）以下的设备更换）。保障卫星通信车在服务期内的正常运行，并提供重大活动的现场技术保障服务。
具体见表一。
表一：运行维护主要对象清单
序号
货物名称
数量
单位
设备现状
备注
一、车辆底盘和改装系统设备
1
一汽丰田 2018 普拉多 VX NAVI
1
台
正常
2
取力发电机
1
台
正常
3
不间断电源
1
台
正常
4
车内各类专用线材及综合布线
1
台
正常
5
防静电、电磁屏蔽、接地防雷系统
1
套
正常
二、公网通信系统
1
4G路由器
1
台
正常
2
4G车载图传
1
套
正常
三、卫星通信系统
1
VSAT卫星天线
1
个
正常
2
低噪声放大器
1
个
正常
3
卫星功率放大器
1
批
正常
4
调制解调器
1
个
正常
5
卫星控制器
1
个
正常
五、音视频采集和显示系统
1
车顶云台摄像机
1
台
正常
2
遮阳板显示器
1
台
正常
3
高清头枕显示器
1
块
正常
4
三联显示器
1
台
正常
5
车内摄像机
1
台
正常
6
有线麦克
1
台
正常
7
无线麦克
1
台
正常
六、音视频处理系统
1
高清矩阵
1
条
正常
2
调音台
1
条
正常
3
2.0有源音响
1
个
正常
4
硬盘录像机
1
台
正常
七、无线音视频传输系统
1
高清分布式自组网单兵
1
台
正常
2
高清头盔摄像机
1
台
正常
3
车载多信道双向专网数字基站
1
个
正常
八、辅助决策系统
1
视频会议终端
1
台
正常
2
高清会议摄像机
1
台
正常
3
麦克风
1
个
正常
4
应急移动无线多媒体指挥调度系统
1
套
正常
九、保障系统
1
取力发电机
1
套
正常
2
不间断电源
1
套
正常
3
电源管理系统
1
套
正常
以上清单为主要设备，未列入的其他设施设备都在维保范围。对于设备现状，仅为初步统计情况，采购人不保证其完全准确，中标人可自行进行现场核验。如本系统缺少相关设备，需要中标人自行补充。如本系统设备损坏，需要中标人自行修复。
二、运行维护服务要求
（一）设备运行维护要求
1.当系统设备等出现故障时，中标人应在2小时内查明原因并进行修复，修复完成后8个小时内修复人员编制修复详细报告并存档，以便备查。修复详细报告内容应包含故障设备的名称、故障产生的时间、现象、原因，故障排除时间、解决办法及处理结果。已损坏的易耗品或设备等应保存完整，以利统计分析。
2.驻场人员每次维护应检查系统的所有设备的运行和通讯情况，检查各个设备电缆接口是否正常，保证设备的安全、供电、监测、通讯状况良好。
3.驻场人员必须对设备外部和内部进行清洁，保持设备整洁和良好运行，并根据损耗情况进行维护和更换。
4.驻场人员必需确保备用设备处于正常状态，根据维护计划安排做好备用设备的质量控制措施，在维护时可以用备用设备进行替换以减少系统故障时间。
5.驻场人员必需每周对车辆内各系统进行系统测试，监测设备状态。
6.遇重大活动时，中标人必须安排专业技术人员进行现场通信保障。
（二）数据上图要求
▲提供林防火资源及指挥调度设备运行一张图软件，接入通信车定位信息与属性信息，通过无线链路及卫星实现对车辆进行音视频的调度。
（三）异常情况的处置要求
如发生异常情况，驻场人员应在2小时内查明原因并报告采购人，同时进行修复。如驻场人员不能修复的中标人要及时指派或聘用其他技术人员到场进行修复。
（四）运行维护服务质量要求
1.中标人确保卫星通信车内的所有设施设备完好率在和24小时正常运行率在98%以上，公网通信系统、卫星通信系统、无线音视频传输系统、安全保障系统要确保100%。
2.中标人每季度以书面形式向采购人报告系统运行维护情况，具体内容如下：
（1）系统季度总体运行情况。
（2）系统日常维护情况并提供维护记录证明。
（3）系统设备异常、故障及排除情况。
（4）系统设备更换情况等。
3.出具年度运行维护报告。
●本项目包含卫星通信系统服务，投标人提供国内甚小口径终端地球站通信业务经营许可证，提供证件复印件并加盖公章。

	5
	软件运行维护服务
	1项
	一、项目概述及运行维护内容说明
1.软件运行维护服务
提供系统通讯信息调度软件，防火资源及指挥调度设备运行监控软件、护林巡护APP软件一套，用于日常森林防火系统的运行维护服务。
2.软件运行维护内容
具体见表一。
表一：运行维护主要功能清单
序号
货物名称
数量
单位
系统现状
备注
一、系统通讯信息调度软件
1
移动可视指挥调度平台
1
项
提供运维服务
2
双向视音频通话平台
1
项
提供运维服务
3
警讯发布平台
1
项
提供运维服务
二、防火资源及指挥调度设备运行监控软件
1
森林火险监测站一张图
1
项
提供运维服务
2
自治区森林防火指挥中心一张图
1
项
提供运维服务
3
全区森林防火通信系统一张图
1
项
提供运维服务
4
通信车远程可视化调度
1
项
提供运维服务
三、护林防火APP软件
1
定位巡检导航
1
项
提供运维服务
2
人员轨迹呈现
1
项
提供运维服务
3
任务监督考核
1
项
提供运维服务
4
隐患采集上报
1
项
提供运维服务
5
音视频通信
1
项
提供运维服务
6
火险信息联动
1
项
提供运维服务
以上清单为主要设备，未列入的其他设施设备都在维保范围。对于系统现状，仅为初步统计情况，采购人不保证其完全准确，中标人可自行进行现场核实。
二、运行维护服务要求
（一）系统运行维护要求
1.当系统及设备等出现故障时，中标人应在2小时内查明原因并进行修复，修复完成后8个小时内修复人员编制修复详细报告并存档，以便备查。修复详细报告内容应包含故障设备的名称、故障产生的时间、现象、原因，故障排除时间、解决办法及处理结果。已损坏的易耗品或设备等应保存完整，以利统计分析。
2.驻场人员每次维护进行系统的日常运行和维护管理，实时监控系统运行状态，保证系统各类运行指标符合相关规定。
4. 驻场人员必须迅速而准确地定位和排除各类故障，保证系统正常运行，确保所承载的各类应用和业务正常。
5. 驻场人员进行系统安全管理，保证信息系统的运行安全和信息的完整、准确。
6.遇重大活动时，中标人必须安排专业技术人员进行现场技术保障。
（二）异常情况的处置要求
如发生异常情况，驻场人员应在2小时内查明原因并报告采购人，同时进行修复。如驻场人员不能修复的中标人要及时指派或聘用其他技术人员到场进行修复。
（三）运行维护服务质量要求
1．中标人确保系统通讯信息调度软件，防火资源及指挥调度设备运行监控软件、护林巡护APP软件的24小时正常运行率100%。
2. 驻场人员对应用软件维护、问题、缺陷、需求进行分析，并每月一次定期巡检。
3.驻场人员根据平台使用情况，监控系统的健康稳定运行，并负责对用户系统进行日常数据备份、安全管理等。
4. 驻场人员负责数据库的日常巡检，满足日常应用及数据方面运维的数据库用户；对于涉及数据库软件补丁、版本升级的工作及时安排技术人员提供解决。
5. 出现应用系统问题时，及时对问题进行分析、解决，对于涉及数据库、操作系统、网络方面等方面的问题，及时进行故障处理。
6.中标人每季度以书面形式向采购人报告系统运行维护情况，具体内容如下：
（1）系统季度总体运行情况。
（2）系统日常维护情况并提供维护记录证明。
（3）系统异常、故障及排除情况。
（4）系统内硬件设备更换情况等。
7.出具年度运行维护报告。

	（二）
	拟投入本项目人员
	拟投入本项目人员至少10人，包括项目总负责人、项目管理人员、实施人员，具体要求如下：

至少有2人应具有通信类、电子类、机械类、信息化类中级工程师以上技术职称

至少有2人应具有高处作业证；
至少有2人应具有安防系统安装维护员证；
至少有1人应具有电工证；
至少有2人应具有网络工程师；
注：

1.以上人员需提供相关证明材料（劳动合同或劳务合同，资格证书、身份证等复印件并加盖公章）；

2.以上人员若一人同时具备两个及以上证书，评标时不做重复计算。

3.实施人员中常驻现场人员必须坚持按时（早上8：00至中午12：00，下午15：00到18：00）在自治区森林防火指挥中心调度值班室上班。如遇节假日，自治区指挥中心需运行，驻场人员必须按采购人指定时间到场并确保系统正常运行。
4.实施人员中野外巡检人员保持全年进行2次巡检，巡检人员每人每年野外巡检天数不得低于230天。

	（三）
	拟投入实施车辆
	中标人提供至少3辆服务车辆，为项目的运维提供服务。车辆保险费、过路费、加油费、维修保养费全部由中标人自行承担。

	二、商务条款

	▲服务期限
	合同签订之日起1年

	▲付款方式
	签订合同之日起20个工作日内支付中标总价的50%；运维期到达2个季度后20个工作日内支付中标总价的30%；1年运维期结束并通过验收后20个工作日内支付中标总价的20%；乙方自收到款项之日起7个工作日内开具发票给甲方。本项目支付的上限金额为各年度批准的采购预算，结算合同款时若服务期限内预算金额少于投标人的报价，则按服务期限内预算金额结算所有合同款。

	▲履约保证金
	履约保证金金额：合同金额的2%
在收到中标通知书后，合同签订之前，中标人须向采购人指定账户提交足额履约保证金。若中标人按合同履约的，采购人在服务期限结束后二十个工作日内无息退还给中标人。

	▲报价要求
	1、除明确规定由采购人负责的费用外，其它费用均由中标人负责。中标人应承担所有运行产生的易耗品、软件和硬件采购以及更换费用、运行维护人员差旅费（包括车船费用、燃油费、保险费）、系统故障时的分析及返修费用 、仪器调试与校准费、日常维护费、管理费、公司的税金等。
2、对于丢失或无法修复的设备（仅限单价2万元以下，包括运行维护前丢失或无法修复的设备），重新采购新设备和维修的费用由中标人承担。

	▲考核
	1、中标人应接受采购人及其上级主管部门的工作检查及质量考核。
2、考核周期：每个付款周期（6个月）进行定期或不定期考核。
3、在考核过程中，未达到要求的，按以下规定处罚：
（1）正常运行率达不到合同要求的，每低1个百分点，扣除该付款周期付款总额的10%。
（2）不按合同要求常驻现场的，每发现1次，扣除该付款周期付款总额的20%。
（3）其他不按合同要求提供服务的，每发现1次，扣除该付款周期付款总额的5%。
4、某个考核周期内，被扣款超过50%的，采购人有权终止合同。

	三、其他要求
	▲1、中标人都应承担数据的保密责任；中标人按照采购人的要求，进行报告和传输有关的数据，均不得以任何方式和渠道向外界传递任何数据。
▲2、未经采购人同意，中标人不得将合同所要求的服务内容分包或转包给其他单位（第三方），否则将视为中标人违约，采购人有权终止合同。
▲3、因台风、雷电、碰撞等自然灾害导致的故障，中标人必须进行故障处理及修复（需要更换的设备购买费用由中标人负责）。
▲4、在运行维护服务期间，造成设备和相关配件损坏、遗失的，由中标人负责，中标人须照价赔偿或免费更换同等性能质量的设备。
▲5、服务期限内，因政策原因项目取消的，采购人不再支付被取消项目的维护费用。
▲6、签订合同之日起20天内，中标人应完成系统的排查（包括统计丢失、损坏的设备），50天内完成系统的检修（包括跟换、补充新设备），保证系统正常运行。
7、请投标人提供项目服务方案，方案内容应包括组织机构；项目背景、现状和需求分析；设备组成、功能和作用描述；运行维护保障措施；应急响应措施等。

▲8、中标供应商应做针对硬件、软件国产化适配等级保护方面全力配合政策使用需求的承诺。


第三章  投标人须知

投标人须知前附表

	条款号
	编列内容

	3
	投标人的资格要求：详见招标公告。

	6.1
	本项目是否接受联合体投标：详见招标公告。

	6.2
	如接受联合体投标，联合体投标要求如下：无

	7.2
	☑不允许分包

□允许分包

分包内容： / 。

分包金额或者比例： / 。

	11.2
	☑不组织现场考察
□组织现场考察：
集中时间： / 年 / 月 / 日 / 时 / 分，逾期后果自负。集中地点： / 

联系人： / ；联系电话： / 

	
	☑不组织召开开标前答疑会
□组织召开开标前答疑会
会议开始时间： / 年 / 月 / 日 / 时 / 分，逾期后果自负。会议地点： / 

	13.1
	报价文件：

投标函（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理）
开标一览表（格式后附）； （必须提供，否则按无效投标处理）

投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

注：投标函、开标一览表必须由法定代表人或者委托代理人在规定签章处逐一签字并加盖投标人公章，否则按无效投标处理。

	
	资格证明文件：

供应商为法人或者其他组织的，证明文件为其营业执照复印件（如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证等）；供应商为自然人的，证明文件为其身份证复印件；（必须提供，否则按无效投标处理）

投标人依法缴纳税收的相关材料（2023年12月至2024年5月内连续3个月的依法缴纳税收的凭据复印件；依法免税的供应商，必须提供相应文件证明其依法免税。从成立之日起到投标文件提交截止时间止不足要求月数的，只需提供从成立之日起的依法缴纳税收相应证明文件）；（必须提供，否则按无效投标处理）

投标人依法缴纳社会保障资金的相关材料[2023年12月至2024年5月连续3 个月的依法缴纳社会保障资金的缴费凭证（专用收据或者社会保险缴纳清单）复印件；依法不需要缴纳社会保障资金的供应商，必须提供相应文件证明不需要缴纳社会保障资金。从成立之日起到投标文件提交截止时间止不足要求月数的只需提供从成立之日起的依法缴纳社会保障资金的相应证明文件]；（必须提供，否则按无效投标处理）

投标人财务状况报告（2022年度财务报表复印件或者银行出具的资信证明；投标人属于成立时间在规定年度之后的法人或其他组织，需提供成立之日起至投标截止时间前的月报表或银行出具的资信证明；资信证明应在有效期内，未注明有效期的，银行出具时间至投标截止时间不超过一年）；（除自然人外必须提供，否则按无效投标处理）

投标人直接控股、管理关系信息表（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理）

投标声明（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理）

提供中小企业声明函或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件或残疾人福利性单位声明函； （必须提供，否则按无效投标处理）

除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料。

注：1. 以上标明“必须提供”的材料属于复印件的，必须加盖投标人公章，否则按无效投标处理。

2.投标声明必须由法定代表人在规定签章处签字并加盖投标人公章，否则按无效投标处理。

3.投标人直接控股、管理关系信息表必须由法定代表人或者委托代理人在规定签章处签字并加盖投标人公章，否则按无效投标处理。

4.联合体投标时，第1-5项资格证明文件联合体各方均必须分别提供，联合体各方分别盖章和签字，否则按无效投标处理。

5.分公司参加投标的，应当取得总公司授权；

	
	商务文件：

1.无串通投标行为的承诺函（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理）

2.投标保证金提交凭证；（如要求提交投标保证金的则必须提供，否则按无效投标处理）

3.法定代表人身份证明及法定代表人有效身份证正反面复印件（格式后附）；（除自然人投标外必须提供，否则按无效投标处理）
4.授权委托书及委托代理人有效身份证正反面复印件（格式后附）；（委托时必须提供，否则按无效投标处理）
5.商务要求偏离表（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理）

6.售后服务承诺（格式自拟）；（必须提供，否则按无效投标处理）

7.投标人情况介绍（格式自拟）；

8.除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料（格式自拟）。（投标人根据“第二章 采购需求”及“第四章 评标方法及评标标准”提供有关证明材料）。

注：以上标明“必须提供”的材料属于复印件的，必须加盖投标人公章，否则按无效投标处理。

	
	技术文件：

1.技术要求偏离表（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理）

2.服务方案（格式自拟）【拟建立的组织机构；项目背景、现状和需求分析；防火系统组成、功能和作用描述；运行维护保障措施；应急响应措施等】；（必须提供）

3.项目实施人员一览表（格式后附）；（必须提供）

4.投标人对本项目的合理化建议和改进措施（格式自拟）；

5.除招标文件规定必须提供以外，投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。
注：以上标明“必须提供”的材料属于复印件的，必须加盖投标人公章，否则按无效投标处理。

	13.2
	☑本项目不需提供投标文件电子版。
□本项目须提供投标文件电子版，具体规定如下：

投标人在递交投标文件时，同时递交投标文件电子版。

1.投标文件电子版内容：与纸质投标文件全部内容一致。

2.投标文件电子版形式：可编辑的word文档格式1份和已签字盖章的投标文件正本的扫描件（PDF格式）1份。

3.投标文件电子版密封方式：投标文件电子版光盘（或者U盘）与纸质版投标文件一并装入投标文件袋中。

	16.2
	投标报价是履行合同的最终价格，必须包含满足本次投标全部采购需求所应提供的服务；以及伴随的货物和工程（如有）的价格；包含投标服务、劳务费、技术服务费、交通、通讯、办公场地、管理费、税费和利润等费用和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项就有的费用。包含（但不限于）满足本次采购需求所提供服务的价格、必要的保险费、税费、培训费等费用。（采购需求另有约定的，从其约定。）

本项目为采用固定价格采购的项目，不满足价格标准的投标报价将被认定为不实质性响应招标文件要求。

	17.2
	投标有效期：投标截止之日起 90 天 

	18.1
	☑本项目不收取投标保证金。
□本项目收取投标保证金，具体规定如下：
 / 分标投标保证金人民币 / 元。
投标保证金的交纳方式：银行转账、支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函，禁止采用现钞方式。采用银行转账方式的，在投标截止时间前交至指定账户并且到账（开户银行： / ，开户名称： / ，银行账号： / ）；采用支票、汇票、本票或者保函等方式的，在投标截止时间前，投标人必须递交支票、汇票、本票或者保函原件。否则视为无效投标保证金。
相关要求：

1.投标保证金采用银行转账交纳方式的，在投标截止时间前交至指定账户并且到账，投标人应将银行转账底单的复印件作为投标保证金提交凭证，放置于商务文件中，否则投标无效。

2.投标保证金采用支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函交纳方式的，投标人应将支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函的复印件作为投标保证金提交凭证，放置于商务文件中，否则投标无效。投标人必须在投标截止时间前将支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函原件提交给采购人或者采购代理机构，由采购人或者采购代理机构向投标人出具回执，并妥善保管。

3.投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳投标保证金，其交纳的保证金对联合体各方均具有约束力。
备注： 

1. 投标保证金在投标截止时间后提交的，或者不按规定交纳方式交纳的，或者未足额交纳的（包含保函额度不足的），视为无效投标保证金。

2.投标人采用现钞方式或者从个人账户（自然人投标除外）转出的投标保证金，视为无效投标保证金。

3.支票、汇票或者本票出现无效或者背书情形的，视为无效投标保证金。

4.保函有效期低于投标有效期的，视为无效投标保证金。

5.采用金融、担保机构出具保函的，必须为无条件保函，否则视为无效投标保证金。

	19.2
	投标文件的编制：投标文件应按报价文件、资格证明文件、商务文件、技术文件分别编制，并按广西政府采购云平台的要求编制、加密、上传。

	21.1
	1.投标截止时间：详见招标公告
2.投标文件提交起止时间：详见招标公告

3.投标地点：详见招标公告

	23
	1.开标时间：详见招标公告

2.开标地点：详见招标公告

	24（5）
	唱标内容：投标人名称、投标价格、 / 

	25.3（3）
	采购人或者采购代理机构在资格审查结束前，对投标人进行信用查询。

查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)。

信用查询截止时点：资格审查结束前。

查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接截图查询记录，截图作为在广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）作为附件上传保存。
信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，采购人或者采购代理机构应当拒绝其参与政府采购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

	26
	评标委员会的人数：5人

	29.1
	评标方法：

☑综合评分法

□最低评标价法

	29.2
	商务要求评审中允许负偏离的条款数为 0 项。
技术要求评审中允许负偏离的条款数为 6 项。

	
	中标候选人推荐数量：3家

	30.1
	采用综合评分法的采购项目，采购人确定中标人时，出现中标候选人并列的情形，采购人按以下的方式确定中标人：价格分高的优先、技术评分高的优先、商务评分高的优先、故障响应时间短优先的顺序

	35.1
	□本项目不收取履约保证金。
☑本项目收取履约保证金，具体规定如下：
履约保证金金额：按中标金额的2 %（注：履约保证金不超过政府采购合同金额的5%）。

履约保证金递交方式：银行转账、支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函等非现金方式（参照投标保证金）

履约保证金退付方式、时间及条件：符合《广西壮族自治区财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能促进企业发展的通知》桂财采〔2022〕30号文件要求的，按照相关要求执行，中标人在收到中标通知书后，合同签订之前，中标人须向采购人指定账户提交足额履约保证金。未提交履约保证金的，不予签订合同。中标人按合同履约的，采购人在服务期限结束后二十个工作日内无息退还给中标人。

履约保证金指定账户：

开户名称：中标后由采购人提供
开户银行：中标后由采购人提供
银行账号：中标后由采购人提供
备注：

1. 根据《广西壮族自治区财政厅关于贯彻落实政府采购优化营商环境百日攻坚行动方案的通知》（桂财采〔2020〕49号）规定，鼓励采购人在与中小微企业签订政府采购合同时，减少或免于收取履约保证金，有必要收取履约保证金的，收取的履约保证金不得超过政府采购合同金额的5%。
2. 履约保证金不足额缴纳的（包含保函额度不足的），或者不按规定提交方式提交的，或者保函有效期低于合同履行期限（即合同中规定的当事人履行自己的义务，如交付标的物、价款或者报酬，履行劳务、完成工作的时间界限）的，不予签订合同。

3.采用金融、担保机构出具的保函的，必须为无条件保函，否则不予签订合同。
4.投标人为联合体的，由联合体其中一方按规定提交的履约保证金，视为有效履约保证金。

	36.1
	签订合同携带的证明材料：电子采购合同需要中标人通过有效CA证书进行电子签名与签章

	38.2
	接收质疑函方式：以书面形式

质疑联系部门及联系方式：广西建设工程项目管理中心有限责任公司业务六部，联系电话：0771-2025064，通讯地址：南宁市建政路10号服务综合楼5楼505室

现场提交质疑办理业务时间： 每天9时00分到12时00分，15时00分到18时00分，业务时间以外、双休日和法定节假日不办理业务。

	39.1
	1.采购代理费支付方式：

☑本项目代理服务费由中标人在领取中标通知书前，一次性向采购代理机构支付。

□采购人支付。

□不收取采购代理费。

2.采购代理费收取标准：

☑以分标（☑中标金额/□采购预算/□暂定中标金额/□其他 / ）为计费额，按本须知正文第39.2条规定的收费计算标准（□货物招标/☑服务招标/□工程招标）采用差额定率累进法计算出收费基准价格，采购代理收费以（☑收费基准价格/□收费基准价格下浮 / %/□收费基准价格上浮 / %）收取。

□固定采购代理收费 / 。
3.账户名称：广西建设工程项目管理中心有限责任公司 

开户银行：工行南宁市航洋支行 

银行账号：2102 1125 0930 0003 849 

	40.1
	解释：构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按更正公告（澄清公告）、招标公告、采购需求、投标人须知、评标方法及评标标准、拟签订的合同文本、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或者约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准；更正公告（澄清公告）与同步更新的招标文件不一致时以更正公告（澄清公告）为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人或者采购代理机构负责解释。

	40.2
	1.本招标文件中描述投标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用投标人法定主体行为名称制作的印章，除本招标文件有特殊规定外，投标人的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其他形式印章均不能代替公章。

2.投标人为其他组织或者自然人时，本招标文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本招标文件所称负责人是指参加投标的其他组织营业执照或者执业许可证等证照上的负责人，本招标文件所称自然人指参与投标的自然人本人，且应具备独立承担民事责任能力，自然人应当为年满18岁以上成年人（十六周岁以上的未成年人，以自己的劳动收入为主要生活来源的，视为完全民事行为能力人）。

3.本招标文件中描述投标人的“签字”是指投标人的法定代表人或者委托代理人亲自在文件规定签字处亲笔写上个人的名字的行为，私章、签字章、印鉴、影印等其他形式均不能代替亲笔签字。

4.自然人投标的，招标文件规定盖公章处由自然人摁手指指印。

5.本招标文件所称的“以上”“以下”“以内”“届满”，包括本数；所称的“不满”“超过”“以外”，不包括本数。


投标人须知正文

一、总  则

1.适用范围

1.1适用法律：本项目采购人、采购代理机构、投标人、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束和保护。

1.2本招标文件适用于本项目的所有采购程序和环节（法律、法规另有规定的，从其规定）。
2.定义

2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2“采购代理机构”是指政府采购集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。

2.3“供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

2.4“投标人”是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.5“服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象。

    2.6“书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

2.7“实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。

2.8“正偏离”，是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应优于条款要求并有利于采购人的情形。
2.9“负偏离”，是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应不满足条款要求，导致采购人要求不能得到满足的情形。
2.10“允许负偏离的条款”是指采购需求中的不属于“实质性要求”的条款。
3.投标人的资格要求

投标人的资格要求详见“投标人须知前附表”。

4.投标委托

投标人代表参加投标活动过程中必须携带个人有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须持有授权委托书（正本用原件，副本用复印件，按第六章要求格式填写）。

5.投标费用

投标费用：投标人应承担参与本次采购活动有关的所有费用，包括但不限于获取招标文件、勘查现场、编制和提交投标文件、参加澄清说明、签订合同等，不论投标结果如何，均应自行承担。
6.联合体投标

6.1本项目是否接受联合体投标，详见“投标人须知前附表”。
6.2如接受联合体投标，联合体投标要求详见“投标人须知前附表”。
6.3根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）第九条、《广西壮族自治区财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能促进企业发展的通知》（桂财采〔2022〕30号）及《广西壮族自治区财政厅 广西壮族自治区工业和信息化厅转发财政部 工业和信息化部政府采购促进中小企业发展管理办法的通知》（桂财采〔2021〕70号）规定，接受大中型企业与小微企业组成联合体的采购项目，对于联合协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体的报价给予4%-6%（工程项目为1%—2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。
7.转包与分包             

7.1本项目不允许转包。

 7.2本项目是否允许分包详见“投标人须知前附表”，本项目不允许违法分包。允许分包的非主体、非关键性工作，根据法律法规规定承担该工作需要行政许可的，如该工作由投标人自行承担，投标人应具备相应的行政许可，如投标人不具备相应的行政许可必须采用分包的方式，但分包投标人应具备相应行政许可。

 7.3投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

8.特别说明

8.1如果本招标文件要求提供投标人或制造商的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等材料的，资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等必须为投标人或者制造商所拥有或自身获得 。
8.2投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

8.3投标人在投标活动中提供任何虚假材料，将报监管部门查处；中标后发现的，中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

9.回避与串通投标
9.1在政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。
9.2有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制； 

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

9.3供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为，将报同级监督管理部门：

（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其投标文件或者响应文件；

（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者投标文件；

（3）供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者投标文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（5）供应商之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定供应商中标，然后再参加投标；

（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

（7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标或者排斥其他供应商的其他串通行为。
二、招标文件

10.招标文件的组成

（1）招标公告；

（2）采购需求； 

（3）投标人须知；

（4）评标方法及评标标准；

（5）拟签订的合同文本；

（6）投标文件格式。

11.招标文件的澄清、修改 、现场考察和答疑会

 11.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，在原公告发布媒体上发布更正公告；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

11.2采购人或者采购代理机构可以在招标文件提供期限截止后，组织已获取招标文件的潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会，具体详见“投标人须知前附表”。

三、投标文件的编制

12.投标文件的编制原则

投标人必须按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件必须对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。
13.投标文件的组成

13.1投标文件由报价文件、资格证明文件、商务文件、技术文件四部分组成。

（1）报价文件： 具体材料见“投标人须知前附表”。

（2）资格证明文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

（3）商务文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

（4）技术文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

14.投标文件的语言及计量

14.1语言文字

投标文件以及投标人与采购人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文书写（除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释）。投标人提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容应同时附中文翻译文本，在解释投标文件时以中文翻译文本为主。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

14.2投标计量单位
招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位，货币种类为人民币，否则视同未响应。

15.投标的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

16.投标报价

16.1投标报价应按“第六章　投标文件格式”中“开标一览表”格式填写。

16.2投标报价具体包括内容详见“投标人须知前附表”。

16.3投标人必须就所投每个分标的全部内容分别作完整唯一总价报价，不得存在漏项报价；投标人必须就所投分标的单项内容作唯一报价。

17.投标有效期

17.1投标有效期是指为保证采购人有足够的时间在开标后完成评标、定标、合同签订等工作而要求投标人提交的投标文件在一定时间内保持有效的期限。

17.2 投标有效期应按规定的期限作出承诺，具体详见“投标人须知前附表”。

17.3投标人的投标文件在投标有效期内均保持有效。

18.投标保证金

18.1投标人须按“投标人须知前附表” 的规定提交投标保证金。
18.2投标保证金的退还

未中标人的投标保证金自中标通知书发出之日起5个工作日内退还；中标人的投标保证金自政府采购合同签订之日起5个工作日内退还。 

18.3除逾期退还投标保证金和终止招标的情形以外，投标保证金不计息。

18.4投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还： 

（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件的；

（2）未按规定提交履约保证金的；

（3）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（4）中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

（5）投标人出现本章第9.2、9.3情形的；

（6）法律法规规定的其他情形。

19.投标文件的编制

 19.1投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，由此引发的后果由投标人承担。

 19.2投标文件应按报价文件、资格证明文件、商务文件、技术文件分别编制电子文件并按广西政府采购云平台的要求编制、加密、上传。

 19.3投标文件须由投标人在规定位置盖公章并签字（具体以投标人须知前附表或投标文件格式规定为准） ，否则按无效投标处理。

 19.4投标文件中标注的投标人名称应与主体资格证明（如营业执照、事业单位法人证书、执业许可证、自然人身份证等）及公章一致，否则按无效投标处理。

20.投标文件的加密、解密

20.1电子投标文件编制完成后，投标人应按广西政府采购云平台的要求进行加密，并在规定时间内解密，否则，由此产生的后果由投标人自行负责。

21.投标文件的提交

21.1投标人必须在“投标人须知前附表”规定的投标文件接收时间和投标地点提交投标文件。

21.2本项目为全流程电子化政府采购项目，通过广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）实行在线电子投标。投标人必须在“投标人须知前附表”规定的投标文件接收时间内通过网络将电子投标文件上传至广西政府采购云平台，供应商在广西政府采购云平台提交电子版投标文件时，请填写参加远程开标活动经办人联系方式。

21.3未在规定时间内上传或者未按广西政府采购云平台的要求编制、加密的电子投标文件，广西政府采购云平台将拒收。

21.4电子投标文件提交方式见“招标公告”中“四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点”。

22. 投标文件的补充、修改、撤回与退回

22.1投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的上传、递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间以后上传递交的投标文件，广西政府采购云平台将予以拒收。

22.2在投标截止时间止提交投标文件的投标人不足3家时，不得开标，采购代理机构将根据广西政府采购云平台的操作将电子版投标文件退回，除此之外采购人和采购代理机构对已提交的投标文件概不退回。

22.3 投标人在投标截止时间后书面通知采购人、采购代理机构撤销投标文件的，将根据本须知正文18.4的规定不予退还其投标保证金。

四、开    标

23.开标时间和地点

23.1开标时间及地点详见“投标人须知前附表”

23.2如投标人成功解密投标文件，但未在“广西政府采购云平台”电子开标大厅参加开标的，视同认可开标过程和结果，由此产生的后果由投标人自行负责。成功解密投标文件的投标人不足3家的，不得开标。

24.开标程序
24.1开标形式：

采购代理机构将按照招标文件规定的时间通过广西政府采购云平台组织线上开标活动、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。投标人如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标人因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由投标人自己承担。

24.2开标程序：

（1）解密电子投标文件。广西政府采购云平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构依托广西政府采购云平台向各投标人发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由投标人进行投标文件解密。投标人的法定代表人或其委托代理人须携带加密时所用的CA锁准时登录到广西政府采购云平台电子开标大厅签到并在发起解密通知之时起30分钟内完成对电子投标文件解密。投标文件未按时解密的，视为无效投标。（解密异常情况处理：详见本章29.4 电子交易活动的中止）

（2）电子唱标。投标文件解密结束，各投标供应商报价均在广西政府采购云平台远程不见面开标大厅展示；

（3）签署电子《政府采购活动现场确认声明书》。通过邮件形式在远程不见面开标大厅发送各投标人签署电子《政府采购活动现场确认声明书》。

（4）开标过程由采购代理机构如实记录，并电子留痕，由参加电子开标的各投标人代表对电子开标记录在开标记录公布后15分钟内进行当场校核及勘误，并线上确认，未确认的视同认可开标结果。

（5）投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出在线询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

（6）开标结束。

特别说明：如遇广西政府采购云平台电子化开标或评审程序调整的，按调整后执行。

五、资格审查

25.资格审查

 25.1开标结束后，采购人或者采购代理机构依法对投标人的资格进行审查。
 25.2资格审查标准为本招标文件中载明对投标人资格要求的条件。本项目资格审查采用合格制，凡符合招标文件规定的投标人资格要求的投标人均通过资格审查。

25.3 投标人有下列情形之一的，资格审查不通过，作无效投标处理：

（1）未按招标文件规定的方式获取本招标文件的投标人；

（2）不具备招标文件中规定的资格要求的；
（3）在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn） 、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的；（注：其中信用查询规则见“投标人须知前附表”）
（4）同一合同项下的不同投标人，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，再参加该采购项目的其他采购活动的；

（5）投标文件中的资格证明文件缺少任一项“投标人须知前附表”资格证明文件规定“必须提供”的文件资料的；

（6）投标文件中的资格证明文件出现任一项不符合“投标人须知前附表”资格证明文件规定“必须提供”的文件资料要求或者无效的。

25.4合格投标人不足3家的，不得评标。
六、评   标

26.组建评标委员会

评标委员会由采购人代表和评审专家组成，具体人数详见“投标人须知前附表”，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

参加过采购项目前期咨询论证的专家，不得参加该采购项目的评审活动。

27.评标的依据

评标委员会以“第四章 评标方法和评标标准”为依据对投标文件进行评审，没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。
28.评标原则

28.1评标原则。评标委员会评标时必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触，不得收受利害关系人的财物或者其他好处。

28.2评委表决。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。

28.3评标的保密。采购人、采购代理机构应当采取必要措施，保证评标在严格保密（封闭式评标）的情况下进行。除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。
28.4评标过程的监控。本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标无效。
29.评标方法及中标候选人推荐

29.1本项目的评标方法详见“投标人须知前附表”。
29.2 中标候选人推荐数量详见“投标人须知前附表”。

29.3评标委员会将按照“第四章 评标方法和评标标准”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。

29.4电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的； 

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的； 

（4）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

29.5出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购代理机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，经采购代理机构确认后，应当重新采购。

七、中标和合同

30 确定中标人
30.1采购代理机构在评标结束之日起2个工作日内将评标报告送采购人，采购人在收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，按照“投标人须知前附表”规定的方式确定中标人。采购人也可以事先授权评标委员会直接确定中标人。

30.2采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

30.3出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购人应当将废标理由通知所有投标人。

30.4中标人拒绝签订政府采购合同（包括但不限于放弃中标、因不可抗力不能履行合同而放弃签订合同），采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。拒绝签订政府采购合同的中标人不得参加对该项目重新开展的采购活动。

31. 结果公告
31.1采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，招标文件应当随中标结果同时公告。采购人或者采购代理发出中标通知书前，应当对中标人信用进行查询，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，取消其中标资格，并确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因被取消中标资格的，采购人可以确定排名第三的中标候选人为中标人，以此类推。

以上信息查询记录及相关证据与采购文件一并保存。

31.2中标供应商享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随中标结果公开中标供应商的《中小企业声明函》。

32.发出中标通知书
在公告中标结果的同时，采购代理机构向中标人发出中标通知书。对未通过资格审查的投标人，应当告知其未通过的原因；采用综合评分办法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

33. 无义务解释未中标原因
采购代理机构无义务向未中标的投标人解释未中标原因和退还投标文件。

34.合同授予标准

合同将授予被确定实质上响应招标文件要求，具备履行合同能力的中标人。
35.履约保证金

 35.1 履约保证金的金额、提交方式、退付的时间和条件详见 “投标人须知前附表”。中标人未按规定提交履约保证金的，视为拒绝与采购人签订合同。

35.2 在履约保证金退还日期前，若中标人的开户名称、开户银行、帐号有变动的，请以书面形式通知履约保证金收取单位，否则由此产生的后果由中标人自行承担。

36.签订合同

 36.1投标人领取中标通知书（书面或电子）后，按“投标人须知前附表”规定向采购人出示相关证明材料，经采购人核验合格后方可签订采购合同（书面或电子）。如中标人为联合体的，联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

36.2签订合同时间：按中标通知书规定的时间与采购人签订合同（最长不能超过25日）。

 36.3中标人拒绝与采购人签订合同的，按照本须知正文第30.4条的规定执行。

37.政府采购合同公告

采购人或者受托采购代理机构应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。
38. 询问、质疑和投诉
38.1供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

 38.2供应商认为招标文件、采购过程或者中标结果使自己的合法权益受到损害的，必须在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构接收质疑函的方式、联系部门、联系电话和通讯地址等信息详见“投标人须知前附表”。具体质疑起算时间如下： 

（1）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。
 38.3 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，针对同一采购程序环节的质疑必须在法定质疑期内一次性提出。质疑函应当包括下列内容（质疑函格式后附）：
（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖公章。

38.4采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对中标结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响中标结果的，按照下列情况处理：

　　（1）对招标文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改招标文件后继续开展采购活动；否则应当修改招标文件后重新开展采购活动。

　　（2）对采购过程、中标结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标供应商的，应当依法另行确定中标供应商；否则应当重新开展采购活动。

质疑答复导致中标结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。
38.5质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第六条规定的财政部门提起投诉（投诉书格式后附）。

八、其他事项

39.代理服务费

39.1代理服务收取标准及缴费账户详见“投标人须知前附表”，投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳代理服务费。

39.2代理服务收费标准：

	               费率

中标金额
	货物招标
	服务招标
	工程招标

	100万元以下
	  1.5%                
	1.5%
	1.0% 

	100～500万元
	1.1%                 
	0.8%
	0.7% 

	500～1000万元
	  0.8%                
	0.45%
	0.55%

	1000～5000万元
	0.5%                
	0.25%
	0.35% 

	5000万元～1亿元
	0.25%                 
	0.1%
	0.2%

	1～5亿元
	0.05%
	  0.05%
	  0.05%

	5～10亿元
	0.035%
	  0.035%
	0.035%

	10～50亿元
	0.008%
	0.008%
	0.008%

	50～100亿元
	 0.006%
	0.006%
	0.006%

	100亿以上
	 0.004%
	0.004%
	0.004%


注: 

（1）按本表费率计算的收费为采购代理的收费基准价格；
（2）采购代理收费按差额定率累进法计算。

例如：某服务采购代理业务中标金额或者暂定价为200万元，计算采购代理收费额如下：

100 万元×l.5 %＝ 1.5 万元

（ 200 － 100 ）万元 ×0.8%＝0.8万元

合计收费＝ 1.5+0.8＝ 2.3（万元）

40. 需要补充的其他内容

40.1本招标文件解释规则详见“投标人须知前附表”。

40.2 其他事项详见“投标人须知前附表”。

40.3本招标文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本招标文件规定的中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标，不对其中涉及的工程承建商和服务的承接商作出要求；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业，不对其中涉及的货物的制造商和服务的承接商作出要求；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员，不对其中涉及的货物的制造商和工程承建商作出要求。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本招标文件规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

依据本招标文件规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

第四章  评标方法及评标标准

一、评标方法
综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。
二、评标程序

1.符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行投标报价、商务、技术等实质性内容符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

2.符合性审查不通过而导致投标无效的情形

投标人的投标文件中存在对招标文件的任何实质性要求和条件的负偏离，将被视为投标无效。

2.1在报价评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

报价文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”的文件资料的；

未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

各分标报价超出招标文件相应分标规定最高限价，或者超出相应分标采购预算金额的；

投标人未就所投分标进行报价或者存在漏项报价；投标人未就所投分标的单项内容作唯一报价；投标人未就所投分标的全部内容作完整唯一总价报价；存在有选择、有条件报价的（招标文件允许有备选方案或者其他约定的除外）；

修正后的报价，投标人不确认的；

投标人属于本章第5.1条（2）或者第5.2条（2）项情形的；

报价文件响应的标的数量及单位与招标文件要求实质性不一致的。

2.2在商务评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

委托代理人未能出具有效身份证或者出具的身份证与授权委托书中的信息不符的； 

为无效投标保证金的或者未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”或者“委托时必须提供”的文件资料的；

商务要求评审允许负偏离的条款数超过“投标人须知前附表”规定项数的；

投标文件的实质性内容未使用中文表述、使用计量单位不符合招标文件要求的；

投标文件中的文件资料因填写不齐全或者内容虚假或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；

投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

属于投标人须知正文第9.2条情形的；

投标文件标注的项目名称或者项目编号与招标文件标注的项目名称或者项目编号不一致的；

招标文件明确不允许分包，投标文件拟分包的；
未响应招标文件实质性要求的；

法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

2.3在技术评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

（1）技术要求评审允许负偏离的条款数超过“投标人须知前附表”规定项数的；

（2）投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”的文件资料的；

（3）虚假投标，或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；

（4）招标文件未载明允许提供备选（替代）投标方案或明确不允许提供备选（替代）投标方案时，投标人提供了备选（替代）投标方案的；

（5）未响应招标文件实质性要求的。

2.4通过符合性审查的投标人不足3家，评标委员会不得继续评标，并出具评标报告。

3.澄清补正

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会以书面形式要求投标人在规定时间内作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正必须采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或者其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
4.投标文件修正

4.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正： 

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上不一致的，按照以上（1）-（4）规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

    4.2经投标人确认修正后的报价若超过采购预算金额或者最高限价，其投标无效。

4.3经投标人确认修正后的报价作为签订合同的依据，并以此报价计算价格分。

5.比较与评价

5.1采用综合评分法的

（1）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法及评标标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

（2）评标委员会独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

（3）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准计算各投标人的报价得分。在计算过程中，不得去掉最高报价或者最低报价。

（4）各投标人的得分为所有评委的有效评分的算术平均数。

（5）评标委员会按照招标文件中的规定推荐中标候选人。

（6）起草并签署评标报告。评标委员会根据评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员均应当在评标报告上签字，对自己的评标意见承担法律责任。对评标过程中需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

5.2采用最低评标价法的

（1）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法及评标标准，对符合性审查合格的投标文件报价进行比较。

（2）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

（3）评标委员会按照招标文件中的规定推荐中标候选人。

（4）起草并签署评标报告。评标委员会根据评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员均应当在评标报告上签字，对自己的评标意见承担法律责任。对评标过程中需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。
三、评标标准
综合评分法

	序号
	评审因素
	评标标准

	1
	价格分

（满分10分）
	投标报价
	（1）满足招标文件要求且评标报价最低的评标报价为评标基准价，其价格分为满分。（本项目为专门面向中小企业项目，不再进行价格折扣)

（2）价格分计算公式：
价格分=(评标基准价／评标报价)×10分

	2
	技术分

（满分75）
	项目运维服务方案（25分)
	评委根据投标人建立的组织机构；项目背景、现状和需求分析；防火系统组成、功能和作用描述；运行维护保障措施；应急响应措施优劣情况独立评分（按投标人服务方案所满足的最高档次的分值计分），未提供项目服务方案分的不得分。
一档：项目服务方案内容存在缺项或存在明显技术错误的得5分。
二档：项目服务方案内容完整，无明显技术错误的得10分。
三档：项目服务方案内容完整，无明显技术错误，对项目业务需求、功能需求、运行状况、安全保障等内容有细致深入地了解，服务方案总体合理、可行，有合理的应急响应措施，得20分。
四档：项目服务方案内容完整，无明显技术错误，对项目中各系统运行状况、业务需求、功能需求、安全保障等方面有细致深入地了解，并能够详细的描述各系统运行状况，针对各系统运行维护拟定的服务方案合理、可行。能够深入体会森林防火工作的重要性，保障各系统在工作中的有效运行，有切实可行的的应急响应保障措施，得25分。

	
	
	技术服务需求响应(24分)
	全部满足招标文件第二章“服务需求”的得24分；有缺项或不全部满足要求的，每有一项●项不满足要求扣4分，扣完为止。

	
	
	人员配备要求

(14分)
	建立完善合理的运维服务组织机构，人员配备合理，分工明确，能够满足运维服务的要求。
完全满足第二章采购需求表格内（二）本项目拟投入本项目人员要求的得10分，一项不满足扣2分。优于拟投入本项目人员要求的每增加高级工程师职称（通信类、电子类、信息化类）的一人加2分，最高可增加4分。

注：以上人员需提供相关证明材料（劳动合同或劳务合同、职称证书、身份证等复印件并加盖公章）。

	
	
	应急处置方案分（12分）
	由评委根据投标人应急处置方案进行独立打分，投标人不提供该项内容或达不到一档要求的为 0 分。 
一档（3分）：工作实施计划、项目组织管理措施、服务保障措施、应急突发事件处置响应速度，处置方法、应急策略等内容没有提供或存在明显不合理内容的。
一档（6 分）：工作实施计划、项目组织管理措施、服务保障措施、应急突发事件处置响应速度，处置方法、应急策略等内容欠缺，但措施基本可行的。
二档（9 分）：工作实施计划、项目组织管理措施、服务保障措施、应急突发事件处置响应速度，处置方法、应急策略等内容较完备，措施可行的。
四档（12 分）：工作实施计划、项目组织管理措施、服务保障措施、应急突发事件处置响应速度，处置方法、应急策略等内容完备、科学合理、针对性强的。

	3
	商务分

（满分15分）
	业绩(3分)
	投标人2021年5月以来具有与本项目类似的网络通信运行维护或信息化设施设备维护或森林防火巡护服务或卫星通信系统维护或软件升级等服务类业绩的（提供合同复印件，原件备查），每提供一个合同得1分，满分3分。

	
	
	企业实力（12分）
	投标人具有环境管理体系、职业健康管理体系认证（提供有效的ISO14001、ISO45001证书复印件并加盖公章）的，得6分

	
	
	
	投标人具有信息安全管理体系认证（提供ISO 27001证书复印件并加盖公章）的，得6分。

	总得分=1+2+3


注：1.计分方法按四舍五入取至百分位；

    2.因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。
四、中标候选人推荐原则
（一）综合评分法

评标委员会将根据总得分由高到低排列次序并推荐中标候选人。得分相同的，以投标报价由低到高顺序排列。得分相同且投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

第五章  拟签订的合同文本

合同文本
采购计划号：                            合同编号：                  
采购人（甲方）：                        供应商（乙方）：                        
项目名称：                              项目编号：                          
签订地点：                              签订时间：                        

本合同为中小企业预留合同：（是/否）。

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照招标文件规定条款和乙方投标文件及其承诺，甲乙双方签订本合同。
第一条　合同标的

1、项目一览表

	序号
	名称
	服务内容
	数  量
	单位
	单  价
（元）
	总  价
（元）

	
	
	
	
	
	
	

	详见开标一览表

	人民币合计金额（大写）：                              元整（¥           ）              


2、合同合计金额包括但不限于满足本次投标全部采购需求所应提供的服务，以及伴随的货物和工程（如有）的价格；包含投标服务、货物、工程的成本、运输（含保险）、安装（如有）、调试、检验、技术服务、培训、税费等所有费用。如招标文件对其另有规定的，从其规定。

第二条　质量保证

乙方所提供的服务及服务内容必须与投标文件承诺相一致，有国家强制性标准的，还必须符合国家强制性标准的规定，没有国家强制性标准但有其他强制性标准的，必须符合其他强制性标准的规定。

第三条　权利保证
1、乙方应保证所提供服务在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权等知识产权及其他合法权利，且所有权、处分权等没有受到任何限制。

2、没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或者任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或者资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。乙方的保密义务持续有效，不因为本合同履行终止、解除或者无效而解除。

第四条　交付和验收
1、服务期限：           起至              ，服务地点：             。

2、乙方应按投标文件的承诺向甲方提供相应的服务，并提供所服务内容的相关技术资料。

3、乙方提供不符合投标文件和本合同规定的服务成果，甲方有权拒绝接受。

4、乙方完成服务后应及时书面通知甲方进行验收，甲方应在收到通知后七个工作日内进行验收，逾期不开始验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署验收单并加盖采购人公章，甲乙双方各执一份。

5、甲乙双方应按照《广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法》、双方合同、投标文件验收。
6、甲方在初步验收或者最终验收过程中如发现乙方提供的服务成果不满足投标文件及本合同规定的，可暂缓向乙方付款，直到乙方及时完善并提交相应的服务成果且经甲方验收合格后，方可办理付款。

7、甲方验收时以书面形式提出异议的，乙方应自收到甲方书面异议后五个工作日内及时予以解决，否则甲方有权不出具服务验收合格单。

第五条  售后服务及培训

1、乙方应按照国家有关法律法规和本合同所附的《售后服务承诺》要求为甲方提供相应的售后服务。

2、甲方应提供必要测试条件（如场地、电源、水源等）。

3、乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：                    。

第六条　付款方式
甲乙双方同意本合同金额的支付按以下第 2 项约定执行：
1、一次性支付

2、分期支付

签订合同之日起20个工作日内支付中标总价的50%；运维期结束后20个工作日内支付中标总价的30%；运维期满2个季度后20个工作日内支付中标总价的20%；乙方自收到款项之日起7个工作日内开具发票给甲方。本项目支付的上限金额为各年度批准的采购预算，结算合同款时若服务期限内预算金额少于投标人的报价，则按服务期限内预算金额结算所有合同款。

第七条　履约保证金

履约保证金金额：每分标按中标金额的   %（注：履约保证金不超过5%）。

履约保证金递交方式：支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函等非现金方式（参照投标保证金）。

履约保证金退付方式、时间及条件：符合《广西壮族自治区财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能促进企业发展的通知》桂财采〔2022〕30号文件要求的，按照相关要求执行，中标人在收到中标通知书后，合同签订之前，中标人须向采购人指定账户提交足额履约保证金。未提交履约保证金的，不予签订合同。中标人按合同履约的，采购人在服务期限结束后二十个工作日内无息退还给中标人。

签订合同后，如中标人不按双方签订的合同规定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

第八条  税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担，合同另有约定的除外。

第九条　违约责任

1、除不可抗力原因外，乙方没有按照合同规定的时间提供服务的，甲方可要求乙方支付违约金。每推迟一天按合同金额的3‰支付违约金，该违约金累计不超过合同金额的10%。                                  

2、乙方提供的服务如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或者诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3、甲方延期付款的，每天向乙方偿付延期款额3‰滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期款额5%。
第十条  不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十一条  合同争议解决
1、因服务质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构进行鉴定。服务符合标准的，鉴定费由甲方承担；服务不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或者与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地有管辖权人民法院提起诉讼。

3、诉讼期间，本合同继续履行。

第十二条  合同生效及其它

1、合同经双方法定代表人或者授权代表签字并加盖单位公章后生效（委托代理人签字的需后附授权委托书，格式自拟）。

2、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或者补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3、本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

第十三条　合同的变更、终止与转让

1、除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或者终止。

2、乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。

第十四条　签订本合同依据

1、中标通知书；

2、开标一览表；

3、商务要求偏离表和技术要求偏离表；
4、服务方案；
5、投标文件中的其他相关文件。
6、上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或者不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。

第十五条　本合同一式叁份，具有同等法律效力，采购代理机构一份，甲乙双方各一份（可根据需要另增加）。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，自签订之日起2个工作日内，甲方应当将采购合同在广西壮族自治区财政厅指定的媒体上公告。

	甲方：（章）

年   月   日
	乙方：（章）       

 年   月   日

	单位地址： 
	单位地址： 

	法定代表人：
	法定代表人：

	委托代理人：
	委托代理人：

	电话：
	电话：

	开户银行： 
	开户银行： 

	账号：
	账号：

	邮政编码：
	邮政编码：


合 同 附 件

一般货物类

	1. 供应商承诺具体事项：

	2. 售后服务具体事项：

	3. 保修期责任：

	4. 其他具体事项：

	甲方（章）

                 年   月   日 
	乙方（章）

                年   月   日


   注：售后服务事项填不下时可另加附页

第六章　投标文件格式

一、投标文件外层包装封面格式 

投 标 文 件

项目名称：

项目编号：

所投分标：

投标人名称：

投标人地址：

投标截止时间前不得启封
                        年    月    日
二、报价文件格式

1. 报价文件封面格式： 
                                                    正本/副本
投  标  文  件

报  价  文  件

项目名称： 
项目编号： 
所投分标：
投标人名称：
投标人地址：

                                   年  月  日
2.报价文件目录
根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。
3. 投标函格式：

投 标 函

致：采购人名称
根据贵方 项目名称（项目编号：             ）的招标公告，签字代表______     （姓名）经正式授权并代表投标人              （投标人名称）提交投标文件。

据此函，我方宣布同意如下：

1.我方已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.我方在投标之前已经完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自投标截止之日起    日。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，我方将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或者资料。

6.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

7.以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

8.根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条要求对政府采购合同进行公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。我方就对本次投标文件进行注明如下：（两项内容中必须选择一项）

□我方本次投标文件内容中未涉及商业秘密；
□我方本次投标文件涉及商业秘密的内容有：                         ；
9.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：          邮编：            

电话：        传真：          
投标人名称:                
开户银行：                         银行帐号：                     

法定代表人或者委托代理人（签字）:___________ 

                                    投标人（盖公章）：
                                                      年    月     日
4. 开标一览表（服务类格式）
开标一览表

项目名称：                    项目编号：                     分标：           

投标人名称：                                            单位：元

	序号
	标的的名称
	数量及单位
	单价
	总价
	备注

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	……
	……
	
	
	
	

	合计金额大写：人民币           （￥           ）


注: 

1.投标人的开标一览表必须加盖投标人公章并由法定代表人或者委托代理人签字，否则其投标作无效标处理。

2.报价一经涂改，应在涂改处加盖投标人公章或者由法定代表人或者委托代理人签字或者盖章，否则其投标作无效标处理。

3.如为联合体投标，“投标人名称”处必须列明联合体各方名称，并标注联合体牵头人名称，否则其投标作无效标处理。
4.如为联合体投标，盖章处须加盖联合体各方公章，否则其投标作无效标处理。
5.如有多分标，按分标分别提供开标一览表，否则投标无效。
法定代表人或者委托代理人（签字）：                    

投标人（盖公章）：                                 日期：    年   月   日
三、资格证明文件格式

资格证明文件封面格式： 

                                                    正本/副本
投  标  文  件

资  格  证  明  文  件
项目名称：

项目编号：

所投分标：

投标人名称：

年  月  日
资格证明文件目录
根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。

投标人直接控股、管理关系信息表
投标人直接控股股东信息表

	序号
	直接控股股东名称
	出资比例
	身份证号码或者统一社会信用代码
	备注

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	……
	
	
	
	


注：

1.直接控股股东：是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股份总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。

2.本表所指的控股关系仅限于直接控股关系，不包括间接的控股关系。公司实际控制人与公司之间的关系不属于本表所指的直接控股关系。

3.供应商不存在直接控股股东的，则填“无”。

法定代表人或者委托代理人（签字）：             

投标人（盖公章）：                 

年    月    日

投标人直接管理关系信息表
	序号
	直接管理关系单位名称
	统一社会信用代码
	备注

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	……
	
	
	


注：

1.管理关系：是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。

2.本表所指的管理关系仅限于直接管理关系，不包括间接的管理关系。
3.供应商不存在直接管理关系的，则填“无”。

法定代表人或者委托代理人（签字）：             

投标人（盖公章）：                 
 年    月    日

投标声明
投标声明

（采购人名称）：

我方参加贵单位组织             项目（项目编号：       ）的政府采购活动。我方在此郑重声明：

1.我方参加本项目的政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

2.我方不是为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

3. 我方承诺符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（一）具有独立承担民事责任的能力；
（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
（六）法律、行政法规规定的其他条件。

4.以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

    特此承诺。
    注：如为联合体投标，盖章处须加盖联合体各方公章并由联合体各方法定代表人分别签字，否则投标无效。
                                          法定代表人（签字或者盖章）：             
                                          投标人（盖公章）：                 
                                                  年    月    日

四、商务文件格式

1.商务文件封面格式： 

                                                    正本/副本
投  标  文  件

商  务  文  件

项目名称：

项目编号：

所投分标：

投标人名称：

投标人地址：

                        年  月  日
2.商务文件目录

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。
3.投标人参加本项目无围标串标行为的承诺

投标人参加本项目无围标串标行为的承诺函
一、我方承诺无下列相互串通投标的情形：

1.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制； 

2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

4.不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.不同投标人的投标文件相互混装；

6.不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

二、我方承诺无下列恶意串通的情形：
1.投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关信息并修改其投标文件或者投标文件；

2.投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者投标文件；

3.投标人之间协商报价、技术方案等投标文件或者投标文件的实质性内容；

4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；

5.投标人之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定投标人中标，然后再参加投标；

6.投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

7.投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标或者排斥其他投标人的其他串通行为。

以上情形一经核查属实，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

                                    投标人名称（公章）

                                                      年    月     日

4.法定代表人身份证明
法定代表人身份证明

投 标 人：                                                        
地    址：                                                        
姓    名：                          性      别：                
年    龄：                          职      务：                

身份证号码：                                 
系            （投标人名称）              的法定代表人。

特此证明。

附件：法定代表人有效身份证正反面复印件

投标人名称（公章）

         年        月        日

注：自然人投标的无需提供
5.授权委托书格式
授权委托书

（非联合体投标格式）

（如有委托时）
致：采购人名称：
我       （姓名）系      （投标人名称）的法定代表人，现授权委托              （姓名）以我方的名义参加              项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的所有采购程序和环节的具体事务和签署相关文件。

    我方对委托代理人的签字事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。
委托代理人无转委托权，特此委托。

附：法定代表人身份证明及委托代理人有效身份证正反面复印件

委托代理人（签字）：                           法定代表人（签字或者盖章）：              

委托代理人身份证号码：                              

                                                投标人（盖公章）：

                                              年    月    日

注：1. 法定代表人必须在授权委托书上亲笔签字或者盖章，委托代理人必须在授权委托书上亲笔签字，否则按无效投标处理；

2.法人、其他组织投标时“我方”是指“我单位”，自然人投标时“我方”是指“本人”。
授权委托书

（联合体投标格式）

（如有委托时）
致：采购人名称：

根据  （牵头人名称）与（联合体其他成员名称）签订的《联合体投标协议书》的内容，（牵头人名称）的法定代表人（姓名）现授权委托              （姓名）以我方的名义参加              项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的所有采购程序和环节的具体事务和签署相关文件。

我方对委托代理人的签字事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此委托。

附：牵头人法定代表人身份证明及委托代理人有效身份证正反面复印件
牵头人法定代表人（签字或者盖章）：

牵头人（盖公章）：

日期：    年   月   日

被授权人（签字）：

日期：    年   月   日
注：1. 法定代表人必须在授权委托书上亲笔签字或者盖章，委托代理人必须在授权委托书上亲笔签字，否则按无效投标处理；

2.本授权委托书应由联合体牵头人的法定代表人按上述规定签字。
3.法人、其他组织投标时“我方”是指“我单位”，自然人投标时“我方”是指“本人”。
6.商务要求偏离表格式（注：按项目需求表具体项目修改）
所投分标：     分标

	项目
	招标文件商务要求
	投标人的承诺
	偏离说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：

1. 说明：应对照招标文件“第二章 采购需求”中的商务要求逐条明确的响应，并作出偏离说明。
2.投标人应根据自身的承诺，对照招标文件要求在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。
法定代表人或者委托代理人（签字）：        

投标人盖公章：               

日  期：         
7.投标人业绩证明材料

投标人业绩情况一览表格式： 

	采购人名称
	项目名称
	合同金额

（万元）
	采购人联系人及

联系电话

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：投标人根据评标标准具体要求附业绩证明材料。
法定代表人或者委托代理人（签字）：　　　　　

投标人（盖公章）：                                                                               年    月    日
五、技术文件格式

1. 技术文件封面格式： 

                                                    正本/副本
投  标  文  件

技  术  文  件

项目名称： 
项目编号： 

所投分标：

投标人名称：

投标人地址：

                        年    月    日

2.技术文件目录

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。
3.技术要求偏离表格式

技术要求偏离表

所投分标：     分标

	项号
	标的的名称
	技术要求
	投标响应
	偏离说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：

1. 说明：应对照招标文件“第二章 采购需求”中的技术要求逐条作明确的投标响应，并作出偏离说明。
2.投标人应根据自身的承诺，对照招标文件要求，在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。
法定代表人或者委托代理人（签字）：        

投标人（盖公章）：                          日 期：        

4.项目实施人员一览表格式

项目实施人员一览表

所投分标：     分标

	姓名
	职务
	专业技术资格（职称）或者职业资格或者执业资格证或者其他证书
	证书编号
	参加本单位

工作时间
	劳动合同编号

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：

1.在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行制表填写。

2.投标人应当附本表所列证书的复印件并加盖投标人公章。

法定代表人或者委托代理人（签字）：        
投标人（盖公章）：                          日 期：         
六、其他文书、文件格式

 1.中小企业声明函格式
中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
…… 

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（章）： 

日 期：
注：享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随中标结果公开中标供应商的《中小企业声明函》。从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.残疾人福利性单位声明函格式

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
单位名称（盖公章）：
日  期：
注：请根据自己的真实情况出具《残疾人福利性单位声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。
3.质疑函（格式）
质疑函（格式）

一、质疑供应商基本信息：
质疑供应商：                                                        
地址：                                          邮编：                                   

联系人：                     联系电话：                 
授权代表：                      
联系电话：                      

地址：                 邮编：                       

二、质疑项目基本情况：

质疑项目的名称：                                     
质疑项目的编号：                                     
采购人名称：                                         
质疑事项：

□招标文件   招标文件获取日期：                                   
□采购过程   

□中标结果   
三、质疑事项具体内容

质疑事项1：                                                                    
事实依据：                                                                      
法律依据：                                                                       
质疑事项2

……
四、与质疑事项相关的质疑请求：

请求：                                                                
签字（签章）：                                       公章：

日期：

说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

4.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

5.质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
4.投诉书（格式）

投诉书（格式）

一、投诉相关主体基本情况：
投标人：                                                                                         
地址：                                          邮编：                                           

法定代表人/主要负责人：                                                         

联系电话：                                         
授权代表：                                         联系电话：                   

地址：                                                            

邮编：            

被投诉人1：

地址：                                                            

邮编：           

联系人：                                联系电话：                

被投诉人2：

……
相关供应商：                                                                       

地址：                                              邮编：                         

联系人：                                            联系电话：                                     

二、投诉项目基本情况：

采购项目的名称：                                                                   
采购项目的编号：                                          
采购人名称：                                                                        

代理机构名称：                                                                      

招标文件公告：是/否公告期限：                                                       

采购结果公告：是/否公告期限：                                                       
三、质疑基本情况

投诉人于      年   月   日，向                                提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于      年   月   日，就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。                                                                                             
四、投诉事项具体内容

投诉事项1：                                                                           

事实依据：                                                                                       

法律依据：                                                                                       

投诉事项2     

……
五、与投诉事项相关的投诉请求：

请求：                                                                                 
签字（签章）：                                       公章：

日期：

                                                                                说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

4.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

6.投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。


