南宁市政府采购

公开招标文件（服务类）

招 标 文 件

（全流程电子化评标）

目     录

第一章  招标公告	1

第二章  采购需求	6

第三章  投标人须知	68

第一节 投标人须知前附表	68

第二节 投标人须知正文	76

一、总  则	76

二、招标文件	79

三、投标文件的编制	80

四、开    标	82

五、资格审查	83

六、评   标	84

七、中标和合同	85

八、验收	90

九、其他事项	91

第四章  评标方法及评分标准	93

第一节 评标方法	93

第二节 评标程序	93

第三节 评分标准	96

第四节 中标候选人推荐原则	96

第五节 评标报告	101

第五章 拟签订的合同文本	102

第六章 投标文件格式	119

第一节 投标文件外层包装封面	120

第二节 资格证明文件格式	121

第三节 商务文件格式	135

第四节 技术文件格式	146

第五节 报价文件格式	154

第六节 其他文书、文件格式	154

第七章 质疑、投诉证明材料格式	162

第一节 质疑函（格式）	163

第二节 投诉书（格式）	166

- 第一章  招标公告

公开招标公告

项目概况

南宁市体育运动学校五合校区开办采购（智慧校园项目建设工程）招标项目的潜在投标人应在广西政府采购云平台（https://login.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/user-login/#/）获取（下载）招标文件，并于2024年4月28日09时30分00秒（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：NNZC2024-G3-990471-GXYZ

采购计划文号：NNZC[2024]414号

项目名称：南宁市体育运动学校五合校区开办采购（智慧校园项目建设工程）

预算金额：人民币贰佰柒拾万零伍仟肆佰贰拾肆元整（¥2705424.00)

最高限价：人民币贰佰柒拾万零伍仟肆佰贰拾肆元整（¥2705424.00)

采购需求：

| 序号 | 标的的名称 | 单位 | 数量 | 简要服务要求或者技术需求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、互联网移动数据交互中心 |  |  |  |  |
| 1 | 平台框架 | 套 | 1 | 一、总体要求 1.顶层框架，是一卡通系统的重要组成部分，采用平台式、模块化的结构设计，可根据用户的实际需求灵活组合，……具体详见招标文件采购需求。 |
| ... | ... | ... | ... | ... |
| 七、宿舍查房预警系统 |  |  |  |  |
| ... | ... | ... | ... | ... |
| 49 | 家校移动端信息互动系统 | 套 | 1 | 家长可通过查询软件查看自己小孩每天在校的实际情况，包括消费记录、消费金额、卡余额，以及进校离校，宿舍刷卡，课堂考勤等信息。……具体详见招标文件采购需求。 |

合同履行期限：详见公开招标文件。

是否接受联合体投标：本项目不接受联合体。

二、投标人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：专门面向中小企业采购的项目（供应商应为中小企业或监狱企业或残疾人福利性单位)

3.本项目的特定资格要求：无。

4.本项目的特定条件：无。

5. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。

6. 对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

三、获取招标文件

时间：自公告发布之日起。

获取方式:网上下载。本项目不发放纸质文件，供应商可自行在广西政府采购云平台（https://login.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/user-login/#/）下载招标文件（操作路径：登录广西政府采购云平台-项目采购-获取采购文件-找到本项目-点击“申请获取采购文件”），电子投标文件制作需要基于广西政府采购云平台（https://login.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/user-login/#/）获取的招标文件编制。

售价：0元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1、提交投标文件截止时间和开标时间：2024年4月28日09时30分00秒（北京时间）

2、投标和开标地点：

（1）投标文件提交方式：本项目为南宁市全流程电子化项目，通过“广西政府采购云平台”（https://login.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/user-login/#/）实行在线电子投标，供应商应先安装“广西政府采购云平台新版客户端”（请自行前往广西政府采购网（访问地址：http://zfcg.gxzf.gov.cn//）进行下载），并按照本项目招标文件和“广西政府采购云平台”的要求编制、加密后在投标截止时间前通过网络上传至“广西政府采购云平台”，供应商在“广西政府采购云平台”提交电子版投标文件时，请填写参加远程开标活动经办人联系方式，电子投标具体操作流程详见本公告附件。

（2）未进行网上注册并办理数字证书（CA认证）的供应商将无法参与本项目政府采购活动，潜在供应商应当在投标截止时间前，完成电子交易平台上的CA数字证书办理（申领流程见本公告附件2）及投标文件的提交。完成CA数字证书办理预计7日左右，投标人只需办理其中一家CA数字证书及签章，建议各投标人抓紧时间办理。

（3）为确保网上操作合法、有效和安全，请投标人确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章，妥善保管CA数字证书并使用有效的CA数字证书参与整个招标活动。

注：投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的上传、递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间以后上传递交的投标文件“广西政府采购云平台”将予以拒收。

（4）开标地点：本次招标将于2024年4月28日09时30分00秒在“广西政府采购云平台”电子开标大厅开标。

（5）CA证书在线解密：供应商投标时，需携带制作投标文件时用来加密的有效数字证书（CA认证）登录“广西政府采购云平台”电子开标大厅现场按规定时间对加密的投标文件进行解密，未能按要求进行解密的，未能按要求进行解密的，由此产生的后果由投标人自行承担。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.投标保证金：本项目不收取投标保证金

2.采购意向公开链接：南宁市体育局2023年12月政府采购意向【http://zfcg.gxzf.gov.cn/site/detail?categoryCode=reformColumn&parentId=66601&articleId=m1MyC/ByZ/AP+4ZbAb8dNA==&utm=site.site-PC-38920.1045-pc-wsg-mainSearchPage-front.2.c89906e0b8fe11ee9b3cb73a8b589ef7】

3. 网上查询地址：中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购网（http://zfcg.gxzf.gov.cn/）、全国公共资源交易平台（广西·南宁）（http://ggzy.jgswj.gxzf.gov.cn/nnggzy/）；

4.本项目需要落实的政府采购政策：

（1）政府采购促进中小企业发展。

（2）政府采购支持采用本国产品的政策。

（3）政府采购促进残疾人就业政策。

（4）政府采购支持监狱企业发展。

（5）扶持不发达地区和少数民族地区政策。

5.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

6.若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录“广西政府采购云平台”（https://login.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/user-login/#/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打采购云平服务热线95763获取热线服务帮助。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：南宁市体育局

地址：广西南宁市青秀区桃源路62号

项目联系人：黄老师

联系电话：0771-2191343

2.采购代理机构信息

名 称：广西邕政采购代理有限公司

地 址：南宁市青秀区民族大道180号（金投中心大厦）22层2210～2217室

联系电话：0771-2225338

3.项目联系方式

项目联系人：欧昌梅

电    话：0771-2225338

附件： 1.CA 证书申请方式及操作指南下载地址（登陆 http://nncz.nanning.gov.cn/（南宁市财政局官 网）-业务专题-政府采购监督管理-资料下载-“广西政府采购云平台西部 CA 办理方式”或“南宁市政采云 CA 证 书办理操作指南”）

2.电子投标文件制作与投送教程（在此网址下载：http://nncz.nanning.gov.cn/（南宁市财政局官网）- 业务专题-政府采购监督管理-资料下载-南宁市政府采购项目全流程电子化交易操作指南）

广西邕政采购代理有限公司

2024年 4 月 7 日

- 第二章  采购需求

说明：

1. 为落实政府采购政策需满足的要求：

（1）本招标文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定。

（2）服务项目中伴随货物的，根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，采购需求中的产品属于节能产品政府采购品目清单内标注“★”的（详见本章附件1），投标人的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，投标人必须在投标文件中提供所投标产品的节能产品认证证书复印件（加盖投标人电子公章），否则投标文件作无效处理。如本项目包含的货物属于品目清单内非标注“★”的产品时，应优先采购，具体详见“第四章 评标方法和评标标准”。

（3）服务项目中伴随的货物包含列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品，应当按照《信息安全技术 网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，提供具备资格的机构安全认证合格或者安全检测证明材料（加盖投标人公章），否则投标文件作无效处理。

- “实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。

- 不需要投标人对采购需求响应为具体数值的，此采购需求的数值后将以◆号标注。

- 如投标人投标产品存在侵犯他人的知识产权或者专利成果行为的，应承担相应法律责任。

| 服务需求一览表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标段 |  |  |  | /分标 |  |  |  |  |  |
| 采购清单及服务参数 | 序号 | 采购服务名称 | 数量 |  | 单位 | 服务参数 |  | 分项预算合计（元） | 中小企业划分标准所属行业名称（行业名称及划分见本章附件2） |
|  | - 一、互联网移动数据交互中心 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 平台 框架 | 1 |  | 套 | 一、总体要求 1.顶层框架，是一卡通系统的重要组成部分，采用平台式、模块化的结构设计，可根据用户的实际需求灵活组合，在现有平台框架基础上任意增加子系统模块，易于扩展和升级，实现用户个性化需求。各子系统系统的升级既能独立运行，不影响其他系统的使用，又能接入“互联网移动数据交互中心”衔接使用。 2.该平台是整套智慧校园系统的数据管理中心，不仅要满足各个软件基础数据的编辑与设置，还可以对各项系统的数据进行分类查询与统计。 3.数据库：采用高性能的数据库系统，满足大量数据的存储和查询需求。 4.开发工具：采用主流的开发工具，提高系统的开发效率和可维护性。 5.云计算技术：采用云计算技术，实现资源的共享和弹性扩展，提高系统的可扩展性和稳定性。 6.大数据技术：采用大数据技术，实现对海量数据的存储、分析和应用，提高数据价值。 7.可扩展性：系统设计考虑可扩展性，能够适应未来业务发展的需求。 8.数据交换平台：采用数据交换平台，实现数据的实时交换和共享。 9.数据API接口：提供标准的API接口，方便各一卡通系统进行数据交互。 10.数据存储：采用高性能的多路径存储系统，支持海量数据的存储和检索。 ▲二、包含五年的技术支持与运维服务。 |  | 25000.00 | 软件和信息技术服务业 |
|  | 2 | 统一身份认证模块 | 1 |  | 套 | 统一身份认证主要是实现校园网内的统一用户身份认证和权限控制体系，利用目录服务，对用户身份信息和系统控制信息进行有效组织管理，提供高效安全的目录访问，为各应用系统提供统一身份认证和权限控制的支持。实现统一用户管理、统一身份认证和统一权限管理，主要功能包括: 1、用户管理，用户管理用来建立用户目录，管理用户基本信息，主要包括:用户添加、账号关联、组织机构管理、职位管理、用户管理、角色管理功能。 2、权限控制，用户身份认证通过后，必须对用户的应用系统使用权限进行统一控制，主要功能包括:应用系统基础信息管理、模块组基础信息管理、模块基础信息管理、应用系统权限管理、用户权限管理、职位权限管理、用户授权管理。 3、管理操作审计，授权管理是一个关键的应用，本模块可以将所有用户所做的权限变化过程都记录在日志中，并提供相应的查询功能，作为日后审计的依据。 4、用户身份认证，身份认证服务是用户身份认证系统的重要组成部分，是系统与其他应用系统的桥梁。它为应用系统提供一致的安全程序接口，从而实现统一的用户身份认证。 5、统一用户管理，全校的用户管理在统一身份认证平台集中进行，应用系统不在需要管理用户的信息，应用系统所需要的用户信息完全来自于统一的身份平台，原则上要求统一认证用户库中的用户基本信息数据是相对完整的，各应用系统的用户基本信息数据是该系统用户数据库的子集。 6、统一身份认证，各应用系统的身份认证均在统一身份认证平台集中进行，应用系统不需要再对用户身份进行校验。 7、统一权限管理，由统一身份认证平台统一实现各应用系统的功能权限控制，应用系统不再需要管理用户的功能权限，而是利用统一身份认证平台提供的权限管理工具统一管理，应用系统所需要管理的是用户的数据权限。 |  | 25000.00 | 软件和信息技术服务业 |
|  | 3 | 统一登录门户 | 1 |  | 套 | 1.统一校园门户必须实现单点登录及应用系统的整合。包括:用户登录一次校园门户，即可经由门户进入其他校园应用系统时无需进行登录。 2.实现与应用系统的整合，通过信息门户，用户可以访问到相关的应用系统，而不需要在系统之间切换。 |  | 30000.00 | 软件和信息技术服务业 |
|  | 4 | 统一基础数据模块 | 1 |  | 套 | 数据中心是智慧校园的核心内容，是其他管理系统和软件平台运转的基础。内容包含教职工信息、学生基本信息、系部信息、班级信息、消费信息，考勤信息，进离校信息、综合评价信息等，所有信息采取一致标准和规范，植入综合数据库，并拥有及时更新权限与功能、模糊检索和挑选功能。 1.基础数据管理 1.1 年级设置 根据学校的年级设置年级名称，新增、修改和删除等操作。 1.2 班级设置 根据各年级设置班级名称，添加班级编号，以及为各班班级添加班主任及相关信息。 1.3 学生信息 学生信息管理主要实现对学生信息的管理，包含信息查看、统计筛选、导入导出等功能。 （1）拥有管理权限的人员通过学生管理，支持查看所有学校所有年级所有班级的学生信息，包括学生姓名，学号，证件号，一卡通余额，宿舍房号、门禁方案，家长联系方式等信息； （2）支持查看学生是否参与统计； （3）支持通过搜索姓名、证件号等信息搜索学生信息； （4）支持批量导入学生档案，考号，身份等，以及导出学生档案。 1.4 在校部门 根据学校部门管理，添加相应的部门名称。 1.5 学科设置 根据学校学科名册，添加学科名称，如语文、数学、英语、地理等科目，支持添加、修改和删除的操作。 1.6 部门设置 根据学校部门管理，添加部门名称，如：语文组、数学组、英语组等，支持添加、修改和删除的操作。 1.7 职务设置 为各部门设置相应的职务名称，把不同类型的用户归属到相应的职务进行匹配。 1.8 学期设置 根据学年，设置学期名称，开学日期，结束日期，是否设置为当前日期等。 1.9下传人脸 通过选择班级学生，下载学生的头像信息到人脸识别终端，支持添加和删除功能。 1.10 座位表管理 支持在线编辑座位表功能，以及导入座位表。直观呈现本班学生的座位信息，通过颜色和标注来可区分男女生的性别。 ▲二、包含五年的技术支持与运维服务。 |  | 35000.0 | 软件和信息技术服务业 |
|  | 5 | 数据中心管理与监控 | 1 |  | 套 | 共享数据中心库管理与监控系统基于严密的安全规范下，实现对元数据的管理、数据模型管理、数据中心监管等功能。其主要功能特性有: (1)主题(数据子集)管理:可以灵活地随时修改、增加和删除子集，以方便地将数据库表分配到其中的某个子集中。 (2)表管理:可以轻松地完成数据库表的增加、删除和修改，也可以方便地添加和删除外键。 (3)表数据管理:包括查询、导出、新增、删除、修改数据等 (4)数据库备份:数据库手动和自动备份及备份还原;数据库备份点查询 (5)数据库恢复与初始化:数据库初始化，在部署系统或需要深度还原的时候使用;数据库可选还原。 (6)数据库监控: 以图表的形式直观的展示公共数据中心库表使用情况、资源占用情况等。 (7)日志:通过对日志的管理，管理员可以很方便地通过日志管理了解到用户对数据库操作情况，知道用户在各时间的活动。 |  | 40000.00 | 软件和信息技术服务业 |
|  | 6 | 一卡通消费数据集成系统 | 1 |  | 套 | 1.由智慧食堂消费系统产生的消费记录，能即时同步上传到后台进行查询，包含姓名、班级、账号、卡号、消费金额、消费地点、消费类型等信息。 ▲2.包含五年的技术支持与运维服务。 |  | 25000.00 | 软件和信息技术服务业 |
|  | 7 | 校门通行策略系统 | 1 |  | 套 | ▲1.人脸识别配套人行道闸，协同请假管理，精准识别学生外出状态及身份学生日常进出校门实现常态化数据的统计和记录。 ▲2.能通过后台管理，设置每个年级或者内外宿学生多种类型的离校时间，可以精准识别并判断该学生的身份类型，同步推送到道闸和人脸识别设备，即时响应是否开门。 3.智能分时段进出校门及家校通知平台。 4.校门系统的学生数据和校园一卡通各系统集成共享，统一身份、统一数据库，统一汇总和分类显示。 ▲5.包含五年的技术支持与运维服务。 |  | 35000.00 | 软件和信息技术服务业 |
|  | 8 | 智能请假管理系统 | 1 |  | 套 | 1.可根据普通请假和特殊请假自定义编辑，特殊请假可按每周的某个规律性的时间段批量请假。 ▲2.完成请假批准后，学生刷卡外出时，道闸具备语音播报功能，如：请假。 3.教师和家长手机端可随时查看请假学生是否已经外出及外出时间。 4.对接校门道闸系统，请假成功后，道闸即时响应开闸。 5.生成病假分析系统，通过曲线图、柱状图、饼状图的方式分别统计学校一周/月/学期的病假分析，病假类别可详细到身体不适、感冒、发烧、骨科疾病、口腔疾病、头晕、外科疾病、皮肤病、眼科疾病、流感、感染性腹泻等内容进行人数的统计。 6请假记录能即时同步到智慧校园平台及教师应用端、家长查询端，按年级、班级、个人分类查询和统计。 ▲7.支持手工销假，把销假后的状态同步到校门门禁道闸系统，自动恢复内宿状态。 ▲8.包含五年的技术支持与运维服务。 |  | 35000.00 | 软件和信息技术服务业 |
|  | 9 | 宿舍智能查房预警系统 | 1 |  | 套 | 1.宿舍管理 （1）支持针对宿舍场景的宿舍楼添加、删除、修改、查看，宿舍信息包括宿舍楼名称、负责人姓名、电话、楼层数等。 （2）支持根据学生住宿信息楼层能在人员管理模块中生成每栋每层楼的宿舍房号视图。 （3）支持各种布控规则的配置，包括晚归时间段配置、连续未归/未出时间长度配置。 2.能根据考勤请假实时更新每间宿舍人数的考勤状态，并在宿舍房号试图上明显标注考勤、缺勤、请假等状态。 3.主要用于监测夜宿不归，统计及轨迹查询上报。 4.能够快速、准确地识别进入宿舍的人员，大大减少了宿舍管理的工作量，提高查房效率。 5.通过查房系统可以避免传统查房方式中的人为错误，提高了查房的准确性和公正性。 6.还可以有效地防止未经授权的人员进入宿舍，提高了宿舍管理的安全性。 7.系统能自动统计和汇总晚归、未归、请假的学生名单和数据，为宿舍查房提供的精准、详细、便捷的数据依据。 8.系统能自动推送未归学生的名单到班主任、家长手机，能第一时间掌握异常名单，有效杜绝，及时反馈，调查追踪。 ▲9.包含五年的技术支持与运维服务。 |  | 35000.00 | 软件和信息技术服务业 |
|  | 10 | 宿舍内务评扣系统 | 1 |  | 套 | 1.系统功能共有三大管理：基础数据管理、查询与统计。系统管理包括加分记录查询、个人总分统计、班级总分统计、宿舍总分统计、启动室外屏幕、请假查询。其中界面拥有多种功能，快捷查询、扣分录入、扣分记录列表等多功能。 （1） 界面主页 1）快速查询信息 点击快捷查询输入学生姓名，将出现该学生宿舍楼层、房间号、姓名方便于快速查找该学生的扣分情况及原由。 2）扣分录入 在编辑界面上由老师录入填写学生评分内容和情况，点击【提交】即完成评分录入（具体考核内容、分值由教学组统一制定）。扣分录入功能由姓名、年级、班级、宿舍、日期、时间、学期、项目、分数、星期、周次、总分、理由、学生照片所组成可选纪律、卫生进行分开录入。 3）扣分记录列表 扣分时间、星期、周、学期、姓名、班级、房号、项目、类型、分数、理由、录入时间、删除。 4）启动室外屏幕 启动室外屏幕将全屏出现内宿生扣分详细列表，有日期显示。屏幕内有该学生当天的姓名、房间、班级、扣分时间、星期、周、扣分理由等。 5）请假查询 输入查询条件楼栋、开始时间、结束时间点击查询，并出现相应的姓名、班级、房间、请假事由、开始时间、结束时间、请假天数等。 （2） 基础数据管理 1）选择扣分理由 点击扣分记录查询出现请选择扣分理由共有两大原由。一、是以纪律为主（如：不按要求打扫卫生、无人值日、不到垃圾、室内地面不干净、晚上睡觉玩手机、吃东西、打电话等）二、是以卫生为主（如：不按时离开宿舍、夜不归宿、查房不在、外卖、带外来人员进入、床上放杂物等），老师可自定义直接录入扣分理由系统。 2）在扣分过程中，可直接现场拍照上传，以图说明。 （3）查询统计 1）扣分记录查询 在扣分记录查询中可以输入学生姓名快速查找该学生扣分情况，也可以输入查询条件年级、班级、姓名、项目、楼栋、房间、项目、类型、开始时间以及结束时间点击查询方可出现，该学生的扣分情况和原因。 2）个人总分统计 点击查询与统计中的扣分记录统计，选项中的个人总分统计，快速查找输入学生姓名搜索出现该学生的情况，也可以输入年级、班级、姓名、楼栋、房间、总分、开始时间、结束时间、可查询该学生某学期的纪律和卫生扣分详细情况。 3）班级总分统计 点击查询与统计中的扣分记录统计，选项中的班级总分统计（学期）输入查询条件共有年级、班级、开始时间和结束时间，明确的出现每个班级的学期总分和扣分情况。 4）宿舍总分统计 点击查询与统计中的扣分记录统计，选项中的宿舍总分统计，点击查询条件输入楼栋、楼层、房间、开始时间、结束时间、查询出现该学生年级班别姓名及详细宿舍扣分情况。 2.宿舍评扣结果及数据能即时同步到智慧校园平台及教师应用端，按年级、班级、个人分类查询和统计。 ▲3.包含五年的技术支持与运维服务。 |  | 35000.00 | 软件和信息技术服务业 |
|  | 11 | 智慧教室信息互动系统 | 1 |  | 套 | - 1.主要包含有：班级荣誉、班级文化、座位表、考勤状态、通知公告、课程表、留言消息、个人中心等八个功能板块。 2.班级荣誉：通过系统汇总的班级各项评分结果，一次性导入后台，班级荣誉排名自动显示到各班班牌机上，可自定义设置显示的时间和周期。 3.班级文化：班主任或科任老师通过可后台上传、发布班级相关的信息，展示班级的特色文化，如荣誉、证书、班级活动照片、视频，班级之星、班级荣誉墙等内容，增强学生的荣誉感，加强班级凝聚力。 4.班级座位表：可在各班班牌机上显示本班的学生信息表，该学生表可实时更新和显示当前学生的考勤、请假等状态标注。让老师、学生、领导可直观的了解班级学生的数据动向。 - ▲5.考勤状态：通过智慧班牌上的考勤功能，在考勤时间进行刷卡，班牌即可自动统计签到、未签到、迟到、请假数据，并将结果发送至相关班主任办公移动端以及班牌机上，班主任和学校可实时掌握班级的考勤数据及异常情况。能支持人工处理考勤状态。 - 多种应用模式：系统可以根据设定的时间，班牌可切换屏显状态，有迎宾模式、考试模式以及正常模式等。迎宾模式:管理老师可以通过管理平台，对指定区域或班级的电子班牌发布迎宾信息。考试模式:当相关课室作为考场时，可将班牌设定为考试模式，显示考试内容、考试科目、考试时长等信息。正常模式:在正常上课时间显示课表、通知等信息，到达设置的时间段后，班牌将自动切换成学生考勤界面，供学生刷卡考勒，并将数据进行同步和分析统计。考勒显示该学生是否考勒成功，并且通过拍照上传头像等避免代打卡现象。 7.课程表：学生可在班牌端查看班级当天的课程表安排。 8.家校留言：电子班牌支持家长留言功能，班牌机上显示留言提醒，学生刷卡查看留言详情，促进家校沟通，提升教育效果。 9.个人中心：个人中心是学生的个人空间，学生可以在班牌上通过刷卡登录到自己的个人中心，查看与自己有关的新动态，包括个人基础信息、消费记录、素质评价、考勤记录、请假记录、留言消息等内容。 ▲10.包含五年的技术支持与运维服务。 |  | 46000.00 | 软件和信息技术服务业 |
|  | 12 | 智能抓拍系统 | 1 |  | 套 | ▲1.能实现在学生刷卡或人脸识别出校门道闸时，可即时抓拍学生现场的图像，并上传到系统后台，生成考勤记录，推送给学校或家长查看。 |  | 20000.00 | 软件和信息技术服务业 |
|  | 13 | 德育综合评价系统 | 1 |  | 套 | 2.系统介绍：该系统主要对学生的学风纪律方面进行评扣，主要表现有以下方面：考勤、仪容仪表、班级学风纪律、课堂情况、作业情况、跑操、眼保健操、校园卫生、升旗集会、离校时间违纪、表扬、迟到、校服、校牌、诚信记录、荣誉、手机管理等。 3.评分录入：个人录入、班集体录入、选择年级、班级、学生、学期、周次、星期、登记时间、个人分值、班级分值、评分理由、课程名称；个人信息体现、照片、个人总分。 4.评分查询：个人详细评分记录。 5.评分统计：按周统计、按月统计、扣分总分、评分次数。 6.学风纪律查询：个人评分记录查询、班级集体评分记录查询，姓名、年级、班级、评分时间、星期、周、学期、评分项目、评分理由、分数、班级分数、操作员、录入时间、操作。 7.综合评分统计：个人统计、班级统计，年级、班级、姓名、学期、评分项目、周次、扣分总分、评分次数。 8.查看表现：累计得分、加分分值、扣分分值、按时间查询扣分记录。 9.评扣结果及数据能即时同步到智慧校园平台及教师应用端，按年级、班级、个人分类查询和统计。 ▲10.包含五年的技术支持与运维服务。 |  | 35000.00 | 软件和信息技术服务业 |
|  | 14 | 数据挖掘结果分析 | 1 |  | 套 | 1.通过智慧校园一卡通数据进行统计和分析，为领导的决策提供分析依据； 2.可从平台库和相关子系统中抓取相关数据进行统计和分析； 3.数据分析能以柱状图、饼图、趋势图、报表等多种形式展示数据分析结果； 4.平台数据分析功能和子系统数据分析功能保持相互独立和数据完整性； 5.门禁及考勤数据统计分析：统计分析学生在时间段内的门禁和考勤数据； ▲6.学生综合数据分析：统计学生在学期期末的综合素质评扣数据，以及期末评级鉴定，根据综合分值自动生成ABCD等级，以及查看校园消费、进离校测温、宿舍考勤、课堂考勤以及各项评扣的明细结果。 |  | 50000.00 | 软件和信息技术服务业 |
|  | 15 | 综合信息即时推送系统 | 1 |  | 套 | ▲智慧校园一卡通系统中各应用子系统在运行过程中，即时产生的学生相关信息能同步上传及推送到教师和家长的手机显示，包括但不限于以下内容： ▲1.即时推送由智慧食堂消费系统产生的消费记录，包含消费金额、消费地点和操作类型； ▲2.即时推送由校门门禁系统产生的进离校记录以及现场抓拍图片； ▲3.即时推送学生当前的测温数据； ▲4.即时推送通过请假系统请假的学生信息、请假人数； ▲5.即时推送各班请假超时未归的学生名单； ▲6.即时推送宿舍考勤、夜宿不归、晚归、缺勤的学生信息； ▲7.即时推送教室考勤数据，包含签到、请假、缺勤、旷课等信息； ▲8.即时推送学生的个人评分记录以及班级的评分记录，以及各班综合素质评扣的分值排名； ▲9.包含五年的技术支持与运维服务。 |  | 40000.00 | 软件和信息技术服务业 |
|  | 16 | 活动预约身份核验系统 | 1 |  | 套 | ▲1.外来人员或家长可通过移动端预约主题活动，系统根据身份信息产生二维码，到校时出示二维码扫码通过人行道闸，核验无误后自动开闸进校。 2.可通过系统后台预计预存人次，验码进校人数，进校记录，进校照片等信息。 ▲3.支持生成可视化数据看台，按年级、班级、身份等显示对应的预约情况，以及现场实时进校数据。 |  | 20000.00 | 软件和信息技术服务业 |
|  | 17 | 快速报修功能 | 1 |  | 套 | 系统主要分为两个应用模块：报修模块和维修模块 1.报修模块 （1）报修项目：可分为地面、墙面、卫生洁具、供水管网、门窗、排水沟盖、电器等类型； （2）故障描述，采用快速选择方式，不需要手写编辑输入； （3）报修区域； （4）报修地点； （5）上传照片：对本次报修的设备进行现场拍照并上传，方便维修人更清楚了解故障点； （6）预约时间。 2.维修模块 （1）实名制登录维修模块进入我的工单，查看所有报修订单详情； （2）可根据紧急情况选择性接单，报修申请提交成功后，报修人可查看该单已接收的提示； （3）可随时查看已接单、待维修、处理中、已完成、已评价等报单的详细情况及进度。 |  | 20000.00 | 软件和信息技术服务业 |
|  | 18 | 教师信息档案系统 | 1 |  | 套 | 1.个人信息管理 该功能可分别编辑教师个人的基本信息、家庭情况、联系方式、工作经历、教育经历、培训经历、专业资格证书等模块。 2.档案信息管理 在该功能菜单上可查看所有教师的信息，包括基本信息、工作经历、教育经历、培训经历、证书职称、学术报告、教学经历。 3.教师数据统计 通过教师数据统计，可清晰的对教师的各项技能进行分类汇总，筛选的条件可根据【学历】【职称】【任职部门】【级组】【任教科目】等条件分类统计。 4.系统设置 包含菜单管理、组织机构、角色管理、用户管理、权限管理、系统设置、系统日志模块。 |  | 20000.00 | 软件和信息技术服务业 |
|  | 19 | 综合网络布线施工费用 | 1 |  | 项 | 1.系统涉及的所有设备和系统均须按客户要求指定地点进行安装布线并包含调试所需的设备配件。 2.系统涉及的所有系统的部署与集成服务，网络集成，数据集成，功能集成，接口集成。 3.系统涉及的所有系统的测试服务，包括软件测试，数据测试，网络测试，接口测试，功能测试等。 |  | 30000.00 | / |
|  | 二、智慧营养食堂系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 20 | 食堂消费管理系统 | 1 |  | 套 | ▲一、功能要求 1.可以根据学校的需求设定不同的补助模式，通过个性化设置，可以解决不同身份类型的补助。 2.可以通过分窗口，分时段，分人群实现特殊消费管理。 3.包含五年的技术支持与运维服务。 二、技术参数 1.技术架构要求 （1）采用Delphi、C#、Ｃ语言、Java等开发； （2）支持操作系统:windows7\windows10； （3）支持多种结构,C/S、B/S多层结构； （4）支持数据库: 支持单机数据库Access\Paradox,网络数据库SQL server； （5）支持通讯记录加密记录备份,交易记录加密记录备份； （6）提供数据自动备份与恢复功能； （7）支持工业485通讯方式； （8）满足灵活的数据交互接口； （9）所有报表加密，数据支持按Excel/Text格式输出； （10）必须满足系统整体安全性好，列出采取的措施； 2.基础功能 （1）软件平台：营业参数设置、账户管理、营业管理、查询与报表、系统参数设置，工作站的管理等； （2）部门划分：设置使用的年级、班级； （3）身份参数设置：设置学生、老师、临时卡等身份，包含押金收取、卡费、是否启用密码限额；开户、销户、挂失、换卡等手续费； （4）营业班次设置：设置早、中、晚餐和夜宵的起止时间； （5）营业组的划分：设置刷卡机安装的使用地点，营业收费部门； （6）营业组管理：针对每个营业点进行分配刷卡机，设置相关参数； （7）出纳员管理：提供增加、修改出纳员，以及制作出纳员卡、注销出纳员卡功能； （8）操作员管理：操作员的增加、修改及权限设置； （9）系统参数：设置设备通讯速率、发卡容量、发卡有效期、最大卡金额、用户名称等； （10）补助管理：添加补助人员信息，设置充值金额； （11）数据备份和恢复：按选定的时间范围将当前数据库的消费数据备份或将备份数据恢复。至少设置三重存储路径，确保数据安全； （12）删除数据库：删除当前数据库的至少3个月以前的数据，修复数据库：当数据库出现异常情况可尝试用此功能进行修复数据库； （13）账户管理：个别和批量开户、已撤户管理、挂失解挂，存取款以及对一些管理卡如：修卡、检索账户等的管理； （14）读卡：通过读卡自动快速地调出人员信息，且显示当前卡上余额； （15）发卡：用户资料建立后即可用该功能发行用户卡，可实现个别和批量发卡，预先充值和设置卡片的有效期； （16）充值：卡片发行后通过充值功能给用户卡写入消费金额，可在软件进行充值和在伺服机上充值； （17）退款：当有些用户需要办理卡片退款时使用该功能处理，可在软件进行充值和在伺服机上充值； （18）挂失：两种方式挂失。一是当用户丢失卡片时，可通过软件挂失功能挂失，二是通过自助机学生自己挂失，挂式卡被使用时，系统主界面有“挂失卡在使用”的提示窗口，并能查看是哪些挂失卡在使用； （19）解挂：若用户找回丢失的卡时，可通过解挂功能，使该卡又能正常使用； （20）检索账户：通过该功能，可直接刷用户卡，检索查看该卡的相关信息，如修改信息、流水账查询、挂失、解挂、撤户、回绕数据等操作； （21）补卡和换卡：若用户已找寻不到丢失的卡片或使用的卡片损坏时，可通过补卡功能进行补卡。或者要重新使用另外一张新卡，直接换卡操作即可； （22）销户：若用户已不再需要使用卡片时，可通过该功能销户处理； （23）退卡：若已销户用户找回丢失的卡片，可通过退卡功能退还卡押金； （24）修改：已发行卡片的卡号、卡类、个人信息的修改； （25）修卡：修复因非法操作被设备锁住的卡片； （26）错扣补款：营业员操作失误扣错款时，可用此功能将多扣的款补充到卡上，或者直接在刷卡机上根据组合键进行更改； （27）回收脱机流水记录：在通讯正常连接情况下，可实时回收保存在刷卡机上的消费数据； （28）查询与报表：生成用户所需要的多种财务报表，如：结算对账凭证、营业班次统计、营业情况审计、营业收入审计、账户操作审计、个人对账、消费统计月（天）结算报表； （29）结算对账凭证：查询任意期间的充值、收卡押金等收支类型现金、转账等支付方式的明细汇总； （30）窗口机审计：查询指定消费机在指定日期范围内的数据采集情况； （31）消费数据查询统计表：根据消费机、营业员、卡类和姓名统计选定日期内的消费状况； （32）补助查询统计表：根据操作员、补助团体的名称和姓名，统计选定日期内的补助充值状况； （33）充值退款查询统计表：统计选定日期内的充值退款状况； （34）个人流水账：查询某人任意时期内的充值、消费数据； （35）用卡查询表：查询任意时期内用户开户销户状况； （36）系统运行统计：对于一些重要的操作（例如：充值、发卡），系统自动记录日志以备查证； （37）设备状态：测试消费机是否正常连接，可扩充电子地图，实时监控设备状态； （38）窗口机审计：根据选定的机号采集消费机中的消费数据；高级功能：实时采集，最多可实时不间断的采集数据； （39）下载名单：当需挂失或解挂用户时，通过该功能将名单下载到消费机；高级功能：可选择单张卡片挂失、解挂或者全部刷新挂失、解挂； （40）设备设置：设置设备的工作模式、通讯速率、同步设备时间、设置不同工作模式下的设备参数；高级功能：在五种工作模式下，可设置卡类使用限制、刷卡次数限制、刷卡金额限制、刷卡频率限制、有效工作时间及对应的消费金额； （41）灵活的消费方式：单价、定值、编号、免费交易、时间段、区域消费等多种方式切换； （42）单价：自由输入消费金额，确认后扣款； （43）定值：按照设定的定额，无须操作，刷卡即扣款； （44）编号：可设置20组代码，按照代码对应的金额扣款，可扩展至265组； （45）免费交易：不扣款，只储存消费记录，刷卡时可显示每天的消费次数； （46）时间段：在设定的有效时间段内允许刷卡，并按照设置金额自动扣款； （47）区域消费：根据持卡人身份，设置不同的刷卡区域； （48）消毒碗押金的收取和退还； （49）个人消费密码限制功能，具有餐别消费限额、日消费限额的限制，超限额消费必须输入个人密码，充分保障在用户卡丢失的情况下免遭恶意消费，最大限度的保护挂卡人利益； （50）可手动和自动切换营业时间； （51）可通过上位软件进行有效刷卡时段功能，在有效时段以外无法消费，且每个刷卡时段的设置金额随时间段自动调整；可通过上位软件进行刷卡间隔时间的设置，在设置的时间间隔未到不允许重复刷卡； （52）可灵活选配多种接口：选配串行打印机接口，可外接小票打印机打印交易记录；选配密码键盘接口，可方便消费或超额时进行个人密码输入校验。 |  | 28000.00 | 软件和信息技术服务业 |
|  | 21 | 食堂刷卡机 | 40 |  | 台 | ▲一、功能要求：具备留言提示灯功能，学生有家长留言信息时，刷卡会亮灯提醒。 - 技术参数 - 1.使用卡类型：金融IC卡等完全真实兼容联机/脱机交易模式； ▲2.键盘：机械防水键盘，弹性好； 3.黑（白）名单存储量：≥28万个/每台终端POS机； 4.交易流水存储量：≥2.5万笔/每台终POS机； 5.断电数据保护：10年； 6.每台消费机都能当做挂失机使用； 7.实时联网使用，支持脱机时写卡并保存流水，联网后自动上传流水；黑名单自动实时同步； |  | 110000.00 | / |
|  | 22 | 发卡机 | 1 |  | 台 | 1.使用卡类型：金融IC卡等完全真实兼容联机/脱机交易模式； ▲2.键盘：机械防水键盘，弹性好； 3.黑（白）名单存储量：≥28万个/每台终端POS机； 4.交易流水存储量：≥2.5万笔/每台终POS机； 5.断电数据保护：10年； 6.每台消费机都能当做挂失机使用； 7.实时联网使用，支持脱机时写卡并保存流水，联网后自动上传流水；黑名单自动实时同步。 |  | 2500.00 | / |
|  | 23 | 校园卡 | 3000 |  | 张 | 1.外形尺寸：ISO标准卡85.6*54*0.80MM; 2.存储容量：8Kbit,16个分区 3.工作频率：13.56MHZ 4.通讯速率：106KBoud 5.读写距离：2.5-10cm 6.读写时间：1-2ms 7.数据保存：>10年 8.封装材料：PVC/ABS/PET/PETG/0.13mm铜线 执行标准：ISO14443,ISO10536 |  | 30000.00 | / |
|  | 24 | 通信连接头 | 40 |  | 条 | 1.九针串口接头； 2.线缆型号：YG； 3.双芯线带屏蔽（1红、1蓝）； 4.芯线材料：绞合镀锡铜线。 |  | 1200.00 | / |
|  | 25 | 通信转换器 | 2 |  | 台 | 1.接口特性：兼容EIA/TIA的工业标准； 2.电气接口：接口（DB9母头），4个输出兼容接口； 3.工作方式：异步半双工或异步全双工； 4.传输速率：300—115200BPS； 5.传输距离：0—2.5公里； 6.传输介质：专用通信屏蔽线； 7.保护等级：600W浪涌保护，15KV静电保护，隔离电压2500V； 8.使用环境：-10℃-70℃，相对湿度5%-95%。 |  | 13000.00 | / |
|  | 26 | 自助查询机 | 1 |  | 台 | ▲1.功能要求：支持自助发卡，课查询卡余额、消费记录、挂失、修改密码等功能； - 2.窗口尺寸：19寸； - 3.显示器：液晶显示器可触摸； 4.机柜：冷轧钢板1.2mm，金属烤漆，面板钢化玻璃，独立电源，内部构件电镀，防锈、防磁、防静电； 5.控制面板：电源开关（主机、显示器、音响、风扇）音量调谐； 6.控制主机：I3 4+128G硬盘； 7.电源：电压：AC220V ± 10% 50HZ ± 1HZ 功率：≤200W 开机瞬间电流3A； 8.音响：采用双声道，立体声环绕功放系统，功率：2 x 2W 频响：20Hz~20KHz； 9.发卡机：适用卡片尺寸：85*54（± 0.5） mm，卡厚: 0.2 – 2.4 mm（可调节）(注：出厂时设为0.8mm)； 10.风扇：工控正轴流风扇，无噪音，循环散热； 11.工作环境：温度：+0℃~+40℃ 湿度：40%~80%（相对，非减压）； 12.网络接口：RJ45或RJ11。 |  | 8800.00 | / |
|  | 27 | 综合网络布线施工费用 | 1 |  | 项 | 1.采用2*0.75双绞屏蔽通信线，2*1电源线，两层楼的线路安装，全线穿管，走桥架； 2.对40台机子进行固定安装，剥电源线，接通信线，上焊锡固定，包线密封等工作； 3.装机，联网测试，数据测试，通信测试。 |  | 22400.00 | / |
|  | - 三、银校线上充值系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 28 | 银校线上充值系统 | 1 |  | 套 | 1.系统架构 银校线上充值系统采用B/S架构，家长可以通过访问充值系统，进行在线充值操作。系统后台则由服务器、数据库、中间件等组成，负责处理学生充值请求、验证用户身份、管理账户信息等任务。 2.数据库 系统采用关系型SQL Server数据库，用于存储用户信息、账户余额、充值记录等数据。数据库要求设计合理，能够确保数据的安全性和完整性。同时，系统支持数据库备份和恢复功能，以防止数据丢失。 |  | 137500.00 | 软件和信息技术服务业 |
|  | 29 | 自动对账系统 | 1 |  | 套 | 1.实现银行交易流水与学校账户的比对，帮助学校快速掌握学生的缴费情况，避免出现漏缴、重复缴费等问题。 ▲2.比对分析：系统会对银行对账单数据进行比对分析，筛查重复缴费、充值异常等情况，并生成相应的报表和报告。 3.异常处理：系统会对异常情况进行处理，如账单异常，账单推送不完整等，并及时通知学校进行手动对账处理。 ▲4.包含五年的技术支持与运维服务。 |  | 120000.00 | 软件和信息技术服务业 |
|  | - 四、迎新缴费系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30 | 迎新缴费前端及后台应用 | 1 |  | 套 | ▲1.据学校的需求实现新生报到系统及缴费系统，与银行收费接口对接,实现新生一站式报到缴费。 - 2.基础数据后台PC端，包含缴费记录查询，缴费情况统计，缴费记录汇总模块。 - 3.APP报名缴费应用端，包含自助缴费及新生缴费两个模块。自助缴费流程为：学生信息完善—学生缴费—缴费查询。新生缴费流程为：学生信息完善—领取报名表—学生缴费—缴费信息确认—交回报名表—缴费查询。 4.与银行打通缴费到账端口，实现银校财务对账，核算。 ▲5.包含五年的技术支持与运维服务。 |  | 220000.00 | 软件和信息技术服务业 |
|  | - 五、第三方技术对接 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 31 | 技术对接费用 | 1 |  | 项 | - 1.通过热水拨款系统，与宿舍水控机进行数据端口对接。 - 2.与图书借阅系统对接，实现图书馆借阅系统与数据交互平台的信息同步，保证能够通过校园卡进行图书的借阅等管理耦合接入，方便师生、管理人员统计管理。 - ▲3.与智慧教室班牌设备对接，刷卡时调用班牌硬件实现课堂考勤签到管理，同时支持调用班牌硬件实现班级信息的交互应用，包含家校留言互动等，整合班牌数据，集成到智慧校园一卡通数据平台，统一汇总，分类管理。 - ▲4.后期涉及对接的各个厂家技术端口对接费。 - ▲5.包含五年的技术支持与运维服务。 |  | 280000.00 | 软件和信息技术服务业 |
|  | - 六、校门人脸识别联动请假系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 32 | 人行安全道闸单芯机 | 4 |  | 台 | ▲1.需额外增加考勤主板，用于一卡通数据同步，实时关联、响应和判断不同学生的身份及状态，智能判断是否开闸； 2.人行安全防护道闸具备防反向刷卡，防撞防爆特性 ▲3.具备语言播报功能，能根据学生不同的状态播报对应的语音功能，如：请假，内宿，异常，有留言或通知。 4.红外配置：标配8对，可以选配增加 5.灯光指示：摆臂带RGB三色灯显示，待机蓝色 通行绿色，报警红色，入口通行时，反向出口侧灯变红色禁止通行 人性化通行状态 6.外形尺寸：定制 7.摆臂长：机箱外300-500mm 8.摆臂传动角度：180度 9.摆动方向:单向或双向 10.工作环境：室内、室外(荫棚)-10℃～70℃ 相对湿度：≤90%，不凝露 11.闸门开、关时间：1秒 12.通行速度：40人/分钟(常开)，25-30人/分钟(常闭) 13.上电后进入通行状态所需时间：3秒 14.出现故障后的自动复位时间：10秒 15.正常使用寿命：1500万次 16.通讯接口：标准RS485接口，距离≤1200米 17.输入接口：继电器开关信号或12V电平信号或脉宽＞100ms的12V脉冲信号，驱动电流＞10mA - ▲18. 箱体材料：整机国标1.5MM 。 - ▲19. 机箱颜色：支持定制，符合现场装修风格。 - ▲20. 控制器：无刷伺服驱动控制器，可适应门板重量进行运动曲线规划，采用伺服三环闭环控制方案，保证运行快速平稳，可通过通讯模块在上位机查询设备运行状态及各个配件是否正常。 - 21.串口通讯支持单次授权，团体授权等多种授权方式，可查询设定时间段进出人数统计，以及单次计数。 - 22.可向上位机通报 非法闯入 尾随 超时逗留 反向闯入 通讯异常 正常等闸机实时状态，便于上位机管理闸机设备和监控记录异常情况。 - 23.可通过上位机查询闸机门控状态：电机失能，找零，正向开关门中，反向开关门中，正反向开门到位，关门到位，运行阻挡等9种闸门实时状态。 - 24.可通过上位机查询闸机通行模式状态：初始化状态，空闲状态，老化状态，消防状态，进出刷卡通行状态，自由通行状态，设置零点状态，断电开闸状态，系统常开状态等10种通行状态。 - 25.开门速度：0.5~0.9 秒可调节。 - 26.通行指示：前置LED箭头启用指示，顶部环形柔光灯带通行指示，报警提示功能（可通过灯光、语音等提示未授权进入 尾随 反向 超时逗留等异常状态提醒）。 - 27.潜回判断功能：可以清楚判断刷卡开闸后，人员进入通道进入防夹区域后往回退出通道（通行权限保留至设定时间内仍然允许该人员进入）。 - ▲28. 电机机芯：精密CNC加工防撞机芯。电机采用线性霍尔 无刷伺服电机。 - 防撞防闯关功能：允许推开一定角度作为缓冲，强行推闸门后 触发离合器锁止功能，防止暴力闯关，且不损伤机芯。 - 29.防护机制：红外及电流防夹，具消防机制断电保持门无阻力。 - 30.断电开闸功能:电源断开后采用超级电容使闸门打开，通电后自动恢复至待机状态（采用超级电容存储电能，比蓄电池UPS 更可靠 更耐用）。 - 31.记忆功能（连续刷卡 设备存储授权次数，可等有效授权次数使用完后再关闸）。 - 32.消防联动，具备消防接口，引入消防信号后，闸门立刻处于打开状态，消防信号消失，闸门恢复正常通行状态。 - 33.强关模式：在防范级别比较高的应用场景下，如有尾随，反向情况发生，无论防夹区域是否有人闸门强制性关闭，该模式不影响正常通行时的防夹安全。 ▲34.具备1500万次无故障检测报告CNAS CMA认证，第三方质量检测报告。 |  | 49152.00 | / |
|  | 33 | 人行安全道闸双芯机 | 5 |  | 台 | ▲1.需额外增加考勤主板，用于一卡通数据同步，实时关联、响应和判断不同学生的身份及状态，智能判断是否开闸； 2.人行安全防护道闸具备防反向刷卡，防撞防爆特性 ▲3.具备语言播报功能，能根据学生不同的状态播报对应的语音功能，如：请假，内宿，异常，有留言或通知。 4.红外配置：标配8对，可以选配增加 5.灯光指示：摆臂带RGB三色灯显示，待机蓝色 通行绿色，报警红色，入口通行时，反向出口侧灯变红色禁止通行 人性化通行状态 6.外形尺寸：定制 7.摆臂长：机箱外300-500mm 8.摆臂传动角度：180度 9.摆动方向:单向或双向 10.工作环境：室内、室外(荫棚)-10℃～70℃ 相对湿度：≤90%，不凝露 11.闸门开、关时间：1秒 12.通行速度：40人/分钟(常开)，25-30人/分钟(常闭) 13.上电后进入通行状态所需时间：3秒 14.出现故障后的自动复位时间：10秒 15.正常使用寿命：1500万次 16.通讯接口：标准RS485接口，距离≤1200米 17.输入接口：继电器开关信号或12V电平信号或脉宽＞100ms的12V脉冲信号，驱动电流＞10mA - ▲18. 箱体材料：整机国标1.5MM 。 - ▲19. 机箱颜色：支持定制，符合现场装修风格。 - ▲20. 控制器：无刷伺服驱动控制器，可适应门板重量进行运动曲线规划，采用伺服三环闭环控制方案，保证运行快速平稳，可通过通讯模块在上位机查询设备运行状态及各个配件是否正常。 - 21.串口通讯支持单次授权，团体授权等多种授权方式，可查询设定时间段进出人数统计，以及单次计数。 - 22.可向上位机通报 非法闯入 尾随 超时逗留 反向闯入 通讯异常 正常等闸机实时状态，便于上位机管理闸机设备和监控记录异常情况。 - 23.可通过上位机查询闸机门控状态：电机失能，找零，正向开关门中，反向开关门中，正反向开门到位，关门到位，运行阻挡等9种闸门实时状态。 - 24.可通过上位机查询闸机通行模式状态：初始化状态，空闲状态，老化状态，消防状态，进出刷卡通行状态，自由通行状态，设置零点状态，断电开闸状态，系统常开状态等10种通行状态。 - 25.开门速度：0.5~0.9 秒可调节。 - 26.通行指示：前置LED箭头启用指示，顶部环形柔光灯带通行指示，报警提示功能（可通过灯光、语音等提示未授权进入 尾随 反向 超时逗留等异常状态提醒）。 - 27.潜回判断功能：可以清楚判断刷卡开闸后，人员进入通道进入防夹区域后往回退出通道（通行权限保留至设定时间内仍然允许该人员进入）。 - ▲28. 电机机芯：精密CNC加工防撞机芯。电机采用线性霍尔 无刷伺服电机。 - 防撞防闯关功能：允许推开一定角度作为缓冲，强行推闸门后 触发离合器锁止功能，防止暴力闯关，且不损伤机芯。 - 29.防护机制：红外及电流防夹，具消防机制断电保持门无阻力。 - 30.断电开闸功能:电源断开后采用超级电容使闸门打开，通电后自动恢复至待机状态（采用超级电容存储电能，比蓄电池UPS 更可靠 更耐用）。 - 31.记忆功能（连续刷卡 设备存储授权次数，可等有效授权次数使用完后再关闸）。 - 32.消防联动，具备消防接口，引入消防信号后，闸门立刻处于打开状态，消防信号消失，闸门恢复正常通行状态。 - 33.强关模式：在防范级别比较高的应用场景下，如有尾随，反向情况发生，无论防夹区域是否有人闸门强制性关闭，该模式不影响正常通行时的防夹安全。 ▲ 34.具备1500万次无故障检测报告CNAS CMA认证，第三方质量检测报告。 |  | 112800.00 | / |
|  | 34 | 人脸识别主机 | 14 |  | 台 | ▲一、功能要求 1.能自动显示学生信息以及播报该学生对应的门禁通行方案的语音内容； 2.能自动检测学生当前的温度，即时推送到班主任移动端查看。 二、技术参数 1.显示：7 英寸 LCD 触摸屏，分辨率 1024*600 2.图像传感器： 1/2.9" 逐行扫描 CMOS，分辨率 1920*1080 ，视场角 垂直 47.8°水平 29.1°，焦距 4.35mm 光圈 F2.0 3.红外摄像机 ：图像传感器 1/2.9" 逐行扫描 CMOS 分辨率 1920*1080 视场角 垂直 47.8°水平 29.1°焦距 3.3mm 光圈 F2.0 4.接口：串行通讯接口 1 路 RS-232,1 路 RS-485 5.继电器输出 1 路开门信号输出 6.韦根接口 1 路韦根输出,1 路韦根输入 信号输入 1 路门磁信号输入，1 路开门按钮输入 7.网络接口 1 路 10/100M 自适应网口 重启按钮 1 个重启按钮 8.刷卡模块 内置，IC 卡 9.USB 接口 2 路 Type-A 10.防拆开关 1 个 11.音频输入 1 路 MIC 输入 12.扬声器 内置，1 个 1.5W 扬声器 13.人像检测 同时检测跟踪 5 个人 14.识别准确率 99.99% （1%误识率下识别通过率 99.77%；0.1%误识率下识别通过率 99.27%） 15.识别模式 人像识别、刷卡、人卡合一、人证比对、密码 16.活体检测 支持 17.人像容量 30000 张人像照片 18.陌生人检测 支持 19.识别距离配置 支持 20.UI 界面配置 支持 21.远程升级 支持 22.部署方式 公网、局域网 23.Wi-Fi 支持 2.4GHz 蓝牙 支持 24.操作系统 Linux 25.NPU 1.2 Tops support INT8/ INT16 存储容量 内存 512MB，存储 8GB 26.工作温度 -40 ℃~60 ℃ 27.储存温度 -20 ℃~60 ℃ 28.工作湿度 10%~90% 29.防护等级 IP65 30.电源 DC 12V/2A (低温场景下 12V/4A) 31.功耗 Max. 15W (低温场景下 MAX. 34W) 32.设备尺寸 219×113×23mm（高×宽×厚） 33.安装方式 闸机、壁挂（兼容 86 盒）、嵌入式 |  | 50400.00 | / |
|  | 35 | 防护罩 | 14 |  | 个 | 防雨防晒，亚克力材质 |  | 2100.00 | / |
|  | 36 | 显示屏 | 2 |  | 台 | 1.屏幕尺寸：50英寸 2.屏幕分辨率：3840*2160 3.输入端口：HDMI接口,AV接口,USB接口，模拟信号,音频输出 4.HDMI接口：3个 5.USB接口：2个 6.含视频线和支架 |  | 6520.00 | / |
|  | 37 | 通信转换器 | 2 |  | 台 | 1.接口特性：兼容EIA/TIA的工业标准； 2.电气接口：接口（DB9母头），4个输出兼容接口； 3.工作方式：异步半双工或异步全双工； 4.传输速率：300—115200BPS； 5.传输距离：0—2.5公里； 6.传输介质：专用通信屏蔽线； 7.保护等级：600W浪涌保护，15KV静电保护，隔离电压2500V； 8.使用环境：-10℃-70℃，相对湿度5%-95%； |  | 13000.00 | / |
|  | 38 | 抓拍摄像头 | 4 |  | 台 | ▲功能要求；能接入门禁设备，宿舍考勤，教室考勤等系统，实现过程抓拍并即时上传老师及家长手机显示。 1、具有400万像素 CMOS传感器。 2、具有不小于1/1.8"靶面尺寸。 3、内置2颗白光补光灯。 4、最低照度彩色：0.0004 lx。 5、白天或夜晚均可输出彩色视频图像。 6、在2560x1440 @ 25fps下，清晰度不小于1400TVL。 7、支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，其中H.264支持Baseline/Main/High Profile。 8、信噪比不小于62dB。 9、需具有不小于140分的宽动态能力。 10、摄像机能够在-30~60摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作。 11、不低于IP67防尘防水等级。 12、需支持DC12V供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。 13、设备工作状态时，支持空气放电9kV，接触放电7kV，通讯端口支持6kV峰值电压。 |  | 3440.00 | / |
|  | 39 | 综合网络布线施工费用 | 1 |  | 项 | 1.系统涉及的所有设备均须按客户要求指定地点进行安装布线并包含调试所需的设备配件。 2.系统部署与集成服务，网络集成，数据集成，功能集成，接口集成。 3.系统测试服务，包括软件测试，数据测试，网络测试，接口测试，功能测试等。 |  | 43600.00 | / |
|  | - 七、宿舍查房预警系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 40 | 人行安全道闸单芯机 | 4 |  | 台 | ▲1.需额外增加考勤主板，用于一卡通数据同步，实时关联、响应和判断不同学生的身份及状态，智能判断是否开闸； 2.人行安全防护道闸具备防反向刷卡，防撞防爆特性 ▲3.具备语言播报功能，能根据学生不同的状态播报对应的语音功能，如：请假，内宿，异常，有留言或通知。 4.红外配置：标配8对，可以选配增加 5.灯光指示：摆臂带RGB三色灯显示，待机蓝色 通行绿色，报警红色，入口通行时，反向出口侧灯变红色禁止通行 人性化通行状态 6.外形尺寸：定制 7.摆臂长：机箱外300-500mm 8.摆臂传动角度：180度 9.摆动方向:单向或双向 10.工作环境：室内、室外(荫棚)-10℃～70℃ 相对湿度：≤90%，不凝露 11.闸门开、关时间：1秒 12.通行速度：40人/分钟(常开)，25-30人/分钟(常闭) 13.上电后进入通行状态所需时间：3秒 14.出现故障后的自动复位时间：10秒 15.正常使用寿命：1500万次 16.通讯接口：标准RS485接口，距离≤1200米 17.输入接口：继电器开关信号或12V电平信号或脉宽＞100ms的12V脉冲信号，驱动电流＞10mA - ▲18. 箱体材料：整机国标1.5MM 。 - ▲19. 机箱颜色：支持定制，符合现场装修风格。 - ▲20. 控制器：无刷伺服驱动控制器，可适应门板重量进行运动曲线规划，采用伺服三环闭环控制方案，保证运行快速平稳，可通过通讯模块在上位机查询设备运行状态及各个配件是否正常。 - 21.串口通讯支持单次授权，团体授权等多种授权方式，可查询设定时间段进出人数统计，以及单次计数。 - 22.可向上位机通报 非法闯入 尾随 超时逗留 反向闯入 通讯异常 正常等闸机实时状态，便于上位机管理闸机设备和监控记录异常情况。 - 23.可通过上位机查询闸机门控状态：电机失能，找零，正向开关门中，反向开关门中，正反向开门到位，关门到位，运行阻挡等9种闸门实时状态。 - 24.可通过上位机查询闸机通行模式状态：初始化状态，空闲状态，老化状态，消防状态，进出刷卡通行状态，自由通行状态，设置零点状态，断电开闸状态，系统常开状态等10种通行状态。 - 25.开门速度：0.5~0.9 秒可调节。 - 26.通行指示：前置LED箭头启用指示，顶部环形柔光灯带通行指示，报警提示功能（可通过灯光、语音等提示未授权进入 尾随 反向 超时逗留等异常状态提醒）。 - 27.潜回判断功能：可以清楚判断刷卡开闸后，人员进入通道进入防夹区域后往回退出通道（通行权限保留至设定时间内仍然允许该人员进入）。 - ▲28. 电机机芯：精密CNC加工防撞机芯。电机采用线性霍尔 无刷伺服电机。 - 防撞防闯关功能：允许推开一定角度作为缓冲，强行推闸门后 触发离合器锁止功能，防止暴力闯关，且不损伤机芯。 - 29.防护机制：红外及电流防夹，具消防机制断电保持门无阻力。 - 30.断电开闸功能:电源断开后采用超级电容使闸门打开，通电后自动恢复至待机状态（采用超级电容存储电能，比蓄电池UPS 更可靠 更耐用）。 - 31.记忆功能（连续刷卡 设备存储授权次数，可等有效授权次数使用完后再关闸）。 - 32.消防联动，具备消防接口，引入消防信号后，闸门立刻处于打开状态，消防信号消失，闸门恢复正常通行状态。 - 33.强关模式：在防范级别比较高的应用场景下，如有尾随，反向情况发生，无论防夹区域是否有人闸门强制性关闭，该模式不影响正常通行时的防夹安全。 ▲ 34.具备1500万次无故障检测报告CNAS CMA认证，第三方质量检测报告。 |  | 49152.00 | / |
|  | 41 | 人行安全道闸双芯机 | 10 |  | 台 | ▲1.需额外增加考勤主板，用于一卡通数据同步，实时关联、响应和判断不同学生的身份及状态，智能判断是否开闸； 2.人行安全防护道闸具备防反向刷卡，防撞防爆特性 ▲3.具备语言播报功能，能根据学生不同的状态播报对应的语音功能，如：请假，内宿，异常，有留言或通知。 4.红外配置：标配8对，可以选配增加 5.灯光指示：摆臂带RGB三色灯显示，待机蓝色 通行绿色，报警红色，入口通行时，反向出口侧灯变红色禁止通行 人性化通行状态 6.外形尺寸：定制 7.摆臂长：机箱外300-500mm 8.摆臂传动角度：180度 9.摆动方向:单向或双向 10.工作环境：室内、室外(荫棚)-10℃～70℃ 相对湿度：≤90%，不凝露 11.闸门开、关时间：1秒 12.通行速度：40人/分钟(常开)，25-30人/分钟(常闭) 13.上电后进入通行状态所需时间：3秒 14.出现故障后的自动复位时间：10秒 15.正常使用寿命：1500万次 16.通讯接口：标准RS485接口，距离≤1200米 17.输入接口：继电器开关信号或12V电平信号或脉宽＞100ms的12V脉冲信号，驱动电流＞10mA - ▲18. 箱体材料：整机国标1.5MM 。 - ▲19. 机箱颜色：支持定制，符合现场装修风格。 - ▲20. 控制器：无刷伺服驱动控制器，可适应门板重量进行运动曲线规划，采用伺服三环闭环控制方案，保证运行快速平稳，可通过通讯模块在上位机查询设备运行状态及各个配件是否正常。 - 21.串口通讯支持单次授权，团体授权等多种授权方式，可查询设定时间段进出人数统计，以及单次计数。 - 22.可向上位机通报 非法闯入 尾随 超时逗留 反向闯入 通讯异常 正常等闸机实时状态，便于上位机管理闸机设备和监控记录异常情况。 - 23.可通过上位机查询闸机门控状态：电机失能，找零，正向开关门中，反向开关门中，正反向开门到位，关门到位，运行阻挡等9种闸门实时状态。 - 24.可通过上位机查询闸机通行模式状态：初始化状态，空闲状态，老化状态，消防状态，进出刷卡通行状态，自由通行状态，设置零点状态，断电开闸状态，系统常开状态等10种通行状态。 - 25.开门速度：0.5~0.9 秒可调节。 - 26.通行指示：前置LED箭头启用指示，顶部环形柔光灯带通行指示，报警提示功能（可通过灯光、语音等提示未授权进入 尾随 反向 超时逗留等异常状态提醒）。 - 27.潜回判断功能：可以清楚判断刷卡开闸后，人员进入通道进入防夹区域后往回退出通道（通行权限保留至设定时间内仍然允许该人员进入）。 - ▲28. 电机机芯：精密CNC加工防撞机芯。电机采用线性霍尔 无刷伺服电机。 - 防撞防闯关功能：允许推开一定角度作为缓冲，强行推闸门后 触发离合器锁止功能，防止暴力闯关，且不损伤机芯。 - 29.防护机制：红外及电流防夹，具消防机制断电保持门无阻力。 - 30.断电开闸功能:电源断开后采用超级电容使闸门打开，通电后自动恢复至待机状态（采用超级电容存储电能，比蓄电池UPS 更可靠 更耐用）。 - 31.记忆功能（连续刷卡 设备存储授权次数，可等有效授权次数使用完后再关闸）。 - 32.消防联动，具备消防接口，引入消防信号后，闸门立刻处于打开状态，消防信号消失，闸门恢复正常通行状态。 - 33.强关模式：在防范级别比较高的应用场景下，如有尾随，反向情况发生，无论防夹区域是否有人闸门强制性关闭，该模式不影响正常通行时的防夹安全。 ▲34.具备1500万次无故障检测报告CNAS CMA认证，第三方质量检测报告。 |  | 225600.00 | / |
|  | 42 | 人脸识别主机 | 24 |  | 台 | ▲一、功能要求 1.能自动显示学生信息以及播报该学生对应的门禁通行方案的语音内容； 2.能自动检测学生当前的温度，即时推送到班主任移动端查看。 二、技术参数 1.显示：7 英寸 LCD 触摸屏，分辨率 1024*600 2.图像传感器： 1/2.9" 逐行扫描 CMOS，分辨率 1920*1080 ，视场角 垂直 47.8°水平 29.1°，焦距 4.35mm 光圈 F2.0 3.红外摄像机 ：图像传感器 1/2.9" 逐行扫描 CMOS 分辨率 1920*1080 视场角 垂直 47.8°水平 29.1°焦距 3.3mm 光圈 F2.0 4.接口：串行通讯接口 1 路 RS-232,1 路 RS-485 5.继电器输出 1 路开门信号输出 6.韦根接口 1 路韦根输出,1 路韦根输入 信号输入 1 路门磁信号输入，1 路开门按钮输入 7.网络接口 1 路 10/100M 自适应网口 重启按钮 1 个重启按钮 8.刷卡模块 内置，IC 卡 9.USB 接口 2 路 Type-A 10.防拆开关 1 个 11.音频输入 1 路 MIC 输入 12.扬声器 内置，1 个 1.5W 扬声器 13.人像检测 同时检测跟踪 5 个人 14.识别准确率 99.99% （1%误识率下识别通过率 99.77%；0.1%误识率下识别通过率 99.27%） 15.识别模式 人像识别、刷卡、人卡合一、人证比对、密码 16.活体检测 支持 17.人像容量 30000 张人像照片 18.陌生人检测 支持 19.识别距离配置 支持 20.UI 界面配置 支持 21.远程升级 支持 22.部署方式 公网、局域网 23.Wi-Fi 支持 2.4GHz 蓝牙 支持 24.操作系统 Linux 25.NPU 1.2 Tops support INT8/ INT16 存储容量 内存 512MB，存储 8GB 26.工作温度 -40 ℃~60 ℃ 27.储存温度 -20 ℃~60 ℃ 28.工作湿度 10%~90% 29.防护等级 IP65 30.电源 DC 12V/2A (低温场景下 12V/4A) 31.功耗 Max. 15W (低温场景下 MAX. 34W) 32.设备尺寸 219×113×23mm（高×宽×厚） 33.安装方式 闸机、壁挂（兼容 86 盒）、嵌入式 |  | 86400.00 | / |
|  | 43 | 显示屏 | 2 |  | 台 | 1.屏幕尺寸：50英寸 2.屏幕分辨率：3840*2160 3.输入端口：HDMI接口,AV接口,USB接口，模拟信号,音频输出 4.HDMI接口：3个 5.USB接口：2个 6.含视频线和支架 |  | 6520.00 | / |
|  | 44 | 留言查询专用机 | 2 |  | 台 | 1.均采用超薄专用LED液晶屏21.5寸 2.屏幕分辨率：1920*1080 3.超薄壁挂设计，一体化成型外壳，钢化玻璃保护 4.采用高级电容触摸技术，多点触摸，无需激活力（触摸系列） |  | 13600.00 | / |
|  | 45 | 通信转换器 | 2 |  | 台 | 1.接口特性：兼容EIA/TIA的工业标准； 2.电气接口：接口（DB9母头），4个输出兼容接口； 3.工作方式：异步半双工或异步全双工； 4.传输速率：300—115200BPS； 5.传输距离：0—2.5公里； 6.传输介质：专用通信屏蔽线； 7.保护等级：600W浪涌保护，15KV静电保护，隔离电压2500V； 8.使用环境：-10℃-70℃，相对湿度5%-95%； |  | 13000.00 | / |
|  | 46 | 抓拍摄像头 | 4 |  | 台 | ▲功能要求；能接入门禁设备，宿舍考勤，教室考勤等系统，实现过程抓拍并即时上传老师及家长手机显示。 1、具有400万像素 CMOS传感器。 2、具有不小于1/1.8"靶面尺寸。 3、内置2颗白光补光灯。 4、最低照度彩色：0.0004 lx。 5、白天或夜晚均可输出彩色视频图像。 6、在2560x1440 @ 25fps下，清晰度不小于1400TVL。 7、支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，其中H.264支持Baseline/Main/High Profile。 8、信噪比不小于62dB。 9、需具有不小于140分的宽动态能力。 10、摄像机能够在-30~60摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作。 11、不低于IP67防尘防水等级。 12、需支持DC12V供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。 13、设备工作状态时，支持空气放电9kV，接触放电7kV，通讯端口支持6kV峰值电压。 |  | 3440.00 | / |
|  | 47 | 综合网络布线施工费用 | 1 |  | 项 | 1.系统涉及的所有设备均须按客户要求指定地点进行安装布线并包含调试所需的设备配件。 2.系统部署与集成服务，网络集成，数据集成，功能集成，接口集成。 3.系统测试服务，包括软件测试，数据测试，网络测试，接口测试，功能测试等。 |  | 52300.00 | / |
|  | 48 | 教师移动端数据推送系统 | 1 |  | 套 | 1.教师移动端作为管理学生日常的渠道和手段，至关重要，坚持让信息多跑路，老师少操作，功能应用做加法，老师操作做减法的原则去设计和实施 2.教师移动端支持查看和核实本班学生的基本信息，如姓名、性别、班级、宿舍床号、门禁通行策略，支持上传和更新学生的人脸信息。 ▲3.班主任给学生请假后，即时关联校门出入管理，并接收该生请假后的进离校动态，以及超时未归等异常预警 ▲4.移动端实时同步接收宿舍出入或考勤动态数据，包含宿舍签到人数，缺勤人数，第一时间掌握宿舍考勤和查房的最新动态数据 5.移动端实时更新本班本校的学生最新动态数据，方便即时了解和掌握 6.移动端支持学生学风记录的评扣管理，包含宿舍内务卫生检查评扣，以及班级纪律评扣，每一个扣分项目可关联个人扣分和班级扣分，评扣总分数与筛选班级荣誉息息相关，教师移动端即时接收。 ▲7.老师通过移动端发布班级公告，通知，活动相册或视频，奖章等内容，可同步显示在本班班牌界面。 8.支持手机移动端以及微信公众号，统一用户名关联登录运用。 ▲9.中标人承诺协助采购人进行《教育移动互联网应用程序备案》和ICP备案等工作。 ▲10.包含五年的技术支持与运维服务。 |  | 280000.00 | 软件和信息技术服务业 |
|  | 49 | 家校移动端信息互动系统 | 1 |  | 套 | 家长可通过查询软件查看自己小孩每天在校的实际情况，包括消费记录、消费金额、卡余额，以及进校离校，宿舍刷卡，课堂考勤等信息。包含以下内容： 1.一卡通消费明细：消费明细、消费流水、余额、充值记录； 2.进校离校明细：进出校门的时间、进出状态、进离校照片； 3.个人表现明细：查看学生的各项评分统计表、评扣点照片显示； 4.校园轨迹明细：可查看学生某个时间段的校园活动轨迹、地点、类型； 5.请假统计：请假记录、事由、请假时长； 6.班级活动：班级活动、相片、通知； 7.行为评扣：查看学生的各项评分统计表、评扣点照片显示； 8.班级课表：课程表安排； 9.支持家长给小孩发送留言信息； ▲10.支持家长在手机上预约活动二维码，扫码通过道闸入校。 ▲11.中标人承诺协助采购人进行《教育移动互联网应用程序备案》和ICP备案等工作。 - 移动端本地化部署在校园内。 13.支持手机移动端以及微信公众号，统一用户名关联登录运用。 - ▲13.包含五年的技术支持与运维服务。 |  | 120000.00 | 软件和信息技术服务业 |
| 分项最高限价合计（元） |  |  |  |  |  |  | 2705424.00元 |  |  |
| 商 务 条 款 | ▲一、合同签订期：自中标通知书发出之日起日15日内。 ▲二、提交服务成果时间：自签订合同之日起30天内完成安装调试。 三、提交服务成果地点：南宁市体育运动学校。 四、交付方式：现场交货。 五、售后服务要求： ▲1.质保期：质量保证期5年，技术参数中有明确质保要求的以技术参数要求为准（自交货并验收合格之日起计）。 2.故障响应时间：中标供应商应接到故障通知后在3小时内到采购人指定现场，8小时内按国家及行业标准对故障进行及时处理；在8小时内不能解决的，供应商须在一个工作日内提供与原设备技术参数要求相同或高于原设备技术参数要求的备用产品，以保证采购人的正常工作。 - 3.中标供应商提供送货上门、安装、调试，及培训使用人员和维护人员的服务，培训内容主要为：软硬件安装、维护（包括操作系统的完全安装、维护等）；相关费用含在总报价中，采购人不另行支付。 - 4.在质量保证期内设备非因人为及不可抗拒因素的原因而引起损坏或质量问题，中标供应商应提供技术服务、维修或设备更换的服务，并承担相应费用和零部件的费用，相关费用含在总报价中，采购人不另行支付；因人为因素出现的故障不在保修范围内，中标供应商也要积极帮助采购人修理，并提供优惠价格的配件和服务。 - 5.超过质量保证期的货物，中标供应商提供终生维修、保养服务，维修时只收部件成本费。 - 6.中标供应商随时优惠提供备品备件，优惠提供产品更新、改造服务。 - 7.中标供应商提供成套设备货品清单，过塑后张贴在室内，内容包括：项目名称、实施年月、所有设备的名称、品牌型号、各设备厂家售后服务电话、中标供应商售后服务联系方式、监督（采购人）电话等内容。 - 8.质量保证期内，如果本项目系统设计存在重大缺陷，导致无法运行或效率低下，在采购人认可的方案下对系统进行结构性调整开发至满足使用要求。 - ▲9.投标文件中提供详细的售后服务方案，中标供应商根据售后服务方案及质量保证期内每季度不少于1次定期回访及对本项目系统进行维护，回访后5个工作日内向采购人提供书面巡检报告和售后情况记录汇总表（word版1份，PDF版1份，纸质版1份，PDF版和纸质版须中标供应商加盖公章）、售后情况记录表（PDF版1份，纸质版1份，PDF版和纸质版须使用方签字并加盖公章）。 - ▲10.数据接口在质量保证期内根据实际需求提供升级,与实际的数据结构保持一致。 - 11.在质量保证期内提供的维护，期间如发生系统运作故障，或出现瑕疵与缺陷，中标供应商需及时作出响应提供维护服务。 - 12.质量保证期满后，中标供应商应明确承诺继续提供维护服务： - （1）承诺提供系统升级、故障排除、性能调优、技术咨询等售后技术支持服务情况，维护费用不超过合同价的8%。 - （2）对于产品安全问题应及时提供补丁； - （3）对于因软件设计等技术原因而引起的故障，中标供应商应提供解决方案； - （4）在质量保证期外，中标供应商应提供电话技术咨询服务，提供参与本项目及售后维护的技术人员名单和联系方式。 - ▲（5）质量保证期期满前1个月内中标供应商应负责对本项目系统进行一次全面检查、维护，如发现潜在问题，应写出正式报告，并负责排除，保证系统正常运行。 - 六、其他要求 - ▲1.投标报价为采购人指定地点的现场交货价，包括： - （1）货物、软件的价格； - （2）货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格； - （3）运输、装卸、调试、培训、技术支持、售后服务等费用； - （4）必要的保险费用和各项税费； - （5）包括设备安装费用。 - ▲2.付款条件：在签订合同之日起10个工作日内支付合同总金额的 30 %作为预付款；安装调试完毕并经最终验收合格后，收到最终验收报告及付款申请之日起10个工作日内向中标供应商支付剩余的 70 %合同款。 - ▲3、中标供应商供货时必须提供投标产品生产厂家编写的中文性能参数指标彩页（非OEM）或说明书（须加盖生产厂家公章），如果投标文件中响应的参数与彩页或说明书不一致的，按响应与事实不符处理。 - 4.货物按配置要求，货物所有配件(有特别说明的除外)均为原厂生产并整机所有部件在原厂安装完毕，且整机测试合格。 - ▲5.根据学校实际需求，提供开放所有二次接口。 - ▲6、中标供应商须提供软件著作权证书并出具使用(5-10年以上)授权，若无法提供软件著作权证书，需提供软件源代码，并由第三方机构进行检测。 - ▲7、项目验收时须邀请具备资质的测评机构进行测评，依据《中华人民共和国网络安全法》、《网络安全等级保护条例》等相关制度，完成网络安全等级保护评测定级、备案工作，确保学校信息数据的安全性和完整性。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 其他说明 | - 合同延续年限、条件和方式：本项目不续签。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 附件：1

节能产品政府采购品目清单

| 品目序号 | 名称 |  |  | 依据的标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A020101计算机设备 | ★A02010104台式计算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380） |
|  |  | ★A02010105便携式计算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380） |
|  |  | ★A02010107平板式微型计算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380） |
| 2 | A020106输入输出设备 | A02010601打印设备 | A0201060101喷墨打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  |  | ★A0201060102激光打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  |  | ★A0201060104针式打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  | A02010604显示设备 | ★A0201060401液晶显示器 | 《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520） |
|  |  | A02010609图形图像输入设备 | A0201060901扫描仪 | 参照《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521中打印速度为15页/分的针式打印机相关要求中打印速度为15页/分的针式打印机相关要求 |
| 3 | A020202投影仪 |  |  | 《投影机能效限定值及能效等级》（GB32028） |
| 4 | A020204多功能一体机 |  |  | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
| 5 | A020519泵 | A02051901离心泵 |  | 《清水离心泵能效限定值及节能评价值》（GB19762） |
| 6 | A020523制冷空调设备 | ★A02052301制冷压缩机 | 冷水机组 | 《冷水机组能效限定值及能效等级》（GB19577），《低环境温度空气源热泵（冷水）机组能效限定值及能效等级》（GB37480） |
|  |  |  | 水源热泵机组 | 《水（地）源热泵机组能效限定值及能效等级》（GB30721） |
|  |  |  | 溴化锂吸收式冷水机组 | 《溴化锂吸收式冷水机组能效限定值及能效等级》（GB29540） |
|  |  | ★A02052305空调机组 | 多联式空调（热泵）机组(制冷量>14000W) | 《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454） |
|  |  |  | 单元式空气调节机(制冷量>14000W | 《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》（GB19576）《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB37479） |
|  |  | ★A02052309专用制冷、空调设备 | 机房空调 | 《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》（GB19576） |
|  |  | A02052399其他制冷空调设备 | 冷却塔 | 《机械通风冷却塔第1部分：中小型开式冷却塔》（GB/T7190.1）；《机械通风冷却塔第2部分：大型开式冷却塔》（GB/T7190.2） |
| 7 | A020601电机 |  |  | 《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》（GB18613） |
| 8 | A020602变压器 | 配电变压器 |  | 《三相配电变压器能效限定值及能效等级》（GB20052） |
| 9 | ★A020609镇流器 | 管型荧光灯镇流器 |  | 《管形荧光灯镇流器能效限定值及能效等级》（GB17896） |
| 10 | A020618生活用电器 | A0206180101电冰箱 |  | 《家用电冰箱耗电量限定值及能效等级》（GB 12021.2） |
|  |  | ★A0206180203空调机 | 房间空气调节器 | 《转速可控型房间空气调节器能效限定值及能效等级》（GB21455-2013），待2019年修订发布后，按《房间空气调节器能效限定值及能效等级》（GB21455-2019实施。 |
|  |  |  | 多联式空调（热泵）机组（制冷量≤ 14000W） | 《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454） |
|  |  |  | 单元式空气调节机(制冷量≤14000W) | 《单元式空气调节机能效限定值及能源效率等级》（GB19576）《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB37479） |
|  |  | A0206180301洗衣机 |  | 《电动洗衣机能效水效限定值及等级》（GB12021.4） |
|  |  | A02061808热水器 | ★电热水器 | 《储水式电热水器能效限定值及能效等级》（GB21519） |
|  |  |  | 燃气热水器 | 《家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉能效限定值及能效等级》（GB20665） |
|  |  |  | 热泵热水器 | 《热泵热水机（器）能效限定值及能效等级》（GB29541） |
|  |  |  | 太阳能热水系统 | 《家用太阳能热水系统能效限定值及能效等级》（GB26969） |
| 11 | A020619照明设备 | ★普通照明用双端荧光灯 |  | 《普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级》（GB19043） |
|  |  | LED道路/隧道照明产品 |  | 《道路和隧道照明用LED灯具能效限定值及能效等级》（GB37478） |
|  |  | LED筒灯 |  | 《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》（GB30255） |
|  |  | 普通照明用非定向自镇流LED灯 |  | 《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》（GB30255） |
| 12 | ★A020910电视设备 | A02091001普通电视设备（电视机） |  | 《平板电视能效限定值及能效等级》（GB24850） |
| 13 | ★A020911视频设备 | A02091107视频监控设备 | 监视器 | 以射频信号为主要信号输入的监视器应符合《平板电视能效限定值及能效等级》（GB24850），以数字信号为主要信号输入的监视器应符合《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520） |
| 14 | A031210饮食炊事机械 | 商用燃气灶具 |  | 《商用燃气灶具能效限定值及能效等级》（GB30531） |
| 15 | ★A060805便器 | 坐便器 |  | 《坐便器水效限定值及水效等级》（GB25502） |
|  |  | 蹲便器 |  | 《蹲便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB30717） |
|  |  | 小便器 |  | 《小便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28377） |
| 16 | ★A060806水嘴 |  |  | 《水嘴用水效率限定值及用水效率等级》（GB 25501） |
| 17 | A060807便器冲洗阀 |  |  | 《便器冲洗阀用水效率限定值及用水效率等级》（GB28379） |
| 18 | A060810淋浴器 |  |  | 《淋浴器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28378） |

注：1.节能产品认证应依据相关国家标准的最新版本，依据国家标准中二级能效（水效）指标。

2.以“★”标注的为政府强制采购产品。

- 附件2：

中小微企业划型标准

| 行业名称 | 指标名称 | 计量单位 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔 | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入（Y） | 万元 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员（X） | 人 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员（X） | 人 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜200000 | 100≤X＜1000 | X＜100 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Y＜5000 | Y＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Y＜100 |
| 其他未列明行业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

- 第三章  投标人须知

- 第一节 投标人须知前附表

| 条款号 | 项目内容 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 6.1 | 是否接受联合体投标 | 不允许联合体投标 |
| 6.2 | 联合体投标要求 | 无 |
| 7.2 | 是否允许转包/分包 | ☑不允许分包 □转包/分包内容： 。 □转包/分包金额或者比例： 。 |
| 11.4 | 媒体发布渠道 | 与本项目相关的政府采购业务澄清、更正及与之相关的事项将在采购公告中“六、其他补充事宜”中网上查询地址上发布。 |
| 11.6 | 是否组织标前答疑会 | ☑不组织召开开标前答疑会 □组织召开开标前答疑会 会议开始时间： 年 月 日 时 分，逾期后果自负。会议地点： |
| 13.1 | 资格证明文件组成 | 1、投标人为法人或者其他组织的，提供营业执照等证明文件（如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证等），投标人为自然人的，提供身份证复印件。（必须提供，否则作无效投标处理） 2、投标人依法缴纳税收的相关材料[2023年10月至2024年3月连续 三 个月的依法缴纳税收的凭据复印件；依法免税的供应商，必须提供相应文件证明其依法免税。从取得营业执照时间起到投标文件提交截止时间为止不足要求月数的，只需提供从取得营业执照起的依法缴纳税收相应证明文件）。（必须提供，否则作无效投标处理） 3、投标人依法缴纳社会保障资金的相关材料[2023年10月至2024年3月连续 三 个月的依法缴纳社会保障资金的缴费凭证（专用收据或者社会保险缴纳清单）复印件；依法不需要缴纳社会保障资金的供应商，必须提供相应文件证明不需要缴纳社会保障资金。从取得营业执照时间起到投标文件提交截止时间为止不足要求月数的只需提供从取得营业执照起的依法缴纳社会保障资金的相应证明文件。（必须提供，否则作无效投标处理） 4、投标人财务状况报告：[2022年或2023年]财务状况报告复印件；供应商成立不满一年的应按提供截标之日上一个月的财务状况报告复印件。（上述财务状况报告包括：供应商执行《企业会计准则》的，提供资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注（以下称“四表一注”）；供应商执行《小企业会计准则》的，提供资产负债表、利润表、现金流量表及其附注（以下称“三表一注”）；供应商执行《政府会计制度》的，提供资产负债表、收入费用表和净资产变动表及其附注)。（必须提供，否则作无效投标处理） 5、投标人直接控股股东信息、管理关系信息表。（必须提供，否则作无效投标处理） 6、投标资格声明。（必须提供，否则作无效投标处理） 7、联合体协议书。（以联合体形式投标的，提供联合体协议；本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供） 8、中小企业声明函。（必须提供，否则作无效投标处理） 9、除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料。 注：1. 以上标明“必须提供”的材料属于复印件的扫描件的，必须加盖投标人电子公章，否则作无效投标处理。 2.联合体投标时，第1-5项资格证明文件联合体各方均必须分别提供，联合体各方分别盖章，否则投标文件按无效投标处理。 |
|  | 商务文件组成 | 1、无串通投标行为的承诺函；（必须提供，否则作无效投标处理） 2、法定代表人身份证明及法定代表人有效身份证正反面复印件；（除自然人投标外必须提供，否则作无效投标处理） 3、法定代表人授权委托书及委托代理人有效身份证正反面复印件；（委托时必须提供，否则作无效投标处理） 4、商务条款偏离表；（必须提供，否则作无效投标处理） 5、投标人情况介绍； 6、除采购文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料。（投标人根据“第二章 采购需求”及“第四章 评标方法及评标标准”提供有关证明材料）。 注： 1.法定代表人授权委托书必须由法定代表人及委托代理人签字，并加盖投标人公章，否则作无效投标处理。 2. 以上标明“必须提供”的材料属于复印件的扫描件的，必须加盖投标人电子公章，否则作无效投标处理。 |
|  | 技术文件组成 | 1、服务需求、技术需求偏离表；（必须提供，否则作无效投标处理） 2、组织服务方案；（如有请提供） 3、售后服务方案；（必须提供，否则作无效投标处理） 4、项目实施人员一览表；（必须提供，否则作无效投标处理） 5、投标人对本项目的合理化建议和改进措施；（如有请提供） 6、除招标文件规定必须提供以外，投标人需要说明的其他文件和说明。 注：以上标明“必须提供”的材料属于复印件的扫描件的，必须加盖投标人电子公章，否则作无效投标处理。 |
|  | 报价文件组成 | 1、投标函；（必须提供，否则作无效投标处理） 2、开标一览表；（必须提供，否则作无效投标处理） 3、投标人针对报价需要说明的其他文件和说明明。 |
| 16.2 | 投标报价要求 | 投标报价是履行合同的最终价格，必须包含满足本次投标全部采购需求所应提供的服务，以及伴随的货物和工程（如有）的价格；包含投标服务、货物、工程的成本、运输（含保险）、安装（如有）、调试、检验、技术服务、培训、税费等所有费用。（采购需求另有约定的，从其约定） |
| 17.2 | 投标有效期 | 自投标截止之日起 60日历天日。 |
| 18 | 投标保证金金额 | 本项目不收取投标保证金。 |
| 19.1 | 投标文件编制要求 | 投标文件应按报价文件、资格证明文件、商务文件、技术文件分别编制，报价文件、资格证明文件、商务文件、技术文件分别生成电子文件。电子版投标文件制作方式见招标公告附件。 |
| 20 | 备份投标文件 | 本项目不接受备份投标文件。 |
| 21.1 | 投标截止时间 | 详见招标公告 |
|  | 投标文件提交起止时间 | 详见招标公告 |
|  | 投标地点 | 详见招标公告 |
|  | 投标人递交投标样品截止时间及地点 | 时间： /年 /月 / 日 / 时 /分（北京时间） 地点： / |
| 23 | 开标时间、地点 | 详见招标公告 |
| 25.3（2） | 投标人信用查询渠道 | 采购人或者采购代理机构在资格审查结束前，对投标人进行信用查询。 查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)。 |
|  | 信用查询截止时点 | 资格审查结束前 |
|  | 查询记录和证据留存方式 | 在查询网站中直接截图查询记录，截图作为在“广西政府采购云平台”作为附件上传保存。 |
|  | 信用信息使用规则 | 对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，采购人或者采购代理机构应当拒绝其参与政府采购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。 |
| 29.1 | 评标方法 | ☑综合评分法 □最低评标价法 |
| 29.2 | 允许负偏离项 | 商务条款评审中允许负偏离的条款数为 / 项。 技术需求评审中允许负偏离的条款数为 / 项。 |
| 30.1 | 确定中标供应商时，出现中标候选人分数并列的情形，确定中标供应商方式 | □采用最低评标价法的，投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人； ☑采用综合评分法的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。 |
| 35 | 履约保证金金额 | 本项目不收取履约保证金。 |
| 36.1 | 签订电子合同携带的材料 | 电子采购合同需要供应商通过有效CA证书进行电子签署 |
| 38.2.1 | 接收质疑函方式 | 以书面形式 |
|  | 质疑联系部门及联系方式 | （1）广西邕政采购代理有限公司； 联系电话：0771-2225338， 通讯地址：南宁市青秀区民族大道180号（金投中心大厦）22层2210～2217室 （2）南宁市体育局； 联系电话：0771-2191343 通讯地址：广西南宁市青秀区桃源路62号 |
|  | 现场提交质疑办理业务时间 | 质疑期内每个工作日 :09 时 30 分到 12 时 00 分， 15时 00 分到 18 时00 分 |
| 38.3.1 | 投诉受理方式 | 1、受理方式：纸质方式受理，投诉书正、副本（经过质疑的事项才可投诉）。 2、邮寄地址： 名称：南宁市财政局政府采购监督管理科 地址：南宁市东葛路129号 联系电话：0771-2189091 |
| 40 | 采购代理费支付方式 | ☑本项目代理服务费由中标供应商在领取中标通知书时，一次性向采购代理机构支付。 □采购人支付。 □本项目不收取代理服务费。 |
|  | 采购代理费收取标准 | ☑以分标（☑中标金额/□采购预算/□暂定中标金额/□其他）为计费额，按国家发改委（计价格[2002]1980号）服务招标采用差额定率累进法计出收费基准价格，（□收费基准价格/□收费基准价格下浮 %/□收费基准价格上浮 %）收取。 服务类型 中标 金额 费率 （万元; 货物招标; 服务招标; 工程招标. 100以下; 1.5%; 1.5%; 1.0%. 100-500; 1.1%; 0.8%; 0.7%. 500-1000; 0.8%; 0.45%; 0.55%. 1000-5000; 0.5%; 0.25%; 0.35%. 5000-10000; 0.25%; 0.1%; 0.2%. □固定采购代理收费：包干收取： 。 |
|  | 代理服务费收款账户信息 | 账户名称：广西邕政采购代理有限公司 开户银行：交通银行南宁东葛西支行 银行账号：4510 6070 1018 1602 32818 开户行行号：301611000718 |
| 41.1 | 解释 | 解释权：构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按更正公告（澄清公告）、招标公告、采购需求、投标人须知、评标方法及评标标准、拟签订的合同文本、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或者约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准；更正公告（澄清公告）与同步更新的招标文件不一致时以更正公告（澄清公告）为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人或者采购代理机构负责解释。 法律责任： 1.本采购文件根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》；《中华人民共和国政府采购法实施条例》、 《政府采购货物和服务招标投 标管理办法》等有关法律、法规编制，参与本项目的各政府采购当事人依法享有上述法律法规所赋予的权利与义务。 2.本项目采购代理机构应严格按照“广西政府采购云平台”项目采购全流程电子化电子开评标规程执行项目采购活动，代理机构在“广西政府采购云平台”的“项目管理”—“采购文件管理”内开评标规则设置作为本采购文件的组成部分，截标之后不可更改，因代理机构开评标规则设置错误导致采购活动无法开展下去的情况，由代理机构负责解释并承担其后果。 |
| 41.2 | 其他释义 | 1.本招标文件中描述投标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用投标人法定主体行为名称制作的印章，除本招标文件有特殊规定外，投标人的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其他形式印章均不能代替公章。 2.投标人为其他组织或者自然人时，本招标文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本招标文件所称负责人是指参加投标的其他组织营业执照上的负责人，本招标文件所称自然人指参与投标的自然人本人。 3.本招标文件中描述投标人的“签字”是指投标人的法定代表人或者委托代理人亲自在文件规定签署处亲笔写上个人的名字的行为，私章、签字章、印鉴、影印等其他形式均不能代替亲笔签字。 4.自然人投标的，招标文件规定盖公章处由自然人摁手指指印。 5.本招标文件所称的“以上”“以下”“以内”“届满”，包括本数；所称的“不满”“超过”“以外”，不包括本数。 |

## 第二节 投标人须知正文

### 一、总  则

1.适用范围

1.1适用法律：本项目采购人、采购代理机构、投标人、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束和保护。

1.2本招标文件适用于本项目的所有采购程序和环节（法律、法规另有规定的，从其规定）。

2.定义

2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2“采购代理机构” 指政府采购集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。

2.3“供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

2.4“投标人”是指响应招标、参加投标竞争的法人、非法人组织或者自然人。

2.5“服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象。

2.6“书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、短信、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

2.7“实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。

2.8“正偏离”，是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应优于条款要求并有利于采购人的情形。

2.9“负偏离”，是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应不满足条款要求，导致采购人要求不能得到满足的情形。

2.10“允许负偏离的条款”是指采购需求中的不属于“实质性要求”的条款。

3.投标人的资格要求

投标人的资格要求详见“招标公告”。

4.投标委托

投标人代表参加投标活动过程中必须携带个人有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须持有法定代表人授权委托书（正本用原件，副本用复印件，按第六章要求格式填写）。

5.投标费用

投标费用：投标人应承担参与本次采购活动有关的所有费用，包括但不限于勘查现场、编制投标文件、参加澄清说明、签订合同等，不论投标结果如何，均应自行承担。

6.联合体投标

6.1本项目是否接受联合体投标，详见“投标人须知前附表”。

6.2如接受联合体投标，联合体投标要求详见“投标人须知前附表”。

6.3根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）第九条、《广西壮族自治区财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能促进企业发展的通知》（桂财采〔2022〕30号）、《广西壮族自治区财政厅关于贯彻落实政府采购支持中小企业发展政策的通知》（桂财采〔2022〕31号）及《广西壮族自治区财政厅 广西壮族自治区工业和信息化厅转发财政部 工业和信息化部政府采购促进中小企业发展管理办法的通知》（桂财采〔2021〕70号）规定，接受大中型企业与小微企业组成联合体的采购项目，对于联合协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体的报价给予 4%-6%（工程项目为 1%—2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

7.转包与分包

7.1本项目是否允许分包详见“投标人须知前附表”，本项目不允许违法分包。投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

7.2根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）第九条及《广西壮族自治区财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能促进企业发展的通知》（桂财采〔2022〕30号）、《广西壮族自治区财政厅关于贯彻落实政府采购支持中小企业发展政策的通知》（桂财采〔2022〕31号）规定，允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人、采购代理机构应当对大中型企业的报价给予 4%-6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。接受分包的小微企业与分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

8.特别说明：

8.1如果本招标文件要求投标人提供资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等材料的，则投标人所提供的以上材料必须为投标人所拥有。

8.2投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

8.3投标人在投标活动中提供任何虚假材料，将报监管部门查处；中标后发现的，中标供应商须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

9.回避与串通投标

9.1在政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

9.2有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或者不同投标人报名的IP地址一致的；或者编制标书硬件设备CPU编号、硬盘编号、网卡地址一致的情况。

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

（4）不同投标人的电子或纸质投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的纸质投标文件相互混装；

9.3供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为，将报同级监督管理部门：

（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其投标文件或者投标文件；

（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者投标文件；

（3）供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者投标文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（5）供应商之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定供应商中标，然后再参加投标；

（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

（7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标或者排斥其他供应商的其他串通行为。

### 二、招标文件

10.招标文件的组成

第一章 招标公告；

第二章 采购需求；

第三章 投标人须知；

第四章 评标方法及评标标准；

第五章 拟签订的合同文本；

第六章 投标文件格式；

第七章 质疑、投诉材料格式

根据本章第11.1项的规定对公开招标文件所做的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。当公开招标文件与招标文件的澄清和修改就同一内容的表述不一致时，以最后澄清或修改公告为准。

11.招标文件的澄清、修改 、现场考察和答疑会

11.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

11.2 投标人应认真审阅本公开招标文件，如有疑问，或发现其中有误或有要求不合理的，应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前以书面形式要求采购人或采购代理机构对招标文件予以澄清；否则，由此产生的后果由投标人自行负责。

11.3 采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知(在“投标人须知前附表”规定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告及平台短信通知)所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。发出的澄清或者修改不影响投标文件编制的也应在截标前3日发出。

11.4 采购人和采购代理机构可以视采购具体情况，变更投标截止时间和开标时间，将变更时间将在“投标人须知前附表”规定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告。

11.5采购人或者采购代理机构可以在招标文件提供期限截止后，组织已获取招标文件的潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会，具体详见“投标人须知前附表”。

### 三、投标文件的编制

12.投标文件的编制原则

12.1投标人必须按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件必须对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

12.2投标人应根据自身实际情况如实响应招标文件，不得仅将招标文件内容简单复制粘贴作为投标响应，还应当提供相关证明材料，否则将作无效响应处理（定制采购项目不适用本条款）。对于重要技术条款或技术参数应当在投标文件中提供技术支持资料，技术支持资料以招标文件中规定的形式为准，否则将视为无效技术支持资料。

13.投标文件的组成

13.1投标文件由报价文件、资格证明文件、商务文件、技术文件四部分组成。

（1）资格证明文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

（2）商务文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

（3）技术文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

（4）报价文件： 具体材料见“投标人须知前附表”。

13.2投标文件电子版：具体要求见本节19.投标文件编制。

14.投标文件的语言及计量

14.1语言文字

投标文件以及投标人与采购人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文书写（除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释）。投标人提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容应同时附中文翻译文本，在解释投标文件时以中文翻译文本为主。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

14.2投标计量单位

招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位，货币种类为人民币，否则视同未响应。

15.投标文件提交的风险

投标文件分为资格文件、商务文件、技术文件、报价文件四部分（其中：商务文件与技术文件合并编辑 成一个电子文档）。各投标人在编制投标文件时请按照招标文件规定的编排格式进行，不按要求提交齐全 的文件、混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是造成投标人投标文件无效的风 险。▲投标文件内容不齐全、未按规定的文件格式编制的、没有对招标文件作出实质性响应，投标无效；

16.投标报价

16.1投标报价应按“第六章　投标文件格式”中“开标一览表”格式填写。

16.2投标报价具体包括内容详见“投标人须知前附表”。

16.3投标人必须就所投每个分标的全部内容分别作完整唯一总价报价，不得存在漏项报价；投标人必须就所投分标的单项内容作唯一报价。

17.投标有效期

17.1投标有效期是指为保证采购人有足够的时间在开标后完成评标、定标、合同签订等工作而要求投标人提交的投标文件在一定时间内保持有效的期限。

17.2 投标有效期应按规定的期限作出承诺，具体详见“投标人须知前附表”。

17.3投标人的投标文件在投标有效期内均保持有效。

18.投标保证金

见“投标人须知前附表”。

19.投标文件的编制

19.1投标文件编制要求详见“投标人须知前附表”。投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，由此引发的后果由投标人承担。

19.2投标文件按照招标文件第六章格式要求在规定位置进行签署、盖章。投标人的投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的，其投标无效。骑缝盖公章不视为在规定位置盖章。

19.3为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在“广西政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

19.4投标文件中标注的投标人名称应与主体资格证明（如营业执照、事业单位法人证书、执业许可证、自然人身份证等）及公章一致，否则作无效投标处理。

19.5投标文件应避免涂改、行间插字或者删除，否则其投标无效。

19.6 对招标文件的实质性要求和条件作出响应是指投标人必须对招标文件中标注为实质性要求和条件的服务内容及要求、商务条款及其它内容作出满足或者优于原要求和条件的承诺。

19.7本项目为南宁市全流程电子化项目，异常情况见“第二节 投标人须知正文”中“四、24.2开标程序。

20.备份投标文件

详见在“投标人须知前附表”。

21.投标文件的提交

21.1投标人必须在“投标人须知前附表”规定的投标文件接收时间和投标地点提交电子版投标文件。电子投标文件应在制作完成后，在投标截止时间前通过有效数字证书（CA认证锁）进行电子签章、加密，然后通过网络将加密的电子投标文件递交至“广西政府采购云平台”。

21.2未在规定时间内提交或者未按照招标文件要求密封或者标记的电子投标文件，“广西政府采购云平台”将拒收。

21.3电子版投标文件提交方式见“招标公告”中“四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点” 。

22. 投标文件的补充、修改、撤回与退回

22.1 供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，“广西政府采购云平台”将拒收。（补充、修改或者撤回方式见公告附件“电子投标文件制作与投送教程”）

22.2“广西政府采购云平台”收到投标文件，将妥善保存并即时向供应商发出确认回执通知。在投标截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。

22.3在投标截止时间止提交电子版投标文件的投标人不足3家时，电子版投标文件由代理机构在“广西政府采购云平台”操作退回，除此之外采购人和采购代理机构对已提交的投标文件概不退回。

### 四、开    标

23.开标时间和地点

23.1开标时间及地点详见“投标人须知前附表”

23.2如投标人成功解密投标文件，但未在“广西政府采购云平台”电子开标大厅参加开标的，视同认可开标过程和结果，由此产生的后果由投标人自行负责。 投标人不足3家的，不得开标。

24.开标程序

24.1开标形式：

（1）开标的准备工作由采购代理机构负责落实，采购代理机构必须基于“广西政府采购云平台”选取评审专家，如采购代理机构未按规定选取专家的，视为本次开评标无效，应当重新采购；

（2）采购代理机构将按照招标文件规定的时间通过“广西政府采购云平台”组织线上开标活动、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。投标人如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标人因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由投标人自己承担。

24.2开标程序：

（1）解密电子投标文件。“广西政府采购云平台”按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构依托“广西政府采购云平台”向各投标人发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由投标人按招标文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标人的法定代表人或其委托代理人须携带加密时所用的CA锁准时登录到“广西政府采购云平台”电子开标大厅签到并对电子投标文件解密。开标后5分钟投标人还未进行解密的，代理机构要通知投标人。通知后，投标文件仍未按时解密，或者投标人没预留联系方式或预留联系方式无效，导致代理机构无法联系到投标人进行解密的，均视为无效投标。

（解密异常情况处理：详见本章29.3 电子交易活动的中止。）

（2）电子唱标。投标文件解密结束，各投标人报价均在“广西政府采购云平台”远程不见面开标大厅展示；

（3）签署电子《政府采购活动现场确认声明书》。通过邮件形式在远程不见面开标大厅发送各投标人签署电子《政府采购活动现场确认声明书》。

（4）开标过程由采购代理机构如实记录，并电子留痕，由参加电子开标的各投标人代表对电子开标记录在开标记录公布后15分钟内进行当场校核及勘误，并线上确认，未确认的视同认可开标结果。

（5）投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出在线询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

（6）开标结束。

特别说明：如遇“广西政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后执行。

### 五、资格审查

25.资格审查

25.1开标结束后，采购人或采购机构依法通过电子投标文件对投标人的资格进行线上审查。

25.2采购人或采购机构依据法律法规和招标文件的规定，对投标人的基本资格条件、特定资格条件进行审查。

25.3资格审查标准为本“招标文件”中“投标人须知前附表”13.1点载明对投标人资格要求的条件。本项目资格审查采用合格制，凡符合招标文件规定的投标人资格要求的投标人均通过资格审查。

25.4投标人有下列情形之一的，资格审查不通过，作无效投标处理：

（1）不具备招标文件中规定的资格要求的；（注：其中信用查询规则见“投标人须知前附表”，“广西政府采购云平台”已与“信用中国”平台做接口，审查专家可直接在线查询）

（2）投标文件未提供任一项“投标人须知前附表”资格证明文件规定的“必须提供”的文件资料的；

（3）投标文件提供的资格证明文件出现任一项不符合“投标人须知前附表”资格证明文件规定的“必须提供”的文件资料要求或者无效的。

25.5资格审查的合格投标人不足3家的，不得评标。

### 六、评   标

26.组建评标委员会

评标委员会由采购人代表和评审专家组成，人数为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

参加过采购项目前期咨询论证的专家，不得参加该采购项目的评审活动。

27.评标的依据

评标委员会以招标文件为依据对投标文件进行评审，“第四章 评标方法和评标标准”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

28.评标原则

28.1评标原则。评标委员会评标时必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触，不得收受利害关系人的财物或者其他好处。

28.2评委表决。在评标过程中出现法律法规和招标文件均没有明确规定的情形时，由评标委员会现场协商解决，协商不一致的，由全体评委投票表决，以得票率二分之一以上专家的意见为准并由采购代理机构作记录。

28.3评标的保密。采购人、采购代理机构应当采取必要措施，保证评标在严格保密（封闭式评标）的情况下进行。除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

28.4评标过程的监控。本项目电子评标过程实行网上留痕、全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标按无效处理。

28.5评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

29.评标方法及评标标准

29.1本项目的评标方法详见“投标人须知前附表”。

29.2 评标委员会按照“第四章 评标方法和评标标准”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。

29.3 电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购机构可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（4）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

29.4出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，经采购代理机构确认后，应当重新采购。采购代理机构必须对原有的资料及信息作出妥善保密处理，并报财政部门备案。

### 七、中标和合同

30.确定中标供应商

30.1本项目授权评标委员会直接按第四章“评标方法及标准”的规定排列中标候选人顺序，并依照次序确定中标供应商。

30.2采购人、采购代理机构认为供应商对采购过程、中标结果提出的质疑成立且影响或者可能影响中标结果的，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标供应商的，应当依法另行确定中标供应商；否则应当重新开展采购活动。

30.3中标供应商无正当理由拒签合同的，根据《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款规定处理。

30.4根据《中华人民共和国民法典》第五百六十三条，因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同。

31. 结果公告

31.1在中标供应商确定之日起2个工作日内，由采购代理机构在招标公告发布媒体上发布中标结果公告，中标结果公告期限为1个工作日，发布中标结果公告的同时向中标供应商发出中标通知书。采购代理机构发出中标通知书前，应当对中标供应商信用进行核实，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，取消其中标资格，并确定排名第二的中标候选人为中标供应商。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因被取消中标资格的，授权的评标委员会可以确定排名第三的中标候选人为中标供应商，以此类推。

以上信息查询记录及相关证据与采购文件一并保存。

31.2中小企业在政府采购活动过程中，请根据企业的真实情况出具《中小企业声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

32.发出中标通知书

32.1在发布中标公告的同时，采购代理机构向中标供应商通过“广西政府采购云平台”发出电子中标通知书。

32.2对未通过资格审查的投标人，采购人或采购机构应当告知其未通过的原因；采用综合评分办法评审的，采购人或采购机构还应当告知未中标供应商本人的评审得分与排序。

33. 无义务解释未中标原因

采购代理机构无义务向未中标的投标人解释未中标原因和退还投标文件。

34.合同授予标准

合同将授予被确定实质上响应招标文件要求，具备履行合同能力的中标供应商（招标文件另有约定多名中标供应商的除外）。

35.履约保证金

见“投标人须知前附表”。

36.签订合同

36.1中标供应商领取电子中标通知书后，按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订电子采购合同。如中标供应商为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同，签订携带资料详见“投标人须知前附表”。

36.2采购合同由采购人与中标供应商根据招标文件、投标文件等内容通过政府采购电子交易平台在线签订，自动备案。

36.3签订合同时间：按中标通知书规定的时间与采购人签订合同（最长不能超过25日）。

36.4中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。如采购人无正当理由拒签合同的，给中标供应商造成损失的，中标供应商可追究采购人承担相应的法律责任。

36.5政府采购合同是政府采购项目验收的依据，中标供应商和采购人应当按照采购合同约定的各自的权利和义务全面履行合同。任何一方当事人在履行合同过程中均不得擅自变更、中止或终止合同。政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

36.6采购人或中标供应商不得单方面向合同另一方提出任何招标文件没有约定的条件或不合理的要求，作为签订合同的条件；也不得协商另行订立背离招标文件和合同实质性内容的协议。

36.7如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，将承担相应的法律责任。

36.8采购人需追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变原合同条款且已报财政部门批准落实资金的前提下，可从原中标供应商处添购， 所签订的补充添置合同的采购资金总额不超过原采购合同金额的10%。

37.政府采购合同公告

采购人或者受托采购代理机构应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在以下媒体上发布 “广西政府采购网”（http://zfcg.gxzf.gov.cn）上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

38. 询问、质疑和投诉

38.1询问

38.1.1供应商在开标前对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构项目负责人提出询问。

38.1.2采购人或采购人委托的采购代理机构自受理询问之日起3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复内容不得涉及商业秘密。

38.1.3 询问事项可能影响中标、成交结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

38.2质疑

38.2.1供应商认为招标文件、采购过程或者中标结果使自己的合法权益受到损害的，必须在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑，质疑有效期结束后，采购人或采购代理机构不再受理该项目质疑。采购人、采购代理机构接收质疑函的方式、联系部门、联系电话和通讯地址等信息详见“投标人须知前附表”。具体质疑起算时间及处理方式如下：

（1）潜在供应商依法获取公开招标文件后，认为采购文件使自己的权益受到损害的，应当在公开招标文件公告期限届满之日起7个工作日内提出质疑。委托代理协议无特殊约定的，对公开招标文件中采购需求（含资格要求、采购预算和评分办法）的质疑由采购人受理并负责答复；对公开招标文件中的采购执行程序的质疑由采购代理机构受理并负责答复。

（2）供应商认为采购过程使自己的权益受到损害的，应当在各采购程序环节结束之日起7个工作日内提出质疑。对采购过程中资格审查、符合性审查等具体评审情况的质疑应向采购人或代理机构提出，由采购人或代理机构受理并负责答复；对采购过程中采购执行程序的质疑由采购代理机构受理并负责答复。

（3）供应商认为中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，应当在中标或者成交结果公告期限届满之日起7个工作日内提出质疑，由采购人受理并负责答复。

38.2.2供应商质疑实行实名制，其质疑应当有具体的质疑事项及事实根据，质疑应当坚持依法依规、诚实信用原则，不得进行虚假、恶意质疑。

38.2.3 质疑供应商可以委托代理人办理质疑事务。委托代理人应熟悉相关业务情况。代理人办理质疑事务时，除提交质疑书外，还应当提交质疑供应商的授权委托书和委托代理人身份证明复印件。

38.2.4 质疑供应商提起质疑应当符合下列条件：

（1）质疑供应商是参与所质疑项目采购活动的供应商（潜在供应商已依法获取可之一的采购文件的，可以对该采购文件质疑）；

（2）质疑函内容符合本章第38.2.5项的规定；

（3）在质疑有效期限内提起质疑；

（4）属于所质疑的采购人或采购人委托的采购代理机构组织的采购活动；

（5）同一质疑事项未经采购人或采购人委托的采购代理机构质疑处理；

（6）供应商对同一采购程序环节的质疑应当在质疑有效期内一次性提出；

（7）供应商提交质疑应当提交必要的证明材料，证明材料应以合法手段取得；

（8）财政部门规定的其他条件。

38.2.5 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，针对同一采购程序环节的质疑必须在法定质疑期内一次性提出。质疑函应当包括下列内容（质疑函格式后附）：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据（列明权益受到损害的事实和理由）；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖公章。

38.2.6采购人或采购人委托的采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商及其他有关供应商。对不符合质疑条件的质疑，答复不予受理，并说明理由；对符合质疑条件的质疑，对质疑事项作出答复

38.2.7采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对中标结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响中标结果的，按照下列情况处理：

（一）对招标文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改招标文件后继续开展采购活动；否则应当修改招标文件后重新开展采购活动。

（二）对采购过程、中标结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标供应商的，应当依法另行确定中标供应商；否则应当重新开展采购活动。

质疑答复导致中标结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

38.3投诉

38.3.1  供应商认为采购文件、采购过程、中标和成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当首先依法向采购人或采购人委托的采购代理机构提出质疑。对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定期限内做出答复的，供应商可以在答复期满后15个工作日内向南宁市政府采购监督管理部门提起投诉，投诉方式见“投标人须知前附表”。

38.3.2  投诉人投诉时，应当提交投诉书，并按照被投诉采购人、采购代理机构和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书的副本。投诉书应当包括下列主要内容（如材料中有外文资料应同时附上对应的中文译本）（投诉书格式后附）：

（1）投诉人和被投诉人的名称、地址、邮编、联系人及联系电话等；

（2）质疑和质疑答复情况及相关证明材料；

（3）具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；

（4）事实依据；

（5）法律依据；

（6）提起投诉的日期。

（7）附件材料：营业执照副本内页复印件（要求证件有效并清晰反映企业法人经营范围；近期连续三个月依法缴纳税收和在职职工社会保障资金证明材料（复印件）。

38.3.3  投诉人可以委托代理人办理投诉事务。委托代理人应熟悉相关业务情况。代理人办理投诉事务时，除提交投诉书外，还应当提交投诉人的授权委托书和委托代理人身份证明复印件。

38.3.4  投诉人提起投诉应当符合下列条件：

（1）投诉人是参与所投诉政府采购活动的供应商；

（2）提起投诉前已依法进行质疑；

（3）投诉书内容符合本章第38.3.2项的规定；

（4）在投诉有效期限内提起投诉；

（5）属于南宁市政府采购监督管理部门管辖；

（6）同一投诉事项未经南宁市政府采购监督管理部门投诉处理；

（7）国务院财政部门规定的其他条件。

38.3.5  南宁市政府采购监督管理部门自受理投诉之日起30个工作日内，对投诉事项作出处理决定，并以书面形式通知投诉人、被投诉人及其他与投诉处理结果有利害关系的政府采购当事人。并将投诉结果在“广西政府采购网”（http://zfcg.gxzf.gov.cn）发布。

38.3.6  南宁市政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，可以视具体情况暂停采购活动。

- 八、验收

39.验收

39.1采购人组织对供应商履约的验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

39.2采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

39.3严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

39.4验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

### 九、其他事项

40.代理服务费

代理服务收费标准及缴费账户详见“投标人须知前附表”，投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳代理服务费。

41. 需要补充的其他内容

41.1本招标文件解释规则详见“投标人须知前附表”。

41.2 其他事项详见“投标人须知前附表”。

41.3本文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。在政府采购活动中，供应商提供的服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员，不对其中涉及的货物的制造商和工程承建商作出要求的，享受本文件规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

依据本文件规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

42. 政采贷相关说明

- 为优化政府采购营商环境，缓解供应商资金难题，南宁市政府采购试行政府采购信用融资制度，中 标供应商如有融资需求，可凭政府采购合同通过以下方式申请政府采购信用融资贷款： （1）线下渠道：在“南宁市公共资源交易中心”官网（网址： http://www.nnggzy.org.cn ）“交易信 息- 政府采购- 政府采购信用融资”中融资银行和南宁市企业融资服务中心专栏信息申请政府采购信用融资 。 （2）线上渠道：登录中征营应收账款融资服务平台（网址：https://www.crcrfsp.com，客服电话： 400-009-0001），选择相关金融产品和银行业金融机构金融融资贷款。具体操作方式见《中国人民银行南宁 中心支行广西壮族自治区财政厅关于推广线上“政采贷”融资模式的通知》（南宁银发〔2021〕258 号）文 （文件公开网址详情见：“广西政府采购网”——http://www.ccgpguangxi.gov.cn/AdministrativeRegulations/AutonomousRegion/9830442.html）

- 第四章  评标方法及评分标准

- 第一节 评标方法

本项目采用 综合评分法 进行评审。

综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。评标委员会将对各投标人的投标报价、技术和服务方案、投标人的企业实力及资质等方面进行综合评审，对实质上响应招标文件的投标人，由各评委独立记名打分。经统计，得出各投标人的综合得分,按综合得分由高到低顺序排列。若综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。若综合得分且投标报价相同的，货物类采购项目以技术性能得分较高者为先，服务类采购项目以实力信誉及业绩得分较高者为先。

- 第二节 评标程序

1.符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行投标报价、商务、技术等实质性内容符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

2.符合性审查不通过而导致投标无效的情形

投标人的投标文件中存在对招标文件的任何实质性要求和条件的负偏离，将被视为投标无效。

2.1在报价评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

（1）投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”的文件资料的;

（2）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（3）报价超出招标文件规定最高限价，或者超出采购预算金额（包括分项预算）的；

（4）投标人未就所投分标进行报价或者存在漏项报价；投标人未就所投分标的单项内容作唯一报价；投标人未就所投分标的全部内容作唯一总价报价；存在有选择、有条件报价的（招标文件允许有备选方案或者其他约定的除外）；

（5）修正后的报价，投标人不确认的；

（6）投标人属于本章第5条第（2）项情形的。

2.2在商务评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

（1）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（2）委托代理人未能出具有效身份证明或者出具的身份证明与授权委托书中的信息不符的；

（3）投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”或者“委托时必须提供”的文件资料的;

（4）投标有效期、项目完成时间（交货时间、服务完成时间或者服务期等）、质保期、售后服务等招标文件中标“▲”的商务条款发生负偏离的；

（5）商务条款评审允许负偏离的条款数超过“投标人须知前附表”规定项数的。

（6）投标文件的实质性内容未使用中文表述、使用计量单位不符合招标文件要求的；

（7）投标文件中的文件资料因填写不齐全或者内容虚假或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；

（8）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（9）未响应招标文件实质性要求的；

（10）属于投标人须知正文第9.2条情形的；

（11）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

2.3在技术评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

（1）不满足招标文件要求的服务内容、技术要求、安全、质量标准，或者与招标文件中标“▲”的技术需求发生负偏离的；

（2）技术需求评审允许负偏离的条款数超过“投标人须知前附表”规定项数的；

（3）投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”的文件资料的;

（4）虚假投标，或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；

（5）如招标文件需要提供技术方案的，投标技术方案不明确，招标文件未允许但存在一个或者一个以上备选（替代）投标方案的。

3.澄清补正、说明或者补正

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应在“广西政府采购云平台”发布电子澄清函，要求投标人在规定时间内作出必要的澄清、说明或者补正。投标人在“广西政府采购云平台”接收到电子澄清函后根据澄清函内容上传PDF格式回函，电子澄清答复函使用CA证书加盖单位公章后在线上传至评标委员会。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人未在规定时间内进行澄清、说明或者补正的，按无效投标处理。

异常情况处理：如遇无法正常使用线上发送澄清函的情况，将启动书面形式办理。启动书面形式办理的情况下，评标委员会以书面形式要求投标人在规定时间内作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正必须采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或者其授权的代表签字。

4.投标文件修正

4.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）报价文件中“开标一览表”内容与投标文件中相应内容不一致的，以“开标一览表”为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照以上（1）-（4）规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

4.2经投标人确认修正后的报价若超过采购预算金额或者最高限价，投标人的投标文件作无效投标处理。

4.3经投标人确认修正后的报价作为签订合同的依据，并以此报价计算价格分。

5.比较与评价

5.1评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和评标标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

5.2评标委员会独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

- 评审委员会成员要根据政府采购法律法规和采购文件所载明的评审方法、标准进行评审。对供应商的价格分等客观评分项的评分应当一致，对其他需要借助专业知识评判的主观评分项，应当严格按照评分细则公正评分。

- 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

5.3评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准计算各投标人的报价得分。在计算过程中，不得去掉最高报价或者最低报价。

5.4各投标人的得分为所有评委的有效评分的算术平均数。

5.5评标委员会按照招标文件中的规定推荐中标候选人。

5.6起草并签署评标报告。评标委员会根据评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员均应当在评标报告上签字，对自己的评标意见承担法律责任。对评标过程中需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

6.评审复核

6.1评标报告签署前，评标委员会要对评审结果进行复核，复核意见要体现在评标报告中。

6.2评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（一）分值汇总计算错误的；

（二）分项评分超出评分标准范围的；

（三）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（四）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

## 第三节 评分标准

二、综合评分法

注：1.计分方法按四舍五入取至百分位。

总得分=报价分+技术分+商务分

2.商务技术评审因素为客观评分项的，应在评分项目或评分标准中予以标注为‘客观分’。对投标人的客观评分项目，各评标专家评分应当一致。

| 序号 | 评分类型 | 评标标准 |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价分 （30分） | （1）评标报价为投标人的投标报价进行政策性扣除后的价格，评标报价只是作为评标时使用。最终中标供应商的中标金额等于投标报价。 （2）按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，投标人在其投标文件中提供《中小企业声明函》，且其服务为小型和微型企业承接的，对其最后报价给予20%的扣除。 （3）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。不重复享受政策。 （4）按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 （5）政策性扣除计算方法 在服务采购项目中，服务由小微企业承接；对符合上述要求的投标人的投标报价给予20%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1-20%）。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予 6% （范围为4%-6%）的扣除，用扣除后的价格参加评审，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1- 6 %）。除上述情况外，评标报价=投标报价。 （6）满足招标文件要求且评标报价最低的评标报价为评标基准价，其价格分为满分。 （7）价格分计算公式： 价格分=(评标基准价／评标报价)× 30分 |  | 30分 |
| 序号 | 评分类型 | 评标标准 |  | 分值 |
| 2 | 技术分（满分47分） | （1）技术性能分（2分） | 所投产品技术参数及性能（配置）均无负偏离，未标注“▲”技术、性能指标有优于招标文件要求且评标时被评标委员会接受的，每有一项技术性能及功能有明显优于的，投标人须加1分，满分2分。 （注：在投标文件中提供国家认可的功能截图或官方彩页等可证明正偏离的真实性材料，以上材料均需加盖投标人公章） | 0~2分（客观分） |
|  |  | （2）项目实施方案（满分19分，不满足一档或不提供不得分。） | 评委根据各投标人所提供的项目实施方案进行比较后，进行独立打分。 一档（6分）：项目实施方案基本可行，没有明显技术错误，有基本的供货组织方案和进度计划实施控制保证方案，有相应的保障措施，人员安排能基本满足项目进度要求。 二档（12分）：项目实施方案符合现场实际情况，技术架构基本合理，内容较完整、详细，有较详细的供货组织方案和进度计划实施控制保证方案，相应的保障措施科学合理，人员安排符合项目进度要求，设备安装、调试、验收过程和进度控制良好。 三档（19分）：项目实施方案符合现场实际情况，能深入了解采购单位需求，内容完整、详细、科学，有完善详细的供货组织方案和进度计划实施控制保证方案，相应的保障措施科学合理，能针对项目进度要求做好人员安排，并提供合理的项目应急预案，设备安装、调试、验收过程和进度控制安排符合采购单位实际情况、切实可行。 | 0~19分 |
|  |  | （3）产品质量（满分20分） | 1）所投产品“食堂刷卡机”具备国家认可的第三方质量检验检测报告证书的得2分； 2）所投产品“通信转换器”具备国家认可的第三方质量检验检测报告证书的得2分； 3）所投产品“人脸识别主机”其生产厂商具备IS09001 质量体系认证证书、1S014001 环境管理体系认证证书、IS045001职业健康安全管理体系认证证书，提供相关证书，每一项1分，共3分； 4）所投产品“人脸识别主机”其生产厂商具备有效IS027001 信息安全管理体系认证证书提供相关证书，每一项1分，共1分； 5）所投的“自助查询机”具备国家认可的第三方质量检验检测报告证书的得1分。 6）投标人所投“家校移动端信息互动系统”的功能，根据招标文件技术需求表要求，提供一项功能截图的得1分，满分11分。 注：以上证明材料投标时提供原件（或复印件）扫描件并加盖投标供应商公章，不提供不得分。 | 0~20分（客观分） |
|  |  | （4）技术实力与创新（满分6分） | 1）互联网数据中心平台获得软件著作权证书，得1分； 2）智能请假系统获得软件著作权证书，得1分； 3）综合德育素质评价系统获得软件著作权证书，得1分； 4）智慧食堂一卡通系统获得软件著作权证书，得1分； 5）具备公安部信息系统安全等级保护二级备案证明，得1分； 6）具备教育移动互联网应用程序备案管理的证明材料或承诺中标后配合采购人进行备案，得1分。 说明:投标人须提供加盖公章的证书原件扫描件，不提供不得分。 | 0~6分（客观分） |
| 3 | 商务分 （满分23分） | （1）售后服务分（满分15分） 评委根据各投标人所提供的售后服务方案（包含但不限于：①售后服务保障方案、②免费保修期外维修方案、③零配件供应方案、④故障出现解决方案等）进行比较后，由各评委独立打分。 一档（5分）:有简单的售后服务方案，服务响应时间满足采购文件要求； 二档（10分）:售后服务方案较详细，保障响应措施较有力，并提供合理的售后服务保障方案、免费保修期外维修方案、零配件供应方案、故障出现解决方案；响应时间快，提供其他增值售后服务措施； 三档（15分）:售后服务方案完善详细，保障响应措施有力，服务经验丰富，接到故障通知后响应快捷、迅速，售后服务保障方案、免费保修期外维修方案、零配件供应方案、故障出现解决方案详细合理、有效、切实可行，并提供有其他增值售后服务措施并承诺定期回访的，能充分为采购人考虑。 注：不满足一档不得分。 |  | 0~15分 |
|  |  | （2）投标人承诺在服务期内为用户现场驻点开发，并提供相应的技术编程开发和售后服务，提供加盖投标人公章的服务承诺函，得2分。 |  | 0~2分（客观分） |
|  |  | （3）投标人具有2021年1月1日以来具有同类项目业绩的，每提供1份得1.5分，满分6分（提供中标（成交）通知书或合同书原件扫描件，中标后原件备查）。 |  | 0~6分（客观分） |
| 总得分=1+2+3 |  |  |  |  |

## 第四节 中标候选人推荐原则

- 综合评分法

评标委员会将根据总得分由高到低排列次序并推荐中标候选人。总得分相同的，以投标报价由低到高顺序排列。得分相同且投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

## 第五节 评标报告

（一）评标报告与推荐中标候选人

评标委员会根据原始评标记录和评标结果编写评标报告，并通过电子交易平台向采购人、采购代理机构提交。

（二）评标争议事项处理

评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

- 第五章 拟签订的合同文本

“广西政府采购云平台”合同编号：

南 宁 市 政 府 采 购

合同

项目编号：

计划编号：

采购人：

中标供应商：

签订日期：      年      月      日

合同目录

一、第一部分 合同书……………………………………………………………（页码）

二、第二部分 合同一般条款……………………………………………………（页码）

三、第三部分 合同专用条款……………………………………………………（页码）

四、第四部分 合同附件…………………………………………………………（页码）

4.1中标通知书 …………………………………………………………………（页码）

4.2招标文件服务需求一览表 …………………………………………………（页码）

4.3招标文件的更改通知（如有） ……………………………………………（页码）

4.4投标函 ………………………………………………………………………（页码）

4.5报价表 ………………………………………………………………………（页码）

4.6投标服务技术资料表 ………………………………………………………（页码）

4.7商务条款偏离表 ……………………………………………………………（页码）

4.8中标供应商澄清函（如有请提供） ………………………………………（页码）

4.9其他与本合同相关的资料（如有请提供） ………………………………（页码）

第一部分 合同书

年    月    日，   （采购人名称）         以   公开招标方式  对（项目名称）项目进行了采购。经  评标委员会  评定，   （中标供应商名称）  为该项目中标供应商。现于中标通知书发出之日起     日内（根据项目实际情况填写，不能超过25日），按照采购文件确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经               (以下简称：甲方)和   （中标供应商名称）   (以下简称：乙方)协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

1.1 合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议；

1.1.2 中标通知书；

1.1.3 投标文件及“投标报价”（含澄清或者说明文件）；

1.1.4 招标文件（含澄清或者修改文件）；

1.1.5 其他相关采购文件。

1.2 标的物

1.2.1 标的物1信息

1.2.1.1名称：                                        ；

1.2.1.2数量：                                        ；

1.2.1.3质量：　                                      。

……

1.3 价款

本合同总价为：人民币           元（大写：                 元人民币，含税）。

分项价格：

| 序号 | 分项名称 | 分项价格 |
| --- | --- | --- |
| 总价 |  |  |

1.4 付款方式和发票开具方式

1.4.1 付款方式：                                                ；

1.4.2 发票开具方式：                                            。

1.5 标的物交付期限、地点、方式和服务期限

1.5.1 交付期限：                                                 ；

1.5.2 交付地点：                                                 ；

1.5.3 交付方式：                                                 ；

1.5.4 服务及质保期限：                                           。

以下各分项模块须满足包含五年的技术支持与运维服务：

| 序号 | 数量 | 单位 | 分项名称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 套 | 平台框架 |  |
| 2 | 1 | 套 | 统一基础数据模块 |  |
| 3 | 1 | 套 | 一卡通消费数据集成系统 |  |
| 4 | 1 | 套 | 校门通行策略系统 |  |
| 5 | 1 | 套 | 智能请假管理系统 |  |
| 6 | 1 | 套 | 宿舍智能查房预警系统 |  |
| 7 | 1 | 套 | 宿舍内务评扣系统 |  |
| 8 | 1 | 套 | 智慧教室信息互动系统 |  |
| 9 | 1 | 套 | 德育综合评价系统 |  |
| 10 | 1 | 套 | 综合信息即时推送系统 |  |
| 11 | 1 | 套 | 食堂消费管理系统 |  |
| 12 | 1 | 套 | 自动对账系统 |  |
| 13 | 1 | 套 | 迎新缴费前端及后台应用 |  |
| 14 | 1 | 项 | 第三方技术对接 |  |
| 15 | 1 | 套 | 教师移动端数据推送系统 |  |
| 16 | 1 | 套 | 家校移动端信息互动系统 |  |

1.5.5 合同延续年限、条件和方式：                                 。

1.6 违约责任

1.6.1 除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付标的物，甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延交付标的物一日的应交付而未交付标的物价格的万分之五计算，最高限额为本合同总价的 20 %；迟延超过【30】日的，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同，乙方应退回全部已收取的合同价款并按合同总金额的20%向甲方支付违约金；

1.6.2 除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的万分之五计算，最高限额为欠付金额的 20 %；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

1.6.3 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

1.6.4乙方在质保期内未按承诺提供售后等货物的，每发生一次向甲方支付 5000元的违约金。

1.6.5 乙方违反本合同第二部分合同一般条款中2.3款知识产权的约定，导致甲方无法实现合同目的的，甲方有权解除本合同，乙方应退回全部已收取的合同价款并按合同总金额的20%向甲方支付违约金；

1.6.6 任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.7 除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.8 如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

1.7 合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均应通过友好协商的方式和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择下列第     种方式解决：

1.7.1 将争议提交南宁市仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；

1.7.2 向   甲方所在地    有管辖权的人民法院起诉。

1.8 合同生效

本合同自双方当事人加盖有效公章时生效。

甲方：                                  乙方：

统一社会信用代码：                      统一社会信用代码或身份证号码：

住所：                                   住所：

法定代表人或                             法定代表人/负责人

授权代表（签字）：                       或授权代表（签字）:

联系人：                                 联系人：

约定送达地址：                           约定送达地址：

邮政编码：                               邮政编码：

电话:                                    电话:

传真:                                    传真:

电子邮箱：                               电子邮箱：

开户银行：                               开户银行：

开户名称：                               开户名称：

开户账号：                               开户账号：

第二部分 合同一般条款

2.1 定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

2.1.1 “合同”系指采购人和中标供应商签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

2.1.2 “合同价”系指根据合同约定，中标供应商在完全履行合同义务后，采购人应支付给中标供应商的价格。

2.1.3 “标的物”系指中标供应商根据合同约定应向采购人交付的一切各种形态和种类的货物、服务和工程，包括但不限于原材料、燃料、设备、机械、仪表、备件、计算机软件、信息化系统、信息化维保、物业服务、产品等，并包括工具、手册等其他相关资料。

2.1.4 “甲方”系指与中标供应商签署合同的采购人；采购人委托采购机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。

2.1.5 “乙方”系指根据合同约定交付标的物的中标供应商；两个以上的自然人、法人/负责人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。

2.1.6 “现场”系指合同约定标的物将要运至或者实施或者安装的地点。

2.2 技术规范

标的物所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

2.3 知识产权

2.3.1 乙方应保证甲方在使用该标的物或其任何一部分时不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿；

2.3.2具有知识产权的计算机软件等标的物的知识产权归属，详见合同专用条款。

2.4 包装和装运

2.4.1除合同专用条款另有约定外,乙方交付的全部标的物,均应采用本行业通用的方式进行包装，没有通用方式的，应当采取足以保护标的物的包装方式，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。如有必要，包装应适用于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保标的物安全无损地运抵现场。由于包装不善所引起的标的物锈蚀、损坏和损失等一切风险均由乙方承担。

2.4.2 装运标的物的要求和通知，详见合同专用条款。

2.5 履约检查和问题反馈

2.5.1甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定交付标的物进行履约检查，以确保乙方所交付的标的物能够依约满足甲方之项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；

2.5.2 合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

2.6 结算方式和付款条件

详见合同专用条款。

2.7 技术资料和保密义务

2.7.1 乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；

2.7.2 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；

2.7.3 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施及方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

2.8 质量保证

2.8.1 乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；

2.8.2 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

2.8.3乙方应确保项目技术人员的数量和水平与投标文件一致。未经甲方书面同意，乙方不得擅自更换投标文件中注明的项目经理和技术负责人。否则甲方有权放弃或终止合同，并没收履约保证金。

2.8.4因乙方原因造成甲方其他系统不能正常运行，酿成重大事故（工作日系统中断一天以上）的，乙方应承担全部法律责任，并赔偿经济损失，赔偿金额为项目总价的       （根据项目实际情况填写，一般为30%）。

2.9 标的物的风险负担

标的物或者在途标的物或者交付给第一承运人后的标的物毁损、灭失的风险负担详见合同专用条款。

2.10 延迟交货/交付

在合同履行过程中，如果乙方遇到不能按时交付标的物的情况，应及时以书面形式将不能按时交付标的物的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长交货的具体时间。

2.11 合同变更

2.11.1双方当事人协商一致，可以签订书面补充合同的形式变更合同，但不得违背采购文件确定的事项。如果系追加与合同标的相同的标的物的，那么需经采购监督管理部门同意，且所有补充合同的采购金额不得超过原合同价的10%；

2.11.2 合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.12 合同转让和分包

合同的权利义务依法不得转让，但经甲方书面同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的供应商应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。

2.13 不可抗力

2.13.1如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；

2.13.2受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在合同专用条款约定时间内以书面形式通知对方当事人，并在合同专用条款约定时间内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

2.13.3 因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；

2.13.4 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在合同专用条款约定时间内以书面形式变更合同；

2.14 税费

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定执行。

2.15 乙方破产

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

2.16 合同中止、终止

2.16.1 双方当事人不得擅自中止或者终止合同；

2.16.2合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.17 检验和验收

2.17.1标的物交付前，乙方应对标的物的质量、数量等方面进行详细、全面的检验，并向甲方出具证明标的物符合合同约定的文件；标的物交付时，乙方在合同专用条款约定时间内组织验收，并可依法邀请相关方参加，验收应出具验收书。

2.17.2合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对乙方履约的验收，即：按照合同约定的技术、服务、安全标准，组织对每一项技术、服务、安全标准的履约情况的验收，并出具验收书。

2.17.3 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力详见合同专用条款。

2.18 通知和送达

2.18.1 任何一方因履行合同而以合同第一部分尾部所列明的“约定送达地址”为收件地址的所有通知、文件、材料，均视为已向对方当事人送达；任何一方变更上述送达方式或者地址的，应于    个工作日（根据项目实际情况填写）内书面通知对方当事人，在对方当事人收到有关变更通知之前，变更前的约定送达方式或者地址仍视为有效。

2.18.2以当面交付方式送达的，交付之时视为送达；以电子邮件方式送达的，发出电子邮件之时视为送达；以传真方式送达的，发出传真之时视为送达；以邮寄方式送达的，邮件挂号寄出或者交邮之日之次日视为送达。

2.19 计量单位

除技术规范中另有规定外,合同的计量单位均使用国家法定计量单位。

2.20 合同使用的文字和适用的法律

2.20.1 合同使用汉语书就、变更和解释；

2.20.2 合同适用中华人民共和国法律。

2.21 履约保证金

本项目不收取履约保证金

2.22 中小企业政策

2.22.1本合同（□是  □否）为中小企业“政采贷”可融资合同，关于中小企业信用融资事项见采购文件“投标人须知正文”。

2.22.2本合同（□是  □否）为中小企业预留合同。

2.23 合同份数

本合同壹式 陆 份，甲方执 叁 份，乙方执 贰 份，代理机构执 壹 份。每份均具有同等法律效力。

第三部分  合同专用条款

本部分是对前两部分的补充和修改，如果前两部分和本部分的约定不一致，应以本部分的约定为准。本部分的条款号应与前两部分的条款号保持对应；与前两部分无对应关系的内容可另行编制条款号。

3.1具有知识产权的标的物知识产权归属：（1）本合同履行过程中形成的各类成果的知识产权归双方共有，双方均有权使用。任何一方均有权自行决定其使用方式，且使用收益归各自所有，无须向对方支付收益分成或费用，但不得损害对方权益。（2）双方各自原有的知识产权仍归各自所有。（3）其他情形按《民法典》第600条规定执行。

3.2包装和装运专用条款（如果有）：  /

3.3装运标的物的要求和通知：       /

3.4结算方式和付款条件

本次项目合同总价为大写人民币            （￥    元）。本项目采用以下勾选结算方式进行支付：

□采用一次性支付方式，付款条件为：

□采用分期付款方式，付款条件为：

第一期付款：

第二期付款：

……

甲方无故逾期支付服务费用的，按照每逾期一日支付欠付服务费额度的（根据项目实际填写，一般为万分之五）     承担违约责任，违约金上限按照《合同书》约定执行。

（温馨提示：根据《广西壮族自治区财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能促进企业 发展的通知》（桂财采〔2022〕30 号）及《2023 年广西优化营商环境行动方案》等规定，政府 采购货物和服务的采购人在政府采购合同中约定预付款比例的，采购合同履行期超过 30 天， 对中小企业合同预付款比例应不低于合同金额的 30％，不高于合同金额的 50%；项目分年度 安排预算的，每年预付款比例不低于项目年度计划支付金额的 30％；采购项目以人工投入 为主的，可降低预付款比例，但不得低于 10%。采购文件和采购合同没有约定预付款的，经 供应商申请采购人可支付预付款。对于未实行预付款的政府采购项目，鼓励采购人在合同中 明确首付款支付比例。）

3.5标的物的风险负担

标的物或者在途标的物或者交付给第一承运人后的标的物毁损、灭失的风险负担：

乙方

3.5.1受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在日内（根据项目实际填写）以书面形式通知对方当事人，并在日内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

3.5.2因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在日内（根据项目实际填写）以书面形式变更合同；

3.5.3标的物交付前，乙方应对标的物的质量、数量等方面进行详细、全面的检验，并向甲方出具证明标的物符合合同约定的文件；标的物交付时，乙方在日内发（根据项目实际填写）起验收，并可依法邀请相关方参加，验收应出具验收书。

3.5.4 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力：

3.5.5 其他：    /

3.6项目验收：

3.6.1甲方参照《南宁市政府采购供应商履约验收评价管理办法》（南财采[2019]217号）规定组织对乙方履约的验收。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，乙方须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

3.6.2严格按照采购合同开展履约验收。甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收，验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认，出具验收报告并经验收小组全体成员签字。甲方根据验收报告形成验收意见并经甲方与乙方签字盖章生效。验收结果与采购合同约定的资金支付条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

3.6.3验收合格的项目，甲方将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金。验收不合格的项目，甲方将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》，并按照《合同书》约定执行。

3.6.4验收产生的费用：验收产生的费用首次验收费用由     承担，如首次验收不合格，后续验收费用由     支付。

3.6.5验收内容及资料要求：

根根据采购文件确定的技术指标或者服务要求确定验收指标和标准。未进行相应约定的，应当符合国家强制性规定、政策要求、安全标准、行业或企业有关标准等。

3.6.6验收内容

| 序号 | 验收内容 | 验收标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 服务的数量 | 按项目招标文件要求和投标（响应）文件执行 |
| 2 | 服务标的的质量文件 | 按项目招标文件要求和投标（响应）文件执行 |
| 3 | 服务标的技术、性能指标 | 按项目招标文件要求和投标（响应）文件执行 |
| 4 | 售后服务 承诺 | 按项目招标文件要求和投标（响应）文件执行 |
| 5 | 其他工作 | 按项目招标文件要求和投标（响应）文件执行 |

（温馨提示：根据《广西壮族自治区财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能促进企业发展的通知》（桂财采〔2022〕30号）规定，采购人应当在项目完成且收到供应商验收申请后5个工作日内组织开展履约验收；对于满足合同约定支付条件的项目，应在收到发票后30日内将资金支付到合同约定的供应商账户，不得以进行审计作为支付供应商款项的条件。加快采购资金支付进度，对于200万元以下的货物和服务项目，鼓励采购人一次性全额支付给供应商。采购人不得以机构变动、人员更替、政策调整、履行内部付款流程等为由延迟付款。）

3.6.7验收资料要求

验收资料要求包括（不限于）以下内容：

（1）招标文件；

（2）投标文件；

（3）采购合同；

（4）其他需提供的相关材料：（业主根据项目实际增减第（4）点验收资料内容）。

- 第六章 投标文件格式

- 第一节 投标文件外层包装封面

项目

投标文件

（电子投标文件）

| 项目名称： |  |
| --- | --- |
| 采购人式： |  |
| 项目编号： |  |
| 所投分标： |  |
| 投标人名称： |  |
| 投标人地址： |  |

投标截止时间前不得解密

年   月   日

- 第二节 资格证明文件格式

电子投标文件

资格证明文件（封面）

项目名称：

项目编号：

所投分标：

投标人名称：

年  月  日

资格证明文件目录

一、营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件（投标人为自然人的，须提供自然人的身份证明）……………………………………………………………（页码）

二、符合参与政府采购活动的资格条件依法缴纳税收、社会保障资金等方面的材料…………………………………………………………………………………………（页码）

三、财务状况报告方面的材料…………………………………………………………（页码）

四、投标人直接控股股东信息…………………………………………………………（页码）

五、投标人直接管理关系信息表………………………………………………………（页码）

六、投标资格声明函……………………………………………………………………（页码）

七、联合体协议书（以联合体形式投标的，提供联合体协议；本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供）………………………………………（页码）

八、中小企业声明函……………………………………………………………………（页码）

九、除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料………（页码）

- 注：以上目录是基本格式要求，各投标人可根据自身情况进一步向下增加内容或细化。

一、营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件（投标人为自然人的，提供自然人的身份证明）

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月

二、符合参与政府采购活动的资格条件依法缴纳税收、社会保障资金等方面的材料

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

三、财务状况报告方面的材料

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

四、投标人直接控股股东信息表

| 序号 | 直接控股股东名称 | 出资比例 | 身份证号码或者统一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：

1.直接控股股东：是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股份总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。

2.本表所指的控股关系仅限于直接控股关系，不包括间接的控股关系。公司实际控制人与公司之间的关系不属于本表所指的直接控股关系。

3.供应商不存在直接控股股东的，则填“无”。

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

五、投标人直接管理关系信息表

| 序号 | 直接管理关系单位名称 | 统一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

注：

1.管理关系：是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。

2.本表所指的管理关系仅限于直接管理关系，不包括间接的管理关系。

3.供应商不存在直接管理关系的，则填“无”。

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

六、投标资格声明函

致：广西邕政采购代理有限公司

我方愿意参加贵方组织的_    （项目名称）          （项目编号：         ）项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标供应商，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件并按本项目投标文件“第三章”“第二节投标人须知前附表”中“资格证明文件组成”完整提供证明材料。

2. 我方不是采购人的附属机构；不是为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3.经查询，在“信用中国”和“中国政府采购网”网站我方未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

4.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

说明：

1.投标人应当通过 “信用中国”（www.creditchina.gov.cn）和“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）查询投标人相关主体的信用记录。查询时间为本项目投标截止时间前10日至投标截止时间中任意一天。对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，将被拒绝参与本项目政府采购活动。

2.两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

3.如为联合体投标，盖章处须加盖联合体各方公章并由联合体各方法定代表人分别签署，否则投标无效。

投标人名称(电子签章)：                       年    月    日

七、联合体协议书

（所有成员单位名称）自愿组成联合体，共同参加     广西邕政采购代理有限公司  组织的     （项目名称）           （项目编号：              ）投标。现就联合体投标事宜订立如下协议：

1、________________________（某成员单位名称）为联合体名称牵头人。

2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3、联合体牵头人在本项目中签署和盖章的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均予以承认。 联合体各成员将严格按照招标文件、投标文件和合同的要求全面履行义务，并向招标人承担连带责任。

4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：________________________________________________。

5、本联合体中，________________________（某成员单位名称）为______（请填写：中型、小型、微型）企业，其协议合同金额占联合体协议合同总金额的______%。【如联合体成员中有小型、微型企业的，请填写此条，否则无需填写；如联合体成员中有多个小型、微型企业的，请逐一列出。】

6、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

7、本协议书一式    份，联合体成员和采购代理机构各执一份。

注：本协议书由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明；本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人授权委托书。

牵头人名称：                                       （公章/电子签章）

法定代表人或其委托代理人：                         （手写签名/电子签名）

成员一名称：                                       （公章/电子签章）

法定代表人或其委托代理人：                         （手写签名/电子签名）

成员二名称：                                       （公章/电子签章）

法定代表人或其委托代理人：                         （手写签名/电子签名）

八、中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或监狱企业证明

中小企业声明函（服务）

说明：

1、本声明函主要供参加政府采购活动的中小企业填写，非中小企业无需填写。

2、小型、微型企业提供中型企业提供的服务的，视同为中型企业。

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.平台框架，属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.统一身份认证模块，属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

3.统一登录门户，属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

4.统一基础数据模块，属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

5.数据中心管理与监控，属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

6.一卡通消费数据集成系统，属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

7.校门通行策略系统，属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 7.智能请假管理系统，属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

9.宿舍智能查房预警系统，属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

10.宿舍内务评扣系统，属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

11.智慧教室信息互动系统，属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

12.智能抓拍系统，属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

13.德育综合评价系统，属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 14.数据挖掘结果分析，属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

15.综合信息即时推送系统，属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

16.活动预约身份核验系统，属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

17.快速报修功能，属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

18.教师信息档案系统，属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 19.食堂消费管理系统，属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 20.银校线上充值系统，属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

21.自动对账系统，属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

22.迎新缴费前端及后台应用，属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

23.技术对接费用，属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

24.教师移动端数据推送系统，属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

25.家校移动端信息互动系统，属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（加盖公章）：                                     年    月    日

注：

（1）享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随成交结果公开成交供应商的《中小企业声明函》。从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

（2）事业单位不是企业，不能参加专门面向中小微企业的政府采购项目。

（3）供应商提供的《中小企业声明函》为非中小微企业的，作无效投标处理。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加       单位的        项目采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（加盖公章）：

日  期：     年   月   日

注：

1、请根据自己的真实情况出具《残疾人福利性单位声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

2、根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

监狱企业证明

提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

供应商名称（加盖公章）：

日  期：     年   月   日

注：请根据自己的真实情况出具《监狱企业证明》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《监狱企业证明》，接受社会监督。

- 第三节 商务文件格式

电子投标文件

商务文件（封面）

项目名称：

项目编号：

所投分标：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

商务文件目录

一、无串通投标行为的承诺函……………………………………………………………（页码）

二、法定代表人身份证明及法定代表人有效身份证正反面复印件…………………（页码）

三、法定代表人授权委托书及委托代理人有效身份证正反面复印件（如有委托时）……………………………………………………………………………………………（页码）

四、商务条款偏离表……………………………………………………………………（页码）

五、投标人情况介绍……………………………………………………………………（页码）

六、投标人类似业绩的证明文件（如有要求）………………………………………（页码）

七、其他商务文件或说明………………………………………………………………（页码）

注：以上目录是基本格式要求，各投标人可根据自身情况进一步向下增加内容或细化。

一、无串通投标行为的承诺函

投标人参加本项目无串通投标行为的承诺函

一、我方承诺无下列相互串通投标的情形：

1.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或者不同投标人报名的IP地址一致的；或者编制标书硬件设备CPU编号、硬盘编号、网卡地址一致的情况。

2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

4.不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.不同投标人的投标文件相互混装；

6.不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

二、我方承诺无下列恶意串通的情形：

1.投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关信息并修改其投标文件或者投标文件；

2.投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者投标文件；

3.投标人之间协商报价、技术方案等投标文件或者投标文件的实质性内容；

4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；

5.投标人之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定投标人中标，然后再参加投标；

6.投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

7.投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标或者排斥其他投标人的其他串通行为。

以上情形一经核查属实，我方愿意承担一切后果，接受政府采购监管部门对我方认定存在围标串标行为，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

二、法定代表人身份证明及法定代表人有效身份证正反面复印件

法定代表人身份证明

投 标 人：

地    址：

姓    名：                          性      别：

年    龄：                          职      务：

身份证号码：

系            （投标人名称）              的法定代表人。

特此证明。

附件：法定代表人有效身份证正反面复印件

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

注：自然人投标的无需提供

附件： 法定代表身份证复印件粘帖处（正、反面）

三、法定代表人授权委托书及委托代理人有效身份证正反面复印件（如有委托时）

法定代表人授权委托书

致： 广西邕政采购代理有限公司

本人        （姓名）系                 （投标人名称）的法定代表人，现授权我单位在职正式员工        （姓名和职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改贵方组织的 （项目名称）  项目（项目编号：             ）的投标文件、签订合同和处理一切有关事宜，其法律后果由我方承担。

本授权书于    年    月    日签字生效，委托期限：    。

代理人无转委托权。

投标人（或联合体投标牵头人名称）（盖单位公章）：

法定代表人（签字）：

法定代表人身份证号码：

委托代理人（签字）：

委托代理人身份证号码：

成员一名称：（盖单位公章）：

法定代表人（签字）：

成员二名称：                                       （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                         （签字）

......

注：

1.法定代表人和委托代理人必须在授权委托书上亲笔签名，不得使用印章、签名章或者其他电子制版签名代替，否则作无效投标处理；

2.以联合体形式投标的，本授权委托书应由联合体牵头人的法定代表人按上述规定签署。

3. 供应商为其他组织或者自然人时，本招标文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本招标文件所称负责人是指参加投标的其他组织营业执照上的负责人，本招标文件所称自然人指参与投标的自然人本人。

4. 若为联合体投标须各方签字或盖章。

附件：

全权代表身份证复印件粘帖处（正、反面）

四、商务条款偏离表

(注：按项目需求表具体项目修改)

请逐条对应本项目招标文件第二章“服务需求一览表”中“商务条款”的要求，详细填写相应的具体内容。“偏离说明”一栏应当选择“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”进行填写。

| 项号 | 招标文件的商务需求 | 投标文件承诺的商务条款 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 1 …… | 1 …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
|  | 2 …… | 2 …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
|  | 3 …… | 3 …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
|  | …… | …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
| 二 | 1 …… | 1 …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
|  | 2 …… | 2 …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
|  | 3 …… | 3 …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
|  | …… | …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
| …… | 1 …… | 1 …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
|  | 2 …… | 2 …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
|  | 3 …… | 3 …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
|  | …… | …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
| 分标（此处有分标时填写具体分标号，无分标时填写“无”） |  |  |  |

注：

1.表格内容均需按要求填写并盖章，不得留空，否则按投标无效处理。

2.如果招标文件需求为小于或大于某个数值标准时，投标文件承诺不得直接复制招标文件需求，投标文件承诺内容应当写明投标货物具体参数或商务响应承诺的具体数值，否则按投标无效处理。如该采购需求属于不能明确具体数值的，采购人应在此采购需求的数值后标注◆号，对标注◆号的采购需求不适用上述“竞标无效”条款。

3.当投标文件的商务内容低于招标文件要求时，投标人应当如实写明“负偏离”，否则视为虚假应标。

4.采购需求中带“▲”及“★”的条款，也要分别在本表“投标文件的商务需求”、“投标文件承诺的商务条款”中标记。

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

五、投标人情况介绍

（格式自拟）

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

六、投标人业绩证明文件（如有要求）

附表 :相关项目业绩一览表（投标人培训项目合同复印件、用户验收报告、用户评价意见格式自拟）

| 采购人名称 | 项目名称 | 合同 金额 （万元） | 附件在投标文件中页码 |  |  | 采购人联系人及 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 合同 | 验收报告 | 用户评价 |  |

注：投标人可按上述的格式自行编制，须随表提交相应的合同复印件和用户单位验收证明并注明所在投标人商务技术文件页码。

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

- 第四节 技术文件格式

电子投标文件

技术文件（封面）

项目名称：

项目编号：

所投分标：

投标人名称：

投标人地址：

年    月    日

技术文件目录

一、服务需求、技术需求偏离表…………………………………………………（页码）

二、组织服务方案（如有）…………………………………………………………（页码）

三、售后服务方案 …………………………………………………………………（页码）

四、项目实施人员一览表（如有）……………………………………………………（页码）

五、投标人对项目的合理化建议和改进措施（如有）……………………………（页码）

六、优惠条件及特殊承诺（如有）……………………………………………（页码）

七、备品备件及供选择的配套零部件清单（如有）………………………（页码）

八、培训计划（如有）………………………………………………………………（页码）

九、认为需要的其他技术文件或说明（如有）………………………………（页码）

注：以上目录是基本格式要求，各投标人可根据自身情况进一步向下增加内容或细化。

一、服务需求、技术需求偏离表

请根据所投服务的实际技术参数，逐条对应本项目招标文件第二章“服务需求一览表”中的采购清单及服务参数详细填写相应的具体内容。“偏离说明”一栏应当选择“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”进行填写。

| 项号 | 招标文件需求 |  | 投标文件承诺 |  | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 服务名称 | 服务参数 | 服务名称 | 所提供服务的内容 |  |
| 1 | …… | 1 …… 2 …… 3 …… …… | …… | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
| 2 | …… | 1 …… 2 …… 3 …… …… | …… | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
| ... |  |  |  |  |  |
| 分标（此处有分标时填写具体分标号，无分标时填写“无”） |  |  |  |  |  |

注：

1.表格内容均需按要求填写并盖章，不得留空，否则按投标无效处理。

2.当投标文件的服务内容低于招标文件要求时，投标人应当如实写明“负偏离”，否则视为虚假应标。

3.采购需求中带“▲”及“★”的条款，也要分别在本表“服务参数”、“所提供服务的内容”中标记。

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

二、组织服务方案（如有）

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

附表:项目实施进度计划表(以生效日算起)

| 工 作 日 内容 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | … |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人可按上述时间表的格式自行编制切合实际的具体时间表。

投标人名称（电子签章）：

日期：  年  月   日

三、售后服务方案

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

1、售后服务承诺

附表A:售后服务机构情况表（按此格式自制）

| 序号 | 机构名称 | 机构性质 | 注册地址 | 服务技术人员数量 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：关于项目涉及的所有售后服务机构均在本表注明，包括投标人本单位和符合条件的第三方服务机构；

附表B：售后服务人员情况表（按此格式自制）

| 序号 | 类别 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 专业 | 职称 | 本项目中的职责 | 响应时间 | 到达现场时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 总协调人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 售后人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

四、项目实施人员一览表（如有）

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

所投分标：     分标

附表A:本项目的项目经理情况表

| 姓名 |  | 页码 | 投标截止时间前三年业绩及承担的主要工作情况，曾担任项目经理的项目应列明细 |
| --- | --- | --- | --- |
| 性别 |  |  |  |
| 年龄 |  |  |  |
| 职称 |  |  |  |
| 毕业时间 |  |  |  |
| 所学专业 |  |  |  |
| 学历 |  |  |  |
| 资质证书编号 |  |  |  |
| 其他资质情况 |  |  |  |
| 联系电话 |  |  |  |

注：须随表提交相应的证书复印件并注明所在投标技术文件页码。

附表B:本项目的项目小组人员情况表（按此格式自制）

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 (页码) | 专业 (页码) | 职称 (页码) | 本项目中的职责 | 项目经历 | 参与本项目的到位情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人可按上述的格式自行编制，须随表提交相应的证书复印件并注明所在投标技术文件页码。

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

五、投标人对项目的合理化建议和改进措施（如有）

（格式自拟）

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

六、优惠条件及特殊承诺（如有）

（由投标人根据采购需求自行编制）

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

七、备品备件及供选择的配套零部件清单（如有）

（由投标人根据采购需求自行编制）

投标人名称（电子签章）：

日期：  年  月   日

八、培训计划（如有）

（由投标人根据采购需求自行编制）

附表: 培训日程及费用

| 课程名称 | 提供的资料 | 持续时间 | 授课教师 | 培训对象 | 培训地点 | 课程费用 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 费用总计 |  |  |  |  |  |  |

注解:A	课程清单按时间顺序排列，并提供以下详细资料：

- 课程概要

- 课程目的

- 教学方式

- 先决条件

- 教材目录

B  按照附表A提供授课教师的简历

注：须随表提交相应的证书复印件并注明所在投标技术文件页码。

投标人名称（电子签章）：

日期：  年  月   日

九、认为需要的其他技术文件或说明（如有）

（由投标人根据采购需求自行编制）

投标人名称（电子签章）：

日期：  年  月   日

- 第五节 报价文件格式

电子投标文件

报价文件（封面）

项目名称：

项目编号：

所投分标：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

报价文件目录

一、投标函………………………………………………………（页码）

二、开标一览表…………………………………………………（页码）

一、投标函

致：广西邕政采购代理有限公司

我方已仔细阅读了贵方组织的（项目名称）  项目（项目编号：              ）的招标文件的全部内容，授权                      (全权代表姓名)           (职务、职称)为全权代表，现正式递交下述文件参加贵方组织的本次政府采购活动：

一、报价文件电子版一份（包含按投标人须知前附表要求提交的全部文件）；

二、资格文件电子版一份（包含按投标人须知前附表要求提交的全部文件）；

三、技术文件电子版一份（包含按投标人须知前附表要求提交的全部文件）；

四、商务文件电子版一份（包含按投标人须知前附表要求提交的全部文件）；

据此函，签字人兹宣布：

1、我方愿意以（大写）人民币              元 (¥          元)的投标总报价，提交服务成果时间（无分标时填写）              ，提供本项目招标文件第二章“服务需求”中的相应的采购内容。

其中（有分标时填写）：

分标报价为（大写）人民币              元 (¥          元)，提交服务成果时间：          ；

分标报价为（大写）人民币              元 (¥          元)，提交服务成果时间：          ；

......

2、我方同意自本项目招标文件“第三章 投标人须知”第一节 投标人须知前附表 第21.2项规定的投标截止时间（开标时间）起遵循本投标函，并承诺在“投标人须知前附表”第17.2项规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3、我方所递交的投标文件及有关资料都是内容完整、真实和准确的。

4、如本项目采购内容涉及须符合国家强制规定的，我方承诺我方本次投标（包括资格条件和所投产品）均符合国家有关强制规定。

5、如我方中标，我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内，根据招标文件、我方的投标文件及有关澄清承诺书的要求按第五章“拟签订的合同文本”与采购人订立书面合同，并按照合同约定承担完成合同的责任和义务。

6、我方已详细审核招标文件，我方知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

7、我方同意应贵方要求提供与本投标有关的任何数据或资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

8、我方完全理解贵方不一定接受投标报价最低的投标人为中标供应商的行为。

9、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条的规定，即供应商有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

- 提供虚假材料谋取中标、成交的；

- 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

- 与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

- 向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

- 在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

- 拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

10、我方及由本人担任法定代表人的其他机构最近三年内被处罚的违法行为有：

11、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

12、与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：

电话：

传真：

邮政编码：

开户名称：

开户银行：

银行账号：

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

二、开标一览表(单位均为人民币元)

项目名称：

项目编号：                         分标：

投标人名称：

| 序号 | 服务名称 | 具体服务内容（含具体服务范围、服务时间、服务标准等内容） | 数量① | 单价(元)② | 单项合价（元） ③＝①×② | 提交服务成果时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价合计（包含税费等所有费用）：（大写）人民币 （¥ 元） |  |  |  |  |  |  |  |
| 分标（此处有分标时填写具体分标号，无分标时填写“无”） |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收标准： |  |  |  |  |  |  |  |
| 优惠及其它： |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1、 投标人需按本表格式填写，不得自行更改，也不得留空, 如有多分标，按分标分别提供开标一览表，必须加盖投标人有效电子公章，否则其投标作无效标处理。

2、本表内容均不能涂改，否则其投标作无效标处理。

3、如为联合体投标，“投标人名称”处必须列明联合体各方名称，并标注联合体牵头人名称，且盖章处须加盖联合体各方公章，否则其投标作无效标处理。

4、以上表格要求细分项目及报价，在“具体服务内容”一栏中，填写具体服务范围、服务时间、服务标准，否则其投标作无效标处理。。

5、特别提示：采购机构将对项目名称和项目编号，中标供应商名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、服务范围、服务要求、服务时间、服务标准等予以公示。

6、符合招标文件中列明的可享受中小企业扶持政策的投标人，请填写中小企业声明函。注：投标人提供的中小企业声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

- 第六节 其他文书、文件格式

知识产权合规性声明

本企业自愿参与政府投资政府采购的（项目名称）项目，在此郑重承诺：遵守中国知识产权法律、法规、规章、规范性文件及在中国适用的与知识产权有关的国际公约，所参与项目的知识产权明晰无争议，归属或技术来源正当合法。近三年在知识产权领域不存在违反法律、法规、规章及其他规范性文件的失信行为。所参与的项目不对其他单位及个人的知识产权构成侵权。如经核查确有违反上述承诺应遵守的行为，本企业将承担由此产生的全部责任。

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

残疾人福利性单位声明函（如有）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加 （采购人名称） 单位的（项目名称）项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

注：请根据自己的真实情况出具《残疾人福利性单位声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。

- 第七章 质疑、投诉证明材料格式

## 第一节 质疑函（格式）

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：   南宁市体育运动学校五合校区开办采购（智慧校园项目建设工程）

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：     南宁市体育局

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

## 第二节 投诉书（格式）

投诉书范本

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地     址：                             邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：             联系电话：

地     址：                             邮编：

被投诉人1：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

被投诉人2

……

相关供应商：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购项目名称： 南宁市体育运动学校五合校区开办采购（智慧校园项目建设工程）

采购项目编号：    包号：

采购人名称：  南宁市体育局

代理机构名称：

采购文件公告:是/否 公告期限：

采购结果公告:是/否 公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于   年   月  日,向                   提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于   年   月   日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。