南宁市兴宁区政府采购

公开招标文件（货物类）

招 标 文 件

（全流程电子化评标）

项目名称：2024年南宁市兴宁区松柏路中学设备采购

项目编号： NNZC2024-G1-0020-NNXN

所属行政区划：南宁市兴宁区

采 购 人： 南宁市兴宁区教育局

采购代理机构：南宁市兴宁区政府采购中心

2024年9月

目     录

第二章  采购需求	6

第三章  投标人须知	135

第一节 投标人须知前附表	135

第二节 投标人须知正文	140

一、总  则	140

二、招标文件	143

三、投标文件的编制	144

四、开    标	146

五、资格审查	147

六、评   标	148

七、中标和合同	149

八、验收	154

九、其他事项	155

第四章  评标方法及评分标准	156

第一节 评标方法	156

第二节 评标程序	156

第三节 评分标准	159

第四节 中标候选人推荐原则	168

第五节 评标报告	169

第五章 拟签订的合同文本	170

第六章 投标文件格式	186

第一节 投标文件外层包装封面	187

第二节 资格证明文件格式	188

第三节 商务文件格式	196

第四节 技术文件格式	207

第五节 报价文件格式	216

第六节 其他文书、文件格式	222

第七章 质疑、投诉证明材料格式	224

第一节 质疑函（格式）	225

第二节 投诉书（格式）	228

第一章  招标公告

公开招标公告

项目概况

2024年南宁市兴宁区松柏路中学设备采购  招标项目的潜在投标人应在“政采云”平台（https://www.zcygov.cn/）获取（下载）招标文件，并于2024-09-11 09:30:00（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：NNZC2024-G1-0020-NNXN

项目名称：2024年南宁市兴宁区松柏路中学设备采购

预算金额：肆佰肆拾柒万肆仟捌佰零捌元叁角陆分（￥4474808.36   分标    元；   分标：万肆仟(￥0.00)；分标2：壹佰贰拾陆万捌仟元整（￥1268000.00）；分标3：壹佰叁拾叁万伍仟捌佰陆拾元整（￥1335860.00）；分标4：捌拾陆万肆仟肆佰肆拾元整（￥864440.00）；分标5：伍拾肆万贰仟伍佰零捌元叁角陆分整（￥542508.36）

采购需求：

| 分标序号 | 分标名称 | 数量 | 单位 | 预算金额(万元) | 简要规格描述或分标基本概况介绍 | 最高限价(万元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2024年南宁市兴宁区松柏路中学设备采购-分标1 | 1 | 批 | 46.4 | 详见采购文件 | 46.4 |  |
| 2 | 2024年南宁市兴宁区松柏路中学设备采购-分标2 | 1 | 批 | 126.8 | 详见采购文件 | 126.8 |  |
| 3 | 2024年南宁市兴宁区松柏路中学设备采购-分标3 | 1 | 批 | 133.586 | 详见采购文件 | 133.586 |  |
| 4 | 2024年南宁市兴宁区松柏路中学设备采购-分标4 | 1 | 批 | 86.444 | 详见采购文件 | 86.444 |  |
| 5 | 2024年南宁市兴宁区松柏路中学设备采购-分标5 | 1 | 批 | 54.250836 | 详见采购文件 | 54.250836 |  |

合同履行期限：详见采购文件

本项目是否接受联合体投标：□是/☑否。

二、投标人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

分标1

□专门面向中小企业采购的项目（供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位)

☑非专门面向中小企业采购的项目

分标2

☑专门面向小微企业采购的项目（供应商应为小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位)

□非专门面向中小企业采购的项目

分标3

☑专门面向小微企业采购的项目（供应商应为小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位)

□非专门面向中小企业采购的项目

分标4

□专门面向中小企业采购的项目（供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位)

☑非专门面向中小企业采购的项目

分标5

□专门面向中小企业采购的项目（供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位)

☑非专门面向中小企业采购的项目

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定

2、未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单

3、 对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

4.本项目的特定资格要求：

无

5. 本项目的特定条件：

分标1、3、4、5无特定条件；分标2须提供出版物经营许可证

6. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。

7. 对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

三、获取招标文件

时间：自公告发布之日起。

获取方式:网上下载。本项目不发放纸质文件，供应商可自行在“政采云”平台（http：//www.zcygov.cn）下载招标文件（操作路径：登录“政采云”平台-项目采购-获取采购文件-找到本项目-点击“申请获取采购文件”），电子投标文件制作需要基于“政采云”平台（http：//www.zcygov.cn）获取的招标文件编制。

售价：0元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1、提交投标文件截止时间和开标时间：2024-09-11 09:30:00（北京时间）

2、投标和开标地点：

（1）投标文件提交方式：本项目为南宁市全流程电子化项目，通过“政采云”平台（http：//www.zcygov.cn）实行在线电子投标，供应商应先安装“政采云电子交易客户端”（请自行前往“政采云”平台进行下载），并按照本项目招标文件和“政采云”平台的要求编制、加密后在投标截止时间前通过网络上传至南宁市“政采云”平台，供应商在“政采云”平台提交电子版投标文件时，请填写参加远程开标活动经办人联系方式，电子投标具体操作流程详见本公告附件3。

（2）未进行网上注册并办理数字证书（CA认证）的供应商将无法参与本项目政府采购活动，潜在供应商应当在投标截止时间前，完成电子交易平台上的CA数字证书办理（申领流程见本公告附件2）及投标文件的提交。完成CA数字证书办理预计7日左右，投标人只需办理其中一家CA数字证书及签章，建议各投标人抓紧时间办理。

（3）为确保网上操作合法、有效和安全，请投标供应商确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章，妥善保管CA数字证书并使用有效的CA数字证书参与整个招标活动。

注：投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的上传、递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间以后上传递交的投标文件“政采云”平台将予以拒收。

（4）开标地点：本次招标将于2024-09-11 09:30:00在“政采云”平台电子开标大厅开标。

（5）CA证书在线解密：供应商投标时，需携带制作投标文件时用来加密的有效数字证书（CA认证）登录“政采云”平台电子开标大厅现场按规定时间对加密的投标文件进行解密，未能按要求进行解密的，由此产生的后果由投标人自行承担。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.投标保证金：本项目不收取投标保证金

2.采购意向公开链接：

采购意向公示链接

南宁市兴宁区教育局2024年6月至7月政府采购意向 http://www.ccgp-guangxi.gov.cn/site/detail?categoryCode=reformColumn&parentId=66601&articleId=sc0QHljzfvbQxWRnxtUvEw==

南宁市兴宁区教育局2024年6月至7月政府采购意向 http://www.ccgp-guangxi.gov.cn/site/detail?categoryCode=reformColumn&parentId=66601&articleId=sc0QHljzfvbQxWRnxtUvEw==

南宁市兴宁区教育局2024年6月至7月政府采购意向 http://www.ccgp-guangxi.gov.cn/site/detail?categoryCode=reformColumn&parentId=66601&articleId=sc0QHljzfvbQxWRnxtUvEw==

南宁市兴宁区教育局2024年6月至7月政府采购意向 http://www.ccgp-guangxi.gov.cn/site/detail?categoryCode=reformColumn&parentId=66601&articleId=sc0QHljzfvbQxWRnxtUvEw==

南宁市兴宁区教育局2024年6月至7月政府采购意向 http://www.ccgp-guangxi.gov.cn/site/detail?categoryCode=reformColumn&parentId=66601&articleId=sc0QHljzfvbQxWRnxtUvEw==

2. 网上查询地址

http://zfcg.gxzf.gov.cn (广西政府采购网)

、

http://ggzy.nanning.gov.cn（广西南宁市公共资源交易中心网）；

3. 本项目需要落实的政府采购政策：分标1非专门面向中小企业项目;分标2专门面向小微企业项目;分标3专门面向小微企业项目;分标4非专门面向中小企业项目;分标5非专门面向中小企业项目

4.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

5. 若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录“政采云”平台（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：南宁市兴宁区教育局

地址：南宁市厢竹大道63号兴宁区政府办公大楼13楼

项目联系人：甘蝉鹭

联系电话：0771-3290168

2.采购代理机构信息

名 称：南宁市兴宁区政府采购中心

地　址：南宁市厢竹大道63号兴宁区政府办公大楼1805室

联系电话：0771-3304082

3.项目联系方式

项目联系人：周工

电    话：0771-3304082

附件： 1.CA证书申请方式及操作指南下载地址（登陆http://nncz.nanning.gov.cn/（南宁市财政局官网）-业务专题-政府采购监督管理-资料下载-“广西政采云西部CA办理方式”或“南宁市政采云CA证书办理操作指南”）

2.电子投标文件制作与投送教程（在此网址下载：http://nncz.nanning.gov.cn/（南宁市财政局官网）-业务专题-政府采购监督管理-资料下载-南宁市政府采购项目全流程电子化交易操作指南）

南宁市兴宁区政府采购中心

2024年8月    日

- 第二章  采购需求

说明：

1. 为落实政府采购政策需满足的要求（根据项目实际情况填写内容）

（1）本招标文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定。

（2）根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，采购需求中的产品属于节能产品政府采购品目清单内标注“★”的（详见本章后附的节能产品政府采购品目清单），投标人的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，投标人必须在投标文件中提供所投标产品的节能产品认证证书扫描件（加盖投标人公章），否则投标文件作无效处理。如本项目包含的货物属于品目清单内非标注“★”的产品时，应优先采购，具体详见“第四章 评标方法及评标标准”。

（3）服务项目中伴随的货物包含列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品，应当按照《信息安全技术 网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，提供具备资格的机构安全认证合格或者安全检测证明材料（加盖投标人公章），否则投标文件作无效处理。

……

- “实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。

- 不需要投标人对采购需求响应为具体数值的，此采购需求的数值后将以◆号标注。

- 如投标人投标产品存在侵犯他人的知识产权或者专利成果行为的，应承担相应法律责任。

|  | [键入文档的引述或关注点的摘要。您可将文本框放置在文档中的任何位置。可使用“文本框工具”选项卡更改重要引述文本框的格式。] [键入文档的引述或关注点的摘要。您可将文本框放置在文档中的任何位置。可使用“文本框工具”选项卡更改重要引述文本框的格式。] [键入文档的引述或关注点的摘要。您可将文本框放置在文档中的任何位置。可使用“文本框工具”选项卡更改重要引述文本框的格式。] |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 货物需求一览表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标段 |  |  |  |  | 分标1 |  |  |  |
| 采购清单及技术参数 | 序号 | 采购货物名称 | 单位 | 数量 |  | 技术参数 | 分项预算合计（元） | 中小企业划分标准所属行业名称 |
|  | 1 | ★办公电脑 | 套 | 113 |  | 一、CPU规格 1.CPU信息：物理核心数≥8、主频≥2.7GHz、末级缓存容量≥2MB、线程数≥8、设计功耗≥70W、内存≥双通道DDR4-2666、位宽≥64位; 二、内存规格 1.内存配置容量：≥8GB； 2.内存类型：支持DDR4/LPDDR4/LPDDR4X及以上内存类型； 3.内存条配置数量（板载内存不涉及）：≥1； 三、主板规格 1.主板集成模块：集成资源扩展模块、计算处理模块、音频扩展模块等，主板的互联拓扑可通过处理器或交换电路实现； 2.主板支持的CPU和内存情况：≥8核8线程，主频≥2.3GHz，末级缓存≥2MB，内存≥双通道DDR4-2666，设计功耗≥70W，位宽≥64位；内存条数量≥1； 3.主板其他内置接口：PCIEX16≥1个（支持拓展独立显卡）；PCIEX8≥2个；M.2≥2个；SATA≥4个，USB≥6个，固态硬盘占用M.2接口*1； 4.单内存插槽最大可支持容量（板载内存不涉及）：≥8GB； 5.内存插槽满配时提供的最高内存总容量：≥16GB； 四、存储设备规格 1.固态盘数量：≥1个； 2.固态存储容量：≥256GB； 3.固态存储形态：采用插卡或板载等形态，可选用符合M.2或2.5寸SATA或mSATA等标准的插卡形态； 五、显卡规格 1.显卡类型：集成显卡； 六、显示设备规格 1.显示屏屏占比：≥91%； 2.显示屏分辨率：≥1920x1080； 3.显示屏尺寸：≥21英寸； 4.显示屏屏幕比例：16:9； 5.显示器外观颜色：黑色/白色/银色等商务色系； 6.显示屏防蓝光：支持防蓝光模式，蓝光加权辐射亮度比应≤0.0012W/(·cd·sr)（瓦每坎特拉每球面度）； 7.显示屏低频闪：显示屏应支持低频闪≤-35dB； 8.显示屏防炫目：显示屏镜面反射率≤10%； 9.显示屏色域覆盖率≥85％； 七、外设规格 1.鼠标数量：≥1个； 2.键盘数量：≥1个； 3.键盘按键数目：≥101键； 4.键盘连接方式：有线； 八、网络设备规格 1.有线网卡数量：≥1； 九、外部接口规格 1.USB接口数量：机箱前面板应提供不少于3个USB接口（含2个USB3.0及以上接口）； 2.视频接口数量：≥1； 3.音频接口数量：≥1； 6.关机状态下，支持≥2个前置USB端口对外供电 十、整机基础规格 1.整机外观：a)产品表面不应有凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤；b)产品表面说明功能的文字、符号、标志，应清晰、端正、牢固； 2.状态指示灯：在产品显著位置提供状态指示功能； 3.机箱尺寸容量：机箱体积应不大于8L； 十一、CPU性能 1.CPU物理核数：≥8； 2.CPU主频：≥2.3GHz； 3.CPU末级缓存容量：≥2MB； 4.CPU支持的内存最高速率：≥2666MT/s； 十二、内存性能 1.内存读写速率：≥2666MT/s； 十三、显卡性能 1.显示分辨率：≥1920x1080； 2.显卡显示芯片核心频率：≥300MHz； 3.显存等效频率：≥1000MT/s； 4.显卡可支持多屏同时显示数量：显卡应支持2块屏幕同时显示，分辨率应不低于1920*1080； 十四、显示设备性能 1.显示屏刷新率：≥100Hz； 2.显示屏位深：≥8位； 3.显示屏色域：≥99%sRGB； 4.显示屏色准：△E≤4； 5.显示屏灰阶响应时间：≤7ms； 6.显示屏亮度：≥300尼特； 7.显示屏亮度一致性：≥70%； 十五、网络设备性能 1.有线网卡速率：最高速率应不低于1000Mbps，应支持10Mbps、100Mbps、1000Mbps速率自适应； 十六、主板功能 1.内存扩展接口(板载内存不涉及)：≥2个； 2.主板USB瞬间过流保护：支持有瞬间过流保护功能； 3.主板防静电保护：支持防静电保护功能； 十七、显卡功能 1.显卡外接显示接口：显卡至少支持VGA、HDMI、DVI、DP、Type-C中1种显示接口，并与显示器接口相匹配； 十八、显示设备功能 1.显示器接口：显示器应与显卡外接显示接口匹配； 2.显示器支架：显示器应提供显示器支架，支持屏幕旋转； 3.显示器参数调节：a)提供OSD选单按钮用于调节色彩、模式等；b)支持色温、亮度、对比度调节； 4.显示器情景模式选择：提供标准模式、炫彩模式、阅读模式、护眼模式选项。 十九、存储功能 1.存储功能：通过SATA固态存储/PCIe固态存储/UFS固态存储/SATA硬磁盘等存储部件提供存储功能； 二十、网络设备功能 1.网络功能：a)支持网络连接、网络开启/关闭功能；b)支持访问网络和数据交换功能； 2.数据传输：支持数据传输能力，并提供数据流量和异常日志记录功能； 3.有线网卡接口类型：支持RJ45接口； 4.网络设备拆装：网络设备支持物理拆装，包括无线网卡和蓝牙模块等； 二十一、外部接口功能 1.音频接口类型：支持3.5mm孔径3段式或4段式接口； 2.视频接口类型：至少支持VGA、HDMI、DVI、DP、Type-C中1种显示接口； 3.HDMI、DP、Type-C显示接口要求：若提供HDMI或DP或Type-C作为显示接口，应支持音频和视频同步输出； 二十二、电源功能 1.电源线适配能力：电源适配器电线组件应符合GB/T15934的要求； 二十三、操作系统及软件功能 1.中文信息处理要求：符合GB18030的相关规定； 2.操作系统备份及还原功能：支持操作系统备份及还原功能； 3.固件备份还原能力：支持备份及还原固件的功能； 4.操作系统及驱动升级：支持通过网络、闪存盘等方式对操作系统、驱动进行升级； 二十四、存储设备可靠性 1.固态存储寿命：TBW≥80TB（条件：256GB硬盘容量）； 2.机械硬盘寿命：通电时间≥5万小时； 二十五、显示设备可靠性 1.显示屏屏幕失效点：符合GB/T9813.2的要求； 二十六、外设可靠性 1.键盘按键寿命：≥1000万次； 2.鼠标按键寿命：≥500万次； 3.键盘鼠标线材寿命：键盘鼠标所用线材经±60°弯折不低于3000次，功能、外观完好； 4.风扇寿命：≥4万小时； 二十七、整机可靠性要求 1.电磁兼容性要求的抗扰度：符合GB/T9254.2的规定； 2.环境条件要求的气候环境适应性：符合GB/T9813.1中规定； 3.环境条件要求的振动适应性：符合GB/T9813.1中规定； 4.环境条件要求的冲击适应性：符合GB/T9813.1中规定； 5.环境条件要求的碰撞适应性：符合GB/T9813.1中规定； 6.环境条件要求的运输包装件跌落适应性：符合GB/T9813.1中规定； 7.MTBF测试：MTBF(m1)≥3万小时； 二十八、兼容要求 1.常用软件兼容：支持流式软件、版式软件、浏览器、邮件采购人端、解压软件、多媒体、图形图像处理等常用软件； 2.数据库兼容：兼容3个及以上厂商的数据库产品； 3.中间件兼容：兼容3个及以上厂商中间件产品； 4.平台软件兼容：兼容3个及以上厂商云计算及大数据平台； 二十九、包装及运输要求 1.标志、包装、运输和贮存：符合GB/T9813.1和商品包装政府采购需求标准的相关规定； 三十、服务要求 1.服务响应：a)供应商提供电话、电子邮件、远程连接等多种形式服务；b)供应商提供同城4h、异地12h技术响应服务，2个工作日解决问题，对于未能解决的问题和故障应提供可行的升级方案，并提供周转设备或更换设备；c)建立全国技术服务体系和服务团体，符合专业服务体系标准要求；d)服务周期内提供产品的维修、换件和升级服务； 2.服务周期：a)设备停产后应继续提供质量保障服务（含备品备件），服务终止时间与最后一批设备交付时间间隔不低于6年；b)产品停止服务时间应提前1年告知；c)应明确产品发布日期； 3.预装操作系统：预装符合桌面操作系统政府采购需求标准的正版操作系统；预装的操作系统符合《操作系统政府采购需求标准》中加*指标要求（财政部工业和信息化部关于印发《操作系统政府采购需求标准（2023年版）》的通知）； 三十一、供应链合规性 1.产品部件保障：供应商保障产品主要部件，提供6年的备件服务能力（自购买之日起），或提供可兼容原设备的升级换代产品； 三十二、供应链质量 1.抗干扰性：当产品部件出现供应风险时，供应商应通知采购人并提供风险应对方案确保产品的服务保障； 2.供应能力证明：供应商承诺供应链稳定承诺书，确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货； 三十三、关键部件安全 1.关键部件安全要求：CPU和操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评要求，通过政府有关部门指定的中国信息安全测评中心和国家保密科技测评中心网站查看安全可靠测评结果； 三十四、整机安全性要求 1.密码算法实现：CPU芯片应符合GM/T0008的相关规定，或芯片密码模块应符合GB/T37092或GM/T0028的相关规定；通过商用密码检测机构检测并经商用密码认证机构认证合格； 2.信息安全基本要求：a)产品应符合GB/T39276的5.2的规定；b)生产厂商应建立漏洞跟踪表，保证产品版本涉及到的漏洞(如驱动程序等)可查看；c)产品不得包含已知的恶意代码或漏洞，不存在未声明的指令、功能、接口； 3.固件安全启动：支持固件安全启动功能，固件启动过程中只有通过启动校验才能正常启动； 4.限用物质的限量要求：符合GB/T26572中规定。 | 452000 | 工业 |
|  | 2 | 笔记本电脑 | 台 | 2 |  | 一、CPU规格 1.CPU信息：国产自主可控兆芯KX-U6780A处理器，物理核心数≥8、主频≥2.7GHz、末级缓存≥8MB、线程数≥8、热设计功耗≥70W、内存≥双通道DDR4-2666、位宽≥64位; 二、内存规格 1.内存配置容量：≥8GB； 2.内存类型：支持DDR4/LPDDR4/LPDDR4X及以上内存类型； 3.内存条配置数量（板载内存不涉及）：≥2； 三、主板规格 1.主板集成模块：集成资源扩展模块、计算处理模块、 音频扩展模块等，主板的互联拓扑 可通过处理器或交换电路实现； 2.主板支持的CPU和内存情况：国产自主可控兆芯KX-U6780A处理器，≥8核8线程，主频≥2.7GHz，末级缓存≥8MB，内存≥双通道DDR4-2666，设计功耗≥70W，位宽≥64位；内存条数量≥2； 3.单内存插槽最大可支持容量（板载内存不涉及）：≥32GB； 4.内存插槽满配时提供的最高内存总容量：≥64GB； 四、存储设备规格 1.固态盘数量：≥1个； 2.固态存储容量：≥512GB； 3.存储设备扩展盘位：无 4.存储设备其他参数要求： a）固态盘应符合 SJ/T 11654 相关 规定;b）机械硬盘准备时间应不大于30s； 侧面固定螺丝孔数量可为 4 孔或 6孔；工作状态环境温度应满足5℃-55℃ 。其它参数应符合 GB/T 12628 的相关规定。 五、显卡规格 1.显卡类型：集成显卡； 六、显示设备规格 1.显示屏屏占比：≥80%； 2.显示屏分辨率：≥1920x1200； 3.显示屏尺寸：≥14英寸； 4.显示屏屏幕比例：16:10； 5.显示屏防蓝光：支持防蓝光模式，蓝光加权辐射亮度比应≤0.0012W/(·cd·sr)（瓦每坎特拉每球面度）； 7.显示屏低频闪：显示屏应支持低频闪≤-35dB； 8.显示屏防炫目：显示屏镜面反射率≤10%； 七、外设规格 1.传声器数量：≥1个； 2.扬声器数量：≥1个； 3.鼠标数量：≥1 4.键盘数量：≥1 5.触控盘数量：≥1 6.摄像头数量：≥1 7.键盘按键数目：84键 8.摄像头像数：≥100万； 9.摄像头分辨率：≥1280x720； 10.内置扬声器功率：≥1 瓦/个； 11.内置扬声器频率范围：100Hz-20kHz，其中 100Hz-200Hz： 35dB 及以上；200Hz-12kHz：55dB 及以上，12kHz-18kHz：35dB 及以上； 12.内置扬声器总谐波失真：总谐波失真在300Hz-7kHz频率范围内宜不高于5%； 13.内置扬声器最大声压级：最大声压级在粉红噪声播放场景 下，工作距离处声压级宜不低于 70dB； - 键盘键程：0.9mm ~ 2.3 mm； - 键盘按键压力：0.3～0.8N ； - 键盘颜色：黑色； - 鼠标连接方式：有线； - 有线鼠标连接线：：≥1.5米； - 鼠标 DPI 分辨率：800~1600； - 鼠标其他要求：其它参数应符合 GB/T 26245 的相关 规定； - 触控板尺寸：≥120mm X 70mm； - 触控板材质：麦拉片； 八、网络设备规格 1.有线网卡数量：≥1（可通过扩展坞支持）； 九、外部接口规格 1、USB接口数量：≥5个，≥2个USB3.0标准接口； 2、视频接口数量：≥1个HDMI2.0； - 输入充电接口数量：≥3个全功能Type-C； 4、音频接口数量：≥1； 十、电池规格： - 电池额定能量：≥65Wh - 电池充放电次数：≥500 次（常温下 500 次充放电后电 池容量应不低于原始容量的80%）； - 电池安全要求：符合 GB 31241 的规定 十一、整机基础规格 1.整机外观：a) 产品表面不应有凹痕、划伤、裂 缝、变形和污染等。表面涂层均匀， 不应起泡、龟裂、脱落和磨损，金 属零部件无锈蚀及其它机械损伤；b) 产品表面说明功能的文字、符号、标志，应清晰、端正、牢固； c) 宜在产品显著位置提供运行状 态指示功能，并由生产厂商提供详 细参数； 2.整机结构：a) 产品应符合 GB/T 4208 的相关规 定； b) 产品内部结构应符合通用部件的安装需要； c) 所有输入输出接口应符合相关 国家或行业标准； d) 产品零部件应紧固无松动，可插拔部件应可靠连接，开关、按钮和 其它控制部件应灵活可靠，布局应 方便使用； e) 所有 I/O连接器及需插接线缆的部位应预留用户操作空间，方便插 拔解锁与插拔线缆； f) 可插拔板卡插槽部位应预留安装、拆卸或更换板卡空间； g) 拆装可能接触到的金属剪口或金属尖角部位应做防划伤处理，以保证安全； h) 整机内部走线应规整，固线结构和位置要合理可靠并做防割线处 理，需便于理线和插拔操作，走线应不影响系统各主要部件组装和拆卸； i) 如需通过孔走线，过线孔应做防割线处理； j) 各插头位置和插拔方向应合理，应做到插拔无障碍设计，具备防呆设计，有效避免误操作； k) 各主要部件拆装无障碍，使用常规工具拆装，无特殊拆装工具需求； l) 各主要部件拆装步骤要少，各自拆装需避免相互干扰； m) 对于整机或零部件外表面为高亮面的，应粘贴保护膜，保护膜需 粘贴牢固，运输、组装等过程不易 脱落，撕下无残留； n) 显示屏的开合机械寿命应能承受至少15000 次的显示屏开合，显 示屏机械转轴的扭力应保持初始状 态下扭力的 75%以上； o) 其它要求应符合 GB/T 9813.2 的相关规定； 3.整机噪音：25 摄氏度环温条件： 空闲≤15dBA ，满载小于等于45dBA6. 4.整机散热：产品在环境温度 25℃且运行在满载的状态下，可触及面温度范围内应不高于45℃ ,各表面温度应符合以下要求：a) 键帽温度不高于38℃ ;b) 键盘间隙温度不高于40℃ ;c) 掌托温度不高于38℃ ;d) 触控板温度不高于38℃ ;e) 底壳温度不高于45℃； 5.整机能效限定值：产品能效限定值应达到 GB 28380-2 012 标准中能效等级 2 级及以上； 6.整机重量：≤1.5kg； 7.整机厚度：≤17mm（不含脚垫）； - 机身颜色：银色、黑色、灰色； 十一、CPU性能 1.CPU物理核数：≥8； 2.CPU主频：≥2.7GHz； 3.CPU末级缓存容量：≥8MB； 4.CPU支持的内存最高速率：≥3200MT/s； 十二、内存性能 1.内存读写速率：≥3200MT/s； 十三、显卡性能 1.显示分辨率：≥1920x1200； 2.显卡显示芯片核心频率：≥300MHz； 3.显存等效频率：≥1000MT/s； 4.显卡可支持多屏同时显示数量：显卡应支持2块屏幕同时显示，分辨率应不低于1920*1080； 十四、显示设备性能 1.显示屏刷新率：≥60Hz； 2.显示屏位深：≥8位； 3.显示屏色域：≥99%sRGB； 4.显示屏色准：△E≤4； 5.显示屏响应时间：≤30ms； 6.显示屏亮度：≥250尼特； 7.显示屏亮度一致性：≥70%； 8.显示屏对比度：≥500：1； 9.显示屏其他参数：其它参数应符合 SJ/T 11292 的相关 规定； 十五、网络设备性能 1.有线网卡速率：最高速率应不低于1000Mbps，支持10Mbps、100Mbps、1000Mbps速率自适应； 2.支持无线网络通信技术协议：支持 WiFi6.0 及以上协议； 3.无线网卡频宽：2.4GHz、5GHz双频； 十六、电源适配器性能 1、电源适配器电源效率：在 20%/50%/100%负载下效率均应不低于 87%； 十七、待机性能 - 满载待机性能（LTP）：≥1.5 小时； 十八、主板功能 1.内存扩展接口(板载内存不涉及)：≥2个； 2.主板USB瞬间过流保护：支持瞬间过流保护功能； 3.主板防静电保护：支持防静电保护功能； 4.I/O接口功能：内置或通过扩展坞支持数据传输接口、视频接口、音频接口、网络接口、电源接口等各类标准接口产品应集成键盘、触控板输入部件， 同时应具备接入键盘、鼠标、写字板等外设的能力，宜支持触摸屏、语音交互、手写笔等人机交互功能； 十九、显卡功能 1.显卡外接显示接口：显卡至少支持VGA、HDMI、DVI、DP、Type-C中1种显示接口； 2.显示功能：支持显示屏，同时应支持外接显示 器。显示屏和外接显示器应支持多 屏同时显示，显示模式应支持复制 模式和扩展模式； 二十、外设功能 1.光驱功能：光驱应支持只读、刻录等类型；最大读取速度 CD 不低于24× 150KB/s；最大读取速度 DVD 不低于8× 1358KB/s；最大刻录速度 CD 不低于24× 150KB/s；最大刻录速度 DVD 不低于6× 1358KB/s；应兼容光盘类型包含只读光盘、可 读写光盘、可擦写光盘等； 二十一、存储功能 1.存储功能：支持信息存储功能，包括支持易失 性存储功能和非易失性存储功能。 为提升存储性能和降低存储功耗， 非易失性存储宜支持固态存储设备，如 SSD/UFS。产品应支持外出接口可以与独立的 存储设备进行数据交互； 二十二、网络设备功能 1.网络功能：a)支持网络连接、网络开启/关闭功能；b)支持访问网络和数据交换功能； 2.无线网卡频段：支持双频段； 3.数据传输：支持数据传输能力，并提供数据流量和异常日志记录功能； 4.蓝牙协议：支持蓝牙模块，蓝牙协议不低于 6.0 版本； - 无线网卡标准：符合 GB 15629.11 所有部分； 二十三、外部接口功能 1.音频接口类型：≥1 个，宜支持 3.5mm 孔径的 3 段式或 4 段式接口。若支持 4 段式 接口，宜支持线序的自动识别及切换功能； 2.视频接口类型：HDMI显示接口； 3.HDMI、DP、Type-C显示接口要求：HDMI 接口，支持音频和视频同步输出； 4.输入充电接口类型：Type-C 接口 二十四、电源功能 1.电源线适配能力：符合 GB 15934-2008，对于可拆线插头 GB15934 不做要求； 二十五、操作系统及软件功能 1.中文信息处理要求：符合GB18030的相关规定； 2.操作系统备份及还原功能：支持操作系统备份及还原功能； 3.固件备份还原能力：支持备份及还原固件的功能； 4.操作系统及驱动升级：支持通过网络、闪存盘等方式对操作系统、驱动进行升级； 5.固件升级：支持通过网络、闪存盘等方式对固件进行升级； 6.BIOS支持关闭通讯接口：支持BIOS关闭以太网及USB接口； 7.固件查看信息：支持查看固件版本、内存信息、主板信息、处理器信息和系统时间信息等功能； 8.固件设置启动顺序：支持设置启动顺序功能，并按照设置的启动顺序启动； 9.固件设置口令：支持设置口令、修改口令、验证口令功能； 10.固件设置网络引导：支持网络引导启动和关闭功能； 二十六、存储设备可靠性 1.固态存储寿命：TBW≥80TB（条件：512GB硬盘容量）； 二十七、显示设备可靠性 1.显示屏屏幕失效点：符合GB/T9813.2的要求； 二十八、外设可靠性 1.键盘按键寿命：≥1000万次； 2.鼠标按键寿命：≥500万次； 3.键盘鼠标线材寿命：键盘鼠标所用线材经±60°弯折不低于3000次，功能、外观完好； 4.风扇寿命：≥4万小时； 二十九、整机可靠性要求 1.电磁兼容性要求的抗扰度：符合GB/T9254.2的规定； 2.环境条件要求的气候环境适应性：符合GB/T9813.2中规定； 3.环境条件要求的振动适应性：符合GB/T9813.2中规定； 4.环境条件要求的冲击适应性：符合GB/T9813.2中规定； 5.环境条件要求的碰撞适应性：符合GB/T9813.2中规定； 6.环境条件要求的运输包装件跌落适应性：符合GB/T9813.2中规定； 7.MTBF测试：MTBF(m1)≥40万小时； 三十、兼容要求 1.常用软件兼容：支持流式软件、版式软件、浏览器、邮件采购人端、解压软件、多媒体、图形图像处理等常用软件； 2.数据库兼容：兼容3个及以上厂商的数据库产品； 3.中间件兼容：兼容3个及以上厂商中间件产品； 4.平台软件兼容：兼容3个及以上厂商云计算及大数据平台； 三十一、包装及运输要求 1.标志、包装、运输和贮存：符合GB/T9813.2和商品包装政府采购需求标准的相关规定； 三十二、服务要求 - 配置检查工具：提供自检测试工具； 2.a）提供产品3年维保及上门服务（满足同城 4 小时、异地 12 小时响应要求）；b）提供政企专线 7*24 在线服务；c）现场保障技术服务团队员，国内 上门服务地级市覆盖率达 100%； 3.服务周期：支持产品延保≥3 年，提供每年延保服务报价，提供备件服务能力≥6 年（自购买之日起）； 4.预装操作系统：预装符合桌面操作系统政府采购需求标准的正版操作系统； 5.培训服务：供应商提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容； 6.典型问题解决手册：供应商提供典型问题解决说明文档或视频； 7.厂家升级软件与扩容服务：供应商提供上门升级部件/软件与扩容的增值服务； 8.整机质量服务要求：免费服务周期（含换件和维修）应不小于3年； 9.合格证书要求：供应商提供产品合格证； 10.开箱组装/使用指导要求：供应商提供开箱组装/使用指导； 11.驱动下载服务要求：供应商提供驱动光盘或下载方式； 12.兼容适配软件下载服务要求：供应商提供兼容适配软件下载渠道（光盘、网站）； 三十三、供应链合规性 1.产品部件保障：供应商保障产品主要部件，提供6年的备件服务能力（自购买之日起），或提供可兼容原设备的升级换代产品； 三十四、供应链质量 1.抗干扰性：当产品部件出现供应风险时，供应商应通知采购人并提供风险应对方案确保产品的服务保障； 2.供应能力证明：提供供应链稳定承诺书，确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货； 三十五、关键部件安全要求 1.CPU 和操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评要求； 三十六、整机安全性要求 1.密码算法实现：CPU 芯片应符合 GM/T 0008 的相关规定，或芯片密码模块应符合GB/T37092 或 GM/T 0028 的相关规定； 2.信息安全基本要求：a) 应符合 GB/T 39276 的 5.2 的规 定；b) 生产厂商应建立漏洞跟踪表，保 证产品版本涉及到的漏洞(如驱动 程序等)可查看；c) 不得包含已知的恶意代码或漏 洞，不存在未声明的指令、功能、 接口； 3.固件安全启动：支持固件安全启动功能，固件启动过程中只有通过启动校验才能正常启动； 4.限用物质的限量要求：符合 GB/T 26572 中规定。 | 12000 | 工业 |
| 商务条款 | ▲一、合同签订期：自成交通知书发出之日起 7 日内（注：成交通知书发出之日起25日内必须签订合同。） [键入文档的引述或关注点的摘要。您可将文本框放置在文档中的任何位置。可使用“文本框工具”选项卡更改重要引述文本框的格式。] □二、提交货物时间： 自合同签订之日起20日内（含安装） □三、提交货物地点：广西南宁市采购人指定地点。 □四、验收标准、规范： 所有设备安装调试完毕后，采购人对供货方所交货物依照招标文件上的技术参数要求及商务条款进行逐条验收，符合采购文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收，如有与投标承诺不相符的退货处理，并视为虚假应标处理并根据招标法及标书要求追究法律责任，采购人有权取消合同及其中标资格。 ▲ 五、售后服务要求： [键入文档的引述或关注点的摘要。您可将文本框放置在文档中的任何位置。可使用“文本框工具”选项卡更改重要引述文本框的格式。] 1、质保期：按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，质保期除特别注明外，最短不得少于 1 年。质保期内负责上门服务、维修、更换配件，不得收取任何费用。（自提交成果并验收合格之日起计） 2、故障响应时间：接到采购人处理问题通知后 6 小时内到达采购人指定现场 3、售后服务技术人员要求：专职/兼职人员 4、售后服务费用包含在报价中，售后服务内容如下： （1）负责送货上门，安装调试，培训操作人员。 （2）不能正常使用的必须提供备用机。 （3）定期回访以及对设备维修。 （4）其余按厂家承诺。 □六、其他要求： 1、报价必须含以下部分，包括： （1）货物的价格； （2）必要的保险费用和各项税金； （3）其他：运输、装卸、安装、调试、培训、技术支持、售后服务、更新升级等费用 ▲2、付款方式： [键入文档的引述或关注点的摘要。您可将文本框放置在文档中的任何位置。可使用“文本框工具”选项卡更改重要引述文本框的格式。] ☑本项目无预付款，供应商所提交的货物经采购人书面验收合格后，采购人分三期付清：第一次于2024年12月31日前支付合同款的4万；第二次于2025年12月31日前支付剩余合同款的50％；第三次于2026年12月31日前支付剩余合同款。 本项目的资金拨付根据项目资金的到账情况及财政部门的付款流程、付款期限执行，采购人不承担延期付款的责任。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他说明 | 一、进口产品说明（根据项目实际情况选择） □本表的第 项货物已按规定办妥进口产品采购审核手续，响应产品可选用进口产品；但如选用进口产品时必须为全套原装进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），同时供应商必须负责办理进口产品所有相关手续并承担所有费用。其他货物不接受进口产品参与竞标，否则其响应文件作无效处理。 ☑本分标货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与响应，如有进口产品参与竞标的，其响应文件作无效处理。 二、核心产品 “采购清单及技术参数”表中的核心产品为序号第 1 项（办公电脑）产品。 三、其他 1、不进行演示 2、不要求提供样品 3、不组织现场踏勘 |  |  |  |  |  |  |  |

| 货物需求一览表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标段 |  |  |  | 分标2 |  |  |  |
| 采购清单及技术参数 | 序号 | 采购货物名称 | 单位 | 数量 | 技术参数 | 分项预算合计（元） | 中小企业划分标准所属行业名称 |
|  | 1 | 借阅系统(含图书数据加工及耗材） | 套 | 1 | 产品名称：图书馆管理系统 1.系统架构 1.1系统架构为SAAS，采用多层架模式，基于JAVAEE架构标准进行开发设计； 1.2软件采用B/S、C/S两种模式； 1.3.B/S架构即通过浏览器访问，用户不需安装附加软件即可应用所有业务模块；厂商为用户提供云服务器，免去用户自行购买、构建和维护基础设施和应用程序的维护成本；为保证云服务器数据的安全性、稳定性， 1.4 C/S架构即服务器/客户端，将系统安装于用户服务器端，在无网络下允许多个客户端同时访问服务器，客户端无需要安装，可直接访问服务器，不限客户端数量，功能数据实时同步； 1.5基于浏览器技术的前端界面，保证系统的可扩充性和分布式部署的安全可靠性； 1.6后台采用最流行的关系型数据库MySQL,具有数据安全、稳等特点； 1.7软件整体采用选项卡式界面，方便操作员切换功能；界面设计前卫，功能布局合理； 1.8三级菜单结构，系统功能直观易用； 1.9软件要求模块化管理,包含以下功能模块:编目、流通、期刊、读者管理、报表、OPAC设置、系统设置、帮助中心 2.编目模块 2.1图书编目 支持多数据源免费检索，包括本地中央数据库、套录库、云端数据库（即厂商自带数据库）、Z39.50服务器至少四种检索源。 2.2 编目参数可根据管理员需求设置表单填空式编目、专业MARC编目，两种方式数据同步更新； 2.3编目参数可设置条码自动记忆、索书号重复可保存功能、MARC是否实时检测参数设置； ●2.4支持不规范MARC保存数据时，系统应明确提示不规范字段，方便操作员精准修改不规范MARC数据，实时检测MARC数据，以保证MARC标准规范性;如支持不规范数据保存，系统自动将不规范MARC数据分离显示,单独管理; 2.5支持不规范MARC管理功能，可以根据题名、操作员、编目时间进行查询不规范MARC数据，操作员根据需求进行规范修改MARC数据。 2.6 MARC字段可以自定义显示内容；支持CNMARC、UNIMARC及其它格式的MARC；支持多语种编目； 2.7提供专业的MARC编目界面，操作界面支持快速新建MARC、插入删除字段/子字段、整个MARC内容的复制粘贴； 2.8 MARC编目界面支持MARC字段的排序、自动生成拼音、MARC校验错误提醒功能； 2.9支持馆藏条码断号查询、导出空缺条形码； 2.10支持书标打印；可单个条码添加补缺列表进行补缺打印;可自定义打印书标的内容； 2.11支持图书条码打印，可自定义模板，设置条码抬头、单个打印次数等(包含但不限于A4纸张)； 2.12支持设置页面快捷新建批次、藏址，支持设置默认批次、语种、藏址、状态、文献类型、复本、MARC类型，可以设置默认复本，条码号新增自动记忆功能，记录当前操作员著录文献的最大条码号。 2.13支持图书检索功能，支持使用ISBN、题名、作者、分类号、丛书名、条码号、馆藏地址、批次号、入库时间、主题词、条码范围、出版时间、文献状态进行图书查询；对已查询出的图书可查看此书的详细信息、相关馆藏信息及借阅次数； 2.14可按《中国图书馆分类法》(第五版)进行详细分类浏览，统计系统数据总种数、总册数，对应分类下，显示此分类号下所有馆藏数据，支持逐级根据分类统计馆藏数据列表。 ●2.15支持设置架位号生成方式；可支持索书号范围、条码号进行设置； 2.17 可以支持单个条码、多个条码、导入外部文本文件输入内容，新文献条码以条码范围形式替换。 3.流通模块 3.1流通系统支持IC卡、条码卡借还、二维码电子借阅证，支持对接学校现有一卡通系统，避免图书馆工作人员进行第二次办证的情况； 3.2 可以支持文献外借、归还、续借、无证外借、离线借还功能，对超期还回的图书进行罚款，可以现金支付、微信在线支付。 3.3支持按不同读者类型、文献类型、馆藏地等信息设置特殊的流通规则 3.4支持馆内自定义假期日期，以免读者归还时间遇到假期而产生逾期费用等问题 3.5流通参数设置，可对流通规则、流通类型 、读者类型等设置，支持假期设置； 3.6支持读者外借查询、文献外借查询历史； 3.7财务管理可以通过超期罚款、污损罚款、丢失罚款、押金等收费类型查询统计财务信息; 3.8支持阅览室管理功能，支持签到签退、阅览详情可以现刊流通。 3.9支持文献预约功能，支持微信、OPAC端预约同步管理； 3.10预约管理支持短信、邮件批量通知读者预约； 3.11支持超期催还；可通过短信、邮件进行批量通知； 3.12可对已超期、丢失、污损的图书进行罚款操作； 4.期刊模块 4.1支持期刊预定数据导入，导入格式支持ISO2709，批量导入时选择批次号、供货单位支持快捷新建功能。（投标人须提供第三方检测机构，针对此功能的测试报告复印件） 4.2支持单个期刊预定信息新增，支持设置核心期刊，期刊可以批续订; 4.3支持预定期刊批删除； 4.4支持期刊记到功能；支持期刊合刊、増刊；每一种期刊记录完成后有最终完成日期及完成记到提示； 4.5支持在馆期刊的装订；可选择不同的期数、不同数量装订；装订记录可查询； 4.6可对馆内已装订的期刊进行编目加工（应与图书编目功能分离）； 4.7支持多条件查询预定、记到、分发、编目、装订清单及结果导出功能； 5.读者管理 5.1支持读者管理功能；可以读者办证、换证、退证、收费、退费、财务清单; 5.2支持自定义创建读者单位； 5.3支持读者信息的批量导入； 5.4支持读者照片批量导入及单个照片拍照上传； 5.5 支持批量换班，可以对已毕业班级进行毕业操作，可注销或者删除对应流通记录;支持班级升级，生成毕业列表;为读者批量更换单位、下载导入模块示例文件。 6.报表模块 6.1期刊报表：可以查询预览预定单、记到单、装订单、分发清单列表，支持报表打印、导出。 6.2编目统计：可以按种、按册两种统计方式查询编目清单列表 6.3流通报表：可以查询预览预约清单、预约类别统计、阅览清单、预览统计、文献借阅清单、类别借阅统计、文献借阅排行、读者阅读排行功能，支持报表打印、导出。 6.4读者统计：读者清单 、读者统计、当时借阅查询、历史借阅查询、读者借阅排行； 7.OPAC设置 7.1支持馆内图书封面管理，可以在线批量获取封面信息；支持本地上传图书封面信息。7.2支持生成新书推荐、读者推荐列表； 7.3支持馆内公告、制度添加、修改管理； 7.4支持OPAC检索平台名称更改；支持抬头图片LOGO修改； 7.5审核管理支持后台审核读者荐购、读者评论、微信扫码办证功能；7.6可对OPAC检索页的站外链接自定义设置； 8.系统设置 8.1管理员操作管理；可对管理员的操作权限进行控制设置； 8.2可自定义多个角色，根据角色不同按不同模块功能来分配不同的权限，做到各私其职； 8.3支持馆藏地点及分发馆藏地新增、删除； 8.4支持批次管理；可按编目批次、盘点批次、预定批次等进行新增、编辑、删除，且批次名称后直接显示本批次文献册数； 8.5可对Z39.50平台进行配置编辑； 8.6可对种次号库进行维护设置；对不同文献类型创建不同的种次号库，分离式储存，支持导入、导出种次号库，种次号支持查缺；支持批量重建种次号库。 8.8支持供货单位管理； 8.10可对整馆索书号生成方式进行设置；支持种次号、著者号、四角号码、著者首拼至少四种索书号生成方式供选择。8.11数据接口：支持导入套录库数据、馆藏书目导入与输出、书目MARC输出、Excel转MARC、导入文献流通。 8.12可对MARC模板进行编辑； ●8.13 支持邮件、短信配置；可对已发送的邮件、短信进行管理(基于通讯信息化管理，为方便读者了解自身预约、超期等借书情况 9.帮助中心 9.1系统内置在线帮助文档，讲解软件功能的使用，应以图文并茂、视频讲解两种方式展现;支持在线查看全国统一客服联系方式、微信二维码添加客服。 图书数据加工及要求：1：数据加工：严格按照《中国图书分类法》第五版进行编目，并把数据录入学校用户的图书馆管理系统，数据要求无缝衔接，做到图书上架完毕即可流通。 2：图书加工所需耗材均有中标供应商提供。 3：物理加工： （1）条形码：每册图书粘贴条形码1枚，条形码粘贴位置在书名页空白处。 （2）书标和书标保护膜：每册图书粘贴1枚书标，书标起贴位置在书脊下方2.5厘米处；同时需在书标上加贴专用书标保护膜，保护膜要求完全覆盖书标。 （3）馆藏章：每册图书加盖红色馆藏章： (4)排号上架：按图书分类号和种次号进行3级排架，排架要准确，并粘贴每个图书架的架标。 | 80000 | 工业 |
|  | 2 | 纸质图书 | 册 | 66000 | 一、功能要求： （一）工具书：能够帮助教师、学生解决教学、学习过程中遇到的难点、疑点， 并给他们以正确的指导，具有解决各类学科不同问题的功能。 （二）教学参考书：教师用书。内容要具有科学性、知识性、专业性和资料性， 有利于教师进行教学与研究和更新观念，拓宽教师知识面。 （三）阅读类图书：能够丰富学生的学习生活，扩大知识面，开阔视野， 提高教学、学习积极性。 （四）要提供一些注音阅读类的图书； （五）要提供一定数量科幻类图书； （六）本次招标不包含尚未出版完毕的系列图书。 （七）投标人所投标图书如已多次改版修订，应选最新版本；如同时几家出版社出版,应选择知名度高、规模大的出版社；各种专业标准应提供正在执行的最新标准。 二、技术需求： （一）出版要求 1、必须是 2020 年 1 月 1 日（含 2020 年 1 月 1 日）以后国内正规出版社出版或印刷的正版图书，其内容必须符合中小学生认知水平和阅读水平，不接受国外进口图书； 2、所供图书不得出现“一号多书”的情况； 3、投标人在投标文件中须提供正版纸质中文图书目录 13200 种（含 13200 种）以上，投标的所有图书均为正版发行，出版手续齐全，无知识产权、版权纠纷。 中标供应商必须保证所供图书为正版图书，若是盗版书或因是版权所引起的纠纷应由中标供应商负全部责任，并承担由此造成的一切后果及相应的经济和法律责任，投标时必须在投标文件中提交相关承诺书原件。 （二）图书印刷质量及装订执行标准： 1、封面印刷 套印准确，字、图、点、线印迹清楚，不花、不毛、不糊，实地版墨色均匀，无回胶印，背面不脏。 2、插图印刷 （1）套印准确，层次分明，轮廓实，电分制版无浮雕印； （2）网点清晰饱满，小点不秃，大点光洁不糊，质感好； （3）墨色均匀厚实，色彩鲜有光泽，肤色正，接版准确，色调深浅一致。 3、正文印刷 （1）压力：压力适度，全书前后轻重一致； （2）墨色：全书前后墨色一致，浓淡适度； （3）套印：版面端正，正反套印准确； （4）文字：文字、标点清晰，笔锋挺秀，无缺笔断划，标题黑实不花，小字不糊不瞎； （5）其它：书面无脏污、破损，无钉花、野墨。 4、装订 (1) 本次采购的图书开本需为正 16 开至正32开之间，其中正16开图书比例不能低于本次采购书单的百分之七十五。最大开本尺寸不得大于32开，误差范围控制在±2mm 以内。投标单位应提供符合此开本要求的图书产品。 （2）开本尺寸符合设计要求，套书规格一致，成品裁切方正，无明显刀花，无 连接页、折角、破头； （3）书背平整，无空背、起泡、明显皱折，书脊字居中，封面齐色，边框要色正； （4）全书页码折正，书面平服，无皱折； （5）骑马钉、平钉的钉脚不翘，无断丝、凸肚，钉距匀称，坚实牢固易翻不脱页； （6）其它：书页整洁，无赃污、破页、野胶。 5、包装要求：图书包装必须符合国家相关标准要求，且须按采购人要求分类、按单套包装并成套供货。每包内附书目清单，包装外面 贴好标识，包装应适应长远距离运输，防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保图书安全无损运抵采购人指定地点。 6、执行标准 （1）《中华人民共和国产品质量法》及新闻出版总署公布的《图书质量管理规定》标准。 （2）CY/T5-1999 平版印刷品质量要求及检验方法。 （3）CY/T 29-2021 装订质量要求及检验方法。 （4）图书印制质量标准，符合中华人民共和国国标 GB/T18359。 （三）采购人将随机抽样对供货图书进行 ISBN 号的检测，一旦发现盗版图书， 将立即取消其供书资格并追加违约责任和损失赔偿。经验收后，发现图书质量不合格的图书，中标供应商须予以退换。 | 1188000 | 工业 |
| 商务条款 | ▲一、合同签订期：自成交通知书发出之日起 7 日内（注：成交通知书发出之日起25日内必须签订合同。） [键入文档的引述或关注点的摘要。您可将文本框放置在文档中的任何位置。可使用“文本框工具”选项卡更改重要引述文本框的格式。] □二、提交货物时间： 自合同签订之日起20日内（含安装） □三、提交货物地点：广西南宁市采购人指定地点。 □四、验收标准、规范： 所有设备安装调试完毕后，采购人对供货方所交货物依照招标文件上的技术参数要求及商务条款进行逐条验收，符合采购文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收，如有与投标承诺不相符的退货处理，并视为虚假应标处理并根据招标法及标书要求追究法律责任，采购人有权取消合同及其中标资格。 ▲ 五、售后服务要求： [键入文档的引述或关注点的摘要。您可将文本框放置在文档中的任何位置。可使用“文本框工具”选项卡更改重要引述文本框的格式。] 1、质保期：按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，质保期除特别注明外，最短不得少于 1 年。质保期内负责上门服务、维修、更换配件，不得收取任何费用。（自提交成果并验收合格之日起计） 2、故障响应时间：接到采购人处理问题通知后 6 小时内到达采购人指定现场 3、售后服务技术人员要求：专职/兼职人员 4、售后服务费用包含在报价中，售后服务内容如下： （1）负责送货上门，安装调试，培训操作人员。 （2）不能正常使用的必须提供备用机。 （3）定期回访以及对设备维修。 （4）其余按厂家承诺。 □六、其他要求： 1、报价必须含以下部分，包括： （1）货物的价格； （2）必要的保险费用和各项税金； （3）其他：运输、装卸、安装、调试、培训、技术支持、售后服务、更新升级等费用 ▲2、付款方式： [键入文档的引述或关注点的摘要。您可将文本框放置在文档中的任何位置。可使用“文本框工具”选项卡更改重要引述文本框的格式。] ☑本项目无预付款，供应商所提交的货物经采购人书面验收合格后，采购人分三期付清：第一次于2024年12月31日前支付合同款10万；第二次于2025年12月31日前支付剩余合同款的50％；第三次于2026年12月31日前支付剩余合同款。 本项目的资金拨付根据项目资金的到账情况及财政部门的付款流程、付款期限执行，采购人不承担延期付款的责任。 |  |  |  |  |  |  |
| 其他说明 | 一、进口产品说明（根据项目实际情况选择） □本表的第 项货物已按规定办妥进口产品采购审核手续，响应产品可选用进口产品；但如选用进口产品时必须为全套原装进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），同时供应商必须负责办理进口产品所有相关手续并承担所有费用。其他货物不接受进口产品参与竞标，否则其响应文件作无效处理。 ☑本分标货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与响应，如有进口产品参与竞标的，其响应文件作无效处理。 二、核心产品 “采购清单及技术参数”表中的核心产品为序号第1项（借阅系统）产品。 三、其他 1、不进行演示 2、不要求提供样品 3、不组织现场踏勘 |  |  |  |  |  |  |

| 货物需求一览表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标段 |  |  |  | 分标3 |  |  |  |
| 采购清单及技术参数 | 序号 | 采购货物名称 | 单位 | 数量 | 技术参数 | 分项预算合计（元） | 中小企业划分标准所属行业名称 |
|  | 1 | 教师讲台（配椅子） | 套 | 1 | 一、教师桌： 1.桌子规格：≥1400mm*600mm*730mm； 2.材质：板材厚度15mm，面板四周要求加厚到25mm。桌子整体结构采用连接板固定，要求桌子配有储物柜及主机放的位置，储物柜方安装有柜门，桌子后方安装有背板，桌面前方安装有键盘。 3.配件：键盘安装两节轨道，五金配件。 4.封边：采用pvc封边条。 二、椅子： 1.规格尺寸：≥560mm*410mm*960mm。 2.椅面/椅背选用高弹力网布面料；坐垫采用高密度原生海绵填充，使用透气网布进行包裹，依人体工学设计，使人体各部均匀受力。 3.扶手采用透气网布包裹海绵，耐压耐热，环保耐用。 4.脚架及椅轮：下脚架采取五爪设计，使用全新料尼龙材质；椅轮采用PU外包裹尼龙轮，移动顺畅、静音、耐用。 5.配件：采用螺丝五金配件，防震动及防松脱。 | 1500 | 工业 |
|  | 2 | 定制书架 | 个 | 60 | 尺寸:≥1000mm*300mm*900mm（长*宽*高）； 材质:全包采用18mm厚多层板。 | 120000 | 工业 |
|  | 3 | 药品仪器柜 | 个 | 10 | 1、规格（mm）：≥900*500(300)*1850。中间二抽屉 2、用料：0.5mm厚优质钢板，经酸洗磷化处理，静电喷涂，内侧涂层厚度0.1mm，颜色灰白，漆面不脱落。 3、结构：共分六层(均不可调)；上节厚度300mm，玻璃对开门，搁板为三层；下节厚度500mm，对开铁门。 | 8000 | 工业 |
|  | 4 | 问诊床 | 张 | 2 | 规格尺寸≥880mm*600mm*670mm，床框采用40mm*20mm*1.2mm厚的圆形管焊接；床腿采用圆形管焊接；床面采用厚的木板，用软材料包覆制成。 | 6000 | 工业 |
|  | 5 | 三层货架 | 米 | 10 | - 规格：≥2000mm*600mm*2000mm（长*宽*高）； - 钢架三层,拼插自由组合式，每层高可自行调节； - 表面经酸洗，磷化，高温静电喷涂塑粉经防锈处理，灰白色喷塑烤漆工艺，结实耐用； - 板材：层板采用优质0.3mm厚，立柱采用优质0.8mm厚，横梁采用优质0.8mm厚冷轧型铁皮制作，表面油漆采取酸洗、磷化、喷涂工艺、除油处理，抗腐蚀、防锈结实耐用。 | 8000 | 工业 |
|  | 6 | 办公桌椅 | 套 | 3 | 办公桌： 1.桌子规格：≥1400mm*600mm*730mm（长*宽*高）； 2.材质：材料采用中密度或以上纤维板, 双贴面防潮板，板材厚度15mm，面板四周要求加厚到25mm。桌子整体结构采用连接板固定，要求桌子配有储物柜及主机放的位置，储物柜方安装有柜门，桌子后方安装有背板，桌面前方安装有键盘。 3.配件：键盘安装两节轨道，五金配件。 4.封边：采用1mm厚pvc封边条。 5.椅子：规格:约420W*550D*850H. （1）饰面：采用优质西皮饰面，皮厚度1.0mm以上；表面带有保护面，具防氧化作用； （2）海绵：坐垫内芯物料采用低燃高密度泡棉，软硬适当，坐感舒适，回弹性能好，用不变形； （3）框架：优质实木架，内板采用多层实木板加压而成厚约12mm（±2mm）； （4）工艺要求：材料须经过严格的杀菌、杀虫处理，缝纫线线条间隙均匀、平整、转角平滑；椅座水平端正、无倾斜、摇摆现象；安装牢固可靠。 | 3000 | 工业 |
|  | 7 | 保密柜 | 个 | 5 | 1.规格：≥1850mm*900mm*420mm。 2.钢板厚度1.0mm，上下双密码锁，具备断电存码、自动报警、智能管理功能，上柜门内部两个抽屉和一块活动层板，下柜门内部一块活动层板。柜体为通体。 3.材质：采用优质冷轧钢；坚固耐用，不易腐蚀。 4.板材厚度：门板、侧板、立板、隔板、背板及其余部件的板材厚度1.0mm。 | 15000 | 工业 |
|  | 8 | 文件柜 | 个 | 20 | 1、规格：≥1800mm×850mm×390mm； 2、采用0.6mm冷轧钢板装配而成。表面经防锈处理后静电粉末喷塑； 3、冷轧钢板应符合GB/T708-2019《冷轧钢板和钢带的尺寸、外形、重量及允许偏差》的要求：力学性能(规定非比例延伸强度≥235N/mm2、抗拉强度370-500N/mm2、断后伸长率≥26%)；化学成分(C≤0.20%、Si≤0.35%、Mn≤1.40%、P≤0.045%、S≤0.045%)；经QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》试验不小于360h。 4、金属件涂饰工艺要求：涂饰前零、部件的表面应光滑、平整，无开裂、脱焊、漏焊、焊渣或飞边、尖角、毛刺等可能造成机械伤害的缺陷。 5、柜门采用上面双开玻璃门，下面双开铁板门。 | 16000 | 工业 |
|  | 9 | 防磁柜 | 个 | 1 | 规格：≥525mm*480mm*1100mm 重量：58KG 容量：120L 配置：4个抽屉 抽屉尺寸：≥75mm*380mm*320mm | 3600 | 工业 |
|  | 10 | 茶几沙发 | 套 | 1 | 沙发：2个单人位,规格尺寸：≥600*600*650mm；面料: 超柔绒布，实木框架； 茶几：规格尺寸：≥40cm*40cm*65cm。 | 3000 | 工业 |
|  | 11 | 办公桌椅 | 套 | 1 | 桌子规格：≥1200*600*750MM；心理教师办公用，基材实木，漆面光泽度高、硬度达H级，椅子规格尺寸：≥450*480mm；框架采用一次性成型不锈钢材料，透气性强，柔软而富有弹性，厚度适中。心理教师办公用，基材实木，漆面光泽度高、硬度达H级，椅子框架采用一次性成型不锈钢材料，透气性强，柔软而富有弹性，厚度适中。 | 2000 | 工业 |
|  | 12 | 会议桌椅 | 套 | 1 | 会议桌规格：≥3800㎜*1400㎜*760㎜ 1、基材：采用25mm厚优质三聚氰胺饰面密度板； 2、下方采用钢架支撑。 椅子规格： - 椅子坐垫填充物采用高密度定型海棉，海绵的形状符合人体学原理； - 椅子靠背面料采用透气网布订做，坐感舒适柔软且富有韧性，软硬适中，回弹性好，不变形； - 3、弓形支架。配弓形椅子14张。 | 22000 | 工业 |
|  | 13 | 学习园地黑板 | 块 | 18 | 1.基本尺寸：≥4000mm*1215mm（长*宽）。 2.书写板面：采用优质烤漆板面，墨绿色、亚光，厚度≥0.3mm，粗糙度为Ra1.6-3.2 um，光泽度≤6光泽单位，板面可吸附磁针、磁片，书写面光滑、平整，颜色均匀，坚固耐用、哑光，投影可视效果佳，有效地保护了师生的视力健康。 3.内芯材料：高强度、吸音、防潮、聚苯乙烯泡沫板，书写无吱咔声，改善书写手感且环保。 4.背板：采用优质防锈热镀锌钢板，厚度≥0.25mm，流水线一次成型，间隔80mm压有20mm凹槽加强筋,使用自动化覆板流水线作业，喷胶、压固、切割下料一次成型，确保粘接牢固板面平整不脱壳。 5.边框：规格≥20㎜*49㎜。 6.包角材料：≥R12mm的圆角，无尖角毛刺。 | 27000 | 工业 |
|  | 14 | 教师讲台 | 套 | 18 | 1、讲桌的规格尺寸：≥1000mm*500mm*900mm（长*宽*高）； 2、材料：板材厚度≥18mm的桉木基材的多层板，面压三聚氰胺饰面板；整体设计简洁大方，美观实用；不变形、板材经过防潮、防虫、防腐等化学处理，具有物理力学强度高、纵向和横向强度同等、隔声、防霉、经济、保温等优点。翘曲度不易变形、握钉力较强、加工性能良好； 3、连接件：采用优质三合一连接件、铰链，金属件表面应无锈蚀、毛刺刃口、露底，应光滑平整，应无起泡、花斑、烧焦、裂纹、划痕、磕碰等缺陷；塑料部位表面应光洁平滑，不应有裂纹、划伤、沙粒、疙瘩、麻点等缺陷，色泽应一致； 4、封边：采用≥1.0mm厚PVC封边条。 5、讲台须符合GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》、GB18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》标准中的要求：形状与位置公差：翘曲度≤2.0mm、平整度≤0.20mm、底脚平稳性≤2.0mm，木材应经干燥处理、8%≤木材含水率≤16.5%，表面理化性能要求(硬质覆面：耐干热不低于3级、耐湿热不低于3级、耐污染性能应不低于3级、抗冲击冲击高度50mm不低于3级)，桌面垂直加载稳定性(垂直加力600N，应无倾翻现象)，桌面垂直和水平加载稳定性[水平加力40N，(垂直加力100N)应无斜翻现象]，甲醛释放量≤0.5mg/L。 | 21600 | 工业 |
|  | 15 | 茶几沙发 | 套 | 1 | 规格：3+1+1；长茶几 沙发 1．面料：采用优西皮，外观色泽均匀，自然，手感柔软； 2．填充材料：采用高回弹阻燃PU定型海绵，密度≥50kg/m3；不含氟氨化合物，无甲醛及二甲苯等异味，使用无苯胶粘剂粘接，圆润厚实，软硬适中，回弹性好。 3．框架及脚架采用实木制作，经脱脂、防腐、防虫及干燥处理，木材的含水率≤15%； 4．框架及脚架表面喷涂油漆，光亮平整，油漆表面无颗粒、气泡、渣点，漆膜附着力、耐磨度好；油漆中不含有害物质。 茶几 规格：≥1200㎜*600㎜*450㎜ | 10000 | 工业 |
|  | 16 | 书柜 | 组 | 4 | ≥1600㎜*400㎜*2000㎜（长*宽*高）（四门） 木门。顶板、层板、侧板E1级16厘刨花板，1厘PVC封边； 中竖板、背板、门板及其它16厘E1级刨花板 五金：铝合金拉丝拉手。 | 32000 | 工业 |
|  | 17 | 财务保险柜 | 个 | 1 | 尺寸：≥380mm*340mm*600mm（长*宽*高）: 保管箱参数 1.内藏式防撬门。 2.3.0mm厚冷轧钢板,全自动脱脂，纯净水清洗、加温除油磷化、表调、干燥工艺，使产品防锈能力更强，寿命更长。精度高、通用性强。 3.焊接部分采用高标准熔接焊,表面平整光滑采用全自动喷涂流水线，表面静电粉沫喷塑，采用环保无毒害粉沫。 1-9位自选密码，多级别密码管理； 4.高亮数码管式液晶显示； 5.外接后备电源； 6.机械应急钥匙应急开箱。 | 2000 | 工业 |
|  | 18 | 文件柜 | 个 | 21 | 1.规格：≥1800mm×850mm×390mm； 2.采用0.6mm冷轧钢板装配而成。表面经防锈处理后静电粉末喷塑； 3.柜门采用上面双开玻璃门，下面双开铁板门。 | 16800 | 工业 |
|  | 19 | 会议桌椅 | 套 | 1 | 一、桌子 规格：≥4800*1500*760（单位：㎜）配14张椅子； 基材：采用环保E1级中密度纤维板，经防潮、防虫、防腐处理；贴面：3A级胡桃木皮，木皮厚度0.6mm，易漆宝油漆，采用5底3面的油漆工艺。色泽均匀，主次分明，木纹清晰；五金配件：采用五金配件连接。 - 二、椅子： - 规格:约≥420W*550D*850H（单位：㎜）. - 1.饰面：采用优质西皮饰面，皮厚度1.0mm以上；表面带有保护面，具防氧化作用； - 2.海绵：坐垫内芯物料采用低燃高密度泡棉，软硬适当，坐感舒适，回弹性能好，用不变形； 3.框架：优质实木架，内板采用多层实木板加压而成厚约12mm（±2mm）； | 30000 | 工业 |
|  | 20 | 学生架床 | 张 | 308 | 一、双层床的型号尺寸 （一）中学双层床的尺寸： ≥2000mm*900mm*1800mm（长*宽*高），上下床铺面间的层间净高为1000mm。 二、双层床的材料要求 （一）金属件 1.主体材料 边主柱：方管≥40mm*40mm，厚度≥1.2mm。 主柱横担：矩形管≥30mm*20mm，厚度≥1.2mm。 床梃（床母）：矩形管≥50mm*25mm，厚度≥1.2mm。 床梃（床母）横担：矩形管≥30mm*20mm，厚度≥1.2mm，上床铺床梃（床母）横担不少于4根，下床铺床梃（床母）横担不少于4根。 上床铺面安全栏板及床两端护栏：双层床的安全栏板规格：≥1100mm*300mm（长*高），安全栏竖管不少于5根，钢管直径19mm，管壁厚：1.0mm。安全栏板与主柱距离（缺口长度）为500mm。 主柱卡口规格：≤26mm*26mm 床梃（床母）卡梢部位钢材厚度≥1.5mm，卡梢总宽度≥20mm，卡梢进深不少于15mm，床梃（床母）扣件规格≥200mm*50mm 床梯子：方管约25mm*25mm，厚度≥1.2mm，床梯宽度约为300mm，脚踏数量不少于4根。 上床铺蚊帐架采用≥Φ16*δ1.0的圆管制成，床铺蚊帐圈孔径Φ30mm。 2.双层床结构 - 床架钢件部分分为6个组件，具体为：床左拼、床右拼、上床架（含安全栏）、下床架、蚊帐架1副、床梯子1套。 （二）木制件 1.床板：（中学）≥1915mm*840mm（长*宽）；采用厚度≥13mm的双面光杉木板；每块床板的拼装板料数量最多不得超过8块；固定横条不少于3条，规格为30mm*20mm的实木方料。 2.双层床所用木材须进行防虫、除脂、干燥处理，不允许使用有边角缺陷、虫蛀、腐朽、霉变、开裂、变形等影响产品结构强度和外观的材料，材质符合国家标准要求。每张双层床配2块床板。 （三）其它材料 1.脚套。 床脚和床主柱顶端的脚套为内嵌式黑色脚套，应结合紧密，牢靠，不脱落。 （三）金属件的连接 1.床梃（床母）与主柱连接方式必须为卡梢式，连接件需防锈处理。 2.其他金属零、部件的连接方式必须采用焊接连接，不允许采用铆钉连接（铆接）和螺钉连接。（除铭牌、床梯子与床梃（床母）、主柱与床梃（床母）连接外）。 3.床梯子与床梃（床母）的联接采用与上下床梃（床母）垂直插入定位方。 4.床两端护栏及安全栏板与床梃（床母）连接必须圈焊，安全栏板两侧必须插孔焊接。 5.双层床必须预设2个固定装置以便与墙体进行固定，固定装置设置在安全栏对面床梃（床母）适当位置，放置内径10mm的钢制中空内芯。 6.下床铺必须在合适位置设置固定蚊帐装置。 7.喷塑要求：采用环保产品环氧聚脂塑粉静电喷塑。喷塑外膜的表面光滑平整，色泽均匀，喷塑层无漏喷、起泡、模糊、划痕或碰伤等缺陷。 8.塑粉符合HG/T 2006-2022《热固性和热塑性粉末涂料》标准要求：筛余物(125μm)全部通过、涂膜外观正常、铅笔硬度(内聚破坏中擦伤)≥H、附着力(干附着力)≤1级、弯曲试验≤4mm、杯突试验≥4mm、耐磨性(750g/500r)≤50mg、耐碱性168h无异常、耐酸性240h无异常、耐湿性500h无异常、耐沸水性(2h)无异常。 | 462000 | 工业 |
|  | 21 | 鞋柜 | 个 | 28 | ≥1000mm*宽400mm*高1000mm 材质：1.5cm密度板 | 26600 | 工业 |
|  | 22 | 教师午休用床 | 套 | 60 | 一、双层床的型号尺寸 双层床的尺寸：≥2000 mm*1200 mm*1800mm（长*宽*高），上下床铺面间的层间净高为1000mm。 二、双层床的材料要求 （一）金属件 1.主体材料 边主柱：方管≥40mm*40mm，厚度≥1.2mm。 主柱横担：矩形管≥30mm*20mm，厚度≥1.2mm。 床梃（床母）：矩形管≥50mm*25mm，厚度≥1.2mm。 床梃（床母）横担：矩形管≥30mm*20mm，厚度≥1.2mm，上床铺床梃（床母）横担不少于4根，下床铺床梃（床母）横担不少于4根。 上床铺面安全栏板及床两端护栏：双层床的安全栏板规格：≥1100mm*300mm（长*高），安全栏竖管不少于5根，钢管直径19mm，管壁厚：1.0mm。安全栏板与主柱距离（缺口长度）为500mm。 主柱卡口规格：≤26mm*26mm。 床梃（床母）卡梢部位钢材厚度≥1.5mm，卡梢总宽度≥20mm，卡梢进深不少于15mm，床梃（床母）扣件规格≥200mm*50mm 床梯子：方管约25mm*25mm，厚度≥1.2mm，床梯宽度约为300mm，脚踏数量不少于4根。 上床铺蚊帐架采用≥Φ16*δ1.0的圆管制成，床铺蚊帐圈孔径Φ30mm。 2.材料质量 金属件材质不允许使用出现孔洞、缺口、开裂、尖角、裂缝、叠缝、腐蚀、离层、结疤、氧化皮等影响产品结构强度、外观和安全的材料。 3.双层床结构 床架钢件部分分为6个组件，具体为：床左拼，床右拼，上床架（含安全栏），下床架，蚊帐架1副，床梯子1套。 （二）木制件 1.床板：≥1915mm*1140mm（长*宽）；采用厚度≥13mm的双面光杉木板；每块床板的拼装板料数量最多不得超过8块；固定横条不少于3条，规格为30mm*20mm的实木方料。 2.双层床所用木材须进行防虫、除脂、干燥处理，不允许使用有边角缺陷、虫蛀、腐朽、霉变、开裂、变形等影响产品结构强度和外观的材料，材质符合国家标准要求。每张双层床配2块床板。 （三）其它材料 1.脚套。 床脚和床主柱顶端的脚套为内嵌式黑色脚套，应结合紧密，牢靠，不脱落。 （三）金属件的连接 1.床梃（床母）与主柱连接方式必须为卡梢式，连接件需防锈处理。 2.其他金属零、部件的连接方式必须采用焊接连接，不允许采用铆钉连接（铆接）和螺钉连接。（除铭牌、床梯子与床梃（床母）、主柱与床梃（床母）连接外）。 3.床梯子与床梃（床母）的联接采用与上下床梃（床母）垂直插入定位方。 4.床两端护栏及安全栏板与床梃（床母）连接必须圈焊，安全栏板两侧必须插孔焊接。 5.双层床必须预设2个固定装置以便与墙体进行固定，固定装置设置在安全栏对面床梃（床母）适当位置，放置内径10mm的钢制中空内芯。 6.下床铺必须在合适位置设置固定蚊帐装置。 | 150000 | 工业 |
|  | 23 | 仪器柜 | 个 | 47 | 1.规格：≥1800mm*850mm*390mm； 2.采用0.6mm冷轧钢板装配而成。表面经防锈处理后静电粉末喷塑； 3.金属件涂饰工艺要求：涂饰前零、部件的表面应光滑、平整，无开裂、脱焊、漏焊、焊渣或飞边、尖角、毛刺等可能造成机械伤害的缺陷。 4.柜门采用上面双开玻璃门，下面双开铁板门。 | 37600 | 工业 |
|  | 24 | 设备展台 | 张 | 14 | 1.规格尺寸：≥1200mm×760mm。 2.板材：桌面板厚度≥25mm，其他板材厚度≥15mm，采用环保型浸渍胶膜饰面纤维板。 3.浸渍胶膜纸饰面纤维板符合GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放量》要求，其中： 外观质量(无污斑、无表面划痕、无表面压痕、无鼓泡、无崩边)、平整度≤1%、静曲强度≥23MPa、含水率3.0%-13.0%、24h吸水厚度膨胀率≤10.0%、内结合强度≥0.40MPa、表面耐香烟灼烧达到4级以上、表面耐龟裂达到4级以上、甲醛释放量≤0.124mg/m³。 4.封边：全部采用1.0mm厚PVC经模具生产封边,所有封边经高温全自动机器封边，修边，封边后无脱胶、漏胶、鼓泡或开裂现象。 5.封边条符合QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》要求：外观要求(色泽均匀，无明显色差；背胶处理应均匀；边缘应平直，无缺损)耐干热性（无龟裂、无鼓泡）、耐磨性（磨30转后无露底现象）、耐开裂性(耐龟裂性)≥2级、耐老化性（无开裂）、耐冷热循环性（无龟裂、鼓泡、变色、起皱）、氯乙烯单体≤5.0mg/kg、甲醛释放量≤1.5mg/L、邻苯二甲酸酯(DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP和 DIDP)的总量≤0.1%。 6.五金配件：采用三合一连接件。 7.三合一连接件须符合GB/T28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》国家标准中的技术要求：①锁紧角度：三合一偏心连接件的偏心体与链接螺杆的锁紧角度应在150°~190°范围内；②外观：a）金属件表面应无锈蚀、毛刺刃口、露底，应光滑平整，应无起泡、泛黄、花斑、烧焦、裂纹、划痕、磕碰上等缺陷；b）塑料部位表面应光洁平滑，不应有裂纹、划伤、沙粒、疙瘩、麻点等缺陷，色泽应一致；③金属镀层抗盐雾：18h，1.5mm以下锈点≤20点/d㎡，其中≥1.0mm锈点不超过5点(距离边缘棱角2mm以内不计)。 学生凳（6张） 1.圆形固定凳。立地的脚用铁板制作。凳脚合围在立管外侧； 2.立管采用国标钢材，外径50mm，壁厚1.0mm，立管上部有钢板与凳面结合； 3.凳面为ABS工程塑料，直径为300mm； | 25200 | 工业 |
|  | 25 | 多功能音乐凳 | 张 | 110 | 规格：≥300mm*245mm*400mm，材质：采用优质三聚氰胺密度板，四边采用软PVC挤塑成型包边，表面设计多条细纹路以增加音乐凳组合时的摩擦力，护角采用齿合设计，叠加组合式凹凸堆放，以防滑落。凳子采用多种颜色组合而成。 | 13200 | 工业 |
|  | 26 | 器材架（定制） | 个 | 8 | - 规格：≥2000mm*600mm*2000mm（长*宽*高）； - 钢架四层,拼插自由组合式，每层高可自行调节； - 表面经酸洗，磷化，高温静电喷涂塑粉经防锈处理，灰白色喷塑烤漆工艺，结实耐用； 基材：层板采用0.4mm厚，立柱采用优质0.8mm厚，横梁采用0.8mm厚冷轧型铁皮制作。 | 12800 | 工业 |
|  | 27 | 讲台（配1张方凳） | 套 | 2 | 1.讲桌的规格尺寸：≥1000mm*500mm*900mm（长*宽*高）；配方凳2张。 2.材料：板材厚度≥18mm的桉木基材的多层板，面压三聚氰胺饰面板；整体设计简洁大方，美观实用；板材不变形、板材经过防潮、防虫、防腐等化学处理，具有物理力学强度高、纵向和横向强度同等、隔声、防霉、经济、保温等优点。翘曲度不易变形、握钉力较强、加工性能良好； 3.连接件：采用优质三合一连接件、铰链，金属件表面应无锈蚀、毛刺刃口、露底，应光滑平整，应无起泡、花斑、烧焦、裂纹、划痕、磕碰等缺陷。 4.方凳尺寸为：≥340mm*240mm*420mm（长*宽*高），凳面采用25mm厚密度板，凳架整体采用25mm*25mm方管焊接成型。外侧满焊,打磨平整。 | 3000 | 工业 |
|  | 28 | 美术工作台凳 | 套 | 28 | 工作台： 1.规格：≥1200*600*750mm（长*宽*高）；配四张方凳。 2.台面采用25mm厚密度板。 3.下方采用钢架支撑。 方凳 尺寸为：≥340mm*240mm*420mm（长*宽*高），凳面采用25mm厚密度板，凳架整体采用25mm*25mm方管焊接成型。外侧满焊,打磨平整。 | 50400 | 工业 |
|  | 29 | 双人电脑桌 | 张 | 28 | 1.规格：≥1200*600*730mm（±20mm偏差） 2.材质：材料采用密度纤维板, 双贴面防潮三聚氰胺板，板材厚度≥15mm，台面板四周加厚至25mm。桌子整体结构采用连接板固定，为方便布线，桌子后方预留有走线孔，双主机双键盘托设计，要求桌子大方、得体。 3.配件：键盘安装两节道轨，五金配件。 4.封边：采用≥1mm厚封边条经全自动异型封边机进行封边，台面四周贴直边，封边条折弯处由机器侧切一细小缝隙，防止折弯处突出、爆裂，美观平整，经久耐用，不易脱落。 | 19600 | 工业 |
|  | 30 | 方凳 | 张 | 56 | 1.规格为：≥长320mm*宽220mm*高420mm。 2.钢架采用20mm*40mm冷轧无缝椭圆钢管，管壁厚1mm，钢管表面喷涂前经酸洗、磷化、除油、脱水、热固化喷塑。 3.冷轧无缝椭圆钢管符合GB/T 3094-2012《冷拔异型钢管》的标准要求：化学成分(%)（C≤0.20、Si≤0.35、Mn≤1.40、P≤0.045、S≤0.045），力学性能（下屈服强度≥235N/m㎡、抗拉强度为370-500 N/m㎡、断后伸长率≥26%）。钢管耐腐蚀盐雾性能应符合QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》的要求：经过不少于120h试验，达到9级。 3.凳子的脚套为内嵌式黑色脚套，采用超高分子量PE材料制作，壁厚2mm，底厚5mm；进深20mm，加强筋3圈， 加强筋厚度1.2mm，底面直径22mm*42mm，脚套与桌脚和椅脚应结合紧密，牢靠，不脱落。 4.面板采用多层胶合板、面贴防火板，总厚度15mm。牢固耐用、平稳。不得有毛刺污点。 | 5600 | 工业 |
|  | 31 | 办公桌椅 | 套 | 2 | 办公桌： 1.桌子规格：≥1400mm*600mm*730mm（长*宽*高）； 2.材质：材料采用优质中密度纤维板, 板材厚度15mm，面板四周要求加厚到25mm。桌子整体结构采用连接板固定，要求桌子配有储物柜及主机放的位置，储物柜方安装有柜门，桌子后方安装有背板，桌面前方安装有键盘，要求桌子大方、得体。 3.配件：键盘安装两节豪华道轨，五金配件，要求桌子经久耐用。 4.封边：采用1mm厚pvc封边条椅子： 5.办公椅采用常规尺寸，框架材料采用优质实木，要求椅子经久耐用，符合人体工程学设计。 二、椅子（2张）： 1.规格尺寸：≥560mm*410mm*960mm。 2.椅面/椅背选用高弹力网布面料；坐垫采用高密度原生海绵填充，使用透气网布进行包裹，依人体工学设计，使人体各部均匀受力。 3.扶手采用透气网布包裹海绵，耐压耐热，环保耐用。 4.脚架及椅轮：下脚架采取五爪设计，使用全新料尼龙材质；椅轮采用PU外包裹尼龙轮，移动顺畅、静音、耐用。 5.配件：采用螺丝五金配件，防震动及防松脱。 | 4000 | 工业 |
|  | 32 | 教师演示台 | 张 | 1 | 铝木结构，一体化台面，设置抽屉、柜子，基本要求如下： 1.台面尺寸（长宽高）2400mm*700mm*850mm； 2.台面：采用13mm厚优抗板 3.台体框架：采用模具成型的专用铝合金型材制作，框架的立柱为≥45mm*45mm方管，框架的横梁为≥22mm*28mm方管，通过ABS或金属专用连接件组装而成，应保证组装接缝严密，连接牢固，无松动现象。铝合金型材的壁厚≥1.0mm。 4.台体衬板：用厚度为16mm±0.3mm。 5.桌脚：高度可调节，并可锁紧； 6.柜门铰链：采用优质金属定位铰链，铰链的壁厚≥1.0mm，安全、牢固、防腐、耐用。 | 2490 | 工业 |
|  | 33 | 互动式课桌椅 | 套 | 9 | 学生桌： 台面：对角线1380mm一体化台面，注重人性化设计，美观实用。 产品结构：铝木结构 台身用材：采用模具成型φ50mm圆型铝合金框架，铝合金表面经电泳、静电环氧树脂粉末喷涂处理，具有耐腐蚀、防火、防潮等功能，美观实用。 封边：高密封性不吸水、不膨胀，外型美观、经久耐用。 台身设计： 学生凳： 数量：6张 规格：≥25*35*45cm 材质：凳面采用18mm板板制作 | 43803 | 工业 |
|  | 34 | 学生实验桌椅 | 套 | 14 | 一、学生实验台(14张） 铝木结构，一体化台面，设置桌斗，基本要求如下： 1.台面尺寸（长宽高）≥2800mm*600mm*760mm，4人座。 2.台面：采用墨绿色12.7mm厚双面膜实芯理化板 3.台体框架：制作材料、连接要求等与教师演示台相同； 4.台体衬板：与教师演示台相同，桌斗应设置挂凳扣，挂凳板的外露截面采用1.5mm厚塑制优质封边条机械封边； 5.桌脚：采用直径10mm的金属螺杆与ABS工程塑料一次注塑成型的脚垫，高度可调节，并可锁紧； 6.边沿：实验台的前端及两侧的1/3处应设置挡物边沿； 7.水槽柜设置在实验台中间，安放水槽。水槽柜设置检修门（铰链控制），便于进行检修、维护。 二、学生凳（56张） 1.圆形固定凳。立地的脚用优质铁板制作。凳脚合围在立管外侧； 2.立管采用国标优质钢材，外径≥50mm，壁厚≥1.0mm，立管上部有钢板与凳面结合； 3.凳面为ABS工程塑料，直径为300mm（±20mm）； 4.凳体立管，凳脚需经酸洗、磷化、喷涂处理。 三、学生交直流专用电源盒 1.接受教师演示台送来的交流电源； 2.学生电源低压交，直流可同时输出，设有自动过载保护功能，保护电路启动后，红色发光管点亮，工作指示灯熄灭（指示灯均为隐蔽式）。去掉负载电路恢复正常待机，不影响继续实验； 3.高压电源：每台配备220V交流输出电源，电源全部由教师台控制。 四、三联水嘴 1.鹅颈式实验室专用优质化验水嘴：要求防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂； 2.出水嘴为铜质瓷芯，高头，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞。出水嘴可拆卸，内有成型螺纹，可方便连接循环等特殊用水水管。 五、水槽 1.PP材质； 2.实验室专用水槽； 3.含上水软管。 六、实验光源 1.采用塑料材质的灯座支架； 2.7w的LED光源；亮度高，光照角度可调。 七、全室给排水系统 1.每张实验台设置水阀开关一个。给水管采用优质PPR管，主管直径32mm，分管直径20mm； She2.排水管采用优质PVC耐蚀管，直径50mm。水槽下水管采用直径50mm优质PVC管。 八、实验室综合布线 1.铺设优质耐压PVC套管，主干电源线采用4mm²优质多芯铜质护套线，支干电源线采用2.5mm²优质多芯铜质护套线； 2.所用电源线必须取得检测合格证，保证线路安全； 3.此外，实验室电源布线系统应配备专用地线。 | 39200 | 工业 |
|  | 35 | 学生实验桌椅 | 套 | 28 | 一、学生实验台 铝木结构，一体化台面，设置桌斗，基本要求如下： 1.台面尺寸（长宽高）≥1200mm*600mm*760mm，4人座。 2.台面：采用墨绿色12.7mm厚双面膜实芯理化板 3.台体框架：制作材料、连接要求等与教师演示台相同； 4.台体衬板：与教师演示台相同，桌斗应设置挂凳扣，挂凳板的外露截面采用1.5mm厚塑制优质封边条机械封边； 5.桌脚：采用直径10mm的金属螺杆与ABS工程塑料一次注塑成型的脚垫，高度可调节，并可锁紧； 二、学生凳（56张） 1.圆形固定凳。立地的脚用优质铁板制作。凳脚合围在立管外侧； 2.立管采用国标优质钢材，外径≥50mm，壁厚≥1.0mm，立管上部有钢板与凳面结合； 3.凳面为ABS工程塑料，直径为300mm（±20mm）； 4.凳体立管，凳脚需经酸洗、磷化、喷涂处理。 三、学生交直流专用电源盒 1.接受教师演示台送来的交流电源； 2.学生电源低压交，直流可同时输出，设有自动过载保护功能，保护电路启动后，红色发光管点亮，工作指示灯熄灭（指示灯均为隐蔽式）。去掉负载电路恢复正常待机，不影响继续实验； 3.高压电源：每台配备220V交流输出电源，电源全部由教师台控制。 | 44800 |  |
|  | 36 | 教师演示台 | 套 | 1 | 铝木结构，一体化台面，设置抽屉、柜子，基本要求如下： 1、台面尺寸（长宽高）≥2800mm×700mm×850mm。 2、台面：采用墨绿色13mm厚优抗板 3、台体框架：采用模具成型的专用铝合金型材制作，框架的立柱为≥45mm×45mm方管，框架的横梁为22mm×28mm方管，通过ABS或金属专用连接件组装而成，应保证组装接缝严密，连接牢固，无松动现象。铝合金型材的壁厚不小于1.0mm。铝合金型材应带凹槽，槽的宽度、深度应与所采用的柜体板材相匹配，接缝严密，无晃动现象。铝合金型材表面需经静电粉沫喷涂处理，整体耐腐蚀、防火、防潮、稳固耐用； 4、台体衬板：用厚度为16mm±0.3mm，彩色和灰白色双面三聚氰胺板（即双饰面板）作为台体衬板，其内芯的基材为聚木屑纤维板，外漏截面采用1.5mm厚塑制优质封边条机械封边；甲醛释放限量指标应符合GB18580的要求； 5、水池柜（含上下水软管）：演示台一侧应设置水池柜，安放水槽，并设置活动检修门，便于进行维护； 6、桌脚：采用直径不小于10mm的金属螺杆与ABS工程塑料一次注塑成型的脚垫，高度可调节，并可锁紧； 7、柜门铰链：采用优质金属定位铰链，铰链的壁厚不小于1.0mm，安全、牢固、防腐、耐用。 8、配套教师总控电源（含交流、直流）。 | 3000 | 工业 |
|  | 37 | 标准型音乐放松椅 | 张 | 1 | 音乐放松椅尺寸：≥780mm（长）*880mm（宽）*1000mm(高）(椅背收起) ≥1580mm（长）*880mm（宽）*830mm(高）（椅背展开） 产品净重：45KG 最大承载量：100KG；电源：220V（50Hz） 产品系统组成： 1、独立电动控制系统：音乐椅靠背、腿部电动控制设计，可任意调节。 2、播放系统：运行速度流畅，多点式触摸屏，使用方便，携带方便，视觉体验出众。 3、配置组成： （1）音乐放松椅1台 （2）音乐放松管理系统1套 （3）支架1套 （4）遮光眼罩2个 | 16800 | 工业 |
|  | 38 | 诊察桌 | 张 | 1 | 全钢板拆装式，外形尺寸≥1200*600*750mm | 2500 | 工业 |
|  | 39 | 诊察凳 | 个 | 2 | 尺寸：凳面直径≥28cm，螺旋升降，升降高度47~66cm 材质：皮革凳面，内置海绵，坐感舒适；四脚不锈钢升降支架，360°旋转。 | 1760 | 工业 |
|  | 40 | 乐器储藏柜 | 个 | 2 | 1. 规格：≥1000*2000*400mm。2. 采用三聚氰胺饰面中纤板制作，板面厚度为15mm，两扇门，中间有三个隔板。3. 采用合页及五金件。 | 5000 | 工业 |
|  | 41 | 网络机柜 | 个 | 1 | 1.6U网络机柜。 2.冷轧钢板制作，酸洗磷化静电喷塑。 | 1500 | 工业 |
|  | 42 | 推拉黑板 | 套 | 18 | 1.基本尺寸：≥4000mm×1305mm，根据实际尺寸确保与电子产品的有效配套。 2.板面：采用优质烤漆板面，墨绿色、亚光，厚度≥0.3mm。 - 边框：用高强度铝合金型材，上框规格57mm×100mm，左右框规格29mm×100mm，板托宽度≥30mm， 4.安装：隐形安装、没有外露的挂接件。 | 14400 | 工业 |
|  | 43 | 定制不锈钢晾衣杆 | 条 | 60 | 材质：不锈钢 尺寸：定制 | 3000 | 工业 |
|  | 44 | 钢制黑板 | 块 | 1 | 1.尺寸及要求：≥850mm*600mm，双面，黑板提手在长边边框中间安装牢靠，挂起或提拿时无明显歪斜； 2.钢制双面黑板，书写面为镀锌冷轧钢板制造，两钢板间为人造板，并与金属板粘结牢固； 3.无镜面反光，色泽均匀； 4.允许用绿白两用书写板代替； 5.使用普通或无尘粉笔时，应手感流畅、充实，笔迹清晰，经反复擦试无明显遗留粉笔痕迹。 | 107 | 工业 |
| 商务条款 | ▲一、合同签订期：自成交通知书发出之日起 7 日内（注：成交通知书发出之日起25日内必须签订合同。） [键入文档的引述或关注点的摘要。您可将文本框放置在文档中的任何位置。可使用“文本框工具”选项卡更改重要引述文本框的格式。] □二、提交货物时间： 自合同签订之日起20日内（含安装） □三、提交货物地点：广西南宁市采购人指定地点。（尽量细化具体地点） □四、验收标准、规范： 所有设备安装调试完毕后，采购人对供货方所交货物依照招标文件上的技术参数要求及商务条款进行逐条验收，符合采购文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收，如有与投标承诺不相符的退货处理，并视为虚假应标处理并根据招标法及标书要求追究法律责任，采购人有权取消合同及其中标资格。 ▲ 五、售后服务要求： [键入文档的引述或关注点的摘要。您可将文本框放置在文档中的任何位置。可使用“文本框工具”选项卡更改重要引述文本框的格式。] 1、质保期：按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，质保期除特别注明外，最短不得少于 1 年。质保期内负责上门服务、维修、更换配件，不得收取任何费用。（自提交成果并验收合格之日起计） 2、故障响应时间：接到采购人处理问题通知后 6 小时内到达采购人指定现场 3、售后服务技术人员要求：专职/兼职人员 4、售后服务费用包含在报价中，售后服务内容如下： （1）负责送货上门，安装调试，培训操作人员。 （2）不能正常使用的必须提供备用机。 （3）定期回访以及对设备维修。 （4）其余按厂家承诺。 □六、其他要求： 1、报价必须含以下部分，包括： （1）货物的价格； （2）必要的保险费用和各项税金； （3）其他：运输、装卸、安装、调试、培训、技术支持、售后服务、更新升级等费用 ▲2、付款方式： [键入文档的引述或关注点的摘要。您可将文本框放置在文档中的任何位置。可使用“文本框工具”选项卡更改重要引述文本框的格式。] ☑本项目无预付款，供应商所提交的货物经采购人书面验收合格后，采购人分三期付清：第一次于2024年12月31日前支付合同款10万；第二次于2025年12月31日前支付剩余合同款的50％；第三次于2026年12月31日前支付剩余合同款。 本项目的资金拨付根据项目资金的到账情况及财政部门的付款流程、付款期限执行，采购人不承担延期付款的责任。 |  |  |  |  |  |  |
| 其他说明 | 一、进口产品说明（根据项目实际情况选择） □本表的第 项货物已按规定办妥进口产品采购审核手续，响应产品可选用进口产品；但如选用进口产品时必须为全套原装进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），同时供应商必须负责办理进口产品所有相关手续并承担所有费用。其他货物不接受进口产品参与竞标，否则其响应文件作无效处理。 ☑本分标货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与响应，如有进口产品参与竞标的，其响应文件作无效处理。 二、核心产品 “采购清单及技术参数”表中的核心产品为序号第 24项（设备展台）产品。 三、其他 1、不进行演示 2、不要求提供样品 3、不组织现场踏勘 |  |  |  |  |  |  |

| 货物需求一览表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标段 |  |  |  |  | 分标4 |  |  |  |
| 采购清单及技术参数 | 序号 | 采购货物名称 | 单位 | 数量 |  | 技术参数 | 分项预算合计（元） | 中小企业划分标准所属行业名称 |
|  | 1 | 触控一体机 | 台 | 20 |  | 1.显示屏参数① 显示尺寸：≥86英寸；背光：DLED背光；待机功率≤0.5W；分辨率：3840×2160；液晶屏A级标准。 2.显示屏参数② 显示比例：16:9；可视角度（水平）：≥178°；可视角度（垂直）：≥178°；灰阶：≥256级。 3.显示屏参数③ 对比度≥5000:1；色域覆盖率（NTSC）≥90%；整机待机状态下节能≥99.8%；亮度均匀性≥90%；亮度≥500 cd/m2；产品使用时屏幕亮度≤400cd/m2；整机具备高色准，在sRGB模式下可做到高色准△E≤1，画面色彩呈现更加丰富准确。 4.全贴合触控显示模组：采用全贴合工艺，书写无悬空感，触控无偏移，侧视无重影。 5.抗光强度：在照度400Klux环境下正常工作。 6.自带安卓操作系统：安卓版本Android9.0 ；与可插拔式操作系统形成双系统；4核CPU、2核GPU、4核协处理器，共计10 核；RAM≥2G，ROM≥16G。 7.低蓝光护眼灯：整机使用低蓝光护眼LED灯，更加呵护师生视力。 8.红外触控技术：Android支持32点、Windows系统支持40点触控，支持多人同时书写和擦除；触摸分辨率：32768×32768；定位精度：±0.1mm；最小触摸物体直径≤2mm。 9.扬声器：双腔六驱大音响，4个发声单元，功率15W×2。 10.音效：支持DTS音效解码和杜比音效解码，支持开启/关闭DTS音效，营造沉浸式生动教学氛围。 11.摄像头：1300万像素摄像头，对角线视场角135°，水平视场角≥120°，支持3D降噪，便于教室拍照、师生画面采集；可将摄像头自定义为≥3种模式中的任意一种。 12.麦克风：四路麦克风阵列，支持12M拾音，方便对课堂音频进行采集。 13.扩音功能：整机本身支持扩音功能，无需外接音响，任意无线麦克风均可通过大屏扩音，延时≤30ms。 14.接口：为方便教师使用，具备至少一路USB2.0，两路USB3.0，一路Type-C， USB 接口、Type-C支持在Windows和Android 系统下被读取，即插即用。 15. USB模式：为方便教学，每个USB接口（含Type-C）均支持≥3种USB模式；教师可根据具体教学需求将USB自定义成以上3种模式中的任意一种。 16.按键：为方便教学，物理按键≤1个，一个物理按键，支持调取中控菜单，支持锁定/解锁屏幕、支持一体机开机、关机、待机。 17.WiFi和蓝牙：Wifi6模块， 2.4G/5G双频WiFi，支持WiFi上网和建立热点，WiFi 和热点工作距离≥12米，WiFi 和热点支持频段 2.4G/5G；支持蓝牙5.2。 18.软控菜单：支持在任意信号源通道任意屏幕位置五指调取 19.软控菜单，菜单包含：安卓、信号源、半屏显示、息屏、待机、电脑开关、健康护眼、音量加减、设置、返回、更多；其中，更多菜单中包含：上一级、锁屏、截图、冻结、批注、视频展台、白板、计时器、放大镜、任务视窗，更多菜单中的功能可进行自定义替换，其中包含：无线显示、蓝牙音乐、聚光灯、计算器、倒计日；软控菜单无需手动关闭，可自动隐藏。 20.工具菜单：为方便走动式教学，支持在任意屏幕位置任意通道下通过两指快速调出工具菜单，菜单包含：上一级、锁屏、截图、冻结、批注、视频展台、白板、计时器、放大镜、任务视窗、可编辑选择的功能有：无线显示、蓝牙音乐、聚光灯、计算器、倒计日；软控菜单无操作自动隐藏，无需手动关闭。 21.权限管理：整机可对开机锁、锁屏、恢复出厂设置、一键还原插拔式四个功能进行权限设置，权限管理方式有三种：NFC、人脸识别、密码；开启权限管理后，使用对应的方式解锁后进行操作。 22.移动设备无线传屏：支持将手机/PAD（Android、IOS系统）的实时画面、视频、图片、文档等传输到大屏安卓端或Windows端，还支持将手机/PAD（Android、IOS系统）的音频信号传输至大屏端。 23.支持协议：支持Miracast协议、DLNA协议和AirPlay协议，实现Android和IOS设备与大屏连接，可实现无线投屏。 24.二维码识别：整机软件支持调用摄像头扫描并识别二维码，无需安装第三方扫码软件。 25.录屏功能：支持对大屏显示内容进行录制，支持录制声音，生成微课及会议录屏。 26.半屏下降：整机可通过软件快捷键实现屏幕显示画面下移，可自定义调整下降高度，并可进行触控，方便用户操作；点击屏幕即可恢复全屏显示。 27.健康护眼模式：支持低蓝光护眼模式、舒适护眼模式。舒适护眼支持：关闭、文本护眼、书写护眼、笔墨护眼、绘画护眼、自定义护眼六种模式，其中自定义护眼支持水纹、木纹、花纹、石纹等不少于四种纹理选择，并支持对纹理透明度、纹理对比度、纹理密度、纹理色温进行设置。 28.低蓝光护眼模式：整机支持开启/关闭低蓝光护眼模式，开启低蓝光护眼模式后，整机会降低蓝光辐射。 29.物理按键锁屏：支持整机通过物理按键实现锁定和解锁屏幕。 30.白板书写支持三级触控：整机支持三级触控（细笔头、粗笔头、手掌）；细笔头：正常书写；粗笔头书写时显示笔迹批注;手掌平放于屏幕时可识别为板擦擦除。 31.防撞设计：整机具备端子防撞、防尘模块设计，可防止侧拉绿板撞坏端子外接设备，可避免灰尘进入端子内部。 32.声画同传：无需安装第三方软件，大屏无需连接网络，手机和大屏无需同网，即可进行音视频传输，实现声画同传的效果。 33.玻璃工艺：采用防眩光钢化玻璃。 | 450760 | 工业 |
|  | 2 | 视频展台 | 台 | 18 |  | 1．箱体环保材质，耐磨防锈，整机无锐角无利边设计，机械式防盗锁，壁挂式安装。 2．展台模块化前拆设计，不用拆卸挂箱即可更换展台，便于安装和维护。 3．采用折叠式开合托板，并带强磁固定纸张，收起时小巧不占空间，所需挂墙面积小。 4．≥800万像素，满足课堂演示清晰度和流畅度的要求。 5.箱体内嵌≥2个USB扩展口，可外接U盘或无线键鼠的接收器等设备。 6．整机自带LED补光灯，保证展示区域的亮度和展示效果。 7． Android系统均可使用展台功能，包括图片放大、缩小、旋转、批注等。 8．采用≥5米传输线，最大程度满足安装实施要求，单根线实现供电、高清数据传输需求。 9．聚焦方式：采用自动+触摸对焦。 | 18000 | 工业 |
|  | 3 | 音响话筒 | 套 | 18 |  | 无线话筒：配套1支话筒，使用2.4G数字射频技术，有效避免传输干扰，同时使用1000套无窜频，满足同一场所大量使用的需要；开机自动进入配对状态，配对成功后有提示，自动转入接收状态； 有源音箱 1．额定功率：50W；额定阻抗：4Ω； 2.安装：标配壁挂架； | 21600 | 工业 |
|  | 4 | ★空调机 | 台 | 14 |  | 1.匹数：1.5匹 2.安装方式：壁挂 3．APF：≥4.20 4．制冷量：≥3500W 5．制热量：≥4300W 6．制冷功率：≤960W 7．制热功率：≤1300W | 56000 | 工业 |
|  | 5 | ★激光打印机 | 台 | 8 |  | 1.具备打印、复印、扫描功能；中文液晶显示：10字符×2行； 2.标配内存32M；处理器200MHZ；接口类型要求：Hi-Speed 2.0； 3.黑白J激光打印速度28页/分钟（A4），首页输出时间<8.5秒，打印分辨率HQ1200；具备自动双面打印功能； 4.复印速度28页/分钟，复印首页输出<10秒，连续复印1-99页；扫描元件彩色CIS，最大分辨率19200*19200 dpi；要求操作面板具有身份证一键多次双面复印按键功能；标配进纸盒250页，出纸盒100页； 5.随机耗材容量2000页；打印纸张最大克重163g/㎡； 6.服务及其他要求： （1）提供1年含消耗部件保修服务（消耗部件包括：定影单元、进纸组件、出纸组件、转印组件、齿轮、双面单元等），售后服务支持； （2）厂家针对本项目提供7*24小时厂家专人服务响应； （3）提供产品3C、节能认证资质； | 17600 | 工业 |
|  | 6 | A3打印机 | 台 | 1 |  | A3幅面打印，彩色10IPM,黑白15IPM,照片21秒，5色，PGI880/CLI881，20页ADF,扫描分辨率1200*2400，支持有线/无线，无线直连，4.3彩色触摸屏，自动双面打印，光盘打印、指甲贴打印，单面20页ADF,月负荷25000页。 | 3500 | 工业 |
|  | 7 | 碎纸机 | 台 | 1 |  | 碎纸能力≥5张/次 碎纸速度≥3米/分 碎纸效果：颗粒状 碎纸箱容积：11-20L 电源电压：220-240V 噪音低于53分贝 外功率：230W功率 360度安全防护：过载保护、纸满停机、过热保护，抽桶停机，防堵卡。 | 1000 | 工业 |
|  | 8 | 裁纸机 | 台 | 4 |  | 材质：钢 尺寸：300mm*250mm 重量：2.455kg 单次切纸数：15张,70gA4纸 | 400 | 工业 |
|  | 9 | 速印一体机 | 台 | 1 |  | 1、制版/印刷方式：高速数字制版/全自动模式印刷； 2、原稿类型：单页ADF自动进稿器； 3、原稿尺寸：90mm*140mm ～310mm*435 mm； 4、分辨率（扫描和印刷）：300dpi*300dpi； 5、油墨供给：全自动（800ML，油墨针筒式设计）； 6、主要功能：图像处理模式、铅笔模式、放大/缩小、扫描对比度、两张并排印刷、自动流程、试印、印刷位置调整、印刷速度调整、编程印刷、机密排版、试印功能、电脑连接印刷、耗材信息显示 、节能模式（自动关机/休眠模式）； 7、整机保修一年限100万张。 | 18000 | 工业 |
|  | 10 | ★A4黑白打印机 | 台 | 7 |  | 1.具备打印、复印、扫描功能；中文液晶显示：10字符*2行； 2.标配内存32M；处理器200MHZ；接口类型要求：Hi-Speed 2.0； 3.黑白J激光打印速度28页/分钟（A4），首页输出时间<8.5秒，打印分辨率HQ1200；具备自动双面打印功能； 4.复印速度28页/分钟，复印首页输出<10秒，连续复印1-99页；扫描元件彩色CIS，最大分辨率19200*19200 dpi；要求操作面板具有身份证一键多次双面复印按键功能；标配进纸盒250页，出纸盒100页； 5.随机耗材容量2000页；打印纸张最大克重163g/㎡； 6.服务及其他要求： （1）提供1年含消耗部件保修服务（消耗部件包括：定影单元、进纸组件、出纸组件、转印组件、齿轮、双面单元等），售后服务支持； （2)厂家针对本项目提供7*24小时厂家专人服务响应。 | 15400 |  |
|  | 11 | ★A4彩色打印机 | 台 | 2 |  | 1.A4彩色激光打印；打印速度（A4）：黑白18页/分钟、彩色4页/分钟；分辨率600*600dpi；首页输出时间：少于 14秒（黑白）/26 秒（彩色）； 2.接口类型：Hi-Speed USB 2.0，Ethernet 10/100 Base Tx，IEEE 802.11 b/g/n； 3.标准内存64MB，处理器400MHZ；进纸盒容量150页，出纸容量50页；随机硒鼓寿命20000页；随机墨粉容量黑：700页,青/黄/品红：均为500页；打印介质种类:普通纸、薄纸、票据纸、预印纸、再生纸、标签、卡片纸、厚纸、棉纸、彩纸、相纸； 4.标配一键ECO设置； 5.提供1年含消耗部件保修服务（消耗部件包括：定影单元、进纸组件、出纸组件、转印组件、齿轮、双面单元等），提供售后服务支持； | 6000 | 工业 |
|  | 12 | 扫描仪 | 台 | 3 |  | 40ppm/80ipm双面扫描，One-touch一键扫描3.USB 3.0接口，60页ADF进稿器,支持A4纸、证卡等稿件，扫描至U盘，最大1200 * 1200dpi分辨率，6,000页日处理量。 | 9000 | 工业 |
|  | 13 | ★空调机 | 台 | 1 |  | 1.匹数：3匹 2.落地式 4．APF：≥3.40 5．制冷量：≥7500W 6．制热量：≥9600W 7．制冷功率：≤2500W 8．制热功率：≤3180W | 8000 |  |
|  | 14 | ★空调机 | 台 | 18 |  | 1.匹数：2匹 2.安装方式：挂式 3．APF：≥3.80 4．制冷量：≥5010W 5．制热量：≥6650W 6．制冷功率：≤1400W 7．制热功率：≤2150W | 72000 | 工业 |
|  | 15 | 交换机 | 台 | 3 |  | 1.产品类型 千兆以太网交换机； 2.传输速率 10/100/1000Mbps； 3.交换方式 存储-转发； 4.背板带宽 48Gbps； 5.包转发率 35.71Mpps； 6.MAC地址表 8K； 7.端口结构 非模块化； 8.端口数量 24个； 9.端口描述 24个10/100/1000Mbps自适应以太网端口； 10.网络标准 IEEE 802.3，IEEE 802.3u，IEEE 802.3ab；11、电源电压 AC 100-240V； | 4500 | 工业 |
|  | 16 | ★空调机 | 台 | 2 |  | 1.匹数：3匹 2.安装方式：落地式 3.APF：≥3.40 4．制冷量：≥7500W 5．制热量：≥9600W 6．制冷功率：≤2500W 7．制热功率：≤3180W 8.满足图纸及规范一切所需工作 | 16000 | 工业 |
|  | 17 | 专业音响设备 | 套 | 1 |  | 一、扩声系统 （1）专业音箱4只1.有源便携式音柱，采用≥1只12寸低音单元，≥8个3.5寸中高音驱动器。 2.输入方式支持≥2路卡农多功能插孔输入，≥1路立体RCA输入，≥1路蓝牙输入，≥1路卡农输出。 3.频响等同或优于40Hz-20KHz 4.额定功率≥600W+600W 5.支持低频提升，蓝牙支持TWS，支持一键降噪。 6.水平覆盖角（-6dB）≥140°；垂直覆盖角(-6dB)≥40° （2）音频处理器1台1.数字音频处理器支持≥4路平衡式话筒/线路输入通道，采用裸线接口端子，平衡接法；支持≥4路平衡式线路输出，采用裸线接口端子，平衡接法。 2.输入通道支持前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、≥12段参量均衡，≥31段图示均衡、闪避器、AGC自动增益、AM自动混音功能（门限式、增益共享式）、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除、音频矩阵。 3.输出通道支持≥12段参量均衡，≥31段图示均衡、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器。 4.高性能专业DSP处理器，支持≥32bit/48kHz的声音，支持输入通道48V幻象供电。 5.具有≥2英寸IPS真彩显示屏，支持显示设备网络信息、实时电平、通道静音状态。 6.支持通过APP软件进行操作控制，面板具备USB接口，支持多媒体存储，可进行播放或存储录播。 7.配置双向RS-232接口，可用于控制外部设备；配置RS-485接口，可实现自动摄像跟踪功能。配置≥8通道可编程GPIO控制接口（可自定义输入输出）。 8.支持断电自动保护记忆功能。支持通道拷贝、粘贴、联控功能。管理控制软件可工作在XP/Windows7、8、10等系统环境下。 9.≥8个场景预设，支持场景信息导入、场景信息导出。 （3）调音台1台1.支持≥8路麦克风输入兼容6路线路输入接口，支持≥2路立体声输入接口，≥4路RCA输入，话筒接口幻象电源：+48V。 2.具有≥2组立体主输出、≥4路编组输出、≥4路辅助输出、≥1组立体声监听输出、≥1个耳机监听输出、≥1个效果输出、≥1组主混音断点插入、≥6个断点插入。 3.内置≥24位DSP效果器，提供≥100种预设效果。 4.具备≥13个60mm行程的高精密碳膜推子。 5.内置USB声卡模块，支持连接电脑进行音乐播放和声音录音；内置MP3播放器，支持≥1个USB接口接U盘播放音乐。 （4）LQ系列无线话筒一套1.具有≥1台接收主机、≥双手持发射机；频率范围等同或优于470-510MHz、540MHz-590MHz、640MHz-690MHz、807MHz-830MHz。 2.接收机具有≥2路平衡输出、≥1路非平衡混音输出。 3.具有自动频率扫描功能，可快速地给麦克风找到清晰的频率。 4.支持混响调节功能，比例调节、延时调节、电平调节≥25个档位。 5.支持麦克风均衡器调节功能，≥高、中、低音三种调节档位。 6.接收机具有显示屏，用户可通过显示屏查看设备发射功率强度、音频加密状态、电池电量、频率数值、智能静音状态、静音标志。 7.具有自动静音功能，麦克风跌落、抛掷时，毫秒级响应自动静音，避免冲击声；产品静置5秒自动静音。 8.麦克风具有长时间静置自动关机功能，设备自动检测工作状态（使用状态、静置状态），静置时间≥8分钟后，设备自动关机。 （5）话筒呼叫控制嵌入软件一套1.软件内嵌于无线话筒系统设备，话筒呼叫控制功能。 2.采用UHF超高频段双真分集接收，并采用PLL锁相环多信道频率合成技术。 3.支持自动选讯接收方式。 4.支持信道选择、频率可调、可设置主机与话筒配对。 （6）辅助材料 1.1条3米音频连接线：6.35话筒插头-卡侬头（公） 2.一条3米音频连接线：3.5（耳机插头）-双莲花（RCA）3.2条1.8米音频连接线：卡侬头（母）-卡侬头（公） 4.2条1.8米音频连接线：卡农头（母）-空一、扩声系统 （1）专业音箱4只1.有源便携式音柱，采用≥1只12寸低音单元，≥8个3.5寸中高音驱动器。 2.输入方式支持≥2路卡农多功能插孔输入，≥1路立体RCA输入，≥1路蓝牙输入，≥1路卡农输出。 3.频响等同或优于40Hz-20KHz 4.额定功率≥600W+600W 5.支持低频提升，蓝牙支持TWS，支持一键降噪。 6.水平覆盖角（-6dB）≥140°；垂直覆盖角(-6dB)≥40° （2）音频处理器1台1.数字音频处理器支持≥4路平衡式话筒/线路输入通道，采用裸线接口端子，平衡接法；支持≥4路平衡式线路输出，采用裸线接口端子，平衡接法。 2.输入通道支持前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、≥12段参量均衡，≥31段图示均衡、闪避器、AGC自动增益、AM自动混音功能（门限式、增益共享式）、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除、音频矩阵。 3.输出通道支持≥12段参量均衡，≥31段图示均衡、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器。 4.高性能专业DSP处理器，支持≥32bit/48kHz的声音，支持输入通道48V幻象供电。 5.具有≥2英寸IPS真彩显示屏，支持显示设备网络信息、实时电平、通道静音状态。 6.支持通过APP软件进行操作控制，面板具备USB接口，支持多媒体存储，可进行播放或存储录播。 7.配置双向RS-232接口，可用于控制外部设备；配置RS-485接口，可实现自动摄像跟踪功能。配置≥8通道可编程GPIO控制接口（可自定义输入输出）。 8.支持断电自动保护记忆功能。支持通道拷贝、粘贴、联控功能。管理控制软件可工作在XP/Windows7、8、10等系统环境下。 9.≥8个场景预设，支持场景信息导入、场景信息导出。 （3）调音台1台1.支持≥8路麦克风输入兼容6路线路输入接口，支持≥2路立体声输入接口，≥4路RCA输入，话筒接口幻象电源：+48V。 2.具有≥2组立体主输出、≥4路编组输出、≥4路辅助输出、≥1组立体声监听输出、≥1个耳机监听输出、≥1个效果输出、≥1组主混音断点插入、≥6个断点插入。 3.内置≥24位DSP效果器，提供≥100种预设效果。 4.具备≥13个60mm行程的高精密碳膜推子。 5.内置USB声卡模块，支持连接电脑进行音乐播放和声音录音；内置MP3播放器，支持≥1个USB接口接U盘播放音乐。 （4）LQ系列无线话筒一套1.具有≥1台接收主机、≥双手持发射机；频率范围等同或优于470-510MHz、540MHz-590MHz、640MHz-690MHz、807MHz-830MHz。 2.接收机具有≥2路平衡输出、≥1路非平衡混音输出。 3.具有自动频率扫描功能，可快速地给麦克风找到清晰的频率。 4.支持混响调节功能，比例调节、延时调节、电平调节≥25个档位。 5.支持麦克风均衡器调节功能，≥高、中、低音三种调节档位。 6.接收机具有显示屏，用户可通过显示屏查看设备发射功率强度、音频加密状态、电池电量、频率数值、智能静音状态、静音标志。 7.具有自动静音功能，麦克风跌落、抛掷时，毫秒级响应自动静音，避免冲击声；产品静置5秒自动静音。 8.麦克风具有长时间静置自动关机功能，设备自动检测工作状态（使用状态、静置状态），静置时间≥8分钟后，设备自动关机。 （5）话筒呼叫控制嵌入软件一套1.软件内嵌于无线话筒系统设备，话筒呼叫控制功能。 2.采用UHF超高频段双真分集接收，并采用PLL锁相环多信道频率合成技术。 3.支持自动选讯接收方式。 4.支持信道选择、频率可调、可设置主机与话筒配对。 （6）辅助材料 1.1条3米音频连接线：6.35话筒插头-卡侬头（公） 2.一条3米音频连接线：3.5（耳机插头）-双莲花（RCA）3.2条1.8米音频连接线：卡侬头（母）-卡侬头（公） 4.2条1.8米音频连接线：卡农头（母）-空 | 100000 | 工业 |
|  | 18 | 移动拉杆音响 | 个 | 6 |  | 1.峰值功率:60-400W 2.喇叭单元：12寸重低音+2个4寸中高音喇叭 3.电池：7.4V/4000mAH锂电池 4.充电输入：DC5V/2A 正常播放3-5小时左右，.充电时长4-6小时左右 5.三喇叭2.1音效，低音醇厚有力，中音饱满，高音清晰透亮。 6.木质结构箱体，外观大方，顶部手提手，带拉杆和轮子，移动方便。 7.支持USB/TF卡双解码、蓝牙、音频输入、有线话筒输入、录音、话筒优先等功能. | 6000 |  |
|  | 19 | 档案专用消毒柜 | 个 | 1 |  | 托盘层数：4层 臭氧发生量：1000mg/h 电源：220V/ 50HZ 输入功率：55W 控制方式：微电脑自动控制 外型尺寸：(高*宽*深)1680mm*550mm*510mm 柜体材质说明：1.0mm的冷轧钢板，表面做静电喷塑 | 3800 | 工业 |
|  | 20 | 电钢琴 | 台 | 4 |  | 1.声学品质: 符合QB/T1477-2023《电子钢琴》中5.2.6,5.2.7和5.2.8的技术规定。 2.演奏性能:符合QB/T1477-2023《电子钢琴》中5.3.1.8的技术规定。 3.琴键防滑处理:有。 4.键盘:渐进式击弦结构键盘，带有键盘盖，键盘传感器≥2个。 5.音色数量≥16种。 6.力度模式（触键感应）≥3种。 7.数码音效：混响≥3种，合唱≥3种 8.钢琴声学模拟效果:制音共鸣、音槌响应。 9.乐曲数量≥50首。 10.演奏会弹奏曲数量≥8首,有左手声部/右手声部分开练习功能。 11.轨道录音功能:有,轨道数量≥2轨,乐曲音符数量≥5,000个。 12.音色叠加功能/移调功能:有。 13.键盘分割功能:有。 14.双钢琴（二重奏）功能:有。 15.八度升降功能/调音功能:有。 16.预置音律（音阶）≥10种。 17.自动关机功能:有。 18.操作面板文字：中文。 19.节拍器速度调节范围≥30-250拍/分钟。 20.节拍器音量调节功能:有。 21.MIDI设备接口(TO HOST):有。 22.耳机接口≥2个。 | 24000 | 工业 |
|  | 21 | 除湿机 | 个 | 1 |  | 适用面积：45-200m 风量：510m³/h 功能压缩机延迟保护/散热高温保护 故障代码提示/断电记忆 额定功率：1150W 最大功率：1650W 额定电压及频率：220V～50Hz 额定电流：5.4A | 3800 | 工业 |
|  | 22 | 功率放大器 | 台 | 1 |  | 1.额定功 率：2*150W/8欧2.话筒输入：2路3.面板材料：铝合金4.音乐输入：AUX1，AUX2，USB，SD卡，蓝牙5.音乐调节：高低音，左右平衡，总音量话筒调节：音量调节6.MP3读卡：可接插SD卡和USB卡，可读多种MP3版本和格式，蓝牙功能。 | 3650 | 工业 |
|  | 23 | 专业无线麦克风 | 套 | 1 |  | 1.主机工作电压：DC--12V—14V1A 2.工作电流：600MHA3.功耗：5W4.接收灵敏度：—105dBM5.音频输出电压：0.3V 6.邻频干扰抑制：>60dB 7.咪芯指向性：心形指向8.拾音灵敏度：>20dBM（1V）9.发射功率：>+10dBM(10MW)10.麦克风功耗：120MHA 11.接收有效距离：无障碍直线60—80米12.音频响应：50HZ—15KHZ13.频率稳定度：+-0.001%14、信噪比：S/N：>100DB15、失真度THD：<0.01%。 | 2050 | 工业 |
|  | 24 | 音箱 | 对 | 1 |  | 1.低音单元：1X6.5寸 10磁35芯2.高音单元：1X3寸 双60磁14芯3.分频器：2路2分频4.阻抗：8Ω 5.中低音分频点：1.6KHz 6.灵敏度：90dB 7.额定功率：120W 8.频率响应：50Hz-20KHz 9.板材：中纤板10.表面材料：喷漆 黑色 白色11.面罩：黑色亚光铁网12.接线柱：红黑两极接线柱13.深宽高：220*225*375mm14.声音：低音弹性好，力度足，人声频带宽、中频密度高、高音清晰亮度好15.壁挂吊架：黑色、全钢制作、表面喷塑处理，坚固可靠；吊顶安装时，可水平360度，前后180度旋转16.专业音响线30M一卷、3.5转莲花音频线一条。 | 3380 | 工业 |
| 商务条款 | ▲一、合同签订期：自成交通知书发出之日起 7 日内（注：成交通知书发出之日起25日内必须签订合同。） [键入文档的引述或关注点的摘要。您可将文本框放置在文档中的任何位置。可使用“文本框工具”选项卡更改重要引述文本框的格式。] □二、提交货物时间： 自合同签订之日起20日内（含安装） □三、提交货物地点：广西南宁市采购人指定地点。（尽量细化具体地点） □四、验收标准、规范： 所有设备安装调试完毕后，采购人对供货方所交货物依照招标文件上的技术参数要求及商务条款进行逐条验收，符合采购文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收，如有与投标承诺不相符的退货处理，并视为虚假应标处理并根据招标法及标书要求追究法律责任，采购人有权取消合同及其中标资格。 ▲ 五、售后服务要求： [键入文档的引述或关注点的摘要。您可将文本框放置在文档中的任何位置。可使用“文本框工具”选项卡更改重要引述文本框的格式。] 1、质保期：按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，质保期除特别注明外，最短不得少于 1 年。质保期内负责上门服务、维修、更换配件，不得收取任何费用。（自提交成果并验收合格之日起计） 2、故障响应时间：接到采购人处理问题通知后 6 小时内到达采购人指定现场 3、售后服务技术人员要求：专职/兼职人员 4、售后服务费用包含在报价中，售后服务内容如下： （1）负责送货上门，安装调试，培训操作人员。 （2）不能正常使用的必须提供备用机。 （3）定期回访以及对设备维修。 （4）其余按厂家承诺。 □六、其他要求： 1、报价必须含以下部分，包括： （1）货物的价格； （2）必要的保险费用和各项税金； （3）其他：运输、装卸、安装、调试、培训、技术支持、售后服务、更新升级等费用 ▲2、付款方式： [键入文档的引述或关注点的摘要。您可将文本框放置在文档中的任何位置。可使用“文本框工具”选项卡更改重要引述文本框的格式。] ☑本项目无预付款，供应商所提交的货物经采购人书面验收合格后，采购人分三期付清：第一次于2024年12月31日前支付合同款的5万；第二次于2025年12月31日前支付剩余合同款的50％；第三次于2026年12月31日前支付剩余合同款。 本项目的资金拨付根据项目资金的到账情况及财政部门的付款流程、付款期限执行，采购人不承担延期付款的责任。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他说明 | 一、进口产品说明（根据项目实际情况选择） □本表的第 项货物已按规定办妥进口产品采购审核手续，响应产品可选用进口产品；但如选用进口产品时必须为全套原装进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），同时供应商必须负责办理进口产品所有相关手续并承担所有费用。其他货物不接受进口产品参与竞标，否则其响应文件作无效处理。 ☑本分标货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与响应，如有进口产品参与竞标的，其响应文件作无效处理。 二、核心产品 “采购清单及技术参数”表中的核心产品为序号第 1项（触控一体机）产品。 四、其他 1、不进行演示 2、不要求提供样品 3、不组织现场踏勘 |  |  |  |  |  |  |  |

| 货物需求一览表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标段 |  |  |  |  | 分标5 |  |  |
| 采购清单及技术参数 | 序号 | 采购货物名称 | 单位 | 数量 | 技术参数 | 分项预算合计（元） | 中小企业划分标准所属行业名称 |
|  | 1 | 抽气筒 | 个 | 1 | 1.供中学物理实验中作抽气、打气使用； 2.极限抽气压力≤6.7*103Pa（50mmHg）； 3.最低打气压力≥2.9*105Pa； 4.活塞碗要求材质挺实，碗外表面较柔软，耐磨密封性良好。 | 21.7 | 工业 |
|  | 2 | 打气筒 | 个 | 1 | 产品由气筒、踏脚、活塞、活塞杆、手柄、橡胶管、气针夹等组成。 | 20.3 | 工业 |
|  | 3 | 抽气盘 | 套 | 1 | 1.本套仪器由抽气盘、塑料钟罩、电铃、橡胶密封圈等组成； 2.钟罩的外径为170mm,属高强度透明塑料制品，透明度良好。 | 171 | 工业 |
|  | 4 | 放大镜 | 个 | 25 | - 由凸透镜、透镜框及手柄组成； - 凸透镜放大倍率：5* - 透镜应无明显条纹； - 透镜框应能牢靠地夹持透镜。 | 72.5 | 工业 |
|  | 5 | 透明盛液筒 | 个 | 1 | 1.透明盛液筒体用聚苯乙烯压制而成，透明度良好、不易损坏； 2.筒的外经Φ≥120mm，高度≥300mm； 3.筒体表面印制表示刻度标志； 4.筒体底部安放平稳、牢固，造型美观； 5.产品口部圆正，底部平整，表面无凹凸不平现象，无擦伤、划痕、裂缝等缺陷。 | 48 | 工业 |
|  | 6 | 三脚架 | 个 | 20 | 1.由铁环和3只脚组成；2.三只脚与铁环可拆卸，高低可根据需求调整，立放台上时圆环应与台面平行，所支承的容器不得有滑动。 | 1798 | 工业 |
|  | 7 | 演示直尺 | 只 | 1 | 1.用木材制作，表面平整、挺直、无毛刺。木材材质应无节疤、无裂纹、无伤痕，并经过脱脂干燥处理，含水率≤18％；2.漆层平整清洁、色调美观、厚薄均匀、有足够的附着力，在主要表面上不得有流挂、针孔、气泡等缺陷；3.刻线和数字排列整齐端正，刻线粗细一致；4.尺寸：1000mm。 | 18 | 工业 |
|  | 8 | 木直尺 | 只 | 11 | 1.量程1m，m、dm、cm、mm四种单位，起点零刻度线；2.木质材质，刻度清晰，不容易磨损；3.刻线和数字排列整齐端正；刻线粗细应一致；尺面上线或数字允许有不明显的局部微糊或缺断；4.选用无节疤、无裂纹并经脱脂干燥处理的木材制造，尺面漆层均匀、整洁，表面无伤痕，据断面无毛刺，边角倒钝；卡脚移动无卡死或脱落现象。 | 220 | 工业 |
|  | 9 | 钢直尺 | 只 | 20 | 200mm碳钢材质，尺寸：≥200mm*25mm*0.5mm，分度值0.5mm。 | 110 | 工业 |
|  | 10 | 钢卷尺 | 盒 | 20 | 由尺带、尺盒组成；量程为0mm～2000mm；最小刻度值为1mm，每厘米处的刻线是毫米刻线长的2倍并标有相应数字；刻线均匀、清晰；尺带由不锈钢制成，弹性适宜，进出灵活，有止动装置；尺盒可为塑料制成。 | 168 | 工业 |
|  | 11 | 布卷尺 | 盒 | 1 | 1.量程30米，分度值1cm； 2.主要构件：尺盒、摇柄和尺带、首端装有金属拉环的整条尺带；金属拉环应灵活、牢固可靠，不得锈蚀；尺带拉出或用摇柄收卷尺带时，应轻便灵活，无卡阻现象； 3.在每1m内，分米分度线纹应标上以厘米为单位计数的数值，米分度线纹应自零点算起，10m以后，可以只标注数值；尺的零点线纹可在金属拉环的内侧，也可在离尺端至少15cm处，终点线纹离尺盒口至少为20cm；尺面刻度清晰，涂脂附着力强。 | 34.8 | 工业 |
|  | 12 | 游标卡尺 | 把 | 12 | 1.产品为有效量程≥150mm、测量精度0.02mm的普通游标卡尺；2.具有内测、外测、深度等测量功能；采用不锈钢材料制造，表面抛光处理；3、刻度清晰，无断线、缺划。 | 835.2 | 工业 |
|  | 13 | 外径千分尺(螺旋测微器) | 只 | 1 | 1.产品有效量程为25mm，测量精度为0.01mm的测砧为固定式的千分尺； 2.采用钢材制造，表面抛光处理，其中砧头用优质钢材制造； 3.刻度清晰，无断线、缺划。 | 95.7 | 工业 |
|  | 14 | 托盘天平 | 台 | 20 | 1.整体尺寸≥300*118*170mm，砝码盘直径118mm．最大称量500g，分度值0.5g;2．秤量允许误差为±0.5d(分度值);3．砝码组合的总质量（包括标尺计量值）应≥天平的最大秤量;4．冲压件及铸件表面应光洁平整，不应有毛刺、锋棱、裂纹和显见砂眼。 | 2940 | 工业 |
|  | 15 | 红液温度计 | 支 | 20 | 1.感温物质：红液；2.全长：290mm；3.测量范围：0－100℃；最小分度值：1℃；允许误差±1℃；4.玻管要直，不得弯曲，不得崩损缺口，红液不得断线。 | 80 | 工业 |
|  | 16 | 水银温度计 | 支 | 10 | 1.感温物质：水银；2.全长：290mm；3.测量范围：0－200℃；最小分度值：1℃；允许误差±1℃；4.玻璃应光洁透明，不得有裂痕。毛细管不得有明显的弯曲现象，其孔径应均匀，管壁内应清洁无杂质。 | 130 | 工业 |
|  | 17 | 演示温度计 | 只 | 3 | 1.量程：-40～50℃，分度值1℃。 2.产品由红色玻璃温度计表芯和塑料刻度板组成。 3.温度计的感温泡应有透明保护套。 4.玻璃温度计表芯毛细管内红色液柱应无间断现象。 | 54 | 工业 |
|  | 18 | 体温计 | 支 | 20 | 水银，量程35℃～42℃，分度值0.1℃感温液柱不应中断、自流、难甩，应有“CCV标志 | 360 | 工业 |
|  | 19 | 寒署表 | 只 | 25 | 1.由塑料材料镶嵌玻璃棒芯组成； 2.面板标有：摄氏-40℃～50℃；华氏-30℉～120℉； 3.玻璃棒芯感温液，正面放大玻璃液读数。 | 40 | 工业 |
|  | 20 | 条形盒测力计 | 个 | 25 | 1.产品为组装式，5N；2.产品必配部件:壳体1个；弹簧1个；面板1块；带钩指针1个；提手1个；3.壳体由塑料制作；4.弹簧：由金属制成，表面防锈处理；5.面板：由金属制成，防锈处理。 | 180 | 工业 |
|  | 21 | 条形盒测力计 | 个 | 25 | 1.产品为组装式，2.5N；2.产品必配部件:壳体1个；弹簧1个；面板1块；带钩指针1个；提手1个；3.壳体由塑料制作；4.弹簧：由金属制成，表面防锈处理；5.面板：由金属制成，防锈处理。 | 175 | 工业 |
|  | 22 | 条形盒测力计 | 个 | 25 | 1.产品为组装式，1N；2.产品必配部件:壳体1个；弹簧1个；面板1块；带钩指针1个；提手1个；3.壳体由塑料制作；4.弹簧：由金属制成，表面防锈处理；5.面板：由金属制成，防锈处理。 | 175 | 工业 |
|  | 23 | 多用电表 | 个 | 10 | 1.准确度等级：直流电压、电流2.5级；交流电压、电流5.0级；电阻：2.5级。2.灵敏度：直流≥20KΩ/V，交流≥9KΩ/V。3.外形尺寸： 165*112*45mm。 | 1070 | 工业 |
|  | 24 | 投影电流表 | 只 | 3 | 1.测量范围：-0.2～0-0.6A、-1A～0～3A;最小分度：0.02A，0.1A；2.测量精度：2.5级;3.阻尼时间：≤4S;4.防外磁场：Ⅲ级。 | 252 | 工业 |
|  | 25 | 投影电压表 | 只 | 3 | 1.测量范围：-1V～0～3V、-5V～0～15V;最小分度：0.1V,0.5V；2.测量精度：2.5级;3.阻尼时间：≤4S;4.防外磁场：Ⅲ级。 | 252 | 工业 |
|  | 26 | 投影检流计 | 只 | 1 | 1.测量范围：-0.1mA～0～+0.1mA、-1mA～0～+1mA；2.测量精度：2.5级；3.阻尼时间：≤4S；4.防外磁场：Ⅲ级。 | 84 | 工业 |
|  | 27 | 教学示波器 | 台 | 1 | 1.垂直系统频率响应：直流DC～5MHz≤3dB，交流10Hz～5MHz≤3dB； 2.偏转因素：20mVp-p／格，误差±10%； 3.输入阻容：1MΩ∥45PF。 | 3600 | 工业 |
|  | 28 | 密度计 | 支 | 2 | ＞1g/cm3，在液体中倾斜度≤0.2分度值 | 12 | 工业 |
|  | 29 | 湿度计 | 个 | 1 | 1.注塑成型；为指针式，仪表盘上印有湿度标识； 2.湿度范围：20%RH-100%RH，最小标识：2%RH； 3.测量误差：30-90%RH时＜7%； 4.工作湿度：-20℃—+50℃。 | 21 | 工业 |
|  | 30 | 惯性演示器 | 套 | 2 | 1.产品供中学物理演示物体的惯性； 2.产品由钢球、支架、底座、塑料片、弹簧等组成。 | 64 | 工业 |
|  | 31 | 摩擦计 | 套 | 10 | 1.产品为组合式，由摩擦板1块、摩擦块1个组成。2.摩擦板用木材制作，表面平整。 | 150 | 工业 |
|  | 32 | 螺旋弹簧组 | 组 | 3 | 1.选用优质弹簧钢丝材料绕制，5个为一组，拉力限量分别为5N、3N、2N、1N、0.5N，表面镀镍处理，弹簧上端为圆环，下端有三角片、勾杆、指杆组成； 2.弹簧钢度选取分别：5N为0.025N/mm、3N为0.015N/mm、2N为0.01N/mm、1N为0.005N/mm、0.5N为0.002N/mm。 | 99 | 工业 |
|  | 33 | 连通器 | 个 | 1 | 1.本产品由玻璃连通器和底座两部分组成；2.外形：尺寸≥170*150mm；3.玻璃件选用钠钙玻璃或硼硅玻璃；4.玻璃件壁厚约1.0mm；5.底座要平稳，表面光滑无划痕。 | 37 | 工业 |
|  | 34 | 浮力原理演示器 | 套 | 1 | 本产品由透明容器和沉浮器组成。 | 72 | 工业 |
|  | 35 | 物体浮沉条件演示器 | 套 | 1 | 1.产品盛液筒、浮体及附件组成；2.产品用于演示物体的沉浮条件，应能说明如下问题：a、浸入液体里的物体受到向上的浮力；b、浸入液体里的物体的浮、沉与液体密度的关系；c、浸入液体里的物体的浮、沉与物体密度的关系；3.产品外观整洁，表面无凹痕，划伤、变形、毛刺、霉斑等缺陷；4.浮体在液体中可处于漂浮、悬浮或下沉状态；浮体处于任一状态时均不应倾斜。 | 118 | 工业 |
|  | 36 | 液体内部压强实验器 | 套 | 25 | 1.产品由承压盒、胶膜、胶管、支杆、调节机构等组成；2.承压盒侧面处有滑轮，底部有扎线凹槽，支杆成L型，短向顶部有一凹柄。 | 325 | 工业 |
|  | 37 | 微小压强计 | 台 | 25 | 1.仪器由示教板、U型玻璃管、透明三通接头组成； 2.示教板用优质工程塑料制作，彩色丝网双边印刷，刻度15-10-0-10-15，分度值0.5； 3.U型玻璃管规格Φ4mm。 | 325 | 工业 |
|  | 38 | 液体对器壁压强演示器 | 台 | 1 | 产品由透明的圆管和圆缸组成。 | 24 | 工业 |
|  | 39 | 马德堡半球 | 套 | 1 | 产品由两个附有拉手的铸铁半球组成2铸铁件其中一个半球上装有开关和抽气管咀。半径尺寸：10.5cm | 136 | 工业 |
|  | 40 | ●压力和压强演示器 | 盒 | 1 | 1、产品由海绵块1块，桌面板1块，支撑脚4只组成。 2、海绵块选用细密度，强弹性海绵，有效尺寸≥200*100*50mm. 3、桌面板外形尺寸200*100*6±0.5mm。ABS工程塑料制作。 4、支撑脚最小部位直径5±0.2mm，有效高度95±0.5mm，ABS工程塑料制作。 5、组合后的小桌有效尺寸200*100*100±2mm。摆放平稳，外形美观、大方。 6、应符合JY 0001-2003《教学仪器设备产品的一般质量要求》以下要求： 教学仪器设备产品的外观要造型美观、色彩协调、规整光洁。表面不应有明显的擦伤、划痕和碰撞的坑疤。塑料件表面应平整清洁，不应有划痕、溶迹、缩迹，不应有气泡、烧粉和夹生，边缘不应有毛刺、变形、破边和凹凸不平，不应有明显的浇口飞边。 | 24 | 工业 |
|  | 41 | 流体流速与压强关系演示器 | 套 | 1 | 1.产品由盛水杯、底座、流速管、放水乳胶管组成。2.底座为塑料制品。 | 63 | 工业 |
|  | 42 | 杠杆 | 套 | 25 | 1.木质，木材质应无节疤、无裂纹、无伤痕，并经脱脂干燥处理，含水率≤18％；漆面光亮； 2.产品由杠杆尺、轴、调平装置和六只挂钩组成。 | 450 | 工业 |
|  | 43 | ●演示滑轮组 | 组 | 1 | 1.演示滑轮组由以下配件组成: 1.1、单滑轮 2件 1.2、三并滑轮 2件 1.3、三串滑轮 2件 1.4、支杆滑轮 2件 1.5、塑料绳 1根 2.滑轮架：两端有对用的挂钩，滑轮用优质工程塑料ABS制作，有韧性。组合后应转动灵活、平稳。 3.单滑轮直径75±0.2mm，厚度7±0.2mm，槽深≥3mm。单个额定负荷不小于9.8N。 4.三并滑轮直径75±0.2mm，厚度7±0.2mm，槽深≥3mm。滑轮组装后应转动灵活，相应之间无卡死现象。额定负荷不小于19.6N。 5.三串滑轮：大滑轮直径75±2mm，中滑轮直径60±0.2mm，小滑轮直径40±0.2mm，滑轮厚度7±0.2mm，槽深均≥3mm，组装后应转动灵活。相互间无碰擦现象，额定负荷19.6N。 6.支杆滑轮：滑轮用优质工程塑料ABS制作，有韧性。额定负荷9.8N，满负荷时。 7.应符合JY 0001-2003《教学仪器设备产品的一般质量要求》以下要求： 教学仪器设备产品的外观要造型美观、色彩协调、规整光洁。表面不应有明显的擦伤、划痕和碰撞的坑疤。电镀层表面应致密、平滑、均匀，不应有气泡、针孔、毛刺锈点、剥层、水迹和覆盖不严的地方，不应有树枝状和海绵状镀层，不应有斑点和条纹，镀件的边缘和棱角不得有粗糙的结晶和烧痕。塑料件表面应平整清洁，不应有划痕、溶迹、缩迹，不应有气泡、烧粉和夹生，边缘不应有毛刺、变形、破边和凹凸不平，不应有明显的浇口飞边。冲压件不得有飞边、尖角和毛刺。 | 63 | 工业 |
|  | 44 | 滚摆 | 个 | 1 | 滚摆由摆体（摆轮和摆轴）、悬线、支柱、横梁和底座组成。 | 127 | 工业 |
|  | 45 | 发音齿轮 | 个 | 1 | 1.产品由三片齿板、转动轴组成，附振动片； 2.齿轮用钢材制成； 3.三片齿板按顺序装在转动轴上，装配应牢固端正，不得有松动现象； 4.三片齿板表面镀铬，其余表面镀锌。 | 55.1 | 工业 |
|  | 46 | 空气压缩引火仪 | 个 | 4 | 1.产品为组合式； 2.手柄为塑料制品； 3.连杆为金属制品，防锈处理； 4.端差为塑料制品。 | 192 | 工业 |
|  | 47 | 气体做功内能减少演示器 | 套 | 1 | 产品由盒体微电流放大器，盒盖上有输入、调零、开关、电源指示灯和外接演示电表接线柱，热敏电阻封在100ml注射器内组成。 | 258 | 工业 |
|  | 48 | 纸盘扬声器 | 台 | 1 | 1.直径≥210mm，8Ω； 2.动圈式扬声器的主要性能在指向性、频响(5-5KHZ)、失真度、音质等方面符合技术要求。 | 104 | 工业 |
|  | 49 | 玻棒(附丝绸) | 对 | 2 | 教师用 1.产品包括：硬质玻棒（或有机玻棒）2根，丝绸1块； 2.玻棒（或有机玻棒）； 3.玻棒表面应无斑痕、气孔，烧制。 | 32 | 工业 |
|  | 50 | 胶棒(附毛皮) | 对 | 2 | 教师用 1.产品包括：硬橡胶棒（或聚碳酸脂棒）2根，毛皮1块； 2.硬橡胶棒（或聚碳酸脂棒）； 3.胶棒、聚碳酸脂棒表面要光洁； 4.毛皮为经过鞣制的猫皮、兔皮、羊羔皮等。 | 36 | 工业 |
|  | 51 | 箔片验电器 | 对 | 1 | 教师用 1.本产品由外壳、导电杆、箔片及中位卡组成； 2.外壳应牢固、平整、底座平稳，透光部分应光洁透明，无气泡及划痕； 3.圆球或圆盘、导电杆及中位片用金属制成，镀铬抛光后，表面光洁无毛刺。安装后应紧固无松动及歪斜现象； 4.导电杆与外壳间应有绝缘套管，安装后应无明显缝隙。 | 52.2 | 工业 |
|  | 52 | 小灯座 | 个 | 50 | 1.仪器由底板、冷冲接插件、接线柱组成；2、接线柱为螺丝式；3、底板用优质PVC工程塑料制作。 | 300 | 工业 |
|  | 53 | 单刀开关 | 个 | 50 | 1.开关的最高工作电压36V，额定工作电流6A；2、底板用塑料制作，开关闸刀与接线柱及垫片均为铁件镀铜；3、接线柱直径为φ4mm；4、开关的绝缘强度应能承受1200V，漏电流为5mA，频率50Hz的正弦交流（绿色）。 | 200 | 工业 |
|  | 54 | 滑动变阻器 | 个 | 10 | 1.技术规格：电阻50Ω；额定电流1.5A；2.电阻值误差应小于10％；3.滑动变阻器绕线应紧密排齐、平整；4.电阻线绝缘层承受≥1.5kV的电压不被击穿；滑动变阻器承受1.5kV的电压试验，不应出现飞弧或击穿现象；5.在额定电流下工作时，温升不应超过300℃，试验后绕线无松动，绝缘层无破损现象；6.瓷管表面上釉，光滑平整，无裂纹；7.常温常湿条件下绝缘电阻应大于20MΩ；8.滑动头与电阻线、滑杆保持良好的弹性接触，触头应圆滑，压力均匀，滑动应顺畅；滑动头在电阻线上滑动时，电阻值应均匀变化，不得有间断跳跃现象。 | 480 | 工业 |
|  | 55 | 滑动变阻器 | 个 | 10 | 1.技术规格：电阻5Ω；额定电流3A；2.电阻值误差应小于10％；3.滑动变阻器绕线应紧密排齐、平整；4.电阻线绝缘层承受≥1.5kV的电压不被击穿；滑动变阻器承受1.5kV的电压试验，不应出现飞弧或击穿现象；5.在额定电流下工作时，温升不应超过300℃，试验后绕线无松动，绝缘层无破损现象；6.瓷管表面上釉，光滑平整，无裂纹；7.常温常湿条件下绝缘电阻应大于20MΩ；8.滑动头与电阻线、滑杆保持良好的弹性接触，触头应圆滑，压力均匀，滑动应顺畅；滑动头在电阻线上滑动时，电阻值应均匀变化，不得有间断跳跃现象。 | 480 | 工业 |
|  | 56 | 电阻圈 | 组 | 25 | 1.电阻圈的电阻丝应采用精密电阻合金丝（如康铜线、锰铜线、新康铜线等）绕制；表面氧化处理；2.每组包含以下三种规格的电阻圈各一只：5Ω额定电流1.5A，10Ω额定电流1.0A，15Ω额定电流0.6A；3.接线端钮应为金属材料，连线后其接触电阻不应大于0.1Ω；4.电阻圈阻值的基本误差≤1%；5.电阻圈在额定电流下工作2h后，各性能指标仍能达到规定要求；6.电阻圈在无包装状态下，从1m高处自由落下到水泥地面无明显损伤；7.外观的质量要求：绕线平整、间距均匀、使用中或使用后不得松动；氧化层不得脱落，支座不得出现灼焦现象。 | 500 | 工业 |
|  | 57 | 电阻定律演示器 | 台 | 1 | 1.由底板及铜、铁、镍铬三种金属导线、接线柱、连接片、支撑架等组成； 2.金属导线应精细均匀，在有效长度内不能有弯折、锈蚀现象。 | 66.7 | 工业 |
|  | 58 | 教学电阻箱 | 个 | 1 | 1.电阻箱阻值调节范围0～9999.9Ω； 2.采用胶木密封结构箱体； 3.电阻用高稳定镀锰合金线，以无感式（双线并绕）绕于瓷管上，并经浸漆、老化处理； 4.阻值调节旋钮转动灵活，档位清晰，各档阻值准确。 | 133 | 工业 |
|  | 59 | ●焦耳定律演示器 | 套 | 1 | 1.焦耳定律演示器主要由以下配件组成： 1.1、示教板 1套 1.2、带电阻容器 4个 1.3、支撑脚 2个 1.4、连接线 8根 2.焦耳定律演示器为数字显示，工作电压DC12V。 3.示教板采用优质工程塑料ABS制作，规格尺寸≥295*255*25mm。 3.1.示教板左上方安装A、C数字显示屏，右上方安装B、C数字显示屏。 3.2.左中安装电流开关，中间安装单和双电阻输入端子和传感器探头引线。 3.3.开关下面安装DC12V电流输入端子，正、负标注清晰。 3.4.下方安装溶器托架，托架与溶器配合应松紧良好，平稳无倾斜现象。 3.5.示教板两侧开有飞机孔，便于安装支撑脚。 4.组装后的示教板应排列规范、美观、印刷清晰。 5.带电阻容器采用透明塑料制作，外形尺寸≥57*36*61mm，应有R1~R5标注，其中R1为5Ω，R2、R3、R4均为10Ω，接线装置固定牢靠。 6.支撑脚采ABS工程塑料制作，尺寸≥115*13*120mm，抱住示教板推到位后，应摆放平稳，无脱落现象。 7、连接线一端用鱼叉，另一端用香蕉插，长度≥100mm和400mm。 8、组合后的焦耳定律演示器，通电后按教学内容要求实验，应性能稳定、效果明显正确。 9、应符合JY 0001-2003《教学仪器设备产品的一般质量要求》以下要求： 教学仪器设备产品的外观要造型美观、色彩协调、规整光洁。表面不应有明显的擦伤、划痕和碰撞的坑疤。电镀层表面应致密、平滑、均匀，不应有气泡、针孔、毛刺、锈点、剥层、水迹和覆盖不严的地方，不应有树枝状和海绵状镀层，不应有斑点和条纹，镀件的边缘和棱角不得有粗糙的结晶和烧痕。教学仪器设备产品的面板要规整清洁，色调柔和，文字、字母、符号应规范，字迹清晰，标题醒目且不易脱落。表面不应有擦伤、划痕和污渍。塑料件表面应平整清洁，不应有划痕、溶迹、缩迹，不应有气泡、烧粉和夹生，边缘不应有毛刺、变形、破边和凹凸不平，不应有明显的浇口飞边。冲压件不得有飞边、尖角和毛刺。 | 81.2 | 工业 |
|  | 60 | 蹄形磁铁 | 套 | 1 | 1.D-CG-LU-80型，磁感应强度应≥0.055T；2.教学用磁钢极性标注，指北极（N）为红色，指南极（S）为白色或蓝色；N、S字母的颜色为蓝色或白色；3.试验后磁感应强度≥第1条的要求。 | 25 | 工业 |
|  | 61 | 磁感线演示器 | 套 | 1 | 1.本仪器由铁粉盒、生铁粉、磁铁组成； 2.铁粉盒用塑料制作，内腔呈长方形； 3.生铁粉选用颗粒状，质量不少于3G； 4.磁铁N、S板标示明显。 | 78 | 工业 |
|  | 62 | 立体磁感线演示器 | 套 | 1 | 产品为组合式，由六块含有小指针的透明塑料板与两块圆形镂空透明塑料板组装而成；蹄形磁铁1个，条形磁铁1个组成。 | 200 | 工业 |
|  | 63 | 磁感线演示板 | 套 | 1 | 可投影，产品主要由含铁针演示板1块、条形磁铁1个组成。 | 118 | 工业 |
|  | 64 | 电流磁场演示器 | 套 | 2 | 1.仪器由直线电流磁场演示器、环形电流磁场演示器、螺线管电流磁场演示器等构成；2.输入电流2.5A；3.演示器的线圈骨架和底座用全透明有机玻璃制作，切割面和表面必须光洁、明亮，不得有明显创痕、伤疤等缺陷。 | 236 | 工业 |
|  | 65 | 菱形小磁针 | 套 | 25 | 每组包含菱形小磁针≥16支。 | 500 | 工业 |
|  | 66 | 翼形磁针 | 对 | 25 | 1.翼型、底座直径70mm，磁性指针长140mm； 2.磁针体表面喷漆，漆层均匀无脱落；指北极为红色，指南极为白色或蓝色。 | 250 | 工业 |
|  | 67 | 演示原副线圈 | 套 | 1 | 1.演示原副线圈由原线圈、副线圈、软铁芯三部分组成。2.演示原副线圈骨架用黑色塑料制成，表面光洁，演示副线因底座平整，直立于平面时不应晃动。 | 69 | 工业 |
|  | 68 | 蹄形电磁铁 | 组 | 1 | 1.工作电压：直流，6V； 2.由一个U形铁芯，两个线圈和衔铁组成。铁芯插在线圈内，可以拆下。铁芯和衔铁装有铁钩可以悬挂。 | 58 | 工业 |
|  | 69 | 电铃 | 个 | 1 | 1.产品供中学物理教学中讲述、演示直流电铃的结构和工作原理，配合抽气装置还可以做空气传声试验；2.电铃由电磁铁、衔铁、铁铃、衬板和底座组成；3.工作电压：直流3V～6V。 | 48 | 工业 |
|  | 70 | 左右手定则演示器 | 个 | 1 | 1.左右手定则演示器由底座、撑杆、接线板（棒）、方形线圈组成； 2.底座用非金属材料制成。 | 55 | 工业 |
|  | 71 | 手摇交直流发电机 | 个 | 1 | 1．本机两个电刷放在整流子两端时，输出为交流电，放在整流子中间时，输出为直流电。2．转子线圈用Ф0.47～0.49mm高强度漆包线，平绕440匝，误差±5%，转子外表刷绝缘清漆。3．磁铁两极应有明确的表示色,红色为N极,蓝色为S极。4．电枢转轴,由元钢制成,电枢支架上两轴孔的不同轴度≤0.1mm,转手与极靴的距离≤1.5mm,无碰撞和磨擦。5.本机底座平面无变形,裂缝,四脚平放,不晃动,漆面应光洁,均匀,美观大方。6.底板上各紧固件不得松动,转动部分应灵活,均匀,杂音小。 | 226 | 工业 |
|  | 72 | 能的转化演示器 | 套 | 1 | 1.可演示机械能、化学能、电能、热能、光能的转化； 2.产品由演示主板、风扇示教板、音乐示教板、发光管示教板、电磁铁示教板、光电流示教板组成； 3.产品能够做以下实验：⑴机械能与电能相互转换；⑵机械能→电能→风能、声能、光能、磁能的转化；⑶电能转换为风能、声能、光能、热能、磁能的实验；⑷太阳能转换风能、声能的实验； 4.各实验模块应组合方便，实验效果明显。 | 278 | 工业 |
|  | 73 | 凹面镜 | 个 | 1 | 1．本仪器由凹面镜、镜框、支架、镜座等组成。2．凹面镜的直径为104±2mm。 | 21 | 工业 |
|  | 74 | 凸面镜 | 个 | 1 | 1.本仪器由面镜、镜框、支架、镜座等组成； 2.凸面镜的基片采用普通玻璃制成，在距基片中心三分之二半径范围内，不得有目测到的气泡、结石和条纹； 3.反射膜镀层应均匀，在距中心三分之二半径范围内不得有色斑、擦痕、印迹等疵病，并应有牢固的保护层。 | 21 | 工业 |
|  | 75 | 轴承模型 | 个 | 1 | 本模型为滚珠轴承塑料注塑成型，可拆卸。 | 40 | 工业 |
|  | 76 | 抽水机模型 | 个 | 1 | 吸取式抽水机模型由水槽、底板、缸筒、活塞、活塞环、进水管、进水阀、出水阀、出水嘴、缸盖、吊杆、立柱、压杠、手柄组成。 | 104 | 工业 |
|  | 77 | 水轮机模型 | 套 | 1 | 含混流式、轴流式、冲击式（水斗式）等；混流式和轴流式含水槽，注满水到水流尽，叶轮能连续转动15s；冲击式需水流量 ≤0.05L/s | 98.6 | 工业 |
|  | 78 | 汽油机模型 | 个 | 1 | 1.工作电压：直流1.5V～2V； 2.模型应示汽油机的进气管、进气阀、排气管、排气阀、气缸、活塞、连杆、曲轴、火花塞、齿轮凸轮总成、飞轮、灯光控制器等； 3.模型在演示时，四个冲程工作过程动作准确、前后衔接，并配有指示灯。 | 171.1 | 工业 |
|  | 77 | 柴油机模型 | 个 | 1 | 1.工作电压：直流1.5V～2V； 2.模型应示柴油机的进气管、进气阀、排气管、排气阀、气缸、活塞、连杆、曲轴、喷油嘴、油针、齿轮凸轮总成、飞轮、灯光控制器等组成。 | 171.1 | 工业 |
|  | 80 | 物质的形态和变化教学挂图 | 套 | 1 | 1.5幅；2.纸张规格：纸张≥105克铜版纸，覆膜；3.印刷：四色彩色胶印；4.图形：教学挂图应图像清晰，色泽自然鲜明，位置准确；5.图片印刷套印准确，层次分明，轮廓实，电分制版无浮雕印；网点清晰饱满，小点不秃，大点光洁不糊，质感好；墨色均匀厚实，色彩鲜有光泽，肤色正、接版准确，色调深浅一致；文字印刷压力适度，全图前后轻重一致；全图前后墨色一致，浓淡适度符合要求；版面端正，正反套印准确；文字、标点清晰，笔锋挺秀，无缺笔断划，标题黑实不花，小字不糊不瞎；无脏污、破损；无野墨；成品裁切方正，无明显刀花，无连接页、折角、破头；耐碱折正，书面平服，无皱折。 | 17.6 | 工业 |
|  | 81 | 物质的属性教学挂图 | 套 | 1 | 1.2幅；2.纸张规格：纸张≥105克铜版纸，覆膜；3.印刷：四色彩色胶印；4.图形：教学挂图应图像清晰，色泽自然鲜明，位置准确；5.图片印刷套印准确，层次分明，轮廓实，电分制版无浮雕印；网点清晰饱满，小点不秃，大点光洁不糊，质感好；墨色均匀厚实，色彩鲜有光泽，肤色正、接版准确，色调深浅一致；文字印刷压力适度，全图前后轻重一致；全图前后墨色一致，浓淡适度符合要求；版面端正，正反套印准确；文字、标点清晰，笔锋挺秀，无缺笔断划，标题黑实不花，小字不糊不瞎；无脏污、破损；无野墨；成品裁切方正，无明显刀花，无连接页、折角、破头；耐碱折正，书面平服，无皱折。 | 7.8 | 工业 |
|  | 82 | 物质的结构与物体的尺度教学挂图 | 套 | 1 | 1.1幅；2.纸张规格：纸张≥105克铜版纸，覆膜；3.印刷：四色彩色胶印；4.图形：教学挂图应图像清晰，色泽自然鲜明，位置准确；5.图片印刷套印准确，层次分明，轮廓实，电分制版无浮雕印；网点清晰饱满，小点不秃，大点光洁不糊，质感好；墨色均匀厚实，色彩鲜有光泽，肤色正、接版准确，色调深浅一致；文字印刷压力适度，全图前后轻重一致；全图前后墨色一致，浓淡适度符合要求；版面端正，正反套印准确；文字、标点清晰，笔锋挺秀，无缺笔断划，标题黑实不花，小字不糊不瞎；无脏污、破损；无野墨；成品裁切方正，无明显刀花，无连接页、折角、破头；耐碱折正，书面平服，无皱折。 | 5.5 | 工业 |
|  | 83 | 新材料及其应用教学挂图 | 套 | 1 | 幅数1幅，对开开本,纸张规格≥128g铜版纸。 | 3.7 | 工业 |
|  | 84 | 多种多样的运动形式教学挂图 | 套 | 1 | 1.1幅；2.纸张规格：纸张≥105克铜版纸，覆膜；3.印刷：四色彩色胶印；4.图形：教学挂图应图像清晰，色泽自然鲜明，位置准确；5、图片印刷套印准确，层次分明，轮廓实，电分制版无浮雕印；网点清晰饱满，小点不秃，大点光洁不糊，质感好；墨色均匀厚实，色彩鲜有光泽，肤色正、接版准确，色调深浅一致；文字印刷压力适度，全图前后轻重一致；全图前后墨色一致，浓淡适度符合要求；版面端正，正反套印准确；文字、标点、清晰，笔锋挺秀，无缺笔断划，标题黑实不花，小字不糊不瞎；无脏污、破损；无野墨；成品裁切方正，无明显刀花，无连接页、折角、破头；耐碱折正，书面平服，无皱折。 | 3.7 | 工业 |
|  | 85 | 机械运动和力教学挂图 | 套 | 1 | 1.15幅；2.纸张规格：纸张≥105克铜版纸，覆膜；3.印刷：四色彩色胶印；4.图形：教学挂图应图像清晰，色泽自然鲜明，位置准确；5.图片印刷套印准确，层次分明，轮廓实，电分制版无浮雕印；网点清晰饱满，小点不秃，大点光洁不糊，质感好；墨色均匀厚实，色彩鲜有光泽，肤色正、接版准确，色调深浅一致；文字印刷压力适度，全图前后轻重一致；全图前后墨色一致，浓淡适度符合要求；版面端正，正反套印准确；文字、标点清晰，笔锋挺秀，无缺笔断划，标题黑实不花，小字不糊不瞎；无脏污、破损；无野墨；成品裁切方正，无明显刀花，无连接页、折角、破头；耐碱折正，书面平服，无皱折。 | 46.6 | 工业 |
|  | 86 | 声和光教学挂图 | 套 | 1 | 1.9幅；2.纸张规格：纸张≥105克铜版纸，覆膜；3.印刷：四色彩色胶印；4.图形：教学挂图应图像清晰，色泽自然鲜明，位置准确；5.图片印刷套印准确，层次分明，轮廓实，电分制版无浮雕印；网点清晰饱满，小点不秃，大点光洁不糊，质感好；墨色均匀厚实，色彩鲜有光泽，肤色正、接版准确，色调深浅一致；文字印刷压力适度，全图前后轻重一致；全图前后墨色一致，浓淡适度符合要求；版面端正，正反套印准确；文字、标点清晰，笔锋挺秀，无缺笔断划，标题黑实不花，小字不糊不瞎；无脏污、破损；无野墨；成品裁切方正，无明显刀花，无连接页、折角、破头；耐碱折正，书面平服，无皱折。 | 29.5 | 工业 |
|  | 87 | 电和磁教学挂图 | 套 | 1 | 1.14幅；2.纸张规格：纸张≥105克铜版纸，覆膜；3.印刷：四色彩色胶印；4.图形：教学挂图应图像清晰，色泽自然鲜明，位置准确；5.图片印刷套印准确，层次分明，轮廓实，电分制版无浮雕印；网点清晰饱满，小点不秃，大点光洁不糊，质感好；墨色均匀厚实，色彩鲜有光泽，肤色正、接版准确，色调深浅一致；文字印刷压力适度，全图前后轻重一致；全图前后墨色一致，浓淡适度符合要求；版面端正，正反套印准确；文字、标点清晰，笔锋挺秀，无缺笔断划，标题黑实不花，小字不糊不瞎；无脏污、破损；无野墨；成品裁切方正，无明显刀花，无连接页、折角、破头；耐碱折正，书面平服，无皱折。 | 45.5 | 工业 |
|  | 88 | 能量、能量的转化和转移教学挂图 | 套 | 1 | 1.1幅；2.纸张规格：纸张≥105克铜版纸，覆膜；3.印刷：四色彩色胶印；4.图形：教学挂图应图像清晰，色泽自然鲜明，位置准确；5.图片印刷套印准确，层次分明，轮廓实，电分制版无浮雕印；网点清晰饱满，小点不秃，大点光洁不糊，质感好；墨色均匀厚实，色彩鲜有光泽，肤色正、接版准确，色调深浅一致；文字印刷压力适度，全图前后轻重一致；全图前后墨色一致，浓淡适度符合要求；版面端正，正反套印准确；文字、标点清晰，笔锋挺秀，无缺笔断划，标题黑实不花，小字不糊不瞎；无脏污、破损；无野墨；成品裁切方正，无明显刀花，无连接页、折角、破头；耐碱折正，书面平服，无皱折。 | 3.7 | 工业 |
|  | 89 | 机械能教学挂图 | 套 | 1 | 1.2幅；2.纸张规格：纸张≥105克铜版纸，覆膜；3.印刷：四色彩色胶印；4.图形：教学挂图应图像清晰，色泽自然鲜明，位置准确；5.图片印刷套印准确，层次分明，轮廓实，电分制版无浮雕印；网点清晰饱满，小点不秃，大点光洁不糊，质感好；墨色均匀厚实，色彩鲜有光泽，肤色正、接版准确，色调深浅一致；文字印刷压力适度，全图前后轻重一致；全图前后墨色一致，浓淡适度符合要求；版面端正，正反套印准确；文字、标点清晰，笔锋挺秀，无缺笔断划，标题黑实不花，小字不糊不瞎；无脏污、破损；无野墨；成品裁切方正，无明显刀花，无连接页、折角、破头；耐碱折正，书面平服，无皱折。 | 7 | 工业 |
|  | 90 | 内能教学挂图 | 套 | 1 | 1.4幅；2.纸张规格：纸张≥105克铜版纸，覆膜；3.印刷：四色彩色胶印；4.图形：教学挂图应图像清晰，色泽自然鲜明，位置准确；5.图片印刷套印准确，层次分明，轮廓实，电分制版无浮雕印；网点清晰饱满，小点不秃，大点光洁不糊，质感好；墨色均匀厚实，色彩鲜有光泽，肤色正、接版准确，色调深浅一致；文字印刷压力适度，全图前后轻重一致；全图前后墨色一致，浓淡适度符合要求；版面端正，正反套印准确；文字、标点清晰，笔锋挺秀，无缺笔断划，标题黑实不花，小字不糊不瞎；无脏污、破损；无野墨；成品裁切方正，无明显刀花，无连接页、折角、破头；耐碱折正，书面平服，无皱折。 | 13.6 | 工业 |
|  | 91 | 电磁能教学挂图 | 套 | 1 | 1.10幅；2.纸张规格：纸张≥105克铜版纸，覆膜；3.印刷：四色彩色胶印；4.图形：教学挂图应图像清晰，色泽自然鲜明，位置准确；5.图片印刷套印准确，层次分明，轮廓实，电分制版无浮雕印；网点清晰饱满，小点不秃，大点光洁不糊，质感好；墨色均匀厚实，色彩鲜有光泽，肤色正、接版准确，色调深浅一致；文字印刷压力适度，全图前后轻重一致；全图前后墨色一致，浓淡适度符合要求；版面端正，正反套印准确；文字、标点清晰，笔锋挺秀，无缺笔断划，标题黑实不花，小字不糊不瞎；无脏污、破损；无野墨；成品裁切方正，无明显刀花，无连接页、折角、破头；耐碱折正，书面平服，无皱折。 | 31 | 工业 |
|  | 92 | 能量守恒教学挂图 | 套 | 1 | 1.2幅；2.纸张规格：纸张≥105克铜版纸，覆膜；3.印刷：四色彩色胶印；4.图形：教学挂图应图像清晰，色泽自然鲜明，位置准确；5.图片印刷套印准确，层次分明，轮廓实，电分制版无浮雕印；网点清晰饱满，小点不秃，大点光洁不糊，质感好；墨色均匀厚实，色彩鲜有光泽，肤色正、接版准确，色调深浅一致；文字印刷压力适度，全图前后轻重一致；全图前后墨色一致，浓淡适度符合要求；版面端正，正反套印准确；文字、标点清晰，笔锋挺秀，无缺笔断划，标题黑实不花，小字不糊不瞎；无脏污、破损；无野墨；成品裁切方正，无明显刀花，无连接页、折角、破头；耐碱折正，书面平服，无皱折。 | 6.7 | 工业 |
|  | 93 | 能源与可持续发展教学挂图 | 套 | 1 | 1.3幅；2.纸张规格：纸张≥105克铜版纸，覆膜；3.印刷：四色彩色胶印；4.图形：教学挂图应图像清晰，色泽自然鲜明，位置准确；5.图片印刷套印准确，层次分明，轮廓实，电分制版无浮雕印；网点清晰饱满，小点不秃，大点光洁不糊，质感好；墨色均匀厚实，色彩鲜有光泽，肤色正、接版准确，色调深浅一致；文字印刷压力适度，全图前后轻重一致；全图前后墨色一致，浓淡适度符合要求；版面端正，正反套印准确；文字、标点清晰，笔锋挺秀，无缺笔断划，标题黑实不花，小字不糊不瞎；无脏污、破损；无野墨；成品裁切方正，无明显刀花，无连接页、折角、破头；耐碱折正，书面平服，无皱折。 | 11 | 工业 |
|  | 94 | 量筒 | 个 | 20 | 1.标称容量：50mL，2.透明钠钙玻璃材质；3.底座和口部边缘应做熔光处理，口边应与量筒的轴线垂直；4.量杯放在平台上，不应摇晃；5.当从量杯向外倾倒液体时，液体呈一束细流流出，不应外溢，不应沿壁外流；6.外表面和内表面不应有破皮气泡和薄皮气泡、密集小气泡和积水条纹存在。 | 220 | 工业 |
|  | 95 | 量筒 | 个 | 20 | 1.标称容量：100mL，2.透明钠钙玻璃材质；3.底座和口部边缘应做熔光处理，口边应与量筒的轴线垂直；4.量杯放在平台上，不应摇晃；5.当从量杯向外倾倒液体时，液体呈一束细流流出，不应外溢，不应沿壁外流；6.外表面和内表面不应有破皮气泡和薄皮气泡、密集小气泡和积水条纹存在。 | 260 | 工业 |
|  | 96 | 量杯 | 个 | 10 | 1.标称容量：250mL；2.透明钠钙玻璃材质；3.底座和口部边缘应做熔光处理，口边应与量筒的轴线垂直；4.量杯放在平台上，不应摇晃；5.当从量杯向外倾倒液体时，液体呈一束细流流出，不应外溢，不应沿壁外流；6.外表面和内表面不应有破皮气泡和薄皮气泡、密集小气泡和积水条纹存在。 | 420 | 工业 |
|  | 97 | 试管 | 支 | 60 | 1.高硼硅玻璃材质；2.厚薄均匀，不得有刺手现象；规格：试管外径Φ15mm，试管高150mm；3.截面应为适度的圆形；试管口部是熔光的平口；4.管口应平整、光滑，不得有裂口、裂纹存在；试管的底部应基本为半球形。 | 48 | 工业 |
|  | 98 | 试管 | 支 | 10 | 1.高硼硅玻璃材质；2.厚薄均匀，不得有刺手现象；规格：试管外径Φ30mm，试管高200mm；3.截面应为适度的圆形；试管口部是熔光的平口；4.管口应平整、光滑，不得有裂口、裂纹存在；试管的底部应基本为半球形。 | 58 | 工业 |
|  | 99 | 烧杯 | 个 | 30 | 1.高硼硅玻璃材质；2.规格：250mL，烧杯上标志应清晰、耐久，造型规范、薄厚均匀、无明显偏斜，底部不允许有结石、节瘤存在；3.放在平台上不应旋转或摇晃；4.当向外倾倒液体时，液体呈一束细流流出，不应外溢，不应沿壁外流。 | 330 | 工业 |
|  | 100 | 烧杯 | 个 | 10 | 1.高硼硅玻璃材质；2.规格：500mL，烧杯上标志应清晰、耐久，造型规范、薄厚均匀、无明显偏斜，底部不允许有结石、节瘤存在；3.放在平台上不应旋转或摇晃；4.当向外倾倒液体时，液体呈一束细流流出，不应外溢，不应沿壁外流。 | 150 | 工业 |
|  | 101 | 烧瓶 | 个 | 10 | 1.高硼硅玻璃材质； 2.规格：圆底，500mL； 3.细口球形平底烧瓶放在平台上不应旋转或摇晃； 4.烧瓶颈应上下粗细一致，不应有明显的弯曲，不允许有严重的条纹存在，不允许有明显的能目测的铁锈、铁屑存在。 | 240 | 工业 |
|  | 102 | 烧瓶 | 个 | 10 | 1.高硼硅玻璃材质； 2.规格：平底，250mL； 3.细口球形平底烧瓶放在平台上不应旋转或摇晃； 4.烧瓶颈应上下粗细一致，不应有明显的弯曲，不允许有严重的条纹存在，不允许有明显的能目测的铁锈、铁屑存在。 | 110 | 工业 |
|  | 103 | 酒精灯 | 个 | 20 | 1.透明钠钙玻璃材质，由灯座、灯塞、灯盖、灯芯组成；2.规格：150mL；3.玻璃仪器，正视应无色；或仅有玻璃本身的微浅黄绿色；4.玻璃仪器的口部都应经圆口（熔光）、卷边或磨砂处理；5.应力：应力仪观察下呈紫红色或部分扩散状兰色；6.厚薄均匀，玻璃仪器的底部应平整，放在平台上不应旋转或摇晃；7.酒精灯塞子塞不紧是正常的，塞紧了是危险的。 | 120 | 工业 |
|  | 104 | 漏斗 | 个 | 6 | 1.规格：90mm；2.漏斗口径：90mm±2mm；厚度：约2mm；3.口边光滑平整，无毛边、缺口及崩缺，角度正确，口边不得呈椭圆形及不规则多边形，斗柄应垂直，下口应磨成45º角，并将斜口边倒角不呈缺口；4.壁厚均匀，内壁光滑，斗柄接头处不允许严重折皱，斗柄垂直偏正不超过3～5mm。 | 96 | 工业 |
|  | 105 | 平底管 | 支 | 2 | Φ12mm*150mm | 10 | 工业 |
|  | 106 | T形管 | 个 | 5 | 1.高硼硅玻璃材质；2.规格：直径Φ7－8mm，直通管长度100mm，垂直管长度50mm；3.灯工焊接牢固，口部平整熔光处理。 | 13 | 工业 |
|  | 107 | 蒸发皿 | 个 | 25 | 1.实验用加热仪器60mm，陶瓷制造； 2.口圆整、光滑，不得有缺口，厚薄均匀，底部平整，不凸凹，放置平面不摇晃，器身不扁瘪； 3.蒸发皿的形状应规整，不得有裂纹和妨碍使用的熔洞、斑点、缺釉等缺陷； 4.吸水率：≤0.3%； 5.釉的耐酸性：带釉蒸发皿内表面釉的损失量≤0.01mg/cm²； 6.釉的高温粘结性：将带釉蒸发皿加热至900℃时，不出现釉粘结现象； 7.热稳定性：产品在高于室温230℃至室温的水中热交换一次，不出现裂痕或色斑； 8.按使用温度可分为：带釉蒸发皿和无釉蒸发皿。带釉蒸发皿使用温度不高于1000℃，无釉蒸发皿使用温度不高于1250℃。 | 100 | 工业 |
|  | 108 | 彩色透光片 | 套 | 25 | 仪器由红、蓝、绿三种颜色透光片组成 | 100 | 工业 |
|  | 109 | 颜料的三原色 | 适量 | 25 | 仪器由品红、黄、蓝三种颜料组成。 | 100 | 工业 |
|  | 110 | 测电笔 | 支 | 25 | 1.全长157mm，由测电头、绝缘手柄组成，测量范围：交流12V-220V； 2.刀杆材料选用优质CR-V钢，全硬热处理，达到CE标准；手柄绝缘性能良好。 | 50 | 工业 |
|  | 111 | 一字螺丝刀 | 个 | 10 | 总长度210mm、工作长度90mm、直径6mm | 50 | 工业 |
|  | 112 | 十字螺丝刀 | 个 | 10 | 1.规格210mm； 2.旋杆材料采用45#钢，工作部长度内硬度HRC48～54；手柄采用绝缘材质，外形根据人体工程学设计，手感舒适； 3.旋杆应经镀铬防锈处理； 4.旋柄为硬质塑料制成，表面光洁无毛刺，无缩迹，与旋杆接合牢固。 | 50 | 工业 |
|  | 113 | 尖咀钳 | 把 | 10 | 1.型号规格：长160mm； 2.采用45号高碳钢精工铸造，整体精抛光、热处理，钳口高频淬火，硬度45～48HRC，PVC全新材料，环保手柄。 | 130 | 工业 |
|  | 114 | 工作服 | 件 | 2 | 1.材质：涤卡；颜色为白色；2.工作服具有一定的防静电，及防酸、碱及其他化学腐蚀的能力；3.产品应做工精细，产品外观无破损、斑点、污物等缺陷；4.产品所用材料应能满足日常穿用和中学实验室日常使用要求，具有一定耐穿性、牢固性和和舒适感。 | 132 | 工业 |
|  | 115 | 护目镜 | 个 | 2 | 1.用于实验教师防强光、眩光、紫外、激光，或是机械性伤害(机加工)；2.护目镜镜片由高级光学树脂（聚碳酸酯）制成，透光率高，应达到97％，强度好，防摔，能遮挡各种强光、射线等辐射，且耐腐蚀，无屈光度；3.镜片无波纹、无结瘤、疵点、无划伤等缺陷。 | 22 | 工业 |
|  | 116 | 手套 | 双 | 2 | 尼龙线手套 | 6 | 工业 |
|  | 117 | 音叉 | 套 | 25 | 1.512Hz,产品由音叉、共鸣箱、音叉槌组成；2.音叉用钢或合金铝加工制造，发音部分呈“U”形，“U”形下方的叉柄能插入并紧固在共鸣箱上。当敲击音叉时，音叉不能松动。音叉表面平整光滑，叉股内侧平面与底部圆弧光滑相切。每支音叉配共鸣箱一个。 | 942.5 | 工业 |
|  | 118 | 透明水槽(圆形或方形) | 个 | 2 | 1.透明水槽为圆形，表面圆滑、光亮、清洁、透明度较好，用透明塑料注塑而成。 2.尺寸直径≥300mm，高≥140mm。 3.上弦应有堆成的两个挖手。 4.应符合JY 0001-2003《教学仪器设备产品的一般质量要求》以下要求： 产品的外观要造型美观、色彩协调、规整光洁。表面不应有明显的擦伤、划痕和碰撞的坑疤。塑料件表面应平整清洁，不应有划痕、溶迹、缩迹，不应有气泡、烧粉和夹生，边缘不应有毛刺、变形、破边和凹凸不平，不应有明显的浇口飞边。 | 80 | 工业 |
|  | 119 | 打孔器 | 套 | 2 | 1.产品为手持式打孔器，要求用优质钢材制造，刀刃硬度≥HRC55；四件套；2.空心结构，一端带柄，一端有刃，刃口平整、锋利；3.空管与手柄焊接牢固，使用中不得脱柄。 | 26.88 | 工业 |
|  | 120 | 仪器车 | 辆 | 1 | 1.规格尺寸≥590mm*400mm*800mm；2.仪器车额定载重量为60kg，上、下层托盘承载重量均≥60kg；3.采用双层结构，有上、下二层托盘，不锈钢材料；4.车架用不锈钢管制成；5.万向轮部件可以绕固定管作360º旋转；在仪器车载重为额定值时，车轮应转动灵活，并且万向轮的方向也能自动调整，无卡阻现象。 | 576 | 工业 |
|  | 121 | 生物显微镜 | 台 | 10 | 1.1000倍，单筒，布包1、产品由镜座、镜臂、镜筒、准焦螺旋、物镜转换器、载物台、反光镜、目镜、物镜等组成； 2.物镜系统：消色差物10×40×100×； 3.目镜系统：广角目镜WF10×、5× 4.放大倍数：放大1000×； 5.照明系统：自然光源 6.工作台：简易平台； 7.调焦系统：粗微动分轴。 | 7017 | 工业 |
|  | 122 | 生物显微镜 | 台 | 30 | 500倍，木箱包装；产品由镜座、镜臂、镜筒、准焦螺旋、物镜转换器、载物台、目镜、物镜等组成； | 19872 | 工业 |
|  | 123 | 放大镜 | 个 | 50 | 1.由凸透镜、透镜框及手柄组成；2.凸透镜放大倍率：5×；3.、透镜应无明显条纹；4、透镜框应能牢靠地夹持透镜。 | 122.4 | 工业 |
|  | 124 | 望远镜 | 个 | 4 | 高清望远镜。双筒，产品由镜架、镜臂、镜筒、准焦螺旋、可细调等； 尺寸：≥7mm×35mm | 403.2 | 工业 |
|  | 125 | 方座支架 | 套 | 2 | 1.产品由底座、立杆及附件组成； 2.方座支架的底座钢板制成； 3.立杆直径φ9.5mm； 4.立杆长595mm，表面镀铬，立杆与方座组装后应垂直； 5.附件由大、小铁圈各一只，铁制十字夹2只，试管夹一只构成。 | 139.2 | 工业 |
|  | 126 | 三脚架 | 个 | 25 | 1.由铁环和3只脚组成；2.三只脚与铁环焊接紧固，脚距相等，立放台上时圆环应与台面平行，所支承的容器不得有滑动。 | 186 | 工业 |
|  | 127 | 试管架 | 个 | 25 | 1.试管架为组装式，由底板和盖板组成。 2.试管架用工程PP塑料制作，防腐性好。 3.底座正面应有不少于10个的凹孔，背面有10根固定立杆，两侧有支柱和挡板底座尺寸≥290*60*75mm，背面立杆尺寸≥直径8*60mm，两侧挡板尺寸≥于60*55*12mm（含支柱） 4.盖板有≥10个圆孔，外形尺寸≥290*60*70mm。 5.组装后的试管架应能放置10支试管和可晾干10支试管。 6.应符合JY 0001-2003《教学仪器设备产品的一般质量要求》以下要求： 教学仪器设备产品的外观要造型美观、色彩协调、规整光洁。表面不应有明显的擦伤、划痕和碰撞的坑疤。塑料件表面应平整清洁，不应有划痕、溶迹、缩迹，不应有气泡、烧粉和夹生，边缘不应有毛刺、变形、破边和凹凸不平，不应有明显的浇口飞边。 | 174 | 工业 |
|  | 128 | 软尺 | 个 | 25 | 软塑，规格：1500mm，最小分度值为1mm，每厘米之间有相应的数字，刻度清晰，无形变。 | 14.4 | 工业 |
|  | 129 | 红液温度计 | 支 | 60 | 1.感温物质：红液；2.全长：290mm；3.测量范围：0－100℃；最小分度值：1℃；允许误差±1℃；4.玻管要直，不得弯曲，不得崩损缺口，红液不得断线。 | 239.04 | 工业 |
|  | 130 | 水银温度计 | 支 | 20 | 1.感温物质：水银；2.全长：290mm；3.测量范围：0－200℃；最小分度值：1℃；允许误差±1℃；4.玻璃应光洁透明，不得有裂痕。毛细管不得有明显的弯曲现象，其孔径应均匀，管壁内应清洁无杂质。 | 225.6 | 工业 |
|  | 131 | 干湿球温度计 | 个 | 25 | 1.空气相对湿度的必备工具； 2.测量温度-40℃～+50℃，精度0.5℃； 3.测量湿度0-100%，精度1%，误差3%。 | 414 | 工业 |
|  | 132 | 徒手切片器 | 个 | 8 | 1.规格及主要指标：分度值0.02mm，升降范围0～10mm，精度0.01～0.10mm；2.夹持部分可靠，推进机构灵活、稳定，无跳动现象，刻度应准确。 | 556.8 | 工业 |
|  | 133 | 根纵剖模型 | 件 | 1 | 1.产品为根尖纵、横剖面模型，放于支架上； 2.根尖中部做不同方向的纵剖面，突出维管柱，示根冠、分生区（生长点）、伸长区、成熟区（根毛区）和原形成层等； 3.成熟区做不同层次的横剖，示表皮、皮层和维管柱。 | 77.4 | 工业 |
|  | 134 | 导管、筛管结构模型 | 件 | 1 | 1.产品为显微结构的立体放大模型。包括环纹导管、螺纹导管、网纹导管、孔纹导管及筛管。 2.环、螺、网纹导管模型须显示至少一个分子间界，筛管及孔纹导管至少显示一个分子，筛管一侧还应示伴胞。 | 81.6 | 工业 |
|  | 135 | 单子叶植物茎模型 | 件 | 1 | 1.产品是单子叶植物茎纵、横切面的模型，为横切面的1/10（去掉中央部分），高9cm，长31.5cm； 2.通过节间做横剖，示表皮、机械组织及散生在基本组织中的维管束。在纵剖面上示上述组织的纵剖结构。 | 88.8 | 工业 |
|  | 136 | 双子叶草本植物茎模型 | 件 | 1 | 1.产品是双子叶草本植物茎的纵、横切面的模型，为横切面约为茎的2/3，高14cm，直径31cm； 2.横剖面上示表皮、皮层、维管束髓和髓射线。 | 81.6 | 工业 |
|  | 137 | 叶构造模型 | 件 | 1 | 1.产品为双子叶植物叶构造模型。长约42cm，宽约15cm，叶主脉处高15cm； 2.通过主脉做部分叶片的横切，在模型的一边示主脉、细脉、上下表皮、栅栏组织和海绵组织； 3.在模型的另一边，通过各种剖面，示主脉与侧脉的连接关系以及主、侧脉的纵切和细脉的横剖面。 | 112.8 | 工业 |
|  | 138 | 桃花模型 | 件 | 1 | 1.产品为放大的桃花模型，直径约35cm，示盛开形态；2.花瓣、子房可拆装，子房纵剖示胚珠。整体注塑。 | 27.6 | 工业 |
|  | 139 | 蛙胚胎发育模型 | 件 | 1 | 产品为八个放大之蛙胚胎发育模型组成，每个模型均置于支架上。 | 110.4 | 工业 |
|  | 140 | 头、颈、躯干模型 | 件 | 1 | 1.产品为高85cm的男性成年头、颈、躯干解剖模型；2.产品采用硬质塑料制作，不得采用软塑料；3.显示人体内脏器官的正常位置，形态结构及其相互关系。重点显示呼吸、消化和泌尿三个系统。 | 518.4 | 工业 |
|  | 141 | 人体骨骼模型 | 件 | 1 | 1.产品为男性成年骨骼模型，高≥85cm，串制成正常直立姿势立于支架上；2.产品由颅、脊柱、胸廓、骨盆、上肢骨、下肢骨组成，结构比例正确；3.颅骨与身体的比例应为1：7，颅的各骨的比例，大小应合适；骨缝应清楚，骨性鼻腔，眶及所有孔、管、沟、裂显示应正确自然；牙咬合应正常，上、下齿共三十二个；4.脊柱：椎骨的各部及椎间盘的结构要准确，应正确表示出脊柱的四个生理弯曲；第一颈椎，第二胸椎前缘，第十二胸椎体前缘和骶岬，应同在一垂直线上；5.胸骨柄的上缘平对第二、三胸椎之间的椎间盘；肋弓应左右对称，浮肋的形态位置应正确；胸廓下角应为75°；6.骨盆：骨盆的上口平面与水平面成50°～55°角；髂前上棘的连线和耻骨结节的连线应在同一垂直平面上；耻骨下角约为70°～75°；骶骨应做出岬部，应有正确的弯曲度；7.上肢骨：肩胛骨应固定，内侧角平第二肋骨上缘，下角平第七肋或七肋或肋间隙；腕、掌、指骨连在一起，应示腕骨沟；8.跗、蹠、趾骨连在一起，应示足弓。 | 266.4 | 工业 |
|  | 142 | 眼球解剖模型 | 件 | 13 | 6倍自然大 1.通过眼球前、后极作水平切面。球壁断面示外、中、内三层。 2.眼球内有透明晶状体和玻璃体。 3.产品由高分子塑料组成，质轻牢固。 | 780 | 工业 |
|  | 143 | 心脏解剖模型 | 件 | 1 | 1.规格：3倍自然大；2.模型的外形按照标本复制，沿左右心耳的上方和左右心房、心室的两侧至心尖，剖开心脏的胸肋面，将心脏分成前后两部分。前面主要显示心脏的外形、冠状动静脉、出入心脏的大血管、左右心房和心室的结构、形态、毗邻、位置关系等；3.心脏模型的后面主要显示：连接出入心脏的升主动脉、肺动脉、肺静脉及上下腔静脉等；4.出入心脏的大血管主要显示它们的位置关系、主动脉弓、肺动脉的主要分支及上下腔静脉、肺静脉的主要属支，同时还显示主动脉、肺动脉半月瓣；5.心外形主要显示：浅层心肌纤维、冠状沟、前室间沟、后室间沟、心尖切迹和房间沟等。心腔主要显示左右心房、心室的结构和四腔的位置关系；6.右心房：显示上下腔静脉口、冠状窦口、冠状窦瓣、卵圆窝和右房室口；7.右心室：显示肉柱、乳头肌、隔缘肉柱、三尖瓣环、动脉圆锥、肺动脉瓣等；8.左心房：显示前部的左心耳和左肺静脉、右肺静脉、左房室口的开口；9.左心室：显示位于窦部的二尖瓣和主动脉前庭部的主动脉口、主动脉瓣等； | 81.6 | 工业 |
|  | 144 | 心脏解剖模型 | 件 | 13 | 1、.规格：自然大；2.模型的外形按照标本复制，沿左右心耳的上方和左右心房、心室的两侧至心尖，剖开心脏的胸肋面，将心脏分成前后两部件。主要部件。主要显示心脏的外形、冠状动静脉、出入心脏的大血管、左右心房和心室的结构、形态、毗邻、位置关系等；3.心脏模型的后部分主要显示：连接出入心脏的升主动脉、肺动脉、肺静脉及上下腔静脉等；4.出入心脏的大血管主要显示它们的位置关系、主动脉弓、肺动脉的主要分支及上下腔静脉、肺静脉的主要属支，同时还显示主动脉、肺动脉半月瓣；5.心外形主要显示：浅层心肌纤维、冠状沟、前室间沟、后室间沟、心尖切迹和房间沟等。心腔主要显示左右心房、心室的结构和四腔的位置关系；6.右心房：显示上下腔静脉口、冠状窦口、冠状窦瓣、卵圆窝和右房室口；7、.锥、肺动脉瓣等；8.左心房：显示前部的左心耳和左肺静脉、右肺静脉、左房室口的开口；9.左心室：显示位于窦部的二尖瓣和主动脉前庭部的主动脉口、主动脉瓣等； | 421.2 | 工业 |
|  | 145 | 喉解剖模型 | 件 | 1 | 1.无底座；2.前方和两侧有甲状腺，甲状腺外侧叶后缘有上、下甲状旁腺；3.左侧的甲状软骨板纵行切断，可同甲状腺的左半一起拆下，以显示，环状软骨和下列喉肌、构会厌肌甲杓肌、环杓侧肌；4.在喉的前面、甲状腺岬的上方，示：左、右环甲肌；5.喉的后面示；灼横肌、灼斜肌和环构后肌；6.右侧示；甲状腺上动脉、甲状腺下动脉、喉上神经内支和喉返神经。左侧示；甲状腺上、中、下静脉。（为显示喉肌和喉的神经、血管，喉的后面和梨状隐窝的黏膜已除去）；7.模型作正中矢状切面，示：喉前庭、喉中间腔、声门下腔、气管腔以及前庭襞和声襞，在喉壁切缘上，显示：会厌软骨、甲状软骨、气管软骨的断面以及气管膜壁的层次。8.模型的二半合拢后，可以从喉口窥视声裂以及声襞的膜部和软骨部。 | 81.6 | 工业 |
|  | 146 | 肺泡模型 | 件 | 1 | 1．产品高约40cm，固定于底座上。2．示细末支气管分支为呼吸性细支气管、肺泡管、肺泡囊和肺泡的立体结构。3．肺泡管做纵断面，肺泡囊做横断面。示其部分壁的结构。4．示肺动脉、肺静脉的逐级分支及形成毛细血管网包绕于肺泡壁，并显示支气管动、静脉。5．各部分的形态位置，比例和颜色等均应正确自然。6．模型采用硬塑或混合树脂制作，不得采用软塑料。 | 88.8 | 工业 |
|  | 147 | 脑解剖模型 | 件 | 1 | 自然大 1.要参照正常人脑标本，将各部的形态、位置、比例、毗邻做正确，内部的主要结构要轮廓清楚； 2.在大脑正中矢状断面上，应显示前连合、透明隔、穹窿等结构，不显示胼胝体横断面的内部结构； 3.小脑表面的横沟的走向及小脑正中矢状切面的小脑皮质、髓质应正确清晰； 4.为了防止变形或脆裂，模型应采用硬塑或混合树脂制作，不得采用软塑料。 | 88.8 | 工业 |
|  | 148 | 耳解剖模型 | 件 | 1 | 6倍自然大，应完整显示外耳道、鼓膜、听小骨、鼓室、咽鼓管、鼓膜张肌、乳突窦、前庭、骨半规管、耳蜗、前庭窗、蜗窗、前庭蜗神经等结构 | 81.6 | 工业 |
|  | 149 | 男性泌尿生殖系统模型 | 件 | 1 | 1.产品为自然大的男性泌尿生殖系统模型，置于支架上；2.一侧肾做额切状，膀胱、前列腺、外生殖器和一侧睾丸做矢状切面，示其内部结构；3、泌尿器示：肾、输尿管、膀胱和尿道。 | 81.6 | 工业 |
|  | 150 | 女性泌尿生殖系统模型 | 件 | 1 | 1.产品为自然大的女性泌尿生殖系统模型，置于支架上；2.一侧肾及半侧子宫做额切状面，膀胱、一侧输卵管和卵巢做剖面，示其内部结构；3.泌尿器示：肾、输尿管、膀胱和尿道。 | 81.6 | 工业 |
|  | 151 | 肝、十二指肠、胰脏模型 | 件 | 1 | 示肝的外剖形态及构造，外形尺寸：自然大。 | 81.6 | 工业 |
|  | 152 | 始祖鸟化石及复原模型 | 件 | 1 | 1.产品由始祖鸟化石模型及复原模型组成，分别置于底座上，模型应采用硬塑料或复合材料制作；2.始祖鸟化石模型，示头骨、脊柱、肋骨、附肢骨和羽毛印迹，各部形态正确清晰，并显示化石裂缝；3.骨化石与石块的颜色应有区别。 | 88.8 | 工业 |
|  | 153 | 植物根尖纵切 | 片 | 50 | 1.标本在80x和200x学生显微镜下观察根尖的结构； 2.能看清根冠、分生区、伸长区、根毛区和原形成层等； 3.根毛与表皮细胞无间隔，可不要求看到根毛内的胞核； 4.标本取于人工培养的玉米根，取材部位为根冠至根毛区； 5.标本的纵切面应与原形成层平行，并过原形成层。原形成层顶端至分生区顶端的距离应在基本分生组织厚度的1／3以内。如无完整根毛时，则至少应有一处表皮细胞能显示形成根毛之特征。 6.切片厚度在8μm以内，每张玻片垂放材料1～2片； 7.胞核着色明显，可见核仁，胞质着色均匀。 | 154.8 | 工业 |
|  | 154 | 顶芽纵切 | 片 | 50 | 1.标本在100x和400X生物显微镜下观察顶芽纵断面的结构； 2.能看清生长锥、叶原基、幼叶、腋芽原基和芽轴等； 3.生长锥最外层为排列整齐的原套细胞； 4.原套内为排列不整齐细胞体较大的原体细胞； 5.标本取材为黑藻顶芽； 6.做芽的中部纵切,切片厚度在8μm以内,每张玻片垂直放材料一片； 7.应使幼叶完全包在生长锥上，原套细胞形态正常； 8.生长锥及幼叶处细胞无“质壁分离”现象。 | 154.8 | 工业 |
|  | 155 | 南瓜茎纵切 | 片 | 50 | 1.基本在80x和200x学生显微镜下观察南瓜茎纵横断面的结构； 2.在演断面上能看清皮层、机械组织、薄壁组织、双韧维管束和髓腔，在表皮上可见表皮毛，在纵断面上应能看清上述组织的纵断结构； 3.在双韧维管柬的横断面上能看清导管、形成层、筛管和筛板，筛板上有筛孔； 4.在纵断面上能看清网纹导管或环纹导管或螺纹导管中的两种和筛管、筛板等的结构； 5.标本取材于田间种植的南瓜茎，注意老幼适中； 6.纵横切片的厚度为15～25μm； 7.纵切材料应两端整齐，长度≥5mm，表皮细胞完整，木质导管基本连续； 8.标本用蕾红、固绿染色，机械组织、木质部导管红色，其他组织绿色，筛板可呈红或绿色。 | 154.8 | 工业 |
|  | 156 | 木本双子叶植物茎横切 | 片 | 50 | 1.标本在80×和200×学生显微镜下，观察双子叶植物茎横断面的结构； 2.能看清表皮（有时可看到表皮毛）厚角组织、薄壁组织、髓及环列于茎中的维管束等； 3.能看清维管束为外韧型，分别认出韧皮纤维、筛板、筛管、形成层和木质导管等横断结构； 4.标本取材于椴木； 5.切片厚度在25μm以内； 6.表皮、厚角组织、薄壁组织和维管束等处细胞倾斜部分不超过茎横断面的1/4。形成层形态正常； 7.标本用番红、固绿染色，导管、厚壁组织，呈红色，其它组织绿色，厚角组织、筛板等有时也可呈红色。 | 154.8 | 工业 |
|  | 157 | 植物细胞有丝分裂 | 片 | 50 | 1.标本在80×和200×学生显微镜下，观察洋葱根尖分生区有丝分裂形态； 2.能看清有丝分裂各时期染色体形态分布； 3.染色体着色均匀清晰。 | 154.8 | 工业 |
|  | 158 | 迎春叶横切 | 片 | 50 | 1.标本在80×和200×学生显微镜下，观察迎春叶横断面； 2.能看清上下表皮，气孔的断面、栅状组织、海绵组织、叶脉等； 3.在栅栏组织和海绵组织的细胞中能看清胞核和叶绿体； 4.在主脉的横切断面上看清木质部韧皮部形成层和机械组织； 5.在主脉两侧可见到侧脉的横或纵断面，也应看清木质部和韧皮部，有时可见木质部导管的纵切面； 6.标本取材为迎春叶； 7.作过主脉的横切片厚度为8微米，每张玻片横放材料一片。 | 154.8 | 工业 |
|  | 159 | 青霉装片 | 片 | 50 | 1.标本在200x学生显微镜下观察青霉的形态； 2.在400X镜下能看清帚状枝的梗基和小梗及小梗上呈链状的分生孢子； 3.标本取材为人工培养的典型青霉。 4.视菌株培养清况可做装片或切氏切片方向应平行于分生孢子梗，厚度根据菌株培养情况决定； 5.标本单一染色，菌丝、分生孢子梗、分生孢子应着色明显、对比协调； 6.分生孢子梗不应断裂，散落的抱子不得影响对特征的观察； 7.菌丝、孢子梗、孢子应无收缩现象； 8.应能看到不少于五个模式的帚状枝； 9.无杂菌、无污物，培养基和包埋剂无色。 | 154.8 | 工业 |
|  | 160 | 细菌三型涂片 | 片 | 50 | 1.在500x生物显微镜下观察细菌的三种基本形态； 2.清晰地看出球菌、杆菌、螺旋菌的形态，不要求显示鞭毛； 3.标本一般应取材于人工培养的球菌、杆菌、螺旋菌。球菌可用单球菌、双球菌成葡萄球菌，杆菌可用枯草杆菌、大肠杆菌或炭疽杆菌，螺旋菌可用具有一个穹以上的任一种螺旋菌； 4.在自然界的污水中可采到三种形态的细菌混合物，其中无原生动物时也可应用； 5.作三种细菌的混合涂片，所用载玻片应经洗液清洗； 6.选用能清晰显示菌体的染色方法，并不得有任何沉淀物。 | 154.8 | 工业 |
|  | 161 | 曲霉装片 | 片 | 50 | 1.标本在100×和400×生物显微镜下，观察曲霉的形态； 2.能看清营养菌丝，及其上的分生孢子梗、顶囊和顶端的分生孢子； 3.能认出分生孢子穗的小梗和成串的分生孢子； 4.标本取材于人工培养的曲霉属任一种； 5.视菌株培养的情况，可做装片或切片，切片方向应平行于分生孢子梗，切片厚度根据茵株培养情况决定； 6.标本为单一染色，不复染。菌丝，分生孢子梗，分生孢子应着色明显； 7.分生孢子玻不应断裂，散落的老孢子不得影响对特征的观察； 8.菌丝、孢子玻和孢子应无收短现象； 9.应能看到不少于五个模式的分生孢子穗； 10.无杂菌，无污物，培养基或包埋剂无色。 | 154.8 | 工业 |
|  | 162 | 动物细胞有丝分裂(马蛔虫受精卵切片) | 片 | 50 | 1.标本在100×和400×生物显微镜下观察动物细胞有丝分裂的各期形态； 2.能看清细胞分裂过程中的三个时期：前期、中期和后期或中期、后期和末期； 3.能看清分裂前的细胞核和分裂各期的中心体（中期和后期显著）、染色体以及卵壳、子宫壁等，纺锤体隐约可见； 4.标本取材于马蛔虫子宫，作子宫的纵切片，材料长度≥10mm，每张玻片横放材料一片；也可作子宫的横切片，每张玻片放不同部位的横切片2～4片，以保证观察到细胞分裂的各个时期； 5.切片厚度为6～8um； 6.卵和卵壳基本呈圆形，子宫内卵应饱满，卵不得脱出卵壳外，胞核、染色体、中心体着色明显，子官壁完整。 | 154.8 | 工业 |
|  | 163 | 水螅带芽整体装片 | 片 | 50 | 1.标本在100×显微镜下观察； 2.取材为形体完整并带芽体的水螅； 3.水螅体壁不皱缩、不破损、芽体无脱开现象； 4.能看清芽体空腔与消化循环腔相通； 5.封盖后水螅体无挤压现象，可在水螅体四周填以玻璃小片，再行封固。 | 154.8 | 工业 |
|  | 164 | 单层扁平上皮装片 | 片 | 50 | 1.标本在80x和200x学生显微镜下观察单层扁平上皮的结构； 2.能看清由一些边缘不规则而呈锯齿状的扁平细胞组成的单层上皮，胞核在细胞中央，呈扁圆形； 3.标本得材于动物的肠系膜等； 4.平铺袋片，材料面积≥2X2mm，四周剪切整齐； 5.标本为硝酸银法处理，要求细胞界限清晰，胞核隐约可见，并允许有两层细胞； 6.标本上不应有硝酸银的沉淀物。细胞界限也不应有断续现象。 | 154.8 | 工业 |
|  | 165 | 纤维结缔组织切片(腱纵切) | 片 | 50 | 1.角质标本在400×生物显微镜下观察膛纵断面的结构； 2.能看清乎行排列的胶原纤维束和呈不规则四边形的腱细胞，但在标本上由于腱细胞的切面方向不同，也可呈长条形； 3.腱细胞核呈球形，偏于细胞一端，和邻近的细胞核并列在一起，但在标本上由于腱细胞的切面方向不同，也可呈长圆或扁圆形； 4.标本取材于哺乳动物或两栖动物的跟腱或尾腱，并应保持其自然伸直状态； 5.作腱的纵断面切片，切片厚度在15μm以内，材料长度应≥4mm； 6.胶原纤维束应伸直，可有部分略呈波纹状，但不得有断裂或卷曲现象； 7.腱细胞核着色应明显，胞质略着色，使其与胶原纤维束易于区分； 8.纵向裂隙不得超过一处。 | 154.8 | 工业 |
|  | 166 | 疏松结缔组织装片 | 片 | 50 | 1.标本在80x和200x学生显微镜下观察疏松结缔组织的结构； 2.能看清纵横交错的胶原纤维和弹力纤维以及大量的成纤维细胞，胞核较大呈卵圆形； 3.疏松结缔组织内的其他细胞不要求显示； 4.标本取材于哺乳动物的皮下结缔组织，均匀平铺于载玻片正中； 5.平铺的结缔组织中不得混人动物的毛； 6.标本用显示弹力纤维的方法染色，再复染胶原纤维等； 7.弹力纤维应明显，胶原纤维均匀、形态正常，不得有溶解现象；成纤维细胞的胞核不收缩，并可见胞质。 | 154.8 | 工业 |
|  | 167 | 人血涂片 | 片 | 50 | 1.标本在400x生物显微镜下观察血液中血胞的形态； 2.能看清红血细胞和白血细胞，有时可见血小板； 3.标本取材于人的新鲜血液，血细胞变形者，不宜使用； 4.血膜应涂布均匀、无污物，血细胞不重叠、无变形和自溶现象； 5.用苏木精、曙红双重染色； 6.染色要均匀，白血细胞的胞核和血小板呈兰紫色，白血细胞的胞质和红血细胞呈粉红色，血浆不着色。 | 154.8 | 工业 |
|  | 168 | 骨骼肌纵横切 | 片 | 50 | 1.标本在80×和200×学生显微镜下观察骨骼肌纵横切破片标志； 2.在纵断面上能起看清肌外膜和成束的股双维,股纤维上有显暗相间的横纹,即明带和暗带。在肌膜下可见圆形或长形的胞核； 3.在横断面上能起看清肌外膜、肌束膜、肌纤维及其胞核和小血管等； 4.标本取材于哺乳动物的隔肌； 5.纵横切片的厚度均在8μm以丸每张玻片放纵、横切各一片； 6.明暗带及胞核等应着色清晰,对比协调； 7.纵切材料的肌纤维应伸直,成纵断面的肌纤维不得不于90%,肌膜无裂隙；横切材料肌纤维囊应不收缩、无裂隙;纵横切材料的肌模,肌外膜均应完整无皱褶。 | 154.8 | 工业 |
|  | 169 | 平滑肌分离装片 | 片 | 50 | 1.标本在80×和200×学生显微镜下观察平滑肌细胞的形态； 2.能看清大部分被分离成单个的长棱形平滑肌细胞，在细胞中部有被染成深色杆状或椭圆状的细胞核； 3.标本取材于两栖动物或哺乳动物消化道的肌层，去掉粘膜及粘膜下层后作分离处理； 4.细胞应分离适中、形态正常；材料内不得有污物。 | 154.8 | 工业 |
|  | 170 | 心肌切片 | 片 | 50 | 1.标本在80x和200x学生显微镜下观察心肌的结构； 2.在心肌的断面上能看清柱状并具有分枝的肌纤维（肌细胞），胞核呈圆形或椭圆形，位于肌纤维的中央； 3.在肌纤维彼此衔接的地方能看清心肌的特有结构—“闰盘”； 4.在肌纤维的横断面上能看清肌原纤维和圆形核的横断面结构； 5.在400x镜下能看清肌原纤维上有纤细的横纹； 6.标本取材于哺乳动物的心脏； 7.切片厚度在8μm以内，材料面积≥4x4mm； 8.用能显示闰盘和横纹的方法染色！要求闰盘、胞核着色明显，横纹清晰，胞质不着色或色淡； 9.呈纵断面的肌纤维应不少于材料面积的2／5； 10.应保持细胞结构正常。 | 154.8 | 工业 |
|  | 171 | 运动神经元装片 | 片 | 50 | 1.标本在80x和200x学生显微镜下观察运动神经原的形态； 2.能看清运动神经原的细胞体和突起、细胞体内的胞核、少量的神经纤维和神经胶质细胞的胞核； 3.不要求显示尼氏体； 4.标本取材于脊髓灰质前角中的运动神经原，作涂片或分离装片； 5.用能显示细胞结构和不易褪色的方法染色； 6.神经原应分布均轧形态正执无破碎现象。在80x镜下盖玻片中间部分的任一视野内应不少于五个运动神经原。 | 154.8 | 工业 |
|  | 172 | 动静脉血管横切 | 片 | 50 | 1.标本在400×生物显微镜下观察动脉及静脉的结构； 2.动脉能看清内膜的内皮和内弹性膜、中膜的肌纤维、外膜的外弹性膜； 3.静脉能看清内膜的内皮和富于纤维的外膜，中膜不明显； 4.在动静脉外围的结缔组织中，有时可见小血管、神经、淋巴管和淋巴结等断面结构； 5.标本取材于哺乳动物的腹主动脉和下腔静脉。取材时不应过多的保留血管外围的其它组织； 6.标本应轮廓完整，不应切穿分枝处，厚度在9μm以内； 7.标本用苏木精、曙红双重染色； 8.内皮应90%以上完整，无皱褶、刀痕和破裂等现象； 9.动静脉外围所附带的其它组织，不得影响对主要结构的观察。 | 154.8 | 工业 |
|  | 173 | 小肠切片 | 片 | 50 | 1.标本在400×生物显微镜下观察小肠壁的结构； 2.能看清粘膜，包括绒毛、粘膜肌层和肠腺，粘膜下层、肌层和浆膜等； 3.绒毛表面为单层柱状上皮，其间杂有杯状细胞； 4.在粘膜至粘膜下层间，有时可见淋巴小结的切面； 5.肌层为内环、外纵，标本上环行肌呈纵断面，纵行肌呈横断面； 6.标本取材于哺乳动物的空肠或回肠； 7.作完整的小肠横断切片或小肠的部分横切片（长度≥5mm），厚度在8μm以内，绒毛较直，切穿绒毛基部呈纵断形态者不少于三条； 8.绒外不应附着粘液，上皮细胞不应有自溶现象，其它组织无炎症或病变； 9.染色对比协调，着色均匀，粘膜肌层与粘膜下层不脱离，肌层无破裂。 | 154.8 | 工业 |
|  | 174 | 字母“e”装片 | 片 | 50 | 1.标本在80×学生显微镜下能观察整体字母“e”； 2.使学生了解掌握显微镜成像与标本实体反方向的性能； 3.标本字母“e”字迹清晰，无污物； 4.字母应不能脱落，放置不能歪斜。 | 154.8 | 工业 |
|  | 175 | 正常人染色体装片 | 片 | 50 | 1.标本在1000×生物显微镜下，观察46条人染色体；每组两片，男性、女性各1片； 2.应能认出每条染色体含有两条染色单体，借着一个着丝粒彼此连接； 3.能认出着丝粒向两端伸展的染色体臂以及区别长臂与短臂，并在此基础上认出中央着丝粒、亚中着丝粒、近端着丝粒染色体； 4.标本取材于人工培养的正常淋巴系统； 5.吉姆萨（Giemsa）染液或醋酸洋红染色。 | 154.8 | 工业 |
|  | 176 | 生物体的结构层次教学挂图 | 套 | 1 | 1.共7幅；2.纸张规格：纸张≥105克铜版纸，覆膜；3.印刷：四色彩色胶印；4.图形：教学挂图应图像清晰，色泽自然鲜明，位置准确；5.图片印刷套印准确，层次分明，轮廓实，电分制版无浮雕印；网点清晰饱满，小点不秃，大点光洁不糊，质感好；墨色均匀厚实，色彩鲜有光泽，肤色正、接版准确，色调深浅一致；文字印刷压力适度，全图前后轻重一致；全图前后墨色一致，浓淡适度符合要求；版面端正，正反套印准确；文字、标点清晰，笔锋挺秀，无缺笔断划，标题黑实不花，小字不糊不瞎；无脏污、破损；无野墨；成品裁切方正，无明显刀花，无连接页、折角、破头；耐碱折正，书面平服，无皱折。 | 19.2 | 工业 |
|  | 177 | 生物与环境教学挂图 | 套 | 1 | 1.共2幅；2.纸张规格：纸张≥105克铜版纸，覆膜；3.印刷：四色彩色胶印；4.图形：教学挂图应图像清晰，色泽自然鲜明，位置准确；5.图片印刷套印准确，层次分明，轮廓实，电分制版无浮雕印；网点清晰饱满，小点不秃，大点光洁不糊，质感好；墨色均匀厚实，色彩鲜有光泽，肤色正、接版准确，色调深浅一致；文字印刷压力适度，全图前后轻重一致；全图前后墨色一致，浓淡适度符合要求；版面端正，正反套印准确；文字、标点清晰，笔锋挺秀，无缺笔断划，标题黑实不花，小字不糊不瞎；无脏污、破损；无野墨；成品裁切方正，无明显刀花，无连接页、折角、破头；耐碱折正，书面平服，无皱折。 | 6.48 | 工业 |
|  | 178 | 生物圈中的绿色植物教学挂图 | 套 | 1 | 1.共9幅；2.纸张规格：纸张≥105克铜版纸，覆膜；3.印刷：四色彩色胶印；4.图形：教学挂图应图像清晰，色泽自然鲜明，位置准确；5.图片印刷套印准确，层次分明，轮廓实，电分制版无浮雕印；网点清晰饱满，小点不秃，大点光洁不糊，质感好；墨色均匀厚实，色彩鲜有光泽，肤色正、接版准确，色调深浅一致；文字印刷压力适度，全图前后轻重一致；全图前后墨色一致，浓淡适度符合要求；版面端正，正反套印准确；文字、标点清晰，笔锋挺秀，无缺笔断划，标题黑实不花，小字不糊不瞎；无脏污、破损；无野墨；成品裁切方正，无明显刀花，无连接页、折角、破头；耐碱折正，书面平服，无皱折。 | 24 | 工业 |
|  | 179 | 生物圈中的人教学挂图 | 套 | 1 | 1.共17幅2.纸张规格：纸张≥105克铜版纸，覆膜；3.印刷：四色彩色胶印；4.图形：教学挂图应图像清晰，色泽自然鲜明，位置准确；5.图片印刷套印准确，层次分明，轮廓实，电分制版无浮雕印；网点清晰饱满，小点不秃，大点光洁不糊，质感好；墨色均匀厚实，色彩鲜有光泽，肤色正、接版准确，色调深浅一致；文字印刷压力适度，全图前后轻重一致；全图前后墨色一致，浓淡适度符合要求；版面端正，正反套印准确；文字、标点清晰，笔锋挺秀，无缺笔断划，标题黑实不花，小字不糊不瞎；无脏污、破损；无野墨；成品裁切方正，无明显刀花，无连接页、折角、破头；耐碱折正，书面平服，无皱折。 | 45.6 | 工业 |
|  | 180 | 动物的运动和行为教学挂图 | 套 | 1 | 1.共5幅；2.纸张规格：纸张≥105克铜版纸，覆膜；3.印刷：四色彩色胶印；4.图形：教学挂图应图像清晰，色泽自然鲜明，位置准确；5.图片印刷套印准确，层次分明，轮廓实，电分制版无浮雕印；网点清晰饱满，小点不秃，大点光洁不糊，质感好；墨色均匀厚实，色彩鲜有光泽，肤色正、接版准确，色调深浅一致；文字印刷压力适度，全图前后轻重一致；全图前后墨色一致，浓淡适度符合要求；版面端正，正反套印准确；文字、标点清晰，笔锋挺秀，无缺笔断划，标题黑实不花，小字不糊不瞎；无脏污、破损；无野墨；成品裁切方正，无明显刀花，无连接页、折角、破头；耐碱折正，书面平服，无皱折。 | 14.64 | 工业 |
|  | 181 | 生物的生殖、发育和遗传教学挂图 | 套 | 1 | 1.共8幅；2.纸张规格：纸张≥105克铜版纸，覆膜；3.印刷：四色彩色胶印；4.图形：教学挂图应图像清晰，色泽自然鲜明，位置准确；5.图片印刷套印准确，层次分明，轮廓实，电分制版无浮雕印；网点清晰饱满，小点不秃，大点光洁不糊，质感好；墨色均匀厚实，色彩鲜有光泽，肤色正、接版准确，色调深浅一致；文字印刷压力适度，全图前后轻重一致；全图前后墨色一致，浓淡适度符合要求；版面端正，正反套印准确；文字、标点清晰，笔锋挺秀，无缺笔断划，标题黑实不花，小字不糊不瞎；无脏污、破损；无野墨；成品裁切方正，无明显刀花，无连接页、折角、破头；耐碱折正，书面平服，无皱折。 | 22.56 | 工业 |
|  | 182 | 生物多样性教学挂图 | 套 | 1 | 1.共11幅；2.纸张规格：纸张≥105克铜版纸，覆膜；3.印刷：四色彩色胶印；4.图形：教学挂图应图像清晰，色泽自然鲜明，位置准确；5.图片印刷套印准确，层次分明，轮廓实，电分制版无浮雕印；网点清晰饱满，小点不秃，大点光洁不糊，质感好；墨色均匀厚实，色彩鲜有光泽，肤色正、接版准确，色调深浅一致；文字印刷压力适度，全图前后轻重一致；全图前后墨色一致，浓淡适度符合要求；版面端正，正反套印准确；文字、标点清晰，笔锋挺秀，无缺笔断划，标题黑实不花，小字不糊不瞎；无脏污、破损；无野墨；成品裁切方正，无明显刀花，无连接页、折角、破头；耐碱折正，书面平服，无皱折。 | 29.28 | 工业 |
|  | 183 | 生物技术教学挂图 | 套 | 1 | 1.共2幅；2.纸张规格：纸张≥105克铜版纸，覆膜；3.印刷：四色彩色胶印；4.图形：教学挂图应图像清晰，色泽自然鲜明，位置准确；5.图片印刷套印准确，层次分明，轮廓实，电分制版无浮雕印；网点清晰饱满，小点不秃，大点光洁不糊，质感好；墨色均匀厚实，色彩鲜有光泽，肤色正、接版准确，色调深浅一致；文字印刷压力适度，全图前后轻重一致；全图前后墨色一致，浓淡适度符合要求；版面端正，正反套印准确；文字、标点清晰，笔锋挺秀，无缺笔断划，标题黑实不花，小字不糊不瞎；无脏污、破损；无野墨；成品裁切方正，无明显刀花，无连接页、折角、破头；耐碱折正，书面平服，无皱折。 | 6.48 | 工业 |
|  | 184 | 健康地生活教学挂图 | 套 | 1 | 1.共9幅；2.纸张规格：纸张≥105克铜版纸，覆膜；3.印刷：四色彩色胶印；4.图形：教学挂图应图像清晰，色泽自然鲜明，位置准确；5.图片印刷套印准确，层次分明，轮廓实，电分制版无浮雕印；网点清晰饱满，小点不秃，大点光洁不糊，质感好；墨色均匀厚实，色彩鲜有光泽，肤色正、接版准确，色调深浅一致；文字印刷压力适度，全图前后轻重一致；全图前后墨色一致，浓淡适度符合要求；版面端正，正反套印准确；文字、标点清晰，笔锋挺秀，无缺笔断划，标题黑实不花，小字不糊不瞎；无脏污、破损；无野墨；成品裁切方正，无明显刀花，无连接页、折角、破头；耐碱折正，书面平服，无皱折。 | 25.2 | 工业 |
|  | 185 | 青春期教育挂图 | 套 | 1 | 1.共20幅；2.纸张规格：纸张≥105克铜版纸，覆膜；3.印刷：四色彩色胶印；4.图形：教学挂图应图像清晰，色泽自然鲜明，位置准确；5.图片印刷套印准确，层次分明，轮廓实，电分制版无浮雕印；网点清晰饱满，小点不秃，大点光洁不糊，质感好；墨色均匀厚实，色彩鲜有光泽，肤色正、接版准确，色调深浅一致；文字印刷压力适度，全图前后轻重一致；全图前后墨色一致，浓淡适度符合要求；版面端正，正反套印准确；文字、标点清晰，笔锋挺秀，无缺笔断划，标题黑实不花，小字不糊不瞎；无脏污、破损；无野墨；成品裁切方正，无明显刀花，无连接页、折角、破头；耐碱折正，书面平服，无皱折。 | 52.8 | 工业 |
|  | 186 | 中学生物显微图谱 | 本 | 1 | 16开，图形：逼真，封面覆膜，铜版纸彩色胶印。 | 52.8 | 工业 |
|  | 187 | 量筒 | 个 | 10 | 1.标称容量：10mL，2.透明钠钙玻璃材质；3.底座和口部边缘应做熔光处理，口边应与量筒的轴线垂直；4.量杯放在平台上，不应摇晃；5.当从量杯向外倾倒液体时，液体呈一束细流流出，不应外溢，不应沿壁外流；6.外表面和内表面不应有破皮气泡和薄皮气泡、密集小气泡和积水条纹存在。 | 45.6 | 工业 |
|  | 188 | 量筒 | 个 | 10 | 1.标称容量：100mL，2.透明钠钙玻璃材质；3.底座和口部边缘应做熔光处理，口边应与量筒的轴线垂直；4.量杯放在平台上，不应摇晃；5.当从量杯向外倾倒液体时，液体呈一束细流流出，不应外溢，不应沿壁外流；6.外表面和内表面不应有破皮气泡和薄皮气泡、密集小气泡和积水条纹存在。 | 112.8 | 工业 |
|  | 189 | 试管 | 支 | 50 | 1.高硼硅玻璃材质；2.厚薄均匀，不得有刺手现象；规格：试管外径Φ12mm，试管高70mm；3.截面应为适度的圆形；试管口部是熔光的平口；4.管口应平整、光滑，不得有裂口、裂纹存在；试管的底部应基本为半球形。 | 22.8 | 工业 |
|  | 190 | 试管 | 支 | 50 | 1.高硼硅玻璃材质；2.厚薄均匀，不得有刺手现象；规格：试管外径Φ15mm，试管高150mm；3.截面应为适度的圆形；试管口部是熔光的平口；4.管口应平整、光滑，不得有裂口、裂纹存在；试管的底部应基本为半球形。 | 33.6 | 工业 |
|  | 191 | 烧杯 | 个 | 50 | 1.高硼硅玻璃材质；2.规格：50mL，烧杯上标志应清晰、耐久，造型规范、薄厚均匀、无明显偏斜，底部不允许有结石、节瘤存在；3.放在平台上不应旋转或摇晃；4.当向外倾倒液体时，液体呈一束细流流出，不应外溢，不应沿壁外流。 | 228 | 工业 |
|  | 192 | 锥形瓶 | 个 | 25 | 1.高硼硅玻璃材质；2.规格：锥形，100mL；3、底部不允许有结石、节瘤存在。 | 246 | 工业 |
|  | 193 | 漏斗 | 个 | 25 | 1.规格：60mm；2.口边光滑平整，无毛边、快口及崩缺，角度正确，口边不得呈椭圆形及不规则多边形，斗柄应垂直，下口应磨成45º角，并将斜口边倒角不呈缺口；3.壁厚均匀，内壁光滑，斗柄接头处不允许严重折皱，斗柄垂直偏正不超过3～5mm。 | 210 | 工业 |
|  | 194 | Y形管 | 个 | 25 | 采用透明玻璃制造，全长100±5mm，支长50±5mm，直径7-8mm，壁厚1.5mm。 | 55.2 | 工业 |
|  | 195 | 玻璃钟罩 | 个 | 2 | 1.透明钠钙玻璃制；2、Φ150mm*280mm，具上口。 | 148.8 | 工业 |
|  | 196 | 石棉网 | 个 | 25 | 1.产品为在金属网上涂敷石棉材料而制成；2.金属网无锈蚀，具备一定的强度。石棉材料涂敷均匀，附着力强。涂敷面不得裸漏金属网面；3.整体应平整、美观，不翘角。 | 55.2 | 工业 |
|  | 197 | 玻璃管 | 千克 | 1 | 1.透明钠钙玻璃材质；2.外径：Φ5mm～Φ6mm；3、理化性能：耐水等级：4级，耐碱等级：1～3级，耐酸等级：2～3级；4.应力：紫红色或扩散状淡蓝；5.色泽：无色透明，允许微带黄绿色；6.玻管厚薄均匀，不能出现大小头。 | 35.28 | 工业 |
|  | 198 | 玻璃棒 | 千克 | 1 | 1.透明钠钙玻璃材质；2.规格：φ3mm～φ4mm；3.理化性能：耐水等级：1级，耐碱等级：1级，耐酸等级：2级；4.应力：在偏光仪中呈蓝色；5.色泽：无色透明，允许微带黄绿色；6.玻璃棒要圆、直径均匀、不能粗细不匀，无气泡、无节瘤、无结石。 | 60 | 工业 |
|  | 199 | 软胶塞 | 千克 | 1 | 1.产品用天然橡胶制造，白色；2.每包软胶塞由0～10号的胶塞组成，要求搭配合理。 | 57.6 | 工业 |
|  | 200 | 橡胶管 | 千克 | 1 | 1.产品用优质天然橡胶制造；2.产品内径为7～8mm，壁厚1mm。 | 52.8 | 工业 |
|  | 201 | 培养皿 | 个 | 100 | 1.透明钠钙玻璃材质；2.规格：φ60mm。 | 788 | 工业 |
|  | 202 | 培养皿 | 个 | 100 | 1.透明钠钙玻璃材质；2.规格：φ100mm。 | 1028 | 工业 |
|  | 203 | 记数载玻片(计数板) | 片 | 25 | 玻璃制 | 700 | 工业 |
|  | 204 | 工业酒精 | 毫升 | 500 | 工业，500ml/瓶 | 36 | 工业 |
|  | 205 | 定性滤纸 | 盒 | 10 | 中速，直径70mm，100张/盒 | 81.6 | 工业 |
|  | 206 | 生物实验材料 | 份 | 2 | 双面刀片、消毒棉签、牙签、纱布、脱脂棉、镜头纸、吸水纸、凡士林、透明胶带、干酵母粉、彩色玻璃纸、坐标纸、碘酒、洋红。所有材料均采用吸塑料定位放置，外用纸盒包装。 | 124.8 | 工业 |
|  | 207 | 载玻片 | 盒 | 10 | 1.玻璃制；2.边缘进行打磨处理边缘光滑、无尖角；3.50片/盒。 | 81.6 | 工业 |
|  | 208 | 盖玻片 | 包 | 50 | 1.玻璃制；2.通过计量认证。0.1mm1/400mm²；3.100片/包。 | 199.2 | 工业 |
|  | 209 | 工作服 | 件 | 10 | 1.材质：涤卡；颜色为白色；2.工作服具有一定的防静电，及防酸、碱及其他化学腐蚀的能力；3.产品应做工精细，产品外观无破损、斑点、污物等缺陷；4.产品所用材料应能满足日常穿用和中学实验室日常使用要求，具有一定耐穿性、牢固性和和舒适感。 | 552 | 工业 |
|  | 210 | 护目镜 | 个 | 50 | 侧面完全遮挡,有机玻璃镜面。 | 636 | 工业 |
|  | 211 | 钢卷尺 | 盒 | 1 | 由尺带、尺盒组成；量程为0mm～2000mm；最小刻度值为1mm，每厘米处的刻线是毫米刻线长的2倍并标有相应数字；刻线均匀、清晰；尺带由不锈钢制成，弹性适宜，进出灵活，有止动装置；尺盒可为塑料制成。 | 10 | 工业 |
|  | 212 | 布卷尺 | 盒 | 1 | 1.量程30米，分度值1cm； 2.主要构件：尺盒、摇柄和尺带、首端装有金属拉环的整条尺带；金属拉环应灵活、牢固可靠，不得锈蚀；尺带拉出或用摇柄收卷尺带时，应轻便灵活，无卡阻现象； 3.在每1m内，分米分度线纹应标上以厘米为单位计数的数值，米分度线纹应自零点算起，10m以后，可以只标注数值；尺的零点线纹可在金属拉环的内侧，也可在离尺端至少15cm处，终点线纹离尺盒口至少为20cm；尺面刻度清晰，涂脂附着力强。 | 40 | 工业 |
|  | 213 | 世界钟 | 个 | 1 | 1.普及型，由计时盘、时区盘和指针式石英电子钟为基础的全套传动结构组成；24小时区的北京、东京、巴西利亚、惠灵顿、纽约、开罗、莫斯科、曼谷、纽约的时刻的时钟； 2.计时盘直径460mm，计时盘用铝板制成，外围划12个等格采用12小时计时。 | 275 | 工业 |
|  | 214 | 红液温度计 | 支 | 25 | 1.感温物质：红液；2.全长：290mm；3.测量范围：0－100℃；最小分度值：1℃；允许误差±1℃；4.玻管要直，不得弯曲，不得崩损缺口，红液不得断线。 | 125 | 工业 |
|  | 215 | 寒署表 | 只 | 25 | 1.由塑料材料镶嵌玻璃棒芯组成； 2.面板标有：摄氏-40℃～50℃；华氏-30℉～120℉； 3.玻璃棒芯感温液，正面放大玻璃液读数。 | 225 | 工业 |
|  | 216 | 干湿球温度计 | 付 | 1 | 1.供中小学实验室测量环境的相对湿度用；2.有两支结构完全相同的温度计，其中一支的测温泡用棉纱包裹后浸没在水泡中；滚筒上有相对湿度的数值；3.温度计的测量范围为-36℃～+46℃，（有摄氏和华氏对照刻度）；4.温度计的分度值为1℃。 | 396 | 工业 |
|  | 217 | 指南针 | 个 | 25 | 上盖为优质透明塑料，下盖内表面上标示有北、南、东、西的方位标志刻线和字母等。N极涂红色，S极涂白色。磁针自行停止后，准确指向北极，指向偏差符合有关要求。 | 100 | 工业 |
|  | 218 | 三角板 | 套 | 1 | 1.演示用60°、45°各1块； 2.木质； 3.等腰直角三角形； 4.三角板平面度误差不超过1mm，各边的直线度误差不超过1mm； 5.三角板的刻度线应垂直达到尺边，刻线和数码应清晰、正确，不得有重线、断线、缺字。 | 33 | 工业 |
|  | 219 | 地球科学探究活动器材套装 | 套 | 25 | 底盘、钢尺、橡皮泥、硬纸片、特种笔、红蓝铅笔、空白地球仪、水粉颜料、棉签、细线等组成。 | 1550 | 工业 |
|  | 220 | 岩石矿物标本 | 套 | 1 | 1.花岗岩、砂岩、页岩、大理岩、辉铜矿、石英矿、磁铁矿、云母、石灰岩组成,标本特征必须显著、清晰、易于辨别；2.标本一般应成块状；标本表面应清洁、无尘土或粘附其它杂质；3.块状标本应选用没有经过风化的厚产矿物和厚产岩石，并至少有一个新鲜断面。塑料盒包装。 | 131 | 工业 |
|  | 221 | 地球和地图教学挂图 | 套 | 1 | 1.幅数7幅，对开开本,纸张≥105克铜版纸；2.印刷：四色彩色胶印；3.图形：教学挂图应图像清晰，色泽自然鲜明；4.图片印刷套印准确，层次分明，轮廓实，电分制版无浮雕印；网点清晰饱满，小点不秃，大点光洁不糊，质感好；5.墨色均匀厚实，色彩鲜有光泽，肤色正、接版准确，色调深浅一致；6.文字印刷压力适度，全图前后轻重一致；7.全图前后墨色一致，浓淡适度符合要求；版面端正，正反套印准确；文字、标点清晰，笔锋挺秀，无缺笔断划，标题黑实不花，小字不糊不瞎；无脏污、破损；无野墨；成品裁切方正，无明显刀花，无连接页、折角、破头；耐碱折正，书面平服，无皱折。 | 27 | 工业 |
|  | 222 | 中国地理教学挂图 | 套 | 1 | 1.幅数30幅，对开开本,纸张≥105克铜版纸；2.印刷：四色彩色胶印；3.图形：教学挂图应图像清晰，色泽自然鲜明；4.图片印刷套印准确，层次分明，轮廓实，电分制版无浮雕印；网点清晰饱满，小点不秃，大点光洁不糊，质感好；5.墨色均匀厚实，色彩鲜有光泽，肤色正、接版准确，色调深浅一致；6.文字印刷压力适度，全图前后轻重一致；7.全图前后墨色一致，浓淡适度符合要求；版面端正，正反套印准确；文字、标点清晰，笔锋挺秀，无缺笔断划，标题黑实不花，小字不糊不瞎；无脏污、破损；无野墨；成品裁切方正，无明显刀花，无连接页、折角、破头；耐碱折正，书面平服，无皱折。 | 108.9 | 工业 |
|  | 223 | 中学环境与可持续发展教育挂图 | 套 | 1 | 1.幅数18幅，对开开本,纸张≥105克铜版纸；2、.印刷：四色彩色胶印；3.图形：教学挂图应图像清晰，色泽自然鲜明；4.图片印刷套印准确，层次分明，轮廓实，电分制版无浮雕印；网点清晰饱满，小点不秃，大点光洁不糊，质感好；5.墨色均匀厚实，色彩鲜有光泽，肤色正、接版准确，色调深浅一致；6.文字印刷压力适度，全图前后轻重一致； | 100 | 工业 |
|  | 224 | 中国地形模型 | 件 | 1 | 外框规格：≥900mm*650mm，比例尺为：1：8000000。 | 410 | 工业 |
|  | 225 | 殷墟甲骨文模型 | 套 | 1 | 盒装，规格：≥22*22cm,一甲一骨，高度仿真制作。 | 250 | 工业 |
|  | 226 | 汉竹木简模型 | 套 | 1 | 锦盒包装，规格≥300*160*40mm,仿真模型。 | 200 | 工业 |
|  | 227 | 货币模型 | 个 | 1 | 盒装，规格：≥245*215*10mm,材质：秦统一八枚、合金。 | 550 | 工业 |
|  | 228 | 人面鱼纹陶瓷盆模型 | 个 | 1 | 规格：≥390*160mm,材质：高分子材料。 | 375 | 工业 |
|  | 229 | 四羊方尊模型 | 个 | 1 | 规格：≥180*170*230mm，材质：仿铜合金。 | 925 | 工业 |
|  | 230 | 司母戊鼎 | 个 | 1 | 规格:≥160*115*195mm，材质：合金，高仿。 | 750 | 工业 |
|  | 231 | 桔槔模型 | 个 | 1 | 规格：≥480*260*345mm，材质：木质。 | 700 | 工业 |
|  | 232 | 司南模型 | 个 | 1 | 规格：≥220*220*50mm，材质：铜、木框。 | 375 | 工业 |
|  | 233 | 曲辕犁 | 个 | 1 | 规格：≥600*380*95mm,材质：木质。 | 500 | 工业 |
|  | 234 | 历代木犁 | 套 | 1 | 规格：≥600*400*70mm，材质：木质，五件。 | 650 | 工业 |
|  | 235 | 磨制石器模型 | 套 | 1 | 规格：≥620*420*70mm,材质：高分子材料。 | 650 | 工业 |
|  | 236 | 铜车马 | 个 | 1 | 规格：≥250*145*145mm，材质：合金，高仿。 | 750 | 工业 |
|  | 237 | 十二字砖 | 套 | 1 | 规格：≥290*255*30mm，材质：pvc，高仿。 | 450 | 工业 |
|  | 238 | 编钟 | 个 | 1 | 规格：≥380*240*55mm，材质：合金。 | 350 | 工业 |
|  | 239 | 景德镇五彩瓷瓶 | 个 | 1 | 规格：直径≥200mm，高≥300mm，材质：陶瓷。 | 500 | 工业 |
|  | 240 | 铜爵 | 个 | 1 | 规格:≥126*60*175mm | 375 | 工业 |
|  | 241 | 北京人头像 | 个 | 1 | 规格：≥290*260*410mm，材质：高分子材料。 | 450 | 工业 |
|  | 242 | 楔形文字泥板 | 个 | 1 | 规格：≥25*27cm，材质：pvc。 | 300 | 工业 |
|  | 243 | 尖底陶瓶 | 个 | 1 | 规格：长≥36*20cm，材质：高分子材料，高仿 | 250 | 工业 |
|  | 244 | 区域挂图 | 张 | 1 | 标准版的全国地图和全世界地图。 | 200 | 工业 |
|  | 245 | 放大镜 | 个 | 1 | 1.由凸透镜、透镜框及手柄组成；2、凸透镜放大倍率：5×；3.透镜应无明显条纹；4、透镜框应能牢靠地夹持透镜。 | 150 | 工业 |
|  | 246 | 测量尺 | 把 | 1 | 绿色塑料透明外壳≥58mm，内为宽≥17mm的钢条材质≥3000mm，宽边,最小刻度值为≥1mm，每厘米处的刻线是毫米刻线长的2倍并标有相应数字。刻线均匀、清晰。 | 100 | 工业 |
|  | 247 | 罗盘 | 个 | 1 | 圆盆式地质罗盘仪，由磁针、刻度盘、测斜仪、瞄准觇板等几部分安装圆盆内组成。 | 200 | 工业 |
|  | 248 | 合唱台 | 组 | 4 | 可伸缩式1.规格：≥1200*1300*900cm长≥1200；最高层500；第二层400；第三层400；层高：300 2.钢木结构，板材选用1.7mm-2.0mm厚AAA级环保橡木，经真空加压处理，底部安装万向轮（可移动，带刹车），相邻两只看台可锁合，更大程度的增加承重。 | 18000 | 工业 |
|  | 249 | 节拍器 | 个 | 1 | 纯金属大机心、时尚的外观设计、使用方便、节拍精确、铃声悦耳速度范围：40-208拍/分。 | 224 | 工业 |
|  | 250 | 中学音乐教学挂图 | 套 | 1 | 全新改版，175g铜版纸彩色印刷，规格：740*520mm，全对开。挂图≥85张，音乐家挂图40张，乐器挂图38张，识谱知识挂图7张，含中国音乐家：李叔同、萧友梅、赵元任、刘天华、杨荫浏、黄 自、冼星海、吕骥、聂耳、马思聪、李焕之外国音乐家：约翰•塞巴斯蒂安•巴赫、乔治•弗里德里希•亨德尔、约瑟夫•海顿、沃尔夫冈•阿玛多伊斯•莫扎特、路德维希•冯•貝多芬、阿基诺•罗西尼弗朗兹•彼得•舒伯特、、赫克特•柏辽兹、米哈伊尔•伊凡诺维奇•格林卡、费利克斯•门德尔松、弗雷德里克•弗朗西斯克•肖邦、罗伯特•舒曼、弗朗兹•李斯特、朱塞佩•威尔第、贝德叶赫•斯美塔纳、约翰•施特劳斯、约翰内斯•勃拉姆斯、夏尔•卡米尔•圣桑、乔治•比才、穆捷斯特•彼得洛维奇•穆索尔斯基、彼得•伊里奇•柴科夫斯基安东尼•德沃夏克、爱德华•格里格、里姆斯基•科萨科夫、谢尔盖•谢尔盖耶维奇•普罗科菲耶夫、克罗德•德彪西、简•西贝柳斯、谢尔盖•拉赫马尼诺夫、德米特里•肖斯塔科维奇乐器部分民族乐器：二胡、京胡、板胡、笛、唢呐、笙、琵琶、柳琴、阮、三弦、扬琴、筝、古琴、埙．云锣我国少数民族乐器：马头琴、艾捷克、冬不拉、芦笙、巴乌、札木聂、伽倻琴西洋乐器：小提琴、中提琴、大提琴、低音提琴、长笛、单簧管、双簧管、大管、小号、长号、圆号大号、萨克斯管 电贝司、民族管弦乐队、西洋管弦乐队乐理部分：五线谱、音阶与调式、音程、三和弦、大小调的调号与音阶、常用记号、常见的歌曲基本结构。 | 765 | 工业 |
|  | 251 | 钟琴 | 套 | 1 | 铝制，木框架，音域4个八度（高、中、低音） 音阶：32音，工艺：抛光打磨去峰边，铝片材质：优质铝材，琴键为银白色及黑色铝板,琴架为风干木可区分音，能演示高、中、低音。琴身总长度长度：60～65CM，大头宽度：30～34CM,小头宽度：14～16CM | 700 | 工业 |
|  | 252 | 打琴 | 套 | 1 | 专业13音合成键高音打琴橡木箱体/合成琴片琴长≥675mm，琴箱高≥40mm。附琴锤 | 1600 | 工业 |
|  | 253 | 打琴 | 套 | 1 | 专业13音合成键中音打琴橡木箱体/合成琴片琴长≥690mm，琴箱高≥66mm。附琴锤 | 1800 | 工业 |
|  | 254 | 打琴 | 套 | 1 | 专业13音合成键低音打琴橡木箱体/合成琴片长≥755mm，琴箱高≥335mm。附琴锤 | 2400 | 工业 |
|  | 255 | 沙锤 | 对 | 50 | 尺寸：长200mm。材质：榉木，NC底漆+NC面漆。特质：手柄抓握感舒适，控制感好。音色饱满。 | 2750 | 工业 |
|  | 256 | 小号卡巴萨 | 个 | 1 | 尺寸：长≥150mm，直径≥60mm。材质：榉木，NC底漆+NC面漆，电镀珠链。特质:木质手柄方便拿取，金属圆珠将音效显著提升，音色穿透力强。 | 80 | 工业 |
|  | 257 | 大号卡巴萨 | 个 | 1 | 尺寸：长≥180mm,直径≥110mm。材质：榉木，NC底漆+NC面漆，电镀珠链。特质:木质手柄方便拿取，金属圆珠将音效显著提升，音色穿透力强。 | 110 | 工业 |
|  | 258 | 双响筒 | 副 | 50 | 尺寸：长≥190mm。材质：榉木，NC底漆+NC面漆。特质：打棒敲击，高音与低音对比明显，有图案一面为低音。 | 2000 | 工业 |
|  | 259 | 木鱼 | 套 | 2 | 7音一组，椴木1、长≥85mm宽≥90mm高≥80mm；2、长≥75mm宽≥80mm高≥70mm；3、长≥75mm宽≥76mm高≥70mm；4、长≥72mm宽≥72mm高≥68mm；5、长≥68mm宽≥73mm高≥67mm；6、长≥66mm宽≥70mm高≥60mm；7、长≥63mm宽≥66mm高≥57mm。 | 236 | 工业 |
|  | 260 | 铃鼓 | 个 | 10 | 材质：鼓面直径≥200mm。材质：桦木4层鼓圈，NC底漆+NC面漆，本色（厚羊皮），6对铁质电镀镲片，皮革条，铜泡钉。特质：鼓面音质饱满，钢制铃片音色高亮、延音效果好。 | 750 | 工业 |
|  | 261 | 三角铁 | 套 | 10 | 4寸、6寸、8寸材质：铁质镀硌，胶皮黑管。特质：金属特质乐器，音色明亮，绵延。 | 500 | 工业 |
|  | 262 | 碰钟 | 副 | 8 | 铜制，系绳（颜色随机），直径≥44mm，高度≥36mm，壁厚约≥1mm，两个一对。 | 360 | 工业 |
|  | 263 | 小军鼓 | 面 | 1 | 1、材质:聚酯膜鼓皮,多层桦木鼓腔,不锈钢压圈,有可调手动变音装置2、直径:≥350mm:高:≥140mm;安装“沙带”。3、配件:一副鼓槌、背带≥35.5*14cm（14*5）。 | 580 | 工业 |
|  | 264 | 大军鼓 | 面 | 1 | 1、材质:优质聚酯膜鼓皮,多层桦木鼓腔,铝合金压铸鼓圈2、规格:直径≥560mm,鼓高度≥250mm（22*10）。3、配件:一副鼓槌、背带。 | 780 | 工业 |
|  | 265 | 多音鼓 | 套 | 1 | 8寸10寸12寸合成鼓皮。多层桦木鼓圈，可调铝合金支架，一对鼓槌，颜色随机。 | 1250 | 工业 |
|  | 266 | 竖笛 | 支 | 2 | 8孔，ABS工程树脂。 | 100 | 工业 |
|  | 267 | 五线谱电子键盘教具 | 套 | 4 | 键盘：采用高质量迷你键盘 键位：圆形黑色按键，数量16个，每个按键对应具有升降号调节按键，可临时升降半个调。节拍速度：可在40－280/每分钟范围可调节拍选择：具有节拍快捷选择键四个，包含：2/4、3/4、4/4、6/8拍型。 复 音 数：16音符升降：音符升半音、降半音、原音三级可调指 示 灯：三色指示灯音量控制：电子电位器控制、音量加减1-10级智能调节五线谱表：一组可书写的高音谱表，谱表占硬件面积≥3/4。 耳机：立体声迷你插孔（耳机/输出） 电源：适配器：USB电源适配器 5 V/500 mA (单独销售) 电池：四节"AA"级碱性(LR6), 锰 (R6) 或 Ni-MH 充电(HR6)电池 开关：智能防漏电开关按键 尺寸：≥460mmX180mmX25mm±10mm 功率：6cmX1.2W 净重：0.96kg 配件：说明书、USB线。 | 2720 | 工业 |
|  | 268 | 陶笛 | 个 | 2 | 律制：采用十二平均律，标准音：a‵为440.00～442.55Hz，音域：单管少于一又二分之一个八度，多管少于两个八度，各音音准允许误差：-20～+20，相邻两音音准误差之差：≤10。图案、字迹清晰，共鸣腔内洁净。发音灵敏，音量变化丰富，发音孔吹哨口圆润、光滑，表面无裂缝长18cm 宽9cm,厚5.5cm ,材质白云土，调门：中音C调，音域：十三度音，孔数：12孔，工艺：传统工艺，手绘。 | 240 | 工业 |
|  | 269 | 葫芦丝 | 支 | 2 | 普通型可拆三音葫芦丝，天然紫竹，B调,十二平均律，标准音440HZ。 | 360 | 工业 |
|  | 270 | 7寸堂鼓（含架） | 个 | 1 | 鼓面直径23 椿木鼓腔 优质黄牛皮 7寸带架子 | 980 | 工业 |
|  | 271 | 中虎音锣 | 个 | 1 | 优质响铜，厚度均匀、平整、无毛刺、无裂缝；直径：300mm±5mm。主音集中，谐音丰富洪亮，无明显转音及颠音。附槌。 | 680 | 工业 |
|  | 272 | 小锣 | 个 | 1 | 优质响铜，厚度均匀、平整、无毛刺、无裂缝；直径：220mm±5mm，中心脐直径90mm±5mm，重量420g。主音集中，谐音丰富洪亮，无明显转音及颠音。附槌。 | 200 | 工业 |
|  | 273 | 铙 | 副 | 1 | 铜制，直径30CM，铙面光、弧度适度、圆度准确、边缘厚度一致，两面一副。 | 780 | 工业 |
|  | 274 | 钹 | 副 | 1 | 铜制，直径22CM，钹面光、弧度适度、圆度准确、边缘厚度一致，两面一副。 | 280 | 工业 |
|  | 275 | 谱台 | 个 | 1 | 适合所有乐器配套使用材料：铁、铝合金普板尺寸：≥500*340mm整体高度：≥730-1400mm外表处理工艺：静电喷粉净重：≥1.85kg | 250 | 工业 |
|  | 276 | 短跳绳 | 根 | 100 | 绳长2800mm～3000mm，直径7mm～8mm，质量90g～120g | 1800 | 工业 |
|  | 277 | 平梯 | 架 | 1 | 1.平梯埋入地下后基本尺寸：长*高*宽≥3000*2100*600（mm）；埋入地下部分长≥600mm；2.云梯由上部横梯和下部支架组成，主要材料采用Φ89*2.0、Φ32*2圆管拼焊而成，焊接部位焊缝均匀，无虚焊；3.表面静电喷塑。 | 2119 | 工业 |
|  | 278 | 皮尺 | 卷 | 3 | 50米皮尺 | 96 | 工业 |
|  | 279 | 跳高架 | 付 | 1 | 1.立柱高度：1300、-2300mm；高度刻度：≥300-2300mm； 2.横杆托长：≥50mm，宽：≥40mm。跳高架高度应超过横杆实际提升高度100mm。跳高架立柱应垂直地面，垂直公差≤1/800，其高度刻度应精确、清晰； 3.两立柱高度刻度应对称。立柱应承受100N水平力而保持稳定，不得出现倾翻现象。 4.立柱外观质量：表面光滑平整，色泽均匀，无起皮脱落、漏涂、裂痕及明显流痕，花斑、起泡凹凸等缺陷。不带轮。 | 460 | 工业 |
|  | 280 | 跨栏架 | 付 | 10 | 1.钢塑，升降，折叠式，可升降，最低700mm；2.金属件外表面采用抛丸喷砂（或酸洗磷化）除锈、静电喷涂表面处理。 | 1950 | 工业 |
|  | 281 | 低单杠 | 付 | 2 | 1.净高≥1500mm,杠宽为≥1200mm，横杠材料为Φ28mm的优质碳钢管，（横杠材料直径为≤32mm）立管直径≥89mm，管壁厚≥2.0mm，横杠与两端立柱穿插连接用不锈钢螺丝固定，带防盗帽，地埋深度≥600mm； 2.表面静电喷塑。 | 1324 | 工业 |
|  | 282 | 高单杠 | 付 | 4 | 1.净高≥2000mm,杠宽为≥1200mm，横杠材料为Φ28mm的优质碳钢管，（横杠材料直径为≤32mm）立管直径≥89mm，管壁厚≥2.0mm，横杠与两端立柱穿插连接用不锈钢螺丝固定，带防盗帽，地埋深度≥600mm； 2.表面静电喷塑。 | 3000 | 工业 |
|  | 283 | 跳箱 | 付 | 1 | 箱长≥900mm，箱高≥890mm 五级 | 1007 | 工业 |
|  | 284 | 大体操垫 | 块 | 8 | - 大体操垫规格为≥2000*1200*100mm； - 2.不允许拼湊；采用环保材料，压缩强度≥100KPa； - 垫套材质为4*4mm精细帆布，为防水帆布。可在长度方向对半折叠，体操垫长度方向两侧设提手把，在垫子四周加装粘扣，便于拼接使用； - 跳垫的四角为直角，四周仿皮革包角：表面平整，无皱折，当载荷落至体操垫时，外层不得起皱，里外层不得发生相对位移； - 5.当载荷落至跳垫时，外层不得起皱，里外层不得发生相对位移。 | 3080 | 工业 |
|  | 285 | 小体操垫 | 块 | 55 | 1.长≥1190mm，宽≥595mm，厚≥50mm； 2.外层面料要求：结实耐用； 3.软硬适中，弹性好；四角为直角，表面平整、无皱折、色泽一致； 4.当载荷落至跳垫时，外层不起皱，里外层不发生相对位移； 5.在长度方向对半折叠，两侧各有提手； 6.色彩鲜艳,符合学生心理特点。 | 4675 | 工业 |
|  | 286 | 篮球 | 只 | 55 | 天然革，7号，圆周长750～760mm，质量600g～650g，圆周差≤5mm。 | 5060 | 工业 |
|  | 287 | 篮球架 | 付 | 3 | 1.篮球架伸臂长1800mm，篮圈上沿离地面≥2750mm，球架立柱采用直径Φ140*2.75mm优质钢管制作；篮架立柱底板、伸臂头部组件和伸臂底板均采用优质精密铸钢件制作，造型美观大方，性能安全可靠； 2.篮板规格：≥1400mm*900mm*13mm，篮板采用SMC材料，整体高温模压一次成型。背面采用V字型与井字型相结合的结构来增强板面的强度和耐撞击性，板面具有稳定性好，耐气候性强、耐老化程度高，防腐蚀、防晒、防雨、阻燃、不易变形、不开裂、不损坏等特点； 3.产品的结构原理：产品采用专用铁制预埋件，在球架安装之前，预先埋好预埋件，待过了保养期后进行整体安装； 4.表面：静电喷塑。 | 14796 | 工业 |
|  | 288 | 气排球 | 只 | 55 | 重量110-125g。圆周76-80CM。 | 4510 | 工业 |
|  | 289 | 硬排球 | 只 | 20 | - 表皮材质：PVC，外皮采用机缝技术，不易脱皮。防漏气气嘴设计 。 | 2400 |  |
|  | 290 | 排球架 | 付 | 3 | - 1.移动式移动排球柱，网高调节范围1550～2430mm，可满足羽毛球、气排球、排球多功能使用； - 2.底座采用优质钢板折边焊接而成，底座带轮、移动方便； - 3.立柱采用优质钢管制作，外管直径≥76mm*2.0mm，内管直径≥60mm，钢管内立柱上下移动； - 4.紧线机构：一立柱上置有网钩，另一立柱上置有棘爪紧线锁紧机构，通过调节手柄调节钢丝绳的松紧，从而实现网的水平高度要求； - 5.外观质量：内管电镀，外管及底座箱体经抛丸除锈、酸洗、磷化等初级处理后，采用高温静电喷塑，色彩靓丽，表面无皱纹、无漏镀、脱镀、无漏喷、脱漆及明显划痕等缺陷；焊接严密牢固，无漏焊、虚焊、包渣、裂纹等缺陷； - 6.配架网一付。 | 4506 | 工业 |
|  | 291 | 足球 | 只 | 55 | 5号，圆周长615～650mm，质量315g～405g，圆周差≤5mm。 | 4840 | 工业 |
|  | 292 | 足球门 | 付 | 1 | 1.2号足球门，7人制足球比赛用的矩形足球门，球门规格为长度*高度*宽度：≥5500mm*2000mm*1600mm； 2.足球门由立杆、横梁、两侧撑杆、两侧横杆和后侧横杆组成，球门立杆和横梁均采用直径≥89mm*2.0mm的钢管制成，上设网钩，置网方便，网球系线柱两侧撑杆采用直径≥48*2.5mm的钢管制成，横梁和立杆上没有可能危害到运动员安全的链接物件露在外面； 3.足球门应能承受的水平拉力为1000N，足球门横梁能承受2700N的静负荷，横梁不应出现断裂和明显的永久变形； 4.球门组装完成后，立杆与地面垂直，横梁与立杆的夹角为90度，连接件周边处理圆滑，无棱角，表面抛丸喷砂，静电喷涂，整体结构稳固，安全性好； 5.配足球网1副。 | 3717 | 工业 |
|  | 293 | 接力棒 | 根 | 12 | 长度≥300mm,直径25mm～30mm；外面PVC材料 | 84 | 工业 |
|  | 294 | 实心球 | 只 | 24 | 1.重量1Kg，常态状态下直径≥135mm，壁厚≥1.5mm； 2.材质为塑胶（PU）；表面手感有弹性，平滑、无毛刺； 3.色彩鲜艳，符合学生心理特点。 | 384 | 工业 |
|  | 295 | 秒表 | 块 | 6 | 1.电子秒表，供体育教学及比赛训练用； 2.9道，精度1/100秒。三排数码显示，具有分散、重叠和累计时间显示功能； 3.具有记忆、存储、重现功能。 | 554 | 工业 |
|  | 296 | 低双杠 | 付 | 2 | 1.立管采用直径≥89*2.0mm优质钢管，净高≥1300mm、杠面长度约≥2500mm，杠面截面长径≥50mm、短径约≥40mm，两杠内侧距离390—520mm，地埋深度≥600mm。 2.表面静电喷塑。 | 2694 | 工业 |
|  | 297 | 高双杠 | 付 | 2 | 1.立管采用直径≥89*2.0mm优质钢管，净高≥1500mm、杠面长度≥2500mm，杠面截面长径≥50mm、短径≥40mm，两杠内侧距离390—520mm，地埋深度≥600mm。 2.表面静电喷塑。 | 2800 | 工业 |
|  | 298 | 拔河绳 | 根 | 4 | 长度≥30m 直径≥30mm，质量≥10kg。 | 1092 | 工业 |
|  | 299 | 长跳绳 | 根 | 12 | 1.手柄用杂木制成，尺寸为≥26mm*130mm。表面光滑，无裂纹，无毛刺,手感舒适且与绳结合牢固；2.手柄与绳的结合能承受20kg的力而不脱落；3.手柄与绳连接处灵活转动，无缠绞现象。长度5米。 | 303 | 工业 |
|  | 300 | 乒乓球拍 | 付 | 30 | 双胶面直握拍 | 5550 | 工业 |
|  | 301 | 室外乒乓球桌 | 张 | 4 | 1.台面尺寸规格：2740mm-2745mm×1525mm,台高≥760mm，配置铁制球网，高≥150mm，长≥1530mm，符合标准要求； 2.球台台面采用SMC材料，厚15mm，台面四周采用优质方管加固处理，台面与彩虹支腿连接处用20×30mm的方管加固框连接； 3.能承受500N静载荷要求和冲击球冲击要求，稳定性好，耐气候性强、耐老化程度高，防腐、防晒、防雨、阻燃、不易变形等,底架采用彩虹腿设计结构，Φ60mm优质钢管，保证整体的稳定性； 4.底架采用彩虹腿设计结构，≥60mm钢管，保证整体的稳定性，台腿外边距两端台边≥280mm，任何撑档离地≥230mm，保证使用者的运动安全； 5.球台网及网架防锈、防松、防损坏；焊接严密牢固、无漏焊、虚焊、包渣、裂纹等缺陷； 6.器材不允许有钩挂、卡夹等潜在危险，表面处理采用抛光工艺，除锈彻底，增大工件表面面积，增强塑粉附着力，外表面环保静电粉末。 | 7000 | 工业 |
|  | 302 | 乒乓球 | 个 | 200 | 1.直径43.4mm～44.4mm； 2.圆度≥0.40mm； 3.重量2.20g～2.60g； 4.弹跳220mm～250mm； 5.牢度：受冲击不小于700次无破裂，外观接缝整齐，表面不反光。 | 240 | 工业 |
|  | 303 | 羽毛球拍 | 付 | 30 | 1.一副，框柄一体羽毛球拍，性能要求不小于：拍体长度≥650mm，球拍宽度≥200mm，球拍弦面长度≥240mm，拍弦直径≥0.9mm； 2.网线张力：20ibs，握柄直径≥25mm，整体重量≥100g。 | 10800 | 工业 |
|  | 304 | 羽毛球 | 只 | 200 | 1.球口外径65mm～68mm； 2.球头直径25mm～27mm； 3.球头高度24mm～26mm； 4.毛片插长63mm～64mm； 5.质量4.50g～5.80g； 6.毛片数量16片。 | 800 | 工业 |
|  | 305 | 4开画架 | 个 | 50 | 梯形画架： 1.材质:松木，防蛀、防裂，表面平滑、无毛刺。 2.丁字活动脚。 3.外形尺寸≥：厚15mm*宽280mm*高1380mm。 | 2950 | 工业 |
|  | 306 | 4开画板 | 块 | 50 | 1.材质：双面椴木三合板，四周实木边框；2.规格：≥60cm*45cm*1.8cm，边框宽≥0.8cm，45度割角拼接，带提手便于携带，成品塑封。 | 1250 | 工业 |
|  | 307 | A4速写夹板 | 个 | 50 | 材质：木制 尺寸：符合A4绘画纸张大小使用 | 1000 | 工业 |
|  | 308 | 静物台 | 个 | 1 | 1.台面：≥600mm*600mm，带背板，双重折叠支撑架；2.优质木材；可折叠，支撑稳定，工艺精细，漆面均匀光亮。 | 208 | 工业 |
|  | 309 | 直尺 | 个 | 1 | 1米，塑料 | 22 | 工业 |
|  | 310 | 丁字尺 | 把 | 1 | 塑料，≥60cm | 18 | 工业 |
|  | 311 | 长方体 | 个 | 1 | 材质：石膏 尺寸：≥13*23cm | 51 | 工业 |
|  | 312 | 正方体 | 个 | 1 | 材质：石膏 ≥15cm*15cm | 51 | 工业 |
|  | 313 | 计算器 | 个 | 6 | - 1.函数型； - 2.10+2位数、有统计运算功能、有分数计算功能、双行LCD显示、有函数运算功能、有多行重视功能、有方程编辑及显示、查看功能、有独立储存器功能、有临时储存器功能、有普通四则运算功能、有自动关机功能、应保留普通计算器的其他功能。 | 420 | 工业 |
|  | 314 | 直尺 | 只 | 50 | 1.用木制材料。木直尺漆层均匀；2.全长≥500mm，尺宽≥24mm。尺面刻度0-500mm。 | 800 | 工业 |
|  | 315 | 钢卷尺 | 盒 | 50 | 由尺带、尺盒组成；量程为0mm～2000mm；最小刻度值为1mm，每厘米处的刻线是毫米刻线长的2倍并标有相应数字；刻线均匀、清晰；尺带由不锈钢制成，弹性适宜，进出灵活，有止动装置；尺盒可为塑料制成。 | 1050 | 工业 |
|  | 316 | 三角板 | 套 | 6 | 1.演示用60°、45°各1块； 2.木质； 3.等腰直角三角形； 4.三角板平面度误差不超过1mm，各边的直线度误差不超过1mm； 5.三角板的刻度线应垂直达到尺边，刻线和数码应清晰、正确，不得有重线、断线、缺字。 | 360 | 工业 |
|  | 317 | 圆规 | 套 | 2 | 1.演示用，由圆规脚、粉笔夹、紧固螺栓等组成； 2.圆规脚用塑料制作，表面平整、挺直、无毛刺； 3.在主要表面上没有流挂、针孔、起泡等缺陷； 4.粉笔夹夹持粉笔方便，使用时粉笔不脱落； 5.紧固螺栓调节方便，止紧可靠。 | 60 | 工业 |
|  | 318 | 丁字尺 | 个 | 2 | - 1.产品材料采用有机玻璃制作，结合部位牢固，表面平整光滑； - 2.公制刻度，最大刻度≥800mm；3、尺头、尺身厚度≥3mm。 | 200 | 工业 |
|  | 319 | 量角器 | 套 | 2 | - 1.演示用，0～180°实木制 - 2.外形尺寸：≥500mm，带有手柄,应印有0～180°角度刻度线，在0°、90°、180°位置印有角度数值，90°刻度线与圆心应在一条直线上，垂直于下方的直尺，两边对称，刻线和数字排列整齐端正，刻线粗细均匀 | 140 | 工业 |
|  | 320 | 直角坐标黑板 | 套 | 2 | 1.规格：≥595mm*895mm； 2.钢制黑板，颜色为墨绿色，双面使用； 3.面板用A3冷轧板制成； 4.书写面印制有坐标轴线及覆盖面板的方格。 | 400 | 工业 |
|  | 321 | 探索勾股定理的材料 | 套 | 50 | 1.由坐标纸、直角三角板4块、勾股定理图3张组成； 2.用塑料袋包装。 | 500 | 工业 |
|  | 322 | 多边形拼接条 | 套 | 50 | 由6根拼接条、6个塑料脚钉组成，每根拼接条的尺寸为≥100mm*100mm*2mm。拼接条一端为Φ4mm的插孔，插孔与插脚应配合紧密，无脱落现象。 | 300 | 工业 |
|  | 323 | 探索圆的有关位置关系材料 | 套 | 50 | 1.了解圆的有关性质、直线与圆的位置关系、圆与圆的位置关系、弧长和扇形的面积以及圆锥体的侧面积等；2.用折叠、旋转的方法探索圆的对称性，用轴对称变换的方法探索垂径定理及其逆定理；3.用图形运动的方法研究直线与圆、圆与圆的位置关系等；4.产品主要由立杆、圆片、坐标纸组成。 | 400 | 工业 |
|  | 324 | 探索几何形体展开操作材料 | 套 | 50 | 1.选材合理，使用方便； 2.功能：利于学生了解圆柱体、圆锥体、正方体、长方体等几何体； 3.符合教学大纲要求；由长方体1个、圆柱体1个、圆锥体1个、正方片6片、胶带1卷组成。 | 1050 | 工业 |
|  | 325 | 探索几何形体截面操作材料 | 套 | 50 | 1.选材合理，使用方便； 2.利于学生了解圆柱体、圆锥体、正方体、长方体等几何体； 3.学生利用不同部位、不同角度的截面形状思考有关计算公式的由来； 4.产品由长方体模型1个、圆柱体模型1个、圆锥体模型1个、各种截面片各1个，正方形、长方形、三角形组成。 | 1150 | 工业 |
|  | 326 | 转盘 | 套 | 13 | 1.仪器由3个面板、底座、指针组成； 2.第一个面板以圆心为中心将盘面分为十个等分区，每个区内有不同的数字，印有0-10的数字，指针固定在盘面上，旋转盘面，等盘面停止观察指针所指的数字； 3.第二个面板以圆心为中心将盘面用不同颜色分区为八个等分区； 4.第三个盘面为空白盘面。 | 429 | 工业 |
|  | 327 | 投针实验器 | 套 | 2 | 1.由金属针、投针纸组成； 2.金属针尺寸：直径1*40mm 3.投针纸每4.4厘米画有线条，制作精细，耐用； 4.符合教学大纲要求。 | 110 | 工业 |
|  | 328 | 塑料球 | 套 | 25 | 塑料球五种颜色，每种颜色各10粒，配有不透明袋2个，塑料球直径为15mm | 525 | 工业 |
|  | 329 | 几何形体模型 | 套 | 13 | 模型采用塑料压制成型，由长方体、正方体、四棱柱、圆柱体、圆锥体、及球体组成；整体纸盒包装。 | 546 | 工业 |
|  | 330 | 组合几何体模型 | 套 | 13 | 学生分组实验用，模型采用塑料压制粘贴成型，程塑料注塑成型、表面光洁、颜色鲜明，由长方体1个、正方体6个、圆柱体1个、圆锥1个、可进行简单的几何体组合，纸盒包装。 | 546 | 工业 |
|  | 331 | 中学数学数与代数教学挂图 | 套 | 1 | - 1.幅数14幅，对开开本,纸张≥105克铜版纸，印刷：四色彩色胶印； - 2.图形：教学挂图应图像清晰，色泽自然鲜明； - 3.图片印刷套印准确，层次分明，轮廓实，电分制版无浮雕印； - 4.网点清晰饱满，小点不秃，大点光洁不糊，质感好；墨色均匀厚实，色彩鲜有光泽，肤色正、接版准确，色调深浅一致； - 5.文字印刷压力适度，全图前后轻重一致；全图前后墨色一致，浓淡适度符合要求；版面端正，正反套印准确； - 6.文字、标点清晰，笔锋挺秀，无缺笔断划，标题黑实不花，小字不糊不瞎；无脏污、破损；无野墨；成品裁切方正，无明显刀花，无连接页、折角、破头；耐碱折正，书面平服，无皱折。 | 116 | 工业 |
|  | 332 | 中学数学空间与图形教学挂图 | 套 | 1 | - 1.幅数25幅，对开开本,纸张≥105克铜版纸； - 2.印刷：四色彩色胶印； - 3.图形：教学挂图应图像清晰，色泽自然鲜明； - 4.图片印刷套印准确，层次分明，轮廓实，电分制版无浮雕印；网点清晰饱满，小点不秃，大点光洁不糊，质感好； - 5.墨色均匀厚实，色彩鲜有光泽，肤色正、接版准确，色调深浅一致；文字印刷压力适度，全图前后轻重一致； - 6.全图前后墨色一致，浓淡适度符合要求；版面端正，正反套印准确； - 7.文字、标点清晰，笔锋挺秀，无缺笔断划，标题黑实不花，小字不糊不瞎；无脏污、破损；无野墨；成品裁切方正，无明显刀花，无连接页、折角、破头；耐碱折正，书面平服，无皱折。 | 202 | 工业 |
|  | 333 | 中学数学统计与概率教学挂图 | 套 | 1 | - 1.幅数6幅，对开开本,纸张≥105克铜版纸； - 2.印刷：四色彩色胶印； - 3.图形：教学挂图应图像清晰，色泽自然鲜明； - 4.图片印刷套印准确，层次分明，轮廓实，电分制版无浮雕印； - 5.网点清晰饱满，小点不秃，大点光洁不糊，质感好； - 6.墨色均匀厚实，色彩鲜有光泽，肤色正、接版准确，色调深浅一致； - 7.文字印刷压力适度，全图前后轻重一致；全图前后墨色一致，浓淡适度符合要求； - 8.版面端正，正反套印准确；文字、标点清晰，笔锋挺秀，无缺笔断划，标题黑实不花，小字不糊不瞎；无脏污、破损；无野墨；成品裁切方正，无明显刀花，无连接页、折角、破头；耐碱折正，书面平服，无皱折。 | 54 | 工业 |
|  | 334 | 中学数学资料挂图 | 套 | 1 | - 1.幅数25幅，对开开本,纸张≥105克铜版纸； - 2.印刷：四色彩色胶印； - 3.图形：教学挂图应图像清晰，色泽自然鲜明； - 4.图片印刷套印准确，层次分明，轮廓实，电分制版无浮雕印； - 5.网点清晰饱满，小点不秃，大点光洁不糊，质感好； - 6.墨色均匀厚实，色彩鲜有光泽，肤色正、接版准确，色调深浅一致； - 7.文字印刷压力适度，全图前后轻重一致；全图前后墨色一致，浓淡适度符合要求；版面端正，正反套印准确；文字、标点清晰，笔锋挺秀，无缺笔断划，标题黑实不花，小字不糊不瞎；无脏污、破损；无野墨；成品裁切方正，无明显刀花，无连接页、折角、破头；耐碱折正，书面平服，无皱折。 | 202 | 工业 |
|  | 335 | 切纸刀 | 台 | 1 | 底座板面由白色刻度虚线细分成620个边长10mm的正方形，且板面上标有纸张规格为B7、B6、A5、B5等大小的框线，方便切割纸时确认规格。 | 420 | 工业 |
|  | 336 | 紫外线灯 | 1 | 台 | 紫外线杀菌灯车：紫外线波长≥253.7A，电源电压220V50Hz，功率为2*30W，灯臂可以调节，采用双灯管结构，也可单独使用，不用时可垂放，关上保护门，以免灯管破坏，又能保持灯管清洁。传动部分采用新型工艺，灯架部位采用定位装置，灯管两端接触性良好。定时器可以定时控制消毒时间，定时器工作完毕会自行断路而灯管熄灭。 | 1800 | 工业 |
|  | 337 | 急救箱 | 1 | 个 | 纱布块，药棉，创口贴，剪刀，绷带，止血带，急救毯，酒精，碘伏，风油精，清凉油，烫伤膏等 (具体配置参照客户要求) | 480 | 工业 |
|  | 338 | 污物桶 | 1 | 个 | 不锈钢脚踏翻盖式， 容积≥20L | 280 | 工业 |
|  | 339 | 敷料缸 | 2 | 个 | 不锈钢制作，尺寸≥9cm ，304不锈钢材质。 | 400 | 工业 |
|  | 340 | 方盘 | 2 | 个 | 不锈钢制作，尺寸≥31*24cm | 200 | 工业 |
|  | 341 | 视力表灯箱 | 1 | 个 | 标准对数LED5m ;视力表灯箱采用LED光源及导光板， 三划等长的正方形“E”字视标，光照度应达到200～700Lx，铝合金喷漆外框，规格：≥895*295*10mm。 电压：220V/50hz,输入功率：≤60VA+15%，带红绿视标，三合一含附件，分离式安全电源线。 | 460 | 工业 |
|  | 342 | 课桌椅测量尺 | 1 | 根 | 材质：木质 ， 规格：三折 | 100 | 工业 |
|  | 343 | 体温计 | 2 | 只 | 玻璃水银制 | 40 | 工业 |
|  | 344 | 压舌板 | 3 | 只 | 尺寸≥14cm，不锈钢制作 | 60 | 工业 |
|  | 345 | 止血带 | 5 | 条 | 卡扣式 | 125 | 工业 |
|  | 346 | 身高坐高计 | 1 | 台 | 机械式 身高量程60～200cm，坐高量程40～120cm，分度值≥1mm，误差±2mm，重复性±2mm；底板：398*386*15mm、 坐板：≥390*290*15mm ；显示：刻度尺。刻度尺使用灵无分段、接活，刻度计不锈钢或铝合金制，刻度计缝。 | 780 | 工业 |
|  | 347 | 杠杠式体重秤 | 1 | 台 | 指针为金属铝制指针，精准，不易断，物理秤抗干扰。 表盘清晰明了，精准稳定灵敏。 静电喷塑，铝制清晰测量杆。最大称量160千克，最小分度值0.5千克,量度范围700mm-1900mm，最小分度值5mm误差±5mm，身高尺安装稳固，使用灵活 | 880 | 工业 |
|  | 348 | 红外线体温计额温计 | 2 | 个 | 红外线体温计， 测量范围： 32.0℃～42.9℃ ，分辨率: 0.1℃，测量距离： 5cm～8cm，32组记忆数据 ，20秒自动关机，DC 3V 2节7号电池，工作环境温度范围：温度16℃～35℃ 相对湿度≤85%RH，尺寸：160x100x40mm(长x宽x高)，重量： 130g（含电池），运输和储存温度条件：温度-20℃～55℃ 相对湿度≤85％RH，配件清单 ：说明书（含保修卡合格证）x1、电池x2 | 700 | 工业 |
|  | 349 | 棉球缸 | 1 | 个 | 尺寸≥10cm，304不锈钢材质。 | 60 | 工业 |
|  | 350 | 器械缸 | 1 | 套 | 不锈钢，折叠式盖子.小号，中号， 大号各一只为一套。304不锈钢材质。 | 368 | 工业 |
|  | 351 | 酒精灯 | 2 | 只 | 150ml，加厚玻璃酒精灯。 | 40 | 工业 |
|  | 352 | 冲眼壶 | 1 | 只 | 不锈钢材质，尺寸：壶身高度≥9cm，壶身直径≥5.5cm | 76 | 工业 |
|  | 353 | 受水器 | 1 | 只 | 塑料材质，尺寸：长≥13cm，宽≥7cm，高≥8cm | 20 | 工业 |
|  | 354 | 担架 | 1 | 付 | 折叠式，规格≥2010*510*160mm ，担架杆不允许产生永久性变形，帆布面、帆布缝制处及担架脚无开裂、破损现象； | 550 | 工业 |
|  | 355 | 卫生箱 | 1 | 个 | 铝合金，规格≥359*190*210mm ，内有隔层，插袋，可手提或肩背。 | 168 | 工业 |
|  | 356 | 轮椅 | 1 | 台 | 硬座，可折叠便携式。 材质：加厚钢管支架，座椅为牛津布面料 产品由扶手、坐垫、车架、前轮、后轮、搁脚板、靠背、刹车装置、腿板（带）组成。 主要性能指标： 产品尺寸：≥1000*670*900mm 最大载荷：≥100kg | 1580 | 工业 |
|  | 357 | 电子握力计 | 1 | 台 | 电子式，材质：塑料，电子；测量范围：1-120 KGF；分辨率：0.1 KGF；测量精度：0.2%FS；电源电压：6.5-12V（电池），标准9V。 | 460 | 工业 |
|  | 358 | 叩诊锤 | 1 | 支 | 塑柄T型圆头叩诊锤，叩诊锤由锤柄，锤头，锤头座和柔性击打部构成。 前端为橡胶锤头，后端为塑料圆柱手柄 规格：长≥200mm，锤柄直径≥18mm。 | 48 | 工业 |
|  | 359 | 照度计 | 1 | 台 | 最大测量：100000Lux，准确度高反应速度快，读值锁定功能，可锁定测量值，符号及单位显示，读取方便，自动归零，测量范围：1Lux-100000 Lux，分辨率：1Lux，显示：31/2位液晶显示器，显示量大读数1999，量程档位：2000 Lux档、20000 Lux、100000 Lux，Lux档显示之读数需要×10才为正确的照度值，100000 Lux档显示之读数需要×100才为正确的照度值，准确度：±（4%rdg+2d）0-19999Lux，±（5%rdg+2d）20000-100000Lux，(以色温2856K标准面灯校正)，重复测试：±2%，温度特性：±0.1d/℃,取样率：2.0次/秒，感光体：光二极管附滤光镜片，守载显示：2000 Lux，20000 Lux档过载显示“1” | 480 | 工业 |
|  | 360 | 音叉 | 1 | 套 | 钢质，木盒，两种规格。256HZ，512HZ 各一盒为一套 | 98 | 工业 |
|  | 361 | 放大镜 | 1 | 只 | 手持式，金属外圈，5倍放大 | 48 | 工业 |
|  | 362 | 白大衣 | 2 | 件 | 涤平（抗菌型），易洗耐磨，抗皱不起球，透气性好。 | 560 | 工业 |
|  | 363 | 工作帽 | 2 | 只 | 涤卡面料/涤平 | 80 | 工业 |
|  | 364 | 拐杖 | 1 | 付 | 铝合金材质，可伸缩 | 280 | 工业 |
|  | 365 | 心率遥测仪 | 1 | 台 | PTA心率遥测仪，国体监制，和调频调谐收音机配合使用。 | 1500 | 工业 |
|  | 366 | 回转台 | 1 | 只 | 回转台，可旋转，高度≥12cm ,盘面直径29cm,底座的直径≥20cm | 680 | 工业 |
|  | 367 | 测径规 | 1 | 只 | 钢制，≥340mm*75mm*2mm，外径测量范围：0-500mm，内径测量范围：0-250mm | 382 | 工业 |
|  | 368 | 远视力表 | 2 | 张 | 视力检测用 ≥400*660mm ，纸质 | 16 | 工业 |
|  | 369 | 近视力表 | 2 | 张 | 视力检测用≥ 210*770mm ，纸质 | 16 | 工业 |
|  | 370 | 胸围尺 | 2 | 条 | ≥150cm ，测量范围：0-150cm 材质：ABS．PVC塑料质，顶端粘附金属薄片；2.双面刻度，分度值≤1mm，有效量程：≥1500mm。 | 16 | 工业 |
|  | 371 | 辨色图谱 | 1 | 本 | 色盲检查图(第五版) | 90 | 工业 |
|  | 372 | 一次性医用手套 | 3 | 包 | PE,一次性使用，100只/包 | 144 | 工业 |
|  | 373 | 直饮水系统 | 台 | 6 | 1.水胆容量：26L； 2.电源：220V，50HZ； 3.功率：3KW； 4.产水量：开水30L/H，温开水150L/H； 5.材质：外壳采用304不锈钢板制造，水槽不锈钢板厚度≥1.0mm； 6.外型尺寸：≥（长*宽*高）90cm*41cm*110cm； 7.（1）微电脑智能控制； （2）数码显示水温，温开水温度可调；一开两温，温开水是过滤后的水烧开后流经热交换器冷却而成，不是开水和生水混合而成，水没有烧开，无水流出。 （3）具有断水保护，断电保护、漏电保护、超压保护、超高温保护、防干烧保护功能。 （4）特设高效热能交换器，高效节能； （5）装有智能水控系统，水烧不开，则无水流出，避免饮用生水； - 8.材质：食品级304不锈钢板制。 9.面板采用304不锈钢一次压花成型，防指纹纳米涂层。 | 27000 | 工业 |
|  | 374 | 安保器械专用器械架 (校园警务架） | 个 | 1 | 1.参考尺寸：长≥120 m，柜体厚度42 m (厚度允许正负偏差3cm)，高≥190 m，可放置警务室要求各种安防器材； 2.符合南宁市《校园警务室建设规范》的要求； 3.材质：整柜钢板材质，专用公安蓝烤漆； | 4000 | 工业 |
|  | 375 | 校园警务室专用灯箱 | 个 | 1 | 1.材质：铝合金加厚型材，双面丝印上白下蓝有“校园警务”字样,警徽吸塑丝印（不允许写真贴面的款式）； 2.光源：节能环保T4灯管； 3.符合南宁市校园警务室建设规范要求； 4.参考尺寸：≥60cm(宽) *90cm(高) *16cm(厚)（±1cm）。 | 880 | 工业 |
|  | 376 | LED大圆警灯 | 个 | 1 | 1.功率：3W； 2.工作电压：:DC 12V/24V，AC110V/220V； 3.具有良好的防尘、防水功能； 4.灯罩材质：PC材质，参考直径：约13cm； 5.颜色：红色； 6.安装方式：安装在校园警务室专用灯箱上面。 | 400 | 工业 |
|  | 377 | 防暴钢叉 | 支 | 2 | 1.材质：不锈钢； 2.参考规格，长度：≥120cm 伸开长度：≥190cm 展开宽度：≥40cm；抓手抱合直径：≥47cm，张开直径：≥64cm。 | 360 | 工业 |
|  | 378 | 抓捕器（套脚.加厚型） | 支 | 2 | 1.材料：不锈钢材质，握把手感好，牢固安全。钢管壁厚≥0.1 cm，不生锈； 2.参考规格，收缩长度：≥130 cm，展开长度：≥150 cm。 | 500 | 工业 |
|  | 379 | 灭火器 | 瓶 | 2 | 手持式4公斤干粉灭火器，具备3C认证标志。高度≥480mm,喷管长度≥400mm | 160 | 工业 |
|  | 380 | 灭火器箱 | 个 | 1 | 1.金属烤漆材质； 2.规格：放置两个灭火器。 | 60 | 工业 |
|  | 381 | 短警棍（三节伸缩短棍） | 支 | 2 | 1.材质：优质橡胶、钢筋、防卫器材； 2.产品型号：三节伸缩短棍； 3.握柄为橡胶原料，具有优秀的防腐蚀功用、攻击性强，防卫紧密，既可有用阻止暴力行为，也可用来挡护、防砍、防棍击。 | 130 | 工业 |
|  | 382 | 长警棍 | 支 | 2 | 1.采用特制聚碳酸酯材料（PC）制成； 2.长度参考规格：≥160cm； 3.棍体参考规格：Φ3.5cm； 4.直径参考规格：≥4cm。 | 156 | 工业 |
|  | 383 | 防刺服 | 件 | 2 | 1.防护级别：26焦耳动能，材料：锰钢板； 2.防护面积：0.33㎡； | 440 | 工业 |
|  | 384 | 防割手套 | 副 | 2 | 1.产品的手腕、手掌、手背、手指等处于防割层的覆盖范围内； 2.材料颜色一致，性能稳定，无毒、易戴、易脱、透气、触感好、不影响关节弯曲。 | 120 | 工业 |
|  | 385 | 催泪喷射器 | 支 | 2 | 1.成分：强烈的辛辣素－CS混合刺激剂； 2.参考尺寸：≥3.5cm*15cm（长*宽）； 3.喷射距离：≥300cm； 4.喷射时间：≥4s； 5.喷射速度：≥8.5g/s； 6.灌液量：50ml±20ml。 | 110 | 工业 |
|  | 386 | 强光手电 | 支 | 2 | 1.产品特点：能快速充电，攻击性设计，防滚动、防水结构，充电器采用芯片控制充电3段式调光，适合检查、搜索、战术、信号使用； 2.材质：航天等级强化铝材6061—T6或同档次及以上； 3.表面处理：精密CNC加工，加厚阳极氧化处理，哑黑色； 4.可充电； 5.灯泡：3W 大功率LED灯泡，光束亮度：110～130流明； 6.照明时间：持续高亮度照明5小时以上； 7.外形参考尺寸：长≥14 cm*握柄≥2.6cm（灯头直径：≥3.4cm）； 8.配电池。 | 156 | 工业 |
|  | 387 | 防暴头盔 | 个 | 2 | 1.颜色：警蓝色； 2.产品结构：头盔由壳体、缓冲层、佩戴装置、面罩及固定支架保护、罩、护颈等组成；约15kg的初载荷，约90kg的检验载荷，面罩可见透光率至少为89.3%；头盔质量≤1.6kg； 3.带防护面罩，面罩材料：透明pc； 4.材料：玻璃钢材质。 | 136 | 工业 |
|  | 388 | 防暴盾牌（长方形90款 | 块 | 1 | 参考规格：≥（长*宽*高）90*50*0.35（cm）； 2.材质：优质透明聚碳酸酯PC材料制造； 3.透光率：≥84％； 4.厚度：≥0.35cm； 5.耐冲击强度：147动能冲击符合标准； 6.耐穿刺性能：GA68-2019标准试验刀具20J动能穿刺符合标准； 7.握把连接强度：≥500N； 8.臂带连接强度：≥500N。 | 198 | 工业 |
|  | 389 | 对讲机 | 台 | 4 | 1.有效对讲距离2~5公里范围 2.功率（EIRP）：400-500段； 3.信道间隔：12.50kHz电源控制CPU控制在不同状态时，送出不同的电源接收电源：正常处于间歇工作方式，以保证省电发射电源：发射时才有电CPU 电源：稳定的电源； 4.待机≥10天 | 2720 | 工业 |
|  | 390 | 警戒带 | 卷 | 4 | 1.材料：高密度-涤纶布（无拉丝现象）； 2.长度：≥10000 cm； 3.宽带：≥4cm。 | 836 | 工业 |
|  | 391 | 椎形桶 | 个 | 20 | 1.塑料材质； 2.椎形桶底部口径≥35 cm； 3.参考高度≥75 cm。 | 800 | 工业 |
|  | 392 | 拒马 | 个 | 4 | 76管×50管x四米长，钢 | 12200 | 工业 |
|  | 393 | 文件盒 | 个 | 100 | 材质：PP，厚度：≥2.0，尺寸：≥320mm*20mm*238mm。 | 2000 | 工业 |
|  | 394 | 钉书机 | 个 | 10 | 尺寸：≥35mm*55mm*133mm。 | 200 | 工业 |
|  | 395 | 办公室垃圾桶 | 个 | 8 | 材质：PP，桶口尺寸：≥29.5cm*20.5cm ，高：≥30.5cm，底部尺寸：≥14cm*22cm | 800 | 工业 |
|  | 396 | 初级版实木心理沙盘 | 套 | 1 | - 个体实木心理沙盘1个，使用尺寸：≥长 720mm*宽 570mm*深70mm，边框厚度≥15mm，沙盘含架子整体高度≥750mm。 - 实木沙具柜1个，沙具柜规格：≥1500mm*300mm*980mm，柜体采用5层8阶设计，既美观又便于分类摆放选取沙具。 3.沙具600个。 - 4.沙盘游戏书籍1本。 5.精选原色水洗砂10公斤：颗粒光滑、大小均匀、高温消毒。 6.沙具选取框1套 （沙具选取框1个，清理刷1个）。个体实木心理沙盘1个，使用尺寸：≥长 720mm*宽 570mm*深70mm，边框厚度≥15mm，沙盘含架子整体高度≥750mm。7.实木沙具柜1个，沙具柜规格：≥1500mm*300mm*980mm，柜体采用5层8阶设计，既美观又便于分类摆放选取沙具。 8.沙具600个。 9.沙盘游戏书籍1本。 10.精选原色水洗砂10公斤：颗粒光滑、大小均匀、高温消毒。 11.沙具选取框1套 （沙具选取框1个，清理刷1个）。 | 6800 | 工业 |
|  | 397 | 心理挂图 | 幅 | 4 | 心理挂图中的图片所包含内容有心理制度、心理学家、不可能图形、两歧图形、错觉图形、心理趣味图和主题统觉图片以及励志，积极向上等图片。 内芯材质: 高清相纸；装裱方式: 黑色铝合金边框，环保透明面板；风格: 简约现代；工艺: 喷绘；组合形式: 独立；图片形式: 平面；可免拆边框更换内芯。含框尺寸: ≥440*570mm（±3mm）。（办公接待室管理制度，个体辅导室管理制度，情绪疏导室管理制度，沙盘游戏室管理制度，团体活动室管理制度，心理辅导人员工作守则，心理教育室管理制度，音乐放松室管理制度。） | 640 | 工业 |
|  | 398 | 耐用2型宣泄人 | 套 | 1 | - 1.硅胶宣泄人1个，整体高度在150-180cm之间可调节。人体表面为硅胶材料，仿真人比例，真实肉感， - 2.立式释压球1个，立式不倒整体110-145cm可根据使用情况进行调节。上部实心球体，外层高级仿皮材料，经打耐用。 3.摔打型释压球4个 4.释压手套2对(可有效的缓冲打击时的撞击，采用了轻型耐用材料) 5.释压挂图4张 6.宣泄室制度1张 7.释压脸谱4张 8.释压背心2件 9.注水水管1根 | 6800 | 工业 |
|  | 399 | 宣传栏 | 项 | 1 | 负责党团员活动室宣传栏的宣传制作，面积、宣传语等内容及要求待定，以采购单位实际需求为准。 | 30000 |  |
|  | 400 | 窗帘 | 米 | 2000 | - 一、窗帘布参数： - 1.纤维含量： 59.2%聚酯纤维±2%，粘纤 40.8%±2%。 - 2.可分解致癌芳香胺染料：≤5㎎/㎏； - 3.甲醛含量：≤20㎎/㎏； - 4.可萃取重金属（汞）：≤0.02㎎/㎏； - 5.可萃取重金属（铅）：≤0.2㎎/㎏； - 6.可萃取重金属（镉）：≤0.1㎎/㎏； - 7.可萃取重金属（铬）：≤0.8㎎/㎏； - 8.可萃取重金属（镍）：≤0.4㎎/㎏； - 9可萃取重金属（砷）：≤0.2㎎/㎏； - 10.致敏性染料：≤10㎎/㎏； - 11.耐碱汗渍色牢度：≥4 级；耐酸汗渍色牢度：≥4 级；耐水色牢度：≥4 级；耐干摩擦色牢度：≥4 级；耐唾液色牢度：≥4 级；耐湿摩擦色牢度：≥4 级；耐皂洗色牢度：≥4 级；耐光色牢度：≥4 级；耐热压色牢度：≥4 级；耐酸斑色牢度：≥4 级； - 12.单位面积质量(自然)： 390g/㎡±5g/㎡。 - 13.织物密度：经向 700 根/10 ㎝±5 根/10cm，纬向 463 根/10 ㎝±5 根/10cm； - 14.断裂强力：经向≥1600N,纬向≥1500N。 - 15.顶破强力：≥ 2700 N。 - 16.耐磨性能：耐磨次数≥10700 次； - 17.撕破强力：经向≥330N，纬向≥340N。 - 18.异味：无异味。 - 19.透光性：≤0.4%。悬垂性：≥65.5%。 - 二、轨道 - 1.轨道： - 1.1.材质：铝合金材质 - 1.2.压痕硬度：膜层抗压痕性≥120； - 1.3.膜厚（μm）：装饰面上的膜层局部厚度≥40； - 1.4.壁厚 A（mm）：1.20±0.1； - 1.5.化学成分（%）：Si 0.30～0.5；Fe ≤0.3；Cu ≤0.005；Mn ≤0.05；Mg0.5～0.7；Cr ≤0.005；Zn ≤0.02；Ti ≤0.02； - 2.力学性能： - 2.1规定非比例延伸强度 Rp0.2（N/mm²）≥180； - 2.2抗拉强度Rm（N/mm²）≥200； - 3.3断后伸长率A50mm（%）≥9； | 200000 | 工业 |
| 商务条款 | ▲一、合同签订期：自成交通知书发出之日起 7 日内（注：成交通知书发出之日起25日内必须签订合同。） [键入文档的引述或关注点的摘要。您可将文本框放置在文档中的任何位置。可使用“文本框工具”选项卡更改重要引述文本框的格式。] □二、提交货物时间： 自合同签订之日起20日内（含安装） □三、提交货物地点：广西南宁市采购人指定地点。 □四、验收标准、规范： 所有设备安装调试完毕后，采购人对供货方所交货物依照招标文件上的技术参数要求及商务条款进行逐条验收，符合采购文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收，如有与投标承诺不相符的退货处理，并视为虚假应标处理并根据招标法及标书要求追究法律责任，采购人有权取消合同及其中标资格。 ▲ 五、售后服务要求： [键入文档的引述或关注点的摘要。您可将文本框放置在文档中的任何位置。可使用“文本框工具”选项卡更改重要引述文本框的格式。] 1、质保期：按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，质保期除特别注明外，最短不得少于 1 年。质保期内负责上门服务、维修、更换配件，不得收取任何费用。（自提交成果并验收合格之日起计） 2、故障响应时间：接到采购人处理问题通知后 6 小时内到达采购人指定现场 3、售后服务技术人员要求：专职/兼职人员 4、售后服务费用包含在报价中，售后服务内容如下： （1）负责送货上门，安装调试，培训操作人员。 （2）不能正常使用的必须提供备用机。 （3）定期回访以及对设备维修。 （4）其余按厂家承诺。 □六、其他要求： 1、报价必须含以下部分，包括： （1）货物的价格； （2）必要的保险费用和各项税金； （3）其他：运输、装卸、安装、调试、培训、技术支持、售后服务、更新升级等费用 ▲2、付款方式： [键入文档的引述或关注点的摘要。您可将文本框放置在文档中的任何位置。可使用“文本框工具”选项卡更改重要引述文本框的格式。] ☑本项目无预付款，供应商所提交的货物经采购人书面验收合格后，采购人分三期付清：第一次于2024年12月31日前支付合同款的4万；第二次于2025年12月31日前支付剩余合同款的50％；第三次于2026年12月31日前支付剩余合同款。 本项目的资金拨付根据项目资金的到账情况及财政部门的付款流程、付款期限执行，采购人不承担延期付款的责任。 |  |  |  |  |  |  |
| 其他说明 | 一、进口产品说明（根据项目实际情况选择） □本表的第 项货物已按规定办妥进口产品采购审核手续，响应产品可选用进口产品；但如选用进口产品时必须为全套原装进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），同时供应商必须负责办理进口产品所有相关手续并承担所有费用。其他货物不接受进口产品参与竞标，否则其响应文件作无效处理。 □本分标货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与响应，如有进口产品参与竞标的，其响应文件作无效处理。 二、核心产品 “采购清单及技术参数”表中的核心产品为序号第400项（窗帘）产品。 三、其他 1、不进行演示 2、不要求提供样品 3、不组织现场踏勘 |  |  |  |  |  |  |

附件1：

节能产品政府采购品目清单

| 品目序号 | 名称 |  |  | 依据的标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A020101计算机设备 | ★A02010104台式计算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380） |
|  |  | ★A02010105便携式计算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380） |
|  |  | ★A02010107平板式微型计算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380） |
| 2 | A020106输入输出设备 | A02010601打印设备 | A0201060101喷墨打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  |  | ★A0201060102激光打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  |  | ★A0201060104针式打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  | A02010604显示设备 | ★A0201060401液晶显示器 | 《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520） |
|  |  | A02010609图形图像输入设备 | A0201060901扫描仪 | 参照《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521中打印速度为15页/分的针式打印机相关要求中打印速度为15页/分的针式打印机相关要求 |
| 3 | A020202投影仪 |  |  | 《投影机能效限定值及能效等级》（GB32028） |
| 4 | A020204多功能一体机 |  |  | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
| 5 | A020519泵 | A02051901离心泵 |  | 《清水离心泵能效限定值及节能评价值》（GB19762） |
| 6 | A020523制冷空调设备 | ★A02052301制冷压缩机 | 冷水机组 | 《冷水机组能效限定值及能效等级》（GB19577），《低环境温度空气源热泵（冷水）机组能效限定值及能效等级》（GB37480） |
|  |  |  | 水源热泵机组 | 《水（地）源热泵机组能效限定值及能效等级》（GB30721） |
|  |  |  | 溴化锂吸收式冷水机组 | 《溴化锂吸收式冷水机组能效限定值及能效等级》（GB29540） |
|  |  | ★A02052305空调机组 | 多联式空调（热泵）机组(制冷量>14000W) | 《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454） |
|  |  |  | 单元式空气调节机(制冷量>14000W | 《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》（GB19576）《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB37479） |
|  |  | ★A02052309专用制冷、空调设备 | 机房空调 | 《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》（GB19576） |
|  |  | A02052399其他制冷空调设备 | 冷却塔 | 《机械通风冷却塔第1部分：中小型开式冷却塔》（GB/T7190.1）；《机械通风冷却塔第2部分：大型开式冷却塔》（GB/T7190.2） |
| 7 | A020601电机 |  |  | 《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》（GB18613） |
| 8 | A020602变压器 | 配电变压器 |  | 《三相配电变压器能效限定值及能效等级》（GB20052） |
| 9 | ★A020609镇流器 | 管型荧光灯镇流器 |  | 《管形荧光灯镇流器能效限定值及能效等级》（GB17896） |
| 10 | A020618生活用电器 | A0206180101电冰箱 |  | 《家用电冰箱耗电量限定值及能效等级》（GB 12021.2） |
|  |  | ★A0206180203空调机 | 房间空气调节器 | 《转速可控型房间空气调节器能效限定值及能效等级》（GB21455-2013），待2019年修订发布后，按《房间空气调节器能效限定值及能效等级》（GB21455-2019实施。 |
|  |  |  | 多联式空调（热泵）机组（制冷量≤ 14000W） | 《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454） |
|  |  |  | 单元式空气调节机(制冷量≤14000W) | 《单元式空气调节机能效限定值及能源效率等级》（GB19576）《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB37479） |
|  |  | A0206180301洗衣机 |  | 《电动洗衣机能效水效限定值及等级》（GB12021.4） |
|  |  | A02061808热水器 | ★电热水器 | 《储水式电热水器能效限定值及能效等级》（GB21519） |
|  |  |  | 燃气热水器 | 《家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉能效限定值及能效等级》（GB20665） |
|  |  |  | 热泵热水器 | 《热泵热水机（器）能效限定值及能效等级》（GB29541） |
|  |  |  | 太阳能热水系统 | 《家用太阳能热水系统能效限定值及能效等级》（GB26969） |
| 11 | A020619照明设备 | ★普通照明用双端荧光灯 |  | 《普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级》（GB19043） |
|  |  | LED道路/隧道照明产品 |  | 《道路和隧道照明用LED灯具能效限定值及能效等级》（GB37478） |
|  |  | LED筒灯 |  | 《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》（GB30255） |
|  |  | 普通照明用非定向自镇流LED灯 |  | 《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》（GB30255） |
| 12 | ★A020910电视设备 | A02091001普通电视设备（电视机） |  | 《平板电视能效限定值及能效等级》（GB24850） |
| 13 | ★A020911视频设备 | A02091107视频监控设备 | 监视器 | 以射频信号为主要信号输入的监视器应符合《平板电视能效限定值及能效等级》（GB24850），以数字信号为主要信号输入的监视器应符合《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520） |
| 14 | A031210饮食炊事机械 | 商用燃气灶具 |  | 《商用燃气灶具能效限定值及能效等级》（GB30531） |
| 15 | ★A060805便器 | 坐便器 |  | 《坐便器水效限定值及水效等级》（GB25502） |
|  |  | 蹲便器 |  | 《蹲便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB30717） |
|  |  | 小便器 |  | 《小便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28377） |
| 16 | ★A060806水嘴 |  |  | 《水嘴用水效率限定值及用水效率等级》（GB 25501） |
| 17 | A060807便器冲洗阀 |  |  | 《便器冲洗阀用水效率限定值及用水效率等级》（GB28379） |
| 18 | A060810淋浴器 |  |  | 《淋浴器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28378） |

注：1.节能产品认证应依据相关国家标准的最新版本，依据国家标准中二级能效（水效）指标。

2.以“★”标注的为政府强制采购产品。

附件2：

中小微企业划型标准

| 行业名称 | 指标名称 | 计量单位 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔 | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入（Y） | 万元 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员（X） | 人 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员（X） | 人 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜200000 | 100≤X＜1000 | X＜100 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Y＜5000 | Y＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Y＜100 |
| 其他未列明行业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

- 第三章  投标人须知

- 第一节 投标人须知前附表

| 条款号 | 项目内容 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 6.1 | 是否接受联合体投标 | 分标1:不允许联合体投标;分标2:不允许联合体投标;分标3:不允许联合体投标;分标4:不允许联合体投标;分标5:不允许联合体投标。 |
| 6.2 | 联合体投标要求 | 无 |
| 7.2 | 是否允许转包/分包 | 不允许分包 |
| 11.4 | 媒体发布渠道 | 与本项目相关的政府采购业务澄清、更正及与之相关的事项将在采购公告中“六、其他补充事宜”中网上查询地址上发布。 |
| 11.6 | 是否组织标前答疑会 | ☑不组织召开开标前答疑会 □组织召开开标前答疑会 会议开始时间： 年 月 日 时 分，逾期后果自负。会议地点： |
| 13.1 | 资格证明文件组成 | 1、投标人为法人或者其他组织的，提供营业执照等证明文件（如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证等），投标人为自然人的，提供身份证复印件。（必须提供，否则作无效投标处理） 2、投标人依法缴纳税收的相关材料：投标截止之日前半年内连续3个月的依法缴纳税收的凭据复印件；依法免税的供应商，必须提供相应文件证明其依法免税。从取得营业执照时间起到投标文件提交截止时间为止不足要求月数的，只需提供从取得营业执照起的依法缴纳税收相应证明文件）。（必须提供，否则作无效投标处理） 3、投标人依法缴纳社会保障资金的相关材料：投标截止之日前半年内连续3个月的依法缴纳社会保障资金的缴费凭证（专用收据或者社会保险缴纳清单）复印件；依法不需要缴纳社会保障资金的供应商，必须提供相应文件证明不需要缴纳社会保障资金。从取得营业执照时间起到投标文件提交截止时间为止不足要求月数的只需提供从取得营业执照起的依法缴纳社会保障资金的相应证明文件。（必须提供，否则作无效投标处理） 4、投标人财务状况报告：[2023年]财务状况报告复印件；供应商成立不满一年的应按提供截标之日上一个月的财务状况报告复印件。（上述财务状况报告包括：供应商执行《企业会计准则》的，提供资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注（以下称“四表一注”）；供应商执行《小企业会计准则》的，提供资产负债表、利润表、现金流量表及其附注（以下称“三表一注”）；供应商执行《政府会计制度》的，提供资产负债表、收入费用表和净资产变动表及其附注)。（必须提供，否则作无效投标处理） 5、投标人直接控股、管理关系信息表。（必须提供，否则作无效投标处理） - 投标资格声明。（必须提供，否则作无效投标处理） 7、中小企业声明函。（专门面向小微企业项目必须提供，否则作无效投标处理） 8、联合体协议书。（联合体投标时必须提供，否则作无效投标处理） 9、（采购人或采购代理机构根据招标公告对应的特定资格要求及特定条件设置投标人提供的资格证明材料）； （必须提供，否则作无效投标处理）除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料。 注：1. 以上标明“必须提供”的材料属于复印件的扫描件的，必须加盖投标人电子公章，否则作无效投标处理。 2.联合体投标时，第1-5项资格证明文件联合体各方均必须分别提供，联合体各方分别盖章和签字，否则投标文件按无效响应处理。 |
|  | 商务文件组成 | 1、无串通投标行为的承诺函；（必须提供，否则作无效投标处理） 2、法定代表人身份证明及法定代表人有效身份证正反面复印件；（除自然人投标外必须提供，否则作无效投标处理） 3、法定代表人授权委托书及委托代理人有效身份证正反面复印件；（委托时必须提供，否则作无效投标处理） 4、商务条款偏离表；（必须提供，否则作无效投标处理） 5、投标人情况介绍； 6、除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料。（投标人根据“第二章 采购需求”及“第四章 评标方法及评标标准”提供有关证明材料）。 注： 1.法定代表人授权委托书必须由法定代表人及委托代理人签字，并加盖投标人公章，否则作无效投标处理。 2. 以上标明“必须提供”的材料属于复印件的扫描件的，必须加盖投标人电子公章，否则作无效投标处理。 |
|  | 技术文件组成 | 1.技术需求偏离表；（必须提供，否则作无效投标处理） 2.项目实施方案【项目前期准备、项目实施计划（项目实施人员一览表（格式后附）、技术服务、技术培训的内容和措施））】；（必须提供，否则作无效投标处理） 3.投标人对本项目的合理化建议和改进措施； 4.除招标文件规定必须提供以外，投标人需要说明的其他文件和说明。 注：以上标明“必须提供”的材料属于复印件的扫描件的，必须加盖投标人电子公章，否则作无效投标处理。 |
|  | 报价文件组成 | 1、投标函；（必须提供，否则作无效投标处理） 2、开标一览表；（必须提供，否则作无效投标处理） 3、投标人针对报价需要说明的其他文件和说明，如《中小企业声明函》。 |
| 16.2 | 投标报价要求 | 投标报价是履行合同的最终价格，必须包含投标货物（包括备品备件、专用工具等）的价格（包括已在中国境内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或者货架交货价）及其运输（含保险）、安装（如有）、调试、检验、技术服务、培训和招标文件要求提供的所有伴随服务、工程等费用和税费。（采购需求另有约定的，从其约定） |
| 17.2 | 投标有效期 | 自投标截止之日起60日历天 日。 |
| 18 | 投标保证金金额 | 本项目不收取投标保证金。 |
| 19.1 | 投标文件编制要求 | 投标文件应按报价文件、资格证明文件、商务文件、技术文件分别编制，报价文件、资格证明文件分别生产电子文件，商务文件和技术文件按顺序合并生成电子文件。电子版投标文件制作方式见招标公告附件。 |
| 20 | 备份投标文件 | 本项目不接受备份投标文件。 |
| 21.1 | 投标截止时间 | 详见招标公告 |
|  | 投标文件提交起止时间 | 详见招标公告 |
|  | 投标地点 | 详见招标公告 |
|  | 投标人递交投标样品截止时间及地点 | 本项目无须提供样品 |
| 23 | 开标时间、地点 | 详见招标公告 |
| 25.3（2） | 投标人信用查询渠道 | 采购人或者采购代理机构在资格审查结束前，对投标人进行信用查询。 查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)。 |
|  | 信用查询截止时点 | 资格审查结束前 |
|  | 查询记录和证据留存方式 | 在查询网站中直接截图查询记录，截图作为在“政采云”平台作为附件上传保存。 |
|  | 信用信息使用规则 | 对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，采购人或者采购代理机构应当拒绝其参与政府采购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。 |
| 29.1 | 评标方法 | ☑综合评分法 □最低评标价法 |
| 29.2 | 允许负偏离项 | 商务条款评审中允许负偏离的条款数为0项。 技术需求评审中允许负偏离的条款数为0项。 |
| 30.1 | 确定中标人时，出现中标候选人分数并列的情形，确定中标人方式 | □采用最低评标价法的，投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人； ☑采用综合评分法的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。 |
| 30.2 | 提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的中标候选人确定方式 | ☑随机抽取（采用最低评标价法，报价相同时；采用综合评分法，评审价相同时） □其他方式： |
| 35 | 履约保证金金额 | 本项目不收取履约保证金。 |
| 36.1 | 签订电子合同携带的材料 | 电子采购合同需要供应商通过有效CA证书进行电子签名与签章 |
| 38.2.1 | 接收质疑函方式 | 以书面形式 |
|  | 质疑联系部门及联系方式 | （1）南宁市兴宁区政府采购中心 ； 联系电话：周工， 通讯地址：南宁市厢竹大道63号兴宁区政府办公大楼1805室 （2）南宁市兴宁区教育局； 联系电话：0771-3290168， 通讯地址：南宁市厢竹大道63号兴宁区政府办公大楼13楼 |
|  | 现场提交质疑办理业务时间 | 质疑期内每个工作日08时0分到12时00分，15时00分到18时00分 |
| 38.3.1 | 投诉受理方式 | 1、受理方式：纸质方式受理，投诉书正、副本（经过质疑的事项才可投诉）。 2、邮寄地址： 名称：南宁市兴宁区财政局 地址：南宁市厢竹大道63号兴宁区政府办公大楼1212室 联系电话： 0771-3290927 |
| 40 | 采购代理费支付方式 | □本项目代理货物费由中标人在领取中标通知书前，一次性向采购代理机构支付。 □采购人支付。 ☑本项目不收取代理货物费。 |
|  | 采购代理费收取标准 | 本项目不收取代理货物费。 |
|  | 代理服务费收款账户信息 | 本项目不收取代理货物费。 |
| 41.1 | 解释 | 解释权：构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按更正公告（澄清公告）、招标公告、采购需求、投标人须知、评标方法及评标标准、拟签订的合同文本、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或者约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准；更正公告（澄清公告）与同步更新的招标文件不一致时以更正公告（澄清公告）为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人或者采购代理机构负责解释。 法律责任： 1.本采购文件根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》；《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律、法规编制，参与本项目的各政府采购当事人依法享有上述法律法规所赋予的权利与义务。 2.本项目采购代理机构应严格按照“政采云”平台项目采购全流程电子化电子开评标规程执行项目采购活动，代理机构在“政采云”平台的“项目管理”—“采购文件管理”内开评标规则设置作为本采购文件的组成部分，截标之后不可更改，因代理机构开评标规则设置错误导致采购活动无法开展下去的情况，由代理机构负责解释并承担其后果。 |
| 41.2 | 其他释义 | 1.本招标文件中描述投标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用投标人法定主体行为名称制作的印章（含投标人通过指定电子化政府采购平台办理数字证书（CA认证）获得的以法定主体行为名称制作的电子印章），除本招标文件有特殊规定外，投标人的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其他形式印章均不能代替公章。 2.投标人为其他组织或者自然人时，本招标文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本招标文件所称负责人是指参加投标的其他组织营业执照上的负责人，本招标文件所称自然人指参与投标的自然人本人。 3.本招标文件中描述投标人的“签字”是指投标人的法定代表人或者委托代理人亲自在文件规定签署处亲笔写上个人的名字的行为（含投标人通过指定电子化政府采购平台办理数字证书（CA认证）获得的以投标人法定代表人或者委托代理人姓名制作的电子印章或手写签字），私章、签字章、印鉴、影印等其他形式均不能代替亲笔签字。 4.自然人投标的，招标文件规定盖公章处由自然人摁手指指印。 5.本招标文件所称的“以上”“以下”“以内”“届满”，包括本数；所称的“不满”“超过”“以外”，不包括本数。 |

## 第二节 投标人须知正文

### 一、总  则

1.适用范围

1.1适用法律：本项目采购人、采购代理机构、投标人、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和货物招标投标管理办法》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束和保护。

1.2本招标文件适用于本项目的所有采购程序和环节（法律、法规另有规定的，从其规定）。

2.定义

2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2“采购代理机构” 指政府采购集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。

2.3“供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

2.4“投标人”是指响应招标、参加投标竞争的法人、非法人组织或者自然人。

2.5“货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

##### 2.6“售后服务” 是指商品出售以后所提供的各种服务，包含但不限于投标人须承担的备品备件、包装、运输、装卸、保险、货到就位以及安装、调试、培训、保修以及其他各种服务。

##### 2.7“书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

##### 2.8“实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。

2.9 “正偏离”，是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应优于条款要求并有利于采购人的情形。

2.10“负偏离”，是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应不满足条款要求，导致采购人要求不能得到满足的情形。

2.11“允许负偏离的条款”是指采购需求中的不属于“实质性要求”的条款。

3.投标人的资格要求

投标人的资格要求详见“招标公告”。

4.投标委托

投标人代表参加投标活动过程中必须携带个人有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须持有法定代表人授权委托书（正本用原件，副本用复印件，按第六章要求格式填写）。

5.投标费用

投标费用：投标人应承担参与本次采购活动有关的所有费用，包括但不限于勘查现场、编制投标文件、参加澄清说明、签订合同等，不论投标结果如何，均应自行承担。

6.联合体投标

6.1本项目是否接受联合体投标，详见“投标人须知前附表”。

6.2如接受联合体投标，联合体投标要求详见“投标人须知前附表”。

6.3根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）第九条、《广西壮族自治区财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能促进企业发展的通知》（桂财采〔2022〕30号）、及《广西壮族自治区财政厅 广西壮族自治区工业和信息化厅转发财政部 工业和信息化部政府采购促进中小企业发展管理办法的通知》（桂财采〔2021〕70号）规定，接受大中型企业与小微企业组成联合体的采购项目，对于联合协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体的报价给予4%-6%（工程项目为 1%—2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

7.转包与分包

7.1本项目是否允许分包详见“投标人须知前附表”，本项目不允许违法分包。投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

7.2根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）第九条及《广西壮族自治区财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能促进企业发展的通知》（桂财采〔2022〕30号）、《广西壮族自治区财政厅关于贯彻落实政府采购支持中小企业发展政策的通知》（桂财采〔2022〕31号）规定，允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人、采购代理机构应当对大中型企业的报价给予 4%-6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。接受分包的小微企业与分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

8.特别说明：

8.1如果本招标文件要求投标人提供资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等材料的，则投标人所提供的以上材料必须为投标人所拥有。

8.2投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

8.3投标人在投标活动中提供任何虚假材料，将报监管部门查处；中标后发现的，中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

9.回避与串通投标

9.1在政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

9.2有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或者不同投标人报名的IP地址一致的；或者编制标书硬件设备CPU编号、硬盘编号、网卡地址一致的情况。

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

（4）不同投标人的电子或纸质投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的纸质投标文件相互混装；

9.3供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为，将报同级监督管理部门：

（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其投标文件或者投标文件；

（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者投标文件；

（3）供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者投标文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（5）供应商之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定供应商中标，然后再参加投标；

（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

（7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标或者排斥其他供应商的其他串通行为。

### 二、招标文件

10.招标文件的组成

第一章 招标公告；

第二章 采购需求；

第三章 投标人须知；

第四章 评标方法及评标标准；

第五章 拟签订的合同文本；

第六章 投标文件格式；

第七章 质疑、投诉材料格式

根据本章第11.1项的规定对公开招标文件所做的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。当公开招标文件与招标文件的澄清和修改就同一内容的表述不一致时，以最后澄清或修改公告为准。

11.招标文件的澄清、修改 、现场考察和答疑会

11.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

11.2 投标人应认真审阅本公开招标文件，如有疑问，或发现其中有误或有要求不合理的，应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前以书面形式要求采购人或采购代理机构对招标文件予以澄清；否则，由此产生的后果由投标人自行负责。

11.3 采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知(在“投标人须知前附表”规定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告及平台短信通知)所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。发出的澄清或者修改不影响投标文件编制的也应在截标前3日发出。

11.4 采购人和采购代理机构可以视采购具体情况，变更投标截止时间和开标时间，将变更时间将在“投标人须知前附表”规定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告。

11.5采购人或者采购代理机构可以在招标文件提供期限截止后，组织已获取招标文件的潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会，具体详见“投标人须知前附表”。

### 三、投标文件的编制

12.投标文件的编制原则

12.1投标人必须按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件必须对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

12.2投标人应根据自身实际情况如实响应招标文件，不得仅将招标文件内容简单复制粘贴作为投标响应，还应当提供相关证明材料，否则将作无效响应处理（定制采购项目不适用本条款）。对于重要技术条款或技术参数应当在投标文件中提供技术支持资料，技术支持资料以招标文件中规定的形式为准，否则将视为无效技术支持资料。

13.投标文件的组成

13.1投标文件由报价文件、资格证明文件、商务文件、技术文件四部分组成。

（1）资格证明文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

（2）商务文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

（3）技术文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

（4）报价文件： 具体材料见“投标人须知前附表”。

13.2投标文件电子版：具体要求见本节19.投标文件编制。

14.投标文件的语言及计量

14.1语言文字

投标文件以及投标人与采购人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文书写（除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释）。投标人提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容应同时附中文翻译文本，在解释投标文件时以中文翻译文本为主。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

14.2投标计量单位

招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位，货币种类为人民币，否则视同未响应。

15.投标文件提交的风险

投标文件分为资格文件、商务文件、技术文件、报价文件四部分（其中：商务文件与技术文件合并编辑成一个电子文档）。各投标人在编制投标文件时请按照招标文件规定的编排格式进行，不按要求提交齐全的文件、混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是造成投标人投标文件无效的风险。

16.投标报价

16.1投标报价应按“第六章　投标文件格式”中“开标一览表”格式填写。

16.2投标报价具体包括内容详见“投标人须知前附表”。

16.3投标人必须就所投每个分标的全部内容分别作完整唯一总价报价，不得存在漏项报价；投标人必须就所投分标的单项内容作唯一报价。

17.投标有效期

17.1投标有效期是指为保证采购人有足够的时间在开标后完成评标、定标、合同签订等工作而要求投标人提交的投标文件在一定时间内保持有效的期限。

17.2 投标有效期应按规定的期限作出承诺，具体详见“投标人须知前附表”。

17.3投标人的投标文件在投标有效期内均保持有效。

18.投标保证金

见“投标人须知前附表”。

19.投标文件的编制

19.1投标文件编制要求详见“投标人须知前附表”。投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，由此引发的后果由投标人承担。

19.2投标文件按照招标文件第六章格式要求在规定位置进行签署、盖章。投标人的投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的，其投标无效。骑缝盖公章不视为在规定位置盖章。

19.3为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在“政采云”平台的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

19.4投标文件中标注的投标人名称应与主体资格证明（如营业执照、事业单位法人证书、执业许可证、自然人身份证等）及公章一致，否则作无效投标处理。

19.5投标文件应避免涂改、行间插字或者删除，否则其投标无效。

19.6 对招标文件的实质性要求和条件作出响应是指投标人必须对招标文件中标注为实质性要求和条件的货物内容及要求、商务条款及其它内容作出满足或者优于原要求和条件的承诺。

19.7本项目为南宁市全流程电子化项目，异常情况见“第二节 投标人须知正文”中“四、24.2开标程序。

20.备份投标文件

详见在“投标人须知前附表”。

21.投标文件的提交

21.1投标人必须在“投标人须知前附表”规定的投标文件接收时间和投标地点提交电子版投标文件。电子投标文件应在制作完成后，在投标截止时间前通过有效数字证书（CA认证锁）进行电子签章、加密，然后通过网络将加密的电子投标文件递交至“南宁市政采云平台”。

21.2未在规定时间内提交或者未按照招标文件要求密封或者标记的电子投标文件，“政采云”平台将拒收。

21.3电子版投标文件提交方式见“招标公告”中“四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点” 。

22. 投标文件的补充、修改、撤回与退回

22.1 供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，“政采云”平台将拒收。（补充、修改或者撤回方式见公告附件“电子投标文件制作与投送教程”）

22.2“政采云”平台收到投标文件，将妥善保存并即时向供应商发出确认回执通知。在投标截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。

22.3在投标截止时间止提交电子版投标文件的投标人不足3家时，电子版投标文件由代理机构在“政采云”平台操作退回，除此之外采购人和采购代理机构对已提交的投标文件概不退回。

### 四、开    标

23.开标时间和地点

23.1开标时间及地点详见“投标人须知前附表”

23.2如投标人成功解密投标文件，但未在“政采云”电子开标大厅参加开标的，视同认可开标过程和结果，由此产生的后果由投标人自行负责。 投标人不足3家的，不得开标。

24.开标程序

24.1开标形式：

（1）开标的准备工作由采购代理机构负责落实，采购代理机构必须基于“政采云”平台选取评审专家，如采购代理机构未按规定选取专家的，视为本次开评标无效，应当重新采购；

（2）采购代理机构将按照招标文件规定的时间通过“政采云”平台组织线上开标活动、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。投标人如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标人因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由投标人自己承担。

24.2开标程序：

（1）解密电子投标文件。“政采云”平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构依托“政采云”平台向各投标人发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由投标人按招标文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标人的法定代表人或其委托代理人须携带加密时所用的CA锁准时登录到“政采云”平台电子开标大厅签到并对电子投标文件解密。开标后5分钟投标人还未进行解密的，代理机构要通知投标人。通知后，投标文件仍未按时解密，或者投标人没预留联系方式或预留联系方式无效，导致代理机构无法联系到投标人进行解密的，均视为无效投标。

（解密异常情况处理：详见本章29.3 电子交易活动的中止。）

（2）电子唱标。投标文件解密结束，各投标供应商报价均在“政采云”平台远程不见面开标大厅展示；

（3）签署电子《政府采购活动现场确认声明书》。通过邮件形式在远程不见面开标大厅发送各投标人签署电子《政府采购活动现场确认声明书》。

（4）开标过程由采购代理机构如实记录，并电子留痕，由参加电子开标的各投标人代表对电子开标记录在开标记录公布后15分钟内进行当场校核及勘误，并线上确认，未确认的视同认可开标结果。

（5）投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出在线询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

（6）开标结束。

特别说明：如遇“政采云”平台电子化开标或评审程序调整的，按调整后执行。

### 五、资格审查

##### 25.资格审查

25.1开标结束后，采购人或采购机构依法通过电子投标文件对投标人的资格进行线上审查。

25.2采购人或采购机构依据法律法规和招标文件的规定，对投标人的基本资格条件、特定资格条件进行审查。

25.3资格审查标准为本“招标文件”中“投标人须知前附表”13.1点载明对投标人资格要求的条件。本项目资格审查采用合格制，凡符合招标文件规定的投标人资格要求的投标人均通过资格审查。

25.4投标人有下列情形之一的，资格审查不通过，作无效投标处理：

（1）不具备招标文件中规定的资格要求的；（注：其中信用查询规则见“投标人须知前附表”，“政采云”平台已与“信用中国”平台做接口，审查专家可直接在线查询）

（2）投标文件未提供任一项“投标人须知前附表”资格证明文件规定的“必须提供”的文件资料的；

（3）投标文件提供的资格证明文件出现任一项不符合“投标人须知前附表”资格证明文件规定的“必须提供”的文件资料要求或者无效的。

##### 25.5资格审查的合格投标人不足3家的，不得评标。

### 六、评   标

26.组建评标委员会

评标委员会由采购人代表和评审专家组成，人数为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

参加过采购项目前期咨询论证的专家，不得参加该采购项目的评审活动。

27.评标的依据

评标委员会以招标文件为依据对投标文件进行评审，“第四章 评标方法和评标标准”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

28.评标原则

28.1评标原则。评标委员会评标时必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触，不得收受利害关系人的财物或者其他好处。

28.2评委表决。在评标过程中出现法律法规和招标文件均没有明确规定的情形时，由评标委员会现场协商解决，协商不一致的，由全体评委投票表决，以得票率二分之一以上专家的意见为准并由采购代理机构作记录。

28.3评标的保密。采购人、采购代理机构应当采取必要措施，保证评标在严格保密（封闭式评标）的情况下进行。除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

28.4评标过程的监控。本项目电子评标过程实行网上留痕、全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标按无效处理。

28.5评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

28.6  在招标采购中，符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的，应予以废标。

29.评标方法及评标标准

29.1本项目的评标方法详见“投标人须知前附表”。

29.2 评标委员会按照“第四章 评标方法和评标标准”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。

29.3 电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购机构可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（4）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

29.4出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，经采购代理机构确认后，应当重新采购。采购代理机构必须对原有的资料及信息作出妥善保密处理，并报财政部门备案。

### 七、中标和合同

30.确定中标人

30.1本项目授权评标委员会直接按第四章“评标方法及标准”的规定排列中标候选人顺序，并依照次序确定中标人。

30.2提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，采用最低评标价法则以报价最低者参与评标，采用综合评分法则以评审得分最高者获得中标人推荐资格，采用最低评标价法报价相同的或者采用综合评分法评审得分相同的，按“投标人须知前附表”规定方式确定，确定后其他同品牌投标人投标无效或不作为中标候选人。

30.3采购人、采购代理机构认为供应商对采购过程、中标结果提出的质疑成立且影响或者可能影响中标结果的，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标人的，应当依法另行确定中标人；否则应当重新开展采购活动。

30.4中标供应商无正当理由拒签合同的，根据《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款规定处理。

30.5根据《中华人民共和国民法典》第五百六十三条，因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同。

31. 结果公告

31.1在中标供应商确定之日起2个工作日内，由采购代理机构在招标公告发布媒体上发布中标结果公告，中标结果公告期限为1个工作日，发布中标结果公告的同时向中标供应商发出中标通知书。采购代理机构发出中标通知书前，应当对中标人信用进行核实，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，取消其中标资格，并确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因被取消中标资格的，授权的评标委员会可以确定排名第三的中标候选人为中标人，以此类推。

以上信息查询记录及相关证据与采购文件一并保存。

31.2中小企业在政府采购活动过程中，请根据企业的真实情况出具《中小企业声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

32.发出中标通知书

32.1在发布中标公告的同时，采购代理机构向中标人通过“政采云”平台发出电子中标通知书。

32.2对未通过资格审查的投标人，采购人或采购机构应当告知其未通过的原因；采用综合评分办法评审的，采购人或采购机构还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

33. 无义务解释未中标原因

采购代理机构无义务向未中标的投标人解释未中标原因和退还投标文件。

34.合同授予标准

合同将授予被确定实质上响应招标文件要求，具备履行合同能力的中标人（招标文件另有约定多名中标人的除外）。

35.履约保证金

见“投标人须知前附表”。

36.签订合同

36.1中标人领取电子中标通知书后，按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订电子采购合同。如中标人为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同，签订携带资料详见“投标人须知前附表”。

36.2采购合同由采购人与中标供应商根据招标文件、投标文件等内容通过政府采购电子交易平台在线签订，自动备案。

36.3签订合同时间：按中标通知书规定的时间与采购人签订合同（最长不能超过25日）。

36.4中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。如采购人无正当理由拒签合同的，给中标供应商造成损失的，中标供应商可追究采购人承担相应的法律责任。

36.5政府采购合同是政府采购项目验收的依据，中标供应商和采购人应当按照采购合同约定的各自的权利和义务全面履行合同。任何一方当事人在履行合同过程中均不得擅自变更、中止或终止合同。政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

36.6采购人或中标供应商不得单方面向合同另一方提出任何招标文件没有约定的条件或不合理的要求，作为签订合同的条件；也不得协商另行订立背离招标文件和合同实质性内容的协议。

36.7如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，将承担相应的法律责任。

36.8采购人需追加与合同标的相同的服务或者货物的，在不改变原合同条款且已报财政部门批准落实资金的前提下，可从原中标供应商处添购， 所签订的补充添置合同的采购资金总额不超过原采购合同金额的10%。

37.政府采购合同公告

采购人或者受托采购代理机构应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在以下媒体上发布 “广西政府采购网”（http://zfcg.gxzf.gov.cn）上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

38. 询问、质疑和投诉

38.1询问

38.1.1供应商在开标前对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构项目负责人提出询问。

38.1.2采购人或采购人委托的采购代理机构自受理询问之日起3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复内容不得涉及商业秘密。

38.1.3 询问事项可能影响中标、成交结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

38.2质疑

38.2.1供应商认为招标文件、采购过程或者中标结果使自己的合法权益受到损害的，必须在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑，质疑有效期结束后，采购人或采购代理机构不再受理该项目质疑。采购人、采购代理机构接收质疑函的方式、联系部门、联系电话和通讯地址等信息详见“投标人须知前附表”。具体质疑起算时间及处理方式如下：

（1）潜在供应商依法获取公开招标文件后，认为采购文件使自己的权益受到损害的，应当在公开招标文件公告期限届满之日起7个工作日内提出质疑。委托代理协议无特殊约定的，对公开招标文件中采购需求（含资格要求、采购预算和评分办法）的质疑由采购人受理并负责答复；对公开招标文件中的采购执行程序的质疑由采购代理机构受理并负责答复。

（2）供应商认为采购过程使自己的权益受到损害的，应当在各采购程序环节结束之日起7个工作日内提出质疑。对采购过程中资格审查、符合性审查等具体评审情况的质疑应向采购人或代理机构提出，由采购人或代理机构受理并负责答复；对采购过程中采购执行程序的质疑由采购代理机构受理并负责答复。

（3）供应商认为中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，应当在中标或者成交结果公告期限届满之日起7个工作日内提出质疑，由采购人受理并负责答复。

38.2.2供应商质疑实行实名制，其质疑应当有具体的质疑事项及事实根据，质疑应当坚持依法依规、诚实信用原则，不得进行虚假、恶意质疑。

38.2.3 质疑供应商可以委托代理人办理质疑事务。委托代理人应熟悉相关业务情况。代理人办理质疑事务时，除提交质疑书外，还应当提交质疑供应商的授权委托书和委托代理人身份证明复印件。

38.2.4 质疑供应商提起质疑应当符合下列条件：

（1）质疑供应商是参与所质疑项目采购活动的供应商（潜在供应商已依法获取可之一的采购文件的，可以对该采购文件质疑）；

（2）质疑函内容符合本章第38.2.5项的规定；

（3）在质疑有效期限内提起质疑；

（4）属于所质疑的采购人或采购人委托的采购代理机构组织的采购活动；

（5）同一质疑事项未经采购人或采购人委托的采购代理机构质疑处理；

（6）供应商对同一采购程序环节的质疑应当在质疑有效期内一次性提出；

（7）供应商提交质疑应当提交必要的证明材料，证明材料应以合法手段取得；

（8）财政部门规定的其他条件。

38.2.5 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，针对同一采购程序环节的质疑必须在法定质疑期内一次性提出。质疑函应当包括下列内容（质疑函格式后附）：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据（列明权益受到损害的事实和理由）；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖公章。

38.2.6采购人或采购人委托的采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商及其他有关供应商。对不符合质疑条件的质疑，答复不予受理，并说明理由；对符合质疑条件的质疑，对质疑事项作出答复

38.2.7采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对中标结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响中标结果的，按照下列情况处理：

（一）对招标文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改招标文件后继续开展采购活动；否则应当修改招标文件后重新开展采购活动。

（二）对采购过程、中标结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标供应商的，应当依法另行确定中标供应商；否则应当重新开展采购活动。

质疑答复导致中标结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

38.3投诉

38.3.1  供应商认为采购文件、采购过程、中标和成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当首先依法向采购人或采购人委托的采购代理机构提出质疑。对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定期限内做出答复的，供应商可以在答复期满后15个工作日内向南宁市政府采购监督管理部门提起投诉，投诉联系方式见“投标人须知前附表”。

38.3.2  投诉人投诉时，应当提交投诉书，并按照被投诉采购人、采购代理机构和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书的副本。投诉书应当包括下列主要内容（如材料中有外文资料应同时附上对应的中文译本）（投诉书格式后附）：

（1）投诉人和被投诉人的名称、地址、邮编、联系人及联系电话等；

（2）质疑和质疑答复情况及相关证明材料；

（3）具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；

（4）事实依据；

（5）法律依据；

（6）提起投诉的日期。

（7）附件材料：营业执照副本内页复印件（要求证件有效并清晰反映企业法人经营范围；近期连续三个月依法缴纳税收和在职职工社会保障资金证明材料（复印件）。

38.3.3  投诉人可以委托代理人办理投诉事务。委托代理人应熟悉相关业务情况。代理人办理投诉事务时，除提交投诉书外，还应当提交投诉人的授权委托书和委托代理人身份证明复印件。

38.3.4  投诉人提起投诉应当符合下列条件：

（1）投诉人是参与所投诉政府采购活动的供应商；

（2）提起投诉前已依法进行质疑；

（3）投诉书内容符合本章第38.3.2项的规定；

（4）在投诉有效期限内提起投诉；

（5）属于南宁市政府采购监督管理部门管辖；

（6）同一投诉事项未经南宁市政府采购监督管理部门投诉处理；

（7）国务院财政部门规定的其他条件。

38.3.5  南宁市政府采购监督管理部门自受理投诉之日起30个工作日内，对投诉事项作出处理决定，并以书面形式通知投诉人、被投诉人及其他与投诉处理结果有利害关系的政府采购当事人。并将投诉结果在http://zfcg.gxzf.gov.cn (广西壮族自治区政府采购网)发布。

38.3.6  南宁市政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，可以视具体情况暂停采购活动。

- 八、验收

39.验收

39.1采购人组织对供应商履约的验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

39.2采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

39.3严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、货物、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

39.4验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

### 九、其他事项

40.代理服务费

代理服务费收费标准及缴费账户详见“投标人须知前附表”，投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳代理服务费。

41. 需要补充的其他内容

41.1本招标文件解释规则详见“投标人须知前附表”。

41.2 其他事项详见“投标人须知前附表”。

41.3本文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。在政府采购活动中，供应商提供的货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标，不对其中涉及的工程承建商和服务的承接商作出要求的，享受本文件规定的中小企业扶持政策。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本文件规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

依据本文件规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

42. 政采贷相关说明

为优化政府采购营商环境，缓解供应商资金难题，南宁市政府采购试行政府采购信用融资制度，中标供应商如有融资需求，可凭政府采购合同通过以下方式申请政府采购信用融资贷款：

- 线下渠道：在“南宁市公共资源交易中心”官网（网址：http://www.nnggzy.org.cn）“交易信息-政府采购-政府采购信用融资”中融资银行和南宁市企业融资货物中心专栏信息申请政府采购信用融资。

- 线上渠道：登录中征应收账款融资服务平台（网址：https://www.crcrfsp.com，客服电话：400-009-0001），选择相关金融产品和银行业金融机构金融融资贷款。具体操作方式见《中国人民银行南宁中心支行广西壮族自治区财政厅关于推广线上“政采贷”融资模式的通知》（南宁银发〔2021〕258号）文（文件公开网址详情见：“广西政府采购网”——http://www.ccgp-guangxi.gov.cn/AdministrativeRegulations/AutonomousRegion/9830442.html）

- 第四章  评标方法及评分标准

- 第一节 评标方法

本项目采用 以下勾选的方式进行评审。

□最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

☑综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。评标委员会将对各投标人的投标报价、技术和货物方案、投标人的企业实力及资质等方面进行综合评审，对实质上响应招标文件的投标人，由各评委独立记名打分。经统计，得出各投标人的综合得分,按综合得分由高到低顺序排列。若综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。若综合得分且投标报价相同的，货物类采购项目以技术性能得分较高者为先，货物类采购项目以实力信誉及业绩得分较高者为先。

- 第二节 评标程序

1.符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行投标报价、商务、技术等实质性内容符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

2.符合性审查不通过而导致投标无效的情形

投标人的投标文件中存在对招标文件的任何实质性要求和条件的负偏离，将被视为投标无效。

2.1在报价评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

（1）投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”的文件资料的;

（2）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（3）报价超出招标文件规定最高限价，或者超出采购预算金额（包括分项预算）的；

（4）投标人未就所投分标进行报价或者存在漏项报价；投标人未就所投分标的单项内容作唯一报价；投标人未就所投分标的全部内容作唯一总价报价；存在有选择、有条件报价的（招标文件允许有备选方案或者其他约定的除外）；

（5）修正后的报价，投标人不确认的；

（6）投标人属于本章第5条第（2）项情形的。

2.2在商务评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

（1）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（2）委托代理人未能出具有效身份证明或者出具的身份证明与授权委托书中的信息不符的；

（3）投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”或者“委托时必须提供”的文件资料的;

（4）投标有效期、项目完成时间（交货时间、货物完成时间或者货物期等）、质保期、售后服务等招标文件中标“▲”的商务条款发生负偏离的；

（5）商务条款评审允许负偏离的条款数超过“投标人须知前附表”规定项数的。

（6）投标文件的实质性内容未使用中文表述、使用计量单位不符合招标文件要求的；

（7）投标文件中的文件资料因填写不齐全或者内容虚假或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；

（8）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（9）未响应招标文件实质性要求的；

（10）属于投标人须知正文第9.2条情形的；

（11）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

2.3在技术评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

（1）不满足招标文件要求的货物内容、技术要求、安全、质量标准，或者与招标文件中标“▲”的技术需求发生负偏离的；

（2）技术需求评审允许负偏离的条款数超过“投标人须知前附表”规定项数的；

（3）投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”的文件资料的;

（4）虚假投标，或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；

（5）招标文件要求提供技术方案的，投标技术方案不明确，招标文件未允许但存在一个或者一个以上备选（替代）投标方案的。

3.澄清补正、说明或者补正

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应在“政采云”平台发布电子澄清函，要求投标人在规定时间内作出必要的澄清、说明或者补正。投标人在“政采云”平台接收到电子澄清函后根据澄清函内容上传PDF格式回函，电子澄清答复函使用CA证书加盖单位公章后在线上传至评标委员会。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人未在规定时间内进行澄清、说明或者补正的，按无效投标处理。

异常情况处理：如遇无法正常使用线上发送澄清函的情况，将启动书面形式办理。启动书面形式办理的情况下，评标委员会以书面形式要求投标人在规定时间内作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正必须采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或者其授权的代表签字。

4.投标文件修正

4.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）报价文件中“开标一览表”内容与投标文件中相应内容不一致的，以“开标一览表”为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照以上（1）-（4）规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

4.2经投标人确认修正后的报价若超过采购预算金额或者最高限价，投标人的投标文件作无效投标处理。

4.3经投标人确认修正后的报价作为签订合同的依据，并以此报价计算价格分。

5.比较与评价

5.1评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和评标标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

5.2评标委员会独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

- 评审委员会成员要根据政府采购法律法规和采购文件所载明的评审方法、标准进行评审。对供应商的价格分等客观评分项的评分应当一致，对其他需要借助专业知识评判的主观评分项，应当严格按照评分细则公正评分。

- 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

5.3评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准计算各投标人的报价得分。在计算过程中，不得去掉最高报价或者最低报价。

5.4各投标人的得分为所有评委的有效评分的算术平均数。

5.5评标委员会按照招标文件中的规定推荐中标候选人。

5.6起草并签署评标报告。评标委员会根据评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员均应当在评标报告上签字，对自己的评标意见承担法律责任。对评标过程中需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

6.评审复核

6.1评标报告签署前，评标委员会要对评审结果进行复核，复核意见要体现在评标报告中。

6.2评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（一）分值汇总计算错误的；

（二）分项评分超出评分标准范围的；

（三）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（四）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

## 第三节 评分标准

一、最低评标价法

通过资格审查、符合性审查的投标人，评标委员会将按照有效报价从低到高排序并推荐中标候选人。报价相同的，评标委员会推荐方式见本章“第四节中标候选人推荐原则”。

说明：

（1）对于非专门面向中小企业的项目，投标人在其投标文件中提供《中小企业声明函》，且其货物为小型和微型企业承接的，对其小型和微型企业产品的最后报价给予20%的价格扣除，扣除后的价格为评标价，即评标价＝投标报价×（1-20%）；（以投标人按第五章“投标文件格式”要求提供的《投标报价表》和《中小企业声明函》为评审依据）

（2）接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参加评审，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1-6%）。（以投标人按第五章“投标文件格式”要求提供的《投标报价表》、《中小企业声明函》和《联合体协议书》为评审依据）

（3）按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。（以投标人按第五章“投标文件格式”要求提供的《投标报价表》和《残疾人福利性单位声明函》为评审依据）

（4）除上述情况外，评标价＝投标报价；

二、综合评分法

注：

1、计分方法按四舍五入取至百分位。

总得分=100分

2、商务技术评审因素为客观评分项的，应在评分项目或评分标准中予以标注为“客观分”。对投标人的客观评分项目，各评标专家评分应当一致。

分标1的评分方法

| 序号 | 包名 | 评分类型 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2024年南宁市兴宁区松柏路中学设备采购-分标1 | 报价 | (评标基准价／有效投标报价)*最大分值 | 0~30 |
| 1 | 2024年南宁市兴宁区松柏路中学设备采购-分标1 | 技术 | 技术参数及性能分(满分12分) 投标产品技术参数全部满足招标文件要求的，得12分。 | 0~12 |
| 2 | 2024年南宁市兴宁区松柏路中学设备采购-分标1 | 技术 | 设备安装实施方案分(满分20分) 由评标委员会根据招标文件《货物需求一览表》和投标人设备安装实施方案（方案内应包括但不限于：①进度计划；②设备安装调试；③人员配备管理方式；④作业质量保障措施；⑤货物存放以及施工人员的安全保障措施，等方面）进行综合评定，独立打分，不提供方案的不得分。 完全满足上述评审依据要求的设备安装实施方案基本分得10分，基本分满分10分；未按上述评审依据要求提供方案的，每有1项扣2分，最高扣10分； 设备安装实施方案优于上述评审依据要求且评标时被评标委员会接受的，每提升一项加2分，最高加10分。 | 0~20 |
| 3 | 2024年南宁市兴宁区松柏路中学设备采购-分标1 | 技术 | 培训方案分(满分16分) 由评标委员会根据招标文件《货物需求一览表》和投标人提供的培训方案（方案内应包括但不限于：①提供免费现场培训；②产品的安装；③产品的操作；④产品的日常维护；⑤软件系统培训(包括相关理论知识)，等方面）进行综合评定，独立打分，不提供方案的不得分。 完全满足上述评审依据要求的设备安装实施方案基本分得10分，基本分满分10分；未按上述评审依据要求提供方案的，每有1项扣2分，最高扣10分； 培训方案优于上述评审依据要求且评标时被评标委员会接受的，每提升一项加2分，最高加6分。 | 0~16 |
| 4 | 2024年南宁市兴宁区松柏路中学设备采购-分标1 | 技术 | 售后服务方案分（满分20分） 由评委根据招标文件《货物需求一览表》和投标人售后服务方案（服务方案中应包含但可以不限于以下内容：①服务响应时间、到达故障现场时间、故障出现解决方案，②服务质量承诺保障措施，③应急处理，④定期回访，⑤本地化售后服务措施、其他优惠措施等）进行综合评定，独立打分，不提供方案的不得分。 完全满足上述评审依据要求的售后服务方案基本分得10分，基本分满分10分；不符合招标文件要求或未按上述评审依据要求提供方案的，每有1项扣2分，最高扣10分； 售后服务方案优于上述评审依据要求且评标时被评标委员会接受的，每提升一项加2分，最高加10分。 | 0~20 |
| 5 | 2024年南宁市兴宁区松柏路中学设备采购-分标1 | 商务资信 | 政策功能分（满分2分） 投标产品纳入（财库[2019]18号）中环境标志产品政府采购清单的（依据《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》），提供所投相应型号产品有效的认证证书扫描件或其他电子文件，得2分。 | 0~2 |

分标2的评分方法

| 序号 | 包名 | 评分类型 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2024年南宁市兴宁区松柏路中学设备采购-分标2 | 报价 | (评标基准价／有效投标报价)*最大分值 | 0~30 |
| 1 | 2024年南宁市兴宁区松柏路中学设备采购-分标2 | 技术 | 技术参数及性能分(满分14分) （1）投标产品技术参数全部满足招标文件要求的，得8分。 （2）采购需求表中标注“●”号的“技术参数”提供第三方有资质的测试机构出具的测试报告（原件备查），每提供一项加2分，最高加6分。 | 0~14 |
| 2 | 2024年南宁市兴宁区松柏路中学设备采购-分标2 | 技术 | 设备安装实施方案分(满分20分) 由评标委员会根据招标文件《货物需求一览表》和投标人设备安装实施方案（方案内应包括但不限于：①进度计划；②设备安装调试；③人员配备管理方式；④作业质量保障措施；⑤货物存放以及施工人员的安全保障措施，等方面）进行综合评定，独立打分，不提供方案的不得分。 完全满足上述评审依据要求的设备安装实施方案基本分得10分，基本分满分10分；未按上述评审依据要求提供方案的，每有1项扣2分，最高扣10分； 设备安装实施方案优于上述评审依据要求且评标时被评标委员会接受的，每提升一项加2分，最高加10分。 | 0~20 |
| 3 | 2024年南宁市兴宁区松柏路中学设备采购-分标2 | 技术 | 培训方案分(满分16分) 由评标委员会根据招标文件《货物需求一览表》和投标人提供的培训方案（方案内应包括但不限于：①提供免费现场培训；②产品的安装；③产品的操作；④产品的日常维护；⑤软件系统培训(包括相关理论知识)，等方面）进行综合评定，独立打分，不提供方案的不得分。 完全满足上述评审依据要求的设备安装实施方案基本分得10分，基本分满分10分；未按上述评审依据要求提供方案的，每有1项扣2分，最高扣10分； 培训方案优于上述评审依据要求且评标时被评标委员会接受的，每提升一项加2分，最高加6分。 | 0~16 |
| 4 | 2024年南宁市兴宁区松柏路中学设备采购-分标2 | 商务资信 | 售后服务方案分（满分20分） 由评委根据招标文件《货物需求一览表》和投标人售后服务方案（服务方案中应包含但可以不限于以下内容：①服务响应时间、到达故障现场时间、故障出现解决方案，②服务质量承诺保障措施，③应急处理，④定期回访，⑤本地化售后服务措施、其他优惠措施等）进行综合评定，独立打分，不提供方案的不得分。 完全满足上述评审依据要求的售后服务方案基本分得10分，基本分满分10分；不符合招标文件要求或未按上述评审依据要求提供方案的，每有1项扣2分，最高扣10分； 售后服务方案优于上述评审依据要求且评标时被评标委员会接受的，每提升一项加2分，最高加10分。 | 0~20 |

分标3的评分方法

| 序号 | 包名 | 评分类型 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2024年南宁市兴宁区松柏路中学设备采购-分标3 | 报价 | (评标基准价／有效投标报价)*最大分值 | 0~30 |
| 1 | 2024年南宁市兴宁区松柏路中学设备采购-分标3 | 技术 | 技术参数及性能分(满分12分) 投标产品技术参数全部满足招标文件要求的，得12分。 | 0~12 |
| 2 | 2024年南宁市兴宁区松柏路中学设备采购-分标3 | 技术 | 设备安装实施方案分(满分20分) 由评标委员会根据招标文件《货物需求一览表》和投标人设备安装实施方案（方案内应包括但不限于：①进度计划；②设备安装调试；③人员配备管理方式；④作业质量保障措施；⑤货物存放以及施工人员的安全保障措施，等方面）进行综合评定，独立打分，不提供方案的不得分。 完全满足上述评审依据要求的设备安装实施方案基本分得10分，基本分满分10分；未按上述评审依据要求提供方案的，每有1项扣2分，最高扣10分； 设备安装实施方案优于上述评审依据要求且评标时被评标委员会接受的，每提升一项加2分，最高加10分。 | 0~20 |
| 3 | 2024年南宁市兴宁区松柏路中学设备采购-分标3 | 技术 | 培训方案分(满分16分) 由评标委员会根据招标文件《货物需求一览表》和投标人提供的培训方案（方案内应包括但不限于：①提供免费现场培训；②产品的安装；③产品的操作；④产品的日常维护；⑤软件系统培训(包括相关理论知识)，等方面）进行综合评定，独立打分，不提供方案的不得分。 完全满足上述评审依据要求的设备安装实施方案基本分得10分，基本分满分10分；未按上述评审依据要求提供方案的，每有1项扣2分，最高扣10分； 培训方案优于上述评审依据要求且评标时被评标委员会接受的，每提升一项加2分，最高加6分。 | 0~16 |
| 4 | 2024年南宁市兴宁区松柏路中学设备采购-分标3 | 技术 | 售后服务方案分（满分20分） 由评委根据招标文件《货物需求一览表》和投标人售后服务方案（服务方案中应包含但可以不限于以下内容：①服务响应时间、到达故障现场时间、故障出现解决方案，②服务质量承诺保障措施，③应急处理，④定期回访，⑤本地化售后服务措施、其他优惠措施等）进行综合评定，独立打分，不提供方案的不得分。 完全满足上述评审依据要求的售后服务方案基本分得10分，基本分满分10分；不符合招标文件要求或未按上述评审依据要求提供方案的，每有1项扣2分，最高扣10分； 售后服务方案优于上述评审依据要求且评标时被评标委员会接受的，每提升一项加2分，最高加10分。 | 0~20 |
| 5 | 2024年南宁市兴宁区松柏路中学设备采购-分标3 | 商务资信 | 政策功能分（满分2分） 投标产品纳入（财库[2019]18号）中环境标志产品政府采购清单的（依据《市场监管总局关于发布参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录的公告》），提供所投相应型号产品有效的认证证书扫描件或其他电子文件，得2分。 | 0~2 |

分标4的评分方法

| 序号 | 包名 | 评分类型 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2024年南宁市兴宁区松柏路中学设备采购-分标4 | 报价 | (评标基准价／有效投标报价)*最大分值 | 0~30 |
| 1 | 2024年南宁市兴宁区松柏路中学设备采购-分标4 | 技术 | 技术参数及性能分(满分12分) 投标产品技术参数全部满足招标文件要求的，得12分。 | 0~12 |
| 2 | 2024年南宁市兴宁区松柏路中学设备采购-分标4 | 技术 | 设备安装实施方案分(满分20分) 由评标委员会根据招标文件《货物需求一览表》和投标人设备安装实施方案（方案内应包括但不限于：①进度计划；②设备安装调试；③人员配备管理方式；④作业质量保障措施；⑤货物存放以及施工人员的安全保障措施，等方面）进行综合评定，独立打分，不提供方案的不得分。 完全满足上述评审依据要求的设备安装实施方案基本分得10分，基本分满分10分；未按上述评审依据要求提供方案的，每有1项扣2分，最高扣10分； 设备安装实施方案优于上述评审依据要求且评标时被评标委员会接受的，每提升一项加2分，最高加10分。 | 0~20 |
| 3 | 2024年南宁市兴宁区松柏路中学设备采购-分标4 | 技术 | 培训方案分(满分16分) 由评标委员会根据招标文件《货物需求一览表》和投标人提供的培训方案（方案内应包括但不限于：①提供免费现场培训；②产品的安装；③产品的操作；④产品的日常维护；⑤软件系统培训(包括相关理论知识)，等方面）进行综合评定，独立打分，不提供方案的不得分。 完全满足上述评审依据要求的设备安装实施方案基本分得10分，基本分满分10分；未按上述评审依据要求提供方案的，每有1项扣2分，最高扣10分； 培训方案优于上述评审依据要求且评标时被评标委员会接受的，每提升一项加2分，最高加6分。 | 0~16 |
| 4 | 2024年南宁市兴宁区松柏路中学设备采购-分标4 | 技术 | 售后服务方案分（满分20分） 由评委根据招标文件《货物需求一览表》和投标人售后服务方案（服务方案中应包含但可以不限于以下内容：①服务响应时间、到达故障现场时间、故障出现解决方案，②服务质量承诺保障措施，③应急处理，④定期回访，⑤本地化售后服务措施、其他优惠措施等）进行综合评定，独立打分，不提供方案的不得分。 完全满足上述评审依据要求的售后服务方案基本分得10分，基本分满分10分；不符合招标文件要求或未按上述评审依据要求提供方案的，每有1项扣2分，最高扣10分； 售后服务方案优于上述评审依据要求且评标时被评标委员会接受的，每提升一项加2分，最高加10分。 | 0~20 |
| 5 | 2024年南宁市兴宁区松柏路中学设备采购-分标4 | 商务资信 | 政策功能分（满分2分） 投标产品纳入（财库[2019]18号）中环境标志产品政府采购清单的（依据《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》），提供所投相应型号产品有效的认证证书扫描件或其他电子文件，得2分。 | 0~2 |

分标5的评分方法

| 序号 | 包名 | 评分类型 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2024年南宁市兴宁区松柏路中学设备采购-分标5 | 报价 | (评标基准价／有效投标报价)*最大分值 | 0~30 |
| 1 | 2024年南宁市兴宁区松柏路中学设备采购-分标5 | 技术 | 技术参数及性能分(满分14分) 投标产品技术参数全部满足招标文件要求的，得14分。 | 0~14 |
| 2 | 2024年南宁市兴宁区松柏路中学设备采购-分标5 | 技术 | 设备安装实施方案分(满分20分) 由评标委员会根据招标文件《货物需求一览表》和投标人设备安装实施方案（方案内应包括但不限于：①进度计划；②设备安装调试；③人员配备管理方式；④作业质量保障措施；⑤货物存放以及施工人员的安全保障措施，等方面）进行综合评定，独立打分，不提供方案的不得分。 完全满足上述评审依据要求的设备安装实施方案基本分得10分，基本分满分10分；未按上述评审依据要求提供方案的，每有1项扣2分，最高扣10分； 设备安装实施方案优于上述评审依据要求且评标时被评标委员会接受的，每提升一项加2分，最高加10分。 | 0~20 |
| 3 | 2024年南宁市兴宁区松柏路中学设备采购-分标5 | 技术 | 培训方案分(满分16分) 由评标委员会根据招标文件《货物需求一览表》和投标人提供的培训方案（方案内应包括但不限于：①提供免费现场培训；②产品的安装；③产品的操作；④产品的日常维护进行综合评定等方面）独立打分，不提供方案的不得分。 完全满足上述评审依据要求的设备安装实施方案基本分得10分，基本分满分10分；未按上述评审依据要求提供方案的，每有1项扣2分，最高扣10分； 培训方案优于上述评审依据要求且评标时被评标委员会接受的，每提升一项加2分，最高加6分。 | 0~16 |
| 4 | 2024年南宁市兴宁区松柏路中学设备采购-分标5 | 技术 | 售后服务方案分（满分20分） 由评委根据招标文件《货物需求一览表》和投标人售后服务方案（服务方案中应包含但可以不限于以下内容：①服务响应时间、到达故障现场时间、故障出现解决方案，②服务质量承诺保障措施，③应急处理，④定期回访，⑤本地化售后服务措施、其他优惠措施等）进行综合评定，独立打分，不提供方案的不得分。 完全满足上述评审依据要求的售后服务方案基本分得10分，基本分满分10分；不符合招标文件要求或未按上述评审依据要求提供方案的，每有1项扣2分，最高扣10分； 售后服务方案优于上述评审依据要求且评标时被评标委员会接受的，每提升一项加2分，最高加10分。 | 0~20 |

## 第四节 中标候选人推荐原则

- 综合评分法

1.评标委员会将根据总得分由高到低排列次序并推荐中标候选人。总得分相同的，以投标报价由低到高顺序排列。得分相同且投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

2.根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第三十一条第二款规定，采用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，按照“投标人须知前附表”及“投标人须知正文”30.2规定推荐。

（二）最低评标报价法

1.评标委员会将按照有效报价从低到高排序并推荐中标候选人。投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人；评标价相同且前述指标均相同时，由评标委员会各成员对评标价相同的供应商，当场投票表决，得票多者优先，并依照次序确定1家中标供应商。

2. 根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第三十一条第一款规定，采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，按照“投标人须知前附表”及“投标人须知正文”30.2规定推荐。

## 第五节 评标报告

（一）评标报告与推荐中标候选人

评标委员会根据原始评标记录和评标结果编写评标报告，并通过电子交易平台向采购人、采购代理机构提交。

（二）评标争议事项处理

评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

- 第五章 拟签订的合同文本

“政采云”平台合同编号：

南 宁 市 政 府 采 购

2024年南宁市兴宁区松柏路中学设备采购 合同

项目编号： NNZC2024-G1-0020-NNXN

计划编号：  [采购计划文号（5）]

采购人： 南宁市兴宁区教育局

中标供应商：

签订日期：               年       月       日

合同目录

一、第一部分 合同书……………………………………………………………（页码）

二、第二部分 合同一般条款……………………………………………………（页码）

三、第三部分 合同专用条款……………………………………………………（页码）

四、第四部分 合同附件…………………………………………………………（页码）

4.1中标通知书 …………………………………………………………………（页码）

4.2招标文件服务需求一览表 …………………………………………………（页码）

4.3招标文件的更改通知（如有） ……………………………………………（页码）

4.4投标函 ………………………………………………………………………（页码）

4.5开标一览表 ………………………………………………………………………（页码）

4.6投标服务技术偏离表 ………………………………………………………（页码）

4.7商务条款偏离表 ……………………………………………………………（页码）

4.8中标供应商澄清函（如有请提供） ………………………………………（页码）

4.9其他与本合同相关的资料（如有请提供） ………………………………（页码）

第一部分 合同书

年    月    日，  南宁市兴宁区教育局   以   公开招标方式  对2024年南宁市兴宁区松柏路中学设备采购项目进行了采购。经   （相关评定主体名称）   评定，   （中标人名称）为该项目中标人。现于中标通知书发出之日起二十五日内，按照采购文件确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经  南宁市兴宁区教育局 (以下简称：甲方)和   （中标人名称）   (以下简称：乙方)协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

1.1 合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议；

1.1.2 中标通知书；

1.1.3 投标文件及“投标报价”（含澄清或者说明文件）；

1.1.4 招标文件（含澄清或者修改文件）；

1.1.5 其他相关采购文件。

1.2 标的物

1.2.1 标的物1信息

1.2.1.1名称：                                        ；

1.2.1.2数量：                                        ；

1.2.1.3质量：　                                      。

……

1.3 价款

本合同总价为：人民币           元（大写：                 元人民币，含税）。

分项价格：

| 序号 | 分项名称 | 分项价格 |
| --- | --- | --- |
| 总价 |  |  |

1.4 付款方式和发票开具方式

1.4.1 付款方式：                                                ；

1.4.2 发票开具方式：                                            。

1.5 标的物交付期限、地点、方式和货物期限

1.5.1 交付期限：                                                 ；

1.5.2 交付地点：                                                ；

1.5.3 交付方式：                                        　      ；

1.5.4 货物及质保期限：                                           。

1.6 违约责任

1.6.1 除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付标的物，甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延交付标的物一日的应交付而未交付标的物价格的万分之五（根据项目实际填写，一般为万分之五）计算，最高限额为本合同总价的     %（根据项目实际填写，一般为20%）；迟延超过【  】日的，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同，乙方应退回全部已收取的合同价款并按合同总金额的20%（根据项目实际填写，一般为20%）向甲方支付违约金；

1.6.2 除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的万分之五（根据项目实际填写，一般为万分之五）计算，最高限额为欠付金额的     %（根据项目实际填写，一般为20%）；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

1.6.3 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

1.6.4乙方在质保期内未按承诺提供售后等货物的，每发生一次向甲方支付    （根据项目实际填写）元的违约金。

1.6.5 任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.6 除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.7 如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

1.7 合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均应通过友好协商的方式和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择下列第     种方式解决：

1.7.1 将争议提交南宁市仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；

1.7.2 向   甲方所在地    有管辖权的人民法院起诉。

1.8 合同生效

本合同自双方当事人加盖有效电子公章时生效。

甲方：                                   乙方：

统一社会信用代码：                        统一社会信用代码或身份证号码：

住所：                                   住所：

法定代表人或                             法定代表人

授权代表（签字或盖章）：                  或授权代表（签字或盖章）:

联系人：                                 联系人：

约定送达地址：                           约定送达地址：

邮政编码：                               邮政编码：

电话:                                    电话:

传真:                                    传真:

电子邮箱：                               电子邮箱：

开户银行：                               开户银行：

开户名称：                               开户名称：

开户账号：                               开户账号：

第二部分 合同一般条款

2.1 定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

2.1.1 “合同”系指采购人和中标人签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

2.1.2 “合同价”系指根据合同约定，中标人在完全履行合同义务后，采购人应支付给中标人的价格。

2.1.3 “标的物”系指中标人根据合同约定应向采购人交付的一切各种形态和种类的货物、货物和工程，包括但不限于原材料、燃料、设备、机械、仪表、备件、计算机软件、信息化系统、信息化维保、物业货物、产品等，并包括工具、手册等其他相关资料。

2.1.4 “甲方”系指与中标人签署合同的采购人；采购人委托采购机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。

2.1.5 “乙方”系指根据合同约定交付标的物的中标人；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。

2.1.6 “现场”系指合同约定标的物将要运至或者实施或者安装的地点。

2.2 技术规范

标的物所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

2.3 知识产权

2.3.1 乙方应保证甲方在使用该标的物或其任何一部分时不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿；

2.3.2具有知识产权的计算机软件等标的物的知识产权归属，详见合同专用条款。

2.4 包装和装运

2.4.1除合同专用条款另有约定外,乙方交付的全部标的物,均应采用本行业通用的方式进行包装，没有通用方式的，应当采取足以保护标的物的包装方式，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。如有必要，包装应适用于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保标的物安全无损地运抵现场。由于包装不善所引起的标的物锈蚀、损坏和损失等一切风险均由乙方承担。

2.4.2 装运标的物的要求和通知，详见合同专用条款。

2.5 履约检查和问题反馈

2.5.1甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定交付标的物进行履约检查，以确保乙方所交付的标的物能够依约满足甲方之项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；

2.5.2 合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

2.6 结算方式和付款条件

详见合同专用条款。

2.7 技术资料和保密义务

2.7.1 乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；

2.7.2 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；

2.7.3 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施及方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

2.8 质量保证

2.8.1 乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；

2.8.2 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

2.8.3乙方应确保项目技术人员的数量和水平与投标文件一致。未经甲方书面同意，乙方不得擅自更换投标文件中注明的项目经理和技术负责人。否则甲方有权放弃或终止合同，并没收履约保证金。

2.8.4因乙方原因造成甲方其他系统不能正常运行，酿成重大事故（工作日系统中断一天以上）的，乙方应承担全部法律责任，并赔偿经济损失，赔偿金额为项目总价的30%（根据项目实际情况填写，一般为30%）。

2.9 标的物的风险负担

标的物或者在途标的物或者交付给第一承运人后的标的物毁损、灭失的风险负担详见合同专用条款。

2.10 延迟交货/交付

在合同履行过程中，如果乙方遇到不能按时交付标的物的情况，应及时以书面形式将不能按时交付标的物的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长交货的具体时间。

2.11 合同变更

2.11.1双方当事人协商一致，可以签订书面补充合同的形式变更合同，但不得违背采购文件确定的事项。如果系追加与合同标的相同的标的物的，那么需经采购监督管理部门同意，且所有补充合同的采购金额不得超过原合同价的10%；

2.11.2 合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.12 合同转让和分包

合同的权利义务依法不得转让，但经甲方书面同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的供应商应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。

2.13 不可抗力

2.13.1如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；

2.13.2受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在合同专用条款约定时间内以书面形式通知对方当事人，并在合同专用条款约定时间内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

2.13.3 因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；

2.13.4 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在合同专用条款约定时间内以书面形式变更合同；

2.14 税费

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定执行。

2.15 乙方破产

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

2.16 合同中止、终止

2.16.1 双方当事人不得擅自中止或者终止合同；

2.16.2合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.17 检验和验收

2.17.1标的物交付前，乙方应对标的物的质量、数量等方面进行详细、全面的检验，并向甲方出具证明标的物符合合同约定的文件；标的物交付时，乙方在合同专用条款约定时间内组织验收，并可依法邀请相关方参加，验收应出具验收书。

2.17.2合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对乙方履约的验收，即：按照合同约定的技术、货物、安全标准，组织对每一项技术、货物、安全标准的履约情况的验收，并出具验收书。

2.17.3 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力详见合同专用条款。

2.18 通知和送达

2.18.1 任何一方因履行合同而以合同第一部分尾部所列明的“约定送达地址”为收件地址的所有通知、文件、材料，均视为已向对方当事人送达；任何一方变更上述送达方式或者地址的，应于    个工作日（根据项目实际填写）内书面通知对方当事人，在对方当事人收到有关变更通知之前，变更前的约定送达方式或者地址仍视为有效。

2.18.2以当面交付方式送达的，交付之时视为送达；以电子邮件方式送达的，发出电子邮件之时视为送达；以传真方式送达的，发出传真之时视为送达；以邮寄方式送达的，邮件挂号寄出或者交邮之日之次日视为送达。

2.19 计量单位

除技术规范中另有规定外,合同的计量单位均使用国家法定计量单位。

2.20 合同使用的文字和适用的法律

2.20.1 合同使用汉语书就、变更和解释；

2.20.2 合同适用中华人民共和国法律。

2.21 履约保证金

本项目不收取履约保证金

2.22 中小企业政策

2.22.1本合同（□是  □否）为中小企业“政采贷”可融资合同，关于中小企业信用融资事项见采购文件“投标人须知正文”。

2.22.2本合同（□是  □否）为中小企业预留合同。

2.23 合同份数

本合同壹式   份，甲方执   份，乙方执   份。每份均具有同等法律效力。

第三部分  合同专用条款

本部分是对前两部分的补充和修改，如果前两部分和本部分的约定不一致，应以本部分的约定为准。本部分的条款号应与前两部分的条款号保持对应；与前两部分无对应关系的内容可另行编制条款号。

3.1具有知识产权的标的物知识产权归属：

3.2包装和装运专用条款（如果有）：

3.3装运标的物的要求和通知：

3.4结算方式和付款条件本次项目合同总价为大写人民币            （￥    元）。本项目采用以下勾选结算方式进行支付：

□采用一次性支付方式，付款条件为：

□采用分期付款方式，付款条件为：

第一期付款：

第二期付款：

……

甲方无故逾期支付货物费用的，按照每逾期一日支付欠付货物费额度的万分之五（根据项目实际填写，一般为万分之五）承担违约责任，违约金上限按照《合同书》约定执行。

（温馨提示：根据《广西壮族自治区财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能促进企业发展的通知》（桂财采〔2022〕30号）及《2023年广西优化营商环境行动方案》等规定，政府采购货物和服务的采购人在政府采购合同中约定预付款比例的，采购合同履行期超过30天，对中小企业合同预付款比例应不低于合同金额的30％，不高于合同金额的50%；项目分年度安排预算的，每年预付款比例不低于项目年度计划支付金额的30％；采购项目以人工投入为主的，可降低预付款比例，但不得低于10%。采购文件和采购合同没有约定预付款的，经供应商申请采购人可支付预付款。对于未实行预付款的政府采购项目，鼓励采购人在合同中明确首付款支付比例。）

3.5标的物的风险负担

标的物或者在途标的物或者交付给第一承运人后的标的物毁损、灭失的风险负担：

乙方

3.5.1受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在日内（根据项目实际填写）以书面形式通知对方当事人，并在日内（根据项目实际填写），将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

3.5.2因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在日内（根据项目实际填写）以书面形式变更合同；

3.5.3标的物交付前，乙方应对标的物的质量、数量等方面进行详细、全面的检验，并向甲方出具证明标的物符合合同约定的文件；标的物交付时，乙方在日内（根据项目实际填写）发起验收，并可依法邀请相关方参加，验收应出具验收书。

3.5.4检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力：

3.5.5 其他：

3.6项目验收：

3.6.1甲方参照《南宁市政府采购供应商履约验收评价管理办法》（南财采[2019]217号）规定组织对乙方履约的验收。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，乙方须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

3.6.2严格按照采购合同开展履约验收。甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收，验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、货物、安全标准的履约情况进行确认，出具验收报告并经验收小组全体成员签字。甲方根据验收报告形成验收意见并经甲方与乙方签字盖章生效。验收结果与采购合同约定的资金支付条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

3.6.3验收合格的项目，甲方将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金。验收不合格的项目，甲方将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》，并按照《合同书》约定执行。

3.6.4验收产生的费用：

首次验收费用由      承担，如首次验收不合格，后续验收费用由     支付。

3.6.5验收内容及资料要求：

根根据采购文件确定的技术指标或者货物要求确定验收指标和标准。未进行相应约定的，应当符合国家强制性规定、政策要求、安全标准、行业或企业有关标准等。

3.6.6验收内容

| 序号 | 验收内容 | 验收标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 交货产品数量 |  |
| 2 | 交货产品的质量文件 |  |
| 4 | 交货产品技术、性能指标 |  |
| 5 | 售后服务 承诺 |  |
| 6 | 其他工作 |  |

（温馨提示：根据《广西壮族自治区财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能促进企业发展的通知》（桂财采〔2022〕30号）规定，采购人应当在项目完成且收到供应商验收申请后5个工作日内组织开展履约验收；对于满足合同约定支付条件的项目，应在收到发票后30日内将资金支付到合同约定的供应商账户，不得以进行审计作为支付供应商款项的条件。加快采购资金支付进度，对于200万元以下的货物和服务项目，鼓励采购人一次性全额支付给供应商。采购人不得以机构变动、人员更替、政策调整、履行内部付款流程等为由延迟付款。）

3.6.7验收资料要求

验收资料要求包括（不限于）以下内容：

（1）采购文件；

（2）投标文件；

（3）采购合同；

（4）其他需要提供的相关资料：（业主根据项目实际增减第（4）点验收资料内容）。

- 第六章 投标文件格式

- 第一节 投标文件外层包装封面

2024年南宁市兴宁区松柏路中学设备采购

投标文件

（电子投标文件）

| 项目名称： | 2024年南宁市兴宁区松柏路中学设备采购 |
| --- | --- |
| 采购方式： | 公开招标 |
| 项目编号： | NNZC2024-G1-0020-NNXN |
| 所投分标： |  |
| 投标人名称： |  |
| 投标人地址： |  |

投标截止时间前不得解密

年   月   日

- 第二节 资格证明文件格式

电子投标文件

资格证明文件（封面）

项目名称：2024年南宁市兴宁区松柏路中学设备采购

项目编号：NNZC2024-G1-0020-NNXN

所投分标：

投标人名称：

年  月  日

资格证明文件目录

一、营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件（投标人为自然人的，须提供自然人的身份证明）……………………………………………………………（页码）

二、符合参与政府采购活动的资格条件依法缴纳税收、社会保障资金等方面的材料…………………………………………………………………………………………（页码）

三、财务状况报告方面的材料…………………………………………………………（页码）

四、投标人直接控股股东信息…………………………………………………………（页码）

五、投标人直接关联关系信息表………………………………………………………（页码）

六、投标资格声明函……………………………………………………………………（页码）

七、联合体协议书（以联合体形式投标的，提供联合体协议；本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供）……………………………………（页码）

八、符合特定资格条件（如有）的有关证明材料（复印件）………………………（页码）注：以上目录是基本格式要求，各投标人可根据自身情况进一步向下增加内容或细化。

一、营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件（投标人为自然人的，提供自然人的身份证明）

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月

二、符合参与政府采购活动的资格条件依法缴纳税收、社会保障资金等方面的材料

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

三、财务状况报告方面的材料

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

四、投标人直接控股股东信息表

| 序号 | 直接控股股东名称 | 出资比例 | 身份证号码或者统一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：

1.直接控股股东：是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股份总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。

2.本表所指的控股关系仅限于直接控股关系，不包括间接的控股关系。公司实际控制人与公司之间的关系不属于本表所指的直接控股关系。

3.供应商不存在直接控股股东的，则填“无”。

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

五、投标人直接管理关系信息表

| 序号 | 直接管理关系单位名称 | 统一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

注：

1.管理关系：是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。

2.本表所指的管理关系仅限于直接管理关系，不包括间接的管理关系。

3.供应商不存在直接管理关系的，则填“无”。

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

六、投标资格声明函

致：_ 南宁市兴宁区政府采购中心

我方愿意参加贵方组织的_2024年南宁市兴宁区松柏路中学设备采购（项目编号：NNZC2024-G1-0020-NNXN ）项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件并按本项目投标文件“第三章”“第二节投标人须知前附表”中“资格证明文件组成”完整提供证明材料。

2. 我方不是采购人的附属机构；不是为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3.经查询，在“信用中国”和“中国政府采购网”网站我方未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

4.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

说明：

1.投标人应当通过 “信用中国”（www.creditchina.gov.cn）和“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）查询投标人相关主体的信用记录。查询时间为本项目投标截止时间前10日至投标截止时间中任意一天。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，将被拒绝参与本项目政府采购活动。

2.两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

3.如为联合体投标，盖章处须加盖联合体各方公章并由联合体各方法定代表人分别签署，否则投标无效。

投标人名称(电子签章)：                                     年    月    日

七、联合体协议书

（所有成员单位名称）自愿组成联合体，共同参加     南宁市兴宁区政府采购中心   组织的   2024年南宁市兴宁区松柏路中学设备采购  （项目编号：  NNZC2024-G1-0020-NNXN ）投标。现就联合体投标事宜订立如下协议：

1、________________________（某成员单位名称）为联合体名称牵头人。

2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3、联合体牵头人在本项目中签署和盖章的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均予以承认。 联合体各成员将严格按照招标文件、投标文件和合同的要求全面履行义务，并向招标人承担连带责任。

4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：________________________________________________。

5、本联合体中，________________________（某成员单位名称）为______（请填写：中型、小型、微型）企业，其协议合同金额占联合体协议合同总金额的______%。【如联合体成员中有小型、微型企业的，请填写此条，否则无需填写；如联合体成员中有多个小型、微型企业的，请逐一列出。】

6、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

7、本协议书一式    份，联合体成员和采购代理机构各执一份。

注：本协议书由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明；本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人授权委托书。

牵头人名称：                                       （公章/电子签章）

法定代表人或其委托代理人：                         （手写签名/电子签名）

成员一名称：                                       （公章/电子签章）

法定代表人或其委托代理人：                         （手写签名/电子签名）

成员二名称：                                       （公章/电子签章）

法定代表人或其委托代理人：                         （手写签名/电子签名）

八、符合特定资格条件（如有）的有关证明材料

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

- 第三节 商务文件格式

电子投标文件

商务文件（封面）

项目名称：2024年南宁市兴宁区松柏路中学设备采购

项目编号：NNZC2024-G1-0020-NNXN

所投分标：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

商务文件目录

一、无串标行为承诺函………………………………………………………（页码）

二、法定代表人身份证明及法定代表人有效身份证正反面复印件………（页码）

三、法定代表人授权委托书（如有委托时）………………………………（页码）

四、商务条款偏离表…………………………………………………………（页码）

五、投标人情况介绍…………………………………………………………（页码）

六、投标人类似业绩的证明文件（如有要求）……………………………（页码）

七、其他商务文件或说明……………………………………………………（页码）

注：以上目录是基本格式要求，各投标人可根据自身情况进一步向下增加内容或细化。

一、无串标行为承诺函

投标人参加本项目无围标串标行为的承诺函

一、我方承诺无下列相互串通投标的情形：

1.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或者不同投标人报名的IP地址一致的；或者编制标书硬件设备CPU编号、硬盘编号、网卡地址一致的情况。

2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

4.不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.不同投标人的投标文件相互混装；

6.不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

二、我方承诺无下列恶意串通的情形：

1.投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关信息并修改其投标文件或者投标文件；

2.投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者投标文件；

3.投标人之间协商报价、技术方案等投标文件或者投标文件的实质性内容；

4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；

5.投标人之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定投标人中标，然后再参加投标；

6.投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

7.投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标或者排斥其他投标人的其他串通行为。

以上情形一经核查属实，接受政府采购监管部门对我方认定存在围标串标行为，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

二、法定代表人身份证明

法定代表人身份证明

投 标 人：

地    址：

姓    名：                          性      别：

年    龄：                          职      务：

身份证号码：

系            （投标人名称）              的法定代表人。

特此证明。

附件：法定代表人有效身份证正反面复印件

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

注：自然人投标的无需提供

法定代表身份证复印件粘帖处（正、反面）

附件：

三、法定代表人授权委托书（如有委托时）

法定代表人授权委托书

致： 南宁市兴宁区政府采购中心

本人        （姓名）系                 （投标人名称）的法定代表人，现授权我单位在职正式员工        （姓名和职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改贵方组织的  2024年南宁市兴宁区松柏路中学设备采购   项目（项目编号： NNZC2024-G1-0020-NNXN ）的投标文件、签订合同和处理一切有关事宜，其法律后果由我方承担。

本授权书于    年    月    日签字生效，委托期限：    。

代理人无转委托权。

投标人（或联合体投标牵头人名称）（盖单位公章）：

法定代表人（签字）：

法定代表人身份证号码：

委托代理人（签字）：

委托代理人身份证号码：

成员一名称：（盖单位公章）：

法定代表人（签字）：

成员二名称：                                       （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                         （签字）

......

注：

1.法定代表人和委托代理人必须在授权委托书上亲笔签名，不得使用印章、签名章或者其他电子制版签名代替，否则作无效投标处理；

2.以联合体形式投标的，本授权委托书应由联合体牵头人的法定代表人按上述规定签署。

3. 供应商为其他组织或者自然人时，本招标文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本招标文件所称负责人是指参加投标的其他组织营业执照上的负责人，本招标文件所称自然人指参与投标的自然人本人。

4. 若为联合体投标须各方签字或盖章。

附件：

全权代表身份证复印件粘帖处（正、反面）

四、商务条款偏离表

(注：按项目需求表具体项目修改)

请逐条对应本项目招标文件第二章“货物需求一览表”中“商务条款”的要求，详细填写相应的具体内容。“偏离说明”一栏应当选择“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”进行填写。

| 项号 | 招标文件的商务需求 | 投标文件承诺的商务条款 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 1 …… | 1 …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
|  | 2 …… | 2 …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
|  | 3 …… | 3 …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
|  | …… | …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
| 二 | 1 …… | 1 …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
|  | 2 …… | 2 …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
|  | 3 …… | 3 …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
|  | …… | …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
| …… | 1 …… | 1 …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
|  | 2 …… | 2 …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
|  | 3 …… | 3 …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
|  | …… | …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
| 分标（此处有分标时填写具体分标号，无分标时填写“无”） |  |  |  |

注：

1.表格内容均需按要求填写并盖章，不得留空，否则按投标无效处理。

2.如果招标文件需求为小于或大于某个数值标准时，投标文件承诺不得直接复制招标文件需求，投标文件承诺内容应当写明投标货物具体参数或商务响应承诺的具体数值，否则按投标无效处理。如该采购需求属于不能明确具体数值的，采购人应在此采购需求的数值后标注◆号，对标注◆号的采购需求不适用上述“竞标无效”条款。

3.当投标文件的商务内容低于招标文件要求时，投标人应当如实写明“负偏离”，否则视为虚假应标。

4.采购需求中带“▲”及“★”的条款，也要分别在本表“投标文件的商务需求”、“投标文件承诺的商务条款”中标记。

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

五、投标人情况介绍

（格式自拟）

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

六、投标人类似的业绩证明文件（如有要求）

附表 :相关项目业绩一览表（投标人同类项目合同复印件、用户验收报告、用户评价意见格式自拟）

| 采购人名称 | 项目名称 | 合同 金额 （万元） | 附件在投标文件中页码 |  |  | 采购人联系人及 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 合同 | 验收报告 | 用户评价 |  |

注：投标人可按上述的格式自行编制，须随表提交相应的合同复印件和用户单位验收证明并注明所在投标人商务技术文件页码。

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

- 第四节 技术文件格式

电子投标文件

技术文件（封面）

项目名称： 2024年南宁市兴宁区松柏路中学设备采购

项目编号： NNZC2024-G1-0020-NNXN

所投分标：

投标人名称：

投标人地址：

年    月    日

技术文件目录

一、技术需求偏离表……………………………………………………………（页码）

二、项目实施方案………………………………………………………………（页码）

三、对本项目总体要求的理解（如有要求）…………………………………（页码）

四、产品出产标准及质量检测报告……………………………………………（页码）

五、优惠条件及特殊承诺（如有要求）………………………………………（页码）

六、对项目的合理化建议和改进措施…………………………………………（页码）

七、认为需要的其他技术文件或说明（如有）………………………………（页码）

注：以上目录是基本格式要求，各投标人可根据自身情况进一步向下增加内容或细化。

一、技术需求偏离表

请根据所投货物的实际技术参数，逐条对应本项目招标文件第二章“货物需求一览表”中的采购清单及货物参数详细填写相应的具体内容。“偏离说明”一栏应当选择“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”进行填写。

| 项号 | 招标文件需求 |  | 投标文件承诺 |  | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 货物名称 | 货物参数 | 货物名称 | 所提供货物的内容 |  |
| 1 | …… | 1 …… 2 …… 3 …… …… | …… | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
| 2 | …… | 1 …… 2 …… 3 …… …… | …… | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
| ... |  |  |  |  |  |
| 分标（此处有分标时填写具体分标号，无分标时填写“无”） |  |  |  |  |  |

注：

1.表格内容均需按要求填写并盖章，不得留空，否则按投标无效处理。

2.当投标文件的货物内容低于招标文件要求时，投标人应当如实写明“负偏离”，否则视为虚假应标。

3.采购需求中带“▲”及“★”的条款，也要分别在本表“货物参数”、“所提供货物的内容”中标记。

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

二、项目实施组织货物方案

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

（一）项目前期准备

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

（二）项目实施计划

附表:项目实施进度计划表(以生效日算起)

| 工 作 日 内容 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | … |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人可按上述时间表的格式自行编制切合实际的具体时间表。

（三）项目实施人员一览表

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

所投分标：     分标

附表A:本项目的项目经理情况表

| 姓名 |  | 页码 | 投标截止时间前三年业绩及承担的主要工作情况，曾担任项目经理的项目应列明细 |
| --- | --- | --- | --- |
| 性别 |  |  |  |
| 年龄 |  |  |  |
| 职称 |  |  |  |
| 毕业时间 |  |  |  |
| 所学专业 |  |  |  |
| 学历 |  |  |  |
| 资质证书编号 |  |  |  |
| 其他资质情况 |  |  |  |
| 联系电话 |  |  |  |

注：须随表提交相应的证书复印件并注明所在投标技术文件页码。

附表B:本项目的项目小组人员情况表（按此格式自制）

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 (页码) | 专业 (页码) | 职称 (页码) | 本项目中的职责 | 项目经历 | 参与本项目的到位情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人可按上述的格式自行编制，须随表提交相应的证书复印件并注明所在投标技术文件页码。

附表C:本项目的项目经理和小组人员近3个月交纳社保记录情况表（以社保局缴纳凭证作附件）

（四）技术服务内容

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

（五）技术培训内容

（由投标人根据采购需求自行编制）

附表: 培训日程及费用

| 课程名称 | 提供的资料 | 持续时间 | 授课教师 | 培训对象 | 培训地点 | 课程费用 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 费用总计 |  |  |  |  |  |  |

注解:A	课程清单按时间顺序排列，并提供以下详细资料：

- 课程概要

- 课程目的

- 教学方式

- 先决条件

- 教材目录

B  按照附表A提供授课教师的简历

注：须随表提交相应的证书复印件并注明所在投标技术文件页码。

（六）售后服务方案

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

1、售后服务承诺

附表A:售后服务机构情况表（按此格式自制）

| 序号 | 机构名称 | 机构性质 | 注册地址 | 货物技术人员数量 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：关于项目涉及的所有售后服务机构均在本表注明，包括投标人本单位和符合条件的第三方货物机构；

附表B：售后服务人员情况表（按此格式自制）

| 序号 | 类别 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 专业 | 职称 | 本项目中的职责 | 响应时间 | 到达现场时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 总协调人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 售后人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（七）其他（根据采购需求内容由投标人自行决定是否还有其他内容）

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

三五、对本项目总体要求和理解（如有要求）

（由投标人根据采购需求自行编制）

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

四、产品出厂标准、质量检测报告

（由投标人根据采购需求自行编制）

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

五、优惠条件及特殊承诺

（由投标人根据采购需求自行编制）

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

六、投标人对项目的合理化建议和改进措施

（格式自拟）

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

七、认为需要的其他技术文件或说明

（由投标人根据采购需求自行编制）

投标人名称（电子签章）：

日期：  年  月   日

- 第五节 报价文件格式

电子投标文件

报价文件（封面）

项目名称： 2024年南宁市兴宁区松柏路中学设备采购

项目编号： NNZC2024-G1-0020-NNXN

所投分标：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

报价文件目录

一、投标函………………………………………………………（页码）

二、开标一览表…………………………………………………（页码）

三、中小企业声明函……………………………………………（页码）

一、投标函

致：南宁市兴宁区政府采购中心

我方已仔细阅读了贵方组织的  2024年南宁市兴宁区松柏路中学设备采购  项目（项目编号：NNZC2024-G1-0020-NNXN）的招标文件的全部内容，授权                      (全权代表姓名)           (职务、职称)为全权代表，现正式递交下述文件参加贵方组织的本次政府采购活动：

一、报价文件电子版一份（包含按投标人须知前附表要求提交的全部文件）；

二、资格文件电子版一份（包含按投标人须知前附表要求提交的全部文件）；

三、技术文件电子版一份（包含按投标人须知前附表要求提交的全部文件）；

四、商务文件电子版一份（包含按投标人须知前附表要求提交的全部文件）；

据此函，签字人兹宣布：

1、我方愿意以（大写）人民币              元 (￥          元)的投标总报价，提交货物成果时间（无分标时填写）              ，提供本项目招标文件第二章“货物需求”中的相应的采购内容。

其中（有分标时填写）：

分标报价为（大写）人民币              元 (￥          元)，提交货物成果时间：          ；

分标报价为（大写）人民币              元 (￥          元)，提交货物成果时间：          ；

......

2、我方同意自本项目招标文件“第三章 投标人须知”第一节 投标人须知前附表 第21.2项规定的投标截止时间（开标时间）起遵循本投标函，并承诺在“投标人须知前附表”第17.2项规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3、我方所递交的投标文件及有关资料都是内容完整、真实和准确的。

4、如本项目采购内容涉及须符合国家强制规定的，我方承诺我方本次投标（包括资格条件和所投产品）均符合国家有关强制规定。

5、如我方中标，我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内，根据招标文件、我方的投标文件及有关澄清承诺书的要求按第五章“拟签订的合同文本”与采购人订立书面合同，并按照合同约定承担完成合同的责任和义务。

6、我方已详细审核招标文件，我方知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

7、我方同意应贵方要求提供与本投标有关的任何数据或资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

8、我方完全理解贵方不一定接受投标报价最低的投标人为中标供应商的行为。

9、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条的规定，即供应商有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

- 提供虚假材料谋取中标、成交的；

- 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

- 与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

- 向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

- 在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

- 拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

10、我方及由本人担任法定代表人的其他机构最近三年内被处罚的违法行为有：

11、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

12、与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：

电话：

传真：

邮政编码：

开户名称：

开户银行：

银行账号：

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

二、开标一览表(单位均为人民币元)

项目名称： 2024年南宁市兴宁区松柏路中学设备采购    项目编号： NNZC2024-G1-0020-NNXN   分标：

投标人名称：

| 序号 | 货物名称 | 货物规格型号 | 品牌 （如有） | 数量① | 单价(元)② | 单项合价（元） ③＝①×②/费率 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价合计（包含税费等所有费用）：（大写）人民币（￥元） |  |  |  |  |  |  |  |
| 分标（此处有分标时填写具体分标号，无分标时填写“无”） |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收标准： |  |  |  |  |  |  |  |
| 优惠及其它： |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1、 投标人需按本表格式填写，不得自行更改，也不得留空, 如有多分标，按分标分别提供开标一览表，必须加盖投标人有效电子公章，否则其投标作无效标处理。

2、本表内容均不能涂改，否则其投标作无效标处理。

3、如为联合体投标，“投标人名称”处必须列明联合体各方名称，并标注联合体牵头人名称，且盖章处须加盖联合体各方公章，否则其投标作无效标处理。

4、以上表格要求细分项目及报价，按格式填写具体货物内容，否则其投标作无效标处理。。

5、特别提示：采购机构将对项目名称和项目编号，中标供应商名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、货物要求等予以公示。

6、符合招标文件中列明的可享受中小企业扶持政策的投标人，请填写中小企业声明函。注：投标人提供的中小企业声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

三、中小企业声明函

说明：

1、本声明函主要供参加政府采购活动的中小企业填写，非中小企业无需填写。

2、小型、微型企业提供中型企业提供的货物的，视同为中型企业。

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加南宁市兴宁区教育局的2024年南宁市兴宁区松柏路中学设备采购采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

注：

- 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、请根据自己的真实情况出具《中小企业声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

- 第六节 其他文书、文件格式

知识产权合规性声明

本企业（单位）自愿参与政府投资政府采购的2024年南宁市兴宁区松柏路中学设备采购项目，在此郑重承诺：遵守中国知识产权法律、法规、规章、规范性文件及在中国适用的与知识产权有关的国际公约，所参与项目的知识产权明晰无争议，归属或技术来源正当合法。近三年在知识产权领域不存在违反法律、法规、规章及其他规范性文件的失信行为。所参与的项目不对其他单位及个人的知识产权构成侵权。如经核查确有违反上述承诺应遵守的行为，本企业（单位）将承担由此产生的全部责任。

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

残疾人福利性单位声明函（格式）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加 南宁市兴宁区教育局 单位的2024年南宁市兴宁区松柏路中学设备采购 项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

注：请根据自己的真实情况出具《残疾人福利性单位声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。

- 第七章 质疑、投诉证明材料格式

## 第一节 质疑函（格式）

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称： 2024年南宁市兴宁区松柏路中学设备采购

质疑项目的编号： NNZC2024-G1-0020-NNXN 包号：

采购人名称：  南宁市兴宁区教育局

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

## 第二节 投诉书（格式）

投诉书范本

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地     址：                             邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：             联系电话：

地     址：                             邮编：

被投诉人1：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

被投诉人2

……

相关供应商：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：  2024年南宁市兴宁区松柏路中学设备采购

采购项目编号：  NNZC2024-G1-0020-NNXN 包号：

采购人名称：  南宁市兴宁区教育局

代理机构名称：

采购文件公告:是/否 公告期限：

采购结果公告:是/否 公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于   年   月  日,向                   提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于   年   月   日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。