电梯主要参数：

1.  梯型/名称：（1）西奥电梯（XIOLIFT）、型号：Xmodel3（MRL）；（2）通力电梯（KONE）、型号：Emono；（3）奥的斯机电（OTIS Electric ）、型号：7000mrl。

2.  载重：1050kg

3.  速度：1.0m/s

4.  井道尺寸（净空）：2150mm(宽)*2000mm（深）

5.  轿厢尺寸（内）：1500mm(宽)*1600mm（深）*2500mm(高)

6.  顶层高度：4300mm

7.  开门尺寸：900mm*2100mm

8.  底坑深度：1400mm

9.  服务层站：3/3/3

10.  提升高度：9500mm

11. 单/双通：单通

12. 控制方式：单台

13. 电源：动力电源：电压：380V 频率：50Hz 相数：3相5线制，零线和地线始终分开

14.配备电梯单冷空调。