## Sheet1
常用耗材
序号 | 名称型号 | 核心参数 | 是否原装 | 数量 | 单价 | 总价 | 单位
1 | 庭审主机视频板卡 | 品牌：华夏电通，型号：DAP1408-HA，应用于华夏电通HM2P-00000000-0000-21100EI0F庭审主机使用，包含更换板卡，正常使用对接到庭审系统。 | 是 | 1 | 8400 | 8400 | 个 | 多功能一体机
2 | 音频处理器配件 | 参数：HTDZ，HT-3.6SP-56，科技法庭音频处理器主板更换使用，配件含安装调试，需能用RS485/TCPIP连接国产电脑，通过远程PC软件对机器进行设置、监测和控制。 | 是 | 1 | 3650 | 3650 | 个 | 多功能一体机
3 | 机房不间断电源配件 | 参数：COLD START，机房不间断主机电源板卡升级更换，需拆掉现有电源主机主板，更换主板配件，对接到我院机房动环监控系统平台，安装后能正常使用。 | 是 | 1 | 3500 | 3500 | 个 | 不间断电源
4 | 庭审主机配件 | 参数：科达，SVR2931-S-GD-36，庭审主机配件网络接口配件更换，更换后能接入到原先互联网庭审法庭云平台正常使用。 | 是 | 2 | 2630 | 5260 | 个 | 多功能一体机
5 | 摄像配件（2.8mm镜头） | 参数：原装，海康威视DS-2CD2325YLDC-GG， （1）、供电方式：DC：12 V ± 25%，支持防反接保护 （2）、PoE：IEEE 802.3af，CLASS 3 （3）配件含安装调试，接到现有海康庭审管控平台，要求对接正常使用。 | 是 | 15 | 420 | 6300 | 个 | 多功能一体机
6 | 多功能液晶显示屏配件 | 参数：原装，工作电压：100V-240VAC,50/60HZ，使用以庭审门口多功能液晶显示屏网络接口配件及主机主板更换使用，配件包含安装更换，安装后能对接到现有华夏平台系统正常使用。 | 是 | 8 | 680 | 5440 | 个 | 液晶显示器
7 | 断路器备件 | 参数：殿安全，DM01L-200/3P+N/G，机房配电箱型号东捷电力更换配件使用，需拆掉坏的配件，配件含安装调试，断路器配件安装后须跟原有配电箱正常通电使用。 | 是 | 1 | 2800 | 2800 | 个 | 多功能一体机
8 | 无线控制器配件 | 参数：原装，信锐SIG-5100，千兆以太网口≥5个，其中4个口支持PoE供电，整机PoE最大供电总功率≥50W；无线主机配件使用，配件含安装调试，安装后须对接到原有网络，要求对接成功，正常使用。 | 是 | 1 | 1800 | 1800 | 个 | 多功能一体机
9 | 机房烟雾探测器配件 | 参数：PGST，使用以机房气体消防系统，需拆掉现有吊顶坏的探测器，安装调试后能对接到现有气体消防系统平台、办公大楼主控消防系统平台，正常使用。 | 是 | 8 | 380 | 3040 | 个 | 多功能一体机
10 | 吸顶无线AP配件 | 参数：原装，信锐NAP-3625-X(SR)-V2， （1）内置独立扫描硬件射频，可在不影响业务接入前提下支持实时检测并反制环境非法Wi-Fi；竞标时提供检测报告并加盖厂商公章。 （3）主动对无线网络服务检测，包括网络接入、DHCP、网关、DNS、网络地址等阶段的时延和质量检测，竞标时提供检测报告并加盖厂商公章。 （4）配件含安装调试，安装后须对接到现有网络，要求对接成功，正常使用。 | 是 | 6 | 450 | 2700 | 个 | 多功能一体机
11 | 大屏模组配件 | 参数:海佳彩亮，P2.5 会议室LED大屏模组配件使用; 更换会议室坏点配件， 像素点间距:≤2.5mm;模组尺寸:320mm*160mm; 包含拆掉坏的模组配件，安装新的配件上去 | 是 | 16 | 180 | 2880 | 个 | LED 显示屏
12 | 视频同频配件 | 参数：信锐SI-WM10，大会议室大屏使用，支持两路画面输出，支持双屏同显、双屏异显，支持投屏画面跨屏显示(竞标时提供截图并加盖竞标人公章)；支持Wi-Fi 6、Wi-Fi5双路Wi-Fi方案（竞标时提供产品生产厂家官网截图证明或产品彩页或产品说明）支持通过物联网平台统一管理，扩展智慧会议室、智慧办公等应用； | 是 | 2 | 800 | 1600 |  | LED 显示屏
13 | 反馈抑制器配件 | 参数：HTDZ，HT-AI2-035，科技法庭反馈抑制器配件使用，需拆掉坏的配件，配件包含安装调试，安装后需跟原先庭审系统、华夏庭审主机对接正常使用。配件包含输入接口：2路卡龙，2路凤凰插，其中卡龙带幻象48V开关，输出接口：2路卡龙，2路凤凰插 | 是 | 2 | 2900 | 5800 | 个 | 多功能一体机
14 | UPS电池配件 | 参数：MD120-12，更换机房UPS电池柜鼓包电池配件，带电更换配件，需持有低压电工证操作，更换后UPS主机电池需能电压、电流稳定输出，正常使用。 | 是 | 12 | 450 | 5400 | 个 | 不间断电源
15 | DVI转VGA视频头 | 参数：原装，DVI转VGA视频头 | 是 | 8 | 15 | 120 | 个 | 多功能一体机
16 | 音频隔离器 | 参数： 3.5音频隔离器，用于会议室及庭审扩声系统使用，需修除扩声系统设备的音响噪声电流声消除杂音，包含安装调试正常使用。 | 是 | 6 | 150 | 900 | 个 | 多功能一体机
17 | 有线鼠标 | 参数：原装，浪森 LM100PRO | 是 | 20 | 28 | 560 | 个 | 多功能一体机
18 | 有线键盘 | 参数：郎森 L-K100PRO | 是 | 20 | 31 | 620 | 个 | 多功能一体机
19 | 一体机配件 | 参数：金桥E法，GBZS-T650，使用与应急值守一体机主板配件更换，配件更换后需能对接到原先高院应急值守平台，正常使用。 | 是 | 1 | 3650 | 3650 | 个 | 多功能一体机
20 | 光盘700M | 参数：清华同方，光盘700M | 是 | 20 | 20 | 400 | 盒 | 多功能一体机
21 | 光盘4.7G | 参数：清华同方，光盘4.7G | 是 | 30 | 45 | 1350 | 盒 | 多功能一体机
22 | 光盘袋加厚 | 参数：清华同方，光盘袋加厚 | 是 | 10 | 15 | 150 | 个 | 多功能一体机
[5 empty] | 合计 | 66320
买家留言：各供应商，特别提醒：请大家参与竞价前务必注意阅读商务条款，确认是否有货可供、是否能按交货时间供货，若中标后不能按要求的时间供货，部分配件需安装调试，如影响我方采购进度，我方将向政府采购办投诉，并建议将虚假应标的供应商列入黑名单！验收时由采购人邀请厂家授权代表对本次所采购的部分配件安装调试后进行验收。本项目为反向竞价，请严格按照《采购清单》和商务条款供货，反向竞价自动成交，请勿乱拍。