融媒体中心新风空调系统采购需求

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 型号参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空调 | 台 | 1 | 4100 | 4100 | 2匹 变频冷暖 壁挂式空调新一级能效，要求能在小米APP或者米家APP中统一管理控制，要求包安装，安装内外机距离≤8米。 |
| 2 | 空调 | 台 | 3 | 3500 | 10500 | 1.5匹 变频冷暖 壁挂式空调新一级能效，要求能在小米APP或者米家APP中统一管理控制，要求包安装，安装内外机距离≤10米。 |
| 3 | 新风进风机（风量450） | 套 | 2.00 | 3450.00 | 6900.00 | 吊顶式、单向流，进风新风机，风量≥450立方米/小时，配备PM2.5滤网，净化效果≥95%。 每台新风机配备FV-SWNR1C墙面控制器。 1.松下进风新风机，1台供2个房间进风，每个房间1个送风口，另1台供3个房间进风，每个房间1个送风口； 2.所有新风机进风、送风管道使用PE/PVC材质送风管，按照要求进行安装；送风口配备松下原型送风口配件，送风管分管处要求配备分风箱（ABS材质，国标，能进行风速调节），如需过梁配备指定型号送风过梁器。 3.所有进气口安装在指定位置，管道与接口安装要求安装密闭性良好，不能有漏气情况。 4.墙面进风口要使用松下不锈钢风帽（配备防虫网）。 5.本项目中新风进风机与大功率排气需统一品牌。 |
| 4 | 大功率排气 | 套 | 1.00 | 1550.00 | 1550.00 | 排气量高速≥660m³/h，低速≥420m³/h，包含安装，安装要求如下，按照要求在指定地方安装排风机以及排风口，排风机与排风口距离≤8米，户外排风口安装松下不锈钢风帽（配备防虫网），使用要求排风机与排风口使用PE/PVC管连接管道与接口安装要求安装密闭性良好，不能有漏气情况。 本项目中新风进风机与大功率排气需统一品牌。 |
| 5 | 大功率排气 | 套 | 3.00 | 650.00 | 1950.00 | 排气量≥228m³/h，包含安装，安装要求如下，按照要求在指定地方安装排风机以及排风口，排风机与排风口距离≤10米，户外排风口安装松下不锈钢风帽（配备防虫网），使用要求排风机与排风口使用PE/PVC管连接管道与接口安装要求安装密闭性良好，不能有漏气情况。 本项目中新风进风机与大功率排气需统一品牌。 |
| 6 | 大功率排气 | 套 | 1.00 | 560.00 | 560.00 | 排气量≥108m³/h，包含安装，安装要求如下，按照要求在指定地方安装排风机以及排风口，排风机与排风口距离≤12米，户外排风口安装松下不锈钢风帽（配备防虫网），使用要求排风机与排风口使用PE/PVC管连接管道与接口安装要求安装密闭性良好，不能有漏气情况。 本项目中新风进风机与大功率排气需统一品牌。 |
|  | 合计（元） |  |  |  | 25560 |  |