- 空调采购项目附件

- 采购项目名称：浦北县金浦幼儿园二园区（第四幼儿园）空调采购

- 采购方式：广西政府采购云平台-电子卖场-反向竞价

三、项目主要内容：具体需求,详见附件。

四、项目交货期：自合同签订之日起5个工作日内交货。

五、项目预算资金：321100元

六、投标人在报价时须提供响应文件，包含但不限于以下内容：

（一）有效的营业执照等证明文件扫描件；

（二）未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单证明材料（供应商可在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询相关供应商主体信用记录）；

（三）报价表（详见附件）；

（四）技术、商务响应、偏离情况说明表（详见附件）；

（五）采购需求表、商务要求表中要求提供的文件（如有）；

（六）供应商认为需要提供的有关资料。

以上材料每一页均需加盖投标人公章，未按要求在广西政府采购云平台上传响应文件的，视为无效竞价。

七、商务要求：见商务条款。

八、本项目所有技术参数需求和商务需求均为实质性参数，必须全部满足或优于，否则竞标无效。

九、成交供应商如因无法满足采购文件要求及其他原因放弃成交资格、或拒绝履行成交项目的，采购人可以将相关情况上报政府采购监管部门及广西政府采购云平台处理，产生的后果由供应商承担。

采购需求一览表

| 序号 | 货物 名称 | ★指定品牌、 指定型号 | ★技术参数及性能配置要求 | 单位 | 数量 | 最高单价限价 （元） | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3匹柜式变频空调 | 格力 KFR-72LW/(72436)FNhAp-B3JY01 | 主要参数 型号KFR-72LW/(72436)FNhAp-B3JY01 SEER 4.21 APF 3.52 能效等级 3级 额定制冷量（瓦） 7350 (900~8610) 额定制热量（瓦） 9250 (900~11050) 电辅热 （瓦）-- 电源规格(PH-V-Hz) 1-220-50 制冷功率(W) 2300 (400~3200) 制热功率(W) 3050 (400~4390) 内机尺寸（宽×高×深） 518× 1770×347mm 内机重量(Kg) 36 外机尺寸（宽×高×深） 958 ×660×402mm 外机重量(Kg) 42.5 适用面积(m) 40以下 | 台 | 44 | 6800 | 299200 |
| 2 | 1.5匹挂式变频空调 | 格力KFR-35GW/(35563)FNhAj-B1(WIFI)JY01 | 主要参数 型号KFR-35GW/(35563)FNhAi-B1JY01 SEER6.35 APF5.27 能效等级1级 额定制冷量（瓦）3510(150~5210) 额定制热量（瓦）5010(150~6770) 电辅热 （瓦）1000 电源规格(PH-V-Hz)1-220-50 制冷功率(W)820 (75~2030) 制热功率(W)1250 (90~2200) 内机尺寸 （宽×高×深）885 × 293 ×196mm 内机重量(Kg)9 外机尺寸（宽×高×深）802×555 × 350mm 外机重量(Kg)26 适用面积(m)20以下 | 台 | 1 | 3300 | 3300 |
| 3 | 1.5匹挂式变频空调 | 格力KFR-26GW/(26563)FNhAd-B1JY01 | 主要参数型号KFR-26GW/(26563)FNhAd-B1JY01 SEER6.17 APF5.28 能效等级1级 额定制冷量（瓦）2650(150~4510) 额定制热量（瓦）4500(150~5940) 电辅热（瓦）1000 电源规格(PH-V-Hz)1-220-50 制冷功率(W)555(70~1650) 制热功率(W)1145(70~1989) 内机尺寸（宽×高×深）825×293×196mm 内机重量(Kg)9 外机尺寸（宽×高×深）802×555×350mm 外机重量(Kg)26 适用面积(m)15以下 | 台 | 6 | 3100 | 18600 |
| 合计 |  |  |  | 台 | 51 |  | 321100 |
| ★商务条款 |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、签订合同日期：自成交通知书发出之日起5日内。 二、交货期：合同签订之日起5日内交货。 三、交货地点：采购单位指定地点。 四、交货方式：现场交货。 五、项目实施要求： 1、本项目实施工作内容涵盖设备采购、安装、调试，包括各个硬件设备或系统集成实施工作。 2、免费送货上门，免费安装调试，提供必要的零配件或备件供应。 3、本项目所有货物的品牌、型号、规格、技术参数已确定，不得做任何变更，否则视为不响应本采购要求；投标产品必须是具备厂家合法渠道的全新正品，必须按厂家承诺实行“三包”，报价时必须提供产品检测报告，3C认证、节能认证等产品材料，否则竞标无效。 4、故障响应时间：中标供应商收到甲方的故障维修通知4小时内到达现场进行维修，8小时内排除故障，特殊故障第一时间以书面形式通知甲方并制定维修方案及确定故障排除的时间。 5、自货物最终验收合格之日起计算，质保期不少于6年，质保期内免费上门维修，免费更换零部件。投标文件中应注明维修质保期及质保范围，提供免费保修年限，上门保修服务及设备质保服务说明，超过免保维修期后，紧急情况下如何处理问题的说明。 6、为了提高售后的时效，中标供应商必须在项目当地有售后维修服务点或维修厂家。设备到货后，由中标人指派专业安装调试工程师到现场进行安装调试，包括：主机与所有部件调试与连接，做到设备运转正常，演示设备的所有的功能并培训用户的技术人员直到用户能全部掌握设备的使用及日常维护。 7、在质量保证期内设备非人为或不可抗拒因素的原因而引起损坏或质量问题，中标供应商免费予以技术服务、维修或设备更换，并承担相应费用和零部件的费用。特殊情况无法修复的质保期内中标供应商无条件更换新设备或提供代用设备，或采取使设备可正常运行的措施。 8、每年至少进行一次定期回访以及对设备保养（含清洗滤网等），以上服务质保期内必须包含在报价中。 - 9、设备到货后，由中标人指派专业安装调试工程师到现场进行安装调试，包括：主机与所有部件调试与连接，做到设备正常运作，演示设备的所有功能并培训用户的技术人员直到用户能全部掌握设备的使用及日常维护。 10、验收时，采购方将严格按照采购文件要求进行验收。验收不合格的，按虚假应标处理，成交供应商需承担被采购人终止合同的一切风险和费用。 11、投标供应商必须完全响应或优于参数附件，签合同时必须提供报价品牌生产厂家或广西区总代理对本项目的授权书。避免假冒伪劣产品；对不能满足参数要求虚假响应，或者无法正常交货影响业主办公使用的，业主可作为废标处理，并按有关规定处理。 12、请供应商在报价前仔细评估自身履约能力，谢绝恶意低价、不按要求报价、中标后无故放弃、不按合同履行等违约行为。对出现此类行为的预中标供应商，将根据在线竞价违约处理规则，依法依规提请政采云平台进行处罚，处罚内容包括停止推送报价信息、禁止报价等，并记入政府采购诚信档案。采购单位有权将询价单中的商务要求列入合同条款，否则有权拒签合同。 13、供应商要求：以上参数及条款如有任意一项不满足负偏离的，视为不响应文件要求，其竞标无效。 |  |  |  |  |  |  |  |

附件

报  价  表

项目名称:

项目编号:

| 序号 | 货物名称 | 品牌、型号规格 | 生产厂家 | 数量① | 单位 | 技术参数及性能配置要求 | 单价② | 单项合价 （元） ③=①×② | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总报价（人民币大写）： （￥ 元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 交付使用时间： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 交付使用地点： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.所有价格均用人民币表示，单位为元，精确到个数位。

2.报价指货物、服务、随配附件、备品备件、工具、货物运抵指定交货地点、安装、调试的各种费用和售后服务、税金及其它所有成本、费用的总和。

3.如需增加专用辅材、耗材的，按辅材、耗材量另行提供报价，另行计算、结算。

4.报价表中的“货物名称”、“数量”、“单位”、“单价”、“单项合价”列必须填写；设备类项目“品牌、型号规格、生产厂家”列必须填写（定制产品和服务除外）。

法定代表人或委托代理人（签字）:

供应商名称（盖章）：

报价时间：     年     月    日

商务、技术响应、偏离情况说明表

项目名称:

项目编号:

| # 序号 | # 采购文件要求 | # 响应文件具体响应 | # 响应/偏离 | # 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # 商务部分（商务及其他售后服务要求） |  |  |  |  |
| # 1 |  |  |  |  |
| # 2 |  |  |  |  |
| # 3 |  |  |  |  |
| # … |  |  |  |  |
| # … | # … |  |  |  |
| # 技术部分（技术参数及性能配置要求） |  |  |  |  |
| # 1 |  |  |  |  |
| # 2 |  |  |  |  |
| # 3 |  |  |  |  |
| # … |  |  |  |  |

说明：1、应写明响应文件对商务与技术要求的响应和偏离情况；

- 应对照采购文件“技术规格、参数及要求”，逐条说明所提供货物和服务已对采购文件的商务、技术做出了实质性的响应，并申明商务、技术条文的响应和偏离。特别对有具体商务、技术参数要求的，供应商必须提供对应的详细应答。如果仅注明“符合”、“满足”或简单复制采购文件要求，将有可能导致竞价被拒绝 。

法定代表人或委托代理人签字:

供应商名称（盖章）：

年   月   日