玉林市玉州区城西第一初级中学

物业管理服务采购需求

服务内容

环境卫生服务内容及要求

服务内容

校区公共区域：涵盖所有道路路面、绿化带、体育场等室外空间的卫生保洁。

建筑内部公共区域：包括教学楼、办公楼的公共通道、走廊、楼梯扶手、公共厕所，同时负责楼道绿植养护。

设施设备清洁：承担管道、沉沙井、水池的清理疏通，以及化粪池的定期清理工作。

服务要求

（1）道路、外围、大厅，公共场所、体育场、绿化地每日清扫2次。

（2）教学楼、办公楼公共通道、走廊、楼梯每日清扫2次。

（3）各公用卫生间每日清洁2次以上.

（4）垃圾每日收集2次。

（5）校区内管道、沉沙井、水池、清理疏通每月1次。

（6）化粪池每年清理不少于2次。

（7）配合业主单位完成保洁临时性任务。

服务标准：

（1）建筑内部：教学楼、办公楼楼道天花无污迹、积尘、蛛网、霉迹；消防器材、电箱、交换器表面洁净，无污迹、积尘、蛛网；地板无明显污渍、积水、烟头、杂物；墙面、门窗无污迹、积尘杂物，无乱画、张贴现象；楼梯、走廊保持畅通，无堆积物、乱画痕迹。

（2）室外公共区域：道路清扫需达到 “七无” 标准，即无泥沙、无果皮纸屑、无杂草、无烟头、无污迹、无生活垃圾堆放、无砖块等建筑垃圾堆放；公共区域果皮箱体表面干净，周围无垃圾落地、无异味、无污渍；排水系统通畅，无堵塞，无树叶、砖头等垃圾及白色污染物；排污井排水顺畅，无堵塞及杂物；各类标识牌、宣传栏、露天公共座椅无灰尘、无污渍、无蜘蛛网；灯杆电杆 3 米以下无灰尘、无污渍、无张贴物、无乱涂乱画；室外消防器材（消防栓、灭火器等）无灰尘、无污渍、无张贴物、无乱涂乱画。

（3）卫生间：保持清洁干净，洗手盆无杂物、无纸屑、无积水；及时清理脚印、水渍；镜子每日全面擦拭；大小便池内外无污渍；墙面、水管、隔断、门坎、窗台无灰尘，厕所内无异味。

（4）设施维护：校区内管道、沉沙井、水池清理疏通及时，化粪池无外溢、无堵塞现象。

维修服务内容、服务要求和服务标准

    - 服务内容

    - （1）电力系统：负责配电房电力系统，校园内外照明、开关插座，所有配电房母线排及各线路的一般性保养、检查、维修和更换。

    - （2）给排水系统（大修除外）：对雨水管、排污管、给水管、进水阀门等全部水系系统进行日常管理、保养、一般性维修和急修。

（3）专项任务：根据学校总务科安排，完成相应工作任务。

    - 服务要求

（1）运行保障：保证各类水电设施正常运行，做好供水供电系统运行情况记录，确保正常供水供电。

（2）安全管理：提高安全意识，定期检查水电设施、设备，发现问题及时处理；严格遵守操作规程，禁止他人乱接乱拉电线，线路接头包扎牢固，隐蔽线路不得外露；清查全校水电路线，合理利用水电，防止浪费，严禁私自将水源、电源接出校外。

（3）费用管理：做好用水用电抄表核对工作，配合财会及时、足额收缴水电费。

（4）报修响应：实行 24 小时客户报修电话接待，向校方业主公布报修电话，接到报修电话后及时记录并通知维修部门派人员维修。具体响应时限如下：

（5）水电急修项目：接报修后 20 分钟内到达现场，2 小时内修复。

（6）其他设备维修项目：30 分钟内到达现场查勘，能立即修复的当场解决；无法马上修复的，按约定时间修复。

（7）非责任维修：1 小时内到达现场查勘，与客户洽谈确定维修费和维修时间，按约定维修。

    - （8）服务确认：维修完毕后，要求客户签名确认，并征求满意度。

    - 服务标准

（1）维修服务指标：临修急修及时率 100%；维修质量合格率 99% 以上；客户满意率 95% 以上；服务回访率 100%，回访中发现维修质量问题的，及时预约整改。

（2）设备管理：定期对设备进行巡检，确保正常运行；绘制简单平面图及管线大致系统图，能在图纸上清晰、准确标出故障位置。

（3）隐患处理：及时处理用电隐患，更换损坏灯具及设备，对存在的用电隐患提出整改意见。

# （三）文印员服务内容、服务要求

# 1.服务内容

(1)教学资料印制：按教务处、各年级组及教师要求，完成教案、课件、试卷、练习册、教学大纲等教学资料的排版、校对、打印、复印、装订（含胶装、骑马钉等），确保及时交付课堂使用。

(2)行政文件处理：负责学校通知、公告、规章制度、工作总结、会议材料等行政文书的打印、复印、分发及归档，配合行政部门完成各类文件的格式规范。

(3)考试相关文印：承接期中/期末/模拟考等各类考试的试卷印制、密封、分装工作，严格遵守试卷保密规定，杜绝泄题风险。

(4)文印设备管理：负责打印机、复印机、装订机等文印设备的日常操作、清洁保养，及时发现设备故障并联系维修，确保设备正常运转；规范管理耗材（纸张、墨粉、装订材料等），做好出入库登记。

(5)其他文印需求：配合学校活动（如运动会、文艺汇演、家长会），完成宣传海报、邀请函、证书、横幅文字打印等临时文印任务；协助师生处理合理的个人学习/工作文印需求（按学校规定执行）。

# 2.服务要求

(1)时效要求：教学资料需在提交需求后24小时内交付（紧急试卷等特殊需求按约定时间完成）；行政文件及临时任务需在48小时内响应并办结，不影响学校正常教学及行政工作。

(2)质量要求：排版规范、字迹清晰、无错字漏字、装订牢固整齐；试卷印制需保证卷面整洁，无模糊、重影、缺页等问题，校对环节需至少核对1次核心信息（如题目、分值、学校名称）。

(3)保密要求：严格遵守学校保密制度，对试卷、涉密文件等敏感资料的印制、存放、销毁全程负责，不泄露任何内容；不得私自留存、传播学校教学及行政涉密信息。

(4)合规要求：遵守学校文印管理规定，按流程登记文印需求（含申请人、用途、数量等），杜绝浪费；合理使用耗材，节约纸张、墨粉等资源，做到按需印制。

(5)服务态度：主动对接师生文印需求，耐心解答咨询，及时反馈文印进度；对文印过程中发现的需求偏差（如格式错误、内容遗漏），主动与申请人沟通确认后再处理。

(6)设备与安全：熟悉文印设备操作规程，杜绝违规操作引发的安全事故；保持文印室整洁有序，做好防火、防潮、防盗工作；妥善保管文印设备及耗材，防止丢失或损坏。

# （四）物业服务人员配置及要求

1.人员配置

（1）文印员1人：大专及以上学历，年龄25～45岁；五官端正、身体健康，具有较好的沟通表达能力；熟练操作计算机办公软件；需有2年以上相关岗位工作经验，具有服务意识，接受用人单位的管理和监督，从事用人单位安排的工作或调整工作任务，需驻校服务。

（2）水电维修工1人：需有5年以上相关岗位工作经验，要求持有高、低压电工证，接受用人单位的管理和监督，从事用人单位安排的工作或调整工作任务，需驻校服务。

（3）保洁员1人 ：保洁人员需有2年以上相关岗位工作经验，年龄要求男性不得超过55岁、女性不超过50岁，具有服务意识，需持有垃圾分类方面的证书或者(高级)公共卫生消毒员证书，并接受用人单位的管理和监督，从事用人单位安排的工作或调整工作任务，需驻校服务。

2.人员管理要求

所有服务人员需经过采购方面试合格后方可上岗。

供应商须在响应文件中提供所有服务人员相关证件复印件，原件备查。

供应商需在本采购单位所在地为服务人员购买社保，并提供响应文件递交截止之日前 3 个月的社保缴纳证明复印件。

# 二、报价说明

费用构成：物业服务费包含工作人员工资、社会保险、加班费、服装费、工具费、税费及管理费等。

低价预警：报价低于所有有效报价平均值的 15%，需提交《成本测算说明》（含人员工资明细、工具采购清单、税费计算），证明低价仍能保障服务质量；无法提供或测算不合理，视为恶意低价，投标无效。

价格调整：服务期内若遇最低工资标准上调（玉林市），供应商需同步上调人员工资，不得降低服务质量，未上调视为违约；其他费用（如工具、税费）调整，需提前 30 天提交申请，学校审核通过后方可调整。

报价一致性：响应文件中的报价需与政采云系统报价一致，误差超过 0.1%，视为报价无效；故意填报低价后申请调价，直接解除合同并上报监管部门。

# 三、商务条款

▲1、合同签订期：自成交通知书发出之日起25日内。若因成交供应商自身原因未能在约定的时间内与采购人签订合同的，采购人将不再受理合同签订事宜，成交供应商自行承担由此产生的后果。

▲2、服务期限：3个月

服务地点：玉林市玉州区城西第一初级中学

▲3、服务要求：

（1）成交供应商应严格遵守国家有关保密法律法规，不得泄露与本项目有关的秘密，不得将其用于履行本项目之外的其他用途，造成泄密的，将依法追究有关人员的法律责任。

（2）服务及验收标准：按国家有关服务行业规定执行，如标注有“▲号”的服务内容则在竞标时必须满足；

（3）成交供应商需承诺严格遵守国家有关保密的法律法规，绝对保密任何有关采购人的资料和信息。未经采购人同意，成交供应商不得将采购人的任何资料数据泄露给第三方，否则成交供应商承担由此造成的责任，并赔偿相应的损失。

（4）成交供应商在进行日常维护工作中，必须遵守相关安全法律法规，并确保安全，由于成交供应商原因造成的安全事件，成交供应商承担全部责任。

▲4、售后服务：按国家有关规定执行“三包”并按学校要求派驻工作人员服务。

▲5、付款方式：按学校实际使用的数量据实进行结算付款。

6、供应商自觉接受我单位的监督和检查，如发现不按规定和标准执行的，我单位有权视情况扣除物业服务相关费用，供应商对此无异议。

7、供应商委派驻场的工作人员必须按时到岗，全勤在岗，工作时佩戴工作牌。

8、请参与在线询价的供应商看清相关文件要求后再进行报价，如出现故意、恶意竞标者，我单位将上报相关部门并追究相应责任。

9、供应商在进行报价响应时必须上传响应文件，响应文件中的报价必须与政采云系统报价一致，否则报价无效。

# 四、供应商在政采云系统内报价的同时须上传响应文件，包含但不限于以下内容：

1.供应商有效的营业执照复印件：（必须提供，需年检合格，经营范围包含物业管理服务，无相关经营范围视为无效）。

2.2024年度财务报表：新成立单位据实提供，必须提供，需包含资产负债表、利润表，无报表视为无效）。

3.纳税证明：2025 年 1 月至 2025 年 10 月内依法缴纳税费的证明复印件；无纳税记录的，需提供供应商所在地主管税务部门出具的《依法纳税或依法免税证明》复印件（必须提供，证明虚假视为无效）。

4.社保缴纳证明：2025 年 1 月至 2025 年 10 月内连续 3 个月依法缴纳社会保障资金的缴费凭证复印件；无缴费记录的，需提供供应商所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》复印件（必须提供，需与投标单位一致，第三方代缴视为无效）。

5.类似项目业绩：近三年内完成过至少 3 个类似项目，且单个合同金额不低于8万元。（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）。

6.拟派驻服务人员名单及资料：

至少 1 名项目负责人具备全国物业管理企业经理证书或同等资质，附相关证书复印件及社保证明（必须提供，证书虚假或社保不符视为无效）。

7.供应商服务响应、偏离情况表：（格式自拟，注明响应偏离内容与说明，必须提供，未明确偏离或偏离核心需求视为未实质性响应）。

8.无重大违法记录声明：参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。（格式自拟，必须提供，声明虚假视为无效）。

9.信用记录查询结果：提供响应文件递交截止日前 7 天内的以下平台查询结果（必须提供，有失信记录视为无效）：

9.1“信用中国” 网站：失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

9.2“中国政府采购网”：政府采购严重违法失信行为记录名单。

9.3“国家企业信用信息公示系统”：行政处罚信息、经营异常名录、严重违法失信名单。

10.报价表：格式自拟，需明确单价、总价及各项费用构成（人员工资、社保、工具费等，必须提供，构成模糊视为无效）。

11.供应商认为需要提供的其他文件：（如服务方案、应急预案、工具采购合同模板等）。

注：响应文件需以 PDF 格式上传，内容清晰可见，加盖单位公章，否则竞标无效；学校有权对所有材料进行真实性核查，核查发现虚假，直接废标并上报监管部门。

# 五、成交规则

- （一）经对上传的响应文件比较，以全部条件完全响应本询价要求及单位采购需求原则且价格最低者确定成交供应商。

- （二）本次报价如果第一候选人放弃后，以第二候选人入选递补，以此类推。

（三）如只在政采云系统内报价，不提供响应文件或响应文件内容不全的，且响应文件中的报价必须与政采云系统报价一致，否则我单位以无效投标处理。

（四）无效投标情形：

未上传响应文件或响应文件内容不全（缺任意 1 项 “必须提供” 材料）；

响应文件中的报价与政采云系统报价不一致；

材料虚假（如证书伪造、业绩造假、社保代缴）；

未实质性响应采购需求（如偏离核心服务标准、人员配置不达标）；

报价低于成本且无法提供合理说明（恶意低价）。