不间断电源参数表
	序号
	产品名称、品牌型号
	参数说明
	数量
	单价（元）
	金额（元）

	1
	不间断电源、英威腾MF100-12


	1.功率 12V 容量：100AH；容量：20HR

2.性能特点：超长的使用寿命，免维护的专业设计，良好的批量一致性极小的自放电流、极宽的工作湿度范围，合理的安装和结构设计。

3.尺寸：330mm*173mm*215mm*219.5mm

4.重量：27.5KG

5.工作温度范围：充电：-20℃~+50℃

6.质保3年

技术要求：

1、蓄电池外观应无变形、无漏液、裂纹及污迹；标识应清晰；正负端子有明显标志，便于连接。

2、采用板栅和合金设计，有效抵抗极板腐蚀；卓越的大电流放电特性，可靠的快速充电性能，优越的深度放电恢复能力，确保电池的使用寿命。

3、蓄电池密封反应效率：密封反应效率＞97%。需提供泰尔检测报告并加盖所投品牌厂商公章。

4、免维护的专业设计，采用高可靠的专业阀控密封式设计，确保电池不漏（渗）液、无酸雾、不腐蚀，并在充电时产生的气体基本被吸收还原成电解液，在使用时无需加水、补液和测量电解液比重。

5、极小的自放电电流，用优质高纯度材料设计，自放电电流极小，自放电所造成的容量损失每月小于3％，减轻电池存储时的维护工作。

6、安全阀应具有自动开启和自动关闭的功能，其开阀压力应在 10kPa～35kPa 范围内，闭阀压力应在3kPa～30kPa 范围内。需提供泰尔检测报告并加盖所投品牌厂商公章。

7、极宽的工作温度范围，电池可以在-20℃～+50℃甚至更宽范围的温度条件下工作，电池的内阻比常规电池小，在-20℃～+50℃的温度范围内进行大电流放电，其输出功率比同规格的传统式开口电池高。

8、良好的批量一致性，领先的设计技术和绝佳的气密性、电压、容量和安全性能检验，保证了大批量生产的电池具有良好的一致性，特别适合于需要多节电池串联使用的场合。

9、蓄电池应能承受50kpa的正压或负压而不开裂、不开胶，压力释放后壳体无残余变形。

10、报价时为了产品的确真性供货商需提供原厂供货证明文件和原厂服务承诺函；

11、报价时供货商需提供原厂授权的服务商授权证书。

12、报价时提供上门更换电池的工程师需要持有原厂认证工程师及工程师及电工证
	64个
	
	




