广西机电技师学院智能机器人实训基地建设采购

一、竞价要求

1.本表内容为实质性要求和条件，竞标人须满足或响应，若无法完全满足，将会被认定为无效竞

标。

2.竞标人在竞价时上传报价清单附件，清单中必须明确写明品牌、型号、技术参数、数量、单位、

单价及金额，否则视为无效报价。

3.竞标人必须认真审核竞价文件所有要求，若发现竞标人存在未实质性响应竞价文件行为，将视

为无效竞价处理；如明知不满足竞价文件对于品牌、型号、单位资质等要求而进行恶意竞争的，或因竞标人虚假竞标导致竞标无效造成的工期延误及损失，将根据《政采云平台电子卖场权益维护及纠纷处理规则》的规定报有关部门处理，并在税务采购网平台列为失信供应商记录备案。

4.竞标人应对竞标内容所涉及的专利承担法律责任，并负责保护业主的利益不受任何损害。一切

由于文字、商标、技术和软件专利授权引起的法律裁决、诉讼和赔偿费用均由中标人负责。同时，具有产品专利的竞标人应在其竞标文件中提供与其自有产品专利相关的有效证明材料，否则，不能就其产品的专利在本项目竞标过程中被侵权问题而提出异议。

5.竞标人竞标文件中提供的证明材料和资质文件应真实，如出现虚假应标情况，竞标人除了接

受有关部门的处罚外，还应依据法律相关条款来确定赔偿金额。

6.本次货物采购最高限价为人民币 6.828 万元。货物分项最高限价详见表格。

二、采购需求一览表

| 序号 | 货物名称 | 品牌/型号 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 单项金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 学生椅 | 诚玉慧CY-354 | 一、尺寸：320*320*420 二、采用塑胶材质，环保。 三、脚架：采用优质钢制五星脚，表面经防锈、防潮、防腐酸洗、磷化、除锈、静电机器手自动喷涂和高温固化处理。 四、气动杆及脚轮：采用原装优质气动杆，具有负载大、噪音小、升降快、抗震性小、自落缓冲性能强、平稳等优点。采用优质增强尼龙玻璃纤维复合，在受压迫500磅下不易损坏，移动杂音小，耐磨性大。 | 6 | 张 | 150 | 900 |
| 2 | 教学设备存储柜 | 诚玉慧CY-18 | 一、规格: 约1000mm（长）×380mm（深）×2400mm（高，根据板材和内尺寸计算确定），柜体：柜体采用16mmE1级三聚氰胺饰面板，经过防虫、防腐的化学处理，板式结构，高强度、刚性好、不变形、比重合理；采用优质五金配件，结构简单，连接牢固，具有安装快捷等特点； 二、每个从上到下分隔成至少5层: 内高分别是40cm, 40cm, 40cm, 40cm, 60cm。最下面一层有对开门； 三、采用刨花板，各项指标符合板材的含水率（3～13%）、静曲强度、弹性模量、表面胶合强度符合GB/T4897-2015《刨花板》的要求。板材的甲醛释放量须满足GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》的要求，ENF级≤0.025mg/m³。氨释放量（干燥器法）≤5mg/L，符合GB/T 36022-2018《木家具中氨释放量试验方法》的标准。品质属性（苯、甲苯、二甲苯），总挥发性有机化合物TVOC（72h）等符合GB/T 35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》的要求。有机磷阻燃剂含量（三-(邻甲苯基)磷酸酯(TOCP)≤5mg/kg、三-(2-氯乙基)磷酸酯(TCEP)≤5mg/kg、三-(1，3-二氯丙基)磷酸酯(TDCPP)≤5mg/kg、二-(2，3-二溴丙基)磷酸酯（DDBPP)≤40mg/kg、三-(1-氮杂环丙基)氧化膦(TEPA≤40mg/kg)、三-(2，3-二溴丙基)磷酸酯(TDBPP)≤40mg/kg）符合GB/T 40908-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 阻燃剂》的标准。（签订合同时提供佐证材料） 四、颜色：建议主体为湖蓝色，底层门为3组橘黄色，2组湖蓝色；或根据现场实际情况与学校意见调整颜色。 | 6 | 组 | 1200 | 7200 |
| 3 | 5P空调 | 奥克斯KFR-120LW/R3APC3(B3) | 一、空调类型‌：立式空调 二、‌控制方式‌：遥控 三、‌冷暖类型‌：冷暖电辅 四、‌是否变频‌：变频 五、‌产品功率‌：5.0P 六、‌制冷量‌：12000W 七、‌制冷功率‌：3880W 八、‌制热量‌：13650W 九、‌制热功率‌：3650W 十、‌电辅加热功率‌：3500W 十一、‌循环风量‌：2100m³/h 十二、‌室内机噪音‌：49.5dB 十三、‌室外机噪音‌：58dB 十四、‌能效等级‌：新三级能效 十五、‌全年能源消耗率(APF)‌：3.05 十六、‌制冷剂‌：R32 十七、‌电源性能‌：220V/50Hz或380V/50Hz 十八、‌机身颜色‌：白色 十九、‌室内机尺寸‌：580×1925×400mm 二十、‌室外机尺寸‌：940×1320×340mm 二十一、‌室内机质量‌：55kg 二十二、‌室外机质量‌：94kg‌。 | 4 | 台 | 7400 | 29600 |
| 4 | 双人电脑桌 | 诚玉慧CY-280 | 一、尺寸：1400*600*760mm； 二、采用中密度纤维板，须符合GB/T11718-2021《中密度纤维板》要求，其中板材的含水率控制在3%至13%之间；板材密度控制在0.65至0.8g/cm³之间；板内密度偏差±10%；静曲强度、弹性模量、内胶合强度、表面胶合强度检测合格。甲醛释放量符合GB/T 18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中的有害物质限量》的要求。醛酮类化合物≤1mg/m³，符合GB/T 42998-2023《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 醛酮类化合物》的标准。有机磷阻燃剂含量（三-(邻甲苯基)磷酸酯(TOCP)≤5mg/kg、三-(2-氯乙基)磷酸酯(TCEP)≤5mg/kg、三-(1，3-二氯丙基)磷酸酯(TDCPP)≤5mg/kg、二-(2，3-二溴丙基)磷酸酯（DDBPP)≤40mg/kg、三-(1-氮杂环丙基)氧化膦(TEPA≤40mg/kg)、三-(2，3-二溴丙基)磷酸酯(TDBPP)≤40mg/kg）符合GB/T 40908-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 阻燃剂》的标准。签订合同时提供佐证材料。 三、封边：采用全自动化机器封边技术，材料厚度不小于1.5mm。 四、金属件涂饰工艺要求：涂饰前零、部件的表面应光滑、平整，无开裂、脱焊、漏焊、焊渣或飞边、尖角、毛刺等可能造成机械伤害的缺陷。涂饰前零、部件表面进行预备处理，采用除锈、防锈处理工艺除去锈迹等其他污迹后进行涂装打底磷化处理。预备处理后表面无氧化皮、锈蚀、粘砂等其他杂质，磷化层达到工艺要求，预备处理后及时进行涂饰。 五、表面除锈喷塑工艺要求：表面经过：除油-水洗-酸洗-除锈-清洗-中和-磷化-水洗-烘干的九工位处理。 | 19 | 张 | 880 | 16,720 |
| 5 | 电脑椅 | 诚玉慧CY-35 | 一、规格尺寸：340*240*420mm。 二、凳面：25mm厚E1级优质刨花板，三聚氰胺贴面。 三、框架材料：框架为优质方管25*25*1.2mm厚，表面处理经过酸洗、磷化、静电喷塑。 四、工艺：严格按照公司质量体系要求及完整的工艺流程，经过剪、冲、折、焊、磨、抛及酸洗、磷化、静电喷塑高温固化等工序制作，从装配到装箱和各配件均经过严格的检验，确保产品质量。 | 张 | 37 | 180 | 6660 |
| 6 | 教学套件存储柜 | 诚玉慧 Y-27 | 一、每个规格: 约1000mm（长）×380mm（深）×2400mm（高，根据板材和内尺寸计算确定），柜体：柜体采用16mmE1级三聚氰胺饰面板，经过防虫、防腐的化学处理，板式结构，高强度、刚性好、不变形、比重合理；采用优质五金配件，结构简单，连接牢固，具有安装快捷等特点； 二、每个从上到下分隔成至少5层: 内高分别是40cm, 40cm, 40cm, 40cm, 60cm。最下面一层有对开门； 三、采用刨花板，各项指标符合板材的含水率（3～13%）、静曲强度、弹性模量、表面胶合强度符合GB/T4897-2015《刨花板》的要求。板材的甲醛释放量须满足GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》的要求，ENF级≤0.025mg/m³。氨释放量（干燥器法）≤5mg/L，符合GB/T 36022-2018《木家具中氨释放量试验方法》的标准。品质属性（苯、甲苯、二甲苯），总挥发性有机化合物TVOC（72h）等符合GB/T 35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》的要求。有机磷阻燃剂含量（三-(邻甲苯基)磷酸酯(TOCP)≤5mg/kg、三-(2-氯乙基)磷酸酯(TCEP)≤5mg/kg、三-(1，3-二氯丙基)磷酸酯(TDCPP)≤5mg/kg、二-(2，3-二溴丙基)磷酸酯（DDBPP)≤40mg/kg、三-(1-氮杂环丙基)氧化膦(TEPA≤40mg/kg)、三-(2，3-二溴丙基)磷酸酯(TDBPP)≤40mg/kg）符合GB/T 40908-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 阻燃剂》的标准。签订合同时提供佐证材料。 四、颜色：主体为湖蓝色，底层门为3组橘黄色，2组湖蓝色；或根据现场实际情况与学校意见调整颜色。 | 组 | 6 | 1200 | 7200 |