	
	广西中医药大学实训室空调设备采购项目在线询价采购文件
说明：

1.投标人须根据技术参数及性能配置要求提供一一对应的技术响应偏离表。

2.本章中带★号条款为实质性内容要求，投标时必须全部满足。

	序号
	采购品目
	参考品牌
	★参数配置
	单位
	数量
	参考单价

（元）
	合计金额

（元）
	是否进口产品
	参考图片
	备注

	1
	3匹冷暖变频柜机
	美的/TCL/格力
	★1.能效等级：一级；
★2.能效比APF:≥4.70；
★3.额定制冷量（W）:≥7330；
★4.额定制冷功率（W）：≤1946；
★5.额定制热量（W）：≥10000；
★6.额定制热功率（W）：≤2851；
★7.内机噪音dB(A):≤高风档42.5；
★8.外机噪音dB(A):≤高风档56.5；
9.电压/频率（V/Hz）:220V~/50Hz；
★10.循环风量m³/h:≥1550；
★11.自带断电记忆动能；
★12.为了方便评标核对参数及后期设备验收，此参数以空调内机张贴的铭牌参数值为准，投标时提供节能证书和3C认证证书，否则投标无效。
★13.签订合同前，提供有资质的检测机构出具的检测报告复印件。
★14.供货时需出具六年整机质保的厂家售后服务承诺书原件。
15.设备安装调试，包含电源线路、铜管、支架等辅材，可根据现场实际情况定制。
★16.其他功能：0.5°精准控温，搭配直流变频稀土压缩机 0.1Hz 低频运行，低噪节能。

17.手机连接 APP 具有以下功能：多维联动、无风感、回温除湿、速冷热
18.因场地实际情况所需铜管及额外安装零配件费用也需包含在设备总费用以内，不能另行加费用
	台
	16
	6600
	105600
	否
	[image: image1.png]



	

	2
	1.5匹冷暖变频挂机
	美的/TCL/格力
	★１.能效等级：一级；
★2.能效比APF:≥5.53；
★3.额定制冷量（W）:≥3530；
★4.额定制冷功率（W）：≤800；
★5.额定制热量（W）：≥5110；
★6.额定制热功率（W）：≤1231；
★7.内机噪音dB(A):≤高风档35.5；
★8.外机噪音dB(A):≤高风档50.5；
9.电压/频率（V/Hz）:220V~/50Hz；
★10.循环风量m³/h:≥750；
★11.自带断电记忆动能；
★12.为了方便评标核对参数及后期设备验收，此参数以空调内机张贴的铭牌参数值为准，投标时提供节能证书和3C认证证书，否则投标无效。
★13.签订合同前，提供有资质的检测机构出具的检测报告复印件。
★14.供货时需出具六年整机质保的厂家售后服务承诺书原件。
15.设备安装调试，包含电源线路、铜管、支架等辅材，可根据现场实际情况定制。
★16.其他功能：搭配直流变频稀土压缩机 0.1Hz 低频运行，低噪节能，支持选配 Wifi功能。

17.手机连接 APP 具有以下功能：智控温、ECO、防直吹、睡眠管家、智能场景。

★18.满足T/CPQS E0003.1-2020标准要求，智清洁高温蒸汽洗，56℃高温持续运行30分钟以上，有效除菌、灭活细菌(大肠杆菌除菌率、H1N1病毒灭活率、EV71病毒灭活率)≥99.99%，金黄色葡萄球菌除菌率≥99.96%，深度洁净，减少蒸发器细菌滋生。（供货时提供相关证明材料并加盖公章）

19.因场地实际情况所需铜管及额外安装零配件费用也需包含在设备总费用以内，不能另行加费用
	台
	3
	2800
	8400
	否
	[image: image2.png]



	

	3
	5匹冷暖变频天花机
	美的/TCL/格力
	★１.能效等级：一级；
★2.能效比APF:≥3.84；
★3.额定制冷量（W）:≥12195；
★4.额定制冷功率（W）：≤4651；
★5.额定制热量（W）：≥13595；
★6.额定制热功率（W）：≤4010；
★7.内机噪音dB(A):≤高风档46.5；
★8.外机噪音dB(A):≤高风档58.5；
9.电压/频率（V/Hz）:380V 3N～/50Hz；
★10.循环风量m³/h:≥2055；
★11.自带断电记忆动能；
★12.为了方便评标核对参数及后期设备验收，此参数以空调内机张贴的铭牌参数值为准，投标时提供节能证书和3C认证证书，否则投标无效。
★13.签订合同前，提供有资质的检测机构出具的检测报告复印件。
★14.供货时需出具六年整机质保的厂家售后服务承诺书原件。
15.设备安装调试，包含电源线路、铜管、支架等辅材，可根据现场实际情况定制。
★16.其他功能：搭配双直流变频部件，升级外置排水水泵。

17.因场地实际情况所需铜管及额外安装零配件费用也需包含在设备总费用以内，不能另行加费用
	台
	1
	10500
	10500
	否
	[image: image3.png]



	

	合计金额
	124500
	　
	
	


	★商务条款

	1
	报价要求
	1、本次报价须为人民币报价，价格包含：产品价格、运输、装卸、调试、培训、技术支持、高空作业费、税费、产品检测费、设备电源线改造、接驳、产品质保期内维修等费用。对于本文件中明确列明必须报价的货物或服务，供应商应分别报价。注：竞标供应商的投标总报价≤采购预算。

★（1）报价明细表（必须提供）

★（2）商务条款、技术偏离情况说明表（必须提供）

2、自中标通知书发出之日起3日内签订合同，采购需求及供应商报价文件，作为合同附件。

	2
	货物性能要求
	1、本项目不接受进口产品竞标（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）；

2、竞价产品必须是原厂生产合格、全新、完整、未使用过的正品；

★3、对不能满足参数要求、虚假应标的单位，采购人将上报监督管理部门，并向政府采购监管平台投诉。

	3
	交货要求
	1、交货时间：接到采购人通知后 20个工作日内完成所有货物供货、安装、调试合格并交付采购人使用。

2.成交供应商提供的货物必须是原厂生产全新的、完整的、未使用过的合格产品， 具备正规合法经销渠道。 所有产品除满足上表要求的技术参数外，质量符合国家标准和规范及生产厂家出厂标准配置。成交供应商提供的货物规格、技术参数、质量不符合合同规定及采购需求规定标准的，采购人有权拒收该货物。成交供应商拒绝更换为合格货物的，采购人可单方面解除合同，并有权要求成交供应商赔偿经济损失。

3.如成交供应商不能按期交货，则视为违约，造成的一切损失由成交供应商承担。成交供应商提供的货物及服务不满足在线询价文件要求而导致最终验收不合格的，采购人有权解除合同并追究成交供应商的法律责任。

	4
	交货地点
	广西中医药大学仙葫校区指定地点。

	5
	验收
	1.初步验收：货物运抵采购人指定地点后，采购人对成交供应商提交的货物依据及在线询价文件上的技术规格要求及采购人需求进行现场初步验收，初步验收合格的给予签收，不合格的不予签收。如不符，采购人有权退货或要求成交供应商进行更换、补齐，因此造成逾期交货的，成交供应商应承担逾期交货的违约责任。成交供应商应在接到采购人整改要求后5日内予以重新提交符合要求的货物，所产生的费用及法律后果由成交供应商承担。

2.最终验收：货物经安装调试完成且符合技术要求后，采购人进行最终验收，核验是否满足全部参数配置。验收时成交供应商必须在交货现场。货物符合合同约定的技术规范要求和验收标准的，双方签署验收合格证明。

	6
	货款结算
	一次性支付：本合同项下的全部货物经最终验收合格，采购人凭成交供应商开具的全额发票后 15 个工作日内向成交供应商支付全部合同价款。

	7
	质保期
	自货物最终验收合格之日起不少于6年，质保期内免费维修、更换损坏的设备和配件及对产品进行维护和保养。

	8
	售后服务要求
	1、质量保证期 不少于6年（自交货最终验收合格之日起计），按国家有关产品“三包”规定实行“三包”。

2、故障响应时间：成交供应商提供24小时售后服务，在使用过程中（质量保证期内）发生故障，30分钟内响应，2小时内到达现场处理，一般故障处理时限不超过 12小时修复，重大故障处理时限不超过 48小时修复。特殊故障第一时间以书面形式通知甲方并制定维修方案及确定故障排除的时间。

★3、成交供应商在设备使用期间应具备24小时售后服务能力，以保障教学不受影响。设备到货后，由成交供应商指派专业安装调试工程师到现场进行安装调试，包括：主机与所有部件调试与连接，做到设备运转正常，演示设备的所有的功能并培训用户的技术人员直到用户能全部掌握设备的使用及日常维护。

4、在质量保证期内设备非人为或不可抗拒因素的原因而引起损坏或质量问题，成交供应商免费予以技术服务、维修或设备更换，并承担相应费用和零部件的费用。特殊情况无法修复的质保期内成交供应商无条件更换新设备或提供代用设备，或采取使设备可正常运行的措施。 

5、免费送货上门，免费安装调试，免费培训操作人员。

	9
	违约责任
	★1.本在线询价文件项下的货物在交货、验收及质保期等任何阶段内不符合合同约定的技术规范要求和验收标准的，采购人有权向成交供应商索赔并选择下列一项或多项补救措施：

（1）由成交供应商采取措施消除货物缺陷或不符合合同之处，如果成交供应商不能及时消除缺陷，采购人有权自行消除缺陷或不符合合同之处，由此产生的一切费用均由成交供应商承担。

（2）由成交供应商在接到采购人通知后5日内用符合合同规定的规格、质量和参数要求的货物更换有缺陷的或者错误的货物，成交供应商应承担一切费用和风险并负担给采购人造成的全部损失。

（3）退货，成交供应商应退还采购人支付的全部合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、贷款利息及银行手续费等）。

2.成交供应商逾期交付货物的，每逾期一日，应按逾期交货总额3‰向采购人支付违约金。逾期超过约定日期7日不能交货的，采购人有权解除本合同，并要求成交供应商支付合同总额 20 %的违约金。

★3.成交供应商所交付的货物规格、技术参数、质量不符合合同规定及在线询价文件规定标准的，采购人有权拒收该货物，成交供应商愿意更换货物但逾期交货的，按成交供应商逾期交货处理。成交供应商拒绝更换货物的，采购人可单方面解除合同，并要求成交供应商支付合同总值 20 %的违约金，违约金不足以弥补采购人损失的，成交供应商还应负责赔偿采购人的所有损失。

4.成交供应商未能按约定要求履行保修义务的，每发生一次应向采购人支付合同金额的5%违约金，同时，采购人有权委托第三方进行保修，所产生的费用由成交供应商承担。若因货物缺陷或成交供应商服务质量等问题造成采购人或任何人员人身、财产损害的，成交供应商应承担有关责任并做出相应赔偿。

★5.潜在供应商应充分考虑供货成本及参数要求再进行报价，如潜在供应商恶意竞价且成交后无法按要求提供货物或者所供货物及资质要求无法满足参数要求的，采购人将按虚假竞标处理，并保留因耽误采购人使用时间造成的损失进行赔偿的权利，通过报备政府采购云平台及财政厅监管部门，并按规定对投标人公司予以处罚和进行网上通报处理，追究投标人的法律责任，由此引发的一切后果由潜在供应商承担。

	10
	其他要求
	★1、为响应国家节能环保政策，投标供应商投标时必须上传所投产品的节能认证证书复印件或国家权威部门认可或中国合格评定国家认可委员会（CNAS）认证的检测机构/中心出具的检测报告复印件等证明材料。如在供货时成交供应商无法提供产品节能证书或检测报告的，采购人不予成交。

★2、投标供应商必须完全响应参数，为了保证如期供货，由于本设备用于教学科研，要求供货商能及时供货，合同签订前必须提供对应生产厂家的授权书，避免假冒伪劣产品；对不能满足参数要求虚假响应，或者无法正常交货（无供货能力者勿扰）影响采购人使用的，采购人可作为废标处理，并按有关规定处理。

★3、验收时，采购人将严格按照采购文件要求进行验收。验收不合格的，按虚假应标处理，成交供应商需承担被采购人终止合同的一切风险和费用。

4、若成交供应商无正当理由放弃成交资格，采购人有权向上级采购监管部门报备相关情况，并列入采购人的供应商失信名单库。
★5、请供应商在报价前仔细评估自身履约能力，谢绝恶意低价、不按要求报价、中标后无故放弃、不按合同履行等违约行为。对出现此类行为的预成交供应商，将根据在线竞价违约处理规则，依法依规提请政采云平台进行处罚，处罚内容包括停止推送报价信息、禁止报价等，并记入政府采购诚信档案。采购人有权将询价单中的商务要求列入合同条款，否则有权拒签合同。


3

