广西民族师范学院19#学生公寓空调采购需求

采购需求说明：技术参数要求、服务要求、商务要求均为实质性要求，必须完全响应，否则报价无效；供应商应对采购需求进行逐条响应，未按要求上传响应文件、响应内容与公告的需求不一致、响应内容有漏项的，报价无效。

一、采购需求一览表

| 序号 | 设备名称 | 计量单位 | 采购数量 | 采购控制单价（元） | 性能参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.5匹冷暖壁挂空调 | 台 | 100 | 3100 | ▲1.冷暧类型：1.5匹冷暖挂机 2.定频/变频：变频 ▲3.APF：≥5.0 ▲4.能效等级：1级 ▲5.制冷量：≥3510W ▲6.制热量：≥5010W ▲7.制冷功率：≤830W ▲8.制热功率：≤1255W ▲9.循环风量（m3./h）：≥630m³/h ▲10.室内机噪音（高风）（dB）：≤41dB（A) ▲11.室外机噪音（dB）：≤ 51.5dB（A) 12.电源参考规格：220V-50HZ ▲13.自带来电断电记忆功能 ▲14.为了方便参数核对及后期设备验收，以上参数以空调内机张贴的铭牌参数值为准，投标时请提供铭牌参数表复印件或影印件 15.标准配置：室内机1台、室外机1台、连接铜管及排水管、护墙套管2个、 胶泥2个、遥控器1个、说明书一份、保修卡一份 16.含打孔费用、铜管加长费用 ▲17.含室外PPR管排水（从顶层至地面） 18.安装位置：19#学生公寓楼 |

二、商务要求：

- 本项目设备采购总预算为310000元，报价不得超过总预算，也不得超过单项控制价，否则报价无效；

- “技术参数及性能（配置）要求”及“商务及其他要求表”中标明“▲”号的参数为必须响应的实质性要求。除标明“▲”号的参数以外，其余参数仅为参考要求，在评标时不作为判定投标无效的依据。

- 不同限价的同一规格产品可以使用不同品牌型号的产品应标，也可以使用相同品牌型号的产品应标，但相同品牌型号的产品不得有多个不同报价，以最低报价为准；

- 报价已包含设备运输、安装、配套的耗材配件、税金等全部费用，采购人不再支付其他费用。

- 交付使用时间：15个工作日。成交供应商应免费提供专人上门进行配送、安装、培训及调试服务。

- 质保期：详见参数，原厂质保，提供完整的上门服务，并安排专门的维保对接人。

- 交货地点：采购人指定地点。

- 验收时，成交供应商保证向采购人提供的货物是全新、完整、未使用过、质量合格的产品，同时随设备配有说明书、操作手册、合格证，以上要求如有不符将视为验收不合格。其他未尽事宜按照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》[桂财采〔2015〕22号]以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》[财库〔2016〕205号]规定执行。

- 验收不合格的项目，采购人有权解除合同并追究其违约责任。成交供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,采购人将及时报告本级财政部门处理。

- 付款方式：设备验收合格双方签订验收报告后15个工作日内，成交供应商向采购人开具合同款的发票，采购人收到发票后一次性支付全部货款。

- 成交供应商在中标后以各种理由无法给采购单位供货或故意拖延供货时间的，采购人有权解除合同并追究违约责任，采购人将报告本级财政部门处理。

- 本次竞价的成交供应商，应在接到采购单位电话通知后2个工作日内，应将加盖公司公章的最终报价表交至采购单位。

- 填写附件1-4，否则报价无效。

附件1：报价表;

附件2：技术参数响应表；

附件3：商务要求响应表；

附件4：其他材料（企业资质证明材料、响应服务内容详细说明、投标委托书、法人及委托人身份证扫描件、报价单。）

附件1：

报价表

采购项目名称：

| 序号 | 名称 | 品牌型号 | 数量① | 单价（元）② | 单项合计（元）③=①×② | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 报价合计（包含税费等所有费用）：（大写）人民币 （¥ ） |  |  |  |  |  |  |
| 分标（此处有分标时填写具体分标号，无分标时填写“无”） |  |  |  |  |  |  |
| 公司（盖单位公章）： |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人或其委托代理人（签字或盖章） |  |  |  |  |  |  |

注：1.本项目报价（及最终报价）为完成采购人指定内容的全部费用，包含但不限于实施和完成本项目全部工作所需的安装费、运输、通讯、保险、税费、利润等项目有关一切费用。

- 表格内容均需按要求填写并盖章，不得留空，否则按报价无效处理。

供应商（公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字）：

年    月    日

附件2：

技术参数要求（性能参数）响应表

采购项目名称：

按商性能参数要求填写

| 项目 | 文件要求 | 是否响应 | 供应商的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |

说明：应对照文件“性能参数要求”，逐条对应基本要求进行承诺，并申明与条款要求各条文的响应和偏离。

供应商（公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字）：

年    月    日

附件3：

商务及服务要求参数响应表

采购项目名称：

按商务及服务要求填写

| 项目 | 文件要求 | 是否响应 | 供应商的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |

说明：应对照文件“商务要求”、“服务要求”，逐条对应基本要求进行承诺，并申明与条款要求各条文的响应和偏离。

供应商（公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字）：

年    月    日