南湖分局智能感知网络建设服务采购项目需求一览表

1.本服务需求一览表中标注★号的内容为实质性要求和条件。

2.本次服务采购最高限价为65180元，最高限价详见下表。

| 序号 | 服务名称 | 技术参数要求 |  | 预算金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 南湖分局智能感知网络建设服务采购项目 | 一、现有755路监控点位数通设备维护服务，对监控点位原有数通进行设备维护，配置调整、版本升级等。 二、现有755路监控点位现场技术支撑服务，对原有重点区域监控点位进行重点保障。 三、755路监控平台接入服务。 四、5条500M互联网光纤宽带，互联网接入服务的速率不低于500Mbps，提供相对应的光模块。 五、视频监控平台接入服务，依托标准化 API 接口与协议适配技术，实现前后端高效对接，统一管理视频监控数据，数通设备调试,现场技术支撑服务。 |  | 65180.00 |
| 合计（元） |  |  |  | 65180.00 |
| 商务条款 |  |  | ★1、租用时间：自提交服务成果并验收合格之日起1年。 ★2、提交服务成果时间：自合同签订之日起15个工作日内。 3、在质保期内，对服务进行免费维护，如果服务出现故障，30分钟内做出响应，12个小时内赶往现场，24小时内解决问题。 ★4、中标人能指定1名项目负责人，该项目负责人同时具备计算机应用（高级）工程师、信息系统项目管理师（高级）、系统分析师（高级）和系统架构设计师（高级）证书（中标后提供有效证书复印件，无法提供则视为虚假应标，采购人有权进行废标处理并追究该投标人相关法律责任）。 ★5、中标人能指定1名售后负责人，该售后负责人具备通信工程（高级）工程师、信息系统项目管理师（高级）和注册信息安全工程师证书（中标后提供有效证书复印件，无法提供则视为虚假应标，采购人有权进行废标处理并追究该投标人相关法律责任）。 ★6中标人或其上级机构需获得GB/T 23793-2017合格供应商信用评价认证证书、ISO 37301:2021合规管理体系认证证书（中标后提供有效证书复印件，无法提供则视为虚假应标，采购人有权进行废标处理并追究该投标人相关法律责任）。 ★7、真实性要求：项目服务条款中标注“★”号的条款为实质性条款或指标，要求必须满足或优于，成交供应商须在中标结果公示起2个工作日内按照前述要求提供相关证明材料。若不按时提供全部材料，则视为虚假应标，采购人有权进行废标处理并追究该成交供应商相关法律责任。 |  |