附件2：

功能室设备在线询价技术资料表

| ▲报价注意事项： 1、技术资料表中带“▲”的条款为实质性要求，报价供应商的报价文件以及产品必须满足要求，否则报价无效。 2、考虑到售后服务保障实际情况，本项目只接受南宁市本级供应商竞价。 3、报价产品必须满足在线询价文件品牌、型号和技术参数要求，采购人将严格按合同和在线询价文件进行验收，如有虚假应标的将取消合同并按相关规定严肃处理。 4、报价时提供商务技术条款偏离情况说明以及技术资料表中要求提供的其他资料证明文件，否则报价无效。 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 技术参数要求 | 单位 | 数量 | 品牌及型号 |
| 1 | 千兆交换机 | 24个10/100/1000Base-T RJ45端口 支持商云APP端及Web端远程管理 支持ERPS环网协议，RPL配置，支持环网数5，收敛时间≤50ms 支持智能开局、异常告警、快速排障 支持802.1Q VLAN、QoS、带宽控制 支持端口流量统计、端口监控、端口汇聚、端口隔离 支持线缆检测、环回保护 支持云管理、VLAN隔离、标准交换三种模式 | 台 | 4 | TL-SG2024D 全千兆Web网管交换机/24GE |
| 2 | VDI接入授权 | 1、支持Windows XP/7/10、iOS、MAC OS、Android、Linux等客户端操作系统。 2、支持PC、笔记本（含Windows操作系统和MAC笔记本）、云终端（含ARM和X86）、iPad、iPhone、Android移动终端等设备接入访问虚拟桌面。 3、▲支持USB黑白名单技术，能够精准识别每一款不同类型的外设（包括高拍仪、摄像头、USB光驱、认证key等），并设置放通或者限制策略，提高管控粒度和安全性。 （七年保修） | 套 | 84 |  |
| 3 | 瘦终端 | Lenovo V100 G2 ：RK3188，Cortex A9，四核，主频1.6GHz；DC+HDMI+VGA+4USB2.0+RJ45+耳机+麦克风+5V-3A | 台 | 84 | 联想Lenovo V100 G2 |
| 4 | 瘦终端系统软件 | 1、采用嵌入式操作系统，要求提供正版授权或者开源操作系统，比如Android、Linux 2、▲云终端易用性管理：支持配置自定义开机画面、支持云终端分组管理、支持配置云终端定时开关机计划、支持开启“云终端加电自启”功能、支持配置是否自动下载并安装更新、支持批量移动/删除/关闭云终端、支持配置是否允许自动登录和保存密码。 | 套 | 84 |  |
| 5 | 桌面管理软件 | 1.管理平台采用B/S架构。系统自带用户管理功能，支持管理员、教师分级管理，无需要第三方LDAP认证系统。 2.为满足不同规模云教室需求，单教室环境可通过单台云教室服务器或多台云教室服务器组成大教室模式来实现，大教室模式下无需另购集群管理软件。服务器需支持每教室一台的分布式部署，支持数据中心集中部署且可以进行统一的调度和管理，包括但不限于虚机模板共享，统一关机等。在一个界面上查看所有云教室的信息，包括终端总数和处于开机使用状态的终端数、课程数目、是否在上课等，支持一键关闭所有云教室主机和终端，删除集群内的云教室。 3.内置虚拟化系统软件，单台服务器可以同时支持大于或等于50路操作系统镜像的虚拟桌面，可以虚拟真实pc的运行和操作环境。同时兼容主流的教学应用软件，支持所有镜像文件的统一管理，上传系统，镜像文件添加、修改和删除功能。 4.管理员可以通过Excel文件批量导入班级/学生账号信息（包括学生姓名、账号、密码），并支持空间容量设置和使用情况统计，支持学年结束，年级信息一键升级，并为学生动态调整存储空间容量，为每个学生提供一个专属的云盘空间，方便学生存放文件或素材，在以后课程需要的时候下载使用。 5.管理员可以根据不同的教学场景制作相应的独立教学模板，编辑、导出、导入、升级模板等。支持虚拟Windows XP、Windows 7、Windows 6.等主流操作系统环境，且无需重启终端，一键切换系统管理平台支持快速克隆，并且50台终端切换速度≤150秒；升级模板过程中，不会影响正在教学授课的学生桌面。升级完成时，自动重启学生桌面。 7.管理平台可以将桌面设置为考试模式，使虚机在使用过程中意外重启/关机等操作时，数据保留不丢失，减少了虚机故障带来的风险，并且支持模板设置D盘，适应各种考试系统。 ▲8.管理平台可根据学校课程表设置，在计划时间点完成教学场景模板的自动切换，并支持区分单双周，也可只编辑某一周的课表；为了能够灵活编辑课程表，需要支持橡皮擦功能。 9.管理平台支持在课间或休息时间等时间，将自由上机设置为当前状态，学生可以自由选择自己需要的系统，进行使用学习，并且可以和课表结合，可将自由选择模式作为模板，实现自动切换。 10.为了老师更直观的管理学生桌面，管理平台支持桌面设置桌位号功能，将桌面与教室的座位排定顺序关联，可以通过客户端设置座位号，也可以通过服务端设置座位号，支持座位号显示到终端桌面中 11.虚拟桌面支持流畅观看50路虚拟桌面同时广播1080P视频，与教师机播放延时小于1s，同样支持50路虚拟桌面同时流畅点播1080P视频。 12.管理平台可以管理教师云终端，可对终端进行开/关机、重启、更改座位号、更改分辨率等操作，同时有对服务端和客户端的升级功能，帮助管理员远程完成升级操作。管理员只需登录云教室管理界面，就能针对服务端和客户端进行一键升级操作。 13.为教师和学生提供作业空间功能，支持老师和学生空间容量的设置以及使用情况的统计，支持文件夹上传，并支持一键导出教师和学生作业空间文件；支持教师和班级信息管理，包括教师和学生名单及其账号、密码，支持通过excel文件批量导入教师/班级/学生账号信息，支持编辑班级任课教师和跟任课班级进行关联操作；同时支持学年结束时可以一键升级年级信息。 | 套 | 84 | 联想IDV（智能桌面虚拟化）云桌面软件V1.0 |
| 6 | 显示器 | 参数：屏幕尺寸19.5英寸 最佳分辨率：1440x900 屏幕比例16:10（宽屏） 面板类型：IPS 背光类型LED背光 | 台 | 64 | 联想来酷(21.5寸/TN/200流明/VGA) |
| 7 | 键盘/鼠标 | 线材长度:1.5米 按键寿命:1000万次 键盘接口:USB 系统要求:2*USB端口，Windows7/WIN8/WIN10或者更高版本 Android3.2或者更高版本;MacOS10.5或更高版本 | 套 | 64 | 联想 |
| 8 | 教师电脑桌 | 1、规格及结构：1400×800×750mm；前端为鸭舌边，其他三边封2mm厚PVC；桌面板厚度为25mm，侧板厚为18mm，其他板厚为15mm，用1mm厚PVC封边，三面贴白边，侧立板为1.8厘米厚灰白色高密度板、贴灰白边，其它为1.5厘米厚灰白色高密度板、贴灰白边。 2、板材：E0级中密度纤维板面饰“粤山”牌环保型三聚氰胺，密度高且均匀，干燥至低于9%的含水率，经防腐蚀、防虫等化学处理。木材甲醛含量小于0.6㎜/100㎏，密度970㎏/㎡，吸水厚度膨胀率1.3%/24小时, E1级安全环保三聚氰胺板，不变形,并采用全自动高科技封边技术PVC封边使封边更加密封，紧密，环保经久耐用。五金：采用“东泰”优质五金件，道轨，内铰，抽屉，抽拉，开关十万次以上无故障，所有五金配件全部经过防锈，防腐处理。 ▲3、在响应文件中提供E0级中密度纤维板2019年检测报告（核查原件），检测内容满足：满足：①密度0.65～0.80g/cm³（±10%）；②板内密度偏差±10.0%；③含水率（%）3.0～13.0；④静曲强度≥24.0Mpa；⑤弹性模量≥2300Mpa；⑥内结合强度≥0.45Mpa；⑦吸水厚度膨胀率≤12.0%；⑧表面结合强度≥0.90Mpa；⑨甲醛释放量（穿孔萃取法GB/T11718-2009标准要求）≤8.0㎎/100g；⑩甲醛释放量（穿孔萃取法T/CNFPIA1001-2016标准要求）E1≤8㎎/100g。否则取消成交资格。 4、面料：采用进口优质尼龙网面，厚度1.3-1.5、撕裂强度>35N/mm、断裂伸长率<80%、颜色摩擦牢度>4.5/3.5。海绵：软质聚氨酯泡沫，采用进口55#高密度、高弹性海绵；座面≥35KG/立方米阻燃高密度高回弹泡绵，靠背采用≥25KG/立方米高密度回弹泡绵。 | 套 | 1 | 大华 |
| 9 | 学生电脑桌 | 1、1200*600*750mm; 2、材质:25mm厚E1级实木颗粒板板面，25+15mm厚板材，游离甲醛释放量符合国家标准:优质三聚氰胺贴面电脑桌椅 加厚PVC封边:所有板材均经过脱脂，除虫、干燥处理，含水率低于7%;表面光亮平整无颗粒，无气泡、无渣点颜色均匀、硬度高，防水、防刮; 3、颜色:灰白色。 | 套 | 54 | 大华 |
| 10 | 综合布线 | 综合布线，设备安装调试，多媒体设备安装调试，系统安装调试； ▲使用国产优质产品：六类UTP双绞线、六类RJ45接头，地面敷设厚金属线槽，电源插座、电源开关，分组铺设电脑线路及电源线，PVC管槽，其他辅材等。 | 项 | 1 | 无 |
| 11 | 机柜 | 尺寸‌：600mm（宽）* 1000mm（深）* 1200mm（高）‌12 ‌容量‌：22U‌2 ‌材质‌：冷轧钢板‌2 ‌风扇数量‌：2个‌2 | 台 | 3 | 科创机柜22U网络服务器机柜 |
| 12 | 教师演示讲台 | 1.规格：2400mm×700mm×850mm. 2.台面材料：采用国内知名品牌12.7mm厚实芯双面膜理化板台面，台面边缘用同质材料板双层加厚至25.4mm，由专业生产厂家用CNC机械加工而成。 3.柜体：采用0.8-1.0mm优质冷轧钢板，采用二氧化碳保护焊焊接，边缘打磨处理，表面经酸洗、磷化及环氧树脂户外粉静电喷涂，具备较强的耐酸碱防护能力；整体讲台由多个独立的柜体组合而成，柜体中预留教师主控电源、电脑键盘、水槽安装等位置；中间三个柜体为正面单开门，两侧柜子为侧面双开门，优化物品摆放空间。 4.拉手：在柜门或抽屉正面上方处一体折弯而成，外观整体流畅，造型独特美观； 5.防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体； 6.门板及抽面：采用双层钢板，必须两层组装式设计，保证两层双面都经过喷涂处理，保证门板和抽面具备较强硬度，不轻易出现凹陷； 7.铰链：采用名牌优质缓冲耐腐蚀铰链，开合十万次不变形。 8.滑轨：三节重型滚珠滑轨，承重性强，滑动性能良好，无噪音； 9.固定桌脚：采用柜体内置可调PP塑料调整脚，保证调整脚前后都可以调节高低； | 台 | 3 | 大可 DK011 |
| 13 | 讲台水槽 | 440*330*190mm 度高密度PP一体成型的水槽，水封式水塞，有效防止下水管废气溢出，排水口有过滤装置，有耐酸碱耐热耐有机溶液的特性。 | 个 | 3 | 大可 DK2001 |
| 14 | 三联水嘴 | 鹅颈式实验室专用优质化验水嘴：要求防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂。出水嘴为铜质瓷芯，高头，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞。出水嘴可拆卸，内有成型螺纹，可方便连接循环等特殊用水水管。 | 个 | 3 | 大可 DKSZ-01 |
| 15 | 学生实验桌 | 规格：1200*600*780mm,1台面材料：采用国内知名品牌12.7mm厚实芯双面膜理化板台面。 2结构：新型塑铝结构，整体桌脚呈Z字造型，倾斜式桌腿立柱设计，整体美观大方，学生位镂空式设计，符合人体工程学设计。书包斗采用整体PP塑料一次性注塑成型，规格440*260*160㎜，书包斗带有横竖向加强筋整体加厚设计，并且带有横竖向透气孔，中间设挂凳卡，挂凳处加厚设计防止实验凳掉落损坏卓斗。两个书包斗中间设有一个翻盖式电源盒，电源盒尺寸为300*285*150㎜。电源盒采用ABS工程塑料注塑成型，耐老化不导电，电源盒采用三副注塑模具组合而成，盒子内部后方预留电线走线孔位。3、桌脚采用三段式高强度铝合金结构，上部铸铝脚尺寸为570*55*95㎜，下部铸铝脚尺寸为545*57*125㎜，中立柱采用100mm*46*1.5mm厚承重型铝合金型材，采用倾斜式设计，立柱外侧配有装饰线条增加美观性。上下脚采用铝合金一次压铸成型，上下脚的壁厚≥2.5mm，连接处壁厚加强至4mm;采用高强度螺丝连接桌腿与立柱，铸铝下脚背部采用横竖向加强筋连接保持桌子脚更加稳固；桌子上脚后部装有支撑杆，支撑杆采用ABS一次注塑成型，尺寸270*26*41㎜，一头嵌入上桌架，另一头固定在立柱上，呈三角形结构，使整体结构更稳固。下桌脚设有专用孔位可以与地面固定，设计可以安装调整脚的孔位，并配有ABS脚套装饰盖。外观流线形设计，简洁美观，易碰撞处全部采用倒圆角，产品款式要求整体设计美观、合理、安全、牢固、耐用。金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。 4、桌面下方通过三条专用金属材料和塑料连接件连接实验桌两侧的桌脚和立柱，三条金属材料尺寸为30*30㎜横截面积，采用高强度螺丝连接，桌斗下部一条横梁为横截面积85*14mm铝合金型材，用高强度螺丝固定在两侧桌脚的立柱上，外观流线形设计，简洁美观,。 考虑到实验室电线预埋可能存在偏差，功能走线柱有可能无法遮挡盖住电线，实验桌脚和立柱设计电源走线孔位，必要时电源线可从桌脚底部穿过立柱从桌子一侧与学生电源线连接。 ▲在响应文件中须提供检验依据：GB 24820-2009《实验室家具通用技术条件》 GB 28481-2012 《塑料家具中有害物质限量》 GB/T 32487-2016《塑料家具通用技术条件》 QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法 QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》 QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》 LY/T 2230-2013《人造板防霉性能评价》 检测项目：塑料件外观应无裂纹，无明显变形，应无明显缩孔，气泡、杂质、伤痕，外表用塑料件表面应光洁，无划痕，无污渍，无明显色差，检测结果为合格。 1.形状和位置公差：（台面、正视面 翘曲度）对角线长度≥1400mm，≤3.0mm，（台面、正视面 平整度）≤0.20mm，（柜体邻边垂直度）正视面板、框架对角线长度≥1000mm长度差≤3mm,对边长度≥100mm,对边长度差≤3mm，分缝所有分缝(非设计要求时)≤2.00mm，底脚平稳性≤2.0mm，检测结果为合格。 2.理化性能：金属喷漆塑涂层硬度4H，冲击高度400mm,应无剥落、裂纹、皱纹，耐腐蚀100h内，观察在溶液中样板上划道两侧3mm以外，应无鼓泡产生，100h后，检查划道两侧3mm外，应无锈迹、剥落、 起皱、变色和失光等现象，耐磨磨损值≤80mg/10 0r，磨350r无露底，耐划痕1.5N,划一周，无整圈连续划痕，抗老化无开裂，耐龟裂性不低于1级，耐冷热循环无裂纹、鼓泡、起皱和无明显变色，耐干热不低于3级，台面抗冲击冲击凹坑直径≤10.mm≥1.0x10Ω，检测结果为合格。 3.依据GB28481-2012《塑料家具中有害物质限量》重金属可溶性铅≤90mg/kg，可溶性镉≤75mg/kg，可溶性铬≤60mg/kg，可溶性汞≤60mg/kg，多环芳烃苯并[a]芘≤1.0mg/kg，16种多环芳烃(PAH)总量≤10mg/kg，邻苯二甲酸酯≤0.1%多溴联苯≤1000mg/kg，多溴二苯醚≤1000mg/kg，检测结果为合格。 4.环保性能：符合第三方检测机构性能测试，在响应文件中检测结果需符合以下技术指标并提供相应的检测结果及报告证明文件：甲醛释放量≤1.5mg/L，检测结果为：未检出。阻燃性能氧浓度≤35.0%，检测合格。 5.操作台力学性能：水平静载荷试验600N,10次 ；垂直静载荷试验2000N,10次；持续垂直静载荷载荷1.25kg/dm²,24h；水平耐久性试验300N,5000次； 垂直耐久性试验300N,5000次；垂直冲击试验150mm,10次； 试验后：a)所有零部件无断裂或 豁裂；b)用手揿压某些应为牢固的部件，应无永久性松动；c)所有零部件应无影响 使用功能的磨损或变形； d)五金连接件应无松动；e)活动部件(门、抽屉等 )开关应灵便；f)零部件无明显位移变化，检测合格。 6. 依据QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法 中性盐雾试 验 ( N S S 连续喷雾 360h镀(涂)层本身的耐腐蚀等级为10级，镀(涂)层对基体的保护等级为10级。 7.依据QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》抗菌性能大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、肺炎克雷伯氏菌、铜绿假单胞菌检测标准要求：抑菌率≥90%(当抑菌率不小于90%时，表示样品具有抗菌效果：当抑菌率不小于99%时，表示样品具有较好的抗菌效果，检测结果合格。 8.依据LY/T 2230-2013《人造板防霉性能评价》耐霉菌性能：黄曲霉、宛氏拟青霉、出芽短梗霉、绳状青霉检测标准要求0级最好，4级最差 ，检测结果为0级合格。 | 台 | 64 | 大可 DK003 |
| 16 | 学生凳 | 产品规格：凳面直径315mm，高度420-470mm（高度可调）； 1、凳面：采用环保型ABS改性塑料一次性注塑成型，表面细纹咬花，防滑不发光 2、脚钢架：采用20×40×1.5mm的椭圆形无缝钢管经全圆满焊接而成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象 3、脚垫：采用PP加耐磨纤维质塑料，实心倒勾式一体射出成型，凳子胶垫为倒刺状设计，不易脱落。 4、凳面可通过旋转螺杆来升降凳子高度,可调高度5cm. ▲须提供检验依据：GB 24820-2009《实验室家具通用技术条件》 GB 28481-2012《塑料家具中有害物质限量》 GB/T 32487-2016《塑料家具通用技术条件》 QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》 QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》 QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》 LY/T 2230-2013《人造板防霉性能评价》 检测项目： 1.形状和位置公差所有分缝(非设计要求时)≤2.00mm，底脚平稳性≤2.0mm，检测结果合格。 2.结构安全：人体接触或收藏物品的部位应无毛刺、刃口、棱角，固定部位的结合应牢固无松动、无少件、透钉、漏钉(预留孔、选择孔除外)。金属件外观：管材应无裂缝、叠缝，外露管口端面应封闭，焊接处应无脱焊、虚焊、焊穿、错位、焊接处应无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、 飞溅，焊接处表面波纹应均匀。铆接处应铆接应牢固，无漏铆、脱铆，铆钉应端正圆滑，无明显锤印，电镀层表面应无剥落、返锈、毛刺，表面应无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑(不包括 镀彩锌)和划痕。检测结果合格。 3.依据QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》金属 喷漆 (塑) 涂层硬度4H，冲击强度：冲击高度400mm,应无剥落、裂纹、皱纹。耐腐蚀100h内，观察在溶液中样板上划道两侧3mm以 外，应无鼓泡产生，100h后，检查划道两侧3mm外，应无锈迹、剥 落、起皱、变色和失光等现象，附着力应不低于2级，检测结果合格。 4.依据QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》中性盐雾试 验(NSS）连续喷雾 360h，检测要求10级最好，0级最差。镀(涂)层本身的耐腐蚀等级为10级，镀(涂)层对基体的保护等级为10级，检测结果合格。 5.依据GB 28481-2012《塑料家具中有害物质限量》有害物质限量涂层重金属含量( 限色漆 )：可溶性铅≤90mg/kg，可溶性镉≤75mg/kg，可溶性铬≤60mg/kg，可溶性汞≤60mg/kg，多环芳烃苯并[a]芘≤1.0mg/kg，16种多环芳烃(PAH)总量≤10mg/kg，座面重金属含量（限色漆）可溶性铅≤90mg/kg，可溶性镉≤75mg/kg，可溶性铬≤60mg/kg，可溶性汞≤60mg/kg，邻苯二甲酸酯≤0.1%，甲醛释放量≤1.5，检测结果为：未检出，合格。 6.阻燃性氧指数≤35%检测结果合格。 7.椅凳类稳定性(凳子 任意方向倾翻)垂直加力600N,水平加 力20N，检测无倾翻合格。椅凳类强度和耐久性座面侧向静载荷加力600N、10次，椅腿跌落试验跌落高度600m、10次，座面冲击冲击重量25kg、300mm 、10次，试验后：a)所有零部件无断裂或豁裂b)用手掀压某些应为牢固的部件，应无永久性松动；c)所有零部件应无影响使用功能的磨损或变形；d)五金连接件应无松动；e)活动部件(门、抽屉等)开关应灵便；f)零部件无明 显位移变化。检测结果合格。 8.依据QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》抗菌性能：大肠杆菌、金黄色葡、肺炎克雷伯氏菌、铜绿假单胞菌，检测标准要求为：抑菌率≥90%(当抑菌率不小于90%时，表示样品具有抗菌效果当抑菌率不小于99%时，表示样品具有较好的抗菌效果)，检测结果为合格。 9.依据LY/T 2230-2013《人造板防霉性能评价》耐霉菌性能黄曲霉、宛氏拟青霉、出芽短梗霉、绳状青霉检测标准要求为：0级最好，4级最差，检测结果为0级合格。 | 个 | 128 | 大可 DK001 |
| 17 | 教师椅子 | 1.面料：采用品质优良的网布面料； 2.椅背：黑色PP料背架； 3.海绵：海绵采用高密度弹力海绵，不易变形； 4.扶手：电镀+PP材料，连体固定扶手； 5.椅架：采用优质加厚电镀五金钢管。 | 个 | 3 | 大华 |
| 18 | 水柜 | 水槽柜尺寸：490*595*870mm，水槽前面呈现坡度式圆弧造型，后端自带与水槽整体一次注塑成型滴水架设计，滴水架带有6个滴水棒方便储存玻璃仪器。 1、柜体左右两侧分别带有一次注塑成型扣手方便搬运，整体柜体部分采用全新ABS塑料原料，经注塑模一次注塑成型；柜体有上下座、侧板和柜门部件组成，各部件采用卯榫结构连接，螺丝加固确保柜体结构稳固不扭曲变形；上下座和其他部件采用不同颜色套色拼装使整个水槽台有层次感；柜体后面有一个带锁的检修门，方便日后维修；柜体四角做圆角处理，无安全隐患。 2、※水槽自带滴水架一次注塑成型设计，滴水架高度低于100㎜防止过高影响学生视线。采用全新耐腐蚀PP材料一次注塑成型，带有有防溢水孔，水槽两侧预留安装洗眼器和皂液器安装孔，方便各科室不同需求。槽体内空尺寸420*330*190mm，以下水口为低点四周均有坡度防止积水；下水口为大口径直排孔配有不锈钢滤网和PP材质水塞。 3、※水槽台柜门打开后带有二层置物层板，方便储存实验仪器，层板采用注塑一体成型，防水防潮并且支撑柜体防止变形。水槽部分安置在柜体上面，需在柜体内侧使用螺丝加固连接，防止在使用过程中脱离；所有加固螺丝均采用304不锈钢材质，并处在柜体内侧暗处，安装完成后外表无可见螺丝。柜体底部带有注塑成型底座美观大方，不同配色增加层次感。 ▲在响应文件中须提供检验依据：GB 24820-2009《实验室家具通用技术条件》 GB 28481-2012 《塑料家具中有害物质限量》 GB/T 32487-2016《塑料家具通用技术条件》 检测项目：1.塑料件外观：应无裂纹，无明显变形，应无明显缩孔，气泡、杂质、伤痕，外表用塑料件表面应光洁，无划痕，无污渍，无明 显色差。 2.结构安全：活动部件间距离≤5mm或≥25 mm,人体接触或收藏物品的部位应无毛刺、刃口 、棱角，固定部位的结合应牢固无松动、无少件、透钉、漏钉(预留孔、选择孔除外）。检测结果合格。 3.形状和位置公差台面、正视面翘曲度对角线长度≥1400mm≤3.0mm，台面、正视面平整度≤0.20mm，柜体邻边垂直度正视面板、框架对角线长度≥1000mm长度差≤3mm，对边长度≥1000mm长度差≤3mm，位度差抽屉与框架、门、抽屉、拉篮相邻表面间的距离 偏差(非设计要求)≤1.0mm，分缝所有分缝(非设计要求时)≤2.00mm，底脚平稳性≤2.0mm，检测结果合格。 4.塑料件理化性能：耐冷热循环应无裂纹、鼓泡、变色、起皱，邵氏硬度D≥HD63。操作台面理化性能：耐磨磨损值<80mg/10 Or，磨350r无露底，耐划痕1.5N,划一周，无整圈连续划痕，抗老化无开裂，耐龟裂性不低于1级，耐冷热循环无裂纹、鼓泡、起皱和无明显变色，耐干热不低于3级，台面抗冲击冲击凹坑直径≤10.mm≥1.0x10Ω，抗化学试剂光泽和颜色允许有轻微变化，耐污染不低于3级，检测结果合格。 5.依据GB 28481-2012 《塑料家具中有害物质限量》有害物质限量多溴联苯≤1000mg/kg，多溴二苯醚≤1000mg/kg，甲醛释放量≤1.5mg/I，重金属含量 (限色漆 )可溶性铅≤90mg/kg，可溶性镉≤75mg/kg，可溶性铬≤60mg/kg，可溶性汞 ≤60 mg/kg，多环 芳烃苯并[a]芘 ≤1.0 mg/kg16种多环芳烃(PAH)总量 ≤10 mg/kg，邻苯二甲酸酯≤0.1%，检测结果为：未检出，合格。 | 个 | 14 | 大可 DK004 |
| 19 | 皮尺 | 10米皮尺 | 卷 | 1 | 三圈 |
| 20 | 皮尺 | 20米皮尺 | 卷 | 1 | 三圈 |
| 21 | 皮尺 | 30米皮尺 | 卷 | 1 | 三圈 |
| 22 | 皮尺 | 50米皮尺 | 卷 | 1 | 三圈 |
| 23 | 秒表 | 电子秒表，10道 | 块 | 5 | 天福PC2810 |
| 24 | 装球车 | 铁质，90*80*80cm | 辆 | 2 |  |
| 25 | 划线车 | 1、箱体高440mm,上口径为400*400mm,下口径为120*120mm。画线车总高1000mm,总长670mm,总宽400mm。 2、箱体采用2.0mm钢板冲压成行，扶手采用φ25和φ20优质圆管制成。出粉口大小可调节，推动时可自动出粉。 | 个 | 1 | 忧华 |
| 26 | 肋木 | 1、使用宽度≥800mm,最高使用高度2200mm±100mm，横肋间距250mm，握持直径28mm～32mm，立柱为φ76x2.5mm钢管； 2、材质为优质钢管，钢管经抛丸喷砂除锈，表面静电喷涂。 | 间 | 3 | 忧华 |
| 27 | 橡皮拉力带 | 4米 | 条 | 6 | 忧华 |
| 28 | 橡皮拉力带 | 4米 | 条 | 6 | 忧华 |
| 29 | 木哑铃 | 木质,总长约18cm | 副 | 46 | 忧华 |
| 30 | 接力棒 | 木质 | 根 | 18 | 忧华 |
| 31 | 跳高架 | 立柱高度：1200-2350MM ；高度刻度：30-2300MM ；横杆托长：60±5MM，宽：40±5MM。跳高架高度超过横杆实际提升高度100MM。跳高架立柱应垂直地面，垂直公差1/800，其高度刻度应精确、清晰；两立柱高度刻度应对称。底座铸铁配重，带轮。立柱应承受100N水平力而保持稳定，不得出现倾翻现象。立柱外观质量：表面光滑平整，色泽均匀，无起皮脱落、漏涂、裂痕及明显流痕，花斑、起泡凹凸等缺陷。横杆采用不宜折断的适宜材料制成，不采用金属材料，除两端外，横杆截面应显圆型，横杆颜色应醒目，表面不得有毛刺。 | 付 | 1 | 忧华 |
| 32 | 跳高横竿 | 横杆长度：3000-4000MM，横杆直径：25-30MM，质量2000g竹竿。 | 根 | 2 | 忧华 |
| 33 | 起跑器 | 1、总体尺寸：长753mm，宽70mm，总宽294mm；抵板尺寸：长160mm, 宽105mm ,高度：135-148mm。 2、整重量：2.5KG。 3、材质:铝合金，厚度1mm。 | 副 | 1 | 新鲸 |
| 34 | 发令枪 | 弹种定装式发令弹;容弹量2发;发射方式:单发;总质量:260克;声响:膛口水平面正前方100处,声强值不小于60分贝;烟雾:在规定背景下,膛正前方150米清晰可见。 配弹一盒/枪 | 支 | 1 | 夺金Ⅱ型 |
| 35 | 实心球 | 圆周长420mm～780mm,质量1000g±30g,采用适宜的软性材料，球体表面应进行防滑处理,无颗粒脱落、裂缝等缺陷,经过从10m高处自由落体试验后，无破裂。 | 个 | 13 | 众乐星1KG |
| 36 | 投掷靶 | 组合用,移动折叠式,可投掷小皮球、小沙包。 | 只 | 8 | 忧华 |
| 37 | 钻圈架 | 铁质，直径56cm | 个 | 8 | 忧华 |
| 38 | 软式练习跨栏架 | XPE环保塑料发泡材料制成，色彩鲜艳，材质柔软，由底板横板和侧板构成，侧板与横板之间以及侧板与底座之间均为榫卯连接，拆卸组装方便 | 副 | 13 | 忧华 |
| 39 | 彩带软球 | 整体呈彗星状，球体橡胶发泡材料制成，尾翼为彩色布料，用网兜将球体与尾翼连接，尾翼从球体开始分别为蓝、红、黄色 | 个 | 23 | 忧华 |
| 40 | 软式铁饼 | 柔软塑胶材料制成的空心结构 | 个 | 12 | 忧华 |
| 41 | 软式教学铁饼 | 柔软塑胶材料制成的空心结构 | 个 | 12 | 忧华 |
| 42 | 小体操垫 | 1、采用发泡海绵，牛津布； 2、长1200mm±5mm,宽600mm±5mm,厚≥50mm； 3、在长度方向可对半折叠，两侧应各有提手。 | 块 | 92 | 忧华 |
| 43 | 大体操垫 | 1、采用发泡海绵，牛津布； 2、长2000mm±5mm,宽1000mm±5mm,厚≥100mm； 3、在长度方向可对半折叠，两侧应各有提手。 | 块 | 12 | 忧华 |
| 44 | 体操棒 | pvc材质，长1米 | 根 | 46 | 忧华 |
| 45 | 彩带 | 杆玻璃纤维材质，套皮套，坚韧耐用 | 条 | 46 | 忧华 |
| 46 | 气排球 | 1、 重量：125G±5g；2、 圆周：72-74CM；3、 蓝黄双色。PVC材料制成 | 个 | 23 | 忧华 |
| 47 | 气排球架 | 1、主杆采用76×1.5㎜,内杆采用60×1.5㎜优质焊管； 2、可推走，摇把升降，男子汽排高2100㎜、女子汽排高1900㎜、羽毛球高1550㎜； 3、底盘长700㎜×宽400㎜×高250㎜；配橡胶轮；总重量约210㎏。 4、底盘采用1.5㎜钢板冲压成形，不含胶垫。 5、所有钢制件表面均经酸洗,磷化处理后再采用静电喷塑处理。 | 付 | 1 | 忧华 |
| 48 | 气排球网 | 7*1米，聚乙烯材料 | 张 | 2 | 忧华 |
| 49 | 棍 | 材质：白蜡（加工打磨好） 棍稍细端直径1.8CM-2.5CM 长1.6米以上。 | 根 | 3 | 忧华 |
| 50 | 剑 | 木质 | 把 | 23 | 忧华 |
| 51 | 跳绳 | 4米，橡胶材质 | 根 | 50 | 新奇风 |
| 52 | 跳绳 | 8-9尺，橡胶材质 | 根 | 130 | 新奇风 |
| 53 | 跳绳 | 7米，橡胶材质 | 根 | 40 | 忧华7米 |
| 54 | 毽子 | 彩色鸡毛+牛津底 | 只 | 138 | 新毽206 |
| 55 | 呼啦圈 | 塑料，直径80cm，直径2.5cm | 个 | 20 | 新奇风 |
| 56 | 板鞋 | 长1000mm、宽90mm、厚≥30mm，胶带宽45mm，采用木质材料制成 | 双 | 6 | 新奇风 |
| 57 | 安装调试费 |  | 项 | 1 |  |
| 58 | 条形盒测力计 | 2.5N，零位可调，拉力式平板型、最大量程2.5N，最小分度值0.05N，金属拉环、拉杆、挂钩，铝质面板，面板上刻度印刷清晰。产品符合JY 0127-91《教学用测力计》相关要求。 | 个 | 1 | 科仪光仪 14003 |
| 59 | 条形盒测力计 | 1N，零位可调，拉力式平板型、最大量程1N，最小分度值0.01N，金属拉环、拉杆、挂钩，铝质面板，面板上刻度印刷清晰。产品符合JY 0127-91《教学用测力计》相关要求。 | 个 | 1 | 科仪光仪 14004 |
| 60 | 弹簧片 | 弹簧钢片，长不小于150mm，宽不小于12mm，厚度不大于0.3mm。表面镀铬 | 套 | 1 | 科仪光仪 定制 |
| 61 | 热传导实验材料 | 木、金属、塑料、玻璃、陶瓷、棉花、石棉等材料 | 套 | 1 | 科仪光仪 29018 |
| 62 | 物体导电性实验 | 由透明杯体、杯盖、电极，插座卡，发光二极管，电池盒及测试片（铜、铁、铝、塑料）组成。电池使用5#电池两节 | 套 | 24 | 科仪光仪 29022 |
| 63 | 条形磁铁 | D-CG-LT-180，条形，D-CG-LT-180磁极表面磁感应强度不小于0.07T。品符合JY 0057-94《教学用磁钢》的相关要求。一对产品有一个纸盒包装。 | 套 | 1 | 南聿 定制 |
| 64 | 磁针 | 由垂直翼形针体，底座，立柱各2个组成，磁针体长：140mm，宽8mm，厚0.8mm。 | 套 | 1 | 南聿 定制 |
| 65 | 激光笔 | 微型激光器，波长630nm，工作电压4.5V，功率不大于5mW。 | 个 | 2 | 南聿 NY-25 |
| 66 | 塑料注射器 | 塑料，30ml | 个 | 23 | 国产 定制 |
| 67 | 蛙卵细胞切片 | 1.装片厚度≤1.2mm；2．标本在50×生物显微镜下观察蛙受精卵尚未进行第一次分裂时的形态；2．能认出有黑色素的动物半球在上，无黑色素的植物半球在下；4.切片厚度应均匀，无污物。 | 片 | 11 | 吉象 43451 |
| 68 | 手持筛子 | ABS材质 | 个 | 4 | 南聿 定制 |
| 69 | 学生显微镜 | 200倍，单筒，金属制。显微镜由目镜、物镜、镜架、调焦手轮、镜身、载物台、反光镜及底座组成； | 台 | 2 | 灵峰 XSP-200X |
| 70 | 三脚架 | 用于支撑加热器件的三脚架，圆环、支撑脚直径6㎜，表面做防锈处理。 | 个 | 3 | 南聿 NY-247 |
| 71 | 百叶箱支架 | 1、百叶箱支架由竖直架、横支架、连接螺栓等组成，产品表面进行防锈、防腐蚀处理。2、百叶箱支架为直立式，铁制，高度1米，可拆分。3、各支架材料为热轧角钢，角钢规格为29×29×3mm。4、各支架通过螺栓连接紧固，组装成“井”字型。5、组装好的支架应与百叶箱配合牢固。 | 个 | 1 | 南聿 NY-78 |
| 72 | 条形盒测力计 | 5N，零位可调，拉力式平板型、最大量程5N，最小分度值0.1N，金属拉环、拉杆、挂钩，铝质面板，面板上刻度印刷清晰。产品符合JY 0127-91《教学用测力计》相关要求。 | 个 | 1 | 科仪光仪 14002 |
| 73 | 试管夹 | 1. 由竹质材料制成。夹长≥100mm，手柄长度≥80mm。2.符合JY0001-2003的有关规定。 | 个 | 1 | 南聿 定制 |
| 74 | 硫酸铝钾（明矾） | 试剂 | 克 | 500 | 良师 70088 |
| 75 | PH广范围试纸 | 1~14 | 本 | 10 | 奥克 1～14 |
| 76 | 电子秒表 | 专用型，全时段分辨力0.01s；有防震、防水功能，电池更换周期≥1.5年 | 个 | 5 | 宝宁元 |
| 77 | 杠杆平衡器 | 学生用；包含杠杆尺、支架及勾码 | 套 | 12 | 凯迪 |
| 78 | 数字运算符号贴片 | 学生用；数字0～9、加号、减号、乘号、除号、大于号、小于号、等号、大于等于号、小于等于号；裸图：高5cm；颜色鲜艳，如：亮红、亮黄等 | 套 | 45 | 博林 |
| 79 | 百数表 | 演示用；100cm×100cm，每行10个格，共10行；磁贴，可写可擦 | 个 | 5 | 奇思妙想 |
| 80 | 立方厘米 立方分米模型 | 100mm×100mm×100mm透明正方体容器1个，侧面显示刻度线，内含四种规格立方体，规格数量如下：100mm×100mm×90mm白色长方体1个（表面有1平方厘米的格子线）100mm×90mm×10mm黄色长方体1个（表面有1平方厘米的格子线），90mm×10mm×10mm黄色长方体1个（表面有1平方厘米的格子线），10mm×10mm×10mm红色小正方体1个 | 套 | 4 | 六鑫 |
| 81 | 计数棒 | 演示用；由100根棒组成，五种颜色，每种颜色20根； 200mm，截面形状可为正方形，圆形或正多边形，截面 积外接圆直径10mm | 套 | 4 | 六鑫 |
| 82 | 分数片 | 演示用；由1个正方形底板和12条全长相同的长方形片组成，底板用塑料或木材制，片用塑料制；12条长方形片每行颜色不同，分别表示1，1/2，1/3，1/4，1/5，1/6，1/7，1/8，1/9，1/10，1/12，1/16，每块上应有相应的分数值，可独立取下贴于黑板上 | 套 | 1 | 六鑫 |
| 83 | 点子图 | 演示用：磁贴，600mm×800mm，每行14个点子，12行 | 个 | 5 | 六鑫 |
| 84 | 七巧板 | 演示用；磁吸式，七种颜色，所组成的正方形≥400mm×400mm，厚≥4mm | 套 | 2 | 六鑫 |
| 85 | 长正方体框架模型 | 直径为2mm的红、黄、蓝小棒各16根；红色小棒长150mm，黄色小棒长100mm，蓝色小棒长50mm；白色三通接口20个；透明收纳盒，用于收纳上述物品 | 套 | 45 | 博林 |
| 86 | 条形拼搭条 | 包含配有20个法码和1个天平座；能呈现等于、大于、小于的关系式 | 套 | 45 | 凯迪 |
| 87 | 几何形体表面积展开模型 | 演示用；长方体、正方体、圆柱体各一，三种不同颜色，长方体边长宜为60mm×120mm×180mm，正方体边长宜为150mm，圆柱直径宜为90mm、高宜为150mm；几何形体外包有相应颜色的薄塑料制的表面积展开图形 | 套 | 2 | 博林 |
| 88 | 演示用转盘 | 由转盘和盘面可换的数字、色块、空白盘面组成，盘面直径≥400mm，更换盘面时应不需拆下指针，悬挂式，圆盘面应敷设磁性塑料；可换盘面应采用铁片作材料，双面印有符号或颜色；数字盘面应印有0～10；色块盘面应有三种不同的颜色，每种颜色四块；空白盘面一面应使用白色无光塑料，应可用白板笔书写 | 套 | 1 | 奇思妙想 |
| 89 | 电子钢琴 | 1.显示：蓝色背光LCD液晶显示屏。 2.键盘：88键带配重钢琴力度键盘 3.发音数：64个（关闭DSP效果）、38个（打开DSP效果） 4.内置音色：210种逼真的音色，其中包含11组键盘打击乐音色 5.自动节奏：120种动感的节奏 6.预置曲：3首示范曲用于欣赏，60首歌曲可隐去主旋律跟奏学习 7.制按钮：电源、音量、自动低音和弦、主旋律关闭、伴奏音量+/-、速度+/-、功能菜单、调音台、节拍器、示范曲、歌曲、音色、节奏、指轮盘、+/-钮、记忆库、存储（M1-M4）、单触键设置、双音色、下音色、录音、回放/停止、音色直选钮、节奏直选钮。 8.伴奏控制：启动/停止、同步启动、前奏/尾声、插入A、插入B。 9.录音功能：录音、回放/停止 10.储存记忆状态：16个存储记忆状态 11.MIDI：发送MIDI IN／接收MIDI OUT。 12.接口：立体声输出线路接口、立体声耳机接口、踏板接口、MIDI接口、电源。 13.扬声器：8ohm 25WX2。 14.尺寸：1419×460×832(mm)(长×宽×高)。 15.净重量：40公斤 16.配件：说明书 | 台 | 1 | 美得理DP180 |
| 90 | 录音机 | 有 USB 接口,能播放磁带、CD、U 盘等音乐文件 | 台 | 1 | 熊猫F133 |
| 91 | 音乐节 拍器 | 机械式 | 个 | 1 | 乐圣 |
| 92 | 音乐教育教学相关图书及杂志 | 音乐基本理论、音乐教育学、心理学、音乐教学设计以及各种音乐专业杂 志等 | 本 | 20 | 定制 |
| 93 | 小学音 乐教学 软件 | 具备小学音乐课堂教学、资料检索、学生自主学习等功能 | 个 | 4 | 定制 |
| 94 | 小学音乐欣赏教学曲库 | 小学阶段音乐欣赏教学资料（CD），应为国家正式出版物 | 套 | 4 | 定制 |
| 95 | 小学音乐欣赏教学影像库 | 各类小学音乐教学音像、歌舞剧等影像资料（VCD、DVD 等），应为国家 正式出版物 | 套 | 4 | 定制 |
| 96 | 音筒 | 8 音一组 | 组 | 4 | 金三惠YT08SY |
| 97 | 音条 | 铝制，17 音，高级品 | 块 | 8 | 金三惠 YT17HY |
| 98 | 钟琴 | 钢制，木架，音域 4 个八度（高、中、低音） | 套 | 1 | 金三惠ZQ37QZL |
| 99 | 沙锤 | 木制 | 对 | 8 | 金三惠 SCM2SY |
| 100 | 沙筒 | 木制 | 对 | 8 | 金三惠M6 |
| 101 | 沙蛋 | 木制，不同音色 | 对 | 8 | 金三惠MSD-1B |
| 102 | 摇铃（串铃） | 5 铃 | 对 | 8 | 金三惠 YL5HY |
| 103 | 摇铃（串铃） | 7 铃 | 对 | 8 | 金三惠 YL7HY |
| 104 | 棒铃 | 21 铃 | 对 | 8 | 金三惠 CL21HY |
| 105 | 双响筒 | 木制，长 17cm～18cm，宽 19cm～20cm，棍长 18cm～19cm | 副 | 8 | 金三惠JSH19SY |
| 106 | 响板 | 木制，音色清脆、响亮，适合抓握 | 个 | 8 | 金三惠XB205SY |
| 107 | 响棒 | 硬木制，发音清脆，表面光滑 | 副 | 8 | 金三惠 XB2SY |
| 108 | 刮棒 | 木制，刮棱尺寸均匀，外表光滑 | 副 | 8 | 金三惠 GB9SY |
| 109 | 蛙鸣筒 | 木制，刮棱尺寸均匀，外表光滑，筒长 18cm～20cm | 副 | 8 | 金三惠 WMT18SY |
| 110 | 三角铁 | 钢制，边长分别为 15cm、20cm、25cm，三件一套 | 套 | 4 | 金三惠 SJT3 |
| 111 | 碰铃 | 黄铜制，系绳 | 副 | 4 | 金三惠PZ55JS |
| 112 | 棒钟 | 黄铜制，带棒 | 副 | 4 | 金三惠BZ12XYJ |
| 113 | 扁鼓 | 圆形，木框，两面蒙羊皮，用绳索绷紧。鼓面直径 37cm～45cm | 个 | 2 | 金三惠 BG45YJ |
| 114 | 中虎音 锣 | 铜制，直径约 30cm | 个 | 1 | 金三惠 XTZHYL33YS |
| 115 | 铙 | 铜制，直径 27cm～55cm,铙面光、弧度适度、圆度准确、边缘厚度一致， 中间的帽形大小和两面的音高要相同，两面为一副 | 副 | 1 | 金三惠JSH-XTN27JS |
| 116 | 大军鼓 | 66cm×30.5cm(26in ×12in),含鼓槌 | 个 | 4 | 金三惠 DJG-JB66 |
| 117 | 小军鼓 | 35.5cm×14cm（14in ×5.5in）,含鼓棒 | 个 | 8 | 金三惠 XJG-JB35 |
| 118 | 拖杆音箱 | 有 USB 接口，蓝牙连接，3.5MM 音频插口，读卡器，重低音，含手持、头 戴麦克风，外接供电，内置电池，一次充电可连续使用 6 小时以上，带 遥控 |  | 2 | 索爱f29 |
| 119 | 八音按 钟 | 每钟一音，八音国际标准音阶，钢体内芯，安全塑料外壳 | 套 | 2 | 金三惠AZ-X8 |
| 120 | 画架 | 高度不低于 142cm | 个 | 1 | 昊艺学 |
| 121 | 工作台 | 不小于 160cm×80cm×70cm | 个 | 4 | 捷星 |
| 122 | 展示画框 | 60cm×45cm | 个 | 25 | 捷星 |
| 123 | 展示画框 | 60cm×90cm | 个 | 25 | 捷星 |
| 124 | 静物台 | 不小于 60cm×60cm | 个 | 4 | 捷星 |
| 125 | 国画和书法工具 | 毛笔8支、画毡1块、调色盘1块、砚台1个、笔洗1个、笔架1个、镇尺1付、笔帘1个、墨1块、印盒1个、墨汁1瓶 | 套 | 1 | 捷星 |
| 126 | 美术学具 | 毛笔、小剪刀、调色盘、笔洗、美工刀、水溶性油墨、黑色胶滚、毛毡、刻纸刀、水粉画笔、调色盒、直尺 | 套 | 50 | 宏飞 |
| 127 | 小学美术教学挂图 | 适合小学美术教学要求的绘画、手工、欣赏内容，不少于48幅，对开 | 套 | 2 | 学苑音像出版社 |
| 128 | 国画和书法工具 | 毛笔8支、画毡1块、调色盘1块、砚台1个、笔洗1个、笔架1个、镇尺1付、笔帘1个、墨1块、印盒1个、墨汁1瓶 | 套 | 1 | 捷星 |
| 129 | 国画工具 | 毛笔（斗笔、大白云、中白云、小白云、小狼亳、勾线笔）、毛毡、镇尺、笔洗、墨汁、中国画颜料、四尺宣纸、调色盘、镇尺、笔架等 | 套 | 45 | 宏飞 |
| 130 | 书法与篆刻 | 书法教学挂图或书法名作欣赏挂图，应为国家正式出版物 | 套 | 1 | 昊艺学 |
| 131 | 篆刻工具 | 篆刻刀、印床、章料、印泥等 | 套 | 45 | 宏飞 |
| 132 | 电子绘画板 | 绘画区域不小于135mm*200mm，压感级别1024级及以上，无线无源压感笔；配备与教材相应的软件 | 块 | 1 | 乐画 |
| 133 | 绘图工具 | 圆规，直尺，三角板，曲线板 | 套 | 1 | 蝴蝶 |
| 134 | 美术教学用品柜 | 不小于 80cm×45cm×180cm | 个 | 3 | 捷星 |
| 135 | 民间美术欣赏及写生样本 | 中国结、京剧脸谱、扎染、蜡染、皮影、年画、木板年画、剪纸、面具、泥塑、玩具、风车、纹样、风筝、唐三彩、彩陶器、瓷器等 | 套 | 1 | 宏飞 |
| 136 | 千兆交换机 | 24个10/100/1000M自适应RJ45端口 所有端口均具备线速转发能力 支持端口自动翻转（Auto MDI/MDIX）功能 提供标准交换、VLAN隔离和网络克隆三种工作模式 支持通过拨动开关切换交换机工作模式 桌面型壳体，即插即用，可上机架 | 个 | 4 | TP交换机/SG1024DT(24口千兆 桌面式) |
| 137 | 显示器 | 1.显示屏屏占比≥90%； 2.显示屏分辨率≥1920x1080； 3.显示屏尺寸≥23.8英寸； 4.显示屏屏幕比例：支持16:9； 5.显示器外观颜色：黑色； 6.显示屏支持防蓝光模式，蓝光加权辐射亮度比应≤0.0012W/（·cd·sr）（瓦每坎特拉每球面度）可参照 SJ/T11841.2.2-2022标准；显示屏应支持低频闪≤-35dB； 7.显示屏镜面反射率≤10%； 8.显示屏刷新率≥75Hz； 9.显示屏位深≥8位； 10.显示屏色域≥99sRGB； 11.显示屏色准△E ≤2； 12.显示屏响应时间≤8ms； 13.显示屏亮度≥250尼特； 14.显示屏亮度一致性≥70%； 15.显示屏对比度≥1000:1； 16.显示器接口：支持VGA，HDMI，DP接口最少2种； 17.显示器应提供显示器支架； 18.显示器参数调节：提供 OSD 选单按钮用于调节色彩、模式等，支持色温、亮度、对比度调节； 19.显示屏其他参数应符合 SJ/T 11292 的相关规定； 20.显示屏像素密度：≥85 像素/英寸；显示屏可视角度水平≥170°； ▲21.在响应文件中提供产品证书：3C认证，节能认证，支低蓝光护眼认证，无频闪双重护眼认证 | 台 | 7 | 华为23.8寸显示器 |
| 商务条款 |  |  |  |  |  |
| 一、合同签订期：自成交通知书发出之日起2个工作日内。 ▲二、交付使用期：签订合同之日起 5日内项目整体安装调试完毕，通过验收并交付使用（无法满足该条款的潜在报价人务必慎重）。 - 交付地点：采购方指定地点（洞江小学、天堂小学、定西小学、枫木小学、五合小学、那舅小学、德福小学等）。 ★四、交货方式：现场交货。 五、售后服务要求： ▲1、项目整体安装调试完毕，验收合格之日起，质保期1年,在规定的保修期内，凡货物质量事故和质量缺陷由成交供应商无偿保修。质保期内所有产品免费上门维修服务、免费更换零部件，更换所用产品不得低于竞价标准。质保期满后，如需更换产品零部件，成交供应商须保证提供优惠价格的配件和服务。 2、在使用过程中发生故障，30分钟内响应，1小时内到达现场处理，一般故障处理时限不超过1小时修复，重大故障处理时限不超过2小时修复。规定期限不能修复的，成交供应商根据采购人需要提供备用产品，以保证正常使用，并承担一切相关费用。 3、产品如包括必备的易损易耗备品备件和专用工具，报价人应提供其清单。 4、常年备有设备配件，能及时处理、更换损坏的零部件。 六、其他要求： ▲1、报价为采购人指定地点的现场交货价，包括： （1）货物的价格； （2）货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格； （3）运输、装卸、调试、培训、技术支持、售后服务等费用； （4）必要的保险费用、邀请专家费用和各项税费； （5）包括安装加工费用。 （6）包含所产生的采购代理服务费 （7）采购文件所要求的相关服务，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险等费用。 七、付款方式：本项目无预付款，供应商交货完毕并验收合格后，一次性支付合同款。 八、货物验收 1、产品须是按采购文件要求提供生产厂家整套全新，具备正规合法经销渠道，符合国家各项有关质量标准的合格产品。相关部件及服务须满足本表中各项要求。所有设备除满足本表要求的技术参数和配置外，其余均按国家标准及生产厂家出厂标准配置，若产品在运输过程中损坏须无偿调换同样产品。 ▲2、成交供应商应保证针对本项目的货物涉及到的知识产权和所提供的相关技术资料是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为采购人的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由成交供应商承担。 ▲3、质保期内须提供免费上门服务及免费保修(含人工费、材料费、差旅费)，并提供终身维护。 4、验收：成交供应商交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理列出清单，作为采购人收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交采购人。 ▲5. 交货验收时，由采购人及成交供应商双方共同进行验收，对不符合要求的产品，采购人有权拒绝验收，由此产生的一切后果，均由成交供应商承担。由此造成的不能按时、按质、按量完成项目要求的，将按照政府采购相关法规、合同相关条款进行处理。 |  |  |  |  |  |