青秀区疫苗冷链设备自动温度监控平台采购项目反向竞价公告

一、项目信息

项目名称：青秀区疫苗冷链设备自动温度监控平台

项目编号:-

项目联系人及联系方式:钟佳霖 0771-2821208

报价起止时间:

采购单位:南宁市青秀区疾病预防控制中心

供应商规模要求:-

供应商资质要求:-

供应商基本要求:1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定。2、符合《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》第六条规定。3、已在本系统注册并通过资质初审的供应商。

采购组织形式及方式：政府采购—电子卖场、反向竞价

二、采购需求清单

| 序号 序号 | 品 名 | 需求参数（含规格型号等） | 单位 | 购买数量 | 意向品牌型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 海尔-智能4G采集模块 （单低温） | 一.测量：1.单台采集最多可测1 路超低温度点 *2.测温范围：超低温传-200℃～+150℃；精度：-40℃～+85℃，±0.5℃；其它区间±1℃ 3. 可提供具备CNAS认证的第三方机构出具的计量报告 二．通讯：1）4G通信，数据直接发送到互联网 *2）设备预置3年流量费用 三．显示：高清段码屏显示，可显示实时温湿度、温度显示精度0.1℃，湿度显示精度1%，信号强度、电池电量、 充电符号、低电报警、温湿度报警信息，时间日期、USB 连接、ID号、软件版本号、本地离线数据存储数。 四．报警：本地具有声光报警，可实现温度超限报警、传感器故障报警、断电报警、电池电量低报警。 五．数据完整性：板载存储芯片可存储100000条以上数据，可实现断点续传。 六．电源：1）带后备电池，电池可充电，无需定期更换电池 。电池容量1800mAH，断电可用3天以上 2）Type-C USB供电，支持正反插入。 七．可维护性：*固件维护可实现在线空中升级 八．采集模块包含第一年计量部门或CNAS认可的鉴定/校准机构证书 | 个 | 130 | 海尔 YB-HS001-02 |
| 2 | 海尔-智能4G采集模块 （双温） | 一.测量：1）单台采集最多可测1 路超低温度点和 1路温湿度点 *2）测温范围： 超低温传感器-200℃+150℃；精度：-40℃～+85℃，±0.5℃；其它±1℃ 温湿度传感器：温度-40℃～+85℃；精度：±0.5℃。 湿度0%～100%；精度±5% 3) 可提供具备CNAS认证的第三方机构出具的计量报告。 二．通讯：1）4G通信，数据直接发送到互联网 *2）设备预置3年流量费用 三．显示：高清段码屏显示，可显示实时温湿度、温度显示精度0.1℃，湿度显示精度1%，信号强度、电池电量、 充电符号、低电报警、温湿度报警信息，时间日期、USB 连接、ID号、软件版本号、本地离线数据存储数。 四．报警：本地具有声光报警，可实现温度超限报警、传感器故障报警、断电报警、电池电量低报警。 五．数据完整性：板载存储芯片可存储100000条以上数据，可实现断点续传。 六．电源：1）带后备电池，电池可充电，无需定期更换电池 。电池容量1800mAH，断电可用3天以上 2）Type-C USB供电，支持正反插入。 七．可维护性：*固件维护可实现在线空中升级 八．采集模块包含第一年计量部门或CNAS认可的鉴定/校准机构证书 | 个 | 43 | 海尔 YB-HS001-03 |

响应文件要求：

- 1.有效的营业执照或事业单位法人证书复印件，有效的法定代表人资格证明书、有效的企业法定代表人身份证正反面复印件。

- 2.在"信用中国"网站(www.creditchina.gov.cn)及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)信用查询记录。

- 3.报价文件递交截止之日前半年内供应商任意三个月的依法缴纳税费或依法免缴税费的证明复印件(格式自拟，原件备查);无纳税记录的，应提供由供应商所在地主管国税、地税部门出具的《依法纳税或依法免税证明》复印件(格式自拟，原件备查);新成立单位按实际提供。

- 4.近3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明(格式自拟)。

- 5.关于本项目的报价表(格式自拟)。

- 6.关于本项目的服务承诺等(格式自拟)。

- 7.供应商认为需要提供的其他说明和资料(如有请提供，格式自拟)。

- 8.联系人及联系方式。

- 以上证明资料必须加盖公章，扫描PDF上传，否则响应无效。

三、收货信息

送货方式：送货上门

送货时间：工作日9:00-12:00,15:00-17:00

送货期限：自合同签订后1个月内全部交货并完成安装。

送货地址：青秀区疾病预防控制中心

四、商务条款

| 报价要求 | 1、供应商的投标总报价≤项目预算价。 2、报价以人民币报价，包括完成本项目所需的一切工作内容而发生的所有直接、间接费用、其他费用、税金等全部费用，采购人不再支付成交价格以外的任何费用。包括但不限于： （1）货物的价格； （2）货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格； （3）运输、装卸、安装、材料、培训、技术支持、售后服务等费用； （4）必要的保险费用和各项税费。 ▲3、本项目供应商供货的配置必须是原厂出厂标配，否则报价将无效。 |
| --- | --- |
| 质量保证 | 1、供应商所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与本次采购要求和承诺相一致。 2、供应商所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。 ▲3、供应商所投产品必须能实质性响应采购要求，供货时能按照采购需求的要求提供厂家授权证明和售后服务承诺书原件（加盖厂家公章和供应商公章），避免假冒伪劣产品。 |
| 送货时间、方式 | 1、交货期：签订合同后1个月内完成供货安装 2、工作日内送达，周一至周五早上9:00-12:00,下午15:00-17:00，特殊情况外按采购方送货。 3、交货方式：现场交货；必须提供本地化免费上门安装服务，并送到指定地点，且免费安装调试（保证能投入合理安装使用，其它涉及相关费用不得额外收取，即费用总包。不接受和认可供应商其它附加报价），暂不接受物流或者快递送货，发物流或者快递的需要供应商自己来接货，送到指定地点并负责卸货，安排人员安装和讲解指导使用。如成交供应商未与采购人沟通、未经采购人同意、未告知采购人送货方式等情况下，直接以快递或物流的方式发送货物，如出现货物丢失、货物损坏、货物长时间未接收等一系列问题，全部由成交供应商负责。 |
| 售后服务 | 1、所提供的货物产品必须是未使用过的全新产品；若产品质量存在缺陷，中标人免费在1个月内更换新产品。保修1年。 2、所有货物免费送货上门安装、免费培训使用及维护。 3、故障响应时间：供应商应在质量保证期内提供7*24小时的不间断技术支持服务，并做到电话、传真、电子邮件、现场等多种方式的技术全方位响应需求，如遇问题，承诺在接到采购人通知后3个小时内到达现场处理。 4、项目供货及安装过程中产生的残留物或垃圾，需由中标人自行清理。 |
| 付款条件 | 1、全部货物到货安装且验收。 2、本项目无预付款，采购人组织验收合格后，供方可开具增值税普通发票，采购人收到发票且财政审批该项目用款计划后一次性支付全部款项。 3、付款方式：银行转账。 |
| 验收要求 | ▲1.验收依据 按合同要求及国家标准进行验收。 ▲2.验收标准 （1）所供产品的规格、数量、功能、材质、颜色等符合招标文件采购需求及采购合同约定的要求。 （2）所供产品的外观完好，无严重碰撞、表皮脱落、五金件生锈等明显瑕疵。 （3）所供产品结构牢固，无安全隐患。 （4）成交供应商应提供货物的有效的质量检验文件（报告），经采购人认可后，与合同的性能指标一起作为货物验收标准，采购人可对货物进行复检与性能测试，成交供应商应派出有经验、高水平的技术人员协助此项工作，验收标准应符合中国有关的国家、地方、行业标准。如有抽检要求的，检测结果应符合招标文件采购需求及采购合同约定的要求。 （5）所有产品均已运输至指定地点，并安装调试完毕。 |
| 其他要求 | ▲1、产品要求：报价产品必须为全新厂商原装产品，成交供应商所提供的产品、材料等要满足中华人民共和国的相应标准。 ▲2、服务响应保障：按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，免费送货到采购人指定地点，免费安装调试。所有货物、配件质保期3年（免费保修期从所有货物验收合格之日起计算），若产品生产厂家免费质保期超过此年限的，合同履约过程中按厂家规定执行。免费保修期内提供免费上门维修服务（含免费更换零部件、免人工费），并提供终身电话或远程维修维护服务。如果需要更换配件的，所更换的配件应当为原供货产品品牌、类型相一致或者是同等档次的替代品，后者需征得采购人同意；若采购人发现产品存在制造上的缺陷，投标人应负责采取补救措施，若该缺陷导致产品存在安全隐患或不能使用的，投标人应负责免费更换整件产品。 ▲3、采购人有权要求对供应商提供的货物抽检(如产生检测费用的由中标人承担)，以确认品牌及功能的真实有效性；如中标人提供的产品和招标文件要求不符的,以虚假应标处理，采购人不予验收，并追究中标人相应的法律责任。 |
| 注意事项 | 1、合同签订期：自成交通知书发出之日起15日内 2、一旦发现虚假响应，即使确认成交也将被取消供货资格，采购人有权追究恶意扰乱规则的供应商责任，并向政府采购监管平台投诉。（在报价前请仔细评估自身履约能力，谢绝恶意低价、不按要求报价、成交后无故放弃、不按合同履行等违约行为。对出现此类行为的预成交供应商，采购人将根据竞价询价违约处理规则，依法依规提请政采云平台进行处罚，处罚内容包括停止推送报价信息、禁止报价等，并记入政府采购诚信档案等。） 3、如需求有差异，以我方实际需求为准，中标方免费退换货，调货，不得增加费用。 |

注：标注▲号的内容为实质性要求和条件，对这些关键性参数配置及要求的任何不满足将导致竞价无效。未标注▲号的内容负偏离达到3项以上（含3项）则被认为是实质性要求和条件不响应，作竞价无效处理。