- 项目名称：南宁市第三职业技术学校

- 中餐实训室

采购需求文件

- 2025   年   5  月

- 第一章  采购需求

- 一、投标人（竞标人/报价人/供应商）资格特定条件：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：（如没有请填“无”）

□专门面向中小企业采购的项目（供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位)

☑非专门面向中小企业采购的项目

温馨提示：按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求，除本办法第六条规定的情形外，其他均为适宜由中小企业提供的情形。采购人采购限额标准以上，200 万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，采购人应当专门面向中小企业采购。超过200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。

3.本项目的特定资格要求：无

4.本项目的特定条件：无

5.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。

6.对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

二、采购项目内容：

1．采购人地址：    南宁市望州路北二里14号           ；联系人：  吴老师    ；电话： 0771-5602382、13152666939          。

2．采购总预算价： 60  万元整；

分项采购预算：除采购总预算外，采购人还须提供采购项目所涉及各分项的分项预算。分项采购预算应为报经财政部门批复的或经采购人确定的低于市场平均价格的预算价格。

3．为本项目或者其中分项目的前期工作提供设计、编制规范、进行管理等服务的供应商有：  无 。

4．是否接受联合体投标：□是   ☑否（请在选项上打✓）。

5．合同签订是否接受合同专用章：□是   ☑否（请在选项上打✓）。

6．如为电梯类采购项目的，是否需要在签订合同后向中标（成交）供应商支付预付款：□是   □否（请在选项上打✓），预付款比例为%（注：同意支付预付款的，采购人应设置相应的保障和应对条款，以确保采购资金安全。预付款比例不超过30%）。

7.本表中的品牌型号仅起参考作用，投标人可选用其他品牌型号替代，但这些替代的品牌型号要实质上相当于或优于所列的技术参数要求。

说明：

1. 为落实政府采购政策需满足的要求（根据项目实际情况填写内容）

（1）本招标文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定。

（2）根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，采购需求中的产品属于节能产品政府采购品目清单内标注“★”的（详见本章后附的节能产品政府采购品目清单），投标人的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，投标人必须在投标文件中提供所投标产品的节能产品认证证书复印件（加盖投标人公章），否则投标文件作无效处理。如本项目包含的货物属于品目清单内非标注“★”的产品时，应优先采购，具体详见“第四章 评标方法及评标标准”。

（3）根据《关于信息安全产品实施政府采购的通知》（财库〔2010〕48号）的规定，本项目采购范围包含信息安全产品的（信息安全产品包括：防火墙、网络安全隔离卡与线路选择器、安全隔离与信息交换产品、安全路由器、智能卡COS、数据备份与恢复产品、安全操作系统、安全数据库系统、反垃圾邮件产品、入侵检测系统（IDS）、网络脆弱扫描产品、安全审计产品、网站恢复产品），投标人必须在投标文件中提供中国信息安全认证中心授予的有效的信息安全产品认证证书（加盖投标人公章），否则投标文件作无效处理。

……

2.“实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。

3.如投标人投标产品存在侵犯他人的知识产权或者专利成果行为的，应承担相应法律责任。

| 货物需求一览表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购清单及货物参数 | 序号 | 采购货物名称 | 单位 | 数量 | 货物参数 | 分项预算合计（元） | 中小企业划分标准所属行业名称（行业名称及划分见本章附件2） |
|  | - 1 | 炉拼台 | 台 | 12 | 规格：300*900*800+400mm 采用优质304#不锈钢板材制作； 1、面板采用1.2mm； 2、台脚用Φ51mm不锈钢管制造，配可调高度子弹脚 | 10200 | 工业 |
|  |  | 四眼煲仔炉 | 台 | 1 | 1、规格：800*750*800+150 mm,功率：3.5KW*4/380V,使用304#1.3mm油膜不锈钢板材，炉面一体拉伸成型，侧板1.0mm； 2、使用防滑力学磁感火力调节开关，档位对应精确数字功率调节，精准火力控制； 3、全铝密封机芯外壳，专利铜桥模块化结构，底部分层负压散热设计，避免油污、运行平稳； 4、一级能效设计，配置耐高温、防漏电线盘，无盲区，均匀加热； 5、机身采用IPX6防水设计，背面使用变频防水风机； 6、智能保护：缺相、过载、超压、无锅、短路等功能，全屏中文显示； 7、前面配置防误动作开关，紧急关机、避免误操作，实用方便； | 4200 | 工业 |
|  |  | 燃气单头单尾小炒炉 | 台 | 5 | 规格：1050*900*800+400mm 1、采用内向式环保预混炉头，一体成形式炉膛经久耐用，一按式电子点火，风气同步风机；即时熄火保护装置，水阀于炉前板上。 炉面采用1.5mm厚不锈钢制作，水围、炉围采用1.2mm厚不锈钢制作，侧板、背板、前板采用1.2mm厚不锈钢制作。 可放φ 18＂~24＂炒锅。 风机电压：220V SPN,50Hz风机电量：0.55KW*1 风机：铝壳防水低噪音风机 规格：背高400mm，背出双龙头；双尾罉 2、配电子点火 带熄火保护采用内向式环保预混炉头，一体成形式炉膛经久耐用，一按式电子点火，风气同步风机；即时熄火保护装置，水阀于炉前板上。 3、配电子点火 带熄火保护 4、配1个1尺5炒锅，配1个锅铲、1个24CM篮球架、1个10寸油格 | 29900 | 工业 |
|  |  | 燃气双头单尾小炒炉 | 台 | 4 | 规格：1800*900*800+400mm 1、采用内向式环保预混炉头，一体成形式炉膛经久耐用，一按式电子点火，风气同步风机；即时熄火保护装置，水阀于炉前板上。 炉面采用1.5mm厚不锈钢制作，水围、炉围采用1.2mm厚不锈钢制作，侧板、背板、前板采用1.2mm厚不锈钢制作。 可放φ 18＂~24＂炒锅。 风机电压：220V SPN,50Hz风机电量：0.55KW*2 风机：铝壳防水低噪音风机 规格：背高400mm，背出双龙头；双尾罉 2、配电子点火 带熄火保护采用内向式环保预混炉头，一体成形式炉膛经久耐用，一按式电子点火，风气同步风机；即时熄火保护装置，水阀于炉前板上。 3、配2个1尺5炒锅，配2个锅铲、2个24CM篮球架、2个10寸油格 | 35440 | 工业 |
|  |  | 双通荷台 | 台 | 10 | 规格：1800*700*800mm 1、采用优质304#不锈钢板材制作； 2、面板采用足1.2mm优质不锈钢磨砂贴塑板； 3、层板采用足1.0mm不锈钢板 4.柱脚采用Φ38不锈钢管及可调高低不锈钢子弹脚。 | 38800 | 工业 |
|  |  | 双层工作台 | 台 | 3 | 规格：1200*700*800mm 采用优质304#不锈钢板材制作； 1、面板采用足1.2mm优质不锈钢磨砂贴塑板； 2、层板采用足1.2mm不锈钢板 | 4650 | 工业 |
|  |  | 双层工作台 | 台 | 1 | 规格：1400*700*800mm 采用优质304#不锈钢板材制作； 1、面板采用足1.2mm优质不锈钢磨砂贴塑板； 2、层板采用足1.2mm不锈钢板 | 1890 | 工业 |
|  |  | 双星洗物池 | 台 | 5 | 规格：1200*700*800+150mm 1、采用优质304#不锈钢板材制作； 2、台面板采用足1.2mm不锈钢板； 3、横脚管:用φ50mmx1.0m,不锈钢管连调节脚； | 9000 | 工业 |
|  |  | 圆脚四层栅格层架 | 台 | 3 | 规格：1200*500*1550 采用优质304#不锈钢板材制作； 2.主框架采用38*25*1.2mm优质不锈钢管； 3.层架间隔条采用25*13mm优质不锈钢管； 4.柱脚采用Φ38不锈钢管及可调高低不锈钢子弹脚。 | 4140 | 工业 |
|  |  | 双层工作台 | 台 | 5 | 规格：1500*700*800mm 采用优质304#不锈钢板材制作； 1、面板采用足1.2mm优质不锈钢磨砂贴塑板； 2、层板采用足1.2mm不锈钢板 | 8250 | 工业 |
|  |  | 四门高身雪柜 | 台 | 3 | 1、尺寸：1220*720*1950mm，制冷方式：直冷，功率约 360W， 电压 220V； 2、双压缩机，双机双温，上冷冻，下冷藏，冷冻容积 398L 冷藏容积416L 冷冻温度-15～-5°C , 冷藏温度-5～+5°C； 3、结构形式：四门，食品级 0.5mm 加厚不锈钢机身，整机满足防护要求； 4、箱体内胆均为不锈钢材质，自动回弹门； 5、液晶显示温度，温度范围至少在 0～-5℃/0~-10℃ ，不锈钢机身，耐湿热罩极电机； 6、隔热层为中空发泡技术，强吸力门封条 ABS 门板； 7、落地式，带 4 个 4 寸万向轮方便移动； ▲8、产品符合GB/T 4208-2017 《外壳防护等级（IP代码）》，环境温度：20℃～25℃；相对湿度：50%～75%，检验项目：防水试验（IPX4）按GB/T4208-2017第14.2.4b条，调节水压，压力在50kPa～150kPa的范围，使达到规定的水流量(10±0.5)L/min。试验时间按外壳面积计算1min/m²，最少5min。从喷头上除去平衡重物的挡板，使外壳在各个可能的方向都受到溅水结果符合；其他描述：控制温度调节：按一下②键闪烁显示控制温度，再按十或一键闪变更数值并记忆。按窗口的②键退出调节状态显示库温；如不按任何键，六秒后恢复显示库温，描述符合；投标文件中提供国家认可的第三方检测机构出具的符合上述检测要求的检测报告（需有CMA标识）彩色扫描件和全国认证认可信息公共服务平台网站查询截图，签订合同前原件核查； ▲9、产品冷凝器、铜管、蒸发器、罩极电机、压缩机符合GB/T 2423.3-2016 《环境试验 第2部分：试验方法 试验Cab：恒定湿热试验》，环境温度：20℃～25℃；相对湿度：50%～75%，检验项目，恒定湿热试验，按GB/T 2423.3-2016进行试验严酷等级：温度40±2℃；相对湿度：93±3%持续时间：480h 试验后，对试验样品外观进行检查，对其电气及机械性能进行检测，检测结果符合。投标文件中提供国家认可的第三方检测机构出具的符合上述检测要求的检测报告（需有CMA标识）彩色扫描件和全国认证认可信息公共服务平台网站查询截图，签订合同前原件核查； | 18600 | 工业 |
|  |  | 餐具柜 | 台 | 1 | 规格：1200*500*1800mm 1、采用优质304#不锈钢板材制作； 2、面板采用足1.2mm优质不锈钢磨砂贴塑板； 3、层板采用足1.2mm不锈钢板 4.柱脚采用Φ38不锈钢管及可调高低不锈钢子弹脚。 | 4200 | 工业 |
|  |  | 双门消毒柜 | 台 | 1 | 1、规格：1200*530*1850mm 2、功率/电压：2.4KW/220V 3、容量：980L、热风循环加热 4.内外304#无磁板材，无磁层架； 5.整机采用整体发泡，门封条密闭工艺； 6.热风循环系统； 7.可调温控器,温度随意调节，带有可调定时器功能/智能体感数码显示屏幕控制系统，带有保温功能； 8.全不锈钢重力脚配置。 | 6800 | 工业 |
|  |  | 开水器 | 台 | 1 | - 出水方式：2开水龙头； - ▲2.供水量：开水≥130升/时 3.加热内胆：≥55升； 4.电源/功率：380V/50Hz，9KW 5.外形尺寸（mm）：570×490×1770mm（±5%）； 6.适用水压：0.1-0.4MPA，市政自来水； 7.过滤配置：不低于3级过滤（PP棉+活性炭+活性炭),为保证产品的兼容性及保证饮水安全，要求主机和过滤滤芯都为同品牌。 ▲8.采用步进式加热技术，逐层加热逐层补水，进水时具有电磁阀控制，冷热 水分离一次沸腾，避免混合水和千沸水，确保用水卫生和减少能源浪费。 ▲9.采用滤芯射频感应技术：具有滤芯真伪识别、使用寿命提醒功能，保证水质卫生安全。 ▲10.所投节能饮水设备滤芯符合卫生许可要求:活性炭滤芯具有阻垢功能，符合卫生许可要求(响应文件中提供与投标产品品牌一致的阻垢活性炭滤芯《涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件》复印件，并加盖投标人公章)。 ▲11.设备采用高效热交换器技术，内外管均采用304不锈钢波纹管，高效节能，节省加热时间和电源设备待机节能达50%以上，制开水节能达40%以上（响应文件中提供检测报告复印件，报告里面须显示节能率） ▲12.设备厂家机器的波纹管、密封件等配件取得有资质的检测机构出具的符合(GB/T 5750.4 -2023、GB/T 5750.6 -2023、GB/T 5750.7-2023、GB/T 5750.8-2023)/《生活饮用水输配水设备及防护材料卫生安全评价规范》(2001)标准的卫生安全检测合格报告。（投标文件中提供具备带有CMA或CNAS标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件，并加盖投标人公章。） ▲13.（1）主机具有遥控功能，配备遥控器，程控预约定时开关机。设备不带按键，防止人多误设功能；（2）主机自带智能射频技术滤芯认证防伪系统，自动识别正品滤芯；（3）主机自带智能滤芯寿命管理系统，智能化对机器滤芯使用情况预警；（4）自动启停技术，做到无人值守、自我管理、高效节能。 | 6290 | 工业 |
|  |  | 灭火系统 | 套 | 1 | 1、该装置是根据近年来餐饮行业厨房油锅起火时有发生，而研发生产的，可以有效、快速的控制火情，从而给厨房增加了保护措施。 对厨房内的明火区域有扑灭及抑制能力，保护煮食炉具。灭火系统亦应有保护炉具上的通风系统连油烟罩及隔油网能力，该设备启动方式有自动启动和机械应急启动功能。 2、灭火药剂为食用油专用灭火药剂，该药剂无毒、无污染、好清洗的环保型产品. 3、容器贮存压力：≥12MPa； 4、最大工作压力：≥1.0Mpa； 5、采用机械启动式装置：具备自动启动、机械应急启动； 6、灭火剂有效期：≥3年 7、感温器动作温度：182℃-186℃； 8、灭火喷射时间：≥23 秒； 9、冷却水喷射工作压力：≥0.1Mpa； 10、水冷却自动切换时间：≤1秒； 11、按GB/T2423.1-2008规定进行试验，经历温度为≤-10℃低温试验持续≥2h 后，检测结果为设备功能正常； 12、设备能按标准GB/T2423.2-2008要求经历温 度为≥45℃的高温试验持续≥2h后， 检测结果为设备功能正常； 13、设备为一体化设备，可在不添加其他设 备同时拓展离人报警功能并在不开启主机箱破坏封条的情况下可查看驱动 压力和维保、药剂到期时间，设备具备离人报警、网页端集成管理和微信公众号报警推送功能提供离人报警电脑端、 微信公众号和短信推送功能，及时了解设备使用情况。 ▲14、所投产品需提的供报告体现上述（11至13）项技术要求；（提供带有CNAS或CMA标识的证书原件扫描件证明，签订合同前原件核查）。 | 15900 | 工业 |
|  |  | 洗地龙头 | 台 | 1 | 开放式洗地龙头 不锈钢前扳机水枪带有旋转件 3/8" x 35' (10.7 m)重工型无痕软管 可调节式止动块 多导向支架，可安装于墙面、天花板或柜台下 | 3300 | 工业 |
|  |  | 刀具消毒柜 | 台 | 1 | 电量：220V,15W 全AISI 不锈钢制造 门闭合后,指示灯亮,消毒工作开始 刀架杀菌时,紫外线可完全透过刀架,使得刀具消毒不留死角;玻璃门为放紫外线设计,可避免紫外线泄漏,门可上锁 刀架可放置大的斩肉刀 | 4800 | 工业 |
|  |  | 切片刀 | 把 | 60 | 刃长规格:242mm 材质：不锈钢。 | 7200 | 工业 |
|  |  | 砧板 | 块 | 60 | 规格：Φ400*50mm 材质：食品级PE | 10800 | 工业 |
|  |  | 不锈钢烟罩 | 米 | 17.2 | 1、规格：L*1200*500mm 2、采用面板采用足1.2mm优质不锈钢磨砂贴塑板； | 23220 | 工业 |
|  |  | 不锈钢烟罩隔油网 | 米 | 17.2 | 1、采用优质不锈钢板制作、面板采用足1.2mm优质不锈钢磨砂贴塑板； | 3784 | 工业 |
|  |  | 不锈钢抽油烟管 | ㎡ | 66 | 1、规格：L*500*500mm 2、采用不锈钢板制作、面板采用足1.2mm优质不锈钢磨砂贴塑板； | 21780 | 工业 |
|  |  | 排烟管 | ㎡ | 54 | 规格：600*600mm 采用不锈钢板制作 | 18900 | 工业 |
|  |  | 排烟管 | ㎡ | 85 | 规格：800*600mm 采用不锈钢板制作 | 29750 | 工业 |
|  |  | 弯头 | ㎡ | 18 | 采用不锈钢板现场制作 | 6300 | 工业 |
|  |  | 变头 | ㎡ | 15 | 采用不锈钢板现场制作 | 5250 | 工业 |
|  |  | 风机静电支架 | 套 | 2 | 槽钢制作 | 1960 | 工业 |
|  |  | 减震器 | 套 | 1 | 弹簧减震、配套风机重量 | 550 | 工业 |
|  |  | 抽油烟风柜 | 台 | 1 | 1、功率/电压：15KW/380V 、风量≥40000m³/h、尺寸：30寸、噪音≤75dB 、压力≥626Pa ； 2.风柜箱体采用≥1.3mm厚无花板，整体采用框架式结构，八个固定角采用一体成型，采用内螺丝固定； 3.采用智能化节能设计，产品具有电压、网络、电源、故障、学习、工作独立指示灯、手动及以上功能； 4.采用钢网和防火棉双消音设计，侧板采用折弯卡扣式结构； 5.采用锥套式皮带轮、风叶采用螺丝固定式； 6.侧门预留注油口，,进出风口加法兰，加工字架底座； 7.铜芯电机配置智能稳压高压电源，自适应电压波动，满足户外防护要求； | 18500 | 工业 |
|  |  | 净化器 | 台 | 1 | 1、处理风量：40000m³/h，功率/电压：950W/220V，运行噪音<45dB，油烟净化率95%以上； 2、外壳采用采1.3mm不锈钢材质，加厚承重脚，满足IPX6防护； 3、可拆卸式控制线体，配置智能化控制系统，实现多种功能和智能保护； 4、IP68防护控制箱体，加线路卡槽式设计，配置漏电保护； 5、采用1.5mm航空铝材质电极，适合温度变化，板式结构，高低压复合电场，耐温度变化设计，避免出风口带静电； 6、智能化保护系统，耐高温，具有：防雷击、防起火、防漏电、短路、缺相、清洗提示等功能； 7、废油自动回流设计，避免沉积，清洗周期长； 8、多功能保护系统，故障显示、清洗提醒； ▲9、产品LED灯符合GB 38450-2019标注要求，检验依据GB 38450-2019《普通照明用LED平板灯能效限定值及能效等级》，检测项目：①能效限定值：≥106.50 lm/W（2级）；②显示指数：≥83.2Ra，检测结果单项判定合格；响应文件中提供国家认可的第三方检测机构出具的符合上述检测要求的检测报告（需有CMA授权标记）复印件和全国认证认可信息公共服务平台网站查询截图，签订合同前原件核查； ▲10、产品控制系统符合GB/T2423.2-2008标准要求，检验依据高温试验按GB/T2423.2-2008，第 5.2 条进行试验。严酷等级：温度≥70℃，持续时间：≥240h ；试验后应能通过第 6.13条对试验样品外观、电气及机械性能的检查。试验后整机各项功能显示及运行正常.检测结果合格；响应文件中提供国家认可的第三方检测机构出具的符合上述检测要求的检测报告（需有CMA授权标记）复印件和全国认证认可信息公共服务平台网站查询截图，签订合同前原件核查； ▲11、产品电极符合GB/T 2423.21-2008标准要求，检验依据GB/T 2423.21-2008《电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验M：低气压》，温度：40℃±2℃ 气压：70kPa 试验时间:100h 在正常大气条件下恢复至少2h,检测结果单项判定合格；响应文件中提供国家认可的第三方检测机构出具的符合上述检测要求的检测报告（需有CMA授权标记）复印件和全国认证认可信息公共服务平台网站查询截图，签订合同前原件核查； ▲12、产品电源板符合GB/T2423.33-2021要求，检验依据GB/T2423.33-2021《环境试验第2部分:试验方法试验Kca:高浓度二氧化硫试验》，试验开始时的S02理论浓度:0.33%，试验温湿度:第一阶段:(40±3)℃,相对湿度约100%，第二阶段:(18～28)℃,相对湿度≤75%，持续时间:第一阶段:8h(包括升温)，第二阶段:16h(包括降温)试验箱底部的水量(体积分数):0.67%，恢复:试验样品在常温下恢复到稳定,至少1h，试验后检查:样品电路板无明显腐蚀，检验结果需符合要求；响应文件中提供国家认可的第三方检测机构出具的符合上述检测要求的检测报告（需有CMA授权标记）复印件和全国认证认可信息公共服务平台网站查询截图，签订合同前原件核查； ▲13、产品电源板符合GB/T5169.5-2020要求，检验依据GB/T5169.5-2020《电工电子产品着火危险试验 第5部分:试验火焰 针焰试验方法装置、确认试验方法和导则》，试样应在温度15℃～35℃,相对湿度45%～75%的大气环境下放置48h，试验火焰时间30s，施加火焰后样品延续燃烧时间≤30s且样品不完全烧尽；响应文件中提供国家认可的第三方检测机构出具的符合上述检测要求的检测报告（需有CMA授权标记）复印件和全国认证认可信息公共服务平台网站查询截图，签订合同前原件核查； | 18600 | 工业 |
|  |  | 风机启动器 | 台 | 1 | 1、产品箱体外壳采用电箱专用1.2mm厚304不锈钢板材制作； 2、配置防水按钮，电源通断、运行提示灯； 3、箱体采用防水、静音设计，带有密封胶圈； 4、适用功率：0-30KW/380V, 多按键控制，功率自由调节、时间自由设定、运行模式自由选择； 5、内置智能监测器，可以实现:温度监测、湿度监测、空气报警监测、空气监测（甲醛、TVOC、AQI、CO2浓度）、电源、启动、停止、无源开关按钮； | 1850 | 工业 |
|  |  | 风机软接 | 套 | 1 | 防火材料，与风机配套使用 | 300 | 工业 |
|  |  | 法兰 | 套 | 18 | 配套抽烟风管法兰 | 2160 | 工业 |
|  |  | 防火阀 | 个 | 1 | 600*600mm、采用3.0㎜铁板制造 | 850 | 工业 |
|  |  | 防火阀 | 个 | 1 | 800*600mm、采用3.0㎜铁板制造 | 1100 | 工业 |
|  |  | 不锈钢接油盆 | 个 | 2 | 1、采用304 1.0㎜厚不锈钢板； | 1300 | 工业 |
|  |  | 环保水冷机 | 台 | 2 | 功率/电压：2.2KW/220V，风量≥18000m³/h； | 12800 | 工业 |
|  |  | 送风启动开关 | 个 | 2 | 国标，含漏电、保护、缺相、过载保护装置。 | 3000 | 工业 |
|  |  | 送风机固定架 | 套 | 2 | 采用优质钢板制作 | 1260 | 工业 |
|  |  | 送鲜风管 | ㎡ | 121 | 规格：L*500*400mm 采用采用镀锌板制作 | 19965 | 工业 |
|  |  | 送鲜风嘴 | 个 | 36 | 采用优质不锈钢板制作 | 3420 | 工业 |
|  |  | 法兰 | 套 | 35 | 鲜风管法兰 | 4200 | 工业 |
|  |  | 灭蝇灯 | 台 | 2 | 1、电压：220V，功率：12W 2、灯管：2*6W紫外线灯管 3、覆盖面积80m2—90m2 4、在使用过程能保持完全敞开，耗能低，无异味，无辐射 | 360 | 工业 |
|  |  | 紫外线消毒灯 | 套 | 4 | 灯管功率：30W；灯管长度：920mm；管径：28mm；电压： 220V；带臭氧； | 620 | 工业 |
|  |  | 设备搬运 | 项 | 1 | 6F楼层搬运费 | 1200 | 工业 |
|  |  | 五金配件 | 项 | 1 | 丝杆、吊码、安装拉爆、连接镙丝、密封胶全部配套附件。 | 1300 | 工业 |
|  |  | 窗户防盗网 | ㎡ | 40 | 304#不锈钢管，1.0mm厚 | 8800 | 工业 |
|  |  | 回填方 | ㎡ | 160.6 | 陶粒回填 | 12045 | 工业 |
|  |  | 地面防潮砖 | ㎡ | 160.6 | 防潮耐磨防滑砖 | 21681 | 工业 |
|  |  | LED灯盘 | 个 | 20 | LED白色平板厨房专用灯,规格：600*600mm | 3000 | 工业 |
|  |  | 配电箱 | 个 | 2 | 配套用电,德力西电气空开 | 4000 | 工业 |
|  |  | PVC线槽 | 米 | 400 | PVC优质线管 | 7200 | 工业 |
|  |  | 铜芯塑料绝缘导线BV2.5mm2 | 米 | 260 | 国标绝缘电线 | 936 | 工业 |
|  |  | 铜芯塑料绝缘导线BV4mm2 | 米 | 260 | 国标绝缘电线 | 1352 | 工业 |
|  |  | 铜芯塑料绝缘导线BV6mm2 | 米 | 180 | 国标绝缘电线 | 1260 | 工业 |
|  |  | 铜芯塑料绝缘导线BV10mm2 | 米 | 180 | 国标绝缘电线 | 2016 | 工业 |
|  |  | 铜芯塑料绝缘导线BV16mm2 | 米 | 150 | 国标绝缘电线 | 3900 | 工业 |
|  |  | 电缆 | 米 | 35 | 电力电缆 WDZ-YJY-3*50+2*25mm2 | 5425 | 工业 |
|  |  | 防水插座 | 个 | 40 | 优质防水插座 | 1800 | 工业 |
|  |  | PPR32Φ给水管 | 米 | 45 | PPR32 | 1800 | 工业 |
|  |  | PPR25Φ给水管 | 米 | 65 | PPR25 | 2275 | 工业 |
|  |  | PVC塑料管Φ50 | 米 | 80 | PVC材质ND50 | 3600 | 工业 |
|  |  | 角阀 DN25 | 个 | 45 | 优质304不锈钢 | 1350 | 工业 |
|  |  | 排水沟槽 | 米 | 40 | 优质砖砌制贴防水磁砖 | 12800 | 工业 |
|  |  | 不锈钢水沟盖板 | 米 | 40 | 优质304不锈钢制作 | 5200 | 工业 |
|  |  | 不锈钢门 | ㎡ | 24.5 | 不锈钢门，304#不锈钢，0.8mm厚 | 33075 | 工业 |
|  |  | 一位指压开关 | 个 | 10 | 10A,220V | 90 | 工业 |
|  |  | 二位指压开关 | 个 | 10 | 10A,220V | 120 | 工业 |
|  |  | 接线盒 | 个 | 20 | 86型 | 70 | 工业 |
|  |  | 五金辅材 | 项 | 1 | 丝杆、吊码、安装拉爆、连接镙丝、密封胶全部配套附件。 | 1850 | 工业 |
|  |  | 装修工程 |  |  |  |  |  |
|  | - 1 | 窗户铁架拆除 | 项 | 1 | 拆除原窗户防盗铁网、修复窗户边缘 | 2000 | 建筑业 |
|  |  | 地面硬化混凝土地面40mm厚 | ㎡ | 160.6 | 混凝土硬化地面,做防水 | 12045 | 建筑业 |
|  |  | 地面贴砖 | ㎡ | 155 | 包沙、水泥、人工 | 20171 | 建筑业 |
|  |  | 清运垃圾 | 项 | 1 | 拉到指定消纳场 | 1500 | 建筑业 |
| 商务条款 | ▲◆一、合同签订期：自中标通知书发出之日起10日内。 ▲◆二、货物期限或者货物时间：40个自然日内交货并安装调试完毕。 三、交货地点：采购人指定地点。 四、交货方式：现场交货。 五、售后服务要求 ▲1.质量保证期1年，技术参数中有明确质保要求的以技术参数要求为准（自交货并验收合格之日起计）。 ◆2.故障响应时间：成交供应商应接到故障通知后在4小时内到采购人指定现场，按国家及行业标准对故障进行及时处理；在8小时内不能解决的，成交供应商须在一个工作日内提供与原设备技术参数要求相同或高于原设备技术参数要求的备用产品，以保证采购人的正常工作。 3.免费送货上门、安装、调试，免费培训使用人员和维护人员，培训内容主要为：教室设备的使用、维护等。 4.在质量保证期内设备非因人为及不可抗拒因素的原因而引起损坏或质量问题，成交供应商应免费予以技术服务、维修或设备更换，并承担相应费用和零部件的费用，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内，成交供应商也要积极帮助采购人修理，并提供优惠价格的配件和服务。 5.超过质量保证期的货物，成交供应商提供终生维修、保养服务，维修时只收部件成本费。 6.成交供应商随时优惠提供备品备件，优惠提供产品更新、改造服务。 ▲7.竞标时提供详细的售后服务方案，内容包含但不限于：保修期内和保修期外保修维修养护具体措施、安全保障措施、服务响应时间、巡检、应急预案、本地化服务能力，培训服务等方面。 六、其他要求： ▲1.竞标报价为采购人指定地点的现场交货价，包括： （1）货物的价格； （2）货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格； （3）运输、装卸、安装、调试、验收、培训、技术支持、售后服务等费用； （4）必要的保险费用和各项税费。 ▲2.付款方式：本项目无预付款，项目通过采购人书面验收合格，且按采购人要求提交项目请款函及有关请款资料，市财政局批复用款计划后10个工作日内一次性支付合同款。 3.备品备件及耗材等要求：成交供应商应按成交价或优于市场价提供相关配件和服务。 4.验收条件及标准： （1）符合合同要求及国家相关标准； （2）参数配置符合或优于合同要求； （3）成交供应商提供所招标采购的货物、配套设备、所属装置等有关技术资料作为验收的参考依据。 5.验收方法及方案： （1）验收方式：本项目必要时委托第三方开展项目验收工作。如检测报告结果不合格的，须按采购人要求及时整改，因此过程耽误交货时间导致采购人造成损失的，成交供应商承担由此所造成全部损失。 （2）在约定的期限内完成本项目开发过程中采购人最终确认的需求，认为可以验收的，以书面方式通知采购人。交付验收前，成交供应商须对所交付的项目进行功能和运行检测，以确认交付项目符合本项目技术参数要求。 （3）交付验收应按本项目约定的时间进行，如因采购人的原因而导致不能按时交付，将按延期时间顺延交付时间。 6.实施和安装要求： （1）成交供应商必须服从采购人现场负责人的指挥，按指定地点进行安装； （2）安装过程中的所有安全保障由成交供应商自行负责； （3）严格按竞标产品的安装规范要求进行安装，确保安全。 （4）成交供应商安装前必须提供施工方案。 |  |  |  |  |  |  |

- 第二章　竞价响应文件组成

- 第一部分　资格证明材料

一、供应商须具有独立法人资格，具有独立承担民事责任的能力，提供营业执照扫描件（加盖公章）（必须提供，否则作无效投标处理）。

二、供应商法定代表人身份证复印件或扫描件（加盖公章）（必须提供，否则作无效投标处理）。

三、供应商竞标本项目时上一年度（2024年）的年度财务状况报告复印件，供应商成立不满一年的应按提供首次响应文件提交截止时间上一个月的财务状况报告扫描件。（上述财务状况报告包括：供应商执行《企业会计准则》的，提供资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注（以下称“四表一注”）；供应商执行《小企业会计准则》的，提供资产负债表、利润表、现金流量表及其附注（以下称“三表一注”）；供应商执行《政府会计制度》的，提供资产负债表、收入费用表和净资产变动表及其附注）；（必须提供，否则作无效投标处理）。

四、响应文件提交截止之日前半年内供应商连续三个月的依法纳税的依法缴纳税费或依法免缴税费的证明（复印件，原件备查）；供应商无纳税记录或为新成立公司，应提供由投标人所在地主管税务部门出具的《依法纳税或依法免税证明》（必须提供，否则作无效投标处理）。

五、响应文件提交截止之日前半年内供应商连续三个月的依法缴纳社保费的缴费凭证（复印件，原件备查）；供应商无缴费记录或为新成立公司，应提供由投标人所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》（必须提供，否则作无效投标处理）。

六、参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式自拟，加盖公章）（必须提供，否则作无效投标处理）。

七、信用中国网站（https：//www.creditchina.gov.cn/）、中国政府采购网<www.ccgp.gov.cn>等网站查询供应商相关主体信用记录、失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单查询结果或界面截图（必须提供，否则作无效投标处理）。

八、符合采购需求中要求的供应商特定资格条件的证明材料（由采购人根据项目具体要求填列）（如有请提供）。

九、供应商认为需要提供的其他文件（如有请提供）。

- 第二部分　竞价响应文件

- 项目名称：

- 项目编号：

- 竞价供应商名称：

- 供应商联系人及联系电话：

一、响应报价表

项目名称：

项目编号

| 序号 | 货物名称 | 货物规格型号 | 品牌（如有） | 数量① | 单价(元)② | 单项合价（元） ③＝①×② | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价合计（包含税费等所有费用）：（大写）人民币 （￥ 元） |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收标准： |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、 供应商需按本表格式填写，不得自行更改，也不得留空, 如有多分标，按分标分别提供响应报价表。

2、如为联合体响应的，“供应商名称”处必须列明联合体各方名称，并标注联合体牵头人名称，且盖章处须加盖联合体各方公章，否则其响应作无效响应处理。

3、以上表格要求细分项目及报价，在“货物名称”一栏中，填写具体货物，否则其响应作无效响应处理。

4、投标人填报要求：开标一览表（或报价表）要求细分的单价及单项合价，不得超过采购文件《第一章 采购需求》规定的各分项单价及分项采购预算（或者分项最高限价），否则其投标（或响应）作无效投标处理（或无效响应处理）。

5、符合采购文件中列明的可享受中小企业扶持政策的供应商，请填写中小企业声明函。注：供应商提供的中小企业声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

供应商名称（电子签章）：

日期：  年  月   日

二、货物需求偏离表（必须提供，否则作无效投标处理）

货物需求偏离表

(注：按采购需求具体条款修改)

| 项号 | 采购文件需求 |  |  | 响应文件承诺 |  |  | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 货物名称 | 数量 | 货物参数要求 | 货物名称 | 数量 | 货物参数 |  |
| 1 | …… | … | 1 …… 2 …… 3 …… …… | …… | … | 1 …… 2 …… 3 …… …… |  |
| 2 | …… | … | 1 …… 2 …… 3 …… …… | …… | … | 1 …… 2 …… 3 …… …… |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1.说明：应对照谈判文件“第一章”中“货物需求一览表”的采购清单及技术参数条款逐条作出明确响应，并作出偏离说明。

2.供应商应根据自身的承诺，对照采购文件要求，在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。 当响应文件的商务内容低于采购文件要求时，竞标人应当如实写明“负偏离”，否则视为虚假应标

3.表格内容均需按要求填写并盖章，不得留空，否则按竞标无效处理。

4.如果采购需求为小于、小于等于、大于或大于等于某个数值标准时，响应文件承诺不得直接复制采购需求，响应文件承诺内容应当写明竞标货物具体参数或商务响应承诺的具体数值，否则按竞标无效处理。如该采购需求属于不能明确具体数值的，采购人应在此采购需求的数值后标注◆号，对标注◆号的采购需求不适用上述“竞标无效”条款。

5. 如技术偏离表中的竞标响应与佐证材料不一致的，以佐证材料为准。

供应商名称（电子签章）：

日期：  年  月   日

三、配置清单

货物配置清单

| 序号 | 货物名称 | 数量及单位 | 品牌 | 规格型号 | 制造商 | 原产地 | 参数性能、指标及配置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：

以上性能配置清单中“货物名称、数量及单位、品牌、规格型号、制造商、原产地、参数性能、指标及配置”必须如实填写完整，品牌、规格型号没有则填无，填写有缺漏的，响应文件作无效处理。货物名称、数量及单位、品牌必须与“货物需求一览表”一致，否则响应文件作无效处理。

供应商名称（电子签章）：

日期：  年  月   日

四、商务条款偏离表

商务条款偏离表（格式）

| 项号 | 采购文件的商务需求 | 响应文件承诺的商务条款 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 1 …… | 1 …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
|  | 2 …… | 2 …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
|  | 3 …… | 3 …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
|  | …… | …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
| 二 | 1 …… | 1 …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
|  | 2 …… | 2 …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
|  | 3 …… | 3 …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
|  | …… | …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
| …… | 1 …… | 1 …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
|  | 2 …… | 2 …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
|  | 3 …… | 3 …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
|  | …… | …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
| 分标（此处有分标时填写具体分标号，无分标时填写“无”） |  |  |  |

注：

1.说明：应对照采购文件“第一章 采购需求”中的商务条款逐条作出明确响应，并作出偏离说明。

2.供应商应根据自身的承诺，对照采购文件要求，在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。 当响应文件的商务内容低于采购文件要求时，竞标人应当如实写明“负偏离”，否则视为虚假应标

3.表格内容均需按要求填写并盖章，不得留空，否则按竞标无效处理。

4.如果采购需求为小于、小于等于、大于或大于等于某个数值标准时，响应文件承诺不得直接复制采购需求，响应文件承诺内容应当写明竞标货物具体参数或商务响应承诺的具体数值，否则按竞标无效处理。如该采购需求属于不能明确具体数值的，采购人应在此采购需求的数值后标注◆号，对标注◆号的采购需求不适用上述“竞标无效”条款。

供应商名称（电子签章）：

日期：  年  月   日

第三部分  附件

- 附件1：

采 购 声 明 函（格式）

致：     （采购单位）

我方已仔细阅读了贵方组织的     (项目名称)的采购要求的全部内容，现正式递交下述文件参加贵方组织的本次采购活动：

据此函，签字人兹宣布：

1、我方愿意以（大写）人民币        （￥    元)的报价，提供本项目采购要求中全部内容。

2、我方同意按项目采购要求规定递交全部要求资料，并承诺在竞价有效期内不修改、撤销申报递交的文件。

3、我方在此声明，所递交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确。

4、如本项目采购内容涉及须符合国家强制规定的，我方承诺我方本次竞价均符合国家有关强制规定。

5、如我方成交，我方承诺在收到成交通知后，在成交通知书规定的期限内，根据采购文件要求、我方的响应资料文件及有关澄清承诺书的要求与采购人订立书面合同，并按照合同约定承担完成合同的责任和义务。

6、我方已详细审核采购要求文件，我方知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

7、如我方有不满足本项目采购文件要求或国家相关规定的情形之一的，贵方有权中止我方竞价资格。

8、我方同意应贵方要求提供与本次采购有关的任何数据或资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

投标人（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：     年   月   日