- 项目名称：南宁市第四十三中学生活设施设备

采购需求文件

- 2025 年 8月

目     录

- 项目基本情况.....................................................................1

- 采购需求............................................................................3

- 竞价响应文件组成.............................................................19

第一章 项目基本情况

一、项目基本情况

项目编号：

项目名称：南宁市第四十三中学生活设施设备

预算金额：770000.00元

采购需求：

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 预算金额 (元) | 简要规格描述 或基本概况介绍 | 最高限价 (元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 南宁市第四十三中学生活设施设备 | 1 | 批 | 770000.00 | 详见第二章采购需求 | 770000.00 |

本项目是否接受联合体投标：否。

二、投标人的资格要求：

- 一、投标人（竞标人/报价人/供应商）资格特定条件：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：（如没有请填“无”）

☑非专门面向中小企业采购的项目

3.本项目的特定资格要求：无

4.本项目的特定条件：无

5.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。

6.对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

二、采购项目内容：

1．采购人名称： 南宁市第四十三中学，地址：  南宁市邕宁区八鲤路322号；联系人： 潘老师 ；电话：  0771-4700515 。

2．采购总预算价： 77  万元整；

分项采购预算：除采购总预算外，采购人还须提供采购项目所涉及各分项的分项预算。分项采购预算应为报经财政部门批复的或经采购人确定的低于市场平均价格的预算价格。

3．为本项目或者其中分项目的前期工作提供设计、编制规范、进行管理等服务的供应商有：  无 。

4．是否接受联合体投标：  ☑否

5．合同签订是否接受合同专用章：  ☑否

6．如为电梯类采购项目的，是否需要在签订合同后向中标（成交）供应商支付预付款：   ☑否

7.本表中的品牌型号仅起参考作用，投标人可选用其他品牌型号替代，但这些替代的品牌型号要实质上相当于或优于所列的技术参数要求。

说明：

1. 为落实政府采购政策需满足的要求（根据项目实际情况填写内容）

（1）本招标文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定。

（2）根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，采购需求中的产品属于节能产品政府采购品目清单内标注“★”的（详见本章后附的节能产品政府采购品目清单），投标人的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，投标人必须在投标文件中提供所投标产品的节能产品认证证书复印件（加盖投标人公章），否则投标文件作无效处理。如本项目包含的货物属于品目清单内非标注“★”的产品时，应优先采购，具体详见“第四章 评标方法及评标标准”。

（3）根据《关于信息安全产品实施政府采购的通知》（财库〔2010〕48号）的规定，本项目采购范围包含信息安全产品的（信息安全产品包括：防火墙、网络安全隔离卡与线路选择器、安全隔离与信息交换产品、安全路由器、智能卡COS、数据备份与恢复产品、安全操作系统、安全数据库系统、反垃圾邮件产品、入侵检测系统（IDS）、网络脆弱扫描产品、安全审计产品、网站恢复产品），投标人必须在投标文件中提供中国信息安全认证中心授予的有效的信息安全产品认证证书（加盖投标人公章），否则投标文件作无效处理。

2.“实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。

3.如投标人投标产品存在侵犯他人的知识产权或者专利成果行为的，应承担相应法律责任。

- 第二章  采购需求

| - 采购清单及货物参数 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 采购清单及货物参数 | 序号 | 采购货物名称 | 单位 | 数量 | 货物参数 | 分项预算合计（元） | 中小企业划分标准所属行业名称（行业名称及划分见本章附件2） |
|  | - 一、三层厨房设备 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 双星洗手盆 | 台 | 1 | 规格：900*450*800+150mm； 1.面板采用1.2mm优质304#雪花不锈钢板； 2.支架、通脚用Φ50x1.0mm优质304#不锈钢管； 3.可调子弹脚用Φ50mm不锈钢子弹脚； 4.星盆斗用1.2mm优质不锈钢板； 5.每盆配不锈钢ND16mm高身摇摆式水龙头。 | 1990.00 | 工业 |
|  | 2 | 四格售菜保温柜 | 台 | 10 | 规格：1500*700*800mm； 1.面板采用1.5mm优质304#不锈钢板； 2.侧板及内胆采用1.2mm优质304#不锈钢板； 3.通脚：Φ50mm×1.2mm优质304#不锈钢管，配可调不锈钢子弹脚； 4.横通采用38*25*1.2mm优质304#不锈钢管； 5.底层为条形架，采用25*13*1.2mm优质304#不锈钢管； 6.功率3KW； | 50400.00 | 工业 |
|  | 3 | 煮面包保温机 | 台 | 4 | 1.规格：630*730mm，全不锈钢外壳； 2.电功率:9KW/220V； 3.定时、定温功能。 | 11400.00 | 工业 |
|  | 4 | 双通道打荷台 | 台 | 2 | 规格：1800*800*800mm； 1.台面采用优质1.2mm优质304#雪花不锈钢板加15mm木板夹层； 2.侧板用1.2mm优质不锈钢板； 3.柜内层板用1.2mm优质不锈钢板； 4.趟门用1.2mm优质不锈钢板； 5.支架管用25×13mm不锈钢方管，Ф51mm不锈钢可调重力脚。 | 10800.00 | 工业 |
|  | 5 | 单头汤炉 | 台 | 1 | 1.功率：2*15KW/380V ，使用1.5mm油膜304#不锈钢板材，焊接处满焊工艺，炉面一体拉伸成型； 2.使用磁感18档位周旋转火力调节开关，火力均匀控制，档位对应精准数字功率调节； 3.全密封绝缘机芯，模块化铜桥结构，底部采用全铝通道式散热结构，机芯运行平稳； 4.设备散热采用变频、防水风机，降低能耗，； 5.采用 190*130mm 明火仿真屏幕，功能信息清楚明了； 6.明火仿真屏，带有屏显炒锅具加热红色弧度同步功能，屏显瞬间火苗大小同步功能，屏显电度累计功能，火力大小，轻松掌控； 7.智能保护：有电压、传感、超温、无锅、故障及以上保护提醒功能，全屏中文显示,使用省心； 8.前板防误动作、急停开关设置，使用更安全。 | 10560.00 | 工业 |
|  | 6 | 汤粉桶 | 台 | 1 | 1、规格：550*850㎜ 2、外壳架采用1.2㎜不锈钢板制作；3、炉身采用1.2㎜不锈钢；及内胆壳体采用5㎜钢板，双层设计。4、功率：9KW220V。 | 4340.00 | 工业 |
|  | 7 | 三层烤箱 | 台 | 1 | 规格：1230*820*1597mm； 1.功率：19.8KW/380V； 2.不锈钢炉门，玻璃透视窗； 3.炉体采用拉砂不锈钢制造； 4.数显温控器，底火面火可在室温～350℃调节； 5.自动恒温。 | 10500.00 | 工业 |
|  | 8 | 智能电烤鸭炉 | 台 | 1 | 1.规格：Ф900*1600； 2.功率12kW/380V，优质304#不锈钢1.2厚双层； 3.自动控温，定时定温，设定时间，温度到了之后，就会自动报警。 | 8340.00 | 工业 |
|  | 9 | 双星水池 | 台 | 1 | 规格：1500*800*800+150mm； 1.板采用1.2mm优质304#不锈钢磨砂贴塑板； 2.支架、通脚用Φ38x1.2mm的不锈钢管； 3.可调子弹脚用Φ38x1.2mm的不锈钢子弹脚； 4.星盆池采用1.0mm不锈钢磨砂贴塑板。 | 2640.00 | 工业 |
|  | 10 | 900单头大锅灶 | 台 | 2 | 1.规格：1100*1200*800+400mm,功率/电压 25KW/380V，配置3.0mm厚800mm锅，炉面一体成型，侧板采用鼓筋工艺，结构更稳固； 2.炉面板采用304不锈钢磨砂板制作，板材厚度1.4mm,前板1.2mm,侧板、背板采用不锈钢磨砂板制作，板材厚度≥1.0mm； 3.采用120mm高梁设计，灵动悬臂万向摇摆加注水，轻松一拨即可精准定位，炉面黄金倾角设计，双通道分离架构，零残留，干净卫生； 4.使用磁感8（或以上）档位无极360℃周旋开关，档位对应精确数字功率调节； 5.铜条稳流机芯，双冗余过流保护，自适应功率补偿，分层负压散热设计，配置专用耐高温、防冲击高低压电源，运行平稳； 6.规律几何式布线，内三循环独立散热设计，配置耐高温风扇，一级能效设计，带一级能效标识； 7.采用200*130mm LED明火仿真屏，功能信息屏幕显示； 8.具有实时用电量、功率、档位、动态仿真火力显示，具有无锅、超温、缺相、传感、过载故障中文显示保护功能，轻松掌握设备运营状态； 9.线盘采用宽频涡流加热技术，全铜密绕线盘、双核防护、猛火安全新标准； | 38400.00 | 工业 |
|  | 11 | 炉拼柜 | 台 | 8 | 1.规格：300*1200*800+450mm,面板采用1.2mm优质304#雪花不锈钢板制作 2.前挡板、背板、加强筋采用1.2mm优质304#雪花不锈钢板制作 3.横通采用38*25*1.2mm优质304#不锈钢管 4.通脚用Φ50*1.2mm优质304#不锈钢管，配可调子弹脚。 | 13440.00 | 工业 |
|  | 12 | 不锈钢抽油烟罩 | 米 | 6.1 | 1.材料用304#不锈钢板，钢板厚1.0mm。 2.根据烟罩长度每一米内置配一块“不锈钢烟罩隔油网”、每两米内置配一个不锈钢接油盆，隔油网、接油盆材质采用304#不锈钢磨砂贴塑板1.0mm制作。 | 10980.00 | 工业 |
|  | 13 | 四门双温雪柜 | 台 | 1 | 1.尺寸：1220*710*1950mm，制冷方式：直冷，功率约 360W， 电压 220V； 2.双压缩机，双机双温，上冷冻，下冷藏，冷冻容积 398L 冷藏容积416L 冷冻温度-15～-5°C , 冷藏温度-5～+5°C； 3.结构形式：四门，食品级 0.5mm 加厚不锈钢机身，整机满足防护要求； 4.箱体内胆均为不锈钢材质，自动回弹门； 5.液晶显示温度，温度范围至少在 0～-5℃/0~-10℃ ，不锈钢机身，耐湿热罩极电机； 6.隔热层为中空发泡技术，强吸力门封条 ABS 门板； 7.落地式，带 4 个 4 寸万向轮方便移动； | 6910.00 | 工业 |
|  | 14 | 无水化双层平板工作台 | 台 | 3 | 规格：1800*760*800mm 1.工作台面板采用1.2mm优质304#雪花不锈钢板加垫15mm大芯夹板； 2.通脚用Φ50x1.2mm优质304#不锈钢管，配可调不锈钢子弹脚； 3.层板用1.2mm优质雪花不锈钢磨砂贴塑板； 4.加强筋采用1.2mm优质304#雪花不锈钢板折弯. | 8970.00 | 工业 |
|  | 15 | 单星砧板工作台 | 台 | 2 | 规格：1500*760*800/150mm 1.面板采用1.2mm优质304#雪花不锈钢板； 2.支架、通脚用Φ50x1.0mm优质304#不锈钢管； 3.可调子弹脚用Φ50mm不锈钢子弹脚； 4.星盆斗用1.2mm优质304#不锈钢板； 5.每盆配不锈钢ND16mm高身摇摆式水龙头 | 5160.00 | 工业 |
|  | 16 | 双层工作台 | 台 | 3 | 规格：600*700*800mm 1.工作台面板采用1.2mm优质304#雪花不锈钢板加垫15mm大芯夹板； 2.通脚用Φ50x1.2mm优质304#不锈钢管，配可调不锈钢子弹脚； 3.层板用1.2mm优质雪花不锈钢磨砂贴塑板； 4.加强筋采用1.2mm优质304#雪花不锈钢板折弯。 | 3960.00 | 工业 |
|  | 17 | 保温饭（汤）车 | 台 | 4 | 规格：φ530*850mm 1.柜身采用优质304#磨砂不锈钢板材制作，板材厚度1.2mm 2.采用耐热聚胺酯整体发泡工艺 3.脚为4个静音弹力轮，2个定向，2个万向 | 10560.00 | 工业 |
|  | 18 | 电磁双头单尾小炒炉 | 台 | 1 | 1.规格：约1800×1100×1200mm，配专用锅约500mm，锅厚度≥2.0mm，微晶板直径约430mm，厚不少于6mm，功率：15KW+15KW/380V； 2.炉面板采用SUS304不锈钢磨砂板制作，板材厚度≥1.3mm，采用一体成型面板，侧板、前板及后背板采用SUS304不锈钢磨砂板制作，板材厚度≥1.0mm； 3.使用磁感8（或以上）档位无极360℃周旋开关，档位对应精确数字功率调节； 4.全密封模块化全铝机芯，分层负压散热设计，配置专用耐高温、防冲击高低压电源，运行平稳； 5.配置耐高温、耐高压线盘，一级能效设计，带一级能效标识； 6.规律几何式布线，内三循环独立散热设计； 7.采用 LED明火仿真屏，功能信息清屏幕显示； 8.智能显示实时用电量、功率、档位、动态仿真火力； 9.线路采用专用线槽设计，配置专用高低压自适应305-450v电源，满足防水、防静电要求，符合电器安全规范； | 24990.00 | 工业 |
|  | 19 | 四层存放架 | 台 | 2 | 规格：1200*500*1550mm 1.层架整体采用框架嵌入式结构； 2.主框架采用38*25*1.2mm优质304#不锈钢管； 3.层架间隔条采用25x13*1.2mm优质304#不锈钢方管； 4、柱脚采用Φ50*1.2mm优质304#不锈钢管及可调高低不锈钢子弹脚 。 | 3120.00 | 工业 |
|  | 20 | 双通道打荷台 | 台 | 1 | 规格：1200*800*800mm 1.台面采用优质1.2mm优质雪花不锈钢板加15mm木板夹层 2.侧板用1.2mm优质不锈钢板 3.柜内层板用1.2mm优质不锈钢板 4.趟门用1.2mm优质不锈钢板 5.支架管用25×13mm不锈钢方管，Ф51mm不锈钢可调重力脚。 | 4200.00 | 工业 |
|  | 21 | 三层送餐车 | 台 | 10 | 规格：850*500*800㎜ 1.层板采用1.2mm优质雪花不锈钢板 2.加强筋采用1.2mm优质雪花不锈钢板 3.框架采用25*25*1.2mm优质不锈钢管制作 4.配万向刹车轮，U型弯管手把； | 18000.00 | 工业 |
|  | 22 | 单星工作台 | 台 | 1 | 规格：1100*760*800/150mm 1.面板采用1.2mm优质304#雪花不锈钢板； 2.支架、通脚用Φ50x1.0mm优质304#不锈钢管； 3.可调子弹脚用Φ50mm不锈钢子弹脚； 4.星盆斗用1.2mm优质304#不锈钢板； 5.每盆配不锈钢ND16mm高身摇摆式水龙头。 | 2100.00 | 工业 |
|  | 23 | 双聚能饮水开水机 | 台 | 1 | ▲1.出水方式:1开水1温开水 ▲2.供水量:开水70升/时，温开水70升/时 3.加热内胆:≥50升，采用304不锈钢材质 4.电源/功率:220V~50Hz 3KW 5.外形尺寸(mm):620mmx465mmx1800mm(±3%) ▲6.过滤配置：不低于3级过滤(PP棉滤芯+PP棉活性炭复合滤芯+PP棉活性炭棒复合滤芯)，净水流量≥3L/min，额定总净水量≥12000L，为保证产品的兼容性及保证饮水安全，要求主机和所有过滤滤芯都为同品牌。（投标文件中提供与投标产品型号一致的整机《涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件》复印件，证件内须注明各级过滤配置、净水流量≥3L/min，额定总净水量≥12000L） ▲7.（1）微电脑智能控制，温开水温度可调，温开水是过滤后的水烧开后流经热交换器冷却而成，不是开水和生水混合而成，水没有烧开，无水流出；（2）具有断水保护，断电保护、漏电保护、超压保护、超高温保护、防干烧、防蒸汽等7重保护功能；（3）装有智能水控系统，水烧不开，则无水流出，避免饮用生水。 ▲8.采用步进式加热技术，逐层加热逐层补水，进水时具有电磁阀控制，冷热 水分离一次沸腾，避免混合水和千沸水，确保用水卫生和减少能源浪费。 ▲9.采用滤芯射频感应技术：具有滤芯真伪识别、使用寿命提醒功能，保证水质卫生安全。 ▲10.所投节能饮水设备滤芯符合卫生许可要求:活性炭滤芯具有阻垢功能，符合卫生许可要求(响应文件中提供与投标产品品牌一致的阻垢活性炭滤芯《涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件》复印件，并加盖投标人公章)。 ▲11.为了保证饮水卫生安全，饮水设备须具备软件系统后台，软件系统后台可查看实时数据，数据须包含水温、溶解性总固体（TDS）数值（水质净化前和净化后）、 总有机碳（TOC）数值（水质净化前和净化后）、高锰酸盐指数（ COD）数值（水质净化前和净化后）、剩余服务天数、滤芯寿命显示、安装位置等内容，投标文件中提供软件截图以作证明；可操作远程开关机、远程锁机、定时式切换模式设置。 ▲12.设备采用高效热交换器技术，内外管均采用304不锈钢波纹管，高效节能，节省加热时间和电源设备待机节能达50%以上，制开水节能达40%以上（响应文件中提供检测报告复印件，报告里面须显示节能率） ▲13.设备厂家机器的波纹管、密封件等配件取得有资质的检测机构出具的符合(GB/T 5750.4 -2023、GB/T 5750.6 -2023、GB/T 5750.7-2023、GB/T 5750.8-2023)/《生活饮用水输配水设备及防护材料卫生安全评价规范》(2001)标准的卫生安全检测合格报告。（投标文件中提供具备带有CMA或CNAS标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件，并加盖投标人公章。） ▲14.（1）设备具有遥控功能，配备遥控器，程控预约定时开关机。设备不带按键，防止人多误设功能；（2）设备自带智能射频技术滤芯认证防伪系统，自动识别正品滤芯；（3）设备自带智能滤芯寿命管理系统，智能化对机器滤芯使用情况预警；（4）自动启停技术，做到无人值守、自我管理、高效节能。 | 8300.00 | 工业 |
|  | 24 | 双电机绞切肉机 | 台 | 1 | 1.产量：400kg/hr； 2.切肉片生产能力：450-650kg/h。 3.绞肉生产能力：260kg/h。 4.电源：220； 5.功率：1.1+1.5KW。 | 13800.00 | 工业 |
|  | 25 | 单星大盆洗物池 | 台 | 3 | 规格：1000*760*800mm 1.面板采用1.2mm优质304#雪花不锈钢板； 2.支架、通脚用Φ50x1.0mm优质304#不锈钢管； 3.可调子弹脚用Φ50mm不锈钢子弹脚； 4.星盆斗用1.2mm优质不锈钢板； 5.每盆配不锈钢ND16mm高身摇摆式水龙头。 | 5580.00 | 工业 |
|  | 26 | 保洁餐具柜 | 台 | 1 | 规格：1200*500*1800mm； 1.柜身采用1.2mm优质304#雪花不锈钢板； 2.柜内层板用1.2mm优质304#雪花不锈钢板； 3.翻门用1.2mm优质304#不锈钢磨砂板； 4.加强筋用1.2mm优质304#不锈钢板折弯，Φ51可调重力脚。 | 5400.00 | 工业 |
|  | 27 | 商用留样雪柜 | 台 | 2 | 规格：548*515*1695mm 1.有效容积：228L 2.3D立体循环，双层钢化真空玻璃 3.温度范围：0～+10℃ 4.输入功率：155W | 10080.00 | 工业 |
|  | 28 | 不锈钢抽油烟罩 | 米 | 2.3 | 1.规格：L*1200*500mm 2.采用1.2mm优质雪花不锈钢板制作 | 4002.00 | 工业 |
|  | 29 | 商用电热蒸饭车 | 台 | 1 | - 用电功率：36KW/380V。加热方式：发热管加热。 2.双门36盆，外壳使用优质不锈钢板，加厚整体环保发泡层、不锈钢把手、硅胶密封垫、陶瓷水位探头、双控控制、自动进水、电磁感应； - 3.加热水箱采用3.5mm厚耐高温、耐腐蚀310S不锈钢材质；蒸饭量:150㎏，可供人数：1000-1200人。多功能微电脑控制，可选择多种蒸饭方式。 4.蒸饭车主要组件加热水箱采用的310S不锈钢材质（3.5mm厚或以上）的厚度、力学性能、化学成分符合GB/T3280-2015、GB/T20878-2007标准。 | 15840.00 | 工业 |
|  | 30 | 双层工作台 | 台 | 1 | 规格：1100*800*800mm 1.工作台面板采用1.2mm优质304#雪花不锈钢板加垫15mm大芯夹板； 2.通脚用Φ50x1.2mm优质304#不锈钢管，配可调不锈钢子弹脚； 3.层板用1.2mm优质雪花不锈钢磨砂贴塑板； 4.加强筋采用1.2mm优质304#雪花不锈钢板折弯。 | 1920.00 | 工业 |
|  | 31 | 单星洗物池 | 台 | 1 | 规格：1100*800*800mm 1.面板采用1.2mm优质304#雪花不锈钢板； 2.支架、通脚用Φ50x1.0mm优质304#不锈钢管； 3.可调子弹脚用Φ50mm不锈钢子弹脚； 4.星盆斗用1.2mm优质不锈钢板； 5.每盆配不锈钢ND16mm高身摇摆式水龙头 | 1800.00 | 工业 |
|  | 32 | 电磁单头单尾小炒炉 | 台 | 1 | - 1、规格：约1050×1100×800+400mm，配专用锅约500mm，锅厚度≥2.0mm，微晶板直径约430mm，厚不少于6mm，功率：15KW/380V； - 2、炉面板采用SUS304不锈钢磨砂板制作，板材厚度≥1.3mm，采用一体成型面板，侧板、前板及后背板采用SUS304不锈钢磨砂板制作，板材厚度≥1.0mm； - 3、使用磁感8（或以上）档位无极360℃周旋开关，档位对应精确数字功率调节； - 4、全密封模块化全铝机芯，分层负压散热设计，配置专用耐高温、防冲击高低压电源，运行平稳； - 5、配置耐高温、耐高压线盘，一级能效设计，带一级能效标识； - 6、规律几何式布线，内三循环独立散热设计； - 7、采用 LED明火仿真屏，功能信息清屏幕显示； - 8、智能显示实时用电量、功率、档位、动态仿真火力； - 9、线路采用专用线槽设计，配置专用高低压自适应305-450v电源，满足防水、防静电要求，符合电器安全规范； ▲10、产品通用门胶条符合GB 4806.11-2016《食品安全国家标准食品接触用橡胶材料及制品》要求，感官、浸泡液、总迁移量、高锰酸钾消耗量、重金属，单项判定均合格；响应文件中提供国家认可的第三方检测机构出具的符合上述检测要求的检测报告（需有CMA授权标记）复印件和全国认证认可信息公共服务平台网站查询截图，供货前原件核查； - ▲11、产品机芯符合：GB/T 2423.22-2012《环境试验 第2部分：试验方法 试验N：温度变化》温度：(21～24)℃ 湿度：(50～55)%R ，非工作状态，低温温度：-20 ℃±2℃，低温暴露持续时间：8h，高温温度：100℃±2℃，高温暴露持续时间：1h，温度变化速率：2℃/min,循环次数：2个循环 在常温下恢复到稳定，恢复时间：2h ，检测结果单项判定合格；响应文件中提供国家认可的第三方检测机构出具的符合上述检测要求的检测报告（需有CMA授权标记）复印件和全国认证认可信息公共服务平台网站查询截图，供货前原件核查； - ▲12、产品线盘符合GB/T 5169.16-2017《电工电子产品着火危险试验第16部分：试验火焰50W水平与垂直火焰试验方法》，在23℃,45-55%RH湿度环境中放置48h，70℃烘箱预处理168h后干燥冷却到室温，不应燃烧到夹持样品的夹子处、燃烧颗料或滴落物不应引燃脱脂棉，符合要求；响应文件中提供国家认可的第三方检测机构出具的符合上述检测要求的检测报告（需有CMA授权标记）复印件和全国认证认可信息公共服务平台网站查询截图，供货前原件核查； | 18000.00 | 工业 |
|  | 33 | 双门高温消毒柜 | 台 | 1 | 1.规格1440*750*2000，内部尺寸1360*750*1430 容积：1500L，6.2KW/220V； 2.采用加厚不锈钢内外柜体，40mm超厚B1级阻燃聚氨酯发泡保温； 3.常规工作电压，使用场景无忧，变频升温技术，可有效节能； 4.使用不锈钢加热叶轮，防水、防锈、经久耐用； 5.智能触摸屏控制，拥有定时、定温、故障提示、双重超温保护； 6.使用304不锈发热管，防水、防锈、经久耐用。 7.1500L超大容积，可一次消毒更多餐具器具。 8.本机可消毒各种汤桶、炒锅、砧板等大物件。 9.产品PCB板符合GB4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求》检验标准的检测“耐热和耐燃”项目，所检项目符合标准的要求； 10.产品发热管、发热盘依据GBT 2423.3-2016在温度：45℃±2℃ 相对湿度：90%±3% 持续时间：720h试验结束产品外观正常无生锈无变形，通电后正常运行，单项评价合格 ； 11.产品不锈钢板材（201#）、不锈钢重力脚、层架、篮筐依据GBT 2423.3-2016在温度：45℃±2℃ 相对湿度：90%±3% 持续时间：720h试验结束产品外观正常无生锈无变形，单项评价合格 。 | 24840.00 | 工业 |
|  | 34 | 三星洗物池 | 台 | 1 | 规格：1800*760*800+150mm 1.板采用1.2mm优质304#不锈钢磨砂贴塑板； 2.支架、通脚用Φ38x1.2mm的不锈钢管； 3.可调子弹脚用Φ38x1.2mm的不锈钢子弹脚。 4.星盆池采用1.0mm不锈钢磨砂贴塑板。 | 3540.00 | 工业 |
|  | 35 | 板式四层存放架 | 台 | 1 | 规格：1200*500*1550mm 1.层架整体采用框架嵌入式结构； 2.主框架采用38*25*1.2mm优质304#不锈钢管； 3.平层厚1.2mm优质304#不锈钢。 4.柱脚采用Φ50*1.2mm优质304#不锈钢管及可调高低不锈钢子弹脚 。 | 1800.00 | 工业 |
|  | 36 | 板式四层存放架 | 台 | 1 | 规格：1500*500*1550mm 1.层架整体采用框架嵌入式结构； 2.主框架采用38*25*1.2mm优质304#不锈钢管； 3.平层厚1.2mm优质304#不锈钢； 4.柱脚采用Φ50*1.2mm优质304#不锈钢管及可调高低不锈钢子弹脚 。 | 2040.00 | 工业 |
|  | 37 | 米面层架（格栅） | 台 | 1 | 规格：1000*600*300mm 1.采用50*50*1.2mm优质304#不锈钢方通制作成骨架 2.产品主要材料采用304不锈钢制作，管架用厚1.2mm38×38mm方管，搁板层梁用厚1.2mm38×38mm方管,配38×38mm不锈钢可调脚。 3.柱脚采用50*50*1.2mm优质304#不锈钢管及可调高低不锈钢子弹脚 | 900.00 | 工业 |
|  | 38 | 砧板刀具消毒柜 | 台 | 2 | 1.规格：1200*650*1740mm 2.消毒方式：紫外线+热风循环 3.容量：9个砧板+15把刀4、功率：1.4KW/220V | 9700.00 | 工业 |
|  | 39 | 回收餐具一体柜 | 台 | 2 | 1.规格：2300*800*1100mm 2.产品主要材料采用304不锈钢制作，板材料管架用厚1.2mm，搁板层梁用厚1.2mm38×38mm方管, | 11080.00 | 工业 |
|  | 40 | 收污柜 | 台 | 2 | 1.规格：700*800*1100mm 2.产品主要材料采用304不锈钢制作，板材料管架用厚1.2mm，搁板层梁用厚1.2mm38×38mm方管, | 3900.00 | 工业 |
|  | 41 | 全封后挡板 | 米 | 8.4 | 1.规格：L*950*10mm； 2.采用304#1.2mm优质雪花不锈钢板制作 。 | 4032.00 | 工业 |
|  | 42 | 不锈钢抽油罩封板 | 米 | 8.4 | 1.规格：L*500mm； 2.采用1.2mm优质雪花不锈钢板制作 。 | 4032.00 | 工业 |
|  | 43 | 不锈钢隔油网 | 米 | 8.4 | 1.规格：L*500*400mm； 2.采用1.0mm优质雪花不锈钢板制作 。 | 1848.00 | 工业 |
|  | 44 | 不锈钢1/1食物盆连盖 | 套 | 40 | 1.规格：530*325*100mm； 2.食物盆304 1.0㎜冲压成形连盖，符合食品安全国家标准。 | 7600.00 | 工业 |
|  | 45 | 不锈钢蒸饭盆 | 个 | 36 | 1.规格：600*400*50mm 2.食物盆304 1.0㎜冲压成形连盖，符合食品安全国家标准。 | 3600.00 | 工业 |
|  | 46 | 不锈钢玻璃隔断 | 平方 | 13.2 | 1.隔板采用优质304#不锈钢1.2厚双层，离地1200高全不锈钢双层，1200以上是1.0MM厚钢化玻璃到顶，加门一个。 | 7906.80 | 工业 |
|  | - 二、抽油烟系统 |  |  |  |  |  |  |
|  | 47 | 柜式离心风机 | 台 | 1 | 1.静音款，功率/电压：11KW/380V，转速570r/min，风量≥37000m³/h，噪音≤77dB，压力≥715Pa，重量约483KG； 2.风柜箱体采用1.2mm厚无花板，防锈不褪色，内置4CM厚防火消音棉； 3.可拆开型，采用3mm厚铝合金框架，固定角采用4mm厚铝合金材质，固定角一体成型； 4.八个角采用内螺丝固定，外观无螺丝帽，可以整体拆装，方便安装、维护； 5.采用铜芯国标电机，锥套式皮带轮、风叶采用螺丝固定式； 6.侧门预留注油口，折弯卡扣式结构； 7.进出风口加法兰，加工字架底座，采用耐高温耐冲击电源； ▲8.产品整机符合GB4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全第1部分：通用要求》标准，检测：功能（电压、网络、电源、故障、学习、工作独立指示灯、手动及以上功能）、机械强度、内部布线合格，响应文件中提供国家认可的第三方检测机构出具的符合上述检测要求合格检测报告（需有CMA授权标记）复印件和全国认证认可信息公共服务平台网站查询截图，供货前原件核查； ▲9.产品专用高压电源符合GB/T 2423.2-2008、GB/T2423.5-2019标准要求，响应文件中提供国家认可的第三方检测机构出具的符合上述检测要求合格检测报告（需有CMA授权标记）复印件和全国认证认可信息公共服务平台网站查询截图，供货前原件核查； ▲10.产品整机符合GB/T20138-2023《电器设备外壳对外界机械碰撞的防护等级（IK代码）》，机械碰撞防护试验（IK08），碰撞能量：5J碰撞次数，对外壳5个面试验碰撞5次，试验结果外观应无损坏。响应文件中提供国家认可的第三方检测机构出具的符合上述检测要求的检测报告（需有CMA授权标记）复印件和，供货前原件核查； | 15600.00 | 工业 |
|  | 48 | 静电式餐饮油烟净化设备 | 台 | 1 | 1、处理风量：30000m³/h，功率/电压：1200W/220V，运行噪音<45dB，油烟净化率95%以上； 2、外壳采用采1.0mm不锈钢材质，加厚承重脚，满足IPX6防护； 3、采用1.3mm航空铝材质电极，板式结构，高低压复合电场，耐温度变化设计，避免出风口带静电； 4、采用耐温度、湿度变化、防振动、冲击智能化电源，运行稳定，自动调节防打火； 5、智能化保护系统，耐高温，具有：防雷击、防起火、防漏电、短路、缺相、清洗提示等功能； 6、废油自动回流设计，避免沉积，清洗周期长； 7、采用多功能智能LED显示屏，运行电压显示、运行电流显示、运行状态显示、故障显示、运行温度显示； ▲8、产品控制系统符合GB/T2423.2-2008标准要求，检验依据高温试验按GB/T2423.2-2008，第 5.2 条进行试验。严酷等级：温度≥70℃，持续时间：≥240h ；试验后应能通过第 6.13条对试验样品外观、电气及机械性能的检查。试验后整机各项功能显示及运行正常.检测结果合格；响应文件中提供国家认可的第三方检测机构出具的符合上述检测要求的检测报告（需有CMA授权标记）复印件和全国认证认可信息公共服务平台网站查询截图，供货前原件核查； ▲9、产品电源符合GB/T 2423.35-2019标准要求，检验依据GB/T 2423.35-2019《环境试验 第2部分：试验和导则 气候(温度、湿度)和动力学(振动、冲击)综合试验，温度：（22.0～25.0）℃，湿度：（56.6～60.2）%RH，气候振动试验符合；试验温度：（-30±2）℃、试验温度：（80±2）℃ 振幅1.2（mm） 加速度0.2（g），样品外观无损坏，零件无松动；响应文件中提供国家认可的第三方检测机构出具的符合上述检测要求的检测报告（需有CMA授权标记）复印件和全国认证认可信息公共服务平台网站查询截图，供货前原件核查； ▲10、产品电极符合GB/T 2423.21-2008标准要求，检验依据GB/T 2423.21-2008《电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验M：低气压》，温度：40℃±2℃ 气压：70kPa 试验时间:100h 在正常大气条件下恢复至少2h,检测结果单项判定合格；响应文件中提供国家认可的第三方检测机构出具的符合上述检测要求的检测报告（需有CMA授权标记）复印件和全国认证认可信息公共服务平台网站查询截图，供货前原件核查； ▲11、产品电源板符合GB/T5169.5-2020要求，检验依据GB/T5169.5-2020《电工电子产品着火危险试验 第5部分:试验火焰 针焰试验方法装置、确认试验方法和导则》，试样应在温度15℃～35℃,相对湿度45%～75%的大气环境下放置48h，试验火焰时间30s，施加火焰后样品延续燃烧时间≤30s且样品不完全烧尽；响应文件中提供国家认可的第三方检测机构出具的符合上述检测要求的检测报告（需有CMA授权标记）复印件和全国认证认可信息公共服务平台网站查询截图，供货前原件核查； | 24000.00 | 工业 |
|  | 49 | 不锈钢抽油烟管 | 平方米 | 141 | 1.规格：L*600*400mm； 2.管体采用1.2mm厚304#不锈钢板制作。 | 64860.00 | 工业 |
|  | 50 | 不锈钢抽油烟管 | 平方米 | 93 | 1.规格：L*700*500mm； 2.管体采用1.2mm厚304#不锈钢板制作。 | 42780.00 | 工业 |
|  | 51 | 不锈钢抽油烟管 | 平方米 | 165 | 1.规格：L*800*600mm； 2.管体采用1.2mm厚304#不锈钢板制作。 | 75900.00 | 工业 |
|  | 52 | 不锈钢抽油烟管弯头 | 个 | 7 | 1.规格：L*600*400mm； 2.管体采用1.2mm厚304#不锈钢板制作。 | 12740.00 | 工业 |
|  | 53 | 不锈钢抽油烟管弯头 | 个 | 3 | 1.规格：L*800*600mm； 2.管体采用1.2mm厚304#不锈钢板制作。 | 10740.00 | 工业 |
|  | 54 | 不锈钢抽油烟管三通 | 个 | 1 | 1.规格：L*700*500mm； 2.管体采用1.2mm厚304#不锈钢板制作。 | 1980.00 | 工业 |
|  | 55 | 不锈钢抽油烟管三通 | 个 | 1 | 1.规格：L*800*600mm； 2.管体采用1.2mm厚304#不锈钢板制作。 | 2690.00 | 工业 |
|  | 56 | 法兰 | 对 | 45 | 采用1.0mm厚304#不锈钢板制作。 | 5040.00 | 工业 |
|  | 57 | 防火阀 | 个 | 1 | 采用3.0㎜铁板制造。 | 780.00 | 工业 |
|  | 58 | 防火阀 | 个 | 1 | 采用3.0㎜铁板制造。 | 1500.00 | 工业 |
|  | 59 | 百叶窗 | 个 | 1 | 0.8㎜厚不锈钢板。 | 340.00 | 工业 |
|  | 60 | 多功能保护器 | 套 | 1 | 1.外壳：长*宽*高 规格（可±5mm）：300*390*160mm，产品箱体外壳使用专用板材制作，焊接处使用满焊工艺，抗拉强度≥700N/平方毫米，烤漆绝缘； 2.配置防水按钮，电源通断、运行提示灯； 3.箱体使用防水、静音设计，带有密封胶圈； 4.适用功率：0～11KW/380V， 配置智能开关（控制）模块，多按键控制、运行模式自由选择； 5.配置专用防油、防水、防静电自适应高低压电源，自适应电压波动，运行稳定； 6.智能化设计，具有：故障指示灯、寿命指示灯、预热显示、WIFI信号标志、实时温度显示、智能无线控制、设置、定时、电压设置、可燃气体报警、高温报警、声光报警、真人语音提示等功能，实现智能化控制、智能化保护； ▲7.产品专用高低压电源符合GB/T 4208-2017《外壳防护等级(IP代码)》判定依据，额定电压:(175-420)V~ ，IP试验环境：温度(20.0～25.0)℃，湿度(56.0～62.0)%RH ，IP6X 对于低压设备(额定电压：交流不超过1kV，直流不超过1.5kV):试具不能触及危险带电；防水IPX8 部件，符合要求（水下2000mm，60min），检测合格。响应文件中提供国家认可的第三方检测机构出具的符合上述检测要求的检测报告（需有CMA授权标记）复印件和全国认证认可信息公共服务平台网站查询截图，供货前原件核查； ▲8.产品控制板符合2423.3-2016《环境试验 第2部分：试验方法 试验Cab:恒定湿热试验》、GB/T2423.10-2019 《环境试验 第2部分：试验方法 试验Fc:振动(正弦)》，检测要求：在不通电状态下，在X方向上进行，振动频率为10Hz～70Hz～10Hz，振幅值为0.35mm，持续时间为2 h。在X方向上进行，加速度为100m/s²，脉冲持续时间为11ms，碰撞次数为20次。放置温度为(40±2)℃、相对湿度：(93±2)%的恒温恒湿箱中放置24h。试验后在室温放置2h， 检查控制板仍能满足以下要求：元器件不得松动，绝缘物不变形、不破坏、无裂纹以及通电检查功能应正常。响应文件中提供国家认可的第三方检测机构出具的符合上述检测要求的检测报告（需有CMA授权标记）复印件和全国认证认可信息公共服务平台网站查询截图，供货前原件核查； ▲9.产品符合 GB 4706.1-2005 《家用和类似用途电器的安全第1部分：通用要求》、产品检验技术要求、GB/T2423.1-2008《电工电子产品环境试验第2部分：试验方法试验A:低温》、GB/T 2423.3-2016《环境试验第2部分：试验方法试验Cab:恒定湿热试验》，检测：功能要求（故障指示灯、寿命指示灯、预热显示、WIFI信号标志、实时温度显示、智能无线控制、设置、定时、电压设置、可燃气体报警、高温报警、声光报警、真人语音提示）、电器安全要求（在正常工作温度下，其输入功检验结果符合要求6W+17%；工作温度下的泄漏电流和电气强度在工作温度下，产品的泄漏电流应≤0.75mA；带电部件和外壳之间的基本绝缘应能承受AC1000V，50Hz的电压，持续1min，试验期间，不应有闪络出现）、低温试验（在温度为-10℃±2℃下通电工作，持续时间2h，试验过程中多功能智能保护箱应能正常工作）、恒定湿热试验（在温度为40℃±2℃，相对湿度为93%±2%下通电工作，持续时间8h，试验过程中多功能智能保护箱应能正常工作），全部符合。响应文件中提供国家认可的第三方检测机构出具的符合上述检测要求的检测报告（需有CMA授权标记）复印件和全国认证认可信息公共服务平台网站查询截图，供货前原件核查。 | 1500.00 | 工业 |
|  | 61 | 机架 | 个 | 2 | 采用优质槽钢、角铁制作，作防锈处理。 | 1440.00 | 工业 |
|  | 62 | 防震胶 | 个 | 4 | 阻尼式防震装置3CM减震橡胶垫。 | 560.00 | 工业 |
|  | 63 | 帆布软接 | 个 | 2 | 采用阻燃帆布制作。 | 720.00 | 工业 |
|  | 64 | 不锈钢接油盆 | 个 | 2 | 采用304 1.0㎜厚不锈钢板。 | 1440.00 | 工业 |
|  | 65 | 开补墙洞 | 项 | 1 | 风管安装穿墙出口。 | 2160.00 | 建筑 |
|  | 66 | 风机吊机费 | 项 | 1 | 吊装风机、风管、静化器。 | 1582.20 | 建筑 |
|  | 67 | 柜式离心风机及静电处理器配件 | 项 | 1 | 国标10平方、国标4平方、线槽及五金件。 | 6000.00 | 工业 |
|  | 68 | 抽油烟系统辅材料 | 项 | 1 | 丝杆、吊码、安装拉爆、连接镙丝、密封胶全部配套附件。 | 2800.00 | 工业 |
|  | - 三、厨房三层设备用电 |  |  |  |  |  |  |
|  | 69 | 电缆 | 米 | 40 | 国标铜芯电缆。 | 12400.00 | 工业 |
|  | 70 | 电线 | 米 | 600 | 国标绝缘电线。 | 9600.00 | 工业 |
|  | 71 | 电线 | 米 | 400 | 国标绝缘电线。 | 3600.00 | 工业 |
|  | 72 | 电线 | 米 | 150 | 国标绝缘电线。 | 1350.00 | 工业 |
|  | 73 | 电线 | 米 | 600 | 国标绝缘电线。 | 3600.00 | 工业 |
|  | 74 | 电线 | 米 | 200 | 国标绝缘电线。 | 1200.00 | 工业 |
|  | 75 | 电线 | 米 | 900 | 国标绝缘电线。 | 3600.00 | 工业 |
|  | 76 | 电线 | 米 | 300 | 国标绝缘电线。 | 1200.00 | 工业 |
|  | 77 | 镀锌铁线槽 | 米 | 30 | 金属线槽。 | 2640.00 | 工业 |
|  | 78 | 镀锌铁线槽 | 米 | 40 | 金属线槽。 | 2480.00 | 工业 |
|  | 79 | 铁构件 | 公斤 | 25 | 采用优质角铁制作，作防锈处理。 | 450.00 | 工业 |
|  | 80 | PVC胶线槽 | 米 | 30 | PVC线槽。 | 330.00 | 工业 |
|  | 81 | PVC胶线槽 | 米 | 110 | PVC线槽。 | 1100.00 | 工业 |
|  | 82 | PVC胶线管 | 米 | 250 | PVC线槽。 | 2250.00 | 工业 |
|  | 83 | 电缆头 | 套 | 2 | 铜芯电缆终端头。 | 122.00 | 工业 |
|  | 84 | 电缆头 | 套 | 2 | 铜芯电缆终端头。 | 92.00 | 工业 |
|  | 85 | 插座 | 个 | 18 | 1、照明器具 单相暗插座 单相（A以下） 2、普通三插¦10A。 | 270.00 | 工业 |
|  | 86 | 一位指压开关 | 个 | 4 | 单极开关。 | 36.00 | 工业 |
|  | 87 | 二位指压开关 | 个 | 4 | 双极开关。 | 48.00 | 工业 |
|  | 88 | 接线盒 | 个 | 50 | 1.接线盒 暗装； 2.接线盒¦86. | 100.00 | 工业 |
|  | 89 | 五金辅材 | 项 | 1 | 管码、五金辅材等 | 3731.00 | 工业 |
|  | - 四、三层厨房给水设备 |  |  |  |  |  |  |
|  | 90 | PPR冷给水管 | 米 | 100 | 1.DN32； 2.PP.R管。 | 3900.00 | 工业 |
|  | 91 | PPR冷给水管 | 米 | 120 | 1.DN25； 2.PP.R管。 | 2640.00 | 工业 |
|  | 92 | 三通、直通、弯头 | 个 | 50 | 1.DN32； 2.PP.R件。 | 300.00 | 工业 |
|  | 93 | 三通、直通、弯头 | 个 | 38 | 1.DN25； 2.PP.R件。 | 114.00 | 工业 |
|  | 94 | DN50截止阀（球阀） | 个 | 1 | PP.R件。 | 129.00 | 工业 |
|  | 95 | 角阀 | 个 | 15 | 1.4分； 2.不锈钢。 | 465.00 | 工业 |
|  | 96 | 五金配件一批 | 项 | 1 | 管码、五金辅材等。 | 1800.00 | 工业 |
| - 商务条款 | ▲◆一、合同签订期：自中标通知书发出之日起10日内。 ▲◆二、货物期限或者货物时间：自合同签订之日起30个日历内安装调试完毕。 三、交货地点：采购人指定地点。 四、交货方式：现场交货。 五、售后服务要求 ▲1.质量保证期1年，技术参数中有明确质保要求的以技术参数要求为准（自交货并验收合格之日起计）。 ◆2.故障响应时间：成交供应商应接到故障通知后在4小时内到采购人指定现场，按国家及行业标准对故障进行及时处理；在8小时内不能解决的，成交供应商须在一个工作日内提供与原设备技术参数要求相同或高于原设备技术参数要求的备用产品，以保证采购人的正常工作。 3.免费送货上门、安装、调试，免费培训使用人员和维护人员，培训内容主要为：教室设备的使用、维护等。 4.在质量保证期内设备非因人为及不可抗拒因素的原因而引起损坏或质量问题，成交供应商应免费予以技术服务、维修或设备更换，并承担相应费用和零部件的费用，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内，成交供应商也要积极帮助采购人修理，并提供优惠价格的配件和服务。 5.超过质量保证期的货物，成交供应商提供终生维修、保养服务，维修时只收部件成本费。 6.成交供应商随时优惠提供备品备件，优惠提供产品更新、改造服务。 ▲7.竞标时提供详细的售后服务方案，内容包含但不限于：保修期内和保修期外保修维修养护具体措施、安全保障措施、服务响应时间、巡检、应急预案、本地化服务能力，培训服务等方面。 六、其他要求： ▲1.竞标报价为采购人指定地点的现场交货价，包括： （1）货物的价格； （2）货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格； （3）运输、装卸、安装、调试、验收、培训、技术支持、售后服务等费用； （4）必要的保险费用和各项税费。 ▲2.付款方式：本项目无预付款，项目通过采购人书面验收合格，且按采购人要求提交项目请款函及有关请款资料，市财政局批复用款计划后10个工作日内一次性支付合同款。 3.备品备件及耗材等要求：成交供应商应按成交价或优于市场价提供相关配件和服务。 4.验收条件及标准： （1）符合合同要求及国家相关标准； （2）参数配置符合或优于合同要求； （3）成交供应商提供所招标采购的货物、配套设备、所属装置等有关技术资料作为验收的参考依据。 5.验收方法及方案： （1）验收方式：本项目必要时委托第三方开展项目验收工作。如检测报告结果不合格的，须按采购人要求及时整改，因此过程耽误交货时间导致采购人造成损失的，成交供应商承担由此所造成全部损失。 （2）在约定的期限内完成本项目开发过程中采购人最终确认的需求，认为可以验收的，以书面方式通知采购人。交付验收前，成交供应商须对所交付的项目进行功能和运行检测，以确认交付项目符合本项目技术参数要求。 （3）交付验收应按本项目约定的时间进行，如因采购人的原因而导致不能按时交付，将按延期时间顺延交付时间。 6.实施和安装要求： （1）成交供应商必须服从采购人现场负责人的指挥，按指定地点进行安装； （2）安装过程中的所有安全保障由成交供应商自行负责； （3）严格按竞标产品的安装规范要求进行安装，确保安全。 - （4）成交供应商安装前必须提供施工方案。 |  |  |  |  |  |  |

附件1：

节能产品政府采购品目清单

| 品目序号 | 名称 |  |  | 依据的标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A020101计算机设备 | ★A02010104台式计算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380） |
|  |  | ★A02010105便携式计算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380） |
|  |  | ★A02010107平板式微型计算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380） |
| 2 | A020106输入输出设备 | A02010601打印设备 | A0201060101喷墨打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  |  | ★A0201060102激光打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  |  | ★A0201060104针式打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  | A02010604显示设备 | ★A0201060401液晶显示器 | 《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520） |
|  |  | A02010609图形图像输入设备 | A0201060901扫描仪 | 参照《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521中打印速度为15页/分的针式打印机相关要求中打印速度为15页/分的针式打印机相关要求 |
| 3 | A020202投影仪 |  |  | 《投影机能效限定值及能效等级》（GB32028） |
| 4 | A020204多功能一体机 |  |  | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
| 5 | A020519泵 | A02051901离心泵 |  | 《清水离心泵能效限定值及节能评价值》（GB19762） |
| 6 | A020523制冷空调设备 | ★A02052301制冷压缩机 | 冷水机组 | 《冷水机组能效限定值及能效等级》（GB19577），《低环境温度空气源热泵（冷水）机组能效限定值及能效等级》（GB37480） |
|  |  |  | 水源热泵机组 | 《水（地）源热泵机组能效限定值及能效等级》（GB30721） |
|  |  |  | 溴化锂吸收式冷水机组 | 《溴化锂吸收式冷水机组能效限定值及能效等级》（GB29540） |
|  |  | ★A02052305空调机组 | 多联式空调（热泵）机组(制冷量>14000W) | 《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454） |
|  |  |  | 单元式空气调节机(制冷量>14000W | 《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》（GB19576）《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB37479） |
|  |  | ★A02052309专用制冷、空调设备 | 机房空调 | 《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》（GB19576） |
|  |  | A02052399其他制冷空调设备 | 冷却塔 | 《机械通风冷却塔第1部分：中小型开式冷却塔》（GB/T7190.1）；《机械通风冷却塔第2部分：大型开式冷却塔》（GB/T7190.2） |
| 7 | A020601电机 |  |  | 《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》（GB18613） |
| 8 | A020602变压器 | 配电变压器 |  | 《三相配电变压器能效限定值及能效等级》（GB20052） |
| 9 | ★A020609镇流器 | 管型荧光灯镇流器 |  | 《管形荧光灯镇流器能效限定值及能效等级》（GB17896） |
| 10 | A020618生活用电器 | A0206180101电冰箱 |  | 《家用电冰箱耗电量限定值及能效等级》（GB 12021.2） |
|  |  | ★A0206180203空调机 | 房间空气调节器 | 《转速可控型房间空气调节器能效限定值及能效等级》（GB21455-2013），待2019年修订发布后，按《房间空气调节器能效限定值及能效等级》（GB21455-2019实施。 |
|  |  |  | 多联式空调（热泵）机组（制冷量≤ 14000W） | 《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454） |
|  |  |  | 单元式空气调节机(制冷量≤14000W) | 《单元式空气调节机能效限定值及能源效率等级》（GB19576）《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB37479） |
|  |  | A0206180301洗衣机 |  | 《电动洗衣机能效水效限定值及等级》（GB12021.4） |
|  |  | A02061808热水器 | ★电热水器 | 《储水式电热水器能效限定值及能效等级》（GB21519） |
|  |  |  | 燃气热水器 | 《家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉能效限定值及能效等级》（GB20665） |
|  |  |  | 热泵热水器 | 《热泵热水机（器）能效限定值及能效等级》（GB29541） |
|  |  |  | 太阳能热水系统 | 《家用太阳能热水系统能效限定值及能效等级》（GB26969） |
| 11 | A020619照明设备 | ★普通照明用双端荧光灯 |  | 《普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级》（GB19043） |
|  |  | LED道路/隧道照明产品 |  | 《道路和隧道照明用LED灯具能效限定值及能效等级》（GB37478） |
|  |  | LED筒灯 |  | 《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》（GB30255） |
|  |  | 普通照明用非定向自镇流LED灯 |  | 《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》（GB30255） |
| 12 | ★A020910电视设备 | A02091001普通电视设备（电视机） |  | 《平板电视能效限定值及能效等级》（GB24850） |
| 13 | ★A020911视频设备 | A02091107视频监控设备 | 监视器 | 以射频信号为主要信号输入的监视器应符合《平板电视能效限定值及能效等级》（GB24850），以数字信号为主要信号输入的监视器应符合《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520） |
| 14 | A031210饮食炊事机械 | 商用燃气灶具 |  | 《商用燃气灶具能效限定值及能效等级》（GB30531） |
| 15 | ★A060805便器 | 坐便器 |  | 《坐便器水效限定值及水效等级》（GB25502） |
|  |  | 蹲便器 |  | 《蹲便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB30717） |
|  |  | 小便器 |  | 《小便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28377） |
| 16 | ★A060806水嘴 |  |  | 《水嘴用水效率限定值及用水效率等级》（GB 25501） |
| 17 | A060807便器冲洗阀 |  |  | 《便器冲洗阀用水效率限定值及用水效率等级》（GB28379） |
| 18 | A060810淋浴器 |  |  | 《淋浴器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28378） |

注：1.节能产品认证应依据相关国家标准的最新版本，依据国家标准中二级能效（水效）指标。

2.以“★”标注的为政府强制采购产品。

附件2：

中小微企业划型标准

| 行业名称 | 指标名称 | 计量单位 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔 | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入（Y） | 万元 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员（X） | 人 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员（X） | 人 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜200000 | 100≤X＜1000 | X＜100 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Y＜5000 | Y＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Y＜100 |
| 其他未列明行业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

第三章　竞价响应文件组成

- 第一部分　资格证明材料

一、供应商须具有独立法人资格，具有独立承担民事责任的能力，提供营业执照扫描件（加盖公章）（必须提供，否则作无效投标处理）。

二、供应商法定代表人身份证复印件或扫描件（加盖公章）（必须提供，否则作无效投标处理）。

三、供应商竞标本项目时上一年度（2024年）的年度财务状况报告复印件，供应商成立不满一年的应按提供首次响应文件提交截止时间上一个月的财务状况报告扫描件。（上述财务状况报告包括：供应商执行《企业会计准则》的，提供资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注（以下称“四表一注”）；供应商执行《小企业会计准则》的，提供资产负债表、利润表、现金流量表及其附注（以下称“三表一注”）；供应商执行《政府会计制度》的，提供资产负债表、收入费用表和净资产变动表及其附注）；（必须提供，否则作无效投标处理）。

四、响应文件提交截止之日前半年内供应商连续三个月的依法纳税的依法缴纳税费或依法免缴税费的证明（复印件，原件备查）；供应商无纳税记录或为新成立公司，应提供由投标人所在地主管税务部门出具的《依法纳税或依法免税证明》（必须提供，否则作无效投标处理）。

五、响应文件提交截止之日前半年内供应商连续三个月的依法缴纳社保费的缴费凭证（复印件，原件备查）；供应商无缴费记录或为新成立公司，应提供由投标人所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》（必须提供，否则作无效投标处理）。

六、参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式自拟，加盖公章）（必须提供，否则作无效投标处理）。

七、信用中国网站（https：//www.creditchina.gov.cn/）、中国政府采购网<www.ccgp.gov.cn>等网站查询供应商相关主体信用记录、失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单查询结果或界面截图（必须提供，否则作无效投标处理）。

八、符合采购需求中要求的供应商特定资格条件的证明材料（由采购人根据项目具体要求填列）（如有请提供）。

九、供应商认为需要提供的其他文件（如有请提供）。

- 第二部分　竞价响应文件

- 项目名称：

- 项目编号：

- 竞价供应商名称：

- 供应商联系人及联系电话：

一、响应报价表

项目名称：

项目编号

| 序号 | 货物名称 | 货物规格型号 | 品牌（如有） | 数量① | 单价(元)② | 单项合价（元） ③＝①×② | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价合计（包含税费等所有费用）：（大写）人民币 （￥ 元） |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收标准： |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、 供应商需按本表格式填写，不得自行更改，也不得留空, 如有多分标，按分标分别提供响应报价表。

2、如为联合体响应的，“供应商名称”处必须列明联合体各方名称，并标注联合体牵头人名称，且盖章处须加盖联合体各方公章，否则其响应作无效响应处理。

3、以上表格要求细分项目及报价，在“货物名称”一栏中，填写具体货物，否则其响应作无效响应处理。

4、投标人填报要求：开标一览表（或报价表）要求细分的单价及单项合价，不得超过采购文件《第一章 采购需求》规定的各分项单价及分项采购预算（或者分项最高限价），否则其投标（或响应）作无效投标处理（或无效响应处理）。

5、符合采购文件中列明的可享受中小企业扶持政策的供应商，请填写中小企业声明函。注：供应商提供的中小企业声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

供应商名称（电子签章）：

日期：  年  月   日

二、货物需求偏离表（必须提供，否则作无效投标处理）

货物需求偏离表

(注：按采购需求具体条款修改)

| 项号 | 采购文件需求 |  |  | 响应文件承诺 |  |  | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 货物名称 | 数量 | 货物参数要求 | 货物名称 | 数量 | 货物参数 |  |
| 1 | …… | … | 1 …… 2 …… 3 …… …… | …… | … | 1 …… 2 …… 3 …… …… |  |
| 2 | …… | … | 1 …… 2 …… 3 …… …… | …… | … | 1 …… 2 …… 3 …… …… |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1.说明：应对照谈判文件“第一章”中“货物需求一览表”的采购清单及技术参数条款逐条作出明确响应，并作出偏离说明。

2.供应商应根据自身的承诺，对照采购文件要求，在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。 当响应文件的商务内容低于采购文件要求时，竞标人应当如实写明“负偏离”，否则视为虚假应标

3.表格内容均需按要求填写并盖章，不得留空，否则按竞标无效处理。

4.如果采购需求为小于、小于等于、大于或大于等于某个数值标准时，响应文件承诺不得直接复制采购需求，响应文件承诺内容应当写明竞标货物具体参数或商务响应承诺的具体数值，否则按竞标无效处理。如该采购需求属于不能明确具体数值的，采购人应在此采购需求的数值后标注◆号，对标注◆号的采购需求不适用上述“竞标无效”条款。

5. 如技术偏离表中的竞标响应与佐证材料不一致的，以佐证材料为准。

供应商名称（电子签章）：

日期：  年  月   日

三、配置清单

货物配置清单

| 序号 | 货物名称 | 数量及单位 | 品牌 | 规格型号 | 制造商 | 原产地 | 参数性能、指标及配置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：

以上性能配置清单中“货物名称、数量及单位、品牌、规格型号、制造商、原产地、参数性能、指标及配置”必须如实填写完整，品牌、规格型号没有则填无，填写有缺漏的，响应文件作无效处理。货物名称、数量及单位、品牌必须与“货物需求一览表”一致，否则响应文件作无效处理。

供应商名称（电子签章）：

日期：  年  月   日

四、商务条款偏离表

商务条款偏离表（格式）

| 项号 | 采购文件的商务需求 | 响应文件承诺的商务条款 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 1 …… | 1 …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
|  | 2 …… | 2 …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
|  | 3 …… | 3 …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
|  | …… | …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
| 二 | 1 …… | 1 …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
|  | 2 …… | 2 …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
|  | 3 …… | 3 …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
|  | …… | …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
| …… | 1 …… | 1 …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
|  | 2 …… | 2 …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
|  | 3 …… | 3 …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
|  | …… | …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
| 分标（此处有分标时填写具体分标号，无分标时填写“无”） |  |  |  |

注：

1.说明：应对照采购文件“第一章 采购需求”中的商务条款逐条作出明确响应，并作出偏离说明。

2.供应商应根据自身的承诺，对照采购文件要求，在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。 当响应文件的商务内容低于采购文件要求时，竞标人应当如实写明“负偏离”，否则视为虚假应标

3.表格内容均需按要求填写并盖章，不得留空，否则按竞标无效处理。

4.如果采购需求为小于、小于等于、大于或大于等于某个数值标准时，响应文件承诺不得直接复制采购需求，响应文件承诺内容应当写明竞标货物具体参数或商务响应承诺的具体数值，否则按竞标无效处理。如该采购需求属于不能明确具体数值的，采购人应在此采购需求的数值后标注◆号，对标注◆号的采购需求不适用上述“竞标无效”条款。

供应商名称（电子签章）：

日期：  年  月   日

第三部分  附件

- 附件1：

采 购 声 明 函（格式）

致：     （采购单位）

我方已仔细阅读了贵方组织的     (项目名称)的采购要求的全部内容，现正式递交下述文件参加贵方组织的本次采购活动：

据此函，签字人兹宣布：

1、我方愿意以（大写）人民币        （￥    元)的报价，提供本项目采购要求中全部内容。

2、我方同意按项目采购要求规定递交全部要求资料，并承诺在竞价有效期内不修改、撤销申报递交的文件。

3、我方在此声明，所递交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确。

4、如本项目采购内容涉及须符合国家强制规定的，我方承诺我方本次竞价均符合国家有关强制规定。

5、如我方成交，我方承诺在收到成交通知后，在成交通知书规定的期限内，根据采购文件要求、我方的响应资料文件及有关澄清承诺书的要求与采购人订立书面合同，并按照合同约定承担完成合同的责任和义务。

6、我方已详细审核采购要求文件，我方知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

7、如我方有不满足本项目采购文件要求或国家相关规定的情形之一的，贵方有权中止我方竞价资格。

8、我方同意应贵方要求提供与本次采购有关的任何数据或资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

投标人（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：     年   月   日