- 项目名称：南宁市

采购需求文件

- 2025   年   7 月

- 采购需求

- 第一章  采购需求

- 一、投标人（竞标人/报价人/供应商）资格特定条件：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：（如没有请填“无”）

□专门面向中小企业采购的项目（供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位)

☑非专门面向中小企业采购的项目

温馨提示：按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求，除本办法第六条规定的情形外，其他均为适宜由中小企业提供的情形。采购人采购限额标准以上，200 万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，采购人应当专门面向中小企业采购。超过200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。

3.本项目的特定资格要求：无

4.本项目的特定条件：无

5.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。

6.对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

二、采购项目内容：

1．采购人地址：                            ；联系人：         ；电话：          。

2．采购总预算价：    74.8935  万元整；

分项采购预算：除采购总预算外，采购人还须提供采购项目所涉及各分项的分项预算。分项采购预算应为报经财政部门批复的或经采购人确定的低于市场平均价格的预算价格。

3．为本项目或者其中分项目的前期工作提供设计、编制规范、进行管理等服务的供应商有：  无 。

4．是否接受联合体投标：□是   ☑否（请在选项上打✓）。

5．合同签订是否接受合同专用章：□是   ☑否（请在选项上打✓）。

6．如为电梯类采购项目的，是否需要在签订合同后向中标（成交）供应商支付预付款：□是   □否（请在选项上打✓），预付款比例为%（注：同意支付预付款的，采购人应设置相应的保障和应对条款，以确保采购资金安全。预付款比例不超过30%）。

7.本表中的品牌型号仅起参考作用，投标人可选用其他品牌型号替代，但这些替代的品牌型号要实质上相当于或优于所列的技术参数要求。

说明：

1. 为落实政府采购政策需满足的要求（根据项目实际情况填写内容）

（1）本招标文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定。

（2）根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，采购需求中的产品属于节能产品政府采购品目清单内标注“★”的（详见本章后附的节能产品政府采购品目清单），投标人的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，投标人必须在投标文件中提供所投标产品的节能产品认证证书复印件（加盖投标人公章），否则投标文件作无效处理。如本项目包含的货物属于品目清单内非标注“★”的产品时，应优先采购，具体详见“第四章 评标方法及评标标准”。

（3）根据《关于信息安全产品实施政府采购的通知》（财库〔2010〕48号）的规定，本项目采购范围包含信息安全产品的（信息安全产品包括：防火墙、网络安全隔离卡与线路选择器、安全隔离与信息交换产品、安全路由器、智能卡COS、数据备份与恢复产品、安全操作系统、安全数据库系统、反垃圾邮件产品、入侵检测系统（IDS）、网络脆弱扫描产品、安全审计产品、网站恢复产品），投标人必须在投标文件中提供中国信息安全认证中心授予的有效的信息安全产品认证证书（加盖投标人公章），否则投标文件作无效处理。

……

2.“实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。

- 3.如投标人投标产品存在侵犯他人的知识产权或者专利成果行为的，应承担相应法律责任。

| 货物需求一览表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购清单及货物参数 | 序号 | 采购货物名称 | 单位 | 数量 | 货物参数 | 分项预算合计（元） | 中小企业划分标准所属行业名称（行业名称及划分见本章附件2） |
|  | - 1 | 平板车 | 台 | 2 | 1、规格：900*600*800mm 2、层板采用1.2mm优质304#雪花不锈钢板 3、加强筋采用1.2mm优质304#雪花不锈钢板 4、配万向刹车轮，U型弯管手把； | 2600 | 工业 |
|  | - 2 | 单星带平台水池 | 台 | 1 | 1、规格：1200*700*800+150mm 2、面板采用1.2mm优质304#雪花不锈钢板； 3、支架、通脚用Φ50x1.0mm优质304#不锈钢管； 4、可调子弹脚用Φ50mm不锈钢子弹脚； 5、星盆斗用1.2mm优质304#不锈钢板； 6、每盆配不锈钢ND16mm高身摇摆式水龙头 | 2200 | 工业 |
|  | - 3 | 灭蝇灯 | 台 | 15 | 1、外壳采用铝型材 2、用恒流高压变压器，采用欧洲式电网(粗线经、宽网缝) 采用飞利浦诱中灯管 3、功率：40W | 3450 | 工业 |
|  | - 4 | 200kg电子磅秤 | 台 | 1 | 1、规格：300*400*700mm 2、量程：200KG 3、精度：2g | 400 | 工业 |
|  | - 5 | 农药残留检测仪 | 台 | 1 | 1、波长配置：410nm 2、抑制率显示范围：0%~100% 3、抑制率测量范围：0%~100% 4、透射比准确度：±1.5% 5、透射比重复性：≤0.5% 6、漂移：≤0.005Abs/3min 7、抑制率示值误差：≤10% 8、抑制率重复性：≤5% | 12500 | 工业 |
|  | - 6 | 档鼠板 | 块 | 1 | 1、规格：1800*20*600mm（根据门口宽度定制） 2、面板采用1.2mm优质304#雪花不锈钢板 3、双面结构，带卡槽 | 500 | 工业 |
|  | - 7 | 12格更衣柜 | 台 | 1 | 1、规格：1200*350*1800mm 2、柜身用采用1.2mm优质304#雪花不锈钢板 3、柜内层板用1.2mm优质304#雪花不锈钢板 4、支架柱横梁用38*25*1.2mm不锈钢方管 5、每门配锁。 | 3600 | 工业 |
|  | - 8 | 四门高身雪柜 | 台 | 2 | 1、尺寸：1210*710*1950mm，制冷方式：直冷，功率约 360W，电压 220V； 2、双压缩机，双机双温，上冷冻，下冷藏，冷冻容积 398L冷藏容积416L 冷冻温度-15～-5°C , 冷藏温度-5～+5°C； 3、结构形式：四门，食品级0.5mm加厚不锈钢机身，整机满足防护要求； 4、箱体内胆均为不锈钢材质，自动回弹门； 5、液晶显示温度，温度范围至少在 0～-5℃/0~-10℃ ，不锈钢机身，耐湿热罩极电机； 6、隔热层为中空发泡技术，强吸力门封条ABS门板； 7、落地式，带4个4寸万向轮方便移动； | 11900 | 工业 |
|  | - 9 | 档鼠板 | 块 | 3 | 1、规格：1000*20*600mm（根据门口宽度定制） 2、面板采用1.2mm优质304#雪花不锈钢板 3、双面结构，带卡槽 | 1500 | 工业 |
|  | - 10 | 米面台 | 台 | 2 | 1、规格：1000*600*300mm 2、采用50*50*1.2mm优质304#不锈钢方通制作成骨架 3、面板采用1.2mm优质304#雪花不锈钢板 4、柱脚采用50*50*1.2mm优质304#不锈钢管及可调高低不锈钢子弹脚 | 1500 | 工业 |
|  | - 11 | 无水化四层层架 | 台 | 6 | 1、规格：1500*500*1550mm 2、层架整体采用框架嵌入式结构； 3、主框架采用38*25*1.2mm优质304#不锈钢管； 4、平层厚1.2mm优质304#不锈钢；斜坡带排水设计。 5、柱脚采用Φ50*1.2mm优质304#不锈钢管及可调高低不锈钢子弹脚 。 | 11700 | 工业 |
|  | - 12 | 圆脚四层栅格层架 | 台 | 1 | 1、规格：1500*500*1550mm 2、层架整体采用框架嵌入式结构； 3、主框架采用38*25*1.2mm优质304#不锈钢管； 4、层架间隔条采用25x13*1.2mm优质304#不锈钢方管； 5、柱脚采用Φ50*1.2mm优质304#不锈钢管及可调高低不锈钢子弹脚 。 | 1350 | 工业 |
|  | - 13 | 不锈钢双门消毒柜 | 台 | 4 | 1、规格：1310*660*1950mm 2、全不锈钢柜体 3、不锈钢加粗层架 4、功率：2.4KW 5、电压：220V 6、消毒温度：125° | 23600 | 工业 |
|  | - 14 | 紫外线杀菌灯 | 台 | 14 | 1、石英管状玻璃外壳，发射短波紫外线辐射，253.7nm(UV-C)，具有杀菌的作用，玻璃会把产生臭氧的波长为185nm的辐射过滤掉 2、用来杀死细菌、病毒及其他微生物或使之失去活性 3、功率: 30W | 3220 | 工业 |
|  | - 15 | 餐具柜 | 台 | 3 | 规格：1200*500*1800mm 1.柜身采用1.2mm优质304#雪花不锈钢板 2.柜内层板用1.2mm优质304#雪花不锈钢板 3.翻门用1.2mm优质304#不锈钢磨砂板 4.加强筋用1.2mm优质304#不锈钢板折弯，Φ51可调重力脚、 | 13500 | 工业 |
|  | - 16 | 单孔收餐柜（斜背） | 台 | 2 | 1、规格：750*700*800+150mm 2、工作台面板采用1.2mm优质304#雪花不锈钢板加垫15mm大芯夹板； 3、支架38*25x1.2mm优质304#不锈钢管； 4、通脚用Φ50x1.2mm优质304#不锈钢管，配可调不锈钢子弹脚； 5、加强筋采用1.2mm优质304#雪花不锈钢板折弯。 6、收残口尺寸：上口250mm，下口150mm，高度100mm | 3200 | 工业 |
|  | - 17 | 浸泡水池(单冷) | 台 | 9 | 1、规格：1000*800*800+150mm 2、面板采用1.2mm优质304#雪花不锈钢板； 3、支架、通脚用Φ50x1.0mm优质304#不锈钢管； 4、可调子弹脚用Φ50mm不锈钢子弹脚； 5、星盆斗用1.2mm优质不锈钢板； 6、每盆配不锈钢ND16mm高身摇摆式水龙头 | 13050 | 工业 |
|  | - 18 | 浸泡水池(单冷) | 台 | 6 | 1、规格：1200*700*800+150mm 2、面板采用1.2mm优质304#雪花不锈钢板； 3、支架、通脚用Φ50x1.0mm优质304#不锈钢管； 4、可调子弹脚用Φ50mm不锈钢子弹脚； 5、星盆斗用1.2mm优质不锈钢板； 6、每盆配不锈钢ND16mm高身摇摆式水龙头 | 9900 | 工业 |
|  | - 19 | 无水化带排水双层工作台单边 | 台 | 4 | 1、规格：1800*700*800+150mm 2、工作台面板采用1.2mm优质304#雪花不锈钢板加垫15mm大芯夹板； 3、通脚用Φ50x1.2mm优质304#不锈钢管，配可调不锈钢子弹脚； 4、层板用1.2mm优质雪花不锈钢磨砂贴塑板； 5、加强筋采用1.2mm优质304#雪花不锈钢板折弯。 | 9200 | 工业 |
|  | - 20 | 无水化带排水双层工作台单边 | 台 | 1 | 1、规格：1200*700*800+150mm 2、工作台面板采用1.2mm优质304#雪花不锈钢板加垫15mm大芯夹板； 3、通脚用Φ50x1.2mm优质304#不锈钢管，配可调不锈钢子弹脚； 4、层板用1.2mm优质雪花不锈钢磨砂贴塑板； 5、加强筋采用1.2mm优质304#雪花不锈钢板折弯。 | 1700 | 工业 |
|  | - 21 | 无水化四层层架 | 台 | 2 | 1、规格：1200*500*1550mm 2、层架整体采用框架嵌入式结构； 3、主框架采用38*25*1.2mm优质304#不锈钢管； 4、平层厚1.2mm优质304#不锈钢；斜坡带排水设计。 5、柱脚采用Φ50*1.2mm优质304#不锈钢管及可调高低不锈钢子弹脚 。 | 3300 | 工业 |
|  | - 22 | 立式绞切肉机 | 台 | 1 | 1、规格：520*610*840mm 2、额定功率:220V/1.5KW 3、绞肉量：220KG/H 4、切肉量：150KG/H | 5900 | 工业 |
|  | - 23 | 刀具砧板柜 | 台 | 2 | 1、规格：1200*650*1740mm 2、消毒方式：紫外线+热风循环 3、容量：9个砧板+15把刀 4、功率：1.4KW/220V | 7700 | 工业 |
|  | - 24 | 双聚能步进式开水器 | 台 | 1 | ▲1、 水胆容量：≥50L，材质为304不锈钢；（提供与投标产品型号一致的整机《涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件》复印件做为依据，证件内须注明加热内胆容量） 2、电源：220V，50HZ； 3、功率：≤3KW； 4、 产水量：开水≥70L/H；温开水≥70L/H 5、材质：外壳采用304不锈钢板制造，水槽不锈钢板厚度≥1.0mm； ▲6、 外型尺寸（长×宽×高）：≤62cm×47cm×177cm；7、过滤配置：PP棉+活性炭+活性炭，净水流量≥3L/min，为保证产品的兼容性，主机和活性炭过滤滤芯都为同一品牌产品，保证售后服务质量，保证饮水安全； 7、过滤配置：PP棉+活性炭+活性炭，净水流量≥3L/min，为保证产品的兼容性，主机和活性炭过滤滤芯都为同一品牌产品，保证售后服务质量，保证饮水安全； ▲8、采用热交换节能技术：回收开水热能，热交换器内管为不锈钢波纹管。 ▲9、饮水机采用微电压无腐蚀电极技术，无电极腐蚀。 ▲10、采用芯片加二维码滤芯射频感应功能，具有滤芯真伪识别、使用寿命提醒功能，保证水质卫生安全； 11、温控系统回路电源电压≤24V； ▲12、设备采用步进式加热技术，逐层加热逐层补水，进水时具有电磁阀控制，冷热水分离一次烧开，避免混合水和千沸水，确保用水卫生和减少能源浪费。 13、水槽排水模压成型，排水顺畅，设有排水专用槽条； 14、水罐采用食品级304不锈钢板，具有耐高温、防腐蚀的特性； ▲15、（1）主机具有遥控功能，设备不带按键， 配备遥控器，能对主机进行遥控操作，防止人多误设功能；（2）主机自带智能射频技术滤芯认证防伪系统，自动识别正品滤芯；（3）主机自带智能滤芯寿命管理系统，智能化对机器滤芯使用情况预警；（4）自动启停技术，做到无人值守、自我管理、高效节能；（5）饮水机具备智能功能，智能无菌，智能保鲜，智能换芯，智能芯片； ▲16、温开水制水不得采用开水和常温水直接混合的方式，需采用物理热交换技术，交换器内管、外管均为304或以上不锈钢管，检测依据符合 GB4806.9-2016、GB 4806.11-2016；（投标时提供国家认可的检测机构出具的具有CMA或CNAS认证的有效检测报告或相关证明材料扫描件或复印件加盖公章） ▲17、设备采用高效热交换器技术，高效节能，节省加热时间和电源设备待机节能达50%以上，制开水节能达40%以上（响应文件中提供检测报告复印件，报告里面须显示节能率）。 ▲18、投标时提供PP棉滤芯、活性炭滤芯卫生许可批件复印件并加盖投标人公章（批件的申请单位必须和所投品牌生产厂家名称一致）； 19、背板采用3D纳米水波纹线防指纹压花板，门板采用黑钛金防指纹漆涂层，无旧痕、无手印。 | 6690 | 工业 |
|  | - 25 | 电气两用蒸饭柜 | 台 | 3 | 1、规格：1400*600*1500㎜ 双门 2、功率：24KW 3、电压：380V 4、采用耐热聚胺酯整体发泡工艺,保温、节能、高效 5、新式耐高温胶门封，密封牢固 6、采用名牌电器元件，用电更节省，坚固耐用 7、全自动浮球进水功能，缺水自给，满水自停 8、安全卸压气阀，保障机体安全使用 9、采用进口优质全不锈钢机体，外观流畅、美观、卫生清洁。 10、蒸饭能力：70/85kg/次 | 19500 | 工业 |
|  | - 26 | 浸泡水池(单冷) | 台 | 1 | 规格：1000*700*800+150mm 1.台面采用优质1.2mm优质304#雪花不锈钢板加15mm木板夹层 2.侧板用1.2mm优质不锈钢板 3.星盆用1.2mm优质不锈钢板 4.门用1.2mm优质不锈钢板 5.支架管用25×13mm不锈钢方管，Ф51mm不锈钢可调重力脚。 | 1450 | 工业 |
|  | - 27 | 鼓风式燃气双头矮汤炉 | 台 | 1 | 1、规格：1400*700*500+700mm 2、设计制作标准参照《不锈钢厨房设备制作规范要求标准》； 3、铝壳防水风机电压：220V SPN， 50Hz 4、铝壳防水风机功率：550W 5、背高400mm，背出龙头， 6、台面：SUS304δ=1.2mm 7、侧板、前板：SUS304δ=1.2mm 8、炉架：40×40角铁（国标） 9、耐火材料：配高铝耐火炉膛砖。 10、4＂内向式预混环保炉头配风气连动装置 | 6500 | 工业 |
|  | - 28 | 洗米机 | 台 | 1 | - 参考规格：550*450*850mm 2、产量：50公斤/次 3、水压式：高压喷咀 4、采用1.2mm优质雪花不锈钢板制作； 5、使用水压：1.5kg/cm3； - 6、进水量：25-35L/min； | 3100 | 工业 |
|  | - 29 | 保温饭（汤）车 | 台 | 6 | 规格：610*610*830mm 1.柜身采用优质304#磨砂不锈钢板材制作，板材厚度1.2mm 2.采用耐热聚胺酯整体发泡工艺 3.脚为4个静音弹力轮，2个定向，2个万向、 | 17940 | 工业 |
|  | - 30 | 炉拼台带背板 | 台 | 2 | 1、面板采用1.2mm优质304#雪花不锈钢板制作 2、前挡板、背板、加强筋采用1.2mm优质304#雪花不锈钢板制作 3、横通采用38*25*1.2mm优质304#不锈钢管 4、通脚用Φ50*1.2mm优质304#不锈钢管，配可调子弹脚。 | 1600 | 工业 |
|  | - 31 | 燃气单头大锅灶 | 台 | 2 | 1、规格：1000*1150*800+400mm 2、设计制作标准参照《不锈钢厨房设备制作规范要求标准》； 3、热负荷：48KW* 4、铝壳防水风机电压：220V SPN， 50Hz 5、铝壳防水风机功率：550W 6、配置：味板、尾撑、水龙 7、背高440mm，背出双龙头，双尾鐣； 8、台面：SUS304δ=1.5mm 9、侧板、前板：SUS304δ=1.0mm 10、耐火材料：配高铝耐火炉膛砖 11、一氧化碳<废气>排放＜0.01%，噪音＜70dB(A);节能＞25%耗气量。 12、一按式电子点火即时熄火保护 | 16760 | 工业 |
|  | - 32 | 燃气单头低汤炉 | 台 | 1 | 1、规格：700*700*550+350mm 2、设计制作标准参照《不锈钢厨房设备制作规范要求标准》； 3、铝壳防水风机电压：220V SPN， 50Hz 4、铝壳防水风机功率：250W 5、背高400mm，背出龙头， 6、台面：SUS304δ=1.2mm 7、侧板、前板：SUS304δ=1.2mm 8、炉架：40×40角铁（国标） 9、耐火材料：配高铝耐火炉膛砖。 10、一按式电子点火即时熄火保护 | 6650 | 工业 |
|  | - 33 | 双通打荷台 | 台 | 2 | 1、规格：1500*800*800mm 2、台面采用优质1.2mm优质雪花不锈钢板加15mm木板夹层 3、侧板用1.2mm优质不锈钢板 4、柜内层板用1.2mm优质不锈钢板 5、趟门用1.2mm优质不锈钢板 6、支架管用25×13mm不锈钢方管，Ф51mm不锈钢可调重力脚。 | 7600 | 工业 |
|  | - 34 | 双瓶灭火系统 | 套 | 1 | 1、该产品是根据公安部中国公共安全行业标准GA498-2012“厨房设备灭火装置”标准研发生产，建设部、国家质量监督总局建筑设计防火规范GB50016-2014标准设计，中国工程建设标准化协会标准CECS：233-2007“厨房设备灭火装置技术规程”安装。 2、本设备采用机械、电控相结合启动，24小时监控。发现火情自动启动，手动启动，应急启动三种方式及时熄灭火情。在灭油锅火的同时把药剂喷向烟罩，烟道，药剂喷洒完毕，水流阀自动开启，使其降温。 3、本设备启动时具有声光报警功能，可连接消控中心，可连接燃气切断阀，可联接动火离人系统。 4、本设备从启动到灭火仅需3-8秒。 5、喷射时间：26.0S 喷射延迟时间：3.0S 喷嘴工作压力：0.23MPa 冷却水喷嘴工作压力：0.12MPa 6、水流联动阀自动切换时间：3.0S 7、工作温度范围4℃-55℃ 8、有防止误动作的措施，防止误动作机构的解脱力为28N；机械应急操作机构操作力为36N，手动操作位移为8.0mm | 18000 | 工业 |
|  | - 35 | 三层送餐车 | 台 | 2 | 规格：1040*500*930㎜ 1.层板采用1.2mm优质雪花不锈钢板 2.加强筋采用1.2mm优质雪花不锈钢板 3.框架采用25*25*1.2mm优质不锈钢管制作 4.配万向刹车轮，U型弯管手把； | 2900 | 工业 |
|  | - 36 | 单通打荷台 | 台 | 5 | 1、规格：1800*800*800mm 2、台面采用优质1.2mm优质304#雪花不锈钢板加15mm木板夹层 3、侧板用1.2mm优质不锈钢板 4、柜内层板用1.2mm优质不锈钢板 5、趟门用1.2mm优质不锈钢板 6、支架管用25×13mm不锈钢方管，Ф51mm不锈钢可调重力脚。 | 19950 | 工业 |
|  | - 37 | 单门留样柜 | 台 | 1 | 1、规格：580*590*1905mm 2、有效容积：380L 3、3D立体循环，双层钢化真空玻璃 4、温度范围：0～+10℃ 5、输入功率：155W | 3590 | 工业 |
|  | - 38 | 档鼠板 | 块 | 1 | 规格：1400*20*600mm（根据门口宽度定制） 1.面板采用1.2mm优质304#雪花不锈钢板 2.双面结构，带卡槽 | 500 | 工业 |
|  | - 39 | 双星拖把池 | 台 | 2 | 1、规格：1200*500*2000mm 2、面板采用1.2mm优质304#雪花不锈钢板； 3、支架、通脚用Φ50x1.0mm优质304#不锈钢管； 4、可调子弹脚用Φ50mm不锈钢子弹脚； 5、星盆斗用1.2mm优质不锈钢板； 6、每盆配不锈钢ND16mm高身摇摆式水龙头 | 3560 | 工业 |
|  | - 40 | 双层工作台 | 台 | 2 | 1、规格：1200*800*800mm 2、工作台面板采用1.2mm优质304#雪花不锈钢板加垫15mm大芯夹板； 3、通脚用Φ50x1.2mm优质304#不锈钢管，配可调不锈钢子弹脚； 4、层板用1.2mm优质雪花不锈钢磨砂贴塑板； 5、加强筋采用1.2mm优质304#雪花不锈钢板折弯。 | 3400 | 工业 |
|  | - 41 | 电热单头煮面炉 | 台 | 2 | 1、规格：600*730*800㎜ 2、炉面及外壳架采用1.1㎜不锈钢板制作； 3、炉身采用1.0㎜不锈钢；及内胆壳体采用5㎜钢板。 4、炉体骨架采用40×40×3.5㎜角钢； 5、功率：9KW | 4200 | 工业 |
|  | - 42 | 四格保温台 | 台 | 6 | 规格：1500*700*800mm 1.面板采用1.5mm优质304#不锈钢板； 2.侧板及内胆采用1.2mm优质304#不锈钢板； 3.通脚：Φ50mm×1.2mm优质304#不锈钢管，配可调不锈钢子弹脚； 4.横通采用38*25*1.2mm优质304#不锈钢管； 5.底层为条形架，采用25*13*1.2mm优质304#不锈钢管； 6.功率3KW； 7.配4个1/1份数盆和盖子。 | 21000 | 工业 |
|  | - 44 | 云版台式消费机 | 套 | 10 | 1、TCP/IP+WIFI双通讯 2、2.48双彩屏 3、消费公众号通知 4、支持在线余额查询 5、消费模式：手动/固定/计次/菜单/下传/时段/计时/称重（选配）/取餐等;注：线上充值及微信/支付宝/京东钱包等二维码付款需开通权限 | 30000 | 工业 |
|  | - 45 | 单星洗手池带电子感应龙头 | 台 | 2 | 1、规格：450*450*250+150mm 2、面板采用1.2mm优质304#雪花不锈钢板； 3、支架、通脚用Φ50x1.0mm优质304#不锈钢管； 4、可调子弹脚用Φ50mm不锈钢子弹脚； 5、星盆斗用1.2mm优质不锈钢板； 6、每盆配不锈钢ND16mm高身摇摆式水龙头 | 2600 | 工业 |
|  | - 46 | 单孔收餐柜（斜背） | 台 | 2 | 1、规格：700*700*800+150mm 2、工作台面板采用1.2mm优质304#雪花不锈钢板加垫15mm大芯夹板； 3、支架38*25x1.2mm优质304#不锈钢管； 4、通脚用Φ50x1.2mm优质304#不锈钢管，配可调不锈钢子弹脚； 5、加强筋采用1.2mm优质304#雪花不锈钢板折弯。 6、收残口尺寸：上口250mm，下口150mm，高度100mm | 3050 | 工业 |
|  | - 47 | 无水化带排水双层工作台单边 | 台 | 2 | 规格：1400*800*800+150mm 1.工作台面板采用1.2mm优质304#雪花不锈钢板加垫15mm大芯夹板； 2.通脚用Φ50x1.2mm优质304#不锈钢管，配可调不锈钢子弹脚； 3.层板用1.2mm优质雪花不锈钢磨砂贴塑板； 4.加强筋采用1.2mm优质304#雪花不锈钢板折弯。 | 4600 | 工业 |
|  | - 48 | 四人餐桌连凳子 | 套 | 110 | - 规格：1100*1400*750㎜ - 玻璃钢台面、椅子为厚度35mm玻璃钢，桌面用玻璃钢一体铸造； 3、桌脚、支架为：50*50㎜方形管，表面喷防锈漆加面漆。 | 77000 | 工业 |
|  | - 49 | 双孔收餐柜连车（斜背） | 台 | 2 | 规格：1200*800*800+150mm 1.面板和柜身采用1.2mm优质304#雪花不锈钢板加垫15mm大芯夹板； 2.支架38*25x1.2mm优质304#不锈钢管； 3.通脚用Φ50x1.2mm优质304#不锈钢管，配可调不锈钢子弹脚； 4.加强筋采用1.2mm优质304#雪花不锈钢板折弯。 5、收残口尺寸：上口250mm，下口150mm，高度100mm | 7000 | 工业 |
|  | - 50 | 单通打荷台 | 台 | 2 | 规格：1500*800*800mm 1.台面采用优质1.2mm优质304#雪花不锈钢板加15mm木板夹层 2.侧板用1.2mm优质不锈钢板 3.柜内层板用1.2mm优质不锈钢板 4.趟门用1.2mm优质不锈钢板 5.支架管用25×13mm不锈钢方管，Ф51mm不锈钢可调重力脚。 | 7680 | 工业 |
|  | - 51 | 不锈钢抽油烟烟罩 | 米 | 12.5 | 规格：L*1200*500mm 采用1.2mm优质雪花不锈钢板制作 | 16250 | 工业 |
|  | - 52 | 不锈钢油网 | 米 | 12.5 | 规格：L*500*400mm 采用1.2mm优质雪花不锈钢板制作 | 3250 | 工业 |
|  | - 53 | 集烟管 | 平方 | 55 | 规格： L*500*40mm 采用1.2mm镀锌板制作 | 12100 | 工业 |
|  | - 54 | 背封板 | 米 | 12.5 | 规格：L*950*10mm 采用304#1.2mm优质雪花不锈钢板制作 | 3510 | 工业 |
|  | - 55 | 排烟管 | 平方 | 27 | 规格：L*700*600mm 采用1.2mm镀锌板制作 | 5940 | 工业 |
|  | - 56 | 排烟管 | 平方 | 15 | 规格：L*500*500mm 采用1.2mm镀锌板制作 | 3300 | 工业 |
|  | - 57 | 弯头 | 平方 | 15 | 规格：L*500*500mm 采用1.2mm镀锌板制作 | 3300 | 工业 |
|  | - 58 | 变头 | 平方 | 13 | 规格：定制 采用1.2mm镀锌板制作 | 2860 | 工业 |
|  | - 59 | 低噪音风柜 | 台 | 1 | 1、规格：1470*1290*1580mm，功率约：11KW，电压：380V、 转速约：730r/min 、风量约34000m³/h、尺寸约：噪音≤74dB 、压力≥626Pa ； 2、风柜箱体采用1.3mm厚无花板，整体采用框架式结构，八个固定角采用一体成型，采用内螺丝固定； 3、采用智能化节能设计，产品具有电压、电源、故障、工作独立指示灯；采用钢网和防火棉双消音设计，侧板采用折弯卡扣式结构； 4、采用锥套式皮带轮、风叶采用螺丝固定式；侧门预留注油口，,进出风口加法兰，加工字架底座； 5、产品通过碰撞、冲击测试，铜芯电机配置稳压电源，自适应电压波动； ▲6、产品整机符合GB/T20138-2023《电器设备外壳对外界机械碰撞的防护等级（IK代码）》，机械碰撞防护试验（IK08），碰撞能量：5J碰撞次数，对外壳5个面试验碰撞5次，试验结果外观应无损坏。响应文件中提供国家认可的第三方检测机构出具的符合上述检测要求的检测报告（需有CMA授权标记）复印件和全国认证认可信息公共服务平台网站查询截图，供货前原件核查； ▲7、产品符合GB/T2423.22-2012《环境试验 第2部分:试验方法 试验N:温度变化》，试验环境：温度：（21～24）℃ 湿度：（50～55）％RH，检验项目温度变化，非工作状态低温温度:-20℃±2℃暴露持续8h，高温温度:85℃±2℃，温暴露持续时间:1h，温度变化速率:2℃/min，循环次数:2个循环，样品外观无损坏，通电后能正常工作，检验结果合格。响应文件中提供国家认可的第三方检测机构出具的符合上述检测要求的检测报告（需有CMA授权标记）复印件和全国认证认可信息公共服务平台网站查询截图，供货前原件核查； | 13980 | 工业 |
|  | - 60 | 油烟净化器 | 台 | 1 | 1、处理风量：34000m³/h，功率：160W/220V ， 油烟净化率达95%以上； 2、长*宽*高 ，规格：650*1525*1350mm（±5mm），采用1.3mm专用不锈钢材质； 3、可拆卸式控制线体，配置智能化控制系统，实现多种功能和智能保护； 4、IP68防护控制箱体，加线路卡槽式设计，配置漏电保护 5、采用1.5mm航空铝材质电极，适合温度变化，板式结构，高低压复合电场，耐温度变化设计，避免出风口带静电； 6、智能化保护系统，耐高温，具有：防雷击、防起火、防漏电、短路、缺相、清洗提示等功能； 7、废油自动回流设计，避免沉积，清洗周期长；、线路卡槽式设计，配置防爆照明灯，多功能电源控制板，防火、耐腐蚀； , 7、智能化保护系统，耐高温，具有：防雷击、防起火、防漏电、短路、缺相、清洗提示等功能； 8、配置LED灯光指示，废油自动回流设计，避免沉积，清洗周期长； ▲9、产品LED灯符合GB 38450-2019标注要求，检验依据GB 38450-2019《普通照明用LED平板灯能效限定值及能效等级》，检测项目：①能效限定值：≥106.50 lm/W（2级）；②显示指数：≥83.2Ra，检测结果单项判定合格；响应文件中提供国家认可的第三方检测机构出具的符合上述检测要求的检测报告（需有CMA授权标记）复印件和全国认证认可信息公共服务平台网站查询截图，供货前原件核查； ▲10、产品控制系统符合GB/T2423.2-2008标准要求，检验依据高温试验按GB/T2423.2-2008，第 5.2 条进行试验。严酷等级：温度≥70℃，持续时间：≥240h ；试验后应能通过第 6.13条对试验样品外观、电气及机械性能的检查。试验后整机各项功能显示及运行正常.检测结果合格；响应文件中提供国家认可的第三方检测机构出具的符合上述检测要求的检测报告（需有CMA授权标记）复印件和全国认证认可信息公共服务平台网站查询截图，签订合同前原件核查； ▲11、产品电极符合GB/T 2423.21-2008标准要求，检验依据GB/T 2423.21-2008《电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验M：低气压》，温度：40℃±2℃ 气压：70kPa 试验时间:100h 在正常大气条件下恢复至少2h,检测结果单项判定合格；响应文件中提供国家认可的第三方检测机构出具的符合上述检测要求的检测报告（需有CMA授权标记）复印件和全国认证认可信息公共服务平台网站查询截图，供货前原件核查； ▲12、产品电源板符合GB/T2423.33-2021要求，检验依据GB/T2423.33-2021《环境试验第2部分:试验方法试验Kca:高浓度二氧化硫试验》，试验开始时的S02理论浓度:0.33%，试验温湿度:第一阶段:(40±3)℃,相对湿度约100%，第二阶段:(18～28)℃,相对湿度≤75%，持续时间:第一阶段:8h(包括升温)，第二阶段:16h(包括降温)试验箱底部的水量(体积分数):0.67%，恢复:试验样品在常温下恢复到稳定,至少1h，试验后检查:样品电路板无明显腐蚀，检验结果需符合要求；响应文件中提供国家认可的第三方检测机构出具的符合上述检测要求的检测报告（需有CMA授权标记）复印件和全国认证认可信息公共服务平台网站查询截图，供货前原件核查； ▲13、产品电源板符合GB/T5169.5-2020要求，检验依据GB/T5169.5-2020《电工电子产品着火危险试验 第5部分:试验火焰 针焰试验方法装置、确认试验方法和导则》，试样应在温度15℃～35℃,相对湿度45%～75%的大气环境下放置48h，试验火焰时间30s，施加火焰后样品延续燃烧时间≤30s且样品不完全烧尽；响应文件中提供国家认可的第三方检测机构出具的符合上述检测要求的检测报告（需有CMA授权标记）复印件和全国认证认可信息公共服务平台网站查询截图，供货前原件核查。 | 14990 | 工业 |
|  | - 61 | 风机机架 | 套 | 2 | 机架采用优质槽钢及角铁制作，进行防锈处理。 | 1360 | 工业 |
|  | - 62 | 拖油盆 | 个 | 2 | 采用优质镀锌板，厚度1.0（mm） | 1000 | 工业 |
|  | - 63 | 风机软接 | 个 | 1 | 采用优质帆布制作，作密封处理。 | 260 | 工业 |
|  | - 64 | 风机防震器 | 套 | 2 | 采用优质弹簧避震器 | 460 | 工业 |
|  | - 65 | 风机启动器 | 台 | 1 | 1.外壳：长*宽*高 规格（可±5mm）：300*390*160mm，产品箱体外壳使用专用板材制作，焊接处使用满焊工艺，抗拉强度≥700N/平方毫米，烤漆绝缘； 2.配置防水按钮，电源通断、运行提示灯； 3.箱体使用防水、静音设计，带有密封胶圈； 4.适用功率：0～11KW/380V， 配置智能开关（控制）模块，多按键控制、运行模式自由选择； 5.配置专用防油、防水、防静电自适应高低压电源，自适应电压波动，运行稳定； ▲6.智能化设计，具有：故障指示灯、寿命指示灯、预热显示、WIFI信号标志、实时温度显示、智能无线控制、设置、定时、电压设置、可燃气体报警、高温报警、声光报警、真人语音提示等功能，实现智能化控制、智能化保护； ▲7.产品专用高低压电源符合GB/T 4208-2017《外壳防护等级(IP代码)》判定依据，额定电压:(175-420)V~ ，IP试验环境：温度(20.0～25.0)℃，湿度(56.0～62.0)%RH ，IP6X 对于低压设备(额定电压：交流不超过1kV，直流不超过1.5kV):试具不能触及危险带电；防水IPX8 部件，符合要求（水下2000mm，60min），检测合格。响应文件中提供国家认可的第三方检测机构出具的符合上述检测要求的检测报告（需有CMA授权标记）复印件和全国认证认可信息公共服务平台网站查询截图，供货前原件核查； ▲8.产品控制板符合2423.3-2016《环境试验 第2部分：试验方法 试验Cab:恒定湿热试验》、GB/T2423.10-2019 《环境试验 第2部分：试验方法 试验Fc:振动(正弦)》，检测要求：在不通电状态下，在X方向上进行，振动频率为10Hz～70Hz～10Hz，振幅值为0.35mm，持续时间为2 h。在X方向上进行，加速度为100m/s²，脉冲持续时间为11ms，碰撞次数为20次。放置温度为(40±2)℃、相对湿度：(93±2)%的恒温恒湿箱中放置24h。试验后在室温放置2h， 检查控制板仍能满足以下要求：元器件不得松动，绝缘物不变形、不破坏、无裂纹以及通电检查功能应正常。响应文件中提供国家认可的第三方检测机构出具的符合上述检测要求的检测报告（需有CMA授权标记）复印件和全国认证认可信息公共服务平台网站查询截图，供货前原件核查； ▲9.产品符合 GB 4706.1-2005 《家用和类似用途电器的安全第1部分：通用要求》、产品检验技术要求、GB/T2423.1-2008《电工电子产品环境试验第2部分：试验方法试验A:低温》、GB/T 2423.3-2016《环境试验第2部分：试验方法试验Cab:恒定湿热试验》，检测：功能要求（故障指示灯、寿命指示灯、预热显示、WIFI信号标志、实时温度显示、智能无线控制、设置、定时、电压设置、可燃气体报警、高温报警、声光报警、真人语音提示）、电器安全要求（在正常工作温度下，其输入功检验结果符合要求6W+17%；工作温度下的泄漏电流和电气强度在工作温度下，产品的泄漏电流应≤0.75mA；带电部件和外壳之间的基本绝缘应能承受AC1000V，50Hz的电压，持续1min，试验期间，不应有闪络出现）、低温试验（在温度为-10℃±2℃下通电工作，持续时间2h，试验过程中多功能智能保护箱应能正常工作）、恒定湿热试验（在温度为40℃±2℃，相对湿度为93%±2%下通电工作，持续时间8h，试验过程中多功能智能保护箱应能正常工作），全部符合。响应文件中提供国家认可的第三方检测机构出具的符合上述检测要求的检测报告（需有CMA授权标记）复印件和全国认证认可信息公共服务平台网站查询截图，供货前原件核查。 | 1500 | 工业 |
|  | - 66 | 防火阀 | 台 | 1 | 规格：定制 采用1.2mm镀锌钢板制作 | 650 | 工业 |
|  | - 67 | 吊杆 | 副 | 30 | 优质合金制作 | 1200 | 工业 |
|  | - 68 | 五金配件及安装 | 项 | 1 | 丝杆、吊码、安装拉爆、连接镙丝、密封胶全部配套附件。 | 14080 | 工业 |
|  | - 69 | 5A色标管理 | 项 | 1 | 厨房5A、4D社标管理条例、每个区间的公告、操作规范流程图示设计、生产、安装、材料、包含公告栏、开水公告、功能间指示牌等 | 15200 | 工业 |
|  | 厨房土建水电、无水化厨房改造 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 厨房炒炉总电箱 | 台 | 1 | 包含烹调间风机变频启动配电、厨房蒸饭柜、厨房消毒间、加工间控制箱 | 7900 | 工业 |
|  | 2 | 电线 | 米 | 95 | ZR-BVV-3*70+2*35 | 25175 | 工业 |
|  | 3 | 电线 | 米 | 400 | ZR-BVV-10 | 5200 | 工业 |
|  | 4 | 电线 | 米 | 400 | BV-10 | 4400 | 工业 |
|  | 5 | 电线 | 米 | 400 | ZR-BVV-6 | 3200 | 工业 |
|  | 6 | 电线 | 米 | 400 | BV-6 | 3200 | 工业 |
|  | 7 | 电线 | 米 | 600 | ZR-BVV-4 | 3600 | 工业 |
|  | 8 | 电线 | 米 | 600 | BV-4 | 3000 | 工业 |
|  | 9 | 电线 | 米 | 800 | ZR-BVV-2.5 | 3200 | 工业 |
|  | 10 | 电线 | 米 | 800 | BV-2.5 | 2800 | 工业 |
|  | 11 | PVC胶线管 | 米 | 50 | Φ32 | 650 | 工业 |
|  | 12 | PVC胶线槽 | 米 | 50 | 100*40 | 1300 | 工业 |
|  | 13 | PVC胶线槽 | 米 | 100 | 39*19 | 700 | 工业 |
|  | 14 | PVC胶线槽 | 米 | 90 | 24*14 | 270 | 工业 |
|  | 15 | （五孔）插座带开关防水盒 | 个 | 15 | 10A | 390 | 工业 |
|  | 16 | （三孔）插座带开关防水盒 | 个 | 10 | 16A | 350 | 工业 |
|  | 17 | 一位指压开关 | 个 | 12 | 10A | 72 | 工业 |
|  | 18 | 二位指压开关 | 个 | 7 | 10A | 63 | 工业 |
|  | 19 | 三孔插座 | 个 | 15 | 10A | 135 | 工业 |
|  | 20 | 插座带开关 | 个 | 10 | 10A | 150 | 工业 |
|  | 21 | 接线盒 | 个 | 12 | 86型 单盒 | 24 | 工业 |
|  | 22 | 五金辅材 | 项 | 1 | / | 2000 | 工业 |
|  | 23 | PPR冷给水管 | 米 | 10 | DN50 | 1070 | 工业 |
|  | 24 | PPR冷给水管 | 米 | 115 | DN25 | 6670 | 工业 |
|  | 25 | 阀门 | 个 | 2 | DN50 | 276 | 工业 |
|  | 26 | 阀门 | 个 | 35 | DN25 | 1925 | 工业 |
|  | 27 | 水龙头 | 只 | 2 | 磁蕊水龙头 | 136 | 工业 |
|  | 28 | 水管配件 | 项 | 1 | 25、50冷水弯头、直通、变接、三通、管码、 | 800 | 工业 |
|  | 29 | 塑料管泄漏试验 | 项 | 1 | 管道消毒、冲洗、水压试压测漏 | 800 | 工业 |
|  | 30 | 无水化厨房改造、开凿各设备排水暗埋管 | 米 | 78 | - 根据设备排水位、埋藏PVC管Φ50、Φ75 - 包含开凿、埋管、修补瓷砖 | 12792 | 建筑业 |
|  | 31 | 开仓库排风安装排风扇 | 项 | 1 | 两个仓库，带修补孔 | 1500 | 建筑业 |
|  | 32 | 无水化厨房改造、更衣间、烹饪间、洗消间、面点间、粗加工、预进间改造 | 平方 | 155 | - 砌砖混墙1.5米、墙瓷砖双面贴到1.5米高、上面钢化玻璃10mm厚隔断 - 包含砖、水泥、沙子、瓷砖胶、钢化防火玻璃 | 44485 | 建筑业 |
|  | 33 | 备餐间吊顶 | 平方 | 102 | 吊顶，铝扣板0.8mm，带安装材料 | 11220 | 工业 |
|  | 34 | 传递门窗 | 平方 | 13.8 | 包含不锈钢包边、不锈钢回弹门 | 6348 | 工业 |
|  | 35 | 铝合金推拉沙网门、下面封闭、上门沙网（货物进口、各通道口） | 平方 | 21 | 铝合金1.4mm厚材质，沙网是一次成型冲孔，防苍蝇等虫飞进，推门安装有闭门器 | 7140 | 工业 |
|  | 36 | 厨房窗户安装纱网窗 | 平方 | 120 | 钢纱网加轨道带安装 | 14280 | 工业 |
|  | 37 | 墙壁挂扇 | 台 | 16 | 18寸，3档风速度，左右90转头，PP扇叶，五叶，带安装电线开关 | 5600 | 工业 |
|  | 38 | 出餐飘台 | 米 | 13.6 | 1360*380mm，面板采用1.2mm优质304#雪花不锈钢板；现场定制 | 5984 | 工业 |
|  | 39 | 清运垃圾 | 1 | 项 | 改造建筑垃圾清运消纳场 | 650 | 建筑业 |
| 商务条款 | ▲◆一、合同签订期：自中标通知书发出之日起10日内。 ▲◆二、货物期限或者货物时间：50个自然日内交货并安装调试完毕。 三、交货地点：采购人指定地点。 四、交货方式：现场交货。 五、售后服务要求 ▲1.质量保证期1年，技术参数中有明确质保要求的以技术参数要求为准（自交货并验收合格之日起计）。 ◆2.故障响应时间：成交供应商应接到故障通知后在4小时内到采购人指定现场，按国家及行业标准对故障进行及时处理；在8小时内不能解决的，成交供应商须在一个工作日内提供与原设备技术参数要求相同或高于原设备技术参数要求的备用产品，以保证采购人的正常工作。 3.免费送货上门、安装、调试，免费培训使用人员和维护人员，培训内容主要为：教室设备的使用、维护等。 4.在质量保证期内设备非因人为及不可抗拒因素的原因而引起损坏或质量问题，成交供应商应免费予以技术服务、维修或设备更换，并承担相应费用和零部件的费用，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内，成交供应商也要积极帮助采购人修理，并提供优惠价格的配件和服务。 5.超过质量保证期的货物，成交供应商提供终生维修、保养服务，维修时只收部件成本费。 6.成交供应商随时优惠提供备品备件，优惠提供产品更新、改造服务。 ▲7.竞标时提供详细的售后服务方案，内容包含但不限于：保修期内和保修期外保修维修养护具体措施、安全保障措施、服务响应时间、巡检、应急预案、本地化服务能力，培训服务等方面。 六、其他要求： ▲1.竞标报价为采购人指定地点的现场交货价，包括： （1）货物的价格； （2）货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格； （3）运输、装卸、安装、调试、验收、培训、技术支持、售后服务等费用； （4）必要的保险费用和各项税费。 ▲2.付款方式：本项目无预付款，项目通过采购人书面验收合格，且按采购人要求提交项目请款函及有关请款资料，市财政局批复用款计划后10个工作日内一次性支付合同款。 3.备品备件及耗材等要求：成交供应商应按成交价或优于市场价提供相关配件和服务。 4.验收条件及标准： （1）符合合同要求及国家相关标准； （2）参数配置符合或优于合同要求； （3）成交供应商提供所招标采购的货物、配套设备、所属装置等有关技术资料作为验收的参考依据。 5.验收方法及方案： （1）验收方式：本项目必要时委托第三方开展项目验收工作。如检测报告结果不合格的，须按采购人要求及时整改，因此过程耽误交货时间导致采购人造成损失的，成交供应商承担由此所造成全部损失。 （2）在约定的期限内完成本项目开发过程中采购人最终确认的需求，认为可以验收的，以书面方式通知采购人。交付验收前，成交供应商须对所交付的项目进行功能和运行检测，以确认交付项目符合本项目技术参数要求。 （3）交付验收应按本项目约定的时间进行，如因采购人的原因而导致不能按时交付，将按延期时间顺延交付时间。 6.实施和安装要求： （1）成交供应商必须服从采购人现场负责人的指挥，按指定地点进行安装； （2）安装过程中的所有安全保障由成交供应商自行负责； （3）严格按竞标产品的安装规范要求进行安装，确保安全。 （4）成交供应商安装前必须提供施工方案。 |  |  |  |  |  |  |

- 第二章　竞价响应文件组成

- 第一部分　资格证明材料

一、供应商须具有独立法人资格，具有独立承担民事责任的能力，提供营业执照扫描件（加盖公章）（必须提供，否则作无效投标处理）。

二、供应商法定代表人身份证复印件或扫描件（加盖公章）（必须提供，否则作无效投标处理）。

三、供应商竞标本项目时上一年度（2024年）的年度财务状况报告复印件，供应商成立不满一年的应按提供首次响应文件提交截止时间上一个月的财务状况报告扫描件。（上述财务状况报告包括：供应商执行《企业会计准则》的，提供资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注（以下称“四表一注”）；供应商执行《小企业会计准则》的，提供资产负债表、利润表、现金流量表及其附注（以下称“三表一注”）；供应商执行《政府会计制度》的，提供资产负债表、收入费用表和净资产变动表及其附注）；（必须提供，否则作无效投标处理）。

四、响应文件提交截止之日前半年内供应商连续三个月的依法纳税的依法缴纳税费或依法免缴税费的证明（复印件，原件备查）；供应商无纳税记录或为新成立公司，应提供由投标人所在地主管税务部门出具的《依法纳税或依法免税证明》（必须提供，否则作无效投标处理）。

五、响应文件提交截止之日前半年内供应商连续三个月的依法缴纳社保费的缴费凭证（复印件，原件备查）；供应商无缴费记录或为新成立公司，应提供由投标人所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》（必须提供，否则作无效投标处理）。

六、参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式自拟，加盖公章）（必须提供，否则作无效投标处理）。

七、信用中国网站（https：//www.creditchina.gov.cn/）、中国政府采购网<www.ccgp.gov.cn>等网站查询供应商相关主体信用记录、失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单查询结果或界面截图（必须提供，否则作无效投标处理）。

八、符合采购需求中要求的供应商特定资格条件的证明材料（由采购人根据项目具体要求填列）（如有请提供）。

九、供应商认为需要提供的其他文件（如有请提供）。

- 第二部分　竞价响应文件

- 项目名称：

- 项目编号：

- 竞价供应商名称：

- 供应商联系人及联系电话：

一、响应报价表

项目名称：

项目编号

| 序号 | 货物名称 | 货物规格型号 | 品牌（如有） | 数量① | 单价(元)② | 单项合价（元） ③＝①×② | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价合计（包含税费等所有费用）：（大写）人民币 （￥ 元） |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收标准： |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、 供应商需按本表格式填写，不得自行更改，也不得留空, 如有多分标，按分标分别提供响应报价表。

2、如为联合体响应的，“供应商名称”处必须列明联合体各方名称，并标注联合体牵头人名称，且盖章处须加盖联合体各方公章，否则其响应作无效响应处理。

3、以上表格要求细分项目及报价，在“货物名称”一栏中，填写具体货物，否则其响应作无效响应处理。

4、投标人填报要求：开标一览表（或报价表）要求细分的单价及单项合价，不得超过采购文件《第一章 采购需求》规定的各分项单价及分项采购预算（或者分项最高限价），否则其投标（或响应）作无效投标处理（或无效响应处理）。

5、符合采购文件中列明的可享受中小企业扶持政策的供应商，请填写中小企业声明函。注：供应商提供的中小企业声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

供应商名称（电子签章）：

日期：  年  月   日

二、货物需求偏离表（必须提供，否则作无效投标处理）

货物需求偏离表

(注：按采购需求具体条款修改)

| 项号 | 采购文件需求 |  |  | 响应文件承诺 |  |  | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 货物名称 | 数量 | 货物参数要求 | 货物名称 | 数量 | 货物参数 |  |
| 1 | …… | … | 1 …… 2 …… 3 …… …… | …… | … | 1 …… 2 …… 3 …… …… |  |
| 2 | …… | … | 1 …… 2 …… 3 …… …… | …… | … | 1 …… 2 …… 3 …… …… |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1.说明：应对照谈判文件“第一章”中“货物需求一览表”的采购清单及技术参数条款逐条作出明确响应，并作出偏离说明。

2.供应商应根据自身的承诺，对照采购文件要求，在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。 当响应文件的商务内容低于采购文件要求时，竞标人应当如实写明“负偏离”，否则视为虚假应标

3.表格内容均需按要求填写并盖章，不得留空，否则按竞标无效处理。

4.如果采购需求为小于、小于等于、大于或大于等于某个数值标准时，响应文件承诺不得直接复制采购需求，响应文件承诺内容应当写明竞标货物具体参数或商务响应承诺的具体数值，否则按竞标无效处理。如该采购需求属于不能明确具体数值的，采购人应在此采购需求的数值后标注◆号，对标注◆号的采购需求不适用上述“竞标无效”条款。

5. 如技术偏离表中的竞标响应与佐证材料不一致的，以佐证材料为准。

供应商名称（电子签章）：

日期：  年  月   日

三、配置清单

货物配置清单

| 序号 | 货物名称 | 数量及单位 | 品牌 | 规格型号 | 制造商 | 原产地 | 参数性能、指标及配置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：

以上性能配置清单中“货物名称、数量及单位、品牌、规格型号、制造商、原产地、参数性能、指标及配置”必须如实填写完整，品牌、规格型号没有则填无，填写有缺漏的，响应文件作无效处理。货物名称、数量及单位、品牌必须与“货物需求一览表”一致，否则响应文件作无效处理。

供应商名称（电子签章）：

日期：  年  月   日

四、商务条款偏离表

商务条款偏离表（格式）

| 项号 | 采购文件的商务需求 | 响应文件承诺的商务条款 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 1 …… | 1 …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
|  | 2 …… | 2 …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
|  | 3 …… | 3 …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
|  | …… | …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
| 二 | 1 …… | 1 …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
|  | 2 …… | 2 …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
|  | 3 …… | 3 …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
|  | …… | …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
| …… | 1 …… | 1 …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
|  | 2 …… | 2 …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
|  | 3 …… | 3 …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
|  | …… | …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
| 分标（此处有分标时填写具体分标号，无分标时填写“无”） |  |  |  |

注：

1.说明：应对照采购文件“第一章 采购需求”中的商务条款逐条作出明确响应，并作出偏离说明。

2.供应商应根据自身的承诺，对照采购文件要求，在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。 当响应文件的商务内容低于采购文件要求时，竞标人应当如实写明“负偏离”，否则视为虚假应标

3.表格内容均需按要求填写并盖章，不得留空，否则按竞标无效处理。

4.如果采购需求为小于、小于等于、大于或大于等于某个数值标准时，响应文件承诺不得直接复制采购需求，响应文件承诺内容应当写明竞标货物具体参数或商务响应承诺的具体数值，否则按竞标无效处理。如该采购需求属于不能明确具体数值的，采购人应在此采购需求的数值后标注◆号，对标注◆号的采购需求不适用上述“竞标无效”条款。

供应商名称（电子签章）：

日期：  年  月   日

第三部分  附件

- 附件1：

采 购 声 明 函（格式）

致：     （采购单位）

我方已仔细阅读了贵方组织的     (项目名称)的采购要求的全部内容，现正式递交下述文件参加贵方组织的本次采购活动：

据此函，签字人兹宣布：

1、我方愿意以（大写）人民币        （￥    元)的报价，提供本项目采购要求中全部内容。

2、我方同意按项目采购要求规定递交全部要求资料，并承诺在竞价有效期内不修改、撤销申报递交的文件。

3、我方在此声明，所递交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确。

4、如本项目采购内容涉及须符合国家强制规定的，我方承诺我方本次竞价均符合国家有关强制规定。

5、如我方成交，我方承诺在收到成交通知后，在成交通知书规定的期限内，根据采购文件要求、我方的响应资料文件及有关澄清承诺书的要求与采购人订立书面合同，并按照合同约定承担完成合同的责任和义务。

6、我方已详细审核采购要求文件，我方知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

7、如我方有不满足本项目采购文件要求或国家相关规定的情形之一的，贵方有权中止我方竞价资格。

8、我方同意应贵方要求提供与本次采购有关的任何数据或资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

投标人（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：     年   月   日