南宁市卫生学校实训室配套空调设备购置项目反向竞价公告

一、项目信息

项目名称：南宁市卫生学校实训室配套空调设备购置项目

项目联系人及联系方式:杨老师 0771-3370621

采购单位:南宁市卫生学校

供应商基本要求:1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定。2、符合《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》第六条规定。3、已在本系统注册并通过资质初审的供应商。

采购组织形式及方式：政府采购—电子卖场、反向竞价

二、采购需求清单

| 序号 序号 | 品 名 | 需求参数（含规格型号等） | 单位 | 购买数量 | 控制单价（元） | 意向品牌型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空调设备 | 1.空调规格：格力3匹 2.制冷功率≥2000W，制冷量≥7300W； 3.制热功率≥2800W，制热量≥9800W； 4.能效等级：二级能效； 5.变频/定频：变频； 6.类型：立柜式； 7.电压/频率：220V/50Hz 8.适用面积：30-50m² 9.制冷剂：R32环保冷媒 10.操控方式：键控、遥控、APP操控； 11.循环风量：1410m³/h ▲12.其他要求：每台空调必须配置铜管3米、排水管3米、外机支架1副、遥控器1个、7号电池2个、漏电保护开关1个以及安装空调所需的各种五金材料。另安装空调的所需的打孔费、高空作业费（8楼以下）、拆除防盗网百叶窗等一切费用都包含在内，采购人不在额外支付除加长铜管费以外的任何费用。 | 台 | 15 | 6500 |  |
| 2 | 加长铜管（超出3米） | 用于外机安装，空调米数仅供参考，按实际结算，即空调铜管最终结算金额=实际使用米数×铜管中标单价 | 米 | 70 | 100 |  |
| 总计：金额（大写）人民币拾万零肆仟伍佰元整 |  |  |  |  |  |  |
| 商务条款 |  |  |  |  |  |  |
| 报价要求： ▲1、报价为采购人指定地点的现场交货价，采购人不再为此次招标支付任何其它费用，包括： （1）货物的价格； （2）货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格； （3）运输、装卸、安装、调试、培训、技术支持、售后服务等费用； （4）必要的保险费用和各项税费； （5）包括施工调试费用 （6）安装所需铜管、排水管、外机支架以及打孔费、高空作业费、拆除防盗网百叶窗、电线布置费（含材料）等。 2、供应商须提供设备安装、配线以及设备的测试和调整服务。 3、供应商的投标总报价≤项目预算价。 |  |  |  |  |  |  |
| 售后服务： ▲1、质保期：自交货并验收合格之日起6年。 ▲2、售后技术服务要求：接到故障通知后在24小时内到达采购人指定现场，48小时排除故障。在质量保证期内设备非人为或不可抗拒因素的原因而引起损坏或质量问题，中标供应商免费予以技术服务、维修或设备更换，并承担相应费用和零部件的费用。特殊情况无法修复的质保期内中标供应商无条件更换新设备或提供代用设备，或采取使设备可正常运行的措施。 3、投标产品必须是具备厂家合法渠道的全新正品，必须按厂家承诺实行“三包”。产品货物验收时必须由生产厂家技术人员在场参与验收。 |  |  |  |  |  |  |
| ▲付款条件： 1、全部货物到货安装。 2、本项目无预付款，供应商交货完毕并经采购人验收合格，供应商开具全额发票，待南宁市财政局批复预算用款计划后一次性支付货款； |  |  |  |  |  |  |
| 验收要求： 1.验收依据 按合同要求及国家标准进行验收。 2.验收标准 （1）所供产品的规格、数量、功能、材质、颜色等符合招标文件采购需求及采购合同约定的要求。 （2）所供产品的外观完好，无严重碰撞、表皮脱落、五金件生锈等明显瑕疵。 （3）所供产品结构牢固，无安全隐患。 （4）所有产品均已运输至指定地点，并安装调试完毕。 |  |  |  |  |  |  |
| 注意事项： 1、合同签订期：自成交通知书发出之日起3日内 2、一旦发现虚假响应，即使确认成交也将被取消供货资格，采购人有权追究恶意扰乱规则的供应商责任，并向政府采购监管平台投诉。（在报价前请仔细评估自身履约能力，谢绝恶意低价、不按要求报价、成交后无故放弃、不按合同履行等违约行为。对出现此类行为的预成交供应商，采购人将根据竞价询价违约处理规则，依法依规提请政采云平台进行处罚，处罚内容包括停止推送报价信息、禁止报价等，并记入政府采购诚信档案等。） 3、如需求有差异，以我方实际需求为准，中标方免费退换货，调货，不得增加费用。 ▲4、本次采购已明确费用范围，投标人须全面测算成本，确保投标报价涵盖所有相关费用。若投标人未充分测算成本而导致费用不足，相关责任由投标人自行承担，采购人将不再支付除铜管费以外的任何费用。 |  |  |  |  |  |  |
| 收货信息： 送货方式：送货上门 送货时间：工作日9:00-12:00,15:00-17:00 送货期限：自合同签订后30天内全部交货并完成安装。 送货地址：南宁市卫生学校相思湖、黎塘校区内指定地点 |  |  |  |  |  |  |

注：本项目的技术和商务要求均为实质性要求和条件，对这些要求的任何不满足将导致响应无效，均作竞价无效处理。

三、响应文件要求：

1、（1） 采购项目需求响应文件采购项目需求（含采购需求及商务需求）响应文件（采购需求必须完全响应，否则报价无效）；

2、单位营业执照；

3、法人身份证明；

4、授权委托书、授权人及被委托人身份证明。

5、服务承诺书（格式自拟）。

备注：请按以上要求提供相关材料并加盖公章、扫描PDF上传，否则竞价无效。