- 项目基本情况

南宁市公安局社会面视频监控补盲运维服务项目-A分标:对2024年南宁市公安局社会面视频监控补盲建设项目的1000路AI视频图像摄像机，提供一年的整体运维服务。

（二）采购项目预（概）算

总 预 算：83.9640万元。

（三）采购标的汇总表

标段名称如下：

| 包号 | 序号 | 标的名称 | 品目 分类编码 | 计量 单位 | 数量 | 是否进口 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 包1 | 1 | 南宁市公安局社会面视频监控补盲运维服务项目-A分标 | 服务类 | 项 | 1 | 否 |

按照A、B标段的顺序依次评审。凡具备承担本招标项目的能力并具备规定的资格条件的潜在供应商，均可申请参与二个标段的投标，但仅可以中一个标段。已经确定为第一中标候选人的单位不再参与后面标段的评审。

二、采购需求

说明：

1．本需求的货物品牌型号、技术参数及其性能（配置）仅起参考作用，投标人可选用其他品牌型号替代，但这些替代的产品要实质上相当于或优于参考品牌型号及其技术参数性能（配置）要求。

2．本需求中参考品牌型号规格及技术参数不明确或有误的，或投标人选用其他品牌型号替代的，请以详细、正确的品牌型号、技术参数（配置）同时填写投标报价明细表和商务、技术响应偏离表。技术响应偏离表须按技术参数及配置要求一一对应响应。

3．本一览表技术参数及性能（配置）要求及售后服务及其它要求中标明星号“▲”的参数为必须响应的实质性要求。未标明“▲”号的参数仅为参考要求，在评标时不作为判定投标无效的依据。

4．投标人必须自行为其投标产品侵犯其他投标人或专利人的专利成果承担相应法律责任；同时，具有产品专利的投标人应在其投标文件中提供与其自有产品专利相关的有效证明材料，否则，不能就其产品的专利在本项目投标过程中被侵权问题提出异议。

5、投标人应满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；为具有国内法人资格或经授权的分支机构（含下属分公司）。

- A分标：

| 第一部分项目要求及技术需求 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 服务名称 | 服务内容及要求 |  | 数量 | 单位 | 说明 |
| 1 | AI视频图像服务 | 一、服务内容 1、供应商需对2024年南宁市公安局社会面视频监控补盲建设项目的1000路AI视频图像摄像机，提供一年的整体运维服务。AI视频图像摄像机不低于400万像素，室外防护等级不低于IP66，支持人脸/车辆检测及抓拍。 二、服务要求 ▲1、提供前端设备互联网接入服务，提供有线接入方式，单路设备上行接入带宽不低于50M。 ▲2、提供前端设备互联网接入服务，提供有线接入方式，单路设备上行接入带宽不低于50M。 3、提供前端摄像机接电服务（包含所产生的电费）。 ▲4、提供不少于30天视频服务。 5、提供不少于1000路图片解析算力服务； ▲6.提供的视频图像采集汇聚服务需符合《公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》（GB/T 28181—2022）。 ▲7、提供视频图像对接服务，视频数据通过公安守望平台联网共享给公安视频专网，人脸图片信息通过安全边界共享公安视频专网：（1）必须在南宁公安视频专网提供社会面资源的视频监控（GB/T 28181）及视图库（GA/T 1400）汇聚整合服务，由中标方的汇聚服务对社会面资源进行整合后统一对接到南宁视频网视频联网总平台及视图库总平台。（2）提供在统一汇聚的社会面资源存储服务，一是视频监控的录像存储时长不少于30天，二是智能感设备抓拍的大图存储时长不少于180天，三是智能感设备生成的小图存储时长不少于15天。 8、提供设备安装服务，场景一：安装点位周边有杆件或建筑物的应采用附挂和壁装方式安装，包含网络防雷器、监控机箱、壁挂支臂、市电引入电力电缆、PVC管、电缆架空、摄像机电缆、网线、自动重合闸开关、扎带、机箱安装等；场景二：安装点位周边没有杆件或建筑物的，应包含点位施工所需的2.5-3.5米的监控立杆施工集成安装服务，包含网络防雷器、监控机箱、壁挂支臂、监控杆、市电引入电力电缆、PVC管、电缆架空、摄像机电缆、网线、自动重合闸开关、扎带、挖地坑、地笼安装、水泥固定、立杆安装，机箱安装等。提供对整个项目设备安装、调试、开通，含开通调试所需光缆，光缆配件，网线，电源线及辅材。 ▲9、服务期为12个月，服务期内提供免费运维服务，包含故障维修、掉线点位整改、10%点位免费迁移服务等。 |  | 1 | 项 | 一年 |
| 第二部分▲商务要求表 |  |  |  |  |  |  |
| 合同签订 |  |  | ▲签订时间：自中标通知书发出之日起25日内 |  |  |  |
| 提交服务成果时间和地点 |  |  | ▲提交服务成果时间：自2025年11月28日起,根据合同约定提供12个月运维服务。签订合同后30天内完成项目验收。 提交服务成果地点：南宁市内业主指定交货地点。 |  |  |  |
| 进度要求 |  |  | ▲签订合同后45天内完成项目竣工验收。 |  |  |  |
| ▲运维要求 |  |  | 1、项目按月考核，根据每月考核汇总情况，支付第二期合同款。采购人委托第三方运维考核系统对前端摄像头可用率统计，第二期使用费参照如下条件进行计算：第二期使用费=合同总*30%-每月扣除费用之和。第二期支付使用费为本年度月数使用费之和。合同期内，中标人应确保本项目前端监控点设备正常运行率达85%以上（通过第三方运维考核系统进行考核），采购人每月对本项目前端监控点月平均正常运行率进行考核，如前端正常运行率低于85%，采购人有权追究中标人违约责任，并按月进行扣除费用，每月扣除费用=10%合同款*（0.85-摄像头可用率）。 （摄像头可用率=∑本项目当月第三方运维考核系统统计的考核摄像头在线总次数/∑本项目当月第三方运维考核系统统计的考核摄像头在线及非在线总次数，同时经过采购人的使用监督部门在每月使用中抽查，发现存在如下情况也需要从可用数量中剔除： a.枪机被树叶遮挡超过1/3，球机完全被树叶环抱遮挡，则视为不可用，由中标人负责消除影响因素恢复后，该监控点才算可用； b.枪机、球机护罩表面被灰尘严重覆盖或摄像机损坏，导致图像模糊不可用，则视为不可用，由中标人负责擦拭干净护罩镜头或维修，让图像恢复清晰，该点才算可用； c.人像/车辆卡口抓拍图片模糊不可用的情况下，单路摄像头视为不可用，由中标人负责修复至清晰，才算该摄像头可用； d.摄像机图像后端平台不可调用，则视为不可用，由中标人负责维修，让图像可调用后，该点才算可用。 e.摄像机无坐标等图像信息或信息不准确的，则视为不可用，由中标人负责去维修，让摄像机具备坐标等图像信息后，该点才算可用。 f.所提供的前端监控点设备每日抓拍数据不少于50条，少于50条视为不合格，应进行位置调整。 摄像头可用率考核指标免责范围包括城市建设工程导致前端监控点拆迁断电断网，地震台风水灾车祸等不可抗力的自然灾害引起的前端监控点被破坏。免考核摄像头由采购人通过本项目第三方运维考核系统或来函确认。 因城市建设工程导致前端监控点拆迁断电断网的，中标人因在15日内恢复联网，在没有修复完成可用之前，采购人不支付该前端监控点的使用费。如长期不能修复点位，应根据采购方意见重新选定新的前端监控点位。 2、项目在合同期内，中标人应该确保本项目视频图像资源存储服务，达到综合可用率98%及以上综合存储可用率（合同中视频监控的每路。录像存储时长不少于30天，智能感知设备每路抓拍的大图存储时长不少于180天，智能感知设备的每路抓拍的小图存储时长不少于15天）为此三项每月每路的平均存储可用率。采购人通过第三方运维系统，每月进行视频图像资源存储服务综合可用率考核，如中标人综合存储率低于98%，采购人有权追究中标人违约责任，并按月进行扣除费用。每月扣除费用等于10*合同款*（0.98-综合存储率）。 3、时效性要求：一般性故障（如前端监控点单点掉线）12小时内解决问题。重大设备故障（如平台整体宕机不能正常工作）24小时内解决。 4、中标人必须按标称足额提供前端监控点线路带宽，采购人一个季度内对≥100条前端线路带宽情况进行抽查。 5、社会面公共区域的视频监控要求按GB/T 28181标准接入采购人的社会资源整合平台，对于不符合国标无法接入的社会单位的视频监控平台/系统，则中标人须根据采购人的需求对其进行国标升级改造服务，改造所产生的费用由中标人承担。 6、服务期内提供免费运维服务，包含故障维修、掉线点位整改、10%点位免费迁移服务等。 7、设备安装方式应统一标准，符合国家及采购人的要求。 8、其他说明及要求： （1）关于线路铺设及接电服务等说明： 1）前端监控点到公安天网平台的网络及配套接电、光缆线路均须由中标人独立实施部署； 2）前端点接电服务须具备独立的设备接电箱和独立的电源驳接； 3）中标人须自行与第三方接电户/单位协调接电事项，独立管理相关接电点及用电合同，并及时向第三方接电户/单位缴纳电费； 4）前端点、光纤网络部署及接电等涉及到道路开挖、布线的施工必须按规范进行施工，不允许蜘蛛网式飞线布线，否则视为前端点不可用。 （2）中标人须提供中标人中心机房至公安局中心机房的数字光纤专线服务，该数字光纤专线总带宽≥10Gbps。 （3）前端设备安装要求满足《南宁市公安局智能感知前端布建规划和技术指南》规范要求。 |  |  |  |
| 售后服务及其他要求 |  |  | ▲1、提供服务人员名单，保证项目服务质量，保障系统正常运行。售后响应时间为4小时，8小时内专业人员要求到达现场；若12小时未能修复，则免费更换同等设备使用。 2、当采购人网络需要扩展、迁移或升级时，中标人负责免费提供相应解决方案等技术支持；因中标人施工、网络割接等原因影响宽带网络运行的，应当提前一天通知采购单位，并且尽快消除故障、恢复通信线路。 ▲3、为保障项目实施和售后服务质量需要，本项目要求： （1）供应商需至少投入本项目一名技术负责人（不能与售后负责人为同一人），同时具备信息与通信工程高级工程师证书、通信专业技术人员资格（互联网技术）证书、网络安全能力认证证书（网络安全技术Ⅰ级）。 （2）供应商需至少投入本项目一名售后负责人（不能与技术负责人为同一人），同时具备光电信息工程专业高级以上职称、通信工程质量监督工程师证书。 （3）所有证书材料或证明材料必须有效，报价供应商在成为“预成交供应商”后2个工作日内，及在签订合同时需向采购人提供技术负责人和售后负责人的证书扫描件或复印件及竞标截止日半年内供应商为其缴纳的连续三个月社保证明或劳动合同复印件并加盖公章，供采购人核验，如不符合采购文件要求以及提供虚假承诺的，采购单位将可取消供应商竞标资格，并上报上级监管机构追究供应商虚假应标责任。 4、验收时，所有服务均严格按照签订的采购合同、投标人响应和承诺的技术参数及性能和国家有关标准进行验收，达不到要求的不予验收。 5、中标人在提供服务过程中，对所接触到的所有信息负有保密义务，在合同签署阶段完成保密协议签订工作，如因服务商原因造成的信息泄露事件，采购人有权追求其法律责任； 6、提供一个驻场运维人员，工作日8小时上班。 |  |  |  |
| 安全责任 |  |  | 在项目合同服务期内，中标人须按安全规范标准进行工程实施及维护管理，所发生的安全事故责任全部由中标人承担。 |  |  |  |
| 验收标准 |  |  | 采购人现场根据合同及采购文件承诺逐条对应进行核验，核验不合格的采购人有权终止合同执行并全部退货，同时报相关监督管理部门处理，由此造成采购人经济损失的由成交供应商负责承担全部赔偿责任。 |  |  |  |
| 付款方式 |  |  | 付款方式：本项目无预付款，采用分期付款方式，付款条件为：第一期付款：自2025年11月28日提供服务并开具发票后，甲方支付70%合同款；第二期付款：服务期满开具发票后，甲方支付剩余30%合同款；合同签订后按月考核，服务期内根据每月考核汇总情况。采购人委托第三方运维考核系统对前端摄像头可用率统计，第二次付款使用费参照如下条件进行计算：第二期付款应付使用费=合同总额*30%-扣除费用(扣除费用=每月扣除之和)。 |  |  |  |
| 知识产权要求 |  |  | 本项目平台系统产生的数据资源等无偿移交采购单位所有。 |  |  |  |
| ▲保密要求 |  |  | 严格按照公安保密要求执行。 |  |  |  |
| ▲廉洁承诺 |  |  | 竞标人在投标文件中附上《廉洁承诺书》，做出不向采购单位工作人员行贿等承诺，未在投标文件中附上《廉洁承诺书》的可视为投标无效。 |  |  |  |
| 廉政责任 |  |  | 合同签订后，中标单位负责人、建设单位项目负责人签署《项目建设廉政责任书》。 |  |  |  |
| 核心产品 |  |  | 服务提供的前端感知设备为核心产品。 |  |  |  |
| 三、其他要求 |  |  |  |  |  |  |
| ▲进口及节能产品要求 |  |  | 不接受进口产品。 |  |  |  |
| ▲技术方案 |  |  | 满足项目运维要求。 |  |  |  |
| 合同延续年限、条件和方式 |  |  | 本项目合同履约期到期后，采购人依据本项目的服务履约评价情况及实际需求，并根据《财政部关于推进和完善服务项目政府有关问题的通知》（财库〔2014〕37号）及《政府购买服务管理办法》（财政部令第102号）等规定，在年度预算保障的前提下，对于购买内容（采购需求）相对固定、连续（延续）性强、经费来源稳定、价格变化幅度小的政府采购服务项目，可以通过一年一续签方式签订合同，期限总长不得超过三年。 |  |  |  |

附件1

南宁市公安局科技信息化项目建设

廉洁承诺书

为确保南宁市公安局社会面视频监控补盲运维服务项目建设责任单位（以下简称：甲方）在项目采购、验收、支付等环节与项目中标单位（以下简称：乙方）建立干净廉洁的合作关系，约束甲乙双方的行为，防止违法违纪问题的发生，维护双方合作利益，经双方同意签订本廉洁承诺书。

- 甲方承诺

1.不向乙方索取或承受乙方任何形式的现金、回扣、有价证券、支付凭证和礼品等。

2.不得以询问费、劳务费等名义向乙方索要合同以外的各种费用，不在乙方报销应由本单位或个人担当的费用。

3.不接受乙方供应的公款旅游和高消费健身、消遣等活动，不参与乙方组织的有可能影响公正履行合同的宴请等活动。

4.不准在乙方合同签订、验收、付款等正常按约履行时故意刁难。

5.不得为谋求私利而擅自私下与乙方就项目建设有关的工作问题进行私下协商或者达成默契，不得为达不到验收条件的项目进行支付提供便利。

6.乙方违背上述承诺的，甲方有权利在合同执行方面进行反向约束，向同级监管部门报告，并将甲方列为黑名单企业。

二、乙方承诺

1.不以任何形式向甲方及其工作人员送礼金、回扣、有价证券、支付凭证和礼品等。

2.不支付甲方及其工作人员询问费、劳务费等名义向乙方索要的各种费用，报销应由甲方单位或个人担当的费用。

3.不为甲方及其工作人员供应公款旅游和高消费健身、消遣活动，不利用宴请等活动影响甲方人员公正履行合同。

4.不得在合同签订、验收、付款等履行环节为获取便利向甲方任何人支付任何合同商定以外的费用。

5.不得为谋求私利擅自与甲方工作人员就项目有关的工作问题进行私下协商或者达成默契。

6.在合同履约过程中，发觉甲方人员违背上述承诺，应向甲方领导、纪检部门或者上级主管单位举报。

本承诺书一式三份，甲乙双方各执一份，南宁市公安局科技信息化委员会办公室存档一份。

甲方(公章):南宁市公安局XXX        乙方(公章):

主要领导：                     法定代表 (或公司负责人)：

分管领导：

项目具体负责人：                项目负责人：

项目参与人：                    项目参与人：

签字日期：                      签字日期：

附件2：

南宁市公安机关政府采购项目保密协议

项目名称：

甲方：南宁市公安局

乙方：

鉴于乙方负责南宁市公安局社会面视频监控补盲运维服务项目建设工作，项目内容主要为XXX服务采购，工作中可能接触到国家秘密、警务工作秘密、敏感信息等。依照《中华人民共和国保守国家秘密法》、《中华人民共和国保守国家秘密法实施条例》、《工作秘密管理暂行办法》等法律法规规定，为保护国家秘密、警务工作秘密、敏感信息安全，防止泄密事件的发生，经甲乙双方协商达成本协议。

一、涉密信息的定义

本协议所称涉密信息是指：在项目实施过程中，甲方向乙方提供的与项目实施有关的设备型号、技术标准、功能用途、设备摆放位置等信息，无论以何种形式或存于何种载体，无论在披露时以口头、书面、图像、电子文档方式或其他媒介等，凡涉及到国家秘密和警务工作秘密的信息均为涉密信息。

二、甲方责任

1.甲方应当成立或者指定专门工作机构，负责该项目保密管理工作。制定项目保密管理方案，明确各环节保密要求及管理责任。

2.甲方负责对乙方选派的工作人员开展背景审查，不得泄露乙方工作人员的基本情况资料。

3.对属于涉密信息的文件资料，甲方应当明确标注并提醒乙方及其工作人员按保密规定处理。

三、乙方责任

1.乙方应当严格遵守国家有关保密规定，严守本项目涉及的国家秘密、警务工作秘密和敏感信息，严格保管好涉密有关资料，保证涉密信息仅用于与项目实施有关的用途或目的。

2.乙方应当成立或者指定专门工作机构、专门工作人员，负责项目资料保密管理工作。

3.乙方应当与从事该项目采购、管理、服务的人员签订保密协议或保密承诺书，明确保密管理要求，并监督相关人员认真履行保密义务。

4.乙方用于制作该项目有关文件资料的场所、设施、设备符合国家保密规定和标准，不得在低于文件资料所定密级的计算机和设备上存储处理与本项目有关的文件资料。

5.乙方应当建立涉密文件资料、涉密信息系统和设备、工作人员等相关保密管理制度，严格落实保密管理要求。

6.未经甲方批准，乙方及其工作人员不得以任何方式复制、留存、泄露所接触、知悉、使用本项目的涉密资料和信息，以及服务工作中接触、知悉的涉密资料和信息。

7.乙方选派政治可靠、责任心强、技术能力强的正式员工负责项目相关工作。工作人员要相对稳定，如需变动，要征得甲方同意，并将补充人员基本情况资料交甲方审查。

8.开展工作前，乙方应对工作人员进行保密培训，提示涉密信息的保密性和应承担的义务，并保证工作人员以书面形式同意接受协议条款的约束，确保工作人员承担保密责任的程度不低于本协议规定的程度。

9.项目验收后，乙方应将甲方要求清退的材料交回甲方，电子版材料要彻底清除,无法确保清除的，将载体移交甲方留存。

10.服务期满，乙方负责工作人员保密管理，掌握工作人员从业去向，确保不失管失控。

三、违约责任

因乙方管理不善、工作疏忽所引发的泄密事件，乙方必须赔偿甲方的经济损失并承担法律责任，个人过失或故意泄露国家秘密和警务工作秘密的，依照《中华人民共和国保守国家秘密法》、《中华人民共和国刑法》追究责任。因甲方工作疏忽造成涉密信息丢失，甲方承担相应法律责任。

四、免责条款

由于地震、水灾、火灾等不能预见、不能避免、不能抗拒的原因造成涉密信息丢失。

五、其他

1.本协议壹式陆份，具有同等法律效力。

2.本协议自双方签字、盖章之日起生效。

3.本协议未尽事宜，双方协商解决。

甲方（签章）：南宁市公安局      乙方（签章）：

法定代表人（或授权委托人）： 法定代表人（或授权委托人）：

年   月   日

附3：服务记录模板（可根据实际情况进行修改）

XXXX服务记录单

单号：

| 客户名称 |  | 客户联系人/联系电话 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 服务时间 |  | 服务地点 |  |
| 服务/维护人员 |  |  |  |
| 服 务 内 容 |  |  |  |
| 服 务 结 果 |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |

客户签字：                                 日期：