**南宁市第三中学（青山校区）学生公寓**

**空调设备更换采购需求**

**一、采购项目名称：**南宁市第三中学（青山校区）学生公寓空调设备更换

**二、采购方式：**广西政府采购云平台-电子卖场-反向竞价

**三、项目主要内容：**详见采购需求附件

**四、项目工期要求：**自合同签订之日起15个工作日内完成交货并安装完毕，并达到交付采购人使用标准。

**五、项目预算资金：**800000元

**六、响应单位资格条件：**

（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定。

（二）已在政采云平台系统注册。

（二）对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，不得参与本项目政府采购活动。

**七、竞标人在报价时须提供响应文件附件，包含但不限于以下内容：**

（一）有效的营业执照等证明文件扫描件；

（二）法定代表人身份证扫描件，如是委托人还需提供法定代表人授权委托书及委托代理人身份证扫描件（详见附件）；

（三）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（详见附件）；

（四）未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单证明材料（供应商可在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询相关供应商主体信用记录）；

（五）2024年度财务状况报告扫描件（对于从取得营业执照时间起到响应文件提交截止之日为止不足1年的供应商，只需提交响应文件递交截止时间前一个月的财务状况报告扫描件；

（六）响应文件提交截止之日前半年内供应商连续三个月的依法缴纳税费或依法免缴税费的证明；无纳税记录的，应提供由供应商所在地主管国税或地税部门出具的《依法纳税或依法免税证明》；

（七）响应文件提交截止之日前半年内供应商连续三个月的依法缴纳社会保障资金的缴费凭证；无缴费记录的，应提供由供应商所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社会保障资金证明》；

（八）报价表（详见附件）；

（九）技术、商务响应、偏离情况说明表（详见附件）；

（十）采购需求表、商务要求表中要求提供的文件（如有）；

（十一）售后服务承诺书（内容可以是提供的切实可行的售后服务和优惠承诺，格式自拟）；

（十二）供应商认为需要提供的有关资料。

以上材料每一页均需加盖竞标人公章，其中（一）至（七）和（十一）材料需法人签字，未按要求在广西政府采购云平台上传响应文件的，视为无效竞价。

**八、商务要求：**详见采购需求附件。

**九、**本项目所有技术参数需求和商务需求均为实质性参数，必须全部满足或优于，否则竞标无效。

**十、**成交供应商如因无法满足采购文件要求及其他原因放弃成交资格、或拒绝履行成交项目的，采购人可以将相关情况上报政府采购监管部门及广西政府采购云平台处理，产生的后果由供应商承担。

采购需求一览表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 指定品牌型号 | 参数配置要求 | 单位 | 数量 | 金额 |
| 1 | 2匹挂式分体变频冷暖空调 | 格力、KFR-50GW/(50571)FNhAa-B2JY01 | 1.规格:2匹挂式分体变频冷暖空调；  2.能效等级:二级；  3. 制冷量(W):5020；  4. 制热量(W):6680；  5. 制冷功率(W):1380；  6. 制热功率(W):1900；  7. 室内机噪音dB(A）:40；  8. 室外机噪音dB(A）:53；  9. 内机循环风量（m³/h):1000；  10. 标准配置：含空调整体安装调试。室内机1台、室外机1台、电池1对、遥控器一个、胶泥1块、墙孔套1个、铜管3米、保修卡1份、说明书1份、合格证1份；  11.以上参数以空调内机张贴铭牌或产品检测报告中的铭牌值为准，竞标时提供空调内机张贴铭牌或检测报告（原件备查）。 | 台 | 135 | 800000.00元 |
| 2 | 空调拆机 | 满足项目要求 | 旧空调设备拆除，按采购人要求拆除完成运送到校内指定位置 | 台 | 135 |
| 3 | 外机铁架 | 国标，满足项目要求 | 空调专用2匹镀锌铁架 | 付 | 135 |
| 4 | 空调铜管 | 2匹挂机专用空调铜管 | 2匹挂机专用空调铜管，每台需增加4米铜管共540米。 | 米 | 540 |
| 5 | 空开 | 国标，满足项目要求 | 16A空调专用空开 | 个 | 135 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ★商务条款 | | |
| 1 | 合同签订 | 自成交公告发布之日起25个日历日内签订合同。 |
| 2 | 报价要求 | 本次反向竞价报价须为人民币报价，报价包含商品到达采购人并能正常使用所需的一切费用，包括但不限于商品购置费、包装费、运输费、装卸费、保险费、安装调试费、技术服务费、培训费以及保修费、税费、管道加长费、支架费、其他配件及辅材费、高空作业费、打孔费、拆除及清洁费、电源改造费等。  注：投标人自行考虑完成项目所需的辅材、零配件等数量，投标报价中应包含全部内容，中标后采购人不再另行支付额外费用。 |
| 3 | 货物性能要求 | （1） 本项目所有货物的品牌、型号、规格、技术参数已确定，不得做任何变更，否则视为不响应本采购要求； |
| （2） 对不能满足参数要求、虚假应标的，采购人将上报监督管理部门，由此所产生的的后果由成交供应商自行承担。 |
| 4 | 交货及安装期要求 | （1）自合同签订之日起15个工作日内完成所有交货并安装完毕，并达到交付采购人使用标准； |
| （2）本次采购的货物必须是成交供应商免费送货上门并提供免费安装调试以及免费培训，不接受物流快递发货以及远程指导安装，否则采购人有权取消合同。 |
| （3）如不能按期交货和安装完毕，则视为违约，造成的一切损失由成交供应商承担。 |
| （4）本项目涉及到设备安装及高空和制冷作业，要求高空作业人员必须具备高空作业证，其他施工人员必须具备上岗作业证书。 |
| （5）成交供应商负责安装工人人身、产品安全责任，验收前，产品丢失自行负责。 |
| 5 | 交货及安装地点 | 广西南宁市第三中学青山校区 |
| 6 | 货款结算 | 一次性支付：本采购文件项下全部货物经最终验收合格后 15 个工作日内，甲方凭乙方开具的全额发票向乙方支付全部合同价款。 |
| 7 | 质保期 | 自货物最终验收合格之日起计算，不少于6年，质保期内免费上门维修，免费更换零部件。 |
| 8 | 售后服务要求 | 按国家有关规定实行产品“三包。 |
| （1）售后服务：  考虑到项目需要上门安装调试及售后上门维保服务，本项目只接受市本级供应商（或承诺中标后在项目所在地成立售后服务网点）。非本地供应商一律不接受、不验收、不签合同。提供24小时售后服务。售后维修人员须在接到报修电话后2小时内赶到现场。按国家及行业标准对故障进行及时处理；在8小时内不能解决的，供应商须在2个工作日内提供与原设备技术参数要求相同或高于原设备技术参数要求的备用产品，以保证采购人的正常工作。 |
| （2）为了保障产品正规渠道及品质验收时必须提供以下资料： |
| 成交供应商须提供产品厂家授权、售后、供货证明函； |
| 成交供应商需出具厂家3C强制性产品认证证书。 |
| 如无法提供上述材料，采购人不予验收，并按照逾期交付情形进行处理。 |
| （3）成交供应商在政府采购经营活动中如有不良行为记录名单或重大违法记录，不得参与此次项目竞标。 |
| （4）在质保期内设备非因人为及不可抗拒因素的原因而引起损坏或质量问题，成交供应商应免费予以技术服务、维修或设备更换，并承担相应费用和零部件的费用，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内，成交供应商也要积极帮助采购人修理，并提供优惠价格的配件和服务； |
| （5）供应商应充分考虑供货成本及参数要求再进行报价，如供应商低价恶意竞价、且成交后无法按要求提供货物或者所供货物及资质要求无法满足参数要求的，采购人将按虚假竞标处理，并保留因耽误采购人使用时间造成的损失进行赔偿的权利，通过报备政采云平台及财政厅监管部门，并按规定对竞标人公司予以处罚和进行网上通报处理，追究投标人的法律责任，由此引发的一切后果由竞标人承担。 |
| 9 | 节能产品说明 | （1）根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，采购需求中的产品属于节能产品政府采购品目清单内标注“★”的，须在响应文件中提供所竞标产品的节能产品认证证书复印件。 |

## 附件

**报 价 表**

项目名称:

项目编号:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 品牌、型号规格 | 生产厂家 | 数量① | 单位 | 技术参数及性能配置要求 | 单价② | 单项合价  （元）  ③=①×② | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总报价（人民币大写）： （￥ 元） | | | | | | | | | |
| 交付使用时间： | | | | | | | | | |
| 交付使用地点： | | | | | | | | | |

注：1.所有价格均用人民币表示，单位为元，精确到个数位。

2.报价指货物、服务、随配附件、备品备件、工具、货物运抵指定交货地点、安装、调试的各种费用和售后服务、税金及其它所有成本、费用的总和。

3.凡需用专用辅材、耗材的专用设备类采购项目，应按采购文件规定的辅材、耗材量或按耗材的常规试用量提供报价。

4.报价表中的“货物名称”、“数量”、“单位”、“单价”、“单项合价”列必须填写；设备类项目“品牌、型号规格、生产厂家”列必须填写（定制产品和服务除外）。

法定代表人或委托代理人（签字）:

供应商名称（盖章）：

报价时间： 年 月 日

**商务、技术响应、偏离情况说明表**

项目名称:

项目编号:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购文件要求 | 响应文件具体响应 | 响应/偏离 | 说明 |
| 商务部分（商务及其他售后服务要求） | | | | |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |
| 技术部分（技术参数及性能配置要求） | | | | |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

说明：1、应写明响应文件对商务与技术要求的响应和偏离情况；

1. 应对照采购文件“技术规格、参数及要求”，逐条说明所提供货物和服务已对采购文件的商务、技术做出了实质性的响应，并申明商务、技术条文的响应和偏离。特别对有具体商务、技术参数要求的，供应商必须提供对应的详细应答。如果仅注明“符合”、“满足”或简单复制采购文件要求，将有可能导致竞价被拒绝 。

法定代表人或委托代理人签字:

供应商名称（盖章）：

年 月 日

**法定代表人(负责人)授权委托书**

：

兹授权 同志为我公司参加贵单位组织的（项目名称、项目编号）采购活动的委托代理人，全权代表我公司处理在该项目活动中的一切事宜。代理期限从 年 月 日起至 年 月 日止。

供应商（盖章）：

法定代表人（签字或签章）：

签发日期： 年 月 日

附：委托代理人工作单位

职务： 性别：

身份证号码：

|  |
| --- |
| 委托代理人的正面及反面身份证复印件 |

参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有**重大违法记录的书面声明**

（格式自拟，必须提供）

说明：1.竞标人应按照相关法规规定如实做出声明。

2．按照采购文件的规定盖章（自然人竞标的无需盖章，需要签字）。