南宁市人防指挥信息保障中心2025年度
物业服务需求一览表
说明：
1、采购人：南宁市人防指挥信息保障中心；
2、项目名称：南宁市人防指挥信息保障中心2025年度物业服务；
3、服务时间：2025年7月至2026年6月止(具体时间以签订合同为准)；

4、服务地点：南宁市青秀区金湖北路68号；

5、本项目预算：15.36万元；
6、供应商资格：（1）具有国内法人资格，注册经营范围包含有物业管理服务；（2）企业在截标前三年内在中国政府采购网没有政府采购严重违法失信行为记录；（3）信用中国查询企业信用信息报告没有行政处罚记录、失信记录；（4）配置的人员及提供的服务能够满足以下所有项目服务需求。

本项目分项预算合价见下表.

	项号
	服务名称
	数量
	服务内容及要求
	项目预算（元）

	1
	南宁市人防指挥信息保障中心金豢北路办公区物业管理服务
	1项
	一、物业概况

南宁市人防指挥信息保障中心金湖北路办公区位于南宁市青秀区金湖北路68号，建成于2002年，占地面积5475.36 m²，建筑面积约1980 m²，由办公楼、车库、地下室、生活区组成，办公人员25人，建设有中央空调系统、视频监控系统、新能源汽车充电设施、电单车充电设施等。

二、物业服务内容

主要包括：安全保卫、车辆及消防管理、水电设施巡查、垃圾分类监督提醒及其他交办的服务。

三、服务标准
▲（一）安全保卫服务
1.保安岗实行24小时值班制度（三班制/每班至少2人），为业主提供全天候的公共秩序维护服务和安全服务，维护人员、财产和建筑物的安全。不能出现保安岗无人看守、无人巡逻等情况。

2.严格按照业主要求落实出入登记制度，对因公来访者应热情礼貌，认真询问来访事由并登记，严禁闲杂无关人员及车辆进出办公区。对进出的人员、车辆有疑问时，应及时询问业主单位相关部门或生活区住户加以确认并认真登记方可放行。对进出大院的车辆，值班岗应指挥有序停放和安全管理，车辆进出做好登记管理并形成台账。

3.严格落实各项保安值班、巡检、交接班等工作制度并填写日志，果断处置本岗位发生（现）的问题，发现可疑的人和事要及时地进行盘查监控，并及时将情况报告业主单位相关部门人员（或辖区公安机关）进行协调处置。

4.值班岗要利用视频监控对业主的重要点片进行24小时实时监控，及时处理、上报所发现的各种安全隐患。

5.做好视频监控、消防安全定期巡查并认真登记，确保视频、消防设备完好，发现设备故障或运行不正常时，应及时报修，保证系统正常运行。

6.按照上下班时间对办公楼、车库、生活区道路的灯光进行开关控制；下班后及节假日关闭办公楼楼道、公共卫生间等部位水、电，发现问题及时上报；值班岗要按照规定线路和时间对办公区进行有计划的巡逻，并做好巡逻记录。

7. 严禁值班期间饮酒、脱岗睡岗、看电视、玩手机、聚众赌博、较长时间闲聊等与工作无关或违反工作制度或违法违纪事项，认真详细地填写工作记录，保管好工具等维修材料，做好交接班手续。

8.负责单位重大节日、重大集会、重要会议、重要接待和外事活动的安全保卫工作。

9.严格按照垃圾分类标准和要求，督促提醒办公人员、生活区住户做好垃圾分类工作；如遇其他部门垃圾分类检查或第三方评估人员巡查时，须立即报告业主单位相关部门人员现场对接；如发生被扣分或通报影响年度绩效考评的，须承担相应的经济补偿。
10.及时完成业主交办的其它安全管理工作, 并做好值班记录。

▲（二）车辆及消防管理
1.维护业主单位交通秩序，指挥车辆进出、停放有序；保持道路顺畅，无堵塞现象、纠正违章行为，保持公共秩序良好。

2.对外来车辆的管理，保安应当询问、引导车辆有序停放，并准确做好记录；车辆驶出门口时，需要核对车号，迅速记录车辆驶出时间，核查完毕后放行。要求保安熟记单位工作人员常停车辆的车牌号码，加大该类车辆的存放安全系数。

3.严禁车辆乱停乱放，保证公共道路、消防通道畅通，若发现行车通道、消防通道及非停车位有车辆停放，要及时纠正。对停车场内滞留的可疑人员进行询问，保证车辆安全。

4.出入单位的外来车辆实行检查登记制度。

5.值班人员要懂得火灾危险性和不安全因素，懂得预防火灾措施，懂得灭火方法，要会报警，会使用灭火器材，在火灾初期灭火扑救，会正确启动预警系统，把安全隐患消灭在萌芽状态，尽量减少不必要的损失。

6.制定完善的消防安全工作制度及各类突发事件应急处置预案；积极做好消防安全知识的宣传；认真贯彻执行《消防安全法》，落实消防责任制；熟悉本物业区地形环境，消防设施设备的分布情况及摆放点位；及时清理区域内的易燃、易爆物品及其他杂物，确保各安全出口及消防疏散通道的畅通。

四、人员配置及要求

▲1、本项目人员总配置不低于6人，具体要求如下：

项目经理1名、项目主管1名，须具备大专以上学历，中级以上职称且从事本工作5年以上，无不良社会记录；
专职保安（消防控制员）4人（含保安班长1人）：男、45周岁以下、身体健康、五官端正、无犯罪记录，具有较强的责任心，服从工作安排，能吃苦耐劳，接受过专业保安管理课程培训，持有《保安员证》且从事本工作2年以上，熟悉公共安全秩序管理工作及突发事件的应急处理等；至少有一名除持有保安员证外，还须持有中级消防设施操作员证，经过安全生产专项培训，获得《安全培训合格证书》。

保安班长，男，须为退伍军人（人防“准军事化”单位管理需求），同时具备高中或以上学历，持有《保安员证》且从事本工作5年以上，无不良社会记录。

▲2、中标供应商在正式进场时须提供投标时所提供的证书、证明原件进行核查，如供应商无法提供的采购单位有终止合同。

五、物资配备

▲1.保安人员的工具配置要求：对讲机、手电筒、以及公安部门要求安保配备的防暴设备，其他保安相关工具及设备；

2.中标供应商签订合同前2天内，须将以上物资设备配备完毕，否则采购人有权视为无效投标，取消中标资格，并上报有关部门以虚假应标处理。

六、服务质量评定

▲以下两种情况，采购人有权终止合同，由此造成的经济损失由供应商负责。

1.如超过三分之一以上职工代表对成交供应商工作质量不满意，采购人书面提出整改通知，累计提出达两次，供应商未按要求及时整改的；

2.经业主单位讨论，认定供应商服务质量不满意，书面提出整改通知，累计提出达到两次，供应商未按要求及时整改。

七、财物丢失、损坏责任赔偿

1.对于物业服务区域内发生的财物丢失、损坏等进行的赔偿，应根据责任大小实行“责任赔偿”，赔偿责任的确定，一般由执法部门裁定，由物业公司根据裁定结果实施赔偿，并且业主可追究物业服务公司主要负责人相关责任。

2.被丢失、损失的物品价值的确定，按市场价格和相关规定的使用折旧情况综合确定，即按实际价值确定。
	153600

	商务条款
	一、合同签订期：自中标通知书送达之日起3个工作日内
二、中标单位在合同签订后3个工作日内入场。
三、提交服务成果时间：2025年7月至2026年6月止，一年(具体时间以签订合同为准)；合同款项分两次支付：签订合同驻场3个月后，业主认定服务质量满意即支付50%；次年6月份前，业主认定服务质量满意支付50%合同款。
根据财政部《关于推进和完善服务项目政府采购有关问题的通知》（财库〔2014〕37号）文件规定“采购需求具有相对固定性、延续性且价格变化幅度小的服务项目，在年度预算能保障的前提下，采购人可以签订不超过三年履行期限的政府采购合同”。依据此规定，本项目合同期满，经市国动办办公会、党组会研究同意、双方协商一致可以以签一延二的方式续签合同。
四、提交服务成果地点：招标文件所提供的服务区域；
五、售后服务要求：
1.服务期限：2025年7月至2026年6月止，一年(具体时间以签订合同为准)。质保期：自提供服务之日起至服务期满并验收合格之日止。

2.处理问题响应时间：接到采购人处理问题通知后半小时内到达采购人指定现场。

3.合同续签要求：上述服务期满后，我单位综合考虑实际工作需要及本次中标单位实际服务质量，根据《财政部关于推进和完善服务项目政府采购有关问题的通知》（财库〔2014〕37号）文件规定“采购需求具有相对固定性、延续性且价格变化幅度小的服务项目，在年度预算能保障的前提下，采购人可以签订不超过三年履行期限的政府采购合同”。依据上述规定，本项目合同期满，经南宁市人防指挥信息保障中心和南宁市国动办办公会、党组会研究同意、双方协商一致可以以签一延二的方式续签合同。
六、其他要求：
1.报价要求完全符合所有项目服务需求，列清详细费用项目，随询价文件提供报价明细表，报价必须包含以下部分：
（1）人工成本（人员工资、福利、加班费、社会保险等）、物资配备、服装等费用；
（2）企业利润及税金（投标供应商当年享受国家相关优惠政策的，如小规模纳税人免缴或优惠缴纳增值税的，应考虑实际享受政策情况报价）；

注：如报价未满足服务需求的各项费用条件，报价无效。

2.付款方式：本项目无预付款，服务满三个月，供应商按要求提交物业服务评价表，经采购人验收合格后，按季度以转账方式支付合同款。
3.中标单位必须按照《劳动合同法》的规定与员工签订劳动合同并依据国家、广西和南宁有关最低工资标准的规定要求以及缴纳各种社会保险的规定要求向员工支付工资和缴纳社保及其他保险。投标人的报价中必须按该条款要求充分考虑“人员配置要求”中.人员的工资、福利、加班费、社保及其他应缴保险。报价时请按本项目“人员配置要求”提供各类人员的工资、社保及其他应缴保险等费用的预算表。
4.进驻之日起，中标单位须按照项目人员配置要求向采购方提供派遣员工名单，实际投入人员必须与报价人所提供的名单相符，否则项目业主有权报告政府采购监督部门依法处理。
5.中标单位应按照采购人要求，结合该物业实际情况，制定《物业管理服务制度》及管理岗位操作章程，并有权按采购人委托对违反《管理制度》规定的行为进行处理。
6.中标单位人员必须足额配置，如有调整需经过采购人同意方可调整，不能影响正常物业管理工作。如中标方未按采购方要求配备相关工作人员，或是因缺员影响物业管理工作的，采购人有权按所缺人员的数量及相关费用标准扣减相应物业管理费。
7.中标单位不得将整体管理责任及利益转让给其他单位和个人。
8.项目竞价结束后，采购人将根据拟成交结果向拟成交供应商所提供的电子邮箱地址发出邮件通知，拟成交供应商在收到邮件通知后1个工作日内须提交拟派遣的监督人员及保安人员证件复印件(包括身份证、资格证书证明及相关能证明其具备服务内容及要求中“四、人员配置及要求”相关条件的材料)，复印件必须加盖拟成交供应商单位公章，原件备查。因供应商未按要求提供电子邮箱地址而导致无法通知或供应商收到通知后未按要求提供有效材料或材料不齐全、不符合而导致审核不通过的，视为无效竞价，供应商不具备成交资格，采购人有权取消成交结果并按相关管理办法报财政部门处理。

七、响应竞价文件要求

供应商报价文件内容包含但不限于以下：

1）企业简介；

2）物业服务内容及标准（不低于本项目询价文件服务需求一览表下所列全部内容）；

3）服务机构设置以及拟派驻服务人员名单及资料（相关人员证书复印件并盖章）； 
4）企业营业执照副本复印件、开户许可证复印件；

5）企业在截标前三年内政府采购无不良记录承诺函（格式自拟）、中国政府采购网政府采购严重违法失信行为记录名单查询结果截图、信用中国查询企业信用信息报告截图；

6）物业管理服务费用测算；

7）供应商对本项目的服务承诺；

8）供应商认为需要提供的其他文件。


南宁市人防指挥信息保障中心
2025年6月17日
5

