采购服务需求

1.卫生间改造采购需求

监舍区内所有卫生间翻新隔断改造、室外给水管网改造，卫生间原有砖砌水箱拆除，卫生间改造后需满足现行国家及公安部最新的规范要求.

2.给水系统采购需求

（1）监舍区内给水采取分区供水，供应商需自行了解舍区内原有给水管网及分区水箱，新分区的布置规划需与原有设备水箱位置结合.

（2）供应商应提供项目设计后的全套蓝图（含建筑、室内装修、给排水、电气、结构等专业及工程预算书）。

2.采购商需提交的成果及提交时间

项目合同签订后5个工作日内，需提交项目设计成果（含建筑、室内装修、给排水、电气、结构等专业施工图）提交给采购单位，采购单位确认设计成果后3天内提交工程预算书。