学生公寓空调机采购

采购需求：

品牌：海尔

型号：KFR-35GW/G100-1

★1.能效比APF：5.32

★2.额定制冷量（W）：3530

★3.额定制冷功率（W）：840

★4.额定制热量(W) ：5020

★5.额定制热功率：1240

★6.电辅热功率(W)： 850

7.循环风量(m³/h) ：810

8.噪音（高风档）：室内机：35dB（A）；室外机：51dB（A）

全年耗电量(kWh):633

内机噪音dB(A)

超静16高风35超强41

制冷功率(W)

840(80-2100)

制冷季节耗电量(kW·h):343

制热季节耗电量(kW·h):290

外机噪音dB(A)：低35高51

制热量(W):5020(150-6800)

循环风量(m³/h):810

电源线长度(mm)：1800±50

★9.配件：包含所需铜管、支架、磨孔、螺丝、螺钉、膨胀螺钉、室内挂机板、外机排水管等配件能满足安装实际需要。

**商务条款：**

一、签订合同日期：自成交通知书发出之日起 3日内。

二、交货期：合同签订之日起 7个自然日内完成安装调试并验收。

三、交货地点：采购单位指定地点。

四、交货方式：现场交货（免费送货上门并调试安装）。

五、项目实施要求：

★1、本项目所有货物的品牌、型号、规格、技术参数已确定，不得做任何变更，否则视为不响应本采购要求；投标产品必须是具备厂家合法渠道的全新正品，必须按厂家承诺实行“三包”，报价时必须提交检测报告，3C认证、节能认证等产品材料。

2、故障响应时间：中标供应商收到甲方的故障维修通知24小时内到达现场进行维修，48小时内排除故障，特殊故障第一时间以书面形式通知甲方并制定维修方案及确定故障排除的时间。

3、投标文件中应注明维修质保期及质保范围，提供免费保修年限，上门保修服务及设备质保服务说明，超过免保维修期后，紧急情况下如何处理问题的说明。

4、在质量保证期内设备非人为或不可抗拒因素的原因而引起损坏或质量问题，中标供应商免费予以技术服务、维修或设备更换，并承担相应费用和零部件的费用。特殊情况无法修复的质保期内中标供应商无条件更换新设备或提供代用设备，或采取使设备可正常运行的措施。

5、设备到货后，由中标人指派专业安装调试工程师到现场进行安装调试，包括：主机与所有部件调试与连接，做到设备正常运作，演示设备的所有功能并培训用户的技术人员直到用户能全部掌握设备的使用及日常维护。

★6、验收时，采购方将严格按照采购文件要求进行验收。验收不合格的，按虚假应标处理，成交供应商需承担被采购人终止合同的一切风险和费用。

★7、投标供应商必须完全响应参数，签订合同时必须提供对应生产厂家的广西区总代理对本项目的授权、供货证明和售后服务承诺书，避免假冒伪劣产品；对不能满足参数要求虚假响应，或者无法正常交货影响业主办公使用的，业主可作为废标处理，并按有关规定处理。

8、供应商要求：标注“★”条款必须满足。如有任意一项负偏离的，视为实质不响应文件要求，其竞标无效。