# 全州县人民检察院物业管理服务采购需求表

注：本项目采购需求均为实质性要求。

1.1 物业情况

| 物业情况 | 物业地址 |
| --- | --- |
| 1.桂林市全州县人民检察院业务技术综合楼及全州县环城路89号公共部位 | - 桂林市全州县人民检察院环城路89号 |

1.2 采购人提供供应商使用的场地、设施、设备、材料等

（1）采购人无偿提供房物业管理服务办公室一间，不计租金。中标人无权出租、买卖和抵押，否则，采购人有权收回物业管理服务办公室，并要求中标人支付租金、赔偿损失。

（2）采购人无偿提供大院门口门卫一人工作日中、晚2餐。

（3）采购人提供安检设备一套，包括：人员通行道闸、X光机、手持金属探测安检仪、存包柜等。

2.物业服务范围

（1）物业管理（建筑物）

| - 名称 |  | - 明细 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 建筑名称 |  | - 1.桂林市全州县人民检察院业务技术综合楼 - 2.12309检察服务中心 |  |
| - 总面积 | - 建筑面积（㎡） | - 1.业务技术综合楼4700平方米（含地下室），砖混8层楼 1栋。 - 2.12309检察服务中心300平方米。 |  |
| 会议室 | 会议室数量 | 会议室数量3个。 |  |
| 卫生间 | 总数量及面积 | 平均每层楼4个。 |  |
| 车位数 | 地下车位 | 数量12个（充电桩数量4个）。 |  |
|  | 地上车位 | 数量23个（充电桩数量2个）。 |  |
| 车行\人行口 | 车行口 | 数量1个 |  |
|  | 人行口 | 数量1个 |  |
| 设施设备 | 电梯 | 电梯数量1台 |  |
|  | 空调系统 | 平均每层楼8台。 |  |
|  | 消防系统 | 消防设备包括消火栓8个，手持灭火器 16 个。 |  |
|  | 安防系统 | 安防系统包括电子智能门禁。安防设备包括枪型摄像头，球型摄像头。 |  |
|  | 照明系统 | 照明系统包括室外景观和亮化系统，楼宇手控。 |  |
|  | 供配电系统 | 专用变压器1台，变电柜1台，配电箱18台，开关箱1台，电表箱1台。 |  |

- （2）物业管理（室外）

| - 名称 | - 明细 | - 服务内容及标准 |
| --- | --- | --- |
| - 室外 | - 环城路89号除建筑物外公共区域 |  |

3.物业管理服务内容及标准

物业管理服务包括：基本服务、房屋及公用设施设备维护服务、保洁服务、绿化服务、保安服务、食堂餐饮服务、12309检察服务中心物业服务等等。

3.1基本服务

| - 序号 | - 服务内容 | - 服务标准 |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - 目标与责任 | - （1）结合采购人要求及物业服务实际情况，制定年度管理目标，明确责任分工，制定配套项目服务实施方案。 |
|  |  | - （2）投标人中标后必须按照《中华人民共和国劳动合同法》和《中华人民共和国社会保险法》的规定与员工签订劳动合同并依据国家、广西和桂林（全州）有关最低工资标准的规定要求以及缴纳各种社会保险的规定要求向员工支付工资和缴纳社保。员工工资不得低于桂林市全州县最低工资标准。 |
|  |  | - （3）采购单位对本次招标项目进行日常管理，中标人须接受监督、检查与指导。采购单位根据服务人员、服务内容、质量标准、服务要求每月对中标人进行一次考评，考评满分为100分，采购单位根据综合得分情况进行处罚（见附件1：物业管理服务质量评估表），具体如下： - ①综合得分≥90分，合格； - ②80分≤综合得分﹤90分，每月处罚金500元； - ③70分≤综合得分﹤80分，每月处罚金1000元； - ④综合得分﹤70分，每月处罚金1500元；一个季度内有二次﹤70分的，采购人有权提前解除服务合同。 - ⑤处罚金从发出处罚金通知当月的物业服务费中扣除。 |
| 2 | 服务人员及要求 | - （1）供应商应建立人员管理制度（包括人员岗位职责、人员招聘和解除、人员培训、薪酬、奖惩等制度）、保安值班制度、保洁工作管理制度（包括质量要求、保洁的工作程序）、餐饮服务管理制度（原辅料管理制度、餐厅厨房卫生管理制度）等、紧急事件处置方法。安检岗、安保岗须持证上岗、餐饮服务人员持有有效健康证明等。 |
|  |  | - （2）每季度至少开展1次岗位技能、职业素质、服务意识、绿色节能环保等教育培训， 进行适当形式的考核，并接受采购人或相关主管部门的检查、监督。 |
|  |  | - （3）根据采购人要求对服务人员进行从业资格审查，审查结果向采购人报备。 |
|  |  | - （4）服务人员的年龄、学历、工作经验及从业资格条件应当与所在岗位能力要求相匹配，到岗前应当经过必要的岗前培训已达到岗位能力要求，国家、行业规定应当取得职业资格证书或特种作业证书的，应当按规定持证上岗。 |
|  |  | - （5）如采购人认为服务人员不适应岗位要求或存在其他影响工作的，可要求中标人进行调换。签定合同后，中标人半年内不得随意更换项目服务人员，若遇特殊原因需要更换的应当及时告知采购人并且在三个工作日之内提供与采购需求一致的人员进行补替，更换的人员需经过采购人审查后方可上岗，更换比例不得超过服务人员总数的20%（投标人需要投标文件中出具相应的承诺函）。若因频繁更换项目服务人员导致项目服务水平下降或出现重大事故，采购人有权解除合同，并追究中标人法律责任。本项目投入服务人员不得使用兼职人员，也不得在其他项目兼职。 |
|  |  | - （5）着装分类统一，佩戴标识。仪容整洁、姿态端正、举止文明。用语文明礼貌，态度温和耐心。 |
|  |  | - （6）中标人必须保持岗位人员的稳定，不得随意更换，以保证工作的延续性。采购人认为岗位人员不能胜任岗位工作的人员，可以要求中标人更换该岗位人员。 |
|  |  | - （7）中标人物业管理服务人员的住宿及餐饮费用由中标人自行解决（除院大门口门卫外），中标人在进行物业服务中应节约资源及能源，产生的费用由采购人承担。 |
| 3 | 保密和思想政治教育 | - （1）建立保密管理制度。制度内容应当包括但不限于：①明确重点要害岗位保密职责。②对涉密工作岗位的保密要求等。 |
|  |  | - （2）根据采购人要求与涉密工作岗位的服务人员签订保密协议。保密协议应当向采购人报备。 |
|  |  | - （3）每季度至少开展 1 次对服务人员进行保密、思想政治教育的培训，提高服务人员保密意识和思想政治意识。新入职员工应当接受保密、思想政治教育培训，进行必要的人员经历审查，合格 后签订保密协议方可上岗。 |
|  |  | - （4）发现服务人员违法违规或重大过失，及时报告采购人，并采取必要补救措施。 |
| 4 | 档案管理 | - （1）建立物业信息，准确、及时地对文件资料和服务记录进行归档保存，并确保其物理安全。 |
|  |  | - （2）档案和记录齐全，包括但不限于：①采购人建议与投诉等。教育培训和考核记录。保密、思想政治教育培训记录。②房屋维护服务：房屋台账、使用说明、房屋装修、维保记录等。③公用设施设备维护服务：设备台账、设备卡、使用说明、维保记录、巡查记录、设施设备安全运行、设施设备定期巡检、维护保养、维修档案等。④ 保安服务：监控记录、突发事件演习与处置记录等。⑤保洁服务：工作日志、清洁检查表、用品清单、客户反馈表等。⑥绿化服务：绿化总平面图、清洁整改记录、消杀记录等。⑦其他：客户信息、财务明细、合同协议、信报信息登记、大件物品进出登记等。 |
|  |  | - （3）遵守采购人的信息、档案资料保密要求，未经许可，不得将建筑物平面图等资料转作其他用途或向其他单位、个人提供。 |
|  |  | - （4）中标人须分类有序的保管档案、资料，保证各类档案、资料完整，便于查询。原始资料实行电脑储存与纸质保存并行，包括所聘请的全部员工的资料需报备中心，实行双档制。 |
|  |  | - （5）中标人每季度向中心提交上一季度运行报告，内容包括中心运行总体情况、设备故障记录、设备保养维修记录、设备更换配件记录、设备清洁等记录。 |
|  |  | - （6）履约结束后，相关资料交还采购人，采购人按政府采购相关规定存档。 |
| 5 | 服务改进 | - （1）明确负责人，定期对物业服务过程进行自查，结合反馈意见与评价结果采取改进措施，持续提升管理与服务水平。 |
|  |  | - （2）对不合格服务进行控制，对不合格服务的原因进行识别和分析，及时采取纠正措施，消除不合格的原因，防止不合格再发生。 |
|  |  | - （3）需整改问题及时整改完成。 |
| 6 | 重大活动后勤 保障 | - （1）制订流程。配合采购人制订重大活动后勤保障工作流程，需对任务进行详细了解，并根据工作安排制定详细的后勤保障计划。 |
|  |  | - （2）实施保障。按计划在关键区域和重点部位 进行部署，确保任务顺利进行，对活动区域进行 全面安全检查，发现并排除安全隐患，对车辆进行有序引导和管理，确保交通安全畅通，以礼貌、专业的态度对待来宾，展现良好形象。 |
|  |  | - （3）收尾工作。对现场进行检查，做好清理工作。 |
| 7 | 应急保障预案 | - （1）重点区域及安全隐患排查。结合项目的实际情况，对重点部位及危险隐患进行排查，并建立清单/台账；应当对危险隐患进行风险分析，制定相应措施进行控制或整改并定期监控；随着设施设备、服务内容的变化，及时更新清单/台账，使风险隐患始终处于受控状态。 |
|  |  | - （2）应急预案的建立。根据办公楼隐患排查的结果和实际情况，制定专项预案，包括但不限于：火情火警紧急处理应急预案、紧急疏散应急预案、 停水停电应急预案、有限空间救援应急预案、高空作业救援应急预案、恶劣天气应对应急预案等。 |
|  |  | - （3）应急预案的培训和演练。应急预案定期培训和演练，组织相关岗位每半年至少开展一次专项应急预案演练；留存培训及演练记录和影像资料，并对预案进行评价，确保与实际情况相结合。 |
|  |  | - （4）应急物资的管理。根据专项预案中的应对需要、必要的应急物资，建立清单或台账，并由专人定期对应急物资进行检查，如有应急物资不足，及时通知采购人购置齐全，确保能够随时正常使用。 |
| 8 | - 信报服务 | - （1）对邮件、包裹和挂号信等进行正确分理、安全检查和防疫卫生检查。 |
|  |  | - （2）及时投送或通知收件人领取。 |
|  |  | - （3）大件物品出入向采购人报告，待采购人确认无误后放行。 |
| 9 | - 综合管理与维护服务 | - （1）设立24小时服务热线电话及服务24小时值班，及时接受职工的投诉反映，并及时解决所反映的问题。 |
|  |  | - （2）物业服务人员能自觉维护公众利益，遵守办公区的各项管理规定。 |
|  |  | - （3）做好房屋公共区域楼顶、地面、墙面、门窗、楼梯、通道等的日常维护检查工作，做好办公区域的办公桌椅、沙发、茶几、柜子等的日常维护检查工作 |
|  |  | - （4）配合全州县人民检察院做好公共机构节能减排工作。 |
|  |  | - （5）按照要求进行零星搬运、摆放办公区家具，对办公区域清理出来可利用的旧杂物、旧物品和其他物品，按全州县人民检察院要求进行暂时保管，对废纸、废塑料品、废电池及废灯具等废旧物品进行定点回收及清理搬运。 |
|  |  | - （6）按要求营造好办公区重大节日、重大活动等氛围营造、张贴等工作。 |
| 10 | 其他要求 | - （1）提倡节约观念，控制物资消耗。 |
|  |  | - （2）做好负责区域内固定资产、流动资产的日常巡查记录，发现损坏及时报修。 |
|  |  | - （3）建立《服务质量投诉单》，虚心接受区域的合理投诉。一般性投诉，现场管理员15分钟内解决；中度投诉，1小时内解决；重度投诉，12小时内解决。 |

3.2房屋及设施设备运行管理

| - 序号 | - 服务内容 | - 服务标准 |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - 基本要求 | - （1）重大节假日及恶劣天气前后，组织系统巡检 1 次。 |
|  |  | - （2）具备设施设备安全、稳定运行的环境和场所（含有限空间），温湿度、照度、粉尘和烟雾浓度等符合相关安全规范。 |
|  |  | - （3）每季度至少开展1次房屋结构安全巡视，发现外观有变形、开裂等现象，及时申报采购人，并采取必要的避险和防护措施。 |
|  |  | - （4）保证房屋共用部位、共用设施、设备的完好，无随意改变用途现象。 |
| - 2 | - 管理制度要求 | - 建立共用部位、共用设施、设备养护管理制度；制定停电应急处置预案，确保应急发电率达到100%；制定停水、用水事故应急处理预案，严禁发生大面积泡水、泛水，长时间停水现象，确保排水系统通畅，汛期道路无积水，地下室、车库、设备房无积水、浸泡发生；对空调系统加强巡查巡检，发现问题要第一时间报修、维修，确保空调系统24小时正常运转；制定有突发火灾应急预案，在明显处设立消防疏散示意图。照明设施、引路标志完好，紧急疏散通道畅通无阻。 |
| 4 | 其他设施运行管理 | - （1）用水方面应按照要求对水箱、上下水道、阀门、管道、落水管、水泵、二次加压供水等系统等进行巡查，确保设备、阀门、管道工作正常、无跑冒滴漏现象，若发现问题及时通知采购人，由采购人通知维保单位负责维修维护。 |
|  |  | - （2）用电方面应按照要求对电线电缆、电气照明、指示灯具、配电送电（含应急发电机组）等系统和设备等进行巡查，若发现问题及及时通知采购人，由采购人通知维护单位负责维修维护，确保24小时正常工作。 |
|  |  | - （3）空调管理方面应做好对空调、新风、除尘、采气装置、各类风口、自动控制等空气调节系统和设备的日常巡查，若发现问题及时通知采购人，由采购人通知维保单位负责维修维护，确保空调系统24小时正常运转。 |
|  |  | - （4）电梯管理方面应按照要求做好电梯的日常维护保养、保洁、运行，如发现问题及时通知采购人，由采购人通知维保单位维修维护，确保24小时正常运转。 |
|  |  | - （5）消防和监控方面应加强对消防栓、消防柜、灭火器、消防控制台、消防管道、烟感器、喷淋头、安全出口等消防系统和设备的检查巡查，确保良好技术状态；加强对监控观察室、监控摄像头、对讲机等监控系统和设备的检查巡查，做好日常巡查工作、确保24小时系统无故障等；未经全州县检察院批准，任何单位和个人不得查看、拷贝、复制监控视频信息；组织开展消防法规及消防知识的宣传教育，明确各区域防火责任人，确保责任人掌握消防设施设备的使用方法并能及时处理各种问题；严禁私接电源、插座，办公区内无火灾安全隐患，消防设备完好率达到100%。 |

3.3保洁服务

| - 序号 | - 服务内容 | - 服务标准 |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - 基本要求 | - （1）建立保洁服务的工作制度及工作计划，并按照执行。 |
|  |  | - （2）做好保洁服务工作记录，记录填写规范、保存完好。 |
|  |  | - （3）作业时采取安全防护措施，防止对作业人员或他人造成伤害。相关耗材的环保、安全性等应当符合国家相关规定要求。 |
|  |  | - （4）进入保密区域时，有采购人相关人员全程在场。 |
|  |  | - （5）保洁员要节约、爱护保洁工具，不得随意损坏、丢弃；卫生保洁要注意节约用水，做到人离水关。 |
| - 2 | - 室内区域保洁 | （1）室内公共区域：每天清扫推尘2次，上下午各1次。地面：表面洁净、无尘土、污迹、烟头、纸屑、油迹及垃圾。墙面：无尘土、污迹、蜘蛛网。照明灯具：无积灰。各房间门、通道门：无尘土、污迹。 |
|  |  | - （2）室内玻璃墙壁：每月刮洗玻璃1次，墙壁随时保洁。所有楼栋玻璃表面光洁明亮、无明显指印污渍、墙壁干净无乱贴乱画、无蚊虫印、无蜘蛛网。 |
|  |  | - （3）楼梯及楼梯间保持干净、无异味、无杂物、无积水，每日至少开展 1 次清洁作业。 |
|  |  | - （4）做到楼道地面干净，无污渍、积水、杂物，扶手干净、无积尘、其他部位无明显积尘，无蜘蛛网。 |
|  |  | - （5）公共卫生间，每月定期组织管道疏导工作，及时清理排水沟渠及排污管道，保持地下管道畅通，不定期检查化粪池情况，保持良好环境卫生。 |
|  |  | - （6）公共卫生间，每天保洁2次，上下午各1次。无明显异味、台面无污渍、无杂物、隔板、墙壁上无其它张贴物、无乱图乱画痕迹。地面无垃圾、地漏洁净通畅无积水、无明显脚印。便器无污渍、无垃圾，镜面无水点、水迹、尘土、污迹。纸篓无污渍、纸篓内的垃圾不超过1/2。及时更换卫生纸。损坏器件及时报修。 |
|  |  | - （7）电梯，每天保洁2次，上下午各1次。电梯不锈钢表面无手印、灰尘、污迹。室内卫生使用的清洁剂、除锈剂、光亮剂、消毒液等化工液体要符合环保要求，严格按说明使用。 |
|  |  | - （8）无烟区管理要求，在负责的管辖区域内做好控烟监督检查，做到无烟区内无烟头、无吸烟者，并有劝诫吸烟者的义务。 |
| - 3 | - 室外区域保洁 | - （1）每天清扫2次，上下午各1次。保洁范围内所有室外地面、路面干净无垃圾、无烟头、无明显积水、无堆积落叶、无卫生死角。 |
|  |  | - （2）强降雨、强风、冰雹等恶劣天气时及时清扫积水、树叶，并采取安全防护措施，在清扫道路时注意行人车辆，要有安全作业标识，确保安全。 |
|  |  | - （3）各种路标、宣传栏等保持干净，每月至少开展 1 次清洁作业。 |
|  |  | （4）室内外垃圾桶，每天保洁清理2次，上下午各1次。垃圾桶表面无灰尘、无污渍、无异味，存垃圾量保持不高于1/2。 |
|  |  | - （5）公共设施设备，每天保洁1次，设施表面无积尘、无垃圾。 |
|  |  | - （6）排水沟，每月清理1次，堵塞随时清理，保持通畅、无垃圾杂物堵塞。 |
| - 4 | - 垃圾清运工作 | - （1）保洁员在作业中产生的所有垃圾必须倒入指定位置，所有生活垃圾必须做到日产日清。 |
|  |  | - （2）不得在院内焚烧或随意倒放，确保垃圾箱外表干净，无异味。 |
|  |  | - （3）做好装修垃圾管理必须集中堆放，定期清运，不影响交通，不影响环境。 |
| - 5 | - 公共卫生管理 | - （1）严格执行和落实国家、政府及采购方有关公共卫生突发事件应急预案（如各类疫情），在发生突发公共卫生事件时，配合全州县检察院做好秩序维护、人员疏导、卫生消杀、物资发放、传染源隔离、医疗救护、现场处置等工作。 |
|  |  | - （2）每季度对所辖物业进行“四害”消杀清理工作。特殊时期根据甲方要求加大消杀力度。 |
|  |  | - （3）发生公共卫生事件时，邀请专业单位开展消毒、检测等工作。 |
| - 6 | - 惩罚措施 | - （1）如有保洁工作不到位，卫生不达标者发现一次，由采购方扣除中标人相关服务费100元。 |

3.4绿化服务

| - 序号 | - 服务内容 | - 服务标准 |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - 基本要求 | - （1）制定绿化服务的工作制度及工作计划， 并按照执行。 |
|  |  | - （3）作业时采取安全防护措施，防止对作业人员或他人造成伤害。 |
|  |  | - （4）相关耗材的环保、安全性应当符合规定要求。 |
| - 2 | - 养护管理要求 | - （1）区域绿化，每月修剪一次。绿化整洁，每月对花木、景观绿化修剪1次，每月对区域内所有杂草落叶清除1次，每季度对树木枯枝修整1次，每年对区域树木涂白防虫处理1次，夏季每月杀蚊虫1次，冬季视情况定。 |
|  |  | - （2）绿化维护要求对绿地和办公区内绿植定期施肥浇水除虫害，保持花草树木生长健好，树冠完整、形状美观，修剪适当，主侧枝分布匀称，内膛不乱，通风透光，无死树和枯枝死权；正常条件下不黄叶、不焦叶、不卷叶、不落叶；树木无钉栓、捆绑现象。 |
|  |  | - （3）绿篱生长健壮，叶色正常，修剪造型美观，无死株和干枯枝，有虫株率在2%以下；草坪修剪及时整齐美观，叶色正常，无杂草；宿根花卉管理及时，花期长，花色正，无明显缺株。 |
|  |  | - （4）绿地要求整洁，无杂树，无枯枝落叶，无堆物堆料、搭棚、侵占等现象；设施完好，无人为损坏；绿化生产垃圾及时清运。 |
| - 3 | - 惩罚措施 | - （1）绿化养护工作必须严格按中标人绿化养护标准执行，如有违反由采购方扣除中标人相关服务费100元，情节、后果严重的扣除中标人相关服务费500元/次。 |

3.5保安服务

| - 序号 | - 服务内容 | - 服务标准 |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - 基本要求 | - （1）建立保安服务相关制度，并按照执行。 |
|  |  | - （2）对巡查、值守及异常情况等做好相关记录，填写规范保存完好，及时发现和处理各种安全和事故隐患，不发生安全方面的问题。 |
|  |  | - （3）配备保安服务必要的器材。 |
|  |  | - （4）与全州县检察院签署安全保密协议，严格遵守全州县检察院安全及保密管理规定，所有服务人员不得通过信息、微信、微博、电话等方式泄露全州县检察院相关工作、业务信息，未经批准不得录制、拍照、拍摄、调取监控视频信息，杜绝发生各种失密泄密事件。 |
|  |  | - （5）白天班不得接连使用晚班刚下班上的人员（即上连班）。白天班与晚上班均须有值班记录。如发现有不按此规定执行者，视情节由采购方扣除中标人相关服务费100～500元。 |
|  |  | - （6）建立责任追究机制，由于物业管理不到位，在物业管理区域内发生失窃并造成损失的，经公安部门调查鉴定后，视情况和职责由物业公司承担相应管理责任和经济赔偿（双方协商）；发生失密泄密案事件造成重大后果的，严肃追究责任并直接在当季的季度考核中扣10分，构成案件的移交司法部门查处。 |
| - 2 | - 安保管理要求 | - （1）办公楼（区）主出入口应当实行 24 小时值班制，做到24小时值班巡逻，每2小时在区域巡逻一次（必要时不定期进行巡查）。 |
|  |  | - （2）设置门岗，做好人员车辆出入登记核实证件，引导车辆有序停放，纠正违章行为，公共秩序良好；大门岗接待员、办案技术楼大厅岗做好人员来访登记，核实证件，必要时可与院办公室进行核对，杜绝闲杂人员进入。对待前来办理业务人员热情、礼貌，不可引起纠纷或投诉。 |
|  |  | - （3）在出入口对外来人员及其携带大件物品、外来车辆进行询问和记录，并与相关部门取得联系，同意后方可进入。 |
|  |  | - （4）大件物品搬出有相关部门开具的证明和清单，经核实后放行。 |
|  |  | - （5）排查可疑人员，对于不出示证件、不按规定登记、不听劝阻而强行闯入者，及时劝离，必要时通知公安机关进行处理。 |
|  |  | - （6）配合相关部门积极疏导上访人员，有效疏导如出入口人群集聚、车辆拥堵、货物堵塞道路等情况。 |
|  |  | - （7）对物品进出实行安检、登记、电话确认等分类管理措施。大宗物品进出会同接收单位收件人审检，严防违禁品（包括毒品、军火弹药、管制刀具、易燃易爆品等）、限带品（包括动物、任何未经授权的专业摄影设备、无人机等）进入。 |
| - 3 | - 岗位职责 | - （1）负责日常治安、车辆、秩序等管理，按照确保安全的服务责任总目标，科学、合理安排安全守卫、治安巡逻等防范工作。 |
|  |  | - （2）安排安全保卫人员在大门门卫24小时轮值，加强对办公区的观察巡查，发现并及时处置异常情况。 |
|  |  | - （3）守卫、巡逻中及时发现、正确处置安全隐患和险情，严防发生工作失误，巡逻过程中要做到勤查、细查、勤记录、勤思考，发现可疑人员或及可疑情况，要进行盘问和检查，并及时将巡逻情况通报给院办公室。 |
|  |  | - （4）及时制止区域内各类治安案件和一切妨害安全和公共秩序的行为，协助配合当地公安机关及有关部门处理甲方所辖物业区域内一切与治安有关的事件。发生各类案件、灾害、事故及公共突发事件时，负责救助工作、保护好事故现场、及时向公安机关、卫生疾控部门和属地社区报告并协助调查。 |
|  |  | - （5）服从全州县检察院的安全管理指挥，遵守检察院安全管理制度，做好安全防范。不得让闲杂人员进入管理范围内，对可疑人员和物品进行盘问和检查，劝离散发广告等闲杂人员，制止管理范围内的打架、滋事事件。 |
|  |  | - （6）值班期间必须尽职尽责，不许擅离职守，不许出现睡岗、脱岗等现象，每发现一人次由采购方扣除中标人相关服务费100元；当月内发现上述违规情况达三次以上,有权要求扣除中标人相关管理费500元，并有权要求中标人更换人员，如中标人拒绝更换的，采购人有权解除合同。 |
| - 4 | - 车辆停放 | - （1）引导车辆有序停放，车辆行驶路线设置合理、规范，导向标志完整、清晰。 |
|  |  | - （2）合理规划车辆停放区域，对车辆及停放区域实行规范管理。 |
|  |  | - （3）严禁在办公楼的公用走道、楼梯间、安全出口处等公共区域停放车辆或充电。 |
|  |  | - （4）非机动车定点有序停放。 |
|  |  | - （5）发现车辆异常情况及时通知车主，并做好登记；发生交通事故、自然灾害等意外事故时及时赶赴现场疏导和协助处理，响应时间不超过 3 分钟。 |
|  |  | - （6）协调车辆管理，对乱停乱放情况及时劝导。 |
| - 5 | - 消防安全管理 | - （1）建立消防安全责任制，确定各级消防安全责任人及其职责，严格执行国家和政府有关消防管理的规章制度。 |
|  |  | - （2）消火栓、应急照明、应急物资、消防及人员逃生通道、消防车通道可随时正常使用，开展消防设备设施常态性检查，确保灭火器不过期，消火栓无缺损，消防报警系统运行正常，如有异常，立即汇报院办公室。 |
|  |  | - （3）定期组织消防安全宣传，每半年至少开展 1 次消防演练。 |
| - 6 | - 突发事件处理 | - （1）制定突发事件安全责任书，明确突发事件责任人及应承担的安全责任。 |
|  |  | - （2）建立应急突发事件处置队伍，明确各自的职责。 |
|  |  | - （3）识别、分析各种潜在风险，针对不同风 险类型制定相应解决方案，并配备应急物资。 |
|  |  | - （4）每半年至少开展 1 次突发事件应急演练，并有相应记录。 |
|  |  | - （5）发生意外事件时，及时采取应急措施，维护办公区域物业服务正常进行，保护人身财产安全。 |
|  |  | - （6）办公区域物业服务应急预案终止实施后， 积极采取措施，在尽可能短的时间内，消除事故带来的不良影响，妥善安置和慰问受害及受影响的人员和部门。 |
|  |  | - （7）事故处理后，及时形成事故应急总结报告，完善应急救援工作方案。 |
|  |  | - （8）建立安全应急预案如：恶意上访、围攻、冲卡、寻衅滋事、扰乱办公秩序等突发事件应急处置措施。做到措施得当，防范得当，确保采购方办公秩序有序良好。 |
| - 8 | - 惩罚措施 | - （1）保安人员一个月内发生各种违规及失误事件3起以上（含3起），由采购方扣除中标人相关服务费100～500元；一个季度内发生各种违规及失误事件在6起以上（含6起）,责任事故累计发生2起以上（含2起），采购方除有权扣除中标人相关服务费500～1000元外，采购方有权无条件解除与中标人的合同,中止服务事项。 |
|  |  | - （2）岗位缺员时间不得超过1天，否则甲方有权按缺员人数、缺员天数及平均日工资标准扣除中标人相关服务费。 |
| 9 | 其他要求 | - （1）严格日常管理工作制度，规范工作行为、完善监督机制。 遵守“七个严禁”： 严禁执勤时不按规定着装或着装不整齐； 严禁保安员当班时看阅书报小说，玩游戏机等与工作无关的事情； 严禁保安员值班时打瞌睡、饮酒或聚众聊天嬉闹； 严禁私自请人顶班； 严禁在突发事件，紧急情况中临阵脱逃或置之不理； 严禁将执勤警械转借； 严禁未经批准缺勤和擅离岗位或请假不按时归队。 |
|  |  | - （2）协助做好节能管理。巡逻过程中发现有未关闭的水、电、门、窗等要及时关闭，对损坏或者无法关闭的要及时报告办公室进行处理。 |
|  |  | - （3）中标人每季度必须向采购方报送一份物业管理工作人员名单信息备查以及在各岗位值班表上张贴相关人员五寸半身照及职务信息，备查人员情况要求备注姓名、性别、年龄、籍贯、文化程度、个人住址、是否军人、岗位职务、电话号码、身份证号码、五寸半身照等信息。 |

3.6  12309检察服务中心物业服务

| - 序号 | - 服务内容 | - 服务标准 |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - 基本要求 | （1）工作人员上岗前应检查测试安保设施，确保安保设施齐全并摆放在规定位置，安全检查门、手持金属探测器等安全检查设备运转正常，满足安检要求，并参与处置突发事件。 |
|  |  | （2）上岗前检查检察服务大厅周边秩序情况。 |
|  |  | （3）应密切关注检察服务大厅及周边情况，对出现扰乱秩序的情况应及时上前询问了解，必要时依法采取相应措施并及时处置，同时报告领导岗和本院相关检察部门。 |
|  |  | （4）工作人员发现来访人在检察服务大厅门前静坐、呼喊口号、散发传单、拉挂横幅、张贴标语，或者非法聚集，围堵、冲击人民检察院，拦截车辆，影响正常办公秩序的，应当及时采取制止、控制等处置措施，并视情节移送公安机关处理。 |
|  |  | （5）工作人员发现来访人在检察服务大厅周围采取极端行为制造社会影响的，应当采取措施予以制止，并及时通知公安机关处理。 |
| - 2 | - 来访人员登记 | （1）对于需要停车的来访人，主动引领至合适的停车位。 |
|  |  | （2）引导来访人员通过安检门进入服务大厅。 |
|  |  | （3）对普通来访人员，应要求其出示本人身份证明文件进行登记，并接受人身及所携带物品的安全检查。 |
|  |  | （4）公安、法院等部门工作人员应出示工作证或介绍信，经核对、登记后进入大厅。 |
|  |  | （5）辩护律师、代理律师，应出示律师执业证书、律师事务所证明和授权委托书或者法律援助公函等相关材料，经核对、登记后进入大厅。 |
| - 3 | - 人员证件及对人身的安全检查要求 | （1）所持有的证件是否超过有效期； |
|  |  | （2）照片、姓名、年龄、性别等相关要素是否与持证人相符。 |
|  |  | （1）提示受检者取下随身携带物品，放置于收纳柜中； |
|  |  | - （2）使用手持金属探测器，采用由上到下、由里到外、由前到后的顺序对受检者进行人身检查，必要时配合手工检查； |
|  |  | - （3）对女性来访人的人身检查由女性工作人员进行 |
|  |  | - （4）对检查有疑点的受检者，应进行询问 |
|  |  | - （5）检查完毕后，应提示受检者取走随身携带的物品。 |
| - 4 | - 禁止进入情况 | （1）无证件或伪造、冒用他人证件的； |
|  |  | （2）未成年人，无行为能力、限制行为能力人，但有监护人陪同的除外； |
|  |  | - （3）不能正常表达诉求的精神障碍患者和饮酒者。 |
|  |  | - （4）拒绝接受安全检查或不听从安全检查人员安排的；其他可能妨害服务大厅秩序的人员。 |
|  |  | - 注：上述人员除人民检察院同意进入的除外。 |
| - 5 | - 携带物品的安全检查要求 | （1）对放置于物品寄存柜中的物品进行检查； |
|  |  | （2）对来访人随身携带的箱包一般采用手工方式进行当面开包检查 |
|  |  | （3）开包检查时应注意箱包的底部、角部和外侧小兜，注意发现夹层； |
|  |  | （4）对包（袋）等被检查物应轻拿轻放，防止损坏或弄脏，涉及个人隐私物品应注意妥善放置； |
|  |  | （5）对有疑点的物品，要进行询问，对管制物品和危险物品应先行控制再询问； |
|  |  | （6）检查完毕后，应提示受检者将随身物品取走或存放于物品寄存柜内。 |
| - 6 | 禁止带入检察服务大厅物品 | （1）未经允许的各种录音、录像、摄影器材等限制物品； |
|  |  | （2）枪支、刀具、棍棒等管制物品； |
|  |  | - （3）易燃易爆、强腐蚀性等危险物品； |
|  |  | （4）宠物等任何动物； |
|  |  | （5）其它可能妨害检察服务大厅秩序的物品。 |
| - 7 | - 限制物品、管制物品和危险物品的处理 | （1）对限制物品实行寄存制，由秩序岗工作人员引导来访人存放于物品寄存柜； |
|  |  | （2）对不许私人携带的枪支、刀具等管制物品予以收缴，由司法警察统一处理； |
|  |  | （3）对查出的易燃易爆、强腐蚀性等危险物品和其他不得带入检察服务大厅的物品，在确保没有危险的情况下，按限制物品寄存方式处理或按有关规定予以收缴。 |
| - 8 | - 其他要求 | 工作人员在检察服务大厅发现有下列行为之一的，应当采取制止、控制或者强行带离现场等处置措施，对涉嫌违法犯罪的，移送公安机关处理 （1）聚众哄闹、寻衅滋事； （2）侮辱、威胁、殴打工作人员，或者非法限制工作人员人身自由的； （3）毁损、窃取公私财物； （4）滞留或者将生活不能自理的弃留在检察服务大厅； （5）煽动、串联、胁迫他人采取极端方式缠访、闹访； （6）实施自伤、自残、自杀等行为； （7）其他扰乱检察服务大厅秩序的行为。 |

- 3.7食堂餐饮服务

| - 序号 | - 服务内容 | - 服务标准 |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - 食堂服务要求 | （1）对食堂人员、卫生等进行统一管理，菜品供应由采购人负责。 |
|  |  | - （2）负责食堂内的厨具、餐厅、厨房的卫生，不出现污渍、水渍、老鼠等“四害”。 |
|  |  | - （3）主食成品质量要求：要求分量足、外形规整、干净卫生。 |
|  |  | - （4）副食成品质量要求：选料干净、加工细致、搭配合理、火候适宜、色香味俱佳，严禁腐烂变质的原料进入餐桌。 |
|  |  | - （5）员工的满意度90%以上、投诉处理率100%、正常开餐率100%、餐饮服务人员健康证持有率100%。 |

4.人员配置要求

| - 部门职能 | - 岗位 | - 岗位所需总人数 |  | - 人员要求及岗位要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 服务中心 | - 项目经理 | - 1 |  | 项目经理1名，性别不限，要求年龄在25-55岁（含）之间，无犯罪记录，具备3年以上管理经验和处理突发事件能力，中专及以上学历，具有较高政治思想素质，具备物业管理专业知识或酒店管理专业毕业，具有现场管理经验，有良好的服务意识、较强的责任心、原则性、工作协调和沟通能力，能根据采购人的要求独立全面负责物业管理工作。（核心人员） |
| 保洁服务 | - 保洁员 |  | - 3 | 保洁人员3名，年龄在25-60岁（含）之间，负责办公楼、办公区域的公共场所以及院内公共区域的保洁工作。 |
| 绿化服务 | - 绿植养护人员 | - 1 |  | 绿植养护人员1名，性别不限，年龄在25-60岁（含）之间，负责服务区域内的绿化规划、美化、养护、管理等工作。 |
| 保安服务 | - 保安员 | - 4 |  | - 1、保安员不少于4人，要求男性（工作需要经常值夜班），年龄55岁及以下。 - 2、持证上岗：保安人员必须接受过正规专业训练，持包括但不限于《保安员》证，无犯罪记录证明，由供应商出具承诺书。 - 3、保安人员具有安保工作经验，能独立指挥和处理各类突发事件，院大门门卫需全天侯24小时值班。 - 4、负责协助法警、安检做好人员来访登记、夜班巡查工作等。 |
| - 食堂服务食堂人员 | - 2 | - 食堂后勤服务，身体健康，持《健康证》上岗，年龄要求60周岁及以下。 |  |  |
| 合计 | - 项目服务人员 | - 11 |  | - （本项目配置服务人员不少于11人（含11人），所有人员要求：年龄必须达到18周岁及以上，身体健康、相貌端庄，有较好的政治素质，品行好、作风正派、无犯罪记录能够胜任本职工作。（备注：供应商拟投入项目服务人员的相关证件，供应商须在投标文件中出具承诺书） |

5、商务要求

| 商务要求： |  |
| --- | --- |
| 服务基本承诺 | 1.供应商应当承诺严格按照在线询价文件、响应文件和采购合同履行物业服务。 2.在服务期内，供应商聘用相应岗位人员的最低工资标准不得低于桂林市全州县最低工资标准并随着桂林市全州县最低工资标准的调整同步浮动，该费用包括在采购人支付给供应商的服务费中，但成交价不因工资浮动而改变。 3.供应商必须按照相关法律法规缴纳社会保障资金。 4.供应商在服务期内无安全事故。 5.供应商在服务期更换服务人员必须得到采购人的书面认可，不得擅自更换。 |
| 合同签订日期 | 成交通知书发出之日起八个工作日内。成交供应商收到成交通知书后，应按规定与采购人在“广西政府采购云平台”上在线签订电子合同。 |
| 付款方式 | 在中标供应商完成交接入驻后，物业管理服务费根据财政局安排的项目专项资金情况，按月支付（每次拨付款项为总报价的1/12），从提供服务的下个月起支付第一个月的物业管理服务费，依此类推。采购人以转账方式，足额转入物业公司对公账户，转账前物业公司将相应的足额服务发票交给采购人；否则，采购人有权拒绝付费且不承担任何责任。如遇特殊情况，物业费款项则延后支付（如财政未能及时拨款等情况）。 |
| 其他要求 | 1.本项目每年预算金额为人民币肆拾叁万元整（¥430000.00元），超出最高限价的投标报价为无效报价。 2.投标报价：投标报价包含所需服务的人员工资及社保、服装、工具、管理、培训、加班费、节假日奖金、税费及其他成本等所有费用，投标人综合考虑在投标报价中；投标人需在响应文书中提供项目预算表，并对服务项目进行逐一报价，严格按照服务基本承诺中第1、第2、第3点的要求，低于相关成本报价视为无效竞标。 3.服务期限：自合同签订之日起一年。 4.本项目专门面向小微企业，所属行业为物业管理。 |