## 扉-2 招标控制价
| 藤县第八中学教学设备项目 | [5 empty] | 工程
招 标 控 制 价
招标控制价(小写): |  |  |  | 134312.81元
(大写): |  |  |  | 壹拾叁万肆仟叁佰壹拾贰元捌角壹分
招 标 人: |  |  |  |  | 工程造价 咨 询 人:
|  |  | （单位盖章） |  |  | （单位资质专用章）
法定代表人 或其授权人: |  |  |  |  | 法定代表人 或其授权人:
|  | (签字或盖章) |  |  |  | （签字或盖章）
编 制 人: |  |  |  |  | 复 核 人:
|  | （造价人员签字） |  |  |  | （造价工程师签字盖专用章）
编 制 时 间: |  |  |  |  | 复 核 时 间:
扉-2

## 表-01 总说明
总 说 明
工程名称：藤县第八中学教学设备项目 |  | 第1页 共1页
一、工程概况： 1.工程地点：藤县 二、编制依据： 1.《中华人民共和国国家标准-建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013）广西壮族自治区实施细则》； 2.2013年版《广西壮族自治区建筑工程消耗量定额》、《广西壮族自治区装饰装修工程消耗量定额》及《广西壮族自治区建筑装饰装修安装园林绿化工程消费定额》； 3.2015年版《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》； 4.2022年版《广西壮族自治区市政工程消耗量定额》； 5.2021年版《广西壮族自治区园林工程消耗量定额》及2021年版《广西壮族自治区园林绿化养护消耗量及费用定额》； 6.《广西壮族自治区装饰装修工程人工材料配合比机械台班参考价》； 7.桂建标字[2023]7号文《关于调整建设工程定额人工工资单价和管理费费率的通知》； 8.自治区住房城乡建设厅关于建筑业实施营业税改征增值税后广西壮族自治区建设工程计价依据调整的通知（桂建标[2016]17号 ）； 9.自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知（桂建标[2018]14号）。 10.关于调整除税价计算适用增值税税率的通知（桂造价【2019】10号）。 11.本工程设计施工图及相关的标准、规范、技术资料。 三、材料价差根据广西建设工程造价管理站梧州站编发的《梧州建设工程造价信息》2024年1月的藤县材料市场价差及市场询价进行计算； 四、其他有关的法律、法规、政策、技术资料、技术要求、技术规范； 五、计算说明： 1.本建设工程造价由分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费、增值税组成； 2.综合单价为完成一个规定计量单位的分部分项工程量清单项目或措施清单项目所需的人工费、材料费、施工机械使用费和企业管理费与利润，以及一定范围内的风险费用； 3.措施项目清单中的安全文明施工费按照规定计价，作为不可竞争性费用； 4.规费、增值税按规定计算，作为不可竞争性费用；
表-01

## 表-02 建设项目招标控制价汇总表
建设项目招标控制价汇总表
工程名称：藤县第八中学教学设备项目 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 暂估价 |  | 安全文明施工费
1.1 | 藤县第八中学教学设备项目 | 134312.81 |  |  | 5662.84
| 招标控制价合计 | 134312.81 |  |  | 5662.84
表-02

## 表-03 单项工程招标控制价汇总表
单项工程招标控制价汇总表
工程名称：藤县第八中学教学设备项目 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 暂估价 |  | 安全文明施工费
1.1.1 | 装饰装修部分 | 106773.73 |  |  | 5060.35
1.1.2 | 安装部分 | 27539.08 |  |  | 602.49
| 招标控制价合计 | 134312.81 |  |  | 5662.84
表-03

## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：藤县第八中学教学设备项目 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) |  | 备注
装饰装修部分
1 | 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计
1.1 | 其中：暂估价
2 | 总价措施项目清单计价合计
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目清单计价合计
4 | 税前项目清单计价合计
5 | 规费
6 | 增值税
7 | 规费、税金项目清单计价合计
7.1 | 其中:增值税
9 | 工程总造价=1+2+3+4+5+6
8 | 工程总造价=1+2+3+4+5
安装部分
1 | 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计
1.1 | 其中：暂估价
2 | 总价措施项目清单计价合计
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目清单计价合计
4 | 税前项目清单计价合计
5 | 规费
6 | 增值税
7 | 工程总造价=1+2+3+4+5+6
工程项目汇总
1 | 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计
1.1 | 其中：暂估价
2 | 总价措施项目清单计价合计
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目清单计价合计
4 | 税前项目清单计价合计
5 | 规费
6 | 增值税
7 | 规费、税金项目清单计价合计
9 | 工程总造价=1+2+3+4+5+6+7
表-04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：藤县第八中学教学设备项目 | [6 empty] | 第1页 共3页
序 号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中： 暂估价
装饰装修部分
分部分项工程
| 0108 | 门窗工程
1 | 010810004001 | 电动铝一体窗帘盒 (1)窗帘盒材质、规格:30*20*3900 (2)含窗帘 | m | 39.11
2 | 010810002001 | 木窗帘盒 (1)窗帘盒材质、规格:30*20*800 (2)含窗帘 | m | 8.00
3 | 桂010811001001 | 特殊五金 (1)种类、规格、用途:电动铝合金窗帘装置 | 副 | 2
| 0111 | 楼地面装饰工程
4 | 011104002001 | 舞台地板 (1)面层材料品种、规格、颜色:18厚（（910*123）实木地板 (2)基层材料种类、规格:12mm多层板 (3)焊铁架、高度15cm |  | 27.80
| 0113 | 天棚工程
5 | 011302001001 | 吊顶天棚 (1)龙骨材料种类、规格、中距:装配式U型轻钢天棚 (2)面层材料品种、规格:铝板 600×600 |  | 243.00
| 0115 | 其他装饰工程
6 | 011501006001 | 柜子 (1)台柜规格:2.41*1.67 |  | 4.03
7 | 011207001001 | 墙面装饰架 (1)屏架:2cm*4cm镀锌方管 (2)屏框:45*90铝合金（黑色）方管 (3)部位:八中会议室 |  | 8.60
8 | 011207001002 | 墙面装饰架 (1)屏架:3cm*6cm镀锌方管 (2)屏框:30*2600 9mm胶合板+3mm铝塑板 (3)部位:八中体育馆 |  | 30.00
| 0116 | 拆除工程
9 | 011601001001 | 砖砌体拆除 (1)砌体厚度:240mm (2)弃渣运距:3km |  | 7.68
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
单价措施项目
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：藤县第八中学教学设备项目 | [6 empty] | 第2页 共3页
序 号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中： 暂估价
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
合 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
安装部分
分部分项工程
| 0304 | 电气设备安装工程
10 | 030404017001 | 铁电箱 (1)规格:500*600 | 台 | 1
11 | 030404016001 | 2-3位电箱 | 台 | 7
12 | 030412001001 | 普通灯具 (1)名称:600×600吊顶灯 | 套 | 30
13 | 030411002001 | 塑料线槽 (1)规格:100*60 | m | 3.00
14 | 030411002002 | 塑料线槽 (1)规格:39×19 | m | 90.00
15 | 030411001001 | 配管 (1)规格:刚性阻燃塑料管 20mm | m | 150.00
16 | 030404035001 | 单相明插座10A5孔 | 套 | 5
17 | 030404034001 | 四位开关 | 套 | 1
18 | 030404034002 | 三位开关 | 套 | 2
19 | 030404019001 | 空气开关 (1)额定电流（A）:32A (2)名称:空气开关 2p | 个 | 20
20 | 030404019002 | 漏电开关 (1)额定电流（A）:250A | 个 | 1
21 | 030411004001 | 管内配线 (1)规格:铜芯塑料绝缘导线 1.5m | m | 210.00
22 | 030411004002 | 管内配线 (1)规格:铜芯塑料绝缘导线 2.5m | m | 140.00
23 | 030411004003 | 管内配线 (1)规格:铜芯塑料绝缘导线 4m | m | 400.00
24 | 030411004004 | 管内配线 (1)规格:铜芯塑料绝缘导线 16m | m | 100.00
25 | 030411004005 | 管内配线 (1)规格:铜芯塑料绝缘导线 6m | m | 50.00
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：藤县第八中学教学设备项目 | [6 empty] | 第3页 共3页
序 号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中： 暂估价
26 | 030404036001 | 其他电器 (1)名称:20电工线管三通 | 个 | 50
| 0305 | 建筑智能化工程
27 | 030502006001 | 超五类网线 | m | 640.00
28 | 030501006001 | 5米高清线 | 条 | 1
29 | 030501006002 | 15米高清线 | 条 | 2
30 | 030501006003 | 25米高清线 | 条 | 2
31 | 030501006004 | 30米高清线 | 条 | 1
32 | 030502006002 | 音响线 | m | 150.00
33 | 030502001001 | 电视吊架 | 台 | 6
34 | 030502018001 | 80高清公线仪 | 个 | 1
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
单价措施项目
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
合 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
总 合 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
表-08

## 表-09 工程量清单综合单价分析表
工程量清单综合单价分析表
工程名称：藤县第八中学教学设备项目 | [9 empty] | 第1页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 （元） | 综合单价
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 |  | 利润 | 其中: 暂估价
装饰装修部分
分部分项工程
| 0108 | 门窗工程
1 | 010810004001 | 电动铝一体窗帘盒 (1)窗帘盒材质、规格:30*20*3900 (2)含窗帘 | m | 39.11
| B- | 铝合金窗帘盒 | m | 39.11
2 | 010810002001 | 木窗帘盒 (1)窗帘盒材质、规格:30*20*800 (2)含窗帘 | m | 8.00
| A12-161 | 窗帘盒 硬木 | 100m | 0.0800
| B- | 窗帘 | m | 8.00
3 | 桂010811001001 | 特殊五金 (1)种类、规格、用途:电动铝合金窗帘装置 | 副 | 2
| A12-53 | 电动铝合金窗帘装置 | 每套 | 2
| 0111 | 楼地面装饰工程
4 | 011104002001 | 舞台地板 (1)面层材料品种、规格、颜色:18厚（（910*123）实木地板 (2)基层材料种类、规格:12mm多层板 (3)焊铁架、高度15cm |  | 27.80
| A9-138换 | 硬木地板 铺在水泥地面上 平口 | 100 | 0.2780
| A6-82 | 压型钢板 楼板安装 | 100 | 0.2780
| A10-242换 | 板基层 胶合板 9mm | 100 | 0.2780
| 0113 | 天棚工程
5 | 011302001001 | 吊顶天棚 (1)龙骨材料种类、规格、中距:装配式U型轻钢天棚 |  | 243.00
表-09
工程量清单综合单价分析表
工程名称：藤县第八中学教学设备项目 | [9 empty] | 第2页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 （元） | 综合单价
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 |  | 利润 | 其中: 暂估价
(2)面层材料品种、规格:铝板 600×600
| A11-29 | 装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 面层规格(600×600mm) 平面 | 100 | 2.4300
| A11-105 | 天棚铝板面层 600×600 | 100 | 2.4300
| 0115 | 其他装饰工程
6 | 011501006001 | 柜子 (1)台柜规格:2.41*1.67 |  | 4.03
| A14-24 | 柜子 | 10m | 0.403
7 | 011207001001 | 墙面装饰架 (1)屏架:2cm*4cm镀锌方管 (2)屏框:45*90铝合金（黑色）方管 (3)部位:八中会议室 |  | 8.60
| A10-142 | 挂石板钢骨架 镀锌钢骨架 | t | 0.203
| A10-284 | 铝合金板条隔断 | 100 | 0.0860
8 | 011207001002 | 墙面装饰架 (1)屏架:3cm*6cm镀锌方管 (2)屏框:30*2600 9mm胶合板+3mm铝塑板 (3)部位:八中体育馆 |  | 30.00
| A10-142 | 挂石板钢骨架 镀锌钢骨架 | t | 1.591
| A10-242 | 板基层 胶合板 9mm | 100 | 0.3000
| A10-259 | 铝塑板墙面 轻钢龙骨上 凹缝 | 100 | 0.3000
| 0116 | 拆除工程
9 | 011601001001 | 砖砌体拆除 (1)砌体厚度:240mm (2)弃渣运距:3km |  | 7.68
| 07010032 | 拆除砌体 砖墙 | 10 | 0.768
| 07040001换 | 自卸汽车运渣土 人工装渣土1km以内(实际运距:3km) | 100 | 0.0768
表-09
工程量清单综合单价分析表
工程名称：藤县第八中学教学设备项目 | [9 empty] | 第3页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 （元） | 综合单价
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 |  | 利润 | 其中: 暂估价
安装部分
分部分项工程
| 0304 | 电气设备安装工程
10 | 030404017001 | 铁电箱 (1)规格:500*600 | 台 | 1
| B4-0308 | 成套配电箱安装 插座箱 | 台 | 1
11 | 030404016001 | 2-3位电箱 | 台 | 7
| B4-0291 | 控制箱安装 卷帘门控制箱 | 台 | 7
12 | 030412001001 | 普通灯具 (1)名称:600×600吊顶灯 | 套 | 30
| B4-1746换 | 吸顶灯具 灯罩周长2000mm以上 | 10套 | 3.0
13 | 030411002001 | 塑料线槽 (1)规格:100*60 | m | 3.00
| B4-1559 | 塑料线槽安装宽×高(mm以内)100×27 | 10米 | 0.300
14 | 030411002002 | 塑料线槽 (1)规格:39×19 | m | 90.00
| B4-1557 | 塑料线槽安装宽×高(mm以内)39×19 | 10米 | 9.000
15 | 030411001001 | 配管 (1)规格:刚性阻燃塑料管 20mm | m | 150.00
| B4-1538 | 砖、混凝土结构楼板墙暗配 刚性阻燃管公称口径(20mm以内) | 100m | 1.5000
16 | 030404035001 | 单相明插座10A5孔 | 套 | 5
| B4-0429 | 单相明插座10A5孔 | 10套 | 0.5
17 | 030404034001 | 四位开关 | 套 | 1
| B4-0411 | 跷板开关 明装四联 | 10套 | 0.1
18 | 030404034002 | 三位开关 | 套 | 2
| B4-0410 | 跷板开关 明装三联 | 10套 | 0.2
表-09
工程量清单综合单价分析表
工程名称：藤县第八中学教学设备项目 | [9 empty] | 第4页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 （元） | 综合单价
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 |  | 利润 | 其中: 暂估价
19 | 030404019001 | 空气开关 (1)额定电流（A）:32A (2)名称:空气开关 2p | 个 | 20
| B4-0309 | 控制开关安装 微型自动空气开关(卡插式) | 个 | 20
20 | 030404019002 | 漏电开关 (1)额定电流（A）:250A | 个 | 1
| B4-0317 | 控制开关安装 铁壳开关 | 个 | 1
21 | 030411004001 | 管内配线 (1)规格:铜芯塑料绝缘导线 1.5m | m | 210.00
| B4-1563 | 照明线路 铜芯导线截面(1.5m以内) | 100m单线 | 2.1000
22 | 030411004002 | 管内配线 (1)规格:铜芯塑料绝缘导线 2.5m | m | 140.00
| B4-1582 | 动力线路 铜芯导线截面(2.5m以内) | 100m单线 | 1.4000
23 | 030411004003 | 管内配线 (1)规格:铜芯塑料绝缘导线 4m | m | 400.00
| B4-1583 | 动力线路 铜芯导线截面(4m以内) | 100m单线 | 4.0000
24 | 030411004004 | 管内配线 (1)规格:铜芯塑料绝缘导线 16m | m | 100.00
| B4-1586 | 动力线路 铜芯导线截面(16m以内) | 100m单线 | 1.0000
25 | 030411004005 | 管内配线 (1)规格:铜芯塑料绝缘导线 6m | m | 50.00
| B4-1584 | 动力线路 铜芯导线截面(6m以内) | 100m单线 | 0.5000
26 | 030404036001 | 其他电器 (1)名称:20电工线管三通 | 个 | 50
| B- | 20电工线管三通 | 个 | 50
| 0305 | 建筑智能化工程
27 | 030502006001 | 超五类网线 | m | 640.00
表-09
工程量清单综合单价分析表
工程名称：藤县第八中学教学设备项目 | [9 empty] | 第5页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 （元） | 综合单价
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 |  | 利润 | 其中: 暂估价
| B5-0237 | 穿放、布放电话线 线槽内布放25对以下 | 100m | 6.4000
28 | 030501006001 | 5米高清线 | 条 | 1
| B5-0073 | 外设接口电缆、外设电缆制作、安装 带连接器的外设接口电缆7芯以下 | 条 | 1
29 | 030501006002 | 15米高清线 | 条 | 2
| B5-0073 | 外设接口电缆、外设电缆制作、安装 带连接器的外设接口电缆7芯以下 | 条 | 2
30 | 030501006003 | 25米高清线 | 条 | 2
| B5-0073 | 外设接口电缆、外设电缆制作、安装 带连接器的外设接口电缆7芯以下 | 条 | 2
31 | 030501006004 | 30米高清线 | 条 | 1
| B5-0073 | 外设接口电缆、外设电缆制作、安装 带连接器的外设接口电缆7芯以下 | 条 | 1
32 | 030502006002 | 音响线 | m | 150.00
| B5-0237 | 穿放、布放电话线 线槽内布放25对以下 | 100m | 1.5000
33 | 030502001001 | 电视吊架 | 台 | 6
| B5-0196 | 安装机柜、机架墙挂式 | 台 | 6
34 | 030502018001 | 80高清公线仪 | 个 | 1
| B- | 80高清公线仪 | 个 | 1
表-09

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：藤县第八中学教学设备项目 | [5 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 | 费率(%)或标准 | 金额(元) |  | 备注
装饰装修部分
一 |  | 建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法
1 | 桂011801001001 | 安全文明施工费 | ∑(分部分项人材机+单价措施人材机)
2 | 桂011801002001 | 检验试验配合费
3 | 桂011801003001 | 雨季施工增加费
4 | 桂011801004001 | 工程定位复测费
二 |  | 建筑拆除工程(营改增)简易计税法
1 | 桂011801001001 | 安全文明施工费 | ∑(分部分项人材机+单价措施人材机)
2 | 桂011801003001 | 雨季施工增加费
安装部分
一 |  | 给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法
1 | 桂031401001001 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)
2 | 桂031401002001 | 检验试验配合费
3 | 桂031401003001 | 雨季施工增加费
合计
注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。
表-11

## 表-15 规费、增值税计价表
规费、增值税计价表
工程名称：藤县第八中学教学设备项目 |  |  |  | 第1页 共2页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算费率(%) |  | 金额(元)
装饰装修部分
一 | 建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法
1 | 规费 | 1.1+1.2+1.3
1.1 | 社会保险费 | Σ(分部分项人工费+单价措施人工费) (15679.29+0.00=15679.29)
1.1.1 | 养老保险费
1.1.2 | 失业保险费
1.1.3 | 医疗保险费
1.1.4 | 生育保险费
1.1.5 | 工伤保险费
1.2 | 住房公积金
1.3 | 工程排污费 | ∑(分部分项人材机+单价措施人材机)
2 | 增值税 | Σ(分部分项工程和单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)
二 | 建筑拆除工程(营改增)简易计税法
1 | 规费 | 1.1+1.2+1.3
1.1 | 社会保险费 | Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.1.1 | 养老保险费
1.1.2 | 失业保险费
1.1.3 | 医疗保险费
1.1.4 | 生育保险费
1.1.5 | 工伤保险费
1.2 | 住房公积金 | ∑(分部分项工程费+措施项目费+其他项目费)
1.3 | 工程排污费
2 | 税金 | ∑(分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)
2.1 | 增值税
2.2 | 城市维护建设税
2.3 | 教育附加费
2.4 | 地方教育附加费
2.5 | 水利建设基金
安装部分
一 | 给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法
1 | 规费 | 1.1+1.2+1.3
1.1 | 社会保险费 | Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.1.1 | 养老保险费
1.1.2 | 失业保险费
1.1.3 | 医疗保险费
1.1.4 | 生育保险费
1.1.5 | 工伤保险费
表-15
规费、增值税计价表
工程名称：藤县第八中学教学设备项目 |  |  |  | 第2页 共2页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算费率(%) |  | 金额(元)
1.2 | 住房公积金 | Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.3 | 工程排污费
2 | 增值税 | Σ(分部分项工程和单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)
合计
表-15

## 主要材料及价格表(有信息价)
主要材料及价格表
工程名称：藤县第八中学教学设备项目 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 材料编号 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 |  | 单价(元)
1 | 010903001 | 圆钢HPB300 Φ10以内(综合) | kg | 1.778
2 | 015101001 | 铝合金型材(综合) | kg | 33.863
3 | 030139001 | 穿墙螺栓 M16 | 套 | 688.896
4 | 030156001 | 膨胀螺栓 | 套 | 432.095
5 | 030183001 | 铁钉(综合) | kg | 2.561
6 | 031311001 | 电焊条(综合) | kg | 40.329
7 | 032116001 | 铁件(综合) | kg | 8.217
8 | 032118013 | 镀锌全螺纹吊杆ф6 | m | 180.549
9 | 050303001 | 一等硬木板枋材 |  | 0.072
10 | 050306001 | 周转板枋材 |  | 0.041
11 | 050501001 | 胶合板 3mm |  | 2.668
12 | 050501008 | 胶合板 9mm |  | 45.485
13 | 050501009 | 胶合板 12mm |  | 29.190
14 | 050901001 | 大芯板(综合) |  | 7.593
15 | 062502002 | 磨砂玻璃 5mm |  | 1.553
16 | 071301001-1 | 18厚（（910*123）实木地板 |  | 29.190
17 | 090503001 | 铝板 600×600 |  | 255.150
18 | 091301001 | 铝塑板(室内) 3mm |  | 36.000
19 | 113702001 | 电动铝合金窗帘装置 | 套 | 1.010
20 | 130102001 | 调和漆(综合) | kg | 0.520
21 | 140301004 | 国V汽油 92# | kg | 5.150
22 | 144108001 | 乳白胶 | kg | 23.953
23 | 144110001 | 耐候胶 | L | 8.280
24 | 144113002 | 玻璃胶 310g | 支 | 0.933
25 | 144115001 | 万能胶 | kg | 19.460
26 | 341101001 | 水 |  | 1.446
27 | j341103001 | 电 | kW.h | 1006.898
28 | j341103001 | 电 | kW·h | 25.673
29 | jc1403001 | 轻柴油0# | kg | 10.295