在线询价通知书

项目名称：藤县道路交通智能化系统扩容采购项目

项目采购计划文号：TXZC2025-W1-01518

采购单位：藤县公安局交通管理大队

2025年8月

目录

第一章、在线询价邀请书	2

第二章、供应商须知	4

第三章、货物需求一览表	20

第四章、响应文件	15

第五章、政府采购合同	32

第六章、评审方法	33

# 在线询价邀请

在线询价邀请函

各潜在供应商 ：

项目概况

藤县道路交通智能化系统扩容采购项目的潜在供应商应在广西政府采购云平台获取采购文件，并于“政采云”系统规定递交截止时间前递交报价材料。

## 一、项目基本情况

1.项目采购计划文号：TXZC2025-W1-01518

2.项目名称：藤县道路交通智能化系统扩容采购项目

3.采购方式：在线询价

4.采购预算：850000元

5.项目需求：

| 包号 | 序号 | 标的名称 | 品目 分类编码 | 计量单位 | 数量 | 是否进口 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 藤县道路交通智能化系统扩容采购项目 | A02370600 | 项 | 1 | 否 |

交货期：自签订合同之日起20个工作内必须到货并全部安装调试合格。

本项目不接受联合体报价。

## 二、申请人的资格条件：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为非专门面向中小企业采购项目，属面向中小企业采购部分货物，供应商响应应当符合国家关于扶持中小企业发展有关政策。

3.本项目的特定资格要求：无。

## 三、获取在线询价通知书

获取时间：自在线询价邀请发出之时起至“广西政府采购云平台”系统规定报价材料递交截止时间前。

获取地点：广西政府采购云平台

## 四、响应文件提交

1.首次响应文件提交起止时间：“广西政府采购云平台”系统规定报价材料递交截止时间前，详见系统规定时间

2.首次响应文件提交截止时间：“广西政府采购云平台”系统规定报价材料递交截止时间，详见系统规定时间

3.首次响应文件提交地点：广西政府采购云平台

## 五、开启

1.时间：响应文件提交截止时间后

2.地点：广西政府采购云平台

## 六、其他补充事宜

1.在线询价保证金：无

2.本项目需要落实的政府采购政策

（1）政府采购促进中小企业发展。

（2）政府采购支持采用本国产品的政策。

（3）强制采购节能产品；优先采购节能产品、环境标志产品。

（4）政府采购促进残疾人就业政策。

（5）政府采购支持监狱企业发展。

# 第二章、供应商须知

供应商须知前附表

| 序号 | 条款号 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
|  | 1.1 | 项目名称：藤县道路交通智能化系统扩容采购项目 项目采购计划文号：TXZC2025-W1-01518 |
|  | 3 | 供应商的基本条件 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目非专门全部面向中小企业采购项目，属面向中小企业采购部分货物，供应商响应应当符合国家关于扶持中小企业发展有关政策。 3.本项目的特定资格要求：无。 4.本项目不接受联合体报价。 |
|  | 4.2 | 1.采购代理费支付方式： 本项目为在线询价采购，不设代理费。 |
|  | 9.1 | 响应文件的有效期：自响应文件递交截止之日起至政府采购合同签订之日止。 |
|  | 12.1 | 响应文件份数：无限制 |
|  | 13.1 | 响应文件递交截止时间：详见系统公告 地址：广西政府采购云平台 |
|  | 14 | 价格文件： 1）报价表；（附件二） |
|  | 15 | 商务技术文件（标记为必须提供的材料为供应商资格及产品符合性审查关键内容,如未提供,采购人有权拒绝其响应文件） 1）有效的“营业执照”正本或副本复印件； 2）供应商财务状况报告（2024年度经审计的财务报告复印件或者银行出具的资信证明；投标人属于成立时间在规定年度之后的法人或其他组织，需提供成立之日起至投标截止时间前的月报表或银行出具的资信证明；资信证明应在有效期内，未注明有效期的，银行出具时间至投标截止时间不超过一年）；（必须提供）； 3）供应商依法缴纳税收、社会保障资金的相关材料（2025年1月至响应文件递交截止时间内任意3个月的依法缴纳税收、社会保障资金的凭据复印件；依法免税或免交社会保障资金的，必须提供相应文件证明其依法免税或免交社会保障资金。从成立之日起到响应文件提交截止时间止不足要求月数的，只需提供从成立之日起的依法缴纳税收或社会保障资金相应证明文件）；（必须提供） 4）法定代表人（负责人）身份证明及法定代表人（负责人）有效身份证正反面复印件（附件四）；（必须提供）； 5）技术偏离表（格式后附）；（必须提供）； 6）商务条款偏离表（格式后附）；（必须提供）； 7）货物配置清单（格式后附）；（必须提供）； 8）售后服务承诺书（按照第三章采购需中的服务要求及商务要求编制，格式自拟）；（必须提供）； 9）提供切实可行的优惠承诺； 9）其他特殊资质证书（如有，如产品厂家属于小型、微型企业的，须提供《中小企业声明函》否则作无效响应处理；本地化服务能力；残疾人福利性单位声明函等）。 |
|  | 16 | 在对供应商资格审查时由采购人对供应商进行信用查询 查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 查询起止时间：首次提交响应文件截止时间前 查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为评审资料保存。 信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，资格审查不通过，不得参与政府采购活动。 |
|  | 20 | 采购人发出成交通知前，应当对成交供应商信用进行查询，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，取消其成交资格，并确定排名第二的成交候选人为成交供应商。 |
|  | 22 | 签订合同携带的资格证件：营业执照副本原件、单位授权委托书及被授权人身份证原件等其它资格证件。 |
|  | 24 | 采购合同： 成交供应商在成交结果公布后15日内与采购单位签订合同。 |
|  |  | 1、本文中描述供应商的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用供应商法定主体行为名称制作的印章，除本文有特殊规定外，供应商的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其它形式印章均不能代替公章。 2、本文件中描述供应商的“签章”是指供应商的法定代表人（负责人）或被授权人亲自在文件规定签署处亲笔写上个人的名字或加盖私章、签字章的行为，印鉴、影印等其它形式均不能代替亲笔签字。 |

供应商须知

一、总　则

1. 适用范围

1.1 本通知书仅适用于本通知书中所叙述的货物类政府采购项目。

2. 定义

2.1“采购人”是指：藤县公安局交通管理大队。

2.2“采购代理机构”是指：本项目无代理机构。

2.3“供应商”是指响应本通知书要求，参加在线询价采购活动的供应商。

2.4“货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

2.5“响应文件”是指：供应商根据本通知书要求，编制包含报价、技术和服务等所有内容的响应文件。

3. 供应商资格条件要求：详见须知前附表

4.费用、代理服务费、在线询价文件的澄清和修改

4.1费用：供应商应自行承担所有与编写和提交响应文件有关的费用，不论结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下无义务和责任承担此类费用。

4.2代理服务费：本项目不设代理服务费。

4.3在线询价通知书的澄清和修改：

4.3.1供应商应认真阅读在线询价通知书的采购需求，如发现需求中有误或要求不合理的，供应商必须在提交首次响应文件截止之日前，以书面形式向采购人、采购代理机构提出。

4.3.2提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者在线询价小组可以对已发出的在线询价通知书进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为在线询价通知书的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构或者在线询价小组应当在提交首次响应文件截止之日3个工作日前，以书面形式通知所有接收在线询价通知书的供应商，不足3个工作日的，应当顺延提交首次响应文件截止之日。

5.联合体报价

5.1联合体报价要求:

（1）两个以上供应商可以组成一个报价联合体，以一个供应商的身份报价。联合体报价的，须提供《联合体报价协议》（格式见附件）。

（2）以联合体形式参加投标的，联合体各方均应当符合“具有独立承担民事责任的能力”的条件。本项目有特殊要求规定供应商特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合在线询价文件规定的特定条件。

（3）联合体各方之间应当签订共同报价协议，明确约定联合体各方承担的工作和响应的责任，并将共同报价协议连同响应文件一并提交本采购代理机构。联合体各方签订共同报价协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中报价，也不得组成新的联合体参加同一项目报价。否则，与之相关的响应文件作废。

（4）报价联合体的业绩和信誉按联合体主体方（或牵头方）计算。

（5）报价联合体供应商的相同资质按最低的一方计算。

5.2根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第九条第二款的规定，“接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予2%-3%（工程项目为 1%—2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。

二、响应文件

6. 响应文件的组成

6.1 报价表

6.2 资格证明文件

6.3 货物技术、服务文件

7.响应文件的编制要求

7.1供应商对响应文件的编制应按要求装订和封装。

7.2供应商提交的响应文件以及供应商与采购代理机构和采购人就有关在线询价采购活动的所有来往函电均应使用中文。供应商提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容必须附有中文翻译文本，在解释响应文件时以翻译文本为主。

7.3供应商应认真阅读、并充分理解本通知书的全部内容（包括所有的补充、修改内容），承诺并履行本通知书中各项条款规定及要求。

7.4响应文件必须按本通知书的全部内容，包括所有的补充通知及附件进行编制。

7.5如因供应商只填写和提供了本通知书要求的部分内容和附件，而给评审造成困难，其可能导致的结果和责任由供应商自行承担。

7.6响应文件签署。

7.6.1响应文件须由供应商在规定位置盖公章并由法定代表人（负责人）或法定代表人（负责人）的授权委托人签署或电子签名，供应商名称应写全称。

7.6.2响应文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章及法定代表人（负责人）（或授权委托人）签字或盖印鉴章。响应文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。

7.7 计量单位

除技术要求中另有规定外，本通知书所要求使用的计量单位均应采用国家法定计量单位。

8.报价要求

8.1参加报价的供应商必须按照《货物需求一览表》及采购要求一次报出不得更改的价格，属中小企业参标的，还应提供《中小企业声明函》，否则报价无效。价格包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用。

8.2对于本通知书中未列明，而供应商认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付成交供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在总报价中。

9.响应文件的有效期

9.1.响应文件有效期按须知前附表规定的时间，有效期不足的响应文件将被拒绝。

9.2.未成交供应商的响应文件在响应文件有效期内均应保持有效。

9.3.成交供应商的响应文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

10.保证金：无。

三、响应文件的份数、封装和递交

12.响应文件的份数和封装

12.1响应文件的份数：详见须知前附表。

12.2响应文件的密封及包装。

项目属于纯电子采购，不对密封和包装作出要求，按照系统规定上传材料即可。

13. 响应文件的递交

13.1所有响应文件必须按须知前附表规定的时间前递交到指定的网站系统。

14.迟交的响应文件

按《中华人民共和国政府采购法》及《政府采购非招标采购方式管理办法》的规定，在截止时间后上传的响应文件为无效文件，系统将予拒收。

四、响应文件评审程序及评定成交标准。

15.在线询价评审

在线询价由采购人单位组织相关业务使用单位对供应商提交材料进行审查。

16.评审程序

参加在线询价采购活动的供应商，应当按照在线询价通知书的规定一次报出不得更改的价格。

评审程序：

（1）采购人审核全部响应文件。

（2）资格性检查。由采购人依据法律法规和本通知书的规定，对响应文件中的资格证明等进行审查，以确定供应商是否具备资格条件。

（3）符合性检查。由采购人依据本通知书的规定，从响应文件的有效性、完整性和对在线询价通知书的响应程度进行审查，以确定是否对在线询价通知书的实质性要求作出响应。

（4）政采云系统将从质量和服务均能满足在线询价文件实质性响应要求的供应商中，按照最终报价/评标报价由低到高的顺序提出3名以上成交候选人（报价相同时，依次按节能环保产品优先、技术指标高优先、质量保证期长优先、交货期短优先、故障响应时间短优先的顺序排列）。

17.评定成交标准

政采云系统将在线询价结果报送采购人，采购人按照系统推荐的成交候选供应商顺序确定成交供应商。

18.特别说明：

18.1. 响应供应商的报价均超过了政府采购预算，采购人不能支付的，在线询价活动终止；终止后，采购人需要采取调整采购预算或项目配置标准等，或采取其他采购方式的，应当在采购活动开始前获得财政部门批准。

18.2.供应商报价所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。供应商投入使用的采购项目实施人员必须为本法人员工（或必须为本法人或控股公司正式员工）。

18.3.供应商应仔细阅读本通知书的所有内容，按照通知书的要求提交响应文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

18.4.供应商所提供产品应按照《中华人民共和国产品质量法》第二十七条规定，如实提供合法质检证明，如未提供或供应商在在线询价采购活动中提供任何虚假材料,其报价无效，并报监管部门查处；成交后发现的,成交供应商须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法供应商的行政与刑事责任。

18.5有下列情形之一的视为供应商相互串通投标，响应文件将被视为无效：

（1）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；或不同供应商报名的IP地址一致的；

（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理报价事宜；

（3）不同的供应商的响应文件载明的项目管理员为同一个人；

（4）不同供应商的响应文件异常一致或报价呈规律性差异；

（5）不同供应商的响应文件相互混装；

（6）不同供应商的保证金从同一单位或者个人账户转出。

18.6供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为：

（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其响应文件：

（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件；

（3）供应商之间协商报价、技术方案等响应文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（5）供应商之间事先约定一致抬高或者压低报价,或者在采购项目中事先约定轮流以高价位或者低价位成交,或者事先约定由某一特定供应商成交,然后再参加报价；

（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交；

（7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

18.7关联供应商不得参加同一合同项下政府采购活动，否则响应文件将被视为无效：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同的供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

（2）生产厂商授权给供应商后自己不得参加同一合同项下的政府采购活动；生产厂商对同一品牌同一型号的货物，仅能委托一个代理商参加报价。

18.8出现下列情形之一的，在评审过程中，取其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评审；当报价相同时，则由采购人自主选择确定一个参加评审的供应商，其他响应无效：

（1）提供相同品牌产品的不同供应商参加单一产品的同一合同项下的政府采购活动的。

（2）提供核心产品品牌均相同的不同供应商参加非单一产品的同一合同项下的政府采购活动的。核心产品的名称应当在采购文件中载明。

五、确定成交供应商办法及结果公告

19.政采云系统在评审结束后内将评审报告送采购人确认。采购人应当在收到评审报告后从评审报告提出的成交候选人中，根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且最后报价最低的原则确定成交供应商。

20.采购人发出成交通知前，应当对成交供应商信用进行查询，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，取消其成交资格，并确定排名第二的成交候选人为成交供应商。

排名第二的成交候选人因前款规定的同样原因被取消成交资格的，采购人可以确定排名第三的成交候选人为成交人。

以上信息查询记录及相关证据与采购文件一并保存。

六、履约保证金

无

七、签订合同

22.签订合同。

22.1成交供应商在收到成交通知书后，按须知前附表规定向采购人出示相关资格证件，经采购人核验合格后方可签订合同。

22.2签订合同时间：按成交通知书规定的时间、地点与采购人签订政府采购合同。

23.成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按本项目确定成交供应商办法确定其他供应商作为成交供应商并签订政府采购合同，也可以重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

八、政府采购合同

24.成交供应商应及时与采购人签订采购合同。

九、适用法律

25.采购当事人的一切活动均适用于《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购非招标采购方式管理办法》及相关规定。

十、其它内容

26.招标代理服务收费标准：详见须知前附表

28.本文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本文件规定的中小企业扶持政策：

（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本文件规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

依据本文件规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

第三章 采购需求

采购项目技术规格、参数及要求

说明：

1. 为落实政府采购政策需满足的要求

（1）本竞争性磋商采购文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定。除第3、6项货物外其他产品为专门面向中小企业采购货物。

2. “实质性要求”是指采购需求中带“★”的条款或者不能负偏离的条款或者已经指明不满足按响应文件按无效处理的技术或商务条款。采购需求中未带“★”的项为技术评审中允许负偏离的项目，允许偏离的数量为：0项。本项目采购需求中带“★”的项均为实质性要求，不允许负偏离。采购需求中带“▲”的条款属于影响项目功能实现的关键性功能，应当提供第三方证明材料作为产品功能或质量保证，否则按无效响应处理。

3.供应商应根据自身实际情况如实响应采购文件，否则将按无效响应处理。为确保项目交货后使用单位安全，应当在响应材料中承诺，对于重要技术条款或技术参数应当严格按照采购需求及工程图纸（如有）执行，尺寸要求以采购需求中规定的形式为准，否则将视为无效响应。

4.供应商必须自行为其竞标产品侵犯他人的知识产权或者专利成果的行为承担相应法律责任。各项技术标准应符合国家强制性标准，不要求某一特定的专利、商标、名称、设计、原产地或生产供应者，采购需求中如有尺寸等数值要求未作可偏离区间范围要求的，则在应标及供货时满足国家相关验收标准即可，不作偏离区间要求。采购需求中各类设备的技术、材质或服务要求如无特别规定，均为最低要求，接受更优技术或材质设备或更有利于项目实施的服务应标。采购需求中涉及要求产品执行国家强制性标准或行业标准的，如当前标准已更新，按采购需求或按更新标准进行响应均不认定为负偏离，其采购标准要求以及验收时标准要求则均以最新标准为准。

5.所属行业：工业

技术要求

| 藤县道路交通智能化系统扩容采购清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、藤县道路交通智能化系统扩容 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 系统名称 | 参考品牌 | 产品描述 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） |
| 1 | 平台许可扩容 | 科达/海康威视/浙江大华 | 1、监控平台接入授权扩容，单路监控点的接入许可。 2、★本项目采购的“平台许可扩容”，必须在不额外增加设备和成本的情况下，与原有监控管理平台进行数字无缝对接及软件功能的完全融合应用，竞标供应商应在竞标前做好关于本项目的调研工作，并在竞标时提供可以实现该对接功能的互联互通承诺函（格式自拟），并加盖竞标供应商公章。若成交供应商所提供“平台许可扩容”产品的对接测试结果不能满足上述要求或者成交供应商不能够在规定时间内提供产品进行测试的，采购人将报上级监管部门处理核实处理，由此造成的一切损失由成交供应商承担，采购人保留进一步追究其法律责任的权利。 | 套 | 1 | 75,000.00 | 75,000.00 |
| 2 | 智能交通平台扩容 | 科达/海康威视/浙江大华 | 1、智能交通平台卡口/电警接入扩容，每个授权对应一路卡口/电警设备 2、★本项目采购的“智能交通平台扩容”，必须在不额外增加设备和成本的情况下，与原有智能交通平台进行数字无缝对接及软件功能的完全融合应用，竞标供应商应在竞标前做好关于本项目的调研工作，并在竞标时提供可以实现该对接功能的互联互通承诺函（格式自拟），并加盖竞标供应商公章。若成交供应商所提供“智能交通平台扩容”产品的对接测试结果不能满足上述要求或者成交供应商不能够在规定时间内提供产品进行测试的，采购人将报上级监管部门处理核实处理，由此造成的一切损失由成交供应商承担，采购人保留进一步追究其法律责任的权利。 | 套 | 1 | 248,500.00 | 248,500.00 |
| 3 | 部署服务器机箱 | 科达/海康威视/浙江大华 | 1、采用最新服务器架构的2U标准机架式设备。 2、整机采用全模块化设计，每个电源，硬盘，节点均可便捷插拔。 3、整机可支持12个硬盘插槽，最大可插4个计算节点，每个计算节点配置3个3.5寸/2.5寸兼容的硬盘槽位； 4、每个节点均采用独立散热，当一个节点风扇失效时，不会影响到其它节点的正常工作。支持1+1电源冗余备份。 5、为各种软件系统、数据库以及各类解决方案提供标准的硬件环境基础，并支持云计算平台虚拟化软件部署，支持硬件虚拟化。 6、设备采用堆叠架构，标准的2U机框，最大支持4个计算节点。 7、设备支持1+1电源冗余备份，设备运行工程中电源如有失效，可直接在线更换，系统在单个电源供电下仍可正常工作。 8、电源输入范围：100-127VAC、200-240VAC,50/60Hz 9、设备采用全模块化无线缆设计，每个电源，硬盘，计算节点均支持热插拔。 10、设备支持直接在线扩容，在设备有空余节点槽位的情况下，可以直接将新的计算节点插入机框的空余槽位，无需系统断电。 11、设备的每个计算节点均采用独立散热，当一个节点风扇失效时，不会影响到其它节点的正常工作，并且风扇可随对应的节点一起拔出，更换风扇后再随节点一起插入整机即可。 | 台 | 2 | 18,375.00 | 36,750.00 |
| 4 | 计算节点 | 科达/海康威视/浙江大华 | 1、拥有高性能的计算能力，每个计算节点支持8核/16线程，主频 2.1GHz,up to 3.0GHz，20MB 缓存 2、内存：≥32GB DDR4内存，支持 ECC 校验功能； 3、设备采用独立散热，当一个节点风扇失效时，不会影响到其它节点的正常工作，并且风扇可随对应的节点一起拔出； 4、单计算节点≤500W 5、工作温度范围10℃~40℃ 6、相对湿度要求50％RH～90％RH | 套 | 5 | 45,250.00 | 226,250.00 |
| 5 | 磁盘存储阵列 | 科达/海康威视/浙江大华 | 1、设备应采用模块化无线缆设计，嵌入式linux操作系统，支持16盘位，应含16块6T硬盘，系统稳定可靠 2、支持视音频采用视频流协议直接写入存储 3、支持RAID快速创建 4、支持RAID重建速度动态调整，可以根据写入码流带宽需求，动态调整RAID重建的速度 5、支持RAID重建断点续建功能，设备重启之后，RAID可以继续重建 6、支持RAID冗余磁盘技术，支持RAID0、1、5、6、10，支持热备盘 7、支持创建/修改/删除虚拟磁盘；支持查看虚拟磁盘状态 8、设备采用嵌入式设计，运行于Linux操作系统 9、支持全面的状态报警，提供控制台告警、指示灯告警、邮件告警等多种告警方式 10、支持针对坏扇区磁盘的热顶替 11、▲支持虚拟磁盘类型iSCSI、NRU、NAS 12、▲支持在Linux及Windows客户端访问NAS类型的虚拟磁盘 13、支持在硬盘满配并正常工作时，快速自动配置磁盘组（RAID5）、虚拟磁盘（1个） 14、采用B/S设计，支持通过浏览器对一台或多台磁盘阵列进行访问和控制 15、默认关闭远程telnet功能 16、默认无法通过ssh root用户访问 17、▲支持RAID组在线扩容，增加、减少RAID组的磁盘数量不影响设备正常工作 18、▲在RAID组内丢失2块（含）以上磁盘但至少有1块正常磁盘时，不影响设备正常工作 19、▲在RAID组内有磁盘失效且正常磁盘数量大于等于9块时，系统自动重构 20、在磁盘拔出再插回时，磁盘上数据不会丢失 21、▲非RAIDX模式下，写入能力：500Mbits/s同时转发能力：200Mbits/s 22、▲RAIDX模式下，写入能力：800Mbits/s同时转发能力：200Mbits/s 23、支持2T、3T、4T、6T、8T硬盘；支持企业级、监控级硬盘 24、支持SATA硬盘，支持硬盘热插拔 25、冗余网口，支持网口绑定，实现负载均衡，提高硬件可靠性 26、支持3个10/100/1000M以太网接口 27、★为了保证系统兼容性，本项目采购的“磁盘存储阵列”，必须实现与原有智能交通平台进行硬件数字无缝对接及软件功能的完全融合应用，达到互联、互通、互控的应用要求，竞标供应商应在竞标前做好关于本项目的调研工作，并在竞标时提供可以实现该对接功能的互联互通承诺函（格式自拟），并加盖竞标供应商公章。在签订合同前，采购人对成交供应商所提供竞标“磁盘存储阵列”产品的对接效果有疑问的，采购人有权要求成交供应商提供该产品进行对接测试，若成交供应商所提供“磁盘存储阵列”产品的对接测试结果不能满足上述要求或者成交供应商不能够在规定时间内提供产品进行测试的，采购人将报上级监管部门处理核实处理，由此造成的一切损失由成交供应商承担，采购人保留进一步追究其法律责任的权利。 | 台 | 2 | 92,750.00 | 185,500.00 |
| 6 | 视质轮询扩容 | 科达/海康威视/浙江大华 | 1、视质轮询扩容，每一路轮询的监控点配置一个授权许可 2、支持新建、修改、删除视质巡检任务 3、可对任务进行启动、冻结、暂停、结束、结束本次等操作，支持任务复检， 4、巡检项包括：设备状态、信令时延、码流时延、关键帧时延、点位完好、坐标信息。 5、视质检测指标包含：视频信号丢失、视频遮挡、视频丢帧、视频干扰、亮度异常、色彩失真、视频模糊、场景变更、雪花条纹、时钟异常、字幕标注、视频冻结、视频抖动。 6、支持对巡检结果进行考核汇总。 7、★本项目采购的“视质轮询扩容”，必须在不额外增加设备和成本的情况下，与原有智能运维平台进行数字无缝对接及软件功能的完全融合应用，竞标供应商应在竞标前做好关于本项目的调研工作，并在竞标时提供可以实现该对接功能的互联互通承诺函（格式自拟），并加盖竞标供应商公章。若成交供应商所提供“视质轮询扩容”产品的对接测试结果不能满足上述要求或者成交供应商不能够在规定时间内提供产品进行测试的，采购人将报上级监管部门处理核实处理，由此造成的一切损失由成交供应商承担，采购人保留进一步追究其法律责任的权利。 | 套 | 1 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  | 775000 |
| 二、公安视频专网网络系统扩容 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 系统名称 | 型号 | 产品描述 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） |
| 1 | 核心交换机升级 | 华为 | 1、现网1台核心交换机S7706主机箱、主控板、业务板硬件、软件维保续签服务； 2、质保期内远程问题处理：质保期内提供7*24小时不间断的远程售后技术支持（故障申报、硬件报修等）服务等； 3、质保期内在线技术支持：质保期内提供技术信息共享和补丁下载的在线技术支持服务; 4、质保期内软件更新授权：质保期内提供主机版本软件的维护版本(补丁和小版本)更新授权服务; 5、质保期内设备故障备件先行：质保期内提供7×10×ND（现场工程师支持，硬件更换）的设备故障备件先行服务; 6、质保期内设备健康检查：质保期内提供1年4次设备健康检查服务； | 项 | 1 | 25,000.00 | 25,000.00 |
| 2 | 交换机扩容万兆板卡 | 华为 | 1、现网核心交换机型号S7706，主控板型号ES0D00SRUA00，软件版本V200R00BC00SPC500； 2、扩容提供24端口万兆以太网光接口和24端口千兆以太网光接口板； 2、扩容的接口板需兼容现网核心交换机主控板型号及软件版本，若扩容光口板无法兼容现有软件版本，需提供相应的软件版本维护服务（如版本升级等），以保证扩容光口板正常使用； | 块 | 1 | 50,000.00 | 50,000.00 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  | 75,000.00 |
| 总计 |  |  |  |  |  |  | 850000 |

商务要求

| 商务项目 | 商务要求 |
| --- | --- |
| （一）质量保证 | 1、供应商所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与本次采购要求和承诺相一致。 2、供应商所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。 |
| （二）注意事项 | 1、如成交供应商未与采购人沟通、未经采购人同意、未告知采购人送货方式等情况下，直接以快递或物流的方式发送货物，如出现货物丢失、货物损坏、货物长时间未接收等一系列问题，全部由成交供应商负责。 2、一旦发现虚假响应，即使确认成交也将被取消供货资格，采购人有权追究恶意扰乱规则的供应商责任，并向政府采购监管平台投诉。（在报价前请仔细评估自身履约能力，谢绝恶意低价、不按要求报价、成交后无故放弃、不按合同履行等违约行为。对出现此类行为的预成交供应商，采购人将根据竞价询价违约处理规则，依法依规提请政采云平台进行处罚，处罚内容包括停止推送报价信息、禁止报价等，并记入政府采购诚信档案等。） 3、如需求有差异，以我方实际需求为准，中标方免费退换货，调货，不得增加费用。 |
| （三）送货时间、方式 | 1、签订合同后20个工作日内全部交货并完成安装。 2、必须提供本地化免费上门安装服务，并送到指定地点，且免费安装调试（保证能投入合理安装使用，其它涉及相关费用不得额外收取，即费用总包。不接受和认可供应商其它附加报价，暂不接受物流或者快递送货，发物流或者快递的需要供应商自己来接货，送到指定地点并负责卸货，安排人员安装和讲解指导使用。 |
| （四）售后服务 | 1.供应商所提供的产品必须是符合相关国家质量标准的全新合格产品，并为所提供产品负相应的法律责任。 2.按照国家有关产品“三包”规定执行“三包”，所有货物、配件质保期1年。质保期内，中标人提供免费上门维修服务（含免费更换零部件、免人工费）。如果需要更换配件的，所更换的配件应当为原供货产品品牌、类型相一致或者是同等档次的替代品，后者需征得采购人同意；若采购人发现产品存在制造上的缺陷，投标人应负责采取补救措施，若该缺陷导致产品存在安全隐患或不能使用的，投标人应负责免费更换整件产品。 3.供应商应严格依照采购人订单及订数配送，送交到采购人的产品不能有质量问题。若验收时发现有质量不合格的产品，以及与订单不符的产品，一律予以退货，由此造成的损失及费用全部由供应商承担。 4.免费送货上门和安装调试，根据采购人的实际需求安装到指定地点。 5.项目供货及安装过程中产生的残留物或垃圾，需由中标人自行清理至校外。 |
| （五）付款条件 | - 全部货物到货安装且验收合格。 - 采购人向中标人一次性支付所有款项。 3、由采购人单位审核合同并组织验收合格后，成交方开具增值税普通发票，采购人单位收到发票后20天内制作完成并提交付款材料至财政付款股室执行付款流程，由财政部门依据县财政支付计划进行款项划拨。采购人未收到发票的，有权不予支付相应款项直至成交人提供合格发票，并不承担延迟付款责任。发票认证通过是付款的必要前提之一。 4、付款方式： 银行转账 。 |
| （六）报价要求 | 1、供应商的投标总报价≤项目预算价。 2、本项目报价为全包价（含税）。供应商报价包括但不限于货物、专用工具、标准附件备件、运输、保管、安装调试、验收、培训、售后服务、税金、旧场地设备设施拆除、搬运至指定地点以及场地清理等与本项目有关的可预见及不可预见的一切成本和费用的总和，采购人不再为本项目另付其他任何费用。 3、本项目供应商供货的配置必须是原厂出厂标配，否则报价将无效。 |
| （七）验收要求 | 1.验收依据 按合同要求及国家标准进行验收。 - 验收标准 （1）所供产品的规格、数量、功能、材质等符合招标文件采购需求及采购合同约定的要求。 （2）所供产品的外观完好，无严重碰撞、表皮脱落、五金件生锈等明显瑕疵。 （3）所供产品结构牢固，无安全隐患。 （4）所有产品均已运输至指定地点，并安装调试完毕。 |

其他响应要求

1、项目设备必须承诺供货时间前全部完成供货、安装及移交。

2、因本项目必须于承诺供货时间前完成供货、安装及移交，时间紧急，因此为防止虚假应标，供应商参与竞价时，竞价参数须全部如实反映所竞货物真实性能,不能为虚假材料，实际性能与响应参数有出入，被核实查出，视为虚假应标，按照本次第3点要求中相关规定处罚。本项目供应商如参与竞价则视为同意本条款。

3、关于虚假应标的处罚：因本项目申报时间较长，项目时间紧迫，且必须在10月15日前完成所有安装，如出现虚假应标会造成无法验收，对藤县公安局交通管理大队的各项评级造成极其恶劣的影响。因此，为防止虚假应标，本项目供应商如一旦提交报价则视为完全同意以下条款，同意采购人具有以下规定的处罚权力并无条件服从处罚：

- 接受采购方无条件取消成交的成交资格；

- 因无现行政策保护政府采购时采购人作为消费者的基本权益，因此同意参照《中华人民共和国消费者权益保护法》“第五十五条经营者提供商品或者服务有欺诈行为的，应当按照消费者的要求增加赔偿其受到的损失，增加赔偿的金额为消费者购买商品的价款或者接受服务的费用的三倍；增加赔偿的金额不足五百元的，为五百元。法律另有规定的，依照其规定。”的规定在取消成交资格后10日内向采购人赔付合同款金额的3倍赔偿款约260万元，逾期则无条件承担每日追加前一日应赔偿金额5‰的赔偿；

- 接受采购人将供应商虚假应标骗取财政资金的行为上报至广西政府采购云平台并将供应商列入政府采购严重失信行为黑名单、政采云黑名单；

- 接受采购人向征信部门递交有关失信行为的举报材料，将涉案供应商单位、供应商法人及相关经办人列入国家失信人员名单；

- 接受承担因服务违约或货物质量问题而造成的采购人方、藤县机关单位的一切经济损失、形象损失、名誉损失以及附带的一切损失的赔偿责任；

# （6）接受以上所有条款要求并接受当逾期缴纳第（1）~（5）内约定费用时，采购人有权直接向藤县人民法院申请强制执行，执行机关有权直接将供应商所有合法财产进行处置。接受执行机关对企业及本项目所有相关涉案人员（包括但不限于法定代表人、授权人）的所有名下财产进行处置。

# 第四章、响应文件格式

响 应 文 件

（封面）

采购项目采购计划文号:

采购项目名称:

供应商名称（公章）：

年   月    日

报  价  表

项目名称：                项目采购计划文号：

供应商名称：

单位：元

| 项号 | 标的名称 | 数量 ① | 单位 | 品牌 | 规格 型号 | 制造商 | 原产地 | 参数性能、指标及配置 | 单价 ② | 竞标报价 ③=①×② |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计金额大写：人民币 （￥ ） 竞标货物中，属于优先采购节能产品总值为￥ （具体明细详见附表，附表格式自拟），占本竞标报价的比例为 %；属于优先采购环境标志产品总值为￥ （具体明细详见附表，附表格式自拟），占本竞标报价的比例为 %。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注:

1. 以上竞标报价表中“货物名称、数量及单位、品牌、规格型号、制造商、原产地、参数性能、指标及配置”必须如实填写完整，品牌、规格型号没有则填无，填写有缺漏的，其响应文件按无效处理。

2.采购需求中如有列明采购专用耗材的，应按采购需求规定的耗材量或者按耗材的常规试用量提供报价。

3.涉及装饰装修等工程部分清单由供应商按照附件提供的工程量清单格式另行编制报价表进行报价，格式应按照采购单位提供的工程量清单执行，且为防止工程部分规费取费比例不同导致工程部分后续审计困难，报价清单中规费取费应当严格按照工程量清单说明中的定额相关规费比例进行取费，否则响应文件按无效处理。

法定代表人（负责人）或者委托代理人（签章）：

供应商（盖公章）：

日期：   年   月   日

二、资格证明文件

详见供应商须知前附表

根据在线询价通知书规定及供应商提供的材料自行编写目录（部分格式后附）。

法定代表人（负责人）身份证明书（格式）

竞 标 人：

单位性质：

地    址：

成立时间：                 年              月              日

经营期限：

姓    名：                          性      别：

年    龄：                          职      务：

身份证号码：

系                                           （供应商名称）的法定代表人（负责人）。

特此证明。

附：法定代表人（负责人）有效的身份证正反面复印件，并加盖公章。

供应商：（盖单位公章）

日期：   年    月    日

注明：如法定代表人（负责人）亲自参加的，须提供法定代表人（负责人）身份证明书、法人代表身份证。

技术偏离表格式

技术偏离表

| 序号 | 标的 | 采购文件要求 | 响应承诺 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：

1.投标人应根据投标设备的性能指标、对照招标文件要求在“偏离情况”栏，注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

法定代表人（负责人）或委托代理人签章或盖章：

投标人盖公章：日期：

商务条款偏离表格式

(注：按项目需求表具体项目修改)

| 项目 | 采购文件商务条款要求 | 供应商的承诺 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 交货时间及交货地点 |  |  |  |
| - 售后服务 |  |  |  |
| 付款条件 |  |  |  |
| 报价要求 |  |  |  |
| 验收标准 |  |  |  |

供应商公章：

法定代表人（负责人）或委托代理人签章：

日期：   年  月  日

货物配置清单

项目采购计划文号：

项目名称：

所竞分标：

| 序号 | 货物名称 | 数量及单位 | 品牌 | 规格型号 | 制造商 | 原产地 | 参数性能、指标及配置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：

以上货物配置清单中“货物名称、数量及单位、品牌、规格型号、制造商、原产地、参数性能、指标及配置”必须如实填写完整，品牌、规格型号没有则填无，填写有缺漏的，响应文件按无效处理。货物名称、数量及单位、品牌必须与“报价表”一致，否则响应文件按无效处理。

法定代表人（负责人）或者委托代理人（签章）：

供应商（盖公章）：

日期：   年   月   日

售后服务承诺

（按照第三章采购需求中的服务要求及商务要求编制，格式自拟）。

中小企业声明函格式

# 中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于制造业行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（章）：

日 期：

注：请根据自己的真实情况出具《中小企业声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或采购代理机构在公告采购结果时，同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

【备注：若成交，本声明函将在公布采购结果时一同公布，接受社会公众的监督，请供应商根据自己的真实情况出具本声明函。】

# 合同文本

（最终合同由政采云生成采购合同为准）

# 第六章、评审方法

采购人以在线询价通知书为依据，对响应文件进行评审，从质量和服务均能满足在线询价通知书实质性响应要求的供应商中，按照评审价由低到高的顺序提出3名以上成交候选人，评审价相同时，技术指标高优先、质量保证期长优先、服务时间短优先、处理问题到达时间短优先的顺序排列。