|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.5匹变频冷暖挂式空调  （二级能效） | 政采价3480元 | 数量1台 | 小计  3106元 | 参考品牌、型号：格力KFR-35GW  变频冷暖型，适用面积16-24㎡，能效比5.27，能效等级二级，控制方式：遥控。制冷量：3500W，制冷功率：810（75-2030）W，制热量：4200W，制热功率：1250W（90-2200），循环风量：640m3/h，室内机噪音21-35dB ，室外机噪音≤50dB，电源性能220V/50Hz 。享受三包，整机及主要零部件均保修6年 |
| 2匹变频冷暖挂式空调  （二级能效） | 政采价5480元 | 数量6台 | 小计32880元 | 参考品牌、型号:格力KFR-50GW变频冷暖型，能效比4.81，能效等级二级，控制方式：遥控，LED显示屏。制冷量：5050W，制冷功率：1260W，制热量：7220W，制热功率：1960W，电辅加热功率：1200W，循环风量：900m3/h，室内机噪音24-43dB ，室外机噪音<54dB，电源性能220V/50Hz 。享受三包，整机及主要零部件均保修6年。 |
| 3匹变频冷暖柜式空调  （二级能效） | 政采价7480元 | 数量26台 | 小计194480元 | 参考品牌、型号:格力 KFR-72LW  变频冷暖型，适用面积32-50㎡，能效比4.0，能效等级二级，控制方式：遥控，LED显示屏。制冷量：7250W，制冷功率：2120W，制热量：9610W，制热功率：2900W，电辅加热功率：2100W，循环风量：1210m3/h，室内机噪音24-43dB ，室外机噪音<54dB，电源性能220V/50Hz 。享受三包，整机及主要零部件均保修6年。 |
| 3匹变频冷暖柜式空调  （三级能效） | 政采价7099元 | 数量3台 | 小计  21297元 | 参考品牌、型号:格力 KFR-72LW  变频冷暖型，适用面积32-50㎡，能效比3.28，能效等级三级，控制方式：遥控，LED显示屏。制冷量：7250W，制冷功率：2420W，制热量：9610W，制热功率：3100W，电辅加热功率：2300W，循环风量：1210m3/h，室内机噪音24-43dB ，室外机噪音<54dB，电源性能220V/50Hz 。享受三包，整机及主要零部件均保修6年。 |
| 合计 |  | 36台 | 251763元 |  |