## 采购项目清单
政 府 采 购 计 划 项 目 清 单
序号 | 采购项目名称 | 单位 | 数量 | 参考单价（元） | 合计（元） | 详细技术参数及配备要求
1 | 壁挂式空调机1匹 | 台 | 1 | 2800 | 2800 | 品 牌 格力（一级） 变 频 制冷制热 颜 色 黑白灰 能 级 一级 匹 数 1匹
2 | 壁挂式空调机1.5匹 | 台 | 8 | 3300 | 26400 | 品 牌 格力（一级） 变 频 制冷制热 颜 色 黑白灰 能 级 一级 匹 数 1.5匹
3 | 壁挂式空调机2匹 | 台 | 8 | 5300 | 42400 | 品 牌 格力（一级） 变 频 制冷制热 颜 色 黑白灰 能 级 一级 匹 数 2匹
4 | 壁挂式空调机3匹 | 台 | 2 | 7000 | 14000 | 品 牌 格力（一级） 变 频 制冷制热 颜 色 黑白灰 能 级 一级 匹 数 3匹
5 | 柜式空调机2匹 | 台 | 3 | 5300 | 15900 | 品 牌 格力（一级） 外 观 立柜式 圆柱形 变 频 制冷制热 颜 色 黑白灰 能 效 一级 匹 数 2匹
6 | 柜式空调机3匹 | 台 | 8 | 7300 | 58400 | 品 牌 格力（一级） 外 观 立柜式 圆柱形 变 频 制冷制热 颜 色 黑白灰 能 效 一级 匹 数 3匹
7 | 天花机空调机2匹 | 台 | 7 | 5450 | 38150 | 品 牌 格力（二级） 变 频 制冷制热 颜 色 黑白灰 能 效 二级 匹 数 2匹
8 | 天花机空调机3匹 | 台 | 2 | 7450 | 14900 | 品 牌 格力（一级） 变 频 制冷制热 颜 色 黑白灰 能 级 一级 匹 数 3匹
9 | 天花机空调机5匹 | 台 | 11 | 11500 | 126500 | 品 牌 格力（一级） 变 频 制冷制热 颜 色 黑白灰 能 级 一级 匹 数 5匹
10 | 风管机空调机2匹 | 台 | 1 | 5450 | 5450 | 品 牌 格力（一级） 变 频 制冷制热 颜 色 黑白灰 能 级 一级 匹 数 2匹
| 合 计 |  | 51 |  | 344900

## 商务要求
一、报价人需提供并上传已签字盖章的无串通行为承诺函和厂商授权和硬件质保售后服务承诺函； 二、商品参数及商务要求详见附件。供应商响应时，必须满足采购需求的全部功能，供应商须对附件中的核心参数要求及商务要求进行全部响应，并于报价时上传加盖供应商公章的响应文件(采购需求、商务要求)扫描件，否则响应无效。 三、竟价公告中所体现的采购需求清单与采购人所上传的附件内容(采购需求、商务要求)不一致的，以采购人上传附件内容为准；
一. 签订合同日期：自成交通知书发出之日起5个工作日内。 二. 交货期：合同签订之日起7日内交货， 三. 交货地点：采购人指定地点。供应商负责安装、调试至能使用，并通过验收。验收时，采购方将严格按照采购文件要求进行验收，验收不合格的，按虚假应标处理，成交供应商需承担被采购人终止合同的一切风险和费用。 四. 交货方式：工作日内送达，周一至周五 早上8:00-12:00，下午15:00-18:00，法定节假日暂不收货(特殊情况外按采购方送货) 五. 项目实施要求： 1. 本项目实施工作内容涵盖设备采购、安装、调试等配套服务，包括各个硬件设备或系统集成实施工作。 2. 免费送货上门，免费安装调试，提供必要的零配件或备件供应，货物到达，一小时内派出技术工程师到达现场负责设备安装调试，直至正常使用，提供培训和指导使用。供应商负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方式：所有损耗由供应商负责。若中标后不能按要求供货的，将向政府采购办投诉，并建议将虚假应标的供应商列入黑名单。 3. 投标产品必须是具备厂家合法渠道的全新正品，必须按厂家承诺实行“三包”，整机提供6年以上免费保修服务，报价时必须提交检测报告，3C认证，内机铭牌复印件，节能证书等产品材料。 4. 故障响应时间：中标供应商收到甲方的故障维修通知24小时内到达现场进行维修，48小时内排除故障，特殊故障第一时间以书面形式通知甲方并制定维修方案及确定故障排除的时间。 5. 投标文件中应注明维修质保期及质保范围，提供免费保修年限，上门保修服务及设备质保服务说明，超过免保维修期后，紧急情况下如何处理问题的说明。 6. 为保证设备为原厂正品，杜绝恶意窜货、翻新等行为，签合同前必须提供对应生产厂家对本项目的授权、供货证明和售后服务承诺书原件，避免假冒伪劣产品；对不能满足参数要求虚假响应，或者无法正常交货影响业主办公使用的，业主可作为废标处理，并按有关规定处理。 7. 设备到货后，由中标人指派专业安装调试工程师到现场进行安装调试，包括：主机与所有部件调试与连接，做到设备正常运作，演示设备的所有功能并培训用户的技术人员直到用户能全部掌握设备的使用及日常维护。 10. 验收时，采购方将严格按照采购文件要求进行验收。验收不合格的，按虚假应标处理，成交供应商需承担被采购人终止合同的一切风险和费用。 11. 投标供应商必须完全响应或优于参数附件，供货时必须提供对应生产厂家对本项目的授权、供货证明和售后服务承诺书，避免假冒伪劣产品；对不能满足参数要求虚假响应，或者无法正常交货影响业主办公使用的，业主可作为废标处理，并按有关规定处理。 六.其它事项： 1.供应商报价应包括本次采购范围内货物价款、货物随配标准附件、包装、运输、装卸、保险、税金、货到位以及安装、安装所需辅材、调试、检验、售后服务、保修、外机架、高空费、验收及其他所有成本费用的总和，供应商应综合考虑在报价中。 2.本项目不接受推荐品牌及型号外的产品，供应商不得以任何理由更改设备的品牌、配置，配置必须是原厂出厂标配，否则视为违约。 3.在“信用中国”网站、中国政府采购网等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，不得参与。 4.请供应商在报价前仔细评估自身履约能力，谢绝恶意低价、不按要求报价、中标后无故放弃、不按合同履行等违约行为。对出现此类行为的预中标供应商，将根据在线竞价违约处理规则，依法依规提请政采云平台进行处罚，处罚内容包括停止推送报价信息、禁止报价等，并记入政府采购诚信档案。采购单位有权将询价单中的商务要求列入合同条款，否则有权拒签合同。