| 综合楼教室空调采购预算清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 品牌型号 | 规格参数 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） | 备注 |
| 挂式空调 | 美的KFR-72GW/G1-1A | 1. 大3匹变频冷暖挂机 ★2.能效比≥4.52 3.能效等级：新能效1级 ★4.制冷量(W):7360(800~9220) ★5.制热量(W):10000(800~11380) ★6.制冷功率(W):1950(300~3050) ★7.制热功率(W):2930(260~3860) 电辅助加热输入功率（W）：1200 8.运行噪音（dB）:室内21-43-47，室外48-56 9.循环风量（m³/h）:1400 10.内机尺寸(宽*高*深)mm：1140×370×275 11.外机尺寸(宽*高*深)mm：890(940)×673×342 12.制冷适用面积（m³）：23～34 13.制热适用面积（m³）：27～36 14.冷媒：R32 15.质保期：72个月 | 套 | 33 | 7160.00 | 236280.00 |  |
| 挂式空调 | 美的KFR-50GW/G1-1A | ★1.大2匹变频冷暖挂机 ★2.能效比≥4.88 3.能效等级：新能效1级 ★4.制冷量(W):5090（500-7230） ★5.制热量(W):7290（700-8650） ★6.制冷功率(W):1240（160-2300） ★7.制热功率(W):1950（140-2515）+1200 8.运行噪音（dB）:室内21-41，室外38-53 9.循环风量（m³/h）:1000 10.内机尺寸(长*宽*高)mm：1140*275*370 11.外机尺寸(宽*高*深)mm：807（857）*328*555 12.制冷适用面积（m³）：22~33 13.制热适用面积（m³）：24~32 14.冷媒：R32 15.质保期：72个月 | 套 | 10 | 5380 | 53800.00 |  |
| 合计：贰拾玖万零捌拾元整（¥：290080.00） |  |  |  |  |  |  |  |