2025年寨圩镇合资共建农贸中心二三层配套实施项目 主要技术参数及性能（配置）要求

- 有机房乘客电梯 - （一）：技术规格参数要求 - 1、商品名称：有机房乘客电梯 2、品牌/型号：西奥电梯XIOLIFT/XO-CONIII 3、额定载重量：1600kg 4、额定速度：1.0米／秒 5、数量（台）：1台 6、停站数：3层／2／站／2门 7、轿厢净尺寸（宽×深×高）：2100mm×1600mm×2400mm 8、开门尺寸（宽×高）：1100mm×2200mm 9、开门方式：中分门 10、顶层高度：4750mm 11、提升高度：11000mm 12、底坑净深：1700mm 13、门洞预留尺寸：1300mm×2300mm 14、井道尺寸(宽×深)：2700mm*2400mm 15、控制方式：单台控制 16、供电方式：三相五线制；动力电源：AC380V±7%，50Hz±1Hz；照明电源：AC220V±7%，50Hz±1Hz。 备注：（以实际测量和杭州西奥电梯有限公司出图数据为准）。 （二）、基本功能 - 轿顶检修；2、楼层间距自学习；3、静态定位；4、检修零速停车；5、测试运行6、检修下可屏蔽抱闸检测； - 司机服务；8、锁梯开关；9、独立服务；10、厅外呼梯切除开关；11、自动校正运行；12、终端楼层保护； - 抱闸反馈检测；14、接触器反馈检测；15、驱动设备过热保护；16、抱闸力矩检测；17、速度异常检测功能； - UCMP 功能；19、门锁短接检测；20、故障历史记录；21、平衡系数自监测；22、门旁路装置； - 电网异常检测；24、钢丝绳滑动自检；25、控制系统温度监测；26、五方对讲；27、光幕保护； - 超载保护；29、轿厢内应急照明；30、轿厢关门延迟保护；31、机房紧急电动运行；32、就近平层； - 轿厢开门保护；34、溜车自救；35、关门力矩保护；36、安全救助；37、厅外、轿内开门时间分别控制； - 免称重力矩补偿；39、斜线撤电流；40、平层微调；41、板载键盘操作；42、故障代码显示；43、语音安抚； - 消防返回；45、静音模式；46、智能舒适运行；47、开关门按钮；48、开/关门按钮灯；49、防捣乱保护； - 轿厢警铃；51、轿内消防状态提醒显示；52、轿厢到站钟；53、本层厅外重开门；54、错误指令取消； - 关门等待取消；56、厅外及轿内方向指示；57、厅外显示；58、轿内显示；59、外召按钮粘连自动识别； - 司机友好提醒；61、厅外到站提醒；62、末站换向预指示；63、个性化楼层显示设置；64、全集选； - 自动返回基站；66、满载直驶；67、轿内风扇照明自动控制；68、自动泊梯；69、本层厅外开门； - 70、开门保持时间智能调节；71、层站召唤智能登记 （三）、装饰材质及要求 1、轿厢材料：发纹不锈钢 2、轿门材质：发纹不锈钢 3、前壁：发纹不锈钢 4、后壁：发纹不锈钢 5、左壁：发纹不锈钢 6、右壁：发纹不锈钢 7、轿顶装潢：标准配置 8、轿厢扶手：无 9、轿厢地面：PVC 10、照明设施：高效节能专用灯具，LED灯照明 11、通风设施：低噪音风机通风 12、通讯设施：隐藏式对讲装置 13、检修设施：位于轿厢操纵箱下方 14、轿内显示：轿厢位置显示及运行方向，10"BND-LEDW白色段码显示； 15、轿内空调：无 16、轿内呼梯：发纹不锈钢面板，BR34B不锈钢盲文按钮，登记带辉光高亮显示 17、厅门材质：发纹不锈钢 18、门套材质：发纹不锈钢 19、门套规格：标准小门套 20、厅门显示：4.3英寸BND-LEDW黑底白字显示 21、厅门呼梯：无底盒，微动按钮，LED点发光显示 - 二、有机房货梯： - （一）：技术规格参数要求 - 1、商品名称：有机房货梯 2、品牌/型号：西奥电梯XIOLIFT/XO-HTVF 3、额定载重量：3000kg 4、额定速度：0.5米／秒 5、数量（台）：1台 6、停站数：2层／2／站／2门 7、轿厢净尺寸（宽×深×高）：2300mm×2400mm×2700mm 8、开门尺寸（宽×高）：1800mm×2200mm 9、开门方式：旁开门 10、顶层高度：5000mm 11、提升高度：11000mm 12、底坑净深：1500mm 13、门洞预留尺寸：2000mm×2300mm 14、井道尺寸(宽×深)：3400mm*3000mm 15、控制方式：单台控制 16、供电方式：三相五线制；动力电源：AC380V±7%，50Hz±1Hz；照明电源：AC220V±7%，50Hz±1Hz。 备注：（以实际测量和杭州西奥电梯有限公司出图数据为准）。 （二）、基本功能 - 1、轿顶检修；2、楼层间距自学习；3、静态定位；4、检修零速停车；5、测试运行6、检修下可屏蔽抱闸检测； - 司机服务；8、锁梯开关；9、独立服务；10、厅外呼梯切除开关；11、自动校正运行；12、终端楼层保护； - 抱闸反馈检测；14、接触器反馈检测；15、驱动设备过热保护；16、抱闸力矩检测；17、速度异常检测功能； - UCMP 功能；19、门锁短接检测；20、故障历史记录；21、平衡系数自监测；22、门旁路装置； - 电网异常检测；24、钢丝绳滑动自检；25、控制系统温度监测；26、五方对讲；27、光幕保护； - 超载保护；29、轿厢内应急照明；30、轿厢关门延迟保护；31、机房紧急电动运行；32、就近平层； - 轿厢开门保护；34、溜车自救；35、关门力矩保护；36、安全救助；37、厅外、轿内开门时间分别控制； - 免称重力矩补偿；39、斜线撤电流；40、平层微调；41、板载键盘操作；42、故障代码显示；43、语音安抚； - 消防返回；45、静音模式；46、智能舒适运行；47、开关门按钮；48、开/关门按钮灯；49、防捣乱保护； - 轿厢警铃；51、轿内消防状态提醒显示；52、轿厢到站钟；53、本层厅外重开门；54、错误指令取消； - 关门等待取消；56、厅外及轿内方向指示；57、厅外显示；58、轿内显示；59、外召按钮粘连自动识别； - 司机友好提醒；61、厅外到站提醒；62、末站换向预指示；63、个性化楼层显示设置；64、全集选； - 自动返回基站；66、满载直驶；67、轿内风扇照明自动控制；68、自动泊梯；69、本层厅外开门； - 70、开门保持时间智能调节；71、层站召唤智能登记 （三）、装饰材质及要求 1、轿厢材料：钢板喷粉 2、轿门材质：钢板喷粉 3、前壁：钢板喷粉 4、后壁：钢板喷粉 5、左壁：钢板喷粉 6、右壁：钢板喷粉 7、轿顶装潢：标准配置 8、轿厢扶手：无 9、轿厢地面：标准配置 10、照明设施：高效节能专用灯具，LED灯照明 11、通风设施：低噪音风机通风 12、通讯设施：隐藏式对讲装置 13、检修设施：位于轿厢操纵箱下方 14、轿内显示：轿厢位置显示及运行方向，6.4"BND-LEDW黑底白字液晶显示； 15、轿内空调：无 16、轿内呼梯：发纹不锈钢面板，微动按钮，LED点发光显示 17、厅门材质：钢板喷粉 18、门套材质：钢板喷粉 19、门套规格：标准小门套 20、厅门显示：4.3英寸BND-LEDW黑底白字显示 21、厅门呼梯：无底盒，微动按钮，LED点发光显示