- 项目设备在安装前，成交供应商要与采购单位共同协商实施方案，两方认可后才能安装。成交供应商在施工、安装、调试等全过程中接受采购人的监督。此价格为总包干价格(旧机子拆除不回收)，更换新支架，包含加长管、排水管、接线安装断路开关等配件的一切相关安装完毕费用，不得另外收取其它费用，建议实地查看，盈亏自负。项目设备在安装前，成交供应商要与采购单位共同协商实施方案，两方认可后才能安装。成交供应商在施工、安装、调试等全过程中接受采购人的监督。

- 商务要求

- ★1、供应商所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与本次采购要求和承诺相一致.投标产品必须是具备厂家合法渠道的全新正品，必须按厂家承诺实行“三包”，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

- 2、如成交供应商未与采购人沟通、未经采购人同意、未告知采购人送货方式等情况下，直接以快递方式发送货物，如出现货物丢失、货物损坏、货物长时间未接收等一系列问题，全部由成交供应商负责;

- 3、一旦发现虚假响应，即使确认成交也将被取消供货资格，采购人有权追究恶意扰乱规则的供应商责任，并向政府采购监管平台投诉。(在报价前请仔细评估自身履约能力，谢绝恶意低价、不按要求报价、成交后无故放弃、不按合同履行等违约行为。对出现此类行为的预成交供应商，采购人将根据竟价询价违约处理规则，依法依规提请政采云平台进行处罚，处罚内容包括停止推送报价信息、禁止报价等，并记入政府采购诚信档案等。

- 4、送货要求：工作日内送达，周一至周五 早上8:00-12:00，下午15:00-18:00，周日周末暂不收货(特殊情况外按采购方送货)

- ★5、安装要求：提供免费上门安装服务，并送到指定地点，其它涉及相关费用不得额外收取即费用总包，不接受物流或者快递送货，发物流或者快递的需要供应商自己来接货，送到指定地点并负表卸货，安排人员安装和讲解指导使用。

- 6、供应商要求：标注“★”部份必须满足。

- 7、售后服务

- 免费送货上门并送到指定地点，且免费安装调试(以上已包含所有材料费含更换新的空调架子、拆装费，高空费，钻孔，增加铜管等一切相关费用，不得另外收取)。

- 空调原厂家至少质保6年，须厂家直属主品牌，非其子品牌，禁止贴牌在售后服务期内，中标供应商须在响应时间内(2小时，紧急必须提前)上门处理质量问题，我方不接受自行送货上门维修及自行联系售后，供应商自行承担售后质量问题相关费用。

- 如需求有差异，以我方实际需求为准，中标方免费退换货，调货，不得增加费用。

- 8、付款方式：

- 先由我单位审核合同并组织验收合格后，方可开具发票，我单位收到发票后180个工作日内办理报帐手续(特殊情况会延长)，具体到帐时间以财政拨付为准，期间不能催促，无法接受者请慎拍。