## Sheet1
博白县疾病预防控制中心综合信息网络接入通信服务项目采购需求
序号 | 业务 | 参数要求 | 数量 | 单位 | 说明 | 控制价格（元/月） | 备注
1 | 固定电话 | 1.为了保障采购人内部与外部的通信畅通，要求不改变现有联络方式，提供RJ11接口。 | 55 | 部 | 55部固定电话每月包打总额不超过6000元 | 2530
2 | IPPRAN电路 | 1.电路满足150M传输带宽； 2.线路连接方式：光纤专线接入； 3.电路提供主流物理接口，提供1个RJ45接口或光纤LC/FC接口。 | 1 | 条 | 150M | 8800
3 | IPPRAN电路 | 1.电路满足10M传输带宽； 2.线路连接方式：光纤专线接入； 3.电路提供主流物理接口，提供1个RJ45接口或光纤LC/FC接口。 | 1 | 条 | 10M | 750
4 | 云监控 | 1.7天回看； 2.摄像头分辨率：不低于2688*1520； 3.摄像头支持有效像素不低于400万； 4.支持红外、智能等监控模式，红外夜视距离不低于30米； 5.摄像头支持内置扬声器:可通过客户端软件或IE（同等及以上）浏览器发起语音对讲﹔音频输入类型支持立体声设置选项； 6.支持POE供电模式； 7.防护等级IP67以上（防水防尘）。 | 38 | 台 | 含7天云回看 | 2280
5 | 局域网维护 | 1.提供150个信息点位全年7×24小时不间断技术支持服务，包括邮件、电话、远程维护、现场服务等方式；甲方如在系统运行过程中发现异常（出现故障或者问题）时，可通过邮件、电话与乙方联系，也可书面通知乙方，乙方接到甲方通知后，30分钟内对用户的维护请求予以响应。系统故障等影响系统稳定运行的问题需在24小时之内解决，如需进行现场维护，维护工程师需在8小时内到达现场。 2.提供定期巡检服务，对各种设备、线路等，做好检查维护工作，发现故障，及时报告，并安排服务联系或维修，每季度提供巡检及维护报告。 | 1 | 项 | 博白县疾病预防控制中心办公楼 | 1800
6 | 行业短信 | 每条短信包含70个字符 | 3500 | 条 | 每个月包含3500条短信，每条短信包含70个字符 | 200
7 | 来电名片 | 每月包含3000条名片，10部话机共享 | 1 | 项 | 每月包含3000条名片，10部话机共享 | 200
8 | Aone终端管理 | 提供AONE终端管理服务，含终端一体化融合终端基线检测、病毒查杀、漏洞修复、威胁处置、员工效能分析与管理、终端IT管理、规范用户上网行为 | 140 | 台 |  | 1400
9 | 监控上平台 | 将单位建设的视频监控摄像机采用国标协议或主流厂家私有协议通过互联网接入将设备连接汇聚至互联网平台，并向业主分发视频监控 | 26 | 台 |  | 500
10 | 合计 | 18460元