- 服务需求

| 项号 | 服务名称 | 数量 | 服务内容及要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 广西壮族自治区茅桥地区人民检察院物业管理服务 | 1项 | 一、基本情况 物业管理服务范围：广西壮族自治区茅桥地区人民检察院（青秀区民主路1-8号），占地面积5566.1㎡，其中办公楼面积2226㎡。 二、委托管理服务范围及形式 对广西壮族自治区茅桥地区人民检察院的房屋建筑共用部位的维修、养护和管理，包括：楼盖、屋顶、外墙面、承重结构、楼梯间、走廊通道、门厅等。 以上设备需维修或更新改造的，中标单位需向采购单位提出申请，由采购单位按照规定程序组织实施。 ★(一)服务范围 1、公共安全秩序管理服务； 2、消防监控和智能安防服务； 3、水电维修保养服务； 4、维护保养服务； 5、保洁服务； 6、绿化养护； 7、会议室服务； 8、物业服务档案及资料管理； 9、其它物业服务。 ★（二）服务形式 中标单位派驻专业物业管理经理，全面负责上述服务范围的物业管理工作。建立完善的物业管理制度、工作流程和工作计划，业务上接受采购单位的监督和检查。 三、服务内容、服务要求和服务标准 （一）公共安全秩序管理内容、服务要求和服务标准 ★1、服务内容：协助做好服务区域内的维稳工作和社会治安综合治理，负责服务区域内安全保卫、安全防护、消防安全、治安处置、突发事件和消防安全等工作，安保器械配备齐全、合格有效，维护服务区安全秩序。 ★ 2、服务要求和服务标准: - 根据采购单位实际情况建立严格的安全保卫服务工作制度， 良好应对与处置突发事件的工作能力，做到遵纪守法、文明执勤，杜绝隐患、主动服务，恪守职业道德，维护采购单位的利益，严格执行采购方的保密制度与规定。 - 全体员工统一着装，佩戴标志，服务意识高，敬业精神高，业务素质强，行为语言规范，服务主动，热情,能认真遵守各项规章制度，熟练掌握工作流程。 - 实行门卫、停车场、值班室、消防控制室昼夜24小时的保卫值班制度，每天4班。做好办公楼及院内安全防范、门岗执勤、安全监控、防范巡逻；做好防火灭火、防盗防毁等工作；发现大院内存在的安全隐患要及时报告并采取有效措施排除。 - 办公楼大厅值班保安按规定严格履行对外来人员与物资出入的通报、验证和登记手续，做好每日值班记录。 - 实行对机关大楼及办公区内昼夜24小时的安保监控值班和定时巡查制度，按规定保存视频资料，做好监控值班记录与巡查记录。 - 负责采购单位交通秩序的维护和各类车辆停泊秩序的管理，建立健全车辆凭证出入停放制度，严防车辆的毁损与灭失，但不得以任何理由或名目收取车辆停车费或管理费；科学调控车辆进出、停放有序；道路平整、通畅，无堵塞，无井盖丢失，无危及安全的地方；按采购单位要求设计、制作、完善车辆出入证件和交通标志。 - 秩序维护人员要求具备良好的综合素质，责任心强，自觉执行制度，精神面貌佳，口齿伶俐，反应敏捷； - 各种安全应急预案齐备，处理突发事件及时，处置突发群体性事件果断、正确；秩序维护员认真遵守各项规章制度，掌握工作流程。 - 负责对安保监控设备及车辆门禁系统设备的使用管理与维护保养，并对签约代维单位的设备维保服务进行检查监督。 - 秩序维护管理严密、严格、正规，措施得力，人员尽责，监管到位，防范严密，无重大疏漏； - 负责对来访人员实行出入登记核查，对上访人员进行秩序维护，防止扰乱日常办公程序。禁止上门推销、派发小广告等；未经允许，严禁废旧物品收购 ，家电维修等无关人员进入服务区域内。负责日常报刊、邮件的收发，完成采购单位交办的临时性工作。 （二）消防监控和智能安防服务内容、服务要求和服务标准 - 建有严格的消防安全工作制度，积极做好消防安全知识的宣传，认真贯彻执行《消防安全法》，落实消防责任制，定期组织培训与演练。 - ★负责24小时监视消防主机报警信号及保安摄像监控系统，监视监控设施应24小时开通，保持完整的监控记录，保证对办公楼安全出入口、内部重点区域的安全监控、录像及协助部署警力；保持电话畅通，随时接听。 - ★熟练和掌握中央监控、消防报警等设备的技术性能及操作方法，熟悉本单位的地形环境，消防设施设备的分布情况及摆放点。 - ★建有规范的消防安全管理工作档案，定期检查报警探测器、消防管网、水泵接合器、应急照明、灭火器材等设施状态是否完好，定期进行消防系统维保与器材更新，并做好相应的检查、维保和更新记录，积极协助采购单位做好消防设施的年检工作，并对签约代维单位的相关设备维保情况进行检查监督。 - ★实行对办公大楼及托管区内昼夜24小时的消防监控值班和定时巡查制度，按规定保存视频资料，做好监控值班记录与巡查记录。 - ★及时清理大楼及托管区内的易燃、易爆物品及其他杂物，确保各安全出口及消防疏散通道的畅通。清运费用由中标单位自理。 - ★服从相关部门的管理与调度，积极抓好火灾预防，果断并妥善处置紧急状态下的报警、疏散与扑救工作；与固定岗、巡逻岗经常保持联系，随时通报有关情况，处理各类事件，并及时报告采购单位。 - ★对监控、报警仪器做好经常性的清洁保养工作。当监控报警仪器发生故障时，应立即通知维修部门，协助维修部门尽快排除故障。 （三)水电维修保养服务内容、服务要求和服务标准 ★1、服务内容：对采购单位的公用设施、设备、市政公用设施和附属建筑物、构筑物的维护、养护、运行和管理。包括：房屋、道路、路灯、窨井、管道、照明、公用的上下水管道、落水管、烟囱、电梯、天线、监控系统、供配电系统、安防系统、空调、消防设施设备、增压供水设备、道路、室外上下水管道、化粪池、沟渠、池、井、自行车棚、停车场设备等。 2、服务要求和标准： （1）给排水设施的维保 ★①负责对大楼和托管区内给排水设施的管理与维护，定期检查水泵、水箱、阀门、管线、沟渠、池井、漏堵等设备的状态，保持给排水设施状态的完好。 ★②妥善保管给排水设施的工程技术资料与维保档案，认真填写维保工作记录；备有各类维修、抢修的工具和材料，建立相对完善的故障应急处理预案。 ★③坚持定时巡检制度，做到发现问题及时组织维修（疏通、清淤、堵漏），杜绝跑、冒、滴、漏、渗、溢、堵现象的发生。 ④采取有效措施，积极做好盥洗、便池、落水排污管道等重点设施设备的维护工作，每季度对增压设备水箱进行一次内部清洁。 ⑤服从相关部门的调度管理，完成临时交办的工作。 （2）电力系统及设备的运行与维保 强电部分： ★①电工按照持证上岗的要求，负责配电房与各强弱电井、电气线路、开关、用电点及照明等设备的安全运行和维护。投标单位电工身份须与电工证上相符，并在标书中予以体现。 ★②妥善保管各类设备的技术资料、维保档案，认真填写维保工作记录，建立相对完善的设备故障应急处理预案，备有养护和应急处理的相关工具与材料； ★③严格遵守安全操作规程，加强安全用电与限电的巡视检查，及时制止违反安全用电与限电的行为和现象，杜绝事故隐患； ④定期对电气设施、设备进行检查清扫，发现问题及时维修或更换，保持设备清洁与状态完好；积极协助采购单位做好相关设备的年检工作，并对签约代维单位的维保情况进行检查监督； ④服从相关部门的调度管理，完成临时交办的工作。 ★ 弱电部分： ①负责对监控系统、消防控制室、火灾报警系统、音响设备、电子屏幕的管理与维护，负责音响设备的调试与使用服务； ②妥善保管各类设备的技术资料、维保档案，认真填写使用、维保工作记录；建立相对完善的设备故障应急处理预案，备有养护和应急处理的相关工具与材料； ③定期对设备进行检查清扫，发现问题及时维修，保持设备清洁与状态完好，并对签约代维单位的维保情况进行检查监督。 ★（四）维护保养服务内容、服务要求和服务标准 1、负责对大楼、道路等建筑设施的管理与维护，确保屋面及平台排水通畅、屋顶墙面无漏渗、门窗开启灵活、地面及路面平整、露天场地无积水，各相关建筑配套设施运行安全可靠。 2、妥善保管给建筑设施的工程技术资料与维保档案，认真填写维保工作记录；备有各类维修工具、材料和应急维修预案。 3、服从相关部门的调度管理，完成临时交办的工作。 4、负责对电梯清洁、保养服务。 5、负责对大楼消防设施、室内外消防栓、消防水箱、消防泵、管网结合器及火灾报警等进行管理与维护，定期检查，保持各系统设施完好。 6、妥善保管消防设施的工程技术资料与维保档案，认真填写维保工作记录，备有各类维修、抢修的工具和材料，建立相对完善的故障应急处理预案。 7、坚持定时巡检制度，做到发现问题及时组织维修。 8、采取有效措施，积极做好冬季消防设施的防寒保暖及维护工作。 9、服务热情周到，接到报修通知立即上门服务，保证质量。 10、完成采购单位临时交办的其他任务。 （五）保洁服务内容、服务要求和服务标准 1、服务内容：负责服务范围内的公共区域、公共设施设备的清洁保养工作。具体包括：道路、球场、活动场所、停车场、办公室、办公楼层公共通道、地面、天面、墙面（含玻璃）、走廊、楼梯扶手、门厅和会议室、公共卫生间、路灯、走廊灯、宣传栏（牌）、交通标志、饮水机、地毯、化粪池、沉沙井、下水道等清洁保养及室内绿化植物淋水工作。 2、服务要求： （1）道路、球场、活动场所、停车场每日清扫1次。 （2）办公区公共通道、走廊、办公区公共楼梯每日清扫2次，每周拖洗1次，办公室每日清洁1次、楼梯扶手每日擦洗1次。 （3）楼宇大厅每日拖洗1次，大厅玻璃每周清洁1次。 （4）路灯、走廊灯每月清洁1次、电梯桥厢每日清洁1次。 （5）办公楼公共卫生间每日清洁1次，并配备符合国家标准且有质量保障的擦手纸、卫生纸、洗手液、空气清新剂等物品。 卫生纸、擦手纸参考品牌：清风、洁柔、维达等同等质量品牌 洗手液参考品牌：威露士、舒肤佳、蓝月亮等同等质量品牌 （6）办公楼按楼层设置垃圾桶，垃圾处理须装袋，每日清运2次。 （7）户外合理设置果壳箱或垃圾桶，2次。 （8）负责服务区域内生活垃圾及废弃物品的收集和清运。 （9）负责办公大楼大厅、通道、地板、立柱的抛光打腊，每季保养1次。 （10）负责办公楼大厅灯具保洁保养，每季保养1次。 （11）负责办公大楼室外的清洁。 （12）负责管道、化粪池、沉沙井、下水道、水池、清理疏通。 （13）负责服务范围内两个月进行1次除“四害”工作。 （14）负责办公楼绿化植物淋水，每周1次。 （15）配合业主单位完成保洁临时性任务。 3、服务标准： （1）服务区域公共场所地面无纸屑、油渍、痰迹、口香糖、果皮、烟头、白色垃圾等。 （2）玻璃门（窗、墙）光亮、清洁、无污迹、水迹、灰尘及明显手印。 （3）各楼层大厅、室内吊顶、吸音墙上无灰尘、天花板无蜘蛛网，电梯厢内光亮、清洁、地毯无污渍、干净整洁；办公室卫生保洁保准：保持地面、墙面、玻璃、桌椅、门窗、窗帘、洁净光亮，无污渍，办公室整体无异味。 （4）公共场所、卫生间、各垃圾收集点、无堆积物，垃圾箱外表干净、无积垢、无异味。 （5）卫生间保持清洁、干净，洗手盆上无杂物、无纸屑、无积水；及时清理脚印、水渍；镜子每日全面擦拭清洁；大小便池内外清洁；墙面、水管、隔断、门坎、窗台无灰尘，厕所内无异味。 （6）大理石、瓷砖地面光亮、不锈钢（如、扶手、门把等）全面保养擦拭，上不锈钢油。 （7）化粪池、下水道无溢流，道路地面无“四害”粪便痕迹。每季度对化粪池、下水道进行一次抽污工作。 （六）绿化养护内容、服务要求和服务标准 1、熟悉大院的绿化情况，充分利用和发展绿化地面积，合理种植花草树木的品种和数量，创造优美的植物景观。 2、提高绿化养护管理的知识和技能，熟悉花草树木品种、名称、特性和栽培管理方法，掌握花木病虫害的防治方法，正确并熟练使用园林机具。 3、★养护、管理花草树木。（1）对花草树木适时浇水，满足其生长需要，防止过旱和过涝。（2）对花草树木适时适量施肥，方法正确，满足花草树木正常生长发育需要。（3）对花木进行修剪、整形，使花木长量适当，长势优良，乔灌木各种树形搭配优美，构成丰富的植物景观。（4）清理杂草、杂物，适时剪草，保持草的一定生长高度，草地整洁、美观。(5)以“预防”为主要原则，及时防治花草树木病虫害，同时注意保护环境，减少农药污染。(6)定期对花木进行培土、树干涂白、防风害、日灼，对遭受自然损害的花木及时进行修补、扶持和补苗。(7)经常巡视办公区的绿化地，严格制止在草地上践踏、倾倒垃圾或用树干晾晒衣服被褥等行为，完善绿化转护、隔离设施。 4、加强学习，熟练掌握各类工具、器具的操作方法，做好工具、器具的养护和管理工作。 5、每半年对全院区域进行一次修剪除草。 6、完成采购单位交办的其它任务。 ★ (七）会议室服务内容、服务要求和服务标准 1、负责会议室的会议服务工作和保洁工作。会务工作包括：会议对接、会场布置、会场服务、会场恢复；保洁工作包括：各会议室、接待室的杯子、毛巾消毒；各会议室、接待室场内座位、桌椅、沙发、茶几清洁保养；各会议室、接待室场内地面、墙面、柱面、门窗、玻璃、灯具、天花板光亮，无灰尘、无手印、无污渍。每季对各会议室、接待室、沙发清洁保养1次；每日检查会议灯光、消毒柜等设备完好情况，发现故障及时报修。 2、配合做好大院内举行的重大活动、仪式等服务保障工作。 3、会务人员要求形象较好，具有较好的思想道德素质，不定期进行礼仪培训，严格遵守保密制度，做好保密工作。 4、按会议要求提前摆放好茶杯、矿泉水、开水提前半小时准备好，茶杯经过消毒后提供使用。 ★（八） 物业服务档案及资料管理 1、负责大院内报刊分发等工作。 2、负责物业管理档案及资料的归档管理，保证各类档案、资料完整便于工作查询，合同期满将全部档案资料移交采购单位。 ★（九） 其它物业服务 1、负责对办公区内房屋的施工管理；对违反规划私搭乱建、私自拆除管线和擅自改变房屋用途的行为及时劝阻并报告相关主管部门。 2、协助完成社区安排的暂住人口管理等各项社会治安综合治理工作。 3、供水、供电、供气、电话、移动、联通等相关专业单位在小区内对有关管线设施维修养护时进行必要的协调和管理。 ★4、协助悬挂各种会议横额和配合做好大院内举行的大型及重要活动、仪式服务保障工作。 5、其它临时安排的与物业相关工作。 四、物业公司负责配置耗品 1、安保工具、清洁保养工具、绿化养护工具、日常水电维护工具、通讯交通工具。 2、办公区和公共卫生清洁、洗涤用品。 3、公共区域垃圾桶及内、外用垃圾袋。 4、农药、化肥、“除四害”药品及药具。 5、国庆节、中秋节、春节进行节日装饰配置。 五、委托管理年限：委托管理年限，自合同签订之日起壹年。 六、人员配置 （一）中标单位聘用员工必须符合国家法律、政策的有关规定，对员工的疾病和人身安全负责。发生的劳资纠纷由中标单位负责。本次采购按服务范围，服务内容、服务要求共配置人员不少于13人，各岗位人员配置要求如下： 1、安保人员岗位设置（6人） - 门岗 4人 - 办公楼值班岗 1人 - 安保班长 1人 2、保洁服务人员配置（4人） 保洁员 4人 3、水电维修人员配置（1人） 水电维修工 1人 4、绿化养护人员配置（1人） 绿化养护工 1人 5、物业管理人员配置（1人） 物业经理 1人 （二）中标单位提供的服务人员达不到供应商要求的人数（13人）的，经要求整改后仍达不到标准的，采购人有权解除合同。 （三）各岗位人员资格条件 1、物业经理：性别不限，身体健康，应具备大专或以上学历，具有三年以上物业管理经验，热悉物业管理服务工作要求，掌握各项服务运作流程和管理方法（在同等条件下退役军人和党员优先）。负责制定日常工作计划和方案，统筹安排日常工作，负责制定各项必要的应急预案并组织人员学习和演练。制定年度工作计划、员工培训计划，检查落实工作执行情况。发现问题及时处理，对工作质量和进度负总责，并负责与业主日常工作联系，对业主提出的建议和要求及时响应，并进行实施和改进。 2、保安员：必须持证上岗，至少有1名保安人员持有中级保安员证（国家职业四级），1名保安员持有建（筑）构物消防员证，五官端正，身体健康，无犯罪记录、形象好、素质高的特勤人员（复退军人尤佳）。 3、维修电工：身体健康，持水电工从业资格证，具有输电线路、高低压配电柜、给排水、电梯、消防方面的知识和相关工作经验。 4、保洁员：身体健康，工作责任心强、认真细致，能吃苦耐劳，具有保洁和消毒杀虫经验。 七、其他要求 1、投标单位须提供单位简介 ★2、投标单位须提供服务方案 ★3、避雷系统、空调系统、消防系统、弱电系统、外墙清洗等维保工作由采购单位负责，中标单位负有协助的义务，所有维保单位的维保记录需有中标单位负责人签字后由采购单位确认。 ★4、不属中标单位承担费用的设备零部件需要更换的，须由中标单位提供方案，由采购单位核定、采购。 ★5、采购单位向中标单位提供必要的办公用房，中标单位无权出租、买卖和抵押。 6、中标单位应为采购单位提供礼貌、热情、周到的服务，最大限度地满足采购单位的服务要求； 7、中标单位应主动、积极地加强与采购单位的联系，多途径、多渠道征询和听取意见，不断改进工作。 8、中标单位应大力推行创优质服务、优质管理的活动，使采购单位对营运服务的满意率达到98%以上，并负责使管理的物业保值、增值。 ★9、中标单位应加强保密教育，做好保密工作的相关培训及管理，并有责任在提供服务期间履行保密规定。在签订合同前，中标人应与采购人及所有人物业人员签订保密协议。 ★10、各种物业管理资料和档案，合同期满全部移交采购单位。 ★11、投标报价中已包含所有采购单位需要维护保养以及物业管理的服务项目。采购单位不再另外支付中标人在投标前未考虑到的不可预见风险因素而导致的其他增加的费用。 ★12、中标单位应在签订合同后3日内进驻采购单位，要求岗位明确、人员到位、认真负责开展工作。 ★13、投标人投入本项目人员中必须具有特种设备安全管理和作业人员资格证件，在投标时提供。 ★14、中标单位应自行配备联系电话1部作为受理采购单位的保修和投诉使用,电话费用由投标方负责。 ★15、根据检察机关工作性质的需要，必须及时、有效地处置突发性群体事件。要求当发生有突发性群体事件和非正常上访活动时，所有安保人员必须协助采购单位实施一系列安全防范措施，做到“发现得早，控制得住，处置得好”。来访人员进出须执行有效证件登记备案制度。 ★16、要求中标公司必须要有各类突发事件规章制度，并将贯彻到每个安保人员。公司应组织演练及培训。 ★17、本物业项目管理人员必须每日到现场检查各工作岗位人员及工作情况，并做好当日记录每月向业主单位做一次书面总结。物业管理资料和档案，合同期满全部移交业主单位。 八、违约责任 ★1、采购人组织专人定期或不定期对物业管理服务进行质量抽查，出现物业服务人员工作时间脱岗、旷工情况的，采购人督促物业公司认真整改，一季度累计出现脱岗、旷工情况3次，采购人有权终止合同。在实际服务中，如物业公司不按合同要求提供服务，采购人提出整改要求，而物业公司无故未按要求整改，一个季度累计达3次，采购人有权终止合同。出现上述情况的，按次数及相关费用标准从物业管理费中扣除。（脱岗是未经管理者允许报采购人确认在工作时间离开工作岗位，或虽在工作位置上但未尽到工作职责。旷工是岗位工作人员在正常工作日不请假或请假未批准的缺勤行为。） ★2、出于检察机关保密工作的重要性，物业服务公司对本项目同一岗位的人员更换一年内不应超过2次，出现人员更换情况的需提前15日向采购人提出书面申请，物业服务人员更换未经采购人同意自行更换的，视为物业公司违约，扣除所缴纳履约保证金10%。 ★3、财物丢失和损坏责任赔偿 （1）、对于物业服务区域内发生的财物丢失、损坏等进行的赔偿，应根据责任大小实行“责任赔偿”，赔偿责任的确定，一般由执法部门裁定，由物业公司根据裁定结果实施赔偿并且本院可追究物业服务公司主要负责人相关责任。 （2）、被丢失、损坏的物品价值的确定，按市场价格和相关规定的使用折旧情况综合确定，按实际价值确定。 |
| 商务条款 | 一、合同签订期：自中标通知书发出之日起7个工作日内 ★二、中标单位在中标之日起7日内入场。 ★三、提交服务成果地点和时间： 地点：招标文件所提供的服务区域；时间：自合同签订之日起计1年。 四、售后服务要求： ★1、质保期1年。（自提交服务至合同期满并验收合格之日止） 2、处理问题响应时间：接到采购人处理问题通知后半小时内到达采购人指定现场。 五、其他要求： ★1、报价必须含以下部分： ★（1）服务价格；要求报每月单价及一年总报价，提供详细项目预算表。 ★（2）各项费用包括： 1）管理、服务人员的工资和按规定提取的福利费、保险费、服装费等。 2）安保管理费。 3）公共设施、设备运行、维修、维护费用。 4）公共清洁卫生管理和耗品费。 5）物业服务单位的办公费、固定资产折旧费、利润。 6）培训、技术支持、售后服务、项目交接期属于中标单位应支付的费用。 7）各种税费。 8）节假日加班，8小时外值班、加班费用。 ★2、付款方式：本项目无预付款，中标单位所提交的服务成果经采购人书面验收合格后，按季度支付合同款。 ★3、供应商必须提供本项目负责人名单和相关证明复印件，并提供本人在该单位近期3个月的社会保险（包括养老、失业、医疗、工伤、生育）缴纳情况证明。 ★4、中标单位应按照采购单位要求，结合该物业实际情况，制定《物业管理服务制度》及管理岗位操作章程，并有权按采购单位委托对违反《管理制度》规定的行为进行处理。 ★5、中标单位必须足额配置物业服务人员，如有调整需经过采购单位同意方可调整。如中标方未按采购方要求配备配齐相关工作人员，或是因缺员影响物业管理工作的，采购人有权按所缺人员的数量及相关费用标准从物业管理费中扣除。物业服务人员确实需要更换的必须经采购人同意，在补充期内不能影响采购方的采购需求。 ★6、中标单位须向采购单位提供全体员工名单，项目主管（含主管）以上人员必须与供应商所提供的名单相符，否则采购人有权报政府采购监督管理部门终止合同。 7、中标单位不得将整体管理责任及利益转让给其他单位和个人。 ★8、中标人必须按照《劳动合同法》的规定与员工签订劳动合同并依据国家、广西和南宁有关最低工资标准的规定要求以及缴纳各种社会保险的规定要求向员工支付工资和缴纳社保及其他保险。供应商的报价中必须按该条款要求充分考虑“人员配置要求”中各类人员的工资、福利、加班费、社保及其他应缴保险。中标人没有按照相关规定足额支付员工工资和缴纳社保及其他保险的，采购人有权解除合同。 ★9、中标人应在采购人发出书面通知后，3个工作日内办理好物业交接手续，并正式进驻起算至一年。 ★10、中标人在开展日常物业管理工作时需以书面形式向采购人每月汇报工作情况及人员使用情况。 ★11、空调、电梯、变压设备、防雷设施、加压设备、消防设备、安防监控设备、车辆出入智能管理系统等设备的维保及防雷检测、建筑外墙清洗等工作由业主另聘请专业单位负责，费用由业主承担，中标人做好设备的日常管理和巡检，发现问题及时联系专业单位进行处理并做好相关配合工作。 ★12、业主对物业管理工作每季度进行服务评价考核，如达不到上述规定要求或出现重大管理失误或管理服务水平下降等情况的，由中标人承担违约和赔偿责任。 13、供应商如需实地勘察，可于开标前自行前往，勘察费用、交通工具等由各投标单位自理。 |  |  |

★说明：

（一）竞标截止之日前近3年类似4个类似项目业绩；

（二）报价超过预算无效。

（三）如出现多个同一报价，则由业主根据投标方提供的服务方案、近年来项目业绩和社会信用度（荣获各级“重合同守信用证书”、“诚信经营示范单位证书”、“质量服务信誉证书”的优先）来选定中标单位。